招 标 文 件

（全流程电子化不见面开标）

项目名称：江宁区中小学网络数字教室等信息化设备

项目编号：JSZC-320115-JSCC-G2026-0004

江苏畅采工程咨询有限公司

2026年6月

总  目  录

第一章	招标公告	3

第二章  投标人须知	7

第三章  评分标准	18

第四章  项目需求	22

第五章  采购合同格式	35

第六章  投标文件格式	41

- 招标公告

项目概况：

江宁区中小学网络数字教室等信息化设备项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年7月13日14时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320115-JSCC-G2026-0004

2.项目名称：江宁区中小学网络数字教室等信息化设备

3.报价方式：总价

4.采购需求：江宁区中小学网络数字教室等信息化设备，详见招标文件

5.预算金额：140万元（人民币）

6.最高限价：140万元（人民币）

7.工期要求：合同签订后30个工作日内完成设备安装并调试到位提请验收

8.本项目（是/否）接受联合体投标：否

9.本项目标的所属行业：工业

10.本项目不接受进口产品

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前半年内任一个月的财报或上一年度财务审计报告，复印件加盖公章）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前半年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第(4)种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

① 本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为%。

② 本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。

3、本项目的特定资格要求：无。

4、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：2026年6月23日至2026年6月29日，每天上午9:00至下午17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：江苏政府采购网。

3.方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作

4.售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件提交截止时间及开标时间：2026年7月13日14:00（北京时间）

2.开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.采购人不组织集中现场考察或答疑。

2.公告媒体

（1）本招标公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）公示发布，敬请各投标人关注；

（2）有关本次采购存在变动或修改，敬请各投标人及时关注江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）发布的关于本项目的信息更正公告；

（3）对采购项目的技术及需求问题，请向项目联系人咨询。

3.本次招标不收取投标保证金。

4.本项目不接受进口产品。

5.本项目中标后不允许分包、转包

6.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。

7.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：南京市江宁区电化教育中心

地址：南京市江宁区上元大街319号

联系人：周老师

联系方式：025-52285395

2.采购代理机构信息

名称：江苏畅采工程咨询有限公司

联系人：张工

地址：南京市江宁开发区总部基地33栋9楼907室

联系方式：15365029236

第二章  投标人须知

一、总则

1．适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定。

2．定义

2.1“供应商”“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2“产品”指本招标文件中所述相关服务。

2.3“用户或使用单位”是指接受服务的单位。

3．政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。

3.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.8 对本国产品的支持政策

（1）为贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。

（2）本项目中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

二、招标文件

4．招标文件组成

4.1招标文件组成：投标邀请、投标人须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金缴纳方式、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、验收标准、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案，否则，不接受备选方案。

5、招标文件的澄清修改

5.1代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原采购信息发布媒体上发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

三、投标

6．投标

6.1供应商应由其法定代表人或法定代表人授权委托人在规定的投标截止时间前，递交投标文件。

6.2供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在投标文件中逐条应答。

6.3供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描放进投标文件。

6.4供应商应逐一说明投标产品品牌、型号、产地、性能参数。

6.5投标产品属于国家认定的节能产品、环保产品、信息安全产品，应提供认证证书复印件。

6.6供应商符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）规定的，应按要求在投标工具中填写《中小企业声明函》，否则不享受相应政策。

6.7供应商拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7．投标文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制

7.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3供应商应用人民币报价。

7.4供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

7.5供应商应该按照招标文件的要求提供所需样品。

8．联合投标

8.1采购项目如接受联合体投标的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。

8.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体 2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受 10%的价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

8.3联合体各方之间应当签订共同投标联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订联合体共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

8.4政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目供应商就分包项目承担责任，中标供应商与分包供应商之间应该签订分包意向协议。

8.5享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

8.6预留份额的采购项目中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。未预留份额的采购项目或采购包中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

9．投标费用

9.1供应商应承担所有与准备和参加项目投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

9.2招标代理费参照苏政采协[2024]20号关于印发《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知标准的90%收取，由中标供应商支付。该项费用请投标人综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支。招标代理费由中标单位在发放中标通知书前一次性支付。代理机构开具招标代理费的电子普通发票。

10．投标文件组成

10.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》《资格性和符合性检查响应对照表》等处标明满足与否。对带 “★”的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。（采购需求中另有规定的，也可从其规定）

10.2供应商根据招标文件载明的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

10.3投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

11．投标文件的商务部分

11.1商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★ 投标函（投标申请及声明）；

（2）★ 法人授权委托书及委托代理人的身份证扫描件；

（3）★ 第一章招标公告中第二条申请人资格要求规定的证明材料；

（4）★开标一览表；

（5）★分项报价表；

（6）★核心产品品牌一览表

（7）《商务条款偏离表》；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

12．投标文件的技术部分

12.1技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

12.2若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.3提供的技术如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

12.4投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，其中加“★”项目不得有缺失或无效。

13．投标文件的价格部分

13.1价格部分是对投标货物和服务价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。

13.2报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

13.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

13.4供应商应在《报价一览表》《分项报价表》等标明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业，并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的货物和服务的，须在《报价一览表》《分项报价表》中注明,供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。

14．投标文件的其他部分

供应商编制投标文件需要提供的其他相关文件。

15．投标保证金

本项目不收取保证金。

16．投标有效期

16.1自开标之日起六十日内投标有效。

16.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金退还。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

17．投标文件的修改和撤回

17.1供应商在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行撤回和重新递交。

17.2投标截止时间之后，投标文件不得撤回，如果撤回的，将不再接受重新递交，一年内不得参加代理机构组织的政府采购活动。

18．投标文件盖章

18.1供应商应按照招标文件要求，对需要加盖公章的资格证明文件和有关资料加盖电子公章。

18.2供应商应在投标文件指定位置加盖电子公章。

四、开标、评标与确定中标供应商

19．开标

19.1投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

19.2投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

19.3投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

19.4公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足 3 家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足 3 家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。本次招标文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为其他采购方式采购的基本要求和谈判依据

20．评标

20.1评标组织

20.1.1评标工作由代理机构组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

20.1.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

20.2评标程序

20.2.1投标文件的资格审查

20.2.1.1采购人代表和代理机构联合依法对投标人的资格进行审查。

20.2.1.2依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

20.2.1.3在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。

20.2.1.4投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理

（1）不具备招标文件规定资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；

（3）未按照招标文件要求缴纳投标保证金的（如有）。

20.2.2投标文件的符合性审查

20.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

20.2.2.2实质性要求是指本招标文件中带“★”的商务和技术要求。

20.2.2.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

20.2.2.4投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理

（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密投标文件的；

（2）投标文件未按采购文件要求制作投标文件及签章的；

（3）投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；

（4）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（5）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（6）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（7）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（8）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（9）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（10）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（11）属于申请人的资格要求中第4条拒绝参加本次采购活动供应商的；

（12）没有逐一说明投标产品品牌、型号、产地、性能参数，而是直接拷贝招标文件技术要求的；

（13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。详见异常低价投标（响应）审查细则。

关于推动解决政府采购异常低价问题的通知（财库〔2026〕2号），评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（14.1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

14.1.1 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

14.1.2 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

14.1.3 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

14.1.4 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（14.2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于前述第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（14.3）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

20.2.2.5有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商

（1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

20.2.3投标文件的进一步评审

20.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

20.2.3.2评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

20.2.3.3评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

20.2.3.4澄清有关问题。投标截止时间后，供应商根据评标委员会要求对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作出必要澄清、说明或者补正，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.3.5比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.3 评标方法和标准

本项目采用综合评分法

21．确定中标供应商

21.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。响应文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人，采购人签字确认中标候选人为中标供应商。

21.2按以下第(2)种方式确定中标供应商

（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；

（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

按第二种方式确定中标供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

21.3中标供应商确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

21.4《中标通知书》对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

21.5《中标通知书》发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动，并予以通报。

21.6对未通过资格审查的供应商，将告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，告知未中标供应商本人的评审得分与排序。

21.7所有投标文件不论中标与否，均不退回。

22．编写评审报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。

23．评标过程的保密

23.1代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

23.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

23.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向供应商及与评标无关的人员透露。

五、签订合同

24．签订合同

24.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

24.2采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

24.3中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。评审报告未推荐中标候选人的，应重新开展政府采购活动。

24.4采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

24.5采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

25．政府采购履约资金扶持政策

25.1中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

25.2依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

六、质疑处理

26．质疑

26.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

对项目需求部分以外内容的质疑，潜在供应商应向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

26.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

26.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

26.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

26.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

26.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

26.4 采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购代理机构质疑接收联系地址：南京市江宁开发区总部基地33栋9层907室，联系电话：025-86110899。

采购人质疑接收人：周老师，联系地址：南京市江宁区上元大街319号，联系电话：025-52285395。

26.5 以下情形的质疑不予受理

26.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

26.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

26.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

26.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

26.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

26.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

第三章  评分标准

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评审小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评审小组推荐前三名的供应商为中标候选供应商。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 | 30 |
| 2.1 | 技术 | 投标人必须制定“技术规格偏离表”，对照需求清单中规定的技术参数进行逐项应答，未逐条应答者视为无效投标。评委根据“技术规格偏离表”评分，参数全部满足招标要求的得20分；每有一项负偏离由评委视其重要程度扣2分，扣完为止。（备注：需求清单中要求提供的技术参数证明文件可以是技术白皮书、技术说明文档、官网截图、功能界面截图、检测报告等，能够体现该项技术参数实际情况即可） | 20 |
| 2.2 |  | 投标人根据需求清单结合现场实际情况，对本项目中涉及到网络布线的单位提供实施方案及图纸（图纸包括但不限于设备点位图、线路图、安装效果图等）。评委根据实施方案和图纸的规范性、完整性、系统结构合理性等内容进行评分： 1、实施方案内容完整，描述详细全面且具有可行性，操作流程规范；图纸内容完整、点位及线路描述清晰，系统结构合理的，得8分； 2、实施方案和图纸较完整，描述详细且具有可行性、图纸内容能够体现点位和线路情况，得5分； 3、实施方案和图纸内容存在缺失或线路、点位描述不清，系统结构的存在缺陷的，得2分； 4、未提供方案和图纸本项不得分。 | 8 |
| 2.3 |  | 投标人根据需求结合现场实际情况，对本项目中涉及的教育专网运行基础技术保障提供实施方案。 评委根据实施方案的规范性、完整性、系统结构合理性等内容进行评分： 1、实施方案内容完整，描述详细全面且具有可行性，操作流程规范的，得8分； 2、实施方案内容较完整，描述较全面且较具有可行性，操作流程较规范的，得5分； 3、实施方案内容一般，描述和可行性一般，操作流程一般的，得2分； 4、未提供方案的本项不得分。 | 8 |
| 2.4 |  | 样品：提供布线产品（含六类四对双绞线、铜导线）、防静电地板样板（10*10cm及以上，切开露出剖面）。评委会按照样品的功能、工艺、材质、结构及采购文件中的技术参数要求等方面进行综合评价： 一、布线产品（含六类四对双绞线、铜导线） - 线材标识清晰，材质及制作工艺精良，安全阻燃、柔韧耐折弯、绞距精准的得3分； 2、线材标识不清或材质及制作工艺存在缺陷的得1分。 二、防静电地板样品 1、提供的样品剖面能够反映出产品内部结构，制作工艺精良，技术参数完全符合或优于采购文件要求，得3分； 2、未按要求提供样板剖面或制作工艺存在瑕疵、防静电地板技术参数部分不符合采购文件要求得1分。 （未提供样品或样品技术参数与采购文件要求严重不符的本项不得分） | 6 |
| 2.5 |  | 视频演示：供应商对所投交互一体机录制视频演示文件，针对具体功能进行视频展示，视频画面须清晰。视频文件未提供或因供应商自身原因无法打开的不得分。 产品清单交互一体机功能演示： 1、演示悬浮菜单，整机在任意通道下可通过手势在屏幕任意位置隐藏或调出悬浮菜单，通过悬浮菜单可快速实现一键批注、清屏、自动点名、打开便签等功能，并可根据教学需求支持自定义添加放大镜、日历、屏幕截图等不少于25个应用功能。完全满足要求得 3 分，部分满足得1分，其他及无演示得 0分； 2、演示快捷键，整机可根据教学需求设置双侧快捷键显示和隐藏、经典模式和极简模式，教学过程中可拖拽进行高低调节，通过快捷键可一键启动多屏互动、显示桌面、关闭窗口及窗口下移等快捷操作。完全满足要求得 3分，部分满足得1分，其他及无演示得 0分。 （演示视频文件，按照规范要求上传到苏采云平台中） | 6 |
| 2.6 |  | 提供所投网络交换机的检测报告的，提供得1分，不提供不得分。（提供带有CNAS或CMA标识的检测报告复印件） | 1 |
| 2.7 |  | 提供所投防静电地板检测报告或质量检验合格证书，提供得1分，不提供不得分。（提供带有CNAS或CMA标识的检测报告复印件或产品质量检验合格证书复印件） | 1 |
| 2.8 |  | - 提供所投防火墙支持独立的DNS安全模块，可添加对应DNS客户端、服务端DNS安全防护策略，识别DNS投毒、DNS反射放大、畸形等报文、进行NX flood、query flood、max ttl check防御的检测报告，提供得1分，不提供不得分。（提供带有CNAS或CMA标识的检测报告复印件） 2、提供所投防火墙具有国家信息安全漏洞库（CNNVD）兼容性资质证书，提供得1分，不提供不得分。（提供证书复印件） | 2 |
| 2.9 |  | 提供所投交互一体机内置Ops电脑：平均无故障时间MTBF≥10万小时检测合格证书，提供得1分，不提供不得分。（上传检测合格证书扫描件） | 1 |
| 3.1 | 服务 | 投标人具有本地化服务能力（提供相关证明材料或承诺函），得1分，不提供不得分。 | 1 |
| 3.2 |  | 服务方案：根据投标人提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话等）进行评分。 - 售后服务方案内容完整、科学合理、响应及时、人员配备充足及专业技术能力强的得7分； - 售后服务方案内容较完整、较合理、响应较及时、人员配备较充足及专业技术能力较强的得4分； - 售后服务方案内容一般、响应一般、人员配备欠缺及专业技术能力一般的得1分； 4、不提供方案的不得分。 | 7 |
| 3.3 |  | 培训方案：投标人提供完善且贴近校方需求的培训方案，有培训计划，有明确的课时培训内容，组织形式适合。 1、培训方案全面，培训计划、培训师资力量、培训内容详细的，得7分； 2、培训方案较全面，培训计划、培训师资力量、培训内容较详细的，得4分； 3、培训方案一般，培训计划、培训师资力量、培训内容一般的，得1分； 4、不提供方案的不得分。 | 7 |
| 3.4 |  | 投标人满足所有产品免费质保期限不得低于三年。满足基本要求的不得分，网络交换机在三年基础上每增加一年免费质保得1分，最高得1分。（投标人出具质保服务承诺书） | 1 |
| 4 | 业绩 | 投标人提供自2023年1月1日以来类似的系统集成项目案例（非厂家产品销售合同），每个项目提供中标通知书复印件、合同复印件，验收单复印件。提供得1分,未提供或提供不全不得分。 | 1 |
| 合计 |  |  | 100 |

说明：

1．对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的 5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

2．小微企业的价格扣除

2.1 对于货物和服务采购项目中，未预留份额项目以及预留份额项目中的非预留部分采购包对小微企业报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格参加评审。其中，对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受相应价格扣除。

2.2 专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

2.3 价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。说明：价格扣除优惠政策仅适用于“第一章 二、申请人的资格要求 2.落实政府采购政策需满足的资格要求”中“本项目采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求”的采购项目中。

3．监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。

4．残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

5．监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6．本国产品价格扣除

6.1、本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2、当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.3、供应商需按照采购文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。供应商需在《声明函》中逐项准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7．对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除

8．所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件扫描件或电子件为依据。

第四章  项目需求

一、项目背景：

本项目是对部分中小学校网络数字教室等信息化设备采购，打造智慧校园应用、信息化教学于一体的数字资源应用场景。本项目为江宁区中小学网络数字教室等信息化设备采购，要求符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，涉及东山初级中学、新城小学、智康路小学、未来科技城中学、陆郎初级中学、清水亭学校、开发区学校、临江高级中学、秣陵初级中学等9家学校网络数字教室教学设备设施建设，还包括未来教室应用服务、中小学校园网络信息安全升级等，投标供应商应根据使用方提出的采购需求进行投标。

二、设备需求清单及参数表

| 序号 | 产品名称 | 技术规格描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六类4对双绞线 | 导体：23AWG，带宽达到1000Mbps； 芯线：8根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层； 特性：符合ANSI/TIA-568-C.2、ISO/IEC 11801、EN 50173和GB50311-2007六类规范； | 31 | 箱 |
| 2 | 六类RJ45水晶头 | 六类非屏蔽，可插拔次数≥800次 | 479 | 个 |
| 3 | 理线架 | 规格：1U19寸管槽式理线架，金属质； 材料：采用优质钢材原料。 | 54 | 块 |
| 4 | 六类配线架 | 规格：1U 24口，采用模块化设计； 标识：端口自带标识管理； 材料：主体采用SPCC冷扎钢板制成，固定框采用ABS料，阻燃等级94V-0。 固定框颜色有黑、红、黄、蓝、紫五种可供选择，方便区分网络、监控等不同网络。 | 27 | 块 |
| 5 | 1.6米标准机柜 | 600*600*1600mm,采用前后网孔设计，利于散热 | 7 | 台 |
| 6 | 原装跳线 | 插头规格：RJ45，8P8C，透明聚碳酸酯塑胶壳；插拔次数：≥1000次； 1米长度。 | 497 | 根 |
| 7 | PVC地面线槽40 | 防阻燃Ф40,卡扣式设计 | 1110 | 米 |
| 8 | PVC地面线槽60 | 防阻燃Ф60,卡扣式设计 | 240 | 米 |
| 9 | PVC地面线槽80 | 防阻燃Ф80,卡扣式设计 | 170 | 米 |
| 10 | 地面铝线槽 | 防阻燃Ф100,铝合金拱形线槽 | 120 | 米 |
| 11 | 信息点服务费 | 信息点服务 | 479 | 个 |
| 12 | 弱电辅材 | 绝缘胶布、扎带、自攻螺丝、膨胀管等 | 9 | 批 |
| 13 | 铜导线 | 4平方毫米，bv单股单芯硬线，高强度绝缘层防水阻燃 | 63 | 卷 |
| 14 | 86国标暗盒 | 国标，多方位接线孔，可微调螺母片，优质PVC材料 | 253 | 个 |
| 15 | 十孔插座 | 国标，耐高温防阻燃，五金结构抗氧化、耐磨损、防铜锈 | 488 | 个 |
| 16 | PVC地面线管 | 防阻燃Ф20，环保材质，耐压抗热、抗冲击、抗蠕变性强 | 760 | 米 |
| 17 | 空气开关 | 国标，压板接线，导轨安装，过载/短路保护 | 36 | 个 |
| 18 | 强电辅材 | 绝缘胶布、扎带、自攻螺丝、膨胀管等 | 9 | 批 |
| 19 | 强电服务费 | 强电铺设至各个信息点位 | 488 | 个 |
| 20 | 防静电地板 | 1.地板的钢板部分厚度分为上下二层，下板采用ST14深拉伸用冷轧钢材厚度为0.8MM，面板采用SPCC冷轧硬钢板厚度为1.2MM,表面须经严格除油，磷化，防锈处理后，再施以环氧树脂粉末静电喷涂处理成型。 2.抗静电贴面采用国产优质 HPL防火板 材料，高耐磨抗静电，贴面厚度为1.0mm,表面颜色，花型必须符合指定样品；其他技术指标按相关行业执行。 3.采用防静电边条，地板内芯充轻型发泡水泥（纯水泥）。 4.地板支架高度10-30CM 支架材料上板厚为 3.0mm,底板厚 2.0mm,管壁厚不小于1.0 MM,横梁采用防锈钢管，管壁厚度不小于 1.0 mm。钢质静电地板及支架承载力不低于 680 KG/平方。 | 318.6 | 平方米 |
| 21 | 地板服务费 | 含地板吸、防静电地板收边、开孔及配套孔套 | 318.6 | 平方米 |
| 22 | 地板维修出新费 | 含地板吸、防静电地板开孔及配套孔套 | 6 | 批 |
| 23 | 网络交换机 | 1.固定端口：支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口,1个Console口，支持AC； 2.交换容量：≥192Gbps； 3.包转发率≥38.7Mpps； 4.电口属性：支持半双工、全双工、自协商工作模式,支持MDI/MDI-X； 5.以太网功能：支持IRF2（最大支持9台堆叠)，支持LLDP；静态MAC配置，支持MAC地址学习数目限制(MAC地址深度最大支持8K)，支持端口镜像和流镜像功能，支持端口聚合(聚合组端口最大8个端口，最多24个聚合组)，支持端口隔离，支持STP/RSTP/MSTP，支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合； 6.VLAN：支持802.1Q (最大4K个VLAN)，支持基于MAC的VLAN，支持GUEST VLAN，支持VLAN映射，支持MVRP； 7.IP路由：支持静态路由； 8.DHCP：支持DHCP Relay，支持DHCP Client，支持DHCP Snooping； 9.组播：支持IGMP V1/V2/V3 Snooping，支持PIM Snooping，支持组播VLAN，支持IPV6组播设置； 10.QoS：支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持802.1p、DSCP优先级映射，支持端口限速； 11：ACL：支持二层、三层、四层ACL，支持IPv4、IPv6 ACL，支持VLAN ACL； 12.IPV6：支持IPv6静态路由、双协议栈，支持DHCPv6 Client、DHCPv6 Snooping，支持ND、PMTU，支持IPv6 Ping、IPv6 Telnet、IPv6 SSHv2、IPv6域名解析； 13.可靠性：支持以太网OAM，支持DLDP，支持Track； 14.安全性：支持用户分级管理和口令保护，支持SSH，为用户登录提供安全加密通道，支持可控IP地址的FTP登录和口令机制，支持防止ARP、未知组播报文、广播报文、未知单播报文、TTL=1报文、协议报文等攻击功能，支持MAC地址限制，支持IP＋MAC+PORT绑定功能，支持IEEE 802.1x，支持Radius，支持AAA，支持WEB认证，支持安全网管SNMPv3，支持广播报文抑制； 15.系统管理：支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH 命令行配置，支持FTP、TFTP、Xmodem、SFTP文件上下载管理，支持SNMP V1/V2c/V3，支持Sflow，支持NQA，支持NTP时钟，支持系统工作日志。 | 21 | 台 |
| 24 | 交互一体机 | 一、屏体及触控技术要求 1.交互一体机显示尺寸≥86英寸，分辨率：3840*2160，采用直下式背光D-LED，红外触控技术，在双系统下均支持不少于50点触控及50点书写划线。 2.交互一体机表面玻璃采用高强度钢化玻璃，AG防眩光，硬度≥莫氏7级，石墨硬度≥9H。 二、安全及能效要求 1.交互一体机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，拍摄时画面无条纹闪烁。光源稳定无频闪，防止眼睛疲劳。 2.▲满足《GB 40070-2021儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》。（需提供该标准产品认证证书）。 3.交互一体机可进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触控系统、光感系统、内置电脑、屏体信息、主板型号、CPU型号、CPU使用率、设备名称等进行状态提示及故障提示。 4.前置接口需采用隐藏式设计，具有翻转式防护盖板，有效防护推拉黑板对外接设备的撞击。为方便不同厚度U盘接入，开合角度≥100°。 三、教学要求 1.交互一体机面板至少具备1路HDMI接口（非转接），2路USB3.0接口，1路Type-C接口（具备数据传输、充电等功能），标配非扩展 HDMI输入≥2路，HDMI输出≥1路（支持安卓及其他通道信号输出）。（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告） 2.交互一体机具有笔槽结构，可放置书写笔、粉笔、水性笔等，笔槽具有漏灰孔设计。 3.交互一体机按键≥7个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且按键均支持功能复用。 4.▲交互一体机采用≥12核国产化驱动芯片，8核CPU、4核GPU。 Android 系统版本≥14.0，内存≥2G，存储≥8G。（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告） 5.采用针孔阵列发声设计，2.2声道，具有不少于6个发声单元，最大功率≥60W, 扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB；最低谐振频率不高于100Hz。（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告） 6.内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素＞=1900W，可输出最大分辨率5104*3864的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能，支持远程巡课功能，具备指示灯工作状态提示。（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告） 7.交互一体机内置8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集。 8.交互一体机具备电脑还原按键，无需专业人员即可轻松解决电脑系统故障，为避免误碰按键采用针孔式设计。(需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告) 9.具备无线（包括Wi-Fi和Bluetooth蓝牙）独立模块，支持单独拆卸。 10.交互一体机内置Wi-Fi6无线网卡，支持2.4G、5G双频，支持无线设备同时连接数量≥20个。在Android连接Wi-Fi上网（STA）的情况下，Windows会同步连接网络。Android下支持自定义AP无线热点名称和密码，满足IEEE802.11a\b\g\n\ac\ax wave2协议标准，实现无线信号的中继和桥接，扩大无线网络的覆盖范围，适应不同教学需求和环境。 四、应用功能要求 1.在任意信号源下，可调用快捷设置菜单；在同一界面下无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置，如声音、亮度、网络等。 2.交互一体机左右两侧可提供与教学应用密切相关的快捷键，数量各不少于15个，并支持自定义设置：时间，显示模式，支持单侧显示、双侧同时显示，该快捷键至少具有关闭窗口、展台、桌面、多屏互动等教学常用按键。 3.交互一体机具有悬浮菜单，两指可快速移动悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加AI互动软件等不少于30个应用。 4.支持智能手势，可通过多指长按屏幕实现悬浮窗快速调用、屏幕息屏或亮屏、屏幕下移、多任务等功能，方便教学操作。 5.为节约用电，具备自动待机功能，在无操作或无信号输入时，自动进入待机节能状态，时间间隔可自定义。 6.交互一体机支持压力感应书写，采用无任何电子功能的普通书写笔书写时，能根据压力大小书写出不同粗细的笔迹。 7.交互一体机处于关机通电状态，外接电脑、机顶盒等设备接入交互一体机时，交互一体机可识别到外接设备的输入信号后自动开机。 8.为方便管理，交互一体机具备锁屏功能，支持密码锁屏和二维码锁屏2种方式。 9.可自动识别新接入的信号源，并自动切换到该信号源显示，在断开连接后，弹出确认，10秒后返回之前信号源。 10.交互一体机支持远程升级，及时给用户推送新版应用。 五、内置电脑 1.采用80pin Intel通用标准接口,即插即用，易于维护。 2.CPU采用Intel第12代及以上平台处理器酷睿I5处理器。 3.内存：≥16G DDR4。 4.硬盘：≥500G SSD固态硬盘。 5.接口：整机非外扩展具备不少于5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等。 | 6 | 套 |
| 25 | 移动支架 | 移动支架： 1.颜色：黑色； 2.材质：冷轧钢； 3.支持尺寸：86寸及以上； 4.厚度：不少于2.0mm； 5.承重：不少于450-650斤； 6.支持上下高度调整距离不少于100-400mm。 | 6 | 套 |
| 26 | 教学平板 | 1.CPU处理器：ARM架构核心数≥八核； 2.最高主频：单核最高主频≥2.0GHZ； 3.最低主频：单核最低主频≥1.8GHZ； 4.存储容量：RAM≥8GB、ROM≥128GB； 5.存储扩展：支持TF卡扩展，可支持≥1TB卡容量； 6.重量：≤500g； 7.屏幕尺寸：屏幕10.9英寸及以上，支持不少于10点触控； 8.屏幕功能：屏幕具有护眼模式； 9.屏幕分辨率：分辨率≥1920*1200； 10.电池容量：≥7040mAh； 11.前置摄像头：不低于800万像素； 12.后置摄像头：不低于1300万像素； 13.接口：USB Type-C / 3.5mm / Micro SD / OTG； 14.蓝牙：蓝牙5.1及以上； 15.定位能力：支持GPS、北斗、A-GPS； 16.传感器：不少于重力传感器、光线传感器、霍尔传感器、陀螺仪； 17.生物识别：支持人脸识别或指纹识别。 | 40 | 台 |
| 27 | 充电柜 | 1.支持设备数量：≥50台； 2.支持最大尺寸：≥400*250*25mm； 3.放置方向：竖立放置； 4.柜体结构：前端3层工位； 5.隔板：冷轧钢材质； 6.防撞设计：四角具有防撞转角； 7.移动型：配置脚轮扶手； 8.充电接口：配置2块30口USB充电模块； 9.指示显示：每块模板有独立的指示开关； 10.充电电压：宽电压设计，4.5V～5.5V； 11.过温启停：过温自动关断和重启； 12.充电电流：最大限流值≥2.4A，电流过流响应时间≤2us，具有关断自动泄放动能； 13.对外供电接口：配置2口普通插座； 14.散热：12025轴流风扇，温控设计，超过30℃风扇自动开启； 15.安全配置：配备剩余电流保护短路系统； 16.工作温度：≥－15℃-65℃。 | 1 | 台 |
| 28 | 教育专网运行技术保障 | ★提供区内公办中小学教育专网接入网络的技术保障，网络状态监控、网络配置变更、网络故障定位和应急处理、网络优化等多种技术保障。 | 1 | 批 |
| 29 | 教育专网安全保障 | ★1.完成区内公办中小学的网络安全专项工作。 2.协助进行安全事件调查、溯源、影响分析。 3.在重大活动期间提供安全监测和保障，并根据要求提供驻场保障，协助相关安全主管单位及时解决应急事件。 | 1 | 批 |
| 30 | 教学交互应用服务 | 一、主讲双屏互动教学应用系统功能服务 1.双屏显示 （1）支持屏幕复制，双屏显示同样内容； （2）支持双屏显示不同内容，一块屏显示课本、课件、作业讲评、考试讲评、板书写画等内容，另一块屏可进行板书写画、H5资源展示或插入文件讲解（文件类型支持图片、视频、word、pdf、PPT等）；支持双屏内容切换显示； （3）支持双屏一体化展示图片或视频资源； （4）支持文档（word、pdf、PPT）的上下页联动显示，并支持关闭联动； （5）支持图片、视频、word、pdf、PPT等从一个屏拖动到另一块屏，并可放大到全屏显示。 2.双屏白板：支持双屏同时打开白板； （1）基础工具：两个白板均提供主题模板；提供画笔、板擦；支持新建不少于100页的白板内容，支持对书写后的板书内容进行放大或者缩小；支持白板上下、左右的无限扩展（无需二次点击、翻页或跳转），在当前白板页面通过双指拖拽的方式实现无限板书的功能；支持插入资源授课，包括图片、视频、word、pdf、PPT等；支持板书内容智能搜索，支持区域搜索书写内容，搜索界面软件自动过滤广告等内容； （2）学科工具：两个白板均支持语数英理化和通用学科工具；语文提供如米字格、田字格、拼音格、中文转写；数学提供如图形识别、函数识别、平面图形、立体图形、尺规、函数、计数器、算盘；英语提供如四线格、英语词典、英文转写；理化提供如物理器材、化学器材； （3）板书分享：两个白板均支持板书内容保存和跨终端调取，并按时间轴、班级、来源等条件进行分类，调取后可进行二次编辑（非JPG格式或PDF等图片格式）；支持云端板书内容同步删除或批量导出至本地；支持将板书内容同步分享至学生移动终端，并支持生成二维码、链接，可通过微信或QQ扫码、点击链接查看板书内容。 3.提供一年系统服务。 二、师生屏幕多屏互动应用系统功能服务 1.屏幕广播 （1）教师广播：支持将教室主屏内容（如课本、课件、板书、作业、图片、视频等）同屏广播至所有小组屏；支持将教室主屏内容同屏广播至加入主屏和所有小组屏互动的学生移动端； （2）小组广播：支持将小组屏内容同屏广播至组内学生移动端，学生可对内容进行批注；支持各小组屏对组内移动端屏幕广播不同内容；支持在小组屏广播情况下进行微课录制； 2.屏幕调取 （1）支持教师通过主屏同时调取最多6个小组屏内容进行对比讲解，支持调取时各小组屏播放不同内容（PPT、WORD、图片、音频、视频等）；提供软件运行功能截图并加盖公章； （2）主屏和小组屏均支持调取加入互动的学生端内容进行讲解，支持学生投屏各自的屏幕内容、实物拍摄等； 3.屏幕示范 （1）支持小组屏投屏至教室主屏进行演示，支持演示过程中主屏和小组屏同时调取画笔自由批注讲解，形成互动讨论； （2）支持通过在主屏选取任意一个小组屏并广播至全部小组屏； （3）支持学生端直接投屏到小组屏或主屏演示个人成果； 4.提供一年系统服务。 三、学生移动学习系统功能服务 1.课堂笔记：支持学生收藏教师推送或分享的课件形成课堂笔记并按时间轴进行自动排序，支持学生自由添加或删除个人笔记，并支持按学科/学段进行分类； 2.自主学习：支持学生智能移动终端随时随地点播微课程资源，随时随地学习，实现关注的教师、教师推送的微课在线学习，并对微课进行评价的功能； 3.移动学习：支持教师发布的网络课程，学生按需选择课程，学生可随时查看进行预习和复习，实现学生在线查看和离线查看教师发布的教案、学案、课件、音视频学习资料； 4.泛在学习：支持学生在线学习各种课程、微课、课件、导学案、试卷及讲解、音视频等，实现处处可学、时时能学；支持查看交互式资源，学生课下可进行相应操作； 5.课堂互动：支持一键加入班级，进行课堂互动，支持接收教师端发送的题目包括选择题、判断题和填空题自动批改题和主观题等，答题后实时呈现答题报告； 6.智能交互：支持同步接收教师推送的H5资源、互动微件、三维动画等（非静态图片、FLASH或视频）一键发送至学生终端设备，学生收到后，可进行自由旋转、缩放显示，实现对知识点的快速掌握； 7.作业与电子测验功能：实现在线作业、电子测验的接收、完成和提交、教师批改和评语详情查看等功能； 8.错题本：支持学生错题集，以便集中复习；支持作业或考试错题汇聚、分类；支持知识点标注； 9.提供一年系统服务。 | 9 | 套 |
| 31 | 防火墙 | ★1.配置：1U标准机架式,内存≧4G，硬盘≧4T，千兆电口≧8个，千兆光口≧4个,单电源,扩展槽位≧1个,防火墙吞吐≧4G，并发连接≧250万，每秒新建连接≧3万，应用层吞吐量≧3G。含3年专业版快速扫描查杀病毒库。 2.网络接入：支持路由、透明以及混合接入模式，满足复杂应用环境的接入需求。 3.访问控制：支持多元组的访问控制规则，至少支持基于源MAC、源端口、服务、时间、域名、URL等多个元素进行访问控制。 4.状态检测：支持WEB界面显示每条策略的命中数，能够在WEB界面显示每条策略所引用资源（地址、区域、时间、服务、域名等）的对象信息。（提供产品功能截图等证明文件） 5.应用内容访问控制：支持超过1000万的智能特征库，提供87种精细分类，如钓鱼网站、成人网站、娱乐视频、新闻报道、门户网站等；支持挂马网站过滤，且支持挂马网站特征库，支持自动升级。（提供产品功能截图等证明文件） 6.信息泄露防护：支持通过关键字实现对流出防火墙的http、ftp、smtp、pop3、dns等协议数据进行过滤，如网页内容、外发邮件主题及正文等。 7.▲恶意代码防护：支持检测并拦截HTTP、FTP、电子邮件等协议所携带的恶意代码，且可在访问控制策略中针对单独域名进行恶意代码防护。（提供产品功能截图等证明文件） 8.行为管理：支持用户上网行为审计、上网流量时长审计，便于管理员详细了解用户每个行为，对安全时间进行审计溯源；支持系统、策略、管理方面的日志记录，全面覆盖用户可能需要的日志信息，便于管理员了解和追溯相关事件；支持流量、威胁、行为报表，便于管理员进行网络整体运行情况汇总统计。 9.黑名单：内置静态黑名单功能，可设置多个对象条件，如：源目IP地址、源目端口、源目MAC、协议等，实现对特定报文进行快速过滤。 10.▲加密流量检测：支持SSL解密，可对HTTPS加密流量进行安全检测，同时通过URL过滤、关键字过滤等安全引擎的防护，有效阻止恶意网络攻击。（提供产品功能截图等证明文件） 11.IP/MAC绑定：具有IP/MAC绑定功能，保证IP地址唯一性；支持手动绑定和自动探测两种方式进行IP/MAC绑定。 12.抗拒绝攻击服务：支持防ARP欺骗与防路由欺骗功能（提供截图）；支持检测并阻止攻击者对受保护网络的探测行为，如 Portscan，Ipsweep和Tcp_sscan等；支持拒绝服务攻击防御，如Winnuke、Land、Smurf 和 Targa3等。 13.IPSEC VPN：符合国密局制定的《IPSEC VPN网关产品规范》，支持国家商用密码算法。（提供产品功能截图等证明文件） 14.带宽管理：支持基于链路和多层通道嵌套的流量控制功能，提供至少四层通道嵌套，支持基于接口/区域的上下行带宽管理，可基于应用/应用组、角色、地址、服务\服务组和时间等带宽策略，支持带宽策略优先级和针对IP、应用设置白名单。 15.资产安全：支持通过手动添加、资产扫描准入、EDR 联动等方式获取资产信息，资产信息包括但不限于IP地址、安全评分、操作系统、物理MAC地址，并可对资产进行统一管理与一键防护。（提供产品功能截图） 16.系统安全：支持本地多配置文件存储及配置回滚功能，并且可以有选择性的下载“运行配置”、“存盘配置”、“备份配置”、配置文件加密下载以及按对象、策略等分类的部分配置文件下载/上传功能；具有配置文件自动定时上传到指定外部服务器功能。 17.邮件安全：支持SMTP、POP3等邮件协议的标题、正文、邮件附件类型进行过滤，并且对不符合规则的邮件转发到指定邮箱进行审查；支持基于本地IP黑白名单、邮件地址黑白名单方式的反垃圾邮件功能，并提供反垃圾邮件统计功能。 18.日志类型：系统支持查看的日志主要有系统日志、管理日志、策略日志、虚拟专网日志、内容过滤日志、安全引擎日志、智能联动日志；同时系统会根据选择记录的日志级别，系统将会记录所选级别及其以上级别的日志信息，日志可留存180天。 | 14 | 套 |
| 32 | 光模块 | 单模双纤，LC接口，支持热插拔。含光纤跳线。 | 8 | 套 |
| 33 | 调试服务费 | 防火墙设备的安装与调试，确保设备正常运行。 | 14 | 套 |

| 设备需求清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称/所属 | 东山初级中学 | 新城小学 | 智康路小学 | 未来科技城中学 | 陆郎初级中学 | 清水亭学校 | 开发区学校 | 临江高级中学一 | 临江高级中学二 | 秣陵初级中学 | 教育专网运行技术保障 | 教育专网安全保障 | 教学交互应用服务 | 部分中小学防火墙升级 |  |
| 1 | 六类4对双绞线 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | 六类RJ45水晶头 | 55 | 49 | 49 | 53 | 53 | 51 | 55 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | 理线架 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | 六类配线架 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | 1.6米标准机柜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | 原装跳线 | 57 | 51 | 51 | 55 | 55 | 53 | 57 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | PVC地面线槽40 | 170 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | PVC地面线槽60 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | PVC地面线槽80 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | 地面铝线槽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | 信息点服务费 | 55 | 49 | 49 | 53 | 53 | 51 | 55 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | 弱电辅材 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | 铜导线 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | 86国标暗盒 | 29 | 26 | 26 | 28 | 28 | 27 | 29 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 15 | 十孔插座 | 56 | 50 | 50 | 54 | 54 | 52 | 56 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | PVC地面线管 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 17 | 空气开关 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | 强电辅材 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 19 | 强电服务费 | 56 | 50 | 50 | 54 | 54 | 52 | 56 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 20 | 防静电地板 | 0 | 0 | 101.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.5 | 104 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 21 | 地板服务费 | 0 | 0 | 101.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.5 | 104 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 22 | 地板维修出新费 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 23 | 网络交换机 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 24 | 交互一体机 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 25 | 移动支架 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 26 | 教学平板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 27 | 充电柜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 28 | 教育专网运行技术保障 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 29 | 教育专网安全保障 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 30 | 教学交互应用服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |  |
| 31 | 防火墙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |  |
| 32 | 光模块 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |
| 33 | 调试服务费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |  |

三、商务要求

| 序号 | 商务条款名称 | 商务条款的具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同主体与付款单位 | 该项目合同主体与付款单位为：南京市江宁区电化教育中心 |
| 2 | 该项目核心产品 | 1、该项目核心产品为：防静电地板。 2、多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照财政部87号令第31条规定处理。 |
| 3 | 质保期要求 | 本项目整体集成要求质保三年，主要设备全部免费质保不得低于三年。 |
| 4 | 工期要求 | 合同签订后30个工作日内完成设备安装并调试到位提请验收。 |
| 5 | 交货地点 | 中标方负责将货物运到采购人指定地点，并负责办理运输、装卸、协助调试等，费用由中标方承担。 |
| 6 | 售后服务 | 1、质保期内，供应商接到保修请求，应在2小时内响应，6小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备。 2、质保期内，如遇产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商应对使用单位进行免费升级服务。 3、质保期外，供应商应提供不低于十年零配件的供给和技术支持。 |
| 7 | 培训要求 | 1、中标方对使用单位采购设备的使用和维护提供培训，提供培训讲义，培训的内容包括设备和软件的安装、使用以及软硬件基本维护知识。 2、培训使用单位管理人员不少于2人、人均培训不少于6课时。 |
| 8 | 验收标准与要求 | 1、项目实施完成，供应商应完成文档整理，竣工文档是验收的必要条件。 2、验收的相关数据及中标产品信息，供应商应交于使用单位纳入资产。 3、所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。 |
| 9 | 付款条件 | 1、投标报价含施工人员意外伤害保险费、清单所列及施工、安装、运输、调试、集成、保洁、原厂免费质保、税金、培训、与项目现场相关单位配合等与本项目相关的一切费用，本项目验收前中标方承担所有货物的保管责任；本项目单项报价中含税。 2、付款方式：安装调试完毕且验收合格并提交所需单据后支付合同总价的85%，余款一年内支付。 |
| 10 | 样品要求 | 提供布线产品（含室内六类4对双绞线、铜导线）、防静电地板样板（10*10cm及以上，切开露出剖面）。所有样品封存，不退还。 （样品递交时间、地点：投标供应商请于开标当日投标截止时间前，将实物样品送至南京市江宁区总部基地33栋907室，并登记送达信息（登记时间：13:30-14:00）,在此期间样品由供应商自行保管。采购人及代理机构不接收在样品递交截止时间后递交的样品，未在规定截止时间前送达样品并登记或样品不全的，样品评审分为零。） |

本章打“★”内容为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效投标。采购文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的品牌或型号，供应商可以采用其他品牌的产品进行投标，但是，所有功能和参数必须能满足采购项目整体性能的实现。

第五章  采购合同格式

南京市政府采购合同

合同编号：

项目名称：

采 购 人：

供 应 商：

签订日期：

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

合同编号：

| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照代理机构的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

1、乙方根据甲方需求提供下列货物：规格及相关要求，详见采购文件

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |

第二条 合同总价款

1、本合同项目货物总价款为（大写）人民币。

2、本合同总价款是包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险及其材料及验收合格之前保管及保修期内伴随服务发生的所有含税费用、支付给员工的工资以及供应商认为需要的其他费用等。

3、本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务、售后服务费用。

4、本合同为固定总价合同，合同执行期间总价款不变。

第三条 合同期限

合同签订之日起至质保期结束。

第四条 组成本合同的有关文件

下列关于代理 号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- 乙方提供的投标文件和投标报价表；

- 供货一览表；

- 技术规格偏离表；

- 服务承诺；

- 甲乙双方商定的其他文件等；

- 中标通知书；

- 保密协议；

- 双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第五条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

3、项目验收不合格或不符合质量要求，投标供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

4、免费质量保证期限详见采购文件（自验收合格之日起计算）。若发生重大质量问题，则保修期重新开始计算。

第七条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条 交付时间和地点

1、乙方应当在合同签订后30个工作日内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件及投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招标文件及投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、货物调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第九条 售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场使用或启动监督；

（2）就货物的使用及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

（2）所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标（响应）承诺执行；

（5）若货物故障在检修 8 小时后仍无法排除，乙方应在 48 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障修复；

（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担；

（7）保修期后的货物维护由双方商定。 
第十条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：

（1）投标报价含施工人员意外伤害保险费、清单所列及施工、安装、运输、调试、集成、保洁、原厂免费质保、税金、培训、与项目现场相关单位配合等与本项目相关的一切费用，本项目验收前中标方承担所有货物的保管责任；本项目单项报价中含税。

（2）付款方式：安装调试完毕且验收合格并提交所需单据后支付合同总价的85%，余款一年内支付。

第十一条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

4、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

5、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

7、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物不能满足投标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付合同总价的30%赔偿金。

第十二条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 合同生效及其他

1、本合同自甲乙双方代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

2、本合同附件作为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

4、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 帐号： |
| 日 期： 年 月 日 |  |

第六章  投标文件格式

（投标格式经供参考）

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ： （加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前半年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件

七、投标函

八、法人授权书

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、监狱企业证明

十二、关于符合本国产品标准的声明函

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、分项报价表

十六、开标一览表

十七、核心产品品牌一览表

十八、信用承诺函

十九、近三年来至今类似项目业绩(如有）

二十、投标人认为需要提供的其他材料（格式自拟）

二十一、质疑函范本

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、财务状况报告

提供参加本次政府采购活动前半年内任一个月的财报或上一年度财务审计报告。

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前半年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                      。

主要专业技术能力有：               。

声明人：（电子公章）

日期：   年  月   日

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

声明人：（电子公章）

日期：   年  月   日

六、特定资格要求的证明文件

七、投标函

致：

根据贵方的（项目编号：    ）[项目名称]       招标文件，正式授权下述签字人     (姓名)代表我方         （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，            签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

电话：                传真：

开户银行：                 银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称：         （加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

八、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就  [项目名称]   （项目编号：     ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日期：

法定代表人身份证复印件：

授权代表身份证复印件：

九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏畅采工程咨询有限公司组织的采购编号为：      项目名称：    的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于      行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

备注3：专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如未按上述要求提供声明函的，价格将不做相应扣除。

备注4：中标供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标结果公开，中小企业应对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

中小微企业划型标准

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的采购文件编号为       的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖电子公章）：

日  期：

十一、监狱企业证明

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

十二、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　 月　 日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

注：

1、行数不够，可自行添加。

2、供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

注：

1、行数不够，可自行添加。

2、供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

十五、分项报价表

分项报价表

项目名称：                               项目编号：

| 包号 | 品种 | 品牌型号 | 数量 | 单价（元 ） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价小计： |  |  |  |  |  |

供应商名称：                                （盖章）

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

2、招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括但不限于所投产品费用、测试验收费、税金、运输费及保险、其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

十六、开标一览表

开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：

投标报价（总价）

小写： （人民币：元）

大写： 元整

日期：       年   月   日

十七、核心产品品牌一览表

核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 型号（规格） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

十八、信用承诺函

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

年    月    日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案 记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次釆购活动，严格遵守《中华人民政府釆购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府釆购活动的各项规定。 我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和釆购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府釆购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 年 月 日 |  |  |

注明：上表为样式，自填无效，须替换成带有【二维码】的近期在线打印的信用承诺书。

十九、项目业绩（如有）

近三年内类似项目情况表

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 联系人 | 联系方式 | 完成情况 | 是否有用户反馈情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖公章）

注：1、供应商必须提供能够证明上述案例真实性的合同复印件，合同复印件中必须至少包括合同的甲乙双方，合同详细标的，金额和双方签章及生效时间；

2、如供应商成立日期不足三年，请提供自成立之日至投标之日的类似项目案例；

3、所有复印件应清晰，并由供应商单位加盖公章；

4、不提供复印件的案例，评分阶段不予以考虑；

5、近三年包括2023年1月1日至投标截止之日。

二十、投标人认为需要提供的其他材料（格式自拟）

二十一、质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。