镇江市扬中生态环境局实验室及应急监测能力规范化改造建设项目招标控制价编制说明
一、工程概况：

本工程为镇江市扬中生态环境局实验室及应急监测能力规范化改造建设项目工程，主要内容包括实验室专用配套实验台柜设备系统、实验室排风系统、实验室空调系统、实验室专用配套给排水设备系统、实验室专用配套电气设备系统、实验室专用配套中央高纯气体管路设备系统、实验室视频监控设备系统、实验室专用配套内装围护设施系统等。

工程内容为：完成招标人提供的施工图纸及工程量清单中全部施工内容。

二、工程量预算编制依据：

1、依据建设单位提供的施工图纸及工程量要求进行计算；
2、清单执行《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范GB50854-2013》；

3、定额执行《江苏省建筑与装饰工程计价定额2014》、《江苏安装工程计价定额2014》、《江苏省建设工程费用定额2014》以及2019.4.1执行的增值税率（9%）；
3、人工价格：执行苏建函价【2026】27号文；

4、材料价格：参照2026年《镇江工程造价信息》第4期公布的建筑材料市场指导价、信息价，没有的材料按市场调研价；

5、截止到2026年4月份省、市有关工程造价计价文件。

三、工程类别及取费标准：

1、工程类别按2014年《江苏省建设工程费用定额》划分标准。安全文明施工费、规费、综合税金按镇江市规定费率计取外，其余由各投标单位自主报价。

2、计税方法:根据江苏省住房城乡建设厅苏建函价[2019]178号的要求实行一般计税的方法。

3、工程不可竞争费费率如下表（%）：

	工程项目
	工程类别
	社会保险费费率
	住房公积金

费率
	税金
	现场安全文明施工

措施费率

	
	
	
	
	
	基本

费率
	扬尘污染防治增加费

	安装
	安装三类
	2.4
	0.42
	9
	1.5
	0.21

	装饰
	单独装饰
	2.4
	0.42
	9
	1.7
	0.22


对清单中所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改清单已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，投标人不得新增措施项目。

四、措施项目费：

除措施项目清单中所列项目外，投标人根据施工组织设计需要，可自行调整、报价。
五、其他项目费:
1、实验室专用配套实验台柜设备系统，暂列金额40000元。

2、实验室排风系统，暂列金额9000元。

3、实验室专用配套中央高纯气体管路设备系统，暂列金额5500元。

4、实验室专用配套内装围护设施系统，暂列金额20000元；专业工程暂估价：屋顶防水修复20000元，场内家俱仪器设备搬运费20000元。

六、材料、设备推荐品牌及其他说明:
1、实验室专用配套实验台柜设备按设计院提供清单的材质参数及参考价（含税价）；

2、实验室空调系统空调品牌按美的、格力、海尔；

3、配电箱元器件按施耐德、ABB、海格；

4、实验室视频监控设备按罗格朗、普天、大唐电信、烽火、海康威视、大华；
七、其他

1、金属线槽没有规格型号按L*厚60*高130计算；

2、空调屏蔽信号线使用RVV3*1.5电线；

3、空调控制线使用BVVB2*2.5电线。
