招标文件

项目编号：JSZC-320902-JZCG-G2026-0006

项目名称：亭湖区城乡给排水综合提升（城乡供水设施提升）工程-城乡供水信息化平台建设项目

盐城市亭湖区水利局

2026年6月

总目录

# 第一章  招标公告…………………………………3

# 第二章  供应商须知………………………………7

# 第三章  合同文本…………………………………22

# 第四章  采购需求…………………………………33

# 第五章  评标方法与评标标准……………………50

# 第六章  投标文件格式……………………………57

# 第一章  招标公告

项目概况 亭湖区城乡给排水综合提升（城乡供水设施提升）工程-城乡供水信息化平台建设项目的潜在供应商应在“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取招标文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2026年7月10日9时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320902-JZCG-G2026-0006

2、项目名称：亭湖区城乡给排水综合提升（城乡供水设施提升）工程-城乡供水信息化平台建设项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：人民币88.59万元。

5、最高限价：人民币88.59万元，投标报价高于最高限价的，视为无效标书。

6、采购需求：亭湖区城乡给排水综合提升（城乡供水设施提升）工程-城乡供水信息化平台建设项目，包括软件与数据信息资源开发、云资源租赁及第三方测评，具体内容及要求详见招标文件“第四章 采购需求”，采购人保留对采购需求进行适当调整的权利。

7、合同履行期限（建设期限）：合同签订后至2026年12月31日前完成系统安装、调试并通过初步验收，试运行（3个月）结束后完成最终验收。

8、本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明。

1.2 上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，成立不满一年无需提供）。

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）。

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（投标文件中需提供声明）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。采购标的的所属行业为软件和信息技术服务业，供应商需按照招标文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

3.本项目的特定资格要求：

无。

三、获取招标文件

1. 时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2. 地点：“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取招标文件，方能参与政府采购项目）。

3. 方式：本项目采用网上注册登记方式。

4. 售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 时间：2026年7月10日9时00分（北京时间）；

2. 地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在供应商访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：盐城市亭湖区水利局

地    址：盐城市亭湖区青年东路55号

联 系 人：王先生

联系方式：0515-88890939

2.采购代理机构信息

名    称：盐城市亭湖区公共资源交易中心

地    址：盐城市亭湖区希望大道中路18号

联 系 人：纪先生

联系方式：0515-89802019

3.项目联系方式

项目联系人：纪先生

联系方式：0515-89802019

# 第二章供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次招标采取公开采购形式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，盐城市亭湖区公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

7、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的供应商，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的投标文件以及供应商与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、投标分项报价表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分（格式详见招标文件“第六章  投标文件格式”）。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明供应商及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 供应商应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1供应商应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2有关费用处理的约定

1.供应商根据现场实际情况、采购人提供的采购需求、自身实力、结合市场行情报价，此报价应包括为完成招标文件中确定的所有内容。供应商应充分考虑为完成上述内容所必须的所有费用，即主要包括（但不限于）：软件费用（含设计、开发、优化等）、数据和网络的整合费、系统集成费、等保测评费、密保测评费、软件测评费、云资源租赁费、接口费、调试（含试运行）费、保修费、保险费、配合费、安装费、技术（含操作、维护等）培训费、售后服务费、管理费、验收费、税金、利润、风险费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

2.供应商须将本项目云资源租赁费（150193.00元）、等保测评费（20000.00元）、密保测评费（40000.00元）、软件测评费【（中标价-云资源租赁费-等保测评费-密保测评费）×3%】含在投标总价中，在项目验收前直接支付给云资源建设单位和等保测评、密保测评、软件测评单位。

12.3本项目设定投标报价的最高限价，请各供应商在最高限价人民币88.59万元以下进行投标报价，投标报价高于最高限价的，采购人将不予接受，视为无效标书。

12.4本项目报价方式为固定总价报价，供应商中标后对整个项目实行总价包干（除采购人调整项目内容或合同约定调整外不再增加任何费用）。

12.5现场踏勘要求：供应商均应自行到项目现场进行踏勘，充分了解任何其他足以影响投标报价的情况，并将本项目可预见的相关费用考虑到投标报价中，中标后采购人可认为本项目可预见的所有费用已在投标报价中予以考虑。任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔将不被批准。

12.6其它费用处理

招标文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

12.7投标货币

投标文件中的设备单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术条款响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

13.1 供应商需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 供应商可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据招标文件要求提供有关服务承诺、培训计划、人员安排及其他。

15、投标函和开标一览表

15.1供应商应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

供应商可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1供应商可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。

22.3供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3交易中心和评标委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个供应商都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的供应商，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4供应商不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

提醒：采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3交易中心将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：

28.5.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

29.2供应商认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

交易中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为盐城市亭湖区公共资源交易中心，联系地址：盐城市亭湖区希望大道中路18号，联系电话：0515-89802019。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31.签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、服务（包含与服务相关的货物）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的招标文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

33.9履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用中国（江苏盐城）网”可查实），降低履约保证金缴纳比例为5%。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章合同条款及格式

项目名称：亭湖区城乡给排水综合提升（城乡供水设施提升）工程-城乡供水信息化平台建设项目

委托单位：盐城市亭湖区水利局（以下简称“甲方”）

受托单位：（以下简称“乙方”）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他法律法规的有关规定，为明确甲、乙双方在亭湖区城乡给排水综合提升（城乡供水设施提升）工程-城乡供水信息化平台建设项目过程中的权利、义务和经济责任，经甲、乙双方协商同意签订本合同。

1.定义

1.1“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2“合同价”系指根据本合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。“服务”系指如调研、分析、设计、开发、测试、集成、实施、试运行验收、维护、培训、技术支持和项目管理等技术文件及采购需求中所描述的活动。服务亦包括技术文件中特别描述的其他形式的服务。

1.3“合同条款”系指本合同条款。

1.4“甲方”系指购买软件和服务的采购人。

1.5“乙方”系指提供软件和服务的中标人。

1.6“项目现场”系指由甲方指定的地点。

1.7“天”指日历天数。

2.合同的内容和范围

详见采购需求和乙方投标方案、投标分项报价表及投标承诺等。

3.建设期限

合同签订后至2026年12月31日前完成系统安装、调试并通过初步验收，试运行（3个月）结束后完成最终验收。

4.合同价款及付款方式

4.1本合同总价为大写：人民币             元整（¥：       元）。本合同价是指乙方为完成招标文件中确定的所有内容，乙方已充分考虑为完成上述内容所必须的所有费用，即主要包括（但不限于）：软件费用（含设计、开发、优化等）、数据和网络的整合费、系统集成费、等保测评费、密保测评费、软件测评费、云资源租赁费、接口费、调试（含试运行）费、保修费、保险费、配合费、安装费、技术（含操作、维护等）培训费、售后服务费、管理费、验收费、税金、利润、风险费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，甲方不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在合同价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

注：乙方已将本项目云资源租赁费（150193.00元）、等保测评费（20000.00元）、密保测评费（40000.00元）、软件测评费【（中标价-云资源租赁费-等保测评费-密保测评费）×3%】包含在合同价中，在项目验收前直接支付给云资源建设单位和等保测评、密保测评、软件测评单位。

4.2付款方式

（1）合同签订后，支付合同总价的30%预付款；（签订合同时，如乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定）

（2）系统安装、调试结束并经甲方初步验收合格上线后付至合同总价的80%；

（3）最终验收合格后，且服务满足甲方要求，付至结算总价的97%；

（4）质保期满且无质量、服务问题后一次性结清余款。

注：以上付款均不计任何利息和相关费用，付款一律通过银行结转。每次付款前，乙方均需提交符合甲方要求的增值税发票，否则甲方得以迟延付款且不被视为违约。

4.3 乙方指定的收款账号如下：

开户行：

户名：

账号：

5.履约保证金

5.1乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。【备注：合同金额的10%，甲方应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用中国（江苏盐城）网”可查实），降低履约保证金缴纳比例为5%】

5.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

5.2.1乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励乙方自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

5.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，乙方可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

5.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

5.4履约保证金的退还：

5.4.1方式：无息退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

5.4.2时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。

5.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

5.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；

（3）乙方服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它供应商串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

5.4.5逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.甲方权利义务

6.1 甲方指派的一名代表作为项目协调人，与乙方进行及时联络并监督、协调乙方所需甲方配合的事项。

6.2 甲方负责向乙方提供软件开发所需的资料。

6.3 甲方及时配合乙方对软件系统进行测试和试运行，并及时反馈修改意见给乙方。

6.4 甲方有权对乙方履行本合同的全过程进行监督，并就不符合要求的地方向乙方提出意见，乙方应在指定时间内整改。

6.5 在乙方按时保质地履行本合同项下约定服务内容的基础上，按时向乙方支付合同价款。

6.6 甲方有权聘请第三方作为本信息系统项目的等保测评、密保测评、软件测评单位，甲方聘请的等保测评、密保测评、软件测评单位有权利根据国家相关标准、规范和规定，对本项目进行等保测评、密保测评、软件测评。乙方应无条件接受、配合等保测评、密保测评、软件测评单位，确保按时保质地完成工作。

6.7 甲方其他权利以招标文件中的相关内容为准。

7.乙方权利义务

7.1 乙方应向甲方提供承建方案或总体设计方案，包括项目管理、需求确认、工作进度表、系统设计、系统开发、系统测试、系统部署、试运行、运行维护、培训等策略，并根据甲方的要求对方案进行深化设计，以达到甲方总体技术需求。

7.2 乙方应依据本合同及招标文件规定范围、规模及内容进行软件开发等工作，包括但不限于深化设计、应用系统开发、集成、部署、交付、试运行、开通、培训、技术文件归档等建设阶段工作及系统建成后的运行维护工作。

7.3 乙方应按照项目总体设计方案，进行深化设计，明确与所有相关系统的接口、技术界面和分工界面，负责本项目内部接口的设计和本系统外部系统接口的协调。

7.4 乙方须对该项目甲方的管理协调工作给予无条件的配合；若因自身原因影响整体项目实施进度，乙方须承担全部责任。

7.5 乙方须负责在软件系统开发实施前，复核由其它单位为配合系统工程所提供的各项设施和配备是否适用。

7.6 乙方需配合甲方完成本系统建设所需的与国家、江苏省、盐城市有关部门的协调工作。如乙方所交付的软件需经国家有关部门登记、备案、审批或许可的，乙方应配合甲方为所提供的软件完成上述手续。

7.7 乙方根据甲方要求，在规定的时间内安排相应人员进入甲方指定的工作场所进行系统研发和实施工作，并负责维护、管理工作环境。乙方安排的人员在工作期间，必须服从甲方的工作规定和安全管理制度。如果乙方工作人员不服从甲方管理，造成严重后果，乙方需承担全部责任。乙方进场实施产生的费用由乙方自行负责。

7.8 乙方应按约定时间，以合理的、甲方可以理解的方式，向甲方提供书面的项目阶段进度报告。如有重大的问题或重要的变更发生，乙方需在当日内向甲方做出书面报告；乙方也应当在合理的时间内回复甲方在其他时间内提出的与本项目相关的询问。

7.9 乙方应根据合同约定的时间完成本项目相关服务，满足甲方在技术需求和业务需求中的要求，乙方承诺确保按项目进度完成建设工作。乙方负责项目的日常管理工作，并对项目成功实施负全部责任。

7.10 乙方应根据招标文件的要求和投标文件的承诺向甲方提供相关技术服务和技术培训等。

7.11在项目建设过程中，乙方应按照计算机工程规范的国家标准，将软件开发过程形成全面、详尽的技术资料，包括纸质文档和电子文件等形式，并进行总体性提交。提交包括但不限于以下内容：

（1）乙方必须为本系统提供下列正式文件：

① 软件需求分析说明书； ② 系统详细设计说明书； ③ 数据字典；④ 测试报告；⑤ 安装手册；⑥ 系统管理维护手册； ⑦ 用户使用手册；⑧ 技术报告；⑨ 软件资料；⑩ 源代码。上述文件需符合国家标准，提供5套纸质件，并提供电子文档。

（2）安装介质

乙方须在正式运行前提供以DVD－ROM为介质的完整安装系统，包括应用软件、运行所必须的附加软件、与应用软件有关的电子文档和数据库等。

7.12 乙方应配合第三方检测机构完成项目软件测评、密保测评和等保评测工作，应依据评估意见进行针对性整改。

7.13本项目需兼容新装物联网水表和现场在用存量水表，实现新旧设备统一接入平台。乙方做好设备协议适配、数据对接调试，确保水表采集数据规范一致、正常上传系统，满足平台统一统计、查询与运维管理要求，保障整体计量及数据归集工作平稳运行。

7.14 乙方需保证有投标文件中确定的项目服务团队提供本合同项下的全部服务，项目团队人员配置科学合理、分工明确。1名项目负责人，项目负责人姓名：           ，联系电话：              。

7.15 乙方需履行的其他义务以采购需求和乙方投标方案、投标分项报价表及投标承诺的内容为准。

8.人员变更

8.1乙方不得在项目实施过程中擅自更换项目负责人或项目组成员。如果乙方由于无法控制的原因必须更换时，乙方应在取得甲方书面同意后提供一名具有同等或更高资历的人员。

8.2如果甲方发现乙方项目负责人或项目组成员存在以下问题，甲方有权书面要求乙方更换该人员。乙方在收到甲方书面通知后，必须及时更换该人员。此外，新更换人员的资历应预先取得甲方书面认可：

（1）被发现犯有严重的错误或被指控有犯罪行为;

（2）无法胜任工作的；

（3）不具备相关资质的；

（4）其他甲方认为需要更换的情形。

8.3 所有人员的变更均不影响合同的价格及合同工期。

8.4乙方指派的项目负责人、主要技术负责人等人员在合同履行过程中签署出具的文件以及实施的行为，其法律后果由乙方承担。

9.检验与测试和评估与验收

9.1检验与测试

（1）在向甲方提交工作成果前，乙方应当对软件系统进行详细而全面的检验和测试。

（2）甲方有权对乙方检验和测试过的软件系统再次进行检验和测试，以确认软件系统是否能符合甲方的目标与要求。

（3）如果检验和测试的软件系统不能满足甲方要求，甲方有权拒绝接受，乙方应在甲方指定的时间内改进，由此对甲方产生的损失，经双方确认损失金额后，甲方有权在合同余款中扣除，不足以弥补甲方损失的部分，乙方应承担补足责任。

9.2评估与验收

（1）甲方有权对项目进行阶段性评估，乙方应予配合，并及时协调、解决实际产生的任何问题。

（2）甲方有权对乙方实施成果进行初步验收及最终验收。

（3）本项目安装、调试完毕，系统初步验收合格并具备正式使用条件后，即可进入系统试运行阶段。试运行：安装、调试完毕后，乙方应对软件的整体性能和功能进行自检，自检结果必须符合招标文件要求及投标承诺、国家现行的相关规范标准及合同中的相关条款。乙方向甲方提交试运行申请，并转入为期3个月的试运行。试运行期间，乙方应有专业技术人员进行现场技术支持（驻场），由于系统质量等造成某些指标达不到要求, 乙方应进行更改或修复，在全部达到要求时, 甲、乙双方签署初验验收文件。

乙方应根据甲方的要求开展系统试运行工作，如由于乙方原因，软件在试运行期间出现故障或问题，乙方应及时排除该方面的故障或问题，所引起的相关费用由乙方承担，试运行结束后形成试运行报告。

（4）最终验收：项目试运行结束后，乙方应向甲方提交试运行报告。如试运行期间系统运行正常，达到甲方要求，则双方在试运行期后5个工作日内组织验收，由甲方组织相关专家，对乙方完成工作情况进行评审、验收，验收标准以本合同、招标文件、投标文件及甲方的要求为准，验收不合格的，乙方需在指定时间内整改。

10.培训

10.1乙方应安排经验丰富的培训人员，为系统使用人员提供系统配置、使用和维护等方面的培训。

10.2 乙方应提供详细的培训方案。培训方案主要包括培训组织机构、培训内容、培训大纲、培训计划、培训对象等，并按照上述要求进行详细说明。

10.3 乙方负责提供培训所需计划和资料、培训教材格式包括用户操作手册、培训PPT，培训所使用的语言和教材必须是中文。

10.4 培训的时间、内容、人员、期次等具体内容在执行过程中需根据培训方案的要求进行。

10.5 乙方确保甲方人员经培训后能够熟练使用、操作系统。

11.售后服务

乙方在项目最终验收完成后，须免费提供3年的质保期（自项目最终验收合格之日起计）。

11.1乙方在质保期内对其提供的软件须免费提供升级及保修服务（包含软件BUG修复、新功能升级、功能优化升级、安全补丁升级、适配性升级等）。

11.3质保期内，乙方须提供以下形式的技术支持服务：

（1）乙方必须为甲方提供技术援助电话，提供7×24小时响应服务，解答甲方在系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

（2）一级故障（系统完全瘫痪）：自收到甲方的服务请求起1小时内远程响应，2小时内提出解决方案或到场处理；二级故障（核心功能不可用）：自收到甲方的服务请求起2小时内远程响应，4小时内提出解决方案；三级故障（一般性功能问题）：自收到甲方的服务请求起4小时内远程响应，1个工作日内提出解决方案；如乙方未在规定的时间内做出远程响应，则乙方须对由于故障所造成的损失负责。

（3）其他的售后服务要求以投标文件的承诺为准。

12.结算方式

12.1本项目采用“固定总价”合同，合同实施过程中中标总价一律不予调整（除甲方调整项目内容或合同约定调整外）。

12.2结算价=中标总价±甲方调整项目内容或合同约定调整价款。

13.合同修改

13.1本合同履行过程中，甲方需追加与合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充协议，但所有补充协议约定的金额累计不得超过本合同采购金额的百分之十。双方不得擅自变更合同，但是如果合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方应当以书面补充协议形式变更合同，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

13.2合同范围内系统所涉及建设内容调整或功能调整需经甲方、乙方确认签字认可后方可生效，涉及相应变化按规定在结算时进行调整。

13.3合同履行中所发生的系统质量标准调整，包括并不限于更改项目有关建设内容及增减合同中约定的软件功能模块等情况，其有效性应接受项目审批部门的评审或审计，乙方承诺无条件执行审计或评审结论。

13.4系统实施过程中乙方不得对原设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的服务期不予顺延。因变更导致合同目的无法实现的，甲方有权解除合同，并追究乙方因此给甲方造成损失的赔偿责任。

14.违约责任

14.1乙方应按照招标文件中甲方规定的时间表完成本合同项下的交付和验收义务，乙方迟延交付的，每延迟一日需按照本合同中标金额的千分之【一】按日支付滞纳金，超过【30】日仍未完成交付或经两次以上（包含两次）验收仍不能通过验收的，甲方有解除本合同的权利，乙方需按照本合同中标金额的20%承担违约责任，如违约金不足以弥补损失的，乙方需继续赔偿。甲方解除合同的，乙方需退还已收取的全部费用，甲方需退还全部交付成果且不得使用或以乙方交付的成果做二次开发，甲方认为可以留用的部分，双方应按比例据实结算。

14.2 甲方逾期支付合同款项的，每延迟一日需按照本合同中标金额的千分之【一】按日向乙方支付逾期付款违约金。

14.3 本合同履行过程中，因出现无法克服的技术困难，致使本项目所述的实施内容失败或者部分失败的，该风险责任由甲乙双方各自承担50%。

15.不可抗力

15.1 本条所称不可抗力是指无法预见、无法避免、无法克服的致使本合同全部或部分义务不能履行或不能如期履行的客观情况，包括但不限于自然灾害如水灾、台风、地震等，以及社会事件如战争、动乱、罢工、政府行为或法律规定等。

15.2本合同项下任何一方对于因不可抗力致使本合同不能履行或不能全部履行而给对方造成的任何损失不承担赔偿责任。

15.3 如果发生不可抗力事件，则受影响的一方应采取积极有效的措施以减少因本合同不能履行或不能全部履行而给对方造成的损失，并应在不可抗力事件发生后及时通知对方，并在7个工作日内出具官方证明文件。

15.4 因不可抗力影响因素消失以后，双方应协商是否继续履行本合同，如不可抗力因素致本合同已无法履行，双方应终止本合同。

16.知识产权及保密

16.1 乙方为履行合同义务而完成、供应的成果、发明、发现、可运行系统及相关技术资料、文档等相关知识产权及软件著作权，包括相关权益，在甲方支付完毕全部合同价款后，均归甲方所有，无条件向甲方提供代码、开发文档等。乙方就本项目开发的软件，应向甲方提供。甲方有权委托第三方使用本系统资料进行二次开发。

16.2 乙方应当保证其参与本次采购活动包括履行本次采购的任何行为，本次采购活动结束之后的任何涉及到本次采购的行为以及因履行本合同而向甲方交付的任何服务成果均不会侵犯任何第三方的合法权益。若因此发生任何争议、侵权、索赔，均应当由乙方独自承担全部责任，包括但不限于应当承担其自身及甲方为排除任何争议或赔偿侵权所应当需要支付的一切相关费用或由此引起的费用。

16.3甲方在付清全部合同款项后将拥有其在本合同项下所从事的所有工作（包括各类纸质文档、电子文档及其他可交付物）中所包含的或与之相关的全部版权、专利、商业秘密、商标和其他知识产权以及所有权和其他权益。

16.4 未经甲方事先书面同意，乙方不得将甲方或甲方委托的第三方提供的有关合同或合同条文、计划或其他书面资料以及甲方任何尚未公开的信息（合称保密信息）向与履行本合同无关的任何第三方披露、泄露或许可该第三方使用。如乙方因履行本合同需要向第三方披露上述资料及保密信息，乙方应注意保密并将披露限于履行合同必须的范围，并保证该第三方亦履行上述保密义务。乙方上述保密义务不因本合同的终止而结束，直至上述保密信息公开为止。

16.5 没有甲方事先同意，除了履行本合同外，乙方不应使用合同条款第16.4条所列举的任何文件、资料和保密信息。乙方在完成合同后应将相关文件、资料和保密信息及全部复印件归还甲方，不能归还的应当销毁。

16.6 乙方或乙方人员违反本合同项下的保密义务或知识产权约定的，应当向甲方支付本合同中标价20％的违约金，如违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续赔偿，同时甲方保留解除本合同的权利。

17.通知

17.1 任何根据本合同要求发出的通知或者其他通讯（包括但不限于司法机关、政府部门、有权机构的通知、函件以及沟通文件）应以中文书写，并经专人、挂号信、电子邮件或传真送至本合同记载的地址。

17.2 任何一方的通讯地址或联系方式如发生变动，应立即书面通知其他方，因未及时通知而造成的损失由通讯地址或联系方式变动方自行承担。

17.3 本合同记载的地址的适用范围包括非诉阶段和争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序；因一方提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程序告知对方和法院、一方或指定的接收人拒绝签收等原因，导致法律文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。

18.争议的解决

因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商方式解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

19.适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

20.其他

20.1 乙方在安装、调试过程中必须确保安全，如造成各种人身伤害、财产损失或其他事故，均由乙方负责处理和经济赔偿，甲方不承担任何责任。

20.2 本合同经双方法定代表人和授权代表签字/盖章并加盖双方单位公章或合同专用章后生效，至甲乙双方各自履行完毕合同项下全部权利义务后自动终止。

20.3 本合同共壹式陆份，以中文书写，甲方叁份，乙方叁份，每份合同均具有同等法律效力。
    20.4 如需补充合同内容，经协商，甲、乙双方应签署书面补充合同协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

20.5 本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

附件：

（1）招标文件

（2）投标文件

（3）澄清文件及有关文件

（4）中标通知书

（以下无正文）

21、合同的生效

合同订立时间：2026 年  月  日

合同订立地点：盐城市亭湖区水利局

本合同甲、乙双方约定 签字、盖章后 生效。

甲方（公章）：                              乙方（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：                  法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：                        委托代理人（签字）：

联系电话：                                  联系电话：

地址：                                      地址：

- 采购需求

项目属性：服务类项目。

一、项目名称

亭湖区城乡给排水综合提升（城乡供水设施提升）工程-城乡供水信息化平台建设项目

二、项目背景

信息化是行业转型升级的重要支撑，加快智慧水务建设契合数字中国建设总体部署。项目紧扣国家、省、市、区规划建设任务。现阶段亭湖区各乡镇水务信息化建设零散，系统互不联通、数据割裂，智慧化管理存在明显短板。为补齐城乡供水信息化短板，我区依托物联网、大数据、云计算等数字技术，统筹全域水务资源统一规划建设，规范数据标准与运维管理制度。迫切需要搭建城乡供水信息化平台，整合原有异构系统、破除信息孤岛，实现管网查询、漏损监测、数据统计、运行总览全流程数字化管控，依托数据赋能精细化运维，降低管网漏耗、压缩运营成本，提升供水安全保障与科学决策能力，致力打造本地智慧水务建设标杆。

三、建设依据

- （1）《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》（党的二十届四中全会，2025年10月）

- （2）《数字中国建设整体布局规划》（中共中央、国务院，2023年2月）

- （3）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》（全国人大，2026年3月）

- （4）《城镇水务2035年行业发展规划纲要》（中国城镇供水排水协会，2024年10月）

- （5）《“十四五”节水型社会建设规划》（发改环资〔2021〕1516号）

- （6）《关于大力推进智慧水利建设的指导意见》（水利部，2021年11月）

- （7）《“十四五”期间推进智慧水利建设实施方案》（水信息〔2021〕365号）

- （8）《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》（建办城〔2022〕2号）

- （9）《江苏省“十四五”水利发展规划》（苏政办发〔2021〕53号）

- （10）《盐城市“十四五”水利发展规划》（盐政办发〔2021〕69号）

- （11）《盐城市信息化项目审批“一件事”试点工作建设指南（2024）》（盐数发〔2024〕27 号）

- （12）《城乡排水工程项目规范》（GB 55027-2022）

- （13）《城市给水工程项目规范》（GB 55026-2022）

- （14）《城镇供水管网数字化技术指南》（T/ACEF 034-2022）

- （15）《城市地理信息系统设计规范》（GB/T 18578-2025）

- （16）《基础地理信息城市数据库建设规范》（GB/T 21740-2025）

- （17）《住宅远传抄表系统应用技术规程》（T/CECS 303-2025）

- （18）《城镇供水管网分区计量管理工作指南》（住房和城乡建设部2017年）

- （19）《城镇供水管网分区计量漏损控制技术标准》（T/HNCJ 0003-2026）

- （20）《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）

- （21）《信息安全技术网络安全等级保护设计技术要求》（GB/ T25070-2019）

- （22）《数据安全测评要求》（GA/T 2394-2026）

- （23）《信息安全技术物联网数据传输安全技术要求》（GB/T 37025-2018）

- （24）《网络安全等级保护数据安全基本要求》（GA/T 2380-2026）

- （25）《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021）

四、系统开发要求

- （一）一般要求

中标人需在合同约定工期内完成本项目系统全部建设工作。项目实施全流程由采购人负责监督核查，中标人须主动配合采购人开展各项检查工作，不得无故推诿、拒绝监督。

系统开发须遵循国家软件工程相关规范及现行通用行业标准，按项目节点同步配套开发；同时中标人应搭建完备的项目管理制度，保障项目按期落地。

（二）系统设计要求

中标人完成现状调研与需求分析后开展系统分析设计，编制包含总体、界面、数据库、详细设计四类内容的《系统设计说明书》，涵盖架构、配置、功能、数据库、界面、编码等相关设计内容；文稿先经中标人评审整改，评审通过后报送采购人，待采购人确认后方可落地实施。

（三）系统安全设计要求

亭湖区城乡给排水综合提升（城乡供水设施提升）工程的安全体系应依托盐城市亭湖区电子政务云资源，根据信息安全等级保护的要求进行等级保护建设和完善，继续落实《信息系统安全等级保护基本要求》和《水利网络与信息安全体系建设基本技术要求》的要求，需要按照信息系统安全等级保护二级和密码保护二级的要求进行开发。并需经过第三方专业安全测评机构的测评。

（四）系统性能要求

在网络带宽保证的情况下，物联网设备数据采集，延迟不超过2s，简单查询响应时间应在2秒之内，复杂查询平均响应时间应在2-4秒内，一般统计时间小于8秒，一般分析时间小于16秒。

（五）国产信创要求

本项目必须使用国产化硬件设备和基础软件，完成平台业务系统与国产基础硬件的无缝适配，以及操作系统、数据库等国产基础软件的适配，保障软件功能的完整性和稳定性，以保证信息系统的安全可控，避免因过度依赖国外技术和产品而带来的信息安全隐患。

（六）兼容性要求

本项目需兼容新装物联网水表和现场在用存量水表，实现新旧设备统一接入平台。中标人做好设备协议适配、数据对接调试，确保水表采集数据规范一致、正常上传系统，满足平台统一统计、查询与运维管理要求，保障整体计量及数据归集工作平稳运行。

五、建设目标

本项目结合亭湖区城乡供水信息化现状及业务需求，遵循统一架构、统一标准、规范建设的设计原则，采用模块化、高可靠、可扩展的建设思路，开展全域智慧水务信息化建设。项目旨在搭建城乡供水信息化平台，整合各类供水信息资源，破除数据孤岛，实现城乡供水数字化感知、智能化分析与科学化决策，全面提升水务运营管理数字化水平。通过建设管网GIS一张图、管网综合监测、DMA分区计量、抄表及营业收费等智能化系统，实现供水管网资产数字化、运行状态实时监测、分区漏损精准管控，有效降低管网漏损率与产销差率。同时完善智能抄表、水费收缴与客户服务体系，规范供水业务流程，实现管网运维、巡检、抢修业务精细化、信息化管理，全面提升亭湖区城乡供水安全保障能力、企业运营效率与公众服务水平。

六、建设内容

本项目依托亭湖区电子政务云平台进行整体部署，结合城乡供水数字化、精细化管理需求，统一建设城乡供水信息化平台，整体包含1个应用支撑服务平台及五大业务子系统，全面实现辖区供水管网感知、数据汇聚、智能分析、业务协同、精细管控，补齐城乡供水信息化短板。

建设内容包含城乡供水信息化平台建设和云资源租用。

（一）、应用支撑服务平台

应用支撑服务平台作为各业务子系统的统一运行底座与数据汇聚中枢，承担综合数据库构建、物联网监测信息接入、全域供水数据接入、GIS服务、数据同步服务、数据迁移等功能。

功能说明：

- 1.数据库建设：

（1）基础数据库：存储供水有关业务涉及的基础数据；

（2）时空数据库：存储和管理从地理空间中获取的地理空间信息；

（3）监测数据库：存储物联网设备上传的数据，包括流量、压力、设备状态等。

（4）业务数据库：存储用水相关数据，包括抄表、缴费、开票、欠费数据。

- 2.监测预警服务：包括监测服务和报警服务，提供平台实时监测预警功能；

- 3.物联网设备服务：对物联网设备的基本信息和运行状态进行实时管理，可及时发现并上报设备异常，可对设备运行历史状态进行查询统计等。

- 4.数据同步服务：需同步用水业务数据、物联网监测数据等；

- 5.GIS服务：提供GIS数据编辑及服务发布，支持快速构建专业化的WebGIS应用；

- 6.数据迁移：需分析各乡镇水务公司原有水务相关系统，将历年用水户数据、抄表数据、缴费数据、监测数据迁移至综合数据库。

- 7.线上缴费小程序互联互通：需和区水利局已建成的线上缴费小程序对接，实现数据互通、数据共享。

（二）、管网综合监测系统

管网综合监测系统主要实现物联网监测监测数据的实时汇聚与运行监管，包含管网一张图展示、实时数据监控、告警中心管理、多维度数据报表、系统参数配置等功能。系统可实时展示各监测点位流量、用水工况及在线状态，支持异常数据实时告警、工单处置与闭环管理，可按日、月、年自动生成压力、流量、水量统计报表与历史曲线分析，实现管网运行状态可视化、异常隐患智能化识别、供水数据精细化统计，为管网漏损管控、运行分析提供数据支撑。

功能说明：

- 1.一张图：地图展示所有点位及其实时数据，包括压力监测、流量监测；

- 2.实时监控：展示管网监测点实时监测数据，支持卡片、地图模式切换；

- 3.报警中心：

- （1）实时报警：查看当前正在报警的监测点，可派工单处置；

- （2）历史报警：按照周期、类型等多种条件查询历史报警记录台账；

- （3）报警统计：通过图形统计分析报警类型，报警等级和报警频次等关键指标。

- 4.数据报表：

- （1）压力统计：各监测点的压力进行实时分析，在此基础上生成对应的统计数据，并支持监测点之间的排序，能够快速发现高压、低压、压力波动的测点；

- （2）流量统计：对上发的各流量计的实时流量进行实时分析，在此基础上生成对应的统计数据，并支持监测点之间的排序，能够快速发现大流量或者小流量等异常的测点；

- （3）综合报表：可查看包含系统全部站点的日月年的统计数据；并可通过筛选条件查找指定站点指标数据统计。支持对一定周期统计数据历史数据曲线；

- （4）原始数据：可查看包含系统全部站点的原始监测数据；

- 5.系统设置：

- （1）站点配置：可配置监测站点基本信息和采集指标；

- （2）报警方案：可配置系统各监测点的报警方案与报警规则。

（三）、管网地理信息系统

管网地理信息系统依托标准化GIS地图引擎，结合亭湖区乡镇供水管网GIS数据，构建全域城乡供水管网空间资源数据库，实现管网及附属设施数字化、可视化管理。系统包含地图基础操作、管网设施编辑管理、多维度数据统计、管径管材专题分析、管网资源总览等功能，支持管网、阀门、消火栓、监测点位等设施的空间查询、属性查询、区域统计与台账导出，可实现管网结构分析、资源分布研判、故障定位辅助，为管网运维、改造规划、应急调度提供空间数据支撑。

功能说明：

- 1.首页：实现管网设施的属性查询、缓冲查询、条件查询，地图的基本交互操作。

- 2.统计：

- （1）自定义统计：对一个或者多个图层可自定义设置统计条件、统计字段进行统计；

- （2）管点统计：对一定区域内的管点统计，统计结果以列表和专题视图形式展示；

- （3）管线统计：对一定区域内的管线统计，统计结果以列表和专题视图形式展示；

- （4）全设备统计：对区域内所有供水相关设施进行统计，统计结果以列表和专题视图形式展示；

- （5）阀门统计报表：可根据阀门口径、类型统计某一年度具体月份下供水阀门、排水阀门数量，并定位到阀门位置。

- 3.专题：

- （1）管径专题：按照管径范围划分统计管线数量并分颜色展示管线。管径支持勾选，统计结果根据勾选管径同步变化；

- （2）管材专题：按照管线的管材类型统计管线数量并分颜色展示管线。管材支持勾选，统计结果根据勾选管材同步变化。

- 4.总览：显示供水管网总长度、设备总数、阀门总数、消防栓总数、设施点总数、任务完成情况、口径统计、材质统计、管网数据趋势图等总览数据。

（四）、DMA分区计量系统

DMA分区计量系统以分区精细化漏损管控为核心，依托GIS分区边界与远传水表采集数据，实现各DMA分区基础管理、分区水量统计、产销差分析、漏损研判等功能。系统支持分区水量收支核算、分区用水趋势分析、夜间最小流量分析、分区漏损率自动计算，可精准识别高漏损片区，辅助运维人员开展定点检漏、分区考核、降损增效，全面提升城乡供水管网漏损治理精细化水平。

功能说明：

- 1.预警控漏：

- （1）在线监控：展示出各个监测点、监测区域的实时监测值（流量、压力等），结合监测点的预警限值进行预警提醒，可以分类型、分区域进行数据浏览。

- （2）大用户监控：实现对大用户用水单位的实时监测，支持对用水流量等数据进行监测。

- （3）最小流量：分区最小流量：针对夜间最小流量预警；点位最小流量：对单点夜间最小流量进行分析，判断是否出现最小流量突增情况。水量叠加：叠加分区供水、大用户用水及其他用水，分析是否因大用户用水异常导致分区供水水量突增。

- 2.分区控漏：

- （1）漏损分析：小区治理：对小区漏损量进行降序排序，对需检漏的小区进行重点排查。最小流量分析：分析夜间最小流量及KL值异常情况，支持异常区域的筛选及排序。

- （2）运行分析：供水量分析：对分区、DMA小区的供水量数据进行时段分析，支持日报、月报、年报展示；进出水分析：对分区、DMA小区的供水量及进出水点位水量数据进行时段分析。单点累计：对单个监测点水量数据进行时段分析。

- （3）报表统计：漏损年报：统计各级用水单位年度供水数据，并支持年度数据汇总；漏损月报：统计每月真实抄表数据，支持漏损数据跨年度查询；求和月报：支持对月报表数据求和。设备健康度：根据设备采集频率，统计设备数据传输是否有缺失情况。

- 3.计量控漏

- （1）设备台账：支持设备台账管理，记录每一次的维修养护情况，并及时提醒更换超期设备；

- （2）水表效率分析：对各类远传水表设定计量精度，依照远传数据判断水表是否存在大表小流量，小表大流量的情况。

- （3）营收反查：可对分区内每月营收抄表数据进行反查，筛选出大用水用户并分析其用水变化情况。

- 4.报警中心

- （1）实时报警：对不同类型的报警信息进行分类统计；

- （2）历史报警：针对历史报警信息，可进行统计查询。

（五）、营业收费系统

营业收费系统实现全域用水用户、水表台账、用水计费、缴费管理的全流程数字化管理，主要包含用户档案管理、水表设备台账管理、抄表数据管理、水费核算、账单管理、缴费管理、欠费催收、收费统计分析等功能。系统支持自动对接远传抄表数据完成计费出账，实现水费收缴全过程留痕、数据可溯、报表可查，规范供水经营收费业务流程，提升营业收费规范化、智能化管理水平。

功能说明：

- 1.系统管理：对单位信息、部门信息、职务信息、操作人员信息、水价信息、低保无保户信息进行管理。

- 2.档案管理：管理和维护水用户的档案，包括个人用水户和企事业单位用水户；

- 3.户表改造管理：针对总表改造为一户一表，作为一个工程处理，该工程包括所有需要进行改造的用户及工程信息；

- 4.稽查管理：通过用水波动数据和随机抽取为稽核提供样本，并能按照稽查通过、退回重新入账、生成稽查工单的管理方式进行业务管理，并通过绩效考核、计件工资结果进行统计；

- 5.收费管理：支持柜台现金收费、银行托收、代扣、代收、委托转账、低保户费用处理、银行小额支付等业务；

- 6.票据管理：实现票据的申请、领用、报废、查询票号等管理，支持通过系统给收费员分发票据；

- 7.催收管理：实现对托收户、催收户和现金户水费欠费催收的抄收一体化管理；

- 8.结算及对账管理：账套管理、营销对账、分公司对账、银行实时对账(现金)、财务对账等；

- 9.报表管理：系统提供灵活的手段可以随时定制各类报表，并支持报表中嵌入图表功能。

（六）、抄表管理系统

抄表管理系统主要实现全区NB-IoT远传水表自动抄收、数据校验、异常数据处理、抄表台账管理与数据溯源。系统支持终端数据自动上报、抄表数据比对纠错、异常水表筛查、抄表记录查询、历史数据回溯、抄表统计报表导出等功能，替代传统人工抄表模式，保障抄表数据实时、准确、完整，有效降低人工成本，实现供水抄表业务标准化、自动化管控，为水费结算、用水分析、漏损治理提供精准基础数据。

功能说明：

- 1.计量数据采集：采用光纤专网/局域网/无线公网等方式，能按预定的抄表计划实施定期或定时抄表，同时系统兼容同一协议标准的不同厂商的表计。

- 2.计量数据处理：计量数据管理子系统需从计量数据采集子系统中收集所需的数据，进行验证、分析、处理和存储，供其他业务使用。

- 3.运行维护：包括集中器管理、表计管理、表计运行管理、采集工况监测、自动抄表发布、抄表示数复核等功能

- 4.综合分析：包括用量查询、对计量点的基本情况、用水分季度、年度的统计与分析。支持提供专用和通用的报表功能。

（七）、云资源租赁

本项目依托亭湖区电子政务云进行平台部署，同时基于亭湖区电子政务云进行网络安全设施的部署。

- 1.云服务器硬件配置：8核心CPU，32G内存，1TB磁盘存储；

- 2.云服务器软件配置：国产化操作系统和国产化数据库，开发组件和中间件需符合信创要求；

- 3.云服务器网络配置：公网IP和域名、20M宽带；

- 4.二级等保安全防护：包含主机安全服务、云防火墙、WEB应用防火墙、日志审计、杀毒软件等安全产品，二级等保安全防护；

- 5.密码安全服务产品：包含数据加解密、签名验签、SSL安全网关；

（八）、第三方测评

- 1.二级等保测评；

- 2.二级密保测评；

- 3.软件第三方测评。

七、建设任务清单

- 亭湖区城乡给排水综合提升（城乡供水设施提升）工程-城乡供水信息化平台建设项目任务清单

| 序号 | 项目构成及名称 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件与数据信息资源开发 |  | 项 | 1 |
| 2 | 云资源租赁 |  | 项 | 1 |
| 3 | 第三方测评 | 等保测评 | 项 | 1 |
|  |  | 密保测评 | 项 | 1 |
|  |  | 软件测评 | 项 | 1 |

- （1）软件与数据信息资源开发

| 序号 | 系统 | 模块 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用支撑服务平台 | 数据库建设 | 项 | 1 |
| 2 |  | 监测预警服务 | 项 | 1 |
| 3 |  | 物联网设备服务 | 项 | 1 |
| 4 |  | 数据同步服务 | 项 | 1 |
| 5 |  | GIS服务 | 项 | 1 |
| 6 |  | 数据迁移 | 项 | 1 |
| 7 |  | 小程序互联互通 | 项 | 1 |
| 8 | 管网综合监测系统 | 一张图 | 项 | 1 |
| 9 |  | 实时监控 | 项 | 1 |
| 10 |  | 报警中心 | 项 | 1 |
| 11 |  | 数据报表 | 项 | 1 |
| 12 |  | 系统设置 | 项 | 1 |
| 13 | 管网地理信息系统 | 首页 | 项 | 1 |
| 14 |  | 统计 | 项 | 1 |
| 15 |  | 专题 | 项 | 1 |
| 16 |  | 总览 | 项 | 1 |
| 17 | DMA分区计量系统 | 预警控漏 | 项 | 1 |
| 19 |  | 分区控漏 | 项 | 1 |
| 20 |  | 计量控漏 | 项 | 1 |
| 21 |  | 报警中心 | 项 | 1 |
| 22 | 营业收费系统 | 系统管理 | 项 | 1 |
| 23 |  | 档案管理 | 项 | 1 |
| 24 |  | 户表改造管理 | 项 | 1 |
| 25 |  | 稽查管理 | 项 | 1 |
| 26 |  | 收费管理 | 项 | 1 |
| 27 |  | 票据管理 | 项 | 1 |
| 28 |  | 催收管理 | 项 | 1 |
| 29 |  | 结算及对账管理 | 项 | 1 |
| 30 |  | 报表管理 | 项 | 1 |
| 31 | 抄表管理系统 | 计量数据采集 | 项 | 1 |
| 32 |  | 计量数据处理 | 项 | 1 |
| 33 |  | 运行维护 | 项 | 1 |
| 34 |  | 综合分析 | 项 | 1 |

- （2）云资源租赁

| 序号 | 建设内容 | 配置参数/说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云资源服务 |  |  |  |
| 1.1 | 云应用服务器 | 8核心CPU，32G内存，1TB磁盘存储 | 年 | 1 |
| 1.2 | 数据库服务 | 国产数据库服务 | 套 | 1 |
| 1.3 | 国产化操作系统 | 国产化操作系统 | 套 | 1 |
| 1.4 | 网络 | 1个公网IP和域名、20M宽带 | 年 | 1 |
| 2 | 云安全服务 |  |  |  |
| 2.1 | 二级等保安全防护 | 包含主机安全服务、云防火墙、WEB应用防火墙、日志审计、杀毒软件等安全产品，二级等保安全防护 | 项 | 1 |
| 2.2 | 密码安全服务产品 | 包含数据加解密、签名验签、SSL安全网关 | 项 | 1 |

- （3）第三方测评

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等保测评 | 项 | 1 |
| 2 | 密保测评 | 项 | 1 |
| 3 | 软件测评 | 项 | 1 |

八、技术服务方案要求

1、项目认知与需求分析

（1）城乡供水现状：对城乡供水现状、管网及漏损现状、管网监测设备现状、营收抄表现状、信息化现状的理解。

（2）项目熟悉程度：根据项目提出的背景和依据、项目建设的意义和必要性、存在的具体问题和差距方面进行讲解。

（3）项目需求分析：包括与政务职能相关的社会问题和政务目标分析、业务功能分析、业务流程分析、业务量分析、信息量传输量和存储量分析与预测、多跨协同需求分析、系统功能分析、系统性能分析、网络安全需求分析、项目网络安全情况分析。

（4）重难点分析：针对本项目梳理前期需求调研、总体框架设计、应用支撑服务、管网综合监测系统、管网地理信息系统、DMA分区计量系统、营业收费系统、抄表管理系统、项目进度把控、项目培训、运维保障、数据采集、网络安全等方面的重难点分析及应对措施。

2、系统设计方案

（1）项目总体框架设计

项目总体框架设计包括总体架构、业务架构、数据机构、技术架构。

1.1总体架构：从整个数据流向来看，可以分为：基础设施层、数据层、平台支撑层、应用层、用户层。

1.2业务架构：通过业务流程的数字化重塑与跨部门协同，构建横向到边、纵向到底的现代化城乡供水业务体系。

1.3数据架构：围绕基础数据、时空数据、监测数据、业务数据四类核心数据资产，构建从采集、存储、治理到服务应用的全生命周期管理体系。

1.4技术架构：以云服务为基础，接收管网的压力、流量以及水表数据，对数据统一标准化治理，采用物联网、4G等无线传输的方式将数据输送到云服务。

（2）应用支撑服务设计

应用支撑服务平台作为各业务子系统的统一运行底座与数据汇聚中枢，承担综合数据库构建、物联网监测信息接入、全域供水数据接入、GIS服务、数据同步服务、线上缴费小程序互联互通、基础参数配置等功能。平台实现各业务子系统数据互联互通、统一账号登录、统一菜单管理，支持报表模板配置、采集规则配置、系统参数管理，实现多系统业务协同、数据共享、统一运维，为上层业务应用提供稳定、标准化、可扩展的一体化支撑能力。同时还需兼顾原有系统中数据的迁移工作。包括物联网设备服务、GIS服务、数据同步服务、监测预警服务、数据迁移、线上缴费小程序互联互通和数据库建设。

（3）管网综合监测系统设计

管网综合监测系统主要实现物联网监测数据的实时汇聚与运行监管，包含管网一张图展示、实时数据监控、告警中心管理、多维度数据报表、系统参数配置等功能。系统可实时展示各监测点位流量、用水工况及在线状态，支持异常数据实时告警、工单处置与闭环管理，可按日、月、年自动生成压力、流量、水量统计报表与历史曲线分析，实现管网运行状态可视化、异常隐患智能化识别、供水数据精细化统计，为管网漏损管控、运行分析提供数据支撑。包括实时监控、报警中心、数据报表和系统设置设计。

（4）管网地理信息系统设计

管网地理信息系统依托标准化GIS地图引擎，结合亭湖区乡镇供水管网GIS数据，构建全域城乡供水管网空间资源数据库，实现管网及附属设施数字化、可视化管理。系统包含地图基础操作、管网设施编辑管理、多维度数据统计、管径管材专题分析、管网资源总览等功能，支持管网、阀门、消火栓、监测点位等设施的空间查询、属性查询、区域统计与台账导出，可实现管网结构分析、资源分布研判、故障定位辅助，为管网运维、改造规划、应急调度提供空间数据支撑。包括首页、管网统计、专题统计、管网及监测设备总览。

（5）分区计量系统设计

DMA分区计量系统以分区精细化漏损管控为核心，依托GIS分区边界与远传水表采集数据，实现各DMA分区基础管理、分区水量统计、产销差分析、漏损研判等功能。系统支持分区水量收支核算、分区用水趋势分析、夜间最小流量分析、分区漏损率自动计算，可精准识别高漏损片区，辅助运维人员开展定点检漏、分区考核、降损增效，全面提升城乡供水管网漏损治理精细化水平。包括预警控漏、分区控漏、计量控漏、报警中心。

（6）营业收费系统设计

营业收费系统实现全域用水用户、水表台账、用水计费、缴费管理的全流程数字化管理，主要包含用户档案管理、水表设备台账管理、抄表数据管理、水费核算、账单管理、缴费管理、欠费催收、收费统计分析等功能。系统支持自动对接远传抄表数据完成计费出账，实现水费收缴全过程留痕、数据可溯、报表可查，规范供水经营收费业务流程，提升营业收费规范化、智能化管理水平。包括系统管理、档案管理、户表改造管理、稽查管理、收费管理、票据管理、催收管理、结算及对账管理、报表管理。

（7）抄表管理系统设计

抄表管理系统主要实现全区NB-IoT远传水表自动抄收、数据校验、异常数据处理、抄表台账管理与数据溯源。系统支持终端数据自动上报、抄表数据比对纠错、异常水表筛查、抄表记录查询、历史数据回溯、抄表统计报表导出等功能，替代传统人工抄表模式，保障抄表数据实时、准确、完整，有效降低人工成本，实现供水抄表业务标准化、自动化管控，为水费结算、用水分析、漏损治理提供精准基础数据。包括计量数据采集、计量数据处理、运行维护、综合分析。

3、实施方案

（1）项目组织与沟通：

供应商须成立专门项目组，明确项目负责人、技术负责人、成员等角色职责。提供详细的组织架构图及人员简历（特别是项目负责人资质）。

建立定期（如周/双周）项目例会、进度报告（日报/周报）制度及问题快速反馈与升级机制。

（2）实施计划：

提供详细的项目实施进度计划，明确需求细化，包括总体进度安排、详细计划安排、进度保障措施、进度滞后应对措施。计划中须包含与已有系统的集成联调工作。

（3）质量保证措施：

采用成熟的软件开发流程和质量管理体系。

包括质量保证目标、质量保证措施、质量保证体系、有效运行ISO质量管理体系和三级校审制度、质量保证依据。目的为执行国家现行相关技术标准及验收规定，确保系统的长期运行。在网络带宽保证的情况下，简单查询响应时间应在2秒之内，复杂查询平均响应时间应在2-4秒内，一般统计时间小于8秒，一般分析时间小于16秒。

4、培训方案

（1）培训计划：

1.1供应商应在投标文件中提交培训计划书，列出培训课程及拟投入的教员资质。供应商应提交详细的培训计划、培训内容，列出详细的课程安排及时间表。

1.2供应商应提供软件的操作培训。

1.3供应商应提供详细的培训教材，提供的教师熟悉本系统及有教学经验。

1.4供应商应对招标人委派的专业人员和系统操作人员进行技术培训，保证系统投入试运行后，系统各岗位操作人员能够胜任本岗位的运行、操作，管理员能够掌握系统的维护、设置、故障分析处理等工作。

（2）培训内容：

2.1系统管理员培训要求

熟悉整个系统软件结构、系统的配置； 熟练掌握系统基本组成及原理；

熟练掌握系统的操作与运行管理；

熟练掌握权限、用户配置等系统管理； 熟练掌握系统的安装、检测、维护；

熟练掌握排除故障的基本技术。

2.2使用人员培训要求

了解系统基本组成及原理；

熟练掌握操作步骤、一般故障及排除； 熟练掌握软件操作技能。

2.3培训方式与时间：

系统上线前：提供理论培训+模拟环境操作演练。

系统上线后：提供现场跟岗指导≥3个工作日。

5、售后服务方案

（1）服务响应：提供7×24小时技术支持热线。

（2）系统故障不同级别响应：

一级故障（系统完全瘫痪）：自收到采购人的服务请求起，≤1小时内远程响应，≤2小时内提出解决方案或到场处理。

二级故障（核心功能不可用）：自收到采购人的服务请求起，≤2小时内远程响应，≤4小时内提出解决方案。

三级故障（一般性功能问题）：自收到采购人的服务请求起，≤4小时内远程响应，≤1个工作日内提出解决方案。

（3）日常运维：提供系统日常监控、健康检查、性能优化、补丁更新、数据备份验证等服务。

（4）系统升级：质保期内，免费提供系统必要的版本升级服务（包含新功能、功能优化、安全补丁、适配性升级等）。

6、应急预案方案

供应商需提供详细的系统应急预案，至少包括：

（1）风险识别与评估：明确系统运行中的主要风险点（如网络中断、数据损坏、安全攻击等）及其影响。

（2）预防措施：描述已部署或建议部署的预防性措施（如监控告警、冗余设计、定期备份、安全防护）。

（3）应急响应流程：

明确不同等级事件的判断标准和响应流程。

明确应急指挥组织架构及人员职责。

制定具体处置步骤（如故障诊断、数据恢复、系统切换、对外通告）。

故障恢复时间目标（RTO）≤2小时。

（4）备份与恢复：

提供每日自动全量/增量数据备份方案，备份数据异地保存。

提供清晰的数据恢复流程和验证机制。

应急演练：承诺在系统上线前及每年至少进行一次应急演练，并提交演练报告。

九、其他要求

（1）企业实力：

为保证项目能够按时完成，同时保证项目的服务质量，供应商具有三级及以上信息系统建设和服务能力等级证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、城乡供水数字化或信息化类软件著作权证书的优先。

（2）业绩要求

供应商具有丰富的类似本项目相关承接经验，为了确保项目的顺利实施，供应商自2023年1月1日以来承接过类似城乡供水信息化项目业绩的优先。

（3）项目团队

为保证本项目从启动之日起至质保期满期间的项目实施及正常有序运行，需要供应商具有较强的团队实力，需提供项目负责人1名，技术负责人1名，项目组成员若干，负责整个项目的策划、实施和管理，协调各方面的工作，并对项目进度、质量、售后等方面进行控制和管理。项目负责人具有信息技术开发相关专业高级及以上职称证书、系统分析师证书、系统架构师证书的优先。技术负责人具有信息化相关专业高级及以上职称证书、信息系统项目管理师证书的优先。项目组成员（不含项目负责人及技术负责人）具有网络工程师证书、数据库系统工程师证书、软件评测师证书、信创规划管理师证书、信息安全工程师证书的优先。

十、商务条款

1、付款方式：

（1）合同签订后，支付合同总价的30%预付款；（签订合同时，如乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定）

（2）系统安装、调试结束并经甲方初步验收合格上线后付至合同总价的80%；

（3）最终验收合格后，且服务满足甲方要求，付至结算总价的97%；

（4）质保期满且无质量、服务问题后一次性结清余款。

2、建设期限：合同签订后至2026年12月31日前完成本项目安装、调试并通过初步验收，试运行（3个月）结束后完成最终验收。

3、质保期：自项目最终验收合格之日起，免费提供3年的质保期。

特别说明：以上采购需求中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，不得负偏离，否则视作未实质性响应招标文件要求【供应商完全同意条款（即无偏离）或提出对采购人更有利的条款（即正偏离）都属于响应，供应商不同意某项条款（即负偏离）的属于不响应】，按无效响应处理。（特别说明如某项中包含多条技术参数或要求，则该项所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。）

十一、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 亭湖区城乡给排水综合提升（城乡供水设施提升）工程-城乡供水信息化平台建设项目 | 软件和信息技术服务业 |

第五章评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照招标文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

6、采购本国产品的支持政策

6.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

6.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

6.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

6.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

二、评标标准

1、初步评审

（1）资格审查

依据法律法规和招标文件的规定，开标结束后，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。（资格审查需提供的材料详见招标文件第六章 投标文件格式中资格证明文件）

（2）符合性审查

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（审查标准主要有投标文件签字盖章、投标文件的组成、投标文件及报价唯一、建设期限、质量等方面）

注：未通过资格审查或符合性审查的供应商，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

2、评分标准

本项目评分总分值为100分。

| 评审项目 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 10分 | 评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为10分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点后保留两位）： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10（保留两位小数） |
| 技术响应性 | 18分 | 供应商所投产品（服务）的技术要求完全满足招标文件“第四章 采购需求 六、建设内容”的得满分18分，每有一项不满足的，扣0.3分。 注：以《技术条款响应及偏离表》为依据，偏离表须逐条表述清楚，如表述不清或不提供，则按不满足（负偏离）处理。 |
| 企业实力 | 12分 | - 1、供应商具有有效期内的三级及以上信息系统建设和服务能力等级证书的，得2分。 - 2、供应商具有有效期内的ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书的，且认证范围包含“水利相关管理软件开发”的，每有1个得2分，最高得6分。 - 注：（1）投标时须提供上述证书原件的扫描件，否则不得分。 - （2）提供的认证证书中认证范围与上述要求包含的内容含义相同即可，具体描述不要求完全一致，由评标委员会在评审时进行判定。 - 3、供应商具有有效期内的城乡供水数字化或信息化类软件著作权证书的，每有一个得2分，最高得4分。 注：投标时须提供上述证书原件的扫描件，否则不得分。 |
| 业绩 | 2分 | 供应商自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过类似城乡供水信息化项目业绩的，每有1个得1分，最高得2分。 注：投标时须提供合同、中标通知书、验收材料原件的扫描件，扫描件中需体现合同的签约主体、项目名称、签订日期等合同要素的相关内容，否则不得分。 |
| 拟投入本项目组人员能力 | 10分 | 1、项目负责人（3分） 供应商拟投入本项目的项目负责人，具有有效期内的信息技术开发相关专业高级及以上职称证书、系统分析师证书、系统架构师证书的，每有一个得1分，最高得3分。 2、技术负责人（2分） 供应商拟投入本项目的技术负责人，具有有效期内的信息化相关专业高级及以上职称证书、信息系统项目管理师证书的，每有一个得1分，最高得2分。 3、项目组成员（5分） 供应商拟投入本项目的项目组成员（不含项目负责人及技术负责人），具有有效期内的网络工程师证书、数据库系统工程师证书、软件评测师证书、信创规划管理师证书、信息安全工程师证书的，每有1人得1分，最高得5分，上述成员不重复计分。 注：1、投标时须提供上述证书原件的扫描件，否则不得分。 2、以上项目组人员另须提供在供应商所在地社保部门出具的截止开标时间近三个月中任意一个月在该单位参保缴费证明（以相关证明文件的扫描件为依据，否则不得分） |
| 技术服务方案 | 5分 | 1、项目认知与需求分析（5分） 根据供应商提供的项目认知与需求分析进行评分，方案至少包括城乡供水现状、项目熟悉程度、项目需求分析、重难点分析等。 方案优于本项目采购需求的得5分； 方案满足本项目采购需求的得4分； 方案不满足本项目采购需求或不提供的得0分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为满足；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不满足。具体由评审委员会评审。 |
|  | 5分 | 2、系统设计方案（5分） 根据供应商提供的系统设计方案进行评分，方案至少包括项目总体框架设计、应用支撑服务设计、管网综合监测系统设计、管网地理信息系统设计、分区计量系统设计、营业收费系统设计、抄表管理系统设计等。 方案优于本项目采购需求的得5分； 方案满足本项目采购需求的得4分； 方案不满足本项目采购需求或不提供的得0分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为满足；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不满足。具体由评审委员会评审。 |
|  | 5分 | 3、实施方案（5分） 根据供应商提供的实施方案进行评分，方案至少包括项目组织与沟通、实施计划、质量保证措施等。 方案优于本项目采购需求的得5分； 方案满足本项目采购需求的得4分； 方案不满足本项目采购需求或不提供的得0分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为满足；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不满足。具体由评审委员会评审。 |
|  | 5分 | 4、培训方案（5分） 根据供应商提供的培训方案进行评分，方案至少包括培训计划、培训内容等。 方案优于本项目采购需求的得5分； 方案满足本项目采购需求的得4分； 方案不满足本项目采购需求或不提供的得0分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为满足；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不满足。具体由评审委员会评审。 |
|  | 5分 | 5、售后服务方案（5分） 根据供应商提供的售后服务方案进行评分，方案至少包括服务响应、系统故障不同级别响应、日常运维、系统升级等。 方案优于本项目采购需求的得5分； 方案满足本项目采购需求的得4分； 方案不满足本项目采购需求或不提供的得0分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为满足；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不满足。具体由评审委员会评审。 |
|  | 5分 | 6、应急预案（5分） 根据供应商提供的培训方案进行评分，方案至少包括风险识别与评估、预防措施、应急响应流程、备份与恢复等。 方案优于本项目采购需求的得5分； 方案满足本项目采购需求的得4分； 方案不满足本项目采购需求或不提供的得0分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为满足；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不满足。具体由评审委员会评审。 |
| 功能演示 | 18分 | 供应商现场演示人员、材料及设备（交易中心可提供大屏设备，其他所有演示所需材料、设备由供应商自备）需在评标前到达盐城市亭湖区数据局四楼，且演示人员另需提供供应商开具的授权委托书原件和本人身份证原件交予交易中心工作人员（以便核实演示人员身份），否则不得进入评审现场进行演示，其责任由供应商自行承担。供应商需按苏采云系统安排的顺序进行现场演示，且演示需按招标文件的规定和评标委员会的要求进行。供应商需全面理解招标文件中采购需求，为保证系统平台的成熟性,对系统平台以下的主要模块功能进行真实系统（DEMO）演示并讲解，无演示或演示不符合业务实际情况（采用图片、PPT、文档演示）此项不得分，演示时长不超过15分钟。 - 主要系统功能包含但不限于以下内容： - （1）应用支撑服务平台，包括监测预警服务、物联网设备服务、线上缴费小程序互联互通。（3分） - （2）管网综合监测系统，包括一张图、实时监控、报警中心。（3分） - （3）管网综合监测系统，包括首页、统计、总览。（3分） - （4）DMA分区计量系统，包括预警控漏、分区控漏、报警中心。（3分） - （5）营业收费系统，包括档案管理、收费管理、报表管理。（3分） - （6）抄表管理系统，包括计量数据采集、运行维护、综合分析。（3分） 注：演示满足每项系统功能的，得3分，功能模块演示不完整或功能模块演示不符合招标文件要求的，每有一个功能模块扣1分；未提供功能演示，不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

（正或副本）

项 目 名 称：

招 标 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（投标文件中需提供声明）

七、特定资格要求的证明文件：（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

八、法人授权书

九、投标函

十、中小企业声明函

十一、残疾人福利性单位声明函

十二、关于符合本国产品标准的声明函

十三、投标分项报价表

十四、技术要求响应及偏离表

十五、商务要求响应及偏离表

十六、开标一览表

十七、服务方案等

十八、盐城市亭湖区政府采购事前信用承诺书

十九、其他材料

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

## 二、上一年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，成立不满一年不需提供）

## 三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：            。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

## 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动

声 明

我单位郑重声明：在参加本次政府采购活动中，我单位没有与参加本项目投标的其他供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系情形。

企业名称（加盖CA电子公章）：

## 日 期：

## 七、特定资格要求的证明文件

无

## 八、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320902-JZCG-G2026-0006号亭湖区城乡给排水综合提升（城乡供水设施提升）工程-城乡供水信息化平台建设项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：  （手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单 位 地 址：

日       期：

九、投标函

致：盐城市亭湖区水利局

根据贵方的JSZC-320902-JZCG-G2026-0006号招标文件，正式授权下述签字人（或机打签名）______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地     址：

邮    编：

电     话：

传     真：

供应商开户行：

账     号：

日     期：______年____月____日

十、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加交易中心组织的盐城市亭湖区水利局，采购编号为JSZC-320902-JZCG-G2026-0006，亭湖区城乡给排水综合提升（城乡供水设施提升）工程-城乡供水信息化平台建设项目的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十一、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加盐城市亭湖区水利局单位的招标文件编号为JSZC-320902-JZCG-G2026-0006的亭湖区城乡给排水综合提升（城乡供水设施提升）工程-城乡供水信息化平台建设项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十二、 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用横线划除的地方无需填写。

备注：进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

十三、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 服务内容 | 分项单位 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

注：1.该表仅供参考，各供应商可自行修改。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.供应商须将本项目云资源租赁费（150193.00元）、等保测评费（20000.00元）、密保测评费（40000.00元）、软件测评费【（中标价-云资源租赁费-等保测评费-密保测评费）×3%】含在投标总价中，在项目验收前直接支付给云资源建设单位和等保测评、密保测评、软件测评单位。

十四、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或 偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：行数不够，可自行添加。

十六、开标一览表

供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：亭湖区城乡给排水综合提升（城乡供水设施提升）工程-城乡供水信息化平台建设项目

项目编号：JSZC-320902-JZCG-G2026-0006

投标总报价

小写： （人民币：元）

报价（大写）：

日期：    年   月   日

十七、服务方案等

## 十八、盐城市亭湖区政府采购事前信用承诺书

为营造我区公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人（签名）：

单位名称（盖章）：

年   月   日

十九、其他材料

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。