无锡市新吴区政府采购

（全流程电子化）

公开

招标文件

采购项目编号：JSZC-320214-JSHP-G2026-0004

采购项目名称：2026年环境质量监测项目

采购代理机构：江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司

二〇二六年六月

目录

一.投标邀请函	3

二.投标人须知	7

三.项目技术要求和有关说明	19

四.合同书（格式文本）	31

五.合同条款	33

六.附件	35

# 一.投标邀请函

江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司受无锡市新吴生态环境局委托，对2026年环境质量监测项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：2026年环境质量监测项目

2.项目编号：JSZC-320214-JSHP-G2026-0004

3.合同履行期限：一年（具体起始时间根据合同约定）

4.项目预算：100万元（一标段：60万元，二标段：40万元）

5.最高限价：99.75万元（一标段：59.875万元，二标段：39.875万元）

6.采购方式：公开招标

7.采购人：无锡市新吴生态环境局

8.本项目标的所属行业：其他未列明行业

9.本项目是否专门面向中小企业：是。

10.本项目共设两个标段，一标段服务内容为对新吴区水、土、气、声等环境要素进行监测、分析，出具检测报告；二标段服务内容包含（1）无锡新吴区生态质量样地鸟类名录；（2）无锡新吴区水生生物物种名录；（3）无锡新吴区水生态评估报告；（4）生境照片、物种照片和调查轨迹等数据和成果。

投标供应商可以参加本次采购所有符合报名条件的2个标段的投标报名，但中标最多只能中1个标段，由评分排名第1名中标。两个及以上标段评分排名均排第一的情况下由投标单位在投标文件中承诺优先中何标段。如某标段排名第一的投标人已经中了其他标段，则该标段由排名第二的投标人中标，依此类推。

11.本项目不接受联合体投标。

（二）投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）。

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：（1）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（2）一标段投标供应商必须具备省级及以上《资质认定计量认证证书》或《检验检测机构资质认定证书》。

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏政府采购网”点击“苏采云”进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼一楼窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00）

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

（四）完成项目报名，获取采购文件

1.潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件（“江苏政府采购网”--“苏采云”或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）），完成项目报名，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

2.招标文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已参与项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。

3.政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网-－办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网-－下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司将以线上不见面、电话咨询、传真等方式开展线上答疑服务。截至2026年6月17日10:00，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标人公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320214-JSHP-G2026-0004项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前传真给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标人自行承担。

（六）网上投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）。

网上投标截止时间：2026年7月6日14:00（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2026年7月6日开启解密后半小时。

投标及开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心评标室

（七）投标有效期：开标之日起90天

（八）采购方法：

本次采购采用《江苏省政府采购（苏采云）平台》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（九）本次采购联系方式

有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。

采购人：无锡市新吴生态环境局

采购人地址：无锡市新吴区净慧东道70号

联系人：王宁

联系电话：0510-85992303

采购代理机构：江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司

采购代理机构统一社会信用代码：91321191765107520R

联系人：华继文

联系电话：0510-85750700

联系地址：无锡市梁溪区南湖大道501号扬名创智园D座203室

邮政编码：214000

电子邮件地址：jshr0510@163.com

（十）其他

1.因供应商可能会存在操作不熟练、业务不熟悉等因素，为保证开评标流程顺利，供应商如有问题应及时反馈，供应商在投标文件递交截止时间前网上上传电子投标文件。

2.本项目为不见面开标，仅需在任意地点登录苏采云平台参加开标会议，供应商无需到达开标现场。

3.纸质投标文件：本项目为不见面开标，供应商无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标供应商向采购代理机构提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（3份：一正、二副）。

4.供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。

# 二.投标人须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二） 招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 投标供应商应在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

（三）招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人。

（四） 招标文件的补充或修正：

1.江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司将在江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并具有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司对无效质疑不予受理。

（五）质疑与投诉

1.质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

2.质疑的提出

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.2潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。

2.3供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

2.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件递交。

2.6供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.7以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

3.质疑的受理与答复

3.1采购人负责供应商质疑答复。

3.2质疑函由采购人办理签收手续。

3.3质疑函接收单位信息：

接收单位：江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司

地址：无锡市梁溪区南湖大道501号扬名创智园D座203室

邮编：214000

联系人：华继文

电话：0510-85750700

3.4采购人应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.5采购人处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

4.投诉的提起

4.1质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

4.2供应商投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

4.3投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

4.5供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5.由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。

（六）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）；

  - 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件（投标人如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照）；

  - 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标人如允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

  - 投标人法定代表人身份证；

  - 投标人法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年（2024年或2025年）中任意一年度的审计报告和所附已审财务报告；

  - 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 服务保障承诺书（格式见附件）；

  - 中小企业声明函（格式见附件）；

  - 采购人要求的特定资质证明扫描件（详见“投标邀请函”－“投标人资格要求”之3中要求）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

3.开标一览表（格式见附件）

4.报价明细表（格式见附件）

5.项目组人员配备计划表（格式见附件）

6.项目负责人简历表（格式见附件）

7.投标偏离表（格式见附件）

8.中标标段优先顺序承诺函（如参加多标段投标，本项必须提供，格式见附件）

9.技术文件（格式自拟，内容参照评标办法）

10.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

11.要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

12.其他（报价人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-9项报价人必须按要求全部提供，否则响应文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。报价人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

（七）投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标人按要求如实填写，须有投标人（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

- 投标费用自理。

（八）网上投标

- 投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆苏采云平台获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

- 投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 投标供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

- 因投标供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

- 请投标人实时关注评标过程，一旦发现有询标函，请按时回复。请投标人密切关注评标过程，因投标人未尽注意义务，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

（九）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在江苏省政府采购（苏采云）平台注册的；

- 电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件的上传形式、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 根据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

如果项目或采购包存在有分项价格最高限价要求或单价最高限价（最高限制单价）要求时，有上述情形的，应当启动异常低价投标（响应）审查程序。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

- 财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

- 投标系统中不同投标人的MAC地址或标书制作工具客户端标识码一致的，其投标无效。IP地址一致的，评标委员会应要求投标供应商进行澄清说明，投标供应商如未按规定做出澄清、说明和补正的，其投标无效（按规定做出澄清、说明和补正且经评标委员会一致认为不构成“视为投标人相互串通投标情形”的除外）。

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 技术文件多于200页的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

（十）开标、评标：

  - 所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；

  - 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价；

  - 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 评标程序

评标工作由江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人或代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。

  - 评分标准

详见附件。

（十一）定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司将在江苏政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并具有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司向中标供应商发出中标通知书。

- 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

（十二）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

（十三）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

    - 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

    - 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（5）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十四）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得作任何修改。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十五）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

（十六）中标服务费：

1.本项目招标代理服务费以各标段采购预算金额为计费基础，按差额定率累进法计算：100万以下费率为1.5%，在此基础上打七折计取。

2.招标代理服务费包含在本项目投标总报价中，领取中标通知书时由中标供应商向采购代理机构一次性付清。

3.中标供应商如果未按规定缴纳采购代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

4.评审费由采购人支付。

（十七）合同融资、履约担保

1.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见无锡市政府采购网“政采贷”专栏。

2.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过无锡市政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

# 三.项目技术要求和有关说明

一、一标段采购需求：

- 1.环境空气质量现状监测

共布设14个环境空气质量现状监测点位，具体监测点位和监测因子见表1，采样监测同时记录气温、气压、湿度、风向、风速等常规气象参数，每半年监测一次，每次连续监测7天。

表1  环境空气质量现状监测点位和监测因子

| 测点编号 | 监测点名称 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
| G1 | 新洲花园 | HCl、硫酸雾、VOCs、铅、汞、氟化物、氯气 |
| G2 | 香山名园 | HCl、硫酸雾、VOCs、氟化物、氯气 |
| G3 | 无锡市吴风实验学校 |  |
| G4 | 东方航空无锡分公司 |  |
| G5 | 邮政仓储中心 |  |
| G6 | 鸿运苑 |  |
| G7 | 埌下 | 氨、硫化氢 |
| G8 | 泰伯花苑五期 |  |
| G外1 | 鸿山街道 | HCl、硫酸雾、VOCs、氟化物 |
| G外2 | 梅村街道 |  |
| G外3 | 谢家桥（江溪街道） |  |
| G自1 | 旺庄 | HCl、硫酸雾、VOCs、氟化物 |
| G自2 | 科技学院 |  |
| G自3 | 梅村水厂 |  |

- 2.地表水环境质量现状监测

- 共布设16个监测点位，具体点位及项目见下表，序号1-3断面每月1次，4-15断面每季度1次

表2  地表水监测点位和监测因子

| 序号 | 监测断面 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硕放大桥 | 全项24、悬浮物、锰、镍、氯化物 |
| 2 | 金城东路桥 | 全项24、电导率、浊度、流向 |
| 3 | 锡东水源地 | 月/66项，年/113项 |
| 4 | W1伯渎港与江南运河交叉口上游 太湖大道桥 | pH、DO、COD、BOD5、LAS、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、石油类、挥发酚、氯化物、氰化物、氟化物、六价铬、铜、铅、镉、锰、锌、镍 |
| 5 | W2新城污水处理厂排口下游1000m 新虹桥 |  |
| 6 | W3五七大桥 走马塘与京杭运河交汇处下游1500m |  |
| 7 | W4梅村大桥 |  |
| 8 | W5后鸿路桥 |  |
| 9 | W6梅村污水处理厂排口下游1000m |  |
| 10 | W7硕放污水处理厂上游 500m |  |
| 11 | W8香泾浜-山王电子直排上游500m |  |
| 12 | W9香泾浜-荣理研直排下游500m |  |
| 13 | W10周泾浜-慕斯达直排上游500m |  |
| 14 | W11周泾浜-杰士电池直排下游500m |  |
| 15 | W12白堍浜-三樱汽车直排下游500m |  |

- 3.地下水环境质量现状监测

共布设33个地下水水质现状监测点位，全年监测一次（枯水期），具体监测点位和监测因子见表3

表3  地下水环境质量现状监测点位和监测因子

| 编号 | 监测点位名称 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| U1 | 新华实验 |  |
| U2 | 高新区工业用地原三星康宁地块 | 水位、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42-、CO32-、HCO3-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、高锰酸盐指数、溶解性总固体、总大肠菌群、细菌总数 |
| U3 | 施朗德地块 |  |
| U4 | 威克集团 |  |
| U5 | 沪宁铁路以东312国道以北新梅路长江路围合地块 |  |
| U6 | 三樱汽车部件 |  |
| U7 | 威可楷发斯宁 |  |
| U8 | 山王电子 |  |
| U9 | 华润安盛 |  |
| U10 | 新美亚电路 |  |
| U11 | 大地环境 |  |
| U12 | 高顶科技 |  |
| U13 | 尚德太阳能 |  |
| U14 | 三开化工 |  |
| U15 | 香山名园 |  |
| U16 | 联心嘉园 |  |
| U17 | 海太半导体 |  |
| U18 | 鑫古河金属 |  |
| U19 | 亨达电机 |  |
| U20 | 朗盛新材料 |  |
| U21 | 能之汇 |  |
| U22 | 海力士半导体（中国）有限公司 | 与土壤45项监测因子一样 |
| U23 | 盛隆资源再生（无锡）有限公司 |  |
| U24 | 无锡中天固废处置有限公司 |  |
| U25 | 杰士电池有限公司 |  |
| U26 | 无锡添源环保科技有限公司 |  |
| U27 | 无锡华润上华科技有限公司 |  |
| U28 | 诺翔新材料（无锡）有限公司 |  |
| U29 | 无锡莱恩科技有限公司 |  |
| U30 | 无锡市百合花胶粘剂厂有限公司 | 与土壤45项监测因子一样 |
| U31 | 博世动力总成 |  |
| U32 | 五冶金属 |  |
| U33 | 联合汽车电子 |  |
| U34 | 大坊桥 | 省控断面全项监测 |
| U35 | 三开高淳 | 省控断面全项监测 |

- 4.声环境质量现状监测

- 本次声环境监测共3个体系，分别为道路交通噪声、功能区噪声、区域环境噪声，其中道路交通共设16个监测点，监测因子为连续等效A声级，每年监测一次，获取昼间监测值。2个功能区自动监测点位比对监测，每季度监测一次（根据实际工作要求安排），监测项目包括昼、夜间等效声级（Ld、 Ln），有效监测时长不少于 24h，监测应该避免节假日和非正常工作日。区域环境噪声共设67个监测点，监测因子为连续等效A声级，每年监测一次，开展一次昼间监测。

表4  声环境质量现状监测点位

| 序号 | 测点名称 | 功能区 |
| --- | --- | --- |
| N1 | 高浪路高新物流中心 | 3类 |
| N2 | 城南路222号 | 3类 |
| N3 | 周泾巷油库 | 4a类 |
| N4 | 粮油市场 | 4a类 |
| N5 | 新区独立研发园 | 3类 |
| N6 | 新光路卫校 | 2类 |
| N7 | 汉江路51号-B | 3类 |
| N8 | 万昌交通工程有限公司 | 3类 |
| N9 | 东电化兰达公司 | 3类 |
| N10 | 希尔顿逸林酒店 | 3类 |
| N11 | 阳光快餐 | 3类 |
| N12 | 竹田无锡精密冲压件公司 | 3类 |
| N13 | 汉江路长欣公寓104号 | 2类 |
| N14 | 新都路12号 | 3类 |
| N15 | 城南路国储库东北门 | 3类 |
| N16 | 新区新都会 | 2类 |
| N17 | 无锡威孚环保催化剂公司 | 3类 |
| N18 | 新光嘉园 | 3类 |
| N19 | 富士通 | 3类 |
| N20 | 无锡新区旺庄旭明工业配套区 | 3类 |
| N21 | 宏仁企业集团 | 3类 |
| N22 | 鑫明路内小路 | 2类 |
| N23 | 飞翎电子 | 3类 |
| N24 | 叙康里124号-1 | 2类 |
| N25 | 风和里 | 2类 |
| N26 | 希姆莱斯公司 | 3类 |
| N27 | 江溪滨水公园 | 2类 |
| N28 | 泰山路瑞成花园74号 | 2类 |
| N29 | 宏源技师学院 | 2类 |
| N30 | 新区国际学校 | 2类 |
| N31 | 奕翔国际 | 2类 |
| N32 | 太湖花园三期 | 2类 |
| N33 | 黄山路南段引航仓储公司 | 3类 |
| N34 | 新区城铁站前商业街 | 2类 |
| N35 | 新芳路玛桥 | 2类 |
| N36 | 中国储运公司 | 3类 |
| N37 | 中国石油化工集团公司 | 3类 |
| N38 | 大资源环保 | 3类 |
| N39 | 锡兴北路5号 | 3类 |
| N40 | 曹安市场 | 2类 |
| N41 | 金科米兰 | 2类 |
| N42 | 丽晶假日酒店 | 2类 |
| N43 | 新和平电子公司 | 3类 |
| N44 | 天然纺织 | 3类 |
| N45 | 南丰小学 | 2类 |
| N46 | 江溪街道新丰苑安居房 | 2类 |
| N47 | 城南路锡华储运公司 | 3类 |
| N48 | 珠江路水务公司 | 3类 |
| N49 | 外贸无锡印刷有限公司 | 3类 |
| N50 | 美新玫瑰小区 | 2类 |
| N51 | 软件园旺庄创业中心大楼 | 3类 |
| N52 | 岷山路夏普电子 | 3类 |
| N53 | 贝卡特纺织品 | 3类 |
| N54 | 长江国际花园二区27-28号 | 2类 |
| N55 | 新安医院 | 2类 |
| N56 | 长江国际二区 | 2类 |
| N57 | 新安花苑二期西门 | 2类 |
| N58 | 西门子爱克斯铜线 | 3类 |
| N59 | 无锡中达电机有限公司 | 3类 |
| N60 | 新安花苑二期东门 | 2类 |
| N61 | 华光锅炉厂 | 3类 |
| N62 | 万裕苑二区36号 | 2类 |
| N63 | 新丰苑二区18号 | 2类 |
| N64 | 牌楼下村35号 | 2类 |
| N65 | 旺庄街道办事处 | 2类 |
| N66 | 乐星产电 | 3类 |
| N67 | 无锡新区站 | 4b类 |
| N68 | 金城幕墙西侧 | 2类 |
| N69 | 瑞星家园53-55号 | 2类 |
| N70 | 新苏机械厂北侧 | 2类 |
| N71 | 尚风桥 | 2类 |
| N72 | 太湖国际社区 | 2类 |
| N73 | 小园三村70号 | 2类 |
| N74 | 海达精密管带有限公司 | 2类 |
| N75 | 无锡阿路米铸造有限公司 | 2类 |
| N76 | 华美集团 | 2类 |
| N77 | 华润万家 | 2类 |
| N78 | 周新苑526号 | 2类 |
| N79 | 周新苑249号 | 2类 |
| N80 | 无锡华翔化纤有限公司 | 2类 |
| N81 | 万新桥 | 2类 |
| N82 | 太湖高级中学 | 1类 |
| N83 | 金匮公园 | 2类 |
| N84 | 吴越北路申明亭北桥 | 2类 |
| N85 | 和风路陶墅桥 | 2类 |

功能区声环境点位、编码及基础信息一览表（每季度1次）

| 测点名称 | 区点位 代码 | 测点经度 | 测点纬度 | 测点参照物 | 功能区 代码 | 责任部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 康姆德润达公司 | 320200330003 | 120.4050 | 31.4961 | 康姆德润达公司办公楼顶 | 3 | 新吴生态环境局 | 自动 |
| 青年公社 | 320200320005 | 120.3798 | 31.4873 | 青年公社28-2号西侧 | 2 | 新吴生态环境局 | 自动 |
| 方庙路 | 320200340002 | 120.2827 | 31.4882 | 方庙路天鹅湖花园社区服务中心楼顶 | 4a | 新吴生态环境局 | 自动 |

道路交通噪声点位、编码及基础信息一览表（每年1次）

| 测点名称 | 路段名称 | 测点代码 | 测点参照物 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长江北路（北） | 长江北路 | 320214200087 | 无锡市长江康复医院 | 新吴生态环境局 |
| 金城东路（长江北路） | 金城东路 | 320214200088 | 景渎立交 | 新吴生态环境局 |
| 金城路立交辅道 | 金城路立交辅道 | 320214200089 | 米兰小区 | 新吴生态环境局 |
| 金城东路 | 金城东路 | 320214200090 | 万裕苑 | 新吴生态环境局 |
| 旺庄东路 | 旺庄东路 | 320214200091 | 新都会 | 新吴生态环境局 |
| 旺庄路 | 旺庄路 | 320214200092 | 长欣公寓 | 新吴生态环境局 |
| 长江北路 | 长江北路 | 320214200093 | 南洋商业银行 | 新吴生态环境局 |
| 兴源南路 | 兴源南路 | 320214200094 | 兴源南路指示牌下 | 新吴生态环境局 |
| 城南路 | 城南路 | 320214200095 | 中国外运 | 新吴生态环境局 |
| 新华路 | 新华路 | 320214200096 | 星宇科技有限公司 | 新吴生态环境局 |
| 锡兴路 | 锡兴路 | 320214200097 | 世信科技 | 新吴生态环境局 |
| 机场路 | 机场路 | 320214200098 | 机场路指示牌下 | 新吴生态环境局 |
| 锡士路 | 锡士路 | 320214200099 | 欧林德科技有限公司 | 新吴生态环境局 |
| 长江南路 | 长江南路 | 320214200100 | 尼康光学仪器 | 新吴生态环境局 |
| 珠江路 | 珠江路 | 320214200101 | 新区城管 | 新吴生态环境局 |
| 金城东路（东） | 金城东路 | 320214200102 | 沪宁高速公路 | 新吴生态环境局 |
| 万科魅力之城 | 蠡湖大道 | 320211200075 | 万科魅力之城 | 新吴生态环境局 |
| 金城湾公园 | 金石路 | 320211200080 | 金城湾公园 | 新吴生态环境局 |
| 太湖高级中学 | 观山路 | 320211200081 | 江苏省太湖高级中学 | 新吴生态环境局 |
| 太湖国际 | 万顺路 | 320211200084 | 太湖国际 | 新吴生态环境局 |
| 周新苑 | 信成道 | 320211200085 | 周新苑 | 新吴生态环境局 |
| 通达工业园 | 大通路 | 320211200086 | 通达工业园 | 新吴生态环境局 |

- 5.土壤环境质量现状监测

共布设33个土壤环境质量现状监测点位，全年监测一次，具体监测点位、监测因子见表5。

表5  土壤环境质量现状监测点位和监测因子

| 编号 | 监测点位名称 | 采样方式 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 新华实验 | 表层样：0~0.2m | 土壤45项 |
| T2 | 高新区工业用地原三星康宁地块 | 表层样：0~0.2m |  |
| T3 | 施朗德地块 | 表层样：0~0.2m |  |
| T4 | 威克集团 | 柱状样：0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m分别取样 |  |
| T5 | 沪宁铁路以东312国道以北新梅路长江路围合地块 | 表层样：0~0.2m |  |
| T6 | 三樱汽车部件 | 表层样：0~0.2m |  |
| T7 | 威可楷发斯宁 | 表层样：0~0.2m |  |
| T8 | 山王电子 | 柱状样：0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m分别取样 |  |
| T9 | 华润安盛 | 柱状样：0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m分别取样 |  |
| T10 | 新美亚电路 | 表层样：0~0.2m |  |
| T11 | 大地环境 | 柱状样：0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m分别取样 |  |
| T12 | 高顶科技 | 表层样：0~0.2m |  |
| T13 | 尚德太阳能 | 表层样：0~0.2m |  |
| T14 | 三开化工 | 柱状样：0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m分别取样 |  |
| T15 | 香山名园 | 表层样：0~0.2m |  |
| T16 | 联心嘉园 | 表层样：0~0.2m |  |
| T17 | 海太半导体 | 表层样：0~0.2m |  |
| T18 | 鑫古河金属 | 表层样：0~0.2m |  |
| T19 | 亨达电机 | 表层样：0~0.2m |  |
| T20 | 朗盛新材料 | 表层样：0~0.2m |  |
| T21 | 能之汇 | 表层样：0~0.2m |  |
| T22 | 海力士半导体（中国）有限公司 | 表层样：0~0.2m | 土壤45项 |
| T23 | 盛隆资源再生（无锡）有限公司 | 柱状样：0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m分别取样 |  |
| T24 | 无锡中天固废处置有限公司 | 表层样：0~0.2m |  |
| T25 | 杰士电池有限公司 | 表层样：0~0.2m |  |
| T26 | 无锡添源环保科技有限公司 | 表层样：0~0.2m |  |
| T27 | 无锡华润上华科技有限公司 | 表层样：0~0.2m |  |
| T28 | 诺翔新材料（无锡）有限公司 | 表层样：0~0.2m |  |
| T29 | 无锡莱恩科技有限公司 | 表层样：0~0.2m |  |
| T30 | 无锡市百合花胶粘剂厂有限公司 | 表层样：0~0.2m |  |
| T31 | 博世动力总成 | 表层样：0~0.2m |  |
| T32 | 五冶金属 | 表层样：0~0.2m |  |
| T33 | 联合汽车电子 | 表层样：0~0.2m |  |

- 6.底泥环境质量现状监测

布设14底泥监测点位，全年监测1次。具体监测点位、监测因子见表6。

表6  底泥环境质量现状监测点位和监测因子

| 编号 | 监测点位名称 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 新城污水厂京杭运河排口下游100m | pH、铅、砷、镉、总铬、铜、锌、镍、汞 |
| D2 | 梅村污水厂梅花港排口下游100m |  |
| D3 | 周泾浜高浪路桥处 |  |
| D4 | 伯渎港与江南运河交叉口上游，太湖大道桥 |  |
| D5 | 三樱（无锡）汽车部件有限公司 |  |
| D6 | 无锡威可楷发斯宁科技有限公司 |  |
| D7 | 希门凯电子（无锡）有限公司松下能源（无锡）有限公司 |  |
| D8 | 杰士电池有限公司 |  |
| D9 | 无锡泰石精密电子有限公司 |  |
| D10 | 慕斯达渔具（无锡）有限公司 |  |
| D11 | 山王电子（无锡）有限公司明思作机电（无锡）有限公司 |  |
| D12 | 新城污水处理厂排口下游1km 新虹桥 |  |
| D13 | 梅村污水厂排口下游1km |  |
| D14 | 五七大桥 |  |

- 7.水源地水质监测。

- 共1个监测点，每月监测1次，监测因子涵盖地表水环境质量标准GB3838-2002，日常监测项目为66项，每年一次113项全项监测。

- 8.降尘量监测。

- 共2个监测点（旺庄国控点、旺庄公寓），每月监测1次，全年共监测12次，监测因子：降尘量，监测及质控要求符合《环境空气 降尘的测定 重量法》（HJ 1221-2021）。

- 9.水质自动站标样检查。

- 提供10个水质自动站4参数（高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮），每月各一只盲样，两个氟化物监测站每月1只盲样，共12月504只盲样。

- 新吴区工业园区消耗臭氧层物质、氢氟碳化物监测并出具监测报告（根据监测计划安排）。

- 农田退水口监测。

| 序号 | 县区 | 乡镇 | 水体名称 | 重点断面 | 排口名称 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | （小数点格式） | （小数点格式） |
| 1 | 新吴区 | 鸿山街道 | 寒儒桥河 | 承泽坎桥 | 梁鸿万亩良田农田排口1（新梁路） | 120.515275 | 31.482198 |

- 监测指标：pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、硝酸盐（以氮计）

监测频次及要求：4-11月期间，每月根据实际农田退水情况开展1次监测（原则上选择农田退水期）；5-9月灌溉期间，如灌区系直播稻则“烤田”退水当天加密监测1次，如遇①5日内累计降雨量超过50毫米或②单日降雨量超过25毫米，也加密监测1次（采样时间应在降雨发生后24小时内）。

二、二标段采购需求：

（一）项目背景

（1）生态质量关乎基础民生，是社会经济可持续发展的重要保障。生物多样性监测作为生态质量监测工作中的重要一环，始终受到社会各界的高度关注。2025年1月，生态环境部正式印发《全国生态质量监测样地设置方案》，涵盖八大生态系统类型，重点监测植物群落物种组成、结构和功能，兼顾鸟类等其他生物类群的物种多样性，为遥感监测结果提供地面验证和精度评估。为落实国家及江苏省生态质量监测评估要求，重点掌握生态质量样地生物物种情况，为新吴区生态质量评价提供数据支撑。根据新吴区近三年的生态质量样地地面监测结果，选取典型生态质量样地，开展新吴区2026年度生态质量样地补充调查。

（2）水生态监测是水生态评价和考核的重要基础，随着水生态环境保护向水资源、水生态、水环境等流域要素系统治理、统筹推进转变，水生态监测的重要性和必要性日益凸显。从“十五五”开始，按照水资源、水环境、水生态“三水统筹”的要求，在现有水环境理化指标监测的基础上，全面部署水生生物指标等的监测评价，更综合反映水环境、水生态状况。在水生态环境目标设置上，从单纯的“好Ⅲ水质比例”向综合的“优良水体比例”转变，在关注水环境理化指标的同时加入水生态相关指标。为摸清新吴区重点水域水生态环境家底，为水生态考核奠定数据基础，于2026年开展新吴区国省控断面水环境、水生境、水生生物相关水生态考核指标的现场监测以及资料搜集工作。

（二）工作内容

（1）以生态质量监测样地为主要对象，对选取的城乡类型生态质量样地和湿地类型样地开展鸟类调查，进一步掌握新吴区生态质量样地鸟类资源情况。其中，城乡和湿地类型样地均不少于1个，每处样地布设2条样线，调查频次2次，间隔不少于20天。

（2）通过开展新吴区国省控断面水环境、水生境（生境现场调查、水华面积）、水生生物（大型底栖动物、浮游植物、浮游动物）相关指标的资料搜集或实地调查，识别水生态健康状况和变化趋势，科学诊断国省考断面水生态健康存在的关键环境问题及主要原因，针对性地提出修复对策和提升措施，为构建水生态健康评估体系及方法奠定基础，支撑新吴区全面做好水生态保护与修复工作。新吴区国控断面共计6处，上半年、下半年各开展1次水生生物监测，水生境开展1次调查（其中生境现场调查2次）。

（三）技术要求

（1）城乡类型样地监测

城乡类型样地主要以鸟类为监测指标。城乡样地鸟类监测采用可变距离样线法，样线长度1~3km。每条样线每年开展2次监测，两次监测之间的时间间隔不小于20天。监测时以1.5~3km/h的速度沿样线行进，记录样线上三个距离（0~25m、25~100m、100m以上）范围内及飞行鸟类的种类、种群数量和生境信息。

（2）湿地类型样地监测

湿地水鸟监测采用分区直数法。选择水鸟集中分布的代表性湿地作为监测样地。根据地貌、地形和鸟类分布情况，对整个样地进行分区，各区域界限明显，水鸟计数不致重复。记录各个分区中的鸟类种类、数量和生境信息，最后汇总整个样地内水鸟的种类和种群数量。

（3）水生态指标监测

根据《长江流域水生态考核指标评分细则（试行）》《水生态监测技术指南河流水生生物监测与评价（试行）》（HJ1295-2023）《水生态监测技术指南湖库水生生物监测与评价（试行）》（HJ1296-2023）和《地表水生态监测作业指导书（试行）》和断面所在水体类型，开展水生态指标监测。

1）水环境指标

收集新吴区国考湖库断面水质数据。水质指标主要包括：水温、pH、溶解氧、电导率、透明度、总氮、总磷、化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮等指标，通过太湖断面chla、总磷、总氮、透明度、高锰酸盐指数等指标计算综合营养状况。

2）水生境指标

①水华面积。根据卫星遥感方式计算太湖新吴片区年度水华发生面积，结合监测区太湖总面积计算水华面积比值。

②根据断面（测点）所在水体类型调查现场生境状况并评价，与水生生物开展同步监测，重点关注：底质、栖境复杂性、河岸稳定性、水量状况、岸带植被多样性、人类活动强度、岸带土地利用类型等。

3）水生生物监测

①大型底栖动物

鉴于河流、湖泊等底泥类型对底栖动物生存影响极大，在实施底栖动物样品采集时须根据采样断面生境具体情况进行采样。

a.定性样品

用三角拖网或手抄网采集3~10米，现场用筛网筛洗后，装入自封袋。尽快完成活体挑拣并以终浓度约70%的乙醇溶液或终浓度约5%的甲醛溶液固定。

b.定量样品

使用开口1/16平方米的采泥器采集4夹，现场用筛网筛洗后，装入自封袋。尽快完成活体挑拣并以终浓度约70%的乙醇溶液或终浓度约5%的甲醛溶液固定。

②浮游植物

a.定性样品。定性样品使用25号浮游生物网在水中沿表层至0.5 m深处作∞形循回缓慢拖动约1~3 min，现场加入水样终体积1.5%的鲁哥氏液固定保存。样品带回实验室后，若短期内无法镜检须再加入水样终体积2~3%的甲醛溶液固定保存。

b.定量样品。使用定量采水器采集1 L水样作为定量样品，现场加入15 mL左右鲁哥氏液固定保存。样品带回实验室，静置48 h后进一步沉淀浓缩至30~50 mL，尽快完成镜检。若短期内无法镜检，需再加入水样终体积2~3%的甲醛溶液固定保存。

③浮游动物

a定性样品。定性样品采用13号浮游生物网，在水中沿表层至0.5 m深处作∞形循回缓慢拖动约1~3 min，或拖滤1.5~5.0 m3体积水样，样品装入50 mL塑料瓶中，加入水样终体积2~3%的甲醛溶液固定保存。

b定量样品。定量样品需采集10~50 L水样通过13号浮游生物网过滤浓缩，样品装入50 mL塑料瓶中，加入水样终体积2~3%的甲醛溶液固定保存。

（四）技术成果

（1）无锡新吴区生态质量样地鸟类名录；

（2）无锡新吴区水生生物物种名录；

（3）无锡新吴区水生态评估报告；

（4）生境照片、物种照片和调查轨迹等数据和成果。

注：以上成果3需提交word、pdf电子版及纸质版文本；成果1、2、4需提交相应形式的电子版。

# 四.合同书（格式文本）

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就       项目（   标段）（项目编号：        ）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：

供方（中标方）：

一、政府采购编号：

二、采购内容：

三、   标段中标金额：（大写）                      ； （小写）

四、质量要求及验收标准：

五、服务期：

六、服务地点和方式：

七、服务费支付步骤和办法：本项目按实际合同中标金额，2026年内支付约30%监测经费（根据实际中标价格适当微调），2027年合同到期后，根据项目开展情况及质量考核结果，支付剩余尾款。

八、违约责任：

九、解决争议的方式：

十、其他事项：（1）保密内容（包括技术信息和经营信息）：包括但不限于监测数据、报告、报表等未经招标人许可不得复印，对履行合同中知晓的全部信息予以保密。（2）涉密人员范围：中标人所有工作人员及外包/分包工作人员。

十一、合同不可分割部分：招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十二、合同备案：合同一式五份，供需双方各执二份，见证方一份。

十三、合同生效：本合同由供需双方签字盖章并经见证后生效。

需方（采购人）：（盖章）                      供方（中标方）：（盖章）

法定（授权）代表人：                        法定（授权）代表人：

年  月  日                              年  月  日

供方户名：

供方开户银行：

供方账号：

见证方（公章）：                          日期：

# 五.合同条款

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

根据2026年环境质量监测项目（   标段）采购文件、投标结果和中标通知书，甲、乙双方就2026年环境质量监测项目（   标段）的采购事宜，签订本协议。

一、乙方通过招投标获得2026年环境质量监测项目（  标段）服务资格。

二、协议有效期为：

三、业务费支付：本项目按实际合同中标金额，2026年内支付约30%监测经费（根据实际中标价格适当微调），2027年合同到期后，根据项目开展情况及质量考核结果，支付剩余尾款。

四、下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议的组成部分，即：

1、本协议书；

2、采购文件；

3、投标文件及其附件（含投标人在评标期间递交和确认并经招标人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；

4、中标通知书。

五、违约责任

1、甲方未按本协议规定，乙方可依法向甲方要求经济赔偿；

2、乙方对本协议规定的义务未履行或履行不力的，甲方可依法向乙方要求经济赔偿，甲方可依本协议规定取消乙方实验室服务资格；

3、甲、乙双方若有违反本协议规定或其他违纪事项可向相关部门投诉。经相关部门核查，如情况属实将作为有效投诉记录在案，自愿接受相应处罚。

六、不可抗力

1、甲、乙双方如果因不可抗力而导致协议义务的延误或不能履行，不承担误期赔偿或终止协议的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指下列甲、乙双方无法控制、不可预见的事件，但不包括甲、乙双方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他甲、乙双方商定的事件。

3、在不可抗力事件发生后，受影响的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知其他方。除书面另行要求外，受影响的一方应尽实际可能继续履行其相应义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续20天以上的，甲、乙双方通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行社会实验室服务义务的协议。

七、协议的解除：

1、甲、乙双方协商一致，可以解除协议。

2、解除协议的一方，应当在对方违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除协议，协议在书面通知到达对方时解除。

3、协议的部分和全部都不得擅自转让。

4、当乙方出现下列情况之一，甲方和乙方可以解除协议：

（1）客户对乙方有效投诉记录累计达3次及以上的；

（2）在协议有效期内，被行业主管部门警告或取消经营资格的；

（3）在协议有效期内，乙方擅自变更、转让、租借定点资格的；

（4）未如实反映情况，提供虚假材料的；

（5）未按中标的价格提供服务的；

（6）社会实验室未能在监测协议书要求的时间内（含同意延长的时间）提交监测报告及数据汇总表和原始记录复印件或受甲方两次书面警告则视为违约，违约达二次的；

（7）甲方组织的技术考核中乙方存在重大技术问题的；

（8）报告作假一次的；

（9）有行为作风问题，行贿一次的；

（10）响应不足投标承诺达三次的取消委托资格；三次以内响应不足的，每次扣除2000元。

八、争议处置

在执行本协议中所发生的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商的方式进行解决，如协商不能解决的，有关当事方可提请所在地人民法院按司法程序解决。

九、协议生效及其他：

1、本协议经甲、乙双方签字并盖章后方正式生效。

2、协议在执行过程中出现的未尽事宜，甲、乙双方在不违背本协议的原则下协商解决，协商结果以书面形式记录在案，作为本协议附件，与本协议具有同等效力。

十、本协议一式五份，供需双方各执二份，见证方一份。

# 六.附件

附件一：评分标准

一标段：

（一）评分项目及分值（总分100分）

1.投标报价                                     30分

2.投标供应商评价                               25分

3.技术文件                                     45分

（二）各项目评分标准

1.投标报价（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

2、投标供应商评价（25分）

（1）资质认定能力（3分）：通过省级及以上质量技术监督局实验室资质认定的环境类监测项目数200项以下（含200项）的得1分；在201～300项（含300项）的得2分，在301项及以上的得3分；本项最高得3分【需提供CMA计量认证证书及附表，以资质认定证书中检测能力表序号为项数，提供扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

（2）认证能力（1分）：具备CNAS证书得1分【提供相关证明文件扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

（3）监测及分析能力（1分）：具备废气、空气、水质、土壤全项能力的得1分【提供相关证明文件扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

（4）挥发性有机物（VOCs）分析能力（2分）：资质认定能力表中具备《环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》（HJ 759-2023）（含HJ 759-2015方法更新）监测能力的得1分；资质认定能力表中具备《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱- 质谱法》（HJ 639-2012）监测能力的得1分；本项最高得2分【提供相关证明文件扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

（5）能力验证（5分）：根据2025年以来投标人参加的省级及以上主管部门组织的或计量认证和中国实验室认可委员会组织的能力验证及实验室比对情况综合评定，每提供一份合格的能力验证报告得0.1分，本项最高得5分。【需提供能力验证报告扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

（6）人员及车辆配置情况（5分）

1）根据投标人提供的投标单位人员组成情况。环境类、化工类、化学类等相关专业中级以上职称（含中级）人数在10人以下（含10人）的得1分；中级以上职称（含中级）人数在10～19人（含19人），或有高级职称3人以上的得2分；中级以上职称（含中级）人数在20人（含20人）以上，或有高级职称5人以上的得4分【提供投标人为以上人员近三个月中任意一个月份（不含投标当月）缴纳社保的证明、以上人员的职称证书扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

2）监测车辆大于等于5辆的得1分，本项最高1分【自有的车辆需提供购车发票或者车辆行驶证，租赁的车辆还需提供租赁证明；以上资料的扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

（7）监测业绩（5分）

1）提供近三年以来承担过监测服务业绩（合同以与县（区）级及以上政府相关部门签订合同为准，时间以合同签订时间为准），每提供一个得1分，本项最高得3分【提供合同扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

2）提供参与县（区）级及以上环境类课题或取得荣誉（公司或个人均可）的相关业绩（提供相应合同或证明），每提供一个的得1分，本项最高得2分【提供合同或证明材料扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

（8）服务响应（3分）：应急情况下响应时间（指投标方监测小组人员及监测物资到达招标方单位地址的响应时间）总分3分，应急情况下响应并到达无锡市新吴生态环境局（无锡市新吴区交大联云科技园，清晏路与净慧东路交叉路口）的时间：30分钟（含30分钟）之内的得3分，31～60分钟（含60分钟）之内的得1分，超过60分钟的不得分。投标供应商须说明行程，交通方式等能充分保证可到达的理由，评委根据是否可能实现评定【提供证明文件材料扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

3.技术文件（45分）

（1）监测实施方案（36分）

根据投标人为本项目提供的监测实施方案的完整性、可行性等情况酌情评分。

①前期准备（9分）：内容需分析合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得9分，表述有一定偏差，但不影响实质性意思表达的得6分，内容空泛，套用标准模板，针对性一般的，得3分；每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。

②监测方案（9分）：内容需分析合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得9分，表述有一定偏差，但不影响实质性意思表达的得6分，内容空泛，套用标准模板，针对性一般的，得3分；每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。

③现场监测（9分）：内容需分析合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得9分，表述有一定偏差，但不影响实质性意思表达的得6分，内容空泛，套用标准模板，针对性一般的，得3分；每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。

④报告与结论（9分）：内容需分析合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得9分，表述有一定偏差，但不影响实质性意思表达的得6分，内容空泛，套用标准模板，针对性一般的，得3分；每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。

（2）质控措施及服务承诺（9分）：编制监测全过程中质量管理和质量控制措施；内容需分析合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得9分，表述有一定偏差，但不影响实质性意思表达的得6分，内容空泛，套用标准模板，针对性一般的，得3分；每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。

技术方案应当合理编写内容，页数范围控制在200页内，超出该范围作无效标处理。

未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

二标段：

（一）评分项目及分值（总分100分）

1.投标报价                                     30分

2.投标供应商评价                               30分

3.技术文件                                     40分

（二）各项目评分标准

1.投标报价（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

2、投标供应商评价（30分）

（1）投标人具有质量管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书的且在有效期内，有一项得1分，最高得3分【提供相关证书扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

（2）投标人具有中国环境服务认证证书，且在有效期内的得3分【提供相关证书扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

（3）投标人具有林业调查规划设计资质证书且在有效期内的得3分【提供相关证书扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

（4）投标人2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过同类项目业绩的，每有一个得2分，本项最高6分【提供合同扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

（5）人员配备（15分）

1）投标人拟派的项目负责人具有正高级职称的得2分；高级职称的得1分，其余不得分；项目负责人自2023年1月1日以来（以签章处时间为准）担任过生态类国家重点研发计划课题项目负责人的，得5分；不提供不得分，本项最高得7分【提供项目负责人职称证书、课题任务书及近三个月中任意一个月份（不含投标当月）在本单位缴纳社保的证明材料扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

2）除负责人以外，项目组成员5人及以上的得3分，5人以下的得2分，不提供不得分；以上成员具备环境监测、动物学、植物资源学、生态学、生物安全等相关专业的，每具备一项得1分，最高得5分；本项最高得8分【以上所有配备人员须提供项目组成员毕业证书及项目组成员近三个月中任意一个月份（不含投标当月）在本单位缴纳社保的证明材料扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

3.技术文件（40分）

（1）对本项目的理解与认识（10分）：对项目背景、项目内容和需求分析有充分认识和理解，分析科学深入的得10分；对项目背景、项目内容和需求分析的认识和理解较充分，分析比较科学深入的得7分；对项目背景、项目内容和需求分析的认识和理解不足，分析浅显的得4分；未提供不得分。

（2）项目实施方案（10分）：实施方案全面，具有完善的技术方案、合理的进度安排和良好的进度控制的得10分；实施方案较全面，具有较完善的技术方案、较合理的进度安排和进度控制措施的，得7分；实施方案不全面，进度安排不合理，进度控制措施基本不可行的，得4分；未提供不得分。

（3）质量保障方案（10分）：质量保证措施针对性强、有效可行的得10分；有质量保证措施，但措施针对性、可行性一般的得7分；有基本的质量保证措施以及服务承诺的得4分；未提供不得分。

（4）服务承诺（10分）：服务措施具体详尽、及时高效、后续服务到位，得10分；服务措施较具体、较符合实际、后续服务基本到位，得7分；服务措施一般具体、一般可行、后续服务一般到位，得4分；未提供不得分。

技术方案应当合理编写内容，页数范围控制在200页内，超出该范围作无效标处理。

未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：JSZC-320214-JSHP-G2026-0004

采购项目名称：2026年环境质量监测项目

投标人：

二〇二六年  月  日

（一）投标函（格式）：

投标函

致无锡市新吴生态环境局：

我方收到贵方编号JSZC-320214-JSHP-G2026-0004招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵局有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购代理机构和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

（二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

无锡市新吴生态环境局：

我公司（单位）参加本次项目（JSZC-320214-JSHP-G2026-0004）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（JSZC-320214-JSHP-G2026-0004）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

无锡市新吴生态环境局：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权           代表我公司（单位）全权办理针对本项目（JSZC-320214-JSHP-G2026-0004）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：          性别：           电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

（四）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.投标时本表附在《明细报价表》之后（如有）。
（五）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（六）服务保障承诺书（格式）：

服务保障承诺书

（投标人名称）针对本项目（JSZC-320214-JSHP-G2026-0004）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目（JSZC-320214-JSHP-G2026-0004）所提供的服务符合招标文件要求；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力；

3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.本公司（单位）未被市级及以上行政主管部门处罚暂停业务；

5.

6.

7.

8.

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求可自行完善。

（七）开标一览表（格式）：

开标一览表

投标人名称（盖章）                     采购项目编号：JSZC-320214-JSHP-G2026-0004

| 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
| 2026年环境质量监测项目 （ 标段）投标总报价 | 小写： 元 大写： |
| 服务期： |  |
| 服务质量： |  |
| 项目负责人： |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

填写说明：

1、评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

（八）报价明细表（格式）：

报价明细表

投标人名称（盖章）                     采购项目编号：JSZC-320214-JSHP-G2026-0004

| 序号 | 服务内容 | 服务数量 | 投标报价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… |
| 合计 |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：由供应商自行列明报价项服务内容、数量及报价。

表格不够可自行延长。

（九）项目组人员配备计划表（格式）

项目组人员配备计划表

投标人名称（盖章）                     采购项目编号：JSZC-320214-JSHP-G2026-0004

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1、上表可自行延长。

2、提供项目组人员相关证书（如有）。

（十）项目负责人简历表（格式）

项目负责人简历表

投标人名称（盖章）                     采购项目编号：JSZC-320214-JSHP-G2026-0004

| 1 | 姓名 |  | 性别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  | 出生年月 | 年 月 |
| 3 | 联系电话/传真： |  |  |  |  |
| 4 | 从事本项工作时间及工作经历： |  |  |  |  |
| 5 | 拥有关于本项服务方面的职称： |  |  |  |  |
| 6 | 曾获得的关于本项服务方面的奖励情况： |  |  |  |  |
| 7 | 近5年内负责的服务项目： |  |  |  |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：请附身份证、相关资格证明（如有）。

（十一）投标偏离表（格式）：

投标偏离表

投标人名称（盖章）         采购项目编号：JSZC-320214-JSHP-G2026-0004

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何服务偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（十二）中标标段优先顺序承诺函（格式）

中标标段优先顺序承诺函

致：    （采购人）             ：

1、我公司完全理解本次招标最多可中一个标段的要求。将按照投标供应商承诺的中标标段优先顺序确定中标标段，并放弃对这方面有不明或误解的权利。

2、如果我公司经评委评审后在多个标段评分排名均为第一名时，我公司愿意按照下表的优先顺序选择排列于前的标段中标，放弃其余标段的中标权。

| 中标优先顺序 | 标段 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

投标供应商（全称并加盖公章）：

日期：

（十三）技术方案（格式自拟）

技术方案

投标供应商应按评分点编制完整的服务方案，以便评审。