招　标　文　件

项目名称：新校区南食堂后厨设备采购项目

项目编号：JSZC-321300-JZCG-G2026-0033

| 采 购 人： | 宿迁学院 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 宿迁市公共资源交易中心 |

2026年6月18日

目 录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	4

第三章  资格审查及评标方法	20

第四章  采购需求	24

第五章  合同文本	52

第六章  投标文件格式	68

第一章  投标邀请

受宿迁学院的委托，宿迁市公共资源交易中心就新校区南食堂后厨设备采购项目(JSZC-321300-JZCG-G2026-0033)进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

新校区南食堂后厨设备采购项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”自行免费获取招标文件，并于2026年7月28日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321300-JZCG-G2026-0033

2.项目名称：新校区南食堂后厨设备采购项目

3.预算金额：1500万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为：1073.44万元

5.采购需求（简介）：新校区南食堂后厨设备，包括后厨设备、厨房灭火系统、排油烟系统等采购及安装项目、相关后续售后服务等全部内容。具体内容详见采购需求。

6.合同履行期限：合同签订后50日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装及调试并验收合格交付采购人使用。

7.本项目 不接受 联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标函）。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.goV.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：招标公告发布之日起5个工作日。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取招标文件（后缀名为“.kedt”）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年7月28日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.招标公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18351098172。

3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。

4.质疑渠道：投标人登录“苏采云”系统“项目质疑申请”模块向采购人提出，质疑处理联系方式详见“采购人信息”。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名   称：宿迁学院

地   址：宿迁市黄河南路399号

联 系 人：宗老师

联系方式：0527—84201886

2.采购代理机构信息

名    称：宿迁市公共资源交易中心

地  　址：宿迁市洪泽湖路889 号，便民方舟2号楼

联 系 人：张毅

联系方式：0527-84396035

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 本项目属性按以下第1种确定： 1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 投标有效期 | 90日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 3 | 投标文件份数 | 提交加密电子投标文件1份。 |
| 4 | 开标 | “苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。 |
| 5 | 进口产品 | 按以下第2种方式确定： 1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定； 2.不接受进口产品。 |
| 6 | 评标办法 | 具体评标办法详见招标文件第三章。 评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。 |
| 7 | 确定中标人 | 采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人。 |
| 8 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定： 1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无 2.不允许分包。 |
| 9 | 代理费用收取方式及标准 | 本项目不收取代理费。 |
| 10 | 其他 | 信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。 |

一、总 则

1、招标方式

本次采购采取公开招标方式。

2、合格的投标人

2.1合格的投标人必须符合招标文件第一章《投标邀请》第二条及投标人须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律和标准

3.1本次招标及由招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

二、招标文件

5、招标文件构成

5.1招标文件由以下部分组成：

第一章：投标邀请；

第二章：投标人须知；

第三章：资格审查及评标办法；

第四章：采购需求；

第五章：合同文本；

第六章：投标文件格式。

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件。

6、政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应序号为6.1/6.2/6.3/6.4.1

6.1中小企业政策

本项目按第（2）种政策落实：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）对符合规定情形的小微企业报价给予10%扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2采购本国产品的支持政策

6.2.1 适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

6.2.2本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2.3 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

6.2.4 投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

6.2.5 投标人需在《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

6.2.6 评标过程中，如发现投标人在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

6.3节能产品、环境标志产品

拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6.3.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。

6.3.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能产品、环境标志产品清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能产品、环境标志证书产品的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能产品、环境标志产品证书多的投标人为中标人。

6.4政府采购需求标准

6.4.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。

6.4.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。

6.4.3绿色建材政府采购需求标准

按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。

6.5采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。

7、招标文件的澄清或修改

7.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2招标文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

7.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取、查看澄清答疑文件（修改后的招标文件），否则造成的相关责任由投标人承担。

三、投标文件的编制

8、投标文件的编制要求

8.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。

8.2投标文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。

8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子投标，投标人使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交投标文件，如投标文件制作工具内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

9、投标文件构成

9.1投标文件包括投标函、资格证明文件、开标一览表、分项报价表、响应及偏离表等部分。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

9.2招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。

10、投标报价

10.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。

10.2报价注意事项：投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后四位，招标文件有规定的按招标文件执行。

11、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

12、投标有效期

12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件。

12.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不得修改或撤回投标文件。

四、投标文件的提交

13、投标文件的提交

13.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件并将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中。除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

13.2投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件。投标文件以最终完成上传的为准。

13.3采购人、采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

14、投标文件被拒绝接收的情形

在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。

五、开标、评标程序

15、开标

15.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照规定参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件解密。

15.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

15.3投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。投标人应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。

15.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

15.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

16、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家等组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。

17、评标程序

17.1资格审查

开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

17.2符合性检查

依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。实质性响应的投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。

17.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因。评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

17.4评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

17.5相同品牌产品投标

17.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

17.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

17.5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

17.6有关问题的澄清

17.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

17.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

17.6.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

17.7 异常低价投标审查

17.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

17.7.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

17.8比较

评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

17.9推荐中标候选人

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形

18、无效投标情形

18.1投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

18.2投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。

18.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.4投标文件未通过符合性审查的。

18.5投标文件出现重大偏离，不符合招标文件中规定的实质性要求的。

18.6评标委员会启动异常低价投标审查后，投标人不能提供书面说明、证明材料，或者评标委员会认为投标人提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

18.7投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

18.8投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的。

18.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

19、废标情形

19.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

19.3因重大变故，采购任务取消的。

19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

19.5在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的投标人不足三家的。

20、投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21、串通投标情形

有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效：

21.1投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标人的投标情况，并修改其投标文件；

21.2评审活动开始前投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

21.3投标人接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

21.4投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

21.6投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

21.7投标人之间商定部分投标人放弃投标或者放弃中标、成交；

21.8投标人与采购人或采购代理机构之间、投标人相互之间为谋求特定投标人中标成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

21.9 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

21.10不同投标人的电子投标文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；

21.11不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

21.12不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

21.13不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

21.14不同投标人的投标文件相互混装；

21.15不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

22、取消中标候选人资格情形

22.1提供虚假材料谋取中标的；

22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

22.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

22.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

22.6法律、法规规定的其它情况。

## 七、中标及合同签订

23、确定中标人

23.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.2中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将在财政部门指定信息媒体上发布中标结果公告，公告的公告期限为1个工作日。

23.3采购人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。

24、中标通知书

24.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

24.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24.3采用综合评分法评审的，未中标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、授予合同

25.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

25.2采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

26、履约保证金

按照以下第（2）方式确定履约保证金收取方式。

（1）本项目不收取履约保证金。

（2）本项目收取履约保证金。

26.1履约保证金提交形式

履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

26.2履约保证金提交金额

按采购合同总价的10%提交。

支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的6%提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

26.3履约保证金退还方式

以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

26.4履约保证金退还条件

具有验收合格相关证明材料。

26.5履约保证金退还时间

采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。

26.6履约保证金不予退还情形

除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

26.7逾期退还履约保证金违约责任

采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

27、线上融资

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

28、合同履行

28.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

28.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、质疑与投诉

29、质疑

29.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，登录“苏采云”系统，从“项目质疑申请”模块向采购人提出质疑。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。

29.2投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.3质疑投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）投标人为自然人的，由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；

（9）投标人委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交投标人签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，授权委托书应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

29.5采购人在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

30、投诉

质疑投标人对答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

第三章  资格审查及评标方法

一、资格审查

资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |

二、符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法人授权书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 符合招标文件要求 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |

三、评标方法

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

综合评分保留至小数点后两位。

评标委员会根据评标后投标人排序推荐中标候选人，并形成评标报告。招标文件未规定的评标标准不得作为评标的依据。

- 评标标准

| 序号 | 评分要素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30.4 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30.4。 注：1.符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2. 符合规定的本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 2 | 技术参数 | 32.6 | 针对招标文件“第四部分、采购需求”中的“清单中技术参数要求”所列内容进行评分，所投产品技术参数完全满足或优于招标文件技术参数要求的得32.6分。 2.1“▲”为重点参数要求，共11项，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”）不满足的扣1分； 2.2其余为一般参数要求，共108项，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”）负偏离扣0.2分，扣完为止。 注：1、投标人针对本项评分内容在投标文件《技术要求响应及偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，并详细标明所在投标文件中的位置；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术要求响应及偏离表》为准。2、未按要求提供证明材料或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。 |
| 3 | 企业业绩 | 6 | 投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过与本项目类似的食堂厨具设备类项目的，每有一个得2分，本项最多6分。 注：提供项目合同（主要内容清晰可见，含主要标的物、合同金额和合同盖章页等）材料电子件。 |
| 4 | 生产组织方案 | 5 | 投标人针对招标文件“第四部分、采购需求”中“生产组织方案”要求，提供科学合理的生产组织方案，至少包含：①原材料采购；②生产工艺；③生产过程控制；④治污减排保障措施；⑤生产机械及人员配备等内容。 评标委员会根据投标人提供的方案进行打分，优于采购需求的，得5分；满足采购需求的，得3分；不满足或未提供的不得分。 |
| 5 | 生产进度保证方案 | 5 | 投标人针对招标文件“第四部分、采购需求”中“生产进度方案”要求，提供科学合理的生产组织方案，至少包含：①进度计划；②进度保证措施等内容。 评标委员会根据投标人提供的方案进行打分，优于采购需求的，得5分；满足采购需求的，得3分；不满足或未提供的不得分。 |
| 6 | 运输安排、安装调试计划及成品保护方案 | 5 | 投标人针对招标文件“第四部分、采购需求”中“运输安排、安装调试计划及成品保护方案”要求，提供科学合理的项目实施方案，至少包含：①运输安排；②安装调试计划；③成品保护方案等方面内容。 评标委员会根据投标人提供的方案进行打分，优于采购需求的，得5分；满足采购需求的，得3分；不满足或未提供的不得分。 |
| 7 | 售后服务方案 | 5 | 投标人针对招标文件“第四部分、采购需求”中“售后服务方案”要求，提供科学合理的售后服务方案，至少包含：①售后服务体系；②退换货与更换服务；③定期巡检与预防性维护；④售后保障承诺等方面内容。 评标委员会根据投标人提供的方案进行打分，优于采购需求的，得5分；满足采购需求的，得3分；不满足或未提供的不得分。 |
| 8 | 节能环境标志 | 2 | 1.投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内（属于政府强制采购产品除外），且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的，每提供一个得1分，本项最高得1分。 2.投标产品在财政部，生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的，每提供一个得1分，本项最高得1分。 |
| 9 | 样品 | 9 | 评标委员会根据投标人所提供样品进行评审。 9.1水池隔渣篮连下水器（含排水管）（3分） 外观优于“样品清单列表”要求的得1分，符合“样品清单列表”要求的得0.6分，不符合“样品清单列表”要求或未提供样品的不得分； 材质优于“样品清单列表”要求的得1分，符合“样品清单列表”要求的得0.6分，不符合“样品清单列表”要求或未提供样品的不得分。 工艺优于“样品清单列表”要求的得1分，符合“样品清单列表”要求的得0.6分，不符合“样品清单列表”要求或未提供样品的不得分。 9.2冷库库角（3分） 外观优于“样品清单列表”要求的得1分，符合“样品清单列表”要求的得0.6分，不符合“样品清单列表”要求或未提供样品的不得分； 材质优于“样品清单列表”要求的得1分，符合“样品清单列表”要求的得0.6分，不符合“样品清单列表”要求或未提供样品的不得分。 工艺优于“样品清单列表”要求的得1分，符合“样品清单列表”要求的得0.6分，不符合“样品清单列表”要求或未提供样品的不得分。 9.3掩门柜门板（3分） 外观优于“样品清单列表”要求的得1分，符合“样品清单列表”要求的得0.6分，不符合“样品清单列表”要求或未提供样品的不得分； 材质优于“样品清单列表”要求的得1分，符合“样品清单列表”要求的得0.6分，不符合“样品清单列表”要求或未提供样品的不得分； 工艺优于“样品清单列表”要求的得1分，符合“样品清单列表”要求的得0.6分，不符合“样品清单列表”要求或未提供样品的不得分。 |

# 第四章  采购需求

一、采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冷藏库 | 工业（制造业） |
| 2 | 冷冻库 | 工业（制造业） |
| 3 | 双门高身冷藏雪柜 | 工业（制造业） |
| 4 | 四门双温高身雪柜 | 工业（制造业） |
| 5 | 保鲜工作台 | 工业（制造业） |
| 6 | 智能留样柜 | 工业（制造业） |
| 7 | 燃气单头矮仔炉 | 工业（制造业） |
| 8 | 燃气双头矮仔炉 | 工业（制造业） |
| 9 | 燃气单头大锅灶 | 工业（制造业） |
| 10 | 燃气双头大锅灶 | 工业（制造业） |
| 11 | 燃气单头单尾炒炉 | 工业（制造业） |
| 12 | 燃气双头单尾炒炉 | 工业（制造业） |
| 13 | 燃气双头双尾炒炉 | 工业（制造业） |
| 14 | 双门燃气蒸饭车 | 工业（制造业） |
| 15 | 单门燃气蒸饭车 | 工业（制造业） |
| 16 | 燃气摇摆汤锅 | 工业（制造业） |
| 17 | 燃气三门海鲜蒸柜 | 工业（制造业） |
| 19 | 燃气六头煲仔炉 | 工业（制造业） |
| 20 | 燃气管道 | 工业（制造业） |
| 21 | 单星洗手星盆 | 工业（制造业） |
| 22 | 双星洗手星盆 | 工业（制造业） |
| 23 | 单星盆台 | 工业（制造业） |
| 24 | 大单星盆台 | 工业（制造业） |
| 25 | 双星盆台 | 工业（制造业） |
| 26 | 三星盆台 | 工业（制造业） |
| 27 | 侧单星盆台 | 工业（制造业） |
| 28 | 侧双星盆台 | 工业（制造业） |
| 29 | 单星理鱼盆台 | 工业（制造业） |
| 30 | 双星盆污碟台 | 工业（制造业） |
| 31 | 拖把池 | 工业（制造业） |
| 32 | 感应龙头 | 工业（制造业） |
| 33 | 冷热水龙头 | 工业（制造业） |
| 34 | 洗地龙头 | 工业（制造业） |
| 35 | 花洒龙头 | 工业（制造业） |
| 36 | 补台 | 工业（制造业） |
| 37 | 洁碟台 | 工业（制造业） |
| 38 | 污碟台 | 工业（制造业） |
| 39 | 木面案板台 | 工业（制造业） |
| 40 | 活动工作台 | 工业（制造业） |
| 41 | 双层工作台 | 工业（制造业） |
| 42 | 汤桶限位工作台 | 工业（制造业） |
| 43 | 单通工作柜 | 工业（制造业） |
| 44 | 双通工作柜 | 工业（制造业） |
| 45 | 单掩门工作柜 | 工业（制造业） |
| 46 | 双掩门工作柜 | 工业（制造业） |
| 47 | 炉拼柜 | 工业（制造业） |
| 48 | 双通暖碟柜 | 工业（制造业） |
| 49 | 四门储物柜 | 工业（制造业） |
| 50 | 保温汤池柜 | 工业（制造业） |
| 51 | 保温汤桶车 | 工业（制造业） |
| 52 | 四格保温售卖柜 | 工业（制造业） |
| 53 | 五格保温售卖柜 | 工业（制造业） |
| 54 | 冲孔保温售卖柜 | 工业（制造业） |
| 55 | 单门宴会保温车 | 工业（制造业） |
| 56 | 面粉车 | 工业（制造业） |
| 57 | 饼盘车 | 工业（制造业） |
| 58 | 四层平板货架 | 工业（制造业） |
| 59 | 米面架 | 工业（制造业） |
| 60 | 置桶架 | 工业（制造业） |
| 61 | 工具挂架 | 工业（制造业） |
| 62 | 挂墙双层板 | 工业（制造业） |
| 63 | 双层吊架 | 工业（制造业） |
| 64 | 座台层架 | 工业（制造业） |
| 65 | 单头电蒸炉 | 工业（制造业） |
| 66 | 电磁煮面炉 | 工业（制造业） |
| 67 | 电磁煎包炉连柜体 | 工业（制造业） |
| 68 | 电磁双头蒸撑炉 | 工业（制造业） |
| 69 | 六头电陶炉 | 工业（制造业） |
| 70 | 电扒炉 | 工业（制造业） |
| 71 | 电饼铛 | 工业（制造业） |
| 72 | 电热单门蒸饭车 | 工业（制造业） |
| 73 | 多功能切菜机 | 工业（制造业） |
| 74 | 土豆去皮机 | 工业（制造业） |
| 75 | 绞切两用机 | 工业（制造业） |
| 76 | 根茎类蔬菜清洗机 | 工业（制造业） |
| 77 | 揉压面机 | 工业（制造业） |
| 78 | 双动双速和面机 | 工业（制造业） |
| 79 | 单门醒发箱 | 工业（制造业） |
| 80 | 双门醒发箱 | 工业（制造业） |
| 81 | 三层六盘烤箱 | 工业（制造业） |
| 82 | 立式油炸炉 | 工业（制造业） |
| 83 | 水压式洗米机 | 工业（制造业） |
| 84 | 搅拌机 | 工业（制造业） |
| 85 | 开水器连底座 | 工业（制造业） |
| 86 | 震动鼓泡池 | 工业（制造业） |
| 87 | 通道式洗碗机 | 工业（制造业） |
| 88 | 长龙式洗碗机 | 工业（制造业） |
| 89 | 圆带式餐盘传送机 （含转角） | 工业（制造业） |
| 90 | 光导除味消毒杀菌系统 | 工业（制造业） |
| 91 | 挂墙刀具消毒柜 | 工业（制造业） |
| 92 | 刀具砧板消毒柜 | 工业（制造业） |
| 93 | 双门热风循环消毒柜 | 工业（制造业） |
| 94 | 紫外线消毒灯 | 工业（制造业） |
| 95 | 灭蝇灯 | 工业（制造业） |
| 96 | 不锈钢烘手机 | 工业（制造业） |
| 97 | 不锈钢排油烟风管 | 工业（制造业） |
| 98 | 不锈钢新风管 | 工业（制造业） |
| 99 | 油烟净化一体烟罩 | 工业（制造业） |
| 100 | 集气罩 | 工业（制造业） |
| 101 | 后倾高压风柜 | 工业（制造业） |
| 102 | 新风风柜 | 工业（制造业） |
| 103 | 变频控制箱 | 工业（制造业） |
| 104 | 风机控制箱 | 工业（制造业） |
| 105 | 风机支架 | 工业（制造业） |
| 106 | 帆布软接 | 工业（制造业） |
| 107 | 散流器 | 工业（制造业） |
| 108 | 自动扫地拖地一体机 | 工业（制造业） |

二、技术参数要求

核心产品：燃气双头大锅灶

| 序号 | 产品 名称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷藏库 | 3650*3700*2700（±5%） | 冷库板（墙板与天板）采用双面SUS304不锈钢，厚度≥0.8mm，圆角圆边，库板厚度：≥100mm，库板隔热材料具有阻燃性，满足B1级标准； 库门：尺寸1900*860，内/外0.8mmSUS304不锈钢板，金属板间发泡100mm厚聚氨基甲酸作绝缘材料，带自动闭门及锁死警报系统；并配套锌合金冷库平门拉手、内部安全锁； 功率/电压：≥2.5kW/380V； 配1套压缩机机组和冷风机组，压缩机制冷方式：风冷；冷藏温度：0℃~+5℃；冷风机组采用SUS304不锈钢外壳，外壳厚度≥1.0mm，标准铜管铝翅片要求：铜管选用TP2磷脱氧铜，含铜量≥99.9%，铝翅片选用3003铝合金亲水箔，厚度≥0.15mm； 冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；凸轮钩锁采用锌合金转轴，凸轮式偏心勾锁的拉力达到1.5 kPa以上，每块库板的凸轮式偏心勾锁的数量定义为：长端每间隔800mm/个、宽端每间隔590mm/个； 冷库门框均配置一根发热线(220V/50Hz)以防结露，自带过热保护装置，温度控制在65℃，当超过时会自动断开，防止门框温度过高而导致库门密封胶条发热变形，确保库门的气密性，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换； 冷库进门区域底板需进行加固处理；冷库板边缘预置橡胶密封垫。 | 组 | 1 |
|  |  | 7550*2700*2700（±5%） |  | 组 | 1 |
|  |  | 7600*2850*2700（±5%） |  | 组 | 1 |
|  |  | 3850*3900*2700（±5%） |  | 组 | 1 |
| 2 | 冷冻库 | 4250*3550*2700（±5%） | 冷库板（墙板与天板）采用双面SUS304不锈钢，厚度0.8mm，圆角圆边。库板厚度：≥100mm。库板隔热材料具有阻燃性，满足B1级标准； 库门：尺寸1900*860，内/外0.8mmSUS304不锈钢板，金属板间发泡100mm厚聚氨基甲酸作绝缘材料，带自动闭门及锁死警报系统；并配套锌合金冷库平门拉手、内部安全锁； 功率/电压：≥3.5kW/380V； 配1套压缩机机组和冷风机组，压缩机制冷方式：风冷；冷冻温度：-18℃~-13℃；冷风机组采用SUS304不锈钢外壳，外壳厚度≥1.0mm，标准铜管铝翅片要求：铜管选用TP2磷脱氧铜，含铜量≥99.9%，铝翅片选用3003铝合金亲水箔，厚度≥0.15mm； 冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；凸轮钩锁采用锌合金转轴，凸轮式偏心勾锁的拉力达到1.5 kPa以上，确保多次旋转也不会失去钩锁功能，每块库板的凸轮式偏心勾锁的数量定义为：长端每间隔800mm/个、宽端每间隔590mm/个； 冷库门框均配置一根发热线(220V/50Hz)以防结露，自带过热保护装置，温度控制在65℃，当超过时会自动断开，防止门框温度过高而导致库门密封胶条发热变形，确保库门的气密性，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换； 冷库进门区域底板需进行加固处理；冷库板边缘预置橡胶密封垫。 | 组 | 1 |
|  |  | 7500*5200*2700（±5%） |  | 组 | 1 |
|  |  | 7600*4950*2700（±5%） |  | 组 | 1 |
|  |  | 3850*4650*2700（±5%） |  | 组 | 1 |
| 3 | 双门高身冷藏雪柜 | 620*760*1950 （±5%） | 箱体采用SUS304不锈钢； 冷藏温度： 0℃~+5℃，制冷方式：风冷，容积≥400L； 配有微电脑控温液晶数字显示屏； 全铜盘管； 圆角内底盘设计； 内胆设计防溢水，箱体≥6cm加厚发泡层，一体发泡无拼接，冰箱外壁无结露； 具有加热除霜功能； 弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨； 蒸发器自动除霜，自动蒸发。 | 台 | 4 |
| 4 | 四门双温高身雪柜 | 1220*760*1950（±5%） | 箱体采用SUS304不锈钢； 温度范围：下箱：-15~-18℃、上箱：0~5℃，制冷方式：风冷；容积：≥900L； 配有微电脑控温液晶数字显示屏； 全铜盘管； 圆角内底盘设计； 内胆设计防溢水，箱体≥6cm加厚发泡层； 具有加热除霜功能； 弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨； 蒸发器自动除霜，自动蒸发； 冷冻室圈梁，竖梁十字型带加热除霜、除露功能，冰箱外壁无结露； 弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨。 | 台 | 45 |
| 5 | 保鲜工作台 | 1500*700*800 （±5%） | 箱体采用SUS304不锈钢； 制冷方式：风冷，温度：2℃~8℃，有效容量≥350L； 整体发泡，中梁配加热丝，可拆卸门封条，自动回归门设计；纯铜蒸发器； 采用智能微电脑控制器，配置离子食物保鲜系统。 | 台 | 1 |
|  |  | 1500*700*800/150（±5%） |  | 台 | 4 |
|  |  | 1500*760*800/150（±5%） |  | 台 | 1 |
|  |  | 1800*700*800/150（±5%） | 箱体采用SUS304不锈钢； 制冷方式：风冷，温度：2℃~8℃，有效容量≥420L； 整体发泡，中梁配加热丝，可拆卸门封条，自动回归门设计；纯铜蒸发器； 采用智能微电脑控制器，配置离子食物保鲜系统。 | 台 | 3 |
|  |  | 1800*760*800/150（±5%） |  | 台 | 8 |
|  |  | 1800*800*800/150（±5%） |  | 台 | 5 |
| 6 | 智能留样柜 | 600*800*1970（±5%） | 箱体采用SUS304不锈钢； 制冷方式：风冷，温度：2℃~8℃，门数：单门，有效留样空间：≥6层； 整体发泡，口框配加热丝，采用双层电加热防雾玻璃门，可拆卸门封条，纯铜蒸发器； 采用智能微电脑触摸屏控制器，配置离子食物保鲜系统； 具有智能触摸控制功能。 | 台 | 1 |
| 7 | 燃气单头矮仔炉 | 700*800*500/300（±5%） | 台面：采用SUS304，厚度≥1.5mm不锈钢板； 围板：采用SUS304，厚度≥1.2mm不锈钢板； 炉架：采用SUS304，ф≥38mm，厚度≥1.2mm不锈钢管； 电子点火节能炉头，带熄火保护装置，配可调子弹脚。 | 台 | 2 |
| 8 | 燃气双头矮仔炉 | 1200*800*500/300（±5%） |  | 台 | 7 |
| 9 | 燃气单头大锅灶 | 1200*1200*800/450（±5%） | 台面：采用SUS304，厚度≥1.5mm不锈钢板； 围板：采用SUS304，厚度≥1.2mm不锈钢板； 承力架：≥5#镀锌国标角钢； 一体炉膛，电子点火环保节能炉头，带熄火保护装置； 鼓风机：节能低噪音风机；功率：≥180W； 配φ800mm锅具1口； 铸铁可调重力脚。 ▲满足1级能效并在中国能效标识网可查询，提供所投产品1级能效检测报告电子件及查询截图。 | 台 | 1 |
|  |  | 1000*1200*800/450（±5%） |  | 台 | 3 |
| 10 | 燃气双头大锅灶（核心产品） | 2200*1200*800/450（±5%） | 台面：采用SUS304，厚度≥1.5mm不锈钢板； 围板：采用SUS304，厚度≥1.2mm不锈钢板； 承力架：≥5#镀锌国标角钢； 一体炉膛，电子点火环保节能炉头，带熄火保护装置； 鼓风机：节能低噪音风机；功率：≥180W*2； 配φ800mm锅具2口； 铸铁可调重力脚。 ▲满足1级能效并在中国能效标识网可查询，提供所投产品1级能效检测报告电子件及查询截图。 | 台 | 8 |
| 11 | 燃气单头单尾炒炉 | 1000*1000*800/450（±5%） | 台面：采用SUS304，厚度≥1.5mm不锈钢板； 围板：采用SUS304，厚度≥1.2mm不锈钢板； 承力架：≥4#镀锌国标角钢； 一体炉膛，电子点火环保节能炉头、带熄火保护装置； 鼓风机：节能低噪音风机；功率：≥180W； 配φ500mm锅具1口。 ▲满足1级能效并在中国能效标识网可查询，提供所投产品1级能效检测报告电子件及查询截图。 | 台 | 4 |
|  |  | 1000*1200*800/450（±5%） |  | 台 | 6 |
| 12 | 燃气双头单尾炒炉 | 1800*1000*800/450（±5%） | 台面：采用SUS304 1.5mm不锈钢板； 围板：采用SUS304 1.2mm不锈钢板； 承力架：≥5#镀锌国标角钢； 一体炉膛，电子点火环保节能炉头，带熄火保护装置； 鼓风机：节能低噪音风机；功率：≥180W*2； 配φ500mm锅具2口。 ▲满足1级能效并在中国能效标识网可查询，提供所投产品1级能效检测报告电子件及查询截图。 | 台 | 5 |
| 13 | 燃气双头双尾炒炉 | 2200*1200*800/450（±5%） |  | 台 | 2 |
| 14 | 双门燃气蒸饭车 | 1410*650*1685（±5%） | 材料选用SUS304不锈钢，板材厚度≥1.2mm； 结构形式：双门，24盘； 每门配置12个304不锈钢方盘，方盘尺寸400*600mm； 微电脑智能控制，可实现定时定温； 内置2组全自动燃烧机，每侧独立控制； 配置锅炉式水箱； 配燃气熄火保护、缺水保护、过热保护，超压保护； 密封条采用食品级硅胶条，防霉等级1级； 燃烧方式扩散式； 烟气中水蒸气汽化潜热利用：非冷凝式； 采用尼龙重力脚轮。 ▲满足1级能效并在中国能效标识网可查询，提供所投产品1级能效检测报告电子件及查询截图。 | 台 | 12 |
| 15 | 单门燃气蒸饭车 | / | 材料选用SUS304不锈钢，板材厚度≥1.2mm； 结构形式：单门，24盘； 配置24个304不锈钢方盘，方盘尺寸400*600mm； 微电脑智能控制，可实现定时定温； 内置全自动燃烧机； 配置锅炉式水箱； 配燃气熄火保护、缺水保护、过热保护，超压保护； 密封条采用食品级硅胶条，防霉等级1级； 燃烧方式扩散式； 烟气中水蒸气汽化潜热利用：非冷凝式； 采用尼龙重力脚轮。 ▲满足1级能效并在中国能效标识网可查询，提供所投产品1级能效检测报告电子件及查询截图。 | 台 | 4 |
| 16 | 燃气摇摆汤锅 | 容积≥200L | 材料选用SUS304不锈钢； 锅体采用加厚钢板模压成型； 内置耐热保护装置，大小火力可调，噪音低，加热速度快； 锅体旋转可倾、出料； 容积： ≥200L； 锅体厚 ≥2.0mm，其它板材厚度≥1.5mm； 配节能炉头，带熄火保护装置。 | 台 | 3 |
| 17 | 燃气三门海鲜蒸柜 | 900*900*1800（±5%） | 材料选用SUS304不锈钢； 采用不锈钢火排炉头，一键启动，程序自动点火； 采用静音耐高温强排风机，功率/电压：≥120W/220V； 配自动进水及防干烧系统和风机故障溢火保护系统； 配燃气熄火保护装置； 密封条采用食品级硅胶条； 横杆不锈钢门锁； 上下柜体分体式； 配DN40直排式加大排水口。 ▲满足1级能效并在中国能效标识网可查询，提供所投产品1级能效检测报告电子件及查询截图。 | 台 | 3 |
| 18 | 燃气六头煲仔炉 | 1200*800*800（±5%） | 台面：采用SUS304，厚度≥1.5mm不锈钢板； 围板：采用SUS304，厚度≥1.2mm不锈钢板； 炉架使用SUS304 ф≥38mm，厚度≥1.2mm不锈钢管； 采用6寸文华炉头*6； 带熄火保护装置； 配燃气专用阀门； 配可调子弹脚。 | 台 | 3 |
| 19 | 燃气管道 |  | 燃气专用管道，含主管及支管，阀门，接口等，从燃气进户表表后计算至炉灶接驳口，预估米数300米，按实结算，(报价时按300米计算)安装施工由燃气公司负责，有关费用由中标人承担。 | 项 | 1 |
| 20 | 单星洗手星盆 | 500*450*250/550 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢； 台面、水斗厚度≥1.5mm，其他厚度≥1.2mm；围板高度≥250mm； 配不锈钢下水口； 台面预留感应龙头孔。 | 台 | 12 |
| 21 | 双星洗手星盆 | 900*450*250/550 |  | 台 | 3 |
| 22 | 单星盆台 | 600*760*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢； 台面、水斗厚度≥1.5mm，三面围板，板材厚度≥1.2mm；围板高度≥350mm； 立管选用38*38方管，厚度≥1.2mm； 配不锈钢下水器1套； 配全钢可调节子弹脚。 | 台 | 1 |
|  |  | 600*800*800/150 |  | 台 | 1 |
|  |  | 700*600*800/150 |  | 台 | 3 |
|  |  | 700*700*800/150 |  | 台 | 1 |
|  |  | 700*750*800/150 |  | 台 | 1 |
|  |  | 700*760*800/150 |  | 台 | 15 |
|  |  | 700*800*800/150 |  | 台 | 7 |
|  |  | 800*760*800/150 |  | 台 | 2 |
|  |  | 800*800*800/150 |  | 台 | 2 |
| 23 | 大单星盆台 | 1000*700*800/150 |  | 台 | 4 |
|  |  | 1050*750*800 |  | 台 | 1 |
|  |  | 1000*800*800/150 |  | 台 | 18 |
|  |  | 1200*800*850 |  | 台 | 1 |
|  |  | 1200*800*850/150 |  | 台 | 2 |
| 24 | 双星盆台 | 1200*760*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢； 台面、水斗厚度≥1.5mm，三面围板，板材厚度≥1.2mm；围板高度≥350mm； 立管选用38*38方管，厚度≥1.2mm； 配全钢可调节子弹脚； 配不锈钢下水器2套。 | 台 | 8 |
|  |  | 1400*700*800 |  | 台 | 2 |
|  |  | 1500*800*800/150 |  | 台 | 8 |
|  |  | 1600*600*800/150 |  | 台 | 1 |
| 25 | 三星盆台 | 1800*600*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢； 台面、水斗厚度≥1.5mm，三面围板，板材厚度≥1.2mm；围板高度≥350mm； 立管选用38*38方管，厚度≥1.2mm； 配全钢可调节子弹脚； 配不锈钢下水器3套。 | 台 | 1 |
|  |  | 1800*700*800/150 |  | 台 | 1 |
|  |  | 1800*800*800/150 |  | 台 | 1 |
| 26 | 侧单星盆台 | 900*700*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢； 台面、水斗厚度≥1.5mm，三面围板，板材厚度≥1.2mm；围板高度≥350mm； 立管选用38*38方管，厚度≥1.2mm； 配不锈钢下水器1套； 配全钢可调节子弹脚。 | 台 | 3 |
|  |  | 1200*800*800/150 |  | 台 | 1 |
|  |  | 1500*800*800/150 |  | 台 | 2 |
|  |  | 1800*800*800/150 |  | 台 | 6 |
| 27 | 侧双星盆台 | 1400*760*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢； 台面、水斗厚度≥1.5mm，三面围板，板材厚度≥1.2mm；围板高度≥350mm； 立管选用38*38方管，厚度≥1.2mm； 配全钢可调节子弹脚； 配不锈钢下水器2套。 | 台 | 1 |
|  |  | 1800*760*800/150 |  | 台 | 4 |
|  |  | 1800*800*800/150 |  | 台 | 1 |
| 28 | 单星理鱼盆台 | 1500*700*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢； 台面、水斗厚度≥1.5mm，三面围板，板材厚度≥1.2mm；围板高度≥350mm； 立管选用38*38方管，管材厚度≥1.2mm； 配不锈钢下水器1套； 配尼龙砧板1块； 配全钢可调节子弹脚。 | 台 | 1 |
|  |  | 1800*600*800/150 |  | 台 | 1 |
|  |  | 1800*800*800/150 |  | 台 | 6 |
| 29 | 双星盆污碟台 | 2300*760*850/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢； 台面、水斗厚度≥1.5mm，三面围板，板材厚度≥1.2mm；围板高度≥350mm； 立管选用38*38方管，厚度≥1.2mm； 配全钢可调节子弹脚； 配不锈钢下水器2套。 | 台 | 1 |
| 30 | 拖把池 | 500*500*400/200 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢； 台面、水斗厚度 ≥1.5mm，其它厚度≥1.2mm；三面围板，板材厚度≥1.2mm；围板高度≥300mm； 配不锈钢下水器1套。 | 台 | 5 |
|  |  | 1200*700*400/200 |  | 台 | 1 |
| 31 | 感应龙头 | / | H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理； 座台式安装，开孔尺寸25mm； 红外感应范围13cm(±5%），感应距离30cm范围内可调； AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源； 三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹； 感应龙头出水口距台面100mm(±5%）。 | 个 | 18 |
| 32 | 冷热水龙头 | / | 座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理； 陶瓷阀芯，一字型手柄； 十二寸（304mm）平颈水嘴，360度可旋转； 开孔尺寸25mm*2，左右开孔间距203mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准1/2"外螺纹； 总高度272mm(±5%），出水口距台面190mm(±5%）。 | 个 | 126 |
| 33 | 洗地龙头 | / | 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理； 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体； 长度≥10米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温85℃耐压300Pa； 黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄（配置一把喷头）； 进水接口为标准1/2"外螺纹； 六向软管导轮，自动卡位软管自动回收。 | 台 | 25 |
| 34 | 花洒龙头 | / | 座台式双孔双温高压花洒、黄铜铸造表面抛光镀铬处理； 陶瓷阀芯、一字手柄； 横向固定杆长度300mm(±5%），工作高度1300mm(±5%）； 标准1/2"外螺纹； 不锈钢软管配大流量喷阀，耐热手柄； 配12寸摇摆龙头。 | 个 | 8 |
| 35 | 补台 | 300*250*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢； 台面厚度≥1.5mm，台面、层板下带加强筋，加强筋≥2根，加强筋厚度≥1.0mm； 立柱采用38*38方管，管材厚度≥1.2mm； 配不锈钢螺旋调节脚。 | 台 | 1 |
|  |  | 850*750*800/150 |  | 台 | 1 |
|  |  | 1100*700*800/150 |  | 台 | 2 |
|  |  | 1250*700*800/150 |  | 台 | 1 |
|  |  | 1300*600*800/150 |  | 台 | 1 |
| 36 | 洁碟台 | 700*760*850/150 |  | 台 | 2 |
| 37 | 污碟台 | 800*800*800 |  | 台 | 1 |
|  |  | 1200*800*850/150 |  | 台 | 4 |
| 38 | 木面案板台 | 1500*800*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢； 台面选用柳按板，台面厚度≥40mm，台面下带加强筋，加强筋≥2根，加强筋厚度≥1.0mm； 立柱采用38*38方管，管材厚度≥1.2mm； 配不锈钢螺旋调节脚。 | 台 | 1 |
|  |  | 1800*800*800 |  | 台 | 8 |
| 39 | 活动工作台 | 1200*650*850 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢； 台面厚度≥1.5mm，台面、层板下带加强筋，加强筋≥2根，加强筋厚度≥1.0mm； 立柱采用38*38方管，管材厚度≥1.2mm； 配静音轮4只，轮子带刹车。 | 台 | 7 |
|  |  | 1500*600*800 |  | 台 | 2 |
| 40 | 双层工作台 | 600*800*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢； 台面厚度≥1.5mm，台面、层板下带加强筋，加强筋≥2根，加强筋厚度≥1.0mm； 立柱采用38*38方管，管材厚度≥1.2mm； 配不锈钢螺旋调节脚。 | 台 | 1 |
|  |  | 800*800*850/150 |  | 台 | 1 |
|  |  | 1060*760*800/150 |  | 台 | 1 |
|  |  | 1200*760*800/150 |  | 台 | 1 |
|  |  | 1200*800*800 |  | 台 | 2 |
|  |  | 1220*700*800/150 |  | 台 | 1 |
|  |  | 1300*800*800/150 |  | 台 | 1 |
|  |  | 1300*800*800/150 |  | 台 | 2 |
|  |  | 1350*800*800/150 |  | 台 | 3 |
|  |  | 1450*800*800/150 |  | 台 | 1 |
|  |  | 1500*700*800 |  | 台 | 3 |
|  |  | 1500*700*800/150 |  | 台 | 5 |
|  |  | 1500*760*800/150 |  | 台 | 2 |
|  |  | 1500*800*800 |  | 台 | 43 |
|  |  | 1500*800*800/150 |  | 台 | 13 |
|  |  | 1600*800*800 |  | 台 | 1 |
|  |  | 1800*600*800/150 |  | 台 | 2 |
|  |  | 1800*760*800/150 |  | 台 | 12 |
|  |  | 1800*800*800 |  | 台 | 2 |
|  |  | 1800*800*800/150 |  | 台 | 10 |
| 41 | 汤桶限位工作台 | 1500*700*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢； 台面厚度≥1.5mm，柜体厚度≥1.2mm； 配不锈钢螺旋调节脚。 | 台 | 11 |
| 42 | 单通工作柜 | 1100*760*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢； 台面厚度≥1.5mm；柜体、门板厚度≥1.2mm；台面、层板下带加强筋，加强筋≥2根，加强筋厚度≥1.0mm； 配不锈钢可调重力脚。 | 台 | 1 |
|  |  | 1200*760*800/150 |  | 台 | 1 |
|  |  | 1300*760*800/150 |  | 台 | 1 |
|  |  | 1500*600*800/150 |  | 台 | 3 |
|  |  | 1500*700*800 |  | 台 | 3 |
|  |  | 1500*760*800/150 |  | 台 | 12 |
|  |  | 1500*800*800/150 |  | 台 | 3 |
|  |  | 1700*760*800/150 |  | 台 | 1 |
|  |  | 1800*600*800/150 |  | 台 | 4 |
|  |  | 1800*760*800/150 |  | 台 | 33 |
|  |  | 1800*800*800/150 |  | 台 | 2 |
| 43 | 双通工作柜 | 1500*800*800 |  | 台 | 4 |
|  |  | 1800*800*800 |  | 台 | 21 |
| 44 | 单掩门工作柜 | 600*700*800 |  | 台 | 4 |
|  |  | 650*800*800 |  | 台 | 3 |
|  |  | 450*750*800/150 |  | 台 | 1 |
|  |  | 450*700*800 |  | 台 | 1 |
|  |  | 600*800*800 |  | 台 | 1 |
| 45 | 双掩门工作柜 | 700*700*800 |  | 台 | 3 |
|  |  | 700*800*800 |  | 台 | 9 |
|  |  | 720*700*800 |  | 台 | 3 |
|  |  | 750*700*800 |  | 台 | 1 |
|  |  | 750*800*800/150 |  | 台 | 1 |
|  |  | 800*700*800 |  | 台 | 1 |
|  |  | 900*800*800 |  | 台 | 5 |
|  |  | 950*800*800 |  | 台 | 2 |
|  |  | 1050*800*800 |  | 台 | 2 |
|  |  | 1100*800*800 |  | 台 | 3 |
|  |  | 1200*700*800 |  | 台 | 2 |
|  |  | 1200*800*800 |  | 台 | 2 |
|  |  | 1550*750*800/150 |  | 台 | 1 |
| 46 | 炉拼柜 | 300*1000*800/450 |  | 台 | 8 |
|  |  | 300*1200*800/450 |  | 台 | 16 |
|  |  | 400*1200*800/450 |  | 台 | 2 |
|  |  | 500*1000*800/450 |  | 台 | 2 |
|  |  | 500*1200*800/450 |  | 台 | 5 |
|  |  | 750*1000*800/450 |  | 台 | 1 |
| 47 | 双通暖碟柜 | 1800*1050*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢； 台面厚度≥1.5mm；柜体、门板厚度≥1.2mm；台面、层板下带加强筋，加强筋≥2根，加强筋厚度≥1.0mm； 功率/电压：≥2.5kW/220V； 配电子温控器； 配不锈钢可调重力脚。 | 台 | 4 |
| 48 | 四门储物柜 | 1200*500*1800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢； 柜体厚度≥1.5mm；其余板材厚度≥1.2mm；层板下带加强筋，加强筋≥2根，加强筋厚度≥1.0mm； 配不锈钢螺旋调节脚。 | 台 | 32 |
| 49 | 保温汤池柜 | 400*800*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢； 台面、内胆厚度≥1.5mm；柜体、门板厚度≥1.2mm； 支撑脚管选用38*38不锈钢管，管材厚度≥1.2mm； 功率/电压：≥3kW/220V； 配不锈钢电热管、排污阀、可调温度控制器； 配1/2份数盆3只； 配不锈钢可调脚。 | 台 | 5 |
|  |  | 700*800*800 |  | 台 | 1 |
| 50 | 保温汤桶车 | 600*700*800 | 用材标准：所有材料均为SUS304-2B无磁不锈钢； 柜体厚度≥1.5mm，其余板材厚度≥1.2mm； 功率/电压：≥3kW/220V； 带自动补水，缺水保护装置； 配静音轮4只，轮子带刹车。 | 台 | 22 |
| 51 | 四格保温售卖柜 | 1500*700*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢； 台面、内胆厚度≥1.5mm；柜体、门板厚度≥1.2mm； 支撑脚管选用38*38不锈钢管，管材厚度≥1.2mm； 功率/电压：≥3kW/220V； 配不锈钢电热管、排污阀、可调温度控制器； 配1/1份数盆4只； 配不锈钢可调脚。 | 台 | 6 |
| 52 | 五格保温售卖柜 | 1800*700*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢； 台面、内胆厚度≥1.5mm；柜体、门板厚度≥1.2mm； 支撑脚管选用38*38不锈钢管，管材厚度≥1.2mm； 功率/电压：≥3kW/220V； 配不锈钢电热管、排污阀、可调温度控制器； 配1/1份数盆5只； 配不锈钢可调脚。 | 台 | 20 |
| 53 | 冲孔保温售卖柜 | 1200*700*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢； 台面、内胆厚度≥1.5mm；柜体、门板厚度≥1.2mm； 支撑脚管选用38*38不锈钢管，管材厚度≥1.2mm； 功率/电压：≥3kW/220V； 配不锈钢电热管、排污阀、可调温度控制器； 配台面冲孔盖板1块，盖板板材厚度≥1.2mm； 配不锈钢可调脚。 | 台 | 10 |
|  |  | 1800*700*800 |  | 台 | 2 |
| 54 | 单门宴会保温车 | 730*930*1850（±5%） | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢； 箱体板材厚度≥1.0mm； 层数：≥11层；层架尺寸535*635；每层可放1/1分数盆2只； 功率/电压：≥2.2kW/220V； 整体发泡，配不锈钢电热管，热风循环，温度范围：30℃-90℃； 两侧内置把手； 带加湿功能； 配静音轮4只，轮子带刹车。 | 台 | 5 |
| 55 | 面粉车 | 500*600*500（±5%） | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢； 板材厚度≥1.5mm； 配4寸定向轮2只，带刹车万向轮2只。 | 台 | 10 |
| 56 | 饼盘车 | 610*700*1600（±5%） | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢； 托架及其它板材厚度≥1.5mm；支架采用30*30方管，管材厚度≥1.2mm； 配4寸定向轮2只，带刹车万向轮2只。 | 台 | 9 |
| 57 | 四层平板货架 | 800*500*1600 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢； 层板厚度≥1.5mm，层板下带加强筋，加强筋≥2根，加强筋厚度≥1.0mm； 立柱采用38*38方管，管材厚度≥1.2mm； 配不锈钢螺旋调节脚。 | 台 | 1 |
|  |  | 900*500*1600 |  | 台 | 5 |
|  |  | 1000*500*1600 |  | 台 | 38 |
|  |  | 1200*500*1600 |  | 台 | 258 |
|  |  | 1500*500*1600 |  | 台 | 53 |
| 58 | 米面架 | 1000*500*200 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢； 立柱支架采用38*38方管，管材厚度≥1.2mm； 连接处满焊，配橡胶胶套。 | 台 | 9 |
|  |  | 1200*500*200 |  | 台 | 75 |
|  |  | 1500*500*200 |  | 台 | 2 |
| 59 | 置桶架 | 2000*760*200 |  | 台 | 3 |
| 60 | 工具挂架 | 1134*300*500 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢； 板材厚度≥1.2mm，方孔10*10mm,间距60mm均布； 配挂钩≥25只。 | 台 | 1 |
|  |  | 1500*300*500 |  | 台 | 2 |
|  |  | 1800*300*500 |  | 台 | 3 |
|  |  | 2500*300*500 |  | 台 | 1 |
| 61 | 挂墙双层板 | 1200*300*300 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢； 板材厚度≥1.5mm。 | 台 | 1 |
|  |  | 1400*300*300 |  | 台 | 1 |
|  |  | 1800*300*300 |  | 台 | 1 |
|  |  | 2400*300*300 |  | 台 | 1 |
|  |  | 2450*300*300 |  | 台 | 3 |
|  |  | 2600*300*300 |  | 台 | 2 |
|  |  | 3000*300*300 |  | 台 | 3 |
|  |  | 3300*300*300 |  | 台 | 1 |
|  |  | 3600*300*300 |  | 台 | 7 |
|  |  | 4000*300*300 |  | 台 | 2 |
|  |  | 4400*300*300 |  | 台 | 2 |
|  |  | 4500*300*300 |  | 台 | 2 |
|  |  | 4800*300*300 |  | 台 | 2 |
|  |  | 4900*300*300 |  | 台 | 1 |
|  |  | 5400*300*300 |  | 台 | 2 |
|  |  | 5700*300*300 |  | 台 | 1 |
|  |  | 5950*300*300 |  | 台 | 1 |
|  |  | 6000*300*300 |  | 台 | 2 |
| 62 | 双层吊架 | 7200*300 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢； 立柱选用38*38方管，管材厚度≥1.2mm； 层板厚度≥1.2mm。 | 台 | 1 |
| 63 | 座台层架 | 4500*300*600 |  | 台 | 1 |
| 64 | 单头电蒸炉 | 800*800*800（±5%） | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢； 台面厚度≥1.5mm，其余板材厚度≥1.2mm； 功率/电压：≥15kW/380V； 敞开式可清洁水箱设计； 手动机械式排水开关； 立体三防结构设计； 数码显示调节。 | 台 | 4 |
| 65 | 电磁煮面炉 | 700*800*800（±5%） | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢； 台面厚度≥1.5mm，其余板材厚度≥1.2mm； 功率/电压：≥12kW/380V； 旋转式五档火力调节； 动态火力显示面板； 立体三防结构设计。 | 台 | 6 |
| 66 | 电磁煎包炉连柜体 | 800*800*800（±5%） | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢； 台面厚度≥1.5mm，其余板材厚度≥1.2mm； 功率/电压：≥8kW/380V； 旋转式五档火力调节； 动态火力显示面板； 立体三防结构设计； 配备铸铁材质煎锅1口。 | 台 | 2 |
| 67 | 电磁双头蒸撑炉 | 1200*800*800（±5%） | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢； 台面厚度≥1.5mm，其余板材厚度≥1.2mm； 功率/电压：≥15kW*2/380V； 旋转式五档火力调节； 动态火力显示面板； 立体三防结构设计。 | 台 | 6 |
| 68 | 六头电陶炉 | 1200*800*800（±5%） | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢； 台面厚度≥1.5mm，其余板材厚度≥1.2mm，台面配防爆钛晶面板； 功率/电压：≥3kW*6/380V； 旋转式五档火力调节； 动态火力显示面板； 立体三防结构设计。 | 台 | 1 |
| 69 | 电扒炉 | 800*800*800（±5%） | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢； 台面厚度≥1.5mm，其余板材厚度≥1.2mm； 功率/电压：≥12kW/380V； 台面内嵌加厚铁板，铁板厚度≥19mm； 铁板板面双侧调控温度。 | 台 | 3 |
| 70 | 电饼铛 | 610*800*820（±5%） | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢； 功率/电压：≥4.5kW/380V； 智能温控，温度范围：0°C-250℃； 饼盘采用不粘材料，ф≥540mm。 | 台 | 11 |
| 71 | 电热单门蒸饭车 | / | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢； 箱体板材厚度≥1.0mm，车体骨架采用40*40mm不锈钢角钢； 功率/电压：≥12kW/380V； 保温层聚脂发泡； 密封条采用食品级硅胶条，防霉等级1级； 配Φ150重型万向活动轮； 配304不锈钢饭盘12只，饭盘尺寸：400*600mm。 | 台 | 2 |
| 72 | 多功能切菜机 | 1200*530*1280（±5%） | 整机采用SUS304-2B无磁不锈钢； 功率/电压：≥1.3kW/380V； 皮带宽：≥120mm； 叶菜部切长度：1－60mm； 产量：300－1000KG/H； 配切叶菜刀盘、切丁刀盘、切片刀盘、切丝刀盘各1套； 带变频调速功能。 ▲所投设备不锈钢内壁依据GB/T 6461-2002标准进行产品腐蚀性保护等级测试，测试结果保护评级为10级。提供防腐蚀等级认证证书电子件。 | 台 | 3 |
| 73 | 土豆去皮机 | 容量≥30L | 材料选用SUS304不锈钢； 功率/电压：≥1.5kW/220V； 容量：≥30L（约 30Kg /次）； 清洗去皮时间：2-3 分钟/次。 | 台 | 3 |
| 74 | 绞切两用机 | 660*430*850（±5%） | 材料选用SUS304不锈钢； 功率/电压：≥1.5kW/380V； 切片产量：≥350KG/H； 切片厚度：2~30mm。 | 台 | 5 |
| 75 | 根茎类蔬菜清洗机 | 1300*830*1000（±5%） | 材料选用SUS304不锈钢； 功率/电压：≥2kW/380V； 毛棍数量： ≥6根； 采用尼龙丝毛刷，毛刷长度≥1000mm； 清洗能力：500-600KG/H； 配万向轮，轮子带刹车。 | 台 | 2 |
| 76 | 揉压面机 | 生产能力≥155KG/H | 材料选用SUS304不锈钢； 功率/电压：≥2.2kW/380V； 压面宽度：≥280mm； 压面厚度：2~16mm； 生产能力：≥155KG/H。 | 台 | 6 |
| 77 | 双动双速和面机 | 和面量≥20KG | 材料选用SUS304不锈钢； 功率/电压：≥1.1kW/380V； 双动双速； 料桶容积：≥40L； 和面量：≥20KG。 | 台 | 6 |
| 78 | 单门醒发箱 | / | 箱体选用SUS304不锈钢； 规格：单门，层数≥16盘； 功率/电压：≥1.5kW/220V； 配400*600mm铝方盘16只。 | 台 | 1 |
| 79 | 双门醒发箱 | 985*750*1960（±5%） | 箱体选用SUS304不锈钢； 规格：双门，单侧层数≥16层； 功率/电压：≥2.4kW/220V； 配400*600mm铝方盘32只。 | 台 | 4 |
| 80 | 三层六盘烤箱 | 1225*920*1535（±5%） | 箱体选用SUS304不锈钢； 功率/电压：≥19.0kW/380V； 采用远红外电热管加热，微电脑控制，底火单独控制，自动恒温； 双层安全钢化玻璃门设计，内置照明灯； 具备超高温安全保护装置； 配静音轮； 配400*600mm烤盘6只。 | 台 | 5 |
| 81 | 立式油炸炉 | 730*665*1045（±5%） | 材料选用SUS304不锈钢，炉缸、柜体板材厚度≥1.5mm； 功率/电压：≥12kW/380V； 精准温控，超温安全保护装置。 | 台 | 9 |
| 82 | 水压式洗米机 | 产量≥100kg/次 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.2mm； 功率/电压：≥2kW/220V； 清洗方式：全自动水压式； 产量：≥100kg/次。 | 台 | 5 |
| 83 | 搅拌机 | 和面量≥10KG | 材料选用SUS304不锈钢； 功率/电压：≥1.5kW/380V； 料桶容积：≥30L； 最大和面量：≥10KG； 三档机械变速，球面旋转式自动防护罩，转罩停机。 | 台 | 4 |
| 84 | 开水器连底座 | 水箱容积≥105L | 材料选用SUS304不锈钢； 功率/电压：≥9kW/380V； 双层水箱：容积≥105L； 内置防干烧系统，超高温保护、缺水断电保护； 进水方式：延时阀控制进水，电磁阀控制； 出水龙头：2个； 实时水箱水位监测； 机械式实时温度显示。 | 台 | 9 |
| 85 | 震动鼓泡池 | 1200*800*800（±5%） | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢； 台面、水斗厚度≥1.5mm，柜体、门板厚度≥1.2mm； 功率/电压：≥5kW/380V； 配不锈钢下水器1套。 | 台 | 1 |
| 86 | 通道式洗碗机 | 1950*745*1900 | 材料选用SUS304不锈钢，厚度≥1.2mm； 功率/电压：≥50kW/380V； 全自动传送篮筐，带清洗、漂洗和烘干功能； 滑盖式提拉挡板； 自动进水，智能温控； 上下交叉式喷淋清洗； 耗水量：≤270L/H； 洗涤能力：≥180筐/H； 配500*500mm36针洗碗筐40个。 | 台 | 1 |
| 87 | 长龙式洗碗机 | 3750*855*1900 | 材料选用SUS304不锈钢，厚度≥1.2mm； 功率/电压：≥56kW/380V； 功能区模块化设计； 一键式按钮操作； 配数显控制面板； 配置洗臂≥9根； 配置不锈钢带自排干功能马达； 采用多道多方位高温喷淋系统； 升温箱分级加热控制； 马达带有过载保护系统； 进出口为不锈钢双齿轮设计； 内循环环绕热风烘干设计，增加侧出风口； 最大通过高度：≤440mm； 传送带宽度：≥612mm； 清洗温度：55～65 ℃； 喷淋温度：82～90 ℃； 耗水量：≤320L/h； 主洗水箱容量：≥87L； 喷淋锅炉：≥13L。 | 台 | 1 |
|  |  | 4200*855*1900 |  | 台 | 3 |
| 88 | 圆带式餐盘传送机 （含转角） | 6500*600*850 | 材料选用SUS304不锈钢，厚度≥1.2mm； 传送方式：圆带式传送； 功率/电压：≥1kW/220V； 传送速度：5～20m/min； 配置φ≥18mm聚氨酯圆带，圆带根数≥4根，圆带拉断力＞3000N； 内置减速电机和变频器，无极变频调速，柔性启动； 配置不锈钢托盘导向护边，台面内置残渣篮； 外置调速电位器； 配置总电源开关、启动开关、停止开关和急停开关。 | 台 | 1 |
| 89 | 光导除味消毒杀菌系统 | 透镜数量≥16 | 具体配置：包括阳光采集机器、传导光纤和投射照具3部分组成： 阳光采集：含阳光总动跟踪、透镜采光；数量1台，单台透镜数量≥16；投射点位≥4只；运动控制平台两轴高精减速，无回转间隙；传感器方位识别精度高；光学透镜透镜透光率≥90%；可接入网络；支持通过大数据平台进行状态查询、远程调试、运维； 光纤传导：高能石英光缆，施工长度约800米，纯石英材质，抗高低温； 投射照具：光电互补，当室外阳光照度不足时，可进行线性补光；单根光纤投射照具，投射地面距离3米照度不低于120LUX。 | 台 | 4 |
| 90 | 挂墙刀具消毒柜 | / | 材料选用SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm； 功率/电压：≥15W/220V； 门板配不锈钢拉手，带磁力门吸装置，柜门带锁； 内置可抽拉式刀架； 消毒方式：紫外线消菌(UV)及臭氧双重消毒； 消毒最长时间：120分钟； 设定安全开关，开门时自动关闭机器停止消毒； 可容纳消毒刀具数量：≥12把（适用于中式刀、厨师刀）。 | 台 | 3 |
| 91 | 刀具砧板消毒柜 | / | 材料选用SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm； 功率/电压：≥500W/220V； 门板配不锈钢拉手，带磁力门吸装置，柜门带锁； 消毒方式：紫外线消菌(UV)及高温热风消毒，高温温度：80℃~90℃； 消毒最长时间：120分钟； 设定安全开关，开门时自动关闭机器停止消毒； 可同时容纳：刀具（适用于中式刀、厨师刀）≥12把，砧板≥6块。 | 台 | 8 |
| 92 | 双门热风循环消毒柜 | 1320*620*1850（±5%） | 材料选用SUS304不锈钢； 功率/电压：≥4.4kW/220V； 有效容积：≥850L； 控制面板装有温度显示设定、保温时间设定，启停等操作按钮； 电热管热风循环加热，温度设定≥125℃。 ▲消毒效果等级达到二星级，同时提供全国消毒产品网上备案信息服务平台查询结果截图。 | 台 | 22 |
| 93 | 紫外线消毒灯 | 功率≥36W | 长度：≥1050mm； 配置：UV-C紫外线杀菌消毒灯管； 功率/电压：≥36W/220V。 | 台 | 12 |
| 94 | 灭蝇灯 | 功率≥30W | 外壳选用铝合金及ABS防阻燃材料； 功率/电压：≥30W/220V； 灯管：≥15W*2诱蝇灯管。 | 台 | 64 |
| 95 | 不锈钢烘手机 | / | 外壳选用SUS304不锈钢； 功率/电压：≥1300W/220V； 传感器范围：50-120mm； 风速：≥85m/S； 空气温度：≤56℃； 全自动免接触智能红外感应，具有连续运行60秒后强行停机保护功能； 排式高速气流柱出风口设计，干燥时间5-8秒，具有智能控制模板，可选择自然风、加热风两档调节。 | 台 | 10 |
| 96 | 不锈钢排油烟风管 |  | 用材标准：SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm；整体满焊工艺。含弯头、三通、变径、法兰、吊筋支架等。 | ㎡ | 3650 |
| 97 | 不锈钢新风管 |  | 用材标准：SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm；含弯头、三通、变径、法兰、吊筋支架等。 | ㎡ | 3200 |
| 98 | 油烟净化一体烟罩 | 1400*1300*1000 | 壳体选用SUS304不锈钢，厚度≥1.2mm； 功率/电压：≥2kW/380V； 内置304不锈钢组合电场，高压放电低压吸附； 控制模块采用一体式按键或触摸屏，配沥油板。 ▲所投产品油烟净化设备净化效率≥90%，提供具有CMA标志的检验报告电子件。 | 组 | 2 |
|  |  | 1500*1300*1000 |  | 组 | 8 |
|  |  | 1600*1300*1000 |  | 组 | 2 |
|  |  | 1700*1300*1000 |  | 组 | 2 |
|  |  | 2100*1300*1000 |  | 组 | 4 |
|  |  | 2150*1300*1000 |  | 组 | 5 |
|  |  | 2200*1300*1000 |  | 组 | 3 |
|  |  | 2250*1300*1000 |  | 组 | 2 |
|  |  | 2300*1300*1000 |  | 组 | 3 |
|  |  | 2350*1300*1000 |  | 组 | 15 |
|  |  | 2400*1300*1000 |  | 组 | 3 |
|  |  | 2450*1300*1000 |  | 组 | 10 |
|  |  | 2500*1300*1000 |  | 组 | 6 |
|  |  | 2550*1300*1000 |  | 组 | 6 |
|  |  | 2650*1300*1000 |  | 组 | 2 |
|  |  | 2900*1300*1000 |  | 组 | 1 |
| 99 | 集气罩 | 1500*1000*550 | 板材选用SUS304不锈钢，壳体厚度≥1.2mm，其他材料厚度≥1.0mm； 配LED防潮灯和隔油网板。 | ㎡ | 1.5 |
|  |  | 3900*1000*550 |  | ㎡ | 3.9 |
|  |  | 4800*1200*550 三组 |  | ㎡ | 17.28 |
| 100 | 后倾高压风柜 | 处理风量：8000m³/H 功率：4kW | 整机外壳采用SUS304不锈钢； 电压：380V； 风机配置高压叶轮，叶片采用压铆激光焊接工艺制作。 内部采用双层静音处理技术，全网加静音棉，静音棉材质为铝硅阻燃材料，厚度≥25mm； 适配耐高温耐腐蚀风机专用轴承。 ▲所投产品依据GB/T10125-2021、GB/T6461-2002、GB/T17897-2016标准，满足金属厨房用品防腐蚀性能认证实施规则要求，防腐蚀性能评级为10 级，提供金属厨房用品防腐蚀性能认证证书电子件。 | 台 | 8 |
|  |  | 处理风量：18000m³/H 功率：7.5kW |  | 台 | 1 |
|  |  | 处理风量：22000m³/H 功率：11kW |  | 台 | 1 |
|  |  | 处理风量：24000m³/H 功率：11kW |  | 台 | 1 |
|  |  | 处理风量：26000m³/H 功率：15kW |  | 台 | 1 |
|  |  | 处理风量：27000m³/H 功率：15kW |  | 台 | 1 |
|  |  | 处理风量：30000m³/H 功率：18.5kW |  | 台 | 3 |
|  |  | 处理风量：33000m³/H 功率：18.5kW |  | 台 | 2 |
|  |  | 处理风量：48000m³/H 功率：22kW |  | 台 | 2 |
| 101 | 新风风柜 | 处理风量：8000m³/H 功率：3kW |  | 台 | 1 |
|  |  | 处理风量：13000m³/H 功率：5.5kW |  | 台 | 1 |
|  |  | 处理风量：21000m³/H 功率：7.5kW |  | 台 | 2 |
|  |  | 处理风量：27000m³/H 功率：7.5kW |  | 台 | 1 |
|  |  | 处理风量：30000m³/H 功率：11kW |  | 台 | 2 |
|  |  | 处理风量：38000m³/H 功率：18.5kW |  | 台 | 2 |
|  |  | 处理风量：42000m³/H 功率：18.5kW |  | 台 | 1 |
| 102 | 变频控制箱 | 风机配套 | 箱体材料选用SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm； 箱体配置智能LCD屏幕； 变频启停，一键切换静音，节能，强排模式； 可调整风机输出功率，风机、净化器同步控制/可联动新风，无级变速； 自动调整风量风压，设备具备缺相、短路、过载、绝缘损坏等多重保护功能。 | 台 | 12 |
| 103 | 风机控制箱 | 风机配套 | 工作电压AC380V±10%，频率50Hz； 配备缺相保护、漏电保护、电流调节装置以及一键启动、停止开关； 配备风机电动机保护器对短路、缺相、过载、失压等情况起到保护作用。 | 台 | 18 |
| 104 | 风机支架 | 风机配套 | 槽钢基础连避震。 | 套 | 30 |
| 105 | 帆布软接 | 风管配套 | 材质选用防火阻燃帆布（或玻纤复合帆布），不燃级； 厚度≥0.8mm，内置φ5-8mm钢丝骨架加固，长度150-300mm； 工作压力≤350mmWG； 耐温-25℃~280℃； 耐酸碱、防潮耐腐蚀。 | 套 | 30 |
| 106 | 散流器 | 风管配套 | 材质选用ABS阻燃材料，表面阳极氧化处理； 规格适配风管尺寸，出风口形状为方形； 叶片可调节角度（0°-90°）； 风量系数≥0.9，阻力损失≤50Pa； 边框厚度≥1.0mm，叶片厚度≥0.8mm。 | 个 | 150 |
| 107 | 防火阀 | 风管配套 | 材质为304不锈钢，板材厚度≥1.2mm，表面防腐处理； 熔断温度精准为150℃，熔断后自动关闭，关闭时间≤30s； 漏风率≤5%。 | 套 | 29 |
| 108 | 自动扫地拖地一体机 | 污水箱容量≥45L | 免维护，一键式操作； 高续航（4H），智能充电； 污水箱容量≥45L，清水箱容量≥45L； 电压：220V； 电控水位报警，强力去污。 | 台 | 4 |

1、本次采购的感应龙头、冷热水龙头、洗地龙头、花洒龙头属于政府强制采购产品。针对上述所投产品，投标人投标文件中须提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该 产品的节能产品认证证书电子件；否则，按无效标处理。

2、以下燃气类投产产品（共11项），投标人投标文件中须提供CCC中国强制性产品认证证书电子件；否则，按无效标处理。

产品包括：燃气单头矮仔炉、燃气双头矮仔炉、燃气单头大锅灶、燃气双头大锅灶、燃气单头单尾炒炉、燃气双头单尾炒炉、燃气双头双尾炒炉、双门燃气蒸饭车、燃气摇摆汤锅、燃气三门海鲜蒸柜、燃气六头煲仔炉。

三、商务要求

（一）工期

合同签订后50日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装及调试并验收合格交付采购人使用；售后服务期：自验收合格之日起提供3年免费质保。

- 交付地点

采购人指定地点。

（三）付款方式

签订合同后，采购人支付合同总价款的30%作为预付款。厨具安装调试结束，采购人验收合格后，付至合同总价款的100%。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

（四）供货要求

质量标准：货物质量等级为“合格”，并符合招标文件中技术需求、国家现行的相关规范标准及有关部门最新颁布的相应的最新标准；项目确保按规范和标准验收，且达到国家合格标准。

注：中标人应保证提供的厨房设备及其附件、备品备件是全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的、且设备的性能和技术参数符合技术文件的规定。提供全新的、包装完好、符合国家相关质量标准及规范要求的设备及服务，设备、配件如有国家强制性标准符合国家强制性标准。否则，采购人有权要求中标人退货、退场，所发生的一切费用均由中标人承担。

（五）投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的方案：

5.1生产组织方案

投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的生产组织方案至少包含以下内容：

①原材料采购

原材料满足生产工艺核心要求，优先选择具备行业认证资质的供应商。采购品类包括生产核心原料、辅助材料及包装材料，确保纯度、性能等关键指标符合生产配方标准，无有害物质超标情况；辅助材料适配核心原料特性，不影响产品质量稳定性；包装材料具备防潮、防损、环保可回收等特性。供应商具备完善的供货保障体系，能满足批量采购需求，提供及时的补货服务，同时支持原材料抽检，不合格产品可无条件退换货。

②生产工艺

专用工具符合工艺精度要求，材质耐磨、使用寿命长，能适配生产线的连续作业节奏；确保成型精度达标，拆装便捷，便于日常维护；工艺耗材具备高适配性。

③生产过程控制

监控设备覆盖生产关键工序，可实时监测温度、压力、速度等核心参数，实现生产过程可追溯。所有设备符合国家计量标准，提供校准证书，支持定期维护保养服务。

④治污减排保障措施

满足当地环保排放标准，具备高效净化功能；能处理生产过程中产生的废水，达到循环利用或达标排放要求；固体废物回收设施分类明确，便于资源回收再利用；确保符合环保部门监管要求。

⑤生产机械及人员配备

根据采购人具体需求，配备相应人员安装、调试、检测、培训等，满足后期使用要求。

5.2生产进度保证方案

①进度计划

制定详细的项目实施时间表，进度计划分解到各阶段时间点，明确各阶段工作内容及时间节点。项目整体周期不超过50日，从合同签订之日起计算。

②进度保证措施

制定详细、高效的项目进度保证措施，确保进度措施的可实施性、可操作性。

5.3运输安排、安装调试计划及成品保护方案

①运输安排

在发货前3天，通知采购人，明确该设备品牌、型号、数量、预计到货时间、运输车辆信息（车牌号、司机联系方式）。同时提供交付核对清单（格式自拟），包含设备名称、规格型号、参考图片、数量等，协助采购人提前协调场地（如卸货区、临时仓储区、安装区）及接货人员。

结合设备特性（如轻重、尺寸等）与交付地点，制定安全、高效的运输计划。优先选择直达公路运输（如合作具备防潮、防震、防锈和防野蛮装卸能力的物流公司），避免中转导致延误或损坏，以确保货物安全、无损地抵达交货地点。

②安装调试计划

协助采购人核对“设备品牌、型号、规格、质量、数量、外观”，对不符项立即记录并提出整改方案，内容应包括以下方面：操作手册，维护手册（包括维修卡），安装手册，主要部件清单等。按采购人要求，如期完成安装并调试，设备安装、调试过程中人身安全等保障措施，以及出现安全事故时采取的应急措施。

③成品保护方案

货物到达后，供应商自行妥善管护，如有破损重新调换全新产品，满足后期使用要求。

5.4售后服务方案

投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的售后服务方案至少包含以下内容：

①售后服务体系

明确售后服务的组织架构、人员配置及服务渠道，在设备出现故障或问题时，售后服务团队能够迅速行动，承诺在2小时内提供远程或现场服务，确保采购人能快速对接、高效解决问题。

②退换货与更换服务

针对“设备验收不合格”，根据产品质量问题的严重程度，明确退换货/更换的条件、流程及时效，并承诺赔偿因此造成的损失。

③定期巡检与预防性维护

在设备安装验收后至少每季度至少电话回访1次，了解设备使用情况并记录；每半年至少上门定期维护1次，对设备进行全面巡检，包括设备运行检查、安全隐患排查等，重点关注设备核心部件损耗情况。

④售后保障承诺

明确质保期服务、正品保障、损失赔偿等承诺，严格遵循招标文件“不低于三年免费质保”等条款，保修期自项目验收合格之日算起，保修范围包括所有配置。

四、技术要求

（一）基本要求

1、根据采购文件，提供所有劳动力、材料、设备、服务、包装运输、安装调试等，包括在清单、文件上没有提及，但符合运行所要求的附件。

2、实际尺寸按工地实际情况进行测量，所提供的设备符合现场的实际情况。

3、执行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

3.1 有关之法规包括建筑规范，环保、卫生防疫或其他有关的法规。

3.2.用电设备或电热、蒸汽设备，符合最新之标准。

3.4.燃气设备符合最新之标准。

3.5.提供的设备规格，除需要符合采购的标准之外，还需符合法规上或规范所需的标准，或需高于该标准。

3.6.由于法规或规范变更而需要使设备之标准高于采购规范内的标准时，中标人不得索取额外费用。

（二）货物技术要求

1、焊接

1.1焊接采用气体保护氩弧焊或电弧焊，不允许采用其他焊接方式。焊条需与金属本身成分相同，焊接需透彻光洁，不能有砂眼、裂缝等不完整的地方。焊缝必须坚固及有韧性。多余的填料必须磨平及抛光至与被焊接物本身的颜色一样。器具的工作面如工作台、泄水板、洗盆等，均需焊接。如器具制造是超过一块不锈钢板时，两件不锈钢板碰口连接地焊接，及磨平处理。

1.2所有焊接应尽量在工厂内进行及作表面处理，花纹应磨平抛光处理与原来的不锈钢一样，设备应尽量减少焊接，所有需要在工地焊接的设备采用气体保护氩弧焊或电弧焊接及磨平、抛光处理平滑。磨平抛光方法将按以下的“磨平、抛光、表面处理”一节进行。焊线底部应施以防锈处理，以防经焊接后发生锈蚀。

1.3焊接平整光滑无变形、焊点均匀、无虚焊漏焊，焊后毛刺焊渣除尽。

2、磨平、抛光、表面处理

2.1所有表面能看见的焊接即需要进行磨平、抛光及作表面处理，如果焊缝由于在焊接时产生形变，则需平整及磨平不能有高低点。在磨平时应避免不锈钢过热而变色。在工序处理时应先粗磨平，后精磨平，再抛光及作最后花纹表面处理。

2.2所有由于不锈钢在加工时产生的折痕、锯齿边等问题都需要磨平、抛光。在圆角的地方需要磨平抛光圆滑。所有焊缝在磨平后不能有重叠现象。

3、防锈处理

3.1不锈钢在焊接后为防止氧化腐蚀，须经防锈处理。在焊接表面抛光后施以化学防锈处理以防止锈蚀，底部适当地磨平后施以相同的防锈处理或涂上金属色泽的防锈涂料。

3.2当焊接镀锌结构件时，应尽量在结构件未镀锌时焊接，如果要焊接镀锌结构件，则应在焊接后进行表面磨平并涂上金属光泽的防锈涂料。

3.3所有的其他钢铁材质结构件必须对表面进行除锈，磨平处理后涂刷防锈防腐涂料。

4、材料、设备及工程进度

4.1所有材料、设备等全新及按技术规格交付采购人。自行制造设备的手工工艺需要达到本行业内高水准的工艺。产品需坚固、耐用、美观。

4.2本合同要求中标人与其它有关行业供应商紧密配合工作，以保证工程进度。

5、运行说明及保养说明

所有制冷、加热及机械运转的设备都需要进行运转调试，使其能达到设计及行业规范标准，并处于最佳运行状态。所有的运行及保养说明书应交付采购方指定的负责人，并应对全体使用人员进行使用培训及系统讲解，以确保设备的正常使用和维护保养。

6、货物及售后要求

6.1所有货物满足国家及行业环保和质量标准。所提供的货物开箱后，如使用方发现有任何问题（如外观有损伤），中标人立即以同样型号的设备在使用方商定的时间内更换，确保其使用。

6.2自验收合格之日起，提供3年免费质保。

6.3提供长期技术支持和维修服务，接到用户维修通知后，1小时内响应、4小时内到达指定现场进行维修。免费更换一切在非人为原因情况下损坏的零配件。如需更换设备或送修，需在24小时内负责解决，且更换维修期间应提供备用设备以保证系统的正常运行。免费质保期内，如在以上规定时间内中标供应商不能及时完成维修任务，采购人有权指定第三方进行维修，维修费用由中标人支付。

6.4免费质保期后，中标人负责设备的终身维修及零配件的及时供应。维修费先修理后付款，零配件的购买先交货后付款。

6.5设备的安装现场，中标人负责免费培训采购方的技术人员，达到上岗水平。

五、验收方案

1、中标供应商提供质保书、保修证明等书面资料，货号与采购文件相符，并按国家制造和安装的标准要求检测验收。中标供应商在交货时，应向采购人提供移交清单和合格证。

2、货到现场，采购人委托第三方专业检测机构进行抽样检测(检测费用由中标供应商支付)。对厨具进行破坏性抽检，对基材、五金配件及各项指标是否按照招标文件要求进行检测抽查。

如双方对验收结果有分歧，则以宿迁市市场监督管理局有关部门的检验结果为准，如检测结果与采购人意见一致，则检验费由中标供应商负责；如检测结果与中标供应商意见一致，则检验费由采购人负责。

3、在设备性能测试和试运行期间所暴露的问题获得采购人满意的解决。

4、技术规范要求中提到的技术资料、工具、备件等按规定的数量移交。

5、中标供应商接受采购人抽样检测或全部检测(检测单位由采购人指定)，若检测结果不符合参数要求，同意退货，并承担不合格产品的100%惩罚性赔偿以及全部检测费用。检测合格的相关检测费用由采购人支付。

所有设备验收根据招标文件采购清单中对应参数进行验收。不锈钢调理类、水池类、烟罩类、风管类：抽检不锈钢板材及管材厚度（2.0mm实厚≥1.75mm、1.5mm实厚≥1.38mm、1.2mm实厚≥1.08mm、1.0mm实厚≥0.88mm），不锈钢板材及管材金属成分（Ni≧8％）

6、投标产品所选用主材、辅材应达到或超过本招标文件和国家相关规定的要求。采购人认为有必要时可对中标产品相应主材、辅材进行检测，如检测不符合国家相应标准或招标文件中设定的标准，将判定所供设备不合格，同时中标人承担由此给采购人造成的损失；如检测符合国家相应标准或招标文件中设定的标准，检测费由采购人承担。

7、对货物安装验收不合格时，中标人应予以免费调换，直至符合规定，采购人不承担因调退货而发生的任何费用和责任，如因货物质量给采购人带来的损失，中标人还应赔偿采购人直接损失费用。中标人需更换合格的产品，更换设备期间不得影响厨房正常运营。

8、中标人应向采购人提交项目验收技术资料以及验收申请单。甲方在收到申请后的30日内组织验收，若验收无问题，则签署验收单。

9、经双方共同验收，产品性能参数达不到采购合同要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同。

六、投标样品要求

1、样品清单

| 序号 | 样品名称 | 制作标准和要求 | 备注 | 数量（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水池隔渣篮连下水器（含排水管） | 材质：选用304不锈钢 工艺：隔渣篮均匀冲孔，连接处满焊处理，精细打磨，无毛刺； 外观：隔渣篮带盖板，下水器下方配高温防烫水管 | 隔渣篮连下水器（含排水管）1套 | 1 |
| 2 | 冷库库角 | 材质：库板材料选用双面304不锈钢 工艺：冷库库角圆角圆边，圆角一体成型。 外观：打磨精细，无毛边 | 提供冷库库角小样，切角 | 1 |
| 3 | 掩门柜门板 | 材质：材料选用304不锈钢 工艺：门板双层不锈钢制作，边框90°折弯。 外观：连接处光滑无焊点 | 门板小样需切开一角，切口整齐无毛刺，方便观察内部结构。 | 1 |

注：样品技术参照采购需求中的技术参数，对样品尺寸不作要求，便于携带和评审即可。

2、样品提交、接收及退还要求

（1）投标人提供的样品应为全新的产品。样品提交时间：2026年7月27日上午10:30-12:00，下午14:30-17:30。

样品不显示品牌及投标单位名称信息。样品制作及运输费用由投标人自行承担，因投标人原因导致样品无法送达指定地点的，责任由投标人自负。

- 样品由采购人和采购代理共同组织接收，每种样品只接收一个。接收地点：宿迁市公共资源交易中心（宿迁市便民方舟2#11楼开标厅，具体房间号按现场指示牌要求执行）。

样品递交截止时间后递交的样品将被拒绝接收。

联系人：雍老师 13951399908；张毅 84396035

（3）样品的退还。未中标样品在招标投标活动结束后由投标人自行搬运撤离（费用自理）。各投标人应在接到退还通知后，48小时内将样品搬离；超时未取走的，由采购人自行处置。中标人的样品由中标人负责运送到采购人指定地点并封存，作为履约验收参考。

（4）投标人提交、取回样品时，不得破坏或损毁其他投标人的样品，也不得对其他投标人的样品拍照、录像。

七、商品包装环保要求

1、商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；

2、商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3、商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

4、商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

5、塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

6、纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

7、木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

注：检测方法 1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、 挤出复合》规定的方法进行。 2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定气相色谱法》规定的方法。

八、快递包装环保要求

1、快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；

2、快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；

3、快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150mg/kg；

4、快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2－乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

5、快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

6、快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

7、快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次；

8、快递中应使用幅宽不大于45mm的生物降解胶带；

9、快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

10、快递应使用电子面单；

11、直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

12、快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

第五章  合同文本

财政部 政府采购货物买卖合同（试行）

范    本

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：  （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是    ¨否

收取履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励乙方自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

履约保证金的退还：

（1）方式：退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函（保险），在到期时自行失效。

（2）时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。

（3）条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

（4）不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

4.1乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

4.2乙方不履行与甲方订立的合同的；

4.3乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

4.4乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其他投标人串通投标的；

4.5乙方将合同内容转包、违法分包的；

4.6乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

收取履约保证金金额： （合同金额的10%）

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或延迟支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标函

二、法人授权书

三、开标一览表

四、分项报价表

五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

六、关于符合本国产品标准的声明函

七、技术响应偏离表

八、企业业绩

九、投标所需其他材料

## 一、投标函

投标函

宿迁学院：

根据已收到的项目编号为JSZC-321300-JZCG-G2026-0033的新校区南食堂后厨设备采购项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。

投标人名称：           （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

## 二、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321300-JZCG-G2026-0033号新校区南食堂后厨设备采购项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 三、开标一览表

格式详见投标文件制作工具

## 四、分项报价表

分项报价表

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  |  | ￥ 人民币（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金国内运输保险、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，投标人未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

## 五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

格式详见投标文件制作工具

六、关于符合本国产品标准的声明函

格式详见投标文件制作工具

七、技术响应偏离表（技术参数响应）

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏离情况 （正偏离、负偏离、无偏离） | 偏离内容及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

单位名称：             （盖CA电子公章）

备注：对采购需求的其他非实质性要求，投标人按所投产品情况在此表中详细列出偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离）并说明理由；未列明的均视为未响应招标文件要求。

## 八、企业业绩

投标人自2023年1月1日以来承担

类似项目业绩一览表

| 序 号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同主要标的 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。2.中标后，本表将随中标结果公告公开。

## 九、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。