## 表E.1.1-1 工程项目汇总表【2026年扬州市第一1.1
表E.1.1-1 工程项目汇总表
工程名称：2026年扬州市第一中学食堂改造项目 |  | 标段：1 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 2026年扬州市第一中学食堂改造项目 | 80000.00 | 40000.00
合 计 |  | 80000.00 | 40000.00
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【2026年扬州市第一2.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：2026年扬州市第一中学食堂改造项目 |  | 标段：1 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 食堂改造工程-土建工程 | 40000.00
2 | 食堂改造工程-安装工程 | 40000.00 | 40000.00
合 计 |  | 80000.00 | 40000.00
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【食堂改造工程-土建工3.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：食堂改造工程-土建工程 | 标段：1 | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 土建部分
1.2 | 拆除工程
1.3 | 楼地面装饰工程
1.4 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.5 | 天棚工程
1.6 | 门窗工程
1.7 | 其他装饰工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 | 40000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  | 40000.00
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【食堂改造工程3.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：食堂改造工程-土建工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
土建部分
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：200厚加气混凝土砌块墙 2.砂浆强度等级：混合M5.0 | m3 | 53.48
2 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.封窗部位内墙抹灰水泥砂浆 | m2 | 25.6
3 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.封窗部位外墙抹灰水泥砂浆 | m2 | 25.6
4 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数：外墙弹性涂料 | m2 | 25.6
5 | 010502022001 | 圈梁 | 1.混凝土种类：C25现浇混凝土止水坎、圈梁 | m3 | 4.83
6 | 010505012001 | 圈梁模板 |  | m2 | 24.17
7 | 010502023001 | 过梁 | 1.混凝土种类：C25现浇混凝土过梁 | m3 | 0.78
8 | 010505013001 | 过梁模板 |  | m2 | 18.44
9 | 010502021001 | 构造柱 | 1.混凝土种类：C25构造柱 | m3 | 2.21
10 | 010505011001 | 构造柱模板 |  | m2 | 29.4
11 | 040901007001 | 植筋 |  | 根 | 600
12 | 010506005001 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格：412 | t | 0.954
13 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格：8@200、6@200、410 | t | 0.302
14 | 010506002001 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格：412 | t | 0.788
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：食堂改造工程-土建工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
15 | 010506002002 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格：6@200 | t | 0.065
16 | 050201012001 | 排水沟 | 1.排水沟材料：砖砌排水沟，沟内壁水泥砂浆抹灰贴砖，底部直径100排水口设不锈钢格栅 2.排水沟盖板种类、规格：30*3镀锌角钢固定，300宽不锈钢格栅盖板 | m | 45.95
17 | 010505001001 | 垫层模板 |  | m2 | 0.14
18 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.锯缝 2.土类别：详见地勘报告 3.开挖深度：详见图纸 | m3 | 335.82
19 | 040501005001 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度：200厚C25混凝土垫层 2.材质及规格：φ315PE实壁排水管SDR21 | m | 66.7
20 | 010502028001 | 隔油池 | 1.构件名称：钢筋混凝土隔油池 型号 GY-3S 2.井、池净空尺寸：有效容积4.5m3 3.井盖材质、规格：不锈钢 4.详见图集23S519 | 座 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：食堂改造工程-土建工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
21 | 010401007001 | 砖检查井 | 1.井截面、深度：500x500砖砌污水检查井 2.参《苏S01-2021》258页 | 座 | 9
22 | 010102001002 | 挖基坑土方 | 1.锯缝 2.土类别：详见地勘报告 3.开挖深度：详见图纸 | m3 | 47.5
23 | 010102007001 | 回填方 |  | m3 | 35.06
24 | 010103002001 | 余方弃置 |  | m3 | 12.44
拆除工程
25 | 010401002001 | 拆除 | 1.拆除按项包干，拆除原室内吊顶、墙砖、乳胶漆、护墙板、门窗、灯具、管线等，包含垃圾外运及人工清运垃圾，含垃圾弃置外运费用 | 项 | 1
楼地面装饰工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：食堂改造工程-土建工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
26 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级：原水磨石地面清理表面,破损部位修复完善,打磨后清除灰尘并冲洗干净 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：8 厚防水型高分子益胶泥 3.面层材料品种、规格：800*800防滑地砖 4.勾缝材料种类：美缝 | m2 | 784.13
27 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种：聚氨酯涂料三遍 2.涂膜厚度、遍数：1.8mm | m2 | 446.57
28 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种：聚氨酯涂料三遍 2.涂膜厚度、遍数：1.8mm 3.上翻高度：1.2m | m2 | 363.84
29 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度：100mm 2.面层材料品种、规格：8厚成品不锈钢踢脚线 | m | 181.4
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
30 | 010506023001 | 钢丝网 | 1.钢丝网规格：钢丝网规格0.65mm,网眼15mmX15mm | m2 | 988
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：食堂改造工程-土建工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
31 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 1.安装方式：界面剂一道，水泥砂浆粘贴，陶瓷胶粘剂 2.面层材料品种、规格：300*450瓷砖 3.缝宽、勾缝材料种类：美缝 | m2 | 958.96
32 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位：墙面 2.网格布一层 3.腻子种类：901白水泥腻子三遍 4.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料三遍 | m2 | 517.27
33 | 011502001001 | 成品装饰线条 | 1.线条材料品种、规格：不锈钢线条 | m | 215
天棚工程
34 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8 2.龙骨材料种类、规格、中距：扣板专用龙骨 3.面板材料品种、规格：600*600*1铝扣板 4.压条材料种类、规格：扣板收边条 | m2 | 764.55
门窗工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：食堂改造工程-土建工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
35 | 010801004001 | 防火门 | 1.门洞口尺寸：乙级防火门,FM乙1023，参见图集GB12955-2024,含门油漆、门套、加顺序器等所有五金 | m2 | 4.6
36 | 010801004002 | 防火门 | 1.门洞口尺寸：乙级防火门,FM乙1323，参见图集GB12955-2024,含门油漆、门套、加顺序器等所有五金 | m2 | 2.99
37 | 010801004003 | 防火门 | 1.门洞口尺寸：乙级防火门,FM乙1123，参见图集GB12955-2024,含门油漆、门套、加顺序器等所有五金 | m2 | 5.06
38 | 010801004004 | 防火门 | 1.门洞口尺寸：乙级防火门,FM乙1523，参见图集GB12955-2024,含门油漆、门套、加顺序器等所有五金 | m2 | 6.9
39 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.门洞口尺寸：M1023 2.门类型：不锈钢门(单扇) 双面可开启自由门,由中标单位深化设计 3.其他工艺要求：含五金、门套 | m2 | 2.3
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：食堂改造工程-土建工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
40 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1.门洞口尺寸：M1123 2.门类型：不锈钢门(单扇) 双面可开启自由门,由中标单位深化设计 3.其他工艺要求：含五金、门套 | m2 | 5.06
41 | 010802001003 | 金属(塑钢)门 | 1.门洞口尺寸：M1323 2.门类型：不锈钢门(双扇) 双面可开启自由门,由中标单位深化设计 3.其他工艺要求：含五金、门套 | m2 | 11.96
42 | 010802001004 | 金属(塑钢)门 | 1.门洞口尺寸：M1523 2.门类型：不锈钢门(双扇) 双面可开启自由门,由中标单位深化设计 3.其他工艺要求：含五金、门套 | m2 | 6.9
43 | 010802001005 | 金属(塑钢)门 | 1.门洞口尺寸：BLM1534 2.门类型：普通铝合金玻璃门,6+12A+6钢化安全玻璃 3.其他工艺要求：含五金、门套 | m2 | 5.1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：食堂改造工程-土建工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
44 | 010802001006 | 金属(塑钢)门 | 1.门洞口尺寸：MLC4634 2.门类型：普通铝合金门联窗,6+12A+6钢化安全玻璃 3.其他工艺要求：含五金、门套 | m2 | 15.64
45 | 010807002001 | 金属防火窗 | 1.防火等级：乙级防火窗 | m2 | 4.6
46 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗类型：不锈钢边框玻璃提拉窗，由中标单位深化设计 | m2 | 19.65
47 | 011206001001 | 金属(塑钢)窗 | 1.骨架材料种类及型号：乙级防火玻璃 | m2 | 39.2
其他装饰工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：食堂改造工程-土建工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
48 | 011506001001 | 装饰板雨篷 | 1.骨架材料种类、规格、中距：主梁:100*6-H160-80*6变截面工型钢(Q235B)，防锈漆三遍氟碳漆罩面，钢管φ=50*2.5 防锈漆三遍氟碳漆罩面，M16化学锚栓与300×300×12固定背板，L30X3角钢 密封结构胶防水处理 2.装饰板材料品种、规格：8+1.14+6双层钢化夹胶玻璃，220玻璃爪件 | m2 | 9.12
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【食堂改造工程-土建工3.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：食堂改造工程-土建工程 |  |  | 标段：1 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
15 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆
16 | 011601001004 | 脚手架
17 | 011601001005 | 脚手架
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【食堂改造工程-土建工3.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：食堂改造工程-土建工程 |  |  | 标段：1 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 40000.00 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 40000.00 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【食堂改造工程-土建工程】3.5
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：食堂改造工程-土建工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  | 40000.00
4.1 | 暂列金额 | 40000.00 | 100 | 40000.00
本页小计 |  | - | - | 40000.00 |  |  | -
合 计 |  | - | - | 40000.00 |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【食堂改造工程-土建3.6
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：食堂改造工程-土建工程 |  |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额± (元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [8 empty] | -
合 计 | [8 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【食堂改造工程-土建工程】3.7
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：食堂改造工程-土建工程 |  |  | 标段：1 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【食堂改造工程-安装工4.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：食堂改造工程-安装工程 | 标段：1 | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 给水系统
1.2 | 热水系统
1.3 | 排水系统
1.4 | 电气设备安装工程
1.5 | 电气设备安装工程
1.6 | 拆装项目
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 40000.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  | 40000.00
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【食堂改造工程4.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：食堂改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第1页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
给水系统
1 | 010102002001 | 挖沟槽土方 |  | m3 | 7.34
2 | 010102007001 | 回填方 | 1.填方部位：沟槽 2.材料品种：原土 3.密实度：夯填 | m3 | 7.33
3 | 031001008001 | 塑料管 | 1.材质：PP-R给水管 2.规格：DN15（S3.2系列） 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 5.安装部位：贴顶敷设、沿墙壁挂下 | m | 321.4
4 | 031001008002 | 塑料管 | 1.材质：PP-R给水管 2.规格：DN15（S3.2系列） 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 5.安装部位：埋地敷设 | m | 21.68
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：食堂改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第2页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 031001008003 | 塑料管 | 1.材质：PP-R给水管 2.规格：DN20（S3.2系列） 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 5.安装部位：贴顶敷设、沿墙壁挂下 | m | 35.78
6 | 031001008004 | 塑料管 | 1.材质：PP-R给水管 2.规格：DN20（S3.2系列） 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 5.安装部位：埋地敷设 | m | 6.01
7 | 031001008005 | 塑料管 | 1.材质：PP-R给水管 2.规格：DN25（S3.2系列） 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 5.安装部位：贴顶敷设、沿墙壁挂下 | m | 45.93
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：食堂改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第3页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
8 | 031001008006 | 塑料管 | 1.材质：PP-R给水管 2.规格：DN25（S3.2系列） 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 5.安装部位：埋地敷设 | m | 7.26
9 | 031001008007 | 塑料管 | 1.材质：PP-R给水管 2.规格：DN32（S3.2系列） 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 5.安装部位：贴顶敷设 | m | 21.53
10 | 031001008008 | 塑料管 | 1.材质：PP-R给水管 2.规格：DN40（S3.2系列） 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 5.安装部位：贴顶敷设 | m | 2.62
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：食堂改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第4页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
11 | 031001008009 | 塑料管 | 1.材质：PP-R给水管 2.规格：DN50（S3.2系列） 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 5.安装部位：贴顶敷设 | m | 39.45
12 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型：截止阀 2.材质：铜芯 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：螺纹连接 | 个 | 1
13 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.类型：截止阀 2.材质：铜芯 3.规格、压力等级：DN32 4.连接形式：螺纹连接 | 个 | 3
14 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.类型：截止阀 2.材质：铜芯 3.规格、压力等级：DN40 4.连接形式：螺纹连接 | 个 | 3
15 | 031002001004 | 金属阀门 | 1.类型：截止阀 2.材质：铜芯 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：螺纹连接 | 个 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：食堂改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第5页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
16 | 031002001005 | 金属阀门 | 1.类型：全铜球阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：螺纹连接 4.埋地管 | 个 | 21
17 | 031002001006 | 金属阀门 | 1.类型：全铜球阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接 4.埋地管 | 个 | 1
18 | 031002001007 | 金属阀门 | 1.类型：全铜球阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：螺纹连接 4.吊顶管 | 个 | 41
19 | 031002004002 | 减压器 | 1.材质：铜芯 2.规格、压力等级：DN50减压阀(自带过滤器) 3.连接形式：螺纹连接 4.附件配置：含配件 | 个 | 1
20 | 031208002001 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种：B1级柔性橡型棉 2.绝热厚度：50mm | m3 | 0.29
21 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称：预留槽、沟 2.规格：DN20 | m | 281.2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：食堂改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第6页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
22 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称：预留槽、沟 2.规格：DN32 | m | 13.05
23 | 031301003001 | 套管 | 1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN80 | 个 | 2
24 | 031401001001 | 脚手架 | 脚手架 | 项 | 1
热水系统
25 | 010102002002 | 挖沟槽土方 |  | m3 | 2.46
26 | 010102007002 | 回填方 | 1.填方部位：沟槽 2.材料品种：原土 3.密实度：夯填 | m3 | 2.45
27 | 031001008010 | 塑料管 | 1.材质：PP-R热水管 2.规格：DN15（S2.5系列） 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 5.安装部位：贴顶敷设、沿墙壁挂下 | m | 29.28
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：食堂改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第7页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
28 | 031001008011 | 塑料管 | 1.材质：PP-R热水管 2.规格：DN15（S2.5系列） 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 5.安装部位：埋地敷设 | m | 7.46
29 | 031001008012 | 塑料管 | 1.材质：PP-R热水管 2.规格：DN20（S2.5系列） 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 5.安装部位：贴顶敷设、沿墙壁挂下 | m | 39.54
30 | 031001008013 | 塑料管 | 1.材质：PP-R热水管 2.规格：DN20（S2.5系列） 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 5.安装部位：埋地敷设 | m | 4.25
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：食堂改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第8页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
31 | 031002001008 | 金属阀门 | 1.类型：全铜球阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：螺纹连接 4.埋地管 | 个 | 9
32 | 031002001009 | 金属阀门 | 1.类型：全铜球阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接 4.埋地管 | 个 | 1
33 | 031002001010 | 金属阀门 | 1.类型：全铜球阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：螺纹连接 4.吊顶管 | 个 | 4
34 | 031208002002 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种：B1级柔性橡型棉 2.绝热厚度：50mm | m3 | 1.07
35 | 031301001003 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称：预留槽、沟 2.规格：DN20 | m | 26.15
36 | 031301001004 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称：预留槽、沟 2.规格：DN32 | m | 0.35
37 | 031401001002 | 脚手架 | 脚手架 | 项 | 1
排水系统
38 | 010102002003 | 挖沟槽土方 |  | m3 | 32.41
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：食堂改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第9页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
39 | 010102007003 | 回填方 | 1.填方部位：沟槽 2.材料品种：原土 3.密实度：夯填 | m3 | 31.16
40 | 031001008014 | 塑料管 | 1.材质：UPVC排水管 2.规格：De50 3.连接形式：承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水系统 | m | 75.56
41 | 031001008015 | 塑料管 | 1.材质：UPVC排水管 2.规格：De160 3.连接形式：承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水系统 | m | 72.12
42 | 031001008016 | 塑料管 | 1.材质：UPVC排水管 2.规格：De110 3.连接形式：承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水系统 | m | 35.63
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：食堂改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第10页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
43 | 031001008017 | 塑料管 | 1.材质：UPVC排水管 2.规格：De75 3.连接形式：承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：排水系统 | m | 4.03
44 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1.类型：普通地漏 2.规格：DN100 | 个 | 8
45 | 031003014002 | 给、排水附件 | 1.类型：排水口 2.规格：DN100 | 个 | 14
46 | 031003014003 | 给、排水附件 | 1.类型：排水接口 2.型号：DN50 | 个 | 47
47 | 031003014004 | 给、排水附件 | 1.类型：排水接口 2.型号：DN100 | 个 | 1
48 | 031003014005 | 给、排水附件 | 1.类型：排水接口 2.型号：DN75 | 个 | 2
49 | 031301003002 | 套管 | 1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN200 | 个 | 2
50 | 031401001003 | 脚手架 | 脚手架 | 项 | 1
电气设备安装工程
D.10 防雷及接地装置
51 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称：接地母线 2.材质：镀锌扁钢 3.规格：-40*4 | m | 12.26
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：食堂改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第11页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
52 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称：总等电位联接箱 MEB 2.规格：嵌墙底边距地 0.3m | 台 | 1
53 | 030410007002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称：辅助等电位联接箱 SEB 2.规格：嵌墙底边距地 0.3m | 台 | 8
54 | 031401001004 | 脚手架 | 脚手架 | 项 | 1
电气设备安装工程
55 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称：动力配电箱 AP-CF 2.型号：具体参数依据图纸 3.规格：17回路 4.安装方式：落地 底边抬高0.3m，下设100mm槽钢基座 5.接线端子材质、规格：无端子外部接线(mm2) ≤2.5 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：食堂改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第12页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
56 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称：动力配电箱 1AP-CF1 2.型号：具体参数依据图纸 3.规格：25回路 4.安装方式：明装 底边距地1.8m 5.接线端子材质、规格：压铜接线端子 导线截面(mm2) ≤16、端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线(mm2) ≤2.5、端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线(mm2) ≤6 参照产品样本进行型号规格的标注，施工所选用的产品应满足相应的技术参数与规格标准 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：食堂改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第13页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
57 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称：动力配电箱 1AP-CF2 2.型号：具体参数依据图纸 3.规格：29回路 4.安装方式：明装 底边距地1.8m 5.接线端子材质、规格：压铜接线端子 导线截面(mm2) ≤16、端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线(mm2) ≤2.5、端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线(mm2) ≤6 参照产品样本进行型号规格的标注，施工所选用的产品应满足相应的技术参数与规格标准 | 台 | 1
58 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1.名称：动力配电箱 1AP-CF3 2.型号：具体参数依据图纸 3.规格：10回路 4.安装方式：明装 底边距地1.8m 参照产品样本进行型号规格的标注，施工所选用的产品应满足相应的技术参数与规格标准 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：食堂改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第14页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
59 | 030402011005 | 成套配电箱 | 1.名称：动力配电箱 1AP-CF4 2.型号：具体参数依据图纸 3.规格：14回路 4.安装方式：明装 底边距地1.8m 5.接线端子材质、规格：端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线(mm2) ≤2.5、端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线(mm2) ≤6 参照产品样本进行型号规格的标注，施工所选用的产品应满足相应的技术参数与规格标准 | 台 | 1
60 | 030404014001 | 控制箱、同期小屏 | 1.名称：风机控制箱 2、设备由风机配套，本次只负责安装 | 台 | 2
61 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-4*185+1*95 3.材质：铜芯 4.电压(kV)：0.6/1KV 5.敷设方式：桥架敷设 | m | 50
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：食堂改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第15页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
62 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-4*120+1*70 3.材质：铜芯 4.电压(kV)：0.6/1KV 5.敷设方式：桥架敷设 | m | 15.68
63 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-4*50+1*25 3.材质：铜芯 4.电压(kV)：0.6/1KV 5.敷设方式：桥架敷设 | m | 15.68
64 | 030409001005 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-4*25+1*16 3.材质：铜芯 4.电压(kV)：0.6/1KV 5.敷设方式：桥架敷设、管道敷设 | m | 78.71
65 | 030409001006 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-5*10 3.材质：铜芯 4.电压(kV)：0.6/1KV 5.敷设方式：桥架敷设、管道敷设 | m | 101.53
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：食堂改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第16页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
66 | 030409001007 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-5*6 3.材质：铜芯 4.电压(kV)：0.6/1KV 5.敷设方式：桥架敷设、管道敷设 | m | 169.09
67 | 030409001008 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-5*2.5 3.材质：铜芯 4.电压(kV)：0.6/1KV 5.敷设方式：桥架敷设、管道敷设 | m | 152.38
68 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.型号：WDZ-YJY-4*185+1*95 3.材质、类型：铜芯 4.电压(kV)：0.6/1KV | 个 | 4
69 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.型号：WDZ-YJY-4*120+1*70 3.材质、类型：铜芯 4.电压(kV)：0.6/1KV | 个 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：食堂改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第17页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
70 | 030409003003 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.型号：WDZ-YJY-4*50+1*25 3.材质、类型：铜芯 4.电压(kV)：0.6/1KV | 个 | 2
71 | 030409003005 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.型号：WDZ-YJY-4*70+1*35 3.材质、类型：铜芯 4.电压(kV)：0.6/1KV | 个 | 2
72 | 030409003006 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.型号：WDZ-YJY-4*25+1*16 3.材质、类型：铜芯 4.电压(kV)：0.6/1KV | 个 | 6
73 | 030409003007 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.型号：WDZ-YJY-5*10 3.材质、类型：铜芯 4.电压(kV)：0.6/1KV | 个 | 6
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：食堂改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第18页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
74 | 030409003008 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.型号：WDZ-YJY-5*2.5 3.材质、类型：铜芯 4.电压(kV)：0.6/1KV | 个 | 12
75 | 030409003009 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.型号：WDZ-YJY-5*6 3.材质、类型：铜芯 4.电压(kV)：0.6/1KV | 个 | 14
76 | 030412001001 | 配管 | 1.名称：明线外套防水蛇形管 2.规格：线长2500mm | m | 115
77 | 030412001003 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定式镀锌电线钢管 3.规格：DN20 4.配置形式：暗敷 5.钢索材质、规格：壁厚大于2.5mm | m | 251.06
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：食堂改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第19页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
78 | 030412001004 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定式镀锌电线钢管 3.规格：DN20 4.配置形式：吊顶敷设 5.钢索材质、规格：壁厚大于2.5mm | m | 302.38
79 | 030412001005 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定式镀锌电线钢管 3.规格：DN20 4.配置形式：吊顶敷设 5.钢索材质、规格：壁厚大于2.5mm | m | 67.95
80 | 030412001006 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定式镀锌电线钢管 3.规格：DN20 4.配置形式：暗敷 5.钢索材质、规格：壁厚大于2.5mm | m | 9.3
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：食堂改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第20页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
81 | 030412001007 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌焊接钢管 3.规格：DN65 4.配置形式：暗敷 5.钢索材质、规格：壁厚大于2.5mm | m | 13.76
82 | 030412001008 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定式镀锌电线钢管 3.规格：DN40 4.配置形式：暗敷 5.钢索材质、规格：壁厚大于2.5mm | m | 23.51
83 | 030412001009 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定式镀锌电线钢管 3.规格：DN32 4.配置形式：暗敷 5.钢索材质、规格：壁厚大于2.5mm | m | 146.74
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：食堂改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第21页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
84 | 030412001010 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定式镀锌电线钢管 3.规格：DN25 4.配置形式：暗敷 5.钢索材质、规格：壁厚大于2.5mm | m | 344.35
85 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称：不锈钢槽盒 2.规格：300*100 3.类型：内置隔板 4.接地跨接方式：梁下100吊装 | m | 43.29
86 | 030412003002 | 桥架 | 1.名称：不锈钢槽盒 2.规格：200*100 3.类型：内置隔板 4.接地跨接方式：梁下100吊装 | m | 73.21
87 | 030412003003 | 桥架 | 1.名称：不锈钢槽盒 2.规格：150*75 3.类型：内置隔板 4.接地跨接方式：梁下100吊装 | m | 35.88
88 | 030412004001 | 配线 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管道敷设 3.型号：WDZ-BYJ-2.5 4.材质：铜芯 | m | 1956.95
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：食堂改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第22页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
89 | 030412004002 | 配线 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：桥架敷设 3.型号：WDZ-BYJ-2.5 | m | 163.82
90 | 030412004003 | 配线 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管道敷设 3.型号：WDZ-BYJ-4 4.材质：铜芯 | m | 1007.47
91 | 030412004004 | 配线 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：桥架敷设 3.型号：WDZ-BYJ-4 | m | 716.99
92 | 030412004005 | 配线 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管道敷设 3.型号：WDZ-BYJ-6 4.材质：铜芯 | m | 404.8
93 | 030412004006 | 配线 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：桥架敷设 3.型号：WDZ-BYJ-6 | m | 401.19
94 | 030412004007 | 配线 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管道敷设 3.型号：WDZ-BYJ-10 4.材质：铜芯 | m | 60.74
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：食堂改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第23页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
95 | 030412004008 | 配线 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：桥架敷设 3.型号：WDZ-BYJ-10 | m | 161.05
96 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：金属 3.安装形式：暗装 | 个 | 114
97 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称：开关插座盒 2.材质：金属 3.安装形式：暗装 | 个 | 92
98 | 030412006003 | 接线盒 | 1.名称：电源接线盒 2.材质：金属 3.安装形式：暗装 | 个 | 46
99 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称：LED平板灯 2.型号：LED 220V 20W 3.普通照明灯具兼做备用照明 灯具自带蓄电池,持续供电 时间不小于180min 4.安装方式：嵌顶安装 | 套 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：食堂改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第24页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
100 | 030413003002 | 荧光灯 | 1.名称：LED平板灯 2.型号：LED 220V 40W 3.普通照明灯具兼做备用照明 灯具自带蓄电池,持续供电 时间不小于180min 4.安装方式：嵌顶安装 | 套 | 24
101 | 030413003003 | 荧光灯 | 1.名称：LED平板灯 2.型号：LED 220V 30W 3.普通照明灯具兼做备用照明 灯具自带蓄电池,持续供电 时间不小于180min 4.安装方式：嵌顶安装 | 套 | 3
102 | 030413003004 | 荧光灯 | 1.名称：LED平板灯(防水型) 2.型号：LED 220V 30W 3.普通照明灯具兼做备用照明 灯具自带蓄电池,持续供电 时间不小于180min 4.安装方式：嵌顶安装 | 套 | 9
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：食堂改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第25页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
103 | 030413003005 | 荧光灯 | 1.名称：LED平板灯(防水型) 2.型号：LED 220V 40W 3.普通照明灯具兼做备用照明 灯具自带蓄电池,持续供电 时间不小于180min 4.安装方式：嵌顶安装 | 套 | 61
104 | 030413003006 | 荧光灯 | 1.名称：LED平板灯(防水型) 2.型号：LED 220V 10W 3.普通照明灯具兼做备用照明 灯具自带蓄电池,持续供电 时间不小于180min 4.安装方式：嵌顶安装 | 套 | 7
105 | 030413007001 | 紫外线消毒灯 | 1.名称：紫外线消毒灯 | 套 | 8
106 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称：单联单控暗开关 2.材质：塑料 3.规格：10A 250V 4.安装方式：嵌墙底边距地 1.3m | 套 | 3
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：食堂改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第26页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
107 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称：双联单控暗开关 2.材质：塑料 3.规格：10A 250V 4.安装方式：嵌墙底边距地 1.3m | 套 | 1
108 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | 1.名称：三联单控暗开关 2.材质：塑料 3.规格：10A 250V 4.安装方式：嵌墙底边距地 1.3m | 套 | 1
109 | 030413013004 | 照明开关、按钮 | 1.名称：单联单控暗开关(防水型) 2.材质：塑料 3.规格：10A 250V,IP55 4.安装方式：嵌墙底边距地 1.3m | 套 | 2
110 | 030413013005 | 照明开关、按钮 | 1.名称：双联单控暗开关(防水型) 2.材质：塑料 3.规格：10A 250V,IP55 4.安装方式：嵌墙底边距地 1.3m | 套 | 9
111 | 030413013006 | 照明开关、按钮 | 1.名称：三联单控暗开关(防水型) 2.材质：塑料 3.规格：10A 250V,IP55 4.安装方式：嵌墙底边距地 1.3m | 套 | 3
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：食堂改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第27页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
112 | 030413013007 | 照明开关、按钮 | 1.名称：紫外线灯单联单控暗开关(防水型) 2.材质：塑料 3.规格：10A 250V,IP55 4.安装方式：嵌墙底边距地 1.8m | 套 | 3
113 | 030413014001 | 插座 | 1.名称：普通插座（2+3） 2.材质：塑料 3.规格：10A 250V 4.安装方式：嵌墙底边距地 0.3m | 套 | 4
114 | 030413014002 | 插座 | 1.名称：三相柜机空调插座(5P) 2.材质：塑料 3.规格：16A 380V 4.安装方式：嵌墙底边距地 0.3m | 套 | 1
115 | 030402011006 | 成套配电箱 | 1.名称：插座箱移位 2.安装方式：嵌墙底边距地 0.3m | 台 | 3
116 | 030413014004 | 插座 | 1.名称：备用插座 2.材质：塑料 3.规格：0.5KW/220V 4.安装方式：13A万能,底标高1.2米或矮墙最高处 | 套 | 28
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：食堂改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第28页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
117 | 030413014005 | 插座 | 1.名称：单相带保护接地防水插座 2.材质：塑料 3.规格：10A 250V 4.安装方式：13A万能,底标高1.2米,除特殊说明 | 套 | 36
118 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称：桥架支撑架 | kg | 146.04
119 | 031301005002 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称：吊顶管支架 | kg | 66.66
120 | 031401001005 | 脚手架 | 脚手架 | 项 | 1
拆装项目
121 | 030505016001 | 显示屏、空调、监控等设备拆装 | 1.名称：厨房显示屏、空调、监控、风扇等设备需要根据甲方要求保护性拆除并等装修好后重新安装 2.类别：由投标单位现场勘查后自主报价 | 项 | 1
122 | 031401001006 | 脚手架 | 脚手架 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【食堂改造工程-安装工4.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：食堂改造工程-安装工程 |  |  | 标段：1 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
15 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆费
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【食堂改造工程-安装工4.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：食堂改造工程-安装工程 |  |  | 标段：1 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 40000.00 |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 40000.00 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【食堂改造工程-安装工程】4.5
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：食堂改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【食堂改造工程-安装4.6
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：食堂改造工程-安装工程 |  |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额± (元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 燃气改造费 |  | 40000.00 | 40000.00
本页小计 |  |  | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【食堂改造工程-安装工程】4.7
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：食堂改造工程-安装工程 |  |  | 标段：1 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计