太仓市政府采购

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2026-0059

项目名称：技侦大楼物业服务（2026年度）

采购单位：太仓市人民检察院

采购项目类别：服务类

标的所属行业：（十四）物业管理

苏州市公共资源交易中心太仓分中心

2026年7月

目    录

第一部分：招标公告

第二部分：投标人须知

第三部分：项目需求

第四部分：投标文件格式

第五部分：评标方法与评标标准

第六部分：合同主要条款

第一部分   招标公告

项目概况 技侦大楼物业服务（2026年度）JSZC-320585-JZCG-G2026-0059招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）自行下载获取招标文件，并于2026-8-17 09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2026-0059

项目名称：技侦大楼物业服务（2026年）

预算金额：175万元

最高限价（如有）：无

采购方式：公开招标

采购需求：技侦大楼占地面积23亩，总建筑面积约19348平方米，其中地下一层面积2080平方米，地上十三层累计面积17265平方米，地下停车位87个，地面停车位37个。本大楼为智能楼宇，包含入侵报警系统、视频安防监控系统、出入门禁控制系统、电子巡查系统、火灾自动报警及消防联动系统、广播告示系统、停车场（库）管理系统等。大楼采用中央空调系统；消防泵房、水池、变配电房设在地下一层；智能系统包括消防报警系统、安防系统、智能会议系统、有线电视系统、能源管理系统、一卡通管理系统等系统。详见第三部分项目需求。

合同履行期限：自合同签订后1年。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料；

5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

6.采购文件要求的其他资格证明文件

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定，投标人应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动

2.投标单位资质要求：

2.1投标单位如做分包协议的，①承接安保服务的分包商须具备江苏省公安厅颁发的《保安服务许可证》（外省的保安服务分包商需在苏州市有关部门备案）；②承接电梯设备维保的分包商须具备《中华人民共和国特种设备生产许可证》；③承接消防维保的分包商须在社会消防技术服务信息系统中备案；④承接餐饮内容的分包商具有《食品经营许可证》。

2.2投标单位未做分包协议的，投标单位须具备上述资格要求。

- 拟投入的用工人员人数要求：拟投人员共计31人，为最低人员要求，需满足以上人数要求和年龄要求，否则为非实质性响应，按无效标处理。

- 4.应当提供资质证书的人员要求，其中：①保安主管1名，保安员14名，全部具有保安员证书，其中作为消控室专岗的2人，具有四级及以上消防设施操作员或建（构）筑物消防员证书；②工程维护人员1人，具有低压电工作业证；

- 5.本项目为专门面向中小企业采购的服务类项目，全部拟投人员应当是具备《劳动合同》的或者供应商承诺中标后聘请签订《劳动合同》的服务人员参与本项目，请按要求提供证明材料，否则视为无效投标。

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、法人的分支机构不得参加响应活动（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

4、根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）自行下载

方式：自行下载

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026-8-17 09:30（北京时间）

地点：苏采云系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

2、投标人登陆“苏采云”系统后选择要参与的具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。投标人须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为15分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

4、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

5、有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

6、有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。

7、有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802

8、政府采购监督电话：0512-53512539

9、本次招标投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。

10、政府采购信用融资政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
11、政府采购履约资金扶持政策：依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：太仓市人民检察院

地    址：太仓市娄东街道柴行街2号

联系人：曹春英

联系电话： 0512-80607054

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：苏州市公共资源交易中心太仓分中心

单位地址：太仓市陆渡街道万金北路88号3栋2楼

联系人：周萌

联系电话：0512-53890581

### 3.项目联系方式

项目联系人：周萌

电话：0512-53890581

第二部分  投标人须知

## 一、说明和释义

### 1. 说明

1.1本招标文件仅适用于苏州市公共资源交易中心太仓分中心组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州市公共资源交易中心太仓分中心。

### 2. 词语释义

2.1采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。本项目采购代理机构是苏州市公共资源交易中心太仓分中心。

2.2投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人）

2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）

2.7货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、验收、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历日。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16 损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

2.17进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品。

2.18书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

## 二、 投标人

3. 合格投标人的基本条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定；

3.2满足本文件实质性条款的规定。

4．合格投标人的特定条件

3.1 按招标公告规定。

5. 投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6. 联合投标及转包、分包

6.1 本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包。

6.3 本项目接受分包。

本项目属于专门面向中小企业的采购项目，投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

若投标单位采取分包，在投标文件中提供明确的分包方案。

7. 投标费用

7.1投标人应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。不论投标结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

7.2 本次招标项目不收取标书费及中标服务费，请投标人在投标时充分考虑这一因素。

## 三、招标文件说明

8. 招标文件

8.1招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人获得招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决，否则由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.2招标文件及其更正文件不是直接从采购代理机构或指定媒体获得的，采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

9. 招标文件的澄清

9.1投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于投标截止时间之前，向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。

9.2如有必要，问题答复将以“变更公告”形式由采购代理机构按照本须知第10条的规定发出。

10.招标文件的修改

10.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充文件的方式进行必要澄清或者修改。

10.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

10.3招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

10.4招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（苏州市政府采购网、江苏省政府采购网）发布，请投标人及时查询，更正（含澄清、修改等）内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

10.5招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。

11.质疑

11.1 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到供应商书面质疑函后七个工作日内作出答复。

11.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

11.3上述应知其权益受到损害之日是指：

11.3.1对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算；

11.3.2对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

11.3.3对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

11.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

11.3.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

11.3.2 质疑项目的名称、编号；

11.3.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

11.3.4 事实依据；

11.3.5 必要的法律依据；

11.3.6 提出质疑的日期。

11.5质疑函的格式和内容应当符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》 要求，质疑函范本在财政部官网上提供下载。

11.6 提交质疑函同时应当附如下证明材料：

11.6.1对采购文件提出质疑的供应商提供参加本项目的“交易文件下载确认单”；

11.6.2质疑供应商的营业执照复印件加盖单位公章；

11.6.3质疑供应商法定代表人身份证复印件加盖单位公章；

11.6.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，提供法人授权委托书及代理人身份证复印件加盖单位公章，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；

11.7 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

11.8供应商对招标项目技术、商务及其他要求，以及评审细则、标准提出询问或质疑的，应向采购人提出；供应商对采购过程及中标结果提出询问或质疑的，应向采购代理机构提出；

11.9 供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

11.10接受质疑函联系方式见采购公告联系事项。

## 四、 投标文件说明

12、提示与要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13. 投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

15. 投标文件的组成

15.1报价部分（详见投标文件格式）：

15.1.1封面

15.1.2《开标一览表》(统一格式)；

15.1.3公开分项报价表；

15.2 投标正文部分（包含资质证明和技术部分）

15.2.1资质证明文件部分

15.2.1.1关于资格文件的声明函（详见投标文件格式）；

15.2.1.2投标承诺函（详见投标文件格式）；

15.2.1.3投标人基本情况表（详见投标文件格式）；

15.2.1.4投标人法定代表人身份证复印件；

15.2.1.5投标人法定代表人授权委托书原件（如有授权）（详见投标文件格式）

15.2.1.6投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）

15.2.1.7投标单位营业执照副本或三证合一营业执照复印件；

15.2.1.8投标人参加本次政府采购活动前的财务状况报告或者银行出具的资信证明；

15.2.1.9投标人根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

15.2.1.10投标人参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

15.2.1.11投标人参加政府采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面申明（详见投标文件格式）；

15.2.1.12投标人证明其符合招标文件规定的投标人特定资格条件的证书、证明和文件材料；（如有）

15.2.1.13中小企业声明函

15.2.1.14残疾人福利性单位声明函（如有）；

15.2.1.15监狱企业证明文件（如有）；

15.2.2技术部分

15.2.2.1服务要求偏离表（详见投标文件格式）；

15.2.2.2商务要求偏离表（详见投标文件格式）；

15.2.2.3项目的技术及服务方案；

15.2.2.4项目实施方案和进度方案；

15.2.2.5质量保证措施和承诺；

15.2.2.6售后服务内容；

15.2.2.7投入本项目技术（服务）人员一览表及相关证明材料；

15.2.2.8类似业绩一览表；

15.2.2.9分包协议（如有）；

15.2.2.10其他投标人认为需要提供的材料；

注：投标单位按上述要求提交相关资料，投标单位所提交的资格文件的完整与否，将直接影响投标单位的评分。投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，并报政府监管部门按政府采购法相关规定给予处罚。

15.3投标文件由15.1、15.2款规定的内容共同组成。

16. 投标文件编制要求

16.1电子投标文件编制要求：投标人应使用招标文件要求的投标文件制作软件制作电子投标文件，电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。

17. 投标报价（编制）要求的说明

17.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括本项目的货物、劳务、运输、管理、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，采购人不再支付其他任何费用。

17.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

17.3一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

17.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

17.5最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

18. 投标保证金

本项目无须缴纳投标保证金。

19. 投标文件的有效期

19.1在本招标文件规定的开标之日起九十（90）天内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

19.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

## 五、 投标文件的提交、撤回和修改

20. 投标文件的上传、提交

20.1投标人应将制作好的加密电子投标文件按要求在投标截止时间前上传到交易系统平台中。

21. 投标截止时间

21.1电子投标文件必须按招标公告中规定的网上投标截止时间前提交，否则投标无效。

21.2采购代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止，采购代理机构于本项目（或标段）收到的电子投标文件少于三份的，采购代理机构有权宣布本项目（或标段）招标失败。

22. 投标文件的修改和撤回

22.1投标人在提交投标文件截止时间前，可对其投标文件进行撤回或修改。

23.2开标后投标人不得撤回投标。

## 六、开标和评标

23. 开标

23.1采购代理机构按采购公告规定的时间、地点主持不见面开标活动。开标仪式由采购代理机构、采购人等主持。

23.2参加开标的投标法定代表人或授权代理人须在项目开标前登录苏采云不见面开标系统，进入网上不见面开标大厅，做好相关准备工作。

23.3本项目开标后在规定的解密时间内，投标人须自行登录网上开标大厅解密投标文件，解密时间为15分钟，因自身原因导致解密失败的，由投标人自行承担相关责任。

23.4采购代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格，并将作唱标记录。

23.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

23. 评标委员会

23.1评标委员会由采购人或委托采购代理机构依法组建，负责本项目的评标事务。

23.2评标委员会独立履行下列职责：

23.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

23.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

23.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

23.2.4向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为；

23.3评标委员会成员应当履行下列义务：

23.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

23.3.4参与评标报告的起草；

23.3.5配合采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；

23.3.6配合相关部门的投诉处理工作；

25. 评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26.对投标文件初审

26.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

26.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

26.1.2 关于信用记录查询：

根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

26.1.2.1查询时间：评标阶段

26.1.2.2查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

26.1.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

26.1.2.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

26.1.3符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

26.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

26.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

26.3在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

26.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。

26.5评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

26.6评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

26.6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

26.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知26.6条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），应当要求其在不见面开标大厅内合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料：投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求如下：

26.7.1 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

26.7.2 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

26.7.3 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

26.7.4 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.8 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
    26.9 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

26.10 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

26.11 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

27.投标的澄清

27.1在投标文件中含有不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面（或电子件）形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或电子件）形式，由其授权的代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.无效投标和废标

28.1无效投标的具体情形有：

28.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章或电子签章的；

28.1.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

28.1.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.4不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的；

28.1.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.2.4因重大变故，采购任务取消的。

28.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

29. 投标文件的评价和比较

29.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

29.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标单位所提供货物和服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：

29.2.1服务的质量保证（保障）内容；

29.2.2服务配备的人员；

29.2.3投标者的资信情况和履约能力；

29.2.4投标者提供的其他优惠条件；

29.2.5参与本项目政府采购工作的态度及信誉；

29.2.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

## 七、授予合同

30. 中标供应商的确认

30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按采购人的委托向采购人推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。

30.2经评标委员会评审并确定中标供应商后，采购人或授权采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。

30.3各投标单位如对公告结果有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购人或采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购人或采购代理机构有权对该质疑不予答复。

30.4质疑函递交地点及联系方式详见公告内容

31. 合同授予标准

31.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

31.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32. 中标通知书

32.1确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，采购代理机构应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。
    32.2中标通知书在中标公告发布后将发布在苏采云系统中，中标通知书发布之日视为中标供应商领取之日，中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内自行在苏采云系统中下载打印。
   32.3因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
   32.4中标通知书将成为合同的组成部分。
   32.5采购代理机构对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

33.履约保证金

33.1中标供应商按合同约定要求提交履约保证金。

33.2履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

33.3履约保证金（无息）将在中标供应商合同履行完毕且质保期满后，采购人在五个工作日内退返中标供应商。

33. 合同的签订

33.1按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件精神，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项与中标供应商签订政府采购合同。

33.2中标供应商应按中标通知书中的规定，由法定代表人或授权代理人与采购人代表签订合同，否则按放弃中标权处理。

33.3签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

33.4中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

33.5签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

## 八、政府采购相关政策

35.节能产品和环境标志产品

35.1根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购清单产品如属于国家节能或环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。

36.中小企业相关政策：

36.1 执行以下相关政策：

36.1.1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）及《关于印发《苏州市政府采购促进中小企业 发展实施意见》的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件规定：

中小企业参加投标的，必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

36.1.2、中小企业划分：

（1）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”

36.1.3残疾人福利性单位政策：

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，投标人若为残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函的，视同小微型企业。残疾人福利性单位属于小微型企业的，不重复认定。

36.1.4监狱企业发展政策：

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，投标人若为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微型企业。

36.1.5、中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，其声明函及相关证明材料应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

37.绿色数据中心政策

37.1 依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人若采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

38.商品包装、快递包装政策

38.1 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中若对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。

39.采购本国产品的支持政策

39.1适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

39.2本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

39.3 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

39.4 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

39.5 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

39.6 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“ / ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

39.7 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

九、其他事项

40. 监督和公证

40.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

40.2采购代理机构的招标过程将依采购人申请，通过公证机关进行公证。

41.未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三部分   项目需求

一、项目基本情况：

（一）物业情况：

技侦大楼占地面积23亩，总建筑面积约19348平方米，其中地下一层面积2080平方米，地上十三层累计面积17265平方米，地下停车位87个，地面停车位37个。本大楼为智能楼宇，包含入侵报警系统、视频安防监控系统、出入门禁控制系统、电子巡查系统、火灾自动报警及消防联动系统、广播告示系统、停车场（库）管理系统等。

大楼采用中央空调系统；消防泵房、水池、变配电房设在地下一层；智能系统包括消防报警系统、安防系统、智能会议系统、有线电视系统、能源管理系统、一卡通管理系统等系统。

物业管理综合性服务范围包括：技侦大楼物业管理服务：技侦大楼的保安、保洁、重要会议、接待、绿化维护、电梯维护、水电维修、消防维护、日常维护等综合性服务。

（二）采购人提供供应商使用的场地、设施、设备、材料等

1、采购人在物业楼提供2-3间管理人员办公室及工勤人员工作室，安装有空调，办公用品由供应商自行解决。

2、采购人可提供管理人员食堂就餐，餐费由供应商自理。

3、采购人提供低值易耗品，包括垃圾桶、垃圾袋、卫生纸等。

二、物业服务范围

物业管理（物业管理范围内的大楼）

| 名称 |  | 明细 |
| --- | --- | --- |
| 检察技侦大楼 |  | 地上十三层，地下一层 |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 19348㎡ |
|  | 需保洁面积（㎡） | 19348㎡ |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 各类材质总面积约16000㎡ |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | 乳胶漆总面约40000㎡ |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | 各类材质总面积约16000㎡ |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） | 外墙幕墙及干挂石材总面积约14000㎡ |
|  | 外墙需清洗面积（㎡） | 外墙清洗面积约14000㎡ |
| 会议室 | 室内设施说明 | 列明室内设施情况，会议桌22张、会议椅约350张、投影机约15个、话筒约50个 |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 22个，约1400㎡ |
| 报告厅 | 室内设施说明 | 会议桌4张、会议椅105、电视电话会议系统1、话筒8个 |
|  | 报告厅数量（个）及总面积（㎡） | 1个 330㎡ |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 约15个约 540㎡ |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 各楼层垃圾存放处 面积约150㎡ |
| 车位数 | 地下车位数 | 87个 |
|  | 地面车位数 | 37 |
| 车行/人行口 | 车行口 | 车行口数量3个 |
|  | 人行口 | 人行口数量1个 |

三、管理服务内容及标准：

（一）基本服务：

1、目标与责任：

（1）结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案

（2）树立“客户至上，服务第一”的服务宗旨，提供礼貌、热情、周到的服务，最大限度的满足采购人的服务要求。

（3）积极主动与采购人联系，征求和听取不同部门的意见，不断改进工作方式方法、工作作风和服务理念，不断提高现代化物业管理技术。

（4）为采购人提供优质服务，大力推行优质服务、安全管理和节能管理等活动。

（5）树立“安全第一”的思想，维护物业服务范围内生活、办公秩序。

（6）贯彻“预防为主”的方针，做到无火警、无火灾、无水灾、无刑事案件。

（7）不断完善各项规章制度，认真执行已经制定的各项管理规章制度，工作讲规矩，讲程序、讲效率。

（8）做到服务规范化、工作目标明确化、任务落实及时化、工作讲究效率化，实现规范化有效管理。

（9）高起点、严要求，坚持对员工进行物业管理知识和技术业务培训，提高员工的整体素质，不断提升服务质量和工作质量。

（10）建立、健全各类档案。包括物业各类原始资料，合同，计划、管理资料等。

（11）协调处理好与各部门工作关系，创造良好的工作氛围。

2、服务人员总体要求：

（1）每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。

（2）根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。

（3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。

（4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。本项目服务人员不得在其他项目兼职。

（5）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。

3、保密和思想政治教育：

（1）建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。②对涉密工作岗位的保密要求。

（2）根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。

（3）每季度至少开展1次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。

（4）发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。

4、档案管理：

（1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。

（2）档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。②保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户考核表等③其他：客户信息、财务明细、合同协议、信报信息登记、大件物品进出登记等。

（3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。

（4）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。

5、服务改进：

（1）明确负责人，定期与不定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。

（2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。

（3）需整改问题及时整改完成。

6、重大活动后勤保障：

（1）制订流程。配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。

（2）实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患，对车辆进行有序引导和管理，确保交通安全畅通，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。

（3）收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。

7、应急保障预案：

（1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。

（2）应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、突发水管破裂漏水应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、各类灾害性恶劣天气应对应急预案等。

（3）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。

（4）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。

8、服务方案及工作制度

（1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度、安保方案、保密管理制度等。制定的工作制度要达到规范员工行为，明确员工的工作职责、工作流程和工作要求，使员工清楚自己的工作内容和责任，避免工作混乱和推诿扯皮。规定各项工作的时间节点和工作标准，有助于员工更好地安排工作，提高工作效率，‌促进管理规范化，减少管理漏洞和失误，提高管理效率和质量。

（2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。

（3）制定物业服务方案，主要包括：房屋维护服务方案、公用设施设备维护方案、绿化保洁服务方案等。

（二）保洁服务：

1、基本要求：

（1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。

（2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。

（3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。

（4）保洁工作人员必须统—着装，仪表整洁；服装样式待确定具体中标人后，由中标人和采购人协商确定。服装费用包含在总价中。

2、主要工作内容要求

（1）大楼内外环境保洁，大楼内环境包括全部会议室、接待室、办公室、休闲健身区域、公共部位；外环境包括篮球场、水景池、地下车库等。

（2）13间值班房间的打扫；

（3）中心机房、档案室、强弱电机房、涉密机房、音控室定期打扫；

（4）法警训练设备、淋浴房的管理及卫生打扫工作；

（5）图书馆管理及卫生工作；

（6）十二楼功能房的设备管理、操作及卫生工作；

（7）玻璃清洗：大楼1-13层室内玻璃幕墙清洗，室外一层玻璃幕墙清洗；

（8）垃圾清运（生活垃圾及厨余垃圾）；

（9）定期地毯清洗服务；

（10）办公室家具定期保养服务；

（11）坚持标准式工作要求，公共场所要求在采购方上班前打扫到位，并在采购方工作时间以内不间断地打扫，做到“四无”，即无尘、无水、无痰、无烟头。

（12）其它临时性服务。

（三）安保服务：

1、基本要求：

（1）建立保安服务相关制度，并按照执行。

（2）对巡查、值守及异常情况等做好相关记录，填写规范，保存完好。

（3）配备保安服务必要的器材。

（4）安保人员必须统—着装，仪表整洁，文明礼貌待客。

（5）制定相应的应急预案，并定期组织演练，遇突发事件或有干扰正常办公室秩序的行为，应立即制止，尽最大能力保障财产和人身安全。

（6）经常检查消防和防盗设施设备，及时消除安全隐患，预防火灾和盗窃事件的发生。

2、主要工作内容要求

（1）大厅、监控岗：均为24小时值班。

（2）东门、南门：工作时间为早上6：30到晚上22：00。工作期间实行8小时站立服务。大厅：工作日期间大厅8小时站立服务，负责人员登记、安检、设备使用指导、机器人等设备的日常使用和管理及控梯服务。

（3）24小时不间断大楼区域内场及外围巡视打点；

（3）配合采购方做好对上访人员的安抚及维稳工作。

（4）保证工作时间人员、车辆进出能及时指挥、协调，做到无堵塞、摆放有序；

（5）节假日和下班时间能确保大楼安全，做好防火、防盗等工作，并维护日常管理；做到出入有登记，来访有电话，处事有节奏；

（6）监控室人员要对大楼各楼层和院内监控有力、协调得当，能及时发现可疑情况，预防各类事故案件的发生；

（7）担任采购方门卫的保安人员，在白天工作时间应为立岗工作，本院人员上下班时间段内，应向进入本院工作的人员敬礼或问好；管理好所有的邮件、文件第一时间送达。

（8）担任大厅和巡视的保安人员，应做好进入本院办事人员和车辆的协调、疏导工作，并兼负治安工作。

（9）法警室保安人员，要对外来人员做好细致的安检工作。

（四）绿化服务：

1、基本要求：

（1）制定绿化服务的工作制度及工作计划，并按照执行。

（2）做好绿化服务工作记录，填写规范。

（3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。

（4）相关耗材的环保、安全性应当符合规定要求。

2、主要工作内容要求

（1）有专业人员进行绿化养护管理；

（2）制定园林绿化设施管理规定、维护保养办法等规章制度；

（3）草坪生长良好，根据其品种和生长情况及时修剪花卉、绿篱、树木；

（4）做好病虫害防治工作；

（5）使用化学药剂，必须严格执行国家现行有关规定；选用高效低毒、低残留的药剂控制有害生物的危害，并在喷药前进行告知；

（6）绿化成活率90%以上；

（7）乔、灌木、攀缘植物每年修剪2次以上，每年中耕除草4次以上，每年普施基肥1遍；干旱、高温季节基本保证有效供水，无明显缺水枯黄，有积水采取排除措施；发生倒伏及时扶正、抢救；

（8）草坪每年修剪2遍以上，清除杂草4遍以上，整块草地没有明显阔叶杂草；基本无病虫害，年喷药不少于2次；

（9）绿化带中保持清洁，无明显的堆物、搭棚、践踏、侵占等现象；

（五）工程服务：

1、基本要求：

（1）工程服务人员须持证上岗，具备相关专业技能，能够有效实施工程服务工作。

（2）供配电系统：每日至少1次对设备运行状况进行检查，低压配电柜、变压器每年1次检修除尘，并按要求对低压配电设备、绝缘工具进行打压检测。

（3）公共照明：院落、楼道照明每星期巡查1次，及时修复损坏的开关、灯口、灯泡，保持公共照明灯具清洁，亮灯率100%。

（4）电梯维护：电梯设备运行情况每日巡查1次，建立记录。

（5）雨污水排放：公共污水管道每年检查1次，视情况进行清通；雨水管道、化粪池等部位每半年检查1次，视情况进行清通。

（6）对于水、电等急迫性报修，工程部需在15分钟内到达现场。

（7）服务质量标准完善，管理制度健全，管理档案资料齐全。

（8）工作人员需统一着装，服务态度良好，做到热情接待，记录完整，及时处理，件件落实，积极回访。

（9）准确无误地完成当天的维修单任务，对无法完成的工作必须及时汇报；

（10）熟悉本大楼的电视、音响、通讯弱电系统的设备装置设施；

（11）负责对电视系统、音响系统、通讯设备的正常运行，并对该设备作好维护保养工作；

（12）熟悉大楼的供排水系统，严格按照工作程序，保证维修质量及时完成维修任务；

（13）加强对楼层的巡视检查工作，发现问题应及时处理解决。

2、主要工作内容要求

提供各类型设备的日常保养、维护及管理，专业设备按照规范配合专业单位进行检修及维护，做好台帐资料，一般设备应做好日常管理维护工作，出现问题及时解决（一般问题能在1小时内解决）。具体设备管理要求如下：

（1）电气运行、维护、管理：保持配电箱（柜）和电气连接点接触良好安全正常工作，按需要给各类用电设备和用电器供电，保持设备清洁，定期清扫；定期和不定期进行检查，发现隐患及时与采购方联系，配合维修；处理小故障，事故的紧急处理。维护好大楼的供配电，提高供电系统的安全性和可靠性及稳定性。

（2）室内外照明和泛光照明：室内外照明的运行、维修和管理。按招标人要求开、闭灯光，保持设备良好；对灯具、灯泡自然损坏及时与采购方联系并修复；有节能管理措施；保持设备清洁。

（3）消防系统：供水系统、电气系统、阀门、泵水池的维护、管理。自动消防系统的运行、维护；消防器材的管理。要求投标人严格执行《中华人民共和国消防法》《江苏省消防条例》《苏州市消防条例》等消防安全有关法规，制定各种制度、规程，实行防火责任制，经常开展消防安全教育，组织防火检查，消除火灾隐患，定期检查消防器材和设施，发现问题及时与采购方联系，配合设备设施维修，每日进行消防巡视，检查，记录，建立必要的台帐，制定灭火和应急疏散预案；与采购方共同进行消防安全培训和组织消防演练；保持设备设施的完好，做好消防设备设施的保洁工作。监督管理维保单位做好日常的设备维护保养工作，按采购方要求运行。维保单位近五年内无不良记录。

（4）给排水和卫生设备系统：从自来水公司水表开始到各出水口和卫生设备，排水系统从排水口到雨水出口和城市污（雨）水管网的接入口的正常运行、维护、管理。要保持给排水管路畅通，如有不畅要及时疏通排除，如漏水要及时修复，保持阀门和水泵良好，阀门和水泵有故障时及时与采购方联系、配合修复；对长期不用的水泵、阀门要定期检查、测试运行，保持设备清洁；发生紧急情况时及时采取应急措施，卫生设备的阀门、排水口、感应器、水箱等要保持完好。

（5）空调系统：监督管理维保单位做好日常的设备维护保养工作，按采购方要求运行。

（6）变配电：变电房、低压配电柜的运行、维护。持证上岗，实行24小时值班制，认真作好各类记录，监视电压、电流变化，调整负荷分配，使高低压设备供电可靠稳定，作好日常维保与设备卫生工作。

（7）弱电系统：包含信息发布系统、有线电视系统、智能会议系统、安全防范系统、一卡通系统、无线中继对讲系统、综合管路完全掌握使用方法并进行管理。对（监控系统、消防系统等设备做周期性的切换实验，保障系统安全可靠正常运行，发现问题及时与采购方沟通、配合维修。

（8）电梯：按采购方要求开启、关闭电梯运行；督促配合维保单位做好维保工作；发生紧急情况时应立即采取应急措施，并协助采购方和维保方分析事故原因；负责每年的电梯年检工作，保持机房设备清洁。

（9）工程维修保养：大楼水、电、停车设施、门窗、地墙面、水池、道路等建筑物的修补。所需材料由采购方提供。

(10)房屋本体维修：

A转轴或摩擦磨损部位加润滑油（每季度一次）

B主体结构防蛀措施的实施

C屋顶防水涂层施工

D外墙保温层施工

E室内外装饰工程检修、翻新维护

F大楼整体隐蔽管路维护及维修

G大院内下水道窨井疏通

（六）会务服务：

1、基本要求：

（1）工作纪律：按时上下班，无迟到、早退、旷工现象。

（2）仪容仪表：佩证上岗，着装整洁，仪容仪表规范整齐。

（3）工作态度：接待业主热情、有礼貌，有耐心，不含糊其辞，不推卸责任。

（4）工作能力：熟知会务服务基本技能，熟练使用各种设备和掌握各类服务基本技能。

（5）日常客流引导及接待：提供日常客流引导及来客接待任务，满足采购方各类型会议的服务要求。

（6）设备保障：保证音响、录音、投影等设备的正常使用，重要会议要求设备管理人员驻会。

（7）制度建设：建立会议室管理制度，制订服务规程并认真落实，做好会议室使用登记管理工作。

（8）对于临时会议及时布置，一般会议提前半天布置，大型会议提前一天布置，按领导和主办单位布置会场。

2、主要工作内容要求

（1）项目会议服务应提供日常客流引导及来客接待任务，并能满足采购方各类型会议的服务要求。

（2）会务服务人员要根据各类会议室的功能和会议要求提供各类会务服务。基本服务内容应包括会议室茶水、纸巾、会场布置、设备管理、商务文印等内容，重要会议要求设备管理人员驻会。具体内容包括：

①建立会议室管理制度，制订服务规程并认真落实。做好会议室使用登记管理工作。

②服务人员着装整齐统一，文明礼貌待客。

③保证音响、录音、投影等设备的正常使用。

④保证茶水供应；保持会议室内整洁、清洁，温度适宜。

⑤按要求摆放纸、笔，制作座位牌、指示引导牌、欢迎屏。

⑥按要求提供投影、ppt制作、横幅等服务。

（七）行政管理：

1、基本要求：

（1）对新入职人员进行岗前培训，内容包括采购方的工作流程、规章制度、服务标准、安全保密知识等。

（2）定期组织在职培训，提升员工的专业技能和服务水平，培训内容可根据工作需求和员工表现进行调整。

（3）根据岗位需求和人员特点，合理分配工作任务，确保各岗位人员职责明确，工作高效。

（4）定期评估人员的工作表现，根据实际情况进行岗位调整，以优化人员配置。

（5）建立完善的人员管理制度，包括考勤、请假、奖惩等，确保人员管理的规范化和制度化。

2、主要工作内容要求

（1）根据采购方要求，负责人员招聘、培训、分工、管理、考勤、考核等；

（2）加强与采购方内部协调、沟通；

（3）配合采购方的工作安排，确保各项服务工作与采购方的工作节奏相匹配；

（4）设立专门的沟通渠道，如定期会议、工作汇报、即时通讯工具等，确保信息传递的及时性和准确性；

（5）对于重要事项和紧急情况，及时向采购方汇报，并提出解决方案；

（6）负责文件的收发、登记、传递、归档等工作，确保文件流转及时、准确；

（7）按月对物业管理人员实施考勤、督查和考核，并每月将考勤、督查和考核情况向采购方反馈；

（8）建立健全物业各类管理台账。

（9）及时征求采购方的意见、建议要求，并归纳问题进行分析、研究，制订整改措施并组织落实。

（八）设施设备维护保养服务：

1、基本要求：

（1）重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检 1 次。

（2）具备设施设备安全、稳定运行的环境和场所（含有限空间），温湿度、照度、粉尘和烟雾浓度等符合相关安全规范。

（3）制定设施设备运行管理、巡查、维修、保养等管理制度。

（4）设备运行、维修人员需持证上岗。

（5）定期进行巡视、检测和维修保养工作，做到精心维护，严格检查，清除事故隐患

（6）建立设施设备清册和档案（设备台账），有设施设备的运行、检查、维修、保养记录。

2、主要工作内容要求

（1）消防设施设备维保：

每月检查火灾报警控制器、联动控制器等设备的运行状态，包括自检、消音、复位、故障报警等功能。

1)负责对甲方消防系统全部设备定期进行维护与保养。

2)当甲方设备出现故障时，乙方接到甲方通知，将在90分钟内到达现场进行应急维修。

3)根据甲方要求及时对甲方人员提供技术培训使甲方人员能进行设备的日常使用和管理, 并提供书面的培训文件。

4)负责提供中控室、雨淋阀、消防泵、手动报警的设备的操作说明及操作步骤并负责张贴在设备现场。

5)在完成每次检测/检修、应急维修后五天内向甲方提交检测/检修记录和维修报告由甲方验收。各项检测/检修记录应符合国家相关法律法规和甲方的管理要求。

6)协助参加内部及相关专业部门的消防检查及试验。

7)如果消防系统及元件出现故障，在采购到新备件以前乙方应采取临时有效的措施保证消防系统正常运行。

（2）电梯设备维保：

定期检验，张贴安全注意事项等标识，监督维保工作并保留记录。

1)电梯维保人员应按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。

2)维保人员必须严格遵守润滑计划表，定期对电梯进行清洁润滑。

3) 维保人员进行电梯维保，应当进行记录。

4)制作应急措施和救援预案，每半年至少针对本单位维保的不同类别(类型)的电梯进行一次应急演练。

5)设立7*24小时维保值班电话，保证接到故障通知后及时予以排除，接到电梯困人 故障报告后，维修人员及时抵达所维保电梯所在地实施现场救援，市区范围内不超过30分钟。

6)每次排除故障后，及时进行详细的书面记录。建立每部电梯的维保记录，并且归入电梯技术档案，档案至少保管2年。

7)协助电梯使用单位制定电梯的安全管理制度和应急救援预案。

8)每年至少进行一次自行检查，自行检查在特种设备检验检测机构进行定期检验之 前进行，自行检查项目根据使用状况和情况而定。

9)安排维保人员配合特种设备检验检测机构进行电梯的定期检验。

10)在维保过程中，发现事故隐患应及时告知上级主管领导和电梯使用单位;发现严重事故隐患，及时汇报上级主管领导并向当地质量技术监督部门报告。

11) 维保记录应当经使用单位安全管理人员签字进行确认。

（3）供配电设施设备：

值守配电室每日检查1次，用电高峰增加巡视次数。配电室安全标识、防护用品齐全，通风照明良好，有防鼠板、防虫网等，无有毒有害危险品及杂物，环境整洁。保障变电配电间供电设施安全可靠，达到最优化供电；保障各处的计量仪表准确，指示灯信号灯齐全，有检查、维修保养记录；担任值班的人员需持电工进网作业许可证上岗；担负采购方各楼层的低压电维护工作，能及时处理各种情况。

（4）公共照明：

院落、楼道照明每周巡查1次，及时修复损坏部件。公共照明系统控制柜、线路、灯具每年综合检修1次，控制柜工作正常。

（5）空调主机房、空调主机等设备按规定开关主机和设备，每2小时巡查一次并记录数据。定期保养，发现问题及时处理，确保设备正常运作。

（6）雨污水排放：公共污水管道每年检查2次，视情清通，排水畅通；雨水管道、化粪池每季度检查1次，视情清通，排水畅通，无堵塞；污水提升泵每半年检查保养1次，集水坑定期清理；雨季前清理屋面天沟、落水口及雨水管。

（7）其他设施：负责房屋建筑的维修、养护和管理，包括地基基础、楼地面、墙面、楼盖、屋顶、外墙面、承重结构、楼梯间、走廊通道、停车场、沟渠、水池、门窗等；负责公用设施、办公设备的巡查、养护、运行、管理和维修； 负责市政共用设施和附属建筑物的维修、养护和管理。

（九）特色服务：

1、基本要求：

（1）以“以人为本、贴心服务”为宗旨，确保各项特色服务高质量、高效率地开展。

（2）服务人员需具备良好的服务意识和专业技能，确保服务过程热情、周到。

（3）建立完善的服务质量监督机制，定期收集用户反馈，及时改进服务内容和方式。

（4）服务过程中严格遵守操作规范，确保服务安全、卫生、可靠。

（5）加强与采购方各部门的沟通协调，及时了解工作人员的需求和意见。

（6）定期向采购方汇报服务开展情况，确保服务内容与采购方需求保持一致。

2、主要工作内容要求

（1）提供熨烫设备和服务

（2）针线盒免费使用服务

（3）值班室床上用品送洗、打扫、管理服务

（4）快递信件代寄服务

（5）提供工作时间内的现磨咖啡服务

（6）食堂兑换角运营与管理服务

四、供应商履行合同所需的设备

| 序号 | 设备名称 | 设备参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保洁车 | （约）长80cm*宽37cm*高94cm | 辆 | 5 |
| 2 | 榨水车 | （约）长76cm*宽42cm*高96.5cm | 台 | 5 |
| 3 | 单擦机 | 功率：1300瓦 转速：150转/分 地盘直径：17英寸 重量（约）：46千克 | 台 | 1 |
| 4 | 吸水吸尘机 | 功率：2500瓦 吸力：390瓦 容量：75升 | 台 | 1 |
| 5 | 高速抛光机 | 功率：1100瓦，转速：（转/分）1500, 底盘直径：20寸 | 台 | 1 |
| 6 | 高压清洗车 | 高压泵：1500/4000W 清洗压力160/230公斤 行走电机：1500W重载型 水箱容积500升/800升 工作时长3-4个小时 驱动桥：半浮一体式，卷管器15米 机器尺寸：（约）长X宽x高（毫米）2950x 1100x 1380 | 辆 | 1 |
| 7 | 吹风机 | 功率：550瓦 电流5安 速度调节：3档低转速（转/分）1200 中转速（转/分）1330 高转速（转/分）1410 风轮尺寸（英寸）9.5 | 台 | 1 |
| 8 | 生活垃圾转运车 | 尺寸（约）：330x115x120CM 电机功率：48V/6OV/1200W 载重能力：约400kg以上 | 台 | 1 |
| 9 | 手推式洗地机 | 额定功率：950瓦 理论/实际工作效率（平米/时）2385/1431， 洗地宽度（毫米）530 吸水扒宽度（毫米）760 清水/污水箱（升）61/61 洗地刷马达功率（瓦）450 刷子直径（毫米）530 刷子压力（千克）23 刷子转速（转/分）150 | 台 | 1 |
| 10 | 全自动工业洗衣机 | 机器尺寸（约）：长X宽x高（厘米）200 x 172 x202 规格：100KG 电机功率：11KW | 台 | 1 |
| 11 | 全自动工业烘干机 | 机器尺寸（约）：长X宽x高（厘米）180x 150x230， 规格：100KG 电机功率：4.4KW | 台 | 1 |
| 12 | 保洁工具套装 | 包括：告示牌一块、防风垃圾扫铲一套、喷水平拖一把、百变双格清洁桶一只、喷壶挽篮一个、清洁喷壶5个、四色6L多功能水桶5个、微纤大尘推一套、尘扫簸箕一套、超细纤维高尘扫一个、密封毛巾盒5个、红色3L水桶5只、马桶刷连底座一套、清洁袋一条。 | 套 | 5 |

投标人提供的设备配置要求不得低于上述设备要求，投标文件中提供相关设备清单明细，或承诺中标后提供相关设备的承诺函加盖公章，不得偏离，否则视为未实质响应要求。

五、物业管理服务人员需求

（一）服务人员总体要求：

（1）进驻采购方的物业公司人员，要求统一着装，干净、整洁，应根据不同的工种配发工服和工号牌，仪容仪表要符合规定标准，讲究礼仪、仪表，态度热情，服务到位，发型要统一；

（2）在进驻前应向采购方提供所有工作人员的本人身份证供查验，并将复印件备案，所有工作人员需具备与用工方案一致；

（3）男员工不准留胡须、蓄长发；女员工不准浓妆艳抹或佩带过份的饰物，头发染色不能过艳。所有员工白天工作时间不能穿着大衣和背心或畅胸、露怀工作；

（4）不准带朋友或亲戚进入工作场所，不准在采购方办公区域内抽烟或吃零食、闲谈等，工作中使用语言要文明，举止要大方；

（5）在采购方临时开展的大型会议、接待等公务活动时，如上述岗位原配置的人数不能满足需要，物业公司应随时从其公司内抽调具备相应服务能力和素质的人员加强力量，以保证正常业务的开展。

其他说明

1)接受采购方管理部门对物业管理日常工作的监督和管理。

2)因大楼的特殊性质，中标单位应有做好保密工作的相关经验及相应的管理制度，并有责任在提供服务时履行保密义务，在签订合同前，中标单位应与采购方及所有物业服务人员签订保密协议，相关协议应提交采购方备份。

3）中标单位更换管理人员应提前告知采购方。

（二）人员具体配置：

本项目最低人员配置31人，否则为非实质响应，具体要求如下：。

| 岗位 | 人数 | 人员要求 | 性别 | 备注 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 50周岁（含）以下，大专及以上学历，身体健康，作风正派、品行端正,具有物业管理师证。 | 男女不限 | 全面负责管理日常的物业服务管理工作，具备保安秩序管理、风险识别、反恐防爆指导及应急救援能力，理解并掌握消防安全知识，熟悉基本的消防设施经验。 |  |
| 保安主管 | 1 | 59周岁（含）以下，身体健康，服从管理、有工作责任心。 | 男 | 负责管理日常保安秩序维护服务工作以及保安人员的管理等，具有物业管理保安秩序管理经验，理解并掌握消防安全知识，熟悉基本的消防设施，突发情况时具备应急救援能力，能协助项目经理开展保安管理日常工作。保安主管需具有保安员证，否则为非实质响应。 |  |
| 保安员 | 14 | 50周岁（含)以下需 占50%，其他不超法 定退休年龄； | 男 | 身高：1.70米以上，身体健康，有良好的普通话表达能力，熟悉和掌握消防、安保、应急救援、绿化等有关知识。保安人员全部具有保安员证书，否则为非实质响应。其中作为消控室专岗的2人，具有四级及以上消防设施操作员或建（构）筑物消防员证书，否则为非实质响应。 | 其中1人兼绿化养护管理工作 |
| 保洁主管 | 1 | 45周岁（含）以下，中专及以上学历。 | 男女不限 | 熟悉并掌握保洁业务专业知识合技能，身体健康，体检合格，具有3年以上保洁管理经验 |  |
| 保洁员 | 5 | 55周岁（含）以下 | 男女不限 | 身体健康，体检合格，文明礼貌、卫生意识强，吃苦耐劳，懂得地毯清洗、地板打蜡和石材地面维护简单保洁维护经验，有较为丰富的物业服务保洁经验。 |  |
| 会务领班 | 1 | 40周岁（含）以下，高中及以上学历。 | 女 | 女性，身高1.60米以上，容貌端正，具有三年以上酒店或办公楼会议服务接待工作经验，熟悉办公软件的操作和运用。 |  |
| 会务 | 1 | 40周岁（含）以下，高中及以上学历。 | 女 | 女性，身高1.60米以上，容貌端正，具有一年以上酒店或办公楼会议服务接待工作经验，熟悉办公软件的操作和运用。 |  |
| 工程维护 | 1 | 男性，年龄50周岁（含）以下，有实际工作经验，身体健康；作风正派、品行端正、工作细致；具有网络宽带系统维护技能。 | 男 | 掌握变配电、通讯、给排水、电梯、设备维保等方面的知识，熟悉大楼内部运行系统。具有低压电工作业证，否则为非实质响应。 |  |
| 餐饮主管 | 1 | 50周岁（含）以下，有厨师证 | 男女不限 | 具有丰富的烹饪理论知识，通晓与厨房业务相关的原料加工知识、烹调技术、厨政管理、烹饪营养学等培训经验，身体康健，具有5年以上相关工作经验。对食堂各项工作要精心组织、细心加工、用心烹饪，保证菜品质量，避免物料浪费、降低能耗排放，有效控制加工成本。 每餐操作结束后及时关闭燃气、电源、水源，并做好记录。发现设施设备、炉灶炉具故障及时报修，确保正常操作运行。 |  |
| 厨师 | 1 | 55周岁（含）以下 | 男女不限 | 工作认真负责，吃苦耐劳，能认真完成分派的工作任务，有创新精神，身体健康，具有三年以上厨师相关工作经验。 |  |
| 点心师 | 1 | 50周岁（含）以下 | 男女不限 | 工作认真负责，吃苦耐劳，能认真完成分派的工作任务，有创新精神，身体健康，具有三年以上点心师相关工作经验 |  |
| 帮厨 | 3 | 50周岁（含）以下 | 女 | 能吃苦耐劳，工作认真负责，身体健康，一年以上相关工作经验（1）工作内容包含早餐、中餐、加班工作餐及公务接待用餐。无特殊情况为每周工作5天。加班工作餐和公务接待用餐为不定时、临时通知，次数和规格以通知为准。 （2）每餐饭菜必须在就餐前10分钟准备好。加工后的饭菜根据季节要注意保热、保洁。 （3）工作场所要卫生整洁，定期对餐具进行消毒。 |  |

注：拟投人员共计31人，为最低人员要求，需满足以上人数要求和年龄要求，否则为非实质性响应，按无效标处理。

六、商务要求：

（一）实施期限：

本项目自合同签订起，服务期为一年。

（二）付款方式：

1、按季度结算费用，每季度末中标单位根据采购人对季度内的考核结果得出实际支付金额开具发票，发票必须背书中标单位的收款银行和帐号，并在备注栏中注明由采购人汇入中标单位开户银行（付款方式如有变更，按财政部门相关要求执行）。

2、每季度支付的合同价款=∑（成交价×100%/合同期内总月数×当月考核得分折合的比率）

3、合同签订后30日内甲方支付合同金额的10%作为预付款。

（三）验收标准与要求：

采购人以项目采购需求及合同相关内容为验收标准组织验收，中标方配合。

1、验收条件

中标方按照项目采购需求及合同相关内容完成全部服务，并通过采购人每个服务周期（三个月为一个服务周期）的考核。

2、验收标准

采购人按照采购需求及合同约定的技术、服务和安全标准，对中标方各项义务履行情况、考核情况、整改情况等进行总体评价。验收标准应当符合采购文件及合同约定，未进行约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准和行业有关标准。

3、验收流程

在符合项目验收条件后，中标方可提出项目验收申请。采购人在收到中标方提出的合格的验收申请后，组织验收小组完成验收工作。具体验收流程如下：

3.1中标方向采购人书面提出项目验收申请。

3.2中标方整理提交项目验收相关的管理和技术文档，由采购人进行初步审核，并根据采购人要求进行修正直至审核通过。

3.3采购人成立验收小组，召开项目验收评审会议，根据项目验收内容及相关要求，对中标方提交的项目过程文档进行验收评审。

3.4验收评审通过后，由验收小组出具项目验收意见。

3.5项目验收结束后，中标方配合采购人按照档案管理要求进行资料归档。

具体履约验收标准按照附件：服务类项目履约验收方案验收。

（四）承担风险

1、因中标单位管理不善，造成物业管理范围内的设施、设备等损坏或失窃的，由中标单位全额赔偿，同时采购方有权要求中标单位缴纳违约金，第一次违约金为当月物业管理服务金额的10%；第二次违约金为当月物业管理服务金额的20%；第三次则终止合同。

2、物业人员在岗履行工作职责期间，发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标单位负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。

3、中标单位违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由中标单位负责调解与处理，采购人不承担责任。

4、中标供应商必须加强管理，按照国家行业标准及安全管理部门的规范要求，制定科学工作方案，采取必要的安全措施，若因中标供应商工作不力，造成中标供应商自身及第三人人身伤亡和财产损失的，所有责任由中标供应商承担并负责所有赔偿，采购人不承担任何责任和费用。

（五）投标单位需要提供的服务方案：

1、总体方案和服务设想：根据投标人针对本项目提供的项目总体方案和服务设想进行评分，分析内容至少包括：①服务分析，②服务设想和规划，③重点、难点分析。④服务保障体系。

2、管理方式和工作计划：根据投标人针对本项目提供的项目管理方式和工作计划进行评分，分析内容至少包括：①项目管理方式，②进退场方案。

3、保洁服务方案：根据投标人针对本项目提供的项目管理方式和工作计划进行评分，分析内容至少包括：①操作流程及规范，②保洁工作管理制度，③工作要求及作业标准。④保洁服务创新与客户满意度提升

4、保安服务方案：根据投标人针对本项目提供的项目管理方式和工作计划进行评分，分析内容至少包括：①治安巡逻管理方案，②消防安全管理方案，③门卫管理方案。④车辆与交通管理方案

5、会务方案：根据投标人针对本项目提供的会务服务方案进行评分，分析内容至少包括：①服务重点；②会务档案管理制度。③会务服务满意度评价 ④会务档案管理规范性

6、绿化养护服务方案：根据投标人针对本项目提供的绿化养护服务方案进行评分，分析内容至少包括：①安全文明措施；②管理责任。

7、工程维护实施服务方案：根据投标人针对本项目提供的工程维护实施服务方案进行评分，分析内容至少包括：①设备管理制度；②维修维护服务方案；③应急管理与安全保障方案。

8、人员考核方案：根据投标人针对本项目提供的项目人员考核方案进行评分，分析内容至少包括：①考核标准、措施，②奖罚淘汰机制；③保密安全和涉密信息管控；④重大政务保障与节能降耗贡献。

9、投入的物资装备方案：根据投标人针对本项目提供的项目投入的物资装备方案进行评分，分析内容至少包括：①物资装备计划方案，②物资装备投入和备用方案；③物资装备的运维保养与报废更新机制。

10、突发事件应急预案：根据投标人针对本项目提供的项目突发事件应急预案进行评分，分析内容至少包括：①遇临时重大活动应急预案，②遇上访处理应急预案；③消防火灾及应急疏散预案。

11、服务承诺及措施：根据投标人针对本项目提供的项目服务承诺及措施进行评分，分析内容至少包括：①管理指标服务承诺，②服务保障措施。

七、报价要求：

1、投标总报价一次报定,投标单位报价应包含以下各项费用：

（1）包括但不限于耗材、通讯器材、保洁设备、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、各种税费、人工、保险、劳保、管理、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标公司要充分考虑所有工作人员的食宿、培训、值休、轮休、法定假日休息以及岗位顶班、日常机动人员的配备，以上所有费用均计入投标总价。投标报价为最终报价。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

（2）物业管理本身已支付或将支付的各种税费，包括物业管理中的管理费、安全费、垃圾清运费等；

（3）中标单位的职员餐饮由中标单位自行解决，或可在采购方搭伙按伙食标准支付餐费。

（4）包含电梯维保、消防维保、绿化保养费用。

（5）其它为用户提供服务所产生的一切费用，实行一次包干，无论是否计列，采购方将一律视为总报价已包括该项费用。

（6）投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、报价的编制依据：

（1）本物业管理的报价，按照各投标人方案确定的配置人员，参照市场价格和行业习惯的取费标准，结合投标单位的具体情况和实力并考虑竞争因素方式进行报价。

（2）所有报价书必须说明不同工种、不同级别、不同人员及管理等费用进行不同的报价，并附相应明细表。明细表中的人员数量、价格必须如实正确，今后采购方保留对所有报价项目单价和数量进行核实的权利。投标单位应综合考虑服务期内市场变动等涉及人力成本的因素，并综合考虑报价，所报价格一次报定，采购方不再额外支付该项费用。

（3）因工作的特殊性，采购方认可国家法定节假日及上班时间以外的加班费用，无特殊情况不再另行支付加班费用。

3、投标文件必须说明各部门使用的所有工具、设备（包括但不限于洗地机、吸尘机、维修工具、对讲机等）需登记在册并注意保养。

4、投标单位应承担采购方所有要求的总承包责任。

5、投标单位到采购方进行工作的人员食宿费用由投标单位负责，在报价中应加以考虑。

6、如以后对物业公司保安人员进行统一管理所发生的费用（如服装费、培训费等），应由投标单位承担，投标单位应在报价时考虑上述因素，无论是否列入费用，采购方将一律视为总报价已包括可能产生的该项费用。

八、综合说明

1、投标单位中标后必须按照劳动法及苏州市的有关规定配置工作人员数量，并支付工资、国假加班费和交纳正常的社会保险，不得安排工作人员超时限加班。

2、投标单位所使用的服务人员最终须通过采购方认可。

3、由投标单位为其配置的所有工作人员提供经采购方确认的统一工作服。

4、采购方要求所有现场工作人员必须具备一年内有效的体检证明。

5、投标单位必须承诺招标文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

6、中标单位对服务缺陷不予更正，采购方有权另请其他单位更正，所发生的费用在物业管理费中扣除。

7、中标单位须按照本招标文件的要求对该招标项目进行服务工作。

8、因中标单位管理不善，造成秩序维护、保洁、客服等工作范围内的设施、设备等损坏的，由直接责任人赔偿，若直接责任人因故无法赔偿的，采购方有权要求中标单位负责赔偿损失，情节严重的可终止合同甚至诉诸法律。

9、采购方有权检查监督中标单位保安、保洁、工程、餐饮等服务质量，对不称职的工作人员有权要求中标单位在一周内更换，直至人选合格为止。

10、在本物业管理服务期限到期后，在新的物业管理企业接管本物业前，除采购方要求中标单位提前撤离外，新老物业管理企业的交接过渡期最长为7天，在此期间中标单位应提供过渡期物业管理服务，过渡期物业管理服务标准和服务费标准不变，由中标单位按交接过渡期具体天数按实计算收取；过渡期满后，未按规定进行交接、撤离的，每逾期1天采购方向中标单位收取该年度服务总价1‰的违约金。

11、如遇采购方办公场所调整或迁移等重大情况，采购方将提前三个月告知乙方，合同内容经双方协商调整直止终止。

12、遇突击任务及重大活动时，中标人应无条件按招标人要求完成相关物业及食堂人员服务，此费用应包含在报价内，采购方不再另行支付任何费用。

13、各投标单位根据自身投标需要可于开标前自行勘察现场，听取采购方对本项目具体情况介绍，以获得一切可能影响其投标的直接资料。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担，投标人中标后，不得以不完全了解现场情况或其它任何理由向采购方提出任何索赔或追加的要求，对此采购方不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

14、因中标单位管理不善，造成其工作范围内的设施、设备等损坏的，采购方有权要求中标单位负责赔偿损失，情节严重的可终止合同甚至诉诸法律。

15、投标人必须具备独立完成本项目的能力。各投标人可于本项目公示后自行前往采购单位进行调研，了解项目情况及详细需求，但投标人不得因此使招标单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担前期调研的责任和风险，相关费用由投标人自行承担。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

16、投标人应本着认真负责的态度组织项目团队，投标文件中的项目组主要成员名单，在中标后不经采购人允许不得随意更改，否则，采购人有权作为违约处理直至终止合同。

17、接受采购方管理部门对物业管理日常工作的监督和管理。

18、因大楼的特殊性质，中标单位应有做好保密工作的相关经验及相应的管理制度，并有责任在提供服务时履行保密义务，在签订合同前，中标单位应与采购方及所有物业服务人员签订保密协议，相关协议应提交采购方备份理

19、中标单位更换管理人员应提前告知采购方

20、项目实施地点：采购单位指定地点。

九、物业考核内容：

（一）考核办法：

采购方按照考核办法负责进行考核，考核采用定期检查与巡查相结合的方式对物业公司负责维护的场所进行考核打分。定期考核每月一次；巡查考核以随机抽查方式。月定期考核得分以当月所有周考核结果加权平均值计算，得分占当月总得分的60%；月巡查考核得分按不定期巡查结果累计扣分，总共100分扣完为止，得分占当月总得分的40%。采购方负责以书面形式将每月考核结果通知物业公司。

（二）具体考核内容

项目经理考核标准

地点：                  被考核人（签字）：                 考核时间：

| 序号 | 项 目 |  | 考 核 内 容 | 评分标准 | 自评分 | 实评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作纪律 20分 |  | 按时上下班，无迟到、早退、旷工现象。 | 迟到 / 早退 1 次减 5 分，旷工 1 次扣 10分 |  |  |
| 2 | 仪容仪表 10分 |  | 按规定着装，佩带工牌。 | 未按规定着装 / 未佩带工牌，发现 1 次减 5 分 |  |  |
|  |  |  | 举止文明、大方。 | 举止不文明 / 不大方，发现 1 次减 5 分 |  |  |
| 3 | 服务态度 10分 |  | 礼貌待人，说话和气，微笑服务。 | 未做到礼貌待人 / 微笑服务，发现 1 次减 3 分 |  |  |
|  |  |  | 主动、热情、耐心、周到为业户服务。 | 服务不主动 / 不耐烦，发现 1 次减 3 分 |  |  |
|  |  |  | 不含糊其辞，不推卸责任。 | 含糊其辞 / 推卸责任，发现 1 次减 4 分 |  |  |
| 4 | 工作内容 20分 |  | 在公司总经理的直接领导下，按公司对项目的管理要求，对项目的交通车辆治安、卫生绿化、维修养护、财务收支及有关社区文化实施全面管理，并对专业公司的工作情况做好反馈，接受业主、使用人及有关行政部门监督，实现各项管理指标。 | 未全面落实管理工作 / 未反馈专业公司情况 / 管理指标未完成，发现 1 项减 5 分 |  |  |
| 5 | 工作能力 20分 |  | 熟悉物业管理法律、法规和公司规章制度。 | 不熟悉相关法规 / 制度，减 7 分 |  |  |
|  |  |  | 熟练编写各种通知、公函、管理报告。 | 无法熟练编写相关文书，减 7 分 |  |  |
|  |  |  | 熟练电脑操作。 | 电脑操作不熟练影响工作，减 6 分 |  |  |
|  |  |  | 检查监督项目工程部、保安部、客户服务部工作及各岗位责任制的执行情况，落实奖罚制度。 | 未检查监督 / 未落实奖罚制度，减 2 分 |  |  |
|  |  |  | 收集员工合理化建议，及时解决工作难点。 | 未收集建议 / 未及时解决难点，减 2 分 |  |  |
|  |  |  | 与属地政府行政管理部门和服务机构建立良好关系。 | 未建立良好关系影响工作，减 2 分 |  |  |
|  |  |  | 做好物业管理区域内的消防及安全防范责任人工作，经常在项目开展防火、防盗等宣传工作，消除各种安全隐患，普及安全知识。 | 未履行消防安防职责 / 未开展宣传 / 存在安全隐患，减 3 分 |  |  |
|  |  |  | 制定工作计划和培训计划，监督计划实施。 | 未制定计划 / 未监督实施，减 2 分 |  |  |
|  |  |  | 公司业务考核达到优良成绩。 | 业务考核未达优良，减 2 分 |  |  |
|  |  |  | 有效投诉率2%以下，有效投诉处理率100%。 | 投诉率超标 / 处理率未达 100%，减 3 分 |  |  |
|  |  |  | 业主和使用人对物业管理满意率达98%。 | 满意率未达 98%，减 3 分 |  |  |
|  |  |  | 管辖区域内工作人员无重大伤亡事故，管理工作无重大差错（造成经济损失500元以上）。 | 出现重大伤亡事故 / 重大管理差错，减 5 分 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 评语 |  | 直接领导: 签字： |  |  |  |  |  |
|  |  | 部门领导: 签字： |  |  |  |  |  |

保安部领班考核标准

地点：                被考核人（签字）：           考核时间：

| 序号 | 项 目 |  | 考 核 内 容 | 评分标准 | 自评分 | 实评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作纪律 20分 |  | 按时交接班，不迟到、不早退、无旷工现象，忠于职守。 | 迟到 / 早退 1 次减 7 分，旷工一次扣10分，擅离职守减 7 分 |  |  |
|  |  |  | 处理问题讲原则、讲方法、以理服人。 | 处理问题不讲原则 / 方法不当，发现 1 次减 7 分 |  |  |
|  |  |  | 保守内部信息。 | 泄露内部信息，扣满 5分 |  |  |
| 2 | 仪容仪表 10分 |  | 按规定着装，佩带工牌。 | 未按规定着装 / 未佩带工牌，发现 1 次减 3 分 |  |  |
|  |  |  | 精神饱满，姿态良好。 | 精神萎靡 / 姿态不佳，发现 1 次减 2 分 |  |  |
|  |  |  | 举止文明、大方。 | 举止不文明 / 不大方，发现 1 次减 3 分 |  |  |
|  |  |  | 不袖手、背手、插手、不勾肩搭背。 | 出现违规肢体行为，发现 1 次减 2 分 |  |  |
| 3 | 服务态度 10分 |  | 礼貌待人，说话和气，微笑服务。 | 未做到礼貌待人 / 微笑服务，发现 1 次减 5 分 |  |  |
|  |  |  | 主动、热情、耐心、周到为业户服务。 | 服务不主动 / 不耐烦，发现 1 次减 5 分 |  |  |
| 4 | 工作内容 20分 |  | 在项目服务中心经理的领导下，对项目消防、治安、交通、车辆管理负有全面的责任，保障住户生命财产安全。 | 未履行消防 / 治安等管理职责，出现安全隐患减 5 分 |  |  |
|  |  |  | 熟练掌握消防系统的操作、救生知识、队员的常规培训、突发事件的处理。 | 未掌握消防操作 / 不会处理突发事件 / 未开展队员培训，减 10 分 |  |  |
|  |  |  | 负责与派出所的工作联系，做好安全防范工作。 | 未与派出所对接 / 未落实安全防范，减 2 分 |  |  |
|  |  |  | 定期组织队员参加消防训练，按公司要求达标。 | 未组织消防训练 / 队员训练未达标，减 2 分 |  |  |
|  |  |  | 负责安防部的日常工作安排，合理调配人员。 | 工作安排不合理 / 人员调配不当，减 2 分 |  |  |
|  |  |  | 负责及时做好队员的考勤考核，坚持查岗。 | 未做好考勤 / 未坚持查岗，减 2 分 |  |  |
|  |  |  | 负责保安宿舍管理制度的落实，保持整洁。 | 未落实宿舍制度 / 宿舍环境脏乱，减 2 分 |  |  |
|  |  |  | 各种记录表格清晰、完好、齐全等。 | 记录表格不清晰 / 不齐全，减 2 分 |  |  |
|  |  |  | 熟练掌握报警监控、对讲、电梯等设施设备的操作程序。 | 未熟练掌握相关设备操作，减 2 分 |  |  |
|  |  |  | 善于发现各种事故隐患和可疑人员，并能及时正确处理突发事件。 | 未发现隐患 / 处理突发事件不当，减 2 分 |  |  |
|  |  |  | 制定保安员培训计划，领导安防员学习、训练。 | 未制定培训计划 / 未领导学习训练，减 2 分 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 评语 |  | 直接领导： 签字： |  |  |  |  |
|  |  | 部门领导： 签字： |  |  |  |  |

工程人员（水电）考核标准

地点：              被考核人（签字）：            考核时间：

| 序号 | 项 目 |  | 考 核 内 容 | 评分标准 | 自评分 | 实评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作纪律 20分 |  | 按时交接班，不迟到、不早退、无旷工现象，工作时间不看与业务无关的读物，服从工程部班长的工作安排。 | 迟到 / 早退 1 次减 5 分，旷工1次扣10分，看无关读物 1 次减 5 分，不服从安排 1 次减 5 分 |  |  |
| 2 | 仪容仪表 10分 |  | 按规定着装，佩带工牌。 | 未按规定着装 / 未佩带工牌，发现 1 次减 5 分 |  |  |
|  |  |  | 举止文明、大方。 | 举止不文明 / 不大方，发现 1 次减 5 分 |  |  |
| 3 | 服务态度 10分 |  | 礼貌待人，说话和气，微笑服务。 | 未做到礼貌待人 / 微笑服务，发现 1 次减 3 分 |  |  |
|  |  |  | 主动、热情、耐心、周到为业户服务。 | 服务不主动 / 不耐烦，发现 1 次减 3 分 |  |  |
|  |  |  | 不含糊其辞，不推卸责任。 | 含糊其辞 / 推卸责任，发现 1 次减 4 分 |  |  |
| 4 | 工作内容 20分 |  | 在项目经理的直接领导下，对项目的房屋、水、电、公共设施设备进行维修养护，向用户提供维修服务，确保物业管理的正常运转。 | 未做好设施维修养护 / 未提供维修服务影响运转，发现 1 项减 5 分 |  |  |
| 5 | 工作能力 20分 |  | 熟悉物业管理法规及服务中心规章制度。 | 不熟悉相关法规 / 制度，减 10 分 |  |  |
|  |  |  | 掌握工程规范操作的程序，掌握机电设备维修和保养技能，掌握工民建基础知识，识读工程图纸、绘制简单的平面图、结构图、管线系统图等，能清楚在图上标出发现故障位置。 | 未掌握相关技能 / 无法识读图纸 / 不会标注故障位置，减 10 分 |  |  |
| 6 | 工作要求 20分 |  | 熟悉项目各类房屋的分布状况，房屋内外部结构，附属设施，管线走向，管网主控制位置，熟悉项目公共设备的性能，使用情况。 | 不熟悉房屋 / 设施 / 设备相关情况，减 2 分 |  |  |
|  |  |  | 熟悉低压配电房，水泵房、 发电机房、保安监控系统、消防系统等机电设备的性能和使用状况。 | 不熟悉核心机电设备情况，减 2 分 |  |  |
|  |  |  | 每日巡视做好记录，检查公共设施的运行，完好状况，检查上下水排污管道，发现有损坏、隐患或不正常的情况及时组织人员抢修。 | 未每日巡视记录 / 发现问题未及时抢修，减 2 分 |  |  |
|  |  |  | 认真做好每日机电设备运行记录，并按规定对各所负责的设备进行月保、季保、年保等工作。 | 未做好运行记录 / 未按规定做设备保养，减 2 分 |  |  |
|  |  |  | 爱护维修工具，遵守进出库规定，不私自外借工具。 | 不爱护工具 / 违反进出库规定 / 私自外借工具，发现 1 次减 2 分 |  |  |
|  |  |  | 负责水电表查核，抄表、维修更换工作，熟悉管理服务收费标准和计算方法，协助收费工作，不乱收、多收或不收 | 未做好水电表相关工作 / 违规收费，减 2 分 |  |  |
|  |  |  | 设备房清洁，工具、备件摆放整齐。 | 设备房不清洁 / 工具备件摆放杂乱，减 2 分 |  |  |
|  |  |  | 设备维修、保养及时，符合要求。 | 设备维修保养不及时 / 不符合要求，减 4 分 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 评语 |  | 直接领导： 签字： |  |  |  |  |
|  |  | 部门领导 ： 签字： |  |  |  |  |

保安员考核标准

地点：             被考核人（签字）：           考核时间：

| 序号 | 项目 |  | 考 核 内 容 | 评分标准 | 自评分 | 实评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作纪律20分 |  | 按时交接班，不迟到、不早退、无旷工现象，忠于职守，服从领导，听从指挥。 | 迟到 / 早退 1 次减 5 分，旷工1次扣10分，不服从指挥 1 次减 5 分 |  |  |
|  |  |  | 不准在岗位上吸烟、吃零食、看书报、会客、听收音机、打闹等。 | 岗位上出现违规行为 1 次减 5 分 |  |  |
|  |  |  | 处理问题讲原则、讲方法、以理服人。 | 处理问题不讲原则 / 方法不当，发现 1 次减 5 分 |  |  |
|  |  |  | 保守内部信息。 | 泄露内部信息，扣满 10 分 |  |  |
| 2 | 仪容仪表10分 |  | 按规定着装，佩带工牌。 | 未按规定着装 / 未佩带工牌，发现 1 次减 3 分 |  |  |
|  |  |  | 精神饱满，姿态良好。 | 精神萎靡 / 姿态不佳，发现 1 次减 2 分 |  |  |
|  |  |  | 举止文明、大方。 | 举止不文明 / 不大方，发现 1 次减 3 分 |  |  |
|  |  |  | 不袖手、背手、插手、不勾肩搭背。 | 出现违规肢体行为，发现 1 次减 2 分 |  |  |
| 3 | 服务态度10分 |  | 礼貌待人，说话和气，微笑服务。 | 未做到礼貌待人 / 微笑服务，发现 1 次减 3 分 |  |  |
|  |  |  | 主动、热情、耐心、周到为业主服务。 | 服务不主动 / 不耐烦，发现 1 次减 3 分 |  |  |
|  |  |  | 工作时间内不准发生一起争吵、打斗事件。 | 工作时间内争吵 / 打斗 1 次，扣10 分 |  |  |
| 4 | 工作内容20分 |  | 在保安部领班的领导下，负责落实项目内防火、防盗、防治安事故等措施，保障住户生命财产安全。 | 未落实安防措施 / 出现安全隐患，1 次减 5 分 |  |  |
| 5 | 工作能力20分 |  | 熟悉有关外来人员管理的政策法规及国家和苏州市有关的治安条例、法令。 | 不熟悉相关法规 / 条例，减 10 分 |  |  |
|  |  |  | 熟练掌握消防系统的操作、突发事件的处理。 | 未掌握消防操作 / 不会处理突发事件，减 10 分 |  |  |
| 6 | 工作要求20分 |  | 登记有效证件不超过3分钟。 | 登记证件超时 1 次减 2 分 |  |  |
|  |  |  | 准确填写各种表格、记录等。 | 表格记录填写错误 / 不规范，1 次减 2 分 |  |  |
|  |  |  | 熟练掌握报警监控、对讲、电梯等设施设备的操作程序。 | 未熟练掌握相关设备操作，减 2 分 |  |  |
|  |  |  | 善于发现各种事故隐患和可疑人员，及时处理突发事件。 | 未发现隐患 / 处理突发事件不及时，减 2 分 |  |  |
|  |  |  | 遵守保安员培训制度，坚持学习、训练。 | 不遵守培训制度 / 缺席学习训练，1 次减 2 分 |  |  |
|  |  |  | 遵守安防员职责、权限规定等。 | 违反岗位职责 / 权限规定，1 次减 4 分 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 评语 |  | 直接领导： 签字： |  |  |  |  |
|  |  | 部门领导： 签字： |  |  |  |  |

保洁领班考核标准

地点：               被考核人（签字）：           考核时间：

| 序号 | 项 目 |  | 考 核 内 容 | 评分标准 | 自评分 | 实评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作纪律 20分 |  | 按时交接班，不迟到、不早退、不离岗、无旷工现象，忠于职守，服从领导，听从指挥。 | 迟到 / 早退 1 次减 5 分，擅自离岗 1 次减 5 分，旷工1次扣10分，不服从指挥 1 次减 5 分 |  |  |
| 2 | 仪容仪表 10分 |  | 上班着工作服及佩带工牌，精神饱满。 | 未着工作服 / 未佩带工牌 / 精神萎靡，发现 1 次减 5 分 |  |  |
| 3 | 服务态度 10分 |  | 礼貌待人，说话和气，微笑服务。 | 未做到礼貌待人 / 微笑服务，发现 1 次减 5 分 |  |  |
|  |  |  | 工作做到眼勤、手勤、和腿勤。 | 工作消极 / 未做到三勤，发现 1 次减 5 分 |  |  |
| 4 | 工作内容 20分 |  | 在上级部门和项目服务中心经理的领导下，全面负责本项目清洁卫生工作的安排和监督。 | 未安排 / 监督清洁工作导致卫生不达标，1 次减 5 分 |  |  |
| 5 | 工作能力 20分 |  | 能熟练制定每月材料和工作计划表。 | 无法熟练制定材料 / 工作计划表，减 7 分 |  |  |
|  |  |  | 熟练掌握清洁用品和具械的使用。 | 未熟练掌握清洁用品 / 器械使用，减 7 分 |  |  |
|  |  |  | 能培训员工，掌握本职业管理知识。 | 无法培训员工 / 不掌握管理知识，减 6 分 |  |  |
| 6 | 工作要求 20分 |  | 合理安排员工工作。 | 工作安排不合理导致效率低下，1 次减 2 分 |  |  |
|  |  |  | 每日检查员工的考勤情况，仪容仪表，工作效率和工作质量、劳动纪律。 | 未每日检查员工相关情况，1 次减 2 分 |  |  |
|  |  |  | 做好员工上岗培训工作。 | 未开展上岗培训导致员工操作不规范，1 次减 2 分 |  |  |
|  |  |  | 工作日记和各种记录清晰、完好、齐全。 | 工作记录不清晰 / 不齐全，1 次减 2 分 |  |  |
|  |  |  | 做好员工模范带头工作。 | 未做好模范带头作用影响团队，1 次减 2 分 |  |  |
|  |  |  | 每周工作总结及时汇报上级领导。 | 未及时汇报周工作总结，1 次减 2 分 |  |  |
|  |  |  | 重视员工合理化建议，听取员工意见。 | 不重视员工建议 / 不听取意见，1 次减 2 分 |  |  |
|  |  |  | 每月按时做好盘材料盘点及编制次月物料计划。 | 未按时盘点材料 / 未编制物料计划，1 次减 2 分 |  |  |
|  |  |  | 保证清洁机械、物料的正常使用及保养。 | 清洁机械 / 物料维护不当影响使用，1 次减 2 分 |  |  |
|  |  |  | 每月及时上交意见征询表。 | 未及时上交意见征询表，1 次减 2 分 |  |  |
|  |  |  | 搞好班组之间的团结和沟通。 | 班组沟通不畅 / 出现矛盾，1 次减 2 分 |  |  |
|  |  |  | 服务中心交给合同以外的工作按时完成并记录。 | 未按时完成合同外工作 / 未做记录，1 次减 2 分 |  |  |
|  |  |  | 工具房清洁、整齐，工具按规定保管、保养。 | 工具房脏乱 / 工具未按规定保管，1 次减 2 分 |  |  |
|  |  |  | 完成领导交办的其他任务。 | 未完成领导交办其他任务，1 次减 2 分 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 评语 |  | 直接领导： 签字： |  |  |  |  |
|  |  | 部门领导： 签字： |  |  |  |  |

保洁员考核标准

地点：               被考核人（签字）：           考核时间：

| 序号 | 项 目 |  | 考 核 内 容 | 评分标准 | 自评分 | 实评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作纪律20分 |  | 按时交接班，不迟到、不早退、不离岗、无旷工现象，忠于职守，服从领导，听从指挥。 | 迟到 / 早退 1 次减 5 分，旷工1次扣10分，擅自离岗 1 次减 5 分，不服从指挥 1 次减 5 分 |  |  |
| 2 | 仪容仪表 10分 |  | 上班着工作服及佩带工牌，精神饱满。 | 未着工作服 / 未佩带工牌 / 精神萎靡，发现 1 次减 5 分 |  |  |
| 3 | 服务态度 20分 |  | 礼貌待人，说话和气，微笑服务。 | 未做到礼貌待人 / 微笑服务，发现 1 次减 5 分 |  |  |
|  |  |  | 工作做到眼勤、手勤、和腿勤。 | 工作消极 / 未做到三勤，发现 1 次减 10 分 |  |  |
| 4 | 工作内容 20分 |  | 项目内外所有地面、地毯、墙面、天花、平台、楼梯、电梯轿箱、垃圾桶各种标识物，洗手间、玻璃门窗等的清洁卫生。 | 未按要求完成清洁区域工作，1 处减 5 分 |  |  |
| 5 | 工作能力 10分 |  | 熟练掌握清洁用品和具械的使用。 | 未熟练掌握清洁用品 / 器械使用，扣满 10 分 |  |  |
| 6 | 工作要求 20分 |  | 地面：无垃圾、无杂物、地毯平整、无污迹。 | 地面有垃圾 / 地毯有污迹，1 处减 2 分 |  |  |
|  |  |  | 墙面天花：无灰尘、斑点、无蜘蛛网。 | 墙面天花有灰尘 / 蜘蛛网，1 处减 2 分 |  |  |
|  |  |  | 楼梯：楼梯地面台阶按规定洗刷干净无灰尘，无杂物。 | 楼梯未按规定清洁 / 有杂物，1 处减 2 分 |  |  |
|  |  |  | 垃圾桶：外表干净、无积垢、无异味。 | 垃圾桶有积垢 / 异味，1 个减 2 分 |  |  |
|  |  |  | 各种标识物：包括所有标牌，设施无污迹无积尘。 | 标识物有污迹 / 积尘，1 处减 2 分 |  |  |
|  |  |  | 玻璃门窗：包括窗台、窗框，无污迹、无积尘、无斑点、明净光洁。 | 玻璃门窗有污迹 / 积尘，1 处减 2 分 |  |  |
|  |  |  | 洗手间：内外光洁，无污迹、无积水、无杂物、无蜘蛛网、无异味。 | 洗手间不达标 / 有异味，1 处减 2 分 |  |  |
|  |  |  | 电梯轿箱：外表干净、无杂物、无污迹、无积尘。 | 电梯轿箱有污迹 / 杂物，1 处减 2 分 |  |  |
|  |  |  | 不外接私活，不做与工作无关的事，无特殊原因不乘坐客梯。 | 外接私活 / 做无关事 / 违规乘梯，1 次减 2 分 |  |  |
|  |  |  | 按操作规程操作清洁机械。 | 未按规程操作清洁机械，1 次减 2 分 |  |  |
|  |  |  | 交接班清楚，记录清晰、完好、齐全。 | 交接班不清 / 记录不规范，1 次减 2 分 |  |  |
|  |  |  | 完成领导交办的其他任务。 | 未完成领导交办其他任务，1 次减 2 分 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 评语 |  | 直接领导： 签字： |  |  |  |  |
|  |  | 部门领导： 签字： |  |  |  |  |

前台保安人员考核标准

地点：                 被考核人：               考核时间：

| 序号 | 项 目 |  | 考 核 内 容 | 评分标准 | 自评分 | 实评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作纪律 20分 |  | 按时上下班，无迟到、早退、旷工现象。 | 迟到 / 早退 1 次减 5 分，旷工 1 次扣 10 分 |  |  |
| 2 | 仪容仪表 10分 |  | - 按规定统一着装，保持整洁得体； - 规范佩戴工牌，妆容、饰品符合要求； - 3. 发型整齐干练，精神面貌饱满； - 4. 举止端庄大方，姿态优雅 | 未按规定着装 1 次减 4 分；未佩工牌 1 次减 3 分；发型凌乱 / 精神萎靡 1 次减 3 分；歪坐、倚靠、抖腿等不雅姿态 1 次减 5 分 |  |  |
| 3 | 工作态度 10分 |  | - 接待来访人员使用文明规范用语； - 微笑服务，主动热情、态度谦和； - 3. 耐心回应来访咨询，不急躁、不敷衍；4. 对待所有来访人员一视同仁，无差别对待 | 未使用文明用语 1 次减 3 分；态度冷漠、敷衍来访人员 1 次减 4 分；解答咨询不耐烦、推诿扯皮 1 次减 5 分；差别对待来访人员，扣5分 |  |  |
| 4 | 工作内容 20分 |  | - 来访人员接待，及时进行内部电话确认； - 电话确认信息无误后，带领来访人员乘坐电梯； - 规范为来访人员刷电梯卡，指引至对应楼层 / 科室； - 4. 全程陪同引导，无让来访人员独自行动情况 | 未及时电话确认 1 次减 5 分；确认无误后未及时带领引导 1 次减 5 分；未规范刷电梯卡、指引错误 1 次减 5 分；让来访人员独自乘坐电梯、无人指引 1 次减 5 分 |  |  |
| 5 | 工作能力 20分 |  | - 熟悉机关单位各科室职能、办公楼层及对接人员； - 熟练使用前台办公设备（电话、电梯卡等）； - 3. 具备基础沟通能力，能准确传达来访信息 | 不熟悉科室信息、指引错误减 5 分；办公设备操作不熟练影响工作减 5 分；传达信息有误、沟通不畅，扣5分 |  |  |
| 6 | 工作要求 20分 |  | - 严格遵守单位保密规定，不泄露内部工作信息； - 及时上报工作中发现的异常情况、来访问题； - 维护前台区域环境卫生，保持桌面整洁无杂物； - 妥善保管前台电梯卡、办公用品等物资； - 服从上级工作安排，配合完成临时工作； - 6. 无有效投诉，做好工作交接班记录 | 泄露内部信息，扣5分；异常情况隐瞒不报 / 上报不及时 1 次减 5 分；前台区域脏乱、物品杂乱 1 次减 3 分；电梯卡 / 办公用品丢失、损坏 1 次减 5 分；不服从工作安排 1 次减 5 分；收到有效投诉 1 次减 5 分，交接记录缺失 1 次减 3 分 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 评语 |  | 直接领导： 签字： |  |  |  |  |
|  |  | 部门领导 ： 签字： |  |  |  |  |

会务领班考核标准

地点：                 被考核人：               考核时间：

| 序号 | 项 目 |  | 考 核 内 容 | 评分标准 | 自评分 | 实评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作纪律 20分 |  | - 统筹管理会务班组，监督班组全员出勤，如实做好组员考勤记录； - 严守会议接待、主办方内部信息保密制度，不私自外传会议方案、参会人员信息。 - 3. 服从上级统筹调度，合理分配班组人员，无消极推诿、拒不调配情况。 4.按时上下班，无迟到、早退、旷工现象。 | 班组考勤漏记 / 弄虚作假 1 次减 5 分；泄露会议保密信息一次性扣满 20 分；拒不调配人员、消极管理班组 1 次减 5 分迟到 / 早退 1 次减 5 分，旷工 1 次扣 10 分 |  |  |
| 2 | 仪容仪表 10分 |  | 1.每日巡查会务班组全体人员仪容仪表，及时督促整改不规范着装、仪容问题，做好全员形象管理。 | 未开展班组仪容巡查、放任员工仪容违规 1 次减 3 分未佩证上岗 / 着装不整洁 / 仪容不规范，1 次减 5 分 |  |  |
| 3 | 工作态度 10分 |  | - 主动协调班组内部矛盾，做好员工沟通引导； - 主动收集员工、主办方合理化建议并向上级反馈。 - 接待业主热情、有礼貌，有耐心，不含糊其辞，不推卸责任。 | 班组发生争执未及时调解 1 次减 5 分；无视合理建议、不向上反馈 1 次减 3 分，接待不热情 / 推卸责任，1 次扣 10 分 |  |  |
| 4 | 工作内容 20分 |  | - 会议全程巡场监督会务员服务，及时纠正不规范服务行为； - 全权处理各类会务投诉、现场突发状况，完成投诉登记闭环； - 定期盘点会议室设备、茶水、耗材物资，上报损耗及采购需求； - 组织会务员工开展岗前实操培训、服务演练。 - 会议服务。 | 未巡场管控员工服务 1 次减 5 分；投诉未处置、无登记记录 1 次减 5 分；未定期盘点物资 1 次减 5 分；未组织班组培训演练 1 次减 5 分，会议服务不到位影响会议开展，1 次减 5 分 |  |  |
| 5 | 工作能力 20分 |  | - 具备人员分工、大型会议统筹、现场应急处置能力； - 熟知会务服务基本技能 | 大型会议统筹混乱、无应急处置能力减 10 分；不熟知会务基本服务技能，减 10 分 |  |  |
|  |  |  | 熟练使用各种设备和掌握各类服务基本技能 | 未熟练使用会务设备 / 不掌握服务技能，减 10 分 |  |  |
| 6 | 工作要求 20分 |  | - 会前检查会议室电路、消防设施，及时消除安全隐患； - 规范物资出入登记，管控耗材损耗，杜绝丢失浪费； - 3. 会后监督全员完成场地清场、物资归位； 4.着装统一、整洁、文明礼貌、现场操作规范。 | 会场存在用电、消防隐患 1 次减 3 分；物资无登记、丢失浪费 1 次减 2 分；会后未监督清场 1 次减 2 分；着装不统一 / 操作不规范，1 次减 3 分 |  |  |
|  |  |  | 5.会议室接待室、操作间等管理区域整洁整齐，无垃圾杂物，无污渍、破损，设施设备完好。 | 管理区域脏乱 / 设施破损，1 处减 3 分 |  |  |
|  |  |  | 6.本合业主做好提供优质的讲解引导服务。 | 讲解引导服务不到位遭投诉，1 次减 4 分 |  |  |
|  |  |  | 7.临时会议及时布置，一般会议提前半天布置，大型会议提前一天布置，按领导和主办单位布置会场。 | 未按时布置会场 / 未按要求布置，1 次减 3 分 |  |  |
|  |  |  | 8.主席台、投影、电视设备合理，话筒、席位卡、茶杯、方巾等摆放正确到位。 | 设备摆放不合理 / 物品摆放错误，1 处减 3 分 |  |  |
|  |  |  | 9.会场干净，无脏杂物，无灰尘，无水迹，符合卫生要求。 | 会场卫生不达标，1 处减 4 分 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 评语 |  | 直接领导： 签字： |  |  |  |  |
|  |  | 部门领导 ： 签字： |  |  |  |  |

会务人员考核标准

地点：                 被考核人：               考核时间：

| 序号 | 项 目 |  | 考 核 内 容 | 评分标准 | 自评分 | 实评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作纪律 20分 |  | 按时上下班，无迟到、早退、旷工现象。 | 迟到 / 早退 1 次减 5 分，旷工 1 次扣 10 分 |  |  |
| 2 | 仪容仪表 10分 |  | 佩证上岗，着装整洁，仪容仪表规范整齐。 | 未佩证上岗 / 着装不整洁 / 仪容不规范，1 次减 5 分 |  |  |
| 3 | 工作态度 10分 |  | 接待业主热情、有礼貌，有耐心，不含糊其辞，不推卸责任。 | 接待不热情 / 推卸责任，1 次扣 10 分 |  |  |
| 4 | 工作内容 20分 |  | 会议服务。 | 会议服务不到位影响会议开展，1 次减 5 分 |  |  |
| 5 | 工作能力 20分 |  | 熟知会务服务基本技能 | 不熟知会务基本服务技能，减 10 分 |  |  |
|  |  |  | 熟练使用各种设备和掌握各类服务基本技能 | 未熟练使用会务设备 / 不掌握服务技能，减 10 分 |  |  |
| 6 | 工作要求 20分 |  | 着装统一、整洁、文明礼貌、现场操作规范。 | 着装不统一 / 操作不规范，1 次减 3 分 |  |  |
|  |  |  | 会议室接待室、操作间等管理区域整洁整齐，无垃圾杂物，无污渍、破损，设施设备完好。 | 管理区域脏乱 / 设施破损，1 处减 3 分 |  |  |
|  |  |  | 本合业主做好提供优质的讲解引导服务。 | 讲解引导服务不到位遭投诉，1 次减 4 分 |  |  |
|  |  |  | 临时会议及时布置，一般会议提前半天布置，大型会议提前一天布置，按领导和主办单位布置会场。 | 未按时布置会场 / 未按要求布置，1 次减 3 分 |  |  |
|  |  |  | 主席台、投影、电视设备合理，话筒、席位卡、茶杯、方巾等摆放正确到位。 | 设备摆放不合理 / 物品摆放错误，1 处减 3 分 |  |  |
|  |  |  | 会场干净，无脏杂物，无灰尘，无水迹，符合卫生要求。 | 会场卫生不达标，1 处减 4 分 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 评语 |  | 直接领导： 签字： |  |  |  |  |
|  |  | 部门领导 ： 签字： |  |  |  |  |

绿化养护人员考核表

地点：                被考核人：                考核时间：

| 序号 | 项 目 |  |  | 考 核 内 容 | 评分标准 | 自评分 | 实评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作纪律 20分 |  |  | 服从领导，听从指挥。 | 不停车指挥 1 次减 5 分 |  |  |
| 2 | 仪容仪表 10分 |  |  | 着装整洁，佩带工牌，精神饱满。 | 着装不整洁 / 未佩带工牌 / 精神萎靡，1 次减 5 分 |  |  |
| 3 | 工作态度 10分 |  |  | 礼貌待人，说话和气。 | 待人不礼貌 / 说话不和气，1 次减 5 分 |  |  |
| 4 | 工作内容 20分 |  |  | 在服务助理的直接领导下，对检察大楼的绿化工作进行维护、保养的计划、实施及记录，为住户创造保持怡人绿化环境。 | 未制定绿化计划 / 未落实养护 / 未做记录，1 项减 5 分 |  |  |
| 5 | 工作能力 20分 |  |  | 掌握绿化保养的知识及技能，熟悉花草树木的品种、名称、特性和栽培管理方法，掌握花木病虫害的防治方法，园林机械的使用方法。 | 未掌握绿化技能 / 不会防治病虫害 / 不会使用园林机械，减 10 分 |  |  |
|  |  |  |  | 熟悉检察大楼绿化布局的设计、规划。 | 不熟悉绿化布局设计规划，减 10 分 |  |  |
| 6 | 工作要求（20分） | 修剪 |  | 乔木：无枯枝，不妨碍车辆和行人通过，主侧枝分布均匀。 | 乔木有枯枝 / 妨碍通行，1 处减 2 分 |  |  |
|  |  |  |  | 灌木：成型、整齐，新枝不超过30厘米。 | 灌木不整齐 / 新枝超标，1 处减 2 分 |  |  |
|  |  |  |  | 绿篱：成型、美观，新枝不超过30厘米。 | 绿篱不美观 / 新枝超标，1 处减 2 分 |  |  |
|  |  |  |  | 台湾草：路牙、井口、水沟边沿整齐，草坪目视平整。 | 台湾草边沿不整齐 / 草坪不平整，1 处减 2 分 |  |  |
|  |  | 施肥 |  | 乔木、灌木：采用穴施或沟施，施肥、浇水及时，履土平整，施肥不露出土面。 | 施肥方法错误 / 覆土不平整，1 处减 2 分 |  |  |
|  |  |  |  | 草地：播施和喷施，不伤花草。 | 施肥损伤花草，1 处减 2 分 |  |  |
|  |  |  |  | 花卉：保证基肥，追施化肥，少量多次，不伤花草。 | 未施基肥 / 施肥损伤花草，1 处减 2 分 |  |  |
|  |  | 防病治虫 |  | 无明显枯枝，死枝，有虫害枝条2%以下。 | 有明显枯枝 / 虫害枝条超标，减 3 分 |  |  |
|  |  | 抗旱 |  | 花卉、苗：泥土不染花叶，花土不压苗心，不因浇水而倒苗。 | 浇水沾染花叶 / 导致倒苗，1 处减 2 分 |  |  |
|  |  |  |  | 树木、草地：冬季早晚不浇水，夏季中午不浇水。浇水时不遗漏，浇水深度为：树木3厘米，草地2厘米，无旱死、旱枯现象。 | 未按时间浇水 / 浇水深度不达标 / 出现旱死，1 处减 3 分 |  |  |
|  |  | 日常养护 |  | 中耕、除杂草：无明显杂草，台湾草地纯度在90%以上，树木底下土面层不板结，透气良好。 | 有明显杂草 / 草地纯度不达标 / 土层板结，1 处减 2 分 |  |  |
|  |  |  |  | 补栽、补种：无明显黄土裸露，最大裸露块在0.4平方米，裸露面积在总面积的0.5%以下。 | 黄土裸露超标，1 处减 2 分 |  |  |
|  |  |  |  | 防风、排涝、巡视看管：暴风雨过后12小时，草地无1平方米以上的积水，树木无倒斜，断枝落叶在半天内处理。 | 积水未清理 / 树木倒斜未处理，1 处减 2 分 |  |  |
|  |  |  |  | 制止业户草地践踏、绿化带乱扔垃圾等行为。 | 未制止破坏绿化行为，1 次减 2 分 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评语 |  |  | 直接领导： 签字： |  |  |  |  |
|  |  |  | 部门领导 签字： |  |  |  |  |

食堂厨师长考核表

地点：                 被考核人：             考核时间：

| 项目 | 具体内容 |  | 评分标准 | 自评分 | 实评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 伙食质量6分 | - 饭菜不熟或口感较差现象 | 发现一项减2分 |  |  |
|  |  | - 饭菜内发现异物、杂物 |  |  |  |
|  |  | - 隔夜饭菜不超过12小时，出售时必须高温加热 |  |  |  |
|  | 工作餐搭配6分 | - 早餐搭配合理，主食不少于2种 | 每少一种减2分。荤、素营养搭配不合理减2分 |  |  |
|  |  | - 午餐荤、素菜营养搭配合理，种类不少于3种（至少1个荤菜），主食不少于2种 |  |  |  |
|  |  | - 晚餐荤、素菜营养搭配合理，种类不少于2种 |  |  |  |
|  |  | - 每日三餐汤类不可重复，每周汤类不低于6种 |  |  |  |
| 服务 质量 (14分） | 仪容仪表8分 | 1.厨师工作期间需着整洁干净的工作制服 | 发现1人次减2分 |  |  |
|  |  | 2.炊事人员必须保持整洁，不允许佩戴手饰，双手干净 |  |  |  |
|  |  | 3.操作食品时禁止吸烟、挖鼻孔、对食品打喷嚏等不卫生行为 |  |  |  |
|  |  | 4.出售食品时不能用手直接接触食品，必须佩戴一次性手套、口罩 |  |  |  |
|  | 服务态度6分 | 1.食堂服务人员要微笑服务、热心解答 | 不文明行为减2分。每举报1人次减4分 |  |  |
|  |  | 2.不得发生争吵、打骂等不文明行为 |  |  |  |
|  |  | 3.按规定时间开饭、回收餐具 | 发现1次减1分 |  |  |
| 卫生标准 (26分） | 制作8分 | 1.原料、半成品、成品的加工、存放及使用容器是否存在交叉污染并有明显的区分标志 | 存在交叉污染并无明显的区分标志减2分，生、熟食品未分开且食品存放没有分类分架减3分 |  |  |
|  |  | 2.生、熟食品分开 |  |  |  |
|  |  | 3.食品存放分类分架 |  |  |  |
|  |  | 4.无过期、变质食品原材料 |  |  |  |
|  | 厨房6分 | 1.灯管、风扇、鲜风机、排气扇、墙壁、抽油烟机干净无油污、灰尘、蜘蛛网、尘渍 | 有一项不清洁减1分。无消毒作业减2分。不按食品安全工作规定执行减2分 |  |  |
|  |  | 2.各种蒸饭、煲汤炉具整洁，里外干净光亮，饭盘无饭粒 |  |  |  |
|  |  | 3.工作间地面干净、无积水、无杂物 |  |  |  |
|  |  | 4.货架经常擦拭，保持干净，各种刀具手套摆放整齐 |  |  |  |
|  |  | 5.操作台、灶台及售饭台干净整洁 |  |  |  |
|  |  | 6.洗菜池、炊具、餐具、菜具、熟食容器定期消毒并保持清洁，做到“一洗二清三冲四消毒” |  |  |  |
|  |  | 7.各种机器设备保持整洁，标示清晰 |  |  |  |
|  |  | 8.下水道无菜渣、无尘渍、堵塞等现象 |  |  |  |
|  | 餐厅6分 | 1.餐厅地面每日清扫，地面整洁， | 发现一次/一项减1分 |  |  |
|  |  | 2.桌椅摆成一条线，桌椅、壁柜洁净无污渍、桌面无菜渣、水渍 |  |  |  |
|  |  | 3.水房、餐余回收处干净整洁、无残渣。 |  |  |  |
|  | 库房6分 | 1.地面保持清洁 | 有一次/一项不清洁减1分 |  |  |
|  |  | 2.所有食物必须上架，禁止随意摆放 |  |  |  |
|  |  | 3.夏季须保持通风换气，库房无异味，保持蔬菜新鲜 |  |  |  |
|  |  | 4.冰箱责任落实到人，标志、温控清楚，外表整洁、生熟分区标志清晰，冰箱内结霜适中，摆放整齐 |  |  |  |
|  | 工作效率6分 | 1. 按项目就餐时间要求，准时完成三餐菜品制作及出餐准备 | 延误出餐一次减 3 分，严重延误扣满 6分 |  |  |
|  |  | 2. 合理安排后厨人员工作，无怠工、窝工现象，后厨操作流程顺畅 | 发现人员怠工 / 流程混乱一次减 2 分 |  |  |
|  |  | 3. 餐后及时完成厨房、餐厅清洁及厨具归置，无拖延 | 清洁工作未按时完成一次减 2 分 |  |  |
|  |  | 4. 食材加工高效，无因操作拖沓导致食材浪费 / 菜品供应不足 | 因拖沓造成浪费 / 供餐不足一次减 3 分 |  |  |
|  | 顾客满意6分 | 1. 项目就餐人员对菜品口味、分量的投诉，每月不超过 3 起 | 每超 1 起投诉减 2 分 |  |  |
|  |  | 2. 菜品分量充足、均匀，无少打、缺斤短两情况 | 发现一次分量不足减 2 分 |  |  |
|  |  | 3. 能根据项目人员饮食需求（如忌口、清淡需求）合理调整菜品 | 未配合满足合理饮食需求一次减 3 分 |  |  |
|  | 服从管理6分 | 1. 严格执行项目及食堂的各项管理制度、操作规范 | 违反一次制度 / 规范减 2 分 |  |  |
|  |  | 2. 按时完成项目管理人员安排的各项食堂相关工作任务 | 未按时完成任务一次减 2 分，拒不执行扣满 6 分 |  |  |
|  |  | 3. 及时向项目管理人员汇报食堂工作情况（如食材短缺、设备故障） | 隐瞒情况 / 未及时汇报一次减 3 分 |  |  |
|  |  | 4. 服从项目临时的饮食安排调整（如加班餐、接待餐） | 无合理理由拒不配合一次减 3 分 |  |  |
|  | 配合意识6分 | 1. 积极配合项目行政、后勤等部门的工作衔接（如食材采购、费用核算） | 配合不积极 / 衔接不畅一次减 2 分 |  |  |
|  |  | 2. 后厨团队内部协作顺畅，主动配合团队成员完成工作 | 发现推诿、不配合行为一次减 2 分 |  |  |
|  |  | 3. 配合项目开展的食品安全检查、卫生评比等工作，主动整改问题 | 不配合检查 / 未按时整改问题一次减 3 分 |  |  |
|  |  | 4. 积极配合项目的应急供餐需求（如突发加班、人员增加） | 应急供餐配合不力一次减 3 分 |  |  |
|  | 人际关系6分 | 1. 与后厨工作人员沟通友善，无故意刁难、争执等情况 | 与员工发生争执一次减 2 分，刁难员工一次减 3 分 |  |  |
|  |  | 2. 与项目就餐人员沟通耐心，妥善回应饮食疑问，无态度恶劣情况 | 回应疑问态度恶劣一次减 2 分 |  |  |
|  |  | 3. 与项目各部门工作人员保持良好沟通，无工作矛盾 | 因个人原因引发工作矛盾一次减 3 分 |  |  |
|  | 菜品研发6分 | 1. 每月主动研发并推出新菜品不少于 1 款（兼顾荤素、口味适配大众） | 未推出新菜品扣 2分一次 |  |  |
|  |  | - 新菜品需收集就餐人员反馈，对差评菜品及时优化调整 | 收到新菜品差评未整改一次减 3 分 |  |  |
|  |  | 3. 新菜品研发贴合食堂食材采购实际，无过度浪费食材情况 | 因研发导致食材严重浪费一次减 4 分 |  |  |
|  | 成本控制6分 | 1. 严格把控食材加工环节，无随意浪费食材现象（如切配损耗超标、剩余菜品过多） | 发现食材浪费一次减 2 分，严重浪费一次减 4 分 |  |  |
|  |  | 2. 合理规划食材采购用量，根据就餐人数精准报餐，杜绝大批量食材积压变质 | 食材积压变质一次减 3 分 |  |  |
|  |  | 3. 规范使用厨房水、电、燃气及厨具耗材，无随意浪费能源 / 耗材情况 | 发现能源 / 耗材浪费一次减 2 分 |  |  |
|  |  | 4. 严禁私自处理食堂食材，食材出入库做到清晰记录 | 食材出入库无记录 / 私自处理食材一次扣满 6 分 |  |  |
|  | 出勤考核6分 | 1. 严格遵守考勤制度，按时到岗、离岗，无迟到、早退现象 | 迟到 / 早退 1 次减 2 分，月累计 3 次及以上扣满 6 分 |  |  |
|  |  | 2. 无旷工、擅自脱岗、无故缺勤等情况 | 旷工 / 擅自脱岗 1 次扣满 6 分，无故缺勤 1 次减 3 分 |  |  |
|  |  | 3. 因公 / 因私离岗需按流程请假报备，无私自调班、代班情况 | 未按流程报备离岗 / 私自调班代班 1 次减 3 分 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 评语 | 直接领导： 签字： |  |  |  |  |
|  | 部门领导： 签字： |  |  |  |  |

食堂副厨考核表

地点：                 被考核人：             考核时间：

| 项目 | 具体内容 |  | 评分标准 | 自评分 | 实评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 伙食质量10分 1 1 | - 饭菜不熟或口感较差现象 | 发现一项减2分 |  |  |
|  |  | - 饭菜内发现异物、杂物 |  |  |  |
|  |  | - 隔夜饭菜不超过12小时，出售时必须高温加热 |  |  |  |
|  | 工作餐搭配10分 | - 早餐搭配合理，主食不少于2种 | 每少一种减2分。荤、素营养搭配不合理减2分 |  |  |
|  |  | - 午餐荤、素菜营养搭配合理，种类不少于3种（至少1个荤菜），主食不少于2种 |  |  |  |
|  |  | - 晚餐荤、素菜营养搭配合理，种类不少于2种 |  |  |  |
|  |  | - 每日三餐汤类不可重复，每周汤类不低于6种 |  |  |  |
| 服务 质量 (28分） | 仪容仪表20分 | 1.厨师工作期间需着整洁干净的工作制服 | 发现1人次减2分 |  |  |
|  |  | 2.炊事人员必须保持整洁，不允许佩戴手饰，双手干净 |  |  |  |
|  |  | 3.操作食品时禁止吸烟、挖鼻孔、对食品打喷嚏等不卫生行为 |  |  |  |
|  |  | 4.出售食品时不能用手直接接触食品，必须佩戴一次性手套、口罩 |  |  |  |
|  | 服务8分 | 1.食堂服务人员要微笑服务、热心解答 | 不文明行为减2分。每举报1人次减4分 |  |  |
|  |  | 2.不得发生争吵、打骂等不文明行为 |  |  |  |
|  |  | 3.按规定时间开饭、回收餐具 | 发现1次减1分 |  |  |
| 卫生标准 (46分） | 制作10分 | 1.原料、半成品、成品的加工、存放及使用容器是否存在交叉污染并有明显的区分标志 | 存在交叉污染并无明显的区分标志减2分，生、熟食品未分开且食品存放没有分类分架减3分 |  |  |
|  |  | 2.生、熟食品分开 |  |  |  |
|  |  | 3.食品存放分类分架 |  |  |  |
|  |  | 4.无过期、变质食品原材料 |  |  |  |
|  | 厨房22分 | 1.灯管、风扇、鲜风机、排气扇、墙壁、抽油烟机干净无油污、灰尘、蜘蛛网、尘渍 | 有一项不清洁减1分。无消毒作业减2分。不按食品安全工作规定执行减2分 |  |  |
|  |  | 2.各种蒸饭、煲汤炉具整洁，里外干净光亮，饭盘无饭粒 |  |  |  |
|  |  | 3.工作间地面干净、无积水、无杂物 |  |  |  |
|  |  | 4.货架经常擦拭，保持干净，各种刀具手套摆放整齐 |  |  |  |
|  |  | 5.操作台、灶台及售饭台干净整洁 |  |  |  |
|  |  | 6.洗菜池、炊具、餐具、菜具、熟食容器定期消毒并保持清洁，做到“一洗二清三冲四消毒” |  |  |  |
|  |  | 7.各种机器设备保持整洁，标示清晰 |  |  |  |
|  |  | 8.下水道无菜渣、无尘渍、堵塞等现象 |  |  |  |
|  | 餐厅6分 | 1.餐厅地面每日清扫，地面整洁， | 发现一次/一项减1分 |  |  |
|  |  | 2.桌椅摆成一条线，桌椅、壁柜洁净无污渍、桌面无菜渣、水渍 |  |  |  |
|  |  | 3.水房、餐余回收处干净整洁、无残渣。 |  |  |  |
|  | 库房8分 | 1.地面保持清洁 | 有一次/一项不清洁减1分 |  |  |
|  |  | 2.所有食物必须上架，禁止随意摆放 |  |  |  |
|  |  | 3.夏季须保持通风换气，库房无异味，保持蔬菜新鲜 |  |  |  |
|  |  | 4.冰箱责任落实到的人，标志、温控清楚，外表整洁、生熟分区标志清晰，冰箱内结霜适中，摆放整齐 |  |  |  |
|  | 出勤考核6分 | 1. 严格遵守考勤制度，按时到岗、离岗，无迟到、早退现象 | 迟到 / 早退 1 次减 2 分，月累计 3 次及以上扣满 6 分 |  |  |
|  |  | 2. 无旷工、擅自脱岗、无故缺勤等情况 | 旷工 / 擅自脱岗 1 次扣满 6 分，无故缺勤 1 次减 3 分 |  |  |
|  |  | 3. 因公 / 因私离岗需按流程请假报备，无私自调班、代班情况 | 未按流程报备离岗 / 私自调班代班 1 次减 3 分 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 评语 | 直接领导： 签字： |  |  |  |  |
|  | 部门领导： 签字： |  |  |  |  |

食堂服务人员考核表

地点：                 被考核人：             考核时间：

| 考核项目 | 考 核 标 准 | 自评分 | 实评 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 清洁卫生10分 | 扫地、擦地、打扫卫生间、擦门窗玻璃、收拾展示柜、桌子，每一处不合格扣减0.5分，依次类推，扣完为止。 |  |  |
| 基本技能15分 | 1、分菜、收拾等基本技能娴熟，操作标准规范 2、检查菜品，检查有无换掉的菜并收拾掉，随时补充量少的菜品 3、展示柜擦拭干净，收拾整齐，菜品分类摆放整齐 4、餐具收拾摆放整齐 每一处不标准，不规范扣减0.5分，每一次失误扣减1分，依次类推，累计扣完为止。 |  |  |
| 服务态度15分 | 主动、热情、礼貌、耐心、细致、周到、真诚、微笑服务，每一处不达标，扣减0.5分，每引起投诉一次扣减3分，依次类推，累计扣完为止。 |  |  |
| 工作效率15分 | 本职各项业务精通，操作轻快，反应灵敏，服务及时，每出现一次怠慢、拖拉等现象，扣减0.5分，每引起投诉一次扣减2分，依次类推，累计扣完为止。 |  |  |
| 顾客满意15分 | 对服务的满意度为100%，每一次顾客不满意，扣减2分，依次类推，扣完为止。每顾客点名投诉一次，扣除该项全额考核分。 |  |  |
| 服从管理5分 | 服从上级工作安排，自觉接受上级的监督、检查，每出现一次不服从管理扣减1分，每出现一次顶撞上司情况，扣减该项全额考核分。 |  |  |
| 配合意识5分 | 和同事之间、与其他部门之间相互协作，互帮互助，共同努力，主动配合，每出现一次不配合同事工作、不支持上级工作等现象，扣减1分，累计出现2次，扣减该项全额考核分。 |  |  |
| 人际关系5分 | 和同事团结友爱，和睦相处，与同事、上级和顾客保持良好的关系，每发生一起影响团结、惹是生非、勾心斗角等，扣减该项全额考核分。 |  |  |
| 餐具管理5分 | 餐具正确使用，按规定清洁、消毒、保养，定期盘存，及时维修、补缺，每出现一次保管、维护不当造成损坏，扣减0.5分，造成遗失一次，扣减1分，依次类推，累计扣完为止。 |  |  |
| 考勤考绩5分 | 当月按公司核定的出勤日出满全勤，无迟到、早退、旷工和请假现象，每出现一例假别现象，扣减1分，依次类推，扣完为止。 |  |  |
| 完成任务5分 | 能按岗位职责要求，保质保量完成本职工作任务，还能认真完成领导交办的其他临时工作任务。每一次未能完成任务或完成不及时，扣减1分，若在完成任务中出现差错，扣减全额该项考核分。 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |
| 评语 | 直接领导： 签字： |  |  |
|  | 部门领导： 签字： |  |  |

电梯维保考核标准

地点：                 被考核人：               考核时间：

| 序号 | 项 目 |  | 考 核 内 容 | 评分标准 | 自评分 | 实评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务响应与时效管理（25分） |  | 1. 电梯突发故障/困人等紧急情况，甲方联系后30分钟内赶到现场； 2. 日常维保预约，按约定时间准时到场，无迟到、爽约； 3. 甲方提出的维保需求，30分钟内响应反馈处理方案； 4. 紧急维修后24小时内提交故障分析与处理报告 | 紧急情况未按时到场，每延迟5分钟扣10分，扣完为止； 日常维保迟到/爽约1次扣5分； 需求响应不及时1次扣3分； 未按时提交报告1次扣2分 |  |  |
| 2 | 日常维保质量与合规性（30分） |  | - 1. 按国家规范及合同约定，定期完成电梯月度/季度/年度维保，无漏保、缺保； - 2. 维保作业符合安全规范，作业前按规定设置警示、做好安全防护； - 3. 维保记录填写规范、完整、真实，签字确认及时，无虚假记录； - 4. 维保后电梯运行平稳，各项指标符合国家电梯检验标准； - 5. 配合完成电梯年度检验，确保电梯合规运行，无逾期未检情况 | 漏保/缺保1次扣10分； 未按规范作业1次扣5分； 维保记录不规范/虚假1次扣5分； 维保后运行异常1次扣5分； 未配合完成年检/逾期未检扣10分 |  |  |
| 3 | 故障维修与处置效果（20分） |  | - 1. 电梯故障维修彻底，无重复故障、同类故障反复发生； - 2. 一般故障当场修复，无法当场修复的明确告知甲方修复周期与方案； - 3. 维修后按规定进行试运行与检验，确认故障彻底解决； - 4. 建立故障台账，对高频故障提出优化整改建议 | 同类故障重复发生1次扣5分； 故障未彻底解决1次扣5分； 未明确告知修复方案/周期1次扣3分； 未建立台账/提出整改建议扣2分 |  |  |
| 4 | 服务规范与沟通配合（10分） |  | - 1. 维保人员统一着装、佩戴工牌，言行规范，文明服务； - 2. 维保前主动告知甲方，作业完成后及时反馈结果； - 3. 耐心解答甲方提出的电梯相关问题，提供专业建议； - 4. 无有效投诉，收到投诉24小时内响应处理，闭环解决 | 未规范着装/佩戴工牌1次扣3分； 未主动告知/反馈1次扣2分； 服务态度不佳1次扣3分； 收到有效投诉1次扣5分，未闭环解决加扣3分 |  |  |
| 5 | 安全管理与应急处置（10分） |  | - 1. 维保人员持证上岗，证件在有效期内，无无证作业情况； - 2. 严格遵守电梯安全操作规程，无违规作业、无安全事故； - 3. 作业现场做好安全防护，杜绝安全隐患 | 无证作业/证件过期1次扣10分； 违规作业1次扣5分； 现场安全防护不到位1次扣3分 |  |  |
| 6 | 现场管理与履约配合（5分） |  | - 1. 维保作业完成后，清理现场卫生，恢复场地整洁； - 2. 维保工具、物料摆放整齐，无随意堆放； - 3. 服从甲方现场管理，配合完成相关临时工作； - 4. 按时提交月度/季度维保工作报告，资料归档完整 | 现场未清理干净1次扣2分； 物料随意堆放1次扣1分； 不服从甲方管理1次扣3分； 未按时提交报告/资料缺失1次扣2分 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 评语 |  | 直接领导： 签字： |  |  |  |  |
|  |  | 部门领导 ： 签字： |  |  |  |  |

消防维保考核标准

地点：                 被考核人：               考核时间：

| 序号 | 项 目 |  | 考 核 内 容 | 评分标准 | 自评分 | 实评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务响应与时效管理（25分） |  | 1. 消防设施故障/报警等情况，甲方通知后2小时内赶到现场维修； 2. 火灾等紧急情况，接到通知后立即响应，配合现场处置； 3. 日常维保预约，按约定时间准时到场，无迟到、爽约； 4. 甲方提出的维保需求，30分钟内响应反馈处理方案 | 故障未按时到场，每延迟30分钟扣5分，扣完为止； 紧急情况响应不及时扣10分； 日常维保迟到/爽约1次扣5分； 需求响应不及时1次扣3分 |  |  |
| 2 | 日常维保质量与合规性（35分）） |  | - 1. 按国家规范及合同约定，定期完成消防设施月度/季度/年度维保，无漏保、缺保； - 2. 维保作业符合消防安全规范，作业前按规定做好安全防护与报备； - 3. 维保记录填写规范、完整、真实，签字确认及时，无虚假记录，符合消防监管要求； - 4. 维保后消防设施功能正常，各项指标符合国家消防技术标准； - 5. 配合完成消防年度检测、消防检查，确保消防设施合规有效，无逾期未检情况； - 6. 对消防系统存在的隐患，及时向甲方出具整改建议报告 | 漏保/缺保1次扣10分； 未按规范作业1次扣5分； 维保记录不规范/虚假1次扣5分； 维保后设施异常1次扣5分； 未配合完成年检/检查扣10分； 未出具隐患整改建议扣3分 |  |  |
| 3 | 故障维修与处置效果（15分） |  | - 1. 消防设施故障维修彻底，无重复故障、同类故障反复发生； - 2. 一般故障当场修复，无法当场修复的明确告知甲方风险、修复周期与方案； - 3. 维修后按规定进行功能测试，确认故障彻底解决，设施恢复正常； - 4. 建立故障台账，对高频故障提出专项整改方案 5. 现场消防设施设备有损坏时，当月维修配件更换累计费用小于200元（包含200元）消防维保单位应自行承担及时安排人员进行更换； | 同类故障重复发生1次扣5分； 故障未彻底解决1次扣5分； 未明确告知风险/方案1次扣3分； 未建立台账/整改方案扣2分 未及时更换一 次扣5分 |  |  |
| 4 | 服务规范与沟通配合（10分） |  | - 1. 维保人员统一着装、佩戴工牌，持证上岗，言行规范，文明服务； - 2. 维保前主动告知甲方，作业完成后及时反馈结果与注意事项； - 3. 耐心解答甲方提出的消防相关问题，提供专业消防安全建议； - 4. 无有效投诉，收到投诉24小时内响应处理，闭环解决 | 未规范着装/佩戴工牌1次扣3分； 未主动告知/反馈1次扣2分； 服务态度不佳1次扣3分； 收到有效投诉1次扣5分，未闭环解决加扣3分 |  |  |
| 5 | 安全管理与合规履约（10分） |  | - 1. 维保人员持证上岗，消防相关证件在有效期内，无无证作业情况； - 2. 严格遵守消防安全操作规程，无违规作业、无安全事故； - 3. 作业现场做好安全防护，杜绝消防安全隐患； | 无证作业/证件过期1次扣10分； 违规作业1次扣5分； 现场安全防护不到位1次扣3分 |  |  |
| 6 | 现场管理与配合度（5分） |  | - 1. 维保作业完成后，清理现场卫生，恢复场地整洁； - 2. 维保工具、物料摆放整齐，无随意堆放，无消防安全隐患； - 3. 服从甲方现场管理，配合完成消防相关临时工作； - 4. 按时提交月度/季度维保工作报告，资料归档完整，符合消防监管要求 | 现场未清理干净1次扣2分； 物料随意堆放1次扣1分； 不服从甲方管理1次扣3分； 未按时提交报告/资料缺失1次扣2分 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 评语 |  | 直接领导： 签字： |  |  |  |  |
|  |  | 部门领导 ： 签字： |  |  |  |  |

附件1：服务类项目履约验收方案（模板，具体验收方案以本项目管理考核办法为准）

一、项目概况

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

合同金额：

验收主体：

二、验收目的

政府采购项目履约验收是指采购人或其委托的采购代理机构组织验收小组对供应商履行政府采购合同情况及结果进行检验、核实和评估等，以确认其提供的货物或者服务是否符合政府采购合同约定要求的活动，验收结果是政府采购项目资金支付的重要依据。

三、验收依据

采购人通过政府采购方式和程序确定供应商的货物和服务类政府采购项目应当按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规〔2024〕7号）进行履约验收，政府采购文件、供应商投标（响应）文件、政府采购合同是履约验收工作的基本依据。

四、验收责任主体

采购人是政府采购项目履约验收工作的责任主体。采购人应当加强内控管理，明确验收机制，按照合同约定及时验收，确定验收结论，履行资金支付义务，遵循履约验收工作程序及相关要求。采购人应当及时处理履约验收中发现的问题，依法追究供应商违约责任，并将验收和追责的相关情况及时向本级财政部门反映。

五、验收准备

5.1、验收准备

5.1.1、政府采购合同约定的履约验收条件达到，采购人应当在5个工作 日内启动履约验收工作，并向供应商发出政府采购履约验收通知单。

5.1.2、供应商应当配合采购人、采购代理机构做好项目验收工作，及时提供与项目验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全、合格证明及验收所必须具备的其他材料。

5.2、验收小组

5.2.1、采购人应当成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作，验收小组一般由采购人指定的本单位3名（含）以上单数工作人员组成，并确定一名负责人。参与本项目评审的采购人代表不能作为负责人，分期（分段）验收的负责人原则上应当保持一致，负责人不得无故更换。

5.2.2、根据采购项目特点和实际需要，可以邀请相关领域专业技术人员等作为验收小组成员参与验收。前期参与本采购项目相关采购活动的采购代理机构工作人员、评审专家以及与供应商有利害关系的人员，不得作为验收小组成员参与履约验收。

5.3、参与验收人员

5.3.1、技术复杂或专业性强的政府采购项目，可以邀请有资质的第三方专业机构参加验收并出具专业意见。

5.3.2、对于采购人和使用人分离的采购项目，采购人或其委托的采购代理机构应当邀请实际使用人参与验收。

5.3.3、政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象进行公共服务项目满意度评价，评价结果作为履约验收的参考依据。

六、验收方式(形式)

6.1、日常考核、分段验收

对于一次性整体验收不能反映履约情况的服务类项目，需要在服务期内对供应商服务实施情况进行日常考核、分段验收，应科学确定检查周期或分段节点，指派具体考核人员，分别实施验收。

七、验收内容：

7.1、验收内容

7.1.1、服务类项目的验收内容可以包括但不限于：服务团队的组成、服务对象覆盖面、服务事项满意度、服务承诺实现程度和稳定性等。其中，日常考核针对供应商日常工作，包括但不限于工作质量、服务态度、执行制度、礼节礼貌、仪表仪容、设备设施、卫生保洁等方面；分段验收针对分期履行的项目，应划分合同履行阶段，明确分期考核或验收要求。日常考核或分段验收结果与付款金额、付款进度安排等挂钩。

7.1.2、项目验收范围应当完整，与采购合同一致，不得省略、遗漏和缺失，也不得擅自扩大范围。

7.1.3、项目验收标准应包括所有客观、量化指标，符合采购合同约定，未进行相应约定的，应当符合法律法规、政策要求、国家标准、行业标准，地方标准或企业标准等有关标准。

7.1.4、项目验收意见应当客观真实。验收小组成员意见不一致时，按照少数服从多数的原则作出验收意见。

7.2、验收记录

7.2.1、验收小组应当要求参与验收的供应商、专业机构、专家和服务对象等出具书面意见，作为验收书的重要组成部分。

7.2.2、验收小组应当认真履行项目验收职责，做好验收记录，确保验收意见客观真实反映供应商对合同的履行情况。验收小组应当要求供应商提供能证明其按照合同约定数量或工作量清单履约的相关记录或者凭证，根据履约验收方案，对供应商提供的货物或者服务按照采购文件、投标（响应）文件、政府采购合同等逐一进行检验、核实、评估等工作，使用音视频、对现场情况描述且签字等方式留存证明材料，由供应商确认，作为履约验收的重要凭据。

7.2.3、验收结束后，验收小组应在验收书中作出最终验收意见，验收小组成员对验收意见有异议的，应当在验收意见栏签署不同意见并说明理由，否则视为同意验收意见。验收意见由供应商盖章确认后报采购人。

八、验收结果

8.1采购人、供应商应当对验收小组出具的验收意见进行确认，并形成政府采购履约验收书。对验收意见存在异议的，采购人与供应商双方可以协商解决，或通过法律途径解决。

8.2项目履约验收合格的，采购人应当根据政府采购合同约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金，不得拖延、拖欠或非法扣留。

8.3项目验收不合格的，采购人应当停止支付采购资金，并按照政府采购合同约定追究供应商违约责任。

8.4涉及分期（分段）验收的项目，采购人应当开展阶段性验收，并出具阶段性验收意见，最后形成总验收意见。

九、验收资料归档

项目履约验收完结后，采购人应当将验收小组名单、验收原始记录、验收结果等资料作为采购项目档案妥善保管，不得伪造、编造、隐匿或者违规销毁。

政府采购履约验收书(服务类）

| 采购人 |  | 项目名称 |  | 合同名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  | 项目及合同编号 |  | 合同金额 |  |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□ 否□ | 分期（段）情况 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  | 验收组织形式 |  |  | □自行简易验收 □验收小组验收 □采购代理机构验收 |
| 验收内容 | 服务质量 | 服务进度 | 人员、设备 配备情况 | 行业、安全标准 |  | 项目需求、服务承诺 | 合同履约时间、 地点、方式 |
|  | 合 格□ 不合格□ | 按 时□ 不按时□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 专业检测机构情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员 签字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购代理机构意见 |  |  |  |  | 采购人意见 |  |  |
| 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） |  |  |  |  | 经办人： 负责人： （采购人公章） |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |  |

| 政府采购履约验收通知单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商： |  |  |  |
| 采购人 |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 履约验收方案及工作要求 |  |  |  |
| 单位公章 年 月 日 |  |  |  |

第四部分 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市公共资源交易中心太仓分中心：

本公司愿就由贵单位组织实施的编号为 JSZC-320585-JZCG-G2026-0059号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

投标日期：年月日

2、投标承诺函

投标承诺函

苏州市公共资源交易中心太仓分中心 ：

我们收到贵单位 技侦大楼物业服务（2026年度）招标文件（项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2026-0059），经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括完成该项目全部内容的设备、材料及人工、机械、保险、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。

4、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、如果中标，我们同意并知晓中标通知书发出方式及发出时间，遵守招标文件和中标通知书规定，在指定时间和地点和采购人签订合同。

9、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：联系人：

地址：邮政编码：

联系电话：传真：

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）

投标日期：年月日

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：苏州市公共资源交易中心太仓分中心：

我单位         （供应商名称）在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一起后果。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人（负责人）或代理人（签字或盖章）：

投标日期： 年 月 日

4、投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2025年 万元 |  |
| 实现利润 | 2025年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中 | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近两年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

5、法定代表人授权委托书 （如有）

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                    组织实施的编号为 JSZC-320585-JZCG-G2026-0059号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托！

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权代理人：（签字或盖章）

投标日期：年月日

6、开标一览表

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：供应商名称

项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2026-0059

| 项目名称 | 投标总价 |
| --- | --- |
| 技侦大楼物业服务（2026年度） | 小写 （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写： |

日期：年月日

7、投标报价明细表

（一）投标报价明细表

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  | 大写：元；小写：元 |  |  |  |  |

注：1、本表报价的合计金额应与开标一览表报价一致

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

（二）投标报价合理性说明（如有）

注：根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号） ，若投标人的投标（响应）报价满足以下任一条件：

1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
    4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
    启动异常低价响应审查后，评审小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，供应商需在平台限定时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

8、服务要求偏离表

服务要求偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 响应要求 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：1.投标人应在本表中对照招标文件技术要求与实际投标技术要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

9、商务要求偏离表

商务要求偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务时间 |  |  |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 4 | 其他商务要求 |  |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.供应商应在本表中把招标文件商务要求与实际投标商务要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

供应商：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期:  年  月   日

10、项目技术方案及服务方案

投标人根据项目需求编写针对本项目的技术方案及服务方案

11、项目实施方案及进度方案

投标人根据项目需求编写针对本项目的实施方案及进度方案

12、项目质量保证措施及承诺

投标人根据项目需求编写针对本项目的质量保证措施及承诺

13、项目售后服务方案

投标人根据项目需求编写针对本项目的售后服务方案

14、企业类似业绩一览表

企业类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

附：按照招标文件要求及评分标准提供相应证明材料

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：         年         月       日

15、拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业技术职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ···· |  |  |  |  |  |  |

附：1、按照招标文件要求提供相应资质证明材料。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）

日期：    年    月    日

16、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（技侦大楼物业服务（2026年度））编号：JSZC-320585-JZCG-G2026-0059）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （技侦大楼物业服务（2026年度）），属于  物业管理服务  ；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于              （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

1、本项目专门面向中小企业采购，投标人应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效。

2、投标人提供的中小企业声明函必须包含本项目所有服务及其服务承接企业，并按照声明函格式填写完整、明确，否则视为未按规定提供声明函，投标无效。

3、如有分包的，分包内容标的名称、行业属性按以下填写：

安保服务（标的名称：安保服务，行业属性：租赁和商务服务业）

电梯设备维保（标的名称：电梯设备维保，行业属性：租赁和商务服务业）

消防维保（标的名称：消防维保，行业属性：租赁和商务服务业）

餐饮服务（标的名称：餐饮服务，行业属性：租赁和商务服务业）

4、中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

### 附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

17、残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

注：本项目专门面向中小企业采购，投标人若为符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位，在政府采购活动中，视同小微企业，须提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），否则为非实质响应。并对声明的真实性负责，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

18、监狱企业证明文件（如有）


                    监狱企业证明文件

   属于监狱企业的供应商，可以根据《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件，并加盖供应商电子印章。

# 19、分包意向协议书（若进行分包需提供）

分包意向协议书

（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿达成分包意向，参加（采购项目编号） （采购项目名称）的投标活动。经各方充分协商一致，就项目的投标和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：

一、分包意向各方关系

（甲公司全称）为投标单位，（乙公司全称）、（……公司全称）为分包意向单位，（甲公司全称）以投标单位的身份参加本项目的投标。若中标，（甲公司全称）与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的各单位与（甲公司全称）签订分包合同。（甲公司全称）就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

二、有关事项约定如下：

1.如中标，分包意向单位分别与（甲公司全称）签订合同，并就中标项目分包部分向采购人负责，有连带的和各自的法律责任。

2.分包意向单位1     （公司全称）为    （大型、中型、小型、微型）企业，将承担以下分包工作：  （具体分包工作内容），该部分工作内容    元，占合同总金额的    %。

3.分包意向单位1     （公司全称）为    （大型、中型、小型、微型）企业，将承担以下分包工作：  （具体分包工作内容），该部分工作内容    元，占合同总金额的    %。

4.分包意向单位1     （公司全称）为    （大型、中型、小型、微型）企业，将承担以下分包工作：  （具体分包工作内容），该部分工作内容    元，占合同总金额的    %。

……

三、如中标，分包意向单位不得以任何理由提出终止本意向协议。

四、本意向协议书在自签订之日起生效，投标有效期结束之日失效。如中标，有效期延续至政府采购合同履行完毕之日。

五、其他补充内容：

六、本意向协议书正本一式   份，（甲公司全称）及各分包意向单位各一份。

注：

1.各方成员在本意向协议书上共同盖章确认

2.本意向协议书内容不得擅自修改，并将作为签订合同的附件之一。

3.小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

甲公司（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

乙公司（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

……公司（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:     年      月     日

第五部分  评标方法与评标标准

评标方法

- 本次招标的评标方法采用综合评分法。即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。采购人书面授权评标委员会直接确定中标供应商。
    二、评标时，评标委员会各成员应当按照招标文件规定的评分标准独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均，计算出每个投标人的得分，加上价格得分即为每个投标人的综合得分。
    三、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
    四、如出现评审得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为该标段中标候选人，如果投标报价也相同的，则由公证机构组织以抽签方式确定中标候选人。

五、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

六、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

七、中小企业相关政策：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业.

本项目专门面向中小企业采购，投标人应当提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效。

专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

评分标准

一、价格分：20分

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价或招标文件规定的报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为20分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20％×100

二、服务方案内容（35分）

1、总体方案和服务设想（4分）

根据投标人针对本项目提供的项目总体方案和服务设想进行评分，分析内容至少包括：①服务分析；②服务设想和规划；③重点、难点分析；④服务保障体系。

方案内容每有一项内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得1分，满分4分。每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，不得分。

2、管理方式和工作计划（2分）

根据投标人针对本项目提供的项目管理方式和工作计划进行评分，内容至少包括：①项目管理方式；②进退场方案；

方案内容每有一项内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得1分，满分2分。每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，不得分。

3、保洁服务方案（4分）

根据投标人针对本项目提供的保洁服务方案进行评分，方案内容至少包括：①操作流程及规范；②保洁工作管理制度；③工作要求及作业标准。④保洁服务创新与客户满意度提升

方案内容每有一项内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得1分，满分4分。每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，不得分。

4、保安服务方案（4分）

根据投标人针对本项目提供的保安服务方案进行评分，方案内容至少包括：①治安巡逻管理方案；②消防安全管理方案；③门卫管理方案。④车辆与交通管理方案

方案内容每有一项内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得1分，满分4分。每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，不得分。

5、会务服务方案（4分）

根据投标人针对本项目提供的会务服务方案进行评分，方案内容至少包括：①服务重点；②会务档案管理制度。③会务服务满意度评价 ④会务档案管理规范性

方案内容每有一项内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得1分，满分4分。每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，不得分。

6、绿化养护服务方案（2分）

根据投标人针对本项目提供的绿化养护服务方案进行评分，方案内容至少包括：①安全文明措施；②管理责任。

方案内容每有一项内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得1分，满分2分。每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，不得分。

7、工程维护实施服务方案（3分）

根据投标人针对本项目提供的工程维护实施服务方案进行评分，方案内容至少包括：①设备管理制度；②维修维护服务方案。③应急管理与安全保障方案

方案内容每有一项内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得1分，满分3分。每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，不得分。

8、人员考核服务方案（4分）

根据投标人针对本项目提供的项目人员考核方案进行评分，方案内容至少包括：①考核标准、措施；②奖罚淘汰机制。③保密安全和涉密信息管控；④重大政务保障与节能降耗贡献

方案内容每有一项内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得1分，满分4分。每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，不得分。

9、投入的物资装备方案（3分）

根据投标人针对本项目提供的物资装备方案进行评分，方案内容至少包括：①物资装备计划方案；②物资装备投入和备用方案。③物资装备的运维保养与报废更新机制

方案内容每有一项内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得1分，满分3分。每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，不得分。

10、突发事件应急预案（3分）

根据投标人针对本项目提供的突发事件应急预案进行评分，预案内容至少包括：①遇临时重大活动应急预案；②遇上访处理应急预案。③消防火灾及应急疏散预案

方案内容每有一项内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得1分，满分3分。每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，不得分。

11、服务承诺及措施（2分）

根据投标人针对本项目提供的服务承诺和措施进行评分，内容至少包括：①管理指标服务承诺，②服务保障措施。

方案内容每有一项内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得1分，满分2分。每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，不得分。

三、拟派人员（42分）

1、项目负责人（15分）

（1）具有三级及以上物业管理师职业技能等级证书的，得3分，具有应急管理部紧急救援促进中心颁发的应急救援员职业资格证书的得3分，最高得6分；

（2）具有省人力资源和社会保障厅颁发的三级及以上保安员职业资格证书得2分,具有应急管理部消防救援局颁发的四级及以上消防设施操作员证或相同等级的建(构)筑物消防员证书的得2分，最高得4分；

（3）具有职业技能鉴定中心颁发的三级及以上风险管理师职业技能等级证书的得3分，具有反恐防爆指导员证的得2分，最高得5分；

2、保安主管（8分）

（1）59周岁以下，且具有物业管理师证书的得1.5分，具有应急管理部紧急救援促进中心颁发的应急救援员职业资格证书的得1.5分，最高得3分；

（2）具有省人力资源和社会保障厅颁发的四级保安员职业资格证书的得2分，具有应急管理部消防救援局颁发的四级及以上消防设施操作员证或相同等级的建(构)筑物消防员证书的得3分，最高得5分；

3、保安人员（除项目负责人和保安主管以外）（9分）

（1）在满足招标文件资格要求（至少有2名人员具有四级消防设施操作员证书或建（构）筑物消防员证书）的基础上，为了应急保障需要，每增加1人40周岁以下，具有应急管理部消防救援局颁发的四级消防设施操作员证或相同等级的建（构）筑物消防员证书的，得2分，最高得6分；

（2）具有应急管理部紧急救援促进中心颁发的应急救援员职业资格证书的，得3分。

4、餐厨人员（5分）

（1）餐饮主管具有人力资源和社会保障局颁发的中式烹调师证书的得4分；

（2）厨师具有人力资源和社会保障局颁发的中式烹调师证书的得1分。

5、工程维护人员（3分）

持有工业和信息化部通信行业职业技能鉴定指导中心颁发的宽带接入管理员（五级）职业资格证的得3分。

四、类似项目业绩（5分）：

自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准），签订的非住宅非厂区物业管理服务项目，每提供1个得1分，最多得5分。

鉴于类似项目服务期间通常为跨年度，故同一项目不同年度不重复计分，需提供项目合同、发票，并加盖公章，未提供未盖章不得分。

注： 1、报价超过采购预算的为无效投标。

2、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关电子证明资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关电子证明资料的视为不具备该项得分的条件。

3、所有复印件字迹须复印清晰可见,复印不全或字迹不清晰的，视为未提供。

第六部分 合同格式

合同主要条款

采购人（以下称甲方）                               供应商：（以下称乙方）

地址：                                             地址：

电话：                                             电话：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定，甲、乙双方按照苏州市公共资源交易中心太仓分中心组织的关于         项目（编号             ）的招标结果，签订本合同。

第一条 服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

- 本合同项下的服务指：

- （2）服务内容：

（3）服务标准：

（4）交付时间、地点：甲方指定。

第二条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- 招标采购文件（编号：）

- 乙方提供的投标文件和投标报价表；

- 乙方在投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

- 中标通知书；

- 甲乙双方商定的其他文件等。

第三条 合同总价款

合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币___________（大写）人民币，小写：（￥：）元整。

合同总价款包括完成本项目所需的所有服务内容、相关劳务支出及其配套的工具耗材、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

除非合同条款中另有规定，本合同执行期间合同总价款不变。

第四条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

4、付款步骤、方式：甲方按季度对服务进行考核验收，验收合格后通知乙方开具有效发票，在下一季度第二个月15日前将上季度服务费用以银行汇款或转账支票方式支付到乙方指定账户，每季度末中标单位根据采购人对当季度内的考核结果得出实际支付金额开具发票，同时中标单位须提供当月内为采购人所服务的人员支付的保险单据，发票必须背书中标单位的收款银行和帐号，并在备注栏中注明合同编号。由采购人汇入中标单位开户银行（付款方式如有变更，按财务部门相关要求执行）

第五条 服务质量、成果要求

1、项目完成后甲方将组织专业人员进行项目的验收工作，如存在问题，乙方应进行改进，直至验收合格为止；

2、验收标准: 按采购文件要求、乙方的投标承诺或国家相关标准。

第六条 甲、乙双方权利义务

1、甲方应当为保证项目服务的完成，给予乙方积极支持，为乙方提供项目实施的必要条件；甲方因工作需要，乙方应无条件配合完成一些突击工作，例如安排服务人员（内部）临时加班

2、甲方应当按照本合同约定按时支付合同金额。服务人员的薪金、福利、休假日补贴等包含在合同总价中。

3、乙方提交的服务成果未经甲方书面许可，不得向任何第三方泄露。

4、乙方提供必要的技术培训，协助甲方完成其他需要中标单位配合的服务。

5、乙方根据国家标准、行业标准和规范要求及标书规定的服务质量标准和有关要求，保质保量地完成服务工作。

第七条 知识产权

1、在合同履行过程中，由甲方向乙方提供的资料－－包括但不限于程序、文件、报告、说明、图表等均归甲方所有。

- 2、在合同履行完毕后，乙方依据本合同及本合同附件向甲方提供的任何程序、文件、报告、说明、图表等的知识产权均归甲方所有（但属于乙方或第三方的除外），乙方不得以任何形式使用或向第三方透露。

第八条 保密条款

甲乙双方对在本合同签订、履行过程中知悉的对方资料和信息，除该方作相反的书面说明外，均应视为该方的商业秘密，未经该方书面同意，不得向任何第三方泄露。任何一方因违反保密义务而给另一方造成损失的，应负相应的赔偿责任。无论合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，双方都应继续承担保密条款约定的保密义务。

第九条 风险责任

根据甲乙双方协商确定。乙方在项目服务期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守安全管理要求，乙方在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由乙方承担，甲方不承担责任。

第十条 履约保证金（本项目不涉及）

1、乙方应按招标文件的约定要求提供相应的履约保证金。

2、履约保证金的有效期为合同生效之日起至合同主要义务履行完毕止。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，或因乙方责任应由乙方承担的赔偿未完成，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金待合同主要义务全部履行完毕后全额退回（不计息）。

第十一条 合同的变更和终止

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十二条 合同的转让

1、乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

2、乙方在履行合同过程中，不得将服务项目委托给第三方。

第十三条 违约责任

1、在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2、甲方逾期付款的，应及时与乙方沟通调整付款时间，不及时沟通的，按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

3、乙方不能按时提供服务（逾期超过十五天视为不能服务），或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

4、乙方项目组成员须按招标文件承诺人员配备，未经甲方同意不得擅自更换；乙方应及时调整不胜任岗位工作需求的物业管理人员及其员工。如果甲方认为该员工不胜任本职工作的，必须调整。如更换需向甲方支付赔偿金。因乙方人员管理不当，违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故对甲方造成一定损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。具体办法于合同签订后甲乙双方协商后确定。

5、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6、其他未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十四条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的 ，应及时通知对方，并在个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，可以部分或全部免除责任。

因合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

第十五条 索赔

如在项目服务提供、使用过程中，甲方发现项目质量与合同内容有不符或不满足国家标准或行业标准，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后（）天内应免费进行补救或弥补相应的缺陷。如果乙方在收到通知后(   )天内没有弥补缺陷，或不能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。甲方因补救措施所承担的应由乙方承担的费用，有权在甲方应支付给乙方的款项中直接扣除。

第十六条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务项目质量进行鉴定。项目符合标准的，鉴定费由甲方承担；项目不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十七条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十八条 合同生效及其他

1、本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，苏州公共资源交易中心太仓分中心执一份存档。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：（盖章）                       乙方（供应商）：（盖章）

代表人：                   代表人：

电话：                    电话：

开户银行：                                    开户银行：

帐号：                                         帐号：

日期： 年 月 日                                日期：年月日

（全文完）