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提示函
各政府采购供应商：
为打造公开公平公正的政府采购营商环境，规范政府采购活动，请贵单位仔细阅读下列条款：
一、基本要求：
1.应当遵循公开、公平、公正和诚实信用原则；
2.不得有串通投标、提供虚假材料等违法违规行为；
3.不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉。
二、经查实有下列行为的，将依法依规严肃处理:
1.供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；
(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；
(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
(6)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
2．在“信用中国”网、中国政府采购网等相关网站有失信记录按规定被依法限制参与政府采购活动的，在规定期限内不得参加本市范围内的政府采购活动。







第一部分  投标邀请
[bookmark: _Toc100386044][bookmark: _Toc92168010][bookmark: _Toc20732978][bookmark: _Toc98669341][bookmark: _Toc98669699]项目概况
镇江市丹阳生态环境监测站实验室设备更新及监测能力提升项目的潜在投标人应在江苏政府采购网--苏采云电子交易平台http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login获取招标文件，并于2026年07月30日09点30分（北京时间）前按要求递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
[bookmark: OLE_LINK88][bookmark: OLE_LINK86][bookmark: OLE_LINK87]项目编号：JSZC-321181-PHXM-G2026-0001
项目名称：镇江市丹阳生态环境监测站实验室设备更新及监测能力提升项目
预算金额：168.6万元
最高限价：168.6万元
投标报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。
[bookmark: OLE_LINK20]采购需求：详细内容及要求见第四部分采购需求。
合同履行期限：详细内容及要求见第四部分采购需求。
本项目是否接受联合体投标：R不接受
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求:
[bookmark: _Hlk152166700][bookmark: _Hlk176853600][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件）；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度[提供上一年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或资格承诺函（格式见第六部分）]；
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力[提供投标人相关信息一览表或资格承诺函（格式见第六部分）]；
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录[提供参加本次政府采购活动近半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或资格承诺函（格式见第六部分）]；
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录[见投标函或提供资格承诺函（格式见第六部分）];
1.6法律、行政法规规定的其他条件：无。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目专门面向中小企业
[bookmark: _Hlk136440921]货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函。
3.本项目的特定资格要求：无。 
三、获取招标文件
获取时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
获取地点：江苏政府采购网-苏采云电子交易平台
获取方式：在线获取
采购文件售价：免费
四、响应文件提交
电子响应文件
截止时间：2026年7月30日09点30分（截止时间）
地点：在线提交
五、开启
时间：2026年7月30日09点30分
地点：苏采云-政府采购一体化平台
操作指南：（1）本项目通过苏采云电子交易平台进行采购，供应商须根据“苏采云”系统供应商操作指南（详见江苏省政府采购网—办事指南—资料下载《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作指南》，网址http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）制作并提交投标文件。截至首次响应文件提交截止时间，电子交易平台提交通道将关闭，供应商未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。
（2）本项目采用网上开标方式，供应商须使用提交响应文件的同一数字证书进行解密并参加投标。请供应商事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录“苏采云”系统开标大厅进行投标文件解密。
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
（一）采购文件获取的具体方式
1.潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
（1）登录http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login首页点击“苏采云”进入系统。
（2）获取招标文件的方式：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件(后缀名为.kedt”)。
2.招标文件(后缀名为“.kedt”)、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具。
3.采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅，各投标人应在规定的时间内完成招标文件的下载，逾期可能会造成招标文件无法下载以及投标响应文件无法上传的情形，由此导致的后果由各投标人自行承担。
4.数字认证证书办理及系统操作详细阅读《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作指南》(网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）；投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及平台使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11:30,下午13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803、0519-86722802。
5.投标人投标需提前办理政府采购CA数字证书及电子签章，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的江苏省电子政务证书认证中心CA（由江苏意源科技有限公司提供服务），电子签章为方正国际软件（北京）有限公司，省内各地区办理的“苏采云”系统下的CA全省通用。办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口。工作日办公时间：9:00-12:00、13:30-17:30。联系人：邵娟，联系电话：13655287962，办理指南地址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。
（二）投标响应文件递交方式及不见面交易相关注意事项
1.线上地点：将后缀名为“.kedt”的投标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip) --通过“苏采云”系统上传投标文件。具体详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》。在截止时间后送达及上传至“苏采云”系统的投标文件为无效文件，将被拒收。
2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”进入系统“开标大厅”。
3.本项目采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。
4.不见面交易相关要求和说明如下：
（1）不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；
（2）开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”进入系统“开标大厅”参与开标过程；
（3）未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果；
（4）投标文件递交截止时间后，采购人或采购代理机构将在系统内公布投标人名单然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在投标截止时间后30分钟之间完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。
（5）因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。
（三）其他注意事项
1.本项目无需投标供应商缴纳投标保证金。
2.采购人不统一组织现场查勘，供应商可自行联系采购人联系查勘。
3.在投标截止前，请关注江苏省政府采购网站有无澄清公告，澄清或者修改的内容为本招标文件的组成部分。
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：镇江市丹阳生态环境局
地 址：镇江市丹阳市健康路69号
联系人：徐蒙
联系方式：0511-86523770
2.采购代理机构信息
名 称：江苏普惠项目管理有限公司
地 址：丹阳市华都锦城96号
联系方式：0511-86908007
3.项目联系方式
项目联系人：殷丽君
电 话：0511-86908007
 
江苏普惠项目管理有限公司
2026年07月10日
 
 
 


 
第二部分    投标人须知
前附表
	序号
	事项
	本项目规定

	1
	报价要求
	投标应以人民币报价（保留至小数点后 2 位，四舍五入）。  
投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。  
投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，除非合同中另有规定，投标人对“第四部分 采购需求”中的全部内容的报价应包括招标文件所确定的招标范围内全部设备、辅助材料、备品备件、安装调试、人工、包装、仓储、运输、装卸、验收、培训、劳保、专利技术、质保期内的检测维护费、质量保障及利润、税金以及其他交付使用前所产生的所有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，此部分投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。  
最低投标报价不能作为中标的唯一保证。  
中标价即为合同签约价。  
如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第 5 项规定进行修正。

	2
	转包及分包
	项目依法不得转包
本项目不同意分包。

	3
	开标前答疑会
	不组织

	4
	现场踏勘
	不统一组织

	5
	演示
	无

	6
	样品
	A不要求提供。

	7
	是否允许采购进口产品
	A本项目不允许采购进口产品。

	8
	项目属性与核心产品
	A货物类。
本项目核心产品为：全自动CODcr分析仪、火焰原子吸收光谱仪、环境气体应急检测仪

	9
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	（1）标的：详见“第四部分 采购需求”中的“采购标的汇总表”，均属于工业行业。

	10
	节能产品、环境标志产品
	投标人所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

	11
	中小企业信用融资
	[bookmark: _Hlk136445673][bookmark: _Hlk136444446]为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。

	12
	特别说明
	无



一、总  则
[bookmark: _Toc92168001][bookmark: _Toc100386035]1．适用范围
1.1 本招标文件仅适用于镇江市丹阳生态环境监测站实验室设备更新及监测能力提升项目。
[bookmark: _Toc92168002][bookmark: _Toc100386036]2．定义
[bookmark: _Toc98669693][bookmark: _Toc92168004][bookmark: _Toc20732971][bookmark: _Toc100386038][bookmark: _Toc98669335]招标文件中下列术语应解释为：
2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：镇江市丹阳生态环境局。
2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.3 “采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：江苏普惠项目管理有限公司。
2.4“货物”系指本招标文件所述采购标的涉及的各种形态和种类的物品，即：指项目需求清单中所列名的内容，投标人提供的采购标的汇总表中提及的各类仪器设备、备件、工具、说明书、使用手册及成套技术资料及手册等。
[bookmark: EB7728260902a547e79013ee5f24516f6b]2.5“服务”系指根据招标文件规定投标人承担的与供货有关的辅助服务，如安装、运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、其他类似的投标人应承担的义务。服务亦包括招标文件中特别描述的其它形式的服务。
2.6“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。
3．采购方式
3.1 本次采购采取公开招标方式☑综合评分法。
[bookmark: _Hlk153372652]3.2 本项目资格审查方式：☑资格后审
3.3 本次采购确定的中标人数量：1名
4．投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。为简化资金结算流程、提高采购执行效率，供应商应自行承担以下列明的与参加本次采购有关的费用，并将招标代理服务费计入报价成本中。
☑中标人需向代理机构缴纳27000元服务费。
[bookmark: OLE_LINK120][bookmark: OLE_LINK119]收费标准：根据关于印发《江苏省招标代理服务收费的指导意见》的通知（苏招协[2022]002），中标人在领取中标通知书时向招标代理机构一次性付清代理服务费。
招标代理费用收款信息：
收款单位：江苏普惠项目管理有限公司
收款账号：10322001040004607
开户银行：中国农业银行丹阳市支行
4.2不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。
[bookmark: _Toc100386039][bookmark: _Toc20732973][bookmark: _Toc98669694][bookmark: _Toc98669336][bookmark: _Toc92168005]5．政策功能
[bookmark: OLE_LINK89][bookmark: OLE_LINK90]5.1支持中小企业发展
5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，本项目专门面向中小微企业。投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。
5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
5.2强制采购信息安全产品
信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。
5.3支持绿色发展
5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。
5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。
5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。
5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网---政采贷”网站。
5.5支持创新发展
5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。
5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业
5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
5.7实施本国产品标准及相关政策
5.7.1认定标准
本国产品应当符合以下条件：
（一）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4.简单的上漆、磨光和分装；
5.其他不属于属性改变的情形。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。
5.7.2适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
5.7.3对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
5.8根据江苏省财政厅、江苏省政府扶贫工作办公室《关于转发财政部国务院扶贫办运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（苏财购〔2019〕38 号）的要求，各供应商如提供的供应商注册地（应属于注册地 832 个国家级贫困县域内）所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量达到30%（含服务外包用工）的证明材料则享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策，符合条件的残疾人福利性单位应当提供相关证明材料，并对声明的真实性负责。扶贫企业属于残疾人福利性单位或小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.9根据江苏省财政厅、国家金融监督管理总局江苏监管局、江苏省地方金融监督管理局《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）要求，参与采购活动且中标、成交的企业，可以用履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。
二、招标文件
[bookmark: _Toc100386042][bookmark: _Toc98669339][bookmark: _Toc98669697][bookmark: _Toc92168008][bookmark: _Toc20732976]6.招标文件组成
6.1 招标文件包括：
（1）投标邀请
（2）投标人须知                  
（3）拟签订的合同文本
（4）采购需求
（5）评标办法和标准
（6）投标文件（格式）
6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。
6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。
[bookmark: _Toc100386043][bookmark: _Toc92168009][bookmark: _Toc98669698][bookmark: _Toc20732977][bookmark: _Toc98669340]7．招标文件的澄清和修改
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。
7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。
7.3 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。
7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。
	7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。
三、投标文件
8.编制投标文件的工具
8.1 供应商须通过江苏政府采购网-苏采云提供的最新响应文件制作软件编制响应文件。
9.投标文件语言及度量衡单位
9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。
9.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。
10.投标文件的构成
10.1 投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。
10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。
10.2 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。
10.3 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。
10.4 具体填写格式详见招标文件第六部分。
11．投标文件的编制
11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
11.2 投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。
11.3 如没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交相关资料，其风险应由投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。
11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。
[bookmark: _Hlk176794245]12．报价要求
12.1投标应以人民币报价（保留至小数点后 2 位，四舍五入）。  
12.2投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。  
12.3投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，除非合同中另有规定，投标人对“第四部分 采购需求”中的全部内容的报价应包括招标文件所确定的招标范围内全部设备、辅助材料、备品备件、安装调试、人工、包装、仓储、运输、装卸、验收、培训、劳保、专利技术、质保期内的检测维护费、质量保障及利润、税金以及其他交付使用前所产生的所有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，此部分投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。  
12.4最低投标报价不能作为中标的唯一保证。  
12.5中标价即为合同签约价。  
12.6如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第 5 项规定进行修正。
13．投标保证金
13.1 本项目不收投标保证金。
14．投标有效期
14.1 投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。
14.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。
15.投标文件的式样和签署
15.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。
16．投标文件的提交
16.1 投标文件提交
16.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送投标回执。时间以电子交易平台时间为准。
16.1.2 截止时间以后提交的投标文件，电子交易平台将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。
16.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。
16.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。
16.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。
16.2 采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。
17．投标文件的补充、修改或者撤回
17.1 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。
17.2 投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。
17.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改或撤回。
17.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。
四、开标及评标
18．开标
18.1 采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。
18.2投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。
18.3 投标人不足3家，不进入解密程序。
18.4 开标时，采购代理机构将在系统内发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。
18.5 因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。
18.6本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。
18.7 电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。
18.8 电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认开标结果。
18.9 投标人代表如对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在主持人发布确认指令后3分钟内线上提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。如在规定时间内未提出，视同认可开标结果。
18.10 投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。
19.投标人资格审查
19.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。
20．评标委员会组成
20.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：
（一）采购预算金额在1000万元以上；
（二）技术复杂；
（三）社会影响较大。
评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。
评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。
21.投标人符合性审查
21.1 评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。
21.2根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序的情形包括：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
符合上述情形的相关供应商，评审委员会应对其启动异常低价投标（响应）审查程序，包括：要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
21.3 投标文件澄清
21.3.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
21.3.2投标人的澄清应登录电子交易平台进入“澄清事项”模块进行。
21.4 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。
22．无效投标的情形
22.1 投标人存在下列情况之一的，其投标无效：　
（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；
（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；
（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;
（5）如有委托代理人，未提供投标人为其缴纳社保证明材料的；
（6）符合招标文件前款第 21.2 条规定的异常低价投标情形，评审委员会已启动异常低价投标审查程序，要求提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，而投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；
（7）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；
（8）投标文件中提供了虚假或失实资料的；
（9）不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑；
（10）投标人存在串通投标情形的；
（11）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
（12）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；
（13）投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；
（14）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。
（15）加“★”项有负偏离的或服务部分、商务部分承诺有负偏离的。
（16） 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；
（17）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
（18）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；
（19）投标人不具备招标文件中规定资格要求的；
（20）未通过符合性审查的；
（21）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
23. 串通投标的情形
23.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装。
24.投标文件详细评审
24.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。
25.评标过程的保密
25.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。
25.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
26．废标的情形
26.1 出现下列情形之一的，将予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；  
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；  
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的； 
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
五、确定结果
27.确定中标人
27.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
[bookmark: _Hlk132702541][bookmark: _Hlk132702790]27.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。
六、授予合同
28．中标通知书
28.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。
28.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
29.履约保证金
[bookmark: _Hlk176794203]29.1☑本项目不收取履约保证金。
□本项目中标人应提交合同金额10%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。
履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至中标人存款账户或供应商数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；
履约保证金退还的条件： 
货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；
履约保证金退还时间：采购人收到中标人退付申请后5个工作日内退还；
履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；
逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因中标人自身原因导致无法及时退还的除外。
支持和鼓励中标人自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函（保险）平台，平台可通过域名 www.jsdzbh.com 直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。
30．签订合同
30.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。
30.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。中标人无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。
30.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
30.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。
30.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
30.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
七、询问、质疑、投诉
31．询问
31.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
32．质疑
32.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。否则，采购人不予受理。
以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
32.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
32.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。采购人负责处理和答复所有质疑内容，采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
32.4采购人不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
32.5本项目采购人及谈判组织方只接收以纸质原件形式送达的质疑。（本项目采购人及谈判组织方不接受未填写快递运单的快件）
接收部门: 江苏普惠项目管理有限公司
接收地址: 丹阳市华都锦城96号
联系电话:0511-86908007
32.6以下情形的质疑不予受理：
32.6.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
32.6.2超出政府采购法定期限的质疑。
32.6.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
32.6.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
32.6.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
33．投诉
33.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。
33.2投诉流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台—政府采购”网站“投诉指引”。
八、诚实信用和解释权
34．诚实信用
34.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
34.2 供应商不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台-政府采购”网站公告，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。
34.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。
34.4供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
34.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人或采购代理机构在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。
36.适用法律及约束力
36.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
36.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。
37．解释权
37.1 除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归采购代理机构所有。



[bookmark: _Hlk176791688]第三部分  拟签订的合同文本（货物类）
[bookmark: _Toc22000633]合同编号：



政府采购合同
（货物类）



[bookmark: _Hlk136502621]第一部分 合同书



项目名称：



甲方：

乙方：





签订日期：年月日

1

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定和XXXXXX（项目编号）的招标结果，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
[bookmark: _Hlk132882891][bookmark: _Toc24059][bookmark: _Toc2232][bookmark: _Toc3029]一.1 合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.1.1 本合同第一部分、第二部分、第三部分及其补充合同、变更协议；
1.1.2 中标或者成交通知书；
1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；
1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；
1.1.5 其他相关采购文件。
[bookmark: _Toc27126][bookmark: _Toc24300][bookmark: _Toc21295]1.2 货物（可附货物清单）
1.2.1 货物名称、品牌、规格型号等：；
1.2.2 货物数量：；
1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      ；
1.2.4 详细货物清单可在合同专用条款中列出
[bookmark: _Toc21551][bookmark: _Toc23292][bookmark: _Toc21631]1.3 服务（可附服务清单）
1.3.1 服务内容：；
1.3.2 服务标准：；
1.3.3 技术保障：　　　　　　　　　                      　      ；
1.3.4 服务人员组成：　　             　      ；
1.4 合同金额
合同金额包括提供招标范围内确定的采购内容、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，合同总金额在合同履行期间不因市场变化因素而变动。本项目采用以下第1.4.1条款规定的计价方式计价。
1.4.1总价合同。本合同总价（含税）为：￥元（大写：元人民币）。
[bookmark: _Hlk134193576][bookmark: _Toc30506][bookmark: _Toc3654][bookmark: _Toc30158][bookmark: _Toc14993][bookmark: _Toc26916][bookmark: _Toc1814][bookmark: _Toc10340][bookmark: _Toc22618]1.4.2单价合同，本合同单价（含税）标准为：。计量方式为：合同专用条款 1.4.2。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥元（大写：元人民币）。
1.4.3其他计价方式：。
1.5履约保证金
乙方否（是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：
1.5.1履约保证金的比例为合同金额的/%； 
1.5.2履约保证金支付方式详见合同专用条款 1.5.2 ；
[bookmark: _Hlk152172542]1.5.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；
1.5.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起       5个工作日内将履约保证金无息退还乙方（出具保函、保险保单的费用不予退还），逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  （按同期银行活期存款利息）%计算，最高限额为本合同履约保证金的  XX   %。
1.6预付款
□经双方协商乙方自愿放弃预付款。
□若需要支付预付款的，则：
1.6.1预付款比例、支付方式、时间详见合同专用条款 1.6.1  ；
1.7资金支付
1.7.1甲方应严格履行合同，及时组织验收。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后在合同约定的时间内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。
1.7.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款1.7.2。
[bookmark: _Toc32071][bookmark: _Toc19304][bookmark: _Toc2846]1.8货物（服务）交付期限、地点和方式
[bookmark: _Hlk134193824]1.8.1 交付期限：详见合同专用条款1.8.1；
1.8.2 交付地点：详见合同专用条款1.8.2；
1.8.3 交付方式：详见合同专用条款1.8.3。
[bookmark: _Toc21423][bookmark: _Toc19554][bookmark: _Toc27250]1.9违约责任
1.9.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物或服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，每延迟一日，违约金按合同金额的  XX（可根据情况修改）%/计算，最高限额为本合同金额的 XX  %；迟延交付货物或服务的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；
1.9.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，每延迟一日，违约金按应付而未付款的 XX（可根据情况修改）%计算，最高限额为本合同总价的   XX  %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；
1.9.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
1.9.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.9.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
1.9.6违约责任合同专用条款1.9.6约定其他责任的，从其约定。
[bookmark: _Toc28375][bookmark: _Toc15583][bookmark: _Toc16021]1.10合同争议的解决
1.10.1本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，向甲方所在地人民法院起诉。
1.10.2如对任何争议向人民法院提起诉讼，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。
1.11合同生效及其他
1.11.1本合同自双方当事人盖章时生效。
1.11.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。 

甲方（盖章）：乙方（盖章）：
统一社会信用代码：统一社会信用代码或身份证号码（乙方为自然人）：

法定代表人或法定代表人
授权代表姓名：                           或授权代表姓名: 
约定送达地址：约定送达地址：


见证方（盖章）：
地址：
联系电话：

签订日期：


第二部分合同一般条款
[bookmark: _Ref467379109][bookmark: _Toc19614][bookmark: _Ref467379195][bookmark: _Ref467379214][bookmark: _Toc487900349][bookmark: _Ref467379094][bookmark: _Toc28763][bookmark: _Toc259093669][bookmark: _Ref467378463][bookmark: _Ref467379205][bookmark: _Ref467378499][bookmark: _Toc16917][bookmark: _Toc279701240][bookmark: _Ref467379101][bookmark: _Ref467378404][bookmark: _Ref467379225]2.1 定义
本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：
2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。
2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。
[bookmark: _Hlk132880551]2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。
2.1.4“服务”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。
[bookmark: _Ref467378840]2.1.5 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。
[bookmark: _Ref467379400]2.1.6 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
[bookmark: _Ref467379436]2.1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。
[bookmark: _Toc32504][bookmark: _Toc487900350][bookmark: _Toc259093670][bookmark: _Toc27635][bookmark: _Toc13336][bookmark: _Toc279701241]2.2 技术规范
货物或服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件及其技术规范偏差表相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。
[bookmark: _Toc27853][bookmark: _Toc487900351][bookmark: _Toc31634][bookmark: _Toc279701242][bookmark: _Toc259093671][bookmark: _Toc9829]2.3 知识产权
2.3.1乙方应保证甲方在使用该货物、服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权等知识产权方面的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，乙方必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。如由于乙方不积极与第三方交涉，甲方有权应诉或进行和解，其发生的费用由乙方承担。乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。
2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物或技术成果的知识产权归属，详见合同专用条款2.3.2。
[bookmark: _Toc29149][bookmark: _Toc4194][bookmark: _Toc11932]2.4 包装和装运
2.4.1除合同专用条款2.4.1另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。
2.4.2甲方对项目中要求商品包装和快递包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》具体包装需求标准的，政府采购合同应当载明对乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。 
2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款2.4.3。
[bookmark: _Ref467379542][bookmark: _Toc259093674][bookmark: _Ref467378591][bookmark: _Ref467379536][bookmark: _Ref467379527][bookmark: _Ref467378541][bookmark: _Toc279701245][bookmark: _Toc487900354][bookmark: _Toc19074][bookmark: _Toc30272][bookmark: _Toc26182]2.5 履约检查和问题反馈
[bookmark: _Ref467379657][bookmark: _Toc186431854][bookmark: _Ref467379807][bookmark: _Ref467379793][bookmark: _Toc487900357][bookmark: _Toc259093676][bookmark: _Toc279701247]2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物或服务进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；
[bookmark: _Toc186431855]2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。
[bookmark: _Toc279701248][bookmark: _Ref467379863][bookmark: _Ref467379923][bookmark: _Ref467379852][bookmark: _Toc487900358][bookmark: _Toc259093677][bookmark: _Toc774][bookmark: _Toc3225][bookmark: _Toc16110]2.6 技术资料和保密义务
2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；
2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；
2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何依法不予公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
2.6.4 除履行本合同义务内容所需外，未经对方事先书面同意，任一方不得擅自使用、复制商标、标志、商业信息、技术及其他资料。
2.6.5 本保密条款长期有效，本合同变更、终止或解除等均不影响本条款的效力。
[bookmark: _Toc7860]2.7 质量保证
2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；
2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。
[bookmark: _Toc17244][bookmark: _Toc487900362][bookmark: _Toc279701252][bookmark: _Toc259093681]2.8 货物的风险负担
货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款2.8。
[bookmark: _Toc14055]2.9 延迟交付
甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交付。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付的情况，应及时以书面形式将不能按时交付的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。
[bookmark: _Toc7502][bookmark: _Toc279701254][bookmark: _Toc487900364][bookmark: _Toc259093683][bookmark: _Ref467378121]2.10 合同变更
[bookmark: _Toc279701259][bookmark: _Toc259093688][bookmark: _Toc487900369]合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
[bookmark: _Toc15237][bookmark: _Toc22955][bookmark: _Toc10366]2.11 合同转让和分包
2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。
[bookmark: _Toc13566][bookmark: _Toc14066][bookmark: _Toc16508]2.12 不可抗力
2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使不能履行本合同部分或全部义务的，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订本合同。
2.12.2如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。
2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款2.12.3约定时间内以书面形式变更合同；
2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款2.12.4约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款2.12.4约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
[bookmark: _Toc30676][bookmark: _Toc6969][bookmark: _Toc259093684][bookmark: _Toc279701255][bookmark: _Toc487900365][bookmark: _Toc689]2.13 税费
与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。
[bookmark: _Toc7102][bookmark: _Toc487900368][bookmark: _Toc16959][bookmark: _Toc279701258][bookmark: _Toc259093687][bookmark: _Toc8298]2.14乙方破产
如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。
[bookmark: _Toc6134][bookmark: _Toc29333][bookmark: _Toc15387]2.15 合同中止、终止
2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；
2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
[bookmark: _Toc1125][bookmark: _Toc14563][bookmark: _Toc6596]2.16检验和验收
2.16.1货物或服务交付前，乙方应对货物或服务的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物或服务符合合同约定的文件；货物或服务交付时，甲方在合同专用条款2.16.1（提醒：必须填写）约定时间内组织验收，甲方可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为参考资料一并存档。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时还应当邀请服务对象参与并出具意见。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并依法接受相应的处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方应当及时报告本级政府采购监管部门。
2.16.2甲方按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况组织验收后，出具验收书。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。
2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款2.16.3。（提醒：必须填写）
[bookmark: _Toc259093690][bookmark: _Toc279701261][bookmark: _Toc487900371][bookmark: _Toc19604][bookmark: _Toc11284][bookmark: _Toc25182]2.17 通知和送达
[bookmark: _Toc3135][bookmark: _Toc6698][bookmark: _Toc487900372][bookmark: _Toc279701262][bookmark: _Toc259093691]2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件 发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。
[bookmark: _Toc23128][bookmark: _Toc23294]2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以传真、电子邮件方式送达的，以传真、电子邮件到达受送达人特定系统之时视为送达；以邮寄方式送达的，以回执上注明的收件日期视为送达。
[bookmark: _Toc18540][bookmark: _Toc4355][bookmark: _Toc30599]2.18 计量单位
除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc18567][bookmark: _Toc279701263][bookmark: _Toc10330][bookmark: _Toc487900373][bookmark: _Toc259093692][bookmark: _Toc12773]2.19 合同使用的文字和适用的法律
2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；
2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。
2.20政府采购信用融资
乙方在签订政府采购合同时如遇到资金困难，甲方应当按照镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》要求协助乙方办理信用融资工作，但甲方不保证信用融资能获得金融机构批准。
[bookmark: _Toc19890][bookmark: _Toc14001][bookmark: _Toc6885]2.21 合同份数
合同份数按合同专用条款2.21规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款
[bookmark: _Hlk136502841]本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。
	条款号
	约定内容

	1.4.2
	

	1.5.2
	

	1.6.1 
	□经双方协商乙方自愿放弃预付款。
□合同签订后甲方收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内，支付合同价 30%的预付款。

	1.7.2
	项目安装调试完毕并验收合格，采购人在收到中标人提供的相应金额的正规发票后10个工作日内，支付合同额的60%；质保期满，所有设备无质量问题，则在采购人收到中标人提供的相应金额的正规发票后10个工作日内，支付合同额的10%。

	1.8.1
	

	1.8.2
	

	1.8.3
	

	1.9.6
	

	2.3.2
	

	2.4.1
	

	2.4.3
	

	2.8 
	

	2.12.3
	

	2.12.4
	

	2.16.1
	

	2.16.3
	

	2.21 
	本合同经甲方、乙方签字盖章后生效。本合同一式肆份，甲乙双方、财政监督管理部门、见证方各壹份。

	3.1
……
	……






[bookmark: _Hlk177109976][bookmark: OLE_LINK78][bookmark: OLE_LINK85]第四部分 采购需求
一、项目概况
[bookmark: OLE_LINK91][bookmark: OLE_LINK92]依据《江苏省基层生态环境监测机构规范化建设工作方案》（苏环办〔2023〕124号）、《江苏省基层生态环境监测机构规范化建设指标体系评分细则（试行）〉的通知》（苏环办〔2023〕204号）及《江苏省推进现代化生态环境监测监控体系和能力建设实施方案》文件的要求，我单位监测仪器设备及能力项仍存在较大缺口，部分设备老化情况严重，难以适应当前日益复杂的实际监测工作需求，结合我单位实际情况，拟购置包括全自动总磷总氮分析仪、便携式水质自动分析仪等共计22台（套）监测仪器设备。
项目所属行业：工业。
二、采购预算（最高限价）	
采购预算（最高限价）：168.6万元。
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK26]投标报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。
1. 采购标的汇总表
	[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25]序号
	货物类标的名称
	计量单位
	数量
	是否进口
	是否强制或优先采购节能环保产品
	备注

	1
	电热鼓风干燥箱
	台
	1
	否
	否
	

	2
	电热恒温培养箱
	台
	1
	否
	否
	

	[bookmark: _Hlk233187979]3
	全自动高锰酸盐指数分析仪
	[bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK59]套
	1
	[bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK63]否
	否
	

	4
	[bookmark: OLE_LINK60][bookmark: OLE_LINK61]生化培养箱
	台
	1
	否
	否
	

	[bookmark: OLE_LINK64]5
	数显电导率仪
	套
	1
	否
	否
	

	6
	全自动总磷总氮分析仪
	套
	1
	否
	否
	

	7
	[bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK31]全自动CODcr分析仪（核心产品）
	套
	1
	否
	否
	

	8
	[bookmark: OLE_LINK34]火焰原子吸收光谱仪（核心产品）
	套
	1
	否
	否
	

	9
	酶底物法检测系统
	套
	1
	否
	否
	

	10
	六联玻璃过滤器
	台
	1
	否
	否
	

	11
	双光束紫外可见分光光度计
	套
	1
	否
	否
	

	[bookmark: _Hlk233214186]12
	数显式电热恒温水浴锅
	台
	3
	否
	否
	

	13
	万分之一电子天平
	台
	1
	否
	否
	

	14
	便携式水质自动分析仪
	套
	1
	否
	否
	

	15
	烟气预处理系统
	套
	1
	否
	否
	

	16
	智能多路配气仪
	套
	1
	否
	否
	

	17
	便携式离心机
	台
	1
	否
	否
	

	18
	测高（距）望远镜
	台
	1
	否
	否
	

	19
	[bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK36]环境气体应急检测仪（核心产品）
	套
	1
	否
	否
	

	20
	非甲烷总烃高温存储箱
	套
	1
	否
	否
	


1. 技术及服务要求
（一）电热鼓风干燥箱技术参数及要求
一）用途
水质 粪大肠菌群测定 多管发酵法
二）应用范围
[bookmark: OLE_LINK3]适用于水质（地表水、废水）粪大肠菌群测定实验要求。
三）技术参数
1. 控温范围：(室温＋5)～250℃ 
1. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]分辨率：≤0.1℃
1. 波动度：≤±1℃
1. 均匀度：≤±2℃
1. 升温速率：＞4℃/min
1. 定时范围：0-9999/min/h
1. 外形尺寸：长或宽不得大于700mm
四）仪器要求
1、独立限温保护功能，超过限定温度，设备自动断电，确保样品和设备安全。
2、上下限超温报警，超温停机保护，门开报警，传感器故障报警，过载保护，漏电保护，压缩机超温保护。
3、具备来电恢复功能，保证设备不会因停电、死机造成数据丢失。
4、搁架位置可随意调节、拆卸。
五）仪器配置及要求
主机1台、配备相应规格的载物托架等相关配件。

（二）电热恒温培养箱技术参数及要求
一）用途
水质 粪大肠菌群测定 多管发酵法
二)应用范围
适用于水质（地表水、废水）粪大肠菌群测定实验要求。
三)技术参数
1. 控温范围：(室温＋5)~60℃ 
1. 分辨率：≤0.1℃
1. 波动度：≤±0.5℃
1. 均匀度：≤±1℃
1. 定时范围：0-9999/min/h
1. 外形尺寸：长或宽不得大于700mm
四)仪器要求
1、独立限温保护功能，超过限定温度，设备自动断电，确保样品和设备安全。
2、上下限超温报警，超温停机保护，门开报警，传感器故障报警，过载保护，漏电保护，压缩机超温保护。
3、具备来电恢复功能，保证设备不会因停电、死机造成数据丢失。
4、搁架位置可随意调节、拆卸。
5、箱门具有大视角玻璃观察窗。
五)仪器配置及要求
主机1台、配备相应规格的载物托架等相关配件。

（三）全自动高锰酸盐指数分析仪技术参数及要求
一）用途
水质 高锰酸盐指数的测定
二）适用范围
适用于环境地表水、地下水高锰酸指数的测定。
三）符合标准
《水质 高锰酸盐指数的测定 草酸钠还原酸性滴定法》（HJ 1445—2026）
《水质 高锰酸盐指数的测定 草酸钠还原碱性滴定法》（HJ 1446—2026）
《高锰酸盐指数分析仪校准规范》（JJF2173-2024）
四）仪器要求
1、技术指标
1. 测定范围：0.4-4.5mg/L（未稀释）
1. 温度偏差：±0.5℃
1. 消解时间计时误差：±5s
1. 示值误差：±5%
1. 重复性：≤3%
1. [bookmark: OLE_LINK65][bookmark: OLE_LINK66][bookmark: OLE_LINK67][bookmark: OLE_LINK68]▲样品盘：≥40位，消解位：≥12位，滴定位：≥2位
1. 分析速度：≤3min/个
1. 消解沸水浴温度：≥98℃，温度波动度和均匀度均不超过±2.0℃。
2、基本要求
1. #满足酸性滴定和碱性滴定，可根据氯离子浓度判定结果切换滴定方式。
1. 具备氯离子浓度判定（硝酸银滴定法）功能。
1. 设备要求整机一体化，满足运行过程中循环上样、替换上样、加急上样分析（提供实物彩色照片证明）。
1. 消解池带有水位识别及低水位预警保护功能。
1. 水浴消解温度具有实时显示功能。
1. #具有滴定时样品恒温保护功能，满足滴定样品全程温度不低于80℃。（提供有效期内的计量部门测试报告或证书）
1. [bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK21]#试剂泵要求为高精度注射泵，要求不同试剂分别采用独立的试剂管路和定量泵，加液体积误差＜0.05mL（提供有效期内的计量部门测试报告或证书）
1. [bookmark: OLE_LINK69][bookmark: OLE_LINK70][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]▲仪器配套自动定量取样、自动稀释功能；无需精确量取100ml体积水样，由仪器自动按设定取样体积自动精确取样，自动按设定样品稀释比例稀释样品浓度，也可按样品实际浓度自动调整稀释比例测试。（提供有效期内的计量部门测试报告或证书）
1. 要求采用高精度颜色传感器判断样品滴定终点，能消除水体自带浊度色度对于滴定终点的误判。
1. 具备多重安全监控保护，至少具有试剂损耗状态、沸水浴缺液状态、样品杯空位报错、分析结果异常报错等模式自动实时监控，保障实验有效进行。
1. 数据准确度：验收质控浓度不少于【高（＞4.5mg/L）、中（2-3mg/L）、低浓度（＜2mg/L）】盲样同时检测验收。
3、操作环境
1）温度：10-30℃
2）湿度：≤80%
五）仪器配置及要求
	序号
	配件名称
	数量

	1
	主机（含水浴模块、加液模块，滴定模块，自动稀释模块）
	1套

	2
	数据工作站软件
	1套

	3
	自动进样器
	1套

	4
	样品杯
	200个

	5
	消解杯
	200个

	6
	配套试剂瓶
	50个

	7
	试剂废液槽
	2套

	8
	分析工作站
	[bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK49]1套

	9
	移动工作站
	1台

	10
	激光打印机
	1台

	11
	不间断电源（断电后至少工作1小时）
	1套

	12
	随机配件（标配）
	1套



（四）生化培养箱技术参数及要求
一）用途
水质 五日生化需氧量的测定
二）符合标准
适用于《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》（HJ 505—2009）。
三）技术参数
1、控温范围：0-70℃
2、分辨率：0.1℃
3、波动度:±0.5℃（加热），±0.7℃（制冷）
4、均匀度：±1℃
5、定时范围：0-9999/min/h
6、外形尺寸：长或宽不得大于700mm；高度不低于1500mm
7、容积要求：不小于250L
四）仪器要求
1、独立限温保护功能，超过限定温度，设备自动断电，确保样品和设备安全；
2、上下限超温报警，超温停机保护，门开报警，传感器故障报警，过载保护，漏电保护，压缩机超温保护；
3、仪器外部不透光符合实验避光要求。
五）仪器配置及要求
主机1台、配备相应规格的载物托架等相关配件。

（五）数显电导率仪技术参数及要求
一）用途
水质 电导率的测定
二）应用范围
适用于水质电导率测定实验要求。
三）技术参数
1、电导率
1）范围：0.000 μS/cm～1000mS/cm
2）最小分辨率:0.001μS/cm根据量程自动切换
3）电子单元引用误差:±1.0% FS
2、温度
1）范围：(-5.0～110.0)℃/(23.0-230.0)°F
2）最小分辨率:0.1℃/0.1°F
3）电子单元示值误差:±0.2℃
四）功能要求
1、支持自动/手动温度补偿
2、智能判别终点，支持自动读数、定时读数、定时间隔读数、手动读数
五）仪器配置及要求
	序号
	配件名称
	规格
	数量

	1
	主机
	/
	1

	2
	电导电极
	电极常数K=0.01
	2

	3
	电导测量槽
	适配电极常数K=0.01的电导电极
	1

	4
	电导电极
	电极常数K=1.0
	1

	5
	电导电极
	电极常数K=0.1
	1



（六）全自动总磷总氮分析仪技术参数及要求
一）用途
水质 总磷的测定 钼酸铵分光光法
水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
二）适用范围
适用于环境地表水、生活污水、工业废水中总磷、总氮的测定。
三）符合标准
《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》（GB 11893-89）
《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》（HJ 636-2012）
四）仪器要求
1、技术指标
1. 检出限：≤0.01mg/L（总磷），≤0.05mg/L（总氮）
1. 测量范围：0.01-0.6mg/L（总磷），0.20-7.00mg/L（总氮）
1. #线性系数：r＞0.999，曲线截距：≤±0.005（提供有效期内的计量部门测试报告或证书）
1. 准确度：≤5%
1. 重现性：≤5%
1. ▲样品位：≥50位，消解位：≥40位
1. 最高工作压力：1.1-1.4kg/cm2
2、基本要求
1. 仪器全自动完成样品瓶开盖，试剂添加，混匀，开盖，高压锅开关盖，消解，定容，比色，显色，检测，完成数据计算及处理，自动出检测报告，全程无需人工介入。
1. 自动添加试剂过程中，无交叉污染。
1. [bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK54]▲自动配标，母液自动稀释，标准曲线可根据需要增减校准点
1. ▲高浓度样品可自动稀释、定量，并根据稀释倍数进行计算。
1. #压力容器可自动开闭盖密封，自动升温、消解、放气、冷却，120℃恒温消解，消解时间可设，具备高压锅压力监测和温度监测，软件界面可以实时显示温度和压力，压力容器具备防干烧功能，当内部水位过低时，自动停止加热。
1. 配备快速冷却装置，缩短实验等待时间。
1. 具备开机自检、全流程自动诊断、自动报警功能。
1. #具备自清洁功能，清洁次数、时间可自行设置。
1. 仪器在做样过程中可随时添加样品，更改比色顺序。仪器软件可实现实时编辑。
3、操作环境
1）温度：10-30℃
2）湿度：≤80%
五）仪器配置及要求
	序号
	配件名称
	数量

	1
	主机(高压消解、冷却系统、机械手臂等)
	1套

	2
	数据工作站软件
	1套

	3
	自动进样器
	1套

	4
	样品盘
	2套

	5
	试剂瓶
	20个

	6
	样品瓶（配瓶盖）
	300个

	7
	比色皿（1cm、3cm）
	各10个

	8
	分析工作站
	1套

	9
	移动工作站
	1台

	10
	不间断电源（断电后至少工作1小时）
	1套

	11
	随机配件（标配）
	1套

	12
	激光打印机
	1台

	13
	注射泵
	4套

	14
	泵管
	4套



（七）全自动CODcr分析仪技术参数及要求（核心产品）
一）用途
水质 化学需氧量的测定 重铬酸钾法
二）适用范围
本标准适用于地表水、生活污水和工业废水中化学需氧量的测定。
三）符合标准
《水质 化学需氧量的测定重铬酸盐法》（HJ828—2017）
四）仪器要求
1、技术指标
1. 测定范围：能满足国标要求里高低浓度的测定（16mg/L-700mg/L，未稀释水样），检出限为4mg/L
1. [bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK28]▲水样位数≥40位，全自动消解位数≥20位
1. 仪器耐高温耐酸抗腐蚀，全过程封闭，避免交叉污染，防止污染环境
1. ▲自动循环做样，自动加试剂，自动消解，自动消解标定（无需转移水样，样品杯内消解、样品杯内滴定分析），自动清洗（自动清洗管路，自动清洗消解瓶和滴定瓶，无交叉污染）
1. 冷却系统自动控制，快速冷却
1. ▲自动双滴定位，满足两个样品同时滴定分析
1. 自动出具测量数据，完成自动计算
1. ▲精准滴定，根据颜色智能判定滴定终点，完全符合国标标准方法，单个高/低浓度样品滴定时间小于等于3分钟
1. #样品消解过程中进行标定，提高仪器整体做样的工作效率
1. 多机械臂组成，实现水样和试剂同时添加
1. ▲具有自动稀释功能，高浓度水样自动稀释后分析
1. 试剂余量提醒：可实时显示试剂当前余量，自定义余量提醒
1. #滴定精度：≤0.02mL（提供有效期内的计量部门测试报告或证书）
1. #加液误差：≤0.2%或≤0.006mL（提供有效期内的计量部门测试报告或证书）
1. 准确度：有证标准物质（高低浓度）测定值在证书标准值范围内
1. 电源：交流电220V±10%，50/60Hz
2、操作环境
1）温度：10-30℃
2）湿度：≤80%
五）仪器配置及要求
1. 全自动CODcr测定仪主机1台
1. 分析工作站1套
1. 系统软件1套
1. 移动工作站1台
1. 随机配件（标配）1套
1. 试剂瓶30个
1. 样品瓶300个
1. 试剂架2套
1. 打印机1台
1. 仪器适配的不间断电源1套（断电后至少工作1小时）
1. 泵管3套
1. 根据仪器尺寸及实验室环境定制操作台1套

（八）火焰原子吸收光谱仪技术参数及要求（核心产品）
一)用途
水质 重金属的测定
二)应用范围
适用于环境地表水、废水、大气降水等水质重金属（如铜、镍、锌、铁、锰、铅、镉、钾、钠、钙、镁等）的测定。
三)符合标准
《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》（GB/T7475-1987）
《大气降水中钙、镁的测定 原子吸收分光光度法》（GB/T 13580.13-1992）
《大气降水中钠、钾的测定 原子吸收分光光度法》（GB/T 13580.12-1992）
等其他重金属测定国家标准或行业标准
四)仪器要求
1、火焰原子吸收光谱仪技术指标
1）光源				
灯座：配备4-8个独立电源，可自动选择并校准。
▲空心阴极灯：全编码空心阴极灯，无需任何转接头，可自动识别灯名称和设定灯电流推荐值。
2）火焰主机光学系统 	
光路：双光束系统
波长：185－900nm，可自动选择
▲狭缝：0.1-1.0nm狭缝，狭缝的宽度和高度可自动选择。
3）火焰系统
雾化室：耐酸耐碱材料雾化室，标配耐酸碱的撞击球与扰流器。
#雾化器：可拆洗高强度惰性材料雾化器。
#燃烧头：耐酸耐碱耐腐蚀材料燃烧头，如纯钛，且燃烧头位置自动调节。
气体控制：燃气流量自动控制并优化
安全监控系统：有燃气、火焰状态监控及防辐射、防回火的安全连锁系统
▲灵敏度：5mg/L Cu吸光度＞0.9A（提供有效期内的计量部门测试报告或证书）
▲稳定性：多次重复检测吸光度的RSD ≤0.5%（提供有效期内的计量部门测试报告或证书）
背景校正：氘灯背景校正
质控方式：可选择内标法、标准加入法进行质量校正，具备多种曲线拟合方式
4）数据处理和软件
数据处理：自动计算数据
软件：全中文软件
1. 基本要求
1）雾化进样系统耐酸耐碱，抗腐蚀。
2）带有火焰状态监控，和防回火、防辐射功能。
3）配件齐全。
五)仪器配置及要求
	序号
	配件名称
	数量
	要求

	1
	火焰原子吸收光谱仪主机
	1套
	/

	2
	元素灯（铜、镍、锌、铁、锰、铅、镉）
	2套
	根据客户要求供货

	3
	元素灯（铬、钾、钠、钙、镁）
	1套
	/

	4
	可燃气体报警器
	1台
	/

	5
	数据工作站
	1套
	/

	6
	移动工作站
	1台
	/

	7
	空气压缩机
	1套
	/

	9
	随机配件（标配）
	2套
	/

	10
	打印机
	1台
	/

	11
	不间断电源
	1台
	断电后工作至少1小时



（九）酶底物法检测系统技术参数及要求
一)用途
[bookmark: OLE_LINK105][bookmark: OLE_LINK106]水质总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法 
二）应用范围
适用于水质（地下水、地表水、废水）总大肠菌群、粪大肠菌群的测定。
三）符合标准：
《水质总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定酶底物法》（HJ 1001-2018）
四）技术参数
1、程控定量封口机
1. 操作方便，操作界面简洁。
1. #内含紫外灯，具有消毒功能。
1. 51孔/97孔定量检测盘封口时间≤15秒/个
1. #带有故障码显示系统，能快速对故障进行检索，便于日常维护维修。
1. 可连续做100个样品，而不会出现漏孔，串孔等情况
1. 工作噪音：<100db（a）
1. 满足工作环境温度：10℃～30℃
1. 工作电压220V。
1. 设备尺寸不超过500mm×500mm×500mm
1. 重量≤25KG 
2、试剂
酶底物法试剂：
1. 每个试剂后有试剂名称标注。
1. #每个试剂上有批号。
1. 每个试剂上有到期时间：日/月/年。
1. ▲每盒包装内需要符合ISO9001、ISO17025质量合格体系监管的合格证书，能够精确检出水样中粪大肠菌群，假阴性率低。每个单位试剂可抑制异养细菌，假阳性率低，准确性高于滤膜法及多管发酵法。
1. 符合ISO11137-02 无菌要求。
1. 设计、开发、生产、服务符合ISO14001:2015标准
3、	97孔定量盘
1. 定量盘包装上有批号
1. 定量盘包装上有到期时间
1. [bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK47]▲包装内需有符合ISO9001质量合格体系监管的合格证书
1. 提供的97孔定量盘MPN表有95%置信区间
1. 97孔定量检测盘，含 49 个大孔，48 个小孔。无须稀释可检测2419MPN/100ml粪大肠菌群。
1. 每包定量盘通过密封性测试证明。
1. ▲设计、开发、生产、服务符合ISO14001:2015标准
4、	无菌取样瓶
1. 包装上有批号
1. 包装上有到期时间
1. ▲取样瓶内含硫代硫酸钠，可消除水中余氯，可定量100ml水样，溶解酶底物检测试剂。
1. 设计、开发、生产、服务符合ISO14001:2015标准
五）仪器配置及要求
	配件名称
	数量
	要求

	程控定量封口机
	1台
	/

	酶底物法试剂
	2000个
	根据客户要求供货

	[bookmark: _Hlk233281077][bookmark: OLE_LINK80][bookmark: OLE_LINK81]总大肠菌群有证标准阳性菌株：大肠埃氏菌或产气肠杆菌；
[bookmark: OLE_LINK82]总大肠菌群有证标准阴性菌株：金黄色葡萄球菌或假单胞菌属
	10组
	[bookmark: OLE_LINK83][bookmark: OLE_LINK84]根据客户要求供货

	[bookmark: OLE_LINK79]粪大肠菌群有证标准阳性菌株：大肠埃氏菌（耐热型）或克雷伯氏菌属（耐热型）；
粪大肠菌群有证标准阴性菌株：产气肠杆菌或粪链球菌或假单胞菌属
	50组
	根据客户要求供货

	97孔定量孔盘
	2000个
	根据客户要求供货

	定量取样瓶
	2000个
	根据客户要求供货

	97孔标准阳性比色盘
	6个
	/

	外置紫外灯
	2个
	365-366nm

	外置紫外灯箱
	1个
	/

	中文操作说明书、操作视频
	1份
	/



（十）六联玻璃过滤器技术参数及要求
一）用途
水质 悬浮物的测定 重量法
二）应用范围
适用于环境水质（地表水、废水）悬浮物的测定。
三）符合标准：
《水质 悬浮物的测定 重量法》（GB11901-89）
四）技术参数
1、一次同时过滤1-6组之间任意数量的样品：过滤支架的6个漏斗连接座均带有阀门开关，可独立控制。
2、过滤杯和抽滤瓶均带有刻度线，过滤杯要求满足取样量≥500mL。
3、滤杯和滤膜放置基座设计使用方便快捷。
4、整体可拆卸设计，过滤杯、滤膜基座、密封圈均可拆卸，便于彻底清洗，无死角残留，耐酸碱，耐腐蚀。
5、真空吸液瓶的底部带有快速排液口，容量≥4L。
6、配有防倒吸保护装置。
7、抽滤泵为无油式耐用防腐处理真空泵。
8、配有负压表及流量调节阀。
9、功率≥80W、抽速≥20L/min
五）仪器配置及要求
	配件名称
	数量

	真空抽滤泵
	1台

	六联过滤支架
	1个

	过滤杯
	12个

	配套漏斗尺寸0.45um滤膜
	1000片

	抽滤集液瓶
	2只

	调节阀
	1个

	连接配件
	2组

	中文操作说明书、操作视频
	1份



（十一）双光束紫外分光光度计技术参数及要求
一）用途
水质 硝酸盐氮的测定
二）适用范围
本标准适用于地表水、地下水、工业废水和生活污水中总氮、硝酸盐氮的测定。
三）符合标准
《水质 总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》（HJ 636—2012）
《水质 硝酸盐氮的测定紫外分光光度法（试行）》（HJ/T 346-2007）
《紫外、可见、近红外分光光度计检定规程》（JJG 178-2007）
四）技术指标
1. 光学系统：双光束
1. 光源：钨灯、氚灯
1. 光度范围：-4.0Abs～4.0Abs
1. 波长范围: 190～1100 nm
1. #波长准确度:≤0.3nm（提供有效期内的计量部门测试报告或证书）
1. [bookmark: OLE_LINK41]#波长重现性：≤0.2nm（提供有效期内的计量部门测试报告或证书）
1. 测量模式：透过率、吸光度、反射率、能量、浓度（波长和时间）
1. 光谱带宽：2nm
1. 杂散光：≤0.05%T（220nm，360nm）
1. 基线漂移：≤0.1%
1. 噪声：≤0.05%T
1. 基线平直度：≤0.002A
五）基本要求
1. ▲钨灯、氚灯更换灯后无需调整
1. 自动波长定位、自动换灯、自动波长调节、自动样品池切换
1. #主机带有操作显示屏，可直观显示数据、曲线等
1. 仪器使用过程中快速读数且读数稳定
1. 样品室可放1cm、2cm、3cm石英/玻璃比色皿，具有防碱防酸，方面便擦拭，比色皿放取方便
六）操作环境
1、温度：10-30℃
2、湿度：≤80%
[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK32]七）仪器配置及要求
主机1台、配备相应规格的防尘罩、样品架2套、1cm、2cm、3cm比色皿各3套、打印机1台、随机配件（标配）等。

（十二）数显式电热恒温水浴锅技术参数及要求
一）用途
适用于氰化物、甲醛等水质分析项目样品前处理。
二）符合标准
《水质  氰化物的测定 容量法和分光光度法》（HJ484-2009）
《水质  甲醛的测定  乙酰丙酮分光光度法》（HJ601-2011）
等其他水质分析国家或行业标准
三）技术参数
1、数显式电热恒温水浴锅技术指标
1）控温范围：RT+5～100℃
2）恒温波动度：±0.5℃
3）定时范围：0～999min
4）功率：500w-1000w
5）电源电压：AC220V 50HZ
2、基本要求
1）耐酸耐碱，抗腐蚀
2）具有高精度温控系统
3）具有安全报警系统
四）仪器配置及要求
	序号
	配件名称
	数量

	1
	4孔水浴锅
	2

	2
	2孔水浴锅
	1



（十三）万分之一电子天平技术参数及要求
一）用途
适用于实验室试剂称量。
二）技术参数
1、技术指标
1）最大量程：220g
2）精度：0.1mg
3）重复性误差：≤0.1mg
4）线性偏差：≤0.2mg
5）典型称量时间≤4.0s
6）秤盘尺寸（直径）：80-90mm
2、基本要求
1）抗冲击，抗腐蚀
2）具有内部自动校准和校正功能
3）内置多种称量及应用程序
4）智能触摸显示屏，显示直观，操作便捷
5）具有USB等多种接口，数据无需软件即可传输到PC
6）具备单体传感器，保证高效精准的称重结果
7）防风罩系统具有防静电涂层
三）仪器配置及要求
	序号
	配件名称
	数量

	1
	天平主机
	1

	2
	秤盘
	1

	3
	底板
	1

	4
	玻璃防风罩
	1

	5
	电源
	1

	6
	防尘罩
	1

	7
	操作手册
	1



（十四）便携式水质自动分析仪技术参数及要求
一）主要用途
用于现场检测COD、氨氮、总氮、总磷（具体见下表）等9项监测项目检测。
二）功能要求
1、采用触摸彩屏显示，操作界面直观鲜明；
2、采用交直流两用供电，可分别在实验室、野外进行检测；
4、实现消解、比色一体化，自带便携箱，野外操作方便；
5、应用人性化设计、检测项目一键式选定，曲线波长调用随意切换；
6、具有物联网数据查看、远程升级功能；
7、具有内置打印机，可打印当前数据，查询历史数据功能；
8、可根据用户需求，直接测定化学需氧量、氨氮、总磷等指标（选配）；
9、具有消解功率随负载自动调整，智能恒温控制，延时保护功能；
10、温度与时间可随实验参数任意调节并保存；
11、采用冷光源、窄带干涉，光源寿命≥10万小时；
12、采用先进分光技术，避免外界光干扰，测试数据稳定可靠；
13、可根据用户要求定制检测项目；
三）主要参数
	测量项目
	量程

	化学需氧量
	5-10000mg/L（高量程）；5-150mg/L（低量程）

	氨氮
	0.01-50mg/L（分段）

	总磷
	0.001-16mg/L（分段）

	总氮(可见光）
	0-10mg/L

	[bookmark: _Hlk224658360]色度
	0-400倍

	悬浮物
	0-200mg/L

	铁
	0-5mg/L

	六价铬
	0-2mg/L

	总铬
	0-2mg/L


四）技术指标
1、#测量误差：≤±5%
2、波长范围：300-900nm
3、曲线数量：≥100条
[bookmark: OLE_LINK71][bookmark: OLE_LINK76]4、存储数据：≥1万个
5、重 复 性：≤±5%
6、批处理样：≥6支
7、抗氯干扰：{cl-}＜1200mg/l；{cl-}＜4000mg/l
8、控温范围：室温~200℃
10、▲消解时间：≤30分钟（不含升温、降温时间）
12、工作电源：AC/220V、DC 16V（电池） 
13、整机重量：≤10KG
五）仪器配置及要求
主机1台，移动工作站1台，检测管300根，氨氮、总磷液体组合套装300个，COD、总氮用预制试剂300个，色度、悬浮物、铁、六价铬、总铬试剂各100支。（除主机与移动工作站外的所有配件及耗材根据客户要求供货）

（十五）烟气预处理系统技术参数及要求
一）主要用途
用于对烟道内的湿烟气进行滤尘、加热、冷凝脱水，可有效提高配套主机测量精度，延长传感器使用寿命。
二)功能要求
1. 集取样、过滤、除水于一体，体积小，携带方便；
1. ▲可以满足在高温（45℃）环境下也能达到预设的制冷效果；
1. #保证高湿条件下可以冷凝脱水，避免进入后端分析仪；
1. 前端设有滤尘过滤器，可有效保护后端分析仪。
三)主要参数
1、 加热温度：80-180℃，可自由设置（准确度≤±10℃）
2、制冷温度：0-9℃（准确度≤2℃）
3、预热时间：≤15min
4、重 量：≤5kg
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]四）仪器配置及要求
烟气预处理器1台、烟气标定接嘴1个、烟气采样滤网接嘴1个、烧结钛滤芯1个。

（十六）智能多路配气仪技术参数及要求
一）主要用途
用于将标准气体与稀释气体按照一定比例进行配比、混合并输出设定浓度气体，满足不同浓度气体需求;用于色谱仪、气质联用仪等气体分析仪器的多点校准、线性验证和性能审核。
二）功能要求
1、自动化完成管路清洗、定量环清洗与气体样品进样。
2、#兼容主流品牌气相色谱，可接收、发送启动、就绪信号，实现联动控制。
3、支持采气袋、注射器（针筒）进样，注射器进样保持水平状态。
4、采用软件控制，具备数据库功能，自动保存、自动检索。
三）技术参数
1、 ▲样品位数：≥30位，预留升级空间可扩展位数。
2、 采气袋支持0.5L、1L、2L等市面上常见规格尺寸，针筒支持50mL、100mL及以下规格注射器。
3、 样品接头采用鲁尔快插密封、1/4英寸标准卡套接口，兼容市面常规接头。
4、 供电电源：220V，电流≤10A，功率≤1200W。
5、 工作环境：5℃～35℃，湿度＜85%。
6、 #气体经过的管线、部件等均采用惰性材料并惰性处理，无吸附、无残留。
7、 #进样方式：双通道定量环进样，支持甲烷/非甲烷总烃同步分析。
8、 进样接口加热：室温～120℃,控温精度±1℃。
9、 管路与阀组加热：室温～130℃,控温精度±1℃。
10、 样品加热箱：可加热至120℃ ,控温精度±1℃，内置气体循环系统，受热均匀。
11、 采样泵：最大流速0.7m/h。
12、 #管路支持双向清洗，反向反吹气流从样品接口流出，彻底清洗进样口及管路。
13、 ▲具备标准气体自动批量稀释功能，稀释倍数最大不小于100倍，无需额外的动态稀释仪，即可完成标准曲线系列的稀释配制，稀释后直接进样，无需额外的气袋。
14、 ▲样品进样精度：RSD＜2%（提供有效期内的计量部门测试报告或证书）
四）仪器配置及要求
1、 气体自动进样器主机1套
2、 可对标准气体样品进行稀释的便携式配气仪1台
3、 可加热样品传输管及载气套件1套
4、 标气自动配制/稀释模块1套
5、 样品加热箱1套
6、 电源线、GC 通信线、启动工具包各1套

（十七）便携式离心机技术参数及要求
一)主要用途
用于现场采样对水样的浊度分离。
二)功能要求
1、便携式体积小，可方便携带进行户外操作；
2、内置高容量电池可长时间工作，外置充电接头可直接充电；
3、操作简单，一键切换启停状态，可实时显示当前转速与剩余时间；
4、▲可同时提供≥4个250ml水样瓶处理工作；
5、具有隔音降噪功能；
6、腔体、电机等部件具有较好的散热、防水功能，整机的性能稳定；
7、具有探窗可随时观察工作状态；
8、控制器、电池、显示器与电机进行隔离设计具有安全、防潮等作用；
9、主机采用机械动力学设计，减小主机晃动几率。
[bookmark: OLE_LINK107][bookmark: OLE_LINK108]三)技术指标
1、#最大转速：≥2000r/min
2、最大容量：≥4X250ml
3、转速精度：±25r/min
4、供电电源：内置大容量锂电池
5、整机噪音：≤60dB
6、产品净重: ≤25Kg
[bookmark: OLE_LINK109][bookmark: OLE_LINK110]四)仪器配置及要求
主机1台、随机配件（标配）1套。

[bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK55]（十八）测高（距）望远镜技术参数及要求
一)主要用途
用于实际距离，水平距离，高度，角度和垂直间隔等测量功能，以及三点测量（两点之间的高度），提高测量结果的准确性和显示测量结果前的测量响应时间
二)功能要求
1、测量距离范围大；
2、工作原理：通过红外脉冲激光测距，激光发射功率小，对眼睛无害；
3、工作电源：便携式锂电池，可循环充电；
4、旋转目镜调焦，无须佩戴眼镜，可自由调节；
5、可方位角测量，面积测量，体积测量；
6、防尘防水，户外使用轻松应对；
7、可实时跟踪测速，对准运动物体持续测量当前速度，数据刷新快，实时掌握动态变化；
8、内置磁铁，可吸附金属表面。
三)技术指标
1、目镜孔径：≥15mm
2、测距范围：3-3000米、测高范围：0.5-2000米
3、镜片透光率：95%以上
4、视场：7.0°±5%
5、物镜孔径：≤23.5mm
6、工作温度：-10℃-50℃
四)仪器配置及要求
主机1台、随机配件（标配）1套。

[bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK57]（十九）环境气体应急检测仪技术参数及要求（核心产品）
一)主要用途
用于污染源不明确的应急事故监测。
二)功能要求
1、一体化模具设计，体积小，重量轻；
2、具有ppm和mg/m3双单位换算功能；
3、#测量数据包括平均值、峰值、TWA值、STEL值等多种浓度信息；
4、工业级处理器嵌入式控制系统，触摸式显示屏；
5、#整机采用防爆设计，可在常规或易燃易爆等场合使用；
6、采用无刷隔膜泵，质量可靠，使用寿命长；
[bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK40]7、▲内置大容量可充电防爆型锂电池，可连续工作10小时以上；
8、▲具有方便更换和清洗的颗粒物、水分过滤装置，保护内部传感器；
9、文件记录功能，提供现场的浓度、报警等信息，便于事故分析；
10、▲主机可同时测量至少12种气体组分并满足相关技术指标（具体要求见下表），传感器可根据需要定制调换。（提供有效期内的计量部门测试报告或证书）
三)技术指标
	主要参数
	参数范围

	工作电压
	DC6V～DC8.4V

	功    耗
	＜3.5W

	待机时间
	不低于10h

	数据存储
	大于等于5000组

	防爆标志
	[bookmark: OLE_LINK72][bookmark: OLE_LINK73]Exdib ⅡB T4 Gb



	标配传感器技术指标

	主要参数
	化学式
	参数范围
	分辨率

	氧气
	O2
	(0～30)%
	0.01%

	二氧化氮
	NO2
	(0～100)ppm
	0.01ppm

	二氧化碳
	CO2
	(0～20)%
	0.01%

	一氧化碳
	CO
	(0～1000)ppm
	0.1ppm

	氨气
	NH3
	(0～100)ppm
	0.01ppm

	氯气
	Cl2
	(0～50)ppm
	0.01ppm

	可燃气体
	LEL
	(0～80)%LEL
	0.01%LEL

	PID挥发性有机物
	VOCs
	(0～2000)ppm
	1ppm

	氯化氢
	HCL
	(0～50)ppm
	0.01ppm

	氟化氢
	HF
	(0～10)ppm
	0.001ppm

	氰化氢
	HCN
	(0～100)ppm
	0.01ppm

	硫化氢
	H2S
	(0～200)ppm
	0.1ppm


1. 仪器配置及要求
主机1台、测定指标传感器各3支（根据客户要求供货）、移动工作站1台

（二十）非甲烷总烃高温存储箱技术参数及要求
一)主要用途
用于气袋采集非甲烷总烃气体样品运输和保存。样品采集后，可置于该存储箱中，在设置的温度（如100℃）下运输和保存，可在样品凝结时加热。
二）技术指标
1、气袋存储数量：1L气袋≥6 个
2、可设置温度：0~100℃，可自由调节
3、供电：AC220V/(320-480)W
4、使用时间：交直流移动电源供电≥10小时
三）仪器配置及要求
高温存储箱1台、小型烘箱1台、随机配件（标配）1套。

注：
（1）投标人一旦在本项目中中标，即被认为其同意承担在采购期间内货物价格变动所带来的一切风险，投标人不得以任何理由变更其投标时的投标单价。
（2）技术要求中提及的品牌或型号仅为参照品牌型号，非限制性条件，投标人可以不低于参照品牌质量、性能、设备参数的同等档次的其它品牌产品参与投标。投标人须提供具有公信力的证明材料，并获得三分之二及以上评委的认定。如未提供相关证明材料的，由此对最终评定结果所造成的影响和后果由投标人负全责。
[bookmark: OLE_LINK74][bookmark: OLE_LINK75]（3）招标文件“第四部分 采购需求”中标“▲”及“#”的内容，投标人须在投标文件中提供技术支持资料（按采购需求中的要求提供证明材料，如果采购需求中未提及，须提供产品的厂家技术白皮书、产品样本、手册、检测报告等扫描件），未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。【注：签订合同前，采购人有权要求中标供应商提供佐证材料原件核查，中标供应商不能按时提供的视为虚假响应，将取消中标资格】。
五、质量保证及售后服务
1、供货要求
(1)保证产品为全新原厂设备。
(2)供货方保证产品不存在因材质、设计、制造等问题所引起的缺陷，否则应无偿予以纠正。
(3)供货方提供的设备发生非人为因素严重故障时，应当免费在七日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由供货方承担。
(4)项目所涉及的设备及软件到货时，须提供原厂商的供货证明。
(5)配件与耗材：供货方需向采购人提供低于市场价格的优惠。
2、安装调试和培训要求
(1)仪器到货后在3个工作日内安排专职工程师到达现场，在采购方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试、现场培训并负责调试至验收合格,并承担因此发生的一切费用。
★(2)供货方需免费提供仪器安装现场环境的改造服务（不统一组织现场踏勘，相关费用由各潜在供应商自行承担）以满足仪器设备安装要求；仪器现场安装、调试期间进行仪器操作培训内容包括仪器的原理、使用、日常维护及现场操作。
(3)供货方需提供原厂集中免费培训，人次和时间由采购人确定，并提供相应的培训计划，详细说明培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容。
[bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK52](4)供货方需免费为全自动高锰酸盐指数分析仪、全自动总磷总氮分析仪、全自动CODcr分析仪、火焰原子吸收光谱仪、酶底物法检测系统提供方法验证、方法比对等技术支持服务。
[bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK43]★(5)安装验收完毕后，供货方需免费为电热鼓风干燥箱、电热恒温培养箱、全自动高锰酸盐指数分析仪、生化培养箱、数显电导率仪、全自动总磷总氮分析仪、全自动CODcr分析仪、火焰原子吸收光谱仪、双光束紫外可见分光光度计、数显式电热恒温水浴锅、万分之一电子天平、便携式水质自动分析仪、智能多路配气仪、环境气体应急检测仪提供三年（每年一次）由国家法定计量认证机构出具的仪器设备检定或校准证书。
3、售后服务
(1)自验收合格之日起，质保期至少为五年。质保期内，对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，应在48小时内立即予以免费维修或更换并承担由此产生的一切费用。
(2)技术支持响应时间：在接到采购单位维修函电后，必须在2小时内及时对提出的维修要求作出响应，48小时内到达维修现场，并在最短时间内修复完毕；维修过程中，因特殊原因严重延误维修时间，应该说明并且相应延长保修时间。
(3)质保期满后应继续提供维修服务，如仪器出现故障需要更换配件，需提供优惠的配件价格，新配件实行保修1年。
(4)免费质保期满后，需提供在设备设计使用周期内的有偿包修（提供不同维保方式的收费标准及折扣率），并且保证使用方能更换或购买到原厂正宗的零部件及易损件，确保设备的正常使用。
(5)供货方需根据客户要求对仪器提供终身免费软件硬件升级服务。
(6)供货方需提供每年2次的仪器免费维护保养。
[bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK37]★六、商务要求
[bookmark: OLE_LINK93][bookmark: OLE_LINK94]1.供货期：合同签订后2周内。
[bookmark: OLE_LINK95][bookmark: OLE_LINK96]2.交付（实施）的地点（范围）：采购人指定地点
[bookmark: OLE_LINK97][bookmark: OLE_LINK98][bookmark: OLE_LINK99][bookmark: OLE_LINK100]3.付款条件（进度和方式）：合同签订后，采购人在收到中标人提供的相应金额的正规发票后10个工作日内支付合同金额的30%作为预付款。
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]项目安装调试完毕并验收合格，采购人在收到中标人提供的相应金额的正规发票后10个工作日内，支付合同额的60%；质保期满，所有设备无质量问题，则在采购人收到中标人提供的相应金额的正规发票后10个工作日内，支付合同额的10%。
[bookmark: OLE_LINK101][bookmark: OLE_LINK102][bookmark: OLE_LINK103]4.付款程序：以上采购项目资金支付程序，按照国家、省、市有关财政资金支付管理的规定执行
[bookmark: OLE_LINK104][bookmark: OLE_LINK111]5.验收要求：
[bookmark: OLE_LINK112][bookmark: OLE_LINK113]（1）供应商应保证所有货物是全新、未使用过的原装合格正品，符合国家有关规定，完全符合采购需求规定的质量和性能的要求。所提供产品具有合法的版权或使用权，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由供应商负责，采购人不承担责任。供应商提供的货物发生非人为因素严重故障时，应当免费在7日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由供货方承担。
（2）供应商应负责在采购人验收前将本项目全部相关的系统软硬件，以及有关使用说明书（手册）等交付至采购人，由采购人组织验收。
（3）供应商负责货物的安装、调试，设备安装完成后，由供应商制定验收方案并经采购人确认后，采购人组织验收小组对产品的性能和配置进行验收，并形成验收报告。如验收中出现不符合采购人招标文件、供应商投标文件及相关国家行业标准规范时，采购人给予供应商10天（包含非工作日）时间进行整改并再次验收，若验收再次不合格，采购人有权利单方面终止合同，并保留索赔权利，随即将相关情况提交政府采购监督管理部门。 
[bookmark: OLE_LINK114][bookmark: OLE_LINK115]5.投标货币：投标文件中的所有货物、服务单价和总价采用人民币报价，以元为单位标注。
七、其他要求
注：对采购需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责解释。
本部分标注“★”实质性要求，必须响应，不允许负偏离，否则作为无效投标处理。







[bookmark: _Toc100386076][bookmark: _Toc98669730][bookmark: _Toc98669372][bookmark: _Toc76955302][bookmark: _Toc20821546]第五部分    评标办法和标准
1.采购代理机构职责
1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：
（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；
（2）宣布评标纪律；
（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；
（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
（10）处理与评标有关的其他事项。
2.评标委员会职责
2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责： 
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；  
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；  
（3）对投标文件进行比较和评价；  
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；  
（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
3.评标注意事项
3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：
（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；
（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；
（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；
（6）记录、复制或者带走任何评标资料；
（7）其他不遵守评标纪律的行为。
评标委员会成员有上述第（1）至（5）项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。
3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。
3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
4.评标过程的保密
4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。
4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。
4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
5.报价前后不一致的处理原则
5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。
6.投标人资格审查
6.1 采用资格后审方式
开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：
	序号
	审查要素
	审查内容

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件(原件扫描件)；供应商为自然人的，提供其身份证(原件扫描件) 。

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	上一年度财务报告(成立不满一年的提供至少一个月），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等原件扫描件或资格承诺函。

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	投标人相关信息一览表或资格承诺函。

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	参加本次政府采购活动近半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料原件扫描件或资格承诺函。

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	（1）投标函或资格承诺函。
（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。

	6
	法律、行政法规规定的其他条件
	无

	7
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	本项目专门面向中小微企业，提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件

	8
	本项目的特定资格要求
	无


7.投标人符合性审查
	[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: _Hlk144485380][bookmark: OLE_LINK17]序号
	审查要素
	审查内容

	报价要求

	1
	投标文件有效性
	电子投标文件的有效电子签章。投标报价。未发现属无效投标的其他情形。

	商务要求

	1
	响应程度审查
	满足招标文件商务部分的实质性要求和条件。

	2
	有效性审查
	如有委托代理人，须提交投标单位为其缴纳的社保证明材料。

	技术要求

	1
	响应程度审查
	审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。


    7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。
审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围、质量和性能的，或者在实质上与招标文件不一致，有限制采购人权利和投标人义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应招标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经评标委员会半数以上同意）。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
[bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK45]8.商务和技术评估
[bookmark: _Hlk176853925]8.1 本项目采用综合评分法。
	评分项目
	技术评估
	商务评估
	价格评估

	分值
	55.00
	15.00
	30.00


（一）技术评估
	1
	技术参数响应
	1.根据各投标人所投产品的技术性能、对招标文件各项基本要求的逐项响应情况，由评委进行综合打分，投标人所投产品完全满足或优于招标文件中货物的技术参数及要求的，得基本分41分。
2.标“▲”的功能及技术参数为重要性能指标（共计28项，每项1分，共计28分），如有负偏离，有一项扣1分。
3.标“#”的功能及技术参数为一般指标（共计26项，每项0.5分，共计13分），如有负偏离，有一项扣0.5分。
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]注：招标文件“第四部分 采购需求”“四、技术及服务要求”中标“▲”及“#”的内容，投标人须在投标文件中提供技术支持资料（按采购需求中的要求提供证明材料，如果采购需求中未提及，须提供产品的厂家技术白皮书、产品样本、手册、检测报告等扫描件），未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。【注：签订合同前，采购人有权要求中标供应商提供佐证材料原件核查，中标供应商不能按时提供的视为虚假响应，将取消中标资格】。
	41

	2
	项目实施方案
	投标人根据本项目实际情况制定整体服务方案，包括但不限于①供货计划②项目实施进度计划及进度保障措施③设备安装、调试、验收方案④应急响应时间及解决问题的方案⑤紧急故障处理预案及服务承诺落实的保障措施，每有一项内容且合理、可行的，得0.5分，最高得2.5分，不提供方案或不符合项目需求的，不得分。
投标人针对上述每一项方案在项目实施过程中所能预见的重点、难点进行分析，具有切实可行、操作性强的解决措施的，每一项方案加0.5分，最高得2.5分。
	5

	3
	技术培训方案
	投标人根据本项目实际情况制定技术培训方案，包括但不限于针对本次项目提供每台设备的①培训时长②培训人数③培训课程安排④培训授课人员专业程度和经验⑤培训内容（至少包括方法验证、质量控制、实际样品检测等内容），每有一项内容且合理、可行的，得0.5分，最高得2.5分，不提供方案或不符合项目需求的，不得分。
投标人针对上述每一项方案在项目实施过程中所能预见的重点、难点进行分析，具有切实可行、操作性强的解决措施的，每一项方案加0.5分，最高得2.5分。
	5

	4
	售后服务方案
	投标人根据本项目实际情况编制①售后服务方案②售后服务承诺③售后服务保障措施④售后专业团队及设备使用情况回访计划等售后服务方案，每有一项内容且合理、可行的，得0.5分，最高得2分，不提供方案或不符合项目需求的，不得分。
投标人针对上述每一项方案在项目实施过程中所能预见的重点、难点进行分析，具有切实可行、操作性强的解决措施的，每一项方案加0.5分，最高得2分。
	4


（二）商务评估
	1
	类似业绩
	自2021年1月1日（以合同签订之日为准）以来投标人承接过类似项目业绩的，每提供1份得2分，最高得6分。
注：须提供合同原件扫描件，未按要求提供不得分。
	6

	2
	体系认证
	投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、培训管理体系认证证书，每提供一项得2分，本项最高得6分。
注：1、以上相关认证证书需在“全国认证认可信息公共服务平台”中查询状态为“有效”并提供含网址查询结果截图；
1. 提供有效的证书原件扫描件；3、未按要求提供不得分。
	6

	3
	项目团队
	供应商为本项目配备的项目团队中具备生态环境类高级工程师证书的，每有一个得1分，本项最高得2分
	2

	4
	节能、环保产品认证
	供应商所投产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，得0.5分。
	0.5

	
	
	供应商所投产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，得0.5分。
	0.5


（三）价格评估
	序号
	评审内容
	评标标准
	分值

	1.1
	价格部分
（30分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标人报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=(评标基准价/该投标人的投标报价)×30分。（小数点保留两位）
	30


9.相同品牌产品的处理原则
9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见投标人须知前附表。
9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
10.允许修改评标结果的情形
10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
[bookmark: _Toc98669719][bookmark: _Toc98669361][bookmark: _Toc20732998][bookmark: _Toc92168030][bookmark: _Toc100386064]评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。
11.推荐中标候选人
11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第六部分    投标文件（格式）

投   标   文   件



项目编号：




项目名称：


投 标 人（公章）：



年月日
一、资格部分
[bookmark: _GoBack]（一）投标函
致××××（采购代理机构）：
根据贵方关于××××（项目名称）（项目编号：××××）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。
据此函，我方兹宣布同意如下：
1．按招标文件规定提供货物（服务）的唯一投标报价见开标一览表。
2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。
3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。
4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。
5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。
7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。
8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。
10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。
11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：××                  电话： ××
传真：××                 邮政编码：××
投标人（公章）：××
法定代表人签字或盖章：××
日期：××××年××月××日
（二）独立承担民事责任的能力
[bookmark: OLE_LINK18]法人或者其他组织的营业执照等证明文件(原件扫描件)；供应商为自然人的，提供其身份证(原件扫描件) 。

（三）良好的商业信誉和健全的财务会计制度
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: _Hlk131494070][bookmark: _Hlk131494108]提供上一年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等原件扫描件，或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。


（4） 履行合同所必需的设备和专业技术能力
[bookmark: OLE_LINK14]填写下述表格或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）
	
一
	公司基本信息

	1
	公司名称
	

	2
	注册资金
	
	3
	公司地址
	

	4
	从业人数
	
	5
	法定代表人
	

	6
	开户银行
	
	7
	账号
	

	8
	项目联系人
	
	9
	联系电话
	

	二
	公司财务状况

	（一）
	2025年度财务状况

	1
	营业收入（万）：
	
	2
	利润总额（万）
	

	3
	年末“固定资产合计”（万）
	
	4
	年末“流动资产”余额（万）
	

	5
	年末“短期负债”余额（万）
	
	6
	年末“长期负债”余额（万）
	

	7
	年末“资产总计”余额（万）
	
	8
	年末“货币资金”余额（万）
	

	三
	投标人其他信息

	（一）
	公司取得的相关资质及等级：
	

	（二）
	公司获得的荣誉及表彰情况
	

	四
	提供本项目服务所必须的专业设备一览表 

	序号
	品牌、型号及主要参数配置简述
	购置年份
	价格
	数量
	用途

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	五
	提供本项目服务所必须的专业技术能力

	





（五）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
提供参加本次政府采购活动近半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的相关材料等原件扫描件，或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。


（六）资格承诺函
致：    （采购人、采购代理机构）   
我单位参与  （项目名称）  （项目编号：    ）项目的政府采购活动，现承诺如下：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。
投标（响应）供应商（全称并盖章）：         
供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：    
日期：     
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍
说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。
2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。


[bookmark: OLE_LINK15]（七）法律、行政法规规定的其他条件
无


（八）落实政府采购政策需满足的资格要求
中小企业声明函（货物类）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
  ……  
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。
3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

残疾人福利性单位声明函（可选）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号） 的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   （采购单位名称）单位的   （项目名称）           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：
日	期：



（九）本项目的特定资格要求
无


二、法定代表人身份证明书

兹证明×××（）姓名同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称： 

公    章： 

  年     月    日


附：法定代表人居民身份证扫描件
注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。
2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。


三、法定代表人授权委托书
本授权书声明：×××（投标人名称）法定代表人×××（姓名） 授权×××（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。
	
本授权书于年月日签字生效，特此声明。
委托代理人身份证号码：
委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人签字或盖章：          

投标人名称（公章）：
日     期：

附：委托代理人居民身份证扫描件
注：“法定代表人”授权其他人（必须为投标人正式员工，证明材料：近半年内至少一个月社会保险缴纳材料附后）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。
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1


四、价格部分
开标一览表
项目编号： 
投标人名称（公章）：                                货币单位：人民币元

	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	项目名称 
	详见投标文件
	              元

	总价（大写）：
	金额大写 



注： 1.“项目总报价”包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用；
2.投标人必须据实填写此表，报价所含与招标文件要求的内容一致；
3.报价保留至小数点后两位，四舍五入。

投标人盖章（公章）：
法定代表人签字或盖章：日期：年月日
清单及明细报价表
	货物部分

	序号
	标的名称
	品牌
	规格型号
	厂家
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	免费质保期

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	货物部分小计：     元

	其它与项目有关的费用(培训、税费等与项目相关的一切费用)
	元

	项目总报价
	元



注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。
2、本表中“其它”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。
3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。
4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。
5、标的物报价不得为零，否则投标无效。


五、技术部分
（一）技术响应及偏离表
	
序号
	
标的名称
	响应产品名称及型号
	指标要求
	证明材料要求
	响应情况
	偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离）
	备注（证明材料所在位置）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	


注：1、“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
2、投标人应根据招标文件“第四部分 采购需求”“四、技术及服务要求”中的相关技术要求，逐一说明投标货物技术响应和偏离情况，如直接拷贝或简单复制招标文件技术要求的，技术参数响应情况评分按得零分处理。
3、投标人在《技术响应及偏离表》中须如实表述产品技术性能，虚构产品技术参数的，将视为虚假应标，按照无效投标处理。
4、行数不够可自行添加。
5、相关证明材料附后。



（二）项目实施方案
各投标人根据评分办法中的相关要求进行编制

（3） 技术培训方案
各投标人根据评分办法中的相关要求进行编制


（4） 售后服务
服务要求响应及偏离对照表
	序号
	项目名称
	招标文件要求
	投标文件的实际情况
	符合/正偏离/负偏离
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	


填表说明：
1、如有偏离的条款，投标人应当根据招标文件“第四部分 采购需求”“四、技术及服务要求”中的相关服务要求，在上表中标明满足与否。
2、投标人在本表中须如实表述，虚构内容的，将视为虚假应标，按照无效投标处理。
3、行数不够，可自行添加；
4、投标人如对服务部分中的内容无偏离，本表盖章即可。

投标人盖章（公章）：
法定代表人签字或盖章：日期：年月日



售后服务方案































六、商务部分
（一）类似业绩
投标人类似业绩表
	序号
	项目名称
	项目内容
	所在地
	时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk513642805]备注：
1、根据评分标准中关于类似业绩的描述，提供符合招标文件要求的证明材料扫描件。

[bookmark: _Toc100386081]




（二）体系认证


（三）节能、环保产品认证

































（四）人员配备
项目经理能力
	姓名
	 
	近3年工作业绩及承担的主要工作

	性别
	 
	 

	年龄
	 
	

	职称
	 
	

	毕业时间
	 
	

	所学专业
	 
	

	学历
	 
	

	证书名称
	 
	

	专业资格
	 
	

	联系电话
	 
	

	曾担任项目主要负责人的项目
	 
	 


注：1.项目经理具有资格证书的，应在本栏目提交相关证书扫描件。
2.列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为。


项目实施成员能力

	序号
	姓名
	身份证号
	人员类别
	技术证书、级别
	相关工作经验
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


注：1.行数不够，请自行添加。
2.列入本表人员如要更换，须经采购人同意，擅自更换属违约行为。
3.列入上表人员具有相关证书、工作经验的，应在本栏目提交相关证明材料扫描件。


（五）商务要求响应及偏离对照表
	序号
	项目名称
	招标文件要求
	投标文件的实际情况
	符合/正偏离/负偏离
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	


填表说明：
1、如有偏离的条款，投标人应当根据招标文件“第四部分 采购需求”的商务要求在上表中标明满足与否。
2、投标人在本表中须如实表述，虚构内容的，将视为虚假应标，按照无效投标处理。
3、行数不够，可自行添加；
4、投标人如对商务部分中的内容无偏离，本表盖章即可。

投标人盖章（公章）：
法定代表人签字或盖章：日期：年月日


七、其他部分
[bookmark: OLE_LINK12]按招标文件要求投标人所能提供的其他文件














提 示 函

各政府采购供应商：
为打造公开公平公正的政府采购营商环境，规范政府采购活动，请贵单位仔细阅读下列条款：
一、基本要求：
1.应当遵循公开、公平、公正和诚实信用原则；
2.不得有串通投标、提供虚假材料等违法违规行为；
3.不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉。
二、经查实有下列行为的，将依法依规严肃处理:
1.供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任:
(1)提供虚假材料谋取中标、成交的;
(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;
(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;
(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;
(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的;
(6)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
2．在“信用中国”网、中国政府采购网等相关网站有失信记录按规定被依法限制参与政府采购活动的，在规定期限内不得参加本市范围内的政府采购活动。
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