无 锡 市 政 府 采 购

公   开

招  标  文  件

政府采购编号：JSZC-320200-PXGJ-G2026-0054

采购项目名称：蠡湖智慧监测“一张网”（数字蠡湖）项目（现场建设）

采   购   人：无锡市生态环境局

采购代理机构：普信国际工程咨询有限公司

二〇二六年六月

目   录

一．投标邀请函

二．投标供应商须知

三．采购需求

四. 合同书格式

五．合同条款

六．投标文件格式

一、投标邀请函

普信国际工程咨询有限公司受无锡市生态环境局的委托，就其蠡湖智慧监测“一张网”（数字蠡湖）项目（现场建设）进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购项目名称：蠡湖智慧监测“一张网”（数字蠡湖）项目（现场建设） 采购项目编号：JSZC-320200-PXGJ-G2026-0054 采 购 人：无锡市生态环境局 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购代理机构：普信国际工程咨询有限公司 地 址：无锡市蠡湖大道2018号普信COPO 2号楼312 |
| 3 | 采购项目概况、要求： （1）项目概况：本项目建设旨在补齐蠡湖当前监测体系短板，聚焦湖区、主要入湖河流、非重点支流及排污口四大核心区域，通过浮船式水质自动监测站、微型固定水质自动监测站、无人岸边采样站、自动化实验室等技术手段搭建全域感知网，并辅以人工采样方式对蠡湖水生态现状进行调查，与现有监测能力形成互补，实现湖体生态环境状态的高效、全面跟踪监测，为蠡湖流域水生态环境精准治理、科学决策提供坚实数据支撑。通过本项目的实施，将有效提升蠡湖流域水生态环境监测的智能化、精细化水平，完善“监测-预警-溯源-治理-评估”的闭环管理机制，为蠡湖水环境深度治理、生态修复工程成效评估、蠡湖未来城生态基底筑牢及太湖流域水生态保护提供有力技术保障。 （2）供货及安装期：本项目工期12个月。其中硬件部署、软件开发、软件功能测试和系统联调不超过9个月，上线试运行不少于3个月。 （3）质量标准：满足采购人需求。 （4）预算价：1136.22万元。 （5）最高限价：1136.22万元；投标报价高于最高限价的作为无效投标处理，单项报价高于单项最高限价的作为无效投标处理。 （6）本项目标的所属行业：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万以下的为微型企业。 （7）本项目非专门面向中小企业的采购项目。 |
| 4 | 投标供应商条件：投标供应商参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件： - 中华人民共和国境内注册的企业法人，具有独立法人资格的法人，且具有独立签订合同的权利和良好履行合同的能力，企业财务状况良好。 2）本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 1.采购文件获取时间：自本公告发布之日起五个工作日内（法定假日除外）。五个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。 2.获取采购文件的方式和地点：本项目采用网上注册登记方式，网上注册登记成功后在系统内免费下载。 供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购方对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 提疑截止时间：2026年 7 月 6 日16:00时前；以书面及电子文档形式同时送至采购代理机构。邮箱：825107487@qq.com 答疑时间：2026年 7 月 6 日17：00 |
| 7 | 本项目不需要缴纳投标保证金。 |
| 8 | 投标有效期：开标之日起90天 |
| 9 | 1、网上投标截止时间：2026年 7 月 22 日13:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。 2、网上投标解密时间：2026年 7 月 22 日13:30，解密时限：开启解密后30分钟。 3、投标文件提交地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标。 特别提醒： 本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 |
| 10 | 评审时间：2026年 7 月 22 日唱标结束后 评审地点：无锡市蠡湖大道2018号2号楼421会议室 |
| 11 | 定标时间：2026年 7 月 22 日评标结束 定标地点：无锡市蠡湖大道2018号2号楼421会议室 |
| 12 | 本次采购采用江苏省政府采购（苏采云）平台进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。 本项目为线上不见面采购，投标供应商无需到开标现场及递交纸质文件。中标供应商在收到中标通知书后与采购方签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件正本一份，副本二份。 |
| 13 | 有关本次招标活动程序方面的问题,可来人、来函（传真）或电话联系。 联系地址：普信国际工程咨询有限公司（滨湖区蠡湖大道2018号1号楼1807室） 联系人：王奕 、孙荣新、王圆逸 联系电话：0510-82703504 |
| 14 | 资金来源：财政资金 |

二、投标供应商须知

- 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 投标供应商登录江苏省政府采购（苏采云）平台 （http://jszfcg.jsczt.cn/）在线申请获取采购文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

（三） 招标文件的解释：

    - 投标供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请函”第6项规定的时间将电子邮件送至普信国际工程咨询有限公司。

E-mail:825107487@qq.com

    - 采购方、普信国际工程咨询有限公司将按“投标邀请函”第6项规定的时间对投标供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

    - 本文件的最终解释权归采购方。

- 招标文件的补充或修正：

1、采购方或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。如需对采购文件进行澄清或修正，普信国际工程咨询有限公司将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（江苏省政府采购网、中国政府采购网）发布更正公告并书面通知已报名单位，该澄清或修正的内容为采购文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。请采购文件的收受人下载此更正公告后，于投标截止日前书面回函（传真件）普信国际工程咨询有限公司，逾期不回视同收到此公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购方或者采购代理机构将在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

- 投标文件的组成：相应内容上传至投标客户端。

投标文件的明标部分：

1、证明文件

- 关于资格的声明函原件扫描件（格式见附件）；

- 投标供应商法定代表人授权委托书原件扫描件（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

- 投标供应商法定代表人身份证原件扫描件及被授权代表身份证原件扫描件；

- 具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照原件扫描件；

- 投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；

- 投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；

- 报价供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表、利润表）或由会计师事务所出具的2024年度（或2025年度）审计报告原件扫描件；

- 承诺书原件扫描件（格式见附件）；

- 中小企业声明函原件扫描件（格式见附件）。

2、补充证明文件

- 投标单位情况说明表原件扫描件（格式见附件）

- 残疾人福利性单位声明函原件扫描件（供应商为残疾人福利性单位的必须提供，格式见附件）。

- 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件（如是）。

- 《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录中的认证机构出具的有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书原件扫描件；（如是）

*注：上述资格、资信证明文件供应商必须按要求全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件或扫描件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

3、投标函部分

- 投标函（格式见附件）

- 开标一览表（格式见附件）

- 明细报价表（格式见附件）

- 偏差表（格式见附件）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）（以上未提供格式的自行编制格式）

投标文件的暗标部分：

4、技术部分

- 项目需求分析方案

- 项目实施方案

- 自动化实验室设备集成方案

- 运行维护与售后服务方案

（六）投标报价说明：

1、总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、人工费、运输、保管、检验、到货验收合格、税费、保修期内的售后服务等从项目成交起到项目正式交付以及免费质保期内所发生的一切费用。

2、供应商可先到现场踏勘以充分了解项目位置、情况、道路及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔申请将不被批准。

3、供应商应结合本企业的技术水平、管理水平、市场风险自主报价。供应商自行承担投标费用，无论成交与否，采购人不作解释。

4、经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，要求其在合理的时间内（自江苏省政府采购（苏采云）平台通知之时起一小时内）提供书面说明，并提交相关证明材料。投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标书处理。

- 投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标费用自理。

5.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在政府采购客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

6.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

7.投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

8.投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

9.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、商务资料（如白皮书、彩页、手册、业绩、报告等）扫描上传至投标系统。

10.投标供应商进行网上投标请参照《“苏采云”系统供应商操作手册》。

11.暗标排版要求：字体为小四号宋体、黑色。单倍行间距，不得有任何加粗、斜体、下划线、边框、底纹、阴影等标记，不得设置页眉，页脚只准出现页码，页码采用小五号阿拉伯数字格式，设在页脚对中位置，页码应当连续，不得有空白页。网络图、平面图、操作功能截图、现场考察图片、系统架构图、仪器原理图等图片中字体、字号不作限制。

暗标不按照以上要求制作的视为无效投标文件。

（八） 无效投标文件的确认：

# 投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

- 电子投标文件未按规定时间上传的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标供应商未按招标文件要求解密的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

- 不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

- 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 投标供应商为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 投标文件商务标（明标）中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

- 技术标（暗标）中出现该投标供应商单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的；

- 商务标（明标）和技术标（暗标），其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的；

- 未按要求提供技术文件的或不满足技术要求的；

- 投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；

- 超过招标文件规定的最高限价的；

- 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的；

- 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

- 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

- 投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 不同投标供应商的投标文件的排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同的；

- 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

（九）开标、评标：

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2．投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价。

3.投标文件的审查

（1）开标一览表内容与响应函内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

（3）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（4）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（5）电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

（6）投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

4.评标程序

评标工作由普信国际工程咨询有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购方依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

本次评标采用综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为中标候选人的评标方法。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为中标候选人。

- 评分标准

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。

（一)评分项目及分值（总分100分）

（1）投标报价                                     30分

（2）服务能力                                     14分

（3）技术要求                                     22分

（4）技术方案（暗标）                             32分

（5）国家政策导向                                 2分

（二)各项目评分标准

（1）投标报价（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值。

价格扣除：

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

④残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

注：1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2）启动异常低价投标审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类项目在类似产品市场的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

（2）服务能力（14分）

1）投标人综合情况（8分）

①投标人具有在有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每有一个得1分，最高得3分。（投标文件中提供相关有效证书原件扫描件、官网查询截图，否则不得分）

②投标人具有在有效期内的信息安全服务资质认证证书的，得2分，提供证书复印件加盖公章放入投标文件中。（投标文件中提供相关有效证书原件扫描件、官网查询截图，否则不得分）

③投标人自2023年1月1日（合同落款日期至本项目发布招标公告首日计算）以来承接过类似业绩的，每提供一份得1分，最多得3分。（日期以合同或协议签订日期为准，投标文件中提供合同或协议扫原件描件，否则不得分）

2）项目团队管理能力（6分）

①项目负责人（3分）：为保障投标人项目负责人的技术专业性，本项目配置项目负责人1名，项目负责人具有水行业相关高级职称的，得1分；项目负责人具有水行业相关执业资格证书的，得1分；项目负责人具有建造相关证书的，得1分，各项条件独立计分、可累计加分，本项最高得3分。（提供项目负责人相关证书原件扫描件、与企业所签订的劳动合同原件扫描件、由社保机构出具的投标人为其缴纳的近三个月中（不含投标当月）任一月的缴费证明，如企业成立年限不足3个月的，则按企业实际成立时间提供社保缴费相关证明）

②项目组技术骨干（3分）：为保障投标人项目团队整体的专业性、针对性，本项目配置项目技术骨干不少于3名，项目组技术骨干中具备计算机与网络高级职称的，得1分；技术骨干中具有工程管理相关职称证书的，得1分；具有信息安全相关证书的，得1分，单人多类证书不重复计分，本项最高得3分。（提供相关人员相关证书原件扫描件、与企业所签订的劳动合同原件扫描件、由社保机构出具的投标人为其缴纳的近三个月中（不含投标当月）任一月的缴费证明，如企业成立年限不足3个月的，则按企业实际成立时间提供社保缴费相关证明）

（3）技术要求（22）：

标注“ê”的技术条款，每满足一条得2分，需按要求提供证明材料，否则不得分。

| “ê”项技术条款汇总 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备 | 技术条款 | 需提供的证明材料 |
| 微型固定式水质自动监测站 | ê系统支持多种水样沉降模式，支持手动设置沉降时长，可按上层水样浊度阈值执行沉降，还能依据原水浊度区间智能匹配沉降时长。 | 提供省级或以上权威机构出具的检测报告原件扫描件 |
| 浮船式水质自动监测站 | ê系统可对高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮水质自动分析仪开展自动标样核查、零点核查、跨度核查等质量控制操作。 ê意外断电恢复供电后，系统可自动排空待测水样与试剂，可自动清洗管路并复位至待测状态；若断电前处于加热消解流程，复电后可自动冷却并复位。 ê船载视频监控支持手机远程查看、移动侦测、动态分析、越界报警、区域入侵报警，非法闯入时可唤醒摄像机录制视频并清晰抓拍现场画面。 |  |
| 无人岸边采样站 | ê采样时采样瓶可自动启闭阀门，采样完成后自动密封防篡改，可与系统管路快速插拔对接；瓶载信息存储载体可存储样品编号、采样时间、采样点位、操作人员等信息。 ê配套便携式操作系统（例如手机端APP，PC端程序等）可实现防伪采样、空瓶更换、样品信息上传、采样参数配置、单点调试控制，可查询采样记录、交接记录与防伪溯源信息。 ê采样瓶具有温度、电量、瓶盖防开监控等功能。 |  |
| 自动化实验室 | ê检测模块集成干扰抑制处理功能，可动态消除浊度、色度对检测结果的影响，具备良好的抗浊度、抗色度干扰能力；支持连续式进样检测模式，实现前序样品检测与后序样品前处理同步并行。 ê具备关键部件异常保护功能，加样系统、驱动电机等核心部件出现连续故障达到限定次数时，设备自动停机保护；具备完善的异常报警与信息管理功能，可对部件故障、测量超量程、数据异常、试剂短缺等状态实时报警，并自动记录与上传报警信息。 ê支持实验室全流程质量控制管理，可根据需求自定义质控方案，每批次检测可同步嵌入空白试验、准确度验证、抗干扰测试等质控措施。 |  |
| - 样品瓶 | - ê支持至少两种采样模式（例如定时采样、联机采样），支持蓝牙等连接读取采样瓶状态信息的功能。 |  |

注：①其他技术条款无需提供证明材料，但需编制技术响应偏离表。

（4）方案设计（32）暗标部分

1）项目需求分析方案（8分）

根据投标人提供的项目需求分析方案（包含但不限于：①项目背景分析；②项目建设目标理解；③水质现状分析；④现场情况）进行综合评审。

方案内容丰富饱满、系统全面、针对性强。项目背景分析合理，建设目标理解透彻，项目现状分析到位、论据充分，现场情况了解全面，得8分；

方案内容较为丰富、有一定针对性。对项目背景有一定认识、对项目现状分析较为合理、现场情况了解较为简单，得5分；

方案内容不够清晰完善。对项目背景、现状、目标、现场情况等叙述不足，得2分；

未提供相应方案不得分。

2）项目实施方案（8分）

根据投标人提供的项目实施方案（包含但不限于：①设备的介绍；②设备安装点位选址；③选址现场考察情况；④建设难点分析；⑤项目实施计划）进行综合评审。

方案内容清晰完善，对所投入的设备有详细的说明介绍，设备安装点位设置合理、考虑全面、并有详细的现场考察，对现场建设的难点分析到位，项目实施计划安排合理，得8分；

方案内容较为全面，对所投入的设备有较为详细的说明，设备安装点位设置合理，现场考察较为简单，对现场建设的难点有一定的认识，项目实施计划安排不够合理，得5分；

方案内容不够清晰，对所投入设备说明不足、设备安装点位设置不够合理，未开展现场考察的，得2分；

未提供相应方案不得分。

- 自动化实验室设备集成方案（10分）

根据投标人提供的自动化实验室设备集成方案(方案内容应包含但不限于：①对现有实验室系统结构与组成了解程度、②对现有实验室空间布局设计了解程度、③新增设备与原有进样系统集成方案等）进行评审：

方案内容完整详实、表述清晰，方案贴合需求、阐述分析准确，完全满足需求要求，可操作性、针对性强，得10分；

方案内容较完整，阐述分析较准确，满足需求要求且具备操作性，针对性较强，得7分；

方案内容基本完整，进行了阐述分析，基本满足需求要求，但细节有待完善，方案基本合理、可行，得4分；

方案内容不足，阐述不完整，有需求有一定偏差，得2分；

未提供方案的得0分。

4）运行维护与售后服务方案（6分）

根据投标人提供的运行维护与售后服务方案(方案内容应包含但不限于：运维巡检内容、实施流程、仪器维护及试剂更换周期、远程监控、质量控制、故障维修、售后服务网点及人员、售后质量保证范围、响应时间及响应措施等）进行评审：

方案内容完整详实、表述清晰，方案贴合需求、阐述分析准确，完全满足需求要求，可操作性、针对性强，得6分；

方案内容较完整，阐述分析较准确，满足需求要求且具备操作性，针对性较强，得3分；

方案内容基本完整，进行了阐述分析，基本满足需求要求，但细节有待完善，方案基本合理、可行，得1分；

未提供方案的得0分。

（5）国家政策导向（2分）

1）环境标志产品：投标产品为《环境标志产品政府采购品目清单》内产品，并提供参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的认证证书得1分。

2）节能产品：投标产品有《节能产品政府采购品目清单》内产品，并提供参与实施政府采购节能产品认证机构出具的认证证书得1分。

评委在5人及5人以上的，取所有成员的平均值。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

（十）定标

1. 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按本次招标的定标规则确定中标候选人，采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。普信国际工程咨询有限公司自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体（江苏政府采购网、中国政府采购网）上公告中标结果，在公告中标结果的同时，普信国际工程咨询有限公司向中标人发出中标通知书。

2. 如有质疑，按中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法执行，供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合下述要求的均为无效质疑，普信国际工程咨询有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

A．供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

B．质疑项目的名称、编号；

C．具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

D．事实依据；

E．必要的法律依据；

F．提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3）采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.投标、开标及定标的整个过程均由有关部门进行现场监督。

4.未中标供应商的投标文件正本、中标供应商的投标文件正本及副本（两份）留存，其余投标文件副本和原件退还各投标供应商。

# （十一） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1. 符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2. 出现影响采购公正的违法、违规行为；

3. 投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

# 4. 因重大变故，采购任务取消。

# （十二）中标无效的确认：

# 1.提供虚假材料谋取中标的；

# 2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

# 3.与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的：

# 4.向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

# 5.在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标单位的投标文件订立合同，或者与采购单位另行订立背离合同实质性内容的协议的；

# 6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

# 投标供应商有上述1至5项情形之一的，中标无效。有上述1至6项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# （十三）履约担保（本项目履约保证金合同价的10%）

根据我市政府采购信用担保政策文件要求，履约担保要求如下：

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函,中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

（十四）合同融资

根据我市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求，合同融资条款要求如下：

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

（十五）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，投标人应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标人负责。

所投产品属于节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单中的节能产品、环境标志产品，应当提供《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录中的认证机构出具的有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书复印件，评审中分别按照强制采购或优先采购政策实施采购。

本项目招标代理费由中标人在领取中标通知书时向招标代理机构支付，各投标人应将招标代理服务费自行考虑包含在投标报价中。本项目招标代理服务费按照标段中标金额100万以下部分费率为中标金额的1.2%，100-500万部分费率为中标金额的0.88%，500-1000万部分费率为中标金额的0.64%，1000-5000万部分费率为中标金额的0.4%。

- 项目需求及有关说明

- 1、项目概况

蠡湖地处无锡市区西南部，作为太湖伸入陆地的核心内湖，是太湖流域生态系统的重要组成部分，与太湖水域紧密连通，承担水体交换、生态调节等核心功能。依托涵盖 32 条入湖支流支浜的“湖—河—江”贯通水网体系，蠡湖切实发挥水资源调配、防洪排涝等重要作用，既是无锡“江南水乡”特色的核心载体，也是城市生态安全的关键屏障，其水生态环境质量直接关乎城市发展格局与群众切身利益。开展蠡湖水环境深度治理，是践行习近平生态文明思想的具体实践，是高标准打造蠡湖未来城、满足人民群众对高品质生态生活向往的重要举措。当前，蠡湖水环境治理仍面临动态监测精准度不足、跨部门数据壁垒尚未完全破除、污染溯源与应急响应能力有待提升等短板，亟须通过数字化手段构建全域覆盖、智能高效的治理支撑体系，破解治理难题。

本项目建设旨在补齐蠡湖当前监测体系短板，聚焦湖区、主要入湖河流、非重点支流及排污口四大核心区域，通过浮船式水质自动监测站、微型固定式水质自动监测站、无人岸边采样站、自动化实验室等技术手段搭建全域感知网，并辅以人工采样方式对蠡湖水生态现状进行调查，与现有监测能力形成互补，实现湖体生态环境状态的高效、全面跟踪监测，为蠡湖流域水生态环境精准治理、科学决策提供坚实数据支撑。通过本项目的实施，将有效提升蠡湖流域水生态环境监测的智能化、精细化水平，完善“监测-预警-溯源-治理-评估”的闭环管理机制，为蠡湖水环境深度治理、生态修复工程成效评估、蠡湖未来城生态基底筑牢及太湖流域水生态保护提供有力技术保障。

- 采购清单

- 表 采购清单

| - 序号 | - 设备 |  | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 微型固定式水质自动监测站 |  | - 13套 | - 配置pH值、浊度、溶解氧、水温、电导率、总磷、总氮、氨氮、高锰酸盐指数等9项指标的岸边固定式水质自动在线监测站，占地面积不大于2m2。 |
| - 2 | - 无人岸边采样站 |  | - 32套 | - 可对地表水、排污口排水进行采样的智能采样设备，占地面积不大于1.5m2。 |
| - 3 | - 五参数探头 |  | - 12套 | - 可集成到无人岸边采样站中含pH值、浊度、溶解氧、水温、电导率的五参数水质分析仪。 |
| - 4 | - 排口流量计 |  | - 20套 | - 应用于监测排口流量的专用流量计。 |
| - 5 | - 浮船式水质自动监测站 |  | - 1套 | - 配置pH值、浊度、溶解氧、水温、电导率、总磷、总氮、氨氮、高锰酸盐指数、藻密度、叶绿素a等指标，应用于湖泊水质监测的浮船式水质自动监测站。 |
| - 6 | - 自动化实验室仪器 | - 总磷水质分析模块 | - 5台 | - 可实现总磷、总氮、氨氮、高锰酸盐指数、化学需氧量等5项指标的自动化检测，并且配有软件系统可与现有实验室系统互联互通。 |
|  |  | - 总氮水质分析模块 | 5台 |  |
|  |  | - 氨氮水质分析模块 | 5台 |  |
|  |  | - 高锰酸盐指数水质分析模块 | 5台 |  |
|  |  | - 化学需氧量水质分析模块 | 5台 |  |
|  |  | - 进样检测模块 | 5套 |  |
| - 7 | - 样品瓶 |  | - 100个 | - 采水专用样品瓶，可独立在户外采样使用，也可以与无人岸边采样站、自动化实验室等联动使用。 |
| - 8 | - 水生态调查评估 |  | - 4次 | - 对蠡湖水生态现状进行调查，包括人类活动影响指数、大型底栖动物物种数鉴定、浮游动物群落结构鉴定、浮游植物群落结构鉴定、鱼类物种数鉴定、数据处理与评估、国控断面附近底泥监测等。 |

- 表2各版块单项最高限价

| 市级（单项最高限价154.8万元） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 备注 |
| 自动化实验室 | 1 |  |
| 水生态调查评估 | 1 |  |
| 滨湖区（单项最高限价607.04万元） |  |  |
| 项目 | 数量 | 备注 |
| 微型固定式水质自动监测站 | 7 | 小渲河、蠡溪河、庙泾浜、陆典桥浜、1881半岛酒店内河、蠡湖公园内河、威尼斯横河 |
| 浮船式水质自动监测站 | 1 | 蠡湖湖区 |
| 河道无人岸边采样站（含五参数） | 9 | 新胡田浜、连大桥浜、徐祥浜、王巷浜、美湖浜、山门口浜、湖玺庄园内河、琴山桥浜、充山河 |
| 排口无人岸边采样站（含流量计） | 12 | 根据采购人要求确定安装位置 |
| 新吴区（含经开区）（单项最高限价374.38万元） |  |  |
| 项目 | 数量 | 备注 |
| 微型固定式水质自动监测站 | 6 | 上风咀浜、圩田里河、山水湖滨内河、骂蠡港、芦村河、曹王泾 |
| 河道无人岸边采样站（含五参数） | 3 | 尚风桥浜、东古巷浜、东湖外河 |
| 排口无人岸边采样站（含流量计） | 8 | 根据采购人要求确定安装位置 |

注：

①各版块所承担采购的部分由无锡市生态环境局统一招标，各个版块生态环境局分别与中标单位签订合同；

②所有设备均包括现场基建、安装建设、一年运行维护、五年质保。

- 3、说明与要求

### （1）湖区水环境常态化监测

- 目前，蠡湖仅有五里湖心1条浮船水质自动监测站，位于蠡湖湖区中心，但西北部作为梁溪河、小渲河等众多支流入湖的关键区域，目前在常态化监测手段上依旧处于空白。因此，为进一步补充湖区监测能力，拟在蠡湖西北部布设1套浮船式水质自动在线监测设备，配置pH值、溶解氧、浊度、水温、电导率、总磷、氨氮、总氮、高锰酸盐指数等常规水质监测指标功能。

### （2）湖区水生态调查评估

- 本项目在正式运行的一年内，开展蠡湖湖区的水生态调查评估，具体需求如下：

- ①　水生植物、浮游植物、浮游动物、大型底栖无脊椎动物鉴定结果每季度至少获取1次；

- ②　水华面积比例拟采用卫星遥感数据分析，每月至少获取1次；

- ③　蠡湖边界范围内与水体联系紧密的挺水植物、浮叶植物、沉水植物和漂浮植物等水生植物的覆盖情况（扣除外来大型水生植物物种覆盖比例）拟采取遥感与人工现场调查数据相结合的分析方法，每季度获取1次；

- ④　针对太湖国控监测点周边范围（1.5公里区域）和蠡湖湖区，获取1次水下地形测量与淤泥探测数据，对比分析太湖与蠡湖湖底形态勘测与底泥状况差异，为深入研究水生动物、植物的生态价值和相互作用规律提供数据支撑。结果产出：每季度出一份报告，年终出一份报告。

### （3）出入湖河道水质监测

- 目前，蠡湖环湖入湖支流支浜共计32条，部分支流支浜已建有水质自动监测站或不具备安装条件，故对剩下25条支流、支浜进行常态化监测监管，具体河流如下：

- 13条重点入湖河流：陆典桥浜、小渲河、蠡溪河、庙泾浜、上风咀浜、威尼斯横河、圩田里河、山水湖滨内河、蠡湖公园内河、1881半岛酒店内河、骂蠡港、芦村河、曹王泾等建设水质自动站。

- 12条其他入湖河流：琴山桥浜、充山河、尚风桥浜、东古巷浜、东湖外河、新胡田庄浜、连大桥浜、徐祥浜、王巷浜、美湖浜、山门口浜、湖玺庄园内河等建设无人岸边采样站。

- 具体安装位置可根据现场实际情况或采购方需求进行调整。

### （4）重点入河排口专项监测

- 水体来源复杂，本项目拟对排口进行专项监测，在蠡湖周边选取20个相对离湖区较近，且具有安装条件的入河排口，采用无人岸边采样站+流量传感设备的触发采样模式对排口进行监测（需安装简单，后续根据管理需求，可迁移至其他排口），通过人工采样的方式送至实验室分析。监测项目包括流量、化学需氧量、氨氮、总磷等。

- 具体安装位置可根据现场实际情况或采购方需求进行调整。

### （5）自动化实验室扩容

- 本项目拟在现有自动化实验室基础上，新增总磷、氨氮、总氮、高锰酸盐指数以及化学需氧量5个指标的检测设备（每个设备5台）以满足本项目的检测需求。

- 投标人需认真分析现有设备情况，对拟新投入的设备做集成改造，保障新投入的设备可与现有系统联合运行，并出具承诺函。

- 附件一：满足项目采购的详细要求

- 3.1总体要求

- （1）投标人必须提供一年设备免费运维、五年设备质保，并提供稳定可靠的备品备件源。

- （2）投标人所提供的仪器设备的性能应达到或优于参考指标表中所列技术指标。

- （3）投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

- （4）投标人若非所投仪器设备生产制造商，须在投标文件中提供所投设备制造商针对本项目的授权函；或提供书面承诺，承诺中标后签订合同前可提供对应设备制造商的授权函

- 3.2设备参数及性能要求

- 微型固定式水质自动监测站

本项目采购的微型固定式水质自动站需满足如下要求：

微型站用户外机柜集成各工作单元，并能控制协调采水单元、配水单元、预处理单元、水质分析单元、数据采集/处理/传输单元等，完成水样的检测并上传到指定平台。系统可连续自动监测被测水体的水质变化情况，客观地记录水质状况及时发现水质异常变化，同时系统标配主要污染物平行样、标准样和质控样等自动质控功能，监测过程全流程跟踪监控，保障监测数据可靠性、溯源性。

- 基于小微化设计，占地面积≤2平方米。

- 智能化温控系统，满足户外使用。

- 机柜体积小、重量轻，前期部署方便，同时支持后期迁移监测。

- 分析仪器参数可扩展性强、方法成熟、性能稳定、经济合理、运行费用低、维护工作量小。

- 配有市电、风光互补等多种供电接口，供电系统提供多级防雷装置，对有线通讯系统配置防雷装置，保证供电系统和通讯系统的安全。

- 自动化程度高，具有完善的数据质量控制与保证体系，监测数据可靠性高。

- 整个系统有仪器日志、系统日志等功能，方便数据查询及发现问题发生的原因，以便更快捷地解决问题。

- 具有时间设置功能，可根据需要设定监测频次与测试时间节点。

- ê系统支持多种水样沉降模式，支持手动设置沉降时长，可按上层水样浊度阈值执行沉降，还能依据原水浊度区间智能匹配沉降时长。

- 具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据。

- 兼容多种通信模式。

- 表 仪器技术参数表

| 项目 | 总磷 | 总氮 | 氨氮 | 高锰酸盐指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测定原理 | 钼酸铵分光光度法 | 碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法 | 水杨酸分光光度法 | 高锰酸钾氧化法 |
| 量程 | 0～50mg/L（可扩展） | 0~50mg/L（可扩展） | 0～10mg/L（可扩展） | 0～100mg/L（可拓展） |
| 零点漂移 | ±2% | ±3% | ±2% | ±3% |
| 量程漂移 | ±2% | ±3% | ±2% | ±3% |
| 重复性 | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤5% |
| 准确度 | ±3% | ±3% | ±5% | ±5% |
| 检出限 | ≤0.01mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.02mg/L | ≤1mg/L |
| 实际水样比对试验 | ≤15% | ≤15% | ≤15% | ≤15% |

- 无人岸边采样站

本项目采购的无人岸边采样站需满足如下要求：

该装置为自动采样设备，采样设备内有专用的采样瓶，可根据现场情况与远程指令自动采集现场水样，水样保存在设备内，由专人统一收集送至实验室检测。

- 基于小微型化设计，占地面积≤1.5平方米。

- 分瓶留样：仪器可实现≥8瓶分瓶留样。

- 多功能采样：可实现定时定量采样，定流定量采样，定时比例采样，超标触发采样等多种采样方式。

- 当断电后来电，采样器能恢复掉电前的工作状态，所设定的参数应不改变。

- 采样器具有流量计、雨量计、常规五参数等外部设备接入的接口，当流量、雨量、常规五参数超过预设的阈值，自动触发采样柜采样。

- 采样准确无污染：使用高效高精蠕动泵，管路内部不与仪器接触，避免二次污染样品。

- 大容量记录：可记录每次采样的留样瓶号、留样时间、留样量，以及样品参数。

- ê采样瓶具有温度、电量、瓶盖防开监控等功能。

- 采样功能：当采样达到预设次数时，采样器自动终止采样以避免样品溢出；采样器可将不同时间采集的水样，分别注入不同采样瓶中。

- ê采样时采样瓶可自动启闭阀门，采样完成后自动密封防篡改，可与系统管路快速插拔对接；瓶载信息存储载体可存储样品编号、采样时间、采样点位、操作人员等信息。

- ê配套便携式操作系统（例如手机端APP，PC端程序等），可实现防伪采样、空瓶更换、样品信息上传、采样参数配置、单点调试控制，可查询采样记录、交接记录与防伪溯源信息。

| 无人岸边采样站性能参数 |  |
| --- | --- |
| 单次采样量 | （10～500） ml |
| 采样间隔 | （5～9999） min |
| 采样垂直高度 | ≥5m |
| 水平采样距离 | ≥20m |
| 管路系统气密性 | ≤-1 Pa |
| 留样量重复性 | ≤0.5% |

- 五参数探头

五参数探头指水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度等五个参数，可用于地表水的水质在线及便携监测。

- 水温水质分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 热电阻 |
| 量程 | 0℃～50℃，可调 |
| 测量误差 | ±0.5℃ |
| MTBF | ≥1440 h/次 |

- pH水质分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 玻璃电极法 |
| 量程 | （0～14）pH |
| 漂移（pH=4、7、9） | ±0.1 pH |
| 重复性 | ±0.1 pH |
| 响应时间 | ≤30 s |
| 温度补偿精度 | ±0.1 pH |
| MTBF | ≥1440 h/次 |
| 实际水样比对试验 | ±0.1 pH |

- 溶解氧水质分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 荧光法 |
| 量程 | 0～20 mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±0.3 mg/L |
| 量程漂移 | ±0.3 mg/L |
| 重复性 | ±0.3 mg/L |
| 响应时间（T90） | ≤120s |
| 温度补偿精度 | ±0.3 mg/L |
| MTBF | ≥1440 h/次 |
| 实际水样比对试验 | ±0.3 mg/L |

- 电导率水质分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 电极法 |
| 检测范围 | 0～500 mS/cm，可调 |
| 重复性误差 | ±1% |
| 零点漂移 | ±1% |
| 量程漂移 | ±1% |
| 响应时间（T90） | ≤60s |
| 温度补偿精度 | ±1% |
| MTBF | ≥1440h/次 |
| 实际水样比对试验 | ±1% |

- 浊度水质分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 光散射法 |
| 量程 | 0～2000NTU，可调 |
| 重复性 | ±5% |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±5% |
| 线性误差 | ±5% |
| MTBF | ≥1440h/次 |

（3）排口流量计

①适用于排口安装的流量计，测速范围：0.03～20m/s；测速精度：±0.01m/s。

②满足流量计通讯要求。采集频率：1～1440分钟/次，可远程进行采样周期设置；上传频率：1～1440分钟/次，可远程进行上传周期设置。

③在传感器5分钟采集一次数据的频次下，电池能连续使用三个月以上。

- （4）浮船式水质自动监测站

基本技术要求：

（1）浮船式水站船体应设置踏板，方便维护人员进行维护；

（2）船体需具有一定的保温和防晒功能，保证船舱内环境温度低于45℃；

（3）能够采集蓄电池组电量信息，具有低电量报警功能；

（4）具有非法接近报警、舱室漏水报警、温度异常报警和开仓报警等功能；

（5）电气舱安装于浮船内，便于外界设备装卸和维护，可进行板盖密封性检查；

（6）船体锚定方式可根据现场水深、水文条件选择合适的单锚八字锚或双八字锚等锚定方式；

（7）锚系材料应防腐、防磨损，锚链断裂强度应不小于20千牛顿，便于浮船的拖曳和维护；

（8）锚可根据地质条件选用合适重量的霍尔锚、三角锚、四角锚、沉石等；

（9）锚绳或锚链可选用合适粗细的尼龙生丝、铁制锚链、丙纶等材质，锚绳或锚链长度不低于1.5倍最大水深。

表  浮船式水质自动站船体技术参数表

| 参数名称 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 防护等级 | ≥IP65 |
| 船体尺寸（L*W*H） | 长≥5m；宽≥4m |
| 防风等级 | ≥8级 |
| 船舱温度 | ≥0℃、≤45℃ |
| 供电方式 | 交流电、太阳能、风光互补 |
| 供电时间（电池） | ≥8天 阴雨天气 |
| 定位系统误差 | ≤20m（95%概率） |
| 船体使用寿命 | ≥6年 |
| 蓄电池寿命 | ≥2年 |
| 太阳能使用寿命 | ≥5年 |
| 作业载荷要求 | 支持3人（240kg）及以上同时登船作业 |

表  浮船式水站仪器技术参数表

| 项目 | 总磷 | 总氮 | 氨氮 | 高锰酸盐指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测定原理 | 钼酸铵分光光度法 | 碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法 | 水杨酸分光光度法 | 高锰酸钾氧化法 |
| 量程 | 0～50mg/L（可扩展） | 0~50mg/L（可扩展） | 0～10mg/L（可扩展） | 0～100mg/L（可拓展） |
| 零点漂移 | ±2% | ±3% | ±2% | ±3% |
| 量程漂移 | ±2% | ±3% | ±2% | ±3% |
| 重复性 | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤5% |
| 准确度 | ±3% | ±3% | ±5% | ±5% |
| 检出限 | ≤0.01mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.02mg/L | ≤1mg/L |
| 实际水样比对试验 | ≤15% | ≤15% | ≤15% | ≤15% |

浮船系统集成技术要求：

（1）具有仪器及系统运行周期（连续或间歇）设置功能，至少具备常规、应急、质控等多种运行模式。

（2）系统集成管路具备断电再度通电后自动排空水样、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能。

（3）ê系统可对高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮水质自动分析仪开展自动标样核查、零点核查、跨度核查等质量控制操作。

（4）具有仪器关键参数上传、远程设置功能，能接收远程控制指令；具体关键参数和指令参考《国家地表水监测系统通信协议技术要求》（总站水字〔2019〕649号）。

- （5）ê意外断电恢复供电后，系统可自动排空待测水样与试剂，可自动清洗管路并复位至待测状态；若断电前处于加热消解流程，复电后可自动冷却并复位。

（6）采水单元要求：采水点位置应位于水下0.5～1米，采水箱应具有防堵塞装置和防生物附着措施。

（7）控制单元要求：控制单元对分析单元、船体、供电组件、视频单元、安防装置等进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。

（8）水质自动分析仪器（常规五参数、叶绿素a、藻密度外）须具有三级管理权限。

（9）具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示功能。

（10）具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据等）及其对应的仪器、系统日志流程信息。

（11）具有监测数据查询功能、数据分类功能，存储不少于1年的原始数据和运行日志。

（12）数据采集与传输要求：采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并可以运行日志的形式记录保存。同时具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。

（13）辅助单元要求：蓄电池具有交直流两用功能。配备交流电、太阳能等多种供电接口，满足24小时不间断供电。

（14）供电单元采用太阳能或风光互补供电方式时，供电系统支持更换蓄电池或接入交流电，保证电力供应正常。

（15）安防要求：供电单元应设置防雷设施，包含电源、信号三级电源防雷和通讯防雷，并符合防雷规范的要求。

（16）视频监控单元要求：具有实时远程监控功能，可实现全方位、多视角、全天候式监控。

（17）ê船载视频监控支持手机远程查看、移动侦测、动态分析、越界报警、区域入侵报警，非法闯入时可唤醒摄像机录制视频并清晰抓拍现场画面。

- （5）自动化实验室仪器

- 本项目需在无锡市现有自动化实验室基础上，新增总磷、氨氮、总氮、高锰酸盐指数以及化学需氧量5个指标的检测设备，同时配备相应进样模块以满足项目的检测需求。

进样检测模块与分析模块为水样检测单位，仪器需要按照模块化、小型化原则设计，精密度高。仪器需要实现全自动完成进样、试剂加入、自动反应、自动检测出结果。

①仪器检测分析方法需依据国家标准、行业标准等。

②ê检测模块集成干扰抑制处理功能，可动态消除浊度、色度对检测结果的影响，具备良好的抗浊度、抗色度干扰能力；支持连续式进样检测模式，实现前序样品检测与后序样品前处理同步并行。

③ê具备关键部件异常保护功能，加样系统、驱动电机等核心部件出现连续故障达到限定次数时，设备自动停机保护；具备完善的异常报警与信息管理功能，可对部件故障、测量超量程、数据异常、试剂短缺等状态实时报警，并自动记录与上传报警信息。

④ê支持实验室全流程质量控制管理，可根据需求自定义质控方案，每批次检测可同步嵌入空白试验、准确度验证、抗干扰测试等质控措施。

⑤检测数据具备兼容实验室Lims系统扩展功能。

总磷全自动分析仪

| 项 目 | 指标 |
| --- | --- |
| 监测参数 | 总磷 |
| 分析方法 | 钼酸铵分光光度法 |
| 测定范围 | 0~5 mg/L（可进一步扩展范围） |
| 准确度 | ±5% |
| 精密度 | ≤5% |
| 检出限 | ≤0.01mg/L |
| 实际水样比对试验 | ≤15% |

氨氮全自动分析仪

| 项 目 | 指标 |
| --- | --- |
| 监测参数 | 氨氮 |
| 分析方法 | 水杨酸分光光度法 |
| 测定范围 | 0~20 mg/L（可进一步扩展范围） |
| 准确度 | ±3% |
| 精密度 | ≤5% |
| 检出限 | ≤0.05 mg/L |
| 实际水样比对试验 | ≤15% |

总氮全自动分析仪

| 项 目 | 指标 |
| --- | --- |
| 监测参数 | 总氮 |
| 分析方法 | 碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法 |
| 测定范围 | 0~20 mg/L（可进一步扩展范围） |
| 准确度 | ±5% |
| 精密度 | ≤10% |
| 检出限 | ≤0.05mg/L |
| 实际水样比对试验 | ≤15% |

高锰酸盐指数全自动分析仪

| 项 目 | 指标 |
| --- | --- |
| 监测参数 | 高锰酸盐指数 |
| 分析方法 | 高锰酸钾氧化法 |
| 测定范围 | 0~20 mg/L（可扩展） |
| 准确度 | ±5% |
| 精密度 | ≤5% |
| 检出限 | ≤0.5mg/L |
| 实际水样比对试验 | ≤15% |

化学需氧量全自动分析仪

| 项 目 | 指标 |
| --- | --- |
| 监测参数 | 化学需氧量 |
| 分析方法 | 重铬酸钾氧化分光光度法 |
| 测定范围 | 0~50 mg/L（可扩展） |
| 准确度 | ±5% |
| 精密度 | ≤5% |
| 检出限 | ≤4mg/L |
| 实际水样比对试验 | ≤15% |

- （6）样品瓶

样品瓶可以与无人岸边采样站搭配使用，也可以基于简易的装置户外独立使用。

①ê支持至少两种采样模式（例如定时采样、联机采样），支持蓝牙等连接读取采样瓶状态信息的功能；

②设有进样阀，进样完成后自动关闭，达到自动密封的目的。

- （7）水生态调查评估

- 本项目在正式运行的一年内，开展蠡湖湖区的水生态调查评估，具体需求如下：

- ①　水生植物、浮游植物、浮游动物、大型底栖无脊椎动物鉴定结果每季度至少获取1次；

- ②　水华面积比例拟采用卫星遥感数据分析，每月至少获取1次；

- ③　蠡湖边界范围内与水体联系紧密的挺水植物、浮叶植物、沉水植物和漂浮植物等水生植物的覆盖情况（扣除外来大型水生植物物种覆盖比例）拟采取遥感与人工现场调查数据相结合的分析方法，每季度获取1次；

- ④　针对太湖国控监测点周边范围（1.5公里区域）和蠡湖湖区，获取1次水下地形测量与淤泥探测数据，对比分析太湖与蠡湖湖底形态勘测与底泥状况差异，为深入研究水生动物、植物的生态价值和相互作用规律提供数据支撑。结果产出：每季度出一份报告，年终出一份报告。

- 3.3运行维护要求

- 在设备运维周期内，投标人须严格遵守国家、省、市现行相关行业技术规范、标准及采购人要求开展运维保障工作。

- 定期开展设备巡检、性能核查、质量控制、仪器校准、仪器清洗等工作。

- 及时排查设备故障、处置异常问题，按时更换试剂、耗材，保障设备正常、稳定运行。

- 确保设备采集、监测、分析输出的数据真实、有效、合规，满足项目业务运行及监管归档要求。

- 认真、及时做好维护记录，定期汇总各站点维护记录，随时配合采购方的检查。

- 定期打扫，保持站点周边环境干净、整洁。

- 根据采购方的需求，与采购方指定单位或独立的第三方检测机构进行水样比对测试工作。

- 3.4验收要求

- 本项目验收分为初步验收、档案验收和竣工验收，以招标文件、投标文件、合同以及相应的国家、省、市技术标准与规范为验收依据，按照《无锡市市级政务信息化项目验收管理办法》规定的程序执行。

四、合同书格式

需方（采购人）：

供方（中标方）：

- 采购编号：

- 采购内容：

- 中标总金额：（大写）                             ；（小写）

- 质量和包装要求及验收标准：

- 交货期/质保期：

- 交货地点和方式：

- 货款支付步骤和办法：合同签订生效后十个工作日内支付合同金额的30%，系统上线试运行且通过需方初步验收后十个工作日内支付合同金额的30%，系统验收合格并审计完成后十个工作日内支付合同金额的30%，项目正式运行一年且无服务质量争议后十个工作日内支付合同金额的3%，正式运行两年且无服务质量争议后十个工作日内支付合同金额的3%，正式运行三年且无服务质量争议后十个工作日内支付合同金额的2%，正式运行四年且无服务质量争议后十个工作日内支付合同金额的1%，正式运行五年且无服务质量争议后十个工作日内支付合同金额的1%。

- 售后服务：

- 违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其他事项：

- 合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式伍份，供需双方各执贰份，普信国际工程咨询有限公司执壹份。

- 合同生效：

本合同由供需双方签字或盖章，并经普信国际工程咨询有限公司见证后生效。

需方（采购人）：              （盖章）   供方（中标方）：             （盖章）

法定（授权）代表人：                    法定（授权）代表人：

年      月       日                       年      月       日

见证方：普信国际工程咨询有限公司（盖章）  供方户名：

见证人：                                  供方开户银行：

年      月       日   供方账号：

★.备注：供需双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

五．合同条款

根据编号 JSZC-320200-PXGJ-G2026-0054 招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次招标及相关问题，同意按下列条款规定执行。

（一） 合同内容： 需方向供方采购                       。

（二） 价格及支付：

1．按此次成交价格执行：（大写）                ；（小写）            。

2. 付款方式：合同签订生效后十个工作日内支付合同金额的30%，系统上线试运行且通过需方初步验收后十个工作日内支付合同金额的30%，系统验收合格并审计完成后十个工作日内支付合同金额的30%，项目正式运行一年且无服务质量争议后十个工作日内支付合同金额的3%，正式运行两年且无服务质量争议后十个工作日内支付合同金额的3%，正式运行三年且无服务质量争议后十个工作日内支付合同金额的2%，正式运行四年且无服务质量争议后十个工作日内支付合同金额的1%，正式运行五年且无服务质量争议后十个工作日内支付合同金额的1%。需方付款前，供方应当提供符合需方要求的合格有效发票，否则需方有权顺延付款而不承担任何责任。

（三） 知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

（四） 质量与检验：

1．供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2．如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3．货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4．货物和系统调试验收标准：按国家、地方、行业法律法规、技术标准以及通行标准，符合厂方宣传资料、合格证以及出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺（以服务期内最新最严格要求为准），并不低于国家相关标准。

5．货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6. 需方应在货物运到并接到供方通知后及时按照本合同约定、招标文件要求和供方投标文件的约定组织验收。在验收过程中产生的质量及其他问题，需方须及时以书面形式提出异议,供方在接到需方书面异议后应在需方要求的时间内立即完成整改，否则承担违约责任。

7. 需方不得擅自变更招标文件要求和供方投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》的相关程序执行。

（五） 交货条件：

1．供货及安装期：本项目工期12个月（含试运行3个月），自本合同签订之日起算，其中硬件部署、软件开发、软件功能测试和系统联调9个月，上线试运行3个月，供方应当在前述期限内完成本合同项下服务并通过需方初步验收。

2．供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3. 货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4. 货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其他附件所有部件必须原包装。

5. 运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六） 安装调试及售后服务：

1. 非人为操作原因损坏，所投标的全部产品必须随时免费更换服务。

2. 供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招标文件要求和供方投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

3. 供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

4. 质保期后的货物维护由双方协商再定。

5. 需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

6. 需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其他服务，其费用另定。

7.供方应当在需方要求时间内完成本合同下各项服务。

8.售后服务期为【】年，自需方初步验收合格之日起算。在售后服务期内，供方应当在收到需方需求后【】小时内响应并在需方要求的合理时间内免费完成服务，否则需方有权自行或委托其他第三方提供服务，供方在此确认，由此产生的支出由供方承担，且供方认可该服务结果，不以此为由拒绝提供后续服务。

9.供方应当确保其产品安全、稳定运行，即每个月不得出现超过【】次故障且每年度累计不得超过【】次故障。供方及供方工作人员对因提供本合同项下服务所获取的信息承担保密义务，保密期限为永久。

（七） 违约责任：

1． 在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或向供方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2． 如供方逾期交货或逾期提供本合同项下服务且未经需方同意延长时间的，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还；且供方应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

3． 需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

4． 供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的20%向需方支付违约金，因采购活动产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

5． 由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的10%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

6． 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

7． 招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律法规规定的事件。

8． 如果供方在本合同履行完毕之前破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方，提出解除合同。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

9.若供方违反本合同中任意条款的，除非本合同的其他条款另有约定，需方均将给予供方一定的改正期，若供方未能在改正期内纠正违约行为或供方所采取的纠正违约行为的措施无法使需方满意，需方将有权随时无条件解除本合同，并有权要求供方支付【】元/次违约金。供方违约金不足以弥补需方损失的，供方应当补足需方损失（包括但不限于诉讼费、律师费、保全保险费、差旅费、公证费等）。需方有权直接从应付款中扣除供方应赔偿给需方的违约金和损失，如不足，供方应当对超过部分予以赔偿。

（八） 合同生效及其它：

1． 合同经供需双方代表签字或盖章，且在需方收到供方提交的履约保证金（本合同项下履约保证金为   元，自本合同生效之日起【】日内提交）后即生效。履约保证金在本项目保修期结束且无服务质量争议后无息退还。

2． 合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议应协商解决。如协商不能解决，双方可向无锡仲裁委员会申请仲裁，仲裁期间，除仲裁委员会要求停止履行合同或出现一方确实无法继续履行合同的情形外，本合同应继续履行。

3． 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4． 供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

# 五．投标文件格式

（一）、封面格式：

公开招标

投标文件

项目名称：

投标文件内容：

年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；

投标供应商：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

附件1：                         投标函（格式）：

致（招标人）：

- 我方收到贵单位编号     -  招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次蠡湖智慧监测“一张网”（数字蠡湖）项目（现场建设）的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供招标人/招标代理机构在招标文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

    - 证明文件

（1）资格、资信证明文件；（扫描后上传，身份证应为正、反面）

- 关于资格的声明函原件扫描件（格式见附件）；

- 投标供应商法定代表人授权委托书原件扫描件（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

- 投标供应商法定代表人身份证原件扫描件及被授权代表身份证原件扫描件；

- 具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照原件扫描件；

- 投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；

- 投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；

- 报价供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表、利润表）或由会计师事务所出具的2024年度（或2025年度）审计报告原件扫描件；

- 承诺书原件扫描件（格式见附件）；

- 中小企业声明函原件扫描件（格式见附件）。

- 细目报价表我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵单位有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由普信国际工程咨询有限公司协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意在见证合同时按招标文件的规定交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

# 附件2（投标人）关于资格的声明函（格式）：

# 关于资格的声明函

日期：

致（招标人）：

我公司在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本次项目进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）           愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

# 法定代表人（签字或盖章）：

（2）投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 万元 |  |
| 实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

# 附件3法定代表人授权委托书（格式）

# 法定代表人授权委托书

日期：

致（招标人）：

系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目的投标，参与评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：                单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表身份证复印件

法定代表人身份证复印件

# 附件4  承诺书（格式）

承诺书一（格式）

（投标人名称）在此承诺：

1. 本公司（单位）对本项目（项目编号：      ）所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合采购文件要求；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.近五年本公司及员工不存在因环境监测数据弄虚作假行为被主管部门处罚的情况，不存在提供虚假材料谋取中标的情况。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商：（公章）

法定代表人：   （签字和盖章）

# 年    月    日

# 附件5中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函

# 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

# 1.（ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# 2.（ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# ……

# 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

# 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 企业名称（盖章）：

# 日　　　　　期：

# 附件6 残疾人福利性单位声明函（格式）

# 残疾人福利性单位声明函

# 本公司郑重承诺，根据《财政部司法部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                 单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本公司承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

# 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

附件7开标一览表（格式）：

# 开标一览表

招标项目名称：___________________         招 标 编 号：___________________

| 项目总报价 （人民币） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 供货及安装期 |  |
| 质量标准 |  |
| 项目负责人 |  |

投标单位全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日              期：

# 附件8主要细目报价表（格式）

投标供应商名称（盖章）                                  政府采购编号：

授 权 代 表（签字）：

表一：

| 序号 | 设备 |  | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微型固定式水质自动站 |  | 13套 |  | 配置pH值、浊度、溶解氧、水温、电导率、总磷、总氮、氨氮、高锰酸盐指数等9项指标的岸边固定式水质自动在线监测站，占地面积不大于2m2。 |
| 2 | 无人岸边采样站 |  | 32套 |  | 可实现对地表水、排污口排水的智能采样设备，占地面积不大于1.5m2。 |
| 3 | 五参数探头 |  | 12套 |  | 可集成到无人岸边采样站中的pH值、浊度、溶解氧、水温、电导率的五参数水质分析仪。 |
| 4 | 排口流量计 |  | 20套 |  | 应用于监测排口流量的专用流量计。 |
| 5 | 浮船式水质自动监测站 |  | 1套 |  | 配置pH值、浊度、溶解氧、水温、电导率、总磷、总氮、氨氮、高锰酸盐指数、、藻密度、叶绿素a等指标，应用于湖泊水质监测的浮船式水质自动监测站。 |
| 6 | 自动化实验室仪器 | 总磷水质分析模块 | 5台 |  | 可实现总磷、总氮、氨氮、高锰酸盐指数、化学需氧量等5项指标的自动化检测，并且配有软件系统可与现有实验室系统互联互通。 |
|  |  | 总氮水质分析模块 | 5台 |  |  |
|  |  | 氨氮水质分析模块 | 5台 |  |  |
|  |  | 高锰酸盐指数水质分析模块 | 5台 |  |  |
|  |  | 化学需氧量水质分析模块 | 5台 |  |  |
|  |  | 进样检测模块 | 5套 |  |  |
| 7 | 样品瓶 |  | 100个 |  | 采水专用样品瓶，可独立在户外采样使用，也可以与无人岸边采样站、自动化实验室等联动使用。 |
| 8 | 水生态调查 |  | 4次 |  | 对蠡湖水生态现状进行调查，包括人类活动影响指数、大型底栖动物物种数鉴定、浮游动物群落结构鉴定、浮游植物群落结构鉴定、鱼类物种数鉴定、数据处理与评估、国控断面附近底泥监测等。 |

表二：

| 市级（单项最高限价154.8万元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 分项报价（元） | 备注 |
| 实验室 | 1 |  |  |
| 水生态调查评估 | 1 |  |  |
| 小计 |  | 元 |  |
| 滨湖区（单项最高限价607.04万元） |  |  |  |
| 项目 | 数量 | 分项报价（元） | 备注 |
| 微型固定式水质自动监测站 | 7 |  | 小渲河、蠡溪河、庙泾浜、陆典桥浜、1881半岛酒店内河、蠡湖公园内河、威尼斯横河 |
| 浮船式水质自动监测站 | 1 |  | 蠡湖湖区 |
| 河道无人岸边采样站（含五参数） | 9 |  | 新胡田浜、连大桥浜、徐祥浜、王巷浜、美湖浜、山门口浜、湖玺庄园内河、琴山桥浜、充山河 |
| 排口无人岸边采样站（含流量计） | 12 |  |  |
| 小计 |  | 元 |  |
| 新吴区（含经开区）（单项最高限价374.38万元） |  |  |  |
| 项目 | 数量 | 分项报价（元） | 备注 |
| 微型固定式水质自动监测站 | 6 |  | 上风咀浜、圩田里河、山水湖滨内河、骂蠡港、芦村河、曹王泾 |
| 河道无人岸边采样站（含五参数） | 3 |  | 尚风桥浜、东古巷浜、东湖外河 |
| 排口无人岸边采样站（含流量计） | 8 |  |  |
| 小计 |  | 元 |  |
| 本项目合计 |  | 元 |  |

# 注：（1）报价人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写，包含但不限于以上内容，请各供应商自行补充完善。

- 表格不够可自行延长。

- 本表所填内容和附件中列表内容并不冲突，请供应商认真填写本表及附件列表。

所投产品属于节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单中的节能产品、环境标志产品，应当提供《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录中的认证机构出具的有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书复印件，评审中分别按照强制采购或优先采购政策实施采购。

# 附件9 偏离表

采购项目编号：

| 序号 | 采购要求 | 投标响应 | 符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容无需赘述。