苏 州 市 政 府 采 购

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320500-SZSD-C2026-0032

采购单位：苏州市立医院

项目名称：苏州市立医院污水处理服务

项目类别：服务类

苏州时代招投标有限公司

二〇二六年七月

前 附 表

| 序号 | 项目内容 | 内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320500-SZSD-C2026-0032 |
| 2 | 项目名称 | 苏州市立医院污水处理服务 |
| 3 | 响应文件 有效期 | 响应文件提交截止之日起九十天（日历日） |
| 4 | 磋商保证金 | 本项目免收磋商保证金。 |
| 5 | 磋商文件 | 本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，供应商无需提供纸质响应文件。 |
| 6 | 响应文件提交截止时间 | 响应文件提交截止时间：2026年7月14日13：30（北京时间） 响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。 |
| 7 | 开启时间 开启地点 | 2026年7月14日13：30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为“不见面”磋商方式。在开启（开标）环节，供应商须在规定解密时间内，自行使用CA证书对其加密的电子响应文件完成解密。因供应商自身原因导致逾期未解密或解密失败的，其响应将被拒绝，并视为自动放弃本次磋商资格。 |
| 8 | 评审时间 评审地点 | 2026年7月14日13：30（北京时间） 苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆8楼 |
| 9 | 成交 服务费 | 代理服务费收费标准：预算金额在100万元以下的部分，按该部分预算金额的1.5%计算；预算金额在100万元（含）至500万元之间的部分，按该部分预算金额的1.1%计算。单个项目的代理服务费不足3000.00元时，按3000.00元收取。 说明：代理服务费以采购预算金额为基数，采用差额定率累进法计算。例如，若预算金额为150万元，则代理服务费计算方式为：100万元以下部分×1.5% +（150万元-100万元）× 1.1%。 本项目采购预算已包含代理服务费：【采购包1：¥17200.00；采购包2：¥19400.00】，由成交单位在领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清。 服务费交纳账户：苏州时代招投标有限公司 开户行：中信银行苏州南门支行 账 号：7323010182600103353 |
| 10 | 监督管理 | 政府采购管理监督电话：0512-68616651 |

目    录

- 竞争性磋商公告

- 供应商须知

- 采购需求

- 评审方法及标准

- 合同主要条款

- 附件格式

一、竞争性磋商公告

项目概况： 苏州市立医院污水处理服务的潜在供应商应在“苏采云系统”获取采购文件，并于2026-07-14 13：30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320500-SZSD-C2026-0032

2、项目名称：苏州市立医院污水处理服务

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额（人民币）：贰佰陆拾万元整（¥2600000.00）

（采购包1：120.0000万元；采购包2：140.0000万元）

最高限价（人民币）：贰佰陆拾万元整（¥2600000.00）

（采购包1：120.0000万元；采购包2：140.0000万元）

- 注：本项目分设2个采购包，供应商可自主选择单个或多个采购包参与响应；同一供应商最多仅能成为其中1个采购包的成交供应商。本项目按采购包1、采购包2的先后顺序开展评审，执行先评先中原则：若供应商在前序采购包被列为成交候选人，将自动丧失其余所有后续采购包的成交资格，不再参与后续采购包评审，且不计入对应采购包有效实质性响应供应商数量。各采购包经资格审查、符合性审查后，有效供应商不足3家的，该采购包采购失败。

- 5、采购需求：针对苏州市立医院院内医疗及生活污水处理，废水中的各类污染物排放浓度达到《医疗机构水污染物排放标准》表2及《污水排入城镇下水道水质标准》中氨氮排放标准排入市政管网要求中规定的预处理标准限值，并能通过环保部门各项检查（具体内容详见磋商文件采购需求）。

6、合同履行期限：18个月。

7、本项目不接受联合体响应。

二、供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为其他未列明行业，承接服务的供应商应为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位。

3、本项目的特定资格要求：

3.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件：

1、时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3、方式：“苏采云”系统自行下载采购文件

4、售价：免费

四、响应文件提交：

1、截止时间：2026-07-14 13：30（北京时间）

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、开启：

1、时间：2026-07-14 13：30（北京时间）

2、地点：苏州市市辖区政府采购不见面虚拟开标室

六、公告期限：

自本公告发布之日起3个工作日

七、其他补充事宜：

1、本次采购的有关信息将在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网发布；有关该采购项目的澄清、修正及成交等信息亦在以上网站发布，敬请留意。

2、政府采购监督电话：0512-68616651。

3、CA证书及电子签章办理：供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。具体办理方法：登录苏州市政府采购网，在“法规政策”栏目中查阅《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》，在“苏采云”系统登录界面查看“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持本系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统政务CA证书在全省范围内通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

4、登录报名：插入CA证书登录“苏采云”系统；选择具体项目，点击“我要参与”，签章并提交《投标供应商确认函》；提交《投标供应商确认函》的日期视为供应商依法获取采购文件的日期。请供应商自行打印并妥善保管《投标供应商确认函》；提出质疑时，须将《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利（但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外）。

5、电子响应文件制作与提交：

5.1本项目采用电子招投标形式，请供应商在“苏采云”系统中成功参与项目后，务必按以下步骤操作： 在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“kedt”）；将下载的文件导入政府采购客户端工具，方可进行响应文件的制作和提交（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》）；

5.2电子响应文件须在响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，逾期上传或未成功上传的，视为自动放弃本项目磋商响应资格。

5.3各供应商应充分考虑网络环境、网络带宽及其他不可预见因素，提前完成上传操作。因供应商自身原因导致电子响应文件未能成功上传的，相关责任及后果由供应商自行承担。

6、线上开标注意事项：

6.1线上参加开标（开启）会方式：本项目采用不见面磋商形式，供应商可通过“苏采云”系统在线参与开标（开启）会，具体方式如下：

6.2登录“苏采云”系统后，在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅。在“今日项目”列表中，选择本项目并点击进入不见面开标系统。

6.3开启阶段，在系统【供应商解密】环节，供应商必须使用CA证书对电子响应文件进行解密。未在系统规定的解密时间内完成解密的，视为自动放弃参与本项目。

6.4为确保磋商过程顺利进行，请供应商提前检查电脑、系统及相关设备（如摄像头、麦克风等视频输入输出设备）是否正常运行。自开启起至项目结束，供应商须保持系统在线状态，全程参与。

7、供应商在报名、下载、制作采购文件过程中如有软件操作方面疑问，请拨打：

7.1注册咨询：13914088964；

7.2 CA技术咨询电话：400-608-6099；

7.3签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027；

7.4系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964、0512-69820854；

7.5智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下要求及方式联系：

1、采购人信息

名称：苏州市立医院

地址：苏州市道前街26号

联系方式：鲍一明/0512-62363157

2、招标代理机构信息

名称：苏州时代招投标有限公司

地址：苏州虎丘区滨河路1388号3B 501室

联系方式：褚磊/0512-65201419

3、项目联系方式

项目联系人：褚磊、叶素萍、曾颖、陈婷

电话：0512-65201419

二、供应商须知

## 1.总则

## 1.1采购方式及定义

1.1.1本次采购采用竞争性磋商方式（以下简称磋商），本竞争性磋商文件仅适用于竞争性磋商公告中所述项目。

1.1.2采购人指本项目的需求方苏州市立医院。

1.1.3招标代理机构指负责组织本次竞争性磋商的苏州时代招投标有限公司。

## 1.2合格供应商的资格要求

1.2.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.2.5参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.2.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.3联合响应及转包、分包

1.3.1本项目不接受联合体响应。

1.3.2本项目不接受转包、分包。

1.4供应商必须通过“苏采云系统”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）进行网上报名并获取竞争性磋商文件，未按规定报名的不得参加本次竞争性磋商活动。

1.5适用法律：本次竞争性磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

## 1.6磋商费用：供应商应自行承担所有与参加磋商相关的费用。无论磋商过程中的做法和结果如何，招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 2.竞争性磋商文件

## 2.1竞争性磋商文件由以下部分组成：

2.1.1前附表

2.1.2目录

2.1.3竞争性磋商公告

2.1.4供应商须知

2.1.5采购项目需求

2.1.6评审方法及评分标准

2.1.7合同主要条款

2.1.8附件格式

2.1.9 竞争性磋商文件的约束力：供应商一旦获取本竞争性磋商文件并决定参加磋商，即视为接受本竞争性磋商文件的所有规定和约束，并自竞争性磋商公告期限届满之日起，视为已知悉或应当知悉自身权益是否受到损害。

## 2.2竞争性磋商文件的澄清及修改

2.2.1任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前，按竞争性磋商公告中的通讯地址以书面形式通知招标代理机构。提交首次响应文件截止之日前，招标代理机构可对已发出的磋商文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容作为磋商文件的组成部分。若澄清或修改可能影响响应文件编制，招标代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通过相关媒体发布书面更正公告，通知所有获取磋商文件的供应商。不足5日的，招标代理机构应顺延提交首次响应文件截止时间。

2.2.2供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密响应文件，由此所造成的磋商失败或损失由供应商自行负责。补充通知（包括更正公告）将作为磋商文件的组成部分，对所有响应单位具有约束力。

## 3.响应文件的提交及编制

3.1电子响应文件要求

## 3.1.1制作电子响应文件：本项目采用电子招投标方式，供应商请使用“苏采云”工具制作电子响应文件。操作方法详见（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》。

## 3.1.2电子响应文件中要求加盖公章的，应加盖响应单位电子公章。

## 3.1.3电子响应文件制作完成后，请于响应文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商提交响应文件的时间以系统收到上传的电子响应文件时间为准，供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素。如因供应商自身原因导致电子响应文件上传不成功自行承担全部责任。

3.1.4供应商应按照采购文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

3.2响应文件的组成（具体按平台响应文件制作软件目录一一对应上传）
3.2.1封面；

3.2.2磋商报价表（苏采云开标一览表）；

3.2.3磋商响应单位情况表；

3.2.4磋商响应函。

3.2.5资格审查响应文件

3.2.5.1供应商关于资格的声明函；

3.2.5.2响应单位法定代表人身份证复印件；

3.2.5.3响应单位法定代表人授权委托书及代理人身份证复印件（如有授权）；

3.2.5.4具有独立承担民事责任的能力（包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

3.2.5.5具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近一期财务报表或其他组织、自然人及成立未满一年的提供银行出具的资信证明原件扫描件）；

3.2.5.6有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近期依法缴纳税收的凭据复印件和近期依法缴纳社会保险的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

3.2.5.7具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

3.2.5.8参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

3.2.5.9《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

3.2.5.10未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.2.5.11响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表；

3.2.5.12其他有关资格证明的文件。

3.2.6符合性审查响应文件

3.2.6.1分项明细报价；

3.2.6.2技术服务要求偏离表；

3.2.6.3商务条款偏离表；

3.2.6.4服务响应所涉及的承诺函；

3.2.6.5其他有关符合性证明的文件。

3.2.7综合评审响应文件

3.2.7.1磋商文件评分标准中涉及的详细服务方案等；

3.2.7.2响应单位投入的人员情况介绍及人员资质证书复印件（需提供人员配备方案《配备人员一览表》）（如有）；

3.2.7.3响应单位综合履约能力证明文件等；

3.2.7.4其他可以证明磋商供应商资信、资质和服务质量的证书、文件等评审所需资料（如有）。

注：（1）以上资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

- （2）以上符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

- （3）制作电子响应文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，如未按照系统中模块上传的，相关不利后果（如资格审查不通过、符合性审查不通过）由供应商自行承担。

4.磋商保证金：本项目免收磋商保证金。

5.勘察现场（若有）：

5.1供应商可根据需要，在提交响应文件前自行勘察项目现场及周围环境，以获取编制响应文件和签订合同所需的资料。勘察现场所产生的全部费用由供应商自行承担。
5.2采购人向供应商提供的现场资料和数据仅作为参考信息。采购人对供应商基于该等信息所作出的任何推论、理解及结论不承担任何责任。

5.3经采购人允许，供应商可进入项目现场进行勘察，但不得因此使采购人或招标代理机构承担任何责任或遭受损失。供应商应自行承担现场勘察过程中的全部责任与风险。

5.4供应商应在现场勘察时，充分了解现场状况及周边交通等情况，以获取可能影响响应报价的全部资料。成交后，供应商不得以对现场情况了解不充分为由提出任何形式的索赔或调整要求，采购人及招标代理机构对此不承担任何责任，亦不作任何答复。

6.提示与要求

6.1供应商应仔细阅读采购文件的全部内容，并严格按照文件要求编制响应文件，确保所提供全部资料真实、准确，以对采购文件作出实质性响应。否则，其响应文件可能被拒绝。

6.2无论供应商是否提交响应文件，均应对采购文件及后续发出的所有通知、文件等信息承担保密义务。

6.3计量单位与文字
6.3.1 除采购文件另有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。
6.3.2响应文件应使用中文编制。确需使用其他文字的，应同时附有中文译本。未附中文译本或中文译本不准确的，由此产生的一切不利后果由供应商自行承担。

6.4报价（编制）要求的说明

6.4.1除非合同中另有规定，供应商总报价应包括在承包期内完成服务内容所需要人员工资、奖金、节假日加班费用、社保、意外险及各类保险、运输、洗涤、租费、税金、利润、管理费、维护及平时保养耗材费用、工具损耗、代理服务费及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。响应报价为最终报价，除非因特殊原因并经双方协商同意，响应单位不得要求追加任何费用。

6.4.2供应商应对磋商采购文件要求的所有内容进行报价，只响应其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。

6.4.3一项内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

6.4.4响应报价中的单价和总价均应使用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

6.5磋商小组将对实质性响应的文件进行审核，检查是否存在计算上或累加上的算术错误，修正原则如下：

6.5.1大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

6.5.2单价乘数量不等于总价时，如数量符合采购文件要求，以单价计算金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；如数量不符合采购文件要求，则视为未实质性响应，该响应文件将不予以详细评审，也不成交；

6.5.3对不同文字文本的解释发生异议时，以中文文本为准；

6.5.4如供应商不同意以上修正，其响应文件将被拒绝。

7.磋商采购程序

7.1招标代理机构将在竞争性磋商公告中规定的时间和地点主持磋商采购活动。

7.2供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动；并按照《苏采云系统供应商操作手册》的要求，在规定的时间内对响应文件进行解密。

7.3在磋商响应文件网上提交截止时间止，成功解密的供应商不足三家时，本次采购活动失败。

注：符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

7.4磋商小组（由评审专家及采购人代表组成）审查供应商解密的响应文件。在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，磋商小组可以书面形式要求供应商对含义不明确、表述不一致或有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变其实质性内容。磋商小组要求澄清、说明或更正应以书面形式做出，供应商的响应应加盖单位电子公章。

注：本项目采用线上澄清方式。磋商小组将通过系统向供应商发布“澄清要求函”，供应商应在规定时间内通过系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章（时间以系统中倒计时为准）。因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，不利后果由其自行承担。

7.5只有通过磋商资格审查和响应文件审查（即实质性响应磋商文件要求）的供应商方可进入磋商程序（未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应告知相关供应商）。

7.6磋商过程中，磋商小组可根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

7.7供应商应按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或加盖公章。

7.8磋商结束后，磋商小组将通过系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。供应商须按要求填写并提交；最终报价不得高于第一次报价。

7.9供应商未在磋商小组规定的时间内（以系统中倒计时为准）通过系统提交最后报价的，视为放弃，其响应文件按无效处理。最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交。线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重操作。已提交响应文件的供应商，可在提交最后报价之前退出磋商，并通过系统提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

注：进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

7.10经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

8.异常低价响应审查

8.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

8.1.1响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

8.1.2响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；

8.1.3响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

8.1.4磋商小组基于专业判断，认定供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

8.2启动异常低价响应审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第8.1.3项情形的，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

8.3磋商小组依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

8.4采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

8.5异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

- 9.响应无效和终止磋商活动条款

9.1响应无效条款

9.1.1供应商不具备竞争性磋商文件中规定的资格条件的；

9.1.2响应文件签署不符合要求的；

9.1.3最终报价超过采购预算或最高限价的，不能成交；

9.1.4不符合法律法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

9.1.5其他法律、法规及本竞争性磋商文件规定的属响应无效的情形。

9.2终止竞争性磋商采购活动的条款：出现下列情形之一的，招标代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

9.2.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

9.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

9.2.3在采购过程中实质性响应磋商文件不足三家的；

9.2.4在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

## 10.确定成交、询问及质疑

## 10.1确定成交供应商

## 10.1.1评审办法：采购人授权磋商小组根据本文件规定的成交原则，在最终响应报价不超过采购预算或最高限价，且响应内容质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商（不少于三家）中，按综合得分排名顺序推荐成交候选供应商并编写评审报告。

## 10.1.2采购人在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

## 10.1.3招标代理机构在成交供应商确定后2个工作日内在采购公告发布媒体上发布成交结果。

## 10.2询问及质疑

10.2.1根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须依法获取采购文件，并请将符合资格条件的证明材料及网上报名的《投标供应商确认函》与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.2.2本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.2.3采购人、招标代理机构收到质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

10.2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料（营业执照副本扫描件、报名确认函等）。质疑函应当包括下列内容：

10.2.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

10.2.4.2质疑项目的名称、编号；

10.2.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

10.2.4.4事实依据；

10.2.4.5必要的法律依据；

10.2.4.6提出质疑的日期。

## 供应商为自然人的应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理人进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑递交地点：苏州时代招投标有限公司（联系地址：苏州虎丘区滨河路1388号3B 501室；电话：0512-65201419；联系人：褚磊）。

11.成交通知书

11.1成交通知书：确定成交供应商后，招标代理机构在法定时间内向成交供应商发出成交通知书；请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。

11.2未成交通知书：请未成交供应商在成交公告发出之日起2个工作日内，向采购代理机构提供用于接收《未成交通知书》的电子邮件地址。未按时提供或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

11.3成交通知书将成为合同的组成部分。

11.4成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交结果。

11.5采购单位对未成交供应商不承担解释未成交原因的义务。

## 12.授予合同

## 12.1签订合同

12.1.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、服务要求等事项签订政府采购合同。

12.1.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本及服务要求等实质性内容的协议。

12.1.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以重新开展采购活动。

12.1.4竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及竞争性磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

## 12.2服务的追加、减少

12.2.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照竞争性磋商采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

12.2.2项目结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的添购时，由于须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，经相关部门批准，可以继续从成交供应商处按照规定的采购方式进行添购但金额不超过原合同金额的10%，且所牵涉的服务的价格水平不得超过本次竞争性磋商的水平且低于当时的社会平均价。服务的添购，应在本次政府采购合同的基础上，另行签订货物和服务的添购合同。

13.服务费

13.1成交供应商须按前附表的规定，根据预算总金额计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书时付清。

13.2成交供应商如果未按规定缴纳服务费，须支付本磋商文件公布的预算金额的2%作为违约赔偿金，并保留诉讼的权利。

13.3缴纳代理服务费时，供应商须提供开票信息。【注：发票开出后一律不予退换。供应商须对所提供材料信息的真实性、准确性和完整性负责，因材料信息内容的差错缺漏等而导致的后果，由供应商自行承担。】

开票信息

| 报名单位公司名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 电话 |  |
| 税号 |  |
| 开户行 |  |
| 银行账号 |  |

13.4成交供应商须将公司开票信息以word文档格式发送至邮箱：szsdzb@126.com。完成服务费缴纳后，凭银行付款回单至代理机构领取成交通知书及合同。

三、采购需求

受苏州市立医院委托，苏州时代招投标有限公司对其苏州市立医院污水处理服务在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加磋商。

# 一、磋商编号：JSZC-320500-SZSD-C2026-0032

# 二、采购方式：竞争性磋商

三、预算金额：贰佰陆拾万元整（¥2600000.00）（采购包1：120.0000万元；采购包2：140.0000万元）

最高限价：贰佰陆拾万元整（¥2600000.00）（采购包1：120.0000万元；采购包2：140.0000万元）

| 分包号 | 采购内容 | 服务院区 | 数量/单位 | 分项预算 （元） | 最高限价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包1 | 苏州市立医院污水处理服务 （山塘、康复） | 山塘院区 | 1项 | 600000.00 | 1200000.00 |
|  |  | 康复院区 | 1项 | 600000.00 |  |
| 采购包2 | 苏州市立医院污水处理服务 （道前、白塔） | 道前院区 | 1项 | 750000.00 | 1400000.00 |
|  |  | 白塔院区 | 1项 | 650000.00 |  |

注：1）本项目分设2个采购包，供应商可自主选择单个或多个采购包参与响应；同一供应商最多仅能成为其中1个采购包的成交供应商。本项目按采购包1、采购包2的先后顺序开展评审，执行先评先中原则：若供应商在前序采购包被列为成交候选人，将自动丧失其余所有后续采购包的成交资格，不再参与后续采购包评审，且不计入对应采购包有效实质性响应供应商数量。各采购包经资格审查、符合性审查后，有效供应商不足3家的，该采购包采购失败。

2）响应报价不得超过本次采购预算金额及分项预算金额，否则作无效响应处理。

四、采购内容及要求：

# （一）项目概述：针对苏州市立医院院内医疗及生活污水处理，废水中的各类污染物排放浓度达到《医疗机构水污染物排放标准》表2及《污水排入城镇下水道水质标准》中氨氮排放标准排入市政管网要求中规定的预处理标准限值，并能通过环保部门各项检查。

# 【采购包1：苏州市立医院污水处理服务（山塘、康复）】

# （二）服务内容：负责山塘、康复院区废水处理设施的运营与维护，包含日常维护耗材、污水处理所需要的消毒剂等药剂、项目驻场维护服务、应急服务、系统基础保养服务、生化系统菌种培养服务、废气系统维护服务、污泥压制服务、在线监测设备专业维护服务、监测管理平台使用及维护服务、确保污水处理稳定达标排放。

# 1、负责项目设施的运营与维护，包含已损坏设施的修理更换、生化系统菌种培养、在线监测设备运维等。

# 2、污水处理所需要的消毒剂等药剂，废弃物收集等。

# 3、负责处理医院污水，并严格按照标准的操作规程操作，认真做好运行记录。

# 4、提供医疗废水处理在线监测平台，污水处理数据（总余氯、PH、流量、COD、氨氮等）可实时上传平台，根据实时监测设备数据控制加药量和污水排放。可自动生成污水处理数据的日报、月报、年报等。同时有设备运行异常报警功能，及时推送信息至管理人员。监测平台功能完备，能够满足远程移动管理等工作需求。可以实施三方（客户端-监控中心-维护中心）联动，实时监控共享数据。在线监测平台数据可与卫生监督部门的平台对接。

# 5、环保平台数据填报等。

# 6、委托运营期间，如环保及有关部门监测或验收检查不达标，其一切责任由成交单位负责并承担一切后果。

# 7、委托运营期届满或提前终止时，将项目设施及相关文件资料按照规定完好，无偿移交给医院指定部门。

# 8、运营期间需接受医院的统一管理，不影响医院正常的工作秩序。

# （三）技术要求：

1、山塘院区

1.1院区位于苏州市广济路，污水日处理400T/日；主要为院内医疗及生活污水，处理废水中的各类污染物排放浓度达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) 表2中规定的预处理标准限值。

1.2污水处理工艺流程

工艺采用“格栅→综合调节池→接触氧化池→混凝池化池→沉淀池→多介质过滤→消毒池”

1.3废气处理工艺：采用UV+活性炭吸附处理工艺。

2、康复院区

2.1院区位于广济路286号（广济路与北环路交界处），床位400张，按照三级康复医院标准建设。污水站日处理量480吨。污水经处理后排放需保证污染物达到《医疗机构水污染物排放标准》中要求（实际处理指标按实时国家现行标准执行）。

2.2污水处理工艺流程：格栅+调节+水解酸化+接触氧化+沉淀+消毒

2.3废气处理：采用UV光催化氧化处理工艺；废气排放高度15米。

经处理后需保证污水处理站周边空气中污染物达到《医疗机构水污染物排放标准》（实际处理指标按实时国家现行标准实行）。

（四）运维内容：

1、山塘院区

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 日常维护耗材 | 设备维护常用耗材 |
| 2 | 药剂及试剂 | 消毒药剂、絮凝剂等，按实际需要配备，服务周期内超过金额由成交单位承担。 |
| 3 | 项目驻场维护服务 | 现场驻守维护服务 |
| 4 | 应急服务 | 应急处置及抢修抢险（2小时到达） |
| 5 | 系统基础保养服务 | 月、季度、年度基础保养 |
| 6 | 菌落培养服务 | 生化系统活性菌落培养（含活性菌落补充及日常营养液等耗材） |
| 7 | 废气设备维护 | 活性炭碘值≥800，每年更换4次，废气设备更换下来的活性炭及UV灯管由采购单位按危废要求处置 |
| 8 | 压泥服务 | 流动压泥车每年一次压泥服务，泥饼由采购单位按危废要求处置 |
| 9 | 在线监测设备专业维护服务 | 1、环保类在线监测设备维护，含校验、数据比对、计量报告。 2、监测设备试剂残液按规定作为危废由采购单位自行处置。 3、含监测设备检测试剂。 |
| 10 | 监测管理平台使用及维护服务 | 环保平台填报；提供日常管理平台服务，排放数据实时上传，与市卫监所平台对接。 |

（1）日常维护耗材（包括但不限于下列耗材）

| 序号 | 配件 | 规格型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 除锈剂 | WD-40，金属部件清洁用 |
| 2 | 齿轮油 | 200#；18L/桶，设备传动部位润滑 |
| 3 | 润滑油 | 3#锂基酯；18L/桶，设备传动部位润滑 |
| 4 | 电子清洁剂 | 02016C，电控箱内部清洁 |
| 5 | 鼓风机滤芯 | 损坏更换 |
| 6 | 浮袋液位计 | 损坏更换 |
| 7 | 风机皮带 | 损坏更换 |
| 8 | 加药泵泵头 | 损坏更换 |
| 9 | 各类管阀件 | 损坏更换 |
| 10 | 保温材料 | 管件保温 |
| 11 | 人员防护装备 | 如手套、护目镜、安全鞋、防护服等 |
| 12 | 清洁工具 | 扫把、拖把、清洁剂等 |
| 13 | DPD试剂（便携式） | 水样日常检测比对，2天/次 |
| 14 | 氨氮测试包 | 水样日常检测比对，2天/次 |
| 15 | cod测试包 | 水样日常检测比对，2天/次 |

（2）药剂及试剂（服务周期内超过金额由成交单位承担）

| 序号 | 项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 次氯酸钠（5%溶液） | 消毒药剂按实际需求量配备。服务周期内超过金额由成交单位承担。 |
| 2 | 硫代硫酸钠 | 应急调节余氯 |
| 3 | 氢氧化钠 | 应急调节PH |

## （3）在线监测设备专业维护

| 序号 | 类型 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD在线监测仪 | 校验、日常维护；含检测试剂 | 监测设备试剂残液按规定作为危废由采购单位自行处置 |
| 2 | 氨氮在线监测仪 |  |  |
| 3 | 电极法余氯在线监测仪 | 校验、日常维护； |  |
| 4 | PH计 | 校验、日常维护、季度比对 |  |
| 5 | 流量计 | 校验、日常维护；含有资质的第三方公司出具的季度比对报告及年度计量报告 |  |
| 6 | 数采仪 | 校验、日常维护、数据补传及备案 |  |

2、康复院区

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 日常维护耗材 | 设备维护常用耗材 |
| 2 | 药剂及试剂 | 消毒药剂、絮凝剂等，按实际需要配备，服务周期内超过金额由成交单位承担。 |
| 3 | 项目驻场维护服务 | 现场驻守维护服务 |
| 4 | 应急服务 | 应急处置及抢修抢险（2小时到达） |
| 5 | 系统基础保养服务 | 月、季度、年度基础保养 |
| 6 | 菌落培养服务 | 生化系统活性菌落培养（含活性菌落补充及日常营养液等耗材） |
| 7 | 废气设备维护 | 活性炭碘值≥800，每年更换4次，废气设备更换下来的活性炭及UV灯管由采购单位按危废要求处置 |
| 8 | 在线监测设备专业维护服务 | 1、环保类在线监测设备维护，含校验、数据比对、计量报告。 2、监测设备试剂残液按规定作为危废由采购单位自行处置。 3、含监测设备检测试剂。 |
| 9 | 监测管理平台使用及维护服务 | 环保平台填报；提供日常管理平台服务，排放数据实时上传，与市卫监所平台对接。 |

（1）日常维护耗材（包括但不限于下列耗材）

| 序号 | 配件 | 规格型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 除锈剂 | WD-40，金属部件清洁用 |
| 2 | 齿轮油 | 200#；18L/桶，设备传动部位润滑 |
| 3 | 润滑油 | 3#锂基酯；18L/桶，设备传动部位润滑 |
| 4 | 电子清洁剂 | 02016C，电控箱内部清洁 |
| 5 | 鼓风机滤芯 | 损坏更换 |
| 6 | 浮袋液位计 | 损坏更换 |
| 7 | 风机皮带 | 损坏更换 |
| 8 | 加药泵泵头 | 损坏更换 |
| 9 | 各类管阀件 | 损坏更换 |
| 10 | 保温材料 | 管件保温 |
| 11 | 人员防护装备 | 如手套、护目镜、安全鞋、防护服等 |
| 12 | 清洁工具 | 扫把、拖把、清洁剂等 |
| 13 | DPD试剂（便携式） | 水样日常检测比对，2天/次 |
| 14 | 氨氮测试包 | 水样日常检测比对，2天/次 |
| 15 | cod测试包 | 水样日常检测比对，2天/次 |

（2）药剂及试剂（服务周期内超过金额由成交单位承担）

| 序号 | 项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 次氯酸钠（5%溶液） | 消毒药剂按实际需求量配备。服务周期内超过金额由成交单位承担。 |
| 2 | 硫代硫酸钠 | 应急调节余氯 |
| 3 | 氢氧化钠 | 应急调节PH |
| 4 | 絮凝剂 | 压泥使用 |

## （3）在线监测设备专业维护

| 序号 | 类型 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD在线监测仪 | 校验、日常维护；含检测试剂 | 监测设备试剂残液按规定作为危废由采购单位自行处置 |
| 2 | 氨氮在线监测仪 |  |  |
| 3 | DPD总余氯在线监测仪 | 校验、日常维护；含检测试剂 |  |
| 4 | 在线溶氧仪 | 校验、日常维护；含电极头、传感器损坏更换 |  |
| 5 | 等比例采样器 | 校验、日常维护 |  |
| 6 | PH计 | 校验、日常维护、季度比对 |  |
| 7 | 流量计 | 校验、日常维护；含有资质的第三方公司出具的季度比对报告及年度计量报告 |  |
| 8 | 数采仪 | 校验、日常维护、数据补传及备案 |  |

（五）服务人员配置及要求：

1、人员配备：组建至少6人的服务团队，其中包括项目负责人1名；驻场维护服务人员1名；其他按院区实际情况自行配置。

2、岗位职责及要求：

2.1项目负责人：能熟练掌握生态环境管理部门的最新政策和技术规范，及时调整运维方案；负责项目工作任务安排、人事管理、考核等。

2.2驻场维护服务人员：需具备专业运维技术能力，且对安全生产工作有充分的认知。

- 1）负责污水站环境卫生及安全保障，日常污水站运行工作，污水处理系统的巡检，台账填写，药剂添加、设备日常保养，水质日常检测记录，简单异常处理，以及发生无法处理的问题及时反馈并记录（365天含节假日加班、调休等）。

- 2）驻场人员7*8小时驻点、特殊天气夜间值班，确保污水站正常运行。

3）建立适应本污水站的制度、编写有关资料、台账、对现场水质检测结果进行分析等。

2.3所有服务人员，符合相关法律法规规定的用工标准要求。

1）负责运营期内污水站设备的维修与月度、季度、年度保养更新。

2）负责生化系统菌种培养及养护工作。

3）负责废气设备的维护保养工作

4）负责定期污泥压制，压制后的污泥装袋交予采购单位妥善存放。

4）负责平台监控及平台维护，及时填报各平台数据及处理异常。

5）负责设备紧急抢修及疑难故障维修。

（六）服务要求：

1、出水水质：污水处理出水水质符合《医疗机构水污染物排放标准》及行业主管部门最新规范、管理要求。

2、依据采购单位委托的第三方检测机构出具的水质、废气检测报告，及时、准确完成各环保监管平台的数据录入、填报工作，并按规定按期完成季度、年度环保相关报告的编制与上报工作。

3、全程配合采购单位完成生态环境、卫健、疾控、水务、市政等各级主管部门的日常监督、专项检查等，按要求整理、提供相关台账资料，落实各部门各项工作要求。

4、定期及时清理污水站格栅杂物，全程保障污水处理池运行通畅，杜绝池水漫溢问题。污水站产生的漂浮物、污泥等废弃物须严格按照环保规范合规处置，其中归类为危险废物的垃圾，需严格按照采购单位要求存放至指定专用点位。

5、日常记录及保管：建立完善的日常运维台账，各类运行记录、巡查记录、运维记录等资料须详实、完整、规范，可随时接受采购单位及主管部门核查。项目整体运维管理工作须统一纳入采购单位后勤信息化管理体系，严格遵守采购单位信息化管理制度，主动接受常态化监督与检查。

6、确保污水排放指标达到环保及卫生部门要求，如污水排放指标不合格，环保部门以及其他行政部门的处罚费用由成交单位承担，并负责整改直至符合环保要求，由此影响到采购单位正常工作，要承担相关的经济责任（响应单位在响应文件中需提供承诺函，如未提供，则视为无效标）。

7、污水站设备质保期内，非人为因素造成的设备损坏，由设备供应商负责免费维修、更换零配件；质保期届满后，设备发生非人为损坏需维修或更换配件的，成交单位须提前向采购单位提交书面申请，经双方核实确认后方可实施，对应设备配件更换费用由采购单位承担。

8、采购单位不提供服务人员的食宿，由成交单位自行解决。

9、在管理服务期内造成人员伤（病）亡和财产损失的，由成交单位负责赔偿。

10、在承包期间内工作人员发生各种事故：包括交通、治安等事件，所造成一切后果及损失，由成交单位承担责任和负责赔偿。

11、电费：项目污水处理设备运行产生的电费由采购单位承担。

12、在委托运营期限内，自行承担各项费用、风险和所有责任（包括安全责任）。

13、本次项目不包含新环保法要求的新增加设施。

14、应急响应时间：工程技术人员2小时内到达现场，一般故障4小时内解决。

（七）考核要求：

1、采购单位可对成交单位在合同期间内的服务质量和污水运行稳定程度进行考核。

2、成交单位每月污水运维台账未及时汇总提交给采购单位及环保平台数据填报不及时，采购单位可以在下个季度支付款项中，对成交单位进行处罚1000元人民币。成交单位如对设备维护不及时并影响到污水正常运行，且维修时间超过环保部门审批时间的，采购单位则对成交单位维护不及时进行处罚3000-10000元人民币。

# 【采购包2：苏州市立医院污水处理服务（道前、白塔）】

# （二）服务内容：负责道前、白塔院区废水处理设施的运营与维护，包含日常维护耗材、污水处理所需要的消毒剂等药剂、日常巡检维护服务、雨季值守服务、项目驻场维护服务、应急服务、系统基础保养服务、MBR膜洗膜服务、废气系统维护服务、污泥压制服务、在线监测设备专业维护服务、监测管理平台使用及维护服务、确保污水处理稳定达标排放。

# 1、负责项目设施的运营与维护，包含已损坏设施的修理更换、生化系统菌种培养、在线监测设备运维等。

# 2、污水处理所需要的消毒剂等药剂，废弃物收集等。

# 3、负责处理医院污水，并严格按照标准的操作规程操作，认真做好运行记录。

# 4、提供医疗废水处理在线监测平台，污水处理数据（总余氯、PH、流量、COD、氨氮等）可实时上传平台，根据实时监测设备数据控制加药量和污水排放。可自动生成污水处理数据的日报、月报、年报等。同时有设备运行异常报警功能，及时推送信息至管理人员。监测平台功能完备，能够满足远程移动管理等工作需求。可以实施三方（客户端-监控中心-维护中心）联动，实时监控共享数据。在线监测平台数据可与卫生监督部门的平台对接。

# 5、环保平台数据填报等。

# 6、委托运营期间，如环保及有关部门监测或验收检查不达标，其一切责任由成交单位负责并承担一切后果。

# 7、委托运营期届满或提前终止时，将项目设施及相关文件资料按照规定完好，无偿移交给医院指定部门。

# 8、运营期间需接受医院的统一管理，不影响医院正常的工作秩序。

# （三）技术要求：

1、道前院区

- 1.1院区位于苏州市道前街26号，医院开放床位数1500张，日处理污水1200吨。污水经处理后排放需保证污染物达到《医疗机构水污染物排放标准》中要求（实际处理指标按实时国家现行标准执行）。

1.2污水处理工艺流程

1.3废气处理：采用高能离子处理工艺。废气排放高度15米。

经处理后需保证污水处理站周边空气中污染物达到《医疗机构水污染物排放标准》（实际处理指标按实时国家现行标准实行）。

2、白塔院区

2.1院区位于苏州市白塔西路16号，污水站设计水量为800吨/天，采用膜生物反应工艺（简称MBR），目前实际日处理污水为500吨左右。负责院内医疗及生活污水，处理废水中的各类污染物排放浓度达到《医疗机构水污染物排放标准》  (GB18466-2005) 表 2 中规定的预处理标准限值。

2.2污水处理工艺流程

工艺采用“格栅→综合调节池→接触氧化池→混凝池化池→沉淀池→多介质过滤→消毒池”

2.3废气处理工艺

采用UV+活性炭吸附处理工艺，排放高度15米。

（四）运维内容：

1、道前院区：

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 日常维护耗材 | 设备维护常用耗材 |
| 2 | 药剂及试剂 | 消毒药剂、絮凝剂等，按实际需要配备，服务周期内超过金额由成交单位承担。 |
| 3 | 日常巡检维护服务 | 白天日常巡检，1次/2天 |
| 4 | 雨季值守服务 | 汛期、台风等突发天气值守 |
| 5 | 应急服务 | 应急处置及抢修抢险（2小时到达） |
| 6 | 系统基础保养服务 | 月、季度、年度基础保养 |
| 7 | MBR膜洗膜服务 | 月度离线清洗及年度2次吊装清洗 |
| 8 | 废气设备维护 | 废气设备更换下来的UV灯管由采购单位按危废要求处置 |
| 9 | 在线监测设备专业维护服务 | 1、环保类在线监测设备维护，含校验、数据比对、计量报告。 2、监测设备试剂残液按规定作为危废由采购单位自行处置。 3、含监测设备检测试剂。 |
| 10 | 监测管理平台使用及维护服务 | 环保平台填报；提供日常管理平台服务，排放数据实时上传，与市卫监所平台对接。 |

（1）日常维护耗材（包括但不限于下列耗材）

| 序号 | 配件 | 规格型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 蓝色油漆 | 18L/桶，箱体及钢构件每年刷一次 |
| 2 | 灰色钢构防腐漆 | 18L/桶，箱体及钢构件每年刷一次 |
| 3 | 除锈剂 | WD-40，箱体及钢构件日常养护 |
| 4 | 齿轮油 | 200#；18L/桶，日常养护 |
| 5 | 润滑油 | 3#锂基酯；18/桶，日常养护 |
| 6 | 电子清洁剂 | 02016C，日常养护 |
| 7 | 加药泵泵头 | KLTC-301；148L/h，损坏更换 |
| 8 | 鼓风机滤芯 | FSR100，每年更换一次 |
| 9 | 浮袋液位计 | 每年更换一次 |
| 10 | 风机皮带 | XPA1150，每年更换一次 |
| 11 | 各类管阀件 | 损坏更换 |
| 12 | 人员防护装备 | 如手套、护目镜、安全鞋、防护服等 |
| 13 | 清洁工具 | 如、扫把、拖把、清洁剂等 |
| 14 | DPD试剂（便携式） | 水样日常检测比对，3次/天 |
| 15 | 氨氮测试包 | 水样日常检测比对，2次/天 |
| 16 | cod测试包 | 水样日常检测比对，2次/天 |

（2）药剂及试剂（服务周期内超过金额由成交单位承担）

| 序号 | 项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 次氯酸钠（5%溶液） | 消毒药剂按实际需求量配备。服务周期内超过金额由成交单位承担。 |
| 2 | 柠檬酸 | 膜池酸洗使用 |
| 3 | 氢氧化钠 | 膜池碱洗使用 |
| 4 | 絮凝剂 | 压泥使用 |

## （3）在线监测设备专业维护

| 序号 | 类型 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD在线监测仪 | 校验、日常维护；含检测试剂 | 监测设备试剂残液按规定作为危废由采购单位自行处置 |
| 2 | DPD总余氯在线监测仪 |  |  |
| 3 | PH计 | 校验、日常维护；含检测试剂 |  |
| 4 | 流量计 | 校验、日常维护；含电极头、传感器损坏更换 |  |
| 5 | 数采仪 | 校验、日常维护 |  |

2、白塔院区

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 日常维护耗材 | 设备维护常用耗材 |
| 2 | 药剂及试剂 | 消毒药剂、絮凝剂等，按实际需要配备，服务周期内超过金额由成交单位承担。 |
| 3 | 日常巡检维护服务 | 白天日常巡检，1次/2天 |
| 4 | 项目驻场维护服务 | 现场驻守维护服务，5*8小时 |
| 5 | 应急服务 | 应急处置及抢修抢险（2小时到达） |
| 6 | 系统基础保养服务 | 月、季度、年度基础保养 |
| 7 | MBR膜洗膜服务 | 月度离线清洗及年度2次吊装清洗 |
| 8 | 废气设备维护 | 活性炭碘值≥800，每年更换4次，废气设备更换下来的活性炭及UV灯管由采购单位按危废要求处置 |
| 9 | 压泥服务 | 流动压泥车每年一次压泥服务，泥饼由采购单位按危废要求处置 |
| 10 | 在线监测设备专业维护服务 | 1、环保类在线监测设备维护，含校验、数据比对、计量报告。 2、监测设备试剂残液按规定作为危废由采购单位自行处置。 3、含监测设备检测试剂。 |
| 11 | 监测管理平台使用及维护服务 | 环保平台填报；提供日常管理平台服务，排放数据实时上传，与市卫监所平台对接。 |

（1）日常维护耗材（包括但不限于下列耗材）

| 序号 | 配件 | 规格型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 蓝色油漆 | 18L/桶，箱体及钢构件每年刷一次 |
| 2 | 灰色钢构防腐漆 | 18L/桶，箱体及钢构件每年刷一次 |
| 3 | 除锈剂 | WD-40，箱体及钢构件日常养护 |
| 4 | 齿轮油 | 200#；18L/桶，日常养护 |
| 5 | 润滑油 | 3#锂基酯；18/桶，日常养护 |
| 6 | 电子清洁剂 | 02016C，日常养护 |
| 7 | 加药泵泵头 | KLTC-301；148L/h，损坏更换 |
| 8 | 鼓风机滤芯 | FSR100，每年更换一次 |
| 9 | 浮袋液位计 | 每年更换一次 |
| 10 | 风机皮带 | XPA1150，每年更换一次 |
| 11 | 各类管阀件 | 损坏更换 |
| 12 | 人员防护装备 | 如手套、护目镜、安全鞋、防护服等 |
| 13 | 清洁工具 | 如、扫把、拖把、清洁剂等 |
| 14 | DPD试剂（便携式） | 水样日常检测比对，3次/天 |
| 15 | 氨氮测试包 | 水样日常检测比对，2次/天 |
| 16 | cod测试包 | 水样日常检测比对，2次/天 |

（2）药剂及试剂（服务周期内超过金额由成交单位承担）

| 序号 | 项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 次氯酸钠（5%溶液） | 消毒药剂按实际需求量配备。服务周期内超过金额由成交单位承担。 |
| 2 | 柠檬酸 | 膜池酸洗使用 |
| 3 | 氢氧化钠 | 膜池碱洗使用 |
| 4 | 絮凝剂 | 压泥使用 |

## （3）在线监测设备专业维护

| 序号 | 类型 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DPD总余氯在线监测设备 | 校验、日常维护；含检测试剂 | 监测设备试剂残液按规定作为危废由采购单位自行处置 |
| 2 | 流量计 | 校验、日常维护；含有资质的第三方公司出具的季度比对报告及年度计量报告 |  |
| 3 | 数采仪 | 校验、日常维护、数据补传及备案 |  |

（五）服务人员配置及要求：

1、人员配备：组建至少7人的服务团队，其中包括项目负责人1名；驻场维护服务人员1名；巡检人员1名，其他按院区实际情况自行配置。

2、岗位职责及要求：

2.1项目负责人：能熟练掌握生态环境管理部门的最新政策和技术规范，及时调整运维方案；负责项目工作任务安排、人事管理、考核等。

2.2巡检、驻场维护服务人员：需具备专业运维技术能力，且对安全生产工作有充分的认知。

- 1）负责污水站环境卫生及安全保障，负责日常污水站运行工作，污水处理系统的巡检，台账填写，药剂添加、设备日常保养，水质日常检测记录，简单异常处理，以及发生无法处理的问题及时反馈并记录（365天含节假日加班、调休等）。

- 2）驻场人员5*8小时在白塔院区驻点、巡检人员每2天巡检1次（白天），确保污水站正常运行。

3）建立适应本污水站的制度、编写有关资料、台账、对现场水质检测结果进行分析等。

2.3所有服务人员，符合相关法律法规规定的用工标准要求。

1）负责运营期内污水站设备的维修与月度、季度、年度保养更新。

2）负责MBR膜洗膜工作。

3）负责废气设备的维护保养工作

4）负责定期污泥压制，压制后的污泥装袋交予采购单位妥善存放。

4）负责平台监控及平台维护，及时填报各平台数据及处理异常。

5）负责设备紧急抢修及疑难故障维修。

6）负责雨季（汛期、台风等突发天气）夜间值守。

（六）服务要求：

1、出水水质：污水处理出水水质符合《医疗机构水污染物排放标准》及行业主管部门最新规范、管理要求。

2、依据采购单位委托的第三方检测机构出具的水质、废气检测报告，及时、准确完成各环保监管平台的数据录入、填报工作，并按规定按期完成季度、年度环保相关报告的编制与上报工作。

3、全程配合采购单位完成生态环境、卫健、疾控、水务、市政等各级主管部门的日常监督、专项检查等，按要求整理、提供相关台账资料，落实各部门各项工作要求。

4、定期及时清理污水站格栅杂物，全程保障污水处理池运行通畅，杜绝池水漫溢问题。污水站产生的漂浮物、污泥等废弃物须严格按照环保规范合规处置，其中归类为危险废物的垃圾，需严格按照采购单位要求存放至指定专用点位。

5、日常记录及保管：建立完善的日常运维台账，各类运行记录、巡查记录、运维记录等资料须详实、完整、规范，可随时接受采购单位及主管部门核查。项目整体运维管理工作须统一纳入采购单位后勤信息化管理体系，严格遵守采购单位信息化管理制度，主动接受常态化监督与检查。

6、确保污水排放指标达到环保及卫生部门要求，如污水排放指标不合格，环保部门以及其他行政部门的处罚费用由成交单位承担，并负责整改直至符合环保要求，由此影响到采购单位正常工作，要承担相关的经济责任（响应单位在响应文件中需提供承诺函，如未提供，则视为无效标）。

7、污水站设备质保期内，非人为因素造成的设备损坏，由设备供应商负责免费维修、更换零配件；质保期届满后，设备发生非人为损坏需维修或更换配件的，成交单位须提前向采购单位提交书面申请，经双方核实确认后方可实施，对应设备配件更换费用由采购单位承担。

8、采购单位不提供服务人员的食宿，由成交单位自行解决。

9、在管理服务期内造成人员伤（病）亡和财产损失的，由成交单位负责赔偿。

10、在承包期间内工作人员发生各种事故：包括交通、治安等事件，所造成一切后果及损失，由成交单位承担责任和负责赔偿。

11、电费：项目污水处理设备运行产生的电费由采购单位承担。

12、在委托运营期限内，自行承担各项费用、风险和所有责任（包括安全责任）。

13、本次项目不包含新环保法要求的新增加设施。

14、应急响应时间：工程技术人员2小时内到达现场，一般故障4小时内解决。

（七）考核要求：

1、采购单位可对成交单位在合同期间内的服务质量和污水运行稳定程度进行考核。

2、成交单位每月污水运维台账未及时汇总提交给采购单位及环保平台数据填报不及时，采购单位可以在下个季度支付款项中，对成交单位进行处罚1000元人民币。成交单位如对设备维护不及时并影响到污水正常运行，且维修时间超过环保部门审批时间的，采购单位则对成交单位维护不及时进行处罚3000-10000元人民币。

五、综合说明：

1、磋商响应单位须在响应文件中明确说明是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求。如对其中某些条款不能响应，应逐条列出；未列出的条款视为完全响应。

2、本次采购活动不接受联合报价。

3、项目报价应包含承包期内综合服务所需的全部费用，包括但不限于污水处理托管运营所需的人工、维护耗材、消毒剂等药剂、日常维护（含驻场）服务、应急服务、在线监测设备专业维护、监测管理平台使用及维护、系统基础保养、专业维护服务等、管理成本、安全防护、税金、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

4、履约验收：

4.1按照《江苏省财政厅关于印发〈江苏省政府采购履约验收管理办法〉的通知》（苏财规〔2024〕7号）相关要求，组织开展项目履约验收工作。

4.2采购文件、响应文件及政府采购合同等文件是履约验收的主要依据。当政府采购合同约定的履约验收条件满足时，成交单位可主动联系采购人启动履约验收程序。

4.3组织履约验收前，采购人将结合项目具体情况制定验收方案，明确验收时间、方式、程序等内容。成交单位应按照验收方案要求，积极配合完成相关工作。

4.4验收内容及标准应至少涵盖服务质量、用户满意度、服务过程文件资料完整性、数据准确性等。

5、服务期限：18个月。

6、服务地点：采购单位指定地点。

六、政府采购政策：

1、中、小企业：根据《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）规定：

1.1本项目属于专门面向中小企业采购。

1.2依据《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.3本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

1.4中小企业参加政府采购活动，应当出具《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.5本项目中，供应商提供的服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，才可享受规定的中小企业扶持政策。

1.6若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

2、残疾人福利性单位：根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持

监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2020〕10号）》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，未提交则不享受相关价格扣除政策。

3、监狱企业：根据苏财购〔2019〕10号文，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关价格扣除政策。

4、绿色采购：根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料。

5、若供应商提供的《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

七、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1、采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。

2、采购代理机构对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的供应商的响应文件按无效处理：

2.1政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

2.2财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

2.2.1被列入失信被执行人名单；

2.2.2被列入重大税收违法案件当事人名单；

2.2.3企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以 200 万元及以上数额罚款（或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至提交响应文件日未满三年的。

2.3两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.4供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

2.5对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登录相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

四、评审方法及评分标准

【适用于采购包1、采购包2】

一、评审方法

1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

2、评审时，磋商小组成员分别对每个有效响应单位的响应文件进行评价、打分；各有效响应单位的评委评审得分，按所有评委评分的算术平均值计算（四舍五入保留小数点后两位）；响应报价得分根据各磋商单位最终报价直接计算得出；响应单位综合得分=评委评审平均得分 + 响应报价得分。

3、如出现综合得分最高的响应单位有两个或两个以上时，以最后磋商报价较低者优先；如最后磋商报价也相同的，则以技术指标较优者优先；如技术指标仍相同，则由磋商小组投票表决确定成交供应商。

4、本项目分设2个采购包，供应商可自主选择单个或多个采购包参与响应；同一供应商最多仅能成为其中1个采购包的成交供应商。若供应商在前序采购包被列为成交候选人，将自动丧失其余所有后续采购包的成交资格，不再参与后续采购包评审，且不计入对应采购包有效实质性响应供应商数量。各采购包经资格审查、符合性审查后，有效供应商不足3家的，该采购包采购失败。

二、综合评分标准：

（一）价格分（10分）

1、响应总报价低于或等于预算金额（或最高限价）的，视为有效响应报价；超过预算金额（或最高限价）的响应报价，视为无效响应报价。

2、在所有有效响应报价中，满足采购文件要求且响应价格最低的报价作为磋商基准价。

3、磋商报价得分按以下公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

磋商报价得分=（磋商基准价÷最终磋商报价）×价格权值×100

（注：本项目价格权值为10%）

4、评审时将综合分析总报价及各分项报价的合理性、报价范围的完整性，核查是否存在重大错报或漏项。如供应商响应报价中存在漏项，则按以下规则处理：
4.1价格评审时，须在该供应商报价基础上加上漏项部分的价格，漏项部分价格按所有参加磋商供应商中相应部分的最高报价计算；
4.2若该供应商最终成交，其成交总价不予调整，漏项部分所需费用由该供应商自行消化承担；
4.3如漏项内容构成未实质性响应采购文件要求的，将直接取消其成交资格。

（二）技术方案（63分）

1、日常运维服务方案：方案内容科学合理、操作性及实用性强，针对性强的得9分；方案内容较科学合理、操作性及实用性较强的得6分；方案内容简单、操作性及实用性一般的得3分；未提供或与本项目无关的不得分。

2、生化系统菌种培养方案【适用采购包1】、MBR膜清洗养护方案【适用采购包2】：方案内容科学合理、操作性及实用性强，针对性强的得9分；方案内容较科学合理、操作性及实用性较强的得6分；方案内容简单、操作性及实用性一般的得3分；未提供或与本项目无关的不得分。

3、专业设备运维方案：包含污泥压制方案、废气设备维护方案、在线监测设备运行维护方案。方案内容科学合理、操作性及实用性强，针对性强的得9分；方案内容较科学合理、操作性及实用性较强的得6分；方案内容简单、操作性及实用性一般的得3分；未提供或与本项目无关的不得分。

4、监测平台数据与相关部门对接方案：对接方案详细全面，措施科学合理、针对性强的得9分；对接方案较详细全面，措施较科学合理、针对性较强的得6分；对接方案内容简单，措施针对性一般，基本满足采购文件要求得3分；未提供或与本项目无关的不得分。

5、运营服务承诺及达标排放计划：服务承诺全面，达标排放计划科学合理、针对性强的9分；服务承诺较全面，达标排放计划较科学合理、针对性较强的得6分；服务承诺基本全面，达标排放计划针对性一般，基本满足采购文件要求的得3分；未提供或与本项目无关的不得分。

6、项目组织管理方案：组织结构合理，管理分工明确，管理无盲区的得9分；组织结构合理性较好，管理分工明确性较好得6分；组织结构合理性一般，管理分工基本明确的得3分；未提供或与本项目无关的不得分。

7、突发事故应急预案与处理能力：预案编制详尽，措施完整且可操作性强得9分； 预案编制较合理可行，措施较完整、可操作性较强得6分；预案编制内容简单，措施可行性一般，基本满足采购文件要求的得3分；未提供或与本项目无关的不得分。

（三）人员配备（11分）

1、拟派项目负责人具有工程师及以上证书的得3分。

2、项目组成员（除项目负责人外）：8分

2.1具有污水处理工证书的得2分；

2.2具有自动监控（污废水）运行工证书的得2分；

2.3具有与本项目相关专业的特种作业证书，每有一个得2分，最高得4分。

注：以上1-2项，响应文件中需提供相关人员相应的证书复印件及响应单位为其缴纳的近期社保证明，资料不全或未提供的不得分。

（四）响应单位综合履约能力（16分）

1、响应单位具有有效期内质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一份得2分，最高得6分（响应文件中需提供证书复印件及国家认证认可监督管理委员会-全国认证认可信息公共服务平台网站查询证书截图，提供资料不符合或未提供的不得分）。

2、响应单位2023年6月1日至今完成过类似项目业绩，每提供一份得2分，最高得10分（响应文件中需提供合同扫描件或复印件，未提供的不得分）。

五、合同主要条款

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，甲乙双方就此次成交的【苏州市立医院污水处理服务（    ）院区】的相关事宜，协商一致，签订本合同书，以兹共同遵守。

一、定义

以下术语有特定的含义：

服务是指根据合同规定乙方应承担的工作和合同中规定乙方应承担的其它义务。

合同价款是指根据成交单位的响应文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

甲方是指合同中明确规定的实际购买和接受服务的单位。

乙方是指合同中规定的提供服务的单位。

损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、合同项目及期限

1.服务内容：乙方负责苏州市立医院污水处理服务（    ）院区的服务工作。

2.服务期限：18个月，     年   月   日-    年    月    日（具体以实际提供服务为准）。

3.服务地点：根据甲方指定地点。

三、合同总价款

合同金额（人民币）大写：           元整，小写￥            。此价款包含承包期内综合服务所需的全部费用，包括但不限于污水处理托管运营所需的人工、维护耗材、消毒剂等药剂、日常维护（含驻场）服务、应急服务、在线监测设备专业维护、监测管理平台使用及维护、系统基础保养、专业维护服务等、管理成本、安全防护、税金、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

四、付款方式

1.付款步骤：

1.1合同签订后，服务费按季度进行结算，当季的服务费用在次季度的第一个月支付（扣除考核扣款）。乙方提供合格服务发票后由甲方向乙方支付每季度最终的结算款项。

1.2甲方将对乙方服务工作进行考核，每月考核结果与服务费用挂钩。

2.根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。如乙方在履约过程中产生额外的收益，归甲方所有。

3.甲方支付此项费用外不再承担其他任何费用（包括个人），如因社保、医保或工资等问题与员工发生纠纷，应自行解决，与甲方无关。

4.确因甲方工作需要，乙方应无条件配合甲方完成一些突击工作。如：安排服务人员（内部）临时加班。相关费用均已包含在合同价款中，不再另外支付。

5.乙方未开具发票或开具发票不符合规定的，甲方有权暂缓支付相应款项，因此产生的损失及违约责任由乙方承担。

6.付款方式：银行账户转账。乙方账户信息如下：

乙方开户名称：

开户银行：

银行账号：

- 五、甲、乙双方的责任

- 1.甲方责任：

1.1根据甲方采购要求及乙方响应文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收。

1.2甲方必须满足本采购文件相关要求。

2.乙方责任：

2.1乙方根据甲方有关要求，积极主动保质保量地完成此项目。

2.2乙方必须满足本采购文件要求。

六、违约责任

1.甲方违约责任：

1.1在合同生效后，甲方无故要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款 5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

1.2甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金，总额不超总价款的5%。

2.乙方的违约责任：

2.1在合同生效后，乙方无故要求解除合同的，应向甲方偿付合同总价款 5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

2.2乙方未按合同规定的质量要求提供服务，不能完成合同时，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2.3乙方必须自己完成合同内容，不得自行分包，否则，甲方有权按乙方不能完成合同处理。

2.4乙方应执行国家有关规定（如苏州最低工资标准和其他规定），负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。

2.5乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

七、不可抗力

1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

八、争端的解决

1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。

3.诉讼费由败诉方负担。

4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其他部分应继续执行。

九、违约终止合同

1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

1.1如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部服务。

1.2如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务。

1.3如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括响应单位之间串通，人为地使采购活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2.如果甲方根据以上规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，乙方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

十、破产终止合同

如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权利。

十一、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十二、履约验收：

1.按照《江苏省财政厅关于印发〈江苏省政府采购履约验收管理办法〉的通知》（苏财规〔2024〕7号）相关要求，组织开展项目履约验收工作。

2.采购文件、响应文件及政府采购合同等文件是履约验收的主要依据。当政府采购合同约定的履约验收条件满足时，乙方可主动联系甲方启动履约验收程序。

3.组织履约验收前，甲方将结合项目具体情况制定验收方案，明确验收时间、方式、程序等内容。乙方应按照验收方案要求，积极配合完成相关工作。

4.验收内容及标准应至少涵盖服务质量、用户满意度、服务过程文件资料完整性、数据准确性等。

十三、合同转让和分包

本项目不得转让和分包。

十四、需要补充的合同条款

（根据评审过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明）。

十五、合同生效

1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，采购文件、乙方的响应文件、成交通知书、乙方在采购过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。

3.本合同经双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并加盖单位公章（合同章）后生效。

4.合同份数：本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执壹份，采购代理机构壹份，各份合同具有同等法律效力。

5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定（授权）代表人（签字）：          法定（授权）代表人（签字）：

年   月   日                          年   月   日

六、附件格式

格式1：磋商响应报价表（详见苏采云系统《开标一览表》）

采购包    磋商响应报价表

磋商响应单位（盖章）：

| 项目名称 | 项目总价（元） | 服务期限 |
| --- | --- | --- |
| 响应报价（大写） 小写 |  |  |

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2.如有分包，响应单位投任何一个包的标的，都需单独填写磋商响应报价表（开标一览表）。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月     日

格式2：分项明细报价

采购包 1 分项明细报价

| 序号 | 项目名称 | 服务院区 | 数量/单位 | 分项报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苏州市立医院污水处理服务 （山塘、康复） | 山塘院区 | 1项 |  |
| 2 |  | 康复院区 | 1项 |  |
| 合计金额 |  | （大写） （小写）￥ |  |  |

注：1）此表“合计金额”与报价表“项目总价”须保持一致，否则以磋商报价表价格为准。可根据需要自行调整。

2）响应报价不得超过本次采购预算金额及分项预算金额，否则作无效响应处理。

采购包 2 分项明细报价

| 序号 | 项目名称 | 服务院区 | 数量/单位 | 分项报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苏州市立医院污水处理服务 （道前、白塔） | 道前院区 | 1项 |  |
| 2 |  | 白塔院区 | 1项 |  |
| 合计金额 |  | （大写） （小写）￥ |  |  |

注：1）此表“合计金额”与报价表“项目总价”须保持一致，否则以磋商报价表价格为准。可根据需要自行调整。

2）响应报价不得超过本次采购预算金额及最高限价，否则作无效响应处理。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日

## 格式3：关于投标报价合理性的澄清说明（若涉及）

关于投标报价合理性的澄清说明

苏州时代招投标有限公司：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的磋商活动进行响应，对于本公司的响应报价合理性作出说明如下：

响应单位应当根据实际情况自拟答复并根据磋商小组关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注：根据竞争性磋商采购文件第二章“供应商须知”要求，在评标过程中出现供应商“响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的”或者“响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的”或者“响应报价低于采购项目最高限价45%的”或者“磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形”时，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日

格式4：

磋商响应函

苏州时代招投标有限公司 ：

我方收到贵公司 （采购编号）号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商。并向贵公司承诺：

1、愿意按照磋商采购文件的一切要求，提供以上所有服务，总价格及明细见《磋商采购响应报价表》。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行磋商采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行服务义务。

3、我方同意按磋商采购文件中的规定，我方的响应文件有效期限为磋商开始后九十天。

4、我方愿意提供贵方在磋商采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方磋商文件有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方愿意遵守磋商采购文件中所列的收费标准。

6、我方承诺该项磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意被确定成交后若不履行我方响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方成交资格将被取消。

7、我方同意我方若无法按约定条款履行义务等行为，采购方有权取消我方的成交资格。

# 8、如果我方被确定成交，我方愿意在签订合同时按规定的收费标准支付成交服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息；

9、与本磋商有关的通讯地址：

单位：                               联系人：

地址：                               邮政编码：

联系电话：                           电子邮箱：

供应商名称：（单位盖章）

供应商法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：     年     月     日

## 格式5：项目实施方案（请响应单位自拟）

## 格式6：偏离表

偏离表（技术、服务、商务）

| 序号 | 采购服务要求 | 响应内容 | 偏离说明 （正偏离、负偏离、无偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

## 格式7：服务人员名单

服务人员名单

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

格式8：

类似项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：附合同复印件。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

## 格式9：

供应商关于资格的声明函

采购编号：

苏州时代招投标有限公司：

我公司愿参加本次（项目名称）竞争性磋商采购活动。我公司在响应文件中所有关于磋商资格的文件，证明与陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

格式10：

法人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（响应单位名称）的法定代表人，现授权委托（响应单位名称）的（姓名）为我公司被授权人，以本公司的名义参加苏州时代招投标有限公司组织实施的编号为                 号的采购活动。被授权人在磋商、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

响应单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

被授权人：（签字）

日期：    年    月     日

格式11：

供应商情况表

年   月   日

| 单位名称 （盖章） |  |  |  |  | 注册号 |  |  | 电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |  | 注册资金 |  |  | 传真 |  |  |
| 一、单位简历及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、单 位 概 况 | 职工总数 |  |  |  |  | 其中：中级职称人员 |  |  |  |  |
|  | 资产总计： 万元；资产净值： 万元；股东权益： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业面积（含厂房面积）： M2，产权： M2，租： M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 销（零）售额： 年 万元； 年： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实现利润： 年 万元； 年： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主 要 业务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

格式12：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）的规定，本公司（联合体）参加苏州市立医院的苏州市立医院污水处理服务采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于其他未列明行业；承建（承接）企业为   （企业名称），从业人员       人，营业收入为             万元，资产总额为       万元，属于      企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为   （企业名称），从业人员        人，营业收入为             万元，资产总额为          万元，属于    企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位：（盖章）

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件三、采购需求规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.成交单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

格式13：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加苏州时代招投标有限公司单位的（采购编号及项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

# 日  期：

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.成交单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随成交结果同时公告。

3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

## 格式14：响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与响应供应商存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：响应单位应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

（全文完）