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[bookmark: _Hlk45004396]项目概况
智慧照明合同能源管理服务招标项目的潜在投标人应在苏采云系统通过网上获取获取招标文件，并于2026年8月20日13点30分（北京时间）前在系统中上传电子投标文件。
一、项目基本情况
1、项目编号：JSZC-320509-SZWK-G2026-0220
2、项目名称：智慧照明合同能源管理服务
3、采购预算/最高限价：壹仟万元整（￥：10000000.00）
4、采购需求的简要说明：
对苏州市第九人民医院所有照明灯具进行统一升级及更换，要求采用节能、高效的LED照明产品，并搭建智慧物联网照明平台，提升运管水平，减少运营维护成本。
本项目将采用合同能源管理方式进行医院照明节能升级，投标人先需全额出资完成从项目勘测、设计、设备主材和辅材、施工、调试、验收的全流程工作并承担合同履约期间的备品备件。待项目投入使用（即项目验收）后，招标人每季度按合同约定的节能效益分享比例向中标人进行结算。投标人按招标要求对项目的产品、质量、工期，以及对合同履约期间的灯具质量负责。投标人需确保所换灯具与原有灯具相比节能率在50%以上（安装前甲乙双方对新老灯具进行平行测试），如达不到需更换直至达到要求，否则甲方不予验收。
5、合同履行期限：
5.1、改造期限：签订合同后，在90天内交货并安装调试结束。如无特殊原因必须在6个月内完成验收，具体根据采购单位要求。
5.2、改造地点：苏州市第九人民医院
5.3、服务运营期限：十年（以验收完成之日起计算）
6、付款方式：自项目投入使用（即项目验收）后，甲方每季度按合同约定的节能效益分享比例向乙方进行结算。具体计算公式为：节省电量（改造前用电量-改造后用电量）×电价×分享比例
7、本项目不接受联合体投标，不接受转包，分包。
二、申请人的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：
1.1具有独立承担民事责任的能力；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业。
[bookmark: _Hlk103068610]3、本项目的特定资格要求：无
注：
（1）供应商须未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、获取招标文件
1、获取时间：自采购公告发布之日起五个工作日
2、地点：苏采云系统
3、获取方式：自行下载
4、售价：无
四、上传投标文件截止时间、开标时间和地点
1、上传投标文件截止时间：2026年8月20日13:30
2、开标时间：2026年8月20日13:30
3、开标地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。
有关供应商注册、获取采购文件、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。
2、供应商在获取采购文件、下载、制作采购文件过程中如有软件操作方面疑问，请拨打（1）注册咨询：18261002950；（2）CA技术咨询电话：400-608-6099；（3）签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；（4）系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
3、采购文件获取（网上获取）
3.1申领CA证书：
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。
3.2登录：供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
4、制作、提交电子响应文件：
4.1本项目采用电子招投标方式，请供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
4.2补充通知（如有）：成功获取招标文件的供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。
4.3本项目采用电子投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》、采购文件要求进行制作、上传电子响应文件，响应单位无需提供纸质响应文件。电子响应文件制作完成后请在截止时间前完成提交（上传），否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
5、开标
5.1本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：
1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。
2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。
3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为30分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。
4）在开标、评标过程中投标人代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标人代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。
6、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。
7、投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。
8、政府采购履约资金扶持政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息
名称：苏州市第九人民医院
地址：苏州市吴江区芦荡路1266号
联 系 人：钮晓丽                   
联系电话：0512-82881151　
2、采购代理机构信息
名称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
地址：苏州市干将西路1296号1幢17层
前台联系方式：0512-69165625
3、项目联系方式
项目联系人：沈超、吕兆莉、吴帆、王仕倩、李东
电话：0512-69165613
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苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
二〇二六年七月

前 附 表
（下列附表说明是对采购文件的具体补充和修正，如有矛盾之处以本附表为准）
	项号
	名称
	内      容

	1
	采购编号
	JSZC-320509-SZWK-G2026-0220

	2
	采购项目名称
	智慧照明合同能源管理服务

	3
	采购人
	苏州市第九人民医院
联系人：钮晓丽            联系电话：0512-82881151

	4
	采购代理机构
	苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
地  址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层  
电话：0512-69165613 
联系人：沈超、吕兆莉、吴帆、王仕倩、李东
传真：0512- 65153553

	5
	投标有效期
	90天（日历日）

	6
	投标保证金
	无

	7
	电子投标文件制作要求
	电子投标文件制作要求
（1）系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。
（2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照使用说明完成投标文件的编制和加盖电子签章。
（3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。

	8
	代理费
	1、根据本项目代理协议，代理费由中标人支付。
2、代理费收取方式：银行转账
服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
账号：1102020209000295112
开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州道前支行
3、代理费标准：
代理费的收取按以下收费标准差额定率累进法计算。
预算金额100万（含）以下部分费率为1.5%；
预算金额100万以上－500万（含）部分费率为1.1%；
预算金额500万以上－1000万（含）部分费率为0.8%
预算金额1000万以上－5000万（含）部分费率为0.5%
预算金额5000万以上部分费率为0.25%
4、确立标准的依据：苏财购告【2016】31号

	9
	导致废标因素
	出现下列情形之一的，为废标： 
（一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的； 
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
（三）投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的； 
（四）因重大变故，采购任务取消的。 

	10
	导致无效标因素
	投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：
（一）投标文件未按采购文件要求制作电子投标文件及签章的；
（二）不具备采购文件中规定的资格要求的；
（三）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（四）不同投标人的电子投标文件制作机器码一致；
（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（六）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。
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第一章 投标邀请函
                               ：
苏州市卫康招投标咨询服务有限公司受苏州市第九人民医院委托，对其智慧照明合同能源管理服务进行国内公开招标采购，欢迎符合招标公告投标资格条件的各公司前来参加投标。
1、采购编号：JSZC-320509-SZWK-G2026-0220
2、采购项目名称：智慧照明合同能源管理服务
3、采购预算/最高限价：壹仟万元整（￥：10000000.00）
4、服务内容：详见采购文件
5、依法获取采购文件时间：自采购公告发布之日起五个工作日
6、开标时间：2026年8月20日13点30分（北京时间）
7、现场评标地点（投标人无须到场）：苏州市吴江区开平路998号三楼
8、投标人远程解密地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）
注：本项目为不见面开标项目，参与投标的单位代表必须使用CA证书至开标大厅解密。在开标、评标过程中投标人代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。由于投标人代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。
9、采购项目联系人及联系方式：
（1）苏州市第九人民医院
联系人：钮晓丽    联系电话：0512-82881151
（2）采购代理机构：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层      邮编：215005
联系人：沈超、吕兆莉、吴帆、王仕倩、李东
联系电话：0512-69165613
请贵单位获取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按采购文件的要求详细填写和编制投标文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。

[bookmark: _Hlk99527734]
第二章 投标人须知

一、说明和释义
1、说明
1.1本采购文件仅适用于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织的采购活动。
1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本采购文件的解释权属于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司及采购人。
2、词语释义
2.1采购人（甲方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.2采购代理机构：具体组织实施采购活动的法人。
2.3投标人（供应商）：经认定有资格响应采购，参加投标竞争的法人或其他组织或自然人。
2.4响应：投标人根据采购代理机构发布的采购文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.5中标人（乙方）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.6合同：采供双方根据采购文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.7 货物：系指乙方按采购采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.8 服务：系指本次招标采购文件规定中标人应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定中标人应承担的其它义务。
2.9 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.10 天：日历日。
2.11 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。
2.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.15 实质响应：满足有关本次采购标的、数量、价款、质保期或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.16 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
2.17 书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
2.18中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
二、投标人（供应商）
3、供应商资格要求：
3.1具有独立承担民事责任的能力；
3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
3.6法律、行政法规规定的其他条件。
注：至招标文件获取截止时间，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以顺延招标文件提供期限。
注：
（1）供应商须未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4、投标人代表
4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。
5、投标费用 
5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
6、联合体投标
本采购项目不接受联合体投标，不接受转包，分包。
三、采购文件的说明
7、采购文件
采购文件由采购文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读采购文件的全部内容，如有残缺等问题应在获取采购文件3日内向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按采购文件要求提交全部资料，或投标文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
8、采购文件的询问与澄清
8.1投标人在收到采购文件后，若有问题需要询问，应于收到采购文件后向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。
8.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。
8.3采购代理机构推迟投标截止时间时，应以补充通知的形式在网上发布公告。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
8.4至采购文件获取截止时间，获取采购文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以顺延采购文件提供期限。
9、采购文件的修改
9.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改。
9.2采购代理机构对采购文件的修改，将以补充通知的形式在网上发布公告。补充通知将作为采购文件的组成部分，对所有投标人有约束力。
9.3为使投标人有足够的时间按采购文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。
10、质疑
10.1供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。
10.2根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，请将符合资格条件的证明材料及网上获取确认单与质疑函一起递交。
10.3未依照采购公告要求实行网上获取的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。但因供应商资格条件或下载文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
10.4供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
10.5接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。
10.6联系单位：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
10.7收件人：前台
10.8联系电话：0512-69165625
10.9通讯地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层
四、电子投标文件说明
11、提示与要求
11.1投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
12、电子投标文件计量单位和使用文字
12.1电子投标文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
12.2电子投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。
13、电子投标文件的组成
13.1封面
13.2开标一览表
13.3资格审查响应文件
（1）合格供应商的资格条件（如不提供或经审查不符合投标资格要求，视为无效投标）
①具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括最近一期经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明。
③承诺具有履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料。
④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。包括最近一期依法缴纳税收的凭据，最近一期依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。
⑤参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。
13.4符合性审查响应文件
13.4.1商务条款偏离对照表；
13.4.2总体要求
13.5综合评审响应文件
13.5.1与本次采购相关和评分标准中要求提供的其他证明材料；
13.6投标文件由13.1至13.5款规定的内容共同组成。
14、电子投标文件编制要求
14.1电子投标文件按上述13.1-13.5统一顺序、统一格式编写，并编制“投标文件目录”。
14.2电子投标文件制作
（1）在苏采云系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。
（2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照《操作手册》完成投标文件的编制和加盖电子签章。
（3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。

注：具体投标文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。
14.4电子投标文件中的资料应按采购文件的要求加盖投标人的电子签章或公章。
14.5未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。
14.7投标报价（编制）要求的说明
14.7.1除非合同中另有规定，投标人对《投标报价表》中的全部货物及配套服务的报价应包括完成本项工作所需的一切应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
14.7.2投标人应按《投标报价表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签章。
14.7.3投标人应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果采购文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。
14.7.4一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。
14.7.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
14.7.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。
15、电子投标文件的签署
15.1投标人应按采购文件的规定，编制电子投标文件并上传系统。
15.2投标文件均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，需要法定代表人或代理人加盖公章或签名的文件必须按要求加盖电子签章或签名，若未按上述要求签署的电子投标文件为无效投标。
15.3全套投标文件应无涂改和行间插字。因投标人造成的必须修改的错误，在修改处应由法定代表人或代理人签名证明。
16、投标保证金
无。
17、电子投标文件的有效期
17.1自电子投标文件递交截止时间之日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。
17.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。
五、电子投标文件的解密
[bookmark: _Hlk50468759]18、投标人必须使用数字证书（CA）登录苏采云系统开标大厅，到投标截止时间完成电子投标文件解密。
至投标截止时间，完成解密的投标人不足3家的，不得开标。
六、开标和评标
19、投标截止时间
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照无效投标处理。
19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
19.3至投标截止时间，投标人不足3家的，不得开标。
20、电子投标文件的修改和撤回、撤销
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
21、开标
21.1 代理机构工作人员将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22、投标文件的澄清
22.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
22.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
22.3接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
23、对投标文件的初审
23.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
23.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人代表对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人代表以书面形式向评标委员会进行反馈。
采购人代表在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
23.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
23.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
23.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
23.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
23.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
23.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
23.6关于异常低价的处理
（一）出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
23.7采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
23.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。
24、评标委员会
24.1评标委员会（以下简称评标委员会）成员依法组建；
24.2评标委员会将对符合资格的投标人的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。
24.3评标委员会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：
24.3.1审查、评价电子投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；
24.3.2要求投标人对电子投标文件有关事项作出澄清或者说明；
24.3.3对电子投标文件进行比较和评价；
24.3.4签署评标报告、推荐中标候选人并根据采购方委托从中确定中标人；
24.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
24.4 评标委员会成员应当履行下列义务：
24.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
24.4.2按照采购文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
24.4.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
24.4.4参与评标报告的起草；
24.4.5配合招标采购人答复投标人提出的质疑；
24.4.6配合有关部门的投诉处理工作。
25、评标内容的保密
25.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
25.2在电子投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。
25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。
26、废标
26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
27、电子投标文件的评价和比较
27.1评标委员会将仅对满足采购文件实质性要求的电子投标文件进行评价和比较。
27.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照采购文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。
27.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
七、授予合同
28、中标人的确认
28.1评标委员会按照评标办法和标准对合格投标人的电子投标文件进行评价和比较、打分，并确定中标人。
28.2采购代理机构在苏采云系统中向参与评审的未中标供应商发放《未中标通知书》。未中标供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。
28.3经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。
28.4中标人个数：1个
29、合同授予标准
29.1采购代理机构将把合同授予其电子投标文件在实质上响应采购文件要求和按本须知规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和资源。
29.2依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
29.3在合同签订之前，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则按政府采购规定处理。
30、中标通知书
30.1确定出中标人后，采购代理机构将在规定的时间内以书面形式通知中标人其投标被接受。在中标通知书中明确中标人的中标标价、交货时间、质量标准和有关合同签订的日期和地点。
30.2中标通知书将成为合同的组成部分。
30.3采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。
31、合同的签订
31.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点与采购人签订政府采购合同。
31.2签订的合同及合同条款应以采购文件和中标人的电子投标文件及其澄清文件为依据。
31.3中标人无正当理由不得放弃中标。
32、履约保证金
详见合同条款。
八、其他事项
33、代理费
33.1中标人应按前附表规定缴纳代理费。
33.2服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
账号：1102020209000295112
开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州道前支行
33.3缴纳服务费时中标人需提供开票信息：单位公司名称、地址、电话、税号、开户银行、账号。
34、监督
34.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
35、未尽事宜
按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。
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第三章 电子投标文件格式

说明：
对本章所有的投标书格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。


格式1：开标一览表
开 标 一 览 表
项目编号：                   
项目名称：                   
	序号
	项目名称
	分享比例（优惠率）（%）
	备注

	1
	
	
	



响应单位（盖章）
法定代表人或授权代理人：（签字或签章）
日期：

















格式2：（投标人）法人委托书
法人委托书

本授权委托书声明：  我  X  X  X （姓名）系     X   X   X      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托X  X  X （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为   X   X   X   号公开招标的招投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）
法定代表人：（签字或签章）
代理人：（签字或签章）



                                       日期：     年    月     日



格式3：投标函
投标函
苏州市卫康招投标咨询服务有限公司：
我们收到贵方            号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标，并做出如下承诺：
1、我们已详细审查并确认全部招标文件（包括补充文件）以及全部参考资料和有关附件。
2、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括完成该项目全部内容的人工、设备、保险、劳保、各种税费和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等服务期间的一切费用。
3、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
    4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 90天。
    5、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的相关资料。
    6、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
7、我们愿意按照贵方招标文件的要求提供网上投标文件一份，并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；
8、我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任；
9、我们同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我单位违约，我单位愿意承担相应违约责任。
    所有有关标书的函电，请按下列地址联系：
单位：
地址：                 邮政编码：
联系人：               联系电话/传真：

投标人：（公章）
法定代表人或被授权人：（签字或签章）
日期：2026年     月     日








[bookmark: _Toc18106]格式4：技术参数偏离表
技术参数偏离表
供应商：                                      采购编号∶
	序号
	标的物名称
	品牌
	规格型号
	数量
	招标技术要求
	投标技术指标
	偏离说明

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



投标人：（单位公章）
法定代表人/负责人或代理人：（签字或签章）               
日期：   年     月     日

注：1.供应商提交的投标文件中与招标文件的技术部分的要求有不同时，应在本表中把招标文件要求与实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。 














格式5：货物清单表
货物清单表
（格式）
招标编号：        号
	序号
	名称
	品牌规格
	生产厂家
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人：（公章）                       
法定代表人或授权委托人：（签字或签章）                 日期：

注：1、各投标人可参照上述格式自制《货物清单表》投标。
    2、各投标人必须附详细配置清单。
















格式6、商务条款偏离表

商务条款偏离表

	序号
	磋商采购文件条目号
	磋商采购文件的商务条款
	磋商响应文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：响应单位的磋商响应文件（除技术规格部分）与磋商采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应磋商采购文件的规定。

格式7：服务方案
[bookmark: gpcItem_pack_1_code_7]服务方案
	提示：
1、投标人应针对本次招标项目特点编写公司中标后的管理服务方案、工作计划等。
2、投标人可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

	













                               






单位名称（盖章）：

日期：



格式8、声明函
（1）关于资格文件的声明函


关于资格文件的声明函


苏州市卫康招投标咨询服务有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                              号的采购活动进行投标。本公司所提交的电子投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。


投标人法定代表人签字：
投标人：（公章）
日  期：          年     月     日


（2） 
声明函
声明函
我公司：                      ，特此承诺：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；
我公司企业法人为          ，身份证号（              ） ，我公司承诺未与同一法人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本次同一合同下的政府采购活动。


投标人（公章）
年   月  日



格式9、中小企业声明资料

  中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。具体情况如下：
1、（      ） ，属于其他未列明行业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业 收入为 万元，资产总额为  万元 ，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。
 企业名称（盖章）： 
日 期：
注：
1 、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、划分标准：其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
3、供应商按照规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
4、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。本条所称大企业是指按照其自身所属行业和对应的中小企业划分标准，属于大型企业的企业。事业单位、社会组织等非企业主体不享受中小企业扶持政策，但事业单位、社会组织等非企业主体提供全部由中小企业制造的货物，参加货物采购项目的除外。事业单位直接控股和管理的企业，依据中小企业划分标准认定其企业类型。符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业。残疾人福利性单位等视同小微企业。
5、供应商应当对承建（承接）供应商进行声明
格式10：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                  单位名称（盖章）：
                                                               日期：
备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、中标供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。








格式11.监狱企业声明函
监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：
本企业（单位）为直接响应单位提供本企业（单位）的服务。
（1） 本企业（单位）（请填写：是、不是）监狱企业。
（2）本企业（单位）（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。
　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位签章：         
日     期：    年   月   日



[bookmark: _Hlk110604870][bookmark: _Hlk99527844]格式12.关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　
日期：　年　月　日
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.供应商应当对所有所投产品一一进行声明(包括照明设备清单中的24项货物）




第四章 采购书
苏州市卫康招投标咨询服务有限公司受苏州市第九人民医院委托，对其智慧照明合同能源管理服务进行国内公开招标采购，欢迎符合招标公告投标资格条件的各公司前来参加投标。
一、采购编号：JSZC-320509-SZWK-G2026-0220
二、采购项目名称：智慧照明合同能源管理服务
三、采购预算/最高限价：壹仟万元整（￥：10000000.00）
四、合同履行期限：
1、改造期限：签订合同后，在90天内交货并安装调试结束。如无特殊原因必须在6个月内完成验收，具体根据采购单位要求。
2、改造地点：苏州市第九人民医院
3、服务运营期限：十年（以验收完成之日起计算）
五、项目概况 
对苏州市第九人民医院所有照明灯具进行统一升级及更换，要求采用节能、高效的LED照明产品，并搭建智慧物联网照明平台，提升运管水平，减少运营维护成本。
本项目将采用合同能源管理方式进行医院照明节能升级，投标人先需全额出资完成从项目勘测、设计、设备主材和辅材、施工、调试、验收的全流程工作并承担合同履约期间的备品备件。待项目投入使用（即项目验收）后，招标人每季度按合同约定的节能效益分享比例向中标人进行结算。投标人按招标要求对项目的产品、质量、工期，以及对合同履约期间的灯具质量负责。投标人需确保所换灯具与原有灯具相比节能率在50%以上（安装前甲乙双方对新老灯具进行平行测试），如达不到需更换直至达到要求，否则甲方不予验收。

六、服务需求：
（一）总体要求
※1.投标人应提供质量标准和技术标准等均符合或高于国家标准（现行）和招标文件相关规定内容的灯具产品。
※2.需要部署本地智慧物联网照明平台，并具备二次开发的能力且具有强大的可扩展性。
※3.智慧物联网照明平台需同时支持多种控制方式的设备接入，如DALI、0-10V、485总线、以及无线蓝牙mesh。可实现跨协议、跨网关的组合应用。
※4.智慧物联网照明平台应具备高可维护性，任意节点设备损坏，均支持设备点对点替换，无需重新配置系统，场景，自动化等相关设置。
※5.根据医院实际需求可实现公共区域灯具的单灯控制。
※6.实现楼层标牌指示灯单灯控制。
※7.更换下的灯具由中标人进行规范化处置，甲方不支付相应费用。


（二）改造照明设备清单（至少包含以下数量）：
	序号
	名称
	规格
	改造前功率
	数量
	合计
	技术要求

	
	
	
	
	门诊
	保健楼
	肿瘤楼
	病房楼
	行政楼
	感染楼
	
	

	1
	线灯条
	100*1800
	36
	158
	12
	　
	　
	　
	　
	170
	详见LED灯带要求

	2
	线灯条
	200*2600
	64
	　
	　
	　
	36
	　
	　
	36
	详见LED灯带要求

	3
	灯盘
	200*1200
	36
	　
	　
	　
	　
	　
	29
	29
	详见LED灯带要求

	4
	灯盘
	3012
	36
	1715
	　
	573
	204
	203
	157
	2852
	详见灯盘要求

	5
	洁净灯盘
	3012
	32
	78
	367
	　
	　
	　
	　
	445
	满足国家标准即可

	6
	T5
	1200
	21
	33
	12
	7
	2
	10
	　
	64
	详见LED灯带要求

	7
	T8
	1200
	28
	　
	　
	　
	　
	　
	27
	27
	详见T8灯管要求

	8
	灯盘
	6060
	36
	1209
	1034
	999
	2550
	4
	338
	6134
	详见灯盘要求

	9
	灯盘
	6012
	36
	1027
	　
	　
	3
	189
	22
	1241
	满足国家标准即可

	10
	双头射灯
	225*130
	30
	1096
	84
	19
	　
	219
	27
	1445
	满足国家标准即可

	11
	4寸筒灯
	开孔128
	12
	3791
	1281
	1200
	4017
	1218
	358
	11865
	详见筒灯要求

	12
	3.5寸筒灯
	开孔92
	7
	501
	28
	23
	　
	223
	　
	775
	满足国家标准即可

	13
	射灯
	　
	10
	185
	　
	　
	　
	30
	　
	215
	满足国家标准即可

	14
	射灯
	　
	2
	　
	14
	　
	57
	　
	4
	75
	满足国家标准即可

	15
	吸顶灯
	350
	18
	49
	59
	76
	193
	　
	25
	402
	满足国家标准即可

	16
	T8
	　
	28
	4177
	　
	771
	　
	352
	　
	5300
	详见T8灯管要求

	17
	软灯带
	　
	12
	　
	750
	　
	4250
	　
	273
	5273
	详见LED灯带要求

	18
	发光膜
	　
	　
	96
	53
	24
	　
	　
	　
	173
	满足国家标准即可

	19
	厨卫灯
	3030（3060）
	24
	276
	299
	333
	1071
	　
	95
	2074
	满足国家标准即可

	20
	球泡
	　
	16
	　
	46
	　
	　
	　
	　
	46
	满足国家标准即可

	21
	壁灯
	　
	6
	　
	203
	　
	755
	　
	63
	1021
	满足国家标准即可

	22
	吊线灯
	20120
	36
	　
	　
	　
	　
	55
	　
	55
	详见LED灯带要求

	23
	轨道灯
	　
	25
	　
	4
	　
	　
	　
	　
	4
	满足国家标准即可

	24
	标识标牌灯
	
	
	80
	
	
	
	
	
	80
	满足国家标准即可

	25
	跌倒监测灯（嵌入式灯具）
	重点病房加装
	20
	
	
	
	
	
	
	
	详见跌倒监测灯要求

	　
	　
	　
	　
	14471
	4246
	4025
	13138
	2503
	1418
	39801
	


备注：以上为现有预估数量，安装数量以现场实际勘测数量为准。
（三）技术参数要求：
（1）筒灯（嵌入式灯具）
	额定功率
	8W
	

	电源驱动
	外置，恒流驱动、无频闪、安全保护设计 
	

	工作电压
	AC 220V
	

	产品尺寸
	开孔尺寸：Ø125mm，灯具高度≤50mm，
	

	外壳材质
	压铸铝
	

	▲色温
	4000K（±200K），提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。并提供该检测机构在全国认证认可信息公共服务平台的资质认定获证机构查询截图。
	

	▲光效
	≥160lm/w，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。并提供该检测机构在全国认证认可信息公共服务平台的资质认定获证机构查询截图。
	

	▲光通量
	≥1280lm，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。并提供该检测机构在全国认证认可信息公共服务平台的资质认定获证机构查询截图。
	

	UGR
	≤22
	

	蓝光危害
	RG1或RG0
	

	▲色容差
	SDCM≤5，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。并提供该检测机构在全国认证认可信息公共服务平台的资质认定获证机构查询截图。
	

	▲频闪
	闪变指标PstLM值:≤1，频闪效应可视度SVM值:≤0.4，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。并提供该检测机构在全国认证认可信息公共服务平台的资质认定获证机构查询截图。
	

	▲光通维持率
	10000h光通维持率≥90%，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。并提供该检测机构在全国认证认可信息公共服务平台的资质认定获证机构查询截图。
	

	▲显色指数
	Ra≥80，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。并提供该检测机构在全国认证认可信息公共服务平台的资质认定获证机构查询截图。
	

	功率因素
	≥0.85
	

	使用寿命
	≥50000小时
	


（2）灯盘（嵌入式灯具）
	额定功率
	22W
	

	电源驱动
	外置，恒流驱动、无频闪、安全保护设计 
	

	工作电压
	AC 220V
	

	产品尺寸
	600X600mm（嵌入及集成安装）
	

	外壳材质
	金属
	

	▲色温
	4000K（±200K），提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。并提供该检测机构在全国认证认可信息公共服务平台的资质认定获证机构查询截图。
	

	▲光效
	≥160lm/w，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。并提供该检测机构在全国认证认可信息公共服务平台的资质认定获证机构查询截图。
	

	▲光通量
	≥3520lm，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。并提供该检测机构在全国认证认可信息公共服务平台的资质认定获证机构查询截图。
	

	▲UGR
	≤19，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。并提供该检测机构在全国认证认可信息公共服务平台的资质认定获证机构查询截图。
	

		蓝光危害
	RG1或RG0
	

	▲色容差
	SDCM≤5，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。并提供该检测机构在全国认证认可信息公共服务平台的资质认定获证机构查询截图。
	

	▲频闪
	闪变指标PstLM值:≤1，频闪效应可视度SVM值:≤0.4，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。并提供该检测机构在全国认证认可信息公共服务平台的资质认定获证机构查询截图。
	

	▲光通维持率
	10000h光通维持率≥90%，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。并提供该检测机构在全国认证认可信息公共服务平台的资质认定获证机构查询截图。
	

	▲显色指数
	Ra≥80，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。并提供该检测机构在全国认证认可信息公共服务平台的资质认定获证机构查询截图。
	

	功率因素
	≥0.90
	

	使用寿命
	≥50000小时
	


（3）跌倒监测灯（嵌入式灯具）
	额定功率
	32W
	

	电源驱动
	内置，恒流驱动、无频闪、安全保护设计 
	

	工作电压
	AC 220V
	

	产品尺寸
	600X600mm（嵌入及集成安装）
	

	外壳材质
	金属
	

	▲功能
	跌倒监测、呼吸监测，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。并提供该检测机构在全国认证认可信息公共服务平台的资质认定获证机构查询截图。
	

	▲色温
	4000K（±200K），提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。并提供该检测机构在全国认证认可信息公共服务平台的资质认定获证机构查询截图。
	

	光效
	≥120lm/w
	

	▲光通量
	≥3840lm，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。并提供该检测机构在全国认证认可信息公共服务平台的资质认定获证机构查询截图。
	

	蓝光危害
	RG1或RG0
	

	▲色容差
	SDCM≤5，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。并提供该检测机构在全国认证认可信息公共服务平台的资质认定获证机构查询截图。
	

	频闪
	闪变指标PstLM值:≤1，频闪效应可视度SVM值:≤0.4
	

	▲显色指数
	Ra≥80，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。并提供该检测机构在全国认证认可信息公共服务平台的资质认定获证机构查询截图。
	

	▲功率因素
	≥0.90，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。并提供该检测机构在全国认证认可信息公共服务平台的资质认定获证机构查询截图。
	

	使用寿命
	≥50000小时
	


（4）T8灯管（双端LED灯）
	额定功率
	10W
	

	电源驱动
	内置，恒流驱动、无频闪、安全保护设计 
	

	工作电压
	AC 220V
	

	规格
	Ø26x1200mm
	

	外壳材质
	玻璃或铝塑
	

	色温
	6500K（±200K）
	

	▲光效
	≥160lm/w，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。并提供该检测机构在全国认证认可信息公共服务平台的资质认定获证机构查询截图。
	

	▲光通量
	≥1600lm，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。并提供该检测机构在全国认证认可信息公共服务平台的资质认定获证机构查询截图。
	

	蓝光危害
	RG1或RG0
	

	▲光通维持率
	10000h光通维持率≥90%，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。并提供该检测机构在全国认证认可信息公共服务平台的资质认定获证机构查询截图。
	

	▲显色指数
	Ra≥80，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。并提供该检测机构在全国认证认可信息公共服务平台的资质认定获证机构查询截图。
	

	▲功率因素
	≥0.90，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。并提供该检测机构在全国认证认可信息公共服务平台的资质认定获证机构查询截图。
	

	使用寿命
	≥50000小时
	


（5）LED灯带（低压灯带）
	额定功率
	6W/米
	

	工作电压
	DC 24V
	

	规格
	8*1.6mm
	

	色温
	4000K（±200K）
	

	▲光效
	≥160lm/w，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。并提供该检测机构在全国认证认可信息公共服务平台的资质认定获证机构查询截图。
	

	▲光通量
	≥960lm/米，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。并提供该检测机构在全国认证认可信息公共服务平台的资质认定获证机构查询截图。
	

	▲色容差
	SDCM≤5，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。并提供该检测机构在全国认证认可信息公共服务平台的资质认定获证机构查询截图。
	

	▲频闪
	闪变指标PstLM值:≤1，频闪效应可视度SVM值:≤0.4，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。并提供该检测机构在全国认证认可信息公共服务平台的资质认定获证机构查询截图。
	

	蓝光危害
	RG1或RG0
	

	光通维持率
	10000h光通维持率≥90%
	

	▲显色指数
	Ra≥80，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。并提供该检测机构在全国认证认可信息公共服务平台的资质认定获证机构查询截图。
	

	使用寿命
	≥50000小时
	


六、报价说明
1、投标人报出改造后与采购人节能效益的分享比例（即优惠率），报价应包括但不限货物（含辅助材料）本身及生产供应、包装、保管、运输、装卸、安装技术指导费、施工图设计费、调试、保险及售后服务所涉及的全部费用以及应由投标人支付的税金和其它应缴的费用。
节能效益分享比例（即优惠率）不得高于100%，否则视为无效投标。
2、付款方式：自项目投入使用（即项目验收）后，招标人每季度按合同约定的节能效益分享比例向中标人进行结算。具体计算公式为：节省电量（改造前用电量-改造后用电量）×电价×分享比例。举例说明：如投标人所报分享比例（即优惠率）为90%，则中标人分享节能效益的90%，采购人分享节能效益的10%。
3、确因招标人工作需要，投保人应无条件配合招标人完成一些紧急工作。相关费用均已包含在本次报价中，招标人不再另外支付。
4、基础能耗（即改造前用电量）：苏州市第九人民医院照明系统的年能耗基准值为 6019522kWh，月平均能耗基准值为501627kWh。
特别提醒:该能耗基准值包含部分照明回路上的插座用电量，实际照明用电量低于该值。
七、质量保证及售后服务要求：
（一）产品质量保证期及售后服务
服务运营期限内由中标人负责设施设备的备品备件供应。
（二）售后服务内容
中标人在服务运营期限内应当为招标人提供以下技术支持服务：
1.服务运营期限内服务要求
1.1电话咨询
中标人应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。
1.2现场响应
中标人应现场驻场一人提供全天候的维保服务，设备若出现异常时，投标人要立即响应。更换采购人灯具期间及服务运营期间内因中标人设施设备造成的安全事故及由此造成的一切损失均由中标人承担。
1.3定期更换老化灯具
中标人应每年测试灯具的光效，当发现该灯具光效衰减值超过出厂标定光效值的30%时应及时更换灯具。如中标人拒不更换，甲方将无条件解除合同。
（三）服务运营期限外服务要求
1.服务运营期满后，中标人应同样提供免费电话咨询服务。
2.服务运营期满后，招标人需要继续由原中标人提供售后服务的，该中标人应以优惠价格提供售后服务。
3.服务运营期满后所有灯具产权归属甲方所有。

[bookmark: _Toc1131106600][bookmark: _Toc23547]八、保密要求
[bookmark: _Hlk101689624]（一）中标人应按照国家相关法律、法规、规范等文件要求，严格落实保密工作，建立保密制度，落实保密责任，确保相关工作保密的要求。未经招标人书面许可，中标人不得以任何形式向第三方透露本项目信息以及本项目的任何内容，否则招标人将有权追究中标人的法律责任。
（二）相关服务人员须具备保密意识，定期接受保密责任教育，与招标人签订保密责任书，对所知悉的事项及信息须严格保密。所有资料、技术文档妥善保管，不得遗失、转借、复印，不得以任何形式向第三方透露，违反保密责任应承担相关后果及经济赔偿责任。
[bookmark: _Toc20672][bookmark: _Toc983382956][bookmark: _Toc14377][bookmark: _Toc27055]九、产权说明
（一）服务运营期满后投标人投资建设的本项目的设备归招标人所有。设备移交期间，中标人应保证设备的正常运行，移交后的设备更换与拆除由招标人负责自行处置。
（二）投标人应保证提供产品不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权及其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担相关责任及费用。
十、综合说明： 
1、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
2、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以政府采购相关网站所发布的公告为准。
              第五章 合同主要条款
甲方：  
地址：
电话：
 
乙方：
地址： 
电话：
根据《中华人民共和国民法典》有关规定，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）服务过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，共同遵守。
一、合同内容：
1、乙方负责完成甲方的                               。
2、下列文件为本合同不可分割部分：
（1）采购文件；
（2）乙方中标的投标书；
（3）乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；
（4）中标通知书。
二、价格与支付：
1、分享比例为：   （乙方分享节能效益的  %，甲方分享节能效益的  %），报价应包括但不限货物（含辅助材料）本身及生产供应、包装、保管、运输、装卸、安装技术指导费、施工图设计费、调试、保险及售后服务所涉及的全部费用以及应由投标人支付的税金和其它应缴的费用。
2、付款方式：自项目投入使用（即项目验收）后，甲方每季度按合同约定的节能效益分享比例向乙方进行结算。具体计算公式为：节省电量（改造前用电量-改造后用电量）×电价×分享比例。
3、付款方式：银行汇票或转账。
4、基础能耗（即改造前用电量）：苏州市第九人民医院照明系统的年能耗基准值为 6019522kWh，月平均能耗基准值为501627kWh。
特别提醒:该能耗基准值包含部分照明回路上的插座用电量，实际照明用电量低于该值。
三、合同履行期限：
1、更换期限：签订合同后，在90天内交货并安装调试结束。如无特殊原因必须在6个月内完成验收，具体根据采购单位要求。
2、更换地点：苏州市第九人民医院
3、服务运营期限：十年（以验收完成之日起计算）
四、服务内容：对苏州市第九人民医院所有照明灯具进行统一升级及更换，要求采用节能、高效的LED照明产品，并搭建智慧物联网照明平台，提升运管水平，减少运营维护成本。
改造照明设备清单（至少包含以下数量）：
	序号
	名称
	规格
	改造前功率
	数量
	合计
	技术要求

	
	
	
	
	门诊
	保健楼
	肿瘤楼
	病房楼
	行政楼
	感染楼
	
	

	1
	线灯条
	100*1800
	36
	158
	12
	　
	　
	　
	　
	170
	详见LED灯带要求

	2
	线灯条
	200*2600
	64
	　
	　
	　
	36
	　
	　
	36
	详见LED灯带要求

	3
	灯盘
	200*1200
	36
	　
	　
	　
	　
	　
	29
	29
	详见LED灯带要求

	4
	灯盘
	3012
	36
	1715
	　
	573
	204
	203
	157
	2852
	详见灯盘要求

	5
	洁净灯盘
	3012
	32
	78
	367
	　
	　
	　
	　
	445
	满足国家标准即可

	6
	T5
	1200
	21
	33
	12
	7
	2
	10
	　
	64
	详见LED灯带要求

	7
	T8
	1200
	28
	　
	　
	　
	　
	　
	27
	27
	详见T8灯管要求

	8
	灯盘
	6060
	36
	1209
	1034
	999
	2550
	4
	338
	6134
	详见灯盘要求

	9
	灯盘
	6012
	36
	1027
	　
	　
	3
	189
	22
	1241
	满足国家标准即可

	10
	双头射灯
	225*130
	30
	1096
	84
	19
	　
	219
	27
	1445
	满足国家标准即可

	11
	4寸筒灯
	开孔128
	12
	3791
	1281
	1200
	4017
	1218
	358
	11865
	详见筒灯要求

	12
	3.5寸筒灯
	开孔92
	7
	501
	28
	23
	　
	223
	　
	775
	满足国家标准即可

	13
	射灯
	　
	10
	185
	　
	　
	　
	30
	　
	215
	满足国家标准即可

	14
	射灯
	　
	2
	　
	14
	　
	57
	　
	4
	75
	满足国家标准即可

	15
	吸顶灯
	350
	18
	49
	59
	76
	193
	　
	25
	402
	满足国家标准即可

	16
	T8
	　
	28
	4177
	　
	771
	　
	352
	　
	5300
	详见T8灯管要求

	17
	软灯带
	　
	12
	　
	750
	　
	4250
	　
	273
	5273
	详见LED灯带要求

	18
	发光膜
	　
	　
	96
	53
	24
	　
	　
	　
	173
	满足国家标准即可

	19
	厨卫灯
	3030（3060）
	24
	276
	299
	333
	1071
	　
	95
	2074
	满足国家标准即可

	20
	球泡
	　
	16
	　
	46
	　
	　
	　
	　
	46
	满足国家标准即可

	21
	壁灯
	　
	6
	　
	203
	　
	755
	　
	63
	1021
	满足国家标准即可

	22
	吊线灯
	20120
	36
	　
	　
	　
	　
	55
	　
	55
	详见LED灯带要求

	23
	轨道灯
	　
	25
	　
	4
	　
	　
	　
	　
	4
	满足国家标准即可

	24
	标识标牌灯
	
	
	80
	
	
	
	
	
	80
	满足国家标准即可

	25
	跌倒监测灯（嵌入式灯具）
	重点病房加装
	20
	
	
	
	
	
	
	
	详见跌倒监测灯要求

	　
	　
	　
	　
	14471
	4246
	4025
	13138
	2503
	1418
	39801
	


备注：以上为现有预估数量，安装数量以现场实际勘测数量为准。
五、质量保证及售后服务要求：
（一）产品质量保证期及售后服务
服务运营期限内由乙方负责设施设备的备品备件供应。
（二）售后服务内容
乙方在服务运营期限内应当为招标人提供以下技术支持服务：
1.服务运营期限内服务要求
1.1电话咨询
乙方应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。
1.2现场响应
中标人应现场驻场一人提供全天候的维保服务，设备若出现异常时，投标人要立即响应。更换甲方灯具期间及服务运营期间内因乙方设施设备造成的安全事故及由此造成的一切损失均由乙方承担。
1.3定期更换老化灯具
中标人应每年测试灯具的光效，当发现该灯具光效衰减值超过出厂标定光效值的30%时应及时更换灯具。如中标人拒不更换，甲方将无条件解除合同。

（三）服务运营期限外服务要求
1.服务运营期满后，乙方应同样提供免费电话咨询服务。
2.服务运营期满后，甲方需要继续由原中标人提供售后服务的，该乙方应以优惠价格提供售后服务。
3.服务运营期满后所有灯具产权归属甲方所有。

六、甲方权利与义务
1、甲方权利
1.1.有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容，有权到乙方进行实地考察。
1.2.有权阐述对具体问题的意见和建议。
1.3.当甲方认定乙方人员不按合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换人员，直至终止合同。甲方有权要求乙方承担全部赔偿责任。
1.4.在合同期内，若不能达到招标要求，甲方可单方面终止合同。
1.5.验收时按招标文件要求和乙方的投标文件及承诺、合同约定及行业标准进行验收。对不符合合同约定或质量要求的，甲方有权拒绝接收，并要求乙方立即更换合格产品。给甲方或第三方造成损失的，乙方负责赔偿。
2、甲方义务
2.1.负责与本项目有关的第三方的协调，提供开展服务工作的外部条件。
2.2.向乙方提供与本项目有关的资料。
七、乙方权利与义务
1、乙方权利
1.1.乙方在本项目服务过程中，如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。
2、乙方义务
2.1.应按照本项目招标文件、乙方投标文件要求按期完成本项目工作。
2.2.负责组织项目的实施，保证工作质量满足相关验收相关标准。
2.3.乙方不得擅自部分或全部转让其在本合同下的权利义务。
八、违约责任
1、违约责任
合同一方不履行合同任一义务或者履行合同义务不完全符合任一约定的，应当主动承担继续履行、采取补救措施及赔偿损失等违约责任，但守约方保留直接解除合同、不予支付/要求退回任何货款及追究本合同总价20%违约金的权利，同时，违约方还须承担向守约方支付因此而造成的全部项目，包括诉讼费、保全费、律师费等。
2、甲方违约责任
2.1  甲方无故逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。
2.2  甲方无故违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的实际损失。
3、乙方违约责任
3.1  乙方不能交货（交货、安装或验收等如逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格，或交货未满足甲方要求，或乙方出现合同约定其他各类违约情形，或其他情形从而影响甲方正常使用的，甲方均有权解除合同、不予支付任何款项，乙方则向甲方支付合同总价款20%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足，如发生诉讼，乙方须承担诉讼费、保全费、律师费等。
注：乙方提供的货物中有不符合招标文件中的技术要求的，视为该种货物交付不合格。乙方提供的各种规格的货物中有任一种交付不合格的，视同为整个标的物的交付不合格。
3.2  乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，但如甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用；如甲方不再需求，则甲方有权解除合同，乙方向甲方支付合同总价款20%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方仍有权要求乙方补足，如发生诉讼，乙方须承担诉讼费、保全费、律师费等。
4、不可抗力
4.1  因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
4.2  合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
九、合同的解除和转让
1、合同的解除
（1）有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
1.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
1.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；
（2）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
2、合同的转让
合同的部分或全部不得转让。
十、合同争议
1、争议解决
 甲乙双方因合同发生争议，应在招标代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。
十一、廉洁条款
为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，特约定以下廉洁条款，以资合同各方共同遵守：
1、合同各方按照《中华人民共和国民法典》及廉洁条例约定购销药品、医用设备、医用耗材/试剂及行政办公物资等。
2、甲方应当严格执行产品购销合同验收、入库制度，对采购产品及发票进行查验，不得违反有关规定进行合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。
3、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向纪检监察部门反映情况。
4、甲方严禁利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关产品用量信息，或为乙方统计提供便利。
5、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。
6、乙方指定销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员非办公场所访谈并提供任何好处费等。
7、乙方如违反本廉洁条例，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向上级主管部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照国家相关规定处理。
8、本廉洁条款在产品购销过程中，合同各方均需严格遵守。
十二、合同生效及其它：
1、本合同在双方签字盖章后生效。
2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。
十三、附则
1、合同份数。
本合同一式六份，甲方四份，乙方一份，招标代理机构一份。
第六章 评标办法及评分标准
一、评标方法：
1、评标方法采用综合评分法，总分值为100分。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为第一中标候选人。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为20%（权重），技术与质量及其它占80%（权重）。（取小数点后二位）
2、综合评分的主要因素为：价格、技术水平、履约能力、售后服务等，对采购文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。
3、评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分。（保留小数点后2位）。
[bookmark: _Hlk124435667]评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的抽签确定排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，按照评审因素的量化指标评审总得分从高到低推荐3名中标候选人。
4、本项目采购人已委托评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。
二、政府采购政策执行办法：
1、针对小微型企业的评审加分：
（1）根据《政府采购促进中小企业发展办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）等文件规定，在政府采购项目中，在服务采购项目中，服务由小型或微型企业承接，即提供服务的人员为小型或微型企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员，其报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后中标，中标价格则以实际投标报价为准。残疾人企业或监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（2）中型、小型或微型企业需在响应文件中提供《中小企业声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。在投标文件中未提供相关声明函，证明文件的，不享受评审优惠政策。
（3）供应商按照规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
2、采购本国产品的支持政策
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。
二、综合评分标准：
（一）价格：（20分）
以进入评标程序、满足招标文件要求且分享比例（即优惠率）最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算价），其价格分为满分20分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=【投标优惠率/评标基准价】X价格权值X100（价格权值为20%）
（二）技术参数情况比较（39分）：投标单位结合第四章招标书中“六、服务需求”中的“（一）总体要求”及“（三）技术参数要求”参数进行响应。投标人必须如实响应技术参数要求，对所投产品进行应答，并在技术偏离表中逐条给予说明，评委参照产品技术参数要求进行打分。打“※”项参数为必须满足项，负偏离视为无效投标；打“▲”项技术参数及其他技术参数出现负偏离的每项扣 1 分，扣完为止。
（三）安装实施方案（9分）
针对本项目设置合理明确的安装实施方案，以保障货物交付、安装、就位、验收等有效的项目管理，安装实施方案应包括:①项目实施计划与时间安排；②项目试运行调试、验收方案；③项目人员组成及职责安排。
上述内容详尽、可行性高且能够满足本项目需求的每一项得3分；各项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述或内容中未包括具体实施细节及措施或内容里有“不合理”、“错误”的每一项得1分（内容“不合理”、“错误”是指：存在不适用项目实际情况、套用其他无关内容、内容不完整、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的其他情况）；未提供相关项内容的相关项不得分。
（四）设计方案（6分）
投标人提供具体照明设计方案，内容包含①灯具节能方案、②照度模拟方案。
上述内容详尽、可行性高且能够满足本项目需求的每一项得3分；各项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述或内容中未包括具体实施细节及措施或内容里有“不合理”、“错误”的每一项得1分（内容“不合理”、“错误”是指：存在不适用项目实际情况、套用其他无关内容、内容不完整、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的其他情况）；未提供相关项内容的相关项不得分。
（五）售后服务方案情况比较（9分）：售后服务方案包括①服务机制、响应到达时间等内容；②服务流程、服务标准；③维保档案等情况。
上述内容详尽、可行性高且能够满足本项目需求的每一项得3分；各项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述或内容中未包括具体实施细节及措施或内容里有“不合理”、“错误”的每一项得1分（内容“不合理”、“错误”是指：存在不适用项目实际情况、套用其他无关内容、内容不完整、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的其他情况）；未提供相关项内容的相关项不得分。
（六）所投智慧物联网照明平台情况比较（4分）：
1、为本项目配置的智慧物联网照明平台具有信息系统安全等级保护三级（或以上）备案证明的得2分。需提供相关证明材料复印件或扫描件，否则不得分。
2、为本项目配置的智慧物联网照明平台具有信息技术应用创新产品适配性测试证书的得2分。需提供相关证明材料复印件或扫描件，否则不得分。
（七）综合实力情况比较（13分）
1、投标人管理体系资质证书比较（5分）：该管理体系认证业务范围需与本项目服务内容相关，证书须在有效期内，认证机构需国家认监委备案的合法机构，提供证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台官网查询页面截图，否则不得分。
1.1、质量管理体系证书，1分
1.2、环境管理体系证书，1分
1.3、职业健康安全管理体系认证，1分
1.4、信息技术服务管理体系认证证书，1分
1.5、信息安全管理体系认证证书，1分
2、投标人类似业绩情况比较（8分）：投标人提供2023年1月1日以来的照明灯具合同能源管理模式的节能改造项目业绩，每提供1份得1分，未提供不得分，最高8分。（业绩日期以合同签订日期为准，投标文件中需提供合同完整复印件，否则不得分。）
注：1、付款方式及服务期限不响应采购文件要求的为无效投标。
2、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。            

 （全文完）
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