江 阴 市 政 府 采 购

竞 争 性 谈 判

采　购　文　件

采购项目名称：江阴市人民医院液氧采购项目（城中院区）

采购项目编号：JSZC-320281-SSJT-T2026-0051

采购人：江阴市人民医院

采购代理机构：苏世建设管理集团有限公司

二〇二六年七月

总　目　录

第一章　　竞争性谈判公告—————————————————第2页

第二章　　竞争性谈判须知—————————————————第5页

第三章　　项目要求和有关说明———————————————第15页

第四章　　合同书（格式）—————————————————第19页

第五章　　合同条款（格式）————————————————第20页

第六章　　竞争性谈判响应文件的组成和格式—————————第24页

# 第一章　竞争性谈判公告

项目编号：JSZC-320281-SSJT-T2026-0051

项目概况：

江阴市人民医院液氧采购项目（城中院区）JSZC-320281-SSJT-T2026-0051的潜在投标人应在“江苏政府采购网”获取采购文件，并于2026-8-4 9:00 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320281-SSJT-T2026-0051

2、项目名称：江阴市人民医院液氧采购项目（城中院区）

3、预算金额：82万元

4、最高限价：

| 采购标段名称 | 运送量 （预估量） | 单价含税价 最高限价 （元/吨） |
| --- | --- | --- |
| 江阴市人民医院液氧采购项目（城中院区） | 1172吨 | 700 |

5、采购需求：根据医院需求提供分批送货医用氧（液氧），供应商所提供产品必须符合最新的《中国药典》和最新的医用氧标准，气体的纯度≥99.5%，气体供应量约1172吨，并为医院提供便捷的售后服务。

6、合同履行期限：一年（具体以合同签订为准）

7、本项目不接受联合体投标。

8、本项目是否专门面向中小企业：是

9、本项目标的所属行业：批发业

二、投标人资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.提供格式条款《关于资格的声明函》

2.法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份〈可不含谈判当月）为其缴纳社保的证明扫描件】。

3.未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单（无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业，供应商须为中小微企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）；供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件

（三）本项目的特定资格要求：1）安全生产许可证；2）具有医用氧药品生产许可证；3）具有医用氧（液态）药品注册批件；4）危险化学品经营许可证；5）道路危险货物运输许可证（可以委托）；6）移动式压力充装许可证。

三、获取采购文件

时间：自谈判文件公告发布之日起3个工作日

地点：“江苏政府采购网”

方式：自行免费下载

售价：0.00元。

四、响应文件提交

2026-8-4 9:00 （北京时间）

地点：苏采云平台

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

（一）供应商注册

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

(1)访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

(2)办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口 咨询电话：0510-81827781），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

(3)CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江阴市公共资源交易中心网站——资料下载（供应商）——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术服务电话：16651529117（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

（二）获取采购文件，完成项目参与

1.供应商可在项目招标公告附件中查看采购文件，如确定参加本次招标活动，必须在采购文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2.供应商通过苏采云平台提交数据电文形式的响应文件，通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）响应文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台不见面开标。

七、本次招标联系事项：

江阴市人民医院

统一社会信用代码：12320281466404058X

联系地址：江阴市寿山路163号

项目联系人：吴女士、  冯女士         联系电话：0510-86879285

苏世建设管理集团有限公司

统一社会信用代码：9132019278381881XE

联系人：史女士

联系电话：18352585158

联系地址：江阴市长江路218号名都国际12B01室

2026年7月28日

# 第二章　竞争性谈判须知

一、遵循原则：

透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

二、竞争性谈判文件：

1、竞争性谈判文件包括本文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在谈判响应文件中充分反映谈判文件的所有要求。

2、谈判文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3、供应商应向采购代理机构领取采购文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

4、谈判文件仅作为本次竞争性谈判采购使用。

5、供应商一旦参加竞争性谈判，即被认为接受了本谈判文件中的所有条件和规定。

三、竞争性谈判文件的解释：

1、供应商如有需要对竞争性谈判文件要求澄清的问题，请于谈判响应文件截止接收时间前三天以书面形式提出（加盖公章），并送至采购代理机构。

2、本文件的最终解释权归采购人。

四、竞争性谈判文件的补充或修正：

1、采购代理机构可在提交首次谈判响应文件截止时间3个工作日前对谈判文件进行必要的澄清或者修改，视采购具体情况，可延长提交首次谈判响应文件截止时间。

2、如需对谈判文件进行澄清或修改，采购代理机构在采购指定媒体上发布公告并以书面形式通知所有投标人。补充或修正内容作为谈判文件的一部分，与谈判文件具有同等约束力，供应商应以书面形式回复，确认已知悉该项目补充或修正内容，未递交书面回复的报名供应商，视作已知悉并确认补充或修正内容。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注澄清或修改内容导致其提交的投标材料不符合采购文件及澄清与修改的内容要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

五、谈判响应文件的要求：

谈判响应文件由下列部分组成：

（1）*响应函；

（2）*开标一览表；

（3）*报价明细表；

（4）*投标偏离表；

（5）*项目实施方案及需要说明的其他内容；

（6）*投标人综合实力；

（7）*资格证明文件

文件1：企业法人营业执照或其他有效登记证书（扫描件）

文件2：1）安全生产许可证；2）具有医用氧药品生产许可证；3）具有医用氧（液态）药品注册批件；4）危险化学品经营许可证；5）道路危险货物运输许可证（可以委托）；6）移动式压力充装许可证。（扫描件）

文件3：法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<可不含谈判当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】

文件4：提供格式条款《关于资格的声明函》

文件5：供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件

（8）评审标准中对应的其他所需证明材料

（9）供应商认为需要提供的其他证明文件

备注：

①其中加“*”项目若有缺失或无效，将作为无效投标文件。

②如上述资格证明文件若遇年检、换证等未能提供的情况，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。

③授权委托人提供以人事代理、控股子公司等代收代缴形式缴纳社保的证明，属于无效证明文件。新成立的单位若不能提供授权委托人的社保缴纳证明，可提供自成立以来的相关证明。新成立的单位是指营业执照颁发日期在本项目谈判之日前三个月内。

④谈判文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

⑤采购文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。

⑥联合体投标的，由联合体牵头单位编制、提交投标（响应）文件。

⑦本项目不接受纸质谈判响应文件。

六、谈判响应文件的制作、提交与解密：

1、供应商从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2、本项目采用远程不见面交易模式。通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。相关要求和说明如下：

①远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

②谈判当日，投标人不必抵达开标现场；

③供应商应通过苏采云平台，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。供应商上传电子响应文件的时间不得迟于谈判公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的做无效响应处理。招标人可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

④响应文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。响应文件开启时，苏采云平台自动提取所有响应文件。响应文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。响应文件解密失败的补救方案：无。

⑤供应商应当参加响应文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子响应文件进行解密。供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。

⑥因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。

⑦开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

⑧为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议供应商具备的软件设施有：谷歌浏览器、政府采购客户端、CA驱动等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

3、竞争性谈判的有效期为评审后60天。

4、竞争性谈判费用自理。

七、无效谈判响应文件的确认：

（一）供应商存在下列情况之一的，其谈判响应文件无效：

1、谈判响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的；

2、不具备谈判文件中规定的资格要求的，未提供格式条款《关于资格的声明函》承诺书或者对该承诺书作实质性修改的；

3、报价超过谈判文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、谈判响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、谈判响应文件未按规定的期限、地点提交的；

6、谈判响应文件内容未实质性响应或不符合法律法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的；

7、谈判响应文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

8、不响应谈判文件中的付款方式的；

（二）供应商有下列情形之一的，视为恶意串通，其谈判响应文件无效，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：

1、供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的谈判情况，并修改其谈判响应文件；

2、评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得谈判小组组成人员情况；

3、供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改谈判响应文件；

4、供应商之间协商报价、技术方案等谈判响应文件实质性内容；

5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同谈判；

6、供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

7、供应商之间商定部分供应商放弃谈判或者放弃成交；

8、供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

9、不同供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制；

10、不同供应商委托同一单位或者个人办理采购事宜；

11、不同供应商的谈判响应文件载明的项目管理成员为同一人；

12、不同供应商的谈判响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

13、不同供应商的谈判响应文件相互混装；

八、谈判、评审：

谈判、评审工作由苏世建设管理集团有限公司负责组织。

具体谈判、评审事务由依法组建的谈判小组负责。

1、组建有关专家组成的谈判小组，参加评审的专家实行回避制度。

2、谈判小组对谈判响应文件进行初审，分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，对谈判响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

谈判小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

符合性检查：依据采购文件的规定，从谈判响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

3、谈判响应文件的澄清：为有利于评选审查，谈判小组在评审过程中，可随时要求供应商对其谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超过响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正以书面形式做出的，应由法定代表人或法定代表人授权委托人签署。

4、对确定为实质上响应的谈判响应文件做进一步审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）报价总表内容与谈判响应文件中明细表内容不一致的，以报价总表为准。

（2）总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

（3）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（4）正本和副本的内容和资料应当一致，一旦正本与副本不符，以正本为准。

谈判小组将按上述修正错误的方法调整谈判响应文件中的谈判报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其谈判响应文件将被拒绝。

5、异常低价投标（响应）审查

（1）评标（评审）过程中出现下列情形之一的，评标（评审）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（a）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（b）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（c）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（d）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标（评审）委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于（c）情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

（3）异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

6、谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

7、在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

8、对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

9、供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

10、谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

11、谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

12、最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

13、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构应当退还退出谈判的供应商的保证金。

九、确定成交单位：

1、谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。采购人书面授权谈判小组直接确定成交供应商。

2、确定成交供应商2个工作日内发布成交公告，并向成交供应商发出成交通知书。

3、谈判、评审及确定成交单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。

4、 苏世建设管理集团有限公司不负责向任何供应商说明成交或不成交的原因。

十、质疑处理：

1、供应商质疑按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》《政府采购质疑和投诉办法》《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》有关规定处理。

2、供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。
供应商对采购文件提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；供应商对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；供应商对成交结果提出质疑的，应在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

（7）质疑函格式请到江阴市公共资源交易中心（http://www.jiangyin.gov.cn/ggzy）网站的“政府采购——＞资料下载”中下载《质疑书格式》；

（8）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）采购中心有权不予受理。

4、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

5、潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

6、供应商对成交结果提出质疑时，以非书面形式、对采购文件、评审标准、成交结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加谈判的供应商或在谈判活动中本身权益未受到损害或从谈判活动中受益的供应商所提出的质疑也不予受理。

7、供应商提出质疑的应当有明确的请求和必要的证明材料，供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

8、采购人及采购代理机构将在收到供应商的有效书面质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

十一、采购项目的终止：

在竞争性谈判采购中，有下列情形之一者，采购人将终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、除《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

十二、谈判保证金：

本项目免收保证金。

十三、成交无效的确认：

供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
　　（一）提供虚假材料谋取成交的；
　　（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
　　（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
　　（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
　　（五）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
　　供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，成交无效。

十四、签订合同：

1、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。合同需经采购代理机构见证。

2、签订合同前，中标方须向采购人提供3份与网上投标文件一致的纸质打印投标（响应）文件。

3、履约保证金的收取：合同签署前，成交供应商向采购单位缴纳人民币/的履约保证金。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与成交供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。采购单位收到缴纳的履约保证金后需向成交单位出具有效的履约保证金收款凭证。根据《无锡市财政局关于在全市政府采购领域进一步推行电子履约保函的通知》，为深入贯彻落实《国务院办公厅关于印发(政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024-2026年）〉的通知》（国办发〔2024〕33号）精神，提升政府采购便利度，持续优化政府采购营商环境，全面推广政府采购电子履约保函。

江苏省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函（保险）平台”提供系统技术服务。该平台可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。供应商在线完成电子履约保函申请和办理，对于要求缴纳履约保证金的政府采购项目，中标（成交）供应商在签订政府采购合同后，登录政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。电子履约保函与履约保证金、纸质保函具有同等法律效力，是我市优化政府采购营商环境的重要措施。供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”，具体地址为：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/

3、履约保证金的管理及退还：采购单位应做好履约保证金的账务处理工作，实行专项管理，不得挪作其他用途。本项目验收合格或有效期结束后，采购单位应及时退还履约保证金，不计利息。

4、 采购代理机构监督合同的履行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。成交供应商未履行采购文件、谈判响应文件和合同规定的义务，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理，不可抗力除外。

5、合同履行期间，中标人若被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为信息记录名单或者具有其他违反政府采购法第二十二条规定的情形，将被取消其中标资格。采购人将按照有关规定进行处理。

十五、付款方式：详见项目要求

十六、政策功能：

1、对节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购。若提供的产品属于财政部、发展改革委所制定的《节能产品政府采购品目清单》以及财政部、生态环境部所制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

2、提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品参加，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

十七、政府采购合同融资：

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我单位组织的采购项目中标、成交的供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17 号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

十八、质量及验收：

项目完毕后，中标方书面通知采购人验收，采购人依据为国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（澄财购[2025]1号）组织验收。对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，采购合同有约定的按照约定执行；无约定的，由采购人承担。因供应商问题导致重新组织项目验收的，由供应商负担验收费用。

十九、成交服务费：

本项目中标服务费由中标人支付。 评审专家费由采购人支付。招标代理费按以下收费标准20%计取。招标代理费计取方式采用差额定率累进法。中标人须在领取中标通知书之前，向代理机构交纳中标服务费。

|  | 中标金额 | 收费比例最高上限% | 最高上限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100万元（含）以下部分 | 1.3 | 政府采购代理费原则上最高上限不得超过5万元。 |
| 2 | 100万元—500万元（含）部分 | 0.4 |  |
| 3 | 500万元—1000万元（含）部分 | 0.3 |  |
| 4 | 1000万元—5000万元（含）部分 | 0.2 |  |
| 5 | 5000万元（含）以上部分 | 0.1 |  |

第三章　项目要求和有关说明

- 项目概述

1、项目名称：江阴市人民医院液氧采购项目（城中院区）

2、预算金额：82万元

3、最高限价：

| 采购标段名称 | 运送量 （预估量） | 单价含税价最高限价 （元/吨） |
| --- | --- | --- |
| 江阴市人民医院液氧采购项目（城中院区） | 1172吨 | 700 |

二、项目内容与要求：

（一）基本服务：

| 产品名称 | 纯度 | 供货方式 | 运送量（预估量） | 院区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用液氧 | ≧99.50% | 送货 | 1172吨 | 城中院区 |

根据医院需求提供分批送货医用氧（液氧），所提供产品必须符合最新的《中国药典》和最新的医用氧标准，气体的纯度≥99.5%，气体供应总量约1172吨（预估量），并为医院提供便捷的售后服务。

（二）配套服务：

1、中标单位免费对采购方储罐及其安全附件、配套设施的定期检验检测、更换维护保养工作。

2、在采购方供氧设备异常时，中标单位需在1小时内响应，2小时赶至现场进行应急维修，包括罐车应急供气。

3、中标单位具有对氧站安全风险的识别和具有对氧站进行维护的能力，定期免费对采购方氧站进行安全巡检，并提供巡检报告。

4、中标单位按规定免费对采购方的氧站的所有安全附件、压力表等进行校验，并在附件到期前提供新校验报告。

5、中标单位为氧站免费安装远程监控系统，实时监控液位、氧气泄露等参数,同时为采购方工作人员开通专用账号。当出现异常时，中标单位需及时通知或提醒采购单位，并可以根据远程监控的液位数据主动安排送货（送货前需提前通知采购单位工作人员）

6、中标单位为氧站免费提供医用液氧防错装充装接头。

7、中标单位定期免费组织采购方氧站工作人员和管理人员进行氧站安全管理培训。

8、中标单位定期免费组织采购方氧站工作人员和管理人员进行氧站安全演练（如液氧泄漏等突发状况）。

9、院区液氧罐改造时，中标单位应无条件配合采购方所提出的相关事宜。

三、服务要求：

（一）中标单位至少配备3辆及以上符合危险品运输要求的专业车辆，在投标文件中须提供相关证明材料。

（二）中标单位的氧源必须满足一用一备，在投标文件中须提供相关证明材料。

（三）提供的供气设备必须符合GB50751-2012要求。供货时须提供每批次医用液态氧批号及质检合格证。

（四）本项目服务人员必须为中标单位具有相关资质的技术职工，提供相关资质证书及有效社保证明。

1、运送人员必须经验丰富、责任心强，对项目不熟悉的人员，禁止进入需方区域；

2、运送人员必须严格遵守安全规定，不准吸烟，不准带易燃易爆、有毒有害物品进入院区无条件服从配合现场管理人员要求；

3、充装工作期间需佩戴工作证、穿有投标人公司标志的工作服，文明、安全采样，自觉遵守甲方的规章制度，服从招标人统一管理；投标单位应做好服务期间的相关安全管理，期间发生的任何安全问题及造成的相关损失，均由中标人负责。

四、项目实施时间、地点及供货时间：

## （一）项目实施时间：1年，以签订合同为准。

## （二）实施地点：城中院区。

## （三）供货要求：

## 1、常规供氧：接到采购方送货指令后24小时内完成送货。

## 2、应急供氧：接到采购方送货指令后2小时内完成送货。

## 中标单位按订货要求进行送货，不得以送货数量的多少、距离远近等拖延送货。

五、服务质量及要求：

1、中标单位所有运送人员，进入院区后必须服从采购方合理正确的管理和指示。

2、中标单位对运送及检测内容做好记录，中标单位在每次运送完成时须报采购方签字确认。

3、中标单位发现医用液氧及设备指标异常时，立即向采购方报告并商议整改方案。

4、中标单位负责对运送人员的安全教育与管理，规范操作，杜绝任何安全责任事故的发生；在本项目执行过程中的所有安全责任事故，均由中标单位负责。

5、质量按国家现行规范，达到合格标准。

6、供应服务违约处罚见合同约定。

六、签订合同：

1、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

七、付款方式：

1、货款每月按实际运送量结算一次。乙方按时履约完成医用氧供应工作，经甲方验收合格后，甲方在见票60天内支付货款。

2、付款前，乙方须提交书面供应量报告、运送及检测内容记录等所有能证实乙方确已依约向甲方提供货物的书面证明，以及相应金额的合法发票。本合同金额为含税价。

八、相关说明

## 1、 综合单价报价包含完成所承接业务项目所需的全部费用，包含但不限于运输费、人工费（人员工资、福利费、加班费、差旅食宿费用、社会保险费用、人身意外伤害险等）、安全生产费用、税金、利润、政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。中标后根据实际供货数量以及中标综合单价，按实结算费用。采购方不再另付其他任何费用，投标单位的任何错漏、优惠、低价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。（运送量为预估量，费用按实际运送量进行结算。）

2、投标单位必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同非实质性响应。

3、若中标单位在服务管理期间，出现下列情形的，采购方直接解除服务合同：

（1）将本项目承包的服务转包他人的；

（2）出现重大安全生产责任事故的；

（3）出现一次影响临床使用的。

4、中标后采购方对中标单位进行现场考核，一旦发现中标单位不响应招标文件实质性要求的，采购方可取消中标单位的中标资格。

5、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以书面文件通知为准。

6、采购方本次采购结果不作任何解释。

- 合同书

甲方（甲方）：江阴市人民医院

乙方（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照苏世建设管理集团有限公司的采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称（项目编号）：

2、项目采购清单（包含货物名称、规格、型号、数量、价格）：

| 序号 | 院区 | 产品名称 | 纯度 | 供货方式 | 预估运送量 | 中标单价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包1 | 城中院区 | 医用液氧 | ≧99.50% | 送货 | 1172吨 | 元/吨 |

备注：最终数量按实际运送量为准

3、合同有效期：

4、交付点是指甲方位于江阴市寿山路163号4*5m³的储槽进液口法兰处。

第二条　合同价款

本合同人民币中标单价（含税）为元/吨（小写），（大写）。

本合同单价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同单价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同单价款不变。（有另行规定的除外）

第三条  履约保证金的缴纳和退还

本项目是/否向甲方缴纳履约保证金：否 。

履约保证金缴纳金额：/元。

履约保证金的缴纳时间：/，缴纳形式：/。

履约保证金的退付时间：/，退付办法：/。

履约保证金不予退还的情形：/。

第四条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）谈判文件；

（2）谈判响应文件；

（3）成交通知书；

（4）成交供应商在谈判、评审过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第五条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现因乙方原因造成的侵权，乙方应承担全部责任。

第六条　质量保证

1、乙方应按照谈判文件、谈判响应文件等招投标文件及本合同中的有关规定提供合格产品；

2、产品质量出现问题，乙方负责包退、包换，费用由乙方承担；

3、产品的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、品牌标志、包装和乙方承诺的其它指标。

4、验收标准：供方提供的设备必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时须满足谈判采购通知中所列全部规格、颜色、技术条件及功能要求和供方承诺的其它指标。

5、乙方承诺的质量保证：完全响应谈判文件、谈判响应文件中的质量要求

第七条　包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、提供的供气设备必须符合GB50751-2012要求。每一包装单元内应附详细的随车质保单及送货签收单。

第八条　交货及验收

1、交货地点：甲方指定交货地点。货物到达指定地点后，甲乙双方现场清点货物，并做好详细记录。乙方将产品送至交付点，产品的风险和所有权在加注至储罐中后从乙方转至甲方。甲方在乙方的送货单上签收即视为认可乙方交付产品的数量。（液氧卸车、管道加注、阀门操作全部由乙方人员独立完成；全部液氧完全注入储罐、甲方现场人员核对液位签字确认后，货物所有权、毁损灭失风险才转移至甲方；加注过程中一切安全事故、财产损失、人身损害由乙方全额承担。）

2、交货方式及日期：按甲方要求分批送货。甲方应当在下午15:00前向乙方发出书面或者电话订货通知，乙方应在收到甲方通知后24小时内送货到位。应急供氧的乙方应在收到通知后2小时内送货至甲方单位（若出现不可抗力情形即不能预见、不能避免并不能克服的客观情况导致乙方无法按约履行交付义务的，在乙方提供合理证明材料的情况下，乙方可以不承担相应违约责任）。乙方不得以送货数量的多少、距离远近等延迟送货，若未按照甲方要求供货，甲方有权单方终止合同；

3、验收标准：按采购文件所规定的采购标准和乙方响应文件的承诺组织验收。

4、计量方式：c（根据客户具体情况确定）

a.甲方在交付点3公里范围内具备第三方称重条件的,以符合国家标准的第三方的地磅秤重为准，若由此产生的额外过磅费用由甲方承担；

b.甲方不具备称重条件的，以乙方提供的磅单或卸货车辆液位计计算的数据为准；

c.甲方不具备称重条件的，以甲方现场储槽的液位计为准（此液位计需经校对准确且双方认可。如甲方储槽液位计不准时甲方寻找第三方地磅进行校正，校正后双方以校正后双方认可的数据进行计量，如由此产生的过磅费由乙方承担）；

5、甲方每次订货最低订货量7吨。

第九条　甲乙方的义务

1、乙方免费对甲方储罐及其安全附件、配套设施的定期检验检测、更换维护保养工作（安全阀为1年，压力表为半年，爆破片为3年）。

2、在甲方供氧设备异常时，乙方需在收到甲方通知后1小时内响应，2小时赶至现场进行应急维修，包括罐车应急供气。

3、乙方具有对氧站安全风险的识别和具有对氧站进行维护的能力，定期免费对甲方氧站进行安全巡检，并提供巡检报告（每季度）。

4、乙方定期免费对甲方的氧站的所有安全附件、压力表等进行校验，并提供校验报告（安全阀为1年，压力表为半年，爆破片为3年）。

5、乙方为氧站免费安装远程监控系统，实时监控液位、氧气泄露等参数,同时为甲方工作人员开通专用账号。当出现异常时，乙方需及时通知或提醒甲方，并可以根据远程监控的液位数据主动安排送货（送货前需提前通知甲方工作人员）。

6、乙方为氧站免费提供医用液氧防错装充装接头。

7、乙方定期免费组织甲方氧站工作人员和管理人员进行氧站安全管理培训（1年/次）。

8、乙方定期免费组织甲方氧站工作人员和管理人员进行氧站安全演练（如液氧泄漏等突发状况）（1年/次）。

9、如遇液氧罐改造时，乙方应无条件配合甲方所提出的相关事宜。

10、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及谈判文件及谈判响应文件所规定及承诺的“服务承诺”提供服务。

11、乙方承诺的售后服务：完全响应谈判文件、谈判响应文件中的服务要求

12、除本合同其他条款规定的义务外，甲方还应履行下述义务：

12.1负责及时获得在指定地点建立气站和使用产品所必须的批准、许可、备案、证照、并使该批准、许可、备案、证照在本合同期限内持续有效；保证拥有符合国家规定的安全接收、储存和使用产品的设备、设施、许可及人员，且指定场地符合消防及满足乙方交付产品所需的相关要求；负责确定乙方产品的适用性和安全性，并保证恰当地使用产品；并且保证提供一条具备全天候通车条件的道路以满足乙方出入指定地点的需求。

12.2应监控产品在其储槽中的存量，定期告知乙方产品存量水平，按照本合同约定的时间及时发出订货通知，以使乙方在甲方耗尽其储槽中的存货前有充足的时间交货；

12.3在乙方正常履约、按时保质供货前提下，甲方优先采购乙方液氧；出现乙方供货延误、产品质量不合格、应急供氧超时、安全故障拒不维修、单方停供情形时，甲方有权立即采购第三方医用液氧，无需乙方同意，产生的差价、应急采购成本全部由乙方承担，同时甲方有权追究乙方违约责任。

13、除本合同其他条款规定外，乙方还应履行下述义务：

13.1在本合同规定的时间内将符合本合同采购清单规定的产品运送至交付点，并由乙方负责将液氧加注至储罐中；

13.2向甲方提供本合同项下产品的物料安全数据表（SDS）；

13.3乙方在交付产品时，应向甲方提供每批次医用液态氧批号及产品质检报告单或产品合格证；

13.4乙方自有医用液氧气源一用一备，至少3台合规危化运输罐车；若自有车辆全部故障，须2小时内协调外部备用罐车供气，不得以此为由延迟供货。

第十条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：

（1）采购货物的价格以合同单价为基数，按实际采购数量进行结算。本合同项下全年结算量以*元及*吨任一上限指标先达到者为限，任一结算指标（金额或数量）实际超出其对应上限值，则本合同自该超出行为发生之日起自动终止。

（2）采购合同签订生效后，根据甲方通知进行供货，按月结算。

（3）货款每月按实际运送量结算一次。乙方按时履约完成医用氧供应工作，经甲方验收合格后，票货同行，甲方在见票60天内支付货款。付款前，乙方须提交书面供应量报告、运送及检测内容记录等所有能证实乙方确已依约向甲方提供货物的书面证明，以及相应金额的合法发票。本合同金额为含税价。因乙方未完整提交送货记录、质检单据、月度供应量报告、合规增值税发票导致无法结算的，付款60日周期自乙方补齐全部资料之日起重新计算，甲方不承担任何逾期付款违约金。

（4）银行转账。

3、甲方应于收到乙方发票后的60天之内以银行电汇转账方式向乙方付款。除乙方另行书面指定，甲方在本合同项下的付款应付至乙方的下列银行账户：

乙方：

开户行名称：

银行账号：

4、甲方若就乙方所开发票有任何疑问，应在收到有关发票后以书面形式或电话形式向乙方提出，否则，应视为甲方接受乙方所开具的发票，甲方有义务按照上述条款的规定向乙方支付款项。若因发票错误等情况需要重新开具发票的，乙方应当予以积极配合并重新开具发票。

第十一条　违约责任

1、在合同生效后，甲乙双方无正当理由要求解除合同的，应偿付合同总价款的1%的违约金。

2、如果甲方未在本合同规定的时间内付款（如遇特殊情况，甲方有权提前通知乙方，由甲乙双方另行协商付款时间），每逾期一天，甲方应按逾期支付之款项万分之五（0.05%）向乙方计付逾期付款违约金；如果甲方逾期付款超过三十（30）天的，乙方除有权向甲方主张逾期付款违约金外，还有权行使停止提供产品的权利直至甲方付清全部拖欠款项或者乙方有权将供货条件改为款到发货；如甲方逾期付款超过四十五（45）天的，则乙方有权解除本合同，并有权要求甲方支付逾期付款违约金。

3、乙方不能履行合同从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同。乙方应向甲方偿付合同总价款10%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

4、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同及谈判文件、谈判响应文件规定的，甲方有权拒收。同时按谈判文件、谈判响应文件等招投标文件以及本合同中相关规定执行违约责任。如果由于乙方提供的产品不符合本合同约定的标准或国家标准的，并致使甲方遭受损失的，乙方收到甲方质量异议7日内拒不共同送检的，甲方有权单方委托具备资质的第三方检测，检测结果对乙方具有约束力，全部检测、封存、样品运输费用由乙方承担。因质量问题所导致的损失均由乙方承担；如果由于乙方未在规定的时间内交货，并致使甲方因供气中断而导致直接损失，一切间接损失的，乙方应赔偿甲方因供气中断而遭受的直接损失，一切间接损失。由于以上原因甲方有权从第三方采购医用液氧，若产生差价乙方需承担甲方所产生的费用。

5、乙方在本合同项下的赔偿责任范围为：

（1）造成甲方或第三方人员人身损害的、因乙方故意或者重大过失造成甲方或第三方人员人身财产损失的，不受上述赔偿上限限制。

（2）若因乙方未按约履行合同义务而给甲方或第三人造成人身伤害或财产损失的，乙方应当赔偿甲方由此遭受的一切损失（包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费、保全费、公告费等），不受本条第5款第（1）项赔偿限额的限制。

6、乙方未按本合同及谈判文件、谈判响应文件的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

7、乙方在承担上述款项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8、乙方应严格遵守国家及地方有关安全生产的法律法规、规章及规范，采取一切必要且合理的措施履行其安全管理职责。在合同履行期限内因乙方或其人员原因发生的任何安全事故（包括但不限于人身伤害、死亡、财产损失、环境污染事件等），以及由此产生的赔偿责任、罚款、调查费用、诉讼/仲裁费用、鉴定费、律师费及其他相关损失与费用均由乙方承担全部责任。甲方被先行索赔、垫付赔偿款的，甲方垫付后可全额向乙方追偿，包含诉讼费、律师费、精神损害赔偿等全部费用。

9、乙方承诺在本合同有效期内其应具备投标所需的全部资质，相应资质、许可证书持续合法有效；任一资质或许可证书过期、吊销、被撤销的，甲方有权立即单方解除合同，乙方支付合同总价款10%作为违约金，并承担由此产生的全部断供损失。

第十二条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十三条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、若乙方在履行本合同期间，出现下列情形的，甲方有权直接解除本合同：

（1）将本项目承包的服务转包他人的；

（2）出现重大安全生产责任事故的；

（3）任何一次影响甲方临床使用的情况。

3、本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。除上述情形和本合同另有约定外，甲乙双方不得擅自终止合同。

4、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况或本合同约定情形外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十四条　争议的解决

1、如甲方认为乙方交付的产品不符合约定标准或国家标准的，甲方应在乙方交付产品后或甲方发现产品存在缺陷之日起7个工作日内以书面形式（包括但不限于邮寄、快递、电子邮件等形式）向乙方提出质量异议，封存有质量问题的产品样品；甲方应随后提供由双方认可的国家级或省级第三方提供的书面鉴定报告。仅在鉴定结果显示乙方交付的产品不符合本合同约定的标准或不符合国家规定的指标的情况下，检测费用由乙方承担。如果甲方未按本款规定的时间向乙方提出书面质量异议，则视为乙方交付的产品符合本合同及附件的规定。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼来解决争议：

3、在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十五条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章，并经苏世建设管理集团有限公司见证。

2、本合同一式五份，甲方、乙方各执两份，采购代理机构执一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（甲方）：江阴市人民医院 （盖章） |  | 乙方（乙方）：（盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： 江阴市寿山路163号 |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 见证方：苏世建设管理集团有限公司 （盖章） |  |  |
| 见证方代表： |  |  |
| 年 月 日 |  |  |

# 第六章　谈判响应文件的组成和格式

谈

判

响

应

文

件

项目名称：江阴市人民医院液氧采购项目（城中院区）

项目编号：

供 应 商：

二〇二六年  月  日

## 一、响应函

致江阴市人民医院、苏世建设管理集团有限公司：

我方收到贵单位JSZC-320281-SSJT-T2026-0051竞争性谈判文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加江阴市人民医院液氧采购项目（城中院区）的竞争性谈判采购。

1、愿意按照谈判文件的一切要求，提供江阴市人民医院液氧采购项目（城中院区），报价详见《开标一览表》。

2、我方同意按谈判文件的规定，本谈判响应文件的有效期限为评审后60天。

3、我方愿意提供谈判文件中要求的原始资料及可能另外要求的与谈判有关的任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

4、我方认为你们有权决定成交供应商。

5、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由 苏世建设管理集团有限公司协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

6、我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对谈判文件、评审办法、评分细则及配分提出质疑的权利。

7、如我们在谈判截止期后撤回谈判响应文件或成交后拒绝遵守谈判承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则将接受相应处罚。

8、如果我方被确定为中标单位，我方愿意在合同签署并见证时缴纳人民币/的履约保证金。且我方如未履行采购文件、投标文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行处理，有不可抗力情形的除外。

9、一旦我方成交，我方将根据谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质、按量完成项目。

供应商（电子签章）：

电话：                            传真：

地址：                            电子邮箱：

日期：         年         月       日

- 项目报价总表

| 项目编号 | JSZC-320281-SSJT-T2026-0051 |
| --- | --- |
| 采购标段名称 | 江阴市人民医院液氧采购项目（城中院区） |
| 综合单价 （单位：元/吨） | 以“标书制作客户端一一基本目录一一开标一览表”中 填写的金额为准。 |

注:此表格无需填报具体内容，签章上传即可。

## 供应商（电子签章）：

## 日期：   年    月    日

- 报价明细表

（供应商可按照自己的报价明细表格式进行报价）

| 序号 | 费用名称 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| … |  |  |
| 合计 |  | 小写：￥ 大写：人民币 |

供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

## 四、投标偏离表

投标人名称（盖章）                              采购项目编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

## 供应商（电子签章）：

## 日期：     年    月    日

## 五、项目实施方案及需要说明的其他内容

（根据采购文件要求自行拟定针对本项目的详细项目服务方案）

## 六、投标单位综合实力

## （一）投标单位综合情况一览表

供应商（电子签章）：

| 一、公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 注册资金： |  |  | 3 | 公司地址： |  |  |  |
| 4 | 成立日期： |  |  | 5 | 法定代表人： |  |  |  |
| 6 | 开户银行： |  |  | 7 | 账号： |  |  |  |
| 8 | 项目联系人： |  |  | 9 | 联系电话： |  |  |  |
| 二、公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上一年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 销售收入（万）： |  |  | 2 | 利润总额（万元） |  |  |  |
| 3 | 年末“固定资产合计”（万）： |  |  | 4 | 年末“流动资产”余额（万）： |  |  |  |
| 5 | 年末“短期负债”余额（万）： |  |  | 6 | 年末“长期负债”余额（万）： |  |  |  |
| 7 | 年末“资产总计”余额（万） |  |  | 8 | 年末“货币资金”余额（万）： |  |  |  |
| 三、投标人其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 公司取得的相关资质认证： |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 公司获得的荣誉信誉认证表彰等情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、提供的案例清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 合同金额（万） | 项目联系人及电话 |  |  | 实施时间 |  | 备注 |
| 五、其他投标单位综合实力证明材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学位 |  |
| 具备的资质证书情况 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 资质证书名称（需提供相关证明） |  |  | 备注 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 经验、业绩情况 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 规模 | 实施时间 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

（三）项目组成员一览表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 职称、资质 | 岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

## 注：需提供相关证明材料。

## 七、资格证明文件

文件1：企业法人营业执照或其他有效登记证书（扫描件）

文件2：1）安全生产许可证；2）具有医用氧药品生产许可证；3）具有医用氧（液态）药品注册批件；4）危险化学品经营许可证；5）道路危险货物运输许可证（可以委托）；6）移动式压力充装许可证。（扫描件）

文件3：法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份〈可不含谈判当月）为其缴纳社保的证明扫描件】

文件4：提供格式条款《关于资格的声明函》

文件5：供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件

## 供应商（电子签章）：

## 日期：     年    月    日

## 部分格式

## （一）法定代表人授权委托书

江阴市人民医院、苏世建设管理集团有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

特授权　　　　代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的竞争性谈判、参与评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对授权委托人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，授权委托人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。授权委托人无转委托权。

授权委托人情况：

姓名：　　　　　　　性别：　　　　年龄：　　　　职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　　　　　电话：

通讯地址：

授权委托人签名：　　　　　　　　　单位名称（公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份〈可不含谈判当月）为其缴纳社保的证明扫描件】

| 法定代表人身份证 复印件 |  | 授权委托人身份证 复印件 |
| --- | --- | --- |

法定代表人亲自投标声明

江阴市人民医院、苏世建设管理集团有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

项目（项目编号：　　　　）由我单位法定代表人参加投标、评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

法定代表人情况：

姓名：性别：年龄：

身份证号码：电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

附：

法定代表人身份证 复印件

## （二）关于资格的声明函

江阴市人民医院、苏世建设管理集团有限公司：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为　　　　　　，全称为　　　　　　，统一社会信用代码为　　　　　　，法定代表人（单位负责人）为　　　　　　，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第五条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：主要设备有： 　　　         　　 。主要专业技术能力有： 　　　　　      　  。

五、我单位参加本次采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、我单位未被列入“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

八、我单位不具有违反政府采购法第二十二条的任何情形。

九、我单位响应文件中所有关于谈判资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

我单位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条之规定，若有违背，我公司（单位）愿意承担因“提供虚假材料谋取成交的”的一切法律后果，依法接受相应处罚。

## 供应商（电子签章）：

## 日期：     年    月    日

说明：

1.无此表或对此表作实质性修改，其谈判响应文件无效。

2.供应商须对此表中内容作出承诺，否则其谈判响应文件无效。

3.采购代理机构或采购人保留核查以上承诺事项真实性的权利。

## （三）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# （四）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位无需填写提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：