政府采购竞争性磋 商 文 件

采购编号：JSZC-320509-SZWK-C2026-0195

采购人：江苏盛泽医院

项目名称：放射影像设备保修服务

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

二〇二六年七月

目录

- 竞争性磋商公告

- 供应商须知

- 采购要求

- 评审方法及标准

- 合同主要条款

- 附件格式

# 一、竞争性磋商公告

项目概况

放射影像设备保修服务采购项目的潜在供应商应在苏采云政府采购一体化平台获取采购文件，并于2026年7月27日13点30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320509-SZWK-C2026-0195

2.项目名称：放射影像设备保修服务

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：贰佰贰拾捌万元整（￥：2280000.00）

5.最高限价：壹佰柒拾捌万元整（￥：1780000.00）

### 6.采购需求：

### 6.1、放射影像设备保修服务清单：

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 服务期限 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子计算机断层扫描系统 | GE CT OPTIMA 660 | 1台 | 一年 | 整机全保 |
| 2 | 电子计算机断层扫描系统 | GE CT OPTIMA 540 | 1台 | 一年 | 整机全保 |
| 3 | 核磁共振成像系统 | GE MR 1.5T HDX | 1台 | 一年 | 整机全保 |
| 4 | 核磁共振成像系统 | GE MR 3.0T 750W | 1台 | 一年 | 整机全保 |
| 5 | 乳腺钼靶X线摄影机 | GE DXR SENO DS | 1台 | 一年 | 整机全保 |
| 6 | 移动C型臂X射线机 | GE DXR 0EC 7900 | 1台 | 一年 | 整机全保 |
| 7 | X线数字减影血管造影机 | Philips DSA FD20 | 1台 | 一年 | 部分保修 |
| 8 | 大孔径定位CT | Siemens CT Somatom Sensation Open | 1台 | 一年 | 部分保修 |
| 9 | 直线加速器 | Elekta LA Precise | 1台 | 一年 | 部分保修 |

### 6.2、合同履行期限：一年（具体以合同起止时间为准）

### 7、验收标准：按采购要求进行验收。

### 8.本项目不接受联合体投标，不接受转包、分包。

### 二、申请人的资格要求：

### 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

### （1）具有独立承担民事责任的能力；

### （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

### （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

### （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

### （5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

### （6）法律、行政法规规定的其他条件。

### 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目专门面向中小企业采购（投标单位必须为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并在响应文件中提供相关声明函或监狱企业证明文件，否则为无效投标），所属行业为工业。

3、本项目的特定资格要求：无

注：

（1）供应商须未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

## （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）

## 三、获取采购文件

1、时间：自采购公告发布之日起5个工作日。

## 2、获取方式：网上报名

（1）申领CA证书

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“新CA办理指南”。详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》。

（2）登录报名

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写确认函后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。

（3）依法获取采购文件的方式：供应商确认参与后自行免费下载采购文件。

（4）提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。未依照采购公告要求实行网上报名的响应单位，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（5）供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交。

（6）在网上报名和系统操作过程中如有疑问，请及时联系：

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027 15371015030 13675197356 13675197221

## 系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

## 3、售价：无

## 4、本项目采用网上投标电子评标方式。

## 四、响应文件提交

1、网上响应文件接收截止时间：2026年7月27日13点30分（北京时间）

2、开标时间：2026年7月27日13点30分（北京时间）

3、供应商解密开始时间：2026年7月27日13点30分（北京时间）

4、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

6、请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由响应单位自行承担。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1、本次采购的有关信息将在以下网站上发布：江苏政府采购网、苏州市政府采购网。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.名 称：江苏盛泽医院

地址：苏州市吴江区盛泽镇市场西路1399号

联 系 人：李腾云

联系电话：0512-63097078

2.采购代理机构信息：

名 称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地　址：苏州市干将西路1296号1幢17层

联系人：沈超/吕兆莉

联系电话：0512-69165613

3.项目联系方式

项目联系人：沈超

电　话：0512-69165613

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

2026年7月16日

二、供应商须知

1.合格磋商供应商的资格条件

详见采购公告。

2.落实政府釆购政策需满足的资格要求

详见采购公告。

3.联合体响应：不接受。

4.转包与分包与磋商费用

4.1.本项目不允许转包或分包。

4.2.无论磋商过程中的做法和结果如何，磋商供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

5.磋商采购文件

5.1.磋商采购文件的内容如下：

竞争性磋商公告

供应商须知

采购需求

评审方法及标准

合同主要条款

附件格式

5.2.供应商获取磋商采购文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应向磋商采购单位提出，否则，由此产生的影响由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

6.磋商文件的澄清和修改

6.1.提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2.磋商文件的澄清、修改等内容与竞争性磋商文件在同一内容的表述上不一致时，以发出日期最接近磋商时间的公告为准。

6.3.磋商文件的澄清、修改等内容均将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，作为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。

7.响应文件计量单位和使用文字

7.1.响应文件中所使用的计量单位，除竞争性磋商文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

7.2.响应文件应使用中文编制，响应文件中使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，磋商采购单位概不负责。

8.磋商响应文件的组成：（部分格式见附件）

8.1封面

8.2开标一览表

8.3资格证明材料（不提供或者提供不符合要求的视为不符合资格条件要求，为无效响应）：

①具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括最近一期经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明。

③承诺具有履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料。

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。包括最近一期依法缴纳税收的凭据，最近一期依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。

⑤参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

⑥《中小企业声明函》。

8.4符合性响应证明材料

（1）磋商报价明细分析表

（2）商务条款偏离表；

8.5综合评审评分材料：

（1）与本次磋商采购相关的其他资料及评标标准中要求提供的材料；

注：

响应文件由上述8.1-8.5规定的内容共同组成。响应单位必须提交上述规定的资料，并须按照“磋商响应文件的组成”将相关材料上传至相应模块。否则，响应文件将可能因资格性条件不符或未实质性响应采购文件而被拒绝。

9.网上响应文件的制作

（1）系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载响应文件客户端，查看客户端使用说明。

（2）将下载的采购文件导入响应文件客户端，按照使用说明完成响应文件的编制和加盖电子签章。

（3）导出制作完成的响应文件，上传至苏采云系统。

注：具体响应文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

10.报价（编制）要求的说明

10.1.磋商报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。

10.2.响应人应按《磋商报价分析表》中的全部项目计算单价和总价。《磋商报价分析表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签署。

10.3.响应人应对磋商文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。

10.4.一项响应内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的响应报价。

10.5.响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

11.磋商有效期

11.1.磋商响应文件的有效期为30日历天，在此期间内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的，将被拒绝。

11.2.特殊情况下，磋商采购单位可与磋商供应商协商延缓磋商响应磋商文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

11.3.磋商响应方可拒绝接受延期要求而放弃磋商，同意延长有效期的磋商响应方不能修改磋商响应文件。

12.磋商响应截止时间

12.1.响应文件必须在磋商截止时间前提交。截止时间以后提交的响应文件，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

12.2.采购人或者采购代理机构推迟磋商截止时间时，将以更正公告的形式，通知所有响应人。

13.磋商响应文件修改和撤回

13.1.响应文件的修改应在投标截止时间前进行。

13.2.投标截止时间前，响应单位可以撤回投标。

14.磋商评审程序

14.1.磋商仪式

14.1.1代理机构工作人员将在招标公告中规定的时间和地点组织磋商开标。响应单位应当按照《操作手册》规定，参加磋商开标活动和在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

14.1.2开标仪式由苏采云系统自动对项目进行开标，并宣布各响应单位名称。

14.1.3供应商在开标过程中涉及到的开标解密、评审环节等待、等待后续多次报价、答疑澄清等操作，应按照《操作手册》规定执行。

14.2.磋商小组

14.2.1.磋商仪式结束后，采购代理机构将立即组织磋商小组（以下简称评委会）进行磋商。

14.2.2.磋商小组由磋商采购单位依法组建，由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

14.2.3.磋商小组负责具体的磋商事务，并独立履行以下职责：

（1）确认或者制定磋商文件；

（2）审查所有供应商的资格条件和符合性响应条款；

（3）审查供应商的响应文件并做出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）发起最终报价；

（6）编写评审报告；

（7）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

14.2.4.磋商小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照磋商文件规定的评审办法独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

（3）参与评审报告的起草；

（4）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

（5）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

14.3.磋商工作纪律及保密

14.3.1.磋商开始后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

14.3.2.评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

14.3.3.在评审期间，磋商采购单位将通过指定联络人与供应商进行联系。

14.4.响应文件审查

14.4.1.磋商小组对所有响应文件进行资格条件和符合性进行审查，以确定其是否满足磋商文件的要求。

14.4.2.磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

14.5.供应商澄清

需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人在线与代理机构及磋商评审小组联系。

14.6.磋商程序、最后报价

磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

14.6.1磋商程序（开标结束进入评审程序后）

磋商小组首先对所有响应文件的有效性进行审查，包括对响应文件中的资格证明文件、符合性条款等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将告知提交响应文件的供应商。

磋商小组将与符合相应资格条件的供应商分别进行磋商，磋商小组与单一供应商进行磋商的次数和时间视磋商时的具体情况而定。建议各供应商法定代表人或授权代理人始终保持通讯顺畅，时刻关注系统。

14.6.2 磋商内容

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时在系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应内容，并由其法定代表人或授权代理人签字且加盖公章或CA电子公章。

14.6.3最后报价

（1）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在系统中发起最终报价流程，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（2）最后报价截止时间之前，各供应商的最后报价将被隐藏无法显示，在到达最后报价截止时间后，代理机构工作人员可以查看各供应商最后报价。

（3）最后报价截止时间前，供应商可以修改报价，截止时间后以最新的报价为准；如超过截止时间未提交或报价超过预算，均作无效投标处理。如提交最后报价的供应商不满三家，则本次竞争性磋商失败。

（4）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

（5）关于最后报价的具体操作流程，各供应商请详细阅读《操作手册》。

14.7.响应无效和终止磋商活动条款

14.7.1.响应人存在下列情况之一的，响应无效:

（1）未按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；

（2）供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

（3）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）因磋商响应单位自身原因导致网上磋商响应文件无法递交的其他情况；

（6）不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

（7）法律、法规及本竞争性磋商文件规定的其他无效的情形。

（8）关于异常低价的处理

（一）出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

14.7.2.响应人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他响应人的竞争行为，不得损害采购人或者其他响应人的合法权益。

磋商在过程中发现响应人有上述情形的，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。

14.7.3.有下列情形之一的，视为响应人恶意串通，其响应无效：

（1）不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同响应人委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同响应人的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同响应人的响应文件相互混装；

（6）不同投标（响应）文件制作机器码一致。

14.7.4.终止竞争性磋商采购活动的条款

出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

15.确定成交、询问及质疑

15.1.确定成交供应商

15.1.1.采购人授权磋商小组直接确定成交供应商。

15.1.2.采购代理机构在苏采云系统中告知开标结果，并向中标供应商发放《中标通知书》。

15.2.询问及质疑

15.2.1.询问及质疑依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》及相关法律法规处理。

15.2.2供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到响应单位书面质疑后七个工作日内作出答复。

根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，请将符合资格条件的证明材料及投标供应商确认函与质疑函一起递交。

未依照采购公告要求实行网上报名的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

在采购活动中本身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

15.2.3供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

15.2.4.质疑联系方式

名称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市干将西路1296号1幢17层

联 系 人：祝丽林

联系方式：0512-69165625

16.合同的签订

16.1.成交供应商应按成交通知书中规定的时间和地点，与采购人签订合同。

16.2.签订合同及合同条款应以磋商文件和成交供应商的磋商响应文件及其澄清承诺文件为依据。

16.3.《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

17.磋商保证金：无。

18.代理服务费：

1、根据本项目代理协议，代理费由成交人支付。

2、代理费收取方式：银行转账

服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

账号：1102020209000295112

开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州道前支行

3、代理费标准：

代理费的收取按以下收费标准差额定率累进法计算。

预算金额100万（含）以下部分费率为1.5%；

预算金额100万以上－500万（含）部分费率为1.1%；

4、确立标准的依据：苏财购告【2016】31号

19.磋商说明：

（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被拒绝；

（2）参加磋商的供应商必须法定代表人或授权代理人；

（3）响应文件签署不符合要求的，响应文件将被拒绝；

（4）最终报价超过采购预算的，不能成交；

（5）不实质性响应磋商文件的不能成交；

（6）实质性响应磋商文件不满三家或进入最后报价的不满三家或最后报价在采购预算内不满三家的，磋商采购失败。

20.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

三、采购要求

受江苏盛泽医院之委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司对其需采购的放射影像设备保修服务项目在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加磋商。

## 一、磋商编号：JSZC-320509-SZWK-C2026-0195

## 二、采购方式：竞争性磋商采购

## 三、项目名称：放射影像设备保修服务

四、采购需求：

### （一）放射影像设备保修服务清单：

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 服务期限 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子计算机断层扫描系统 | GE CT OPTIMA 660 | 1台 | 一年 | 整机全保 |
| 2 | 电子计算机断层扫描系统 | GE CT OPTIMA 540 | 1台 | 一年 | 整机全保 |
| 3 | 核磁共振成像系统 | GE MR 1.5T HDX | 1台 | 一年 | 整机全保 |
| 4 | 核磁共振成像系统 | GE MR 3.0T 750W | 1台 | 一年 | 整机全保 |
| 5 | 乳腺钼靶X线摄影机 | GE DXR SENO DS | 1台 | 一年 | 整机全保 |
| 6 | 移动C型臂X射线机 | GE DXR 0EC 7900 | 1台 | 一年 | 整机全保 |
| 7 | X线数字减影血管造影机 | Philips DSA FD20 | 1台 | 一年 | 部分保修 |
| 8 | 大孔径定位CT | Siemens CT Somatom Sensation Open | 1台 | 一年 | 部分保修 |
| 9 | 直线加速器 | Elekta LA Precise | 1台 | 一年 | 部分保修 |

（二）具体服务要求：

1.服务期内针对设备1-6提供整机全保服务，包含人工技术服务、零备件更换（包含随机安装的第三方设备及未提及设备，如主机部分、球管、探测器、制冷系统、电子系统、磁体、线圈、冷头、液氦、水冷机、后处理工作站、机房精密空调、软件等）、定期维护保养等服务。MR的所有外接线圈如果优先采用维修方式，维修期间提供备用线圈。线圈无法修复或者维修后临床认定信号衰减影响诊断的，必须更换线圈。

2.服务期内针对设备7-8提供部分保修服务，包含人工技术服务、零备件更换（包含随机安装的第三方设备及未提及设备，包含整机除球管外，如主机部分、探测器、后处理工作站、软件等），定期维护保养等服务。

3.服务期内针对设备9提供部分保修服务，包含加速器主机和水冷机人工维修与零备件更换（除磁控管、EP非晶硅板外的全部软、硬件）；TPS、Mosaiq软硬件、Mosaiq服务器及工作站维修。

4.维保期内针对CT、MR、DXR、DSA、LA五种不同类型的设备确保配备具有完善的技术服务能力的现场维修工程师。

★5.服务期间保证保修的每台设备开机率均达到98%以上（开机率必须满足，否则视为无效投标），如一台设备故障停机率超过2%（一年按365天计算，每年7.3天），每超过一天，则超出部分按超出天数计算，供应商应承担对应天数的诊疗收入损失。诊疗收入损失金额依据该设备在2025年度的日均诊疗收入进行核算。同时，设备保修期按超出天数顺延，每超出1天，保修期顺延1周或采购人有权终止合同。

6.具备稳定的服务机构与客户服务专线电话，服务期内接到采购方服务需求时全天候响应，提供其相关办事处详细地址与联系电话以供采购方核实，电话报修首次响应时间≤2小时，工程师到达现场时间≤24小时，涉及球管等核心部件更换，维修完成时间小于48小时，否则甲方有权终止合同。

7.服务期内对CT类设备每年不少3次、MR类设备每年不少4次、DXR类设备每年不少2次的定期维护保养服务、DSA类设备每年不少4次、LA类设备每年不少2次的定期维护保养服务，内容包括且不限于功能性检查、设备清洁、润滑、性能测试、校准、必要的机械或电气的检查，确保设备能按照制造商的技术标准稳定运行。服务完成后提供相应的维护保养服务报告，并对设备的数据进行备份存储。

8.供应商应具备100%备件供应能力，需保证更换的必须是同型号零备件，由于配件和维修质量问题引起的医疗事故和纠纷，由成交供应商承担全部的法律和经济责任。

9.服务期内设备1-2、设备5-6更换的球管须为全新球管。

10.维修工程师保证能够解决所有需要原厂service key才能解决的设备故障。

11.维保期内具有经校正的所维修保修保养设备的专业维修工具、仪器，其中GE MR专用励磁、匀场工具≥1套，GE MR梯度涡流校正工具至少一套、GE MR专用射频调试工具≥1套。

12.投标单位须根据服务期限内维保项目情况，编制相应应急预案，包含但不限于应急故障分析、应急抢修方案、应急响应措施等方面。

13.维修时不得擅自拆除无故障的原厂配件，更换为第三方配件，一经发现采购人有权终止合同，并由成交供应商承担全部的法律和经济责任。

14.如遇到设备报损或其他不可抗力因素导致服务无法继续进行时，则根据实际提供的服务时长结算相应费用。

15.如遇设备使用率不高，采购人有权终止该设备的保修服务，费用根据实际提供的服务时长结算。

六、报价要求：

1、投标报价方式：全包形式，包括完成本项工作所需的一切费用，包括但不限于完成该标的的零配件、材料、人工、机械、安装、调试、保险、运费、劳保、代理服务费、各种税费以及质保期间的一切费用，采购人不再为本项目支付其它任何费用。

2、各响应单位须对所有服务进行报价，否则视为无效投标。

（1）以人民币报价；按附表格式进行报价；

（2）本次磋商的最终报价为本项目的总报价。

（3）请各响应单位针对设备进行分项报价并填报《磋商报价明细分析表》。每项设备维保最终结算价格按以下公式进行计算：最终总报价/第一次总报价*每项设备第一次报价。

七、综合要求：

1、响应单位需编制针对本项目的服务方案（具体所涉内容详见评分标准）。

2、成交人对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在履约保证金中扣除。

3、如遇采购单位有重大基建等特殊情况（工作量减少或增加幅度较大时），采购单位将提前三个月告知乙方，合同内容经双方协商调整。

4、需江苏盛泽医院配合的工作：响应单位应在响应文件中说明，如能成交，在服务过程中需要江苏盛泽医院配合的工作和需要提供的条件。

八、综合说明：

1、付款方式：详见合同主要条款

2、合同履行期限：一年（具体以合同起止时间为准）

3、项目验收：由采购人按照采购需求进行验收。

4、知识产权：响应单位应保证采购人免除且响应单位承担由于采购人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

# 四、评审方法及评分标准

一、评标方法：

1、评标方法采用综合评分法，总分值为100分。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为20%（权重），技术与质量及其它占80%（权重）。（取小数点后二位）

2、综合评分的主要因素为：价格、技术水平、履约能力、售后服务等，对采购文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

3、评标时，评审小组分别对每个有效响应单位的响应文件进行评价、打分，对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个响应单位的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为响应单位的总得分。（保留小数点后2位）。

4、评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的抽签确定排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，按照评审因素的量化指标评审总得分从高到低推荐3名成交候选人。

5、本项目采购人已委托评审小组直接确定排名第一的成交候选人为成交人。

6、本项目不适用采购本国产品的支持政策。

二、综合评分标准：

（一）价格：（20分）

1、以进入评标程序、实质性响应招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算价），其价格分为满分20分，其他响应单位的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）X价格权值X100（价格权值为20%）

（二）维护方案内容比较（44分）：

1、维护保养规范（16分）：方案内容提供①维修保养规章制度、保养程序；②操作规范；③维护保养范围；④维护保养计划

上述内容详尽、可行性高且能够满足本项目需求的每一项得4分；各项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述或内容中未包括具体实施细节及措施或内容里有“不合理”、“错误”的每一项得2分（内容“不合理”、“错误”是指：存在不适用项目实际情况、套用其他无关内容、内容不完整、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的其他情况）；未提供相关项内容的相关项不得分。

2、服务工作内容（16分）：方案内容提供①现场支援服务；②维修设备工具；③资料档案管理；④维护保养服务监督管理机制

上述内容详尽、可行性高且能够满足本项目需求的每一项得4分；各项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述或内容中未包括具体实施细节及措施或内容里有“不合理”、“错误”的每一项得2分（内容“不合理”、“错误”是指：存在不适用项目实际情况、套用其他无关内容、内容不完整、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的其他情况）；未提供相关项内容的相关项不得分。

3、应急预案及质量保证措施方案（12分）：方案内容提供①应急故障分析；②应急抢修方案；③应急响应措施

上述内容详尽、可行性高且能够满足本项目需求的每一项得4分；各项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述或内容中未包括具体实施细节及措施或内容里有“不合理”、“错误”的每一项得2分（内容“不合理”、“错误”是指：存在不适用项目实际情况、套用其他无关内容、内容不完整、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的其他情况）；未提供相关项内容的相关项不得分。

（三）专业维修技术能力（27分）

1、响应单位配备于本项目的针对本项目CT、MR、DXR、DSA、LA五种不同类型的设备维修工程师具备所维保同类机型维修经验的，每提供一种设备维修工程师的得2分，最多得10分（投标时提供维修工程师名单并提供本项目设备品牌厂家同型号机型培训证书复印件。）

2、响应单位需提供过往与原设备制造厂商（GE、Philips、Siemens、Elekta ）之间的任一零备件采购合同复印件，以此证明具备合法、稳定、畅通的零备件供应渠道，提供者得5分，不提供者不得分。

3、投标供应商具有本项目设备原制造厂商（GE、Philips、Siemens、Elekta 均可）授权的维修资格证书得6分。具有其他同类设备品牌厂家（CT、MR、DXR、DSA、LA五种不同类型的设备品牌厂家均可）的售后服务授权的得3分，（提供相关授权书的复印件，不提供不得分）

4、响应单位在国内设有零备件仓库，投标时提供零备件仓库地址及联系人、联系电话备查，提供一个得3分，最多得6分。

（四）响应单位履约能力比较（9分）：响应单位自2023年6月1日（以合同签订日期为准）以来类似项目业绩比较：每提供一个维保清单中同型号的设备维保业绩得1分，共9分（共9个设备，每个设备维保业绩各1分）。响应文件中需提供合同和对应不低于50%金额的发票复印件，否则不得分。

注：

1、付款方式及服务期限不响应招标文件要求的为无效投标。

2、针对评分标准中评分的每一条，响应单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

五、合同主要条款

甲方：江苏盛泽医院（以下简称甲方）

乙方：                                （以下简称乙方）

根据采购编号       号采购文件及乙方成交的响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交的                           事宜，签订本合同书。

# 一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方的                               ，详见《标的物清单》。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①采购文件；

②乙方成交的响应文件；

# ③乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

# ④成交通知书。

# 二、服务地点：

# 三、项目名称、数量：

四、维保清单：

五、维保要求：

六、合同总价款：            元整。具体分项价格如下：

............

七、合同总价范围：全包形式，包括完成本项工作所需的一切费用，包括但不限于完成该标的的零配件、材料、人工、机械、安装、调试、保险、运费、劳保、代理服务费、各种税费以及质保期间的一切费用，采购人不再为本项目支付其它任何费用。

八、服务期限： 年    月      日起至        年    月    日止（一年）

九、付款方式：合同签订生效后，服务期满6个月无服务质量问题的30个工作日内甲方向乙方支付合同金额的50%费用；服务到期后无服务质量问题的30个工作日内甲方向乙方支付剩余的50%费用。

十、管理考核方案

| 服务内容考核 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核内容 |  | 分值 | 科室 评分 | 工程师评分 | 平均 得分 |
| 1 | 服务期间保证每台保修设备开机率达到98%以上 |  | 总分值30分：未保证开机率得0分，服务差得10分、服务良好得20分，服务优秀得30分。 |  |  |  |
| 2 | 具备稳定的服务机构与客户服务专线电话，服务期内接到采购方服务需求时全天候响应，提供其相关办事处详细地址与联系电话以供采购方核实，电话报修首次响应时间≤2小时，工程师到达现场时间≤24小时，涉及球管等核心部件更换，维修完成时间小于48小时，否则甲方有权终止合同。 |  | 总分值10分：服务差得5分、服务良好得8分，服务优秀得10分。 |  |  |  |
| 3 | 服务期内对CT类设备每年不少3次、MR类设备每年不少4次、DXR类设备每年不少2次的定期维护保养服务、DSA类设备每年不少4次、LA类设备每年不少2次的定期维护保养服务，内容包括且不限于功能性检查、设备清洁、润滑、性能测试、校准、必要的机械或电气的检查，确保设备能按照制造商的技术标准稳定运行。服务完成后提供相应的维护保养服务报告，并对设备的数据进行备份存储。 |  | 总分值5分：服务差得5分、服务良好得8分，服务优秀得10分。 |  |  |  |
| 4 | 供应商应具备100%备件供应能力，需保证更换的必须是同型号零备件，由于配件和维修质量问题引起的医疗事故和纠纷，由成交供应商承担全部的法律和经济责任。 |  | 总分值15分：服务差得5分、服务良好得10分，服务优秀得15分。 |  |  |  |
| 5 | 服务期内设备1-2、设备5-6更换的球管须为原厂同型号全新球管。 |  | 总分值10分：服务差得5分、服务良好得8分，服务优秀得10分。 |  |  |  |
| 6 | 维修工程师保证能够解决所有需要原厂service key才能解决的设备故障。 |  | 总分值10分：服务差得5分、服务良好得8分，服务优秀得10分。 |  |  |  |
| 7 | 维保期内具有经校正的所维修保修保养设备的专业维修工具、仪器，其中GE MR专用励磁、匀场工具≥1套，GE MR梯度涡流校正工具至少一套、GE MR专用射频调试工具≥1套 |  | 总分值10分：服务差得5分、服务良好得8分，服务优秀得10分。 |  |  |  |
| 8 | 维保期内针对CT、MR、DXR、DSA、LA五种不同类型的设备确保配备具有完善的技术服务能力的现场维修工程师 |  | 总分值10分：服务差得5分、服务良好得8分，服务优秀得10分。 |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |
| 原厂工程师对设备状况专业评估 |  |  |  |  |  |  |
| 临床科室评估意见 |  | 签字： 日期： |  |  |  |  |
| 医学装备部评估意见 |  | 签字： 日期： |  |  |  |  |

# 注：每半年考核一次，考核满分为100分，得分≥80分为合格，得分＜80分的为不合格，不合格的在费用结算时以80分为基准，其得分每低于1分则甲方在该期支付的服务费中扣除服务费的1%。甲方每期末以书面形式向乙方提供考核结果，考核不合格的甲方将要求乙方限时整改，乙方应对存在问题进行持续质量改进，并以书面形式向采购方反馈整改措施及效果。对于甲方提出的不合格的问题应及时整改，未及时整改的甲方有权终止部分或全部合同。

十一、不可抗拒事故

# 水灾、地震、雷击等自然灾害为不可抗力。由于不可抗力的原因造成的零部件及系统损坏，乙方将不承担责任，但乙方应立即通知甲方，不可抗力发生后15天内乙方将当地有关部门出具的事故证明书以书面形式通知甲方。上述情况下，乙方仍应采取必要措施修复故障，但费用由甲方承担。

# 十二、双方责任

# 1、乙方应保证按采购文件、乙方的响应文件、乙方作出的承诺以及本合同的约定提供合格的服务，并保证所提供的服务完全符合采购文件要求。

# 因乙方提供的服务不合格导致的服务质量问题或引起的知识产权纠纷等，甲方有权责令乙方解决并整改到位，由此产生的一切费用由乙方自行承担。若给甲方造成损失的，还应按照本合同第八条约定承担相应的违约责任。

# 2、此外，乙方应向甲方提供符合合同约定的各项服务。还应符合相关质量标准，如未有国家标准的，则应按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的,按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

# 3、甲方应按时向乙方支付服务费用。

# 十三、违约责任

# 1、违约责任

# 合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，即构成违约，守约方有权要求违约方按照实际损失承担赔偿责任，损失赔偿范围包括但不限于守约方的直接损失、可得利益损失和维权支出的各项费用（诉讼费、律师费、鉴定费、调查费和保全费等）。

# 2、甲方违约责任

# 2.1 在合同生效后，甲方无正当理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%作为违约金，如违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

# 2.2甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之一支付逾期付款违约金。逾期付款违约金上限最高不超过逾期付款金额的5%。

# 3、乙方违约责任

# 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方发出的“乙方违约通知书”的当日或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正过失，甲方有权单方终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

# 3.1、除人力不可抗拒因素及甲方原因外（如用电不当等），乙方不能按期进行维保服务，或因运输及维修中设备缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方必须向甲方支付延期交货或延期交付使用的违约金，具体标准按合同总价每日千分之一计算。

# 3.2、延期维保时间超过15天或维保不合格从而影响甲方按期正常使用的视为乙方严重违约，甲方有权立即终止合同，乙方仍需向甲方支付全部延期违约金，并赔偿甲方相关损失，返还甲方已支付的合同款。

# 3.3、乙方因违反合同及招标文件其他应尽义务的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付相当于合同总价款5%的违约金。如违约金不足弥补甲方损失的，由乙方另行支付，由此引起的后果，甲方保留进一步追索的权利。

# 4、乙方提前进行维保的，甲方确认后，按合同规定的付款方式付款。

# 5、乙方承诺严格管理本单位所有工作人员、现场派驻人员及合作方，严禁未授权人员捏造事实、虚假举证、恶意上访投诉、诬告甲方及甲方工作人员。凡出现恶意投诉、经主管部门认定为不实举报的，均视为乙方重大违约，甲方有权单方面终止合同，并将乙方失信行为报送相关管理部门，纳入失信名单。甲方有权单方面作出以下全部或部分处置，乙方自愿无条件接受：

# 5.1 乙方须支付合同总金额10%违约金，从履约保证金中扣除；

# 5.2 甲方有权暂停支付全部未结款项、全额没收履约保证金；乙方须一次性全额退还甲方已支付的全部合同款项，并在收到甲方书面退货/撤场通知之日起7日内自行完成全部货物、设备、设施撤离工作，撤离产生的运输、人工、仓储等所有费用均由乙方自行承担；乙方逾期未完成撤离的，货物视为乙方自愿放弃所有权，甲方有权自行处置，由此产生的损失、成本全部由乙方承担；

# 5.3  甲方相关维权产生的诉讼费、律师费、商誉损失等一切开支均由乙方承担。

# 6、乙方保证所有维权、投诉行为均履行正规授权手续、基于客观真实。绝不授意、纵容、放任本单位员工、项目人员以捏造线索、歪曲事实、反复缠访、网络抹黑等方式恶意投诉甲方及甲方工作人员。一旦发生乙方人员恶意诬告投诉情形，甲方有权直接取消乙方中标资格或单方面终止合同，并将乙方失信行为报送相关管理部门，纳入失信名单。甲方有权单方面作出以下全部或部分处置，乙方自愿无条件接受：

# 6.1 乙方须支付合同总金额10%违约金，从履约保证金中扣除；

# 6.2甲方有权暂停支付全部未结款项、全额没收履约保证金；乙方须一次性全额退还甲方已支付的全部合同款项，并在收到甲方书面退货/撤场通知之日起7日内自行完成全部货物、设备、设施撤离工作，撤离产生的运输、人工、仓储等所有费用均由乙方自行承担；乙方逾期未完成撤离的，货物视为乙方自愿放弃所有权，甲方有权自行处置，由此产生的损失、成本全部由乙方承担；；

# 6.3 甲方相关维权产生的诉讼费、律师费、商誉损失等一切开支均由乙方承担

# 十四、合同的解除和转让

# 1、合同的解除

# 1.1 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

# 1.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

# 1.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

# 1.2 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后五个工作日内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

# 2、合同的转让

# 合同的部分和全部都不得转让。

# 十五、合同生效及其它：

# 1、本合同在双方签字盖章后即生效。

# 2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

# 十六、争议解决

# 1、争议解决

# 甲乙双方因合同发生争议，应在代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

# 2、未尽事宜

# 2.1、合同份数。

# 本合同一式六份，甲方四份，乙方一份，招标代理机构一份。

# 2.2、本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》及其它有关法律法规的规定执行。

# 六、附件格式

格式1：开标一览表

开 标 一 览 表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 合计（人民币大写）： 小写： |  |  |  |

响应单位（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或签章）

日期：

格式2：

投标报价分析表

招标编号：                              单位：元

| 序号 | 维保设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子计算机断层扫描系统 | GE CT OPTIMA 660 | 1台 |  |  |
| 2 | 电子计算机断层扫描系统 | GE CT OPTIMA 540 | 1台 |  |  |
| 3 | 核磁共振成像系统 | GE MR 1.5T HDX | 1台 |  |  |
| 4 | 核磁共振成像系统 | GE MR 3.0T 750W | 1台 |  |  |
| 5 | 乳腺钼靶X线摄影机 | GE DXR SENO DS | 1台 |  |  |
| 6 | 移动C型臂X射线机 | GE DXR 0EC 7900 | 1台 |  |  |
| 7 | X线数字减影血管造影机 | Philips DSA FD20 | 1台 |  |  |
| 8 | 大孔径定位CT | Siemens CT Somatom Sensation Open | 1台 |  |  |
| 9 | 直线加速器 | Elekta LA Precise | 1台 |  |  |
| 总价（元） | 金额大写 元 |  |  |  |  |

响应单位：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：         年         月       日

格式3：

服务方案

提示： 1、响应单位应针对本次招标项目特点编写响应单位成交后拟采取的实施方案。 2、响应单位可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

响应单位名称（盖章）：

# 格式4：

服务响应对照表

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 招标服务要求 | 投标服务指标 | 选择项（符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

响应单位：（公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或签章）                 日期：

格式5：

商务条款偏离表

| 序号 | 磋商采购文件条目号 | 磋商采购文件的商务条款 | 磋商响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：响应单位的磋商响应文件（除技术规格部分）与磋商采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应磋商采购文件的规定。

响应单位：（公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

格式6：

拟投入本项目人员配置一览表

采购编号：            号

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

响应单位（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：   年   月      日

格式7：

磋商响应函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：

我方收到贵公司                          号采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的投标报价包括完成该标的物的全部内容的一切费用。

2、如果我方的响应文件被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我方同意按采购文件中的规定，本响应文件的有效期限为开标后90天，如果我方在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

4、我方愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方认为贵方有权决定成交者，还认为贵方有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我方愿意遵守招标公告及采购文件中所列的收费标准。

8、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意成交后若不履行响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的成交资格将被取消。

9、我方同意若无法按约定条款履行合同等行为，采购人有权按照程序取消我方的成交资格。

10、如果我方成交，我方愿意按采购文件规定支付成交服务费。

11、与本投标有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

年     月     日

格式8：

供应商关于资格的声明函

标书编号：

日    期：

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司：

我公司愿参加本次                    竞争性磋商采购活动。我公司在响应文件中所有关于磋商资格的文件，证明与陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称：（单位盖章）

供应商法定代表人或代理人：（签字或签章）

格式9：

法人授权委托书

采购编号：

日    期：

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司：

系中华人民共和国合法企业，法定地址：                      ，特授权         代表我公司全权办理针对上述项目的磋商，参与磋商、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自磋商开始至合同履行完毕止。

代理人签名：                        法定代表人（签字或签章）：

职务：

联系电话：                            响应单位公章：

格式10、

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。具体情况如下：

1、放射影像设备保修服务 ，属于工业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业 收入为 万元，资产总额为  万元 ，属于   （中型企业、 小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1 、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、划分标准：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

3、供应商按照规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。本条所称大企业是指按照其自身所属行业和对应的中小企业划分标准，属于大型企业的企业。事业单位、社会组织等非企业主体不享受中小企业扶持政策，但事业单位、社会组织等非企业主体提供全部由中小企业制造的货物，参加货物采购项目的除外。事业单位直接控股和管理的企业，依据中小企业划分标准认定其企业类型。符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业。残疾人福利性单位等视同小微企业。

5、供应商应当对承建（承接）供应商进行声明

格式11：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。成交、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

格式12

监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接响应单位提供本企业（单位）的服务。

- 本企业（单位）（请填写：是、不是）监狱企业。

（2）本企业（单位）（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位签章：

日     期：    年   月   日

（全文完）