江苏省未来网络创新研究院

CENI专业工程技术服务采购项目

招 标 文 件

招标编号：JSZC-320000-ZTZB-G2026-0038（内部编号：FNII-CENI-2026-009）

招标人：江苏省未来网络创新研究院

招标代理机构：中通服咨询设计研究院有限公司

2026年7月

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	5

第三章  合同条款及格式	13

第四章  项目需求	13

第五章  评标方法与评标标准	35

第六章  投标文件格式	40

6.1 投标函	44

6.2 投标一览表	45

6.3 法定代表人授权委托书	48

6.4 资格证明文件	50

6.5 商务条款响应及偏离表	53

6.6 技术参数响应及偏离表	54

6.7 技术规范点对点应答	55

6.8 业绩情况表	57

6.9 企业资质	58

6.10 项目团队	59

6.11 技术部分	60

6.12投标人其它声明及材料	61

# 第一章  招标公告

项目概况

江苏省未来网络创新研究院CENI专业工程技术服务招标项目的潜在投标人应在中通服咨询设计研究院有限公司获取招标文件，并于2026年8月6日上午14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-ZTZB-G2026-0038（内部编号：FNII-CENI-2026-009）

项目名称：江苏省未来网络创新研究院CENI专业工程技术服务采购项目。

预算金额：人民币320万元/年，两年共人民币640万元。本次采购预算为预估金额，实际结算金额以订单为准。

限价：本次报价形式为“折扣报价（下浮率）”，折扣报价基础：以“工信部通信【2016】451号文件”定额基础上报统一折扣。限价为下浮70%，低于此下浮率投标将被否决。

采购需求：本次采购的专业工程技术服务是具有突发性、规模小、工期短的小型施工服务，主要包括站点设备上下架、拆装、改造搬迁、引接及熔接、布线、物料搬移、机房维护修缮、机电及暖通设备维修改造安装等等。范围：全国40个CENI核心节点城市及骨干光缆沿途的ROADM、OA站点。具体详见项目需求。

为确保项目实施质量、工期要求和管理要求，本次采购采用份额招标， “采购标包、份额划分”如下：

| 标包号 | 份额 |
| --- | --- |
| 标包1 | 55% |
| 标包2 | 45% |

评审以采购标包为单位。投标人可同时投一个或多个采购标包，但一个投标人最多只能获得一个采购标包的中标资格，本项目评审顺序按采购标包1至采购标包2依次进行评审。若投标人在采购标包1中排名第一，则推荐其为采购标包1的第一中标候选人，标包2的投标将不参与最后排序。

服务期：自合同签订之日起两年。

本项目不接受联合体投标；不接受分包、转包。

二、申请人的资格要求（不分标包）：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）投标人必须是经国家有关部门批准，具有独立承担民事责任的能力的独立法人或其他组织;

（2）投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供经审计的2025年度或最新一年度的财务报告，成立不满一年不需提供）；

（3）投标人需提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（4）投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）投标人在经营活动中没有重大违法违规记录，近三年内没有被司法部门或行业主管部门处罚，提供书面声明；

（6）投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）或“诚信江苏”（www.jscredit.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的、自本采购公告发布之日至投标截止前的信用记录的截图（截图须加盖公章）；并且未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（7）拒绝下述投标人参加本次采购活动：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人；

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人；

投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第(4)种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（/） 种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①要求投标人以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为 / %。

②要求投标人进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为 / %。

- 本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见评标办法与标准。

- 本项目所属行业：软件和信息技术服务业

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起5个工作日

方式：苏采云下载

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间及开标时间：2026年8月6日上午9点30分（北京时间）

提交投标文件及开标地点：苏采云开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.报名时间：2026年7月17日至2026年7月23日

在“江苏政府采购网”免费下载。供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

2.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“ 江苏政府采购网”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）发布的信息更正公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：江苏省未来网络创新研究院

地址：南京市江宁经济技术开发区秣周东路7号

联系方式：徐经理 025-57926635

2.采购代理机构信息

名称：中通服咨询设计研究院有限公司

地址：南京市建邺区楠溪江东街58号

联系方式：陈沭、郑春雅、徐磊、周明珠、夏宜宁、朱晓琦、李谦

3.项目联系方式

项目联系人：陈沭

电话：13913913997

# 第二章  投标人须知

一、总则

l、采购方式

1.1本次采购采用公开招标方式，本采购文件仅适用于采购公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足采购公告中投标人资质要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国有关法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标有关费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目收取投标人标书费见公告，招标代理服务费由中标人支付，按照国家发展和改革委员会下发的《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）所列招标代理服务费收费标准下浮47%（优惠率）收取。

5、采购文件的约束力

5.1投标人一旦购买了本采购文件并参与投标，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。

二、采购文件

6、采购文件的构成

6.1采购文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与联系解决。

6.2投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、采购文件的澄清

任何要求对采购文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期前十日前以书面形式通知采购人。

8、采购文件的修改

8.l在投标截止日期前，无论何种原因，采购人均可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对采购文件进行修改。

8.2采购文件的修改将在“江苏政府采购网”网站上公布，并对所有投标人具有约束力。

8.3为使投标人编写标书有充分时间对标书文件的修改部分进行分析、研究，采购人有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更书面通知所有购买采购文件的投标人。

三、投标文件的编制

9、投标语言及度量衡单位

9.1投标人提供的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均采用国家法定计量单位。

10、投标文件的构成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

10.1投标文件目录；

10.2投标函：须含投标人的开户名称、开户银行、账号、电话、传真、E-mail等联系方式；

10.3投标人资格证明材料；

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件）；

（2）相关资质证明材料（复印件）；

（3）法人授权委托书（复印件）；

（4）法定代表人的身份证复印件；

（5）授权代表的身份证复印件（开标现场查验原件）；

（6）具有项目必须的技术条件或经营能力的书面声明；

（7）无违法违规记录声明；

（8）采购文件中的其他资格性要求（详见招标公告第二条投标人资格要求）。

上述文件均应加盖公章。

10.4开标一览表：

（1）投标人应按照采购文件中提供的格式完整、正确地填写开标一览表。

（2）投标人应按照采购文件要求报价，在表中标明所提供服务。

（3）报价采取总承包方式，包括所投服务及相关的人员、设备及其它有关的为完成本项目发生的所有费用，采购文件中另有规定的除外。

（4）开标一览表中的价格应与投标文件中的报价表中价格一致，如不一致，评标时一律按开标一览表中价格为准。开标一览表必须盖章，加盖公章后的“开标一览表”按操作手册上传。

（5）报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，总价将包定，合同期内不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

10.5投标人参照投标文件中技术条款对本项目所投服务的技术指标响应进行准确描述，并附《技术参数响应及偏离表》；

10.6投标人按照投标文件中商务条款提供售后服务和质量承诺，并附《商务条款响应及偏离表》；

10.7投标人的业绩情况；

10.8投标人认为有必要提供的文件材料；

10.9投标人应将投标文件按上述顺序分别装订成册。

11、其它费用处理

采购文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

- 投标保证金

本次招标不收取投标保证金。

13、投标有效期

投标有效期为采购人规定的开标之日后九十(90)天内有效。如果采购人在有效期之内，可向投标人提出延长投标有效期的要求。要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，采购人在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第12条有关投标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

14、投标文件份数和签署

14.l投标文件按操作手册要求上传苏采云系统 。

14.2投标文件中法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法人代表人以书面形式出具法人代表授权书(原件)附在投标文件中。

四、投标文件的递交

15、投标文件的上传

15.1按操作手册要求在规定时间内上传。

16、投标截止日期

16.1 采购人收到投标文件的时间不得迟于采购公告中规定的截止时间。

16.2 采购人可以按照规定，通过修改采购文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17、迟交的投标文件

迟交的投标文件将被拒收并原封退回。

18、投标文件的修改和撤回

18.1投标人在递交投标书后，在规定的投标截止日期前可以修改或撤回其投标文件。修改文件必须在投标截止时间前送达。

18.2投标截止日期后不可对其投标文件作任何修改或撤回，否则其投标保证金将被没收。

五、开标与评标

19、开标

19.l采购人将在采购文件中规定的时间和地址组织公开开标。

19.2开标时请投标人授权代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购人当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的各项内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。采购人将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。

20、评标过程的保密与公正

20.l公开开标后，直至通知投标人中标为止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，均不得向投标人或与评标无关的人员透露。

20.2投标人试图影响评标或授予合同方面的任何尝试，可能导致该投标人的标被废弃。

21、投标的澄清

21.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标工作组有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

21.2接到澄清要求的投标人应派人按要求做出澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

21.3 接到澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

22、对投标文件的初审

22.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标工作组进行反馈。

符合性检查：依据采购文件的规定，由评标工作组从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

22.2在详细评标之前，评标工作组将首先审查每份投标文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标工作组三分二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

22.3如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评标工作组将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

22.4评标工作组将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1)如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

(2)当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标工作组认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

22.5评标工作组将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

22.6评标工作组将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

23、无效投标条款和废标条款

23.1无效投标条款：

（1）未按要求交纳投标保证金的；

（2）未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）投标人在报价时采用选择性报价的；

（4）投标人不具备采购文件中规定资格要求的；

（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

（6）未通过符合性检查的；

（7）不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）评标工作组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标工作组应当将其作为无效投标处理。

（10）其他法律、法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。

23.2废标条款：

（1）符合专业条件的投标人或者对采购文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）评标工作组会认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

六、定标

24、确定中标单位

24.1评标工作组首先对所有合格投标人按评标办法进行打分，根据综合得分，由高到低排列，向采购人推荐中标候选人。采购人应根据评标工作组推荐的中标候选人确定中标人。

24.2中标人名单将在“江苏政府采购网”上进行公示。

24.3若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人或者其他投标人恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人行贿或者提供其它不正当利益的；

（4）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评标工作组发现的；

（6）不符合法律、法规的规定的其它情形。

24.4有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25、质疑处理

25.1参加投标投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

25.2质疑必须以参加投标投标人法人代表或授权代表（投标文件中所确定的）送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

25.3未参加投标的投标人或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的投标人所提出的质疑也不予受理。

25.4投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，采购人将不予受理。

25.5采购人将在收到投标投标人的书面质疑后在规定时间内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26、中标通知书

26.l中标结果质疑期满后，采购人将向中标投标人发出中标通知书。

26.2中标人收到中标通知书后，须立即以书面形式回复采购人，确认中标通知书已收到。若无书面回复，则公告后视同中标人已经知悉并同意接受。

26.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标投标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

27、签订合同

27.1中标人在中标通知书发出之日起30日内派代表前来与采购人具体商谈签订合同，若因中标人延误签订合同并由此给采购人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

27.2采购文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

27.3签订合同后，中标人不得将相关服务进行全部或部分转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28、服务的追加和减少

28.1采购合同履行中，需追加与合同标的相同服务的，在不改变价格水平、合同及其它条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，追加量不得超过合同总额的10%。

28.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照中标时价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

29、采购异常低价审查

29.1 评审过程中出现下列情形之一的，评审小组应当启动异常低价投标审查程序：

（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；

（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审小组基于专业判断，认为供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

29.2 评审小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

29.3 评审小组依据专业经验，参考同类项目成交价格、 类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断，响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。

# 第三章  合同条款及格式

服务合同

甲方（服务采购方）：江苏省未来网络创新研究院

地址：江苏省南京市江宁区秣周东路7号

联系人：

联系电话：

乙方（服务提供方）：

地址：

联系人：

联系电话：

甲乙双方依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规的规定，就甲方向乙方采购           服务项目，经协商达成如下合同条款：

一、定义

1.除非本合同另有特别约定，本合同所使用的术语、概念的含义如下：

2.合同：是指双方所签署的合同正文、所有附件、所有补充文件，以及双方在合同履行中所签署、确认的其他与双方权利义务相关的所有文件。也称为“服务合同”。

3.甲方：是指江苏省未来网络创新研究院。

4.乙方：是指                。

5.服务：指本合同项下乙方向甲方提供的合同内容，包括本合同及合同附件中约定的所有乙方向甲方提供的服务工作内容。

6.服务价款：是指根据本合同约定，在乙方履行全部合同义务时甲方应支付给乙方的全部价款。

7.工作说明书：是指约定服务的工作内容、范围、质量标准、项目进度、资源管理等特定内容的文件。

8.技术文档：指乙方向甲方提供服务过程中，使用或产生的技术资料、项目文档，文档的形式可以是纸面文件，也可以为电子文档，技术文档包括一般文档和项目专用文档。

9.服务成果：是指乙方按照本合同的约定所提供的以纸质、电子磁盘或其他介质体现的服务文档，各种数据、参数，以及乙方为履行本合同所搜集、使用、编制、创作的所有其他技术文档和解决方案。

10.交付：是指乙方将合同约定的服务成果提交给甲方。

11.阶段确认：是指甲方按照合同约定的项目进度对乙方的阶段服务成果进行验证的过程，以双方签署后的阶段证明为成果物。

12.验收：是指甲方及甲方客户按照合同约定的验收标准对乙方的服务结果进行验证的过程，以双方签署后的验收报告为成果物。

13.服务期限：指合同中约定的乙方提供服务的期限，在此期限内，甲方及甲方客户有权获得合同范围内的服务。

14.知识产权：指受中国法律及国际公约保护的专利权、商标权、著作权、商业秘密等及其他与之相关的权利。

15.工作日：指周一到周五，中国法律、行政法规规定的节假日除外。

# 二、服务项目

# 项目，以下简称本项目。

# 二、服务内容及方式

# 1、服务的内容：

# 2、服务的方式：

- 服务要求

# 1、服务地点：

# 2、服务期限：

# 3、服务进度：

# 4、服务质量要求及标准：

# 5、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项目部分或全部服务工作转让第三人承担。

# 6、乙方指定（      姓名）为乙方项目联系人，代表乙方确认履约进度及与甲方沟通；如乙方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方；未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

# 四、甲方权利义务

甲方向乙方提出针对规划的具体目标及需求，并配合开展各项研究和交流工作。

1.甲方应提供项目计划时间、提供乙方工作所需环境，包括但不限于工作场所。

2.甲方应向乙方提供并允许乙方为服务工作目的而使用合同双方商议确认的信息、数据、资料、需要的设备和/或配置，人员协助等。

3.甲方有权监督本项目进度，并指派授权人对于乙方按照合同约定所完成工作内容予以阶段确认。甲方如变更授权人，应提前3个工作日书面通知乙方变更后的授权人信息。

4.如乙方履行本合同过程中需与第三方配合，甲方应负责协调乙方与第三方的工作。

5.甲方应按本合同的约定对乙方提出的验收申请组织验收。

6.甲方支付本合同项下全部服务费用后，完全独立拥有本合同项目所有技术成果及知识产权，乙方未经甲方同意不得使用，本合同的技术秘密不得向任何第三方透露。

7.甲方承诺保守商业机密，未经乙方同意，不得向第三方透露本合同履行过程中涉及的保密内容。

8、为保质保量地完成本合同项目， 乙方项目负责人应按甲方要求及时做好乙方指派的现场工作人员进行业务上的指挥调度。

9、甲方有权要求乙方更换或清退有下列行为的工作人员：（1）违反国家法律法规的；（2）违反甲方规章制度；（3）服务质量达不到甲方要求的；（4）损害甲方形象的；（5）其他有损甲方权益的情况。

# 五、乙方权利义务

1.乙方应按照本合同的约定，并保证其所提供的服务不得违反现行的法律法规的相关规定。如期完成和交付服务成果。

2.乙方委派具有丰富经验和专业知识的工作人员组建项目工作组，未经甲方同意，不得随意更换工作人员。

3.乙方保证其拥有从事本项目服务工作的资质及能力，并保证所提供的服务成果不会侵犯任何第三方知识产权。

4.乙方按本合同的进度计划完成各阶段任务、保证质量，及时与甲方沟通。

5.乙方保证所提供的服务成果符合本合同中约定的质量要求。若本合同及附件没有明确的质量要求，双方可重新达成书面意见。若双方无法达成一致，则执行业内通常质量标准要求。

6.乙方应按照本合同的约定为甲方提供培训服务。

7.乙方承诺保守商业机密，未经甲方同意，不得向第三方透露本合同履行过程中涉及的保密内容。

8、因乙方或乙方人员原因导致的客户投诉、纠纷诉讼，乙方应负责解决，由此给甲方造成的损失，乙方应予以赔偿，甲方有权解除合同。

# 六、项目服务金额及付款方式

服务价款及支付方式：

1.本合同服务价款为            （大写：            ）。该价格为包含全部相关税费的价格。

2.付款方式：同招标文件

3.乙方银行信息：

# 开户行：

# 户名：

# 账号：

# 如乙方改变了其银行名称和帐号，应及时在甲方付款到期日前以书面形式通知甲方。乙方如不能即时告知甲方其正确的银行信息，则需承担由于支付延误而产生的一切损失。甲方和乙方自行承担各自的资金拨转费用。

七、交付

1.乙方应按照本合同约定的内容，向甲方及甲方客户提供服务成果。交付地为甲方住所地或甲方书面通知的地址。若前述交付地址有变更，甲方需于本合同约定的交付日期前    个工作日将书面通知应送交乙方。

2.乙方应按照本合同约定的期限、形式和数量完成服务成果的交付，交付完成后，甲方应确认并签署交付清单。

3.甲乙双方任何一方均有义务对另一方提出的变更交付期限、形式和数量的任何合同建议给予适当的考虑，如果各方协商达成一致，应以书面形式对变更予以记录并按各方确认变更的期限、形式和数量执行。如果约定履行在先的义务未能履行，则约定履行在后的义务可以相应顺延。

八、验收和质量保证

1.在本合同约定的服务结束后     个工作日内开始进行初步验收。验收应当按照合同双方在约定的或招标文件中约定的关于验收标准的约定进行。乙方应当在验收前做好验收的必要准备并向甲方提交验收申请书，甲方应当在收到验收申请书后     个工作日内开始组织验收，验收期为   个工作日，在验收合格后的    个工作日内，由甲方、甲方客户及乙方签署验收报告并加盖公章。如果因甲方原因造成验收延误的，则验收时间应当顺延，顺延时间不超过    个工作日，如甲方逾期仍未验收，将视为初步验收通过。

2.验收过程中，如服务成果与合同所约定的需求存在不符，乙方应当立即采取措施纠正不符之处，并与甲方协商约定新的验收时间进行验收。

3.阶段确认视同阶段验收，上述约定同样适用于阶段确认。

4.初步验收合格后，如乙方所提交的工作成果不能适用并完成本合同约定的项目或达到本合同目的或者不能通过甲方客户的省级主管部门组织的验收，经甲方提出要求后，乙方应继续做相应改进，直至实现本合同目的。如由于非甲方原因导致费用增加，由乙方自行承担；如由于甲方原因增加改进费用，甲方应负责支付。

5.最终验收合格后，乙方应向甲方或其客户直接提供不低于两年的免费售后服务。

6. 乙方承诺给与甲方     个月的质保期，质保期内乙方对所供服务及相关合同标的实行包修、包换、包退、包维护保养和全程根据等承诺。质量保修期结束后，按国家及当地有关规定执行。

7.服务质保期内所发生的费用已经包括在合同价款内，甲方不再承担任何费用。

8.双方对服务质量发生争议时，甲方有权单方委托质量监督检验机构进行检验或鉴定，双方均认可由此得出的检验（或鉴定）结论作为判断产品质量争议的最终依据。检验（或鉴定）费用由甲方先行垫付，检验证明产品质量合格的由甲方承担，检验证明产品质量不合格的由乙方承担。

九、服务成果的权利归属

1. 双方确定，乙方所完成的服务成果的所有权利，包括但不限于知识产权、专利申请权和所有权，归甲方所有。

2.在履行本合同过程中使用的本合同签订前已经存在的或履行过程中产生的其他成果，包括但不限于设计方案图纸、各种说明书、测试数据资料、计算机软件、技术诀窍以及其他技术文档，知识产权归属原权利人所有。

3、双方确定，甲方利用乙方的服务成果所完成的新的技术成果的所有权利，包括但不限于知识产权、专利申请权和所有权，归甲方所有。

十、培训约定

1.乙方应就服务成果向甲方提供必要的培训，培训目的是向本项目实际使用人员进行技术转移。

培训内容1                 ,培训方式为               ,培训课时为     ，培训地点在          。

培训内容2              ,培训方式为                ,培训课时为    ，培训地点在       。

2.乙方提供培训课程及授课讲师，甲方应负责协调提供培训所需的场所、设施及其他物质条件。

3.培训实施时间由双方根据项目进度协商而确定，甲方负责协调并组织相关人员参加培训。甲方应对培训效果进行评估后向乙方反馈。

# 十一、合同解除与变更

1.在本合同履行过程中，经甲乙双方协商一致，可以解除本合同，可以对本合同的条款进行变更，不能就变更达成一致意见的，应当按照本合同条款执行。

# 2.本合同乙方发生以下情形之一的，甲方有权解除本合同：

（1）乙方丧失履约能力或明确表示不能为甲方提供服务的。

（2）乙方未按本合同的约定的进度提交服务成果超过10天的。

（3）若乙方指派的负责人或技术人员未实际参与本合同服务工作或者乙方擅自更换上述人员，经甲方通知后10天内仍未纠正或已严重影响本合同履行的。

（4）乙方服务工作进度或者工作内容不符合本合同约定，经甲方通知后10天内仍未纠正的。

（5）乙方迟延提交服务成果达10天的。

（6）乙方提交的服务成果经两次验收后仍不合格的。

（7）乙方违反合同约定擅自将其合同义务转委托给第三人或者乙方擅自将本合同约定的服务成果转让或许可给第三人的。

十二、违约责任

1.甲乙双方任何一方不履行本合同义务或者履行合同义务不符合合同约定的，均视为违约。违约方应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.甲乙双方在完成双方签署的书面确认事项后，任何一方提出变更要求，经双方协商一致变更合同导致项目进度延迟的，不视为对方违约；但若因此而给对方造成损失的，由提出变更一方赔偿对方直接经济损失。

3.甲方未按约定时间履行付款义务的，每逾期一日，按逾期应付款金额的万分之五计算违约金。

4.因甲方的原因或与甲方具有协作关系的第三方的原因导致项目进度延迟的，乙方不承担违约责任。

5.因乙方单方原因造成不能按约定时间进行服务服务成果交付或验收的，乙方应承担违约责任，并按逾期交付或验收服务成果所对应的服务价款金额的万分之五/日计算违约金。违约金的支付不免除乙方继续履行合同的义务以及损失赔偿义务，给甲方造成损失的，乙方在支付违约金后应继续承担赔偿责任。

6.如乙方交付的服务成果未能确认合格,则甲方给予乙方二次改进机会以最终达标。如乙方改进后服务成果仍确定无法通过确认，则甲方有权提出解除合同，不再支付未通过部分的服务成果相应的价款，但甲方应支付乙方已提交的合格服务成果价值的价款。

7.违约方的全部赔偿责任，包括但不限于因合同、侵权、违约或者违反保证、保密责任或其他引起的赔偿。

十三、不可抗力

1.不可抗力事件是指合同双方在签署本合同时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括：地震、台风、水灾、火灾，以及政府行为、战争、瘟疫等。

2.若任何一方因不可抗力事件不能履行本合同，应及时通知对方，并在不可抗力发生后10天内向对方提供有关不可抗力发生的有效证明。

3.受不可抗力事件影响的一方应迅速采取合理的措施，尽量减少因不可抗力事件给各方带来的损失。如果未能尽其努力采取积极的措施减少不可抗力事件的影响，则该方应承担由此而扩大的损失。

# 4.如果发生影响履行本合同的不可抗力事件，则双方应及时协商制定并实施补救计划和合理的替代措施，减少或消除不可抗力事件的影响。

# 十四、法律的适用及争议的解决

1.本合同的订立、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。

2.甲、乙双方在履行本合同中出现的争议首先通过友好协商的方式解决，协商不成时，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

# 十五、未尽事宜

# 本合同未尽事宜，双方将本着友好合作态度协商并签订补充协议，与本合同同等具有法律效力。对本合同做出的任何修改和补充应为书面形式，由双方签字盖章后成为本合同不可分割的部分。

# 十六、签字及生效

1.本合同自甲、乙双方授权代表签字、盖章之日起生效。

2.本合同一式肆份，甲、乙双方各执两份，并具有同等法律效力。本合同附件与本合同具有同等法律效力，为本合同不可分割的一部分。

3、本合同中合同各方的某些义务，包括保密条款等，在本合同终止或有效期之后仍对合同各方具有约束力。

（以下无正文）

甲方代表签署：                      乙方代表签署：

（加盖公章）                          （加盖公章）

日期：   年   月   日                 日期：   年   月   日

附件一：

保密协议

甲方：江苏省未来网络创新研究院

负责人：

乙方：

负责人

《      》项目属甲乙双方都得保守的秘密。甲乙双方包括项目课题组成员及外聘专家在项目开展过程中必须遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规的规定和本协议的约定，具体履行以下保密责任。

第一条  本协议的保密责任方为甲乙双方及课题组成员、外聘专家。双方不仅承担自身的保密责任，还承担对项目及对方保密工作的管理与监督职能。

第二条  本协议适用于     项目实施的全过程，包括：项目筹备、组织、实施、验收、成果管理及后续等相关工作。协议所规定的保密期限为成果验收合格后叁年。

第三条  保密内容：

1、甲方提出的服务要求和提供的信息（包括甲方人员信息）；

2、项目名称、实施方案、报告、总结、实施情况；

3、技术评审、检查评估、验收会议内容;

4、重要研究成果、技术关键、技术思路、技术数据和资料、原型样机、模型以及通过其它途径得到的信息和来源；

5、项目研究所依托的科研设施和环境；

6、甲方提供的经费；

7、甲乙双方要求的其它需要保密的事项。

第四条  双方权利与义务：

1、双方确认遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》《科学技术保密规定》及其他有关法律法规的规定，承担保守国家秘密和对有关人员进行保密教育、管理的义务，采取有效措施确保本项目保密信息的安全。

2、甲乙双方在提供保密信息时，均以书面形式提供；如以口头或其他视听形式提供，应当在提供前告知对方为保密信息，并在告知后5日内以书面形式确认。

3、甲乙双方保证保密信息仅限于直接参与项目研究与管理的有关人员范围内知悉。

4、双方应参照本协议与项目课题组相关人员签订保密协议。

第五条  违反上述条款、导致国家利益受到损失的个人和单位，将依据《中华人民共和国保守国家秘密法》追究责任人及责任单位的法律责任。

第六条  若合同一方或其员工违反上述条款，泄露本项目的保密信息，应当承担违约责任，赔偿另一方由此遭受的一切损失。

第六条  本协议由双方签署，一式四份，甲方和乙方各执两份。

（以下无正文）

# 甲方(签章)：                   乙方(签章)：

年   月    日                  年   月   日

附件二

验收报告

项目验收报告

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方 |  | 联系电话 |  |
| 乙方 |  | 联系电话 |  |
| 完成工作 |  |  |  |
| 交付物清单 |  |  |  |
| 验收结论 |  |  |  |
| 甲方签字盖章 |  |  |  |
| 日期 |  |  |  |

- 项目需求

（本章节所有★项为实质性条款，如有偏离本次投标无效。）

  - 项目概况

未来网络试验设施是国家重大科技基础设施，其中江苏省未来网络创新研究院承建系统简称CENI项目，建设法人单位是江苏省未来网络创新研究院。CENI覆盖全国40个核心城市，是可持续发展的大规模通用、范围覆盖全国的未来网络试验基础设施，为研究未来网络创新体系结构、系统方案、关键技术、核心设备研发以及新业务新应用、在全国范围内支撑开展未来网络创新技术和新型产业应用等，提供简单、高效、低成本的试验验证环境和必要的试验验证条件。并为国家重大科研项目科研攻关提供跨城市、超长距离的中大尺度网络创新试验环境。

设施运行期间，存在维修、改造、拆装、搬移、配合等专业工程技术服务需求，为保障设施安全、稳定、高效运行，现以公开采购方式引入具备专业能力的服务商，提供专业工程技术服务的全程服务。

  - ★采购范围及要求

本次采购的专业工程技术服务是具有突发性、规模小、工期短的小型施工服务，主要包括站点设备上下架、拆装、改造搬迁、引接及熔接、布线、物料搬移、机房维护修缮、机电及暖通设备维修改造安装等等。

- 服务地点：招标方指定地点。包括且不限于分布在全国的CENI节点以及骨干光缆沿途的ROADM、OA站点。

CENI核心节点城市（南京、北京、上海、合肥、深圳、广州、天津、重庆、沈阳、西安、武汉、海口、成都、长沙、杭州、郑州、兰州、乌鲁木齐、呼和浩特、哈尔滨、太原、济南、南昌、福州、昆明、银川、贵阳、南宁、石家庄、长春、西宁、拉萨、苏州、大连、宁波、厦门、珠海、青岛、张家口、许昌），以及骨干光缆沿途的ROADM、OA站点。

2、服务范围涵盖甲方指定的各专业所涉传输、数通、计算、存储及安全设备、机房动环配套的零星工程服务工作。具体设备类型包括但不限于：

（1）光传输设备；

（2）数通设备：交换机、路由器、探针、各类网关等；

（3）计算与存储设备： 服务器、存储阵列等；

（4）安全设备： 各类防火墙、网关，安全一体机、负载均衡设备等；

（5）机房动环配套设备等： 高低压变配电系统、UPS设备及电池、直流48V电源系统及电池、交流列头柜、直流列头柜、接地与防护系统、动力环境监控系统采集点、视频监控、门禁、机房精密空调、新风系统、机房配电照明等设备，及其配套设备、管道、线缆、走线架、ODF配线架、设备机柜机架等等。

3、预算金额及报价方式

3.1预算金额：人民币640万元，服务时间2年

本次采购预算为预估金额，实际结算金额以订单为准。

3.2本次报价形式为“折扣报价（下浮率）”，折扣报价基础：以“工信部通信【2016】451号文件”定额基础上报统一折扣。限价为下浮70%，低于此下浮率投标将被否决。

注：

①	投标人以《工业和信息化部关于印发信息通信建设工程预算定额、工程费用定额及工程概预算编制规程的通知（工信部通信<2016>451号）》文发布的概预算定额、费用定额、编制方法等为依据，按照预算工程量、安装工日和工程说明为基础，报出施工费的折扣系数。

合同结算价计算方式为：

施工费（除税价）=（建筑安装工程费除税价-材料费除税价-规费除税价）×投标报价折扣系数（不含税），折扣系数=1-下浮率。

合同结算价=施工费（含税价）+乙供材料费（含税价）+规费（含税价）+安全生产费（含税价）+表五其他有关费用（含税价）（若发生）。

乙供材料费若发生，在预算中参考当地市场信息价计列；

不计取的费用有：施工队伍调遣费、施工用水电蒸汽费、特殊地区施工增加费、大型施工机械调遣费、二次搬运费；

勘察设计费、建设工程监理费、工程招标代理费、工程测绘费、工程审计费不计入投标报价及结算工程款。

②	限价：限价为下浮70%，低于此下浮率投标将被否决。

③ 只接受一次性报价，若折扣报价（下浮率）为70.00%，则表示打3.00折；折扣报价最多保留小数点后两位有效数字（四舍五入），例：70.00%；若投标人报价小数位超过两位，将按照四舍五入规则计算。

④ 本次采购项目实际履约中包括计次和派工单两种形式，针对工程量较大、施工内容差异化强、施工周期较长的现场工程技术服务实施任务，采用工程量清单据实结算模式。采购人下发正式作业派工单，同步附本次施工对应的清单，投标人依据现场实际完成且经采购人验收合格的工程量，以定额*中标折扣为计算基准进行结算；清单内综合价格除招标文件约定调价情形外，履约期内不作调整。

计次服务（小额低工程量现场作业） 针对单场次工程量小、作业内容标准化、单次实施成本可控不超过1500元的小额工程技术服务订单，采用固定人工*天数计次结算方式，按单次完整服务为最小结算单位。投标人针对招标文件涉及的各类计次服务单项报一次性包干单价（除表五其他有关费用（含税价）（若发生）外），单价限价为350元/人/天，该单价为完成本项服务全部人工、辅材、机具、安全防护、现场调试、垃圾清运、售后质保等所有费用的全包干价，采购人不再另行支付以上任何其他费用，结算时按实际有效完成服务次数乘以对应单项一口价核算。投标人报价不可超过此限价。

4、服务组织及驻场服务：中标方有完善的服务组织保障方案和清晰的服务组织保障体系。施工期间，中标方可根据甲方需要，委派工作人员驻场，联络工程技术服务的实施，确保服务的正常开展。

5、保修期：各订单工程验收合格之日起1年。

6、合同履行期限：本次采购服务期限，自合同签订生效日起2年。若合同期内采购预算执行完毕，合同提前终止；若合同期内采购金额未执行完毕，合同自动终止。

  - ★施工服务流程及要求

施工服务内容包括但不限于以下全过程：

1、施工准备

（1）与招标人（涉及多个专业组为主、共建单位）、设备厂家或代理商、线路或专线提供方等相关单位充分沟通，收集零星工程服务或者优化需求，

（2）与管理方、关联方沟通，获取服务施工条件（如进场时间、电力、空间等），提前安排现场勘察，

（3）编制详细的《施工服务实施方案》，包括流程、计划、风险预案、回退方案等，作为施工的主要依据，并提交招标人确认后方可开展实施。

（4）设备安装、联调测试和调试所需的工具、仪表、材料、包装箱、标签及耗材（软光纤、电缆、网线、机架底座等）均由投标人提供。

2、施工实施

（1）按实施方案既定计划流程，包括设备的上下电、拆除、规范标识、分类包装运输、安装与集成、综合布线及跳纤、单板或模块插拔调用、网络及业务的调试与恢复、文档与验收等。

（2）在施工期间，招标人有权派出技术人员参加，投标人有义务对招标人提出的问题做出解答和处理。施工过程应进行详细记录，施工结束后，由投标人签字后交给招标人。

（3）对于集成、调试等系统性服务，投标方应安排技术人员进行设备系统加载、配置导入/恢复；进行链路连通性测试、网络协议调试、系统联调；保证系统与数据调通，确保达到该工程对整个系统的规范、功能要求；协助甲方进行业务系统测试，逐条确认业务恢复情况，直至业务全面恢复。

（4）按要求移交工程量清单及工程服务资料。提交完整的竣工文档，包括但不限于：设备安装点位图、线缆连接图、标签对照表、搬迁过程记录、测试报告等。

3、交付与验收

（1）实施过程中与招标方及其关联方保持沟通，每日汇报施工进展。

（2）按要求移交工程量清单及工程服务资料。提交完整的竣工文档（纸质版和电子版），包括但不限于：设备安装点位图、线缆连接图、标签对照表、搬迁过程记录、测试报告等。

（3）配合招标人完成项目验收。

  - ★服务规范与标准

1、基本要求

（1）投标人须在项目实施过程中，承诺做到：服从招标人的组织、协调；按招标人相应的技术、管理等规范要求开展工作。根据工程进展及时向招标人提交工程文档；按双方约定及时提交项目报表或专项报告。投标人接受招标人的施工管理。投标人提供兼职或专职的档案管理人员，配合完成档案的收集、整理、组卷、归档等工作，直至项目通过竣工验收。

（2）投标人人员在实施服务过程中，如有违反国家法律法规、违反招标人纪律规定的情况，招标人有权提出更换要求，投标人应立即予以更换并承担因此产生的相关费用。

2、技术及服务质量要求

规范性：所有操作必须符合国家、行业相关标准及甲方内部的技术及运维规范。

专业性：服务团队须熟悉各类主流网络、服务器设备（如华为、新华三、中兴、思科、浪潮、曙光等）的硬件结构，避免拆装过程中的物理损坏。

工艺标准：施工中设备安装牢固、整齐，设备间距合理；线缆布放横平竖直，绑扎牢固，松紧适度；标签清晰、准确、持久。光纤弯曲半径符合规范，电源线、信号线分离布放等等通信信息网络的工艺标准。

安全性：确保人身、设备及数据安全。制定完善的安全作业流程，杜绝安全事故。对所涉设备需有严格的安全管控措施。

时效性：严格按照订单约定的时间窗口完成全部施工服务工作。具备7x24小时应急响应能力。业务影响最小化：施工服务必须以实现业务中断时间最短为目标，通常要求在业务低峰期进行或夜间。

3、保密要求

投标人(含项目组所有成员)必须对项目技术文件以及由招标人提供的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密。投标人必须遵守与招标人签订保密协议书，知悉保密管理要求，并严格遵守；对系统涉及的数据、信息情况应严格保密，未经招标人批准，不得泄露；需要进入系统机房，应遵守机房相关管理制度。

  - ★项目验收要求

1、验收组织

由招标人及投标人联合验收，如有必要，可组织有关专业的专家人员配合验收。

2、验收依据

招标文件、投标文件、合同、相关的国家标准、行业标准、规范、技术文档等。

3、验收要求

（1）验收方案由投标人提出，报招标人审批后实施。

（2）在具备相应的验收条件后，投标人应书面提出验收申请，且投标人应提前5天通知招标人。投标人与招标人在验收过程中应密切合作。

（3）招标人对验收的认可、参加或放弃参加验收和测试，均不能减轻投标人对合同的任何责任。

（4）招标人有权拒绝接收有缺陷的产品（服务）或要求进行改造，由此引起的一切费用应由投标人负责。经改造后的产品（服务）应重新进行验收。

（5）所有验收结果和结论，都应详细记录并由投标人的有关当事人正式签字。验收报告一式三份，其中二份交招标人，一份交投标人。

（6）投标人配合招标人完成本工程相关的竣工验收工作。

4、项目验收

（1）施工服务验收由招标人、投标人共同完成。投标人应按照双方关于验收标准的约定内容，向招标人提供项目集成服务成果，服务地点为招标人指定地点。

（2）投标人按照双方约定的期限、形式和数量完成服务成果的交付。

（3）投标人在完成合同要求的所有工作后，投标人在满足以下条件后可提出验收申请。验收过程中，如服务成果与合同所约定的需求存在不符，投标人应当立即采取措施纠正不符之处，并与招标人协商约定新的验收时间进行验收。

  - ★付款方式

（1）双方共同签署采购协议，根据零星工程实际需求，基于采购协议按需签署工单；

（2）在协议有效期内，招标人根据实际发生的零星工程服务需求，向中标人派发工单，中标人按采购协议约定的服务内容、技术标准和计价方式及费率提供服务。

（3）交付方式：招标人指定现场交付。

（4）每个施工服务完成后，投标人提交工程结算资料由招标人审定，最终价款以审定结果为准。

工程结算资料为：

派单形式：经招标人确认的工程量清单及本次整体费用明细；

计次形式：经招标人确认的计次服务清单及表五其他有关费用明细（含税价）（若发生）。

（5）每3个月为一结算周期，由中标人向招标人提交付款申请书及对应金额的全额合法合规的增值税普通发票。经招标人审核通过后原则上10个工作日内，向中标人支付该周期内的服务款。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

评标委员会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。对未中标人，将不作任何解释。

采用综合评分法的，按评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按价格分由高到低顺序排列。综合得分且价格分相同的，以评审委员会现场少数服从多数原则选取。

二、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格(30) |  |  |  |
| 1.1 | 定额折扣报价（下浮率） | 所有有效折扣报价（下浮率）的最高下浮率作为评标基准，基准折扣为满分25分，其它投标人的得分统一按照以下公式计算：折扣报价得分=（投标折扣（下浮率）／评标基准）×25分，小数点保留2位。 | 25 |
| 1.2 | 计次单价（元/人/天） | 所有有效报价中的最低报价作为评标基准，基准报价为满分5分，其它投标人的得分统一按照以下公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×5分，小数点保留2位。 | 5 |
| 二、方案（16） |  |  |  |
| 2.1 | 施工程序及总体组织部署 | 根据投标人提供的施工各阶段流程、人员安排部署、施工任务划分、质量安全管理等健全、合理、规范、高效等方案，评委进行综合打分： 1)内容详细具体、科学合理、措施可靠，组织严谨、针对性强，内容完整的得4分； 2)内容较好、针对性较强的得2分； 3)方案粗略、组织部署差的得1分； 4)未提供不得分。 | 4 |
| 2.2 | 应急处理方案 | 对投标文件中针对本项目各类突发情况，制定应急方案进行评价： 1)内容详细具体、科学合理、措施可靠，组织严谨、针对性强，内容完整的得4分； 2)内容较好、针对性较强的得2分； 3)方案粗略、无针对性、应对措施差的得1分； 4)未提供不得分。 | 4 |
| 2.3 | 安全保障措施 | 根据投标人提供的安全保障措施方案，包括但不限于：临时用电、防火、安全防护及施工机械安全管理措施等，评委进行综合打分： 1）内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得4分； 2）内容较详实、需求贴合度较高的该条得2分； 3）内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分； 4)未提供不得分。 | 4 |
| 2.4 | 施工质量保证措施 | 根据投标人提供的施工质量保证措施方案，包含但不限于质量保证措施、季节性施工措施、消防措施等，评委进行综合打分： 1)措施科学合理，问题沟通和解决机制简单有效，对项目安全、环保等风险进行分析，给出应对措施，操作性强的得4分； 2)措施比较合理、操作性较强、考虑较周全、能满足项目实施需要的的得2分； 3)措施简单，操作性不强的得1分； 4)未提供不得分。 | 4 |
| 三、履约能力（36） |  |  |  |
| 3.1 | 企业资质1 | 投标人具备下列资质： - 有效期内的通信工程施工总承包三级或电子与智能化工程专业承包三级以上资质，得3分； - 有效期内的安全生产许可证，得3分。 提供证书复印件并加盖公章，不提供不得分。 | 6 |
| 3.2 | 企业资质2 | 投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证，每提供一个得2分，最多得6分。 提供证书复印件和认监委平台截图并加盖公章，不提供不得分。 | 6 |
| 3.3 | 团队及其资质 | 1、项目负责人 具备同类型的项目经验，提供项目业绩概况及竣工验收报告加盖投标人公章，每提供1个得1分，最多得3分。 具有安全员B证，得2分，提供证书复印件加盖公章。 2、技术负责人（与项目负责人非同一人） 具备二级及以上注册建造师（通信与广电专业或机电工程专业）证书，得2分，提供证书复印件并加盖公章，不提供不得分。 3、服务团队成员 拟投入本项目的服务人员不少于10人，得5分。提供人员清单加盖公章，不提供不得分。 具有安全员C证，每有1人得2分，满分4分。提供证书复印件并加盖公章。 提供以上人员投标人为其缴纳的近6个月（2026年1月-2026年6月）中任意一个月社保证明材料，不提供不得分。 | 16 |
| 3.4 | 服务能力范围 | - 投标人在全国各省具有服务能力,根据投标人提供的关于人员服务时效性、人员服务的专业性、服务范围的广度综合打分： - 优于招标文件要求的，得5分； - 满足招标文件要求的，得3分； - 不满足招标文件要求的，得1分； - 未提供不得分。 - 驻点服务要求 ①具有南京本地化服务能力，提供房产证或房屋租赁合同证明材料，或承诺中标后5个工作日内完成设置，提供承诺函，格式自拟，得2分，不提供不得分。 ②根据服务范围，承诺具有其他省市的服务能力，提供承诺函，格式自拟，得1分，不提供不得分。 | 8 |
| 四、业绩（18） |  |  |  |
| 4.1 | 案例1 | 提供2023年1月1日以来同类项目业绩，或光传输、数通网络、机房建设及管理的系统集成或设备设施拆装、搬迁等业绩合同，每个案例得3分。满分9分。 提供案例合同扫描件加盖公章，至少包含服务内容、服务对象、签订日期等，不提供不得分，提供不完整不得分。 | 9 |
| 4.2 | 案例2 | 提供2023年1月1日以来同类项目业绩，或光传输、数通网络、机房建设及管理的系统集成或设备设施拆装、搬迁等业绩合同，需体现服务范围是国内多省份（5省及以上），每个案例得2分。满分6分。 提供案例合同扫描件加盖公章，至少包含服务内容、服务对象、签订日期等，不提供不得分，提供不完整不得分。 | 6 |
| 4.3 | 案例3 | 提供2023年1月1日以来核心网（骨干传输OTN网、数通核心骨干路由器及骨干交换机）实施服务案例的，每案例得1分。满分3分。 提供案例合同扫描件加盖公章，至少包含服务内容、服务对象、签订日期等，不提供不得分，提供不完整不得分。 注：案例1、案例2、案例3可重复得分。 | 3 |

- 说明：

1、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品 必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准 ）。

2、小微企业的价格扣除

2.1.对于货物和服务采购项目中，未预留份额项目以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，500万元（含）以上的项目对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，500万元以内的项目给予6%的扣除。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受相应价格扣除。

2.2.价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。说明：价格扣除优惠政策仅适用于“第一章 二、申请人的资格要求2.落实政府采购政策需满足的资格要求”中“本项目采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求”的采购项目中。

3、监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2. 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利性单位的价格扣除

4.1. 本项目对残疾人福利性单位，给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2. 残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6、采购本国产品的支持政策

6.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予  20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

6.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

6.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

6.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

# 第六章  投标文件格式

正本/副本

江苏省未来网络创新研究院

CENI专业工程技术服务采购项目

（标包1/标包2）

项目编号：JSZC-320000-ZTZB-G2026-0038（内部编号：FNII-CENI-2026-009）

投标文件

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

年    月     日

资格性和符合性检查响应对照及评分索引表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 | 是否响应（填是或者否） | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 评分项 |  | 在投标文件中的页码位置 |  |

目  录

一、投标函

二、投标一览表

三、法人授权书

四、资格证明文件

五、商务条款响应及偏离表

六、技术参数响应及偏离表

七、技术规范点对点应答

八、投标产品要求

九、技术方案

十、投标人其它声明及材料

### 6.1 投标函

投标函

致：江苏省未来网络创新研究院

根据贵方江苏省未来网络创新研究院CENI专业工程技术服务采购项目（标包1/标包2）（项目编号：JSZC-320000-ZTZB-G2026-0038（内部编号：FNII-CENI-2026-009））的采购文件，正式授权下述签字人____________（姓名和职务）代表我方____________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，投标人宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可被贵方没收。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.遵守采购文件中要求的收费项目和标准。

9.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日        期：________年____月____日

6.2 投标一览表

投标一览表（标包1）

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：江苏省未来网络创新研究院CENI专业工程技术服务采购项目

项目编号：JSZC-320000-ZTZB-G2026-0038（内部编号：FNII-CENI-2026-009）

| 项目名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 折扣报价（下浮率） | （%） |  |
| 计次单价 | （元/人/天） |  |
| 投标人是否属于小微型企业 | （填写“是”或“否） |  |

法定代表人（授权代表）签字：

日期：     年    月    日

填写说明：

1、投标一览表必须加盖投标人公章，并单独装在小信封内于投标截止时间前与投标文件一起递交。

2、“投标人是否属于小微型企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。

3、投标报价超过最高限价将否决投标。报价保留小数点后两位。

投标一览表（标包2）

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：江苏省未来网络创新研究院CENI专业工程技术服务采购项目

项目编号：JSZC-320000-ZTZB-G2026-0038（内部编号：FNII-CENI-2026-009）

| 项目名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 折扣报价（下浮率） | （%） |  |
| 计次单价 | （元/人/天） |  |
| 投标人是否属于小微型企业 | （填写“是”或“否） |  |

法定代表人（授权代表）签字：

日期：     年    月    日

填写说明：

1、投标一览表必须加盖投标人公章，并单独装在小信封内于投标截止时间前与投标文件一起递交。

2、“投标人是否属于小微型企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。

3、投标报价超过最高限价将否决投标。报价保留小数点后两位。

### 分项报价（如有，格式自拟）

### 6.3 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名、职务）为我方就江苏省未来网络创新研究院CENI专业工程技术服务采购项目（标包1/标包2）（项目编号：）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

法人签字：_____________________________________

代理人（被授权人）签字：_______________________

职    务：_____________________________________

地址：

日期：______年____月____日

注：代理人应持本授权书参加投标，并提供一份原件在投标文件中。

附：法人身份证复印件（需同时提供正面及背面）

| 法人身份证复印件正面 | 法人身份证复印件背面 |
| --- | --- |

附：委托代理人身份证复印件（需同时提供正面及背面）

| 代理人身份证复印件正面 | 代理人身份证复印件背面 |
| --- | --- |

### 6.4 资格证明文件

文件1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件）

文件2 财务状况报告（复印件）

文件3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件）

文件5 无违法违规记录声明（原件）

文件6 自招标公告发布之日至投标截止前的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）或“诚信江苏”（www.jscredit.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的信用记录截图证明（加盖公章），证明未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

声明人：

法定代表人（被授权人）签字：

日期：       年    月    日

无违法违规记录声明

本单位在经营活动中没有违法违规记录，近三年内没有被司法部门或行业主管部门处罚，无被政府职能部门认定有行贿和欺诈行为。

特此声明。

声明人：

法定代表人（被授权人）签字：

日期：       年    月    日

### 6.5 商务条款响应及偏离表

商务条款响应及偏离表

投标人全称（公章）：

项目名称：江苏省未来网络创新研究院CENI专业工程技术服务采购项目（标包1/标包2）

| 序号 | 项目 | 采购文件要求 | 投标人的承诺或说明 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

法定代表人（授权代表）签字：

日期：       年    月    日

注：

1．投标人应当逐条对照招标文件合同条款，就投标文件对合同条款存在的偏差与例外逐条做出说明；

2．如投标文件对合同条款无任何偏差，投标人仅需在本偏离表中填写“无偏离”即可。

3. 投标人未填写该表则表示完全满足招标文件合同条款要求。

### 6.6 技术参数响应及偏离表

技术参数响应及偏离表

投标人全称（公章）：

项目名称：江苏省未来网络创新研究院CENI专业工程技术服务采购项目（标包1/标包2）

| 序号 | 采购文件要求 | 投标人响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（授权代表）签字：

日期：       年    月    日

注：1．投标人应当逐条对照招标文件技术条款（“第四章 项目需求”），就投标文件对技术条款存在的偏差与例外逐条做出说明；

2．如投标文件对技术条款无任何偏差，投标人仅需在本偏离表中填写“无偏离”即可。

3. 投标人未填写该表则表示完全满足招标文件技术条款要求。

6.7 廉洁合作承诺书

廉洁合作承诺书
致                    ：
    为贯彻落实遵纪守法、勤政奉公，廉洁自律工作精神，切实防范和杜绝在本项目中的各种腐败现象，严格落实廉洁合作要求，防止项目合作中发生可能影响廉洁合作的违规行为，切实维护双方利益、促进共同发展，我本人和本公司在参与贵单位项目中，作出如下承诺。
    第一条  已知悉贵单位对腐败问题零容忍的态度和相关要求，自觉遵守党纪国法、廉洁规定、行业法规和政府采购有关规定，依法按章规范办事，廉洁敬业、守法经营、自律自爱，共同维护项目建设良好秩序。
    第二条  坚决杜绝各种商业贿赂行为，在开展项目汇报、方案交流、商务谈判等业务活动中，不与贵单位人员单独会面，不向贵单位人员赠送礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物；不邀请贵单位人员参加可能影响公正的宴请或者旅游、健身、娱乐等活动安排；不接受或暗示为贵单位人员婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）等提供方便；不向贵单位人员出借房屋、车辆、现金等资产；不为贵单位人员报销任何应由个人支付的费用；不通过兼职取酬、入股、入干股、合资、透漏本公司股票信息及其他重大交易信息等方式为贵单位人员输送不当利益；不擅自就项目投标、工作量、费用、质量、变更、验收和设备供应等重要事项与贵单位人员私下商谈或达成默契；不接受贵单位人员的亲朋好友参与合作有关的货物、工程、服务等；上述“贵单位人员”包含其配偶、子女、其他特定关系人。
    第三条  坚持靠诚信立足、靠技术竞争、靠质量取胜。不搞串标围标、弄虚作假、价格欺诈、暗箱操作、拉拢腐蚀等恶意竞争；不向贵单位打探商业秘密、通过各种渠道说情打招呼递材料、利用长期合作形成的便利条件和优势地位等扰乱合作秩序；以诚实守信的精神共同营造公平公正、公开透明的商业环境。
    第四条  积极建立防范商业贿赂等内控管理措施，严格对本公司人员的教育监督管理；督促我公司参与履行业务合作的人员知悉并遵守本承诺书内容，签订相应承诺书并遵照执行，自觉遵守贵单位管理规定，保持良好作风纪律，对出现廉洁问题的一律调离岗位，依法严肃处理；保证与贵单位直接合作的部门、团队，其管理人员、团队每名成员无犯罪记录；积极配合贵单位加强廉洁建设，发现贵单位人员有违规违纪行为，及时向贵单位领导反映；积极配合贵单位开展的调查，积极提供资料，接受质询。
    第五条  及时举报贵公司相关人员提出的不正当要求，并将履行廉政承诺的情况作为项目实施内容适时向贵公司报告，自觉接受贵公司廉洁约谈并配合相关工作。
    第六条  将本承诺书作为业务合同附件，与合同具有同等法律效力；严守各项承诺，不发生任何影响贵单位公正履行职责的不廉洁行为。若有违反承诺，接受贵单位解除合同等处置，并同意在一定期限内或永久被列入贵单位采购黑名单，同意贵单位保留通过法律途径追究我方责任的权利。我单位承担由此造成的一切经济损失和法律后果。
我公司举报渠道为：

应答人名称：                           （盖单位公章）

法定代表人（负责人）或者其委托代理人：               （签字）

年  月  日

### 6.8 业绩情况表

近年（    年  月  日至    年  月  日）业绩情况表

| 序号 | 合同名称 | 合同编号 | 合同签订时间 | 采购内容 | 合同金额（万元） | 合同卖方 | 合同买方 | 合同买方联系人及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同金额合计： |  |  |  |  |  | 人民币 万元 |  |  |  |

注：若本项目对投标人业绩有要求，投标人应当如实填写本表并根据评分标准中的相关要求在本表后附相关合同关键页（须包括合同名称、服务内容、实施时间、合同金额、合同签字盖章页，如果提供的是框架合同，需提供对应框架合同结算的订单或结算单据）的复印件（加盖公章）或者其他相关证明材料。

### 6.9 企业资质

包括但不限于如下内容：

### 6.10 项目团队

包括但不限于如下内容：

项目团队

人员信息表

| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 年龄 | 在本项目职务 | 工作年限 | 资质证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |

按照顺序提供人员的相关证明材料。

### 6.11 技术部分

包括但不限于如下内容：

### 6.12投标人其它声明及材料

投标人信息一览表

| 投标人名称 （加盖公章） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |
| 企业类型 （请勾选） | □大型企业 □中型企业 □小型企业 □微型企业 |  |  |
| 所投产品属性 （请勾选） | □节能 □节水 □环保 □节能环保 □节水环保 □普通产品（即非节能节水环保产品） |  |  |
| 授权代表姓名 |  | 手机号码 |  |

投标人若符合相关要求，请提供企业声明函。

企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加	单位的	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程

/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单 位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日期：         年    月    日

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证 明文件）

节能产品认证文件

（提供产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面）

环境标志产品认证文件

（提供产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。