竞争性磋商文件

项目名称：灌云县临港产业区智慧园区平台及配套设备设施升级项目

项目编号：JSZC-320723-YJZX-C2026-0012

采   购   人：灌云县临港产业区管理办公室

采购代理机构：江苏洋井技术咨询有限公司

2026年7月

目录

第一章  磋商公告	3

第二章  供应商须知	7

第三章  合同文本	24

第四章  采购需求	28

第五章  评标方法与评标标准	36

第六章  响应文件格式	39

- 第一章  磋商公告

受灌云县临港产业区管理办公室的委托，江苏洋井技术咨询有限公司就灌云县临港产业区智慧园区平台及配套设备设施升级项目（项目编号 JSZC-320723-YJZX-C2026-0012  ）进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况 灌云县临港产业区智慧园区平台及配套设备设施升级项目的潜在供应商应在“江苏政府采购网”自行免费下载采购文件，并于2026年07月14日09:00:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

## 一、项目基本情况

1、项目名称：灌云县临港产业区智慧园区平台及配套设备设施升级项目

2、项目编号：JSZC-320723-YJZX-C2026-0012

3、预算金额：240万元

4、最高限价：人民币240万元，投标报价超过最高限价的投标无效。

5、采购方式：竞争性磋商

6、采购需求：此项目涵盖软件系统升级、软件平台集成、硬件设备以及硬件施工多个方面。软件系统需在数据治理、企业平台对接、消防系统管理、地理信息系统及封闭化管理系统等模块进行升级优化；软件平台集成旨在搭建数据云平台，实现设备监测数据的高效接入与处理；硬件设备方面，要新增定位终端、多种气体监测设备、防爆布控球等以强化监测与监控能力；硬件施工则包含立杆定制、防撞护栏安装等工作，为硬件设备的顺利运行提供保障。具体内容详见招标文件。

对本项目资格要求、采购需求、评审方法与评审标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

7、合同履行期限：自合同签订起一年内完成。

8、本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

注：本项目采购方式为竞争性磋商，评审过程中依次有磋商环节和二次（最后）报价独立环节。供应商须在解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示，评审过程中不再另行通知。如供应商因自身原因错过相应环节，造成非实质性响应，责任自负。

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6、资格审查现场查询时，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

备注：采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对供应商信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。

7、成交后不允许分包或转包。

8、法律、法规规定的其他条件。（如有，请按要求提供）

根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见响应文件格式

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。提供《中小企业声明函》(格式见第六章)；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件;残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见第六章)。

（三）本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取采购文件

1、时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

2、地点：江苏政府采购网

3、方式：供应商办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

4.售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件接收截止时间：2026年7月14日09:00点（北京时间）

开启时间：2026年7 月14日09 :00点（北京时间）

开启地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本次磋商不收取磋商保证金。

2.本磋商文件中标注★的款项为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，供应商须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对磋商文件进行修改、补充或者变更，其内容作为磋商文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏政府采购网。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致响应文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请供应商按照《操作手册》要求获取采购文件，制作、提交（上传）电子响应文件，参加开启，澄清、说明或者补正，参加磋商和提交最后报价。因供应商未按要求操作原因导致电子响应文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

## 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：灌云县临港产业区管理办公室

地    址：/

联系方式：/

2、采购代理机构信息

名    称：江苏洋井技术咨询有限公司

地　　址：连云港市连云区徐圩新区街道云河路与灯塔路交汇处

联系方式：杨工

联系电话：0518-82106687

3、项目联系方式

项目联系人：杨工

电    话：0518-82106687

- 第二章  供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称磋商）方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1 满足磋商公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本磋商文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的供应商应承担参与磋商采购及履约过程应承担的全部责任与义务。

3、适用法律

3.1 本次磋商采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参与磋商采购活动有关的费用，无论磋商采购过程中的做法和结果如何，采购人和江苏洋井技术咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目招标代理服务费参照《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协〔2022〕002号文）规定的标准下浮20%计取，其他费用按实计取。由成交人支付，支付方式：电汇、网银、现金、该费用不单独计列，综合考虑计入响应文件报价中。

5、磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6、磋商文件的构成

6.1 磋商文件由以下部分构成：

（1）磋商公告

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者代理机构。

8、磋商文件的修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人和代理机构可以对磋商文件进行修改。

8.2 采购人和代理机构有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间和开启时间。

8.3 磋商文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、响应文件编制

9、响应文件编写注意事项

9.1 供应商应当仔细阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解采购内容、技术性能要求和商务条件后，按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对磋商文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10、响应文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，供应商提交的响应文件以及供应商与采购人和代理机构就有关磋商采购活动的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、响应文件的构成

11.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

11.2 如响应文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的磋商文件不一致，请以江苏政府采购网发布的磋商文件为准。

11.3 特别提醒供应商，混乱的编排导致响应文件被误读或竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）查找不到有效文件是供应商的风险。

12、证明供应商及响应标的符合磋商文件规定的文件

12.1 供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及响应标的符合磋商文件规定。

12.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 供应商委托代理时应当提交授权委托书，请按磋商文件第七章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13、分项报价表

13.1 供应商应根据响应报价要求在分项报价表中列明各项单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.2 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。供应商应对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 供应商应根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 供应商应根据磋商文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 供应商应根据磋商文件要求提供响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16、磋商响应函

16.1 供应商应按照磋商文件提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

17、磋商有效期

17.1 磋商有效期为磋商文件规定的开启之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为未实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件提交

18、电子响应文件的提交

18.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在响应文件提交截止时间前制作并提交（上传）电子响应文件。

19、提交响应文件截止时间

19.1 供应商提交（上传）电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的截止时间。

供应商应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因供应商自身原因造成电子响应文件提交（上传）不成功的按照本磋商文件第二章第29.1条规定作无效响应处理。

19.2 采购人和代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长响应文件提交截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、响应文件的拒收

20.1 采购人、代理机构拒绝接收在磋商文件规定的截止时间后提交（上传）的任何响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1 供应商可在提交（上传）响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。供应商撤回电子响应文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 供应商可在提交（上传）响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在提交（上传）响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件做任何修改。

21.3 在提交（上传）响应文件截止时间至磋商文件规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其电子响应文件。

五、响应文件开启（解密）与评审

22、响应文件开启（解密）

22.1 代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织响应文件开启。供应商应当按时参加，并在“苏采云”系统规定的时间内对其电子响应文件进行解密。

22.2 供应商在开启（解密）过程中涉及到的响应文件解密、开启结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.3 供应商未参加开启（解密）的，视同认可开启（解密）结果。

22.4 供应商在开启（解密）、澄清、磋商、最后报价、评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

23、磋商小组

23.1 响应文件开启（解密）后，代理机构将组织磋商小组进行评审。

23.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 磋商小组按照磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定成交候选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较有关的资料以及成交建议等，采购人、评审专家、代理机构均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。

24.2 在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、响应文件的澄清

25.1 评审期间，磋商小组对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明或者补正要求的供应商如未按要求响应，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商采购的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查：磋商小组依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定其是否对磋商文件的全部实质性要求作出响应。

26.2、强化政府采购异常低价审查

（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（三）各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管，进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

26.3 在磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的文件应当是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过磋商小组以少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.4 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应。

26.5 磋商小组将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.6 磋商小组将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

27、磋商程序

27.1 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发出“磋商函”。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”，并加盖CA电子公章。供应商未按照要求作出响应的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商采购，应在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”，并加盖CA电子公章。

27.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发出“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定的时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在“苏采云”系统中向其发出“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定的时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未实质性响应。

供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。

28、评审方法与评审标准

28.1 评审方法。详见本磋商文件第五章。

28.2 评审标准。详见本磋商文件第五章。

29、未实质性响应磋商文件的情形和采购活动终止

29.1 未实质性响应磋商文件的情形：

（1）供应商未按照磋商文件要求提交（上传）电子响应文件的。

（2）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

（3）供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的。

（4）未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

（5）未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。

（6）供应商被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（7）不符合磋商文件规定的实质性要求和条件的。（本磋商文件中带★部分为实质性要求和条件）

（8）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商响应产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（9）供应商未通过符合性审查的。

（10）供应商未按照要求对磋商或者最后报价作出响应的。

（11）供应商提交两个（含两个）以上不同的最后报价的。

（12）供应商的最后报价超过了采购预算或者最高限价的。

（13）磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的。

（14）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（15）响应文件未按照磋商文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（16）其他法律、法规及本磋商文件规定的属于未实质性响应磋商文件的情形。

（17）不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

（18）明显不符合技术规范、技术标准的要求的。

29.2 有下列情形之一的，视为供应商串通，响应无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜。

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者最后报价呈规律性差异。

（5）不同供应商的响应文件相互混装。

29.3 采购活动终止的情形：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开启（解密）不成功的，或者至磋商文件规定的截止时间成功解密电子响应文件的供应商不足三家的。

（2）磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）除本磋商文件第二章第27.2条第三款规定的情形外，符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

六、成交

30、确定成交单位

30.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

30.2 根据采购人的授权，磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商，采购代理机构将在江苏政府采购网发布成交结果公告，成交公告期限为1个工作日。

30.3 若有充分证据证明，成交供应商存在下列情形之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）属于本磋商文件规定的无效情形，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

（7）将政府采购合同转包的。

31、成交通知书

31.1 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供成交通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由成交供应商自行承担。

31.2 成交通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

31.3 成交供应商应在成交后七个工作日内，向采购人和代理机构各提供肆份与电子响应文件一致的纸质打印胶装响应文件，封面、骑缝需加盖公章。

七、授予合同

32、签订合同

32.1 成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

32.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺、磋商响应等文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32.4采购人应当在合同签订后2日内上传合同至苏采云公示。

32.5履约保证金

32.5.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。成交供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。成交供应商可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

32.5.2 成交供应商违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如成交供应商违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

32.5.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的成交供应商主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

32.5.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向成交供应商支付超期资金占用费。

32.5.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章采购需求。

33、合同标的的追加

33.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

34、政府采购履约资金扶持政策

34.1 成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

35、询问

35.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知其向采购人提出。

36、质疑提出

36.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

36.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、成交结果公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

36.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、代理机构。采购人、代理机构不具有法定调查、认定权限。

36.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见磋商文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

36.5 质疑函应当使用范本，详见磋商文件第七章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

37、质疑函的受理和答复

37.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

37.2 对符合法定要求的质疑，采购人、代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

37.3 对不符合质疑要求的，采购人、代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

37.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式提交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

37.5 采购人、代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

38、质疑处理

38.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

38.2 质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

38.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

38.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

38.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

38.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

38.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

- 九、政府采购政策功能

- 39、促进中小企业发展

39.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审。

39.2 本项目对提供的服务全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业承接的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

39.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）供应商为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 响应文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 响应文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

39.4残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

39.5享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

本项目价格扣除计算方法如下：参与报价得分计算的价格＝投标人的投标报价-小型

企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的投标报价×10%。

39.2参加政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）、供应商为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六部分 投标文件格式）。

（2）、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（第六部分 投标文件格式）。

（3）、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

40、支持绿色发展

40.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。供应商须按磋商文件要求提供相关产品认证证书。

40.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供的产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

41、政府采购需求标准

41.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

42、采购本国产品的支持政策

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），本项目不涉及货物，不执行本国产品价格评审优惠。

第三章  合同文本

（备注：以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，签订合同时请删除本条备注。）

政府采购合同

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据      年   月   日        项目（项目编号：         ）竞争性磋商的结果，签订本合同。

一、合同内容

1.1 服务内容：      。

1.2 服务要求：      。

1.3 服务标准：      。

1.4 补充条款：      。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：     元（¥     ）。

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同约定产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按竞争性磋商文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本合同不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应。

7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、服务时间

8.1 服务时间：            。

九、合同内容的交付

9.1 交 付 期：_________。

9.2 交付方式：_________。

9.3 交付地点：_________。

9.4 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点，合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。合同标的涉及包装的应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。使用说明书、质量检验证明书等（如有）一并提交甲方。

9.5 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十、合同款支付

10.1 付款方式：_________。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按竞争性磋商文件规定和投标文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2 乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所产生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，乙方退还甲方支付的合同款，同时承担由此产生的全部费用，甲方不承担任何产生费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。

12.4 在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
    十三、项目验收

13.1 甲方依法组织履约验收工作。

13.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

13.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

13.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

13.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见竞争性磋商文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

13.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收标的总额 5% 的违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日千分之五向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的 30% 。

14.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付总额每日 千分之五 向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总额的  30%  。逾期超过约定日期 10个工作日 不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额 10% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方交付的产品或服务不符合竞争性磋商文件规定标准、乙方投标文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第   种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市灌云县。

十七、合同生效及其他

17.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

17.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式 陆 份，具有同等法律效力，甲方执 贰 份、乙方执 贰 份，采购代理机构及政府采购监督管理部门各执壹份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：       年    月    日

- 第四章  采购需求

说明：本项目采购方式为竞争性磋商，项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为　其他未列明行业  。

1.根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2.本招标文件中标注★的款项为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效投标处理。

一、项目背景

随着灌云县临港产业区的持续发展，区内企业数量与业务规模不断增长，原有的智慧园区平台及配套设备逐渐难以契合当下复杂的管理需求和日益提高的安全、运营保障要求。为进一步增强园区智能化管理水平，保障安全生产，提升运营效率，决定开展智慧园区平台及配套设备升级项目。

此项目涵盖软件系统升级、软件平台集成、硬件设备以及硬件施工多个方面。软件系统需在数据治理、企业平台对接、消防系统管理、地理信息系统及封闭化管理系统等模块进行升级优化；软件平台集成旨在搭建数据云平台，实现设备监测数据的高效接入与处理；硬件设备方面，要新增定位终端、多种气体监测设备、防爆布控球等以强化监测与监控能力；硬件施工则包含立杆定制、防撞护栏安装等工作，为硬件设备的顺利运行提供保障。

本项目的实施将全面提升园区的智能化管理与运营水平，为产业区的长远稳定发展筑牢根基。

二、付款方式与履约保证金

1、付款方式

★合同签订后付款至合同金额的30%，项目竣工验收后付款至合同金额的97%，余款在质保期满后支付。

2、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

- 三、需求清单

| 序号 | 产品名称 |  | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、软件系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据治理传输 | 数据汇聚 | 企业信息化平台数据汇聚至统一的数据交换中台 | 1 | 项 |  |
| 2 |  | 数据治理 | 对数据收集、存储、清洗、整合和共享 | 1 | 项 |  |
| 3 | 企业平台对接园区平台 | 安全实时数据接入 | 涉及安全生产实时监测数据对接 | 7 | 家 |  |
| 4 |  | 人员定位数据对接 | 涉及人员定位实时定位数据、聚集报警数据对接 | 7 | 家 |  |
| 5 |  | 安全基础管理 | 基础信息管理：企业信息列表、园区/企业从业人员、区域信息、设备信息 | 7 | 家 |  |
| 6 |  |  | 装置开停车和大检修：装置开车、装置停车、装置大检修 | 7 | 家 |  |
| 7 |  |  | 安全生产行政许可管理：危化品建设项目三同时（暂不填写需要升级）、危化品安全生产许可证 | 6 | 家 |  |
| 8 |  |  | 第三方单位管理：基础信息、资质信息、人员信息、人员证书、安全培训记录、服务记录、违规记录、诚信评定 | 7 | 家 |  |
| 9 |  | 重大危险源安全管理 | 两重点一重大管理（两重点一重大企业填写）：重点监管危险工艺信息、重点监管化学品信息、重大危险源信息、储罐信息、罐区信息、仓库信息、库区信息、生产装置信息、生产区域信息、装卸区信息、气体泄露点、危废信息 | 5 | 家 |  |
| 10 |  |  | 评估报告及隐患管理：评价/评估报告、隐患信息三录入 | 7 | 家 |  |
| 11 |  |  | 安全承诺公告 | 7 | 家 |  |
| 12 |  | 双重预防机制 | 企业双重预防机制信息系统对接：风险分析对象、风险分析单元、安全风险事件、风险管控措施、隐患排查任务、隐患排查记录、隐患治理信息、装置停用/检维修记录、风险四色图管理 | 7 | 家 |  |
| 13 |  | 特殊作业（GB30871） | 特殊作业报备信息：特殊作业报备信息 | 7 | 家 |  |
| 14 |  |  | 作业票信息管理：动火作业、吊装作业、盲板抽堵作业、断路作业、高处作业、临时用电作业、动土作业、受限空间作业 | 7 | 家 |  |
| 15 |  | 敏捷应急 | 应急预案管理：预案库 | 7 | 家 |  |
| 16 |  |  | 应急资源管理：应急机构、应急队伍、仓库管理、应急物资、应急装备、应急专家 | 7 | 家 |  |
| 17 |  |  | 应急演练管理：演练计划、演练记录、培训记录 | 7 | 家 |  |
| 18 | 消防系统管理系统 | 消防档案管理 | 实现园区消防队站、装备器材、应急物资、供水设施、消防车道等信息的可视化管理.实现对园区企业消防责任人、消防安全管理人、消防安全员,以及企业消防队、微型消防站人员、装备器材、应急物资、消防设施设备、消防安全交底箱等信息的可视化管理。 | 1 | 项 |  |
| 19 |  | 消防设备资产管理系统 | 追踪消防设备的位置、状态和维护记录，提高资产利用效率，确保园区内消防设备的及时维护和可靠性。 | 1 | 项 |  |
| 20 |  | 消防水系统监控 | 实现在线监测、故障报警、定期检测等功能，提高消防水系统运行效能，确保园区火灾安全。 | 1 | 项 |  |
| 21 |  | 消防智能报警预警系统 | 能根据监测到的火灾爆炸信息,发出声光报警,自动向应急联动单位推送包含事故单位名称、地理位置、工艺装置、物料产品、人员位置等信息;实时向应急联动单位推送联网单位消防设施的运行状态;实时向与事故企业相关联的上下游企业发出风险提示。 | 1 | 项 |  |
| 22 |  | 消防巡检管理系统 | 实现巡检计划、记录、异常报警等功能，提高巡检效率，确保设施状态良好，加强园区消防安全。 | 1 | 项 |  |
| 23 |  | 消防一张图 | 按照最新发布的江苏省地标《智慧化工园区建设规范》“9.2能够整合园区与企业各类数据资源,提供多种分析研判工具,实现数据实时分析研判,提升平台分析研判能力，为园区管理者提供决策支撑。”进行建设。同时，结合目前已有的数据大脑应用底座，新建产业数据、消防数据大脑专题，有效的与既有平台进行数据交互和统筹。 | 1 | 项 |  |
| 24 | 地理信息系统提升 | 地图引擎升级 | 核心引擎配置基于OpenGL/Vulkan/DirectX，支持PBR材质；地图数据加载自定义.hmm格式或GIS标准数据，性能优化异步加载、内存分块管理。 | 1 | 套 |  |
| 25 |  | 地图资源渲染 | 对园区主要公共区域、道路、建筑以及园企边界等进行手工渲染，添加如雨雪粒子动态气象效果 | 1 | 套 |  |
| 26 |  | 管理一张图升级 | 根据业务数据调整结合现有指挥中心大屏尺寸，在现有管理一张图的基础上进行升级。包含园区概况一张图、安全生成一张图、应急管理一张图、封闭管理一张图、环境管理一张图。 | 5 | 套 |  |
| 27 |  | 园区二维地图航拍 | 更新园区10.64平方公里二维高清正射图，精度3-5cm | 1 | 项 |  |
| 28 |  | 园区建成企业精细化建模 | 对园区内已建成的7家化工企业共计建成面积2.1平方千米进行手工建模，精度达2cm。 | 7 | 家 |  |
| 29 | 封闭化管理系统升级 | 企业泊位容量可视化 | 可实时查看每个企业物流卡口的危化品车辆容量信息，包括已进入危化品车辆数量、空余数据等信息，避免企业危化品车辆超容量带来的积聚风险。 | 1 | 项 |  |
| 30 |  | 卡口管理升级 | 按照园区卡口分类管理制度支持不同类型卡口的配置，支持多种卡口核验规则，并能灵活与人员、车辆类型绑定配置，实现卡口、车道的统一管理。 | 1 | 项 |  |
| 31 |  |  | 卡口应具备“一键开启”功能，并支持记录查询。 | 1 | 项 |  |
| 32 |  | 巡查管理 | 应支持巡查计划与任务的制定、派发，巡查人员可通过手持终端接收、查询、执行巡查计划与任务，自动生成巡查日志并存档，将巡查发现的问题推送至相关人员进行处置。 | 1 | 项 |  |
| 33 |  |  | 应支持对现场巡查活动异常情况或突发事件进行报警，报警信息自动发送至化工园区封闭管理系统，包括但不限于巡查人员的巡查轨迹、时间和路线异常，巡查活动的状态监测及意外情况等。 | 1 | 项 |  |
| 34 |  |  | 应支持对巡查活动情况进行统计、形成报表并导出，支持巡查过程在二维或三维电子地图上实时跟踪、展示与记录。 | 1 | 项 |  |
| 35 |  | 危化品停车场升级 | 称重监测：在停车场建有智能地磅的情况下，对接地磅数据，可核验货物重量是否在合理范围内。 | 1 | 项 |  |
| 36 |  | 物流进出统计分析 | 按一定时间范围内统计各类化学品进出园区统计分析。 | 1 | 项 |  |
| 37 |  | 封闭化管理小程序 | 灌云临港产业园封闭化入园小程序，包含危险品车辆、普通车辆的预约、申请、审核流转 | 1 | 项 |  |
| 二、软件平台集成 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备对接 | / | 对接设备监测数据至园区管理平台 | 41 | 项 | 含后续运行过程中问题调试费用 |
| 三、硬件设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 定位终端 | / | 定位终端+3年流量 | 100 | 台 |  |
| 2 | 环氧乙烷 | / | 1、环氧乙烷：0-100PPM，支持第三方平台对接,电化学电池、4G款；含5年流量 2、液晶显示，带报警灯 3、具备抗干扰能力 4、浓度显示，声光报警 5、两级声光报警功能 6、防爆标：Ex ib llB T4 Gb 7、防护等级：IP67 8、电池待机时间3年 | 13 | 台 | 用于保易和远征南厂区 |
| 3 | 二氧化硫 | / | 1、二氧化硫：0-20PPM，支持第三方平台对接,电化学电池、4G款；含5年流量 2、液晶显示 带报警灯 3、具备抗干扰能力 4、浓度显示，声光报警 5、两级声光报警功能 6、防爆标：Ex ib llB T4 Gb 7、防护等级：IP67 8、电池待机时间3年 | 8 | 台 | 用于远征 |
| 4 | 氯气 | / | 1、氯气：0-20PPM，支持第三方平台对接,电化学电池、4G款；含5年流量 2、液晶显示 带报警灯 3、具备抗干扰能力 4、浓度显示，声光报警 5、两级声光报警功能 6、防爆标：Ex ib llB T4 Gb 7、防护等级：IP67 8、电池待机时间3年 | 8 | 台 | 用于远征（南厂区） |
| 5 | 氨气 | / | 1、氨气：0-100PPM，支持第三方平台对接,电化学电池、4G款；含5年流量 2、液晶显示 带报警灯 3、具备抗干扰能力 4、浓度显示，声光报警 5、两级声光报警功能 6、防爆标：Ex ib llB T4 Gb 7、防护等级：IP67 8、电池待机时间3年 | 12 | 台 | 用于碱厂 |
| 6 | 防爆布控球 | / | ▲1、防爆等级：Ex db ib IIC T6 Gb/Ex ib tb IIIC T80°C Db。（提供权威机构出具的检测报告原件扫描件并加盖投标人公章） 2、设备重量不超过4.5kg。 ▲3、有效像素400万，分辨率支持2560*1440 4、支持MIC、扬声器，支持自动彩转黑功能，实现昼夜监控，支持80m看清人体轮廓（提供权威机构出具的检测报告原件扫描件并加盖投标人公章）。 5、支持车辆及目标检测，区域入侵，佩戴安全帽检测，作业岗位检测，抽烟、打电话等违规行为检测，支持目标比对，可存储30W张人脸名单。 6、机身自带1.0寸状态屏，支持显示设备状态存储时间、蓝牙连接状态、WiFi连接状态、4G/5G连接状态、平台连接状态、录像状态、定位状态、电量显示。 ▲7、支持对接气体传感器，及时上报环境内易燃易爆及有害气体状态（提供权威机构出具的检测报告原件扫描件并加盖投标人公章）。 8、支持TF卡存储，单卡最大支持1T底部有高吸力磁铁，支持三脚架便携安装，传感器类型：400W 1/2.8" Progressive Scan CMOS 9、彩色最低照度：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) 黑白最低照度：0.0001Lux @(F1.6，AGC ON) 10、镜头焦距：4.5-135mm。 ▲11、光学变倍：30，数字变倍：16 （提供权威机构出具的检测报告原件扫描件并加盖投标人公章）。 12、水平视场角：65.1-2.34度(广角-望远)。 13、日夜切换模式：ICR红外滤片式。 14、支持背光补偿，支持强光抑制，支持电子防抖，支持透雾。 15、码流类型：主码流;子码流 主码流分辨率：352*288;704*288;704*576;1280*720;1920*1080;2688*1520 子码流分辨率：352*288;704*288;704*576;1280*720;1920*1080 主码流帧率：2-25 16、ROI：8个 17、音频压缩标准：G.711alaw;G.711ulaw;G.722.1 18、人体属性识别：支持 19、支持人脸比对，支持车辆抓拍，支持安全帽佩戴检测，支持区域入侵 20、定位：GPS;北斗;混合定位 21、防护等级：ip68 22、工作温度：-10℃~55℃ 23、工作湿度：小于95% ▲24、水平旋转角度：360°旋转，垂直旋转角度：-10°~90°（提供权威机构出具的检测报告原件扫描件并加盖投标人公章） 25红外补光距离：80米，扩展存储个数：1，扩展存储介质：TF ，扬声器：支持，MIC：支持，SIM卡槽：1个，存储卡卡槽：1个 26、电池容量：10000mAh 27、录像续航时间：9小时 | 1 | 台 |  |
| 7 | 网络硬盘录像机 | / | 1U机架式2盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能电源 【硬件规格】 存储接口：2个SATA接口，可满配8TB硬盘 视频接口：1×HDMI，1×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：4路报警输入，1路报警输出 USB接口：2×USB 2.0 【产品性能】 输入带宽：160Mbps 输出带宽：80Mbps 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持8×1080P 显示能力：最大支持4K输出 | 1 | 台 |  |
| 8 | 气体监测设备 | / | 默认支持4种气体检测，可选配部分气体 支持声光报警 支持连接隔爆布控球，上传实时状态 续航＞24小时，满足一整天监测需求 底部配置高级吸力磁铁，便于携带及安装，支持金属壁侧吸、三脚架安装等多种方式 闪光灯：支持 指示灯：充电指示灯;工作指示灯;报警指示灯 按键：电源键 产品重量：1.7kg 产品尺寸：140x140x103mm 包装尺寸：259x178x138mm 防护等级：IP5X 工作温度：-20℃~40℃ 工作湿度：小于95% 净重：1.7kg 材质：ADC12 防爆等级：Ex ib IIC T6 Gb 充电接口：Type-C 外部接口：RS-485 待机时间：不小于24小时 电池类型：锂离子电池 充电时间：不大于6小时 | 1 | 台 |  |
| 9 | 物联网卡 | / | 200G/月 | 1 | 张 |  |
| 四、硬件施工 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1米立杆 | / | 国优定制 | 33 | 根 | 含周边杂草清理、岛台基础 |
| 2 | 防撞护栏 | / | 国优定制 | 33 | 套 |  |
| 3 | 辅材 | / | 抱箍、螺丝、水泥、沙土等 | 1 | 项 |  |
| 4 | 施工费用 | / | 安装、调试 | 1 | 项 |  |
| 五、网络安全服务 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络安全服务费用 | / | 基于现有平台进行软件系统升级，提供对应的网络安全服务，包括：主机安全（3节点）、云防火墙（1000M）、漏洞扫描*2、数据防勒索*2。 | 1 | 项 |  |

★四、对接要求

为确保“灌云县临港产业区智慧园区平台智慧管理平台”建设的完整统一，避免信息孤岛，投标人须提供书面承诺函（格式自拟），承诺以下内容：

①将本项目所有硬件设备（含定位终端、气体监测设备、防爆布控球等）无缝接入现有物联网台；

②将本项目开发的软件系统与现有智慧平台进行深度对接，实现统一权限认证、视频协议适配及数据双向交互；

③实现上述对接所产生的全部费用已包含在本次投标报价中，中标后不另行增加费用。

五、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒供应商：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，单价合同，按实结算。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，成交供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的现场抽签确定。响应文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取3名中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+商务分+技术分。

综合评分法

1、价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30分。

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

本项目对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除。对提供的服务全部由小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位承接的最后磋商报价给予10%的扣除，以调整后的价格计算磋商基准价和最后磋商报价，小数点后保留两位。

本项目价格扣除计算方法如下：参与报价得分计算的价格＝磋商供应商的最后磋商报价-小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的最后磋商报价×10%。

2、商务分：22分

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 业绩 （6分） | 投标人自2021年1月（含1月）以来承担过类似项目业绩的,每做过一个项目得3分，此项最高得6分（如果以上业绩不是投标人承接的不予认可，业绩证明材料必须提供合同原件的扫描件，合同内需清晰地表明投标人名称、规模范围、合同额、合同签订时间等，类似业绩时间以合同签订时间为准，否则不予认可）。 |
| - 企业实力（10分） | 1、投标人具备售后完善程度服务认证证书（认证范围包含信息化应用软件开发产品），ISV信息安全服务资质认证-信息系统安全运维服务证书，每有一个得2分，最高得4分； 2、投标人或所投产品制造商具备危化学品企业安全风险智能化管控平台、易燃易爆有毒有害气体泄露监测系统、物流管理系统和特殊作业环境监测系统软件著作权的，每有一个得2分，最高得6分 - 注：须提供证明资料原件扫描件上传至电子投标文件中，否则不得分。 |
| - 人员配备（6分） | 1、投标人拟派项目负责人（1人）系统架构设计师证书得2分，本项最高得2分。 2、供应商为本项目拟组建项目团队，项目团队人员架构清晰，岗位配备全面,各岗位职责科学合理清晰,针对性强，包括信息系统项目管理师、软件设计师、网络规划设计师，软件评测师，每提供一类专业人员得1分，最高得4分。 注：项目团队同一人员的多个证书只计一份，按高计取分值。上述人员必须为投标人单位正式职工，并提供相关证书扫描件及投标人为其缴纳的2025年9月至今任意一个月社保证明材料（加盖公章）；若人员入职时间不足一个月，可提供投标单位出具的在职承诺函（加盖公章），承诺该人员为投标单位正式员工并将依法缴纳社保，否则承担相应责任；如已退休的必须提供退休证明及聘用合同。 |

3、技术分：48分

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术规格参数 响应 （20分） | 根据投标人提供货物的配置和技术参数进行打分,招标文件中的带▲标志的为重要技术参数要求，标▲号条款每有一项负偏离的扣2分，其他参数每有一个负偏离扣1分，总分20分，扣完为止。 根据投标人提供的技术偏离表、检测报告等证明资料进行打分，投标人需如实填写偏离表，如需提供相应的检测报告原件扫描件或复印件的，加盖投标人公章，扫描上传至电子投标文件中。 |
| 对项目的理解程度（6分） | 供应商根据本项目建设需求，阐述对项目建设背景、重点及难点的理解，分析项目需求，制定项目总体架构包括建设思路、设计原则、技术路线、系统架构设计、应用功能架构设计、数据流向设计、安全可靠性等。 对项目理解充分、需求分析深刻、架构设计合理的得6分； 对项目理解较充分、需求分析较深刻、架构设计比较合理的得4分； 对项目理解一般，需求分析存在偏差、架构设计一般的得2分； 该项未见阐述不得分。 |
| 应用系统软件建设方案（6分） | 供应商根据本项目需求和特点，提供灌云县临港产业区智慧园区平台升级建设方案，内容包括但不限于设计思路、功能设计、数据对接设计等，并提供智慧园区各需求模块升级建设方案。 方案内容详实、设计逻辑清晰、结构完整，充分考虑后续工程的推进建设，各模块方案完整、可行性高的，得6分； 方案内容较详实、设计方法逻辑、结构均较完整，各模块方案较完整、可行性较高的，得4分； 方案内容、设计逻辑、结构基本完整，各模块方案基本完整具有可行性，得2分； 未见阐述不得分。 |
| 售后服务方案（6分） | 投标人提供售后服务方案，至少包括售后服务、服务方式、服务标准 提供方案内容全面，切实可行，能完全满足业主需求的，得6分； 提供方案内容较为全面、可行，基本能够满足业主需求的，得4分； 提供方案内容一般，部分无法满足业主需求的，得2分； 未见阐述不得分。 |
| 功能演示（10分） | 对本次项目以下功能进行现场演示，根据现场讲解与系统演示情况综合打分，原型系统演示的最高得10分，仅进行PPT等固定图片或录屏、录像方式演示的最高得6分。每位供应商演示时间不超过30分钟。 参加演示人员需在开标当日10：00--12：00签到，服从现场安排，逾期签到该项不得分。 1、数据治理传输（2分） 完整演示①数据汇聚；②数据治理等两大功能。 以上 2 项功能点完整齐备、符合招标清单建设要求的计 1 分，有缺漏项或不满足的每项扣 0.5 分，有缺陷的每处扣 0.5 分，扣完为止，未提供的不计分。 2、地理信息系统与管理一张图模块（2 分） 完整演示①地图引擎升级与资源渲染；②多场景管理一张图展示；③园区二维高清正射图展示；④园区建成企业精细化建模等四大功能。 以上 4 项功能点完整齐备、符合招标清单建设要求的计 2 分，有缺漏项或不满足的每项扣 0.5 分，有缺陷的每处扣 0.5 分，扣完为止，未提供的不计分。 3、消防系统管理模块（2 分） 完整演示①消防智能报警预警；②消防一张图展示；③消防设施设备档案管理；④消防巡检管理等四大功能。 以上 4 项功能点完整齐备、符合招标清单建设要求的计 2 分，有缺漏项或不满足的每项扣 0.5 分，有缺陷的每处扣 0.5 分，扣完为止，未提供的不计分。 4、封闭化管理系统升级模块（2 分） 完整演示①卡口管理及控制；②封闭巡检管理；③危化品停车场车辆入场预约；④危化品停车场车位分配引导；⑤封闭化入园小程序入园申请等四大功能。 以上 4 项功能点完整齐备、符合招标清单建设要求的计 1 分，有缺漏项或不满足的每项扣 0.5 分，有缺陷的每处扣 0.5 分，扣完为止，未提供的不计分。 5、平台集成与硬件联动模块（2 分） 完整演示①设备监测数据对接上屏；②定位终端数据联动展示；③气体监测设备数据同步；④防爆布控球功能联动等四大功能。 以上 4 项功能点完整齐备、符合招标清单建设要求的计 1 分，有缺漏项或不满足的每项扣 0.5 分，有缺陷的每处扣 0.5 分，扣完为止，未提供的不计分。 |

五、中标标准：

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分相同且报价也相同的现场抽签确定。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

第六章 响应文件格式

响 应 文 件

项 目 名 称：灌云县临港产业区智慧园区平台及配套设备设施升级项目

项 目 编 号：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

供应商地址：

法定代表人：

委托代理人：（委托代理时填写）

日      期：

一、磋商响应函

致：（采购人）

根据贵方的            磋商文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物、工程）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开启日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本磋商有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

供应商开户行：

账        号：

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

注：未按照本响应函的格式要求填写的，将造成非实质性响应。

## 二、首次磋商响应报价表（开标一览表）

| 项 目 | 项目名称： 项目编号： |
| --- | --- |
| 响应 报价 | 人民币(大写)： (小写)： |
| 服务期限 | 日历日 |

注:①磋商报价应包括磋商文件所确定的采购范围的全部内容，但该表报价非本次磋商的最后报价。

②此表格式不得自行改动。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

三、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

四、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》或上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

五、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》或提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

## 六、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

## 七、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 八、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 九 、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 十、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 十一、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构参与磋商的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若响应文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系 （供应商名称） 的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：    年     月     日

## 十二、中小企业声明函（服务）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

3、成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果公开，接受社会监督。

## 十三、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

2、成交供应商的《残疾人福利性单位声明函》随成交结果公开，接受社会监督。

## 十四、分项报价表

分项报价表

项目名称：                             项目编号：

单位：元

| 序号 | 产品名称 |  | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、软件系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据治理传输 | 数据汇聚 | 详见需求清单 | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 |  | 数据治理 | 详见需求清单 | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 企业平台对接园区平台 | 安全实时数据接入 | 详见需求清单 | 7 | 家 |  |  |  |
| 4 |  | 人员定位数据对接 | 详见需求清单 | 7 | 家 |  |  |  |
| 5 |  | 安全基础管理 | 详见需求清单 | 7 | 家 |  |  |  |
| 6 |  |  | 详见需求清单 | 7 | 家 |  |  |  |
| 7 |  |  | 详见需求清单 | 6 | 家 |  |  |  |
| 8 |  |  | 详见需求清单 | 7 | 家 |  |  |  |
| 9 |  | 重大危险源安全管理 | 详见需求清单 | 5 | 家 |  |  |  |
| 10 |  |  | 详见需求清单 | 7 | 家 |  |  |  |
| 11 |  |  | 详见需求清单 | 7 | 家 |  |  |  |
| 12 |  | 双重预防机制 | 详见需求清单 | 7 | 家 |  |  |  |
| 13 |  | 特殊作业（GB30871） | 详见需求清单 | 7 | 家 |  |  |  |
| 14 |  |  | 详见需求清单 | 7 | 家 |  |  |  |
| 15 |  | 敏捷应急 | 详见需求清单 | 7 | 家 |  |  |  |
| 16 |  |  | 详见需求清单 | 7 | 家 |  |  |  |
| 17 |  |  | 详见需求清单 | 7 | 家 |  |  |  |
| 18 | 消防系统管理系统 | 消防档案管理 | 详见需求清单 | 1 | 项 |  |  |  |
| 19 |  | 消防设备资产管理系统 | 详见需求清单 | 1 | 项 |  |  |  |
| 20 |  | 消防水系统监控 | 详见需求清单 | 1 | 项 |  |  |  |
| 21 |  | 消防智能报警预警系统 | 详见需求清单 | 1 | 项 |  |  |  |
| 22 |  | 消防巡检管理系统 | 详见需求清单 | 1 | 项 |  |  |  |
| 23 |  | 消防一张图 | 详见需求清单 | 1 | 项 |  |  |  |
| 24 | 地理信息系统提升 | 地图引擎升级 | 详见需求清单 | 1 | 套 |  |  |  |
| 25 |  | 地图资源渲染 | 详见需求清单 | 1 | 套 |  |  |  |
| 26 |  | 管理一张图升级 | 详见需求清单 | 5 | 套 |  |  |  |
| 27 |  | 园区二维地图航拍 | 详见需求清单 | 1 | 项 |  |  |  |
| 28 |  | 园区建成企业精细化建模 | 详见需求清单 | 7 | 家 |  |  |  |
| 29 | 封闭化管理系统升级 | 企业泊位容量可视化 | 详见需求清单 | 1 | 项 |  |  |  |
| 30 |  | 卡口管理升级 | 详见需求清单 | 1 | 项 |  |  |  |
| 31 |  |  | 详见需求清单 | 1 | 项 |  |  |  |
| 32 |  | 巡查管理 | 详见需求清单 | 1 | 项 |  |  |  |
| 33 |  |  | 详见需求清单 | 1 | 项 |  |  |  |
| 34 |  |  | 详见需求清单 | 1 | 项 |  |  |  |
| 35 |  | 危化品停车场升级 | 详见需求清单 | 1 | 项 |  |  |  |
| 36 |  | 物流进出统计分析 | 详见需求清单 | 1 | 项 |  |  |  |
| 37 |  | 封闭化管理小程序 | 详见需求清单 | 1 | 项 |  |  |  |
| 二、软件平台集成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备对接 | / | 详见需求清单 | 41 | 项 |  |  | 含后续运行过程中问题调试费用 |
| 三、硬件设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 定位终端 | / | 详见需求清单 | 100 | 台 |  |  |  |
| 2 | 环氧乙烷 | / | 详见需求清单 | 13 | 台 |  |  | 用于保易和远征南厂区 |
| 3 | 二氧化硫 | / | 详见需求清单 | 8 | 台 |  |  | 用于远征 |
| 4 | 氯气 | / | 详见需求清单 | 8 | 台 |  |  | 用于远征（南厂区） |
| 5 | 氨气 | / | 详见需求清单 | 12 | 台 |  |  | 用于碱厂 |
| 6 | 防爆布控球 | / | 详见需求清单 | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 网络硬盘录像机 | / | 详见需求清单 | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 气体监测设备 | / | 详见需求清单 | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 物联网卡 | / | 详见需求清单 | 1 | 张 |  |  |  |
| 四、硬件施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1米立杆 | / | 详见需求清单 | 33 | 根 |  |  | 含周边杂草清理、岛台基础 |
| 2 | 防撞护栏 | / | 详见需求清单 | 33 | 套 |  |  |  |
| 3 | 辅材 | / | 详见需求清单 | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | 施工费用 | / | 详见需求清单 | 1 | 项 |  |  |  |
| 五、网络安全服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络安全服务费用 | / | 详见需求清单 | 1 | 项 |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：各分项最终结算价按首次磋商报价与最后磋商报价同比例变动。

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十五、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十六、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书与法定代表人(单位负责人)身份证明。 |  |  |
| 2 | 服务期限与项目进度安排 |  |  |
| 3 | ★合同签订后付款至合同金额的30%，项目竣工验收后付款至合同金额的97%，余款在质保期满后支付。 |  |  |
| … |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十七、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十八、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称 | 专业资质证书 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十九、技术方案

## 二十、其他材料

初步评审及评分细则中需要提供的材料或供应商认为编制响应文件有必要提供的材料。

注：本采购项目与初步评审及评标相关的证明文件均需提供原件扫描件（采购文件另有要求除外），证明材料需齐全并能清晰辨认并在有效期，且必须能清晰的表明需要明示的内容，否则由此引起后果自行承担。