更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号:JSZC-320612-TZTY-C2026-0003

原公告的采购项目名称：2026-2028年度城区楼宇亮化景观灯维修维护及提升改造工程

首次公告日期：2026年6月12日

二、更正信息

更正事项：□采购公告 ☑采购文件 □采购结果

更正内容：

1.原招标文件“9、维修、维护期：均为二年，具体以通过第一次考核合格验收后作为起始时间。”现更正为“9、维修、维护期：均为二年，具体以通过第一次养护考核合格且改造提升验收合格后作为起始时间。”。

2.原招标文件“16.1工程款的支付：工程款第一、第二的支付比例为4:6，根据考核结果，每年分四次付款，按季（每3个月）结算一次，隔季支付。第一季考核合格后，退还履约保证金，第二季考核合格后，支付第一季维护费用。”现更正为“16.1维修维护工程款的支付：维修维护工程款第一年度付40%、第二年度付50%，余款待整体审计结束后支付。根据考核结果，每年分四次付款，按季（每3个月）结算一次，隔季支付。第一季考核合格后，退还履约保证金，第二季考核合格后，支付第一季维护费用。16.2景观提升改造工程款的支付：验收合格后支付至该部分合同价的70%，待工程结束整体审计后根据审计价付清余款。”

3.原招标文件中“最高限价 240 万元”现更正为“最高限价240万元（其中：2026-2028年度城区楼宇亮化景观灯维修维护最高限价160万元、景观提升改造工程最高限价80万元），总价（或单项报价）均不得超过最高限价”。

4.取消原招标文件中“合同报价方式采用固定总价报价”。

5.原招标文件开标一览表的中总报价包含（1）2026-2028年度城区楼宇亮化景观灯维修维护报价(2)原建设银行提升改造报价（3）原建工大厦提升改造报价（4）原汉庭酒店提升改造报价”且以本次所发的报价表为准，作为开标一览表附件上传至系统中。报价表详见本更正公告附件。

6.原招标文件“提交响应文件截止时间：2026年6月26日9点00分”更正为“提交响应文件截止时间：2026年7月3日9点00分”

三、其他补充事宜

1.最终报价不得高于竞争性磋商响应文件载明的报价，否则作废标处理。

2.磋商响应人成交后根据本单位的最终总报价和首轮明细报价，自行调整各明细单价（各分项报价同比例下浮）直至合价和最终总报价相符，报采购人和预算编制单位审核，审核通过后，后期根据审核后的明细报价，按合同进行结算。

3.评审结束后进入最后报价环节，最后报价将作为评审价。系统发送最后报价填报通知后，所有的磋商响应人须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价且未作出退出本项目谈判说明的，以上一轮报价作为最后报价。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：南通市通州区住房和城乡建设局

联系人：陈先生

联系方式：0513-86121602

2.招标代理信息

名 称：南通市通州天元建设监理咨询有限公司

联系人：俞先生

联系方式：0513-86516066

附件：

| 2026-2028年度城区楼宇亮化景观灯维修维护及提升改造工程报价单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 全费用 综合单价（元） | 综合合价（元） |
| 一 | 2026-2028年度城区楼宇亮化景观灯维修维护 | 项 | 1 |  |  |
| 二 | 原建设银行提升改造 |  |  |  |  |
| 1 | 景观灯 1、名称:LED全彩外控线条灯 2、规格:DC24V，12W/m，外控6段 | 套 | 458 |  |  |
| 2 | 景观灯 1、名称:LED常亮线条灯 2、规格:DC24V，12W/m | 套 | 300 |  |  |
| 3 | 景观灯 1、名称:LED投光灯 2、规格:AC220V，100W | 套 | 4 |  |  |
| 4 | 电源 1、名称:开关电源 2、规格:DC24V | 台 | 25 |  |  |
| 5 | 配管 1、名称:电气配管 2、材质:PVC管 3、规格:PVC20 4、配置形式:综合考虑 5、接地要求:按设计及规范要求 | m | 680 |  |  |
| 6 | 配管 1、名称:电气配管 2、材质:PVC管 3、规格:PVC25 4、配置形式:综合考虑 5、接地要求:按设计及规范要求 | m | 380 |  |  |
| 7 | 电力电缆 1、名称:铜芯电力电缆 2、规格:YJV-3*4 3、电压(kV):0.6/1KV 4、敷设方式:管道敷设 | m | 400 |  |  |
| 8 | 配线 1、名称:低压线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:BVR-4 | m | 1400 |  |  |
| 9 | 配线 1、名称:数码管动态控制网线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:六类线 | m | 100 |  |  |
| 10 | 智能灯光控制系统 1、灯具、控制设备名称:动态控制器 2、规格:8路数码管控制 3、控制软件:夜景出现动画不得少于5种，控制器内控制程序不得少于5个 | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 控制箱 1、名称:更换分控制箱 2、规格:600*800不锈钢箱体 3、参数:合理按照规范布置回路开关 4、按设计及规范要求接地 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 智能灯光控制系统 1、名称:智能灯光控制系统调试 2、需满足设计、规范、验收及业主使用要求 | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 亮化检查，现状灯具及管线拆除 1、根据现场实际情况，对建筑外立面亮化进行检查，按需要将相应的现状灯具和管线进行拆除并清理 | 项 | 1 |  |  |
| 三 | 原建工大厦提升改造 |  |  |  |  |
| 1 | 景观灯 1、名称:LED全彩外控线条灯 2、规格:DC24V，12W/m，外控6段 | 套 | 298 |  |  |
| 2 | 电源 1、名称:开关电源 2、规格:DC24V | 台 | 20 |  |  |
| 3 | 配管 1、名称:电气配管 2、材质:PVC管 3、规格:PVC20 4、配置形式:综合考虑 5、接地要求:按设计及规范要求 | m | 480 |  |  |
| 4 | 配管 1、名称:电气配管 2、材质:PVC管 3、规格:PVC25 4、配置形式:综合考虑 5、接地要求:按设计及规范要求 | m | 180 |  |  |
| 5 | 电力电缆 1、名称:铜芯电力电缆 2、规格:YJV-3*4 3、电压(kV):0.6/1KV 4、敷设方式:管道敷设 | m | 200 |  |  |
| 6 | 配线 1、名称:低压线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:BVR-4 | m | 1000 |  |  |
| 7 | 配线 1、名称:数码管动态控制网线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:六类线 | m | 100 |  |  |
| 8 | 智能灯光控制系统 1、灯具、控制设备名称:动态控制器 2、规格:8路数码管控制 3、控制软件:夜景出现动画不得少于5种，控制器内控制程序不得少于5个 | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 控制箱 1、名称:更换分控制箱 2、规格:600*800不锈钢箱体 3、参数:合理按照规范布置回路开关 4、按设计及规范要求接地 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 智能灯光控制系统 1、名称:智能灯光控制系统调试 2、需满足设计、规范、验收及业主使用要求 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 亮化检查，现状灯具及管线拆除 1、根据现场实际情况，对建筑外立面亮化进行检查，按需要将相应的现状灯具和管线进行拆除并清理 | 项 | 1 |  |  |
| 四 | 原汉庭酒店提升改造 |  |  |  |  |
| 1 | 景观灯 1、名称:LED全彩外控线条灯 2、规格:DC24V，12W/m，外控6段 | 套 | 980 |  |  |
| 2 | 景观灯 1、名称:LED常亮线条灯 2、规格:DC24V，12W/m | 套 | 120 |  |  |
| 3 | 景观灯 1、名称:LED七彩外控点光源 2、规格:DC24V，3W/套 | 套 | 140 |  |  |
| 4 | 电源 1、名称:开关电源 2、规格:DC24V | 台 | 47 |  |  |
| 5 | 配管 1、名称:电气配管 2、材质:PVC管 3、规格:PVC20 4、配置形式:综合考虑 5、接地要求:按设计及规范要求 | m | 1180 |  |  |
| 6 | 配管 1、名称:电气配管 2、材质:PVC管 3、规格:PVC25 4、配置形式:综合考虑 5、接地要求:按设计及规范要求 | m | 380 |  |  |
| 7 | 电力电缆 1、名称:铜芯电力电缆 2、规格:YJV-3*4 3、电压(kV):0.6/1KV 4、敷设方式:管道敷设 | m | 400 |  |  |
| 8 | 配线 1、名称:低压线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:BVR-4 | m | 2400 |  |  |
| 9 | 配线 1、名称:数码管动态控制网线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:六类线 | m | 100 |  |  |
| 10 | 智能灯光控制系统 1、灯具、控制设备名称:动态控制器 2、规格:8路数码管控制 3、控制软件:夜景出现动画不得少于5种，控制器内控制程序不得少于5个 | 套 | 2 |  |  |
| 11 | 控制箱 1、名称:更换分控制箱 2、规格:600*800不锈钢箱体 3、参数:合理按照规范布置回路开关 4、按设计及规范要求接地 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 智能灯光控制系统 1、灯具、控制设备名称:七彩控制器 2、规格:1路3000W七彩控制器 | 套 | 2 |  |  |
| 13 | 智能灯光控制系统 1、名称:智能灯光控制系统调试 2、需满足设计、规范、验收及业主使用要求 | 项 | 1 |  |  |
| 14 | 亮化检查，现状灯具及管线拆除 1、根据现场实际情况，对建筑外立面亮化进行检查，按需要将相应的现状灯具和管线进行拆除并清理 | 项 | 1 |  |  |
| 总价合计 |  |  |  |  |  |