招 标 文 件

项目名称：理化生实验室设备采购

项目编号：JSZC-321281-THZX-G2026-0022号

采 购 人：兴化市楚水实验学校

江苏泰禾房地产土地造价咨询评估有限公司

二○二六年六月

目   录

第一部分  投标供应商须知

前附表

一、总 则

二、招标文件

三、投标报价

四、投标文件的编制

五、投标截止时间、开标时间

六、开标、评标

七、定 标

八、签订、履行合同

第二部分  采购需求

第三部分  政府采购合同

一、合同条款

二、政府采购合同（参考）

第四部分  投标文件格式

兴化市政府采购不见面交易相关提醒

一、政府采购线上合同信用融资功能告知提醒

今年我市已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请贷款。

1.“政采贷”业务流程

2.操作流程

苏采云合同公示时，当供应商向采购人报备有融资贷款需求，并且在中征平台已经发起贷款申请。采购人需要在合同公示第三点其他信息中供应商账户信息第一行【供应商是否融资】选项里面设置为是。

3.常见问题

Q1：哪些企业能申请“政采贷”？

答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请"政采贷"。

Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？

答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请

Q3：中标供应商要注意什么？

答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。

Q4：采购单位要做什么？

答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。

Q5：“政采贷”融资失败怎么办？

答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。

3.网址及联系方式

政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html

中征平台：https://www.crcrfsp.com/

联系人：张女士           联系电话：0523-82020605

二、不见面交易投标文件制作提交说明

1.业务流程：潜在供应商访问政府采购云平台“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2.苏采云资料：采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过泰州政府采购网—服务指南--下载中心，点击进入“苏采云系统操作手册（供应商）”，进行下载。

省网最新要求，投标人需重新办理CA锁，不再使国信CA,网址

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

3.视频参考资料：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeDetails?type=13&articleid=1d984549-f767-40c7-8647-cbbd55af52da

技术服务联系电话：0523-82020605，0523-87633965

三、竞争性磋商、磋商不见面交易注意事项

1.安装调试音视频设备。各供应商在投标前按照要求装好耳麦、摄像头等通讯工具。

2.确保音视频畅通。竞争性磋商、磋商项目需要进行磋商、磋商程序，请各供应商在投标前按照要求对耳麦、摄像头等通讯工具进行最终调试，可以利用微信或qq等相关软件进行测试，确保在磋商、磋商过程可以正常进行。

3.及时完成最终报价。竞争性磋商、磋商项目需要供应商进行最终报价，请各供应商在项目评标结束之前不要擅自离开“苏采云”交易系统开标大厅，待评审专家开启最终报价程序后，及时准确完成最终报价。

四、供应商相关法律责任提醒

政府采购不见面交易实现了供应商在家报名、在线提交投标文件，最大限度降低交易成本。为避免供应商在采购活动中成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同、提供虚假材料谋取中标、成交等问题，希各供应商客观真实编制投标响应文件、规范报价行为、依法签订履行合同，持续营造我市风清气正的政府采购环境。

相关法律法规：

《政府采购法》第七十七条　供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商磋商的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

《政府采购法实施条例》第七十二条　供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）向评标委员会、竞争性磋商小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（四）将政府采购合同转包；

（五）提供假冒伪劣产品；

（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

五.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.1.1中小企业定义：

5.1.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

5.1.1.2投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.1.1.3在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.1.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.1.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.1.4小微企业价格评审优惠的政策调整：见《评标方法与评标标准》（如涉及）。

5.2政府采购节能产品、环境标志产品

5.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购方依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.2.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

5.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。

5.3商品包装、快递包装

根据财政部就联合生态环境部、国家邮政局三部门对外发布《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》，对于项目中所涉及商品和快递包装的，参考招标文件中的项目需求对产品进行绿色包装。

5.5绿色数据中心

根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（ 财库〔2023〕7号）要求，

5.5.1采购人采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。

5.5.2采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。

5.5.3采购人在项目的投标、响应环节，原则上不对数据中心相关设备、服务进行检测、认证，也不要求供应商提供检测报告、认证报告，供应商出具符合相关要求的承诺函可视为符合规定。

5.5.4采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.5.5对于供应商未按合同约定提供设备或服务的，采购人应当依法追究其违约责任。对于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，依法予以处理。

5.6信息安全产品

5.6.1依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号），所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，应采用经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。

5.6.2未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

5.7 电子履约保函(保险)

根据兴化市财政局、地方金融监督管理局转发《江苏省财政厅 国家金融监督管理总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（兴财购〔2023〕25号）要求，为优化政府采购营商环境，进一步降低供应商参与政府采购成本，我市全面启用政府采购履约保函（保险）。

政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。

省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函（保险）平台”提供系统技术服务，符合条件的第三方机构与该司进行技术对接。平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。

供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

第一部分   投标供应商须知

（前附表）

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：理化生实验室设备采购 项目编号：JSZC-321281-THZX-G2026-0022号 采购方式：公开招标 |
| 2 | 本项目不收取投标保证金 |
| 3 | 履约保证金：由采购人按成交金额的10% 在双方签订合时自行收取，合同履行后按合同付款比例无息退还。 缴纳方式为☑银行保函或者☑银行电汇或网上银行支付或者☑专业担保公司担保或综合保险的保证担保。 江苏省政府采购网：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/ 电子履约保函办理网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex 手续费：0.8%（如：履约保证金10万，电子保函手续费约800元，具体详见电子保函平台） |
| 4 | 投标有效期：开标后60日内 |
| 5 | 本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。 供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。 “CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁 “CA数字证书”的获取： http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。 使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。 “苏采云”系统使用要求： 使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。 电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。 操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。 投标响应文件递交截止时间：2026年7月16日09 :30（北京时间） 开标时间:2026年7月16日09 :30(北京时间) 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| 6 | 供应商如认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，否则视为认同。 |
| 7 | 本项目专门面向中小企业。 |
| 8 | 本招标文件共108页；请仔细查阅，如有漏、错页或字迹不清等问题，请主动与江苏泰禾联系调换或补正。 |

一、招标公告

项目概况

理化生实验室设备采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/）获取采购文件，并于2026年7 月16 日 09:30（北京时间）前提交投标响应文件

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321281-THZX-G2026-0022号

项目名称：理化生实验室设备采购

预算金额：人民币壹佰肆拾万元整 （￥：1400000.00 元 ）,响应报价高于采购预算的，将被判定为无效响应文件。

采购需求：理化生实验室设备采购等 ，详见招标文件采购需求。

合同履行期限：采购合同签订后20 天供货并安装完成。

本项目不接受联合体投标，本项目采用资格后审方式。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购, 供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

4.本项目的特定资格要求：无。

本项目不接受供应商以联合体的身份参考，本项目采用资格后审方式。

三、获取招标文件

（一）时间：2026年6月25日至2026年 7 月02日。

（二）获取方式：

1.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁：网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过泰州政府采购网—服务指南--下载中心，点击进入“苏采云系统操作手册（供应商）”，进行下载。

（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（6）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（7）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标响应文件递交截止时间：2026年 7月16 日09:30（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至供应商提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

开标时间：2026年7 月16 日 09 :30(北京时间)

开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

如在报名中或者制作电子投标文件中有任何疑问，请拨打电子化政府采购技术支持电话:智先生:0523-86897512:张先生:0523-87633965。客服QQ:1195486789，709339244。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：兴化市楚水实验学校

地址： 兴化市昭阳路360号

联系方式：祝先生  18036801929

2.采购代理机构信息

名 称：江苏泰禾房地产土地造价咨询评估有限公司

地 址：兴化市五里东路181号城投8号公馆16层

联系方式：陈女士  13961069761

3.项目联系方式

项目联系人： 祝先生      陈女士

电 话：18036801929        13961069761

一、总  则

1、适用范围

（1）本招标文件仅适用于江苏泰禾房地产土地造价咨询评估有限公司(以下简称江苏泰禾)组织的本次招标活动。

（2）本次招标由江苏泰禾组织,采取公开招标方式。

（3）本次招标活动及本次招标产生的合同受中国法律的约束和保护。

（4）投标供应商一旦参加投标，即视为自愿接受了本招标文件中所有条件和规定。

（5）投标供应商必须遵守国家有关的法律、法规和政策，有能力提供所采购的货物和服务，具有进入兴化市政府采购市场资格的供应商，同时必须承认和履行招标文件中的各项规定。

2、供应商资格要求

供应商应符合的基本资格条件：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）在参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；（6）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

供应商须符合的特定资格条件：无。

本项目不接受供应商以联合体的身份参与，本项目采用资格后审方式。

二、招标文件

招标文件构成

1、招标公告

2、投标供应商须知

3、采购需求

4、政府采购合同（参考）

5、投标文件格式

招标文件的澄清和修改

1、投标供应商在下载招标文件后，如有疑问需要澄清，须按“投标供应商须知前附表”内容中规定的时间前以书面形式向采购人提出，江苏泰禾将根据采购人的答复内容在“江苏政府采购网”答复包括所提问题，但不包括问题的来源。补充（更正）公告将作为招标文件的组成部分,与招标文件具有同等法律效力。敬请投标供应商关注“江苏政府采购网”发布的相关信息，特别是在投标文件定稿前，应主动查阅是否有本项目的变更信息。

2、投标供应商对招标文件自行所做出的判断、推论、解释和结论，并由此所造成的后果，均由投标供应商自负。

3、在投标截止十五日前，江苏泰禾可主动地或在解答投标供应商提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

4、为使投标供应商有充分的时间对招标文件的修改部分进行分析、研究，采购人可以根据规定延长投标截止日期和开标日期，并将此变更情况在“江苏政府采购网”、上发布，请各投标供应商主动点击查询，江苏泰禾将以电话或短信方式告知所有已报名的投标供应商。

三、投标报价

开标一览表

投标供应商应认真填写开标一览表（格式见附件一）并与投标文件中的投标报价表中总报价相一致，投标报价表上应标明提供服务的内容、单价、计量单位、数量及投标总报价。

投标货币

投标文件中的所有报价均为人民币，以元为计价单位。

投标费用

1、该项目的的报价应包括制造该产品所需的生产制造费、原辅材料费、运输费、保险费、包装费、各类税金、产品检（测）验费、技术培训费、招标代理服务费及其它应付的费用等。

2、本项目招标代理服务费参照“《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知（苏政采协【2024】20号）”文件收费标准收取（差额累进），由采购人在招标项目结束后支付。

| 中标金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50万元-400万元（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.1% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.8% |
| 5000万元-l亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

3、最终投标总报价是指上述费用的总和。

4、投标供应商承担其编制、递交投标文件及参加投标所涉及的一切费用。

四、投标文件的编制

投标文件的构成

1、投标文件应包括下列部分：

商务、技术部分

（1）开标一览表（附件一）；

（2）投标函（附件二）；

（3）投标报价明细表（附件四）；

（4）技术参数响应及偏离表（附件五）；

（5）属于正偏离技术参数的有效证明材料原件扫描件；

（6）“采购需求”部分要求提供或评分办法中涉及评审事项的证书、承诺、材料等原件扫描件；

（7）企业声明函（附件八），货物全部由符合政策要求的中小企业承接。提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章格式见《招标文件》附件八）如不填写完整，视为无效）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业；

（8）残疾人福利性单位声明函（附件九）（如有）；

（9） 关于符合本国产品标准的声明函（附件十）；

（10）项目组织实施方案（如需要）；

（11）质保、服务承诺及培训计划等；

（12）招标文件要求或供应商认为需要提供的其他资料；

资信部分

（13）供应商合法有效的法人的营业执照扫描件，或事业单位法人证书扫描件，或民办非企业单位登记证书扫描件；

（14）近六个月中任意一个月的财务状况报告（资产负债表和利润表）原件扫描件，或经会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告原件扫描件，或本年度基本开户银行出具的资信证明原件扫描件（成立不满一年不需提供）；

（15）近六个月中任意一个月缴纳税收和社会保险的凭据原件扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明文件原件扫描件）；

（16）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；（附件六）

（17）无重大违法记录声明（附件七）；

（18）招标文件中规定的资格特定条件证明材料：无。

本项目不接受供应商以联合体的身份参与，本项目采用资格后审方式。

注：以上资信部分材料原件扫描件提供不全或无效的，将被判定为无效投标。

- 投标供应商必须认真仔细研究招标文件所有内容，按招标文件规定的格式完整、清晰、正确地填写，编制好投标文件。

投标的语言及计量单位

1、投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与江苏泰禾就有关投标的所有来往函电均应使用法定简体中文。

2、除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。

投标函格式

投标供应商须完整地填写招标文件中的投标函格式。

投标资格、技术要求、设计要求和基本服务要求的响应

1、投标文件必须对招标文件中的供应商投标资格要求逐项作出实质性响应；

2、投标文件必须对招标文件中的技术要求逐项作出实质性响应；

3、投标文件必须对招标文件中的设计要求逐项作出实质性响应；

4、投标供应商的服务承诺必须按不低于招标文件中基本服务要求的标准作出实质性响应；

5、未按招标文件要求作实质性响应的投标文件，原则上，经评标委员会确认后按无效投标处理。

五、投标截止时间、开标时间

投标截止时间及地点

1、江苏泰禾收到投标文件的时间不得迟于“投标供应商须知前附表”中（第11页第5项）规定的投标文件递交截止时间，不接受邮寄、传真、电子邮件等方式的投标，超过投标截止时间递交的投标文件一律拒收。

2、开标时间：2026年 7 月16 日09:30 (北京时间)。

3、投标、开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

供应商在投标文件提交的截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。在投标截止时间之后，投标供应商不得对其投标文件做任何修改。

4、不接受不按要求加盖公章（电子签章）的投标文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

5、投标文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

6、采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过泰州政府采购网—服务指南--下载中心，点击进入“苏采云系统操作手册（供应商）”，进行下载。

7、相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

8、江苏泰禾可以通过修改招标文件决定酌情延长投标截止日期。在此情况下，招标文件取得者和投标供应商的所有权利和义务以及投标供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

投标有效期

1、自开标之日起60日内为投标有效期。

2、在特殊情况下，江苏泰禾有权在原投标有效期满前延长投标有效期，并及时在 ““江苏政府采购网”（http://jszfcg.jsczt.cn/）上公布。投标供应商可以拒绝延长投标有效期，且不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标供应商既不能要求也不被允许修改其投标文件。有关投标保证金没收和退还的规定在延长期内继续有效。

六、开标、询标与评标

开标

1、江苏泰禾将在“投标供应商须知前附表”中（第11页第5项）规定的时间和地点组织开标。

2、供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、江苏泰禾相关工作人员需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。

3、供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

评标委员会

1、开标后,江苏泰禾将组织评标委员会进行评标;

2、评标委员会由5人或以上单数组成,其中技术、经济专家不少于三分之二;

3、评标委员会独立开展工作,负责评审所有的投标文件并推荐中标候选供应商;

4、评标委员会将对投标供应商的商业秘密予以保密。

评标过程的保密性

1、开标后，直至向中标供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标建议等，均不得向投标供应商及与评标无关的其他人员透露。

2、在评标过程中，如果投标供应商试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同等方面向江苏泰禾和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被作为无效投标处理。

投标文件的初审

1、在详细评标之前，采购人、评标委员会将首先对投标文件的资格性、符合性进行审查，确定不合格投标供应商和进入详细评审阶段的供应商名单。其内容主要包括：①投标报价是否均超过采购预算 ②投标供应商的资格是否符合招标文件中的要求 ③投标供应商所投产品是否符合招标文件的要求 ④投标文件内容是否齐全 ⑤投标文件签署情况 ⑥对货物技术、服务、交货时间的响应情况。

2、存在重大偏离的投标文件为无效投标。所谓重大偏离是指明显不能满足招标文件规定的供货期、供货数量、质量、性能及技术参数、服务等要求。不能满足招标文件要求重大偏离的认定须经评标委员2/3以上同意。评标委员会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。对非实质性响应的投标文件，供应商不能通过修正或撤消不符之处，而使其成为实质性响应文件。

资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | 1、供应商合法有效的法人的营业执照扫描件，或事业单位法人证书扫描件，或民办非企业单位登记证书扫描件； 2、近六个月中任意一个月的财务状况报告（资产负债表和利润表）原件扫描件，或经会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告原件扫描件，或本年度基本开户银行出具的资信证明原件扫描件（成立不满一年不需提供）； 3、近六个月中任意一个月缴纳税收和社会保险的凭据原件扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明文件原件扫描件）； 4、法定代表人身份证明 5、参加本项目采购活动前三年内无重大违法记录声明(见投标文件格式附件六)； 6、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单： （1）信用查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）； （2）查询截止时点：开标结束后，采购代理机构进行资格审查时； （3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构通过信用查询渠道查询打印，经供应商法定代表人或其授权代表签字确认，作为投标文件的组成部分； （4）信息信用的使用规则：仅用于参加本项目政府采购活动。 |
| 2 | 供应商须符合的特定资格条件 | 无，本项目不接受供应商以联合体的身份参与，本项目采用资格后审方式。 |

符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全 |
|  |  | 投标方案 | 只能有一个方案投标 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正本、副本数量符合招标文件要求 |
|  |  | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏 |
| 3 | 招标文件的响应程度审查 | 质量、性能、技术参数及服务等 | 满足招标文件提出的实质性要求 |
|  |  | 完成期限 | 满足招标文件要求 |
|  |  | 质保、售后服务、培训计划等 | 满足招标文件要求 |
|  |  | 其 他 | 见招标文件无效投标条款及招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的 |

3、如果投标文件出现下列情况之一视为无效投标:

（1）投标文件中授权委托书无供应商法定代表人的印鉴(或签字)或非原件的；

（2）资信证明文件不全或无效导致评标委员会无法评判的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件未按规定的数量、格式、内容和要求编制或投标文件字迹潦草、模糊、无法辩认的；

（4）投标文件报价高于采购预算或者最高限价的；

（5）对招标文件未能作出全部实质性响应或对招标文件进行实质性修改的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）不同供应商投标文件相互混装的；

（8）单位负责人为同一人或存在管理、控股关系的不同供应商参加同一合同下采购活动的；

（9）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目活动的；

（10）不同供应商投标文件中的相关人员出现同一人的；

（11）不同供应商投标文件中内容出现非正常一致的；

（12）不同供应商报价表呈明显规律性变化，故意哄抬价格或压价等其它恶意串通行为的；

（13）投标文件中提供虚假资料的；

（14）投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，不能证明其报价合理性的；

(15) 如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

(16) 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

(17)投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

（18）有欺诈行为或隐瞒自身违规问题的；

（19）违反法律、法规或损害国家及采购人利益的。

4、恶意串通行为的认定

（1）供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的响应情况，并修改其响投标文件；

（2）评审活动开始前供应商直接或间接从采购人、采购代理机构或监管部门处获得评标委员会组成人员情况；

（3）供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

（4）供应商之间协商报价、技术方案等实质性内容；

（5）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

（6）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标；

（7）供应商之间商定部分供应商放弃参与或者放弃中标；

（8）供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为；

（9）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（10）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（11）不同供应商投标文件相互混装的；

（12）不同供应商投标文件中的相关人员出现同一人的；

（13）不同供应商投标文件中内容出现异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（14）不同供应商的投标文件载明的项目管理人员或者联系人员为同一人的；

5、评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步的审核，看其在报价中是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中投标报价明细表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准进行；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

6、评标委员会将允许投标供应商修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的非实质性内容，但这些修改不能影响评标结果的名次排列。

评审过程的澄清、说明和更正

评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

接到评标委员会要求的供应商应派人按评标委员会通知的时间做出书面澄清、说明或更正。供应商为法人的，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章；由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为其他组织的，应当由其负责人或授权代表签字或者加盖公章；由授权代表签字的，应当附负责人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

接到评标委员会澄清要求的供应商如未按规定或在合理时间内做出澄清，其风险由供应商自行承担。

提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的认定。

采用最低评标价法的采购项目，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的供应商参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为预中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

投标文件的比较和评价

评标委员会仅对确定为实质性响应招标文件要求的投标进行比较和评价。

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若该供应商拒绝说明或未在规定时间内提供书面说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

强化政府采购异常低价审查

(一)采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

1.投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值X50%;

2.投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价X50%;

3.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价X45%;

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标(响应)审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评标办法和标准

1、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款。

咨询电话：张女士，0523-82020605。

2、针对中小微企业的评审优惠：

根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、江苏省财政厅《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购〔2020〕19号）的通知规定，对属于中小微企业单位给予评审优惠。

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

供应商根据情况在投标响应文件中提供的《中小企业声明函》（详见本招标文件附件七），企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

为方便广大中小企业、政府部门和社会公众识别企业规模类型，各单位参照国务院APP小微企业扶持政策查询或工信部http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html网站查询。广大中小企业和各类社会机构填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

如供应商符合上述规定的，对中小企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，成交金额则以实际响应报价为准。

未按要求填写《中小企业声明函》（详见本招标文件附件八）或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

供应商提供相关资料弄虚作假的，将按相关法律法规及招标（采购）文件规定进行处理。

3、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

5、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：《中华人民共和国政府采购法》第七十七条

供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

6、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

（1）本项目对采购本国产品给予政策支持。

1）采购本国产品的支持政策

① 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第四部分 投标文件格式”的“附件4投标报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

③ 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

④ 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

⑤ 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

(一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）“根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例等相关规定，中标或者成交供应商放弃中标或者成交项目的，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

1、本次评标采用综合评分法，由评标委员会根据评分办法规定的各项因素综合评定打分，按照最终得分由高到低的顺序排列。最终得分相同的，按照投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定排名顺序。

2、最终得分=综合得分*（1±数值%）

3、采购人确定最终得分最高且排名第一的供应商为中标供应商。

评标时,评标委员会各成员应当独立对每个有效投标供应商的标书进行评价打分，然后汇总每个投标供应商每项评分因素的得分。

（附评分办法）

一、价格F1（35分）

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 35分。其他供应商的价格分按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×35 %×100。

二、企业综合实力F2（9分）

1.供应商具有质量管理体系认证证书、企业标准管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书证书的，有一项得1分，最高得3分。

以上证书均须提供认证证书复印件及国家认证认可监督管理委员会平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询截图加盖供应商公章，不提供不得分。

2、业绩（6分）：投标人或所投产品制造商提供自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担的类似项目的业绩，每提供一份合同资料得2分，最多得6分。(需同时提供合同原件扫描件和项目联系人及联系方式并加盖投标人电子签章)。

三、人员、技术能力F3（8分）

1.项目经理（4分）：针对本项目配备一名项目经理，项目经理本人具有机电工程一级建造师、安全员B证、系统集成项目管理工程师、信息安全工程师，以上证书每提供一个得1分，本项最高得4分。

2.技术负责人（4分）：针对本项目配备一名技术负责人和一名项目成员，技术负责人本人具有机电工程一级建造师、安全员B证，项目成员具有设备安装质量员、安全员C证，以上证书每提供一个得1分，本项最高得4分。

【以上人员不可重复，提供相关证书的原件复印件加盖公章及提供人员近六个月任意一个月由供应商为其缴纳的社保证明复印件加盖公章，否则不得分】

四、质量、技术要求及实施方案F3（40分）

1、技术参数（20分）：严格按照招标文件中采购货物要求进行评定，投标人所提供产品详细技术指标及综合性能、技术参数、稳定性、操作性等方面完全响应招标文件实质性要求的得20分。具有★标注的重要指标每有一项负偏离扣1分；其他技术参数出现负偏离有一项扣0.5分，扣完为止。打“★”的技术参数需提供有资质的检测机构出具的有效期内的检测报告等相关证明材料，未提供视为负偏离。

2、项目整体实施方案、进度计划安排（6分）：根据供应商投标响应文件中提供的针对本项目特点制定的项目整体实施方案、进度计划安排，方案优于采购需求的得6分，符合采购需求的得3分，未提供或不符合不得分。

3、质量保证措施（6分）：根据供应商投标响应文件中提供的质量保证措施进行评分，方案优于磋商文件采购需求的得6分，符合磋商文件采购需求的得3分，不符合或者未提供不得分。

4、软件著作权（8分）：供应商或所投产品制造商具备实验室相关软件著作权（名称需包含实验室）的，每有一个得2分，最高得8分。需提供软件著作权证书原件扫描件并加盖公章，不提供不得分。

五、培训及售后服务F4（8分）

1、技术培训方案（4分）：根据供应商投标响应文件中提供的技术培训方案进行评分，方案优于磋商文件采购需求的得4分，符合磋商文件采购需求的得2分，不符合或者未提供不得分。

2、售后服务方案（4分）：根据供应商投标响应文件中提供的售后服务方案进行评分，方案优于磋商文件采购需求的得4分，符合磋商文件采购需求的得2分，不符合或者未提供不得分。

综合得分＝F1+F2+F3+F4+F5

七、定    标

废标

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消。

5.因“江苏政府采购苏采云系统”重大故障原因无法继续开评标的。

中标

评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。江苏泰禾房地产土地造价咨询评估有限公司将在江苏省政府采购网发布中标公告。

江苏泰禾和评标委员会对未中标原因不做解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达江苏泰禾，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏泰禾将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏泰禾对无效质疑不予受理。

如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，江苏泰禾有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

江苏泰禾向中标供应商发中标通知书。

中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

中标无效

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与招标采购单位、其他供应商恶意串通的；

（4）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例等相关规定，中标或者成交供应商放弃中标或者成交项目的，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

八、签订、履行合同

签订合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏泰禾见证后生效。

2.中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，江苏泰禾将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

3.履约保证金

中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

九、项目验收

9.1 甲方可依法组织履约验收工作。

9.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

9.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

9.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

9.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

9.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

第二部分   招标需求

1、采购技术要求（对不允许偏离的实质性要求和条件，以黑体加斜体方式提示）

2、本次采购范围为理化生实验室设备采购等，其中物理电学实验室56座2间，物理力学实验室56座1间，危化品室1间，化学上通风实验室56座2间，生物实验室56座2间。

3、本项目采购预算金额：人民币壹佰肆拾万元整  （￥：1400000.00元）；最后响应报价高于采购预算的，将被判定为无效响应文件。

4、采购需求：

（一）采购明细：

(1)物理电学实验室56座2间，物理力学实验室56座1间详细采购清单及技术参数

| 物理电学实验室56座(2间)、物理力学实验室56座（1间） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 教师演示台 | 1.规格：2400×700×850mm 2.★台面：采用25mm厚金属树脂高能理化板，且满足如下参数要求： （1）化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：98%硫酸、65%硝酸、40%氢氧化钠、37%盐酸、石脑油、苯酚等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。 （2）物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足：弹性模量≥9700MPa； 含水率：≤0.9%；尺寸稳定性：横向≤0.11%、纵向≤0.08%；表面耐磨性能：≥1200r,未出现磨损点;表面耐湿热性能：五级：无明显变化；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；耐光色牢度性能:>4级;漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落等不低于16项检测。 （3）环保性能检测：台面依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量<0.005 mg/M3；同时台面参照GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，满足4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.2、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。 （4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 （5）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于10种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 （6）燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。 （7）抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。 ★以上（1） -（7）投标人或产品制造商需提供有效期内第三方权威机构出具的检测报告原件扫描件。 3.结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 4.柜身主体背板、吊板及所有板材均采用采用1.0优质一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。 5.柜门：双包结构。 6.门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。 7.滑轨：三节静音滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。 8.拉手：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体，造型独特美观。 9.脚垫：ABS注塑专用垫，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 10.抽屉下垂度≤20，抽屉摆动度≤15； 11.金属喷漆（塑）涂层理化性能：硬度：≥H,冲击强度：冲击高度400MM，无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀：100h后，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象； | 张 | 3 |
| 2 | 实验室智能控制系统（智能控制箱） | 按教育行业标准电源主控台分为控制板和主机两部分，控制板采用机械抽屉式，控制显示屏采用7寸彩色液晶屏+触摸屏，人性化全触控界面，直观操作，显示多媒体教室图片、windows界面图片，画面清晰，在各个界面上显示时钟，主菜单分为4部分为：多媒体控制、学生低压控制、学生高压控制和操作使用说明书，便于操作；触摸屏输入功能指示、密码开机、定时关机，220V分四组控制学生电源，在获得权限后可任意修改密码和定时关机时间；具有多媒体设备控制和操作功能，满足多媒体教学需要；通过数字键盘可直接选取并控制学生低压交直流电源；交流低压输出0－30V，直流低压输出0－30V，直流高压输出240V-300V/100Ma，直流稳压输出0-18V/3A、18-30V/3A，教学部分交流低压输出0-18V/4A、18-30V/3A，通过数字键盘直接选择。短时间大电流输出9V/40A±10A（≤10S 自动关闭），直流9V 输出，每启动一次，输出时间为10 秒。交直流低压输出均设有过载保护。电源主控台需与教师演示台一体化。工作要求交流220V 电源通过变压器变压，供下述电源； 1、交流低压输出：由主机面板触摸屏选择，得到可变得交流低压，供教师和学生使用。 2、直流低压输出：由主机操作面触摸屏开关选择，供教师和学生使用。 3、直流9V、40A/8s 大电流短时输出：由主机触摸屏界面选择，经桥式电流后得到脉动的直流大电流。输出电流为40A ±10A，试验时，输出电流＞10A，工作时间在8S 自动关断。9V、40A/8S 电流仅供教师使用。 4、直流高压240V-300V 电压输出，由主机点击选择后输出孔直接送出，直流高压240V-300V 电压输出，电流为100mA。 ★5、提供电源控制箱低压电器3C证明； ★技术要求： 根据GB 4943.1-2022中5.7要求：初级可触及接地零部件，接触电流限值≤ 7.07mA； 根据GB 4943.1-2022中5.4.8湿热试验要求：在不工作条件下，受试样品进行40℃ 93%R.H. 120h湿热处理，试验后根据GB 4943.1-2022中5.4.9要求：对受试样品进行初级-次级不接地部件4000VDC/1min抗电强度测试，绝缘应不击穿。 加“★”投标人或产品制造商需提供有效期内第三方权威机构出具的检测报告原件扫描件。 | 台 | 3 |
| 3 | 教师椅 | 1.规格：≥500*600*1100-1300mm。 2.靠背带有可上下前后调节腰靠。椅面、靠背选用优质网布面料，透气性强、无异味，靠背可≥130度后仰。 3.带有可上下及俯仰角度调节头枕，上下调整高度≥15cm适配大范围主流身高。 4.座垫采用高密度发泡成型棉，回弹性好、不易变形，不老化，依人体坐姿特别设计，符合人体工学。 5.配有扶手，优质圆五星脚配活动脚轮，气压调节座位高度。 | 个 | 3 |
| 4 | 实验台 | 1、规格：1200*600*780 ★2、采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 (1)外观要求：外观为五面坯体，表面釉面为烧成颜色；坯体敲碎后，无空洞、无直径2mm以上气泡、无杂色，为一体实芯坯体；釉面与坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构，釉面为烧成颜色，非坯体颜色。 (2)耐化学腐蚀性能：为保证台面耐化学腐蚀的稳定性，台面耐化学腐蚀性不低于GLA级。 (3)、抗冲击性能：为保证台面使用的安全性，台面抗冲击性（恢复系数）不低于0.841。 (4)、防潮要求：为保证台面防潮、防霉的性能，参照GB/T4100-2015（陶瓷砖）附录G标准，台面吸水率测试平均值≤0.05％。 (5)、放射性核素限量要求：参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测结果：内照射指数≤0.4。 (6)、颜色稳定性：为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022标准,耐光色牢度不低于4级。 以上（4）-（6）技术要求，投标人或产品制造商需提供有效期内第三方权威机构出具的检测报告原件扫描件。 3、台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。 桌身：由桌腿、立柱、大横梁、前横梁、中横梁、后横梁组成。 桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。 上腿规格：≥长590*宽55*高110mm，部分壁厚≥3.5mm，内侧设有凹槽。 下腿规格：≥长540*宽55*高105mm，部分壁厚≥3.5mm，下脚正面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观。 立柱：采用≥120*55mm，壁厚≥2.0mm。立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位。 前横梁：≥37*30mm，壁厚≥1.5mm。中横梁：≥40*30mm，壁厚≥1.5mm。 后横梁：≥37*30mm,壁厚≥1.5mm。后横梁上侧设50MM挡水板，防止物品滑落，挡水板两侧有塑料堵头圆角处理安全不刮伤。 加强横支撑件：采用60*30mm椭圆管，壁厚≥1.5mm。表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 4、书包斗:420*260*155MM，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，镂空独特造型，简洁时尚。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。产品特点：零甲醛、零污染、易擦洗、耐老化、环保、回收率高。 | 张 | 84 |
| 5 | 多功能柱 | 功能柱： 1.尺寸（长×宽×高）：≥350*230*725mm，采用ABS工程塑料一次性注塑成型，圆弧形设计，表面沙面和光面相结合处理。 2.两侧设有黑色钣金固定装饰，尺寸长≥480mm，宽33≥mm，厚≥1mm，造型美观。 3.主要功能是保护学生通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌。 | 个 | 84 |
| 6.1 | 学生操作终端（智能学生终端）---物理电学实验室56座(2间) | 1.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸数字键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压， 2. 学生交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 3.学生直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能（同上，略）； 4. 学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作，当然，如果老师没有送锁定信号，学生就可以自己动手，随意操作； 5.两边分别配置：0.6-3A电流表2个、3-15V直流电压测试表2个、灵敏电流计测试表2个。还具有举手功能，当学生需要提问时，学生按举手时，教师主控应该有语音播报哪组哪桌。 6. 220V交流输出为新国标五孔插座，带过载保护；铝合金外框按放于桌面。 ★技术要求： 根据GB 4943.1-2022中5.7要求：初级可触及接地零部件，接触电流限值≤ 7.07mA； 根据GB 4943.1-2022中5.4.8湿热试验要求：在不工作条件下，受试样品进行40℃ 93%R.H. 120h湿热处理，试验后根据GB 4943.1-2022中5.4.9要求：对受试样品进行初级-次级不接地部件4000VDC/1min抗电强度测试，绝缘应不击穿。 加“★”投标人或产品制造商需提供有效期内第三方权威机构出具的检测报告原件扫描件。 | 台 | 56 |
| 6.2 | 学生操作终端（智能学生终端）---物流力学实验室56座（1间） | 1、ABS翻转式电源盒，数字表显示，置于书包盒中间。 2、上下键调节电压电流 3、学生交流2V到24V输出，电流2A，自动过载保护，自动恢复。电压2V每档，由教师集中供电控制。 4、学生直流2V到24V输出，电流2A，自动过载保护，自动恢复。由教师集中供电控制 5、配置1组220V国标5孔插座，保险丝保护，工作指示。具有火线关断开关。 6、电源具有工作，过载状态指示，能清楚的判断， 7、电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的面板，标识清楚。 | 台 | 28 |
| 7 | 实验凳 | 1.规格尺寸：≥Φ310mm×450mm。 2.四爪升降凳，带固定器，及防脱落设计，整体美观结实，牢固耐用。 3.凳面：采用ABS工程塑料一次性注塑成型，表面细纹咬花，防滑不发光。 4.脚垫：采用优质PP材料一次注塑成型。 5.脚钢架：椭圆形无缝钢管焊接而成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 6.凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度不少于5cm。 | 只 | 168 |
| 8 | 墙面、顶面出白 | 铲除墙面腻子、涂料，上墙固重新出白在抹灰面上批901胶混合腻子2遍、刷乳胶漆2遍 | 平 | 555 |
| 9 | PVC地板 | 1.刷瓷砖专用界面剂1遍 2.水泥基自流平砂浆楼地面厚4mm 3.PVC地板厚2.0mm（卷材） | 平 | 282 |
| 10 | 护眼灯 | 1.48W教室护眼灯安装1200*300，配500mm-1000mm的伸缩杆安装 | 套 | 33 |
| 11 | 拆除清运 | 1、拆除原桌椅、黑板、双管日光灯、开关插座等 2、桌椅、黑板、杂物、双管日光灯、开关插座等搬运至甲方指定位置整齐堆放 | 项 | 3 |
| 12 | 网线布置 | 1、实验室网络线路布置：每个实验位预留一个网路接口以及教室监控网络接口。 2、含优质UPVC国标电线管开槽、预埋恢复 | 室 | 3 |
| 13 | 系统辅材 | 1、线管材质采用优质UPVC国标管，耐压500V。 2、铜芯电线4.0mm²、2.5mm²、1.5mm²，含管道开槽、预埋恢复。 3、线管、电线源及开关插座等需达到相关国家标准，符合安全用电要求。 | 室 | 3 |
| 14 | 更换开关插座 | 更换实验室内所有开关、风扇开关、3孔插座、5孔插座、网络插座、面板等 | 室 | 3 |
| 15 | 安装调试 | 实验室设备安装调试 | 项 | 3 |
| 16 | 48口千兆交换机 | 配置：可用千兆电接口数量≥48，可用千兆光接口数量≥4 交换容量≥104 Gbps，转发性能≥77.38 Mpps 提供CQC认证证书 支持VLAN、STP/RSTP、QoS、LLDP、DHCP Snooping等功能，支持终端安全防护 支持SNMPv1/v2c协议，支持Web管理 支持所有端口收、发方向限速，端口镜像，端口隔离 支持通过管理平台，手机APP对交换机进行系统拓扑展示及管理，在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息 支持通过管理平台，手机APP对交换机进行远程控制、状态查看、远程升级和重启。 ★支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，包括网线连接、光纤连接、无线连接；通过管理平台展示链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警； 通过管理平台，手机APP在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容；通过管理平台对交换机进行流量控制配置，防止数据在传输过程中丢失；通过管理平台对交换机进行链路聚合配置，可以把多个物理网口配置为一个逻辑端口进行数据传输（投标人或产品制造商需提供有效期内第三方权威机构出具的检测报告原件扫描件。） | 套 | 3 |
| 17 | 防爆半球 | 400万像素 CMOS传感器防爆摄像机。 水平分辨力不小于1400TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 水平旋转范围不小于0°~340°，垂直旋转范围不小于0°~75°。 最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，亮度等级不小于11级。 当使用一个账户登录，密码输入错误达到5次时，该账户会被锁定一段时间。 支持本地SD卡存储，最大支持128G，并支持存储卡可使用时长显示。 ★支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问；多问题验证密保功能，当忘记密码时，允许通过正确匹配密保问题，重新设置管理员密码；IP68防护等级，IK10防暴等级。（投标人或产品制造商需提供有效期内第三方权威机构出具的检测报告原件扫描件。） 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 具有抗丢包（10%）处理能力。 支持电动调节角度。 防爆标志：Ex db ⅡC T6 Gb/Ex tb ⅢC T80℃ Db。 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。 外壳材质：SUS304不锈钢。 需支持DC12V与POE供电，且能在DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 电流及功耗：DC：12 V，最大功耗10 W；PoE：最大功耗12.5 W。 摄像机能够在-40~60摄氏度环境下稳定工作。 支持防雷、防浪涌、防静电。 产品需同时提供防爆合格证，CCC证书。 | 套 | 3 |
| 18 | 16路4盘位文搜主机 | 机架式5盘位嵌入式网络文搜主机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源。 整机搭载高性能AI处理器，搭配智能相机，支持全路数以文搜图应用。 支持WEB或平台通过网络接口来调用设备文搜板块，进行文搜及页面展示。 一、以文搜图应用 内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标。 设备支持文搜内容合规性检测，可自动过滤敏感内容，且合规检测算法支持在线升级。 支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图。 ★文搜检索结果支持选中查看关联录像/图片，录像片段内显示关联目标跟踪框，支持对录像关联目标及其周围目标进行二次精准检索 以文搜图能力：16路。 以图搜图能力：16路。 可同时解码输出16路2MP、H.265编码、25fps格式的视频图像。 （投标人或产品制造商需提供有效期内第三方权威机构出具的检测报告原件扫描件。）。 二、目标识别应用 目标识别：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索。 目标名单库：支持16个名单库，总库容5万张。 目标抓拍：2路视频流（4MP）。 目标比对：8路图片流。 支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。 存储接口：5个SATA接口。 视频接口：2×HDMI，1×VGA。 支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作；并支持通过安全问题恢复密码，密码重置功能可开启或关闭。 输入带宽：160Mbps，输出带宽：160Mbps。 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入。 解码能力：最大支持24×1080P。 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出。 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口。 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）。 串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口。 USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0。 | 套 | 1 |
| 19 | 硬盘-8T | 8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM 空气盘， CMR传统磁记录 传输速率215MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 | 块 | 7 |
| 20 | 可视报警盒 | 可视报警盒； 操作系统：嵌入式操作系统 前端设备应支持不小于200w像素高清彩色摄像头； 支持一键报警，和管理中心双向语音对讲，中心呼叫前端报警盒； 支持H.264和H.265视频编码； 支持和管理中心双向语音对讲；支持监听功能、广播功能； 支持外接警灯警号、警灯警号可独立控制 支持防拆报警/喧哗报警等功能 自带明装挂板，支持壁挂安装；支持选配暗装挂板，实现嵌入式安装方式 支持一键报警求助，支持双向语音对讲 支持选配4G模块配件增加4G功能：支持全网通4G卡，可设置顺序呼叫4个电话号码，优先级可配置；支持物联网卡，公网对接平台 支持POE供电； ★前端设备应支持一键拨打电话，应支持最少设置4个电话号码；前端设备应支持一键呼叫预设的电话号，当被叫号码无法接通，拒接或者占线时，前端设备应自动拨打下一个预设号码。 (投标人或产品制造商需提供有效期内第三方权威机构出具的检测报告原件扫描件。) 设备应支持防拆报警、紧急报警、喧哗报警、业务咨询等多种类型 支持不同的信号、不同防区触发不同的语音播报 系统最大应支持256G的Micro SD卡，应实现将音视频步存储到设备Micro SD卡中，支持视音频混流 供电方式：DC12V&POE； 设备功耗：≤8W； 外壳材质：前壳金属，底壳PC材质； 防护等级：IP65； | 套 | 1 |

（2）化学上通风实验室56座（2间）详细采购清单及技术参数

| 化学上通风实验室56座 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 教师演示台 | 1.规格：2400×700×850mm 2.★台面：采用25mm厚金属树脂高能理化板，且满足如下参数要求： （1）化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：98%硫酸、65%硝酸、40%氢氧化钠、37%盐酸、石脑油、苯酚等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。 （2）物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足：弹性模量≥9700MPa； 含水率：≤0.9%；尺寸稳定性：横向≤0.11%、纵向≤0.08%；表面耐磨性能：≥1200r,未出现磨损点;表面耐湿热性能：五级：无明显变化；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；耐光色牢度性能:>4级;漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落等不低于16项检测。 （3）环保性能检测：台面依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量<0.005 mg/M3；同时台面参照GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，满足4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.2、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。 （4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 （5）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于10种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 （6）燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。 （7）抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。 以上（1）-（7）投标人或产品制造商需提供有效期内第三方权威机构出具的检测报告原件扫描件。 3.结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 4.柜身主体背板、吊板及所有板材均采用采用1.0优质一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。 5.柜门：双包结构。 6.门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。 7.滑轨：三节静音滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。 8.拉手：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体，造型独特美观。 9.脚垫：ABS注塑专用垫，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 10.抽屉下垂度≤20，抽屉摆动度≤15； 11.金属喷漆（塑）涂层理化性能：硬度：≥H,冲击强度：冲击高度400MM，无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀：100h后，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象； | 张 | 2 |
| 2 | 教师主控模块（带通风）（智能控制箱） | 按教育行业标准电源主控台分为控制板和主机两部分，控制板采用机械抽屉式，控制显示屏采用7寸彩色液晶屏+触摸屏，人性化全触控界面，直观操作，显示多媒体教室图片、windows界面图片，画面清晰，在各个界面上显示时钟，主菜单分为4部分为：多媒体控制、学生低压控制、学生高压控制和操作使用说明书，便于操作；触摸屏输入功能指示、密码开机、定时关机，220V分四组控制学生电源，在获得权限后可任意修改密码和定时关机时间；具有多媒体设备控制和操作功能，满足多媒体教学需要；通过数字键盘可直接选取并控制学生低压交直流电源；交流低压输出0－30V，直流低压输出0－30V，直流高压输出240V-300V/100Ma，直流稳压输出0-18V/3A、18-30V/3A，教学部分交流低压输出0-18V/4A、18-30V/3A，通过数字键盘直接选择。短时间大电流输出9V/40A±10A（≤10S 自动关闭），直流9V 输出，每启动一次，输出时间为10 秒。交直流低压输出均设有过载保护。电源主控台需与教师演示台一体化。工作要求交流220V 电源通过变压器变压，供下述电源； 1、交流低压输出：由主机面板触摸屏选择，得到可变得交流低压，供教师和学生使用。 2、直流低压输出：由主机操作面触摸屏开关选择，供教师和学生使用。 3、直流9V、40A/8s 大电流短时输出：由主机触摸屏界面选择，经桥式电流后得到脉动的直流大电流。输出电流为40A ±10A，试验时，输出电流＞10A，工作时间在8S 自动关断。9V、40A/8S 电流仅供教师使用。 4、直流高压240V-300V 电压输出，由主机点击选择后输出孔直接送出，直流高压240V-300V 电压输出，电流为100mA。 ★5、提供电源控制箱低压电器3C证明。 ★技术要求： 参照GB 4943.1-2022《 音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分:安全要求》检测标准，根据GB 4943.1-2022中5.6.6要求：32A，2min，保护连接系统的电阻≤0.1Ω； 根据GB 4943.1-2022中5.7要求：初级可触及接地零部件，接触电流限值≤ 7.07mA； 加“★”投标人或产品制造商需提供有效期内第三方权威机构出具的检测报告原件扫描件。 | 台 | 2 |
| 3 | 教师椅 | 椅面、靠背选用优质网布面料，透气性强、无异味。背垫、座垫采用高密度发泡成型棉，回弹性好、不易变形，不老化，依人体坐姿特别设计，符合人体工学。艺术造型扶手，优质圆五星脚配活动脚轮，气压调节座位高度。 | 个 | 2 |
| 4 | 教师水槽 | 440*330*190 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 个 | 2 |
| 5 | 教师三联水嘴 | 采用实验室专用三联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，水管管体部分为黄铜合金制品，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能。 | 个 | 2 |
| 6 | 洗眼器 | 单眼洗眼器，黄铜材质经高亮环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热，PP材质，使用时自动被水冲开，供水软管1.5M软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PD管，有效防止生锈，最大耐水压6帕。 | 台 | 2 |
| 7 | 实验台 | 1、规格：1200*600*780 ★2、采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 (1)、外观要求：外观为五面坯体，表面釉面为烧成颜色；坯体敲碎后，无空洞、无直径2mm以上气泡、无杂色，为一体实芯坯体；釉面与坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构，釉面为烧成颜色，非坯体颜色。 (2)、耐化学腐蚀性能：为保证台面耐化学腐蚀的稳定性，台面耐化学腐蚀性不低于GLA级。 (3)、抗冲击性能：为保证台面使用的安全性，台面抗冲击性（恢复系数）不低于0.841。 (4)、防潮要求：为保证台面防潮、防霉的性能，参照GB/T4100-2015（陶瓷砖）附录G标准，台面吸水率测试平均值≤0.05％。 (5)、放射性核素限量要求：参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测结果：内照射指数≤0.4。 (6)、颜色稳定性：为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022标准,耐光色牢度不低于4级。 ★以上（4）-（6）技术要求，需提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告。检测报告复印件或扫描件需加盖产品厂商的鲜章佐证。 3、台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。 桌身：由桌腿、立柱、大横梁、前横梁、中横梁、后横梁组成。 桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。 上腿规格：≥长590*宽55*高110mm，部分壁厚≥3.5mm，内侧设有凹槽。 下腿规格：≥长540*宽55*高105mm，部分壁厚≥3.5mm，下脚正面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观。 立柱：采用≥120*55mm，壁厚≥2.0mm。立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位。 前横梁：≥37*30mm，壁厚≥1.5mm。中横梁：≥40*30mm，壁厚≥1.5mm。 后横梁：≥37*30mm,壁厚≥1.5mm。后横梁上侧设50MM挡水板，防止物品滑落，挡水板两侧有塑料堵头圆角处理安全不刮伤。 加强横支撑件：采用60*30mm椭圆管，壁厚≥1.5mm。表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 4、书包斗:420*260*155MM，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，镂空独特造型，简洁时尚。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。产品特点：零甲醛、零污染、易擦洗、耐老化、环保、回收率高。 | 张 | 56 |
| 8 | 多功能柱 | ABS工程塑料一次性注塑成型结合,表面沙面和光面相结合处理,以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。 | 个 | 56 |
| 9 | 学生操作终端 | 1、每两个学生中间，配备手动翻转式防尘结构的电源盒，面板采用阻燃ABS制作，选用进口PC贴膜，美观耐用。使用时翻出。使用完毕按回原位。接受教师演示台送来的交流电源。 2、低压交直流电源：交直流0-24每2V一档由教师统一调节控制，出。（短路、过载自动保护、自动复位。） 3、交流电源：每台配备220V交流输出电源，电源全部由教师台控制。 | 台 | 56 |
| 10 | 实验凳 | 1.规格尺寸：≥Φ310mm×450mm。 2.四爪升降凳，带固定器，及防脱落设计，整体美观结实，牢固耐用。 3.凳面：采用ABS工程塑料一次性注塑成型，表面细纹咬花，防滑不发光。 4.脚垫：采用优质PP材料一次注塑成型。 5.脚钢架：椭圆形无缝钢管焊接而成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 6.凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度不少于5cm。 | 只 | 112 |
| 11 | 多功能水槽柜 | 水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚4mm，具有防溢出功能。水槽柜规格：465*600*820mm；水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。 为保证产品质量，水槽柜必须符合以下技术参数及要求： ★水槽柜整体依据GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》检测标准，塑料件：耐冷热循环、硬度、稳定性测试结果合格。（投标人或产品制造商需提供有效期内第三方权威机构出具的检测报告原件扫描件。） | 套 | 28 |
| 12 | 三联水嘴 | 采用实验室专用三联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，水管管体部分为黄铜合金制品，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能。 | 个 | 28 |
| 13 | 风机 | 新款4-72型注塑成型离心式风机，变频调速电机，功率为5.5KW。风量达到6840-12700m3/H，全压1137-785Pa，风量风速控制高速范围大，在风机达到最大功率60%情况以下可实现每小时换气次数20次以上。 | 套 | 2 |
| 14 | 风机软连接 | φ600-φ400mm,pp材质。进出口接头采用柔性材质，消除因震动引起的微量错位对风机的影响。 | 套 | 2 |
| 15 | 消音器 | φ400*1000mm,PP材质，内置隔音棉等隔音装置。 | 套 | 2 |
| 16 | 风机减震器 | 橡胶减震器用于消除专用通风机引起的震动。 | 个 | 2 |
| 17 | 吊装吸风罩 | 1.关节：高密度PP，表面磨砂，可360°旋转调节方向。2.关节密封圈：高密度橡胶。 3.关节盖：高密度PP，表面磨砂。 4.关节松紧选钮：高密度PP材质，内置微形平面推力不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 5.塑料万向罩口直径250mm，高密度PP材质制成。 6.伸缩导管：4节直径75mm抗氧化抗腐蚀镁硅铝合金，表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。 7.旋转关节：抗氧化抗腐蚀镁硅铝合金，下部增加旋转功能，内部设计PVC离合结构。 8.扭簧：使用90度的4mm弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩整体滑下。 | 套 | 58 |
| 18 | 防雨帽 | PP材质，主要用于对专用通风机的防护。 | 个 | 2 |
| 19 | 室内通风管道 | 采用PVC风管，具有耐酸碱性能。 规格：主风管直径≥200mm，支风管直径≥110mm。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 套 | 2 |
| 20 | 室外通风管道 | 采用PVC风管，或PP焊接管具有耐酸碱性能。 规格：主风管直径≥315mm。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 套 | 2 |
| 21 | 给排水管 | 1、给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，每组间采用活接式连接，方便安装、检修。 2、排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），每组间采用活接式连接，方便安装、检修。 3.给排水管质量至少达到相关国标标准，供给教室水槽以及各学生桌水槽给排水使用，不含开槽，恢复预埋。 | 室 | 2 |
| 22 | 墙面、顶面出白 | 铲除墙面腻子、涂料，上墙固重新出白在抹灰面上批901胶混合腻子2遍、刷乳胶漆2遍 | 平 | 370 |
| 23 | PVC地板 | 1.刷瓷砖专用界面剂1遍 2.水泥基自流平砂浆楼地面厚4mm 3.PVC地板厚2.0mm（卷材） | 平 | 188 |
| 24 | 护眼灯 | 1.48W教室护眼灯安装1200*300，配500mm-1000mm的伸缩杆安装 | 套 | 22 |
| 25 | 拆除清运 | 1、拆除原桌椅、黑板、双管日光灯、开关插座等 2、桌椅、黑板、杂物、双管日光灯、开关插座等搬运至甲方指定位置整齐堆放 | 项 | 2 |
| 26 | 系统辅材 | 1、线管材质采用优质UPVC国标管，耐压500V。 2、铜芯电线4.0mm²、2.5mm²、1.5mm²，网线，含管道开槽、预埋恢复。 3、预留监控接口2路、网络接口2路。 4、更换教室所有开关、风扇开关、3孔插座、5孔插座、网络插座、面板等 5、线管、电线源及开关插座等需达到相关国家标准，符合安全用电要求。 | 室 | 2 |
| 27 | 系统辅材 | 1、线管材质采用优质UPVC国标管，耐压500V。 2、铜芯电线4.0mm²、2.5mm²、1.5mm²，含管道开槽、预埋恢复。 3、线管、电线源及开关插座等需达到相关国家标准，符合安全用电要求。 | 室 | 2 |
| 28 | 更换开关插座 | 更换实验室内所有开关、风扇开关、3孔插座、5孔插座、网络插座、面板等 | 室 | 2 |
| 29 | 安装调试 | 实验室设备安装调试 | 项 | 2 |
| 30 | 48口千兆交换机 | 配置：可用千兆电接口数量≥48，可用千兆光接口数量≥4 交换容量≥104 Gbps，转发性能≥77.38 Mpps 提供CQC认证证书 支持VLAN、STP/RSTP、QoS、LLDP、DHCP Snooping等功能，支持终端安全防护 支持SNMPv1/v2c协议，支持Web管理 支持所有端口收、发方向限速，端口镜像，端口隔离 支持通过管理平台，手机APP对交换机进行系统拓扑展示及管理，在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息 支持通过管理平台，手机APP对交换机进行远程控制、状态查看、远程升级和重启。 ★支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，包括网线连接、光纤连接、无线连接；通过管理平台展示链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警； 通过管理平台，手机APP在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容；通过管理平台对交换机进行流量控制配置，防止数据在传输过程中丢失；通过管理平台对交换机进行链路聚合配置，可以把多个物理网口配置为一个逻辑端口进行数据传输。 （投标人或产品制造商需提供有效期内第三方权威机构出具的检测报告原件扫描件。） | 套 | 2 |
| 31 | 防爆半球 | 400万像素 CMOS传感器防爆摄像机。 水平分辨力不小于1400TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 水平旋转范围不小于0°~340°，垂直旋转范围不小于0°~75°。 最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，亮度等级不小于11级。 当使用一个账户登录，密码输入错误达到5次时，该账户会被锁定一段时间。 支持本地SD卡存储，最大支持128G，并支持存储卡可使用时长显示。 ★支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问；多问题验证密保功能，当忘记密码时，允许通过正确匹配密保问题，重新设置管理员密码；IP68防护等级，IK10防暴等级。（投标人或产品制造商需提供有效期内第三方权威机构出具的检测报告原件扫描件。） 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 具有抗丢包（10%）处理能力。 支持电动调节角度。 防爆标志：Ex db ⅡC T6 Gb/Ex tb ⅢC T80℃ Db。 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。 外壳材质：SUS304不锈钢。 需支持DC12V与POE供电，且能在DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 电流及功耗：DC：12 V，最大功耗10 W；PoE：最大功耗12.5 W。 摄像机能够在-40~60摄氏度环境下稳定工作。 支持防雷、防浪涌、防静电。 产品需同时提供防爆合格证，CCC证书。 | 套 | 2 |

（3）危化品室一间详细采购清单及技术参数

| 危化品室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单 位 | 数量 |
| 1 | 通风药品柜 | 加厚款，总重量不得低于140斤，并且上部柜和下部柜要用4个加强螺丝连接成整体，不得分开，多个药品柜并到一块柜门可以同时打开到90度以上。 1.尺寸（长×宽×高）≥1000×500×2000mm。带两层阶梯 2.整体采用环保型ABS塑料一次性注塑成型，层板采用≥2.5mm厚双面环保型PP改性塑料，耐强酸碱及有机溶剂，内设加强筋。 3.柜体： （1）榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用。 （2）上部为ABS工程塑料镶装玻璃透明对开门，带锁和塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈，内设PP改性塑料活动隔板2块。耐酸碱、耐冲击、韧性强。 （3）下部为ABS工程塑料对开门，不透明，带锁和塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈，内设PP改性塑料活动隔板1块。耐酸碱、耐冲击、韧性强。 4.底座高≥80mm，重要部位加厚处理，从而使产品更牢固，结实耐用。 5.顶部有通风口，配有通风管道。 | 个 | 4 |
| 2 | 毒害品存储柜 | 触控操作 1.规格（长×宽×高）≥900×510×2050（mm)， 2.外壳体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3.柜体内胆（上，下、左、右内衬板）全部采用实芯理化板或pp（聚丙烯树脂）板；柜底部设置进风口，进风口底部有不锈钢可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔；柜体底部设h=145mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放≥120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品；柜底装有四个Φ60mm的移动钢轮，便于移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便定位。 4.柜中部有3个三层阶梯式一次成型的PP聚丙烯树脂活动搁板，每层阶梯板外延边有3mm高的积液盘；下层搁板外沿镶装有H48.5×W16.5（mm）PVC一次成型护栏。护栏中间嵌有（警示红，警示蓝，警示黄）0.5mm厚度的PVC装饰条，可区分碱性，酸性药品和易燃品的存放；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度50mm（包括积液盘的高度）。 5.柜顶部中间有Φ150mm出风口，柜顶风口内置一个AC220V、50HZ、0.18A轴流风机，最大风量326m3/h、转速2550转/min、环境温度（-10~+70）℃。控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。 6.隔热材料柜体应填充具有保温隔热作用的材料，（密度150㎏/m3，厚度：40mm）。 7.密封件柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1:5，以保证储存药品的安全性。） 8.存储柜上安装磁锁、机械密码锁等。 9.通风控制装置 （1）柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小。 （2）柜体应设置通风口，通风口最大风速应≥0.5m/s。 （3）应有配有定时时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机，电源开关应有指示灯指示风机是否正常工作，可自动和手动控制。 （4）通风管道口径宜采用Φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀。 10.设备由触控全功能控制，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机，电源开关指示灯指示风机是否正常工作，可自动或手动控制。温湿度控制报警装置，对柜内相对温湿度实时监控，数字显示设定和测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示。电源AC220V±10％50HZ,温度启控0～99.9℃（用户设定），湿度启控0-99.9％RH(用户设定)。 | 台 | 1 |
| 3 | 通风橱 | 尺寸（高×宽×长）：≥2350*850*1500mm 1.主体框架：左右旁板、前钢板、后背板、顶板及下柜体均采用1.0mm厚冷轧镀锌钢板，数控激光切割机下料，折弯采用全自动数控折弯机一次性一体折弯成型，喷涂表面经环氧树脂静电流水线自动化喷涂。 2.内衬板/导流板：采用实芯抗倍特板（≥5mm厚）具有良好的防腐蚀、化学抗性。导流板固定件使用PP优质材质制作一体成型。 3.移动视窗：≥5mm优质钢化玻璃，门开启高度为700mm,自由升降，移门上下滑动装置采用电梯配重方式结构，无级任意停留，移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀材质构成。移门把手PP一体成型制作，移门旁边是抗化学腐蚀的塑料包裹，移门的开、闭有橡胶缓冲装置。 4.通风柜正前方全部为玻璃视窗，有良好的可视范围。扰流板和内衬材料一致，扰流板支架由非金属材料构成。 5.下柜体：台面采用实芯理化板（≥12.7mm厚）耐酸碱，耐冲击，耐腐蚀，甲醛达到E1及以上级别标准。 6.连接部分：所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉。 外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料。 7.排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流 | 个 | 1 |
| 4 | 易燃品储存柜 | 触控操作 1.规格（长×宽×高）≥900×510×2050（mm)， 2.外壳体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3.柜体内胆（上，下、左、右内衬板）全部采用实芯理化板或pp（聚丙烯树脂）板；柜底部设置进风口，进风口底部有不锈钢可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔；柜体底部设h=145mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放≥120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品；柜底装有四个Φ60mm的移动钢轮，便于移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便定位。 4.柜中部有3个三层阶梯式一次成型的PP聚丙烯树脂活动搁板，每层阶梯板外延边有3mm高的积液盘；下层搁板外沿镶装有H48.5×W16.5（mm）PVC一次成型护栏。护栏中间嵌有（警示红，警示蓝，警示黄）0.5mm厚度的PVC装饰条，可区分碱性，酸性药品和易燃品的存放；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度50mm（包括积液盘的高度）。 5.柜顶部中间有Φ150mm出风口，柜顶风口内置一个AC220V、50HZ、0.18A轴流风机，最大风量326m3/h、转速2550转/min、环境温度（-10~+70）℃。控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。 6.隔热材料柜体应填充具有保温隔热作用的材料，（密度150㎏/m3，厚度：40mm）。 7.密封件柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1:5，以保证储存药品的安全性。） 8.存储柜上安装磁锁、机械密码锁等。 9.通风控制装置 9.1柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小。 9.2柜体应设置通风口，通风口最大风速应≥0.5m/s。 9.3应有配有定时时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机，电源开关应有指示灯指示风机是否正常工作，可自动和手动控制。 9.4通风管道口径宜采用Φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀。 10.设备由触控全功能控制，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机，电源开关指示灯指示风机是否正常工作，可自动或手动控制。温湿度控制报警装置，对柜内相对温湿度实时监控，数字显示设定和测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示。电源AC220V±10％50HZ,温度启控0～99.9℃（用户设定），湿度启控0-99.9％RH(用户设定)。 | 台 | 1 |
| 5 | 危化品间配套改造 | 包括防渗漏地坪处理，危化废液清洗排污道+危化废液过滤沉淀池+自动排污泵。包含但不限于以下内容： 一、配套物资： 1、防渗漏地坪处理1 项 2、危化废液清洗排污道+危化废液过滤沉淀池+自动排污泵、离心泵1套 3、危废仓库其他配套物资：包括标识标牌、危废管理规章制度、磅秤、废液桶、塑料框、周知卡、台账、危废标签 1 套 二、地面工程： 1、地面自流平：地面打磨、修补、自流平水泥 2、环氧地坪漆和静电地胶 | 套 | 1 |
| 6 | 含防漏液托盘 | PP材质，具有防酸碱腐蚀功能，具有收集液体功能，避免破坏地面 | 台 | 1 |
| 7 | 废液桶 | PP材质，具有防酸碱腐蚀功能，溶剂不小于20升 | 台 | 2 |
| 8 | 安装调试 | 准备室设备安装调试 | 项 | 1 |

（4）生物实验室56座2间详细采购清单及技术参数

| 生物实验室56座 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 教师演示台 | 1.规格：2400×700×850mm 2.★台面：采用25mm厚金属树脂高能理化板，且满足如下参数要求： （1）化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：98%硫酸、65%硝酸、40%氢氧化钠、37%盐酸、石脑油、苯酚等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。 （2）物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足：弹性模量≥9700MPa； 含水率：≤0.9%；尺寸稳定性：横向≤0.11%、纵向≤0.08%；表面耐磨性能：≥1200r,未出现磨损点;表面耐湿热性能：五级：无明显变化；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；耐光色牢度性能:>4级;漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落等不低于16项检测。 （3）环保性能检测：台面依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量<0.005 mg/M3；同时台面参照GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，满足4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.2、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。 （4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 （5）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于10种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 （6）燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。 （7）抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。 以上（1）-（7）投标人或产品制造商需提供有效期内第三方权威机构出具的检测报告原件扫描件。 3.结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 4.柜身主体背板、吊板及所有板材均采用采用1.0优质一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。 5.柜门：双包结构。 6.门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。 7.滑轨：三节静音滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。 8.拉手：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体，造型独特美观。 9.脚垫：ABS注塑专用垫，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 10.抽屉下垂度≤20，抽屉摆动度≤15； 11.金属喷漆（塑）涂层理化性能：硬度：≥H,冲击强度：冲击高度400MM，无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀：100h后，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象； | 张 | 2 |
| 2 | 教师水槽 | 规格（长×宽×高）：≥440×350×270mm； 采用高密度水槽，PP材料一体成型，防酸碱、耐有机溶剂。 | 个 | 2 |
| 3 | 三联水嘴 | 1.高度 640mm。 2.主体：采用ø22*2.3mm的黄铜制造。 3.进水管：采用ø22*1.3 mm管径的不锈钢制造。 4.出水管：采用ø15*1 mm 管径的不锈钢制造。 5.涂层: 涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。 6.陶瓷阀芯: 90°旋转，使用寿命开关要求达到50万次，静态最大耐压10 bar。 7.开关旋钮: 高密度PP，人体工学设计，手感舒适。 | 个 | 2 |
| 4 | 教师椅 | 1.规格：≥500*600*1100-1300mm。 2.靠背带有可上下前后调节腰靠。椅面、靠背选用优质网布面料，透气性强、无异味，靠背可≥130度后仰。 3.带有可上下及俯仰角度调节头枕，上下调整高度≥15cm适配大范围主流身高。 4.座垫采用高密度发泡成型棉，回弹性好、不易变形，不老化，依人体坐姿特别设计，符合人体工学。 5.配有扶手，优质圆五星脚配活动脚轮，气压调节座位高度。 | 个 | 2 |
| 5 | 洗眼器 | 单眼洗眼器，黄铜材质经高亮环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热，PP材质，使用时自动被水冲开，供水软管1.5M软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PD管，有效防止生锈，最大耐水压6巴。 | 台 | 2 |
| 6 | 实验室智能控制系统 | l、漏电保护开关、工作指示灯选用国产优质产品、220V交流输出插座(二、三插座)取用国产优质产品； 2、低压交流电源：0-30V可调(每档1V)，额定电流3A(短路、过载自动保护、自动复位)；轻触按键操作，数字键直接选取电压.数字表显示。 3、直流稳压电源：1.5-18V连续可调，额定电流2A，18v—30v额定电流1.5A，调压分辨率为0.1V.(短路、过载自动保护、自动复位)；轻触按键操作，数字键直接选取电压.数字表显示。 4、直流大电流输出：9V／40A；10秒自动断开。LED闪烁计时。 5.由教师控制学生实验台交流220V电源，每组由轻触覆膜开关控制，共分四组。 6.由教师统一控制学生实验台低压电源，交流每档2V,共15档。直流可以在控制范围内微调。根据选配的学生电源，教师机应具备锁定功能。锁定后学生不能自行调节，和教师保持同步。 7.可扩展密码开机，刷卡开机、指纹开机等开机方式。确保用电安全，方便管理。 8.主控面板配置风机控制，可控制风机的启停及矢量调速。 | 台 | 2 |
| 7 | 实验台 | 1、规格：1200*600*780 ★2、采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 (1)、外观要求：外观为五面坯体，表面釉面为烧成颜色；坯体敲碎后，无空洞、无直径2mm以上气泡、无杂色，为一体实芯坯体；釉面与坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构，釉面为烧成颜色，非坯体颜色。 (2)耐化学腐蚀性能：为保证台面耐化学腐蚀的稳定性，台面耐化学腐蚀性不低于GLA级。 (3)抗冲击性能：为保证台面使用的安全性，台面抗冲击性（恢复系数）不低于0.841。 (4)防潮要求：为保证台面防潮、防霉的性能，参照GB/T4100-2015（陶瓷砖）附录G标准，台面吸水率测试平均值≤0.05％。 (5)、放射性核素限量要求：参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测结果：内照射指数≤0.4。 (6)、颜色稳定性：为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022标准,耐光色牢度不低于4级。 ★以上（4）-（6）技术要求，需提供第三方权威检测机构出具的有效期内的检测报告。 3、台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。 桌身：由桌腿、立柱、大横梁、前横梁、中横梁、后横梁组成。 桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。 上腿规格：≥长590*宽55*高110mm，部分壁厚≥3.5mm，内侧设有凹槽。 下腿规格：≥长540*宽55*高105mm，部分壁厚≥3.5mm，下脚正面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观。 立柱：采用≥120*55mm，壁厚≥2.0mm。立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位。 前横梁：≥37*30mm，壁厚≥1.5mm。中横梁：≥40*30mm，壁厚≥1.5mm。 后横梁：≥37*30mm,壁厚≥1.5mm。后横梁上侧设50MM挡水板，防止物品滑落，挡水板两侧有塑料堵头圆角处理安全不刮伤。 加强横支撑件：采用60*30mm椭圆管，壁厚≥1.5mm。表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 4、书包斗:420*260*155MM，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，镂空独特造型，简洁时尚。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。产品特点：零甲醛、零污染、易擦洗、耐老化、环保、回收率高。 | 张 | 56 |
| 8 | 多功能柱 | 1.尺寸（长×宽×高）：≥350*230*725mm，采用ABS工程塑料一次性注塑成型，圆弧形设计，表面沙面和光面相结合处理。 2.两侧设有黑色钣金固定装饰，尺寸长≥480mm，宽33≥mm，厚≥1mm，造型美观。 3.主要功能是保护学生通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌。 | 个 | 56 |
| 9 | 学生操作终端 | 1、每两个学生中间，配备手动翻转式防尘结构的电源盒，面板采用阻燃ABS制作，选用进口PC贴膜，美观耐用。使用时翻出。使用完毕按回原位。接受教师演示台送来的交流电源。 2、低压交直流电源：交直流0-24每2V一档由教师统一调节控制，出。（短路、过载自动保护、自动复位。） 3、交流电源：每台配备220V交流输出电源，电源全部由教师台控制。 | 台 | 56 |
| 10 | 多功能水槽柜 | 水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚4mm，具有防溢出功能。水槽柜规格：465*600*820mm；水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。 为保证产品质量，水槽柜必须符合以下技术参数及要求： ★水槽柜整体依据GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》检测标准，塑料件：耐冷热循环、硬度、稳定性测试结果合格。（投标人或产品制造商需提供有效期内第三方权威机构出具的检测报告原件扫描件。） | 套 | 28 |
| 11 | 三联水嘴 | 1.采用实验室专用三联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，可拆卸，内有螺纹，可方便连接循环等特殊用水； 2.水管管体部分为黄铜合金制品，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，可360度旋转。 | 个 | 28 |
| 12 | 实验凳 | 1.规格尺寸：≥Φ310mm×450mm。 2.四爪升降凳，带固定器，及防脱落设计，整体美观结实，牢固耐用。 3.凳面：采用ABS工程塑料一次性注塑成型，表面细纹咬花，防滑不发光。 4.脚垫：采用优质PP材料一次注塑成型。 5.脚钢架：椭圆形无缝钢管焊接而成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 6.凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度不少于5cm。 | 只 | 112 |
| 13 | 给排水管 | 1、给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，每组间采用活接式连接，方便安装、检修。 2、排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），每组间采用活接式连接，方便安装、检修。 3.给排水管质量至少达到相关国标标准，供给教室水槽以及各学生桌水槽给排水使用，不含开槽、预埋恢复。 给排水管参照GB/T 18742.2-2017《冷热水用聚丙烯管道系统 | 室 | 2 |
| 14 | 墙面、顶面出白 | 铲除墙面腻子、涂料，上墙固重新出白在抹灰面上批901胶混合腻子2遍、刷乳胶漆2遍 | 平 | 370 |
| 15.1 | 静电地板（生物实验室1） | 抗静电活动地砖600mm*600mm（含配套全钢可调支架） | 平 | 91 |
| 15.2 | PVC地板（生物实验室2） | 1.刷瓷砖专用界面剂1遍 2.水泥基自流平砂浆楼地面厚4mm 3.PVC地板厚2.0mm（卷材） | 平 | 94 |
| 16 | 护眼灯 | 1.48W教室护眼灯安装1200*300，配500mm-1000mm的伸缩杆安装 | 套 | 22 |
| 17 | 拆除清运 | 1、拆除原桌椅、黑板、双管日光灯、开关插座等 2、桌椅、黑板、杂物、双管日光灯、开关插座等搬运至甲方指定位置整齐堆放 | 项 | 2 |
| 18 | 网线布置 | 1、实验室网络线路布置：每个实验位预留一个网路接口以及教室监控网络接口。 2、含优质UPVC国标电线管开槽、预埋恢复 | 室 | 2 |
| 19 | 系统辅材 | 1、线管材质采用优质UPVC国标管，耐压500V。 2、铜芯电线4.0mm²、2.5mm²、1.5mm²，含管道开槽、预埋恢复。 3、线管、电线源及开关插座等需达到相关国家标准，符合安全用电要求。 | 室 | 2 |
| 20 | 更换开关插座 | 更换实验室内所有开关、风扇开关、3孔插座、5孔插座、网络插座、面板等 | 室 | 2 |
| 21 | 安装调试 | 实验室设备安装调试 | 项 | 2 |
| 22 | 虚拟仿真实验（高中生物） | 1.基于Unity引擎开发，本课程资源深度融合虚拟现实技术与学科核心知识点，借助三维建模手段对知识内容进行立体化呈现，使知识直观可视，提升教学中的感官体验，助力教学目标顺利实现。 2.课件依托写实风格的虚拟环境和高交互仿真模型，其分辨率不低于1920×1080，画面呈现清晰且品质优良。 3.资源内核心物体的贴图分辨率不低于256像素/米，系统运行帧率不低于60帧/秒，从而保证画面流畅无卡顿，为师生带来良好的可视化体验。 4.程序平均启动时长不超过5秒，课程资源打开平均加载时长不超过3秒，界面返回首页平均响应时长不超过1秒，整体响应速度高效快捷。 5.进入课程资源页面即可直接查看实验简介、实验材料、实验步骤、实验结论、课后练习等模块，无需额外点击其他任何按键，在课程资源首页即可查看学习内容。 6.系统内置互动习题，题目数量不少于20万道。支持按单个教学单元或单节课内容随机生成习题，题目类型包含单选题、多选题、判断题、简答题，且每道题目均具有详细答案与解析。 7.涵盖教学 PPT 课件数量不少于100节，课件设计科学、内容详实，可直接应用于课堂教学，为教师提供充足、优质的教学素材支撑。 8.资源内置智能自动播放功能，教师无需手动分步操作，既有助于提高学生自主学习的效率，也能减轻教师的教学负担。 9.可随时通过按键对资源进行暂停，且支持真人语音讲解，语音可随时开启或关闭，方便教师对重难点内容进行详细讲解。 10.支持远程在线更新，无需线下手动操作，有效降低平台运维及资源管理的成本。 11.高中生物虚拟仿真实验需包含以下课程： ① 人体主要内分泌腺及其分泌的激素② 绿叶中色素的提取与分离③ 生物进化的历程④ 新型冠状病毒的传播⑤ 精子和卵细胞的形成过程⑥ 植物细胞的吸水和失水⑦ 人体内的免疫器官⑧ 草履虫的运动和分裂⑨ DNA分子的结构⑩ 探索生长素类似物促进插条生根的最适浓度⑪ 观察原核细胞和真核细胞⑫ 生态系统的组成成分⑬ 低温诱导植物染色体数目的变化⑭ 人的生殖与发育⑮ 体液免疫⑯ 叶绿体和线粒体的构造⑰ 孟德尔的豌豆杂交实验（一）⑱ 孟德尔的豌豆杂交实验（二）⑲ 细胞膜⑳ 观察动物细胞的有丝分裂㉑ 全球性生态环境问题㉒ T2噬菌体侵染大肠杆菌的实验㉓ 氨基酸形成的蛋白质㉔ 细胞核㉕ 人类大脑皮层的言语区㉖ 观察DNA和RNA在细胞中的分布㉗ 受精作用㉘ 以DNA为模板转录RNA㉙ 生物膜的结构模型㉚ 观察根尖分生组织细胞的有丝分裂㉛ 肺炎双球菌的转化实验㉜ 蛋白质的合成㉝ 动物细胞的构造㉞ 生长素的发现过程 ㉟ ATP与ADP的相互转化㊱ 新型冠状病毒对肺部的危害㊲ 新型冠状病毒的观察㊳ 合成的分泌蛋白运输到细胞外的过程㊴ 双子叶植物的种群密度㊵ 细胞免疫㊶ 人的卵巢和卵细胞㊷ 植物细胞的构造㊸ 探究酵母菌细胞呼吸的方式㊹ 观察植物细胞有丝分裂㊺ 组织液、血浆、淋巴液之间的关系 | 套 | 1 |
| 22 | 48口千兆交换机 | 配置：可用千兆电接口数量≥48，可用千兆光接口数量≥4 交换容量≥104 Gbps，转发性能≥77.38 Mpps 提供CQC认证证书 支持VLAN、STP/RSTP、QoS、LLDP、DHCP Snooping等功能，支持终端安全防护 支持SNMPv1/v2c协议，支持Web管理 支持所有端口收、发方向限速，端口镜像，端口隔离 支持通过管理平台，手机APP对交换机进行系统拓扑展示及管理，在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息 支持通过管理平台，手机APP对交换机进行远程控制、状态查看、远程升级和重启。 ★支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，包括网线连接、光纤连接、无线连接；通过管理平台展示链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警；通过管理平台，手机APP在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容；通过管理平台对交换机进行流量控制配置，防止数据在传输过程中丢失；通过管理平台对交换机进行链路聚合配置，可以把多个物理网口配置为一个逻辑端口进行数据传输。（投标人或产品制造商需提供有效期内第三方权威机构出具的检测报告原件扫描件。） | 套 | 2 |
| 23 | 400万全彩高清智能半球 | 400万全彩海螺型网络摄像机。 在2560x1440@25fps下，码率设定为2Mbps，清晰度不小于1400TVL。 内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。 ★补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路；补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。(投标人或产品制造商需提供有效期内第三方权威机构出具的检测报告原件扫描件)。 开启补光灯，可识别距离样机30m处人体轮廓。 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。 具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。 可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警，在设定区域内出现以下情况时，不触发报警：光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃、旗帜飘动、车辆。支持POE供电。 符合IP67防尘防水设计，可靠性高。 | 套 | 2 |

注：以上所采购货物配置的除有特殊要求外，其余均须按照标准功能、参数提供。供应的产品必须是全新合格正品，生产厂家须出具产品质保书。如系进口产品须提供相关证明，同时必须符合国家环保及相关质量标准要求。

(二)其他要求：

（1）项目整体实施方案、进度计划安排：供应商应具备实施本次项目相应的技术能力，充分了解采购人现状和业务需求，与采购人等相关方充分沟通后，制定详细可行的项目实施方案，包括但不限于项目整体实施方案，进度计划安排，供货组织安排，安装、调试及验收方案，项目团队人员配置等；进行总体管控与协调，经采购人认可后方可开始实施。

（2）质量保证措施：供应商应针对本项目制定完整的质量保证措施，内容应包含质量监督管理措施，产品货源渠道（不限于制造商授权函、销售协议等），产品出厂生产的质量保障措施，运送过程中的产品保障措施，到货验收时的质量保障措施以及服务质量保障措施。同时应针对本项目设立专门的服务小组，并提供服务人员联系方式，负责与采购方的沟通协调，保障服务质量。

（3）售后服务方案：供应商应为实施本项目制定完整的售后服务方案，内容应包含售后服务承诺，售后服务方案（须包含服务内容、故障响应时间、售后服务方式等）。

（4）技术培训方案：供应商应为实施本项目配备相应的技术人员（项目负责人、技术负责人等），特殊工作需持有上岗操作证。供应商应免费向采购人提供相关设备现场使用的操作培训（熟练掌握）。技术培训方案内容应包含培训计划，含培训计划表、地点、时间及培训对象人数等；培训内容含所提供产品的原理和技术性能、操作维护方法、安装调试、排除故障等。

（三）售后服务要求：

(1)验收通过之日起对产品质保 2年。质保期内，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在24小时内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担。

(2)技术支持响应时间。一般问题2小时内电话支持，难点、重点问题2天内现场解决，质保期内相关费用由乙方承担，质保期满后乙方收取成本费。

除本文件规定服务要求外，供应商所能承诺的售后服务应详细说明，同时负责免费向采购人提供设备维修或操作人员的培训。

5、供货及安装时间：采购合同签订后20天内供货安装完成。

6、付款方式：采购合同签订后付合同价的30%，供货、安装完成并验收合格后付合同价的50%，调试合格后付合同价的10%，整体验收合格一年后结清余款。

7、参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件，本项目采购标的所属  工业  行业

第三部分  政府采购合同（参考）

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：              （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：            （供应商）

乙方2（全称）：             （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1、项目信息

（1）采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国

家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

合同验收

验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

合同生效

本合同自                             生效。

合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第四部分   投标文件格式

投   标   文   件

项目编号：        号

项目名称：

投标供应商：

年      月      日

附件一               开标一览表

投标供应商名称：

招标文件编号：                号

项 目 名 称：

| 投标总报价（人民币） | 大写： |
| --- | --- |
|  | 小写￥： 元 |

投标供应商（公章）：

法定代表人 （签名或印鉴）：

或被授权代表 （签名或印鉴）：

年   月   日

附件二                     投 标 函

江苏泰禾房地产土地造价咨询评估有限公司:

根据你公司《         号招标文件》的要求，正式授权下述签字人               （姓名和职务）代表投标供应商                  （投标供应商的名称）提交电子投标文件。

我单位经现场考察和认真研究招标文件后慎重作出如下报价和承诺：

（1）完成招标文件规定全部内容的投标总报价为人民币（大写）         元。

（2）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的其它报价的任何投标。

（3）我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我们同意从规定的开标日期起遵守本投标书的约定，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

（5）如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金不要求退还。

（6）同意提供你中心可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。

（7）一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于招标文件中规定的时间前完成本招标项目的交采购人使用并验收合格。

（8）与本投标有关的正式通讯地址为：

地  址：                         电  话：

邮  编：                         传  真：

投标供应商（公章）：

法定代表人（签名或印鉴）：

或被授权代表（签名或印鉴）：

年   月   日

# 附件三        法定代表人授权书

江苏泰禾房地产土地造价咨询评估有限公司：

我            （姓名）系                       (供应商单位全称)法定代表人，现授权委托                 (姓名)为我的代理人，以本单位的名义参加贵中心组织的                   采购项目的投标活动，授权代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我单位均予承认，但代理人无转委托权。

授权代理人从投标时起至合同执行结束时止，全权代表我单位对上述项目的进行投标、签约等，所签署的一切文件，我公司均承认有效。

特此委托。

投标供应商（公章）：

法定代表人（签名或印鉴）：

年    月    日

附件四                 投标报价明细表

| 序号 | 货物 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 厂家 （产地） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总报价(大写人民币): ￥: 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

5.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

（备注1：该表仅适用于项目采用货币报价的情形。项目采用优惠率报价的，如需要填写投标分项报价表，请项目经办人自行设计表格。招标文件定稿后该备注删除。）

投标供应商（公章）：

法定代表人（签名或印鉴）：

或被授权代表（签名或印鉴）：

年   月   日

附件五            技术参数响应及偏离表

（由投标供应商据实填写）

投标供应商名称：

| 序号 | 采购货物名称 | 招标要求参数 | 投标实际参数 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

注：如此表格栏目不够填写，可依照此格式自行扩展、复制。

说明：1、供应商可根据招标文件第二部分采购需求的内容填报技术要求响应表，技术要求响应表的内容必须对其相对应的货物要求中的内容逐项、详细、真实的填写。

2、供应商对存在正偏离或负偏离的的技术要求，应真实填写（对属于正偏离的技术参数，供应商须在投标文件中提供有效证明材料，如未提供，评标委员会在评审时将不予认可；对属于负偏离的技术参数，未真实填写的视为虚假响应）。

投标供应商（公章）：

法定代表人（签名或印鉴）：

或被授权代表（签名或印鉴）：

年   月   日

附件六具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（采购单位名称）：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

声明人：（公章）

日期：     年    月    日

其他证明材料及文件：（如果供应商认为需要提供的话）

附件七               无重大违法记录声明

致：                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重声明，我方参加

（项目名称）采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标供应商（公章）：

法定代表人（签名或印鉴）

被授权代表（签名或印鉴）：

年   月   日

附件八                  企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称） 的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 	 人，营业收入为    	万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

附件九      残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（公章）：

日  期：  年    月  日

附件十  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　年　　月　日

_____________________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件十一            质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7.按该表格填写，一式两份，并将该函和相关证据盖公章在规定的时间内分别送达采购人和采购代理机构。