河道活水贯通整治工程预算编制说明

泰州医药高新技术产业开发区(泰州市高港区)区级政府投资项目集中建设中心：

- 我司接受贵单位的委托，负责河道活水贯通整治工程预算的编制工作。我们本着客观、公正、真实和合理的原则，根据建设单位提供的相关资料，按照国家现行的有关工程定额、政策规定，结合该工程的实际情况，实施了计算工程量、核定适用定额、确定工程类别等必要的工程造价咨询程序，现将本工程的预算编制情况报告如下：

一、项目概况

1、建设单位：泰州医药高新技术产业开发区(泰州市高港区)区级政府投资项目集中建设中心

2、工程名称：河道活水贯通整治工程

3、项目概况：青年路南北两侧敷设雨水管道与东西向d1500管道连通，青年路雨水最终排至翻身河。青年路东侧盛和花园雨污分流不彻底，有2根d400雨水管排至d1500管涵，造成大量污水进入翻身河。根据要求将2根d400雨水管中混有的污水截流输送至污水管网。

4、工程主要内容为：新建一体化泵站一座、球墨铸铁管24m、dn250 PE排水管76m、顶管60m、截流井2座、消能井1座、φ1.25m检查井2座，交叉井1座、相应路面恢复，乔木迁移等。

- 二、编制依据

1、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《市政工程工程量计算标准》(GB/T50857-2024)、《江苏省建设工程费用参考》、《江苏省建设工程施工机具台班费用编制参考表》、《江苏省市政工程消耗量》（2026）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007版）及造价管理部门其他相关文件。

2、江苏省及泰州市建设行政主管部门颁发的有关工程建设其他费用计算文件；

3、委托单位提供的河道活水贯通整治工程设计说明及图纸等资料；

三、咨询结论

本项目预算价为：1329341.99元。

四、咨询说明

1、本工程无甲供材料、无专业工程暂估价。

2、本工程已计暂列金3万元。

3、本工程措施费费率按苏建价〔2026〕76号及《江苏省建设工程费用参考》中费率范围取中值计算；税金税率为9%。

4、材料价格参照《泰州工程造价管理》2026年第5期及市场询价。

5、预算中市政/安装工程人工费按普工 140 元/工日，一般技工 250 元/工日，高级技工 340 元/工日，机械人工费采用一般技工 250 元/工日；景观绿化工程人工费按128 元/工日，机械人工费按137 元/工日编制。

6、本工程砼均按商品砼考虑，砂浆均按预拌砂浆考虑。

7、其他详见招标文件及招标过程中的答疑。

8、设备推荐品牌：晟禾、扬州明朗、泰州金利来

- 江苏春为全过程工程咨询有限公司

- 2026年6月26日