祁家路（中电大道-新扬路）雨水管网连通工程编制说明

祁家路（中电大道-新扬路）雨水管网连通工程

工程量清单（含招标控制价）编制说明

一、工程概况
本工程为祁家路（中电大道-新扬路）雨水管网连通工程，主管网管径为DN1500，支管为DN800，主管长698米。主要内容为管道铺设、道路恢复等。
二、编制范围
本次编制范围为业主指定内容。

三、编制依据

1、建设单位提供的施工图纸、概算文件及相关图集。
2、《建设工程工程量清单计价标准》（GB50500-2024）、《江苏省市政工程消耗量》（2026年）、《江苏建筑与装饰工程消耗量》（2026年）等及相关取费标准。

3、执行截止2026年5月底前省、市有关工程造价计价文件。

4、增值税按9%计入。
5、措施费：投标方可自主报价。各投标单位应结合工程实际工期、设计要求和投标单位的施工组织设计、施工方案等综合考虑一切可见和不可见因素，相关的费用均视为已含在措施费用或报价中，竣工结算时不再调整和增加任何费用。除措施项目清单中所列项目外，投标人根据施工组织设计需要自主增加和报价。
四、工程质量及工期要求：

详见招标文件

人工、材料、机械费：

1、大型机械进退场费：控制价中已经综合考虑，投标单位根据工程特点及自行考虑包干使用，结算时不再调整。

2、人工、材料由投标人考虑风险因素自主确定。

六、其他说明：

1、本工程砼采用商品砼，砂浆为预拌砂浆。

2、临时接水接电、便道及施工用临时场地由投标人在报价中自行考虑。包干使用，结算时不调整。

3、投标单位可自行踏勘现场，结合周边环境、季节影响等因素，针对机械、人工降效费用自主报价，结算时不做调整。

4、工程量清单应与招标文件、招标项目图纸等文件结合起来查阅与理解，工程量清单中所描述的项目特征仅为招标人对该分部分项工程特征的概述,而非是工程特征的全面描述,计价时必须按施工图纸及相关的国家规范的要求组织施工方案综合考虑报价。

七、材料暂估价表：无

八、其他项目费

1、暂列金额：本项目暂列金额为130000.00元。

2、专业工程暂估价：50000.00元。

PAGE  
第 1 页 共 1 页

