## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【无锡市第一中学食堂扩1.1
表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： | 无锡市第一中学食堂扩建项目
标段名称：
招 标 工 程 量 清 单
编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
审 核 人： |  | (签字及盖章)
编 制 单 位： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
招 标 人： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间： | 2026年 月 日

## 表E.1.1-1 工程项目汇总表【无锡市第一中学食堂扩1.2
表E.1.1-1 工程项目汇总表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产费
1 | 无锡市第一中学食堂扩建项目
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【无锡市第一中学食堂扩2.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产费
1 | 无锡市第一中学食堂扩建项目－土建
2 | 无锡市第一中学食堂扩建项目－钢结构
3 | 无锡市第一中学食堂扩建项目-安装
4 | 无锡市第一中学食堂扩建项目-排水
5 | 无锡市第一中学食堂扩建项目-幕墙
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【无锡市第一中学食堂扩3.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目－土建 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 土石方工程
1.2 | 砌筑工程
1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.4 | 门窗工程
1.5 | 屋面及防水工程
1.6 | 保温、隔热、防腐工程
1.7 | 楼地面装饰工程
1.8 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.9 | 天棚工程
1.10 | 油漆、涂料、裱糊工程
1.11 | 其他工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【无锡市第一中3.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目－土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
| 0101 | 土石方工程
1 | 010103001002 | 平整场地 | 1、土壤类别：详见施工图、地质报告及现场实际情况,含地上青苗等附着物的清理,且含场地、道路基层、建筑垃圾、房屋砖基础等小型混凝土构件的拆除清理、淤泥等 2、挖土深度:300mm内 3、弃土运距:场内运距自行考虑 | m2 | 558.000
2 | 010102001001 | 挖基坑土方 | 2、土壤类别详见现场及地勘报告,含苗木、杂草、清表土、堆积土、路面底基层、建筑垃圾、生活垃圾、原有建筑物及构筑物基础等的拆除清理 3、挖土深度:综合 4、弃土运距、处置:自行考虑 5、含基底钎探 | m3 | 295.420
3 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别详见现场及地勘报告,含苗木、杂草、清表土、堆积土、路面底基层、建筑垃圾、生活垃圾、原有建筑物及构筑物基础等的拆除清理 2、挖土深度:综合 3、弃土运距、处置:自行考虑 4、含基底钎探及地沟土方 | m3 | 380.800
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目－土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
4 | 010102007001 | 回填方 | 1、密实度要求：符合规范及设计要求,分层回填、夯实 2、填方材料品种：符合规范及设计要求 3、填方来源、运距：自行考虑 | m3 | 556.750
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:现场开挖土方、淤泥、建筑垃圾等 , 2、运输方式、堆放地点（处置）、场外运距:自行考虑 | m3 | 119.470
| 0104 | 砌筑工程
6 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 | m3 | 10.340
7 | 010401002003 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 | m3 | 9.970
8 | 010401002002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：100mm 4.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 | m3 | 1.840
| 0105 | 混凝土及钢筋混凝土工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目－土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 010501001002 | 基础垫层 | 1.厚度：100mm厚 2.材料品种、强度要求、配比：C20商品砼 | m3 | 15.450
10 | 010502001001 | 独立基础 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.基础类型：独立基础 | m3 | 28.800
11 | 010502002001 | 条形基础 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.基础类型：隔墙基础 | m3 | 0.520
12 | 010502005001 | 基础联系梁 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 34.770
13 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 19.740
14 | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 | 1.部位：女儿墙 2.混凝土种类：商品砼 3.混凝土强度等级：C30 | m3 | 12.460
15 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C35 | m3 | 42.040
16 | 010502013001 | 实心楼板 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C35 | m3 | 5.710
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目－土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 010502013002 | 实心楼板 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C35 3.桁架楼承板 | m3 | 35.140
18 | 010502019001 | 其他板 | 1.板名称：天窗侧墙 2.混凝土种类：商品砼 3.混凝土强度等级：C30 | m3 | 12.750
19 | 010502021001 | 构造柱 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 3.820
20 | 010502022001 | 圈梁 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 1.810
21 | 010502023001 | 过梁 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 0.330
22 | 010502025001 | 零星现浇构件 | 1.部位:柱脚螺栓处 2.C40自密实混凝土 | m3 | 0.220
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目－土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 010502027001 | 电缆沟、地沟 | 1.沟截面净空尺寸：详见图纸 2.底板混凝土种类、强度等级、厚度：C20细石砼 3.沟壁混凝土种类、强度等级、厚度：C20细石砼 4.防护材料种类：内壁及底面20厚1:2水泥砂浆抹光(内掺5%防水粉) 5.周边角钢L50护壁 6.检修石材盖板 7.具体做法及要求详见图纸 | m | 10.000
| 010505 | E.5 混凝土模板
24 | 010505011001 | 构造柱模板 | 1、复合木模板 | m2 | 54.940
25 | 010505012001 | 圈梁模板 | 1、复合木模板 | m2 | 20.690
26 | 010505013001 | 过梁模板 | 1、复合木模板 | m2 | 3.700
27 | 010505001001 | 垫层模板 | 1、复合木模板 | m2 | 48.040
28 | 010505002001 | 基础模板 | 1、复合木模板 2、部位：独立基础 | m2 | 63.120
29 | 010505003001 | 基础联系梁模板 | 1、复合木模板 2、部位：基础联系梁 3、支模高度：3.6m内 | m2 | 231.840
30 | 010505005001 | 墙面模板 | 1、复合木模板 2、部位：女儿墙、天窗侧板 3、支模高度：8.0m内 | m2 | 379.650
31 | 010505004001 | 柱面模板 | 1、复合木模板 2、部位：DZ 3、支模高度：3.6m内 | m2 | 156.180
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目－土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
32 | 010505006001 | 梁模板 | 1、复合木模板 2、部位：-0.1标高梁 3、支模高度：3.6m内 | m2 | 359.560
33 | 010505007001 | 楼板模板 | 1.板厚度：200MM内 2.复合木板模 3.支模高度：3.6M内 | m2 | 23.800
34 | 010505017001 | 电缆沟、地沟模板 | 1、复合木模板 | m2 | 8.600
| 010506 | E.6 钢筋及螺栓、铁件
35 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Φ12以内(HRB400) 2、钢筋连接自行考虑，但必须符合设计和规范要求 3、措施筋不计量，考虑在投标报价中 | t | 1.698
36 | 010506001002 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Φ25以内(HRB400) 2、钢筋连接自行考虑，但必须符合设计和规范要求 3、措施筋不计量，考虑在投标报价中 | t | 5.998
37 | 010506002001 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Φ12以内(HRB400) 2、层高超高、钢筋连接自行考虑，但必须符合设计和规范要求 3、带E钢筋综合考虑,结算不调整 4、措施筋不计量，考虑在投标报价中 | t | 2.285
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目－土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
38 | 010506002002 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Φ25以内(HRB400) 2、层高超高、钢筋连接自行考虑，但必须符合设计和规范要求 3、带E钢筋综合考虑,结算不调整 4、措施筋不计量，考虑在投标报价中 | t | 3.188
39 | 010506004001 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Φ12以内(HRB400) 2、层高超高、钢筋连接自行考虑，但必须符合设计和规范要求 3、带E钢筋综合考虑，结算不调整 4、措施筋不计量，考虑在投标报价中 | t | 3.531
40 | 010506005001 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Φ12以内(HRB400) 2、层高超高、钢筋连接自行考虑，但必须符合设计和规范要求 3、带E钢筋综合考虑，结算不调整 4、措施筋不计量，考虑在投标报价中 | t | 1.523
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目－土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
41 | 010506005002 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Φ25以内(HRB400) 2、层高超高、钢筋连接自行考虑，但必须符合设计和规范要求 3、带E钢筋综合考虑，结算不调整 4、措施筋不计量，考虑在投标报价中 | t | 4.323
42 | 010506006001 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Φ12以内(HRB400) 2、层高超高、钢筋连接自行考虑，但必须符合设计和规范要求 3、带E钢筋综合考虑，结算不调整 4、措施筋不计量，考虑在投标报价中 | t | 5.388
43 | 010506010001 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1、钢筋种类、规格：Φ12以内(HRB400) 2、层高超高、钢筋连接自行考虑，但必须符合设计和规范要求 3、带E钢筋综合考虑，结算不调整 4、措施筋不计量，考虑在投标报价中 | t | 0.899
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目－土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
44 | 010506014001 | 现浇混凝土地坪钢筋 | 1.直径8@200双层双向（HPB300） 2.层高超高、钢筋连接自行考虑，但必须符合设计和规范要求 3.措施筋不计量，考虑在投标报价中 4.部位：地面1,地面2（备餐间） | t | 4.477
45 | 010506014002 | 现浇混凝土地坪钢筋 | 1.直径4@100单层双向 2.层高超高、钢筋连接自行考虑，但必须符合设计和规范要求 3.措施筋不计量，考虑在投标报价中 4.部位：地面1 | t | 0.976
46 | 010506014004 | 现浇混凝土地坪钢筋 | 1.直径12@200单层双向（HRB400） 2.层高超高、钢筋连接自行考虑，但必须符合设计和规范要求 3.措施筋不计量，考虑在投标报价中 4.部位：室外设备平台 | t | 0.273
47 | 010506017001 | 砌体工程内配钢筋 | 1.砌体加筋 | t | 0.354
48 | 010506018001 | 屋面刚性层内配钢筋 | 1.直径6一级钢,双向@150 2.层高超高、钢筋连接自行考虑，但必须符合设计和规范要求 3.措施筋不计量，考虑在投标报价中 4.部位：屋面1 | t | 0.988
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目－土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
| 0108 | 门窗工程
49 | 010802001001 | 金属门 | 1.门洞口尺寸：M1827 2.门类型：钢制门 3.含门套、线条、配套附件、门锁五金 | m2 | 4.860
50 | 010801004001 | 木质防火门 | 1.门洞口尺寸：JFM1027 2.五金种类、规格：含闭门器五金等 | m2 | 2.700
51 | 010801001001 | 木质门 | 1.门洞口尺寸：M1027 2.框、扇木材材质：成品定制实木复合门 3.五金种类、规格：含门套、线条、配套附件、门锁五金 | m2 | 5.400
52 | 010809001001 | 窗台板 | 1.20mm厚白色人造石台面 2.水泥砂浆粘贴 | m2 | 4.480
| 0109 | 屋面及防水工程
53 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.3mm厚SBS改性沥青防水卷材一道 | m2 | 367.400
54 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.1.5mm厚高聚物改性沥青防水涂料二道 | m2 | 367.400
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目－土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
55 | 010902004001 | 屋面刚性层 | 1.40mm厚C20细石混凝土保护层,内配6一级钢,双向@150设分仓缝 2.10mm厚低强度等级砂浆隔离层 3.20mm厚DPM15预拌砂浆找平层 4.钢筋另计 | m2 | 296.720
56 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.1.5mm厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 2.部位：外墙3,外墙4（天窗侧墙） | m2 | 177.950
57 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基复合防水涂料(与地面防水层做好交接处理,高度为1.2m) 2.部位：内墙2；内墙3 | m2 | 132.470
58 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)卷起300高 2.部位：地面2（备餐间） | m2 | 83.020
59 | 010902009001 | 天棚防水 | 1.1mm厚聚合物水泥防水涂料 2.部位：棚1（备餐间室外门洞处） | m2 | 72.120
| 0110 | 保温、隔热、防腐工程
60 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.50mm厚XPS挤塑聚苯保温板(阻燃型,燃烧性能B1级) | m2 | 296.720
| 0111 | 楼地面装饰工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目－土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第12页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
61 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.8厚防滑通体砖,干水泥擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.部位：地面1 | m2 | 469.570
62 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.50厚C20细石混凝土随打随抹平,内配4@100双向钢筋 2.0.2厚塑料膜浮铺 3.100厚C25混凝土垫层捣随抹.内配8@200,双层双向置于板面 4.150厚级配砂石夯实 5.素土夯实,压实系数≥0.94 6.钢筋另计 7.部位：地面1 | m2 | 469.570
63 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.8厚防滑通体砖,干水泥擦缝 2.撒素水泥面(洒少量清水) 3.最薄处30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层兼找平找坡 3.部位：地面2（备餐间） | m2 | 70.120
64 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1.100厚C25混凝土垫层捣随抹,内配8@200,双层双向置于板面 2.150厚级配砂石夯实 3.素土夯实,压实系数≥0.94 4.部位：地面2（备餐间） 5.钢筋另计 | m2 | 70.120
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目－土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第13页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
65 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.600*600砖面层，30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 2.100厚C20素混凝土 3.150碎石垫层 4.素土夯实,压实系数>0.93(环刀取样) 5.部位：檐下走廊 | m2 | 379.040
66 | 010502004001 | 设备基础 | 1.60mm厚C25混凝土,内配单层直径12@200（HRB400）钢筋网,撒1:1水泥砂子压实赶光 2.300mm厚级配再生石垫层 3.素土夯实,压实系数≥0.94 4.钢筋另计 | m2 | 29.240
67 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.9mm厚玻化砖(板内满涂防污剂),稀水泥浆擦缝 2.10mm厚DPM20预拌砂浆粘接层(内掺建筑胶) 3.面刷界面剂一道,抹前喷湿墙面 | m | 27.800
| 0112 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
68 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 1.8mm厚劈开砖,采用专用粘接剂粘贴,专用勾缝剂勾缝 2.5mm厚聚合物水泥防水砂浆(干粉类),压入镀锌钢丝网(孔距12mmX12mm) 3.20mm厚DPM15预拌砂浆找平 4.专用界面剂一道甩毛,抹前喷湿墙面 5.部位：外墙3 | m2 | 53.210
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目－土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第14页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
69 | 011203003002 | 块料墙、柱面 | 1.8mm厚劈开砖,采用专用粘接剂粘贴,专用勾缝剂勾缝 2.4mm厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 3.6mm厚DPM10预拌砂浆分层压实抹平 4.6mm厚DPM15预拌砂浆打底扫毛或划出纹道 5.专用界面剂一道甩毛,抹前喷湿墙面 6.部位：内墙1(餐厅与备餐间隔墙餐厅面) | m2 | 72.490
70 | 011203003003 | 块料墙、柱面 | 1.6mm厚DPM10预拌砂浆分层压实抹平 2.6mm厚DPM15预拌砂浆打底扫毛或划出纹道 3.专用界面剂一道甩毛,抹前喷湿墙面 4.部位：内墙2（备餐间） | m2 | 109.850
71 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.5mm厚聚合物水泥防水砂浆 2.20mm厚DPM15水泥砂浆分层抹平 3.素水泥浆一道(内掺10%108胶) 4.部位：外墙4（天窗侧墙） | m2 | 243.000
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目－土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第15页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
72 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.5mm厚DPM10预拌砂浆分层压实抹平 2.8mm厚DPM15预拌砂浆打底扫毛或划出纹道 3.专用界面剂一道甩毛,抹前喷湿墙面 4.部位：内墙3（配电间）、女儿墙内侧面 | m2 | 82.710
73 | 011207003001 | 隔断 | 1.钢化玻璃隔断 2.含框架,满足设计及建设单位要求 | m2 | 10.240
| 0113 | 天棚工程
74 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.600mmx600mmx1mm集成式铝合金扣板吊顶(红色) 2.T型轻钢横撑龙骨TB24X28，间距600mm,与主龙骨插接 3.T型轻钢横撑龙骨TB24X38龙骨吸顶吊件,间距600mm,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.8钢筋吊杆,双向中距≤1200mm 5.部位：棚1（备餐间室外门洞处） | m2 | 72.120
75 | 011302004001 | 格栅吊顶 | 1.浅灰色铝方通吊顶(20*200间距250),1.0厚 2.50系轻钢龙骨,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3.8钢筋吊杆,双向中距≤1200mm 4.部位：棚2 | m2 | 311.850
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目－土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第16页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
76 | 011302004002 | 格栅 | 1.30x30*1MM红色铝格栅间距150 2.具体做法及要求详见图纸 | m2 | 682.630
| 0114 | 油漆、涂料、裱糊工程
77 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.硅丙外墙涂料(一底两涂) 2.外墙腻子两道,刷底漆一遍 3.部位：外墙4（天窗侧墙） | m2 | 138.220
78 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.白色防潮防霉内墙无机水性耐擦洗涂料一底二面 2.2mm厚面层耐水腻子分遍刮平 3.部位：配电间、天窗侧墙内侧面、备餐间 | m2 | 264.210
| 0115 | 其他工程
79 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.C25砼/石材道牙 2.20厚1:3水泥砂浆结合层;C30细石砼卧牢 | m | 60.300
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【无锡市第一中学食堂扩3.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目－土建 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
专业措施项目
15 | 011601001001 | 脚手架
16 | 011601002001 | 垂直运输
17 | 011601004001 | 施工排水
18 | 011601005001 | 施工降水
19 | 011601003001 | 大型机械设备进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【无锡市第一中学食堂扩3.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目－土建 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【无锡市第一中学食堂扩建项3.5
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目－土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  | 100.00
2 | 未确定工程暂列金额 |  | 100.00
3 | 未确定服务暂列金额 |  | 100.00
4 | 未确定其他暂列金额 |  | 100.00
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【无锡市第一中学食堂3.6
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目－土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额± (元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [8 empty] | -
合 计 | [8 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【无锡市第一中学食堂扩建项目－土3.7
表E.4.4 计日工表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目－土建 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |  | 调整金额± (元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A₁ | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【无锡市第一中学食堂扩3.8
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目－土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 确认 计算基础 | 结算金额 (元) | 调整金额± (元) | 备注
|  | A₁ | B | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [6 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计 |  | - | - |  | - |  |  | -
合 计 |  | - | - |  | - |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.5.1 增值税计价表【无锡市第一中学食堂扩建项目3.9
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目－土建 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9.00
合计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表【无锡市第一中学食3.10
表G.1.1 发包人提供材料一览表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目－土建 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 有效损耗率 (%) | 备注
本页小计 | [5 empty] | - | -
合 计 | [5 empty] | - | -

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【无锡市第一中学食堂扩4.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目－钢结构 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 金属结构工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【无锡市第一中4.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目－钢结构 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
| 0106 | 金属结构工程
1 | 010506024002 | 螺栓 | 1.规格：M16 2.使用部位：DZ1(DZ2)柱脚 3.具体做法及要求详见图纸 | 套 | 56.000
2 | 010506025002 | 预埋铁件 | 1.钢材种类：Q355B 2.规格：详见图纸 3.铁件尺寸：详见图纸 | t | 0.935
3 | 010603003001 | 钢管柱 | 1.钢材品种、规格：D148*12(D114*12)热轧无缝钢管，Q355B 2.单根柱质量：1t以内 3.除锈：Sa2.5 4.安装高度：20m内 5.含制作、运输、安装、探伤等费用 | t | 3.902
4 | 010603003002 | 钢管柱 | 1.钢材品种、规格：GZ3,GZ4热轧/焊接箱形钢，Q355B 2.单根柱质量：1t以内 3.除锈：Sa2.5 4.安装高度：20m内 5.含制作、运输、安装、探伤等费用 | t | 1.376
5 | 010603003003 | 钢管柱 | 1.钢材品种、规格：GZ5热轧型钢，Q355B 2.单根柱质量：1t以内 3.除锈：Sa2.5 4.安装高度：20m内 5.含制作、运输、安装、探伤等费用 | t | 2.055
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目－钢结构 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 010604001001 | 钢梁 | 1.梁类型：GL1,GL1a,GL1b 2.钢材品种、规格：Q355B，热轧无缝钢管 3.单根梁质量：1t以内 4.除锈：Sa2.5 5.安装高度：20m内 6.含制作、运输、安装、探伤等费用 | t | 17.975
7 | 010604001003 | 钢梁 | 1.梁类型：GL2,GL3 2.钢材品种、规格：Q355B，热轧/焊接箱型钢 3.单根梁质量：1t以内 4.除锈：Sa2.5 5.安装高度：20m内 6.含制作、运输、安装、探伤等费用 | t | 7.702
8 | 010604001004 | 钢梁 | 1.梁类型：GL5,GL6,GL7;热轧型钢 2.钢材品种、规格：Q355B 3.单根梁质量：1t以内 4.除锈：Sa2.5 5.安装高度：20m内 6.含制作、运输、安装、探伤等费用 | t | 6.572
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目－钢结构 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 010605001002 | 钢板楼板 | 1.桁架楼承板 2.钢材品种、规格：板宽为576mm,上、下弦采用热轧带肋三级钢筋(HRB400), 腹杆钢筋采用冷轧光圆钢筋550级。 3.钢板型号、厚度：底模采用0.5mm厚镀锌板(fy≥250MPa), 镀锌量双面应≥120g/m 4.具体做法及要求详见图纸 | m2 | 270.270
10 | 010607001001 | 钢拉索 | 1.直径16高钒索 2.具体做法及要求详见图纸 | m | 292.800
11 | 010607001002 | 钢拉索 | 1.直径8高钒索 2.具体做法及要求详见图纸 | m | 98.670
12 | 010607003001 | 钢檩条 | 1.梁类型：檩条GL4，HN100*50*5*7 2.钢材品种、规格：Q355B，热轧工字钢 3.除锈：Sa2.5 4.安装高度：20m内 5.含制作、运输、安装、探伤等费用 | t | 6.227
13 | 010607010001 | 零星钢构件 | 1.部位：天窗、女儿墙顶钢骨架 2.70*50*6（50*50*6）矩形管 3.油漆另计 4.具体做法及要求详见图纸 | t | 3.593
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目－钢结构 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 010608004002 | 剪力栓钉 | 1.栓钉种类、规格：D16-65@150 2.材质：ML15 | 套 | 4144.000
15 | 011402003001 | 金属面油漆 | 1.环氧富锌底漆80μm(2x40) 2.环氧云铁中间漆80μm(2x40) 3.氟碳面漆80μm(2x40) | m2 | 1122.420
16 | 011404006001 | 金属构件喷刷防火涂料 | 1.构件名称：钢柱 2.耐火等级要求：2.5小时 3.涂料品种、遍数或厚度：薄型防火涂料 | m2 | 119.440
17 | 011404006002 | 金属构件喷刷防火涂料 | 1.构件名称：钢梁、檩条 2.耐火等级要求：1.5小时 3.涂料品种、遍数或厚度：薄型防火涂料 | m2 | 695.130
18 | 011404006003 | 金属构件喷刷防火涂料 | 1.构件名称：桁架板 2.耐火等级要求：1.0小时 3.涂料品种、遍数或厚度：薄型防火涂料 | m2 | 270.270
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【无锡市第一中学食堂扩4.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目－钢结构 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
专业措施项目
15 | 011601001001 | 脚手架
16 | 011601002001 | 垂直运输
17 | 011601004001 | 施工排水
18 | 011601005001 | 施工降水
19 | 011601003001 | 大型机械设备进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【无锡市第一中学食堂扩4.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目－钢结构 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【无锡市第一中学食堂扩建项4.5
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目－钢结构 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  | 100.00
2 | 未确定工程暂列金额 |  | 100.00
3 | 未确定服务暂列金额 |  | 100.00
4 | 未确定其他暂列金额 |  | 100.00
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【无锡市第一中学食堂4.6
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目－钢结构 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额± (元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [8 empty] | -
合 计 | [8 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【无锡市第一中学食堂扩建项目－钢4.7
表E.4.4 计日工表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目－钢结构 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |  | 调整金额± (元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A₁ | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【无锡市第一中学食堂扩4.8
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目－钢结构 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 确认 计算基础 | 结算金额 (元) | 调整金额± (元) | 备注
|  | A₁ | B | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [6 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计 |  | - | - |  | - |  |  | -
合 计 |  | - | - |  | - |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.5.1 增值税计价表【无锡市第一中学食堂扩建项目4.9
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目－钢结构 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9.00
合计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表【无锡市第一中学食4.10
表G.1.1 发包人提供材料一览表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目－钢结构 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 有效损耗率 (%) | 备注
本页小计 | [5 empty] | - | -
合 计 | [5 empty] | - | -

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【无锡市第一中学食堂扩5.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目-安装 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 1、电气系统
1.2 | 2、给排水系统
1.3 | 3、通风空调系统
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【无锡市第一中5.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1、电气系统
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称：总配电箱 APZ 2.型号：非标定制 3.规格：Pe=157 KW 4.安装方式：挂墙明装,底距地1.4m | 台 | 1.000
2 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称：备餐间配电箱APbc 2.型号：非标定制 3.规格：Pe=50KW 4.安装方式：挂墙明装,底距地1.4m | 台 | 1.000
3 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称：照明配电箱 AL1 2.型号：非标定制 3.规格：Pe=157 KW 4.安装方式：挂墙明装,底距地1.4m | 台 | 1.000
4 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1.名称：应急照明集中电源箱 ACE 2.型号：非标定制 3.规格：A型应急照明配电箱0.2kvA 4.安装方式：挂墙明装,底距地1.4m | 台 | 1.000
5 | 030412001001 | 配管 | 1.名称：热镀锌厚壁钢管 2.规格：SC150 3.配置形式：户外埋深不小于800mm | m | 16.600
6 | 030412001002 | 配管 | 1.名称：热镀锌厚壁钢管 2.规格：SC100 3.配置形式：户外埋深不小于800mm | m | 31.900
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 030412001003 | 配管 | 1.名称：热镀锌厚壁钢管 2.规格：SC50 3.配置形式：暗配 | m | 1.760
8 | 030412001004 | 配管 | 1.名称：热镀锌厚壁钢管 2.规格：SC20 3.配置形式：暗配 | m | 781.320
9 | 030412001005 | 配管 | 1.名称：紧定式镀锌电线钢管 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗配 | m | 126.870
10 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格：YJV-4x150+E70 3.敷设方式：管内敷设 | m | 200.000
11 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格：WDZB-YJY-4*50+E25 3.敷设方式：管内敷设 | m | 6.200
12 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格：WDZB-YJY-4*35+E16 3.敷设方式：管内敷设 | m | 31.900
13 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格：WDZB-YJY-4*16+E16 3.敷设方式：管内敷设 | m | 2.760
14 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称：铜芯电缆电缆头制作安装 2.规格：240²以下 3.电压(kV)：1KV | 个 | 2.000
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称：铜芯电缆电缆头制作安装 2.规格：50²以下 3.电压(kV)：1KV | 个 | 6.000
16 | 030409003003 | 电力电缆头 | 1.名称：铜芯电缆电缆头制作安装 2.规格：25²以下 3.电压(kV)：1KV | 个 | 2.000
17 | 030412004001 | 配线 | 1.名称：铜芯绝缘电线 2.规格：WDZCN-BYJ4 3.配线线制：管内穿线 | m | 26.390
18 | 030412004002 | 配线 | 1.名称：铜芯绝缘电线 2.规格：WDZC-BYJ2.5 3.配线线制：管内穿线 | m | 1290.800
19 | 030412004003 | 配线 | 1.名称：铜芯多股绝缘导线 2.规格：WDZDN-RYJS-2X2.5 3.配线线制：管内穿线 | m | 129.100
20 | 030412004004 | 配线 | 1、名称：空调信号线 2、规格：RVVP-2*0.75 3、配线部位：管内穿线 | m | 369.900
21 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称：双管LED灯 2.规格：LED-2x24W 3.安装方式：吊装H=3m | 套 | 50.000
22 | 030413003002 | 荧光灯 | 1.名称：双管LED灯 2.规格：LED-24W 3.安装方式：吊装H=3m | 套 | 1.000
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称：疏散照明灯(壁装) 2.型号：室外型 IP67 3.规格：ZC-BLJC-5W 36V 4.安装方式：底边距地2.5米 | 套 | 3.000
24 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称：疏散照明灯(吸顶) 2.规格：ZC-BLJC-5W 36V 3.安装方式：吸顶安装 | 套 | 11.000
25 | 030413002003 | 装饰灯 | 1.名称：安全出口标志灯 2.规格：LED-1W 36V 3.安装方式：门框上方安装,下边缘距门框不大于0.15米 | 套 | 3.000
26 | 030413002004 | 装饰灯 | 1.名称：双面方向标志灯(单向 吊装或吸顶) 2.规格：LED-1W 36V 3.安装方式：底边距地2.5米 | 套 | 2.000
27 | 030413002005 | 装饰灯 | 1.名称：多信息复合标志灯(吊装或吸顶) 2.规格：ZC-BLJC-1W 3.安装方式：底边距地2.5米 | 套 | 3.000
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 030405001001 | 低压电气开关 | 1.名称：空调控制面板 2.规格：按空调型号配置 3.安装方式：底边距地1.3米 | 个 | 20.000
29 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称：单联单控暗开关 2.规格：~220V 10A 3.安装方式：底边距地1.3米 | 套 | 3.000
30 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称：双联单控暗开关 2.规格：~220V 10A 3.安装方式：底边距地1.3米 | 套 | 1.000
31 | 030413014001 | 插座 | 1.名称：单相二三极插座 2.规格：~220V 10A 3.安装方式：安全型插座 底边距地0.3米 | 套 | 1.000
32 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称：开关接线盒 2.规格：86型铁盒 | 个 | 122.000
33 | 030413015001 | 照明系统调试 | 1.名称：本标段内照明系统调试 2.电压等级：1KV | 系统 | 1.000
34 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称：总等电位联结箱 2.材质：MEB 3.规格：离地0.5m安装 | 台 | 1.000
35 | 030410012001 | 防雷断接卡、箱 | 1.名称：接地电阻测量点 2.箱体材质、尺寸：做法详见15D503页29 | 个 | 2.000
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
36 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称：热镀锌扁钢 2.规格：-40*4 3.安装部位：与基础内钢筋可靠连接 | m | 13.150
37 | 030410002002 | 接地母线 | 1.名称：热镀锌扁钢 2.规格：-25*4 3.安装部位：与基础内钢筋可靠连接 | m | 119.700
38 | 030416027001 | 接地装置 | 1.名称：接地系统测试 | 系统、组 | 1.000
2、给排水系统
39 | 030910001002 | 灭火器 | 1.形式：干粉灭火器 2.规格、型号：4kgMF/ABC4 | 具 | 10.000
40 | 030910002001 | 灭火器箱 | 1.名称：灭火器箱 2.安装方式：放置式 3.型号、规格：金属箱 | 个 | 5.000
41 | 031002001004 | 金属阀门 | 1.类型：铜螺纹截止阀 2.规格、压力等级：DN40 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 2.000
42 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.类型：铜螺纹止回阀 2.规格、压力等级：DN40 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 1.000
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
43 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.类型：铜螺纹过滤器 2.规格、压力等级：DN40 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 1.000
44 | 031002011001 | 水表 | 1.类型：旋翼式水表 2.规格：DN40 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 1.000
45 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1.类型：铜质角阀 2.型号：DN15 3.规格：安装高度0.45m | 个 | 5.000
46 | 031001008005 | 塑料管 | 1.材质：PP-R给水管、S4级 2.规格：De50 3.连接形式：热熔连接 | m | 7.800
47 | 031001008006 | 塑料管 | 1.材质：PP-R给水管、S4级 2.规格：De40 3.连接形式：热熔连接 | m | 13.700
48 | 031001008007 | 塑料管 | 1.材质：PP-R给水管、S4级 2.规格：De32 3.连接形式：热熔连接 | m | 3.700
49 | 031001008008 | 塑料管 | 1.材质：PP-R给水管、S4级 2.规格：De25 3.连接形式：热熔连接 | m | 3.800
50 | 031001008009 | 塑料管 | 1.材质：UPVC塑料排水管 2.规格：De110 3.连接形式：粘接连接 | m | 12.000
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
51 | 031001008010 | 塑料管 | 1.材质：UPVC塑料排水管 2.规格：De75 3.连接形式：粘接连接 | m | 9.600
52 | 031003014002 | 给、排水附件 | 1.类型：87型雨水斗 2.型号：De110 | 个 | 6.000
53 | 031001008011 | 塑料管 | 1.材质：UPVC塑料雨水管 2.规格：De110 3.连接形式：粘接连接 | m | 77.100
54 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别：人工挖三类土 2.开挖深度：-1.0m以内 | m3 | 33.730
55 | 010102007001 | 回填方 | 1.填方部位：原土回填 2.密实度：夯填 | m3 | 33.730
3、通风空调系统
56 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称：多联室外机 2.规格：制冷量：123kW，制热量：138kW，制冷功率：35.54kW，制热功率：34.02kW 3.安装形式：室外落地安装 4.减振形式：减震器 | 台 | 2.000
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
57 | 030701004001 | 风机盘管 | 1.名称：薄型风管天井式室内机 2.规格：风量：1390m3/h，制冷量：8.0kW，制热量：9.0kW 3.安装形式：吊顶内安装 4.减振形式：弹簧减震器 | 台 | 4.000
58 | 030701004002 | 风机盘管 | 1.名称：薄型风管天井式室内机 2.规格：风量：1800m3/h，制冷量：14.0kW，制热量：16.0kW 3.安装形式：吊顶内安装 4.减振形式：弹簧减震器 | 台 | 16.000
59 | 031001005001 | 铜管 | 1、材质：空调冷媒脱氧紫铜管 2、规格：Φ31.8 3、焊接方法：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试压、吹扫 5、脱脂设计要求：铜管内要充氮气，以防止铜管氧化，避免泄漏 | m | 43.700
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
60 | 031001005002 | 铜管 | 1、材质：空调冷媒脱氧紫铜管 2、规格：Φ28.6 3、焊接方法：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试压、吹扫 5、脱脂设计要求：铜管内要充氮气，以防止铜管氧化，避免泄漏 | m | 23.170
61 | 031001005003 | 铜管 | 1、材质：空调冷媒脱氧紫铜管 2、规格：Φ25.4 3、焊接方法：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试压、吹扫 5、脱脂设计要求：铜管内要充氮气，以防止铜管氧化，避免泄漏 | m | 7.810
62 | 031001005004 | 铜管 | 1、材质：空调冷媒脱氧紫铜管 2、规格：Φ22.2 3、焊接方法：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试压、吹扫 5、脱脂设计要求：铜管内要充氮气，以防止铜管氧化，避免泄漏 | m | 4.200
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
63 | 031001005007 | 铜管 | 1、材质：空调冷媒脱氧紫铜管 2、规格：Φ19.05 3、焊接方法：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试压、吹扫 5、脱脂设计要求：铜管内要充氮气，以防止铜管氧化，避免泄漏 | m | 43.700
64 | 031001005005 | 铜管 | 1、材质：空调冷媒脱氧紫铜管 2、规格：Φ15.9 3、焊接方法：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试压、吹扫 5、脱脂设计要求：铜管内要充氮气，以防止铜管氧化，避免泄漏 | m | 53.860
65 | 031001005006 | 铜管 | 1、材质：空调冷媒脱氧紫铜管 2、规格：Φ12.7 3、焊接方法：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试压、吹扫 5、脱脂设计要求：铜管内要充氮气，以防止铜管氧化，避免泄漏 | m | 17.810
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第12页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
66 | 031001005008 | 铜管 | 1、材质：空调冷媒脱氧紫铜管 2、规格：Φ9.52 3、焊接方法：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试压、吹扫 5、脱脂设计要求：铜管内要充氮气，以防止铜管氧化，避免泄漏 | m | 47.890
67 | 031001005009 | 铜管 | 1.材质：铜质分歧器 2.规格：综合考虑 | 个 | 18.000
68 | 03B001 | 制冷剂 | 1、名称：空调冷媒 2、规格：R410A | kg | 192.000
69 | 031001008001 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：凝结水 3、材质、规格：PVC-DN50 4、连接形式：粘接 | m | 9.700
70 | 031001008002 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：凝结水 3、材质、规格：PVC-DN40 4、连接形式：粘接 | m | 18.100
71 | 031001008003 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：凝结水 3、材质、规格：PVC-DN25 4、连接形式：粘接 | m | 39.500
72 | 031001008004 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：凝结水 3、材质、规格：PVC-DN20 4、连接形式：粘接 | m | 9.200
73 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1、材质：镀锌型钢 2、管架形式：冷媒管支架 | kg | 220.000
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第13页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
74 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1、名称：镀锌钢板风管 2、形状：矩形 3、规格：周长4000mm以内 4、板材厚度：1.0mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：含支吊架制作安装 | m2 | 343.600
75 | 030703019001 | 柔性接口 | 1、名称：难燃帆布软接 2、形式：角钢法兰接口 | m2 | 45.000
76 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种：外贴防潮铝箔不燃A级环保防潮玻璃棉板 2.绝热厚度：厚30mm(容重≥32kg/m3,λ≤0.034W/m℃(20℃) | m3 | 10.310
77 | 031208002001 | 其他管道绝热 | 1、绝热材料品种：闭泡橡塑管壳保温（难燃B1级） 2、绝热厚度：20mm 3、其他：满足设计及国家规范要求 | m3 | 1.020
78 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称：散流器 2.规格：300x300 | 个 | 40.000
79 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称：条形回风口 2.规格：1350x200 | 个 | 4.000
80 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称：条形回风口 2.规格：1500x200 | 个 | 16.000
本页小计
81 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.系统名称：通风空调工程检测、调试 | 系统 | 1.000
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【无锡市第一中学食堂扩5.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目-安装 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
专业措施项目
15 | 031401001001 | 脚手架
16 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护
17 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护
18 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【无锡市第一中学食堂扩5.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目-安装 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【无锡市第一中学食堂扩建项5.5
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  | 100.00
2 | 未确定工程暂列金额 |  | 100.00
3 | 未确定服务暂列金额 |  | 100.00
4 | 未确定其他暂列金额 |  | 100.00
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【无锡市第一中学食堂5.6
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目-安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额± (元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [8 empty] | -
合 计 | [8 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【无锡市第一中学食堂扩建项目-安5.7
表E.4.4 计日工表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目-安装 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |  | 调整金额± (元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A₁ | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【无锡市第一中学食堂扩5.8
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 确认 计算基础 | 结算金额 (元) | 调整金额± (元) | 备注
|  | A₁ | B | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [6 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计 |  | - | - |  | - |  |  | -
合 计 |  | - | - |  | - |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.5.1 增值税计价表【无锡市第一中学食堂扩建项目5.9
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目-安装 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9.00
合计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表【无锡市第一中学食5.10
表G.1.1 发包人提供材料一览表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目-安装 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 有效损耗率 (%) | 备注
本页小计 | [5 empty] | - | -
合 计 | [5 empty] | - | -

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【无锡市第一中学食堂扩6.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目-排水 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 市政工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【无锡市第一中6.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目-排水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
| 04 | 市政工程
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别：综合 2.挖土深度：实际深度 3、含人工清底修坡 | m3 | 74.560
2 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1.填方来源：利用方 2.密实度：符合设计要求 3.材料品种、规格：素土 | m3 | 31.290
3 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.弃料品种：多余方及不适用方 2、外运、运距及堆置场地自行考虑 3、含渣土处置费 | m3 | 43.270
4 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度：符合设计要求 2.材料品种、规格：360度中粗砂包管 | m3 | 40.040
5 | 041001001001 | 锯缝 | 1.材质：踏勘现场 综合考虑 | m | 38.600
6 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.材质：沥青混凝土路面（含基层） 2.厚度：暂按50cm考虑 3、外运：运距及堆置场地自行考虑 4、含渣土处置费 | m2 | 16.110
管网铺设
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目-排水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 040501005001 | 塑料管（雨水） | 1.垫层、基础材质及厚度：另计 2.材质及规格：DN200 HDPE双壁波纹管，环刚度≥8KN/m2 3.连接形式：胶圈连接 4.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 25.240
8 | 040504003001 | 成品井 | 1.材质及规格：φ700塑料成品井 2、井深：综合考虑 3、井盖:700轻型球墨铸铁井盖 4、含垫层、直通、三通、四通、井座、井筒、井盖、井座橡胶圈、配件、安装等所有费用 | 座 | 4.000
9 | 040501005002 | 塑料管（污水） | 1.垫层、基础材质及厚度：另计 2.材质及规格：DN200 HDPE双壁波纹管，环刚度≥8KN/m2 3.连接形式：胶圈连接 4.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 48.440
10 | 040501005003 | 塑料管（污水) | 1.垫层、基础材质及厚度：另计 2.材质及规格：DN300 HDPE双壁波纹管，环刚度≥8KN/m2 3.连接形式：胶圈连接 4.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 6.680
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目-排水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 040504003002 | 成品井 | 1.材质及规格：φ700塑料成品井 2、井深：综合考虑 3、井盖:700轻型球墨铸铁井盖 4、含垫层、直通、三通、四通、井座、井筒、井盖、井座橡胶圈、配件、安装等所有费用 | 座 | 4.000
12 | 040504001001 | 接管 | 1、接入现状井 2、含接管所需一切费用 | 项 | 1.000
恢复
13 | 040202010001 | 碎石 | 1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm | m2 | 16.110
14 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C30混凝土 2.厚度：20cm 3、含养护 | m2 | 16.110
15 | 040203004001 | 粘层 | 1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：0.3-0.6L/m2 | m2 | 16.110
16 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类：AC-13细粒式沥青混凝土 2.厚度：5cm | m2 | 16.110
17 | 04B001 | 绿化恢复 | 1、绿化原样恢复 | m2 | 61.060
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【无锡市第一中学食堂扩6.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目-排水 |  |  | 标段： | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 041201019001 | 安全生产
2 | 041201017001 | 文明施工
3 | 041201018001 | 环境保护
4 | 041201016001 | 临时设施
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加
6 | 041201021001 | 夜间施工增加
7 | 041201022001 | 特殊地区施工增加
8 | 041201023001 | 二次搬运
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护
10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 041201026001 | 按质论价
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制
13 | 041201028001 | 特殊施工降效
14 | 041201029001 | 交通组织维护
15 | 041201030001 | 协管
专业措施项目
16 | 041201001001 | 脚手架
17 | 041201004001 | 施工排水
18 | 041201005001 | 施工降水
19 | 041201006001 | 围堰
20 | 041201007001 | 筑岛
21 | 041201008001 | 便道
本页小计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目-排水 |  |  | 标段： | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
22 | 041201009001 | 便桥
23 | 041201012001 | 大型机械设备进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【无锡市第一中学食堂扩6.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目-排水 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【无锡市第一中学食堂扩建项6.5
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目-排水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  | 100.00
2 | 未确定工程暂列金额 |  | 100.00
3 | 未确定服务暂列金额 |  | 100.00
4 | 未确定其他暂列金额 |  | 100.00
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【无锡市第一中学食堂6.6
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目-排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额± (元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [8 empty] | -
合 计 | [8 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【无锡市第一中学食堂扩建项目-排6.7
表E.4.4 计日工表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目-排水 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |  | 调整金额± (元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A₁ | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【无锡市第一中学食堂扩6.8
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目-排水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 确认 计算基础 | 结算金额 (元) | 调整金额± (元) | 备注
|  | A₁ | B | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [6 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计 |  | - | - |  | - |  |  | -
合 计 |  | - | - |  | - |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.5.1 增值税计价表【无锡市第一中学食堂扩建项目6.9
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目-排水 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9.00
合计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表【无锡市第一中学食6.10
表G.1.1 发包人提供材料一览表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目-排水 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 有效损耗率 (%) | 备注
本页小计 | [5 empty] | - | -
合 计 | [5 empty] | - | -

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【无锡市第一中学食堂扩7.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目-幕墙 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 房屋建筑与装饰工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【无锡市第一中7.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目-幕墙 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
| 01 | 房屋建筑与装饰工程
1 | 011206001001 | 构件式玻璃幕墙 | 1.骨架材料种类及型号：横向竖向50*50mmQ355B热轧/焊接箱型钢龙骨（热轧/焊接箱型钢龙骨另行计算）、热轧/焊接箱型钢龙骨外包铝合金（内部能敷设管线） 2.框格形式：热轧/焊接箱型钢龙骨分框格 3.面层材料品种、规格、表面处理：10+12A+10mm 钢化玻璃 4.隔离带、框边封闭材料品种：泡沫条、硅酮密封胶 5、根据厂家深化图纸具体做法实施 | m2 | 184.140
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目-幕墙 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
2 | 011206001006 | 构件式玻璃幕墙 | 1.骨架材料种类及型号：横向竖向50*50mmQ355B热轧/焊接箱型钢龙骨（热轧/焊接箱型钢龙骨另行计算）、热轧/焊接箱型钢龙骨外包铝合金（内部能敷设管线） 2.框格形式：热轧/焊接箱型钢龙骨分框格 3.面层材料品种、规格、表面处理：8+12A+8mm 钢化玻璃 4.隔离带、框边封闭材料品种：泡沫条、硅酮密封胶 5、根据厂家深化图纸具体做法实施 | m2 | 267.980
3 | 011206003002 | 构件式金属板幕墙：玻璃幕墙底部封边 | 1.骨架材料种类及型号：50*50mmQ355B热轧/焊接箱型钢龙骨（热轧/焊接箱型钢龙骨另行计算） 2.面层材料品种、规格、表面处理：3mm氟碳喷涂铝单板 3.隔离带、框边封闭材料品种：泡沫条、硅酮密封胶 4.根据厂家深化图纸具体做法实施 | m2 | 10.230
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目-幕墙 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
4 | 011206003004 | 构件式金属板幕墙：玻璃幕墙底部封边 | 1.骨架材料种类及型号：50*50mmQ355B热轧/焊接箱型钢龙骨（热轧/焊接箱型钢龙骨另行计算） 2.面层材料品种、规格、表面处理：1.5mm镀锌钢板、钢钉固定、内衬50*75mm保温岩石棉 3.根据厂家深化图纸具体做法实施 | m2 | 15.690
5 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.门洞口尺寸：1700*2800mm/1800*270mm 2.门类型：铝合金平开门 3.开启方式：平开门 4.框、扇材质：配套铝型材 5.玻璃品种、厚度：10+12A+10mm 超白钢化玻璃 6.五金种类、规格：配套铰链、偏心拉手等五金件 7.根据厂家深化图纸具体做法实施 | m2 | 37.800
6 | 011206008001 | 幕墙开启扇：电动排烟窗 | 1.框架种类、规格：配套铝型材 2.面层材料品种、规格：8+12A+8mm 钢化玻璃 3.驱动类型、开启方式：电动开启装置 4.根据厂家深化图纸具体做法实施 | m2 | 28.080
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目-幕墙 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 011206001002 | 构件式玻璃幕墙：采光天棚 | 1.骨架材料种类及型号：50*70mm、50*50mmQ355B热轧/焊接箱型钢龙骨（热轧/焊接箱型钢龙骨另行计算） 2.框格形式：热轧/焊接箱型钢龙骨分框格 3.面层材料品种、规格、表面处理：6+1.52+6+12A+6+1.52+6mm中空双夹胶钢化玻璃 4.隔离带、框边封闭材料品种：泡沫条、硅酮密封胶 5.根据厂家深化图纸具体做法实施 | m2 | 39.780
8 | 011206003001 | 构件式金属板幕墙：铝单板包采光天棚边框 | 1.骨架材料种类及型号：50*70mm、50*50mmQ355B热轧/焊接箱型钢龙骨（热轧/焊接箱型钢龙骨另行计算） 2.面层材料品种、规格、表面处理：3mm氟碳喷涂铝单板 3.隔离带、框边封闭材料品种：泡沫条、硅酮密封胶 4.根据厂家深化图纸具体做法实施 | m2 | 34.870
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目-幕墙 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 011506001001 | 钢化夹胶玻璃雨篷 | 1.雨篷固定方式：U型精钢结构卡槽、内衬5mm氯丁橡胶衬垫 2.装饰板材料品种、规格：6+0.76+6mm夹胶钢化玻璃 3.嵌缝材料种类：泡沫条、硅酮密封胶 4.根据厂家深化图纸具体做法实施 | m2 | 14.000
10 | 011206003003 | 构件式金属板幕墙：外墙夹芯板（波纹保温一体板） | 1.骨架材料种类及型号：热轧/焊接箱型钢骨架（热轧/焊接箱型钢另行计算） 2.框格形式：卡槽拼接、自攻螺丝固定 3.面层材料品种、规格、表面处理：50mm波纹保温一体板（外表面HDP高耐候聚脂涂层；内衬板0.38mm厚镀铝锌彩钢板、表面PE涂层） 4.根据厂家深化图纸具体做法实施 | m2 | 95.420
11 | 011502001001 | 成品装饰线条 | 1.基层类型：热轧/焊接箱型钢骨架（热轧/焊接箱型钢另行计算） 2.线条材料品种、规格：100*20*2铝合金压边条 3.根据厂家深化图纸具体做法实施 | m | 73.400
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目-幕墙 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 011206001004 | 幕墙防火封堵 | 1、防火封堵 2、200mmA级防火岩棉、1.5mm镀锌钢板承托 3.根据厂家深化图纸具体做法实施 | m | 95.800
13 | 011206001005 | 幕墙防雷 | 1、幕墙防雷 2、根据厂家深化图纸具体做法实施 | 项 | 1.000
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【无锡市第一中学食堂扩7.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目-幕墙 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
专业措施项目
15 | 011601001001 | 脚手架
16 | 011601002001 | 垂直运输
17 | 011601004001 | 施工排水
18 | 011601005001 | 施工降水
19 | 011601003001 | 大型机械设备进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【无锡市第一中学食堂扩7.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目-幕墙 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【无锡市第一中学食堂扩建项7.5
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目-幕墙 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  | 100.00
2 | 未确定工程暂列金额 |  | 100.00
3 | 未确定服务暂列金额 |  | 100.00
4 | 未确定其他暂列金额 |  | 100.00
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【无锡市第一中学食堂7.6
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目-幕墙 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额± (元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [8 empty] | -
合 计 | [8 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【无锡市第一中学食堂扩建项目-幕7.7
表E.4.4 计日工表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目-幕墙 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |  | 调整金额± (元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A₁ | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【无锡市第一中学食堂扩7.8
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目-幕墙 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 确认 计算基础 | 结算金额 (元) | 调整金额± (元) | 备注
|  | A₁ | B | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [6 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计 |  | - | - |  | - |  |  | -
合 计 |  | - | - |  | - |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.5.1 增值税计价表【无锡市第一中学食堂扩建项目7.9
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目-幕墙 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9.00
合计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表【无锡市第一中学食7.10
表G.1.1 发包人提供材料一览表
工程名称：无锡市第一中学食堂扩建项目-幕墙 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 有效损耗率 (%) | 备注
本页小计 | [5 empty] | - | -
合 计 | [5 empty] | - | -