常州市政府采购项目公开招标文件示范文本

（试行）（2022年版）

项目名称：2026年尧塘街道照明设施养护项目

项目编号/包号：JSZC-320413036-JTHY-G2026-0009

采 购 人：常州市金坛区尧塘街道办事处

采购代理机构：江苏浩宇建设工程造价咨询有限公司

# 目      录

第一章   投标邀请

第二章   投标人须知

第三章   资格审查

第四章   评标程序、评标方法和评标标准

第五章   采购需求

第六章   拟签订的合同文本

第七章   投标文件格式

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JSZC-320413036-JTHY-G2026-0009

2.项目名称：2026年尧塘街道照明设施养护项目

3.项目预算金额：120万元。

4.最高限价：120万元，本项目按优惠率报价，0≤投标优惠率＜100%，包含维护费用和照明零星任务费用，其中维护费用73.503万元，照明零星任务结算费用累计不超46.497万元。

5.采购需求：按照江苏省城市道路照明技术规范 DGJ32/TC06-2011等标准、办法对管辖范围照明设施进行维护。照明设施包括但不限于用于照明的照明器具、电器、灯杆以及管线、线缆、配电、监控、节能等系统的设备和附属设施等。维护范围内的高灯、中杆灯的光源不论功率大小均按一个光源计算；紧凑型荧光灯、LED 光源、大功率气体放电灯光源均按一个光源计算，其他钠灯光源不论功率大小均按一个光源计算。

6.合同履行期限：自合同签订之日起一年（照明零星任务结算金额不超46.497万元）。

7.本项目是否接受联合体投标：■否 。

8.本项目是否接受进口产品投标：■否 。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■ 本项目专门面向中小企业采购。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体。

3.3其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起至2026年7月8日（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台；

3.方式：供应商持政务CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子版招标文件。

4.售价： 0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2026年7月27日下午14:30（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：/。

2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210、0519-85588163

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-““苏采云”系统供应商操作手册”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动”下载相关控件和客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件的投标无效。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

## 供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

## 3.关于常州市中小企业政府采购信用融资

## 根据《常州市财政局中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）、《常州市财政局关于全面开展常州市中小企业政府采购信用融资工作的通知》等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资。金融机构根据政府采购项目中标通知书或中标合同，为中标中小企业供应商提供相应额度贷款的融资。

## 申请条件及操作流程等事项详见《常州市财政局中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：常州市金坛区尧塘街道办事处

地 址：常州市金坛区尧汤路8号

联系人：朱先生

电　话：0519-82595251

2.采购代理机构信息

名 称：江苏浩宇建设工程造价咨询有限公司

地 址：常州市金坛区南环二路106号四楼

3.项目联系方式

采购文件相关联系人：钱女士

电　话：0519-82660686

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性： ■ 服务 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： ■ 否 |
| 3 | 现场考察 | ■ 不组织 |
|  | 开标前答疑会 | ■ 不召开 |
| 4 | 样品 | 投标样品递交： ■ 不需要 |
| 5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。 |
| 6 | 本国产品政策支持 | 关于对采购本国产品给予政策支持，本项目：□适用 ■不适用。 在填写《关于符合本国产品标准的声明函》时，如未提供声明函、信息填写错误、未完整填报或不符合《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》要求的，则会导致报价不作相应扣除。 |
| 7 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■ 本项目按优惠率报价，0≤投标优惠率＜100%，否则作无效标处理。 |
| 8 | 投标保证金 | 免收 |
| 9 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 10 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■ 不允许 |
| 11 | 询问 | 询问送达形式：投标人如对采购文件有疑问，须在2026年7月9日上午11：00时前，各投标单位将疑问以书面形式并加盖投标单位公章，以邮件传至江苏浩宇建设工程造价咨询有限公司247220171@qq.com并电话0519-82660686联系，并将疑问书面原件送至江苏浩宇建设工程造价咨询有限公司，逾期不予受理。 |
| 12 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏浩宇建设工程造价咨询有限公司； 联系电话：0519-82660686； 通讯地址：常州市金坛区南环二路106号四楼。 |
| 13 | 代理费 | 收费对象： ■ 中标人 收费标准：10000元。请投标人在报价时综合考虑； 缴纳时间：中标单位在领取中标通知书时一次性支付给招标代理单位。 |
| 14 | 是否允许联合体投标 | ■ 否 |
| 15 | 采购人对招标文件澄清、修改时间 | 2026年7月1日至投标截止时间15日前 |
| 16 | 是否收取履约保证金 | ■ 是，中标人在合同签订前，向采购人提供5万元的履约保证金（成交供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或递交），合同期满后采购人一次性返还成交供应商的履约保证金（不计息）。 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.7     绿色采购政策

5.7.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.7.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

5.8     政府采购中实施本国产品标准及相关政策

5.8.1本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第四章 评标程序、评标方法与评标标准”。

5.8.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

5.8.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

## 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用常州市政府采购业务管理平台。投标人根据招标文件及常州市政府采购业务管理平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过常州市政府采购业务管理平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至常州市政府采购业务管理平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过常州市政府采购业务管理平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用常州市政府采购业务管理平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用常州市政府采购业务管理平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“常州市政府采购业务管理平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | - 无 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

注：上述资料为投标人资格后审审查材料的必要材料，必须按要求提供证明文件的电子件或电子证照，否则视作无效响应，资料不全或不符合要求的作资格审查不合格处理，资格审查不合格的投标人不再进入后续评审。

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；（如有） |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；（如有） |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如有） | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

  - 落实政府采购政策（采购本国产品的支持政策）的价格调整：

    - 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第七章 投标文件格式”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

    - 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

    - 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

    - 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

  - 评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价响应审查程序：

- （1）(1-投标优惠率报价)低于全部通过符合性审查投标人(1-投标优惠率报价)平均值50%的，即(1-投标优惠率报价)<全部通过符合性审查投标人(1-投标优惠率报价)平均值×50%；

- （2）(1-投标优惠率报价)低于通过符合性审查的次低报价投标人(1-投标优惠率报价)50%的，即(1-投标优惠率报价)<通过符合性审查的次低报价投标人(1-投标优惠率报价)×50%；

- （3）(1-投标优惠率报价)低于45%的，即(1-投标优惠率报价)<45%；

- （4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

  - 启动异常低价响应审查后，评标委员会应当要求相关投标人在评标现场合理的时间（30分钟）内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料（包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等），对投标价格作出解释，由评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对投标人报价合理性进行判断。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审时可不再重复提交。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）/。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）/。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。若有多个投标人得分最高且报价相同，则由采购人随机抽取确定中标人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 20 | 满足招标文件要求且投标优惠率最高的投标优惠率为评标基准优惠率，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（1-评标基准优惠率）/（1-投标优惠率）×20。 | 0 | 20 | 否 | 是 |
| 2 | 主观分 | 36 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 总体概述 | 6 | （一）评分内容： 1.总体目标、计划与维护质量保证； 2.维保组织与部署、维保现场布置； 考察以上内容，每满足任意一项内容得1.5分，最高得3分。 （二）在上述基础上，专家根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 1.方案整体科学合理、针对性强、可操作性强，评审为优加3分； 2.方案较合理、有一定针对性、一定可操作性，评审为良加2分； 3.方案不尽合理、针对性一般、可操作性一般，评审为中加1分； 4.方案不合理、无针对性、无可操作性，评审为差的，不加分。 | 0 | 6 | 否 | 否 |
| 2.2 | 维保方案 | 6 | （一）评分内容： 1.维护修理方案； 2.日常巡检方案； 考察以上内容，每满足任意一项内容得1.5分，最高得3分。 （二）在上述基础上，专家根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 1.方案整体科学合理、针对性强、可操作性强，评审为优加3分； 2.方案较合理、有一定针对性、一定可操作性，评审为良加2分； 3.方案不尽合理、针对性一般、可操作性一般，评审为中加1分； 4.方案不合理、无针对性、无可操作性，评审为差的，不加分。 | 0 | 6 | 否 | 否 |
| 2.3 | 安全文明生产及环境保证措施 | 6 | （一）评分内容： 1.安全文明生产保证措施； 2.环境保证措施； 考察以上内容，每满足任意一项内容得1.5分，最高得3分。 （二）在上述基础上，专家根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 1.方案整体科学合理、针对性强、可操作性强，评审为优加3分； 2.方案较合理、有一定针对性、一定可操作性，评审为良加2分； 3.方案不尽合理、针对性一般、可操作性一般，评审为中加1分； 4.方案不合理、无针对性、无可操作性，评审为差的，不加分。 | 0 | 6 | 否 | 否 |
| 2.4 | 重点、难点分析 | 6 | （一）评分内容： 1.项目实施的重点、难点； 2.针对重点、难点的解决措施； 考察以上内容，每满足任意一项内容得1.5分，最高得3分。 （二）在上述基础上，专家根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 1.方案整体科学合理、针对性强、可操作性强，评审为优加3分； 2.方案较合理、有一定针对性、一定可操作性，评审为良加2分； 3.方案不尽合理、针对性一般、可操作性一般，评审为中加1分； 4.方案不合理、无针对性、无可操作性，评审为差的，不加分。 | 0 | 6 | 否 | 否 |
| 2.5 | 服务承诺及控制方案 | 6 | （一）评分内容： 1.服务质量控制方案； 2.风险控制措施； 考察以上内容，每满足任意一项内容得1.5分，最高得3分。 （二）在上述基础上，专家根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 1.方案整体科学合理、针对性强、可操作性强，评审为优加3分； 2.方案较合理、有一定针对性、一定可操作性，评审为良加2分； 3.方案不尽合理、针对性一般、可操作性一般，评审为中加1分； 4.方案不合理、无针对性、无可操作性，评审为差的，不加分。 | 0 | 6 | 否 | 否 |
| 2.6 | 应急事件处理预案 | 6 | （一）评分内容： 1.紧急抢修、应急处置方案； 2.应急事件配合处理措施（包括但不限于火灾、安全消防等）； 考察以上内容，每满足任意一项内容得1.5分，最高得3分。 （二）在上述基础上，专家根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 1.方案整体科学合理、针对性强、可操作性强，评审为优加3分； 2.方案较合理、有一定针对性、一定可操作性，评审为良加2分； 3.方案不尽合理、针对性一般、可操作性一般，评审为中加1分； 4.方案不合理、无针对性、无可操作性，评审为差的，不加分。 | 0 | 6 | 否 | 否 |
| 3 | 客观分 | 44 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 类似业绩 | 12 | 投标人近五年（投标截止时间往前推）承建过类似照明养护项目业绩的，每有一个得3分，最高得12分。 注：时间以合同签订时间为准。同时提供业绩的合同及验收证明（经采购人、养护单位等相关单位签字盖章）扫描件（或照片）。不提供或提供不全不得分。 | 0 | 12 | 否 | 是 |
| 3.2 | 人员配置 | 12 | - 1.投标人拟配备项目负责人同时具备二级及以上注册建造师（机电工程专业）证书及安全生产考核合格证（B证）的得3分； - 2.在满足采购需求里的专业技术持证人员的基础上：每多一项电工作业证或特种作业操作证（操作项目：高处安装、维护、拆除作业）或B证及以上驾驶证加1分，最高得9分。 - 注：提供上述人员相关证书及投标截止日前半年内任意一个月投标人为其缴纳的社保证明材料扫描件（或照片），不提供或提供不全不得分。 | 0 | 12 | 否 | 是 |
| 3.3 | 车辆配置 | 15 | - 1、投标人在满足采购需求中维修路灯专用高架车基本要求后：每多增加1辆16米及以上维修路灯专用高架车的得2分，最高得6分； - 2、投标人有防撞等级70K及以上防撞缓冲车的得5分，最高得5分。 - 3、投标人在满足采购需求中巡检抢修车辆后：每多增加1辆巡检抢修车辆的得2分，最高得4分。 - 注：1.如为自有车辆：需提供机动车登记证书、行驶证、购置发票。 - 如为租赁车辆：除机动车登记证书、行驶证外，还须提供租赁合同及租赁发票。 - 2.维修路灯专用高架车除提供以上材料，还需提供车辆信息（含最高作业高度）铭牌或提供高度证明材料。 - 3.上述所需材料均需提供扫描件（或照片），不提供或提供不全不得分。 | 0 | 15 | 否 | 是 |
| 3.4 | 服务承诺 | 5 | - 投标人书面承诺（格式自拟）自收到报修通知后按要求到达故障现场处理的得5分。 - 注：提供承诺函（格式自拟），不提供不得分。 | 0 | 5 | 否 | 是 |
|  | 合计 | 100 |  |  |  |  |  |

注：1）评标标准中要求提供的证明文件及资料等在响应文件中提供扫描件（或照片），材料内容、印章必须完整、清晰可辨且在有效期内。采购小组成员半数以上认定模糊无法辨认的不得分；

2）评标时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评标依据，不得分。

3）扫描件（或照片）要求字迹清晰，确保文字内容能看清无变形；

4）投标人按评分细则所有得分项目均视为对本次招标的承诺，成交后均作为合同的组成部分。

# 第五章   采购需求

一、采购标的

1．项目名称：2026年尧塘街道照明设施养护项目

2．预算金额：120万元

3．最高限价：120万元，本项目按优惠率报价，0≤投标优惠率＜100%，包含维护费用和照明零星任务费用，其中维护费用73.503万元，照明零星任务结算费用累计不超46.497万元。

4．采购项目概况：按照江苏省城市道路照明技术规范 DGJ32/TC06-2011等标准、办法对管辖范围照明设施进行维护。照明设施包括但不限于用于照明的照明器具、电器、灯杆以及管线、线缆、配电、监控、节能等系统的设备和附属设施等。维护范围内的高灯、中杆灯的光源不论功率大小均按一个光源计算；紧凑型荧光灯、LED 光源、大功率气体放电灯光源均按一个光源计算，其他钠灯光源不论功率大小均按一个光源计算。

5．养护目标：功能照明设施完好率≥96%、亮灯率≥98%；故障修复及时率100%；交办事项办理及时率100%；零安全事故。

6. 合同履行期限：自合同签订之日起一年（照明零星任务结算金额不超46.497万元）。

7．是/否接受联合体投标：否

8．是/否接受分支机构参与响应：否

9．是/否属于政府购买服务：是

10．是/否接受进口产品投标：否

11．是/否专门面向中小企业预留采购份额：是

12．本项目的特定资格要求：无

13．项目类别：服务类

二、商务要求

1．实施期限：自合同签订之日起一年（照明零星任务结算金额不超46.497万元）。

2．付款方式：

（一）结算及付款方式：按实计量。

（1）维护款：维护期到期后一次性支付。实际支付养护费用=实际养护数量（经甲乙双方确认的）*养护单价*（1-优惠率）-相应违约金。

（2）照明零星任务费用：零星维修类项目审计后付至审定价的70%，余款两年后按审定价付清。照明零星任务结算价不得超过46.497万元。

（3）乙方须根据甲方要求开具相应金额的增值税发票。

（二）照明零星任务费用结算依据：

（1）结算时参照《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《江苏省市政工程消耗量（2026）》、《江苏省建筑与装饰工程消耗量（2026）》、《江苏省通用安装工程消耗量（2026）》、《江苏省建设工程费用参考》（2026）等相关计价规范中的标准进行组价，根据中标优惠率同比让利；作业实施中的零星点工按苏建函价执行，零星点工不让利。如有新的计价定额，则按新的计价定额执行。

（2）现场安全生产、文明施工措施费按江苏省、常州市相关文件执行。

（3）所有涉及任务结算的签证单上必须有采购人代表、监理工程师、中标人等相关单位的签字，方可作为竣工结算的依据。

（三）结算审核费：零星任务结算审核的核减率在8%以内(含8%)的由甲方支付全部审计费：12%>核减率>8%时，该项目所有审核费用甲乙双方各承担50%；核减率>12%时，该项目所有审核费用均由乙方承担。上述费用不为累进制。

三、技术要求

1.项目内容：

（一）维护单位项目部人员、值班人员、维修人员要求：

（1）项目负责人需常驻金坛。养护期间要保持现场值班人员、养护队伍的稳定，投标文件中所承诺的项目部常驻现场人员：项目经理、技术工人，不征得采购人同意不得变更。

（2）该项目承担众多重大保障任务，且关系民生，维护单位值班人员的技能水平、个人素养、工作着装、责任意识、服务态度等均要符合采购人要求。基本要求如下：

1）统一服装、配戴胸卡、具备良好的精神风貌。

2）项目部常驻现场人员至少配有特种作业操作资格证的专业技术人员电工2名、特种作业操作证（操作项目：高处安装、维护、拆除作业）人员2名，B证及以上的专职驾驶员2名。（待中标公示无异议后，合同签订前采购人按投标文件人员及车辆信息进行核查，如不符合要求，采购人取消其中标资格；给采购人造成的损失应予以赔偿。采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，依次确定其他中标候选人与采购人预期差距较大，或者对采购人明显不利的，采购人可以重新招标。）

3）24小时应急抢修人员不得少于3人，报修电话24小时必须确保有1人值班。

4）具有良好的语言沟通能力，在涉及民生问题，能圆满处理问题。

5）维护单位必须配合采购人参加上级组织的各类活动，比如技能竞赛、绿色照明评价、数据收集上报等。

（二）管理及台账要求：

维护单位需结合现场设施情况有针对性的建立完善的维护管理制度及工作台账，按照《江苏省城市照明设施优质养护片》要求，至少包括以下内容：人员岗位管理、考勤值班、日常巡修、施工质量管理、服务承诺、安全生产管理、抢修应急预案、技术人员管理培训、设备材料管理、内部资料档案管理、财务管理等各项制度，台账格式需经采购人确认后实施。

2.车辆、机械等设备要求：

维护单位必须配备维修路灯专用高架车12米及以上至少1辆、16米及以上至少1辆、巡检抢修车辆至少1辆、运输车辆至少1辆；

电缆、灯杆灯具、电器元器件等易损易耗件、以及常用维修检测工具、电工工具、安全防护工具等（以上养护设施、备品备件需在投标文件中列清单反映并常备于养护现场，使用后应及时补充，采购人将定期检查考核）。

（三）维护基地要求：

（1）必须在金坛城区范围内设置维护基地，确保城区范围发生故障均能在60分钟内到达现场。

（2）维护基地需分别设置办公区、值班区（24小时值班）、车辆停放区、器材堆放区等区域。

（3）为便于维护管理，配备专人24小时电话值班。

（4）维护基地必须设置采购人材料临时堆放专用区域（免费堆放），做好进库出库台账记录，移交时必须做好移交记录。

（5）有车辆能够保障维护现场的安全。

（四）照明设施的维护内容、日常操作和维护管理

（1）维护主要内容：

1)负责照明设施更换维修，确保亮灯效果，亮灯率达到98%；

2）负责路灯灯杆、灯具、管线、控制箱（含遥控终端)及其他相关设备安装牢固情况、运行情况的检查及维修更换；

3)负责所有路灯电气元件更换、箱变低压室、计量箱、控制箱（含遥控终端)的检查调试维修；

4)负责所有电缆的检测、维修、更换；

5)负责配合协助照明管理部门三遥控制系统的正常运行和保障；

6)运行值班：每天24小时安排抢修人员、车辆，做好大面积熄灯、夜间来电报修等情况的应急处理工作。夜间来电报修、交通肇事城区范围内必须在60分钟内赶到现场进行紧急处理；

7）做好防盗和防止人为破坏等管理工作：

8）配置人员配合采购人三遥控制系统的升级改造。配合采购人做好转供电等交办事项工作；

9）维护单位除正常维护外，还必须做好各项文明城市检查、重大活动及节日保障活动；

10)负责路灯箱变低压室、计量箱、控制箱及灯杆、灯具的清洁工作。

（2）日常巡检、抢修、维修：

1)维护巡检人员定期对管辖内设施进行巡视检查，管理人员要保持24小时通信畅通；

2）定期进行电气元件、电气设备、电缆、灯具等运行参数检测、漏电安全检测、灵敏度检测、绝缘检测、老化检测：

3)巡查设施运行情况、观察有无异常振动及噪声，检查电气控制柜中元件有无发黑的触点，电缆、电线是否有过热、变色、烧焦等现象；

4)养护期限内发生偷盗等行为必须在第一时间内向采购人反映，同时向辖区内派出所报案；

5)每天安排专门抢修人员配合路灯大面积熄灯抢修，中心城区30分钟内必须赶到现场处理，第一时间在照明施工通讯群发布相关抢修信息，做好台账记录。

6)巡查、维修频率及台账要求：维护单位必须及时报送相关台账资料，每月初前三个工作日内报送上月巡查台账；每周上报上周的维修台账。

a设施巡查，快速路、主干路每半月全部巡查一次；次干路、支路每月全部巡查一次；小区、背街小巷、公园及楼宇景观等每月全部巡查一次。巡查台账资料包括但不限于灭灯明细数据、灯杆歪斜、灯门缺失、灯具破损等。

b设施维修必须两周维修一遍，维修做好台账记录。

c若遇不可抗拒的自然灾害，应增加设施巡查次数。

d遇特殊情况或重大活动时，快速路、主干路应增加设施巡修次数。

（五）故障维修说明：

（1)制定相关应急预案，如有意外事故发生应采取紧急处理措施，防止事故扩大化；

（2）维护单位进行维修更换作业时，应尊重原设计，尽可能原样恢复。特殊情况下，经采购人许可，方可使用替代品，但造价、品牌、质量不得低于原设计的材料设备质量标准：

（3）现场须有足够的备品备件，备品备件使用后要立即补足；

（4）维护单位人员均须服从采购人的管理，采购人负责对维护单位日常维护工作进行监督、检查、维修工作量审核确定等工作。

（六）纪律约束：

（1）采购人有权对路灯设施进行改造，维护单位须配合采购人工作，并对变更设施质量继续承担养护责任；

（2）维护单位须确保路灯设施正常运行，确保现场维护人员的安全作业，“无论何种原因”，发生人身安全等责任事故，均由维护单位全部承担。

（七）长效管理：

维护区域发生长效管理案卷、居民投诉、来电报修等应急情况，维护单位必须按照时限要求完成。

（八）其他维护说明：

（2）文明施工：施工应注意保护建筑物及周围环境，以免造成损坏引起漏水、影响市容环境等情况；安装、维修结束后，做好现场卫生清洁工作。因不文明施工引起的后果由维护单位负全部责任。

（3）对于维护内容、维护要求、台账记录等要求未明细列出的，采购人有权根据《江苏省城市照明设施优质养护片》、江苏省城市道路照明设施养护规程DB/T 3699-2019等相关行业规范、标准提出新的要求，中标单位需无条件响应采购人的要求。

3.报价要求：

（1）本项目按优惠率报价，0≤投标优惠率＜100%，包含维护费用和照明零星任务费用，其中维护费用73.503万元，照明零星任务结算费用累计不超46.497万元

（2）投标报价包括但用于照明的照明器具、电器、灯杆以及管线、线缆、智能控制设备、变配电设备（低压部分）、配电线路、监控、节能、接地等系统的设备等设施养护维修及养护、维修所涉及的路面、绿地的拆除恢复、牵引等工作及包含的井、基础、附属设施等。

（3）全费用综合单价包括但不限于人工（包括工资和补贴）、材料（主材、辅材、配件）、安装维修调试费、办公场所及设施、车辆机械费、保险、劳保、仓储、运费、管理费、利润、相关措施费、规费、税金、安全费、风险等一切全部费用。

（4）照明设施养护、维修时所涉及到的路面、绿地拆除恢复、井、基础、附属设施等相关费用投标人综合考虑中投标报价中，结算时不另外结算。

4.服务要求

验收要求：养护维修项目质量需达到规范验收标准，若不符合规范验收标准，由中标人无偿返工。若因中标人原因不能按时保质完成，则采购人有权另外安排单位维修，其相应养护维修费用将从应付中标人的费用中扣除并由采购人安排。

5．采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2026年尧塘街道照明设施养护项目 | 其他未列明行业 |

- 6.服务类产品清单

| 序号 | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原华高新片区功能照明设施养护维修 | 九龙山路 | 钱资湖大道-云湖路 | 照明的照明器具、电器、灯杆以及管线、线缆、配电线路、节能、接地等系统的设备及照明设施养护。 | 192 | 110 | 21,120.00 |
|  |  |  | 云湖路-月湖路 |  | 84 | 110 | 9,240.00 |
|  |  | 科文路 | 金武路-科教路 |  | 62 | 110 | 6,820.00 |
|  |  | 汇福路 | 科教路-迎春路 |  | 542 | 110 | 59,620.00 |
|  |  | 中兴路 | 金武路-长龙山路 |  | 86 | 110 | 9,460.00 |
|  |  | 复兴南路 | 金武路-江东大道 |  | 485 | 110 | 53,350.00 |
|  |  | 云湖路（南段） | 金龙大道-江东大道 |  | 102 | 110 | 11,220.00 |
|  |  | 月湖路 | 金武路-钱资湖大道 |  | 95 | 110 | 10,450.00 |
|  |  | 科教路 | 金湖路-月湖路 |  | 450 | 110 | 49,500.00 |
|  |  | 长龙山路 | 科教路-月湖路 |  | 180 | 110 | 19,800.00 |
|  |  | 金龙大道 | S240-明湖路 |  | 34 | 110 | 3,740.00 |
|  |  |  | 明湖路-复兴南路 |  | 62 | 110 | 6,820.00 |
|  |  |  | 复兴南路-云湖路 |  | 70 | 110 | 7,700.00 |
|  |  | 明湖路 | 九龙山路-江东大道 |  | 308 | 110 | 33,880.00 |
|  |  | 云龙山路 | 明湖路-复兴南路 |  | 54 | 110 | 5,940.00 |
|  |  | 咏湖路 | 金龙大道-华业路 |  | 31 | 110 | 3,410.00 |
|  |  | 华业路 | 明湖路-复兴南路 |  | 54 | 110 | 5,940.00 |
|  |  |  | 复兴路-水北路 |  | 54 | 110 | 5,940.00 |
|  |  |  | 水北路-云湖路 |  | 52 | 110 | 5,720.00 |
|  |  | 白龙山路 | 明湖路-复兴南路 |  | 60 | 110 | 6,600.00 |
|  |  | 迎春路 | 金湖路-水北路 |  | 154 | 110 | 16,940.00 |
|  |  | 新春路 | 金湖路-水北路 |  | 0 | 110 | 0.00 |
|  |  | 云湖路（北段） | 金武路-钱资湖大道 |  | 120 | 110 | 13,200.00 |
|  |  | 萍湖路 | 九龙山路-金龙大道 |  | 74 | 110 | 8,140.00 |
|  |  | 金博路 | 汇福路-240 |  | 87 | 110 | 9,570.00 |
|  |  | 钱资东湖公园 |  |  | 321 | 110 | 35,310.00 |
|  |  | 杜鹃园 |  |  | 155 | 110 | 17,050.00 |
|  |  | 玉兰园 |  |  | 132 | 110 | 14,520.00 |
|  |  | 瑞香园 |  |  | 157 | 110 | 17,270.00 |
| 2 | 尧塘片区功能照明设施养护维修 | 亿晶大街 | 金武路-金龙大道 |  | 228 | 110 | 25,080.00 |
|  |  | 府北路 | 星湖路-月湖路 |  | 132 | 110 | 14,520.00 |
|  |  | 府南路 | 亿晶大街-星湖路 |  | 34 | 110 | 3,740.00 |
|  |  | 晴湖路 | 钱资湖大道-育才路 |  | 63 | 110 | 6,930.00 |
|  |  | 尧汤路 | 金龙大道（规划）-北大街 |  | 104 | 110 | 11,440.00 |
|  |  | 育才路 | 亿晶大街-晴湖路 |  | 15 | 110 | 1,650.00 |
|  |  | 北大街 | 亿晶大街-许段桥 |  | 11 | 110 | 1,210.00 |
|  |  | 南大街 | 尧汤路-老小学停车场（含横街） |  | 9 | 110 | 990.00 |
|  |  | 星湖路 | 尧夏路-钱资湖大道 |  | 69 | 110 | 7,590.00 |
|  |  | 尧夏路 | 亿晶大街–星湖路 |  | 38 | 110 | 4,180.00 |
|  |  | 幸福路 | 亿晶大街-健康路 |  | 10 | 110 | 1,100.00 |
|  |  | 健康路 | 育才路-钱资湖大道 |  | 7 | 110 | 770.00 |
|  |  | 尧徐线 | 许段桥-月湖路 |  | 21 | 110 | 2,310.00 |
|  |  | 沿河西路 | X308-江东大道 |  | 25 | 110 | 2,750.00 |
|  |  | 镇前路 | X308-长塘线 |  | 18 | 110 | 1,980.00 |
|  |  | 长塘线 | G233-尧汤路 |  | 23 | 110 | 2,530.00 |
|  |  | 水镜路 | 新春路-水北大街 |  | 3 | 110 | 330.00 |
|  |  | 水北大街 | X306-S240 |  | 61 | 110 | 6,710.00 |
|  |  | X201 | 钱资湖大道-S240 |  | 146 | 110 | 16,060.00 |
|  |  | X308 | G233-X201 |  | 15 | 110 | 1,650.00 |
|  |  | x306 | 武进界-汇福路 |  | 133 | 110 | 14,630.00 |
|  |  | 尧夏路 | 亿晶大街–星湖路 |  | 38 | 110 | 4,180.00 |
|  |  | 文山路 | 明湖路-复兴路 |  | 70 | 110 | 7,700.00 |
|  |  | 创智湖路 | 文山路-白龙山路 |  | 27 | 110 | 2,970.00 |
|  |  | 观湖路 | 白龙山路-金龙大道 |  | 25 | 110 | 2,750.00 |
|  |  | 华山路（下头村） | 尧汤路-月湖路 |  | 14 | 110 | 1,540.00 |
|  |  | 晴湖路 | 钱资湖大道-华信路 |  | 18 | 110 | 1,980.00 |
|  |  | 白龙山路 | 明湖路-S240 |  |  |  | 0.00 |
|  |  | 华信路（华创路） | 萍湖路-尧汤路 |  | 74 | 110 | 8,140.00 |
| 3 | 低压配电柜 |  |  | 道路控制箱（含遥控终端)内的电气元件、电气设备等检测、维修、更换等养护工作。 | 21 | 2,350.00 | 49,350.00 |
| 4 | 箱式变压器（低压部分） |  |  | 箱变低压室（含遥控终端)内的电气元件、电气设备等检测、维修、更换等养护工作。 | 16 | 3,750.00 | 60,000.00 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 735,030.00 |
| 5 | 照明零星任务 |  |  | 涉及撞杆修复、照明设施迁改、成套的照明设施更换、被盗电缆恢复、不可抗力因素导致的设施损毁的修复等零星任务及农村和采购人指定的任务。 | 1 | 464,970.00 | 464,970.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 1,200,000.00 |
| 注：全费用综合单价包括但不限于人工（包括工资和补贴）、材料（主材、辅材、配件）、安装维修调试费、办公场所及设施、车辆机械费、保险、劳保、仓储、运费、管理费、利润、相关措施费、规费、税金、安全费、风险等一切全部费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 第六章   拟签订的合同文本

服务合同

项目编号：

项目名称：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

签订日期：    年    月     日

甲方（采购人）：_________

乙方（供应商）：_________

甲、乙双方根据2026年尧塘街道照明设施养护项目采购的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：按相关国家规范标准及采购人的要求执行

1.3 标的数量（规模）：1项。

1.4 履行期限：自合同签订之日起一年（照明零星任务结算金额不超46.497万元）。

1.5 履行方式：提供服务、完成服务合同要求的全部内容。

1.6 维护目标：功能照明设施完好率≥96%、亮灯率≥98%；故障修复及时率100%；交办事项办理及时率100%；零安全事故。

1.7 服务内容：

（一）维护对象

1、配电设施：包括箱式变电站（低压部分）、配电箱、转接箱、电源电缆（根据供电部门资产划分而定）、电源电缆保护管等。

2、照明设施：包括高杆灯、中杆灯、单（双）挑灯、水泥杆灯、庭院灯等。

3、电缆线路设施：包括钢管保护电缆、塑料管保护电缆、其他管线电缆、直埋电缆、架空线路及其保护管、接线井，配电柜基础等。

4、照明控制系统：包括照明监控系统、楼宇亮化控制系统、单灯控制系统。

（二）维护主要内容

1、负责照明设施巡查、维修，确保亮灯效果、亮灯率和设施完好率。

2、负责照明控制系统正常运行。

3、负责路灯灯杆、灯具、管线、控制箱（含遥控终端）及其他相关设备安装牢固情况、运行情况的检查及维修更换。

4、负责所有路灯箱变低压室、计量箱、控制箱（含遥控终端）的检查调试维修、电气元件更换。

5、负责所有电缆的检测、维修、更换。

6、维护单位除正常维护外，还必须做好各项迎检、创建、重大活动及节日保障工作，适当增加巡查的频次。

备注：以上维护内容涉及到更换主要材料（灯杆、灯具、基础、PE管、电线电缆、手孔井、箱变（低压部分）、配电柜、接线箱、照明控制设备，配电柜、接线箱内的电器元器件）的，需单独签证结算。

（三）养护巡查

1、乙方应组织专人进行设施巡查，建立巡修分离机制。小区内照明设施每月巡查一遍，在自然灾害天气后对设施进行全面巡查维修、重大节日前进行全面巡查维修。

2、乙方在巡查期间发现设施故障应立即处理，不能立即处理的，应及时告知甲方并说明原因。

3、乙方应当做好巡查检修的相关资料及台账，每月定期报送甲方。

（四）安全文明管理

1、乙方应确保照明设施正常运行，确保现场维护人员的安全，制定企业安全体系，完善企业安全机制，落实企业安全责任。

2、乙方应当做好照明设施的养护及维修预案，如有意外事故发生应采取紧急处理措施，防止事故扩大化。

3、乙方应当做好作业期间的文明施工，并承担相应责任。

二、合同金额

2.1 本合同签约优惠率为：_____________%。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1本项目从征集至最终成果提交过程中的各类成果（含初步技术路线）及知识产权均归采购人所有而不被视为侵权，研究单位须无条件提供。甲方对编制过程中的阶段性成果和方案享有版权和使用权，并可以进行展览、印刷、出版等。

4.2乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目  收取  履约保证金。

6.1 乙方交纳人民币 50000 元作为本合同的履约保证金。乙方可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式交纳或提交，按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。

6.2 合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：一次性返还。

6.2.2履约保证金退还时间：合同期满后。

6.2.3履约保证金退还条件：合同期满后一次性返还（不计息）。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

1.结算及付款方式：按实计量。

（1）维护款：维护期到期后一次性支付。实际支付养护费用=实际养护数量（经甲乙双方确认的）*养护单价*（1-优惠率）-相应违约金。

（2）照明零星任务费用：零星维修类项目审计后付至审定价的70%，余款两年后按审定价付清。照明零星任务结算价不得超过46.497万元。

（3）乙方须根据甲方要求开具相应金额的增值税发票。

2.照明零星任务费用结算依据：

（1）结算时参照《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《江苏省市政工程消耗量（2026）》、《江苏省建筑与装饰工程消耗量（2026）》、《江苏省通用安装工程消耗量（2026）》、《江苏省建设工程费用参考》（2026）等相关计价规范中的标准进行组价，根据中标优惠率同比让利；作业实施中的零星点工按苏建函价执行，零星点工不让利。如有新的计价定额，则按新的计价定额执行。

（2）现场安全生产、文明施工措施费按江苏省、常州市相关文件执行。

（3）所有涉及任务结算的签证单上必须有甲方代表、监理工程师、乙方等相关单位的签字，方可作为竣工结算的依据。

3.结算审核费：零星任务结算审核的核减率在8%以内(含8%)的由甲方支付全部审计费：12%>核减率>8%时，该项目所有审核费用甲乙双方各承担50%；核减率>12%时，该项目所有审核费用均由乙方承担。上述费用不为累进制。

九、税费

9.1 合同价中已含税，本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

1.乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

2.乙方逾期完成项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5％的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的5％，甲方有权解除合同。逾期超过1年，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

3.乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

（1）在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

（2）在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

（3）按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

4.乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5％的违约金。

5.接到甲方通知后，乙方项目负责人须到场，若乙方项目负责人未到场，则按1000元/次承担违约金。服务周期内，乙方项目负责人未到场累计超过3次的，甲方有权解除合同。

6.违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

十二、特别约定

1. 乙方应当按照操作规程进行施工并对项目的作业安全负全责，承担由此产生的一切费用和后果。

2. 作业过程中涉及的线路通道、停电计划等情况，由双方共同协调处理。

十三、合同的变更和终止

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

十四、合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

十五、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，则向常州市金坛区人民法院提起诉讼。

十七、合同生效及其他

1. 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

3. 本合同一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方、采购代理各执二份。

| 甲方名称：（盖章） | 乙方名称：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人：（签字或盖章） | 法定代表人：（签字或盖章） |
| 或委托代理人：（签字） | 或委托代理人：（签字） |

# 签订日期：   年    月    日

安全生产及环境管理协议

甲方：

乙方：

鉴于乙方需在甲方归属地或合同约定的实施地点从事相关施工或服务项目，为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，根据国家《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》等有关法规以及《工贸企业有限空间作业安全规定》等相关规定要求，明确双方的安全生产责任，确保作业安全，双方在签订项目合同的同时，必须签订本协议。

一、甲方权利义务

1.甲方有权对乙方相关管理资质进行审核并留下记录。有权要求乙方编制相关施工或服务安全措施方案，并在作业实施前报甲方安全部门审查及备案，其中重点安全风险点须在实施前分别编制报批审查。

2.甲方有权监督乙方执行本协议规定的情况，有权根据本协议对乙方不符合安全及环境作业的人员进行处理、纠正、制止，并发出安全通知书、停止作业通知书，直至清退出场。

3.甲方有权随时对乙方作业活动、机械设备、材料、作业人员持证情况进行安全检查，有权制止无证、违规操作等行为。

4.甲方需在作业实施地进行相关工作可能影响乙方施工或服务的，甲方会提前通知乙方做好相应的应变准备。

5.甲方对乙方在生产作业中发生的任何事故，须提供便利条件，协助抢救，但其责任及费用由乙方全部负责。

6.甲方有因乙方不良行为导致的不良后果及影响的追溯权利，并要求乙方承担全部损失。

7.合同签订后，乙方作业前，甲方负责对乙方进行相关的施工或服务安全技术交底，并应有书面记录或资料。

8.甲方指派专人负责与乙方联系安全生产及作业环境方面工作。

9.甲方有权对乙方参与作业的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽查。

10、包括不限于以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：

（1）发生严重损坏甲方设备事故的；

（2）发生违章作业、冒险作业不听劝告的；

（3）施工或服务现场脏、乱、差，不能满足安全施工和环境管理要求的。

二、乙方权利义务

1.乙方人员须遵守甲方相关人员的安全管理，服从监督，严禁违章作业；同时应遵守国家有关治安保卫、生产安全、交通安全、消防管理、职业卫生、环境保护等方面的法律法规及相关规定。

2.乙方应主动配合、支持甲方对安全及环境管理工作的统一协调、管理，乙方对其所负责的工作区域所发生的事故和违法行为负全责，承担全部经济损失。

3.乙方人员应在甲方指定的工作区域内从事生产活动，未经授权不得进入其他区域。

4.乙方要对进入甲方归属地或合同约定的实施地点的员工进行治安保卫、生产安全、交通安全、消防管理、职业卫生、环境保护等培训，未经教育培训，乙方人员不得作业，如有违反规定，则按甲方相关制度要求处理。

5.乙方对乙方员工的生产安全负有全部责任，必须提供必要的安全资源，包括安全管理人员、现场监督、安全培训、急救物品与急救设施，须配备符合国家规定的合格劳动保护用品等，保证员工的生产作业安全。为员工提供相应的安全防护措施，确保员工劳保用品配备齐全且正确穿戴。

6.乙方必须熟悉甲方的应急预案并积极参加、配合甲方组织的应急演练。在发生火灾等紧急情况时，所有乙方人员必须服从指令有序疏散。乙方人员不得堵塞消防通道、消防设备、安全出口等消防、应急设备设施。

7.乙方进入甲方归属地或合同约定实施地点的车辆，必须到甲方指定地点办理手续，并停放至甲方指定区域，服从甲方交通疏导人员的管理。

8.乙方应确保乙方所有车辆出入作业现场时速不得超过5 km，严禁危险驾车、无照驾车、酒后驾车。

9.乙方应加强其机动车辆管理，督促、检查机动车保养情况，确保车辆状况良好、符合安全驾驶的要求，严禁驾驶故障车辆、不安全车辆。

10.乙方必须为所有从事作业的劳动者或员工购买相关保险。

11.乙方必须按甲方规定在合同签订后一周内提供相关涉及安全专项的资料、相关方案、相关保险凭证等资料。

12.合同签订后，乙方作业前，乙方须按照甲方要求全员参加甲方组织的安全技术交底会。特殊情况未能参加人员由乙方相关负责人交底，交底资料一份交甲方留存。

13.合同签订后必须编制安全技术措施，对于起重吊装作业、脚手架作业、拆除作业、有限空间作业等其他危险性较大的作业项目，应当编制专项安全施工方案，并报甲方审查批准后方可实施。

14.在甲方归属地或合同约定实施地点从事施工或服务作业需用电接电、用水接水时，须报甲方审批，由甲方专人到场指导后方能进行，否则均视为违规违章行为。作业实施地的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，并按照安全方案的要求进行架设，严禁任意拉线接电。夜间施工现场必须设有保证施工安全要求的夜间照明；危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具，必须采用符合安全要求的电压。

15.乙方应向甲方提供特殊工种的员工名单(包括不限于电工、焊工、架子工、机械操作工、起重工、潜水员等)，保证特种作业人员持证上岗。乙方所使用的特种设备或机械，必须经国家有关部门检验合格并符合相关规范规定要求。

16.作业实施前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境进行安全风险辨识排查，落实相关作业制度，对相关设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求。一经开工，就表示乙方已确认施工现场安全、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。

17.乙方在甲方归属地或合同约定实施地点进行相关特殊作业时，必须提供的检、维修所要求的相关资质（营业执照、资质证书等）证明材料应真实、合法、有效。

三、其他内容

1.本协议未尽事宜，参照法律法规以及行业标准执行。

2.甲、乙双方必须严格执行本协议，主合同或协议对安全方面的责任未约定或约定与本协议不一致的，以本协议为准。

3.如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，协商不一致时，任何一方均有权向甲方所在地人民法院起诉。

4.本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效，履行期限至双方的主合同或协议履行完毕止。

5.本协议一式陆份，甲方执贰份，乙方执贰份，招标代理机构执贰份，具有同等法律效力。

甲 方：                         乙 方：

法人或授权委托人：              法人或授权委托人：

联系电话：                      联系电话：

# 日期：    年    月     日       日期：   年    月    日

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。
投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

2-1 中小企业声明函（实质性格式）

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商非必须提供；当小微企业拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其它

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：
二、商务技术文件格式

### 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3 法定代表人授权委托书（实质性格式）

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：___________________________（投标人名称）的_______________________（法定代表人姓名、职务）代表投标人授权_______________________（被授权人的姓名、职务）为      号（项目编号）项目投标的合法代理人，全权负责参加本次政府采购项目招标、签订合约以及与之相关的各项工作。本投标人对代理人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：               日期：

职务：                               联系电话：

单位名称：                           地址：

身份证号码：

代理人签字或盖章：                   日期：

职务：                               联系电话：

单位名称：                           地址：

身份证号码：

投标人章：

地址：                               电话：

开户行：

账号：

代理人身份证

（复印件）

4  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国网站中无重大违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 5  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

| 采购项目编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购项目名称 |  |  |  |
| 投标优惠率 | % | 项目负责人 |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中的所有内容 |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“响应内容”列填写“完全响应”或“不完全响应”或“不响应”，若“不完全响应”或“不响应”，则应在“说明”列进行说明。

3.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。若“无偏离”，则写明“无偏离”即可。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 8  项目实施方案（格式自拟）

9  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 10   关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称2） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

### 6.用斜线划除的地方无需填写。

### 11    投标人认为需要提供的其它说明和资料

# 投标人认为需要提供的其它说明和资料

内容：投标人认为需要提供的其它说明和资料（格式自拟）