招　标　文　件

项目名称：邹区人民医院物业管理服务项目

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2026-0144

（全流程电子化-服务类项目且不包含产品采购，适用苏采云系统，专门面向中小企业）

常州市政府采购中心

2026年6月3日

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受[常州市钟楼区邹区镇人民政府]的委托，常州市政府采购中心就[邹区人民医院物业管理服务项目] JSZC-320400-JZCG-G2026-0144项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2026-0144

2.项目名称：邹区人民医院物业管理服务项目

3.预算金额：200.00万元

4.最高限价：199.96万元。

5.采购需求（简介）：本项目服务内容为邹区人民医院提供秩序维护、环境保洁、监控监视、高低配电维护检修、水电及零星维修、消控服务、停车服务、消防维保、绿化服务等多种物业管理服务。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：服务期一年。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业即：提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业。

4.本项目 不接受 联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求

无

三、获取招标文件

1.时间：详见招标公告。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、投标文件提交

1.时间：详见招标公告。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：常州市钟楼区邹区镇人民政府

地 址：常州市钟楼区会灵东路1号

联系人：俞先生

联系方式：0519-83839092

2.常州市政府采购中心信息

地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人：孙先生

电  　话：0519-85588155

开标评审相关联系人：李女士

电  　话：0519-85588159

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588127，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标（响应）供应商出现相关文件规定的异常低价情形的，评标委员会（评审小组）将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供书面说明及相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会（评审小组）应当将其作为无效响应处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.10履约保证金相关政策

根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

# 常州市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）常州市钟楼区邹区镇人民政府

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据常州市政府采购中心邹区人民医院物业管理服务项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：邹区人民医院物业管理服务项目

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：本项目服务内容为邹区人民医院提供秩序维护、环境保洁、监控监视、高低配电维护检修、水电及零星维修、消控服务、停车服务、消防维保、绿化服务等多种物业管理服务。

1.4 履行时间（期限）：服务期一年。

1.5 履行地点：邹区人民医院

1.6履行方式：根据甲方要求执行。

1.7其他说明：本合同内容由常州市钟楼区邹区人民医院全权负责实施。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。乙方需自行承担所有抗辩、赔偿费用，如甲方因此遭受任何损失（包括但不限于应应诉产生的赔偿金、诉讼费、律师费、商誉损失），乙方应全额向甲方赔偿。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目(不收取)履约保证金。

6.1 乙方交纳人民币__/_元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的5%）。供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式交纳或提交，按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：/

6.2.2履约保证金退还时间：/

6.2.3履约保证金退还条件：/

6.2.4履约保证金不予退还的情形：/

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

八、合同款项支付

8.1分期付款：

（1）合同签订（收到发票）后，自收到发票后10个工作日内支付，甲方支付合同总价款×10%的预付款；（本项目费用由常州市钟楼区邹区人民医院支付）

（2）本项目按月付款，本项目每月应付服务费=（合同总价款×90%÷12）-考核扣款（如有）；（本项目费用由常州市钟楼区邹区人民医院支付）

8.2每月度进行考核并计算考核扣款，月考核扣款在对应月度服务费中扣除。

8.3每次付款时，乙方应跟甲方确定服务费金额，并按要求开具本项目内容的有效发票，凭票及有关付款材料申请付款，邹区人民医院收到服务费发票及有关付款材料齐全之日后，自收到发票后10个工作日内支付。因乙方未及时提供发票及有关付款材料导致相应后果的甲方不承担任何责任。

8.4除有其他特别约定外，否则该价格在合同实施期间不因薪资政策调整、市场变化等任何因素而变动。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

- 采购标的

1.项目名称：邹区人民医院物业管理服务项目

2.预算金额：200.00万元

3.最高限价：199.96万元

4.采购项目概况（简介）：本项目服务内容为邹区人民医院提供秩序维护、环境保洁、监控监视、高低配电维护检修、水电及零星维修、消控服务、停车服务、消防维保、绿化服务等多种物业管理服务。

5.合同履行期限：服务期一年。

6.是/否接受联合体投标：否；

7.是/否接受分支机构参与响应：否；

8.是/否属于政府购买服务：否；

9.是/否接受进口产品投标：否；

10.是/否专门面向中小企业预留采购份额：是

11.本项目的特定资格要求：无

12.项目类别：服务类

13. 是/否包含产品采购：否

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1.1实施时间：服务期一年。

1.2实施地点：常州市钟楼区会灵东路1号

2. 付款条件（进度和方式）

2.1分期付款：

（1）合同签订（收到发票）后，自收到发票后10个工作日内支付，甲方支付合同总价款×10%的预付款；（本项目费用由常州市钟楼区邹区人民医院支付）

（2）本项目按月付款，本项目每月应付服务费=（合同总价款×90%÷12）-考核扣款（如有）；（本项目费用由常州市钟楼区邹区人民医院支付）

2.2每月度进行考核并计算考核扣款，月考核扣款在对应月度服务费中扣除。

2.3每次付款时，乙方应跟甲方确定服务费金额，并按要求开具本项目内容的有效发票，凭票及有关付款材料申请付款，邹区人民医院收到服务费发票及有关付款材料齐全之日后，自收到发票后10个工作日内支付。因乙方未及时提供发票及有关付款材料导致相应后果的甲方不承担任何责任。

2.4除有其他特别约定外，否则该价格在合同实施期间不因薪资政策调整、市场变化等任何因素而变动。

3. 包装和运输

无

4. 售后服务（质保期等）

无

5. 保险

无

6.重要说明：本合同内容由常州市钟楼区邹区人民医院全权负责实施。

- 技术要求

1. 基本要求

1.1建立健全管理制度

根据邹区人民医院的具体情况，投标人应制定有关制度，如企业内部管理制度，日常服务的运作管理制度等，主要包括但不限于以下内容：物业管理员工行为规范、办公室工作职责、环境保洁部职责、医疗废弃物收集管理制度、秩序维护部职责、高危（院感）作业操作制度、管理人员岗位责任制、操作人员岗位责任制、管理人员岗位考核细则（百分考核）、操作人员岗位考核细则（百分考核）、经济考核制度、考核奖惩制度、消防制度、环境卫生管理制度、综合服务制度、秩序维护执勤制度、24小时值班制度、高低配电值守维护检修制度、水电及零星维修管理制度、进退场交接制度、应急预案制度（包括紧急应对停电、大型活动、水管损坏堵塞应急预案以及其他专门的紧急预案等）及对各项制度的监督落实制度等。

1.2明确管理目标

1.2.1总体风格定位：邹区人民医院作为医疗场所，投标人服务时对其要有针对性，树立良好服务形象，延续并提升服务层次，明确管理质量目标和长效管理方式，具有一整套清晰的，并与医院服务特色相吻合的管理方案。

1.2.2根据医院保安保洁服务的管理要求，具有物业管理内容的整体设想和规程策划，分别对各项服务内容，制订物业管理服务质量目标及服务响应时间等，并承诺保证目标的实现程度。

1.2.3目标要求：投标人应当提供整洁、安全的环境，确保设施设备正常运行。保持公共区域清洁卫生，及时规范收集转运医疗废物等垃圾。严格执行秩序安全措施，保障人员和财产安全。按招标人要求高效维护相关设施设备，减少故障发生率。建立快速响应机制，及时处理突发事件。以专业服务提升满意度，营造舒适的就医和工作环境。

1.3档案、资料管理

1.3.1加强有关物业档案和资料的管理，档案和资料管理包括：设备使用档案、突发性事件处理档案、联系档案、投诉和意见档案、物品领用及消耗档案、安全管理记录档案、清洁卫生管理档案、环境管理档案、人事管理及人员培训档案等。要求档案（资料）做到保存完整、管理完善、交接手续完备、检索方便准确。

1.3.2投标人必须配合招标人接受上级部门或相关单位的监督、检查，并提供必须的资料。如检查不合格，投标人必须按有关部门或单位的整改要求给予落实，且招标人有权追究投标人的相关责任并进行扣罚。

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1保洁服务内容及要求

2.1.1 保洁服务总体要求

投标人根据医院各科室的特点，对服务区域内提供合理时段的室内外清洁服务（每天24小时卫生符合保洁要求，包括公共区域、办公区域、急诊、病区、辅助用房等范围），做到整洁、舒适、安静、安全；并配备一支具有高素质、高水平的保洁队伍；同时针对医院各个服务区域的特殊情况，按照消毒隔离制度制定防止交叉感染的工作标准及作业流程，以规范医疗区、办公区的保洁工作，确保卫生良好、环境整洁，符合相关保洁、消毒标准。另外，配合做好预防隐蔽性和活动性虫害工作，如消杀白蚁、老鼠、蟑螂、蚊子、臭虫、苍蝇及其它害虫等。

2.1.2 服务区域常规保洁内容

2.1.2.1 综合门诊大厅、输液室、急诊室、检验科（包含放射、心电、化验等）、专项门诊、病房区、手术室、停车场、绿化带等医院全方位保洁；

2.1.2.2 电梯的卫生保洁；

2.1.2.3 诊室、病房、治疗室、配餐间、洗手间、员工休息室、公共区域、办公区域等所有医疗办公区域的保洁和消毒，做到“六面光”；室内消毒应符合医院消毒规范；

2.1.2.4 大厅、电梯厅、通道、楼梯、洗手间、开水间、配餐间、办公室、护士站、洗涤间、换药室、处置室、医护值班室、示教室及其他用房地面、墙面、天花板、门窗玻璃、门框及门、窗框，墙壁附体、办公家具、普通机器的保洁；

2.1.2.5 病床、床头柜、橱柜、凳、陪护床及椅、输液椅、候诊椅、轮椅、推车等清洁与消毒；

2.1.2.6 按医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范的要求定期进行环境消毒，让医院保持洁净；

2.1.2.7 按时巡视、清洁各楼层公共洗手间，保持洗手间清洁、干燥、无异味；

2.1.2.8 每日上午地面全方位清洁一次，下午地面清洁一次，随脏随扫；每日上、下午湿拖地面各一次，随脏随拖；

2.1.2.9 每天更换套垃圾桶上的垃圾袋，装满随时更换；

2.1.2.10 每月至少一次医院各楼层的地面机洗及玻璃门窗的清洗；

2.1.2.11 每周至少两次地下室保洁及全院垃圾桶清洗。

2.1.3 服务区域其它保洁

2.1.3.1 病人床单元的终末处理和消毒；

2.1.3.2 室内各物品按清洁要求保洁，各种仪器、治疗车及推床的车轮日常维护，无杂物缠绕，易推行；

2.1.3.3 大楼内楼顶、各种顶棚、雨棚，户外包干区明沟、窨井内杂物的清理及管道的畅通；

2.1.3.4 诊室、病房空调的进出风口、滤网的清洗，排风扇、各类灯具等外观擦拭；

2.1.3.5 协助护士清理更换下来的吸引器瓶；

2.1.3.6 负责窗帘和隔帘的拆装，并定期清洗浴帘；

2.1.3.7 擦拭、消毒护士站、治疗室、示教室、分诊站、处置室等地面、墙面、柜面；

2.1.3.8 整理及运送垃圾；

2.1.3.9 倾倒、清洗、擦拭痰盂、尿盆（常规）、清洗痰瓶等；

2.1.3.10 擦拭、消毒氧气架、污衣架、便盆架、输液导架及挂钩；擦拭、消毒查房车、病历车、平车、轮椅及其它运送车；

2.1.3.11 擦拭各类灯具、监控探头、喷淋、烟感等；擦拭热水瓶和瓶塞（定期消毒）；

2.1.3.12 清洗、消毒擦拭过的毛巾、地巾；

2.1.3.13 门诊楼少量杂勤内容，如换床单等；

2.1.3.14 下水道疏通工作；

2.1.3.15 完成其他临时突发性任务；

2.1.3.16 其他未提及的所有区域内保洁工作。

2.1.4 保洁服务频率与要求：按招标人的实际需要，严格按照医院各区域保洁质量标准执行。

2.1.5 行政办公区保洁

2.1.5.1 服务内容：院部办公室、会议室、接待室、通道、楼梯、卫生间及其他用房地面、墙面、天花板、门窗玻璃、门及门框、窗框，墙壁附体的保洁，办公家具及电器（包括电脑、打印机、传真机等）的表面清洁，桌面简单整理，椅（凳）整理，垃圾清理等其他保洁服务。每天一次清洁；

2.1.5.2 保洁标准：整体整洁明亮，表面无积灰；家具摆放整齐、电话、电脑等室内设施表面无尘、简单的物品叠放、整理；墙面、天花板无尘、无蛛网；门窗玻璃无污迹、清洁透明；卫生间马桶、洗手槽畅通、无漏水（如有要及时汇报），无异味，干净、清爽，地面无污迹。

2.1.6 手术室区域保洁

2.1.6.1 严格执行消毒隔离制度，负责每日手术室手术区域与非手术区域的终末以及晨间清洁工作：擦拭所有物表、壁柜、仪器、踩脚凳、地面（手术床移开清理），按规定摆放物品，放置整齐；关闭空调、照明灯，清洁消毒手术间。负责接台手术的手术间的清洁工作：手术器械、铺巾、垃圾的整理、运送，以及接台手术床单铺置。负责手术区域的清洁巡检工作，发现不清洁之处，随时清洁，保持无菌走廊、清洁走廊洁净、干燥。整理、清洁厕所及更衣室，每天一次清洁；

2.1.6.2负责定期大扫除作业；

2.1.6.3保洁标准：无尘、无污迹及手术室应有专项要求。

2.1.7 公共场所保洁

2.1.7.1 服务内容：地面，扶手，门窗玻璃、门及门框、窗框，幕墙玻璃，墙壁附体，候诊椅、诊桌及椅子，各类宣传牌、橱窗及有关附体，自助机表面、天花板、栏杆的保洁等。每天一次清洁；

2.1.7.2 保洁标准：地面无废弃物、无污迹、无痰迹、无砂石，地见光亮；墙面、天花板无尘、无蛛网；门窗玻璃无污迹、清洁透明；各类物表表面洁净、无尘。

2.1.8 其他保洁服务内容和保洁标准

2.1.8.1 花坛、花盆的清洁

（1） 每天擦拭一次花园的花坛、花盆、休息亭等；

（2）清理花坛、花盆里面的纸屑、塑料袋、烟头等杂物垃圾；

（3）保洁标准：外表无污迹，无纸屑、塑料袋、烟头等杂物垃圾。

2.1.8.2 绿化带的清洁

（1）用扫把仔细清扫草地、绿化带上的果皮、纸屑、烟头、石块等垃圾；

（2）对烟头、棉签等用扫把不能打扫起来的小杂物，应捡起放在垃圾斗内；

（3）每天清洁绿化带两次；

（4）保洁标准：目视绿化带无明显垃圾、落叶，无烟头。

2.1.8.3 标识、宣传牌的清洁

（1）每天应擦抹一遍；

（2）如有广告纸时应先撕下纸后再用湿抹布从上往下擦抹，然后用干布抹干净；

（3）如有污迹应用清洁剂进行清洗；

（4）清洁工具不要损伤被清洁物；

（5）梯子放平稳，人不能爬上装饰物以防摔伤；

（6）保洁标准：清洁后检查应无污迹、无积尘。

2.1.8.4 垃圾桶的清洁

（1）垃圾桶应每天清运两次；

（2）冬季垃圾桶每周清洗一次；夏季2~3天清洗一次；

（3）清洗前应先倒净垃圾桶内的垃圾，除去垃圾袋，并集中运到指定的地方清洗；

（4）先将垃圾桶的表面冲洗一遍，然后用清洁剂反复擦拭；

（5）将油渍、污渍洗干净后，用清水冲洗干净，用布抹干；

（6）清洗完毕应及时将垃圾桶运回原处，并套好垃圾袋；

（7）清洁标准：目视垃圾桶无污迹、无油迹，垃圾桶周围无积水。

2.1.8.5 排水沟的清洁

（1）排水沟的清洁应每天进行一次；

（2）扫除排水沟里的泥沙、纸屑等垃圾；

（3）拔除沟里生长的杂草，保证排水沟的畅通；

（4）用水冲洗排水沟，发现沟边有不干净的地方应用铲刀铲除；

（5）清洁标准：目视排水沟干净无污迹、无青苔、无杂草，排水畅通无堵塞、无积水、无臭味。

2.1.8.6 保障及医疗等设施类的清洁

服务内容：一般设备、机器表面清洁（招标人有特殊规定的除外），消防设施、空调外壳及过滤网洗尘与保洁。电梯表面及沟槽清洁（包括上油），电视机表面清洁；各类推车去线条及上油。

2.1.8.7 地板、地面等的清洁

服务内容：清洁、保护好各类地板，保持地面无污损及各类地毯的清洗。

2.1.8.8 门帘、窗帘、床帘及各种布艺的清洁

服务内容：根据门帘、窗帘、床帘等清洁情况定时拆装，送去洗衣房清洗。

2.1.8.9 日常院内各楼层地面清洗及玻璃门窗清洁，一年至少一次所有院区外墙面及外墙玻璃的保洁及所有院区PVC地胶的抛光打蜡。

（1）严格按照操作规程安全完成工作任务；

（2）加强设备的维修保养。设备操作人员应熟练掌握设备性能，不准超负荷运转或空转。设备发生故障应及时报告有关人员进行维修处理。一般人员不得随意修理，严防事故发生；

（3）节约用水、用电、用气；

（4）保持工作间的清洁卫生，坚持班前清整、周六、周日大扫除制度。

2.1.8.10 生活垃圾及医疗废弃物分类、收集（下列内容应符合招标人相关规范要求）

（1）生活垃圾与医疗废弃物要有分类与整理，其中病区、卫生间无满3/4的垃圾，无过夜垃圾，每天至少一次清洗或擦拭垃圾容器，按时更换垃圾袋，达到垃圾管理要求；

（2）熟悉生活垃圾及医疗废弃物分类收集、运送、暂时贮存、处置流程；有相关交接记录；

2.1生活垃圾的处理与收集

2.1.1根据实际情况合理布设垃圾桶、果壳箱。生活垃圾与医疗废弃物要有分类与整理，每天至少一次清洗或擦拭垃圾容器，按时更换垃圾袋，达到垃圾管理要求。所需垃圾袋由中标人统一提供，需涵盖办公区、公共区域等场景使用的各类型号常用垃圾袋，以及满足医疗废弃物处置要求的专用医用垃圾袋，确保供应充足、适配各类容器。

2.1.2垃圾每日至少收集2次，无垃圾桶、果壳箱满溢现象（夏季等特殊情况按照现状要求加大垃圾收集频次）。

2.1.3垃圾中转站每日进行冲洗，冲洗后无异味，根据实际需要进行消杀，有效控制蚊、蝇等害虫滋生。

2.1.4垃圾桶、果壳箱、卫生间便纸篓每日清理，更换垃圾袋，定期清洗，保持洁净。

2.1.5中标人负责有关清洁耗材如清洗剂、消毒剂、地板蜡、清洁工具以及消杀用品等费用；公共部位消耗品做到及时检查更换；清洁所需辅助器材如梯子等均由中标人自行解决。

2.1.6完成招标人下达其他相关的环境保洁工作。

2.2医疗废弃物收集、清运、暂存及交接

2.2.1中标人需按招标人要求进行医废规范处理相关知识及安全培训，使工作人员能有效、安全履行收集、清运、暂存及交接职能，做好医废的种类、数量、重量、交接时间、交接人等相关信息的登记工作。

2.2.2医疗废弃物与生活垃圾要分类收集、清运（运送到招标人指定区域）、暂存，并有交接记录。医疗废弃物在清运过程中不得遗洒、不得流失，要求符合院感要求。医疗废弃物收集每日至少2次。如招标人有特殊需要，应随时上门收取。

2.2.3严格执行医院医疗废弃物管理的有关制度及消毒隔离措施；各类专用医废存储、运输的器具、设备设施要按要求消毒，严格保管医疗垃圾袋。

2.2.4中标人及其工作人员必须做好职业卫生安全防护措施。

2.2.5专人管理医废暂存区，专人管理医疗废弃物的处置。医疗垃圾按规定路线运送到指定地点，确保垃圾无二次污染等；做到人车不分离。

2.2.6做好其他医疗废弃物的相关工作。

（3）职业卫生防护措施齐全并使用；

（4）各类器具要消毒，严格保管医疗垃圾袋；

（5）专人管理暂存区，专人管理医疗废弃物的处置。

2.1.8.11 其他

（1）外墙下沿2米以下及玻璃幕墙下沿3米以下的保洁；

（2）保洁工具摆放整齐、干净，无异味、无发霉现象；

（3）警示牌及防滑地毯按规定放置、清洁；

（4）关好水源、电源、门窗；

（5）投标人应充分考虑服务期间内招标人因相关科室发生调整后产生的其他保洁内容，相关费用包含在投标总价内；

（6）负责劝阻吸烟。

2.1.8.12 招标人所需的其他保洁服务。

2.2秩序维护服务内容及要求

2.2.1 门急诊、病区治安守护，对门急诊等重点部位进行守护，维护正常的医疗秩序；

2.2.2 消防监控和消防安全工作，及时发现和消除消防安全隐患，保障院区消防安全；

具体基本工作要求（包括现不限于）：

（1）中标人需派持有国家颁发的消防职业技术资格证的人员，在监控室实行24小时每班不少于2人值班制度，工作人员应严格遵守消防控制室和视频监控的各项安全操作规程和安全管理制度。

（2）值班人员严密监视设备运行状况，遇有报警要按规定程序迅速、准确处理，做好各种记录，遇有重大情况要及时报告。

（3）消控值班人员在值班时对所观察到的非正常情况，可疑人物，应进行详细记录，并视情况向有关领导或部门报告，采取必要的措施。

（4）未经医院主管部门许可，任何人不得调阅、拷贝、使用视频监控图像。对图像信息的调取人员、调取时间、调取用途等事项需进行登记。

（5）消控值班人员必须及时接听医院各部门电话，并对反应情况按照医院规定正确及时处置。

2.2.3 负责门岗警卫工作，24小时巡逻服务，服务范围内一天三次定时定点进行治安巡逻检查；

2.2.4 负责按要求做好人员进出管理及车辆引导有序停放，负责消控室值班及地下车库安全巡查；

2.2.5应急突发事件处理，协助招标人做好各类突发紧急事件的处理，确保安全稳定；

2.2.6 劝阻吸烟；

2.2.7 如遇招标人有特殊情况和任务，必须服从安排。

2.3维修电工及消控服务服务内容及要求

2.3.1 负责整个院区的高低配电力、水电及零星日常维修及消控服务工作；

2.3.2 做好服务范围内巡查，发现问题及时处理，确保安全。配合做好招标人所需的维修，相关部门提出维修申请后，及时进行维修。如需更换配件等材料的，及时与相关部门请示汇报，购买后及时维修。零星单项维修材料在100元（含100元，包含单项维修所需的材料费）以下的由中标人承担（100元以内维修项目主要包括：院区内换感应开关、灯头灯泡、均分器、时控开关，厕所换水箱水龙头等），如招标人与中标人对零星单项维修是否超过100元有争议，则由招标人委托第三方单位进行价格的核定。列入招标人维修采购目录的，由招标人完成，但中标人须做好相应的配套服务工作。

2.3.3做好消防设施设备的日常维护、消防培训演练、消防器材检查、有关消防台帐记录及保管等。具体基本工作要求（包括现不限于）：

（1）熟悉各区域消防设备以及周边环境；

（2）严格执行各项消控规章制度及工作流程；

（3）对消防控制设备及通讯器材等进行经常性检查，对消防设施故障应及时排除，不能排除的应立即向部门主管人员或消防安全管理人员报告，并协助技术人员进行修理、维护，不得擅自拆卸、挪用或停用消防设施。

（4）认真记录报警控制器日运作情况，每日检査火灾报警控制器的自检、消音、复位功能以及主备电源切换功能，并填写值班记录，做好交接班工作。

（5）保证火灾报警、灭火系统的正常工作；

（6）接到火灾报警信号或通知时，及时通知中控室人员赶到现场，查看报警原因；

（7）对消防设备定期测试、清扫保养工作，并做保持办公室干净整洁；

（8）严格遵守监控设备操作流程，禁止调整主机系统或用于其他用途；

（9）巡视发现消防设备的故障及时通知中控室并做详细记录；

（10）发现情况要及时报告，严禁扣压情况，擅自做处理；

（11）非值班人员未经同意不准进入消控室，对进出人员须做好相关登记，负责做好值班记录，对上级布置的工作重点要详细记录并交接清楚；

（12）做好资料保管与保密工作，不准向无关人员透漏消防设备使用情况；

（13）不得使用消控值班电话拨打与工作无关的电话，严禁使用监控设备收、录、放与工作无关的音乐、视频；

（14）做好日常消防演练及应急救援演练。

（15）认真学习消防法律、法规及消防专业知识，积极参加消防专业培训，不断提高业务素质。

（16）其他消控应遵循的法律法规及政策文件要求。

2.4绿化养护服务内容及要求

2.4.1及时清除野草杂树，做好乔、灌木的养护工作，根据不同植物生长习性要求进行修剪和清除枯枝死树，每季度及台风季前进行一次整体修剪，对修剪后的垃圾及时清运。

2.4.2依据季节、天气和植物生长需求进行灌溉；保证院内排水系统通畅，雨后及时排除积水。

2.4.3及时松土施肥、治虫保洁，做好病虫害的预防工作，一旦发现及时采取有效措施进行救治。

2.4.4 养护期间内，因中标人养护不当造成树木枯死，按采购人要求补种。

2.5安全防护及事故处理要求

2.5.1中标人在服务期间，应当严格遵守安全生产作业的有关管理制度，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于中标人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担。

2.5.2中标人应对其在服务期间的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。

2.5.3服务期间，若发生重大伤亡及其他安全事故，中标人应按有关规定立即上报有关部门并通知招标人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担全部责任。

2.5日常基础管理与服务

2.5.1服务规范应符合法律法规的要求。所有工作应符合：院内感染控制规范、医疗诊疗常规、政府环保规范、生活垃圾清运规范、医疗高危垃圾清运规范等。

2.5.2各项服务要做到及时准点。投诉处理完成率达100%，所有投诉均需得到及时响应与妥善处置，并建立规范完整的处理记录档案。

2.5.3建立完善的档案管理制度，构建内容齐全、分类规范的管理服务档案体系。招标人将通过定期抽查与不定期检查相结合的方式对档案管理情况进行监督，确保日常管理规范有序。

2.5.4投标人必须做好物业服务管理年度方案、计划、管理年度方案包括但不限于：

（1）拟采取的管理及服务方式。包括：组织架构、机构设置、信息反馈渠道等；

（2）各项后勤支持管理服务具体方案设计；

（3）管理人员配备和其他员工的配备，须明确列出各区域工作人员数量及工作职责；

（4）质量管理体系和考核计划，需充分体现环境清洁对医院相关性感染预防与控制的重要性；

（5）物业档案的建立与保存，电子和文稿类同存；

（6）合同期内可提供给招标人的文件资料清单；合同终止时，保留给招标人的资料清单；

（7）投标人为招标人提供的设备清单（包括：保洁服务设备、办公设备）以及为招标人提供使用的清洁剂、消毒剂及品牌；

（8）其他于本项目相关管理方案。

2.5.5投标人所提供服务，在招标人需求情况发生变化时应按招标人要求作出调整。

2.5.6其他相关要求

投标人具有科学合理的组织架构，严格的管理细则和岗位责任制度；具有提供完善的后勤管理和保障服务的能力，并具有一定的企业规模。提供的服务要以人为本、优质文明。

投标人应针对本次招标项目特点编写中标后拟采取的管理方案。包括但不限于组织计划、人员安排、流程安排、设备工具的安排，以及重大、突发情况的应急措施等内容。

在服务期限内，中标人物业管理办公用房、仓库用房由招标人免费提供，其水、电费用由招标人承担。

中标人提供服务期间所需的通讯设备、电脑、打印机等办公设备和耗材，以及设备的维修、维护费用，均由中标人自行承担。

未经招标人同意，在合同期限内中标人不得将本项目转包或分包。

3.人员配置及要求

3.1人员岗位及要求（表格中带★为实质性要求内容）

邹区人民医院物业服务项目人员配备表（按院区）

| 院区 | ★岗位 | ★人数配置 |
| --- | --- | --- |
| 邹区院区 | 项目负责人 | 1 |
|  | 消控员 | 4 |
|  | 保安 | 6 |
|  | 保洁 | 11 |
| 邹新花园A区西门（慢病管理中心） | 保安 | 2 |
|  | 保洁 | 1 |
| 卜弋院区 | 保安 | 3 |
|  | 保洁 | 3 |
| 全院 | 高低压电工及水电各类零星维修 | 2 |

邹区人民医院物业服务项目人员配备表（按类别）

| 序号 | ★岗位 | ★人数配置 | 人员要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 具有大专及以上学历，具有人社部门颁发的三级（高级）及以上保安员证书，具有人社部门颁发的中级及以上建（构）筑物消防员或消防设施操作员证书，具有市场监督管理局颁发的特种设备安全管理和作业人员证（A证），具有退伍军人证，具有相关管理工作经验。（年龄：50周岁以下） |  |
| 2 | 保安 | 11 | 具有人社部门颁发的三级（高级）及以上保安员证书，能吃苦耐劳，责任心强。（年龄：65周岁以下） |  |
| 3 | 保洁 | 15 | 具有中级及以上职称。具有保洁经验，身体健康，普通话标准，能听得懂常州话，有文明沟通能力且能坚持原则，能吃苦耐劳，责任心强。（年龄：65周岁以下） |  |
| 4 | 消控员 | 4 | 具有中级及以上消防设施操作员证书或建（构）筑物消防员证书，能吃苦耐劳，责任心强。（年龄：50周岁以下） |  |
| 5 | 高低压电工及水电各类零星维修 | 2 | 具有应急管理部门颁发的高压或低压电工作业特种作业操作证，能吃苦耐劳，责任心强。（年龄：50周岁以下） |  |
| 合计 |  | 33人 |  |  |

★根据项目岗位安排，拟配置的物业服务人员类别及人数不得低于上表数量且总人数不得低于33人。供应商应合理安排好周六、周日及法定节假日各岗位人员工作及休息。本项目周六、周日、法定节假加班在岗人数至少为 20 人(其中保安员数量不少于 6 人)，具体岗位及岗位人数根据采购人要求进行安排及调整。（本项为实质性内容。供应商提供承诺函，格式自拟，承诺函加盖供应商公章。）

相关要求：

（1）服务人员上岗前必须100%经过岗位培训合格才能独立在岗。

（2）人员必须相对固定，不得随意更换。投标人须承诺参与本项目评审的人员为项目最终履约团队成员，若实际履约人员与投标文件载明的项目配置人员存在差异，招标人有权要求投标人在指定期限内完成人员调整。若投标人未在指定期限内完成整改，招标人有权单方面解除合同。

3.2具体人员安排

3.2.1项目负责人（1名）：负责整个项目物业团队的管理工作及与邹区人民医院的沟通协调工作。

3.2.2保安员（11名）：24小时轮流，按招标人要求做好各区域（门岗）人员数量调配并人员保障到位。负责按要求做好门岗人员进出管理及车辆引导有序停放，负责门岗、消控室值班及地下车库安全巡查，协助医护人员处理突发情况。可以熟练操作机械停车设备。

3.2.3保洁员（15名）：按邹区人民医院要求排班，做好各区域（门岗）人员数量调配并人员保障到位。负责院区及大楼内外的卫生保洁工作。晚上值班保洁至21时，主要负责急诊和病区保洁。

3.2.4消控员（4名）：24小时轮流，做好消防设施设备的日常维护、消防培训演练、消防器材检查、有关消防台帐记录及保管等。

3.2.5高低配、水电及零星维修人员（2名）：按采购人要求做好各区域（门岗）人员数量调配并人员保障到位。负责整个项目各院区的高配电力日常值守、检修等工作以及水电和零星日常维修维护工作。持有特种作业操作证。

3.2.6合同履行期间，如遇邹区人民医院卜弋院区拆迁等变动情况，成交供应商必须根据变更后实际院区情况及医院实际需求的变化，按要求调整岗位及岗位人数，必须减少相关人员数量以达到邹区人民医院办公所需的稳定人数的，届时减少的相关人员费用按本项目成交供应商成交的各岗位人员报价按实核算减少，并通过另行签署补充合同方式进行相关事项的明确。成交供应商对此必须无条件配合及实施到位，不得以任何理由拒绝实施，否则视为违约，采购人有权无条件终止合同，且不承担任何违约责任，成交供应商必须支付合同总价款*10%的违约金，并承担由此造成的其他所有经济与法律责任。

3.3人员要求

3.3.1服务人员应知法、懂法、守法、依法办事，必须严格遵守从业规范，模范遵守安全管理规定。

3.3.2项目负责人有较高的政治思想素养和业务水平，有较高的组织协调能力，受过专门的综合物业业务培训。

3.3.3秩序维护员有吃苦耐劳的精神和高度的责任感，受过专门岗前培训，熟知医院的管理规定，严格履行岗位职责，善于发现各类问题，具备一定的管理经验和处理突发事件的能力。

3.3.4所有服务人员须身体健康、适合本项目工作。

3.3.5有岗前培训机构，服务人员100%经过岗前或在岗培训合格才能独立在岗。所有人员必须知晓和熟悉医院物业项目工作的特殊性，必须每日上岗前都做好各项完备的工作防护措施，期间因中标人管理不到位及其员工安全防护未到位导致各类安全事故（包括但不限于人员感染、医废暴露等），由此引发的一切经济责任及法律责任均由中标人承担，与招标人无关。

3.3.6人员必须相对固定，避免经常更换。中标人在服务期间，除招标人同意外，未按要求配置相关服务人员的，视同违约，招标人有权视情况解除合同。

3.3.7根据专业服务的要求，服务人员要统一着装，所有人员尽职尽责，岗位职责公开公布并上墙公示。为保证服务质量和维护招标人的形象，所有人员均要求品行端正，政治上信得过，政治面貌清楚。

3.3.8上述所列计划拟用工数量为长期固定用工人员，如遇重大活动或检查时中标人需根据情况安排临时人员，中标人对此需做出无条件响应配合承诺。

3.3.9投标人必须严格执行国家、省、市关于用工工资标准等有关政策规定，并承担其雇员的劳动报酬、福利待遇、所有员工按劳动法缴纳社会保险、劳动保护、工伤抚恤等用人费用，承担未正确执行劳动法用工规定所产生的法律责任，维护和保障员工的合法权益。项目实施期间，未按政策要求执行的，邹区人民医院可扣除相应费用，情节严重的，可终止服务合同。

3.3.10中标人的人员配置数量必须按照邹区人民医院的要求，即根据常州市钟楼区邹区镇人民政府项目交付使用情况配置人员的具体数量。

4.专用工具、耗材配备要求

4.1投标人负责所有日常物业材料、用品及易耗品的更新。

4.2投标人须提供足够的设备、工具、材料，自行解决物业管理服务时所需的日常工具和劳保用品（包括但不限于口罩、手套、消毒液、防护衣等），并能根据医院的行业形象要求及规范，保证落实文明工作。

4.3投标人负责所有有关医院环境保洁所需的清洁、洗涤药剂；全院清洁用品及耗材；全院生活（黑色）垃圾袋；地面和物体表面擦拭用的含氯消毒剂（有效含氯浓度为0.5%-1.0%；或符合医院消毒标准的其他消毒剂）；地面养护材料；保洁、运送工具、设备及耗材等。

4.4协助招标人做好各类垃圾的回收工作，并放置到指定地点，回收时严格遵循医院规章制度，回收后的垃圾由招标人负责处理，未经招标人同意，不得处置任意垃圾。

5.其他要求

5.1根据医院各部门工作需要，投标人应安排好双休日及节假日各岗位人员。且不得脱岗，由投标人自行编制值班报表报招标人有关部门审批后执行。所涉及的费用，由投标人计入此次报价中。

5.2投标人必须根据招标文件提供各项管理标准，岗位职责及工作程序，自查考核和服务承诺；必须遵守招标人各项制度和管理规定，并服从招标人的管理。

5.3如出现中标人自身管理或沟通不利使员工通过各类渠道或以其他方式对招标人的声誉造成不利影响，以及因中标人服务质量或员工素质等原因有损招标人的社会公众形象、口碑等情况，中标人必须第一时间负责将不利影响降到最低并及时妥善处理，同时承担由此造成的声誉损失后果。招标人保留从经济、法律或其他形式向中标人追究责任的权利。

5.4中标人擅自将服务合同转包、分包给第三人的或委托其他单位的，以及中标人违反法律法规、规章或其他相关规范性文件的规定，影响合同履行的，招标人有权无条件终止本项目合同而无须向中标人支付任何费用或承担其他任何责任，由此产生的经济损失和法律责任均由中标人承担。

6.考核管理

6.1考核方法及效用

6.1.1自合同执行之日起，中标人需接受招标人的考核，考核结果与服务费用结算及合同期满后是否续签相关。

6.1.2日常考核采用《邹区人民医院物业管理考核细则》。

6.2考核结果运用

6.2.1月度考核成绩与考核扣款

| 序号 | 月度考核成绩a | 考核结果 | 考核扣款 | 当月应付服务费计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90分≤a≤100分 | 优秀 | 不扣款 | 当月服务费=（合同总价款×90%÷12） |
| 2 | 85分≤a＜90分 | 良好 | 每扣一分扣款1000元 | 当月服务费=（合同总价款×90%÷12）-（100-a）×1000 |
| 3 | 80分≤a＜85分 | 合格 | 每扣一分扣款2000元 | 当月服务费=（合同总价款×90%÷12）-（100-a）×2000 |
| 4 | a＜80分 | 不合格 | 当月服务费减半支付 | 当月服务费=（合同总价款×90%÷12）÷2 |

6.2.2月度考核成绩低于80分的，除考核扣款外，年度合同期内首次招标人将约谈中标人给予警告1次并责令整改，中标人必须在规定时限内整改到位；年度合同期内月度考核成绩低于80分累计达3次的，招标人将有权单方解除合同且不承担任何违约责任，同时中标人向招标人支付违约金（年合同服务费金额的50%）。

6.2.3上述项目服务地域范围不变情况下，中标人不得以任何理由要求另行增加人员指标或提高服务费。

6.2.4中标人如因社保、医保、工伤或工资、福利、保险、意外等问题与员工发生纠纷，均由中标人自行负责解决，与招标人无关。

6.2.5合同期内月度考核成绩a平均成绩高于85分（含）方可续签下一年服务合同，否则招标人有权终止本项目合同，不再续签。

6.3考核细则

招标人有权根据医院物业管理工作实际情况对考核细则进行细化、优化、变更等调整，中标人对此必须无条件响应和配合。

| 邹区人民医院物业管理考核细则 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目类别 | 分值 | 评分标准 | 扣分标准 |
| 卫生保洁 | 3分 | 1.保持楼内大厅地面、走廊过道、门窗扶手及栏杆整洁，光亮、无灰尘、无污迹、无水迹、无脏杂物。 | 该区域有烟蒂、纸屑、有呕吐物等脏物，20分钟内无人打扫，一次扣1分 |
|  | 3分 | 2.保持各种室内装饰物，墙上装饰物和各类实施表面（如火灾报警器、安全指示灯、开关盒、消防栓箱、各种告示牌、指示牌等）干净、无灰尘、无污迹、无蜘蛛网。 | 有明显灰尘污物、蜘蛛网等，一次扣1分 |
|  | 3分 | 3.病房地面、床、柜电视等各类家具用品干净整洁、无尘无水，垃圾及时清倒，桶内垃圾不超过桶高3/4，外表无积垢、无臭味，病房门把手、地面、过道走廊每日进行消毒。 | 病房区域未按要求进行消毒，垃圾桶清倒不及时、地面有积水、大面积污迹，20分钟内无人打扫，一次扣1分 |
|  | 3分 | 4.诊室、检查室、办公室、会议室环境干净整洁，地面消毒到位，垃圾清倒及时，办公会议用具、用品及各种设施表面干净，无灰尘、无污迹。 | 诊室、检查室、办公室、会议室垃圾清倒不及时，环境地面清扫不及时，消毒不到位，一次扣1分 |
|  | 3分 | 5.卫生间卫生器具、拖把池等内外光洁、无污垢、无积尘、无臭味；地面、墙面光洁，无污迹；门窗、窗台、照明灯具等整洁；垃圾桶及时清倒，无臭味。 | 卫生间未及时冲洗、有异味、有污垢；地面有大面积水迹、污垢；洗手池、地漏堵塞，每项每次扣1分 |
|  | 5分 | 6.电梯厅墙面、地面、门框、电梯指示牌表面干净，无油渍、无灰尘、无杂物；电梯按钮及轿厢内每日进行消毒。 | 电梯地面有烟蒂、纸屑；电梯轿厢内有污迹；电梯按钮及轿厢内每日未进行消毒，每项每一次扣1分 |
|  |  | 7.医疗废弃物、生活垃圾按规范分类收集、登记、交接、转运，符合相关标准要求。收集及时、日产日清，收集过程无污染、无遗漏。医疗垃圾的收送必须穿戴隔离衣、防护口罩、手套，走指定通道，不得从门诊大厅或病区通过。做好消毒、消杀工作。 | 医疗废弃物、生活垃圾的收集、登记、交接、转运不符合相关规定；处理医疗垃圾时防护不到位；每一项扣1分 |
|  | 5分 | 8.定期进行消毒、消杀、药剂符合相关标准，记录完善、规范；正确配制消毒液；工作场所所有消毒剂必须在有效期内使用。 | 未定期进行消毒、消杀，记录不完整、不规范；消毒剂失效，未正确配制消毒液，每项每次扣1分 |
|  | 3分 | 9.洗涤间清扫工具保持清洁，摆放整齐；拖布标记清晰，抹布分类放置；工具用后消毒清洗，悬挂晾干后备用，无废品存放。 | 工具摆放杂乱，未区分使用清扫工具，未定期消毒，每一项扣1分 |
|  | 3分 | 10.统一着装、衣帽整齐，工作期间不串岗，不扎堆聊天，服从院内保洁工作安排，虚心接受院内监督管理，工作区禁止吸烟，遇到吸烟者及时劝告。 | 工作随意，不服从院内安排，问题处整改不到位，违反院内相关规定，每一项每扣1分 |
| 保安管理 | 5分 | 1.保安人员精神饱满、文明用语，按规定统一着装，佩戴装备，持证上岗。交班有记录，值班记录完善；严禁酒后上岗，不得擅自离岗、脱岗、串岗等违纪行为。 | 工作随意，不服从院内安排，问题处整改不到位，违反院内相关规定，每一项每扣1分 |
|  | 5分 | 2.主动为患者及家属提供帮助，严禁粗暴执勤，与患者或家属发生争吵或其它失敬、失礼行为。 | 与病人及家属发生争辩，多次投诉问题，一次扣1分 |
|  | 3分 | 3.年初有计划、年终有总结；按时参加医院要求的相关会议培训及工作布置（安保、消防、车辆管理等）；全年至少要参加一次突发事件应急演练。 | 会议培训缺席，工作布置缺席，一次扣1分 |
|  | 5分 | 4.按要求佩戴安保设备执勤，能规范使用安保设备设施，并注意维护和保养；加强巡查，杜绝院内偷、抢事件发生；能及时正确处理电梯故障、报警等日常事故。 | 因工作失误或失职导致医院资产损失的，乙方照价赔偿，一次扣1分 |
|  | 5分 | 5.熟悉消防常识，加强消防巡查，火灾排查，能正确使用消防器材、设备设施，安全通道无障碍物，正确处理各类消防突发事件。 | 一项未做到扣1分 |
|  | 5分 | 6.按规定指挥车辆出入、停放，严禁车辆乱停乱放，按位有序停放。 | 来车不指挥扣，车辆指挥失误造成阻塞扣，车辆停放不规范扣1分 |
| 绿化管理 | 2分 | 1.院内植物生长茂盛、整洁，生长季节无枯黄现象，覆盖率95%，无杂草、无斑秃、凹陷等现象。 | 根据实际情况酌情扣分0.5分 |
|  | 2分 | 2.根据树木、院内植物状况常常检查，对院区内的树木定期进行统一养护。 | 未对院内树木进行检查及养护，一次扣0.5分 |
|  | 2分 | 3.对被破坏或其他原因引起死亡的植物应及时补植，保持无裸露地，无杂草。地被无修剪残留物、残枝败叶、垃圾、堆物、无杂草、超高土等。 | 未及时清理修剪残留物，一次扣0.5分 |
|  | 2分 | 4.冬季不耐寒的绿植有防寒措施，春季及时拆除防寒设施。 | 一次未做到扣0.5分 |
|  | 3分 | 5.夏季对树种每月至少进行4-5次树冠清洗，保持叶面呼吸畅通。4-10月每月浇水一遍，12月浇封冻水，整年浇水不得少于8次。 | 一次未做到扣0.5分 |
| 消防安全 | 3分 | 1.有消防安全管理制度和紧急预案。 | 看资料，缺一项扣1分 |
|  | 3分 | 2.每月负责跟踪、监督维保单位检查各大楼消防设施和室外环形消防系统的工作效果，每月至少检查一次各部门的执行消防制度情况，确保消防通道畅通，消防系统、防火器材完好有效，另根据消防安全要求开展节前检查和专项检查等，并做好检查记录。 | 看记录和现场检查，缺一项扣1分 |
|  | 2分 | 3.定期（至少每年一次）进行特殊部门的消防演练，要有演练方案和总结及照片。 | 看记录，缺一项扣1分 |
|  | 2分 | 4.严格按照医院监督管理制度要求，做消防设备设施维保服务的监督和管理。 | 看台账，缺一项扣1分 |
| 综合维修 | 2分 | 1.高低压维修电工持证上岗，按电力行业的标准要求，规范操作。 | 一处不规范扣2分 |
|  | 5分 | 2.保持设备外观干净完整及高低压配电柜内干净，布线整齐；及时有效处理好电力安装、日常维修维护、应急抢修和其他临时性工作；各级开关工作正常，无发热、过载、短路痕迹；高低压开关柜的前后门锁完好无损，钥匙管理符合管理要求。 | 一处不到位扣1分 |
|  | 3分 | 3.每月按时完成电表巡查抄表工作；定期对医院水管管路、龙头、阀门及各类水泵进行巡检并做好记录。 | 一处不到位扣1分 |
|  | 5分 | 4.每月定期对大功率电器、电线线路及配电箱等进行巡检并做好记录。 | 一处不到位扣1分 |
|  | 5分 | 5.服从统一安排，按时完成各类计划性、应急性工作；紧急报修10分钟内做出响应，常规报修15分钟作出响应；保障维修项目的质量，做好维修区域的安全防护措施。 | 一处不到位扣1分 |
| 合计 | 100分 |  |  |

3. 验收标准

3.1招标人按照招标文件要求及国家、行业现行有效标准及考核标准，组织开展验收工作，对服务内容、服务标准、人员情况等逐项核对，确保与采购需求、合同条款及相关标准完全一致。

3.2项目验收必须符合国家强制性标准、行业规范、地方管理规定及本项目采购文件明确的技术与服务要求，任何不符合项均需按要求限期整改。

4. 其他要求

无

5. 实质性要求

| 序号 | 实质性条款 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★根据项目岗位安排，拟配置的物业服务人员类别及人数不得低于上表数量且总人数不得低于33人。若发现投标人虚假承诺，招标人有权终止合同并向行业主管部门上报并作出相应处理；如给招标人造成损失的，损失由投标人承担。供应商应合理安排好周六、周日及法定节假日各岗位人员工作及休息。本项目周六、周日、法定节假加班在岗人数至少为 20 人(其中保安员数量不少于 6 人)，具体岗位及岗位人数根据采购人要求进行安排及调整。 | 本项为实质性内容。供应商提供承诺函，格式自拟，承诺函加盖供应商公章。 |

采购需求中如有必须满足的实质性要求，应当以斜体且下划线标注、或者加“★”号标注。并另行以表格形式单独逐条列明，且明确需要提供的证明材料。

6. 样品

无

7. 演示

无

8.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 邹区人民医院物业管理服务项目 | 物业管理服务 |

9. ★投标分项报价表

投标分项报价表

项目编号/包号：          项目名称：                 报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 具体服务范围 | 服务要求 | 服务时间（月） | 服务标准 | 服务人数 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 12个月 | 详见招标文件“第四章 采购需求” | 1 | 包含员工费用和管理人员费用、离职补偿金、保险、管理费、培训费、各类加班费（周六、周日、法定节假日等）、值班费、岗位补贴、高温补贴、员工福利、利润、设备、工具、消耗品、工会费、维护修理、折旧、各种税费、政策性文件规定及项目明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用。上述未列明，但投标人认为所需的其他费用也包含在内，招标人不接受投标人任何因遗漏报价而发生的费用追加。投标人应考虑合同期内的物价、政策等所有风险因素，在投标时自行预测并纳入投标总价中。合同期内若涉及本地区最低工资、社保缴费基数等上调，涉及到工资差额、固定岗位工资差额、假日工资差额、社保差额部分等均由投标人承担。 |
| 2 | 保安员 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 12个月 | 详见招标文件“第四章 采购需求” | 11 |  |
| 3 | 保洁员 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 12个月 | 详见招标文件“第四章 采购需求” | 15 |  |
| 4 | 消控员 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 12个月 | 详见招标文件“第四章 采购需求” | 4 |  |
| 5 | 高低压电工及水电各类零星维修人员 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 12个月 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 2 |  |
| 每月投标单价 （小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 （12个月） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |

服务期限或者交付期：

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取一名中标候选人。

政府采购政策功能落实

本项目属于专门面向中小企业预留份额采购项目，按规定不再执行小微型企业价格扣除政策。

本项目属于服务类项目且不包含产品采购，不享受本国产品扣除。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权重×100。 | 0 | 20 |  |  |
| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
| 2 | 技术分 （主观分） | 下列（2.1，2.2，2.3，2.4，2.5，2.6，2.7，2.8，2.9）评分项属于暗标评审项，各投标人（供应商）提供评审材料中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 | 0 | 41 | 是 | 否 |
| 2.1 | 项目特性分析 | 针对本项目物业管理工作特性进行分析，提供包括但不限于：本项目基本情况、整体服务内容及医院物业管理特性分析方案等进行评价： 对项目特性分析全面、完全符合实际的得5分； 对项目特性分析较全面、基本符合实际的得4分； 对项目特性分析欠缺、不符合实际的得3分； 未提供的不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 2.2 | 保安服务方案 | 针对保安服务方案，提供包括但不限于：日常门岗值守方案、车辆秩序维护方案、巡逻巡查方案等进行评价： 方案详尽、精细，科学性强，操作性强、规范合理的，得5分； 方案较为全面，科学性较强、操作性较强，规范较为合理的，得4分； 方案简单，操作性欠缺，规范欠缺的，得3分； 未提供的不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 2.3 | 保洁服务方案 | 针对保洁服务方案，提供包括但不限于：日常保洁服务方案、专项保洁方案、垃圾回收及医疗废弃物的处理方案等进行评价： 方案详尽、精细，科学性强，操作性强、规范合理的得5分； 方案基本全面，只具有基本科学性、操作性、规范性的得4分； 方案简单，操作性欠缺，规范欠缺的得3分； 未提供的不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 2.4 | 消防维保服务方案 | 针对消防维保服务方案，提供包括但不限于：消防巡查方案、消防维护保养方案、消防按时应急演练方案、消防台账建立、消控室日常工作方案等进行评价： 方案详尽、精细，科学性强，操作性强、规范合理的得5分； 方案较为全面，科学性较强、操作性较强，规范较为合理的得4分； 方案简单，操作性欠缺，规范欠缺的得3分； 未提供的不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 2.5 | 零星维修方案 | 针对零星维修方案，提供包括但不限于：高低压配电日常工作方案、水电及零星维修服务方案等进行评价： 方案详尽、精细，科学性强，操作性强、规范合理的得5分； 方案较为全面，科学性较强、操作性较强，规范较为合理的得4分； 方案基本全面，只具有基本科学性、操作性、规范性的得3分； 方案简单，操作性欠缺，规范欠缺的得2分； 未提供的不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 2.6 | 重难点措施 | 针对本项目物业服务的管理重点、难点和措施，包括但不限于停车场管理、门急诊管理、住院部管理、配电间、机房管理等内容进行评价： 措施描述详尽、精细，科学性强，操作性强、规范合理的得4分； 措施描述较为全面，科学性较强、操作性较强，规范较为合理的得3分； 措施描述简单，操作性欠缺，规范欠缺的得2分； 未提供的不得分。 | 0 | 4 | 是 | 否 |
| 2.7 | 应急预案及应对措施 | 结合项目特点、性质，对可能发生的包括但不限于公共安全（含各类治安事件）、医废感染、消防应急、高低压配电应急等情况，提出应急预案及应对措施。 应急预案及应对措施各项内容完整齐全，可行性强的得4分； 应急预案及应对措施各项内容描述较全面，基本可行的得3分； 应急预案及应对措施各项内容描述一般、可行性较差的得2分； 未提供不得分。 | 0 | 4 | 是 | 否 |
| 2.8 | 进退场交接方案 | 针对本物业服务项目进场交接、退场交接全流程制定专项方案，结合项目特点，围绕包括但不限于交接流程、交接内容、责任分工、时间节点、资料归档、人员衔接、设施设备核查、遗留问题处理等内容进行评审： 方案完整详尽，明确进场、退场各环节时间节点、责任主体，交接内容涵盖人员、设施设备、资料档案、服务衔接等所有核心事项，针对性强，可操作性强，能有效保障交接期间服务连续性、避免管理空档，得4分； 方案较为完整，明确主要交接流程和时间节点，交接内容涵盖核心事项，针对性较强，可操作性较好，能基本保障交接期间服务连续性，得3分； 方案基本完整，明确主要交接流程，交接内容不够全面，针对性一般，可操作性一般，能基本完成交接工作但存在服务中断风险，得2分； 方案简单，仅明确部分交接环节，交接内容缺失较多，针对性弱、可操作性差，得1分； 未提供不得分。 | 0 | 4 | 是 | 否 |
| 2.9 | 管理制度 | 针对管理制度，制定包括但不限于组织框架、规章制度、岗位职责、岗位分工、工作流程、奖惩机制等进行评价： 内容完整全面、方案科学合理、针对性强，符合招标人要求的，得4分； 内容较为完整、方案较合理、针对性较强，较符合招标人要求的，得3分； 内容基本完整、方案基本合理、针对性一般，与招标人要求有所出入得2分； 内容不太完整、方案针对性较弱的得1分； 未提供的不得分。 | 0 | 4 | 是 | 否 |
| 3 | 商务分 （客观分） |  | 0 | 39 | 否 | 是 |
| 3.1 | 业绩 | 投标人自2023年5月1日以来（以合同签订日期为准），承担过或在管的类似医疗机构物业管理服务项目业绩的，每有1个得5分，最高得10分。 注：提供完整合同扫描件并加盖投标人公章。同一项目不同时间的合同不重复得分。未提供完整合同扫描件的不得分。同一业绩合同在本两项评分中不重复计分。 | 0 | 10 | 否 | 是 |
| 3.2 | 体系认证 | 投标人具有有效的质量管理体系认证的，得1分、环境管理体系认证的，得1分、职业健康安全管理体系认证的，得1分。本项最高得3分。 注：投标文件中需提供有效证书扫描件并加盖投标人公章。 | 0 | 3 | 否 | 是 |
| 3.3 | 项目负责人 （1名） | 拟派本项目负责人： ①具有大专学历的得1分，本科及以上学历的得2分；最高得2分； ②具有人社部门颁发的三级（高级）及以上保安员证书的，得2分； ③具有人社部门颁发的中级及以上建（构）筑物消防员或消防设施操作员证书的得2分； ④具有市场监督管理局颁发的特种设备安全管理和作业人员证（A证）得2分。 本项最高得8分。 注：须为投标人正式员工。提供投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明和相应证书扫描件，以上证明材料均需加盖投标人公章。3.3、3.4、3.5、3.6、3.7所涉及人员不得为同一人。 | 0 | 8 | 否 | 是 |
| 3.4 | 消控员 | 拟派消控人员具有中级及以上消防设施操作员证书或建（构）筑物消防员证书的得，每有1人得2分，最高得8分。 注：须为投标单位正式员工。提供投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明和相应证书扫描件，以上证明材料均需加盖投标人公章。3.3、3.4、3.5、3.6、3.7所涉及人员不得为同一人。 | 0 | 8 | 否 | 是 |
| 3.5 | 维修人员 | 具有应急管理部门颁发的高压电工作业特种作业操作证的，得2分；具有应急管理部门颁发的低压电工作业特种作业操作证的，得2分；最高得4分。 注：须为投标单位正式员工。提供投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明和相应证书扫描件，以上证明材料均需加盖投标人公章。3.3、3.4、3.5、3.6、3.7所涉及人员不得为同一人。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.6 | 保安员 | 拟派保安员中具有人社部门颁发的三级（高级）及以上保安员证书的，每有1人得2分，最高得4分。 注：须为投标单位正式员工。提供投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明和相应证书扫描件，以上证明材料均需加盖投标人公章。3.3、3.4、3.5、3.6、3.7所涉及人员不得为同一人。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.7 | 保洁员 | 拟派保洁员中具有人社部门颁发的中级及以上职称的，每有1人得2分，最高得2分。 注：须为投标单位正式员工。提供投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明和相应证书扫描件，以上证明材料均需加盖投标人公章。3.3、3.4、3.5、3.6、3.7所涉及人员不得为同一人。 | 0 | 2 | 否 | 是 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、中小企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、联合体协议

八、投标分项报价表

九、技术要求响应及偏离表

十、商务要求响应及偏离表

十一、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述被授权人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________被授权人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日          期：________年____月____日

五、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（采购单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于   物业管理服务  行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商未提供此声明函的，资格审查不予通过，作为无效投标。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

七、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

- 投标分项报价表（分包号：**）

项目编号/包号：          项目名称：                 报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 具体服务范围 | 服务要求 | 服务时间（月） | 服务标准 | 服务人数 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 12个月 | 详见招标文件“第四章 采购需求” | 1 | 包含员工费用和管理人员费用、离职补偿金、保险、管理费、培训费、各类加班费（周六、周日、法定节假日等）、值班费、岗位补贴、高温补贴、员工福利、利润、设备、工具、消耗品、工会费、维护修理、折旧、各种税费、政策性文件规定及项目明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用。上述未列明，但投标人认为所需的其他费用也包含在内，招标人不接受投标人任何因遗漏报价而发生的费用追加。投标人应考虑合同期内的物价、政策等所有风险因素，在投标时自行预测并纳入投标总价中。合同期内若涉及本地区最低工资、社保缴费基数等上调，涉及到工资差额、固定岗位工资差额、假日工资差额、社保差额部分等均由投标人承担。 |
| 2 | 保安员 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 12个月 | 详见招标文件“第四章 采购需求” | 11 |  |
| 3 | 保洁员 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 12个月 | 详见招标文件“第四章 采购需求” | 15 |  |
| 4 | 消控员 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 12个月 | 详见招标文件“第四章 采购需求” | 4 |  |
| 5 | 高低压电工及水电各类零星维修人员 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 12个月 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 2 |  |
| 每月投标单价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（12个月）（小写） |  |  |  |  |  |  |  |

服务期限或者交付期：

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十一、开标一览表（实质性格式）

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十二、投标（响应）文件通用模版编制和评审要求（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，按照制作工具显示的栏目编制）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录: 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 中小企业声明函等 | 提供符合招标（采购）文件要求的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，报价合理的予以通过。根据财库〔2026〕2号文件规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。