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[bookmark: 报价方须知前附表][bookmark: _Toc32543]
第一章 投标邀请
中企华建友工程管理有限公司受无锡市滨湖区蠡湖街道办事处的委托，对骂蠡港、河北绛浜2条河道养护项目进行公开招标采购，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：
	序号
	内    容

	1
	项目名称：骂蠡港、河北绛浜2条河道养护项目
政府采购编号：JSZC-320211-ZQHJ-G2026-0020 
采购方式：公开招标
采购预算金额：148.8890万元
最高限价：136.7110万元

	2
	招 标 人：无锡市滨湖区蠡湖街道办事处
招标人地址：无锡市滨湖区隐秀路蠡湖商务大厦
招标代理机构：中企华建友工程管理有限公司
代理机构地址：无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦9号楼1908

	3
	采购项目概况、要求： 
[bookmark: _Hlk75862779]1.项目概况：骂蠡港、河北绛浜2条河道养护项目，蠡湖街道骂蠡港河道三类水水质维护，进行设备养护（电控柜、配电箱、点源净化装置组合、微生物箱、离子发生器动力净水系统、微生物固体床）；生态浮岛的养护（挺水植物的收割、补种）；水生动植物养护（沉水植物、螺蛳）；水质维护，确保河道水质指标达到年平均Ⅲ类。详见采购文件“第三部分采购需求说明”。
2.合同履行期限：1年
[bookmark: _Hlk75862835]3.质量标准：合格标准，维持河道三类水标准。
4.履约地点：骂蠡港及河北绛浜。
[bookmark: _Hlk75862842]5.是否专门面向中小企业（含微型企业、残疾人福利单位、监狱型企业）：是。
6.本项目标的所属行业：其他未列明行业（根据中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）。从业人员300人以下的中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

	4
	投标供应商的资格条件：
[bookmark: _Hlk75862881]1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
（1）供应商应为中华人民共和国境内合法注册并具有独立承担民事责任能力的企（事）业单位、其他组织或自然人；
（2）供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（4）具备履行合同所必备的专业技术能力；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
[bookmark: _Hlk75862889]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业（含微型企业、残疾人福利单位、监狱型企业）；
[bookmark: _Hlk75862918]3.具备招标人根据本项目的特殊要求规定的以下特定条件：
[bookmark: _Hlk75862942][bookmark: _Hlk75862898]（1）未被“信用中国”“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
（2）授权委托人必须为供应商企业在职职工，提供授权委托人与供应商企业签订的劳动合同和由社保机构出具本企业为其缴纳的近一年中任意一个月（不含开标当月）的缴费证明资料原件扫描件并加盖投标供应商电子公章（社保证明需带有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；
[bookmark: _Hlk75862962]4.本项目不接受联合体投标。
注：
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均作为无效投标处理。
按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以由分支机构参加政府采购和签订合同。
条款中所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”的金额标准按照苏财购〔2022〕2号文“转发《财政部关于中华人民共和国政府采购法实施条例第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》的通知”）。

	5
	招标文件获取信息
1.招标文件提供期限：自公告发布之日起5个工作日（有效获取期内的）每天00:00至12:00，12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外），之后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
2.招标文件提供地点：“无锡政府采购网——江苏省政府采购云平台”或“江苏政府采购网--苏采云”或“政府采购客户端（苏采云）”。
3.获取方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

	6
	现场踏勘时间、地点：
踏勘现场：由投标供应商自行组织踏勘现场。
未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标（成交）后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔或其他要求，对此招标人不承担任何责任并将不作任何答复。

	7
	招标文件的答疑时间、方式：
提疑截止时间：2026年7月23日10时，以书面传真形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。（邮箱79189993@qq.com）
答疑时间：2026年7月23日17时前，以书面（或电子稿）形式发送给各报名投标供应商。

	8
	投标有效期：投标报价截止之日起90天。

	9
	投标文件的截止时间、提交方式和地点
投标文件接收截止时间（网上投标截止时间）2026年8月11日14:00止，截止期后的投标文件恕不接受。
投标文件的提交方式和地点：供应商通过苏采云平台提交数据电文形式的投标文件。

	10
	投标文件的开标时间、开标方式和地点
投标文件网上开标时间：2026年8月11日14:00
网上解密时限：开启解密后30分钟
投标文件的开标地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。
投标文件的开标方式：供应商通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）投标文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台线上不见面开标。
注：
本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）。

	11
	投标评审
评审时间：2026年8月11日14:00
[bookmark: _GoBack]评审地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心三楼评标室（无锡市滨湖区隐秀路152号）
确定中标单位时间：2026年8月11日评审结束
确定中标单位地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心三楼评标室（无锡市滨湖区隐秀路152号）

	12
	本项目设最高限价：136.7110万元

	13
	投标保证金：本项目不收取投标保证金。

	14
	特别提醒：
1.因供应商可能会存在操作不熟练、业务不熟悉等因素，为保证开评标流程顺利，供应商如有问题应及时反馈，供应商在投标文件递交截止时间前在网上上传电子投标文件。
2.本项目采用线上电子开评标（网上不见面开标），仅需在任意地点登录苏采云平台参加开标会议，供应商无需到达开标现场。
3.供应商在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密，开标当天请供应商联系人保持通信畅通。
4.供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。
5.本次采购采用《江苏省政府采购（苏采云）平台》进行采购活动，招标文件发布、投标、评审和中标（成交）结果发布全程电子化。
6.纸质投标文件：本项目为不见面开标，投标供应商无需递交纸质投标文件至现场，中标（成交）后中标（成交）供应商在与招标人签订合同之前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式三份。
7.若资格审查或评审过程中，招标人、代理机构、评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并签章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。

	15
	本次投标联系方式
采购人：无锡市滨湖区蠡湖街道办事处
采购人统一社会信用代码：113202110140310437
联系人：朱工 
联系电话：0510-66002858 
采购代理机构：中企华建友工程管理有限公司
采购代理统一社会信用代码：91320211MA260J0Q02
联系人：许卿、朱玲希
联系电话：0510-83128275、13771414788
电子邮件：79189993@qq.com
联系地址：无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦9号楼1908
邮政编码：214000
有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。

	16
	供应商“账号注册”及CA办理：
1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：
（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购云平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。
（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。
（3）CA驱动下载：在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。
咨询电话：供应商注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及电子加盖公章或签电子公章：0510-81827781，其他事项：0510-81827730。（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）
2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】－－【绑定CA】。
3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。
4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网－－资料下载－－苏采云－－“苏采云”系统供应商操作手册。
技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。
完成项目参与，获取招标文件
1.供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内可在“无锡政府采购网－－江苏省政府采购平台”或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”－－“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”－－“参与投标”－－“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。
2.招标文件（后缀名为“kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已参与项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。
3.政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网-－办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网-－下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。




[bookmark: _Toc18915][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc20823314]第二章 投标供应商须知
（一）遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
（二）招标文件：
1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。
2.招标文件中的“营业执照”是指供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件，“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。
3.供应商应在网上登录“苏采云”系统下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则报价无效。
4.供应商一旦参加本项目报价，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。
5.招标文件仅作为本次采购使用。
（三）招标文件的解释：
1.投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面方式提出，并按照“投标邀请”第7项规定的时间前将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）至中企华建友工程管理有限公司，联系方式详见“投标邀请”第15项。
2.采购人、中企华建友工程管理有限公司将按“投标邀请”第7项规定的时间对投标供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行答疑。
3.本文件的最终解释权归采购人。
（四）招标文件的补充或修正：
1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，中企华建友工程管理有限公司在江苏政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等约束力。
2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在报价截止时间至少15日前在江苏政府采购网上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。
3.投标供应商应在投标截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。投标供应商应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告，并通过苏采云平台重新下载更正后的招标文件（后缀名为“kedt”），离线编制投标文件，因供应商未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。
4.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）向代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，代理机构对无效质疑不予受理。
（五）投标文件的组成：
（投标供应商按下列要求及附件中规定的格式规范进行编制，提供的资料必须按规定签章）
投标供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、技术方案、其他等内容。
1.资格证明文件
1.1基本条件
（1）关于资格的声明函（格式见附件）；
（2）投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参与投标需提供法定代表人身份证明书）；
（3）投标人的法定代表人身份证及被授权委托人的身份证原件扫描件；（身份证应为正、反面）
（4）投标供应商法人营业执照副本或相关部门登记的法人证书副本或自然人身份证原件扫描件并电子签章（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照副本复印件）；
（5）投标供应商近一年中任意一个月（不含开标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的（2024年度或2025年度）审计报告和所附已审财务报告扫描件并电子签章；
（6）投标供应商近一年中任意一个月（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件并电子签章；
（7）投标供应商近一年中任意一个月（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件并电子签章；
（8）承诺书（格式见附件）；
1.2落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目专门面向中小企业（含微型企业、残疾人福利单位、监狱型企业）；
投标人应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖投标供应商电子公章；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。
1.3特定条件
（1）未被“信用中国”“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；[投标供应商未被“信用中国”网站、中国政府采购网被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录]；
（2）授权委托人必须为供应商企业在职职工，提供授权委托人与供应商企业签订的劳动合同和由社保机构出具本企业为其缴纳的近一年中任意一个月（不含开标当月）的缴费证明资料原件扫描件并加盖投标供应商电子公章（社保证明需带有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；
注：
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均作为无效报价处理。
按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以由分支机构参加政府采购和签订合同。
资格证明文件所述“重大违法记录”，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”的金额标准按照苏财购〔2022〕2号文“转发《财政部关于中华人民共和国政府采购法实施条例第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》的通知”）
投标供应商如被允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及招标文件“法定代表人”要求的部分其具体要求视同本条规定。
资格证明文件中如果有原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件扫描件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明原件扫描件。投标供应商所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其投标文件的审核结果。
2.符合性证明文件
2.1报价要求
（1）开标一览表（格式见附件）；
（2）分项报价表（格式见附件）；
2.2商务要求
（1） 投标函（格式见附件）；
2.3技术要求
（1）服务偏离表（格式见附件）；
（2）《采购需求》中要求提供的证明材料（如有）；
3.技术方案
（1）项目水体现状、目标及存在问题分析 
（2）项目维护方案及技术分析
（3）项目日常维护质量保证体系及措施
（4）养护服务工作进度安排及措施
（5）进退场交接方案
（6）应急措施及方案
4.其他文件
（1）供应商认为必须提供的其他证明材料（参考评分标准）
（2）项目管理机构配备情况表（格式见附件）
（3）项目负责人简历表（格式见附件）
（4）主要器具设备表（格式见附件）
（5）投标人基本情况声明（格式见附件）
（6）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》中的认证机构出具的有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书。（如有）
（7）其他（供应商认为有必要提供的声明和文件）。
（六）报价要求：
1.报价总价是投标供应商在投标文件中提出的各项支付金额的总和，也是完成本次采购所列项目的全部费用。
2.投标供应商应结合本企业的技术水平，管理水平和拟定的技术方案自主报价。
3.有关费用处理
（1）投标供应商报价应根据招标文件采购需求，结合本企业的技术水平、管理水平和拟定的技术方案以及有关规定并结合市场因素采取总报价的形式自主报价。供应商的投标报价必须是唯一的，任何有选择的报价将不予接受。
（2）报价应包括完成本次采购项目所需的设备、劳务、管理、材料、维护、利润、税金、政策性文件规定，以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
（3）养护费用已包含乔、灌木的正常养护修剪费用，如需特殊修剪需用到高空作业车的费用另外计算，不含在本次养护项目中。
（4）投标总价是投标供应商在投标文件中提出的各项支付金额的总和，也是完成本次采购所列项目的全部费用。
4.其他费用处理
招标文件未列明，而投标供应商认为必需的费用也需列入报价。
5.评标委员会认为供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，其在合理的时间（半小时）内通过苏采云平台（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（七）投标文件的要求：
1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。
2.投标文件由供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，供应商须通过苏采云平台提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。
3.供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。
4.投标文件格式部分，应由供应商按给定格式提供，不得更改。如标书制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。供应商应当对招标文件提出的要求和条件，在投标文件中作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
5.供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
6.供应商进行网上投标请参照《“苏采云”系统供应商操作手册》。
7.供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的提交投标文件截止时间。
8.供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按无效投标处理。
9.投标文件中承诺的投标文件有效期应当不少于招标文件中载明的投标文件有效期。在投标文件提交截止时间至投标文件有效期届满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标文件。
10.供应商应当在提交投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充、修改投标文件的，须先撤回投标文件，重新编制（即补充、修改）投标文件，在投标截止时间前完成投标文件的传输提交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，苏采云平台予以拒收。
11.苏采云平台收到供应商送达的投标文件，及时向供应商发出确认通知（提示），并妥善保存投标文件。在投标截止时间之前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。
12.供应商自行承担所有参与采购活动的有关费用，无论采购活动过程中的做法和结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
（八）网上投标报价：
1.供应商应通过苏采云平台，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功作无效投标处理。采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
2.开标活动由代理机构主持，“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标供应商名称和投标价格。苏采云平台自动提取所有投标文件。投标文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。投标文件解密失败的补救方案：无。
3.供应商应当参加开标活动和在苏采云平台规定的时间内对电子投标文件进行解密。供应商在投标过程中涉及的投标文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对投标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云平台中《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
4.因供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因供应商之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。
（九）无效投标文件的确认：
投标供应商有下列情况之一者，投标文件无效：
1.未按规定缴纳投标保证金的；（本项目无需保证金）
2.电子投标文件未按规定的期限上传（递交）的；
3.投标供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；
4.投标供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；
5.投标供应商的电子投标文件未按招标文件要求签署、签章的；
6.投标供应商的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的；
7.供应商不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
8.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的；
9.投标供应商同一标段提交两个（含两个）以上不同的报价的；供应商同一标段用两个（含两个）以上规格型号产品进行响应的；
10.投标供应商被“信用中国”“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；
11.投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；
12.电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的；
13.投标文件含有招标文件未允许提供的选择性内容的；
14.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
15.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；
16.供应商未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益的；
17.不同投标供应商的投标文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
18.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
19.不同供应商投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；
20.不同供应商的投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；
21.不同供应商报价细目呈明显规律性变化，或恶意串通其他供应商，故意哄抬价格或压价的；
22.不同供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；
23.不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
24.不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
25.除单一来源外，供应商为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的； 
26.投标供应商的项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（本采购包、本标项、本标段）预算或最高限价的；
27.报价畸高或畸低，但总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；
28.评标委员会认定投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商通过“苏采云”系统（或在评标现场）在给定的合理时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理；
29.投标文件报价出现前后不一致且供应商对修正后的报价不确认的；
30.本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）；
31.未通过投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；
32.投标文件同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；
33.投标文件被本项目评委确认为无效投标文件的；
34.改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；改变招标文件规定的服务期限、误期违约金 、质量标准及质量违约金的；
35.未按要求提供技术文件的；
36.不同投标供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；（本项目无需投标保证金）；
37.不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的（设备生产厂人员和特邀设备维修保养人员除外）；
38.技术文件编制粗糙、缺漏项较多、格式混乱、条理不清；
39.不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；
40.各投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，各投标供应商从同一个供应商单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载招标文件或上传投标文件、不同投标文件留有相同标记标识或存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为投标供应商相互围标、串标，其报价无效；
41.电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；
42.启用投标文件电子文本的项目，投标供应商因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急评标系统的，视为放弃其投标报价；
43.投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；
44.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
（十）开标、评标：
开标、评审工作由代理机构负责组织。
1.开标工作程序
1.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
1.2开标仪式由代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标供应商名称和投标价格。
1.3投标供应商在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
1.4投标供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
1.5按招标文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。
1.6开标结束后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
2.评标工作程序
由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。
2.1投标文件资格审查
2.1.1开标结束后，采购人或采购代理机构对投标文件进行资格性检查。
2.1.2依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格、资信证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
2.1.3同时审查投标供应商的信用记录
（1）在信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录，查询结果留存并归档。
（2）在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：
1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：
①被列入失信被执行人名单；
②被列入重大税收违法案件当事人名单；
③企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元（含）以上数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交（投标）文件日未满三年的。如有行业主管部门另行标准的按其标准认定。
（3）经采购人及采购代理机构审查供应商存在上述失信行为的，资格审查不予通过，其投标无效。
（4）接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
2.2投标文件符合性检查
投标文件的符合性检查由评标委员会负责。
2.2.1评标委员会对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
（1）实质性响应的投标应该是与招标文件要求的标的数量、质量、价款或报酬、履行期限、地点和方式、违约责任和解决争议方法等条款相符。不得限制合同中招标人的权利或投标供应商的义务，也不得对其他实质性响应的投标供应商的竞争地位产生不公正影响。
（2）招标文件提供的工艺、材料、设备或服务要求等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些标准要优于或相当于要求中的标准，以满足采购人的需求。
（3）实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
2.2.2强化政府采购异常低价审查
（1）根据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×65%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）评审委员会应当要求相关投标供应商在评标现场合理的时间（30分钟）内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，对投标价格作出解释，其中，属于上述第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审时可不再重复提交。由评审委员会结合同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，依据专业经验对投标供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
2.2.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
2.3评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标供应商，调整后的价格对投标供应商具有约束力。如果投标供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
2.4评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标供应商都做澄清要求。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
接到评委会澄清、说明和补正要求的投标供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标供应商自行承担。
评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的或者低于成本价的，要求其在合理的时间（45分钟）内通过苏采云平台（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。
2.5投标供应商在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。
2.6未通过资格审查或符合性审查的投标供应商，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
2.7比较与评价
2.7.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（九）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。
2.7.2投标供应商通过资格性检查和符合性检查的，方可进入比较与评价程序。
2.7.3经评审有效的投标文件按招标文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
2.7.4评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下（如有），在评标室当场核对、汇总各投标供应商得分，确定各投标供应商总分和最终排序。
采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标供应商，其他投标无效。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标人应当根据采购项目的技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
2.8代理机构和评标委员会不向未中标的投标供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。未中标的投标供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
3.评审方法和评审标准
3.1评审方法。由评标委员会采用综合评分法对各有效投标供应商的投标文件进行综合评分。
本招标文件所述综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评审方法。评审时，评标委员会各成员独立对每个有效投标的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
评标委员会应当根据综合评分情况，按照评审得分，由高到低顺序推荐一名中标候选人，并编写评审报告，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
3.2评审标准
3.2.1落实政府采购政策的价格调整
本项目专门面向中小企业（含微型企业、残疾人福利单位、监狱型企业），不做价格扣除。
3.2.2评分标准
A.评分项目及总分（总分100分）
（1）价格分                              25分
（2）投标供应商综合实力                  21分
（3）技术分                              54分
B.各项目评分标准
  1.价格分（25分）
（1）投标总报价低于或等于采购最高限价的，为有效投标报价。超采购最高限价的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。
（2）价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100
项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
（3）落实政府采购政策的价格调整：专门面向中小企业，无需做价格扣除评审。
2.投标供应商综合实力（21分）
（1）类似业绩（2分）：投标供应商自2023年1月1日以来，有类似项目业绩的，每个得1分，最高得2分。（合同以签订时间为准，投标文件中提供合同原件扫描件并加盖公章或签电子公章，不提供或不符合要求均不得分）。
（2）体系认证（3分）：投标供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业安全健康管理体系认证证书，每个得1分，最高得3分（投标文件中提供证书原件扫描件并加盖公章或签电子公章，不提供或不符合要求均不得分）。
（3）项目组成员配备（10分）：
①拟派项目负责人（2分）
a.项目负责人具有生态环境工程类中级技术职称的得1分，具有生态环境工程类高级及以上技术职称的得2分，本项最多得2分。（投标文件中须提供职称证书原件扫描件（如职称证书未体现相关专业的另需提供学历证书或职称申请表）加盖公章或签电子公章，并提供由投标供应商为其缴纳的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月份（不含开标当月）缴纳社保的证明，不提供或提供不全不得分）
②拟派服务团队人员（项目负责人除外）（8分）
a.具有有效的特种作业操作证（作业类别：电工）证书的，有1个得1分，最多得2分。（投标文件中须提供证书原件扫描件加盖公章或签电子公章，并提供由投标供应商为其缴纳的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月份（不含开标当月）缴纳社保的证明，不提供或提供不全不得分）
b.具有高级（三级）及以上园林绿化工证书的，每有一个得1分，最多得2分。（提供技能人才评价证书全国联网查询截图签电子公章和证书原件扫描件加盖公章或签电子公章，并提供由投标供应商为其缴纳的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月份（不含开标当月）缴纳社保的证明，不提供或提供不全不得分）
c.具有有害生物防制员证书的，每有一个得1分，最多得2分。（提供技能人才评价证书全国联网查询截图签电子公章和证书原件扫描件加盖公章或签电子公章，并提供由投标供应商为其缴纳的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月份（不含开标当月）缴纳社保的证明，不提供或提供不全不得分）
d.具有应急管理部或人社部颁发的应急救援员证的，有一个得1分，最多得2分。（提供证书全国联网查询截图签电子公章和证书原件扫描件加盖公章或签电子公章，并提供由投标供应商为其缴纳的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月份（不含开标当月）缴纳社保的证明，不提供或提供不全不得分）
本项最多得8分。（以上同一人员的证书不重复得分）
（4）设备配备（6分）
①检测设备配备（2分）：投标供应商具有水质检测设备（监测指标包括化学需氧量、氨氮、总磷、高锰酸盐指数等）的，得1分；具有溶解氧检测仪器的，得1分。本项最高得2分（设备可为自有或租赁，自有设备提供设备图片、购置发票原件扫描件并加盖公章或签电子公章；租赁设备提供购置发票、设备图片、租赁发票、租赁协议（租赁期需覆盖项目服务期）原件扫描件并加盖公章或签电子公章，不提供或不符合要求均不得分）
②船只机械配备（4分）：
a.投标供应商拟投入无泄漏垃圾收集车（用于垃圾及时清理），有一辆得1分，最多得2分；
b.结合本项目的实际情况，投标供应商为本项目每增加配备1条作业船只的，得0.5分，最多得2分。
本项最多得4分。
注：以上可为投标供应商自有或租赁，投标时需提供拟投入的主要器具设备表，同时提交：①自有的提供购置发票、车辆船只实景图片，车辆另需提供有效的车辆行驶证原件扫描件并加盖公章或签电子公章，不提供或不符合要求均不得分；②租赁的提供购置发票、车辆船只实景图片、车辆另需提供有效的车辆行驶证、租赁发票、租赁协议（租赁期需覆盖项目服务期）原件扫描件并加盖公章或签电子公章，不提供或不符合要求均不得分。
3.技术文件（54分）
（1）项目水体现状、目标及存在问题分析（12分）
包括：①项目现状调研分析（现状了解程度、分析的完整情况、存在的问题阐述）；
②项目目标的整体理解（对项目目标、维护服务要求中重点等方面分析、对河道运行维护目标任务理解）；
③项目水体存在问题、维护难点分析及措施（项目水体存在问题、维护难点分析、措施）。
投标供应商须针对上述①、②、③条评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容全面、不漏项且有翔实的针对性解释说明的，该条得4分；阐述内容较全面、漏缺1项或2项，有针对性解释说明的，该条得2分；阐述内容基本全面，有针对性解释说明的，该条得1分。阐述内容不全面，针对评分内容没有解释说明的，该条得0分。
（2）项目维护方案及技术分析（12分）
包括：①对项目的整体方案分析（人员组织、设备设施、管理制度）；
②项目维护思路与技术分析（项目维护思路、各方面的疑难点、技术路线）；
③项目实施方案满足相关技术规范、标准。
投标供应商须针对上述①、②、③条评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容全面、不漏项且有翔实的针对性解释说明的，该条得4分；阐述内容较全面、漏缺1项或2项，有针对性解释说明的，该条得2分；阐述内容基本全面，有针对性解释说明的，该条得1分。阐述内容不全面，针对评分内容没有解释说明的，该条得0分。
（3）项目日常维护质量保证体系及措施（8分）
包括：①日常维护船只管理及物资配备方案（船只及其他设备设施）；
②日常维护质量保证体系、日常维护措施。
投标供应商须针对上述①、②条评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容全面、不漏项且有翔实的针对性解释说明的，该条得4分；阐述内容较全面、漏缺1项或2项，有针对性解释说明的，该条得2分；阐述内容基本全面，有针对性解释说明的，该条得1分。阐述内容不全面，针对评分内容没有解释说明的，该条得0分。
（4）养护服务工作进度安排及措施（8分）
包括：①养护服务工作进度安排（具体的服务内容、服务标准、人员、设施等）；
②养护服务工作进度安排保障措施（人员组织、分工落实措施、船只保障）。
投标供应商须针对上述①、②条评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容全面、不漏项且有翔实的针对性解释说明的，该条得4分；阐述内容较全面、漏缺1项或2项，有针对性解释说明的，该条得2分；阐述内容基本全面，有针对性解释说明的，该条得1分。阐述内容不全面，针对评分内容没有解释说明的，该条得0分。
（5）进退场交接方案（8分）
包括：①针对本项目进退场交接过渡工作方案（人员安排、工作计划、服务保障）；
②针对本项目进退场交接保障措施（进退场交接准备、进场交接流程、退场交接流程）。
投标供应商须针对上述①、②条评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容全面、不漏项且有翔实的针对性解释说明的，该条得4分；阐述内容较全面、漏缺1项或2项，有针对性解释说明的，该条得2分；阐述内容基本全面，有针对性解释说明的，该条得1分。阐述内容不全面，针对评分内容没有解释说明的，该条得0分。
（6）应急措施及方案（6分）
包括：①突发污染情况应对方案、应急措施；
②特殊事故（情况）措施、防汛措施、重大事故的快速处理预案；
投标供应商须针对上述①、②条评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容全面、不漏项且有翔实的针对性解释说明的，该条得3分；阐述内容较全面、漏缺1项或2项，有针对性解释说明的，该条得2分；阐述内容基本全面，有针对性解释说明的，该条得1分。阐述内容不全面，针对评分内容没有解释说明的，该条得0分。
评标说明：
①未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。
②评委为5人，计算分项得分时取平均值为投标单位的得分，各分项得分合计即为投标单位的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。每个评分项由评委独立评分。所有评委打分的平均值为各投标人最终得分。最终得分最高的为中标候选人，评分办法及评分细则的解释权属于采购人。
（十一）定标：
1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件。
2.采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定一名投标供应商为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
3.代理机构将在江苏政府采购网上发布中标结果公告，公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，代理机构向中标人发出中标通知书。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法规处理。
4.开标、评标及定标的整个过程均由区监管部门进行现场监督。
5.中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
6.中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
7.中标供应商在收到中标通知书后与招标人签订合同之前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式三份。供应商电子投标文件将作为本项目采购活动的电子档案保存，电子档案与纸质档案具有同等效力。
（十二）废标的确认：
在招投标活动中，出现下列情况之一的，应予废标：
1.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
2.在采购活动中因重大变故，采购任务取消的；
3.在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的供应商不足3家的；
4.因苏采云平台系统故障原因造成投标文件开启不成功的；
5.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
6.评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；
7.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的终止采购的。
代理机构将及时在原公告发布媒体上发布终止公告，并以终止公告的形式通知已经获取招标文件的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。发布本项目的终止公告后采购中心已尽通知义务。敬请各供应商关注本项目的终止公告，否则，将自行承担相应的风险。
（十三）投标保证金：（本项目无需保证金）
1.投标保证金应按照招标文件规定的数额和办法交纳。
2.如投标供应商在报价截止期后撤回报价，则投标保证金将作为违约金不予退还。
3.自中标（成交）通知书发出之日起5个工作日内原路退还未中标（成交）供应商的投标保证金。
4.中标（成交）供应商的投标保证金将在合同生效后5个工作日内原路退还。
5.中标（成交）供应商有下列情形之一的，采购人不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（1）中标（成交）后无正当理由不与采购人签订合同的；
（2）将中标（成交）项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标（成交）项目分包给他人的；
（3）拒绝履行合同义务的；
（4）供应商采用不正当的手段骗取中标；
（5）招标文件规定的其他情形。
（十四）中标无效的确认：
若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
（1）提供虚假材料谋取中标的。
（2）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
（3）属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。
（4）与采购人或者其他供应商恶意串通的。
（5）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
（6）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（7）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
（十五）投标无效：
有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，投标无效：
（1）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。
（2）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。
（3）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
（4）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
（十六）签订、履行合同：
1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。合同经中企华建友工程管理有限公司见证后生效。
2.中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
3.签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
4.政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。
（十七）代理服务费：
1.招标代理费收费标准为：以中标金额为基数，按差额定率累进法计算后，费率为：100万元以内1.5%，100万元-500万元为0.8%，在此费率基础上打75折计取。
2.本次招标的代理费用由招标人支付。
（十八）其他：
招标文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查招标文件内容是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的报价价格失误，由供应商负责。
（十九）政府采购信用担保：
关于政府采购信用担保
  根据我市政府采购信用担保政策文件要求，招标文件中信用担保条款应参照下列模板进行调整：
  履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。
  中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。
（二十）政府采购合同融资：
根据我市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求，招标文件中合同融资条款应参照下列模板进行调整：
  合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。








[bookmark: _Toc30141]第三章 采购需求
一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
1.本次采购项目为骂蠡港、河北绛浜2条河道养护项目：蠡湖街道骂蠡港河道三类水水质维护，进行设备养护（电控柜、配电箱、点源净化装置组合、微生物箱、离子发生器动力净水系统、微生物固体床）；生态浮岛的养护（挺水植物的收割、补种）；水生动植物养护（沉水植物、螺蛳）；水质维护，确保河道水质指标达到年平均Ⅲ类。
2.为落实政府采购政策需满足的要求：本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业），报价供应商须提供《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》或《残疾人福利性单位声明函》。所选用设备、材料属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政、府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策。
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范： /
三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
服务质量标准：满足采购人要求。
四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点： 
1.标的数量：


	骂蠡港、河北绛浜2条河道养护项目

	骂蠡港

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	1
	生态浮岛
	1、日常巡查：每周巡查两次，松动及时固定，避免整个浮床连带损伤。
2、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理。
3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系。
4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪。
5、对于因病虫害等原因造成某个或某些植被死亡时，应将植被撤出，并进行相应的补种；当植物有严重病虫害时，应撤出后再喷洒杀虫剂处理。
6、如浮床破损需要更换，及时跟甲方沟通协商另外更换新浮床，新浮床费用根据市场价格另行计算。
	㎡
	1500

	2
	设备维修、保养
	主电控柜
	1、电控柜、配电箱定期检修，如发生故障及时维修。
2、生物孵化滤墙及微生物箱定期清洗、维护。
3、微纳米气泡发生器主机及水泵定期检修，若出现故障及时维修，微纳米喷头定期更换，进水系统定期清洗。
4、离子主机定期检修，如发生故障及时维修，过滤系统定期更换。
5、微生物固体床定期检修，如发生故障及时维修，过滤系统定期更换，定期添加固体微生物颗粒。
6、若设备故障无法进行维修，及时跟甲方沟通协商另外更换新设备，新设备费用根据市场价格另行计算。
	台
	1

	3
	
	配电分箱
	
	只
	25

	4
	
	点源净化装置组合（氮、磷一体化处理设备）
	生物孵化滤墙
	
	套
	6

	
	
	
	微生物箱
	
	
	

	
	
	
	微纳米气泡发生器
	
	
	

	5
	
	微生物箱
	
	台
	10

	6
	
	离子发生器动力净水系统
	
	台
	15

	7
	
	微生物固体床
	
	台
	4

	8
	拦截坝清洗
	1.及时清洗养护，以免影响设备正常功能。
2.其中火山岩拦截坝1套，活性滤料拦截坝5套。
	次
	2

	9
	硝化菌
	1.固体菌剂；2.有效活菌数：＞1000 亿/克；3.主要成分：以硝化菌为主及包含部分芽孢杆菌的一类复合菌群。
	kg
	4200

	10
	COD降解微生物
菌剂
	1.固体菌剂；2.有效活菌数：＞1000 亿/克；3.主要成分：以枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌为主的一类好氧芽孢杆菌复合菌群。
	kg
	4600

	11
	磷固化菌剂
	1.固体菌剂；                        2.有效活菌数：＞200 亿/ml；3.主要成分：以假单胞菌、不动杆菌为主的一类复合菌群；               
	kg
	4800

	12
	微生物激活制剂
	1.固体制剂；2.主要成分：多种营养物质、生长因子以及辅助物质等的干燥混合物；3.经筛选、加工工艺制作，可快速激活特定功能菌剂。
	kg
	3000

	13
	生物底改
	底泥消毒，活化、预处理
	kg
	1800

	14
	除藻抑制剂
	1.固体菌剂；
2.有效活菌数：＞500 亿/克；
3.主要成分：芦苇提取物、双歧杆菌等的干燥混合物。
	kg
	900

	15
	水草大救星
	1.水产促生长因子、生物肽
2、提供水草生长所必需的多种营养物质，水草不长时补充水草营养，促进爆新芽，焕发活力。
3、激活水草细胞，提升水草活力
	kg
	1200

	16
	生物蜡块
	碳源缓释块
单块规格：26*36.5*1.5cm；
投放方式：利用Φ100mm浮体和400*400*200mm锚固混凝土预制块，通过Φ6mm尼龙绳将碳源缓释块悬浮于水中。
半年更换一次
	块
	90

	17
	水质检测费
	频次：2次/月，及时了解水质动态
	次
	24

	18
	沉水植物养护
	1.及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物。
2、沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除。
3、收割时间为枯萎1周内，收割方式为机械收割或人工打捞。
4、台风、大风大雨天气及强泄洪后2～3天，检查沉水植物的冲毁情况。
	㎡
	7800

	19
	沉水植物种植
	栽植水生植物
1、植物种类：金鱼藻、常绿矮型苦草
2、株高或蓬径或芽数/株：h=10-30cm
3、单位面积株数：25株/㎡
	㎡
	2000

	20
	电费
	由甲方负责支付
	年
	1

	河北绛浜

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	1
	设备维修、保养
	臭氧发生器
	1、臭氧发生器及沉水风机曝气定期检修，如发生故障及时维修。
2、若设备故障无法进行维修，及时跟甲方沟通协商另外更换新设备，新设备费用根据市场价格另行计算。
	台
	4

	
	
	沉水风机曝气
	
	台
	1

	2
	硝化菌
	1.固体菌剂；2.有效活菌数：＞1000 亿/克；3.主要成分：以硝化菌为主及包含部分芽孢杆菌的一类复合菌群。
	kg
	1750

	3
	COD降解微生物菌剂
	1.固体菌剂；2.有效活菌数：＞1000 亿/克；3.主要成分：以枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌为主的一类好氧芽孢杆菌复合菌群。
	kg
	1850

	4
	磷固化菌剂
	1.固体菌剂；                        2.有效活菌数：＞200 亿/ml；3.主要成分：以假单胞菌、不动杆菌为主的一类复合菌群；               
	kg
	1800

	5
	水质检测费
	频次：2次/月，及时了解水质动态
	次
	24

	6
	河道保洁及河岸垃圾清理
	1.常态保洁工作，做到每日有专人进行打捞，巡回保洁，确保水面、河岸常态整洁，2人/日；                       2、应急处突保洁工作，发现河道水域内有病死动物尸体时，及时打捞上岸进行无害化处理。                       3、暴雨过后，及时清理河道中垃圾、杂草、障碍物，进行水质应急处理，确保河道畅通，河面、岸线干净整洁，水质达标。
	㎡
	2350

	7
	电费
	由甲方负责支付
	年
	1



2.服务期限：1年，具体以合同签订日期为准；
3.服务地点：骂蠡港及河北绛浜
五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：
1.质量要求：满足采购人要求；
2.服务期：1年。
六、采购标的的验收标准：
维持河道三类水标准。
7、 采购标的的其他技术、服务等要求：
1.投标供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
2.投标供应商报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素（包括最低工资标准和社保基数的政策性调整），如出现投标供应商恶意低价竞争，以谋取中标，作废标处理。
3.中标单位在服务期间应无条件服从采购人和监管部门的统一安排和调度，配合做好河道突击性保洁工作。
4.付款方式：合同签订后，甲方向乙方支付合同总价10%的预付款，连续6个月平均水质达到国家地表三类水标准，支付至合同价的50%，服务期满后，平均水质国家地表三类水标准，支付至合同价的 100%。





[bookmark: _Toc3953]第四章 合同书
根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就       项目（项目编号：         ）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
需方（采购人）：
供方（中标方）：
一、政府采购编号：  
[bookmark: _Hlk2066327]二、采购内容：
三、中标总金额：（大写）                       ； （小写）               
四、质量要求及验收标准：
五、服务期：
六、服务地点和方式：
七、服务费支付步骤和办法：
八、违约责任：
九、解决争议的方式：
十、其他事项：
十一、合同不可分割部分：招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
十二、合同备案：合同一式伍份，供需双方各执贰份，见证方一份。
十三、合同生效：本合同由供需双方签字盖章并经见证后生效。
需方（采购人）：（盖章）                      供方（中标方）：（盖章）
法定（授权）代表人：                        法定（授权）代表人：
年  月  日                              年  月  日
               供方户名：
供方开户银行：
                                          供方账号：

见证方（公章）：                          日期：
[bookmark: _Toc25983]第五章 合同条款
（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）
依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律，遵循平等、自愿的原则，甲乙双方就 骂蠡港、河北绛浜2条河道养护项目，经友好协商一致，订立本合同。
一、项目概况
1.1项目名称：骂蠡港、河北绛浜2条河道养护项目
1.2项目概况：骂蠡港、河北绛浜2条河道养护项目，蠡湖街道骂蠡港河道三类水水质维护，进行设备养护（电控柜、配电箱、点源净化装置组合、微生物箱、离子发生器动力净水系统、微生物固体床）；生态浮岛的养护（挺水植物的收割、补种）；水生动植物养护（沉水植物、螺蛳）；水质维护，确保河道水质指标达到年平均Ⅲ类。
1.3质量要求：合格标准，维持河道三类水标准。
二、项目内容：
1.采购标的需实现的功能：维持河道三类水标准。
2.服务期为：1年；
自      年    月    日至      年    月     日。
三、合同金额及付款方式
4.1合同金额：本合同维护费用合计为          元（大写：                 ）。
4.2付款方式：合同签订后，甲方向乙方支付合同总价10%的预付款，连续6个月平均水质达到国家地表三类水标准，支付至合同价的50%，服务期满后，平均水质国家地表三类水标准，支付至合同价的 100%。
五、甲方责任
5.1甲方负责协调物业管理、居民，确保不影响维护工作。
5.2未经乙方从技术上认同，甲方不能在乙方维护的生态修复水域内投放或饲养动植物。
5.3甲方需帮助乙方协调和其他施工单位的交叉作业等问题（如有)，确保其他施工单位不将施工污染物（如泥浆、石灰水、油、水泥浆、工程扬尘、化学污染物及生活污水等）排入乙方维护水体内。
5.4甲方负责为景观水体补水，并为乙方提供常用养护工具的存放处。
5.5甲方允许乙方在维护期间带领客户到本工程现场参观学习。
六、乙方责任
6.1乙方负责在维护期内对水质进行的处理、接受甲方及其物管人员对水面的监管。
6.2如发生水草病害等原因需要补种的，均由乙方负责。
6.3乙方应遵守安全生产的有关规定，严格按照安全标准，在维护周期内，随时接受行业安全检查人员依法监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并承担施工范围内的一切安全责任。
另注：
在维护期内如遇塌坡、溃堤、洪水、地震、外来污染、台风等不可抗力事件或非因乙方原因对水体造成破坏，乙方不承担相关责任。不可抗力或非正常情形消除后，甲方如需将水体恢复到不可抗力发生前的标准，双方就损毁的程度以及修复的费用达成一致，相关费用由甲方支付后乙方实施修复工作。
七、知识产权保护
7.1 本项目所采用的技术方案为乙方所有，甲方不得复制该技术方案，亦不得将该技术方案告知任何第三方，为实现本协议目的的除外。
7.2 乙方用于本项目的所有材料仅为本服务和甲方关联企业开发项目服务，甲方不得以任何方式提取样本用于进行科学研究等与本协议约定不符的用途。
7.3本合同涉及的内容甲乙双方均有保密的义务。
八、其他
8.1本合同经甲、乙双方加盖公章，并由双方法人代表签字或法定代表人的委托代理人签字，见证方盖章后生效。
8.2本合同一式五份，供需双方各执两份，见证方一份。
8.3就本合同或履行合同而发生争议，双方应友好协商解决。若协商未果，各方均可向法院提起诉讼。




[bookmark: _Toc18693]第六章 投标文件格式
[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244]
投

标

文

件


采购项目编号：JSZC-320211-ZQHJ-G2026-0020
采购项目名称：骂蠡港、河北绛浜2条河道养护项目
投标人：

二〇二六年  月  日
[bookmark: 一．报价函（格式）]
（一）投标函（格式）：
投标函
致无锡市滨湖区蠡湖街道办事处：
我方收到贵方编号         招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。
1、 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
2、 我方愿意提供中企华建友工程管理有限公司在招标文件中要求的文件、资料。
3、 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。
4、 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
5、 我方认为贵局有权决定中标者。
6、 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。
7、 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出疑问的权利。
8、 我方愿意按招标文件的规定交纳人民币   /   元的投标保证金。如我们在报价截止期后撤回报价及成交后拒绝遵守报价承诺或拒绝在规定的时间内与采购方签订合同则投标保证金将被贵方没收。
9、 如果我方被确定为中标（成交）供应商，且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。
10、 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购代理机构和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
投标人（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
电话：                              传真：
通讯地址：                          邮编：

（二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

[bookmark: 报价方关于资格的声明函（格式）]关于资格的声明函

采购项目编号：
日期：
无锡市滨湖区蠡湖街道办事处：
   我公司（供应商名称）针对本次项目编号          进行投标，并做如下声明：
1.本公司 （投标供应商名称）参加本次政府采购活动前三年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚、重大违法记录。
2.本公司 （投标供应商名称）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；
4.我公司（投标供应商名称）愿针对本次项目（项目名称、政府采购编号）进行投标报价，投标文件中所有关于投标报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（供应商名称）愿意承担由此而产生的一切后果。
投标人（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


（三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购项目编号：
日期：
无锡市滨湖区蠡湖街道办事处：
                  系中华人民共和国合法公司（单位），特授权         代表我公司（单位）全权办理针对本项目（                ）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
被授权代表情况：
姓名：           性别：            电话：
单位名称（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
（被授权人身份证原件扫描件附后）
说明：
（1） 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。
（2） 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，需提供“法定代表人身份证明书”。
（3） 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。
（4） 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。
如法定代表人亲自参加投标的，需提供：

法定代表人身份证明书

单位名称：										

单位性质：										

地    址：									

成立时间：年月日

经营期限：	         	

姓    名：				 性别：		 年龄：				 职务：		

系								的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：             （盖公章）
日  期：  年  月  日


（四）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日　　　　　　期：
注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为服务类的，只需按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不能进行中、小、微型企业认定。
（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，可依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
（五）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日  期：








（六）承诺书（格式）：
承诺书

（投标人名称）针对本项目（   ）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目（     ）所提供的服务符合招标文件要求；
2.本公司（单位）具备履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力；
3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
4.
5.
6.
7.
8.
…………………
如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求可自行完善。







（七）开标一览表（格式）：
开标一览表

采购项目编号：
	项目名称
	投标报价

	骂蠡港、河北绛浜2条河道养护项目
	投标报价（小写）：           元　　　        
投标报价（大写）： 　　　     

	服务期：

	服务要求：




投标人名称（盖章）   

注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

（八）分项报价表（格式）：
分项报价表

项目名称：                                     采购项目编号： 
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	生态浮岛
	1、日常巡查：每周巡查两次，松动及时固定，避免整个浮床连带损伤。
2、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理。
3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系。
4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪。
5、对于因病虫害等原因造成某个或某些植被死亡时，应将植被撤出，并进行相应的补种；当植物有严重病虫害时，应撤出后再喷洒杀虫剂处理。
6、如浮床破损需要更换，及时跟甲方沟通协商另外更换新浮床，新浮床费用根据市场价格另行计算。
	㎡
	1500
	
	

	2
	设备维修、保养
	主电控柜
	1、电控柜、配电箱定期检修，如发生故障及时维修。
2、生物孵化滤墙及微生物箱定期清洗、维护。
3、微纳米气泡发生器主机及水泵定期检修，若出现故障及时维修，微纳米喷头定期更换，进水系统定期清洗。
4、离子主机定期检修，如发生故障及时维修，过滤系统定期更换。
5、微生物固体床定期检修，如发生故障及时维修，过滤系统定期更换，定期添加固体微生物颗粒。
6、若设备故障无法进行维修，及时跟甲方沟通协商另外更换新设备，新设备费用根据市场价格另行计算。
	台
	1
	
	

	3
	
	配电分箱
	
	只
	25
	
	

	4
	
	点源净化装置组合（氮、磷一体化处理设备）
	生物孵化滤墙
	
	套
	6
	
	

	
	
	
	微生物箱
	
	
	
	
	

	
	
	
	微纳米气泡发生器
	
	
	
	
	

	5
	
	微生物箱
	
	台
	10
	
	

	6
	
	离子发生器动力净水系统
	
	台
	15
	
	

	7
	
	微生物固体床
	
	台
	4
	
	

	8
	拦截坝清洗
	1.及时清洗养护，以免影响设备正常功能。
2.其中火山岩拦截坝1套，活性滤料拦截坝5套。
	次
	2
	
	

	9
	硝化菌
	1.固体菌剂；2.有效活菌数：＞1000 亿/克；3.主要成分：以硝化菌为主及包含部分芽孢杆菌的一类复合菌群。
	kg
	4200
	
	

	10
	COD降解微生物
菌剂
	1.固体菌剂；2.有效活菌数：＞1000 亿/克；3.主要成分：以枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌为主的一类好氧芽孢杆菌复合菌群。
	kg
	4600
	
	

	11
	磷固化菌剂
	1.固体菌剂；                        2.有效活菌数：＞200 亿/ml；3.主要成分：以假单胞菌、不动杆菌为主的一类复合菌群；               
	kg
	4800
	
	

	12
	微生物激活制剂
	1.固体制剂；2.主要成分：多种营养物质、生长因子以及辅助物质等的干燥混合物；3.经筛选、加工工艺制作，可快速激活特定功能菌剂。
	kg
	3000
	
	

	13
	生物底改
	底泥消毒，活化、预处理
	kg
	1800
	
	

	14
	除藻抑制剂
	1.固体菌剂；
2.有效活菌数：＞500 亿/克；
3.主要成分：芦苇提取物、双歧杆菌等的干燥混合物。
	kg
	900
	
	

	15
	水草大救星
	1.水产促生长因子、生物肽
2、提供水草生长所必需的多种营养物质，水草不长时补充水草营养，促进爆新芽，焕发活力。
3、激活水草细胞，提升水草活力
	kg
	1200
	
	

	16
	生物蜡块
	碳源缓释块
单块规格：26*36.5*1.5cm；
投放方式：利用Φ100mm浮体和400*400*200mm锚固混凝土预制块，通过Φ6mm尼龙绳将碳源缓释块悬浮于水中。
半年更换一次
	块
	90
	
	

	17
	水质检测费
	频次：2次/月，及时了解水质动态
	次
	24
	
	

	18
	沉水植物养护
	1.及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物。
2、沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除。
3、收割时间为枯萎1周内，收割方式为机械收割或人工打捞。
4、台风、大风大雨天气及强泄洪后2～3天，检查沉水植物的冲毁情况。
	㎡
	7800
	
	

	19
	沉水植物种植
	栽植水生植物
1、植物种类：金鱼藻、常绿矮型苦草
2、株高或蓬径或芽数/株：h=10-30cm
3、单位面积株数：25株/㎡
	㎡
	2000
	
	

	
	小计：
	

	河北绛浜

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	设备维修、保养
	臭氧发生器
	1、臭氧发生器及沉水风机曝气定期检修，如发生故障及时维修。
2、若设备故障无法进行维修，及时跟甲方沟通协商另外更换新设备，新设备费用根据市场价格另行计算。
	台
	4
	
	

	
	
	沉水风机曝气
	
	台
	1
	
	

	2
	硝化菌
	1.固体菌剂；2.有效活菌数：＞1000 亿/克；3.主要成分：以硝化菌为主及包含部分芽孢杆菌的一类复合菌群。
	kg
	1750
	
	

	3
	COD降解微生物菌剂
	1.固体菌剂；2.有效活菌数：＞1000 亿/克；3.主要成分：以枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌为主的一类好氧芽孢杆菌复合菌群。
	kg
	1850
	
	

	4
	磷固化菌剂
	1.固体菌剂；                        2.有效活菌数：＞200 亿/ml；3.主要成分：以假单胞菌、不动杆菌为主的一类复合菌群；               
	kg
	1800
	
	

	5
	水质检测费
	频次：2次/月，及时了解水质动态
	次
	24
	
	

	6
	河道保洁及河岸垃圾清理
	1.常态保洁工作，做到每日有专人进行打捞，巡回保洁，确保水面、河岸常态整洁，2人/日；                       2、应急处突保洁工作，发现河道水域内有病死动物尸体时，及时打捞上岸进行无害化处理。                       3、暴雨过后，及时清理河道中垃圾、杂草、障碍物，进行水质应急处理，确保河道畅通，河面、岸线干净整洁，水质达标。
	㎡
	2350
	
	

	7
	小计：
	

	合计：          
	




投标供应商（盖章）：
法定代表人或授权代表签字或盖章：
日期：

（九）服务偏离表（格式）：
服务偏离表

投标人名称（盖章）                            采购项目编号：  
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；
（2）如无任何服务偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；
    （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。



（十）项目管理机构配备情况表（格式）

项目管理机构配备情况表

供应商名称（盖章）                                       项目编号： 
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	岗位名称
	学历
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
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法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1、上表可自行延长。

（十一）项目负责人简历表（格式）
项目负责人简历表

投标供应商名称（盖章）                             采购项目编号：          
	1
	姓名
	
	性别
	

	2
	身份证号码
	
	出生年月
	年     月

	3
	联系电话/传真：

	4
	从事本项工作时间及工作经历：

	5
	拥有关于本项服务方面的职称：

	6
	曾获得的关于本项服务方面的奖励情况：

	7
	近5年内负责的服务项目：

	8
	其他需要说明的情况



法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
注：请附相关证明材料扫描件。







（十二）主要器具设备表（格式）

主要器具设备表

项目名称：                              项目编号： 

	序号
	船只/设备名称
	自有或租赁
	购入年份或租赁期限
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	



备注：表格不够可自行扩展。
投标供应商（公章）：                        
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                    
日期：     年     月     日
注：1.本表对应评分标准中的设备或车辆配置情况，表格不够可自行延长。
2.进场作业时，采购人有权对投标人所提供的设备或车辆信息进行核查。
3.上表内容须按评分标准中的相关要求提供相应证明材料。
4.证明材料均请附在本表之后。
（十三）投标人基本情况声明
（内容写不完的栏目可相应扩展）

单位名称（盖章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：
中级职称人数、
高级职称人数

	2025年12月资产总额
	  万元
	净资产
	万元

	2025年12月股东权益
	 万元
	2025年业务收入
	万元

	2025年实现利润
	万元
	
	

	办公面积

	平方米
	其中：
	自有面积    平方米
承租面积    平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见
	

	最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	其他需要说明的情况
	




注：本表可以扩展。
法定代表人或授权代表签字或盖章：

（十四）技术方案（格式自拟）

技术方案

投标供应商应按评分点编制完整的服务方案，以便评审。
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