南京市儿童医院

零星维修服务项目

招标文件

项目编号：JSZC-320100-HWZX-G2026-0365

项目代理编号：0675-266JOC003593

采购人：南京市儿童医院

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

日期：2026年7月

目录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同文本

第四章  项目需求

第五章  评标方法与评标标准

第六章  投标文件参考格式

# 第一章  招标公告

项目概况

南京市儿童医院零星维修服务项目的潜在投标人应在苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载，并于2026年7月30日14时30分（北京时间）前提交投标文件。

## 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320100-HWZX-G2026-0365，项目代理编号：0675-266JOC003593

2、项目名称：南京市儿童医院零星维修服务项目

3、项目预算：人民币750万元/三年（250万元/年）（采购包一：300万元/三年（100万元/年），采购包二：450万元/三年（150万元/年）

4、采购需求：

| 包号 | 名称 | 预算 | 服务期 | 最高限价（即最低下浮率） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 零星维修服务项目(广州路院区） | 300万元/三年（100万元/年） | 3年，本项目采取一次招标三年沿用，实行一年一考核签合同的办法，且中标单价不变 | 文件规定的计费基础的100%，即报价下浮率需≥0% |
| 包2 | 零星维修服务项目（河西院区） | 450万元/三年（150万元/年） | 3年，本项目采取一次招标三年沿用，实行一年一考核签合同的办法，且中标单价不变 |  |

本项目共两个包，供应商可以兼投但不可兼中，最多只能中标1个包，评审顺序从第一包开始，参与包1投标，且中标第1包，则不得参与后续标包的评审，未中标则不影响后续评审。

## 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1、符合《政府采购法》第二十二条的相关规定，投标人提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（格式见投标文件格式模板，原件）。

其中不适用信用承诺的情形：

供应商被列入严重失信主体名单：

被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内：

其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形

2、投标人提供在有效经营期内的营业执照（复印件）。

3、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

4、本项目不接受联合体投标。

(二)特殊资格要求

1.供应商须具有有效的安全生产许可证。

## 三、获取招标文件

1. 项目报名时间：2026年7月9日0:00至2026年7月15日23:59（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年7月30日14时30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

3.投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

## 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、本项目不收取投标保证金；

2、项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

3、本项目落实的政府采购政策：

1）政府采购促进中小企业发展

本项目属于服务类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020)52号)的要求，本项目小型、微型企业在评标时享受价格扣除优惠政策。中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。

2）政府采购支持监狱企业发展

3）政府采购促进残疾人就业

4）政府采购鼓励采购节能环保产品

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购人联系方式 名 称：南京市儿童医院 联系人：汪老师 电话：025-52862966 地址：南京市建邺区江东南路8号

2.采购代理机构信息

名 称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地　址：南京市建邺区云龙山路58号大唐科技大厦A座高区15楼

联系方式：025-84795965

3.项目联系方式

项目联系人：金昕、谢影

电话：025-84795965

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国政府采购有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏海外集团国际工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦获取了本招标文件并决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6.3 本项目招标文件如包括多个合同包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各合同包通用要求。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应根据相关法律法规规定按招标公告中的通讯地址，以书面形式向采购代理机构提出，逾期不再受理。采购代理机构将对收到的澄清要求予以答复，并在认为有必要时，将澄清答复在原公告媒体上予以公告，答复中包括所问问题（但不包括问题的来源）。

7.2澄清答复内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。澄清内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延递交投标文件的截止时间。

8、招标文件的修改

8.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。

8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3修改内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在原公告媒体公布。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除招标文件另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表（含分项报价表）、资格、资信证明文件、技术偏离表、商务偏离表、需求响应描述等内容；

*10.2 投标人如同时参与多个合同包（如有）招标，则应按合同包分别制作投标文件，否则将视为无效投标文件。

*10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人资格及投标符合招标文件规定的其它文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及投标符合招标文件规定的其它文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除具有履行合同的能力外，还应具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交证明货物、服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

12、开标一览表和分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报开标一览表与分项报价表。*每项货物、服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。

12.2 标的物

采购人需求的货物、服务等。

12.3有关费用处理

- 投标人报价是根据招标文件所确定的供货、服务范围内的全部工作和内容的价格体现，涵盖完成招标文件规定的工作所涉及到的一切费用。

- 招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

- 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，合同期内价格未经采购人允许将不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

- 其它报价要求：本项目投标报价应包括为完成本项目发生的所有费用。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为履行本项目合同所必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术偏离表、商务偏离表及投标说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求的偏离项应逐项作出说明，并说明原因；

13.2 提供本项目评分标准中要求的案例证明材料；

13.3 详细阐述项目实施方案和服务计划；

13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关服务的管理制度、服务机构的分布情况、服务人员的数量、素质、技术水平及服务的反应能力和相关证明材料。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.4 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函

投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函。

16、投标保证金

本项目无需递交投标保证金。

17、投标有效期

17.1 *投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后90日历天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件签署

18.1 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章。

四、投标文件的递交

19.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照做无效投标处理。

19.3 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

#### 20.投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 21.投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

#### 22.开标

22.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

22.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 23.评标

23.1 评标由代理机构组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

#### 24.评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

25．投标的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人、代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，并将资格审查的结论向评委会进行反馈。

*在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 投标文件签署、盖章齐全完整 | 符合招标文件要求 |
| 投标有效期 | 符合招标文件要求 |
| 项目需求中的实质性要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他实质性要求 | 符合招标文件要求 |

26.2 未通过资格审查或符合性审查的投标人，将现场告知投标人未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

*26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

*同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.5相同品牌产品投标的评审（货物项目适用）

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

27投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

*28、无效投标条款和废标条款

28.1 无效投标条款

28.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

28.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

28.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

28.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

28.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

28.1.6 未通过符合性审查。

28.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本招标文件中加注“*”或“★”号部分均为实质性要求和条件）。

28.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

28.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

28.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

补充：

（一）评审过程中出现下列情形之一的评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料对投标（响应）价格作出解释,由评审委员会依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

28.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

28.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

28.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

28.2 废标条款

28.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

28.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

28.2.3 因重大变故采购任务取消。

28.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

28.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

28.4 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

28.4.1对于公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人将在改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人将在依法报财政部门批准后，重新组织采购。

六、定标

29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

29.2 采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

29.3评审结束后，中标人名单将在 原公告媒体 进行公示，公告期限为1个工作日。

*29.4若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，采购人有权提请评委会或财政部门重新确定其中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正

当利益的；

（4）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；

（5）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。

不符合法定中标条件的，采购人可按评委会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30、质疑处理

30.1提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

30.2投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式按招标文件要求向采购人、采购代理机构提出质疑。上述投标人应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

30.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

30.3本项目要求投标人（或潜在投标人）在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

30.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函须按照中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）提供的质疑函范本要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

30.5质疑函及证明材料应在法定质疑期内采用书面形式递交至下列地址：

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

联系人：金昕、谢影

联系电话：025-84795965

地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼

30.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人、采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

30.7以下情形的质疑不予受理：

内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

超出政府采购法定期限的质疑。

以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

法律法规规定的其他不予受理情形。

供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

31、中标通知书

31.l 采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。

31.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

32. 签订合同

32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，*中标人不得将货物、服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33、货物、服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物、服务的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

34、中标服务费

投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏海外集团国际工程咨询有限公司(以下简称采购代理机构)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。本项目预算已包含本次招标服务费，故服务费由中标人支付。

本次招标采购代理机构不收取标书工本费。

招标服务费收费标准:中标人向采购代理机构支付招标服务费，服务费标准按下表标准的40%计取。折后出现收费不足3000元的，代理机构可与中标/成交供应商确定具体费用，但协商费用不得高于3000元。

招标代理服务收费标准（费率）：

| 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ | 1.5％ |
| 100—500 | 1.1％ | 0.8％ |
| 500—1000 | 0.8％ | 0.45％ |
| 1000—5000 | 0.5％ | 0.25％ |

中标服务费账号：

江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地址：南京市建邺区云龙山路58号大唐科技大厦A座第14、15层

开户行名称及账号：

交通银行江苏省分行营业部  320006607010141124109

第三章  合同文本（参考）

南京市儿童医院零星维修服务合同模板

甲方：南京市儿童医院

乙方：

一、说明：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，经甲乙双方协商，签订本合同。

二、合同条款：

合同由甲乙双方签订，本合同依据招标代理机构           的招标编号为             的采购文件规定，按下列合同条款甲方同意购买，乙方同意提供下列服务。

1．服务内容。

详见项目采购需求（附件），具体维修内容根据甲方后勤管理部门出具的维修单确定，单个维修单所包含的维修金额不超过10万元。

2. 服务期限

2.1、服务期：三年，合同一年一签。每年合同期满，采购人将对供应商服务情况组织考核，在考核合格基础上，双方可根据相关法律及文件规定要求下续签合同。本采购项目下的全部合同履行期限最长不超过3年。

2.2、服务费的结算：每两个月按实际发生工程量结算，支付经审计后的维修服务费。

3. 服务价格及计价方式

3.1乙方在服务期内单项零星工程预算低于10万元的综合优惠率为      %。

3.2在乙方在服务期内，甲方根据需要，由甲方后勤管理部门向乙方出具的书面维修单。在维修前乙方向甲方报备维修工程量及经费预算，甲方书面批准后方可维修。

3.3计价原则

乙方承担的具体项目维修任务，由甲方根据维修项目性质和特点，报价的计价方法按下列规则计算：

3.3.1参考现行建设工程工程量清单计价规范执行。

3.3.2可参考的工程计价表和有关文件按现行计价规范及相关规定执行。

3.3.3 材料、设备价格：以南京市工程造价信息中心公布的维修单派单时的材料、设备单价为基础；材料消耗量和辅材单价按相关定额计算。

3.3.4 人工费单价：按维修单派单时正在实行的江苏省政策性文件确定。

3.3.5措施费和不可竞争费用：双方应根据具体项目情况在维修单派单时加以明确约定。

3.3.6维修后的项目质保期为2年。

3.4服务期间，如遇国家或江苏省政策性调整，则双方须按最新政策规定执行。

3.5结算时从维修款中扣除维修用水、电费（按定额规定收取）。

3.6  结算价格的确定:乙方依照3.3条的规定计算维修项目费用[包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费(含企业和现场管理费)、措施费、规费、保险费用、利润、税金等。乙方提交便于结算审计的竣工结算书至甲方，按照成交优惠率下浮，并由甲方委托的审计部门进行结算审计，最终结算以最新的修缮定额为依据，以审计部门的审定金额为准。

4  其他注意事项：

4.1在具体项目施工期间，乙方应根据江苏省相关文件规定、现行标准购买工伤保险。

4.2维修前，乙方采购的维修材料的品牌、质量、规格、颜色等必须获得甲方的书面确认。

4.3维修费用中已含有拆除、建筑垃圾清拖费。

5除甲供材外，其余材料都由乙方供应，维修材料每月结算一次，数量根据维修签证，价格以每月政府发布信息价为准，信息价中没有的材料，双方根据市场价格协商签证。

6 提供服务的开始时间及地点：

合同生效后，服务期内接甲方书面通知后7天内进场施工。

服务地点：南京市儿童医院项目现场。

7．双方权利、义务

7.1甲方权利、义务

7.1.1根据本合同规定，甲方委托乙方实施后勤维修服务；

7.1.2乙方造成第三方损害、因乙方违反合同规定给甲方造成损失的，甲方有权直接要求乙方赔偿全部及/或任何相关的经济损失，乙方承诺将不予推卸地、及时地、直接地承担全部及/或任何相关的损失的赔偿责任，包括第三方的相关的全部及/或任何损失的赔偿责任；

7.1.3对乙方的服务实施抽查监督检查考核评定一次（85分为合格），如因乙方完不成合同规定的目标和指标或管理不善造成重大经济损失，甲方有权终止合同；

7.1.4政策规定由甲方承担的其他责任。

7.2乙方权利、义务：

7.2.1严格执行国家的法律、法规，守法经营，按章办事，自觉维护甲方及甲方的利益。

7.2.2接受甲方的检查、监督，严格履行服务承诺，做到诚实、守信。

7.2.3加强内部管理，提高服务质量，按照服务合同的有关规定开展工程项目服务业务，保证不发生质量问题。服务期间产生的人身、财产安全责任由乙方负责。

7.2.4向甲方及时报送委派项目负责人及其项目组织机构主要成员名单（必须是此次磋商时承诺的的人员）、工程组织设计，完成工程维修服务合同专用条件中约定的工程范围内的业务。

7.2.5项目组织机构在履行本合同义务的期间，应当运用合理的技能，认真勤奋、诚实守信地开展工作。帮助甲方实现合同预定的目标，公正地维护各方的合法权益。

7.2.6项目组织机构使用甲方提供的设施和物品属于甲方的财产，在服务工作完成或者中止时，应当将其设施和剩余的物品库存清单提交给甲方，并且按照工程项目服务合同约定的时间和方式移交此类设施和物品。

7.2.7在限额内工程项目服务合同期内或者合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料。

7.2.8遵循诚实信用原则，认真搞好工程项目定点服务，杜绝不正当竞争行为。

8 履约保证金

9奖罚措施

9.1如果甲方不完成应负的合同责任，由此而影响乙方的承包服务目标，或给乙方造成损失，甲方应当给予补偿或承担相应责任。

9.2如果乙方没有完成合同责任或服务目标和经济指标，甲方应当责成乙方限期改正，情节严重的处以人民币1000至10000元的罚款，直至终止合同，损失由乙方承担。

9.3由乙方管理不善或重大失误，造成甲方损失或工作严重不便的，应当赔偿甲方及使用人的损失。

10合同更改、补充与终止

10.1经双方协商一致，可对本合同条款进行修订更改或补充，以书面合同为准。

10.2合同终止后，是否续签、优先签约或终止合同由甲方决定。

10.3付款方式：经审计部门审定后出具审计定案单30日内。

11其他事项

11.1本合同执行期间，如遇不可抗拒的自然灾害，造成经济损失的，双方应相互体谅，共同协商、合理分摊。

11.2本合同的采购文件和响应文件为合同的有效组成部分。

11.3本合同正本壹式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份，具有同等法律约束力。

11.4双方如对合同发生争议，可协商解决，协商不成的，诉请甲方所在地人民法院解决。

12附件：采购文件、卖方的响应文件和卖方在评审、磋商时的承诺书，均为本合同的附件，与合同具有同等法律效力，如甲乙双方对合同发生争议，以采购文件为准。

甲方：南京市儿童医院                  乙方：

(盖章)                                  (盖章)

法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：

（签字）                              （签字）

地  址：南京市鼓楼区广州路72号        地  址：

电  话：025-83116261                   电  话：

开户银行：农行南京市广州路支行         开户银行：

账    号：10100301040000177            账    号：

第四章 项 目 需 求

(★参数不允许负偏离)

第一包：零星维修服务项目（广州路院区）

一、项目概述

南京市儿童医院，是一所集医疗、科研、教学、康复、保健为一体的三级甲等儿童专科医院。医院设有广州路院区（鼓楼区广州路72号）、河西院区（建邺区江东南路8号）两个院区。

本次采购的是南京市儿童医院广州路院区的房屋、水、电、暖通、市政、绿化、装饰、家具等设施日常维护、检修、维修等。单次维修服务（10 万以内）项目，拟招标一家供应商提供服务

本项目共两个包，供应商可以兼投但不可兼中，最多只能中标1个包，评审顺序从第一包（广州路院区）开始，参与包1投标，且中标第1包，则不得参与后续标包的评审，未中标则不影响后续评审。

二、采购内容

1、院区内的所有电源、插座、照明设备等灯具及楼层配电房内设备的维护、保养、维修更换;

2、院区内热水控制电路、排水泵控制电路、水箱控制电路及锅炉房、氧气间、水泵房内设备电路的故障排除、维护、保养、维修；

3、院区所使用医院采购的小型家用电器（如电视、风扇、冰箱、开水炉、微波炉、取暖器等）简单故障排除及调试;

4、院区内的所有龙头、洁具、供排水管道、水泵（包括污水泵、生活水泵、消防泵）、阀门（包括蒸汽阀门、氧气阀门）、感应龙头、洗澡刷卡器等物件的维护、保养、维修更换；

5、院区内所有的家具、桌椅、病床、门窗（包括更换纱窗、压条）、门帘、窗帘及隔帘、输液杆、轨道和滑轮的维修、拆装、更换，各类推车和货车的维修及保养；

6、各类牌匾、宣传栏、意见箱、抽纸盒、衣钩、架子、镜子及钟等五金挂件的拆装、安装；

7、软门帘、防寒帘安装、维护及夏冬两季的拆换工作；

8、水管、蒸汽管道、医气管道沙眼焊接修补、更换阀门，以及保温修补和安装加固；

9、院区内中央空调系统（包括：冷冻水系统出机房后的相关管道和末端设施、通风管道，不包括手术室洁净空调系统）维修、维护，使设备达到最佳运行状态，符合节能要求；包括水路系统的排气、排污、清洗更换过滤设备（不包含空调机房内的主机、管道及冷却塔）。

10、院区内电话线路故障排查、维修。

11、院区室内的下水疏通工作。

12、分体空调（包括挂机、柜机、多联机等）的维护、维修、保养、拆机。

13、院区内房屋建筑与装饰维修，包括平整场地、挖一般土方、挖沟槽土方、挖基坑土方、管沟土方、回填方、余方弃置、砖基础、实心砖墙、多孔砖墙、实心砖柱、多孔砖柱、砖检查井、零星砌砖、砖散水、地坪、砖地沟、明沟、砌块墙、砌块柱、石挡土墙、垫层、独立基础、满堂基础、矩形柱、构造柱、异形柱、基础梁、矩形梁、圈梁、过梁、直形墙、挡土墙、有梁板、无梁板、栏板、雨篷、悬挑板、阳台板、直形楼梯、散水、坡道、室外地坪、电缆沟、地沟、台阶、扶手、压顶、化粪池、检查井、嵌缝、打胶、钢网架、钢屋架、钢托架、钢桁架、钢桥架、实腹钢柱、空腹钢柱、钢管柱、钢梁、钢吊车梁、钢板楼板、钢板墙板、钢支撑、钢拉条、钢檩条、钢天窗架、钢挡风架、钢墙架、钢平台、钢走道、钢护栏、钢护栏、钢支架、零星钢构件、成品空调金属百页护栏、成品栅栏、成品雨蓬、金属网栏、砌块墙钢丝网加固、木屋架、木柱、木梁、木檩、木楼梯、其他木构件、屋面木基层、木质门、木质门带套、木质防火门、门锁安装、金属（塑钢）门、彩板门、钢质防火门、防盗门、金属卷帘（闸）门、防火卷帘（闸）门、金属格栅门、电子感应门、电动伸缩门复合材料门、木质窗、金属防火窗、金属百叶窗、金属纱窗、复合材料窗、木门窗套、石材门窗套、成品木门窗套、木窗台板、铝塑窗台板、金属窗台板、石材窗台板、屋面卷材防水、屋面涂膜防水、屋面刚性层、屋面排水管、屋面排（透）气管、屋面天沟、檐沟、墙面卷材防水、墙面涂膜防水、墙面砂浆防水（防潮）、楼（地）面涂膜防水、楼（地）面涂膜防水、保温隔热屋面、保温隔热墙面、保温隔热楼地面、细石混凝土楼地面、平面砂浆找平层、石材楼地面、碎石材楼地面、块料楼地面、橡胶板楼地面、橡胶板卷材楼地面、塑料板楼地面、塑料卷材楼地面、地毯楼地面、竹、木（复合）地板、防静电活动地板、防静电活动地板、水泥砂浆踢脚线、石材踢脚线、块料踢脚线、塑料板踢脚线、木质踢脚线、金属踢脚线、石材楼梯面层、块料楼梯面层、拼碎块料面层、水泥砂浆楼梯面层、石材台阶面、块料台阶面、水泥砂浆台阶面、石材零星项目、拼碎石材零星项目、块料零星项目、水泥砂浆零星项目、墙面一般抹灰、立面砂浆找平层、柱、梁面一般抹灰、零星项目一般抹灰、石材墙面、拼碎石材墙面、块料墙面、干挂石材钢骨架、石材柱面、块料柱面、石材梁面、块料梁面、石材零星项目、拼碎块零星项目、墙面装饰板、柱（梁）面装饰、带骨架幕墙、全玻(无框玻璃)幕墙、木隔断、金属隔断、玻璃隔断、成品隔断、其他隔断、天棚抹灰、吊顶天棚、格栅吊顶、吊筒吊顶、藤条造型悬挂吊顶、装饰网架吊顶、采光天棚、灯带（槽）、送风口、回风口、木门油漆、金属门油漆、金属窗油漆、木扶手油漆、其它木材面、零星木装修油漆、金属面油漆、抹灰面油漆、抹灰线条油漆、满刮腻子、墙面喷刷涂料、天棚喷刷涂料、墙纸裱糊、金属构件刷防火涂料、木材构件喷刷防火涂料、柜台、鞋柜、书柜、酒柜、衣柜、厨房壁柜、服务台、金属装饰线、木质装饰线、石材装饰线、石膏装饰线、铝塑装饰线、塑料装饰线、金属扶手、栏杆、栏板、硬木扶手、栏杆、栏板、塑料扶手、栏杆、栏板、玻璃栏板、晒衣架、金属旗杆、玻璃雨篷、泡沫塑料字、有机玻璃字、木质字、金属字、吸塑字、砖砌体拆除、混凝土构件拆除、钢筋混凝土构件拆除、木构件拆除、平面抹灰层拆除、立面抹灰层拆除、天棚抹灰面拆除、平面块料拆除、立面块料拆除、楼地面龙骨及饰面拆除、墙柱面龙骨及饰面拆除、天棚面龙骨及饰面拆除、刚性层拆除、防水层拆除、铲除油漆面、铲除涂料面、铲除裱糊面、栏杆、栏板拆除、隔断隔墙拆除、木门窗拆除、金属门窗拆除、钢柱拆除、钢柱拆除、钢网架拆除、钢支撑、钢墙架拆除、其他金属构件拆除、管道拆除、卫生洁具拆除、灯具拆除、玻璃拆除、暖气罩拆除、柜体拆除、窗台板拆除、筒子板拆除、窗帘盒拆除、窗帘轨拆除、开孔（打洞）、综合脚手架、外脚手架、里脚手架、外装饰吊篮、电梯井脚手架、外墙脚手架板式金属防护网增加费（通补）、基础、矩形柱、构造柱、异形柱、基础梁、矩形梁、异形梁、圈梁、过梁、弧形、拱形梁、直形墙、弧形墙、短肢剪力墙、电梯井壁、有梁板、无梁板、平板、其它板、栏板、天沟、檐沟、雨篷、悬挑板、阳台板、楼梯、其他现浇构件、电缆沟、地沟、台阶、扶手、散水、化粪池、检查井等。

14、安装类维修：配电箱、插座箱、控制开关、低压熔断器、快速自动开关、小电器、端子箱、风扇、照明开关、其他电器、其他电器、电力电缆、控制电缆、电缆保护管、电力电缆头、控制电缆头、防火堵洞、防火隔板、防火涂料、电缆分支箱、接地极、接地母线、避雷引下线、均压环、避雷网、避雷针、半导体少长针消雷装置、等电位端子箱、测试板、绝缘垫、浪涌保护器、降阻剂、配管、线槽、桥架、配线、接线箱、接线盒、普通灯具、高度标志（障碍）灯、装饰灯、荧光灯、一般路灯、中杆灯、高杆灯、铁构件、凿（压）槽、打洞（孔）、管道包封、人（手）孔砌筑、人（手）孔防水、接地装置、路由器、收发器、交换机、分线接线箱（盒）、双绞线缆、监控摄像设备、录像设备、停车场管理设备、镀锌钢管、钢管、铸铁管、塑料管、复合管、室外管道碰头、管道支架、设备支架、套管、螺纹阀门、螺纹法兰阀门、塑料阀门、水表、倒流防止器、法兰、洗脸盆、洗涤盆、大便器、小便器、其他成品卫生器具、大、小便槽自动冲洗水箱、淋浴间、给、排水附（配）件、管道刷油、金属结构刷油、喷漆等。

15、市政维修：挖一般土方、挖沟槽土方、挖基坑土方、挖一般石方、回填方、余方弃置、排水沟、截水沟、路床（槽）整形、碎石、块石、沥青混凝土、水泥混凝土、块料面层、弹性面层、人行道整形碾压、人行道块料铺设、安砌侧（平、缘）石、现浇侧（平、缘）石、检查井升降、树池砌筑、预制电缆沟铺设、人（手）孔井、电缆保护管、标线、标记、横道线、清除标线、隔离护栏、混凝土管、钢管、铸铁管、塑料管、水平导向钻进、夯管、顶（夯）管工作坑、预制混凝土工作坑、顶管、新旧管连接、临时放水管线、砌筑方沟、混凝土方沟、砌筑渠道、混凝土渠道、警示（示踪）带铺设、铸铁管管件、钢管管件制作、安装、塑料管管件、转换件、阀门、法兰、套管制作、安装、套管制作、安装、水表、消火栓、砌筑井、混凝土井、塑料检查井、整体化粪池、雨水口、电缆、电缆保护管、电缆排管、管道包封、电缆终端头、电缆中间头、铺砂、盖保护板（砖）、配管、配线、接线箱、接线盒、带形母线、常规照明灯、中杆照明灯、高杆照明灯、景观照明灯、桥栏杆照明灯、接地极、接地母线、避雷引下线、避雷针、降阻剂、供电系统调试、接地装置调试、电缆试验、现浇构件钢筋、钢筋网片、植筋、型钢、预埋铁件、高强螺栓、拆除路面、拆除人行道、拆除基层、铣刨路面、拆除侧、平（缘）石、拆除管道、拆除砖石结构、拆除混凝土结构、拆除井等。

16、园林绿化维修：砍伐乔木、挖树根(蔸)、砍挖灌木丛及根、砍挖竹及根、砍挖芦苇(或其他水生植物)及根、清除草皮、清除地被植物、种植土回(换)填、整理绿化用地、绿地起坡造型、栽植乔木、栽植灌木、栽植竹类、栽植棕榈类、栽植绿篱、栽植攀缘植物、栽植色带、栽植花卉、栽植水生植物、垂直墙体绿化种植、花卉立体布置、铺种草皮、喷播植草(灌木)籽、植草砖内植草、挂网、箱/钵栽植、喷灌管线安装、喷灌配件安装、园路、踏(蹬)道、路牙铺设、树池围牙、盖板(箅子)、嵌草砖(格)铺装、栈道、点风景石、木(防腐木)屋面、现浇混凝土花架柱、梁、金属花架柱、梁、木花架柱、梁、竹花架柱、梁、石桌石凳、预制钢筋混凝土飞来椅、塑料、铁艺、金属椅、喷泉管道、喷泉电缆、电气控制柜、喷泉设备、石球、塑仿石音箱、铁艺栏杆、塑料栏杆、钢筋混凝土艺术围栏、标志牌、景墙、花盆(坛、箱)、摆花、花池、垃圾箱、砖石砌小摆设、其他景观小摆设等中小项目维修。

备注：具体维修内容根据医院后勤管理部门出具的维修单确定。

三、维保服务方案：

1、所有维修人员都必须具有专业技能，并持证上岗。

2、供应商现住维修技术人员需服从医院工作安排管理，并需按照医院内管理要求开展工作。

3、建立完善的考核机制①供应商需对现住维修技术人员建立内部考核制度②医院对供应商的服务质量、反应时间与服务态度建立考核机制③建立临床满意度考核制度及第三方满意度调查考核制度。

4、如供应商按要求未达成考核目标，医院有权对供应商进行处罚。

四、现场维保工作措施及服务要求：

（实施中将确定相应的“服务标准”与具体的“维保工作实施计划”，以备医院考核、监督）

1、进场前对维保人员进行医院的各项规章制度教育及现场安全教育。进行必要的职业道德、文明服务和服务标准教育。

2、在岗人员统一着装，挂牌服务。

3、熟悉各专业设备的性能及具体位置并建立维护设备的设备档案。根据设备档案制定水、电、气、空调等设备故障的维修预案。

4、维修人员作息时间服从医院后勤部门管理。

5、做好各类维保、维修、巡查及抢修记录，建立设备维保、维修档案，绘制设施维修后的变更图纸，交医院后勤处存档。

★6、在合同期内严格遵守各项相关安全规章，做好安全防范，杜绝各类安全事故。如人员不按要求持证上岗或违规操作，所产生的损失由外包供应商独立承担）。中标供应商鉴订合同时，必须先签订安全协议，并明确双方的安全责任和职责。凡由中标供应商责任造成的伤亡事故，应由中标供应商承担全部经济损失。

7、在维保过程中如与医院发生任何矛盾，现场将无条件服从医院的要求，杜绝发生任何现场冲突。

8、如遇到医院服务模式改变或政策性调整，医院会提前一个月书面通知，按要求增减服务内容及费用。

五、★技术标准

服务中涉及小型修缮工程质量要求

1、工程质量标准：中华人民共和国《建筑工程施工质量验收统一标准》等建筑工程施工质量验收规范的合格标准。

2、工程规范以现行的或承担具体施工任务期间国家和行业新颁布施行的规范、规程为准。

3、动火作业规范。严格落实国务院安委会《关于加强人员密集场所动火作业安全管理的若干措施》(安委[2024]12号)和《关于人员密集场所加强动火作业安全管理的通告》，加强对建筑施工、装饰装修工程等动火作业的管理，严格执行医院保卫处动火作业内部审批手续，落实安全措施检查作业过程监督，对未落实动火作业主体责任、违反规定动火、现场监管措施不到位、无证上岗作业、人证不符的、违规吸烟的，接受相关法律法规处理。（提供承诺书，格式自拟，不提供作无效响应文件处理）

4、现场施工安全管理体系。每次项目进场施工时建立施工现场管理制度，制定详细施工方案，明确各阶段安全目标和保障措施。施工过程中，不得出现施工现场管理混乱的情况，避免因管理不善增加安全隐患。涉及到既有工程项目的改造、装修或修缮，应按照江苏省住房和城乡建设厅《江苏省既有建筑改造消防设计技术要点(试行)的通知》(苏建消防[2023)104号)执行。（提供承诺书，格式自拟，不提供作无效响应文件处理）

五、计价方式

1在供应商在服务期内，采购人根据需要，由医院后勤管理部门向供应商出具的书面维修单。在维修前供应商向采购人报备维修工程量及经费预算，采购人书面批准后方可维修。

2计价原则

2.1  供应商承担的具体项目维修任务，由采购人根据维修项目性质和特点，报价的计价方法按下列规则计算：

2.1.1参考现行建设工程工程量清单计价规范执行。

2.1.2可参考的工程计价表和有关文件按现行计价规范及相关规定执行。

2.1.3 材料、设备价格：以南京市工程造价信息中公布的合同签订时的材料、设备单价为基础；材料消耗量和辅材单价按相关定额计算。

2.1.4 人工费单价：按签订合同时正在实行的江苏省政策性文件确定。

2.1.5措施费和不可竞争费用：双方应根据具体项目情况在合同中加以明确约定。

2.1.6维修后的项目质保期按相关规定执行。

2.2服务期间，如遇国家或江苏省政策性调整，则双方须按最新政策规定执行。

2.3结算时从维修款中扣除维修用水、电费（按定额规定收取）。

2.3  结算价格的确定：供应商依照2.1、2.2条的规定计算维修项目费用【包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费（含企业和现场管理费）、措施费、规费、保险费用、利润、税金等】，出具工程量清单（采购人不额外支付清单编制费用）。并由采购人委托的审计部门进行结算审计。最终维修项目结算价格按照经审计后的维修项目价格乘以供应商报价费率。

补充：

每项工程完工项目验收通过后30天内供应商需将结算送审（送审结算为在前期获得医院确认的工程量清单基础上按实际工程量计算结果），供应商提供工程结算，结算以审核报告为准。零星工程项目须有派工单，派工单据须有派工方、使用方签字方为有效。工程结算经医院总务处初审后、报审计处审核，经审计定案后根据下浮比例，作为工程结算依据。工程所需水电费按定额标准扣除。

计价原则中相关计价文件包括：现行国家标准《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024、《江苏省建设工程费用定额》（2014）及相应的建筑装饰、安装、市政等相关专业的计价定额、江苏省、南京市现行计价等。）

所有供应商采购的、用于工程所需的材料价格执行施工期间南京市工程造价信息颁布的市场指导价（无市场指导价的材料，执行我院采购价格，我院没有相应价格的以我院市场调研价为准）材料经医院认可后方可使用，使用前应按规范要求进行验收，不合格的不予使用，工程所需主材需提供采购发票。凡涉及影响建筑风格、档次的设备、材料，采购前其质量、规格、颜色等必须获得采购人的书面确认，所有乙供材料必须符合不低于E1级绿色环保要求,其他要求详见设计图纸说明及国家相关规范要求，未经医院认可使用的，医院有权要求予以更换，其费用由供应商承担。

乙供材料质量约定：乙供材须符合国家相关质量标准，乙供材耐火等级，环保等级须符合国家和地方相关标准。采购人有权对乙供材进行监督抽检，若不合格费用由中标人承担。

甲供材由采购人运至院区内，由中标人负责搬运。甲供材的上下力、二次搬运、垂直运输、材料保管由中标人负责，并依据中标人要求办理收货及出入库手续。相关费用须包含在报价中，中标后不得调整。

3  其他注意事项：

3.1在具体项目施工期间，供应商应根据江苏省相关文件规定、现行标准和合同文件关于工伤保险的约定，负责购买工伤保险。

3.2维修前，供应商采购的维修材料的品牌、质量、规格、颜色等必须获得采购人的书面确认。

3.3维修费用中已含有建筑垃圾清拖费。

4、除医院供材外，其余材料都由供应商供应，维修材料每月结算一次，数量根据维修签证，价格以每月政府发布信息价为准，信息价中没有材料，双方根据市场价格协商签证。

5、报价方式具体要求

本次采购投标报价采用定额计价，费率下浮方式报价（即：供应商在工程量清单基础上报下浮率），供应商应按采购人提供的采购文件、自身工作经验、市场行情报审计后下浮率。竣工验收合格后由采购人（或委托第三方）审计机构最终审计形成的最终工程结算造价基础上根据下浮率计算最终结算金额。（例：供应商所报审计后下浮率为5%，最终工程经过审计后结算造价为5万元，则最终结算价为：5万元*（1-5%）=最终支付金额）。

六、商务要求

1、服务期：三年，合同一年一签。每年合同期满，采购人将对供应商服务情况组织考核，在考核合格基础上，双方可根据相关法律及文件规定要求下续签合同。本采购项目下的全部合同履行期限最长不超过3年。

2、服务费的结算：按月结算。经考核后支付上月维修服务费。

3、考核 （考核办法供应商无需逐条响应，只需注明是否全部接受考核工作表的要求，如有不能满足的请单独列明）

服务期内每季度对供应商进行考核，考核得分≥80分为合格，并足额支付服务费，如供应商考核得分在80分以下的，在采购人书面通知中标人整改的情况下，中标人无有效的改善措施，或中标人合同期内评价为80分以下的，采购人有权对供应商进行调整，一次得分80以下采购人有权调整供应商的工作内容、工作区域，连续两次80分以下采购人有权终止合同。

如供应商考核得分在80分以下的，且在采购人书面通知中标人整改的情况下，中标人无有效的改善措施，在80分基础上，每低1分，扣1000元。。以此类推。

零星修缮服务供应商考核表

工程名称：

施工单位：

| 序号 | 评价项目 | 优秀 ≥9分 | 良好 6-8分 | 一般 3-5分 | 较差 1-2分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制工程质量的检测与保证措施 |  |  |  |  |
| 2 | 施工进度计划及保证措施 |  |  |  |  |
| 3 | 安全施工措施 |  |  |  |  |
| 4 | 文明施工及环境保护保证措施 |  |  |  |  |
| 5 | 项目经理到位情况及业务水平 |  |  |  |  |
| 6 | 技术负责人到位情况 |  |  |  |  |
| 7 | 技术负责人业务水平 |  |  |  |  |
| 8 | 现场机构人员配套情况 |  |  |  |  |
| 9 | 与采购单位配合情况 |  |  |  |  |
| 10 | 工程维保服务情况 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 对服务单位的总体评价： 考核人： 日期： |  |  |  |  |  |

七、其他（本项内容无需在偏离表中应答）

本项目组织统一现场勘察

广州路院区：

采购人项目联系人：刘老师

联系电话：18951769757

勘察时间7月22日上午10:00门诊楼一楼。

第二包：零星维修服务项目（河西院区）

一、项目概述

南京市儿童医院，是一所集医疗、科研、教学、康复、保健为一体的三级甲等儿童专科医院。医院设有广州路院区（鼓楼区广州路72号）、河西院区（建邺区江东南路8号）两个院区。

本次采购的是南京市儿童医院河西院区的房屋、水、电、暖通、市政、绿化、装饰、家具等设施日常维护、检修、维修等。单次维修服务（10 万以内）项目，拟招标一家供应商提供服务

本项目共两个包，供应商可以兼投但不可兼中，最多只能中标1个包，评审顺序从第一包（广州路院区）开始，参与包1投标，且中标第1包，则不得参与后续标包的评审，未中标则不影响后续评审。

二、采购内容

1、院区内的所有电源、插座、照明设备等灯具及楼层配电房内设备的维护、保养、维修更换;

2、院区内热水控制电路、排水泵控制电路、水箱控制电路及锅炉房、氧气间、水泵房内设备电路的故障排除、维护、保养、维修；

3、院区所使用医院采购的小型家用电器（如电视、风扇、冰箱、开水炉、微波炉、取暖器等）简单故障排除及调试;

4、院区内的所有龙头、洁具、供排水管道、水泵（包括污水泵、生活水泵、消防泵）、阀门（包括蒸汽阀门、氧气阀门）、感应龙头、洗澡刷卡器等物件的维护、保养、维修更换；

5、院区内所有的家具、桌椅、病床、门窗（包括更换纱窗、压条）、门帘、窗帘及隔帘、输液杆、轨道和滑轮的维修、拆装、更换，各类推车和货车的维修及保养；

6、各类牌匾、宣传栏、意见箱、抽纸盒、衣钩、架子、镜子及钟等五金挂件的拆装、安装；

7、软门帘、防寒帘安装、维护及夏冬两季的拆换工作；

8、水管、蒸汽管道、医气管道沙眼焊接修补、更换阀门，以及保温修补和安装加固；

9、院区内中央空调系统（包括：冷冻水系统出机房后的相关管道和末端设施、通风管道，不包括手术室洁净空调系统）维修、维护，使设备达到最佳运行状态，符合节能要求；包括水路系统的排气、排污、清洗更换过滤设备（不包含空调机房内的主机、管道及冷却塔）。

10、院区内电话线路故障排查、维修。

11、院区室内的下水疏通工作。

12、分体空调（包括挂机、柜机、多联机等）的维护、维修、保养、拆机。

13、院区内房屋建筑与装饰维修，包括平整场地、挖一般土方、挖沟槽土方、挖基坑土方、管沟土方、回填方、余方弃置、砖基础、实心砖墙、多孔砖墙、实心砖柱、多孔砖柱、砖检查井、零星砌砖、砖散水、地坪、砖地沟、明沟、砌块墙、砌块柱、石挡土墙、垫层、独立基础、满堂基础、矩形柱、构造柱、异形柱、基础梁、矩形梁、圈梁、过梁、直形墙、挡土墙、有梁板、无梁板、栏板、雨篷、悬挑板、阳台板、直形楼梯、散水、坡道、室外地坪、电缆沟、地沟、台阶、扶手、压顶、化粪池、检查井、嵌缝、打胶、钢网架、钢屋架、钢托架、钢桁架、钢桥架、实腹钢柱、空腹钢柱、钢管柱、钢梁、钢吊车梁、钢板楼板、钢板墙板、钢支撑、钢拉条、钢檩条、钢天窗架、钢挡风架、钢墙架、钢平台、钢走道、钢护栏、钢护栏、钢支架、零星钢构件、成品空调金属百页护栏、成品栅栏、成品雨蓬、金属网栏、砌块墙钢丝网加固、木屋架、木柱、木梁、木檩、木楼梯、其他木构件、屋面木基层、木质门、木质门带套、木质防火门、门锁安装、金属（塑钢）门、彩板门、钢质防火门、防盗门、金属卷帘（闸）门、防火卷帘（闸）门、金属格栅门、电子感应门、电动伸缩门复合材料门、木质窗、金属防火窗、金属百叶窗、金属纱窗、复合材料窗、木门窗套、石材门窗套、成品木门窗套、木窗台板、铝塑窗台板、金属窗台板、石材窗台板、屋面卷材防水、屋面涂膜防水、屋面刚性层、屋面排水管、屋面排（透）气管、屋面天沟、檐沟、墙面卷材防水、墙面涂膜防水、墙面砂浆防水（防潮）、楼（地）面涂膜防水、楼（地）面涂膜防水、保温隔热屋面、保温隔热墙面、保温隔热楼地面、细石混凝土楼地面、平面砂浆找平层、石材楼地面、碎石材楼地面、块料楼地面、橡胶板楼地面、橡胶板卷材楼地面、塑料板楼地面、塑料卷材楼地面、地毯楼地面、竹、木（复合）地板、防静电活动地板、防静电活动地板、水泥砂浆踢脚线、石材踢脚线、块料踢脚线、塑料板踢脚线、木质踢脚线、金属踢脚线、石材楼梯面层、块料楼梯面层、拼碎块料面层、水泥砂浆楼梯面层、石材台阶面、块料台阶面、水泥砂浆台阶面、石材零星项目、拼碎石材零星项目、块料零星项目、水泥砂浆零星项目、墙面一般抹灰、立面砂浆找平层、柱、梁面一般抹灰、零星项目一般抹灰、石材墙面、拼碎石材墙面、块料墙面、干挂石材钢骨架、石材柱面、块料柱面、石材梁面、块料梁面、石材零星项目、拼碎块零星项目、墙面装饰板、柱（梁）面装饰、带骨架幕墙、全玻(无框玻璃)幕墙、木隔断、金属隔断、玻璃隔断、成品隔断、其他隔断、天棚抹灰、吊顶天棚、格栅吊顶、吊筒吊顶、藤条造型悬挂吊顶、装饰网架吊顶、采光天棚、灯带（槽）、送风口、回风口、木门油漆、金属门油漆、金属窗油漆、木扶手油漆、其它木材面、零星木装修油漆、金属面油漆、抹灰面油漆、抹灰线条油漆、满刮腻子、墙面喷刷涂料、天棚喷刷涂料、墙纸裱糊、金属构件刷防火涂料、木材构件喷刷防火涂料、柜台、鞋柜、书柜、酒柜、衣柜、厨房壁柜、服务台、金属装饰线、木质装饰线、石材装饰线、石膏装饰线、铝塑装饰线、塑料装饰线、金属扶手、栏杆、栏板、硬木扶手、栏杆、栏板、塑料扶手、栏杆、栏板、玻璃栏板、晒衣架、金属旗杆、玻璃雨篷、泡沫塑料字、有机玻璃字、木质字、金属字、吸塑字、砖砌体拆除、混凝土构件拆除、钢筋混凝土构件拆除、木构件拆除、平面抹灰层拆除、立面抹灰层拆除、天棚抹灰面拆除、平面块料拆除、立面块料拆除、楼地面龙骨及饰面拆除、墙柱面龙骨及饰面拆除、天棚面龙骨及饰面拆除、刚性层拆除、防水层拆除、铲除油漆面、铲除涂料面、铲除裱糊面、栏杆、栏板拆除、隔断隔墙拆除、木门窗拆除、金属门窗拆除、钢柱拆除、钢柱拆除、钢网架拆除、钢支撑、钢墙架拆除、其他金属构件拆除、管道拆除、卫生洁具拆除、灯具拆除、玻璃拆除、暖气罩拆除、柜体拆除、窗台板拆除、筒子板拆除、窗帘盒拆除、窗帘轨拆除、开孔（打洞）、综合脚手架、外脚手架、里脚手架、外装饰吊篮、电梯井脚手架、外墙脚手架板式金属防护网增加费（通补）、基础、矩形柱、构造柱、异形柱、基础梁、矩形梁、异形梁、圈梁、过梁、弧形、拱形梁、直形墙、弧形墙、短肢剪力墙、电梯井壁、有梁板、无梁板、平板、其它板、栏板、天沟、檐沟、雨篷、悬挑板、阳台板、楼梯、其他现浇构件、电缆沟、地沟、台阶、扶手、散水、化粪池、检查井等。

14、安装类维修：配电箱、插座箱、控制开关、低压熔断器、快速自动开关、小电器、端子箱、风扇、照明开关、其他电器、其他电器、电力电缆、控制电缆、电缆保护管、电力电缆头、控制电缆头、防火堵洞、防火隔板、防火涂料、电缆分支箱、接地极、接地母线、避雷引下线、均压环、避雷网、避雷针、半导体少长针消雷装置、等电位端子箱、测试板、绝缘垫、浪涌保护器、降阻剂、配管、线槽、桥架、配线、接线箱、接线盒、普通灯具、高度标志（障碍）灯、装饰灯、荧光灯、一般路灯、中杆灯、高杆灯、铁构件、凿（压）槽、打洞（孔）、管道包封、人（手）孔砌筑、人（手）孔防水、接地装置、路由器、收发器、交换机、分线接线箱（盒）、双绞线缆、监控摄像设备、录像设备、停车场管理设备、镀锌钢管、钢管、铸铁管、塑料管、复合管、室外管道碰头、管道支架、设备支架、套管、螺纹阀门、螺纹法兰阀门、塑料阀门、水表、倒流防止器、法兰、洗脸盆、洗涤盆、大便器、小便器、其他成品卫生器具、大、小便槽自动冲洗水箱、淋浴间、给、排水附（配）件、管道刷油、金属结构刷油、喷漆等。

15、市政维修：挖一般土方、挖沟槽土方、挖基坑土方、挖一般石方、回填方、余方弃置、排水沟、截水沟、路床（槽）整形、碎石、块石、沥青混凝土、水泥混凝土、块料面层、弹性面层、人行道整形碾压、人行道块料铺设、安砌侧（平、缘）石、现浇侧（平、缘）石、检查井升降、树池砌筑、预制电缆沟铺设、人（手）孔井、电缆保护管、标线、标记、横道线、清除标线、隔离护栏、混凝土管、钢管、铸铁管、塑料管、水平导向钻进、夯管、顶（夯）管工作坑、预制混凝土工作坑、顶管、新旧管连接、临时放水管线、砌筑方沟、混凝土方沟、砌筑渠道、混凝土渠道、警示（示踪）带铺设、铸铁管管件、钢管管件制作、安装、塑料管管件、转换件、阀门、法兰、套管制作、安装、套管制作、安装、水表、消火栓、砌筑井、混凝土井、塑料检查井、整体化粪池、雨水口、电缆、电缆保护管、电缆排管、管道包封、电缆终端头、电缆中间头、铺砂、盖保护板（砖）、配管、配线、接线箱、接线盒、带形母线、常规照明灯、中杆照明灯、高杆照明灯、景观照明灯、桥栏杆照明灯、接地极、接地母线、避雷引下线、避雷针、降阻剂、供电系统调试、接地装置调试、电缆试验、现浇构件钢筋、钢筋网片、植筋、型钢、预埋铁件、高强螺栓、拆除路面、拆除人行道、拆除基层、铣刨路面、拆除侧、平（缘）石、拆除管道、拆除砖石结构、拆除混凝土结构、拆除井等。

16、园林绿化维修：砍伐乔木、挖树根(蔸)、砍挖灌木丛及根、砍挖竹及根、砍挖芦苇(或其他水生植物)及根、清除草皮、清除地被植物、种植土回(换)填、整理绿化用地、绿地起坡造型、栽植乔木、栽植灌木、栽植竹类、栽植棕榈类、栽植绿篱、栽植攀缘植物、栽植色带、栽植花卉、栽植水生植物、垂直墙体绿化种植、花卉立体布置、铺种草皮、喷播植草(灌木)籽、植草砖内植草、挂网、箱/钵栽植、喷灌管线安装、喷灌配件安装、园路、踏(蹬)道、路牙铺设、树池围牙、盖板(箅子)、嵌草砖(格)铺装、栈道、点风景石、木(防腐木)屋面、现浇混凝土花架柱、梁、金属花架柱、梁、木花架柱、梁、竹花架柱、梁、石桌石凳、预制钢筋混凝土飞来椅、塑料、铁艺、金属椅、喷泉管道、喷泉电缆、电气控制柜、喷泉设备、石球、塑仿石音箱、铁艺栏杆、塑料栏杆、钢筋混凝土艺术围栏、标志牌、景墙、花盆(坛、箱)、摆花、花池、垃圾箱、砖石砌小摆设、其他景观小摆设等中小项目维修。

备注：具体维修内容根据医院后勤管理部门出具的维修单确定。

三、维保服务方案：

1、所有维修人员都必须具有专业技能，并持证上岗。

2、供应商现住维修技术人员需服从医院工作安排管理，并需按照医院内管理要求开展工作。

3、建立完善的考核机制①供应商需对现住维修技术人员建立内部考核制度②医院对供应商的服务质量、反应时间与服务态度建立考核机制③建立临床满意度考核制度及第三方满意度调查考核制度。

4、如供应商按要求未达成考核目标，医院有权对供应商进行处罚。

四、现场维保工作措施及服务要求：

（实施中将确定相应的“服务标准”与具体的“维保工作实施计划”，以备医院考核、监督）

1、进场前对维保人员进行医院的各项规章制度教育及现场安全教育。进行必要的职业道德、文明服务和服务标准教育。

2、在岗人员统一着装，挂牌服务。

3、熟悉各专业设备的性能及具体位置并建立维护设备的设备档案。根据设备档案制定水、电、气、空调等设备故障的维修预案。

4、维修人员作息时间服从医院后勤部门管理。

5、做好各类维保、维修、巡查及抢修记录，建立设备维保、维修档案，绘制设施维修后的变更图纸，交医院后勤处存档。

★6、在合同期内严格遵守各项相关安全规章，做好安全防范，杜绝各类安全事故。如人员不按要求持证上岗或违规操作，所产生的损失由外包供应商独立承担）。中标供应商鉴订合同时，必须先签订安全协议，并明确双方的安全责任和职责。凡由中标供应商责任造成的伤亡事故，应由中标供应商承担全部经济损失。

7、在维保过程中如与医院发生任何矛盾，现场将无条件服从医院的要求，杜绝发生任何现场冲突。

8、如遇到医院服务模式改变或政策性调整，医院会提前一个月书面通知，按要求增减服务内容及费用。

五、★技术标准

服务中涉及小型修缮工程质量要求

1、工程质量标准：中华人民共和国《建筑工程施工质量验收统一标准》等建筑工程施工质量验收规范的合格标准。

2、工程规范以现行的或承担具体施工任务期间国家和行业新颁布施行的规范、规程为准。

3、动火作业规范。严格落实国务院安委会《关于加强人员密集场所动火作业安全管理的若干措施》(安委[2024]12号)和《关于人员密集场所加强动火作业安全管理的通告》，加强对建筑施工、装饰装修工程等动火作业的管理，严格执行医院保卫处动火作业内部审批手续，落实安全措施检查作业过程监督，对未落实动火作业主体责任、违反规定动火、现场监管措施不到位、无证上岗作业、人证不符的、违规吸烟的，接受相关法律法规处理。（提供承诺书，格式自拟，不提供作无效响应文件处理）

4、现场施工安全管理体系。每次项目进场施工时建立施工现场管理制度，制定详细施工方案，明确各阶段安全目标和保障措施。施工过程中，不得出现施工现场管理混乱的情况，避免因管理不善增加安全隐患。涉及到既有工程项目的改造、装修或修缮，应按照江苏省住房和城乡建设厅《江苏省既有建筑改造消防设计技术要点(试行)的通知》(苏建消防[2023)104号)执行。（提供承诺书，格式自拟，不提供作无效响应文件处理）

五、计价方式

1在供应商在服务期内，采购人根据需要，由医院后勤管理部门向供应商出具的书面维修单。在维修前供应商向采购人报备维修工程量及经费预算，采购人书面批准后方可维修。

2计价原则

2.1  供应商承担的具体项目维修任务，由采购人根据维修项目性质和特点，报价的计价方法按下列规则计算：

2.1.1参考现行建设工程工程量清单计价规范执行。

2.1.2可参考的工程计价表和有关文件按现行计价规范及相关规定执行。

2.1.3 材料、设备价格：以南京市工程造价信息中公布的合同签订时的材料、设备单价为基础；材料消耗量和辅材单价按相关定额计算。

2.1.4 人工费单价：按签订合同时正在实行的江苏省政策性文件确定。

2.1.5措施费和不可竞争费用：双方应根据具体项目情况在合同中加以明确约定。

2.1.6维修后的项目质保期按相关规定执行。

2.2服务期间，如遇国家或江苏省政策性调整，则双方须按最新政策规定执行。

2.3结算时从维修款中扣除维修用水、电费（按定额规定收取）。

2.3  结算价格的确定：供应商依照2.1、2.2条的规定计算维修项目费用【包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费（含企业和现场管理费）、措施费、规费、保险费用、利润、税金等】，出具工程量清单（采购人不额外支付清单编制费用）。。并由采购人委托的审计部门进行结算审计。最终维修项目结算价格按照经审计后的维修项目价格乘以供应商报价费率。

补充：

每项工程完工项目验收通过后30天内供应商需将结算送审（送审结算为在前期获得医院确认的工程量清单基础上按实际工程量计算结果），供应商提供工程结算，结算以审核报告为准。零星工程项目须有派工单，派工单据须有派工方、使用方签字方为有效。工程结算经医院总务处初审后、报审计处审核，经 审计定案后根据下浮比例，作为工程结算依据。工程所需水电费按定额标准扣除。

计价原则中相关计价文件包括：现行国家标准《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024、《江苏省建设工程费用定额》（2014）及相应的建筑装饰、安装、市政等相关专业的计价定额、江苏省、南京市现行计价等。）

所有供应商采购的、用于工程所需的材料价格执行施工期间南京市工程造价信息颁布的市场指导价（无市场指导价的材料，执行我院采购价格，我院没有相应价格的以我院市场调研价为准）材料经医院认可后方可使用，使用前应按规范要求进行验收，不合格的不予使用，工程所需主材需提供采购发票。凡涉及影响建筑风格、档次的设备、材料，采购前其质量、规格、颜色等必须获得采购人的书面确认，所有乙供材料必须符合不低于E1级绿色环保要求,其他要求详见设计图纸说明及国家相关规范要求，未经医院认可使用的，医院有权要求予以更换，其费用由供应商承担。

乙供材料质量约定：乙供材须符合国家相关质量标准，乙供材耐火等级，环保等级须符合国家和地方相关标准。采购人有权对乙供材进行监督抽检，若不合格费用由中标人承担。

甲供材由采购人运至院区内，由中标人负责搬运。甲供材的上下力、二次搬运、垂直运输、材料保管由中标人负责，并依据中标人要求办理收货及出入库手续。相关费用须包含在报价中，中标后不得调整。

3  其他注意事项：

3.1在具体项目施工期间，供应商应根据江苏省相关文件规定、现行标准和合同文件关于工伤保险的约定，负责购买工伤保险。

3.2维修前，供应商采购的维修材料的品牌、质量、规格、颜色等必须获得采购人的书面确认。

3.3维修费用中已含有建筑垃圾清拖费。

4、除医院供材外，其余材料都由供应商供应，维修材料每月结算一次，数量根据维修签证，价格以每月政府发布信息价为准，信息价中没有材料，双方根据市场价格协商签证。

5、报价方式具体要求

本次采购投标报价采用定额计价，费率下浮方式报价（即：供应商在工程量清单基础上报下浮率），供应商应按采购人提供的采购文件、自身工作经验、市场行情报审计后下浮率。竣工验收合格后由采购人（或委托第三方）审计机构最终审计形成的最终工程结算造价基础上根据下浮率计算最终结算金额。（例：供应商所报审计后下浮率为5%，最终工程经过审计后结算造价为5万元，则最终结算价为：5万元*（1-5%）=最终支付金额）。

六、商务要求

1、服务期：三年，合同一年一签。每年合同期满，采购人将对供应商服务情况组织考核，在考核合格基础上，双方可根据相关法律及文件规定要求下续签合同。本采购项目下的全部合同履行期限最长不超过3年。

2、服务费的结算：按月结算。经考核后支付上月维修服务费。

3、考核 （考核办法供应商无需逐条响应，只需注明是否全部接受考核工作表的要求，如有不能满足的请单独列明）

服务期内每季度对供应商进行考核，考核得分≥80分为合格，并足额支付服务费，如供应商考核得分在80分以下的，在采购人书面通知中标人整改的情况下，中标人无有效的改善措施，或中标人合同期内评价为80分以下的，采购人有权对供应商进行调整，一次得分80以下采购人有权调整供应商的工作内容、工作区域，连续两次80分以下采购人有权终止合同。

如供应商考核得分在80分以下的，且在采购人书面通知中标人整改的情况下，中标人无有效的改善措施，在80分基础上，每低1分，扣1000元。。以此类推。

零星修缮服务供应商考核表

工程名称：

施工单位：

| 序号 | 评价项目 | 优秀 ≥9分 | 良好 6-8分 | 一般 3-5分 | 较差 1-2分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制工程质量的检测与保证措施 |  |  |  |  |
| 2 | 施工进度计划及保证措施 |  |  |  |  |
| 3 | 安全施工措施 |  |  |  |  |
| 4 | 文明施工及环境保护保证措施 |  |  |  |  |
| 5 | 项目经理到位情况及业务水平 |  |  |  |  |
| 6 | 技术负责人到位情况 |  |  |  |  |
| 7 | 技术负责人业务水平 |  |  |  |  |
| 8 | 现场机构人员配套情况 |  |  |  |  |
| 9 | 与采购单位配合情况 |  |  |  |  |
| 10 | 工程维保服务情况 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 对服务单位的总体评价： 考核人： 日期： |  |  |  |  |  |

七、其他（本项内容无需在偏离表中应答）

本项目组织统一现场踏勘

踏勘集合地：南京市儿童医院河西院区：

踏勘联系人：采购人项目联系人：王老师

踏勘联系电话：18951769801

踏勘时间：2026年7月22日下午15:00门诊楼一楼。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标

采用综合评分法。

二、评标标准

| 评标项 | 评标细则 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 （30分） | 初步评审合格的各投标人的投标报价经勘误、缺漏项等因素修正后的投标总价作为该投标人评标价，评标价格最低者得30分 （即下浮比例最高者得30分，其它家得分=（1-最高下浮比例）/（1-各家的下浮比例）×30分） |  | 30分 |
| 维修组织设计 （42分） | 维修组织方案 | 维修组织满足零星维修项目要求的，维修工序安排得当，设备和人力配备满足要求，项目总进度计划合理完整； 描述的完整、科学合理、具有可行性得7分，描述的存在一处缺陷的得4分，描述的存在一处以上缺陷的得1分， 未提供方案不得分。 | 7分 |
|  | 质量管理方案 | 维修服务质量满足招标文件以及国家质量验收标准要求，质量目标明确、有健全的质量保证体系、措施可靠且针对性方面； 描述的完整、科学合理、具有可行性得7分，描述的存在一处缺陷的得4分，描述的存在一处以上缺陷的得1分， 未提供方案不得分。 | 7分 |
|  | 维修服务工艺及措施方法 | 投标文件阐述的各类零星维修服务方法满足招标项目要求且可行，维修方法先进合理、有针对本项目的地理、时间、天气等特点的服务措施； 描述的完整、科学合理、具有可行性得7分，描述的存在一处缺陷的得4分，描述的存在一处以上缺陷的得1分， 未提供方案不得分。 | 7分 |
|  | 应急响应方案 | 对于各类零星维修工程中常见的需要进行应急处置的项目提出应急保障措施和响应方案： 描述的完整、科学合理、具有可行性得7分，描述的存在一处缺陷的得4分，描述的存在一处以上缺陷的得1分， 未提供方案不得分。 | 7分 |
|  | 安全维修 | 评委根据供应商提供的针对本项目安全维修采取措施的规范性、全面性、合理性、针对性、具体性、可靠性、及操作规程科学性，依据措施可行性、措施制度健全性等进行评价； 描述的完整、科学合理、具有可行性得7分，描述的存在一处缺陷的得4分，描述的存在一处以上缺陷的得1分， 未提供方案不得分。 | 7分 |
|  | 文明维修 | 医院是特殊行业，供应商在医院作业需遵守医院相关政策，充分考虑医患所处环境，无条件错峰施工、方案包括但不仅限于：减少扰民（病患）降低环境污染和噪音措施、非医院工作时间施工人员排班方案等。 描述的完整、科学合理、具有可行性得7分，描述的存在一处缺陷的得4分，描述的存在一处以上缺陷的得1分， 未提供方案不得分。 | 7分 |
| 企业业绩 （9分） | 提供2022年1月1日以来投标人签订的类似服务（同一份业绩内至少包括零星工程类服务内容）业绩，有一个得3分，最多得9分。 （时间以合同签订日期为准，提供项目合同扫描件）。 |  | 9分 |
| 用户评价（3分） | 具有上述业绩项目用户评价（评价为优秀或类似表述）复印件，每提供1份得1分，最多得3分（需加盖用户单位公章或用户单位管理部门章，同一个用户单位不重复计分），不提供不得分。 |  | 3分 |
| 服务团队（16） | 供应商为本项目拟投入的服务团队： 投入本项目的项目负责人具有二级注册建造师证及以上，并具有安全生产考核合格证(B证)的，得4分 投入本项目的项目组人员(项目负责人除外)具有二级注册造价师证及以上的，每提供1本证书得2分，最多得4分; 具有焊接与热切割作业证的，每提供1本证书得1分，最多得2分; 具有低压电工作业证的，每提供1本证书得1分，最多得2分; 具有高压电工作业证的，每提供1本证书得1分，最多得2分 具有高处作业证的，每提供1本证书得1分，最多得2分; 注： 1、一人多证不重复计分 2、提供证书扫描件，以及投标人为上述人员近半年内任意一个月缴纳的社保证明材料，未提供的不得分。 |  | 16分 |

补充：

注：主观分中内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致，或要求表述的内容不全；③该项内容引用的规定、规范错误；该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；④该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑤该项内容描述与本项目实际情况不符；⑥该项内容套用其他项目内容。

# 说明：

# 1、促进中小企业发展政策

# ①本项目为非专门面向中小微企业的项目，对小型和微型企业产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审(按招标文件格式提供中小企业声明函。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号），联合体投标时，如果满足要求，需要分别提供,否则不考虑价格扣除）。

# 在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除：

- 在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

- 在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

# 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

# ②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

# ③根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式详见财库〔2017〕141号附件），并对声明的真实性负责，否则不考虑价格扣除。

# ④残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书复印件的，优先采购。

# 3、采购本国产品的支持政策

# 3.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

# 3.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”中“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

# 3.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

# 3.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

# 3.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

# 第六章  投标文件参考格式

一、投标格式

评分索引表

格式一：投标函

格式二：开标一览表

格式三：分项报价表

格式四：参数偏离表

格式五：技术/服务方案及承诺

格式六：业绩表

格式七：中小企业声明函

格式八：其他声明函

格式九：招标文件要求提供的其他材料或投标人认为需提供的材料

格式十：法定代表人授权书

二、资格证明文件

格式一

投标函

致：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（项目编号：项目代理编号：），投标人代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的投标总价为（下浮率%）。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和修改说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自开标日起90个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。如果中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合同的附件。

5、我方愿意向采购人提供任何与本次招标有关的其他资料。

6、我方愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

7、我方愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。

8、我方承诺不以任何形式向评标委员会成员和参与评标的有关工作人员探听对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

9、我方完全理解采购代理机构和采购人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我方完全理解采购代理机构和采购人无向未中标人解释未中标理由的义务。

10、在规定的开标时间后，我方如在投标有效期内撤回投标，将无条件同意贵方没收投标保证金。

11、我方承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。

12、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

13、其他说明：

14、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址

电话电子函件

投标人代表（签字）

投标人名称（盖章）

日期

格式二：开标一览表

项目名称：

项目编号：

项目代理编号：                  包号：

投标价： 下浮率 %

注：

关于报价方式的注释：

本表为苏彩云电子标格式，为优惠率报价，本项目优惠率的定义为：

1、优惠率=下浮率

如下浮率 为30%，那么优惠率=下浮率 =30%

上述开标一览表（电子标格式）按30%填写

2、下浮率计算方式见报价明细表1

格式三：                   报价明细表1

项目名称：

项目编号：

项目代理编号：                  包号：

| 序号 | 内容 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 在供应商提供的工程量清单基础上报下浮率 | 下浮率XXXXX% | 例：供应商所报审核后下浮率为5%，最终工程经过审核后结算造价为5万元，则最终结算价为：（5万元）*（1-5%）=最终金额 |
| 服务期： |  |  |  |
| 优惠条件：（如果有的话） |  |  |  |

投标单位（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：

注：1、此表的投标总价中已包含投标人完成本招标项目的一切费用包括税费；

格式四：参数偏离表  （针对招标文件第四章 ）

技术商务参数偏离表

项目编号：

项目代理编号：                      包号：

| 序号 | 招标文件要求的 条款 | 投标文件响应的 条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人须对照招标文件第四章项目需求中所列技术需求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件做出了实质性的响应，并申明与招标文件的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投的具体参数值，而不应以“全部符合”等字样来响应，否则将承担其投标被否决的风险。

2.提供相关证明材料的，需在“说明”中标注证明材料在投标文件中的页码。

格式五：服务方案及承诺

格式六：业绩表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 签约 日期 | 同类或相似合同价 | 业主 名称 | 地址/电话/传真 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

格式七：中小企业声明函

（投标人应根据采购标的内容，选择对应版本的中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（建筑业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人或制造商名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业划型标准

| 序号 | 行业 | 大型企业 |  |  | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥5000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥10 |  | ＜1000 | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 | ＜10 |  |
| 13 | 房地产开发 | ≥200000 |  | 或,≥10000 | ≥1000 |  | 且,≥5000 | ≥100 |  | 且,≥2000 | ＜100 |  | 或,＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 |  | ≥300 | 或,≥120000 |  | ≥100 | 且,≥8000 |  | ≥10 | 且,≥100 |  | ＜10 | 或,＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

格式八：其他声明函

### （一）残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日	期：

### （二）属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

### （三）节能产品认证文件

提供其投标产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

### （四）环境标志产品认证文件

提供其投标产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

格式九：招标文件要求提供的其他材料或投标人认为需提供的材料

格式十：

法定代表人授权书（原件）

本授权委托书声明：我（姓名）系 　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权本单位 （投标人代表）为我的合法代理人，以 （投标单位名称）的名义参加 （采购人名称）的  （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权转委托，特此委托。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖法人章）：

投标人代表（签字）：

日期：           年   月   日

注：

1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件

2、需提供被授权人近六个月内至少一个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明。

如委托第三方公司代缴的，还需提供投标人与代缴公司协议

资格证明文件

（说明：投标人须按“招标公告”的要求，提供相应的资格证明文件）

格式1           南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购投标人诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的投标人应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，

该承诺书生成日期需在本项目采购公告日期之后，招标时间之前，并由法人签字或盖法人章，并加盖公司公章

格式2                      营业执照（复印件）

格式3         投标人及投标产品（货物/服务）资质证书（复印件）

格式4   公告中其他要求