政府采购

公开招标文件

（全流程电子化）

采购项目编号：JSZC-320000-JSWD-G2026-0025

采购项目名称：无锡职业技术大学物联网工程学院工业互联网集成实训室货物采购

采 购 人：无锡职业技术大学

采购代理机构：江苏万达工程造价事务所有限公司

二○二六年六月

目  录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标供应商须知

第三部分    采购需求

第四部分    合同书（格式文本）

第五部分    附件（投标文件格式）

第一部分. 投标邀请

江苏万达工程造价事务所有限公司受无锡职业技术大学委托，就其无锡职业技术大学物联网工程学院工业互联网集成实训室货物采购进行公开招标。现欢迎符合相关条件的供应商参加投标，投标邀请如下：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购项目名称：无锡职业技术大学物联网工程学院工业互联网集成实训室货物采购 采购项目编号：JSZC-320000-JSWD-G2026-0025 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：无锡职业技术大学 采购人地址：无锡市大学城高浪西路1600号 采购代理机构：江苏万达工程造价事务所有限公司 采购代理机构地址：无锡市滨湖区滴翠路100号B幢1005室 |
| 3 | 采购项目概况、要求： （1）项目概况：本采购项目为无锡职业技术大学工业互联网集成实训室建设项目，核心目标是构建适配工业互联网教学与实训的一体化环境，填补现有教学设备与前沿技术的断层，解决实训场景与企业实际需求脱节、技术路线与企业标准不匹配等问题，最终服务于物联网技术系及相关专业人才培养，响应国家和江苏省的政策同时，助力无锡“465”现代产业体系中“高端装备”“物联网”产业发展。 （2）采购内容：本次项目建设主要针对工业互联网数据采集、边缘计算、人机协作等内容进行重构，以工业互联网平台为核心，并配以部分常用的工业制造中常用的传感器、边缘网关、PLC、机器人等设备。具体要求详见招标文件第三部分“采购需求”。 （3）交货期：合同签订生效后6个月内到货并安装调试完毕。 （4）质量要求：符合国家验收标准，一次性验收通过，100%合格。 （5）安全要求：符合国家相关标准或行业标准。 （6）预算金额及最高限价：195万元； （7）本项目是否专门面向中小微企业采购：否； （8）本项目标的所属行业：工业；根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业[2011]300号规定，从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 4 | 投标供应商资格要求： （1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单； （2）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； （3）授权代表须为投标供应商本单位在职员工； （4）本项目不接受联合体投标。 注：采购人及采购代理机构有权对以上资格条件进行核查，如供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消报价资格。 |
| 5 | 招标文件获取期限：本项目公告发布之日起五个工作日内 招标文件提供地点：江苏政府采购（苏采云）平台 注：投标供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 踏勘现场：由投标供应商自行踏勘现场。 投标供应商要求澄清采购文件的截止时间：2026年7月7日11时，以书面（或电子稿）形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。 采购人对采购文件澄清、修改时间：投标截止时间15天前，以书面（或电子稿）形式发送给各报名投标供应商。 |
| 7 | 本项目无需递交投标保证金。 |
| 8 | 投标有效期：投标截止时间起90天。 |
| 9 | （1）网上投标截止时间：2026年7月21日9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。 （2）网上投标解密时间：2026年7月21日9:30；解密时限：开启解密后30分钟。 （3）投标文件提交地点：苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login），线上不见面开标。 特别提醒： 1.本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅等待后续提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 2.若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并签章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。 |
| 10 | 开标时间：2026年7月21日9:30 开标地点：苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login） |
| 11 | 确定中标单位时间：评审结束后 |
| 12 | 评标和中标结果发布全程电子化。 本项目为线上不见面采购，投标供应商无需到开标现场及递交纸质文件。中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件盖章版三份。 |
| 13 | 采购人：无锡职业技术大学 联系地址：无锡市大学城高浪西路1600号 联系人：吴老师 联系方式：0510-81838723 采购代理机构：江苏万达工程造价事务所有限公司 联系人：宗继红、王黎明 联系电话：0510-85133566、17351686783 联系地址：无锡市滨湖区滴翠路100号B幢1005室 邮政编码：214000 电子邮件地址：94017187@qq.com 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 |
| 14 | 1.潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法： （1）供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上获取--下载采购文件-－将采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 （2）点击“江苏省政府采购（苏采云平台）”——“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云 （http://jszfcg.jsczt.cn/）进入注册界面。 （3）投标供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。领取CA和办理电子签章详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”（http://jsxcmm.com/help/help.html） （4）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。 （5）采购文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－－已获取项目—获取详情页面内相应链接进行下载。 （6）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网-－办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至江苏政府采购网-－下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。 （7）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （8）“苏采云”系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。 2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息。 |

第二部分. 投标供应商须知

# （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

# （二）采购文件：

1.采购文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

2.投标供应商应向江苏万达工程造价事务所有限公司购买文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定。

4.采购文件一经售出、一律不退，且仅作为本次投标使用。

# （三）采购文件的解释：

1.投标供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面形式提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间将电子邮件或书面传真发送至江苏万达工程造价事务所有限公司，联系方式详见“投标邀请”第13项。

2.采购人、江苏万达工程造价事务所有限公司将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

# （四）采购文件的补充或修正：

1.投标截止时间15日前江苏万达工程造价事务所有限公司可对采购文件进行必要的澄清或者修改，并视具体情况，延长投标截止时间。

2.如需对采购文件进行补充或修正，江苏万达工程造价事务所有限公司将在江苏政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，与采购文件具有同等约束力。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏万达工程造价事务所有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏万达工程造价事务所有限公司对无效质疑不予受理。

# （五）投标文件的组成：

1.证明文件：

1.1资格、资信证明文件

  - 关于资格的声明函（格式见附件）；

  - 投标供应商企业营业执照副本或相关部门的登记证明文件扫描件并加盖公章；

  - 投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加的除外）；

  - 投标供应商法定代表人身份证扫描件及法定代表人授权代表身份证扫描件并加盖公章；

  - 授权代表为供应商本单位在职员工，提供被授权代表与企业签订的劳动合同和由社保机构出具的投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）为其缴纳社保的缴费证明扫描件并加盖公章（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标供应商近一年中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中（2024年或2025年）任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件并加盖公章；

  - 供应商近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件并加盖公章；

  - 承诺书(格式见附件）；

注：上述资格、资信证明文件投标供应商必须按要求全部提供，其中要求提交的原件或公证件必须与投标文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件，否则投标文件无效。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

1.2补充证明文件

- 供应商简介和经营情况说明（格式见附件）；

（2）项目人员配备表（格式见附件）

（3）中小企业声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件或残疾人福利单位声明函；（如是）

（4）技术偏离表（格式见附件）

（5）评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

（6）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

（7）其它（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

3.报价文件

（1）开标一览表（格式见附件）

（2）明细报价表（格式自拟）

4、技术文件（按照项目需求及评分标准编制，格式自拟）

# （六）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取采购文件，在苏采云报价客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

6.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

7.投标供应商按采购文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

8.投标供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

9.投标供应商进行网上投标请参照《“苏采云”系统供应商操作手册》。

10.投标费用自理。

11.投标供应商在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标供应商自行承担。

# （七）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

1.电子投标文件未按规定时间上传的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

2.未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的；

3.电子投标文件未按采购文件要求签章的；

4.投标供应商未按采购文件要求解密电子投标文件的；

5.不具备采购文件中规定的资格要求的；

6.报价超过采购文件中规定的预算金额或最高限价或最高单项限价的；

7.投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

8.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

9.投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

10.恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

11.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

12.不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的或提供的资格、资信证明文件图片字迹模糊不清、无法辨认的；

13.不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

14.不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

15.不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

16.不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

17.投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

18.投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；

19.同一投标供应商提交两种（含两种）以上不同的投标报价的；

20.评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能在合理的时间内（自江苏省政府采购“苏采云”平台通知之时起一小时内）提交书面说明或相关证明材料以证明其报价合理性的；

21.未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

22.列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

23.不同投标供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

24.不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

25.不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

26.同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

27.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

28.投标文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

29.不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

30.不同投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，其投标无效；

31.电子投标文件与采购文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

32.电子投标文件未按采购文件规定的格式编制；

# 33.其他法律法规及本采购文件规定的属于无效投标的情形；

# 34.同一投标供应商提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。

# （八） 开标、评标：

1.代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

2.解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、CA锁、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

3.投标供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

4.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价。

5.投标文件的审查

（1）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

⑤同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖供应商公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（2）电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

（3）投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

6.评标程序

评标工作由江苏万达工程造价事务所有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性审查和符合性审查。

A．资格性审查。采购人依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

B．符合性审查。评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

①未通过资格审查或符合性审查的投标供应商，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

②在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

③所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

C.如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会有权要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标供应商如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标供应商自行承担。

（3）比较与评价。评标委员会按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）中相关内容：

（1）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

7.评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，中标候选人并列的按技术文件优劣顺序排列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。

核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

- 评分细则

8.1 落实政府采购政策的价格调整

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：同一投标供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

2.对本国产品的支持政策：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给与政策支持。关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

2.1本国产品价格扣除政策

（1）当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此做出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

2.2注意事项

（1）提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”、“厂名”、“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。

评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。将不得享受本国产品价格扣除政策。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，除按上述要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，供应商还应在《分项报价表》中进行承诺（格式见第六章），本项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例数值。比例达到80%以上时根据相应要求进行价格扣除，比例数值未达到80%，或供应商未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。

其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。

（3）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

即，当小微型企业价格扣除政策和本国产品价格扣除政策同时享受时，按以下计算方式进行计算：

供应商参与评审的报价=供应商投标总报价×[1-（小微型企业价格扣除+本国产品价格扣除）]

例如，供应商总报价1000000元，经认定可以享受小微型企业价格扣除政策以及本国产品价格扣除政策的，则该供应商参与评审的报价为：

1000000×[1-（10%+20%）]=700000元

8.2 评分项目及总分（总分100分）

（1）价格                             30分

（2）商务部分                         15分

（3）技术响应情况                     24分

（4）技术部分                         16分

（5）产品视频演示                     14分

（6）政策性因素                        1分

8.3各项目评分标准

| 类别 | 评分 内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格 （30分） | 价格 （30分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30 |
| 商务部分 （15分） | 综合实力（4分） | - 投标供应商具有有效期内的质量管理体系、信息技术服务管理体系、信息安全管理体系证书、知识产权管理体系认证证书，每提供一个得1分，最高得4分。（提供有效期内的证书扫描件加盖公章） |
|  | 实施团队（8分） | 1.投标供应商拟派项目负责人，具备高级及以上职称的，得2分； 2.项目配套软件交付团队（以项目人员配备表为准）不低于6人的，得1分； 3.项目团队（除项目负责人外），提供高级及以上职称证书的，有1人得1.5分，最高3分；提供中级职称证书的，有1人得1分，最高2分；本项最高得5分；（一人多证以最高级别计，不重复计分） 注：以上人员应为投标供应商本单位在职员工，提供证书及近一年中任意一个月（不含投标当月）投标供应商为其缴纳社保的缴费证明扫描件加盖公章） |
|  | 相关业绩（3分） | 投标供应商自2023年1月1日以来具有同类项目业绩的，每有一个得1分，满分3分。（提供完整的合同、验收证明、发票扫描件并加盖投标供应商公章，缺一项不得分；业绩时间以合同签订时间为准）。 |
| 技术响应情况 （24分） | 技术响应情况 （24分） | - 根据投标文件对招标文件技术指标的响应情况，进行打分。 - 1、完全满足或优于招标文件技术规格、参数及要求的，得24分； - 2、标“★”项参数为关键性参数，不允许负偏离，否则按无效投标处理。 - 3、非标“★”项参数和功能要求不满足或存在负偏离的，有一项扣2分，最多扣10分。不满足或者负偏离超过5项的作无效投标处理。 - 4、 需要提供相关证明材料的参数，不提供或者未按要求提供，视为负偏离； - 注：投标供应商必须如实地在《投标偏离表》中逐条标明满足与否，并对其真实性负责。 |
| 技术部分（16分） | 实施方案（10分） | 供应商结合本项目采购需求及管理特点提出具体实施方案，方案内容包括：①项目供货方案；②进度保障计划；③安装调试方案；④质量保障方案；⑤验收方案，以上每项2分，具体按以下标准评分： 方案完整性、科学合理性、针对性、可行性强的，得2分； 方案完整性、科学合理性、针对性、可行性较强的，得1.5分； 有基本的实施方案阐述，比较科学，有一定可行性，得1分； 有基本方案，但缺乏针对性和可行性，得0.5分； 未进行方案阐述或不满足采购需求的不得分。 |
|  | 项目培训（6分） | 投标供应商提供项目培训方案，方案需明确培训计划、培训流程、培训课程、授课人员、培训对象与人数、培训保障等内容，总分6分。 方案完整性、科学合理性、针对性、可行性强的，得6分； 方案完整性、科学合理性、针对性、可行性较强的，得4分； 有基本的实施方案阐述，比较科学，有一定可行性，得2分； 有基本方案，但缺乏针对性和可行性，得1分； 未进行方案阐述或不满足采购需求的不得分。 |
| 产品能力视频演示（14分） | 演示要求 | 对需要提供演示视频的项目，必须使用真实系统进行演示，不得使用PPT演示稿或录屏、截图等其他方式演示，视频演示的要求如下： （1）体现招标文件中要求必须实现的功能； （2）每项得分点须单独制作演示视频，视频的文件格式为*.mp4或*.avi，投标供应商须将视频文件压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M），以保证能在绝大多数Windows电脑上直接播放。每个演示视频时间不超过10分钟； （3）全部视频制作完成后，投标人须制作视频目录，将每条视频的文件名和评分项一一对应，供评标委员会评审，目录为PDF格式。 （4）文件上传方式见《操作手册》规定。 （5）根据投标供应商视频演示情况和以下得分点进行打分，未按要求进行演示或未提供演示视频的不得分。 |
|  | 数据接入能力 （6分） | 1、工业协议支持（2分）：演示支持的常用工业协议数不少于30种，演示内容满足以上要求得2分，否则不得分； 2、设备接入演示（4分）： ①Scara机器人接入（1分）：基于工业互联网平台演示Scara机器人的操作界面，包括设备连接、示教指令、机械臂移动控制及抓夹操作，实现分拣示教指令执行及数据采集； ②Delta机械臂接入（1分）：基于工业互联网平台演示Delta机械臂的操作界面，包括设备连接、视觉识别、工作原点调试、传送带控制、机械臂控制，实现基于视觉识别的分拣和数据采集； ③具身小型协作式机器人（1分）：基于工业互联网平台演示具身小型协作式机器人的操作界面，包括设备连接、视觉识别、机械臂调试，实现基于视觉识别的分拣和数据采集； ④设备数采协同能力（1分）：演示基于工业互联网平台控制的以上三个设备的实物协作及实时数据采集； 注：满足要求得对应分值，否则不得分； |
|  | 数据管理 （2分） | - 演示离线同步、实时同步、接口采集、文件采集、对象存储等多种数据采集能力（1分）； - 演示指标管理、数据质量、数据资产、数据服务和API管理等能力（1分）； 注：演示内容满足以上要求得2分，否则不得分； |
|  | 算法开发 （4分） | 1、平台组件化编排能力（1分） 2、算法开发能力：演示4种Web访问方式的VSCode在线组件开发SDK（1分） 3、模型组件能力：演示支持不少于100个主流的特征工程、机器学习和深度学习、统计分析、图像处理等的算法组件，搭建案例运行（1分） 4、混合建模能力：演示完整的实验软件/APP应用集成、开发、部署与运行过程（1分） 注：演示内容满足要求得对应分值，否则不得分； |
|  | 应用开发 （2分） | 演示领域模型、页面编辑器、逻辑编排、工作流、业务连接器5大模块（2分），演示内容满足以上要求得2分，否则不得分； |
| 政策性因素（1分） | 1、投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每有一类产品加0.5分，最高得0.5分。（需提供认证证书扫描件并加盖供应商公章） 2、投标产品属于财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，每有一类产品加0.5分，最高得0.5分。（需提供认证证书扫描件并加盖供应商公章） |  |

评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为投标单位的得分，各分项得分合计即为投标单位的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分，投标单位如对招标文件提出的合理要求不作出相应承诺或对招标单位提出不合理要求的不予得标。每项评分的具体内容和方法由评委集体讨论，评委独立评分。所有评委打分的平均值为各投标供应商最终得分。推荐前3名为第一、第二、第三中标候选单位。评分办法及评分细则的解释权归属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

# （九）确定中标供应商：

评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按本次招标的定标规则确定中标候选人，自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内按采购文件的要求，在评审报告推荐的中标候选单位中，依法确定中标供应商。江苏万达工程造价事务所有限公司自中标供应商确定之日起2个工作日内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果公告。质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

# （十）废标的确认：

# 在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

# 1.符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

# 2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

# 3.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

# 4.因重大变故，采购任务取消。

# 5.评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；

# 6.因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

# （十一）投标保证金：

本项目无需递交投标保证金。

# （十二）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏万达工程造价事务所有限公司见证后生效。

2.江苏万达工程造价事务所有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

# （十三）代理服务费：

1.本项目招标代理服务费以预算金额为计费基础，按差额定率累进法计算：100万以下费率为1.05%；100万－500万费率为0.77%。

2.领取中标通知书时由中标供应商向采购代理机构一次性付清。

3.中标供应商如果未按规定缴纳采购代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

（十四）其他政策要求（包括但不限于下列具体政策要求）：

  - 1.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 2.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 3.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 4.有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

  - 5.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

  - 6.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标供应商不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标供应商应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

  - 7.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

8.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。关于对本国产品的支持政策详见评分标准，如采购项目或者采购包中仅有服务的，则该采购项目或者采购包将不涉及本国产品的支持政策。

第三部分．采购需求

## （一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1. 采购标的需实现的功能或者目标：

本采购项目为无锡职业技术大学工业互联网集成实训室建设项目，核心目标是构建适配工业互联网教学与实训的一体化环境，填补现有教学设备与前沿技术的断层，解决实训场景与企业实际需求脱节、技术路线与企业标准不匹配等问题，最终服务于物联网技术系及相关专业人才培养，响应国家和江苏省的政策同时，助力无锡“465”现代产业体系中“高端装备”“物联网”产业发展。

本次项目建设主要针对工业互联网数据采集、边缘计算、人机协作等内容进行重构，以工业互联网平台为核心，并配以部分常用的工业制造中常用的传感器、边缘网关、PLC、机器人等设备。具体实现功能和目标如下：

- 工业机器人技术实训台（协作机械臂多功能生产任务平台）：采用模块化、开放式布局设计，平台主要由机器人基础实训平台、任务工装模块、通用仓储单元、软件系统组成。生产任务实训场景可覆盖如轻工类产品装配、3C类产品装配、机械加工类产品打磨、精密制造类加工与装配等任务生产功能。平台可以实现工艺过程规划与仿真，工作站硬件装配及排障，MES部署与应用，执行层与设备层数据的互联互通，PLC与HMI程序的编写与调试，协作机器人、复合机器人、2D视觉系统相关程序的编写及调试，通过数字孪生软件与实际设备硬件进行1:1数据交互，虚实联动，对实训设备进行运行过程监控与仿真。

（2）工业机器人技术实训台（协作机械臂移动搬运复合平台）：采用 SLAM 激光无轨导航技术，搭载6轴协作机器人、视觉系统和电动夹爪，无需铺设轨道即可自主导航、灵活运动；6轴协作机器人和AMR移动平台采用二合一控制器，可通过示教器图形化编程操作，完成地图查看、加载/切换、运动点位编辑与规划、6轴协作机器人混合编程等。能基于机器人柔性生产实训平台完成如轻工类产品装配、3C类产品装配、机械加工类产品打磨、精密制造类加工与装配等柔性生产的物料搬运、联动上下料、成品入库等搬运功能，兼顾基础实操与进阶教学开发需求，适配工业互联网实训中机器人移动搬运、产线联动的教学与实操场景。

（3）教学用小型scara机械臂：搭载简易上位机，支持串口通讯，可自定义运行速度、坐标等核心参数，配套吸盘装置、PS2 手柄并实现手柄示教功能；配备专属虚拟示教编程软件，支持 Python 串口编程拓展及视觉相关开发，内置手柄示教录制、视觉算法开发等课程，可完成scara 机械臂的分拣实操、编程开发、视觉识别等实训内容，能与产业级工业互联网平台一体机结合开展数据上云与数据采集等的实训任务。

（4）教学用小型协作机械臂：轻量级国产高性能教育协作式机械臂，芯片架构、软件算法、硬件结构全栈自主研发。需集成开发者套件，拥有6个灵活自由度，不低于250mm精准作业臂展，可稳定承载250g负载。其末端配备乐高/M4双拓展接口，支持笔夹、智能夹爪、真空吸泵、高清视觉模块等多样化末端执行器快速更换，可轻松实现创意搭建与功能拓展。能与产业级工业互联网平台一体机结合开展数据上云与数据采集等的实训任务。

（5）教学用小型视觉分拣delta机械臂：配备整套视觉分拣场景相关硬件，配套专属上位机与下位机驱动程序，兼容多种主流深度学习检测模型及传统机器视觉算法，可实现多类检测场景应用，检测结果可本地多格式存储；配套编程示教视频，支持二次编程开展视觉相关开发，满足多样化教学实训与分拣场景开发需求，能与产业级工业互联网平台一体机结合开展数据上云与数据采集等的实训任务。

（6）PLC实训箱：选用国产品牌，程序数据容量不低于200k步用户程序，2MByte自定义变量，其中128kByte支持掉电保持约150k软元件，编号1000以后支持掉电保持。能够支持EtherCAT，高速输入8路200k，高速输出5轴200k，支持PWM脉宽调制。

（7）传感器：可精准采集空气温度、空气湿度、光照度三类工业环境关键参数，输出标准 RS485 信号，能稳定适配工业互联网实训场景下的多设备数据采集需求，可与边缘网关、工业互联网平台一体机无缝对接，实现环境数据的实时采集、传输与上云，为工业互联网数据采集、边缘计算等实训内容提供真实的环境感知数据支撑，适配实训室多设备协同的实训教学体系。

（8）边缘网关：采用工业互联网行业通用边缘软网关，提供边缘侧的数据采集能力，可采集Modbus、OPC等工业协议数据，并能够通过MQTT、HTTP等通道协议将数据推送至数字底座平台，支持双向认证加密传输，保证传输通道安全，以及支持私有云和公有云同时获取采集数据，提升数据采集效率。

（9）产业级工业互联网平台一体机：选择“工业数据+工业机理” 驱动的智能制造数字底座系统，包括系统平台（工业混合建模与联合计算平台）、数据中台（工业数据集成与资源管理系统）和业务中台（工业业务低代码开发平台），可以支撑离散制造与流程行业的智能设计/制造/运维全流程一体化，能够满足教学实训任务要求。

## （二）采购标的的数量、采购项目交付要求：

1.采购清单：

| # 序号 | # 货物名称 | # 数量 | # 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业机器人技术实训台（协作机械臂多功能生产任务平台） | 1 | 套 |
| 2 | 工业机器人技术实训台（协作机械臂移动搬运复合平台） | 1 | 套 |
| 3 | 教学用小型scara分拣机械臂 | 23 | 套 |
| 4 | 教学用小型协作机械臂（其中五套需含AGV小车） | 23 | 套 |
| 5 | 教学用小型视觉分拣delta机械臂 | 23 | 套 |
| 6 | PLC实训箱 | 23 | 套 |
| 7 | 传感器 | 23 | 套 |
| 8 | 边缘网关 | 23 | 套 |
| 9 | 产业级工业互联网平台一体机（核心产品） | 1 | 套 |

本项目共设1个标段，清单范围内的含运货到发包人指定地点，所产生的所有内容，包括供货、运输、装卸、安装、调试、技术资料的提供、人员培训以及质量保修期内的维护保养、售后服务等。

2.交货期：合同签订生效后6个月内到货并安装调试完毕。误期违约金：2000元/天。

3.质量要求：符合国家验收标准，一次性验收通过，100%合格。质量违约金：合同价款的5%。

4.安全要求：符合国家相关标准或行业标准。

5.交付地址：无锡职业技术大学

## （三）采购标的需满足的质保及售后要求：

1.项目整体质保期：自项目验收合格之日起1年。

2.售后服务要求：所投设备须提供7*24小时原厂电话技术支持,故障响应及恢复时间为12小时内到达现场，24小时内排除问题。质保期内免费质保，每次维修后再次安排技术人员进行培训。

## （四）采购标的验收标准：

采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

## （五）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业机器人技术实训台（协作机械臂多功能生产任务平台） | 采用模块化、开放式布局设计，平台主要由机器人基础实训平台、任务工装模块、通用仓储单元、软件系统组成。生产任务实训场景可覆盖轻工类产品装配、3C类产品装配、机械加工类产品打磨、精密制造类加工与装配等任务生产功能。平台可以实现工艺过程规划与仿真，工作站硬件装配及排障，MES部署与应用，执行层与设备层数据的互联互通，PLC与HMI程序的编写与调试，协作机器人、复合机器人、2D视觉系统相关程序的编写及调试，通过数字孪生软件与实际设备硬件进行1:1数据交互，虚实联动，对实训设备进行运行过程监控与仿真。 具体技术参数要求如下： 1.机器人要求 具体参数要求： （1）本体参数 - 工作半径：≥880mm - ★最大负载：≥5kg（投标文件须提供彩页扫描件并加盖投标供应商公章） - 机械臂重量：≤24kg - ★重复定位精度：±0.02mm（投标文件须提供彩页扫描件并加盖投标供应商公章） - 本体通讯接口：CAN BUS - 各轴旋转范围均需：≥±160° - J1~J3最大转速速度：≥150°/s - J4~J6最大转速速度：≥180°/s - 可扩展的工具端IO端口，直流供电 - 机械臂末端至少含有4个数字量接口，2个模拟量接口 - 数字量接口可按需求配置为输入口或输出口 - 机械臂末端支持DC12V和DC24V输出 - 防护等级：IP54 （2）控制器 - 供电电源：100~240VAC，50~60Hz - 通讯接口：以太网、ModBusRTU/TCP、TCP/IP、USB - 防护等级：IP43 - IO接口：DI不少于8个，DO不少于8个；AI不少于2个，AO不少于2个 （3）示教器 - 显示：电阻式液晶触控屏 - 符合人体工学设计，配有急停和力控等安全按钮 - 防护等级：IP43 （4）机器人功能 - 支持通过在示教器中点击按钮的方式，对机器人动作进行示教和在线编程； - 支持拖动示教，在按住力控按钮后，可用手拖动机器人本体的方式对机器人位姿进行示教； - 支持轨迹记录功能，在拖动示教时自动记录轨迹，并可将轨迹插入到在线编程逻辑中； - 支持碰撞防护功能，提供10个等级的碰撞防护等级，机器人检测到碰撞后自动停止；（投标文件需提供功能截图证明材料） - ★提供基于ROS2平台的配套环境开发包。（投标文件须提供彩页扫描件或功能截图并加盖投标供应商公章） - 提供多种平台SDK开发包，支持Linux下C++编程、Lua脚本语言编程、Windows C++、Python脚本编程、JSON-RPC跨平台Web编程开发。 2.机器人基础实训平台 （1）多功能实训工作台 需由钣金和标准铝型材面板搭建，底部安装有福马轮，易于移动和固定。且为方便搬运移动，实训台整体需设计为可拆分设计。具体设计要求如下： - 要求型材槽宽相同，避免螺钉等标准件的使用种类不同 - 框架尺寸结构要求可以满足机器人的工作范围 - 内部空间要求满足空气压缩机和控制柜的放置，使工作站为一整体，同时工作台高度要求适中，便于学生操作和观看； - 前后采用可视化开门设计，便于设备安装和展示； - 地脚：8个福马轮，单只福马轮承重≥100kg （2）工艺状态监控 - 成像器件：CMOS - 有效像素：≥400万 - 网络接口：内置RJ45网口，支持10M/100M网络数据 - 电源电压：DC12V （3）机器视觉系统 ①工业相机 - 类型：≥600万彩色 - 传感器类型：CMOS，卷帘快门 - 分辨率：3072×2048 - 快门模式：支持自动曝光、手动曝光、一键曝光模式 - 黑白/彩色：彩色 - 镜像：支持水平镜像 - 数据接口：GigE - 数字I/O：6-pin接头提供供电和I/O ②镜头 - 焦距：≥8mm - F数：F2.8~F16 - 像面尺寸：Φ9mm - 最近摄距：0.1m - 接口：C-Mount （4）视觉算法平台 - 集成机器视觉多种算法组件，适用多种应用场景，可快速组合算法，实现对工件或被测物的查找、测量、缺陷检测等。 提供强大的视觉分析工具库，包括采集、定位、测量、识别、标定、图像处理、颜色处理、缺陷检测、逻辑工具和通信等工具可简单灵活的搭建机器视觉应用方案。 （5）电气系统 ①人机交互触摸屏 - 触摸屏：≥7寸、电阻式、彩色 - 输入电压：24±20%VDC - 内存：128M - 背光类型：LED - 串行接口：COM1(RS232)，COM2(RS485) ②PLC可编程控制器 - 输入点数：≥8个 - 输出点数：≥8个 - 编程语言：支持LAD，FBD，SCL - 额定电源电压：DC24V （6）小型静音空气压缩机 - 匹配功率：≥600W - 储气容量：≥30L 3.高性能开发主机参数要求 - 处理器：≥13代I7 CPU ，≥16G内存，≥硬盘512G，≥2G独显 - 自带USB鼠标套装 - 显示器≥21英寸 4.MES制造执行系统 系统可为制造生产线提供自动化控制与监控，可有效结工业现场的PLC系统、机器人系统、相机系统、传感器系统、图像监控系统等多种软硬件资源，实现生产系统的生产看板显示、生产计划管理、智能排产调度、生产任务管理、作业进度监控、硬件设备状态的实时监控、库存管理和统计报表等一系列功能。具体功能要求如下： （1）显示看板 - 单个页面，可整体显示整个生产过程中的主要信息，包括模拟能耗监控、物料跟踪、整体生产统计、任务详情、在制品进度跟踪、设备状态等。 （2）生产计划 - 生产计划管理：可对计划进行统计，包括总计划数量、生产计划数量、已下达任务数量、未下达任务数量等进行实时汇总。 - 生产计划查询：通过时间和计划名称进行模糊查询计划，并可对计划进行新增、修改、删除和导出Excel表等操作。 （3）排产调度 - 生产计划安排：可通过时间和关键词查询能够进行下单的计划，通过选择需要的计划进行任务下达操作，从而使计划进行生产准备，同时可将查询结果进行Excel表格的导出。 - 生产任务查询：可通过时间和关键词查询已下达的任务的详细信息，同时可将查询结果进行Excel表格的导出。 （4）生产加工 - 作业进度状态：可实时刷新最近正在生产或已经生产完成的任务，通过查询单个任务，即可显示整个任务的生产工艺线路。 - 设备状态监控：可实时刷新硬件设备的具体状态，包括：PLC连接运行状态、工业相机的拍摄图像情况与视频监控的实时画面和云台控制功能，以及机械臂的电流、电压、温度状况。 （5）库存管理 - 原料入库：可通过时间和关键词可模糊查询原料入库的历史记录，如库存不足，可通过进行新增需要的原料进行入库操作，增大原料库存，支持导出查询结果。 - 成品出库：可通过时间和关键词可模糊查询成品出库的历史记录，可手动将成品进行出库操作，支持导出查询结果。 - 库存查询：可输入物料或成品信息进行库存查询，显示物料的库存信息，并支持导出表格的操作。 - 出入库记录查询：可通过时间和关键词进行出入库记录的查询，并支持导出表格的操作。 （6）统计报表 - 生产信息追溯功能可通过时间和产品信息的模糊查询，可显示以及生产完成的产品信息，选择查询某一产品时，可同步显示该产品生产的过程记录。 - 物料消耗统计功能可通过时间和物料信息的模糊查询，在生产过程中的物料消耗量的记录，并可导出表格。 5.离线仿真 离线仿真主要用于在虚拟环境中开展工业机器人编程与调试实训，满足安全、高效、可重复的教学与实操训练需求。具体功能要求如下： （1）离线编程 - 可实现工业协作机器人模型导入、轨迹规划、运动仿真和控制代码输出，实现离线编程。 （2）轨迹生成 - 轨迹生成基于CAD数据，简化轨迹生成过程，提高精度，可利用实体模型、曲面或曲线直接生成运动轨迹；生成的轨迹可进行分组管理。 （3）3D仿真运行 - 编程结果可3D仿真运行，上传云端生成二维码及链接。可用手机扫描或复制链接查看播放，还能自由切换视角、放大缩小。 （4）节拍统计分析 - 包含节拍统计分析功能，可统计机器人运行的全程时间、节拍、运动的平均速度、总距离、总轨迹点数等信息，方便用户评估机器人工作效率。 （5）轨迹优化 具备轨迹优化功能，通过调整曲线让机器人处于工作最优区内，解决不可达、轴超限和奇异点的问题；支持轨迹编辑功能，以图形化方式通过拖动参数曲线，来编辑一条轨迹中指定个数的点，达到让整条轨迹光滑过渡的效果。 （6）联动仿真 具备多机器人联动仿真功能，支持同一三维环境下添加或者导入多个机器人，并对每一个机器人进行轨迹仿真。 （7）轴离线仿真拓展 - 具备扩展轴离线仿真功能，支持导轨、变位机等机构的自定义，具备自定义机构与机器人的联动仿真功能。 6.教学资源 （1）多功能实训案例 - 提供4个以上典型工业场景的实训案例，并能在平台上实现，案例包括但不限于轻工类产品装配、3C类产品装配、机械加工类产品打磨、精密制造类加工与装配。（投标文件需提供相关证明材料） （2）资源支持 - 需提供实训平台实训指导书一套，该指导书包括从硬件安装到调试再到控制编程等详细步骤指引介绍。 - 要求提供ROS2系统教学实训指导书，内容包括但不限于涵盖机械机械臂运动学实验、Motion Planning的 python 接口编程控制机械臂、使用Jupyter Notebook原型设计、机械臂常用末端工具ROS2驱动及使用等。（投标文件需提供相关截图证明材料） | 1 | 套 |
| 2 | 工业机器人技术实训台（协作机械臂移动搬运复合平台） | 采用SLAM激光导航，无需轨道铺设，自主导航，运动灵活，布置场景简单并快速，产品工业级性能，负载大，搭载6轴协作机器人，视觉系统和电动夹爪。 6轴协作机器人和AMR移动平台采用二合一控制器，可通过示教器图形化编程操作，完成地图查看、加载/切换，运动点位编辑与规划，6轴协作机器人混合编程等。 移动搬运复合机器人需能配合机器人柔性生产实训平台完成轻工类产品装配、3C类产品装配、机械加工类产品打磨、精密制造类加工与装配等柔性生产的物料搬运、联动上下料、成品入库等搬运功能。 1.协作机器人 （1）本体参数 - 工作半径：≥880mm - ★最大负载：≥5kg（投标文件须提供彩页扫描件并加盖投标供应商公章） - 机械臂重量：≤24kg - ★重复定位精度：±0.02mm（投标文件须提供彩页扫描件并加盖投标供应商公章） - 本体通讯接口：CAN BUS - 可扩展的工具端IO端口，直流供电 - 各轴旋转范围均需：≥±160° - J1~J3最大转速速度：≥150°/s - J4~J6最大转速速度：≥180°/s - 防护等级：IP54 （2）控制器 - 通讯接口：以太网、ModBusRTU/TCP、USB （3）平板示教器 - 显示：≥11寸触摸显示器 - 内存：≥8G - 存储：≥128G （4）机器人功能 - 支持通过在示教器中点击按钮的方式，对机器人动作进行示教和在线编程； - 支持拖动示教，在启动拖动示教模式后，可用手拖动机器人本体的方式对机器人位姿进行示教； - 支持轨迹记录功能，在拖动示教时自动记录轨迹，并可将轨迹插入到在线编程逻辑中； - 支持碰撞防护功能，提供10个等级的碰撞防护等级，机器人检测到碰撞后自动停止。 （5）AMR移动平台要求 采用SLAM激光导航，布置场景简单快速，可多场景通用，自主移动，无轨导航。2轮差速运动控制，可实现原地旋转作业，运动灵活。高容量锂电池供电，支持自动充电，负载能力不低于300Kg。提供移动机器人应用的专业级客户端，功能包含： - 场景地图编辑：位置点标定，虚拟道路编辑，禁区编辑 - 机器人运动控制：扫描并构建地图，重定位，机器人状态监控，固定线路导航，循环巡检，手动操控 - 最大速度：≥1.2m/s - 转弯半径：0mm - 旋转半径：550mm - 爬坡能力：6° - 越障高度：10mm - 过缝宽度：30mm - 离地间隙：25mm - 行走通道宽度：≥900mm - 回转通道宽度：≥1200mm - 站点定位精度：≤±10mm - 电池容量：48V/35Ah，锂电池 - 续航时间：满载连续运行3小时以上 （6）视觉系统要求 ①工业相机 - 类型：像素不低于600万 - 传感器类型：CMOS，卷帘快门 - 分辨率：3072×2048 - 黑白/彩色：彩色 - 数据接口：GigE - 配套镜头与光源视觉控制器 - 运行内存：≥8G - 储存硬盘：≥128G ②视觉算法平台要求 - 图形化引导编程，集成机器视觉多种算法组件，适用多种应用场景，可快速组合算法，实现对工件或被测物的查找、测量、缺陷检测等。 - ★拥有视觉分析工具库，包括采集、定位、测量、识别、标定、图像处理、颜色处理、缺陷检测、逻辑工具和通信等工具可简单灵活的搭建机器视觉应用方案。（投标文件须提供功能截图并加盖投标供应商公章） - 支持二次开发 （7）电动夹爪 - 控制接口：串口 - 开口尺寸：≥70mm - 夹持力：0-15N - 工作电压：9-24V - 力精度：±1N - 重复定位精度：≤±0.5mm （8）通用仓储 - 货位数量：2行×3列6个货位 - 整体尺寸：≥1200×600×850mm - 材料：铝型材 - 托盘：通用兼容多种物料 2.数字化编程与仿真系统 需通过控制器1个，账号不少于26个，具体要求如下： （1）IoT控制器 ①硬件系统 - CPU：Quad core Cortex-A53，1.6 GHz - NPU：2.3 TOPS - RAM：≥ 4 GB - Flash：≥ 32 GB ②蜂窝数据接口 - 天线接口数量：≥2 ③以太网接口 - 端口：≥ 5 x 10/100/1000 Mbps ④串行端口 - 端口数量：≥ 2 x RS232/RS422/RS485 ⑤调试串口 - 端口数量：≥ 1 x RS232 - 端口类型：RJ45 （2）功能要求 ①生态开放 需内置工业协议适配模块，支持PLC、机器人、传感器等跨品牌设备接入；可直接调用主流 AI 工具。 ②部署方式 需支持本地与云端混合部署，在边缘侧实现实时数据处理与设备控制，降低对云端的依赖。 ③编程语言支持 基础功能通过拖拽实现，复杂逻辑可嵌入 Python/Node.js 代码，满足进阶教学需求。 ④仿真与调试 3D离线仿真支持1:1虚拟产线建模，可模拟设备联动（如机器人抓取、传送带调度）；虚实联动在线仿真时，虚拟设备与物理设备数据实时同步，支持“理论-实践”无缝衔接，要求提供移动搬运复合机器人和机器人柔性生产实训平台配套的虚实1:1实时联动仿真功能。（投标文件需提供功能截图证明材料） | 1 | 套 |
| 3 | 教学用小型scara分拣机械臂 | 提供简易上位机，支持串口通讯，可自定义速度、坐标等参数，配套吸盘装置、PS2手柄，支持手柄示教。具体技术参数要求： - 1、机械臂主体参数 - 自由度：3轴（X/Y 旋转轴 + Z 升降轴） - 结构形式：水平多关节 SCARA 结构 - 工作半径230–320 mm - 重复定位精度±0.5mm - 最大负载不低于500g - Z 轴行程80–150 mm - 关节转速60–120 °/s - 机身材质：3D 打印 / 铝合金 - 整机重量：约 2–3.5 kg 2.驱动与控制 - 主控：Arduino 单片机/ESP32单片机 - 电机：42 步进电机 NEMA17 - 驱动：A4988 / DRV8825 - 电源电压：100 V - 240 V , 50/60 HZ； - 电源输入：12 V / 5A DC； - 供电：DC 12V 3A–5A - 限位：机械 / 光电限位开关 3.气动吸盘执行系统 - 执行末端：真空吸盘 + 微型气泵 - 吸盘材质：硅胶防滑吸盘 - 吸盘直径：10–16 mm - 吸附物体：平面光滑物体 - 控制方式：继电器 / 电磁阀控制气路通断 4.网关与云平台通信模块 • 通信模块：支持与ESP8266 / ESP32 / Ethernet W5500 实现通信 • 通信方式： - Wi-Fi（2.4G）/有线以太网 - MQTT/TCP/HTTP/UDP • 对接协议：MQTT 3.1.1 / MQTT 5.0 • 支持网关：工业物联网网关（采购中8对应的边缘网关） • 支持云平台：采购中9对应的云平台，并可扩展到常用的云平台（投标文件需提供功能截图证明材料） • 上传数据： - 机械臂坐标、运行状态 - 动作次数、故障报警 - 红外识别参数 • 远程控制： - 云端下发抓取 / 搬运 / 复位指令 - 远程启动 / 暂停 / 急停 - 工作模式切换（自动 / 手动） • 通信距离：Wi-Fi 局域网全覆盖，外网通过云平台远程控制 5.整机功能概述 - SCARA 机械臂高精度运动至抓取位置 - 真空吸盘吸气抓取、搬运、定点放置 - 实时上传运行数据至本地网关与云端平台 - 支持通过云平台远程监控与远程调度 - 可用于教学实训、产线上下料、物联网演示平台 6.教学资源 提供产品对应的硬件手册、软件资料、图文教程、编程资料等，具体包括但不限于以下内容： - 硬件手册： - 机械臂组装图纸（3D打印文件+装配步骤） - 各模块（吸盘、通信模块）接线图 - 单片机引脚定义说明书 - 软件资料： - 单片机 IDE安装包 - 驱动程序（A4988/DRV8825、ESP8266/ESP32） - 图文教程： - 机械臂组装实操视频 - 吸盘吸附调试视频 - 云平台对接步骤视频 - 编程资源 - 单片机控制代码 - 光电传感器识别与触发抓取代码 - 云平台通信代码 - 串口上位机QT代码 - 硬件模型STL文件 - 机械臂python串口编程控制代码 - 代码注释：所有代码均含详细中文注释，适配新手学习，可直接复制修改使用 | 23 | 套 |
| 4 | 教学用小型协作机械臂 | 提供六轴协作机器人，可根据用户的需求进行二次开发，实现用户个性化定制，具备智能夹爪、高清视觉模块。具体技术参数要求： - 机械臂主体参数 - 自由度：6自由度 关节范围： J1-165°~ +165° J2-165°~ +165° J3-165°~ +165° J4-165°~ +165° J5-165° ~ +165° J6-175°~ +175° - 最大负载：不低于250g - 臂展：不低于250 mm - 工作半径：250–300 mm - 重复性定位精度：±0.5mm - 整机重量：0.5–1 kg - 工作温度：-5~45° - 通讯：USB/Type-C - 机身材质：3D 打印 / 铝合金 - 2.摄像头模块参数 - 摄像头型号：OV7670 / OV2640 / USB 免驱摄像头 - 像素：30 万～100 万像素 - 帧率：15–30 fps - 通讯方式：USB直连/I2C/SPI - 识别距离：10–50 cm - 安装方式：机械臂末端 / 支架固定 - 识别方式：OpenCV 视觉识别/自带软件 - 识别内容：颜色识别、形状识别、物体坐标定位 - 3.驱动与控制 - 控制方式：主控ESP32+辅控ESP32； - CPU：240MHz双核 - 蓝牙/无线：2.4G/5G/2.4G 3D Antenna - 显示屏幕：2寸LED - 电源电压：100 V - 240 V , 50/60 HZ； - 电源输入：12 V / 5A DC； - 4.Agv小车模块参数 - 主控：树莓派 2GB - 网络：WiFi，操作系统ubuntu 20.04 - 外形尺寸：350x250x150mm以内 - 净重：不超过5kg - 承重：最大5kg - 材料：铝合金+ABS注塑 - 最大移动速度：不低于0.9m/s - 激光雷达：扫描角度360°全向，识别范围0.15-6m - 电池：充电时间不超过3小时 - 持续工作时间：持续导航不低于3小时； - 工作环境：0-40℃ - 高清摄像头：不低于300万像素 - 接口：USB 2.0 x2，DC 2.5*5.5 x1（充电线接口），HDMI x1，电源开关x1，扩展引脚x14 - 5.网关与云平台通信模块 • 通信模块：ESP8266 / ESP32 / Ethernet W5500 • 通信方式： - Wi-Fi（2.4G）/有线以太网 - MQTT/TCP/HTTP/UDP • 对接协议：MQTT 3.1.1 / MQTT 5.0 • 支持网关：工业物联网网关（采购中8对应的边缘网关） • 支持云平台：采购中9对应的云平台，并可扩展到常用的云平台（投标文件需提供功能截图证明材料） • 上传数据： - 机械臂坐标、运行状态 - 动作次数、故障报警 - 摄像头识别结果 • 远程控制： - 云端下发抓取 / 搬运 / 复位指令 - 远程启动 / 暂停 / 急停 - 工作模式切换（自动 / 手动） • 通信距离：Wi-Fi 局域网全覆盖，外网通过云平台远程控制 6.整机功能概述 - 可搭配多种末端执行器适配多种应用场景 - 小车具备2D建图与导航、3D建图与导航、图形化编程、可视化软件、ROS仿真、手柄键盘控制等多种功能 - 摄像头视觉定位，自动识别物体颜色、形状、坐标 - 协作机器人高精度运动至抓取位置 - 真空吸盘吸气抓取、搬运、定点放置 - Agv小车高精度运送物品至指定位置 - 实时上传运行数据至本地网关与云端平台 - 支持通过云平台远程监控与远程调度 - 可用于教学实训、智能分拣、产线上下料、物联网演示平台； 7.教学资源 提供产品对应的硬件手册、软件资料、图文教程、编程资料等，具体包括但不限于以下内容： - 硬件手册： - 机械臂套装组装图纸（3D打印文件+装配步骤） - 各模块（吸盘、抓夹、摄像头、通信模块）接线图 - 软件资料： - Python/C++/C#等语言开发手册 - 可视化软件安装包 - 图文教程： - 机械臂组装实操视频 - 环境搭建教程 - 视觉识别开发教程 - 云平台对接步骤教程 - 编程资源 - 视觉开发代码 - 云平台通信代码 - 机械臂python串口编程控制代码 - 代码注释：所有代码均含详细中文注释，适配新手学习，可直接复制修改使用 | 23 | 套 |
| 5 | 教学用小型视觉分拣delta机械臂 | 提供整套视觉分拣场景配置，包括delta机械臂（可控制传送带）,传送带50cm（直流电机）、摄像头等，具体技术参数要求： 1.机械臂主体参数 - 自由度：末端3个自由度（X/Y /Z轴移动） - 结构形式：分拣机械臂 - 工作半径：100–120 mm(130mm) - 重复定位精度±5mm（5mm) - 最大负载不低于300g - Z 轴行程不低于150 mm - 机身材质：3D 打印 / 铝合金 - 整机重量：4–6 kg之间 - 2.传送带模块参数 - 传送带参数补充： - 不低于100mm - 传送长度500–1000mm - 运行速度0–40cm/s - 材质为PVC防滑传送带 - 支架为铝合金材质，可适配小型轻薄物体输送 - 光电传感器 ：检测距离5–30cm，响应时间＜10ms - 直流减速电机： - 传送带驱动，减速比不低于1:20 - 额定转速100–250rpm - 额定扭矩0.1–0.3N·m - 3.摄像头模块参数 - 摄像头型号：OV7670 / OV2640 / USB 免驱摄像头 - 像素：30 万～100 万像素 - 帧率：15–30 fps - 通讯方式：USB 直连 / I2C / SPI - 识别距离：10–50 cm - 安装方式：机械臂末端 / 支架固定 - 识别方式：OpenCV 视觉识别/自带软件 - 识别内容：形状识别、物体坐标定位 - 4.驱动与控制 - 主控：Arduino 单片机/ESP32单片机 - 电机：42 步进电机 17HS4401 - 驱动：A4988 / DRV8825 - 电源电压：100 V - 240 V , 50/60 HZ； - 电源输入：12 V / 10A DC； - 供电：DC 12V 3A–5A - 限位：机械 / 光电限位开关 - 5.气动吸盘执行系统 - 执行末端：微型气泵 - 吸盘材质：硅胶防滑吸盘 - 吸盘直径：10–20 mm - 吸附物体：平面光滑物体 - 控制方式：继电器 / 电磁阀控制气路通断 - 响应时间：＜0.2s - 吸附力：≥3N（可稳定提起300g 以内物体） - 6.网关与云平台通信模块 • 通信模块：ESP8266 / ESP32 / Ethernet W5500 • 通信方式： - Wi-Fi（2.4G）/有线以太网 - MQTT/TCP/HTTP/UDP • 对接协议：MQTT 3.1.1 / MQTT 5.0 • 支持网关：工业物联网网关（采购中8对应的边缘网关） • 支持云平台：采购中9对应的云平台，并可扩展到常用的云平台（投标文件需提供功能截图证明材料） • 上传数据： - 机械臂坐标、运行状态 - 动作次数、故障报警 - 摄像头识别结果 • 远程控制： - 云端下发抓取 / 搬运 / 复位指令 - 远程启动 / 暂停 / 急停 - 工作模式切换（自动 / 手动） • 通信距离：Wi-Fi 局域网全覆盖，外网通过云平台远程控制 7.整机功能概述 - 摄像头视觉定位，自动识别物体形状、坐标 - Delta机械臂高精度运动至抓取位置 - 真空吸盘吸气抓取、搬运、定点放置 - 实时上传运行数据至本地网关与云端平台 - 支持通过云平台远程监控与远程调度 - 可用于教学实训、智能分拣、物联网演示平台 8.教学资源 提供产品对应的硬件手册、软件资料、图文教程、编程资料等，具体包括但不限于以下内容： - 硬件手册： - 机械臂组装图纸 - 各模块（摄像头、吸盘、通信模块）接线图 - 软件资料： - 单片机驱动程序 - 上位机程序安装包 - OpenCV安装与配置教程 - 图文教程： - 机械臂组装实操视频 - 摄像头校准与识别调试教程 - 吸盘吸附调试教程 - 云平台对接步骤教程 - 编程资源 - 单片机控制代码 - 视觉识别代码 - 云平台通信代码 - 传送带控制代码 - 整机联动完整代码 - 代码注释：所有代码均含详细中文注释，适配新手学习，可直接复制修改使用 | 23 | 套 |
| 6 | PLC实训箱 | 选用国产主流品牌，程序数据容量不低于200k步用户程序，2MByte自定义变量，其中128kByte支持掉电保持约150k软元件，编号1000以后支持掉电保持。能够支持EtherCAT，高速输入8路200k，高速输出5轴200k，支持PWM脉宽调制。 1.基本参数要求 - 实训箱及操作面板采用铝合金材质 - 供电电压220V交流 - 外部配备2个10M/100M太网端口 - 内部集成24V开关电源、交换机等 - 面板集成按钮、扳钮、指示灯、传感器、蜂鸣器等 - 防护等级IP65 2.触摸屏系统 - 显示屏：人机界面10.1寸显示屏，1024x600以上像素，可触摸操作 - CPU：单核A8架构，主频1GHz，内存256MBDDR3L，闪存256M - 通信接口：工业以太网口*1/USB 2.0 接口*1/mini USB 接口*1； - 内置物联网模块，物联网HMI人机界面支持与Uweb平台快速连接，支持与第三方平台通过MQTT 协议快速对接。同时支持移动、联通、电信三大运营商，智能适配最优网络。 3.智能控制PLC系统 - PLC本体支持8入8出(含高速IO） - 程序容量2Mbyte - 运控能力不低于8轴，支持凸轮、齿轮、插补，5轴200K脉冲输出，4路200K高速输入，支持4路编码器轴 - 支持EtherCAT主站总线控制，最大支持72从站 - 支持通过FB/FC功能实现工艺的封装和复用 - 提供RS485、以太网和EtherCAT接口 - 支持实现多层次网络通信，最大支持扩展16个模块 4.功能要求 （1）集成AI助手 为提高教学编程效率和代码质量、加速知识获取、降低技术门槛，PLC编程软件需集成有AI助手功能，具体功能要求如下：（投标文件需提供功能截图证明材料） - 支持解答产品和解决方案的相关问题； - 提供PLC编程相关的支持,包括代码生成、代码注释、代码解释、代码异常检测以及指令检索等； - 提供技术咨询,包括 IEC61131-3标准、Structured Text（ST）编程、功能接口设计等方面的问题； （2）VNC功能 需具备VNC功能，能够远程投影至移动设备实时查看。 （3）编程功能 需具有不小于40种控件组态化编程、提供变量管理、支持脚本编辑功能、支持加密狗功能、支持用户管理功能使教学内容丰富和简便。 (4)通信方式 支持串口、以太网等单机和多机组网通讯方式，支持主流PLC、驱动通信协议，支持但不限于Modbus TCP等标准协议。 5.教学资源 提供数字孪生仿真教学软件，可完成以下数字孪生仿真系统案例，配备不少于10个工业项目式仿真教学案例，满足于电气自动化、智能控制、机电一体化等相关专业开展培训教学，如智能交通与市政类2个，工业产线与物流类4个，工业控制与机电一体化类4个等。案例包括但不限于以下内容： - 喷泉智能控制仿真案例 - 交通灯智能控制仿真案例 - 工厂供水泵三用两备智能控制仿真案例 - 圆盘高精度定位仿真案例 - 转运伺服机械手智能控制仿真案例 | 23 | 套 |
| 7 | 传感器 | 支持空气温度、空气湿度、光照度三种参数的采集,具体技术参数要求如下： 1.基本参数要求 - 通信接口：RS485 - 工作电压：12～24V DC - 工作温度：－30℃～70℃ - 响应时间：＜1 秒 - 2.网关与云平台通信模块 • 通信模块：ESP8266 / ESP32 / Ethernet W5500 • 通信方式： - Wi-Fi（2.4G）/有线以太网 - MQTT/TCP/HTTP/UDP • 对接协议：MQTT 3.1.1 / MQTT 5.0 • 支持网关：工业物联网网关（采购中8对应的边缘网关） • 支持云平台：采购中9对应的云平台，并可扩展到常用的云平台 • 上传数据： - 温度数据 - 湿度数据 - 光照强度数据 3.功能要求 - 温度采集：测量量程－30℃～70℃，测量精度±0.2℃ - 湿度采集：测量量程0～100%RH，测量精度±3%RH - 光照强度采集：测量量程0～2/20/200kLux，测量精度±3% 4.教学资源 配套数据采集示教视频，满足教学实训应用和学习开发的需求。 | 23 | 台 |
| 8 | 边缘网关 | 用于进行边缘数据采集和边缘计算，连接系统平台与PLC，选用Python底层代码的软网关。 1.基本参数要求 核心配置：CPU 2 核 A7@1.2G，内存≥512M，存储eMMC≥4G； 4G 模块支持频段LTE-FDD、LTE-TDD 无线标准：支持IEEE 802.11b/g/n 无线频率：支持2.4-2.4835GHz WiFi 模式：AP+Station 理论速率：不低于400Mbps 最佳通信距离：10m AP模式链接数量：20 网口配置：WAN*1，支持10M/100M/1000M 自适应，LAN*1 ，支持10M/100M 自适应 通信接口：RS232 接口*1，RS485 接口*2 2.教学资源 配套边缘网关应用示教视频，满足教学实训应用和学习开发的需求。 | 23 | 套 |
| 9 | 产业级工业互联网平台一体机 | 选择“工业数据+工业机理” 驱动的智能制造数字底座系统，包括系统平台（工业混合建模与联合计算平台）、数据中台（工业数据集成与资源管理系统）和业务中台（工业业务低代码开发平台），可以支撑离散制造与流程行业的智能设计/制造/运维全流程一体化，能够满足教学实训任务要求。 平台提供数据接入、数据管理、算法开发、应用开发等工业互联网平台产业项目实施与教学实训能力，平台无点位数限制，一体机资源足够支撑45人同时在线进行工业互联网实训。具体技术参数要求： 1.数据接入实训能力 提供数据接入开发与管理工具，以工业协议为基础，支持以向导化配置的方式为用户提供快捷的设备连接与数据采集接入服务。边缘接入以网关硬件为基础，通过软件服务，连接各类物联网端设备，包括但不限于传感器、可编程逻辑控制器（PLC）、分散控制系统（DCS）、机械人/臂、自动导引运输车（AGV）、仪表、摄像头等。以及通过OPC-UA、OPC-DA、Modbus等主流协议实现广泛的设备接入与管理。工业数据接入实训工具需支持95%以上工业设备，并具备以下功能要求： （1）部分驱动的采集协议经过一系列优化，达到最高采集性能。 （2）纯软件实现方式，不依赖硬件，可二次开发。 ★（3）系统以私有化部署形式交付提供。（投标文件须提供加盖公章的承诺书扫描件及系统架构图） ★（4）系统支持OPC UA（DA）、Modbus TCP/RTU、MQTT、HTTP/HTTPS协议。（投标文件须提供彩页扫描件或功能截图并加盖投标供应商公章） （5）系统支持不少于30种常用工业协议。（投标文件须提供功能截图并加盖投标供应商公章） （6）数据采集具备点位保护、数据分发模板、用户登录、采集设备断线自动重连、数据上报断线自动重连、数据上报断线离线缓存、数据转发、点位管理等功能。 （7）系统支持组态化配置。 2.数据管理实训能力 提供数据管理实训能力，能够将接入的硬件设备实时采集的数据进行管理和二次开发，支持离线同步、实时同步、接口采集、文件采集和对象存储等能力，具体应满足以下需求： （1）离线同步能够通过简单的配置，基于自定义的调度周期完成数据迁移，支持多种异构数据源的全量与增量同步。离线同步支持的数据源需包括关系型数据库不少于5类、新一代分布式数据存储不少于3类、消息队列不少于3类，采用读写插件机制，支持新数据源的快速扩展。（投标文件需提供功能截图证明材料） （2）实时同步能够通过简单的配置，达到数据秒级从源端到目标端的同步，为处理或分析流数据的程序构建数据流管道，实时同步支持的数据源支持不少于5类。（投标文件需提供功能截图证明材料） （3）接口采集支持Http/Https、WebService协议与其他开放平台组件，通过配置的方式快速完成数据采集。（投标文件需提供功能截图证明材料） （4）文件采集支持将xlsx、xls、csv内的数据进行采集。（投标文件需提供功能截图证明材料） （5）对象存储提供存储管理和服务工具，存储管理用于管理对象的存储，服务工具支持客户端工具与Java SDK，用于外部管理或使用对象存储服务。 3.算法开发实训能力 提供混合建模与联合计算工具，支持机理模型、业务模型、数据模型、AI 模型的联合计算；采用全混合流计算核心技术，实现大规模云边端混合集群的高吞吐、低延迟有状态并行计算；支持多语言 SDK（Python、Java 等）和跨平台虚拟化，实现异构组件接入与公有云、私有云、工控机、边缘端的协同部署。 （1）支持实时数据库集成 集成主流工业实时数据库，提供毫秒级的高性能海量时序数据接入、存储与管理能力，实现对设备运行状态、工艺参数及环境数据的统一实时汇聚与高效处理，为上层应用提供可靠、低延时的数据支撑。 （2）支持容器编排管理 可以直接部署应用而不需要了解如何在服务器上部署应用，平台会分配最合理的节点去运行应用，无需人工干预，节点故障时可以自动重排应用运行节点，保障了应用部署后的可靠性。支持通过可视化工具箱进行拖拉拽式前端页面的开发和部署运行，前端界面集成各类应用计算结果。 （3）支持分布式对象存储 可以合理使用各个节点的存储资源，自动将平台的应用数据文件分配至各个节点。提供负载均衡、数据保护、加密防篡改、SDK支持等功能。平台支持任务在不同用户间分享，分享时可以选择是否包含数据。实现基于平台的应用市场功能。 （4）提供完整的工业APP应用开发、测试、部署与运行环境： ①支持容器化部署及微服务架构，内置工业协议库、可视化编排工具和运行时引擎，高性能的流计算通信框架，确保复杂工业逻辑应用的敏捷开发、稳定运行与高效运维。 ②支持不少于20种工业常用仿真软件集成接口、支持百级别微服务组成复杂工业软件的编排治理能力、支持压毫秒级微服务通信交互响应。 ③支持与已有实时优化、流程模拟、计划软件和调度软件的集成。 ④支持机理模型、数据驱动模型（如机器学习、深度学习）的混合建模，提供统一模型描述语言及跨模型协同计算引擎，实现多模型联合仿真与实时求解。 ⑤具备分布式计算能力，支持边缘节点与云端协同调度，满足产线级毫秒级控制响应与分钟级优化计算需求。 （5）核心算法模型能力 提供通用算法工具箱，集成常用算法、分析工具，供不同实训场景数据分析应用灵活搭建，具体能力需包括： ①模型组件能力 - 能提供完善的机器学习、深度学习功能模块，包括数据接入、数据处理、特征工程、算法建模、模型评估、模型发布等； - 提供不少于100个主流的特征工程、机器学习和深度学习、统计分析、图像处理等的算法组件，提供算法组件，可自主进行图形标定。 - 提供不少于30类智能优化计算算法，满足单目标与多目标优化应用。 - 支持对算法的参数进行灵活配置和在线调试，并提供实时效果预览功能，以便工程师快速优化算法性能。 ②算法开发能力 - 支持自定义组件的开发，模型、算法的沉淀和集成，且支持自定义组件的局域网内分享。 - 支持至少4种Web访问方式的VSCode在线组件开发SDK（如Python、Java、Nodejs、C等），实现组件的在线开发与调试，同时平台应至少兼容不少于3类多种机器学习和深度学习框架，包括Sklearn、Tensorflow和Pytorch等常见框架。 ③算法拓展能力 - 智能算法工具内置自研算法，并提供标准开放接口扩展第三方算法。 - 支持机理模型编排设计、AI时序模型编排设计，支持FMI标准扩展。 - 算法库包含基本IO，数学运算，逻辑运算、统计分析等基础算法，支持第三方实现定制算法，解决特定业务场景问题。 - 智能算法工具提供图形化的组态、设计环境，所有算法可自由移动摆放，按需建立连接。 - 应用开发实训能力 平台基于技术引擎、资源、模型和业务组件，提供工业APP全生命周期服务能力，赋能实训人员敏捷搭建工业APP。将工业机理、技术、知识、算法与最佳工程实践，通过低代码配置完成封装，解决工业场景单点问题。支持以集群化应用工业APP集的方式，集成各APP能力联合计算，解决工业复杂场景问题，通过重用、重构资源库中包含丰富工业知识的资源，快速完成工业APP开发，实现工业知识的流通与共享，打通工业知识价值链的最后一公里。 - 平台能力要求 ①持续集成：借助版本管理工具，实现开发APP代码版本管理； ②云原生：构建和交付可移植、可伸缩且具有弹性的应用程序，支持在线离线多环境部署； ③多端体验：支持PC、PAD、移动端等多种UI呈现方式，为用户提供卓越的体验； ④超级自动化：整合逻辑编排、流程编排、机器学习，将人员、数据和系统整合在一起的应用程序提供端到端的流程自动化。 ⑤采用云原生架构、分布式设计保障多租户环境下稳定性与可靠性； ⑥提供系统级的应用隔离，确保运行时数据在安全可信传输； ⑦支持单机1000+个用户同时登录系统，平均TPS在1000req/s，简单业务平均响应时间低于1秒，复杂业务平均响应时间低于3秒； ⑧采用多租户隔离物理存储，认证体系采用Auth2.0架构，并且应用访问协议采用https认证加密方式等，敏感数据采用多重加密手段与策略进行传输、计算、存储； ⑨存储引擎支持多种关系型数据库，数据中心支持4种关系型数据库接入、2种时序数据库接入、2种消息中间件接入、2种主流工控协议接入； ⑩基于springcloud体系，支持集成横向扩展，运行环境java8+，redis5+，mysql5.7+等，部署场景支持docker，k8s部署基于linuxcentos7+系统。 （2）平台功能要求（投标文件需提供功能截图证明材料） ①资源与用户管理模块 提供统一的配置与管理功能，包括用户信息和状态管理、企业空间管理、应用管理、登录/操作日志等功能。 ②模型可视化设计模块 支持基础模型、流程模型、消息模型可视化设计，以及模型关系表达等，高级功能支持模型规则校验、以及事件处理机制。 ③页面编辑模块 提供50+基础页面元件和模板，包括数据容器、结构布局容器、检索组件、输入元素、按钮、图表组件、图片文件、展示类元件、自定义元件等，支撑快速搭建所见即所得的UI界面。 ④逻辑模块 提供50种基础逻辑元件，包括通用元件、对象与集合元件、客户端元件、变量元件、集成类元件等，支持应用逻辑的可视化编排和表达，支持运行时调试。 ⑤工作流设计与任务定义模块 提供并行、决策、跳转、结束、用户任务、调用逻辑、增删改查记录、调用工作流等元件，支撑流程任务可视化设计和编排。 ⑥对象管理模块 - 提供对象基础信息管理，实现对象基本信息管理，包括增、删、改、查以及围绕对象资产绑定与新建、对象视图设置、对象流程设置等功能； - 提供对象视图管理，对象视图列表需包括对象可能程序集中方式的管理，包括列表视图、详情视图、编辑视图、新增视图等； - 提供对象模型设计器，可通过可视化方式实现支撑应用APP建模，实现模型之间关系表达，以及模型资产分类管理； - 提供对象表单设计器，可支持页面的搭建，包括围绕页面层面、以及数据层面丰富的组件，可以灵活快速搭建各种页面功能； - 提供对象流程设计器，支持完成审批相关业务流程设计，包括流程的设计，以及流程绑定表单，流程绑定操作行为等； - 提供对象逻辑设计器，通过可视化方式实现业务逻辑的编排处理，主要支撑脚本、判定、循环、条件分支、规则表达式等等。 ⑦应用管理模块 - 支持应用复制，实现应用整体复制功能，快速构建新的应用APP - 支持应用发布，实现应用发布、预览相关功能 - 支持应用基本信息配置，包括LOG，绑定菜单等 5.实训课程支撑能力 提供指导手册及配套相关课程教学材料。 | 1 | 套 |

说明：

- 标“★”项参数的为关键性参数，不允许负偏离，否则按无效投标处理。

- 其他参数为一般参数，存在负偏离的，按照评分标准进行扣分,超过5项（不含）负偏离视作无效标处理。

- 需要提供相关证明材料的参数，不提供或者未按要求提供，视为负偏离；

- 合同书

无锡职业技术大学货物采购合同

| 甲方（买方）：无锡职业技术大学 | 合同编号： |
| --- | --- |
| 乙方（卖方）： | 合同签约地：无锡 |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规的规定，甲、乙双方依据      （项目名称）       （项目编号）的采购结果，本着诚实守信、友好协商的原则签署本合同。

- 货物清单及合同价款

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总金额：大写人民币（大写） 元整 （小写）¥ |  |  |  |  |  |  |

单价合同：合同有效期内单价固定不变，货物总价款为现场实际所用货物合价，即货物总价=单价*货物数量（货物数量以甲方确认的数量为准）本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。）

第二条  权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。如果甲方被追责的，全部费用由乙方承担。同时，乙方应赔偿甲方的全部损失，包括但不限于甲方的经济损失、甲方为解决纠纷产生的律师费等全部费用。

第三条  质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应在满足甲方采购文件的前提下、与乙方投标文件中明确的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

3、质量标准：符合国家验收标准，一次性验收通过，100%合格。

第四条  包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单、质量合格凭证以及其他必需的相关材料。

第五条  交货

1、供货期：

交货地点（甲方指定）：             。

甲方收货联系人：        。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物、数量、质量和规格要求。乙方提供的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

第六条 安装调试、培训和验收

1、全部货物抵达现场后乙方应及时派人安装调试，并对甲方人员进行相关培训。

2、甲方应当在乙方安装调试完成后组织验收，特殊情况，甲乙双方协商解决。

3、货物和系统调试验收标准：根据国家有关规定、甲方采购文件的要求、乙方投标文件的承诺以及合同约定的内容和验收标准进行验收；未规定的按行业通行标准、厂方出厂标准和国家相关标准。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由乙方承担。

第七条  伴随服务／售后服务

乙方应按采购文件、投标文件及乙方在询标、评标过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的伴随服务／售后服务。

其他售后服务内容：

第八条  货款支付

合同签订后，,甲方向乙方支付工程总价的60%作为合同签订款，全部货物运至采购方指定位置，所有货物全部安装调试结束，提交所需单据，并经采购方组织验收合格后10日内付至合同总价的90%；使用满1年（时间以验收合格之日起计算）设备正常运行且无质量问题后的30天内一次性无息付清剩余款项。

第九条　违约责任

1、如乙方不能交付货物，应向甲方支付合同总价20%的违约金。

2、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付2000元/天的滞纳金。如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。且甲方不承担任何责任。如甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价款20%的违约金。

3、乙方所交付的数量不符合合同约定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

如乙方交付的货物质量不符合约定的，甲方有权拒收或要求乙方立即整改至验收合格的标准，同时乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

4、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第1款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

5、乙方未按本合同的规定提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的1%向甲方承担违约责任。

第十条  不可抗力

1、本合同所称不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，不可抗力包括战争、地震、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方或乙方责任造成的爆炸、火灾。

2、因不可抗力致使完全不能履行合同的，本协议终止，双方无须承担任何责任，但本协议另有规定的除外。

3、因发生不可抗力致使部分不能履行本合同的（包括导致延期履行），根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本合同另有规定的除外。

4、因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须及时书面通知另一方，并在不可抗力结束后，合理期限内30个工作日内向另一方提交发生不可抗力的充分而有效的证明，否则，不能免除相应责任。

5、因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。

第十一条 合同组成

双方有关本项目的洽商、变更等书面协议或文件；采购文件（含招标文件、竞争性谈判文件、竞争性磋商文件、询价文件、单一来源谈判文件等）、投标文件、中标通知书；标准、规范及有关技术文件、技术要求；以及产品使用说明书、保修卡、合格证(随机送达)，以上均视为本合同的组成部分。

第十二条　合同的变更和终止

本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条　合同的转让

未经甲方书面同意，乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条  争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十五条  合同生效及其他

1、本合同自合同双方签字、盖章之日起生效。

2、本合同一式 6 份，甲方执 4 份，乙方执 2 份，具同等法律效力。

3、双方需补充的其他事项                                        。

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：

单位地址：                       单位地址：

授权代表：                       授权代表：

经办人：                         经办人：

电话：                           电话：

日期：   年     月    日         日期：   年     月    日

第五部分．附件（投标文件格式）

公开招标

投标文件

采购编号：

项目名称：

投标供应商：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

# （一）投标函（格式）

投标函

致：江苏万达工程造价事务所有限公司

一、根据已收到的采购编号为            的    （采购项目名称 ）   的公开招标文件，遵照国家法律、法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对招标文件等所有文件的研究后，我方愿按招标文件中的要求、技术规范、采购清单的条件承包本采购项目的完工。

二、我方愿意提供江苏万达工程造价事务所有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标截止日期之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成服务。

五、我方认为你们有权决定中标供应商。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，由江苏万达工程造价事务所有限公司协调解决。如协商不能解决，双方可向无锡仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁，

七、我方认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标供应商，且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商：（盖章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

电话：                   传真：

地址：                   邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

# （二）关于资格的声明函(格式)

关于资格的声明函

江苏万达工程造价事务所有限公司：

我公司(单位)愿针对本次项目                       进行投标。

我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商(盖章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

# （三）法定代表人授权委托书(格式)：

法定代表人授权委托书

政府采购编号：

日期：

致：

系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司(单位)全权办理针对本项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司(单位)对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：         性别：

身份证件号码：                电话：

被授权人(签字或盖章)：

投标供应商(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

说明：1、若投标供应商为事业单位或其他组织或分支机构(仅限招标文件注明允许分支机构投标的情形),则法定代表人处的签字人可为单位负责人。2、当被授权人为法定代表人(或上述情况的单位负责人)时，被授权人相关内容填报为法定代表人(或上述情况的单位负责人)信息，“被授权人签字或盖章”处可不用再重复签字或盖章。如被授权人为法定代表人(或以下说明所述的单位负责人)时，则提供法定代表人(或以下说明所述的单位负责人)有效身份证。

投标供应商法定代表人身份证复印件：

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

法定代表人授权代表身份证复印件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证复印件

（正面）

被授权人身份证复印件

（反面）

# （四）承诺书(格式)

承诺书

（投标供应商名称）在此承诺：

我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的采购文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表签字或盖章：

# （五）开标一览表（格式）

开标一览表

投标供应商（公章）：                                 政府采购编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价（人民币） | 人民币(大写)： 元 人民币(小写)： 元 |
| 交货期 |  |
| 质量标准 |  |
| 质保期 |  |
| 项目负责人 |  |

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                 日期：   年   月   日

填写说明：开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

# （六）明细报价表（格式）：

明细报价表

投标供应商名称（盖章）                                 采购项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| ... | 总价（元） |  |  |  |  |  |
| 投标供应商承诺： 本采购项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例： % |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注：（1）投标供应商本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标供应商属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标供应商《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标供应商对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心新吴分中心有权将相关内容进行公示；

# （2）投标供应商应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

# （3）表格不够可自行延长。

# （4）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标供应商除按本文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还应在本表中进行承诺，投标供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对提供的全部产品给予价格评审优惠，比例数值未达到80%，或者未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时投标供应商可不用填报。（相关具体要求可详见第五章第二部分“对本国产品的支持政策”）

# 特别注意！！“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。

# （七）声明函（格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标供应商须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为货物类的，只须按项目技术要求中的货物部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商。专门面向中小企业的项目投标供应商未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标供应商未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（4）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.划删除线的地方无需填写。

# （八）残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

（九）项目人员配备表（格式）

项目人员配备表

| 序 号 | 姓 名 | 证书类型 | 社保缴纳时间 | 联系方式 | 劳动合同期限 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：按招标文件要求附人员相关证书，表格不够可自行延长。

投标供应商公章：

授权代表签字:

年   月   日

## （十）投标供应商类似业绩一览表（格式）

投标供应商类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额 （人民币） | 项目业主 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、表格可自行延长。

投 标 人：                              （盖章）

法定代表人或其授权代理人：          （签字或盖章）

日    期：      年    月    日

# （十一）技术偏离表（格式）

技术偏离表

投标供应商名称（盖章）                           采购项目编号：

| 设备名称 | 技术参数 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

注：（1）本表不得删除，投标供应商应当根据“采购需求”详细填列；

- 如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- 如有技术偏离项，请于本表中列明正偏离或者负偏离并说明偏离内容，本表可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

# （十二）投标供应商简介和经营情况说明（格式）

投标供应商情况表

（内容写不完的栏目可相应扩展）

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |  |
| 2025年12月资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 2025年12月股东权益 | 万元 | 2025年业务收入 |  | 万元 |
| 2025年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表签字：

# （十三）评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

# （十四）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

# （十五）其它（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）