江苏省政府采购

招标文件

标段名称：智慧化中药综合技能实训中心项目

标段编号：JSZC-320700-XHZX-G2026-0011

采   购   人：江苏省连云港中医药高等职业技术学校

招标代理机构：江苏协鸿工程咨询有限公司

2026年6月

目   录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  合同文本	22

第四章  项目需求	37

第五章  评标办法	60

第六章  投标文件格式	64

- 第一章  投标邀请

受江苏省连云港中医药高等职业技术学校的委托，江苏协鸿工程咨询有限公司就智慧化中药综合技能实训中心项目进行公开招标采购（JSZC-320700-XHZX-G2026-0011），欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况 智慧化中药综合技能实训中心项目招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2026年7月29日9点00分00秒（北京时间）前（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

标段编号：JSZC-320700-XHZX-G2026-0011

标段名称：智慧化中药综合技能实训中心项目

预算金额：人民币133.03万元。

最高限价：人民币133.03万元，投标报价超过最高限价的投标无效。

采购需求：包括中式仿古门、中式实木方凳、录播一体机、录播系统等，具体详见招标文件项目需求。

对项目需求、评审因素和评审标准部分的询问、质疑请与招标人联系，由招标人负责答复。

合同履行期限（交货期）：签订合同后60日历天内完成供货、安装及调试。

本项目（是/否√）接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）

- 依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料；

根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见招标文件第六章格式。

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购，符合要求的投标人须提供《中小企业声明函》（详见第五章 投标文件格式）或《残疾人福利性单位声明函》（详见第六章 投标文件格式）或属于监狱企业的证明文件，否则按无效响应处理。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.本项目的其他资格要求：

（1）资格审查现场查询信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），供应商被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

（2）本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），中标后不允许分包或转包。

5.法律法规规定的其他条件。

- 三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起至2026年7月13日（北京时间）

地点：江苏政府采购网

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件接收（上传）截止时间：2026年7月29日9:00:00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.本次公开招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由招标人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，招标人及其委托的招标代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名    称：江苏省连云港中医药高等职业技术学校

地    址：连云港市海州区圣湖路38号

联系方式：18936677375

2.招标代理机构信息

名    称：江苏协鸿工程咨询有限公司

地　　址：连云港市海州区秦东门大街兴亿达大厦西厅14楼

联系方式：陈工  0518-82341968

3.项目联系方式

项目联系人：朱老师

电      话：18936677375

- 第二章  投标人须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的供应商应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和江苏协鸿工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本项目的采购代理费根据国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）规定标准的20%计取，由招标人支付，支付方式：电汇，网银，现金。

5、招标文件的约束力

5.1 供应商一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的供应商，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、投标文件编制

9、投标文件编写注意事项

9.1 供应商应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，供应商提交的投标文件以及供应商与采购人和采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件的构成

11.1 供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒供应商，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是供应商的风险。

12、证明供应商及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 供应商应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 供应商委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13、投标分项报价表

13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2 供应商应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.3 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。供应商应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 供应商可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 供应商应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 供应商应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 供应商应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16、投标函和开标一览表

16.1 供应商应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后一百二十（120）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，采购代理机构于原投标有效期满之前可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件递交

18、电子投标文件的递交

18.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1 供应商递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

供应商应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因供应商自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2 采购人和采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 供应商可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。供应商撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 供应商可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。

22.3 供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 供应商在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评委会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个供应商都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的供应商如未按要求响应，其风险由供应商自行承担。

26、对投标文件的审查

26.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否实质性响应了招标文件要求。实质性响应是与招标文件要求的全部实质性要求和条件相符，且与招标文件的其余非实质性要求和条件没有重大偏离。

未通过资格审查或符合性审查的供应商，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 所谓重大偏离是指实质上与招标文件要求不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7 政府采购异常低价审查：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

评委会将书面方式要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。供应商可在投标（响应）文件中提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，便于评审。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款：

（1）供应商未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）供应商不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）供应商被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）供应商的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）供应商未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同供应商的投标文件相互混装。

27.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购代理机构提供四份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

七、授予合同

30、履约保证金

30.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

30.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

30.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

31、签订合同

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、合同标的的追加

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

34、询问

34.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

35、质疑提出

35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

35.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

36、质疑函的受理和答复

36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

36.2 对符合法定要求的质疑，采购人、采购代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

36.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

36.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

36.5 采购人、采购代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

36.6 因质疑供应商所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑供应商主动放弃知晓质疑答复结果的权利。

37、质疑处理

37.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

37.2 质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

37.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

37.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

37.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

37.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

37.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

九、政府采购政策功能

38、促进中小企业发展

38.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。

38.2 参加本项目政府采购活动的投标人应当提供的材料：

（1）投标人提供的服务全部由小型企业、微型企业承接的，提供《中小企业声明函》（第六章 响应件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 响应文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

38.3 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

38.4 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

38.5以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 39、采购本国产品的支持政策

39.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。上述支持政策不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。

39.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式十四 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

39.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

39.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

39.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

39.6政府采购中的本国产品标准及其他未尽事宜详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

40、支持绿色发展

40.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

40.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

40.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。供应商使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。

41、政府采购需求标准

41.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

第三章  合同文本

连云港市政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要投标人定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家投标人、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：（招标人、受招标人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方（全称）：（投标人）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

（1）采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：    品牌：    型号：

关键部件：    品牌：    型号：

关键部件：    品牌：    型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：    数量：    金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：þ分散采购

（5）政府采购方式：þ公开招标

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是  ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是  ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是  ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是  ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是  ¨否

（7）合同是否分包：否

（8）中标（成交）投标人是否为外商投资企业：¨是  ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：¨是  ¨否

（10）是否涉及节能产品：¨是  ¨否

是否涉及环境标志产品：¨是  ¨否

是否涉及绿色产品：¨是  ¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：þ是

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价  ¨固定单价  ¨固定费率  ¨成本补偿  ¨绩效激励  ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年  月  日，完成日期：    年  月  日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ否

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

（1）验收组织方式：þ自行组织

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/投标人提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：

þ一次性验收

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中投标人提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自        生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：     年  月  日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（招标人、受招标人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（投标人） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1 合同当事人

（1）招标人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向投标人购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）投标人（以下简称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向招标人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除招标人和投标人以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）投标人按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的投标人履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个投标人的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12.合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13.履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14.售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因投标人就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他投标人。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18.不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20.政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21.法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 无 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | 无 |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 合同货物安装调试完毕后七日内。 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 无 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 无 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 无 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 无 |
|  | 指定现场 | 江苏省连云港中医药高等职业技术学校。 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 无 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 无 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 2年 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 无 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 本项目无‌履约保证金 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 本项目无‌履约保证金 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 详见第六章采购需求 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | 无 |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 无 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重做、更换相关具体规定 | 《中华人民共和国产品质量法》第四十条 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 每延迟一天交付，按照合同金额1‰向甲方支付逾期交付违约金，违约金总额不超过合同总额的1%。（因甲方原因，逾期交付违约金不予计算） |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 在逾期时段按月息2%计息 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 无 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点 ； （2）向连云港市人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

- 第四章  项目需求

说明：本项目采购方式为公开招标，项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业具体详见货物（标的）采购清单。

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，工业行业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，招标人确定采购需求。

2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由招标人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | 质保期：2年。 |
| 2 | 交货期：签订合同后60日历天内完成供货、安装及调试。 |
| 3 | 付款方式：安装调试完成并经甲方验收合格后付至合同价款的80%，项目经审计完成后，付至审计价款100%。 |
| 4 | 制冷机组:须提供节能产品认证证书。 |
| 5 | 一体式蹲便器：须提供节能产品认证证书。 |
| 6 | 感应式小便器：须提供节能产品认证证书。 |
| 7 | 通风系统中电机须具有电机3C 中国国家强制性产品认证证书。 |

本项目核心产品为：录播一体机

- 货物（标的）采购清单

| 序号 | 货物（标的）名称 | 单位 | 数量 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 造型迎宾区 | 项 | 1 | 工业 |
| 2 | 实训中心正门 | 套 | 1 | 工业 |
| 3 | 中式造型门厅 | 套 | 1 | 工业 |
| 4 | 中式仿古门 | 扇 | 2 | 工业 |
| 5 | 中式实训桌 | 组 | 52 | 工业 |
| 6 | 中式实木方凳 | 把 | 52 | 工业 |
| 7 | 药材与工具存放区 | 项 | 1 | 工业 |
| 8 | 录播一体机 | 台 | 1 | 工业 |
| 9 | 录播系统 | 套 | 1 | 工业 |
| 10 | 教师双目摄像机 | 台 | 1 | 工业 |
| 11 | 学生双目摄像机 | 套 | 1 | 工业 |
| 12 | 4K超高清摄像机 | 台 | 2 | 工业 |
| 13 | 指向性话筒 | 支 | 6 | 工业 |
| 14 | 数字音频矩阵 | 台 | 1 | 工业 |
| 15 | 智能中控屏 | 台 | 1 | 工业 |
| 16 | 键盘控制器 | 台 | 1 | 工业 |
| 17 | 教师讲桌 | 套 | 1 | 工业 |
| 18 | 中式仿古门 | 扇 | 1 | 工业 |
| 19 | 中式桌 | 组 | 2 | 工业 |
| 20 | 中式椅 | 组 | 2 | 工业 |
| 21 | 置物柜 | 组 | 4 | 工业 |
| 22 | 中式仿古门 | 扇 | 1 | 工业 |
| 23 | 制冷机组 | 套 | 1 | 工业 |
| 24 | 置物柜 | 组 | 18 | 工业 |
| 25 | 中式门 | 扇 | 2 | 工业 |
| 26 | 洗手台 | 项 | 1 | 工业 |
| 27 | 一体式蹲便器 | 套 | 5 | 工业 |
| 28 | 感应式小便器 | 套 | 2 | 工业 |
| 29 | 排气扇 | 套 | 6 | 工业 |
| 30 | 卫生间装饰 | 套 | 1 | 工业 |
| 31 | 操作边台 | 组 | 1 | 工业 |
| 32 | 炮制实训台 | 组 | 4 | 工业 |
| 33 | 传统炮制操作排烟系统 | 套 | 1 | 工业 |
| 34 | 传统炮制炒锅配套燃气灶锅铲（技能大赛专用） | 套 | 4 | 工业 |
| 35 | 中式门 | 套 | 3 | 工业 |
| 36 | 基地简介 | 项 | 1 | 工业 |
| 37 | 名师校友文化区 | 项 | 1 | 工业 |
| 38 | 学生作品展示区 | 项 | 1 | 工业 |
| 39 | 连云港中医药文化发展史 | 项 | 1 | 工业 |
| 40 | 膏方制作流程 | 项 | 1 | 工业 |
| 41 | 民间药方 | 项 | 1 | 工业 |
| 42 | 连云港海州非遗炮制技艺 | 项 | 1 | 工业 |
| 43 | 中药调剂文化科普 | 项 | 1 | 工业 |
| 44 | 中药性状鉴别流程科普 | 项 | 1 | 工业 |
| 45 | 中药养生文化 | 项 | 1 | 工业 |
| 46 | 休息茶饮区 | 项 | 1 | 工业 |
| 47 | 展示柜 | 项 | 1 | 工业 |
| 48 | 监控控制系统 | 套 | 1 | 工业 |
| 49 | 通风系统 | 套 | 6 | 工业 |
| 50 | 实训中心一层文化配套 | 项 | 1 | 工业 |

二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1、本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2、适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3、本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

三、货物（标的）技术参数及功能指标

| 中药实训中心建设方案（一层） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 序号 | 名称 | 规格参数 |
| 门厅 | 1 | 造型迎宾区 | 仿古代造型，整体雕刻，文字色调与实训中心整体搭配一致，配合成人比例玻璃钢名医雕塑： 1、工艺：轻钢龙骨做支撑，大芯板打底，石膏板腻子找平，刷二遍乳胶漆。采用PVC材质，激光雕刻，高清UV打印。 2、采用16mm厚PVC材质，激光雕刻，高清UV打印。内容展示“弘扬中医药文化”，含平面设计和安装费用。 3、整体效果：结合现场实地情况合理布局，最终以招标人认可方案为准。 |
|  | 2 | 实训中心正门 | 材质：钢化玻璃与合金材质，尺寸：宽700㎝x高200cm;整体效果：结合现场实地情况合理布局。 |
|  | 3 | 中式造型门厅 | 改造内容：门头吊钢化玻璃遮雨棚、门头瓷砖与台阶修缮、外围修缮等。 基础处理：古建门楼，木质结构，采用现场成品拼接方式，柱内7mx1.9m 。 现场安装:1、按照效果图款式制作加工，需要接的木构件依次 做好榫眼和榫接头。2、包装好拼装部件，避免运输过程中受损。3、所有木质部件必须提前进行防腐处理，喷刷哑光漆 两遍。4、拼装时搭建脚手架，工人须配带安全帽和安全带等 安全设备。5、该整体结构属于纵向建筑，对稳定性要求较高，拼装后要保证构件之间连接牢固，保证整个门楼的稳固性。6.安装流程:立柱摆放好，将穿方与立柱固定好再搭建主梁，副梁，然后安装木瓦片，再安装封板，铺防水布，水泥砂浆，铁丝网，再小青瓦与水泥砂浆配合安装，最后完成收尾工作。 |
| 中医药传承综合实训室 | 4 | 中式仿古门 | 为表现新中式风格，对房间的门进行改造，采用新中式实木门，双扇。材质：实木，尺寸：宽150㎝x高200cm;整体效果：结合现场实地情况合理布局。 |
|  | 5 | 中式实训桌 | 尺寸为边长800mm的菱形，实木材质，镀锌铁架支撑。每组实训台配4个盛药容器（不锈钢盆）。 |
|  | 6 | 中式实木方凳 | 1、中式实木凳； 2、尺寸：280㎜*360㎜*450㎜（±5mm）。 |
|  | 7 | 药材与工具存放区 | 一、柜体基材： 柜体采用15mm实木多层板基层+贴木皮+浅黄色哑光烤漆背板（油漆、三底两面）饰面，板材粘合采用异氰酸酯胶木材专用胶指接胶合，整体环保级别EO级，高温热熔防潮隔水膜。施工前跟甲方提供主要材料样品以及对应的合格证和检测报告。采用不低于1.2mm厚同颜色PVC条和高强度热熔胶封边。 二、施工工艺 1、测量，根据施工图纸和现场勘测，计算出柜体精确尺寸，结合效果图测量出柜体摆放展品尺寸，计算出预留玻璃卡槽和每块板材尺寸，墙面放线确定柜子摆放位置，测量工艺完成。 2、板材加工，结合上步工艺，板材加工之前需要在计算机上绘出柜体精确尺寸和图形，全自动分割机器分割，切口平整，无毛边，无爆皮；打印出每块板材位置编号，确保安装准确无误，全自动跟踪封边机封边，采用同颜色PVC条和高强度热熔胶封边； 3、安装工艺，现场根据编号用直钉固定，水平仪校正垂直边角，与墙结合部分泡沫胶固定，钢排钉加固，预留出灯孔位置，同色钉眼宝填补钉眼。 三、玻璃 精确测量计算出每块玻璃尺寸，≥10mm超白玻璃分割后高温煅烧，做钢化处理，超耐候玻璃胶固定，玻璃门（如有）采用不锈钢静音合页，不锈钢防锈锁，专用封边条密封，减少灰尘进入。 四、规格：8500mm*400mm*2800mm（±5mm）。 |
|  | 8 | 录播一体机 | 1.要求录播主机采用一体化嵌入式硬件设计架构；内置国产化八核处理器、Linux系统、≥8GB内存，≥1T硬盘。 ▲2.要求录播主机满足录制、直播、点播、互动、导播管理、存储、切换、视音频编码、语音转写、虚拟抠像、行为分析等功能，支持远程互动教学，实现远程互动网络课堂。提供第三方检测机构出具的符合要求的检测报告或承诺书，加盖投标人公章。承诺书格式自拟(承诺书中应当明确:“在验收前向采购人提供第三方检测机构出具的符合要求的检测报告。如无法提供符合相关要求的检验检测报告，视为不符合采购人要求，采购人拒绝验收，同时报政府采购监督管理部门”)。 3.视频接口：要求支持≥4路RJ45网口，≥2路HDMI输入。支持≥3路HDMI输出接口。 4. 音频接口：支持≥3路line in；≥1路3.5mm音频输入接口；≥2路MIC输入。具有≥1路DMIC，满足数字音频输入。支持≥3路line out，采用凤凰端子；≥1路3.5mm音频输出接口。 5.其他接口：要求支持≥3路RS232控制接口。具备≥3路USB3.0接口，具备≥1路USB2.0接口，支持连接鼠标、键盘进行导播控制以及主机连接U盘进行课程视频的录制、下载。 6.要求具有≥1路TYPE-C接口，支持UVC协议，支持对接第三方视频会议系统，如：腾讯会议、钉钉等。 7.要求支持≥5路RJ45网口，其中至少4路为POE网口，集供电、控制、视频传输于一体。支持摄像机智能组网，摄像机即插即用。提供第三方检测机构出具的符合要求的检测报告或承诺书，加盖投标人公章。承诺书格式自拟(承诺书中应当明确:“在验收前向采购人提供第三方检测机构出具的符合要求的检测报告。如无法提供符合相关要求的检验检测报告，视为不符合采购人要求，采购人拒绝验收，同时报政府采购监督管理部门”) 8.视频编码：要求支持H.265和H.264两种视频编码协议，实现更高效率和更好质量的编码技术，支持4K分辨率（3840*2160）视频的编码和录制。 9.要求支持IPV4、IPV6链路地址、IPV6外网地址三个网络地址配置，支持启用DHCP自动获取IP地址。 10.为保证具有更好的散热效果，主机需内置散热风扇，可自定义主机风扇转速。 |
|  | 9 | 录播系统 | 1.系统支持账号密码登录，录制模式支持电影模式、资源模式两种，能同时支持≥1路电影模式加≥5路资源录制，同时录制合成画面、教师全景、教师特写、学生全景、学生特写、电脑画面等。 2.录制格式至少支持MP4/FLV/TS，录制分辨率支持3840*2160、1920*1080等，支持录制帧率设定，可选择25fps/30fps，码流支持1000-20000kbps之间手动设置。 3.支持实时显示录播主机CPU的使用率，硬盘使用情况，多路预监画面。 4.导播模式支持视频预览、直播输出监视、视频切换等功能，其中拖动视频切换时支持导播小画面定位跟随。 5.提供多种画面布局模式，支持视频画面叠加与组合，包括单画面、双分屏画面、三分屏画面、四分屏画面显示，支持拖动通道画面实现多分屏布局显示画面的替换，替换时支持导播小画面定位跟随。提供第三方检测机构出具的符合要求的检测报告或承诺书，加盖投标人公章。承诺书格式自拟(承诺书中应当明确:“在验收前向采购人提供第三方检测机构出具的符合要求的检测报告。如无法提供符合相关要求的检验检测报告，视为不符合采购人要求，采购人拒绝验收，同时报政府采购监督管理部门”) 6.需支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口，更改布局背景和边框颜色。 7.系统支持长视频分段录制的功能，可自定义视频文件分段时长，当录制课程时间较长时，可在不结束录制的条件下自动按分段时长将课程视频文件分割录制成多个视频文件，至少提供不限时长、45分钟、60分钟、90分钟、120分钟、150分钟、180分钟、240分钟等多种方式可选。 8.系统具有推送公网直播功能并可在设备上自动生成直播二维码，扫描即可观看直播，系统可选择创建直播类型，至少包括活动直播和教研直播，支持自定义直播标题和起始时间，可设置直播分辨率和码率，调节直播画面音量大小，支持直播列表的查看，直播列表展示课程天数。 9.系统需支持RTMP直播推流，推送的直播流可选择不同视频源，可选画面≥4个，可同时开启平台直播和三方推流直播。 ▲10.要求内置微课制作功能，支持不少于前景、人像、背景3层场景叠加，叠加的场景支持PPT、视频、图片，虚拟抠像后的人像等类型。支持虚拟抠像后合成的画面实现和远端进行音视频互动。提供第三方检测机构出具的符合要求的检测报告或承诺书，加盖投标人公章。承诺书格式自拟(承诺书中应当明确:“在验收前向采购人提供第三方检测机构出具的符合要求的检测报告。如无法提供符合相关要求的检验检测报告，视为不符合采购人要求，采购人拒绝验收，同时报政府采购监督管理部门”) 11.系统应具有抠像画面合成功能，内置≥6种常用的画面布局样式，用户可根据需求自行设定≥4种画面布局样式； 12.要求不依赖网络、外置设备即可实现行为分析、实时字幕的语音转写和热词提取。系统内置行为分析系统，至少支持对教室人数、举手、站立、背身、趴下、低头、扭头人数的实时统计，并实时汇总学生的参与度、活跃度和抬头率。 13.授课预监：授课过程中，录播主机屏幕将实时显示授课教室和参与互动的听课教室画面，用户可实时查看授课教室的拍摄效果，以及互动教室的听课状态。 14.需支持对录播机进行网络检测，可实时检测服务器连通性、网络稳定性、上行下行速度、网络追踪性、网卡信息、信道状态。 |
|  | 10 | 教师双目摄像机 | 1.需采用全景/特写双镜头设计，传感器：≥1/2.7英寸CMOS，特写镜头≥800万像素，全景镜头≥400万像素。 2.教师特写镜头水平视场角不小于26°。全景镜头水平视场角不小于43°。 3.需支持4K(3840×2160）分辨率，兼容1080P、720P等分辨率。 4.视频编码标准: 需支持H.264/MJPEG，帧率需支持1~30fps，视频码率设置范围：不小于32Kbps ~ 16384Kbps。 5.视频制式：需支持50Hz/60Hz，编码等级可设置base line/main profile/high profile。 6.音频编码标准：需支持 AAC、G711A编码格式，音频采样率≥48KHz，音频码率：需支持96Kbps、128Kbps、256Kbps。 7.需支持水平翻转、垂直翻转；支持多种白平衡方式，至少支持自动，室内，室外，一键式，手动；需支持背光补偿、图像冻结。 8.摄像机接口：支持≥1路RJ45 （10M/100M自适应），≥1路Type-C，≥1路Line in 3.5mm音频接口；≥1路Line out 3.5mm音频接口。 9.需支持POE一线通功能，电源、视频、音频、控制四线合一。 |
|  | 11 | 学生双目摄像机 | 1.需采用全景/特写双镜头设计，传感器：≥1/2.7英寸CMOS，特写镜头≥800万像素，全景镜头≥400万像素。 2.学生特写镜头水平视场角不小于43°。全景镜头水平视场角不小于110°。 3.需支持4K(3840×2160）分辨率，兼容1080P、720P等分辨率。 4.视频编码标准: 需支持H.264/MJPEG，帧率需支持1~30fps，视频码率设置范围：不小于32Kbps ~ 16384Kbps。 5.视频制式：需支持50Hz/60Hz，编码等级可设置base line/main profile/high profile。 6.音频编码标准：需支持 AAC、G711A编码格式，音频采样率≥48KHz，音频码率：需支持96Kbps、128Kbps、256Kbps。 7.需支持水平翻转、垂直翻转；支持多种白平衡方式，至少支持自动，室内，室外，一键式，手动；需支持背光补偿、图像冻结。 8.摄像机接口：支持≥1路RJ45 （10M/100M自适应），≥1路Type-C，≥1路Line in 3.5mm音频接口；≥1路Line out 3.5mm音频接口。 9.需支持 POE一线通功能，电源、视频、音频、控制四线合一。 ▲10.需支持USB音视频输出，同时支持UVC和UAC协议，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件。提供第三方检测机构出具的符合要求的检测报告或承诺书，加盖投标人公章。承诺书格式自拟(承诺书中应当明确:“在验收前向采购人提供第三方检测机构出具的符合要求的检测报告。如无法提供符合相关要求的检验检测报告，视为不符合采购人要求，采购人拒绝验收，同时报政府采购监督管理部门”) 11.需内置图像识别跟踪算法，微型机械云台设计，全景特写双镜头采用同系列图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。 |
|  | 12 | 4K超高清摄像机 | 1.采用≥1/2.5英寸，最大支持850万像素的高品质UHD CMOS传感器，可实现4K(3840×2160)超高分辨率的优质图像采集，并且向下兼容1080P、720P等多种分辨率。 2.至少采用4K长焦镜头，水平视场角≥71°，光学变焦≥12倍，数字变焦≥16倍。 3. 要求支持3D降噪，降低图像噪声，图像信噪比≥55dB。 4. 要求支持HDBaseT接口，支持4K视频格式，一根网线即可完成摄像机的供电、控制和音视频传输。 5. 要求支持HDBaseT、HDMI、网络三路同时输出4K视频。 |
|  | 13 | 指向性话筒 | 1.单体: 背极式驻极体 2.指向性: 心型指向/超心型指向 3.频率响应: 50Hz-16kHz 4.灵敏度: -45dB±2dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)灵敏度高，失真小，动态范围大。 5.输出阻抗:≥500Ω / 1600Ω±30% (at 1kHz) 6.负载阻抗:≥ 1000Ω 7.使用电压: 48V幻象电源 8.单体尺寸: ≥Ø22 x 278mm 9.清晰的人声拾音 10.幻象电源供电方式 11.内置晶体管放大器 12.配弹簧传输线 13.连接端：XLR三针公卡侬； |
|  | 14 | 数字音频矩阵 | 1、信号处理：要求主机采用≥4核高速DSP处理芯片，64bit处理内核，主频≥1GHz,最大主频1.3GHz，最快信号处理延时≦8ms；支持48KHz采样率；支持≥24KHz带宽处理噪声抑制和回声消除功能。 2、音频输入/输出：≥16路音频通道输入，≥16路音频通道输出。 3、麦克风输入：≥8路48V幻象供电的麦克风输入，幻象供电可软件开关。 4、模拟音频输入：≥6路差分信号输入 5、模拟音频输出：≥10路差分信号输出 6、增益调节：支持麦克风ADC增益0到35dB可调；支持DAC输出增益0到127等级可调；支持噪声抑制有0到18等级可调，混响抑制0到4级可调，扩声还原度0到10级可调。 7、回声消除（AEC）：回音消除尾音长度：≥512ms，回声消除幅度：≥60dB, AEC有≥16等级可调，AEC延迟值4-255ms。 8、反馈抑制（AFC）：反馈抑制效果器支持控制开关，并且支持≥16段自适应频率滤波器；反馈抑制频率可手动调整；反馈抑制效果器可有效提升传声增益幅度：≥15dB。 |
|  | 15 | 智能中控屏 | 1、采用≥10英寸触控屏幕，分辨率不低于1920x1080。 2、不少于1个RS-232接口，1个USB接口，1个网络接口，1个HDMI接口。 3、支持控制录播系统的录制、暂停、停止、开启互动等功能。 |
|  | 16 | 键盘控制器 | 1、支持网络控制方式，具有独立的IP地址。 2、采用变速四维摇杆进行控制，扭动摇杆可控制云台摄像机转动，镜头变焦放大缩小。 3、预置位：对应录播设备的预置位功能，可调用录播设备的预置位，也可通过键盘设置预置位，先点击预置按钮，在通过右上角摇杆，选择合适的画面，再点击预置位数字即可设置成功。 4、采用自主设计的旋钮功能，具有无级调速功能，可实现云台速度、变倍速度调节。 5、支持IE浏览器添加前端设备。 6、支持添加1-6路摄像机ip\端口号，控制几路摄像机，依次填写几路摄像机。 7、交换机不小于8口千兆交换机 |
|  | 17 | 教师讲桌 | 材质：优质冷轧钢板，桌面耐划，台面实木，橡木扶手。尺寸：110*78*100cm（长宽高）（±5mm）。 1.盖门采取翻转方式，更加人性化的设计,解决了以往盖门沉重,女教师及年老教师开门比较困难的问题。 2.合理的尺寸设计,合理的设备安排,国标19英寸机架,真正做到防盗功能。 3.钢木结合材料─体成型;桌体采用1.2-1.5MM优质冷轧钢板，实木扶手;桌面黄色木质耐划台面;全封闭式结构,保障了多媒体设备的安全性。 4.整个讲台使用一副滑轨,减少故障几率。 5.液晶显示器采用翻转设计,显示器角度任意调节,可使视线和显示器接近垂直,可安装17-24寸显示器,关闭后所有设备都隐藏在讲台内。 6.键盘采用翻转式操作,显示器、中央控制系统、键盘互不影响独立操作。 7.右侧抽屉采用隐藏抽拉式设计,可放置实物展台。 8.讲桌桌体采用开合式小柜门设计,不必打开大柜门,即可经由计算机光驱播放光碟。 |
| 办公室 | 18 | 中式仿古门 | 为表现新中式风格，对房间的门进行改造，采用新中式实木门，双扇。材质：实木，尺寸：宽80x高200cm（±5mm）;整体效果：以结合现场实地情况合理布局。 |
|  | 19 | 中式桌 | 1、基本材料：采用E1级中密度纤维板。 2、表面材料：使用AAA级木皮贴面。 3、表面油漆：使用环保型，重金属含量符合GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》标准。 4、其他五金：铰链、锁具、连接件、拉手等均采用优质产品，表面进行了镀锌、镀金或喷涂等处理，易装易拆，耐磨耐用，具有优良的纵向和横向的稳定性。 5、办公桌尺寸：长1200mm*宽600mm*高760mm（±5mm）。 |
|  | 20 | 中式椅 | 1、椅子为立体弹力网、PU升降扶手、安全认证气杆、铝合金五星脚、60mm黑色PU轮。 2、办公椅尺寸：长630mm*宽500mm*高800mm（±5mm） |
|  | 21 | 置物柜 | 一、柜体基材： 柜体采用15mm实木多层板基层+贴木皮+浅黄色哑光烤漆背板（油漆、三底两面）饰面，板材粘合采用异氰酸酯胶木材专用胶指接胶合，整体环保级别EO级，高温热熔防潮隔水膜。施工前跟客户提供主要材料样品以及对应的合格证和检测报告。采用不低于1.2mm厚同颜色PVC条和高强度热熔胶封边。 二、施工工艺 1、测量，根据施工图纸和现场勘测，计算出柜体精确尺寸，结合效果图测量出柜体摆放展品尺寸，计算出预留玻璃卡槽和每块板材尺寸，墙面放线确定柜子摆放位置，测量工艺完成。 2、板材加工，结合上步工艺，板材加工之前需要在计算机上绘出柜体精确尺寸和图形，全自动分割机器分割，切口平整，无毛边，无爆皮；打印出每块板材位置编号，确保安装准确无误，全自动跟踪封边机封边，采用同颜色PVC条和高强度热熔胶封边； 3、安装工艺，现场根据编号用直钉固定，水平仪校正垂直边角，与墙结合部分泡沫胶固定，钢排钉加固，预留出灯孔位置，同色钉眼宝填补钉眼。 三、玻璃 精确测量计算出每块玻璃尺寸，≥10mm超白玻璃分割后高温煅烧，做钢化处理，超耐候玻璃胶固定，玻璃门（如有）采用不锈钢静音合页，不锈钢防锈锁，专用封边条密封，减少灰尘进入。 四、规格：8500*400*2800mm(±50mm）。 |
| 冷库 | 22 | 中式仿古门 | 为表现新中式风格，对房间的门进行改造，采用新中式实木门，双扇。材质：实木，尺寸：宽150x高200cm;整体效果：结合现场实地情况合理布局。 |
|  | 23 | 制冷机组 | - 适用温度范围：-5℃～+8℃（可调） 2、冷凝方式：风冷式（铜管铝片冷凝器） 3、冷风机功率：1～2.2kW（根据库容选择） 4、冷凝方式：风冷式（铜管铝片冷凝器） 5、制冷量：- 蒸发温度0℃时：4,550～13,350W、- 蒸发温度-5℃时：3,750～11,100W 6、电源要求：380V/50Hz（三相电） 须提供节能产品认证证书。 |
|  | 24 | 置物柜 | 1、尺寸：1000*300*1400mm（±50mm)合金材质。 2、白色货架，层板、背板均为合金质，五层，层板可上下自由调节。 |
| 卫生间区域 | 25 | 中式门 | 为表现新中式风格，对房间的门进行改造，采用新中式实木门，双扇。材质：实木，尺寸：宽80x高200cm;整体效果：结合现场实地情况合理布局。 |
|  | 26 | 洗手台 | 1、台面为仿大理石材料，台面配弧形水槽，上下双层；耐高温、耐酸碱，防划痕易清理。 2、柜体：柜体为独立的、可拆装结构。采用18mm厚E0级环保型浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板刨花板，断面以热熔粒籽胶及2mm厚的PVC封边条封边，所有板件三合一连接，结构稳固，门板、抽屉板采用18mm厚E0级环保型浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板刨花板，铝合金拉手，表面经防腐喷涂高温固化处理，具有弹性、防腐蚀优点。采用三折静音滑轨。 3、规格：3000*600*900mm(±50mm）。 |
|  | 27 | 一体式蹲便器 | - 材质采用高温陶瓷，智洁釉面，一体成型+高温烧制工艺。 2、冲水箱ABS材质，大口径静音水件。 3、规格：435*530mm(±50mm）。 4、供应商提供的蹲便器须符合《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 30717），国家标准中二级及以上水效指标。 须提供节能产品认证证书。 |
|  | 28 | 感应式小便器 | - 材质采用高温陶瓷，智洁釉面，一体成型+高温烧制工艺。冲水箱ABS材质，大口径静音水件。 - 2、供应商提供的小便器须符合《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28377），国家标准中二级及以上水效指标。 须提供节能产品认证证书。 |
|  | 29 | 排气扇 | 天花板安装式，规格：200mm，电压：220V，功率23W，频率：50Hz。 |
|  | 30 | 卫生间装饰 | 1、基础建设：铝扣板吊顶（含男女卫生间与门口），墙面铺贴瓷砖，照明选用节能灯具一套；做自流平进行找平处理，然后铺贴高档瓷砖，地下做防水处理；卷材，厚度为2.0mm；顶部照明电路及室内弱电项目，电路主材：铜线不低于 2.5平方、所有房屋内各种管线均采用暗线、配套镀锌线管、主电箱除正常电路控制外；通风设备安装、架设、35W。 |
| 现代炮制实训室 | 31 | 操作边台 | 规格：3300*600*850mm(±50mm） 一、台面要求：采用≥13mm厚优抗板台面，为了确保实验人员的健康安全，产品各项性能需满足如下要求： 1.化学性能要求:提供通过耐化学/耐污(SEFA3-2020科学设备及家具协会-实验室工作台面条款2.1)检测49项化学试剂报告； 2.燃烧性能项目检测符合GB8624-2012标准； 3.检测依据QB/T2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》,甲醛去除率结果达50%以上，甲苯去除率结果达15%以上； 4.台面参照ISO21702：2019标准进行抗病毒活性检测试验； 5.抗霉抗菌检测：依据JC/T2039-2010标准进行检测。 二、柜体、柜面、柜门钢架：≥40*60*1.2mm方钢，表面通体环氧树脂喷塑。 1.门板、柜体：≥18mm厚双面优质E1级刨花板；所有断面经优质PVC封边防水处理，柜体所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，易于拆迁，利于在实验室这个特殊的工作环境使用； 2.抽屉：抽屉面板材质18mm厚优质E1级刨花板，配三节静音滑轨使用过程中抽拉灵活无杂音，并且可避免因抽拉用力过猛而导致抽屉滑落地面。铰链：不锈钢铰链，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭。 3.拉手：PP一字型拉手实用。 4.可调脚：专用注塑可调脚，承重、防潮、防滑、抑菌、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度；外形美观，设计人性化。 三、实验室水龙头 1.主体材质为加厚H63铜管，符合YS/T910-2013标准；铜含量≥62.3%。直管管径≥26mm，整体高度≥585mm，重量≥1740g,臂管管径≥22mm，鹅颈管径≥19mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面≥450mm，距离鹅颈主管≥160mm，双柄间距≥245mm，双柄出水嘴距离台面≥113mm，进水接管长度≥60mm，壁厚≥2.5mm，固定底座直径≥55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。实验室水龙头把手内置开关颜色装置，绿色为安全关闭状态，红色为开启使用状态，在停水的情况下快速了解水龙头的启闭情况，避免因实验室停水产生漏水的隐患。 四.PP中水槽（带防溢水功能） 1.水槽重量≥4.4KG，尺寸：长*宽*高 550mm*450mm*310mm，实验室专用水槽选用≥7mm厚优质全新高密度聚丙烯原包料，选用高品质PP，符合GB/T 6040-2019标准。高压一体注塑成型，耐强酸强碱及有机溶液，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀；热力稳定性好，在不受外强力作用下，处于零下35℃~零上150℃均不变形。 五、台式单口洗眼器 1.主体：高度≥300mm,加厚H59铜质,符合YS/T 910-2013 黄铜中铜量的测定碘量法,铜含量；铜含量≥59.3%。 符合GB/T 6461-2002标准，经24h盐雾试验检测结果表面无明显变色，无明显腐蚀现象，外观评级RA为10级。 ▲台式洗眼器依据ISO 16869:2008/GB/T24128-2018方法检测防霉性能：霉菌生长情况为0级，试验菌种：黑曲霉CGMCC 2.3928、球毛壳霉CGMCC 3.3601、绳裝青霉CGMCC 3.3875、宛氏拟青霉CGMCC 3.4253、长枝木霉CGMCC 3.4291。 提供第三方检测机构出具的符合要求的检测报告或承诺书，加盖投标人公章。承诺书格式自拟(承诺书中应当明确:“在验收前向采购人提供第三方检测机构出具的符合要求的检测报告。如无法提供符合相关要求的检验检测报告，视为不符合采购人要求，采购人拒绝验收，同时报政府采购监督管理部门”) |
|  | 32 | 炮制实训台 | 规格：每组2200*840*850mm(±50mm）。 一、台面要求：采用≥13mm厚优抗板台面，为了确保实验人员的健康安全，产品各项性能需满足如下要求： ▲1、化学性能要求：参照 GB/T 17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验：对硫酸（98%）、盐酸（37%）、磷酸（85%）、乙酸（99%）、苯酚（90%）、氯化镁（10%）、氯仿、苯、甲酚、二甲基甲酰胺、四氢呋喃、甲基橙、氧化锌饱和液、萘、铬酸钾溶液（1g/L）、乙醇胺、甲酸（80%）、柠檬酸、氢氧化钾（65%）、氯乙烯基镁、丁酮、甲苯、丙三醇、无水甲醇、乙酰丙酮、乙腈、环丙甲酮、己二酸二乙酯、1,2-二氯乙烷、溴丙烷、异丁醇、二丙二醇甲醚、丙二醇、正十六烷、邻二甲苯、间二甲苯、正丙醇、三乙胺等136 种化学试剂进行检测，板材检验结果无明显变化，分级结果为 5 级。提供第三方检测机构出具的符合要求的检测报告或承诺书，加盖投标人公章。承诺书格式自拟(承诺书中应当明确:“在验收前向采购人提供第三方检测机构出具的符合要求的检测报告。如无法提供符合相关要求的检验检测报告，视为不符合采购人要求，采购人拒绝验收，同时报政府采购监督管理部门”) ▲2、台面物理性能及甲醛性能：物理性能需提供符合GB/T17657-2022标准及其他相关检测标准的报告，其中：弯曲强度≥137MPa，弯曲弹性模量≥8700MPa,表面耐磨性能：≥1450r，未出现磨损，耐光色牢度：＞4级，耐水蒸气性能、耐龟裂性、耐湿热性能、耐干热性能等级均为5级，抗冲击性能（1m）表面压痕直径＜5.0mm，板面握钉力≥4050N，浸渍剥离性能结果为0，体积电阻、表面电阻≤4.7*1012，耐臭氧（72h）外观无明显变化，静曲强度≥137MPa，弹性模量≥9880MPa，尺寸稳定性纵向不大于0.04%、横向不大于0.05%，漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落。甲醛性能需符合GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.007 mg/m³。提供第三方检测机构出具的符合要求的检测报告或承诺书，加盖投标人公章。承诺书格式自拟(承诺书中应当明确:“在验收前向采购人提供第三方检测机构出具的符合要求的检测报告。如无法提供符合相关要求的检验检测报告，视为不符合采购人要求，采购人拒绝验收，同时报政府采购监督管理部门”) ▲3、燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级。提供第三方检测机构出具的符合要求的检测报告或承诺书，加盖投标人公章。承诺书格式自拟(承诺书中应当明确:“在验收前向采购人提供第三方检测机构出具的符合要求的检测报告。如无法提供符合相关要求的检验检测报告，视为不符合采购人要求，采购人拒绝验收，同时报政府采购监督管理部门”) 4、台面参照ISO 21702:2019标准进行抗病毒活性检测试验,检测结果达到以下结果：甲型流感病毒H1N1抗病毒活性值≥1.1.抗病毒活性率≥90%；甲型流感病毒H3N2抗病毒活性值≥1.1.抗病毒活性率≥90%；脊髓灰质炎病毒-1型疫苗株 抗病毒活性值≥0.4.抗病毒活性率≥55%。 ▲5、抗霉抗菌检测：依据JC/T 2039-2010标准进行检测，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测抗霉菌等级为0级。甲型溶血性链球群、粪肠球菌、鼠伤寒沙门氏菌、大肠埃希氏菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、枯草芽孢杆菌、宋氏志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、变异库克菌、肠沙门氏菌肠亚种、表皮葡萄球菌、海氏肠球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌等17种菌种抗菌率≥99.99%。提供第三方检测机构出具的符合要求的检测报告或承诺书，加盖投标人公章。承诺书格式自拟(承诺书中应当明确:“在验收前向采购人提供第三方检测机构出具的符合要求的检测报告。如无法提供符合相关要求的检验检测报告，视为不符合采购人要求，采购人拒绝验收，同时报政府采购监督管理部门”) 配备：实验室水龙头、PP中水槽（带防溢水功能） |
|  | 33 | 传统炮制操作排烟系统 | 1、不小于5KW功率风机抽风排烟系统，链接不锈钢304板材：壁厚≥0.9mm，风管外径≥DN110mm.具体规格现场定制，配套弯管、三通管按实际现场设计，无缝焊接，气流顺畅，接头不漏气。不锈钢耐高温气罩，收集炒药气体范围广。 |
|  | 34 | 传统炮制炒锅配套燃气灶锅铲（技能大赛专用） | 1、能效等级 一级能效。安装方式 台嵌两用，适用气源为液化气（≥20Y），支持熄保装置 ，进风方式为下进风，脉冲电子点火，钢化玻璃面板材质，额定热流量4KW。 2、含≥4L燃气瓶及底座。炒锅为全国职业技能大赛专用≥34cm少油烟不粘炒锅，不生锈易清洁炒锅，明火燃气灶专用，传热快、受热均匀，高效节能，中式锅铲。所有产品为全国职业院校技能大赛传统炮制赛项用品。 |
| 一楼走廊等区域 | 35 | 中式门 | 为表现新中式风格，对房间的门进行改造，采用新中式实木门，双扇。材质：实木，尺寸：宽1500x高200cm;整体效果：结合现场实地情况合理布局。 |
|  | 36 | 基地简介 | 1：采用不低于16mm厚PVC材质，激光雕刻，高清UV打印。内容可选择“基地简介”内容，含平面设计和安装费用。 2：规格：2600*2000mm(±50mm） |
|  | 37 | 名师校友文化区 | 1：采用不低于16mm厚PVC材质，激光雕刻，高清UV打印。内容可选择“名师校友文化区”内容，含平面设计和安装费用。 2：面积：2900*2000㎡(±50mm）。 |
|  | 38 | 学生作品展示区 | 1：采用不低于16mm厚PVC材质，激光雕刻，高清UV打印。内容可选择“学生作品展示区”内容，含平面设计和安装费用。 2：面积：4300*2000㎡(±50mm）。 |
|  | 39 | 连云港中医药文化发展史 | 1：采用不低于16mm厚PVC材质，激光雕刻，高清UV打印。内容可选择“连云港中医药文化发展史”内容，含平面设计和安装费用。 2：面积：4300*2000㎡(±50mm）。 |
|  | 40 | 膏方制作流程 | 1：采用不低于16mm厚PVC材质，激光雕刻，高清UV打印。内容可选择“膏方制作流程”内容，含平面设计和安装费用。 2：面积：4300*2000㎡(±50mm）。 |
|  | 41 | 民间药方 | 1：采用不低于16mm厚PVC材质，激光雕刻，高清UV打印。内容可选择“民间药方”内容，含平面设计和安装费用。 2：面积：4300*2000㎡(±50mm）。 |
|  | 42 | 连云港海州非遗炮制技艺 | 1：采用不低于16mm厚PVC材质，激光雕刻，高清UV打印。内容可选择“连云港海州非遗炮制技艺”内容，含平面设计和安装费用。 2：面积：4300*2000㎡(±50mm）。 |
|  | 43 | 中药调剂文化科普 | 1：采用不低于16mm厚PVC材质，激光雕刻，高清UV打印。内容可选择“中药调剂文化科普”内容，含平面设计和安装费用。 2：面积：4300*2000㎡(±50mm）。 |
|  | 44 | 中药性状鉴别流程科普 | 1：采用不低于16mm厚PVC材质，激光雕刻，高清UV打印。内容可选择“中药性状鉴别流程科普”内容，含平面设计和安装费用。 2：面积：4300*2000㎡(±50mm）。 |
|  | 45 | 中药养生文化 | 1：采用不低于16mm厚PVC材质，激光雕刻，高清UV打印。内容可选择“中药养生文化”内容，含平面设计和安装费用。 2：面积：4300*2000㎡(±50mm）。 |
|  | 46 | 休息茶饮区 | 一、柜体基材： 柜体采用15mm实木多层板基层+贴木皮+浅黄色哑光烤漆背板（油漆、三底两面）饰面，板材粘合采用异氰酸酯胶木材专用胶指接胶合，整体环保级别EO级，高温热熔防潮隔水膜。施工前跟客户提供主要材料样品以及对应的合格证和检测报告。采用不低于1.2mm厚同颜色PVC条和高强度热熔胶封边。 二、施工工艺 1、测量，根据施工图纸和现场勘测，计算出柜体精确尺寸，结合效果图测量出柜体摆放展品尺寸，计算出预留玻璃卡槽和每块板材尺寸，墙面放线确定柜子摆放位置，测量工艺完成。 2、板材加工，结合上步工艺，板材加工之前需要在计算机上绘出柜体精确尺寸和图形，全自动分割机器分割，切口平整，无毛边，无爆皮；打印出每块板材位置编号，确保安装准确无误，全自动跟踪封边机封边，采用同颜色PVC条和高强度热熔胶封边； 3、安装工艺，现场根据编号用直钉固定，水平仪校正垂直边角，与墙结合部分泡沫胶固定，钢排钉加固，预留出灯孔位置，同色钉眼宝填补钉眼。 三、玻璃 精确测量计算出每块玻璃尺寸，≥10mm超白玻璃分割后高温煅烧，做钢化处理，超耐候玻璃胶固定，玻璃门（如有）采用不锈钢静音合页，不锈钢防锈锁，专用封边条密封，减少灰尘进入。 四、规格：2600*980*800mm(±50mm）（含6把椅子）。 |
|  | 47 | 展示柜 | 一、柜体基材： 柜体采用15mm实木多层板基层+贴木皮+浅黄色哑光烤漆背板（油漆、三底两面）饰面，板材粘合采用异氰酸酯胶木材专用胶指接胶合，整体环保级别EO级，高温热熔防潮隔水膜。施工前跟客户提供主要材料样品以及对应的合格证和检测报告。采用不低于1.2mm厚同颜色PVC条和高强度热熔胶封边。 二、施工工艺 1、测量，根据施工图纸和现场勘测，计算出柜体精确尺寸，结合效果图测量出柜体摆放展品尺寸，计算出预留玻璃卡槽和每块板材尺寸，墙面放线确定柜子摆放位置，测量工艺完成。 2、板材加工，结合上步工艺，板材加工之前需要在计算机上绘出柜体精确尺寸和图形，全自动分割机器分割，切口平整，无毛边，无爆皮；打印出每块板材位置编号，确保安装准确无误，全自动跟踪封边机封边，采用同颜色PVC条和高强度热熔胶封边； 3、安装工艺，现场根据编号用直钉固定，水平仪校正垂直边角，与墙结合部分泡沫胶固定，钢排钉加固，预留出灯孔位置，同色钉眼宝填补钉眼。 三、玻璃 精确测量计算出每块玻璃尺寸，≥10mm超白玻璃分割后高温煅烧，做钢化处理，超耐候玻璃胶固定，玻璃门（如有）采用不锈钢静音合页，不锈钢防锈锁，专用封边条密封，减少灰尘进入。 四、规格：7200*400*2800mm(±50mm）。 |
|  | 48 | 监控控制系统 | 一、星光网络摄像机20台 1、最大分辨率2560x1440@25fps。 2、最低照度彩色0.005lx。 3、内置GPU芯片，麦克风，扬声器。 4、支持白光补光、红外补光，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像。 支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。 5、当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 12 种，报警音量和重复次数可设置。 6、可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。 7、可同时对经过设定检测区域内的不低于10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。 8、支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动。 支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。 IP66防护等级。 二、硬盘录像机1台 1、支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流； 2、 最大支持24路1080P解码； 3、支持1200万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 4、支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出； 5、自带≥8个SATA接口，最大支持满配16T硬盘； 6、 支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等； 7、 最大支持16路本地同步回放； 8、针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率； 9、支持云服务，通过APP可实现手机远程预览/回放/配置； 三、千兆交换机2台 1、24个千兆电口，≥2个千兆光口,≥1个RJ45 Console口 2、背板带宽≥336Gbps，包转发率≥108Mpps，MAC地址表不低于8K，端口缓存不小于4Mb 3、支持802.3af/at标准，单口最大支持30W输出，整机最大功率230W 4、全端口支持6KV防雷保护，支持PSE短路保护，PoE过载、电源过温保护、过压保护，浪涌电流保护等多种保护特性 5、支持一键AI功能，支持≥4个拨码开关：AI VLAN,AI Extend，AI QoS，AI PoE 四、软件： 1、支持802.1Q VLAN、MAC VLAN、IP VLAN，用户可按需灵活划分VLAN 2、支持QoS，8个端口队列，支持端口优先级、802.1P优先级、DSCP优先级，支持SP、WRR、SP+WRR、WFQ优先级调度算法 3、支持ACL，支持L2(Layer 2)～L4(Layer 4)包过滤功能，提供灵活且安全的访问控制策略 4、支持静态LACP，动态LACP，支持基于IP、MAC、混合负载均衡模式，最大支持32个汇聚组 5、支持 IGMP v1/v2/v3 Snooping、 MLD v1/v2 Snooping，满足多终端高清视频监控或视频会议的要求 6、支持二层组播的快速离开机制、查询器，支持二层 IPv4静态组播和二层 IPv6静态组播 7、支持IEEE 802.1x、Radius、Tacacs+等，可为用户提供完备的安全认证机制 8、提供同一VLAN中端口隔离，及DHCP-Snooping、IP+MAC+端口绑定等安全特性，进一步保证了用户数据安全 9、支持STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)协议，支持环路保护、根桥保护、TC保护、BPDU保护、BPDU过滤 支持云网管平台,提供PC端登录界面 云网管平台支持标准终端，交换机端口可根据实际情况标注您的终端设备类型 云网管平台支持线路检测，若下联终端/设备发生异常离线、卡慢等情况，检测各个端口链接线缆的连通性，辅助排查异常 硬盘2个 ≥8TB容量，≥3.5英寸，SATA3.0接口，≥5400RPM 空气盘， CMR传统磁记录 传输速率≥215MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 适用海拔高度范围-305m至3050m 标称容量：≥8TB 外形规格：3.5-inch 接口类型：SATA 刻录技术：CMR 转速：≥5400RPM 缓存：≥256MB 最大读取速度：215MB/s 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 平均读写功率（W）：5.3W 加载/卸载周期：≥600,000 MTBF：≥1,000,000 年负荷（TB/年）：≥180TB 工作状态温度(°C)：0-65℃ |
|  | 49 | 通风系统 | 吊装式：新风换气机组1套。风量：1300m3/h 机外余压：140Pa 温度回收率：69—73%，功率410W，220V电压，标配液晶显示屏，可定时，显示室内温度，可调风速，有滤网更换提醒功能，配置初效复合G4滤网，活性炭分子筛率网，高效HEPA13级别滤网，能过滤粉尘，异味，甲醛，TVOC，PM2.5，PM10，净化率达99.97%。 2、外形尺寸：1354*1056*376mm。 3、风管（普通型）18mm，1220*2440mm(20米)。 4、线型封口：5个密度：<85kg/m3，导热系数:在室湿(24℃)以下,产品导热系数小于 0.06W/mk. 烟密度等级[SDR]:0-10，燃烧等级:（不燃A级），吸水率：≤30%抗弯强度：≥1.8 抗返卤性能：无水滴返潮。 5、甲醛释放量：≤1.5（干燥法） 耐火温度 280℃,耐火时间：180min。 - 6、有效换气率88%，制冷工况焓交换效率52.3，制热工况焓交换效率72.2.洁净空气量为245m3/h。8'净化滤网检测,采用纯天然矿物材质【氧化铝，硅藻纯，冷触媒，高效HEPA13】，对 0.1–0.3μm 超细颗粒物过滤效率≥99.97%。 - 7、全热交换芯体采用抗菌透水膜，耐老化，防霉变，交换率更高，具有长期抑菌功效，可水洗，终身无需更换，维护无忧。 通风系统中电机须具有电机3C 中国国家强制性产品认证证书。 |
|  | 50 | 实训中心一层文化配套 | 1、营造中式氛围。中医药文化氛围浓厚，并能体现出当地特色文化。 2、墙面风格：中式图案，采用环保壁胶，低甲醛含量，面积：2030㎡； 3、地面采用同质透心塑胶地板，强化、环保、耐磨、符合国家质量标准，面积：706㎡； 4、顶面采用石膏板加铝方通顶，并在顶部加入中医药元素，并依据展区的不同，顶部造型与之对应，主材：铝方通、轻钢龙骨骨架、石膏板、腻子、乳胶漆、实木镂空花格、照明灯，筒灯、长条灯、应急照明灯、灯带、射灯、应分路铺设管道、应急照明装置、主要工艺：≥25*30mm木龙骨或轻钢龙骨骨架、≥9.5mm石膏板饰面、铝方通吊顶、自攻螺丝固定、木龙骨涂放火涂料、满批腻子3遍、2遍乳胶漆，面积：706㎡。 5、现场墙体拆除，根据现场实际要求地上墙体进行拆除与垃圾清运，地面面积：706㎡。 6、根据展示需求合理布置灯具，电压220（V）-50HZ ,功率因数≧0.65。保证灯管在受到外力破坏时，不会对人或环境造成损害。寿命长达≥16000小时。连接导线采用绝缘导线BV—铜芯塑料线。连接主线≥2*4；支线;≥2*2.5，电路开关及保护或连接用电器装置经过QC3产品的认证。执行三线制安装、必须用三种不同色标。所有导线必须用相应的PVC管子保护，转弯处用90度弯头联接。所有导线在PVC管子里不能有接头。预埋导线的线径大小是按使用空间的功率来测算、线路必须从开关箱单放到位。接线盒必须用水泥砂浆封装牢固，并使其保持端正，不得歪斜。安装各种灯具，所有开关的面板安装必须平整端正，不得歪斜，面积：706㎡。 二、智能总控分路器： 1、支持自定义能效输出及回路，支持中央控制和多媒体总控和分路控制管理功能，支持RS232、RS485、UDP、RJ45管理通道，支持物联网远程控制与自定义编程控制。 2、支持因出现短路、烟雾、高温、过压等紧急状态，具备智能自动保护功能，支持可编程远程控制唤醒功能； ▲3、支持选配智能监测功能，系统运行出现异常时，具有短信提醒功能和自动防护功能，有效防止系统运行异常造成的设备损坏及安全问题。集成器内部结构具有滑轨锁扣式固定结构，可对接地短路进行分离，提升了漏电保护安全性。支持运行状态数据日志功能。提供第三方检测机构出具的符合要求的检测报告或承诺书，加盖投标人公章。承诺书格式自拟(承诺书中应当明确:“在验收前向采购人提供第三方检测机构出具的符合要求的检测报告。如无法提供符合相关要求的检验检测报告，视为不符合采购人要求，采购人拒绝验收，同时报政府采购监督管理部门”) ▲4、支持选配户外防护性漏洞自检并开启自动保护功能，当传感器检测到设备运行指标异常时及时告警，并启动应急保护装置。支持选配液晶触摸屏，触摸屏显示界面支持自定义软件门户界面编程功能。提供第三方检测机构出具的符合要求的检测报告或承诺书，加盖投标人公章。承诺书格式自拟(承诺书中应当明确:“在验收前向采购人提供第三方检测机构出具的符合要求的检测报告。如无法提供符合相关要求的检验检测报告，视为不符合采购人要求，采购人拒绝验收，同时报政府采购监督管理部门”) ▲5、多媒体总控分路器具有强弱电防雷击自动保护功能，可有效保护电路安全，屏蔽过滤打雷造成的电流冲击。提供第三方检测机构出具的符合要求的检测报告或承诺书，加盖投标人公章。承诺书格式自拟(承诺书中应当明确:“在验收前向采购人提供第三方检测机构出具的符合要求的检测报告。如无法提供符合相关要求的检验检测报告，视为不符合采购人要求，采购人拒绝验收，同时报政府采购监督管理部门”) 控制平台： 1、智慧融合控制台主机采用ARM12CPU，2G内存，8G Flash闪存。 2、智慧融合控制台内置多个可编程串口，支持串口、红外、数字IO、继电器等接口的终端受控设备。 3、智慧融合控制台集成红外独立发射端口≥8路，数字I/0端口≥ 8路，弱电继电器接口≥8路，RS232/485/422通讯接口≥8路。 4、智慧融合控制台设备带有≥1.5寸LCD或OLED显示屏。自带≥10路以上电源接口。集成≥9个信号切换按钮。 5、智慧融合控制台自带屏幕监视工作状态帮助故障分析，可显示工作状态，对每路输出电路端口工作情况及负载情况进行精确判断，包括端口功率、电压、电流、温湿度等状态作出显示，对环境温度和湿度、每路输出端口连接设备的使用电流、电压做实时显示总查询情况。 6、支持管理平台和微信小程序远程对本机和物联进行定时及手动控制开机、关机、禁用功能。具备配置系统参数功能，包括系统参数、网络参数、登陆密码、联动电脑、高级参数、录播参数、系统重启等功能 7、智慧融合控制台配套的管理软件支持自定义软件门户界面，支持在局域网内集群控制功能，支持通过电脑、pad、手机等三种方式进行软件安装与控制。 ▲8、智慧融合控制台具有多媒体智能综合管理控制能力，具有良好的电磁干扰屏蔽作用，不会因为多种设备同时工作所产生的电磁干扰影响到现场的实际使用效果。为了保证设备的使用环境稳定性，要求智慧融合控制台符合国家GB/T 9254.1-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机、电磁兼容发射要求》。提供第三方检测机构出具的符合要求的检测报告或承诺书，加盖投标人公章。承诺书格式自拟(承诺书中应当明确:“在验收前向采购人提供第三方检测机构出具的符合要求的检测报告。如无法提供符合相关要求的检验检测报告，视为不符合采购人要求，采购人拒绝验收，同时报政府采购监督管理部门”) |

二、辅材、配件：

因不同投标人的设备设计原理未必完全相同，投标人可视自身情况配置辅材，应能充分满足招标人需求的功能及参数要求。

三、供货要求

1、交货期：签订合同后60日历天内完成供货、安装及调试。

2、交货方式：现场验收。

3、交货地点：招标人指定地点。

4、提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。提供的产品应根据国家标准和规范进行设计和制造，并遵循招标文件的要求，其产品的质量性能、技术指标和使用功能满足采购要求。

5、货物经过按时、正确安装、合理操作和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内，应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。货物运抵现场后应完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。

6、各投标人须自行踏勘现场，提供的设计要与学校一期现有的设计风格保持一致，否则造成任何损失由中标人承担。

四、安装调试要求

1、能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。在未验收前，货物保管、安全均由投标人负责，货物送到招标人指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由投标人负责。

2、提供完整的设备的同时，还必须为所有设备提供规范、达标的安装工作。安装所需的必要仪器和专用工具由投标人自备。

3、项目进度计划

（1）签订合同后60日历天内完成供货、安装及调试；

（2）设备运行稳定、无质量问题进行验收。

五、人员配备要求

1、本项目拟派项目组成员应至少具有项目负责人与培训师，其他项目组成员由投标人自行配备，满足本项目需求。

2、货物到达现场后，应派有经验的安装人员到现场进行货物的安装以及处理货物质量和数量短缺等问题，并对质量全面负责。

六、培训要求

1、培训对象与内容

应对招标人的技术人员和管理人员进行现场培训。培训内容应包括所提供货物的原理和技术性能、操作方法、安装调测、排除故障及升级等方面。

2、培训目标

通过培训，使受培训人员能熟练、独立掌握设备的各种情况使用、故障诊断，使之能适应设备正常运行的需求。

七、履约验收要求

1、验收组织：成立由招标人、中标人组成的验收小组，负责对货物进行各项验收。

2、验收通用要求：

（1）验收前，中标人应提前5天通知招标人。中标人与招标人在验收过程中应密切合作。

（2）招标人有权拒绝接收有缺陷的产品或要求进行更换，由此引起的费用应由中标人负责。经更换后的产品应重新进行验收。

（3）所有验收结果和结论，都应详细记录并由中标人的当事人签字。验收报告一式四份，其中两份交招标人，两份交中标人。

3、验收依据：招标文件、投标文件、合同及相关的国家标准、行业标准、规范等。

4、到货开箱验收：验收内容主要包括依据招标文件、投标文件要求对全部硬件和软件的名称、版本、数量、外形、包装及资料、文件等进行验收。

5、合同项目完成验收：所有货物试运行期满且符合合同要求，经中标人书面申请，招标人批准后进行项目终验，即合同项目完成验收，确保中标人承担的项目已符合有关标准，文档齐备、需修改项目已完成。在验收过程中，如发现质量、数量、种类、性能或功能不符合合同要求或存在剩余工作，中标人应按招标人规定的时间完成全部工作。

八、售后服务要求：

质保期：2年。

1.中标人应安排专业的售后服务团队，负责货物的供货、安装调试、验收、定期维保以及维修工作。

2.所有产品保修服务方式均为上门保修，即由中标人派相关人员到招标人产品使用现场维修。

3.质保期内，中标人应无条件提供产品维修及保养服务，一切维护费用均由中标人负责。质保期内产品本身质量出现问题或由于产品本身质量原因造成的任何损伤或损坏，中标人应及时给予维修或更换，由此引起的施工费、人工费、材料费等其它一切费用由中标人负责；不能维修的，整体无条件更换；人为原因造成的损坏只收取配件费不收取人工费。保修期满后，投标人继续为用户提供技术服务。

4.质保期内，一旦发生质量问题，保证在接到通知的24小时内进行响应，并能在一周内提供维修服务，确因产品本身质量问题的应能组织人员进行维修、更换或退货处理，费用由中标人负责。产品出现故障一周内不能修复的，提供同等功能的货物供招标人使用，直至故障修复。

5.质保期内，如产品或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，应提供合格的同型号备用产品给招标人维持工作。中标人两次维修仍不能达到合同约定的质量标准和厂家的质量标准，招标人有权退货，并依法追究中标人的违约责任。

6.质保期内，中标人需对所提供的货物定期检查、保养、校准，并且保证每季度上门检修、保养一次，不再向招标人收取费用。

九、投标报价要求：

1、报价币种为人民币。

2、投标报价须包含但不限于设备价款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、货到就位以及安装（升级）、调试、管理、售后、培训、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险及责任等各项应有费用，直至交付至招标人使用时所需要的各种费用（包含所有隐含的内容）。

十、付款方式与履约保证金

1、付款方式

付款方式：安装调试完成并经甲方验收合格后付至合同价款的80%，项目经审计完成后，付至审计价款100%。

2、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

十一、其他

1、本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

2、特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

3、工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

- 第五章  评标办法

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

（4）采购本国产品的支持政策

4.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

4.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

4.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

综合评分法

（1）价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分

因落实政府采购政策进行价格扣除的，用扣除后的价格参加评审。

2.商务技术分（70分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术参数及功能指标响应（30分） | 完全符合招标文件第四章《项目需求》中“技术参数及功能指标”完全满足招标文件要求的得30分，有负偏离进行扣分。 技术参数中标注“▲”号的功能要求为技术参数为重要参数，每负偏离或不响应一项扣2.5分；其他功能要求和技术参数每负偏离一项扣1分，扣完为止。 注：以投标响应表及采购需求中要求提供的证明材料作为评审依据，响应招标参数要求，但未提供招标文件要求的证明材料或提供的材料不满足要求的，视为负偏离。 |
| 质量保证 （6分） | 质量保证期在满足招标文件要求（2年）的基础上，每增加一年得2分，最高得6分。 投标文件中提供加盖投标人公章的书面承诺书（格式自拟）扫描件，否则不得分。 |
| 业绩（12分） | 投标人2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过项目需求类似项目业绩（合同内容需包含但不限于录播一体机等相关设备）每提供一个得2分，最高得12分。 注：投标文件须提供相关的合同扫描件作为证明材料并加盖供应商公章，不提供或其他情况的不得分。 |
| 设计方案（8分） | 依据采购文件载明的货物数量完成平面布局规划，依托平面布局制作最终效果图，整体采用中式设计风格，功能布局与现场既有装修风格统一，满足校方相关要求；由申请人提交完整设计方案及对应效果图。 平面布局结合采购货品总量与场地实际面积排布，布局逻辑合规；效果图点位、摆放位置与平面布局图一一对应；设计风格契合校方规定及招标文件要求；效果图内容与采购清单条目匹配无误，整体色彩搭配协调统一。得8分。 平面布局适配采购货品数量与场地面积，排布无明显不合理问题；效果图整体排布与平面布局图大体匹配；设计风格满足招标文件及校方整体审美要求；效果图内容可对应采购清单条目，色彩搭配无违和问题。得 6分。 平面布局可适配采购货品数量与场地面积，不存在重大排布缺陷；设计风格符合招标文件及校方基础要求；效果图内容与采购清单条目存在细微偏差，整体色彩搭配无明显失调问题。得4分。 平面布局与采购货品数量、场地实际面积匹配度不足；效果图内容与采购清单条目存在轻微偏差；整体色彩搭配协调性偏弱。得2分。 未提供不得分 备注：实际效果由申请人根据实际场地和招标文件要求自行设计。 |
| 供货组织实施方案（5分） | 投标人须根据本项目需求编制完整供货组织实施方案，内容应至少包含货物包装、运输、配送、现场安装、调试、校准等全流程管控措施。 供货组织实施方案流程完整、措施具备可落地性；备货储备充足，配送排期、运力配置可实现交付周期优于招标文件规定时限。得5分。 供货组织实施方案内容完整、流程可行；配送排期及运力安排可确保在招标文件约定时限内完成全部货物交付。得3 分。 供货组织实施方案存在环节缺失或可行性不足；交付安排存在无法按期完成配送交付的风险。得1分。 未提供不得分。 |
| 售后服务方案 （5分） | 投标人须结合项目需求编制售后技术支持与服务方案，内容须涵盖售后服务模式、本地化售后保障措施、故障响应处置时限、售后服务人员配置、质保期服务举措等内容。 方案章节齐全，各服务环节举措具体可落地；技术保障体系完整，售后团队配置及从业履历材料齐全；各项服务承诺全部覆盖项目全部需求，文本条理规整、表述完整规范。得5分。 方案无关键内容缺项，各项服务举措具备可实施性；技术保障体系完整，售后团队具备对应从业履历；所有服务条款能够匹配项目整体需求。得3分。 方案核心服务内容无缺失，整体安排具备可行性；具备基础技术保障内容，售后人员具备相关从业经历；可覆盖项目基础性服务要求。得1分。 未提供不得分。 |
| 培训方案 （4分） | 投标人须结合项目需求编制专项培训方案，内容至少包含培训人员安排、阶段性培训计划、培训考核机制、培训成效保障、后续长效技术支撑措施。 培训人员岗位职责、资质配置匹配项目要求；培训计划、考核方案流程完整、落地执行条件充分；后续技术支撑举措条目完整、内容具体、可落地执行。得4分。 培训人员配置满足项目开展要求；培训计划、考核方案框架完整，具备实际执行条件；后续技术支撑内容完整，具备常规保障措施。得2 分。 配备对应培训人员；培训计划、考核方案仅有基础框架；后续技术支撑内容简略，仅能满足基础兜底需求。得1分。 未提供不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

## 二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

## 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：招标人名称

我方投标人名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购投标人资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

## 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                   。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                       。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

## 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：    年     月     日

## 十、投标函

投标函

致：招标人

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的工程、服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十一、中小企业声明函（货物）（分包号：**）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：，分包号：）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请投标人如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

## 十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：，分包号：）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请投标人如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

## 十三、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

联合体协议

（联合体中各投标人全称）在此达成以下协议：

1、我们 （投标人1），（投标人2） ，……自愿组成联合体，参加连云港市疾病预防控制中心组织的（项目名称）（项目编号：，分包号：）的政府采购活动，我联合体指定（投标人*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（投标人单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（投标人单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各投标人都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。（可选）

投标人1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

投标人2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。

## 十四、投标分项报价表（分包号：**）

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 货物（标的）名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 |  | 单价 | 数量 | 计量单位 | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4、请投标人如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

5、行数或事项不够，可自行增加。

## 十五、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十六、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

项目名称：      项目编号：      分包号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十七、类似项目业绩一览表（分包号：**）

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十八、项目团队人员一览表（分包号：**）

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十九、开标一览表

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
|  | 元 |
| 核心产品 |  |

年     月     日

## 二十、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

1、产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2、生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3、该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4、该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5、该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

6、划除栏无需填写。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

招标人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。