竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320115-FHGL-C2026-0006

项目名称：2026年学校及幼儿园维修和消险项目

南京富弘工程项目管理有限公司

二〇二六年六月二十六日

目  录

第一章  竞争性磋商邀请	2

第二章  竞争性磋商须知	5

★第三章 磋商项目需求	16

第四章  评分标准	32

第五章  合同	35

第六章  竞争性磋商文件格式及附件	40

第一章  竞争性磋商邀请

2026年学校及幼儿园维修和消险项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2026年7月8日14时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320115-FHGL-C2026-0006

项目名称：2026年学校及幼儿园维修和消险项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：240万元

最高限价（如有）：2312498.62元（磋商报价超过项目最高限价作无效响应处理）

采购需求：对学校和幼儿园已检查发现的既有建筑、防水、操场跑道、托班改造等隐患，计划利用暑假期问进行集中处置，同时后续开展日常维修和消险。具体详见第三章采购需求。

合同履行期限：6个月

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力(请提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明)

2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定，提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，其中不适用信用承诺的情形：

①供应商被列入严重失信主体名单；

②被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

③其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业，提供《中小企业声明函》，（监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》

- 本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：自采购文件公告发布之日起

地点：江苏政府采购网

方式：在“江苏政府采购网”免费下载。供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

磋商文件费用：0元

四、电子磋商响应文件的提交

截止时间：2026年7月8日14:30（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

四、响应文件提交

截止时间：2026年7月8日14:30（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、开启

时间：2026年7月8日14:30（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。

2. 潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.采购人不组织现场踏勘，供应商如需踏勘现场可自行联系采购人。

4.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以原件扫描盖章件形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 ‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，原件扫描件上传至电子响应文件中一并提交。

5.供应商诚信档案注册登记，按以下程序进行：

（1）进入“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“南京政府采购供应商诚信档案”图标，或直接输入访问地址，在用户登录界面点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写《南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表》，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

（3）系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

- 本次采购公告在“江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）”上发布,有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）”发布的信息更正公告，如未及时关注导致投标有误的，其责任由投标人自行承担。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”“南京公共采购信息网”发布的信息更正公告。

- 7.未被“信用中国”、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供查询结果网页截图）

8. 项目所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为“其他未列明行业”。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：南京市江宁区人民政府江宁街道办事处

地  址：南京市江宁区滨江开发区盛安大道739号

联 系 人：李主任

2.采购代理机构信息

名    称：南京富弘工程项目管理有限公司

地　　址：南京市江宁区东山街道文靖西路108号中前社区居委会院内西边附属楼三楼

联系方式：13776545772

3.项目联系方式

项目联系人：姜工

电　　 话：13776545772

第二章  竞争性磋商须知

前附表

| 序号 | 项 目 |  | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 |  | JSZC-320115-FHGL-C2026-0006 |  |
| 2 | 项目名称 |  | 2026年学校及幼儿园维修和消险项目 |  |
| 3 | 采购代理机构 |  | 南京富弘工程项目管理有限公司 |  |
| 4 | 采购代理机构地址 |  | 南京市江宁区东山街道文靖西路108号中前社区院内西楼三楼 |  |
| 5 | 磋商文件获取方法 |  | 在“江苏政府采购网”免费下载 |  |
| 6 | 项目采购限价 |  | 2312498.62元，超过此限价按未实质性响应磋商文件要求处理 |  |
| 7 | 磋商保证金 |  | 本项目不收取磋商保证金 |  |
| 8 | 服务期 |  | 6个月 |  |
| 9 | 磋商有效期 |  | 磋商之日起90天 |  |
| 10 | 响应性文件递交信息 | 时间 | 2026年7月8日14：00—14：30 |  |
|  |  | 地点 | 江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。 |  |
| 12 | 磋商 信息 | 时间 | 2026年7月8日14：30 |  |
|  |  | 地点 | 江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。 |  |
| 14 | 联系 事项 | 采购 单 位 | 名称 | 南京市江宁区人民政府江宁街道办事处 |
|  |  |  | 地址 | 南京市江宁区滨江开发区盛安大道739号 |
|  |  | 采购代理机构 | 联系人 | 姜工 |
|  |  |  | 联系电话 | 13776545772 |

一、总    则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加磋商竞争，并符合磋商文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “服务”指本磋商文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

参加投标的中小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。其他详磋商文件第三章。

4、参加磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，招标代理和采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2为简化招标代理费支付流程，已将本次采购招标代理费计入最高限价中，此费用由成交供应商直接向采购代理公司支付。招标代理费以各分包中标金额为基数，按招标代理服务收费管理办法计价格[2002]1980号收费标准的80%执行。由成交供应商承担，该费用不单独计列，已综合考虑计入供应商的磋商报价中。

- 供应商的义务及注意事项

5.1集中现场答疑/勘察：采购人不组织，供应商可自行查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

5.2 义务

5.2.1供应商应当认真阅读本磋商文件，完全明了本项目之名称、用途、数量、质量和提供服务时间，完全明了应具备的资格条件。

5.2.2供应商应当按照磋商文件的要求编制响应性文件。响应性文件应对磋商文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。

5.2.3供应商应在磋商截止时间前，将电子响应性文件通过“苏采云”系统上传投标文件。

5.2.4供应商不得相互串通报价，不得排挤其他供应商的公平竞争，损害采购人或者其他供应商的合法权益。供应商不得与采购人串通磋商，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。

5.3 注意事项

5.3.1本项目采购方式是竞争性磋商，整个项目是一个整体、不可分割。

5.3.2验收标准

5.3.2.1磋商文件中明确的标准和技术要求，未明确部分按照国家最新的相关标准；

5.3.3供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，如果没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者没有对磋商文件作出实质性响应，相应风险应由供应商承担，包括作无效磋商处理。

5.4★政府采购信用承诺

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规〔2018〕10号）有关规定，凡在南京地区参加采购活动的供应商，应当事先登录“信用南京”或南京公共采购信息网主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在投标截止时间前2天内办理登记注册手续。

5.4.1供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登录“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据网站注册要求如实上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

（3）系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

5.4.2供应商参加本项目采购活动时，无论是新用户注册或已注册成功的，均应在采购文件发布之日起至投标截止时间前，登录“信用南京”或“南京公共采购信息网”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为响应文件的有效组成部分。“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

5.4.3南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

5.4.4根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随电子响应文件一并递交。

5.5本次项目不接受联合体磋商。

二、电子磋商响应文件编制

6、电子磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的电子磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与招标代理就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。电子磋商响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 供应商应在电子磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

6.5 信用承诺形式：政府采购供应商应当以原件盖章形式向政府采购监管部门、采购人或政府采购代理机构作出信用承诺(格式见附件)。

6.6 信用承诺应用：在政府采购活动中，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的盖章扫描件形式的承诺书，不再需要提供以下证明材料:

（1）符合国家相关规定的财务状况报告;

（2）依法缴纳税收的证明材料;

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料;

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料;

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料;

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

7、磋商响应文件的组成

7.1供应商应当根据磋商文件要求编制电子响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。电子磋商响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。（电子响应文件按竞争性磋商文件要求签署、盖章或加盖电子公章）

7.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的竞争性磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的竞争性磋商文件为准。

7.3 磋商响应文件的商务部分。

商务部分是证明供应商有资格参加磋商和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效。

（1）★磋商申请及声明；

（2）★法定代表人授权委托书；

（3）★磋商报价表，分项报价表；

（4）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》注：本表打印时间必须在采购文件发布之日起至提交响应文件截止日前。

（5）第一章磋商邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件

（6）★商务条款偏离表；

（7） 残疾人福利性单位声明函（如有）

（8） 属于监狱企业的证明文件（如有）

（9） 节能产品认证文件（如有）

（10） 环境标志产品认证文件（如有）

（11） 进口产品转让技术、消化吸收再创新方案（如有）

（12） 磋商供应商认为需提供的其他资料。

7.4磋商响应文件的技术部分。

（1） 技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，以及对磋商报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

（2） 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

（3） 提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

（4） 电子磋商响应文件应按照磋商文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加★项目不得有缺失或无效：

①★技术条款偏离表；

②★方案文件；

②投标人实施本项目拟投入的专业人员一览表；

③磋商供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.5电子磋商响应文件的价格部分

（1）价格部分是对磋商货物及服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。在验收过程中，如发现有漏项、缺件，磋商方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在磋商方的最终磋商报价中。

（3）供应商应以表格形式详细说明服务的价格构成，以及价格构成各项因素的单价和总价。供应商系中小企业（含中型、小型、微型企业），并由本企业提供服务的，须在《磋商报价表》、《磋商分项报价表》中注明。

（4）《磋商报价表》须加盖单位公章上传在磋商响应文件中。

（5）报价应包含完成采购项目服务内容的所有一切费用，相应服务风险及政策性文件规定等各项费用；为完成合同约定范围内的所有服务内容工作所涉及到的技术等相关费用。磋商供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（6）政府采购提倡公平竞争，反对盲目压价参与磋商，任何盲目压价和低于成本报价将会被拒绝。

8、磋商保证金：本项目不收取保证金。

三、电子磋商响应文件的提交

9、电子磋商响应文件的密封和提交

9.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

9.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第14.3.3条规定做无效响应处理。

9.3 有下列情形之一的电子磋商响应文件将拒收：

（1）在磋商文件要求提交电子磋商响应文件的截止时间之后上传送达的。

10.电子响应文件的撤回和修改

10.1 电子响应文件的撤回

（1）供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

（2）供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

10.2响应文件的修改

（1）供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

（2）提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

10.3在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

10、诚实信用

10.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购单位或者其他供应商的合法权益。

10.2 供应商不得以向工作人员、磋商委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

四、磋商

11. 电子响应文件解密

11.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

11  磋商组织

11.1 在提交电子磋商响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和平台组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

11.2 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

12  磋商程序

12.1 依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。

12.2 磋商小组所有成员集中与所有通过资格条件审查、符合性审查通过的供应商就竞争性磋商采购项目的商务和价格进行磋商，磋商的轮次由磋商小组决定。供应商提供最终报价的方式：所有供应商在苏采云系统规定的时间内填写完最终报价表后签章并提交。

12.3 磋商小组制定一个符合采购人要求的最优方案，或直接根据响应性文件要求所有供应商在规定时间内作最后报价。

12.4评审过程中的澄清

12.4.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对全部供应商都作澄清要求。

12.4.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

12.4.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

12.4.4响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

(3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评标委员会将按上述修正错误的方法调整响应文件中的磋商报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则将被拒绝。

12.5 出现下列情形之一的电子磋商响应文件按照无效处理：

如果响应文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件；

（2）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件；

（3）电子响应文件未按竞争性磋商文件要求签署、盖章或加盖电子公章的；

（4）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价；

（5）不具备竞争性磋商文件中规定资格要求的；

（6）投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；

（7）未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

（8）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理；

（9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）不符合法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。

12.6有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的ip地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的；

12.7出现下列情形之一的磋商终止，无成交供应商：

（1）在磋商过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足2家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

13、评审方法和标准。

采用综合评分法。即电子磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照磋商评审因素的量化指标评审得分最高的磋商供应商为成交候选人的磋商方法。具体评分标准详见第四章。

14、确定成交供应商

磋商小组对质量和服务均能满足采购文件实质性要求的供应商，综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交供应商，经采购人授权，磋商小组将综合排名第一的成交候选供应商确定为成交供应商。

15．编写磋商报告

磋商委员会根据全体磋商成员签字的原始评标记录和评标结果编写磋商报告或由苏采云系统签章生成的磋商报告。

16. 成交通知书

16.1 （1）供应商在中标(成交)后，应按采购文件要求，将前述6.6由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标(成交)通知书。

（2） 成交供应商确定后将在南京市政府采购网网站进行公示，公示期为1个工作日，公示结束后向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

（3） 在投标有效期期满之前,采购单位将以书面形式通知成交供应商，并确认其磋商响应已被接受。

16.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。

16.3 成交通知书发出后，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，情节严重的在一至三年内不得参加采购人采购活动。

16.4 南京富弘工程项目管理有限公司对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

16.5 所有电子磋商响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，南京富弘工程项目管理有限公司均不退回。

17、签订合同

17.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购单位签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和电子磋商响应文件作实质性修改。

17.2 采购单位不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

17.3 成交通知书发出后，采购单位改变成交结果或拒绝签订合同的，应向成交供应商支付参加磋商所发生的有关费用和双方商定的其他补偿，并承担相应的法律责任。

17.4 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

17.5 政府采购合同履行中，经双方协商一致，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

五、质疑和投诉

18、质疑

18.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购单位提出询问，采购单位将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

18.2 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购单位。

18.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

18.4质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在提交磋商文件截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对成交结果提出质疑的，自成交结果公告之日起计算。

18.5供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

18.6代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

19. 投诉

质疑供应商对采购单位或代理机构的答复不满意或者采购单位或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

20、诚实信用

20.1 供应商之间不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

20.2 供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

20.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招磋商活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

20.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

20.5 供应商应自觉遵守磋商、评标纪律，扰乱磋商评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

- 磋商项目需求

一、项目概况：

项目名称：2026年学校及幼儿园维修和消险项目

项目地点位于：南京市江宁区江宁街道

项目服务期：6个月

项目采购最高限价：2312498.62元

二、服务内容

对学校和幼儿园已检查发现的既有建筑、防水、操场跑道、托班改造等隐患，计划利用暑假期问进行集中处置，同时后续开展日常维修和消险。

- 服务清单

投标报价包括但不限于完成本项目的人工、机械、材料、维修技术、企业管理、税金、政策性文件规定及及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用以及供应商认为需要的其他费用等，响应供应商应根据上述因素结合清单自行考虑投标报价。

| 铜井中学： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务事项 |  | 服务内容 |  | 单位 | 数量 |  |  |  |
| 1 | 原操场塑胶地面铲除 |  | 1.原操场塑胶地面铲除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 |  | m2 | 3100 |  |  |  |
| 2 | 看台水泥砂浆粉刷层铲除 |  | 1.原20mm水泥砂浆粉刷层拆除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 |  | m2 | 1350 |  |  |  |
| 3 | 看台空心砖台阶拆除 |  | 1.原看台空心砖台阶拆除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 |  | m3 | 5 |  |  |  |
| 4 | 墙顶面乳胶漆铲除 |  | 原外墙乳胶漆、腻子铲除 1.铲除墙面腻子、涂料层 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 4.如遇影响施工产生拆除及恢复的费用投标人自行踏勘现场报价时自行考虑 |  | m2 | 2000 |  |  |  |
| 5 | 建筑垃圾处置费 |  | 1.废弃料全面清理、收集并外运现场所有拆除垃圾及施工遗留垃圾，无遗漏 2.运距由投标人自行勘察现场交通、垃圾堆放及外运路线，自行承担相关风险及费用 3.含垃圾收集、清理、装载、运输及合法弃置全流程 4.按5m3/车考虑 |  | 车 | 25 |  |  |  |
| 6 | 13mm塑胶跑道（聚氨酯透气型塑胶面层） |  | 1.基层处理 2.13mm塑胶跑道（聚氨酯透气型塑胶面层） 3.底层聚氨酯粘合剂新国标环保颗粒，面层聚氨酯跑道耐候漆EPDM颗粒 4.符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》规范要求 |  | m2 | 3100 |  |  |  |
| 7 | 标线实线 |  | 标线实线 1.标线采用热溶型涂料，热熔漆实线 2.线宽为 15cm、厚度为1.8mm |  | m | 400 |  |  |  |
| 8 | 看台空心砖砌筑 |  | 1.部位: 2.材料品种、规格:空心砖 3.砂浆强度等级:M5混合砂浆 |  | m3 | 5 |  |  |  |
| 9 | 看台水泥砂浆粉刷 |  | 1.20mm1:3水泥砂浆找平层 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 |  | m2 | 680 |  |  |  |
| 10 | 环氧彩砂自流平地面 |  | 1.环氧彩砂自流平地面，含基层固化剂 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 |  | m2 | 680 |  |  |  |
| 11 | 天棚乳胶漆 |  | 天棚 1、混合腻子二遍 2、白色乳胶漆二遍 |  | m2 | 2000 |  |  |  |
| 12 | 墙面乳胶漆 |  | 墙面 1、混合腻子二遍 2、白色乳胶漆二遍 |  | m2 | 2000 |  |  |  |
| 13 | 脚手架 |  | 1.包括完成本项目所需的所有脚手的搭设项目 2.脚手架材质：自行考虑 3.搭设数量 、方式、高度：由投标人根据施工方案自行考虑 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 铜井中心小学： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务事项 |  | 服务内容 | 单位 |  |  |  | 数量 |  |
| 1 | 屋面卷材防水拆除 |  | 1.原屋面卷材防水层拆除, 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m2 |  |  |  | 538 |  |
| 2 | 铲除真石漆 |  | 1.铲除外墙腻子、真石漆层 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 4.如遇影响施工产生拆除及恢复的费用投标人自行踏勘现场报价时自行考虑 | m2 |  |  |  | 289 |  |
| 3 | 塑胶地面铲除 |  | 1.原操场塑胶地面铲除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m2 |  |  |  | 480 |  |
| 4 | 原楼梯水磨石地面拆除 |  | 1.原楼梯水磨石地面拆除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m2 |  |  |  | 300 |  |
| 5 | 建筑垃圾处置费 |  | 1.废弃料全面清理、收集并外运现场所有拆除垃圾及施工遗留垃圾，无遗漏 2.运距由投标人自行勘察现场交通、垃圾堆放及外运路线，自行承担相关风险及费用 3.含垃圾收集、清理、装载、运输及合法弃置全流程 4.按5m3/车考虑 | 车 |  |  |  | 7 |  |
| 1 | 屋面卷材防水 |  | 4mmSBS聚脂胎乙烯膜卷材 1.卷材品种、规格、厚度 4mmSBS聚脂胎乙烯膜卷材, 2.防水层数 单层 3.防水层做法 满足规范要求 | m2 |  |  |  | 538 |  |
| 2 | 屋顶防雷铝铜稀土合金圆线原油漆打磨铲除、刷氟碳漆（直径14mm) |  | 1.屋顶防雷铝铜稀土合金圆线原油漆打磨铲除、刷氟碳漆（直径14mm) 2.屋顶人工降效，安全措施保证到位 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | m |  |  |  | 530 |  |
| 3 | 真石漆 |  | 外墙真石漆 1.涂刷罩光清漆,天然真石漆 2.中层涂料(一道)、封闭底涂(一道)(颜色接近真石漆) 3.柔性耐水腻子二道 | m2 |  |  |  | 289 |  |
| 4 | 环氧彩砂自流平地面 |  | 1.环氧彩砂自流平地面，含基层固化剂 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | m2 |  |  |  | 500 |  |
| 5 | 水泥砂浆楼梯 |  | 1.30mm水泥砂浆楼梯找平层 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | m2 |  |  |  | 300 |  |
| 铜井幼儿园： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务事项 |  | 服务内容 | 单位 |  |  |  |  | 数量 |
| 1 | 原围墙栏杆拆除(高1.8） |  | 1.原围墙栏杆拆除(高1.8） 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m |  |  |  |  | 90 |
| 2 | 防腐木地板拆除 |  | 1.防腐木地板拆除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m2 |  |  |  |  | 20.5 |
| 3 | 立面抹灰层拆除 |  | 1.20mm水泥砂浆粉刷层拆除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m2 |  |  |  |  | 10.5 |
| 4 | 原防腐木地台拆除（高12公分） |  | 1.原防腐木地台拆除（高12公分） 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m2 |  |  |  |  | 8 |
| 5 | 原水池拆除(宽55cm,高65cm) |  | 1.原水池拆除(宽55cm,高65cm) 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m |  |  |  |  | 4.5 |
| 6 | 砖台阶拆除(宽1m,高0.25m) |  | 1.砖台阶拆除(宽1m,高0.25m) 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m2 |  |  |  |  | 13.5 |
| 7 | 建筑垃圾处置费 |  | 1.废弃料全面清理、收集并外运现场所有拆除垃圾及施工遗留垃圾，无遗漏 2.运距由投标人自行勘察现场交通、垃圾堆放及外运路线，自行承担相关风险及费用 3.含垃圾收集、清理、装载、运输及合法弃置全流程 4.按5m3/车考虑 | 车 |  |  |  |  | 4 |
| 8 | 铝合金围墙栏杆 |  | 1.铝合金围墙栏杆(高1.8）新做 2.栏杆金属面喷涂氟碳漆 3.打磨、清扫、喷涂底漆一道、喷涂防锈中间漆一道、批补原子灰腻子、打磨、喷涂氟碳面漆两道。 | m |  |  |  |  | 90 |
| 9 | 挖基坑土方 |  | 挖沟槽深度小于1.5m 1.土壤类别:投标人自行踏勘现场 2.外运另计 | m3 |  |  |  |  | 40 |
| 10 | 碎石垫层 |  | 1.基础垫层碎石干铺 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | m3 |  |  |  |  | 10 |
| 11 | 混凝土垫层 |  | 1.基础无筋砼垫层(C20非泵送预拌砼) 2.现浇混凝土垫层复合木模板(不用砂浆垫块，改用塑料卡) | m3 |  |  |  |  | 30 |
| 12 | 现浇构件钢筋 |  | 三级钢筋Φ≤12 | t |  |  |  |  | 1.23 |
| 13 | 15mm塑胶地面 |  | 1.基层处理 2.EPDM塑胶颗粒地面（耐黄变胶水）（厚15mm)（颗粒含胶量>20%，颗粒与胶水比例1:5） 3.底层聚氨酯粘合剂新国标环保颗粒，面层聚氨酯跑道耐候漆EPDM颗粒 4.符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》规范要求 | m2 |  |  |  |  | 200 |
| 14 | 挖沟槽土方 |  | 挖沟槽深度小于1.5m 1.土壤类别:投标人自行踏勘现场 2.:不考虑装车 3.:外运另计 | m3 |  |  |  |  | 6.56 |
| 15 | 碎石垫层 |  | 1.基础垫层碎石干铺 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | m3 |  |  |  |  | 0.62 |
| 16 | 混凝土垫层 |  | 1.基础无筋砼垫层(C20非泵送预拌砼) 2.现浇混凝土垫层复合木模板(不用砂浆垫块，改用塑料卡) | m3 |  |  |  |  | 1.03 |
| 17 | 现浇构件钢筋 |  | 三级钢筋Φ≤12 | t |  |  |  |  | 0.1 |
| 18 | 空心砖砌水沟 |  | 1.空心砖砌水沟(M5混合砂浆) 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | m3 |  |  |  |  | 1.26 |
| 19 | 零星项目抹水泥砂浆 |  | 20mm水泥砂浆抹面 | m2 |  |  |  |  | 29.4 |
| 20 | 排水沟500*300水泥沟盖板 |  | 1.排水沟500*300水泥沟盖板 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | 套 |  |  |  |  | 41 |
| 21 | 余方弃置 |  | 余方弃置 1.装车外运，5m3/车 2.弃置距离、装卸方式投标人自行考虑 3.含渣土弃置、消纳、保洁费等一切费用 | 车 |  |  |  |  | 8 |
| 22 | 墙面一般抹灰 |  | 20mm1:3水泥砂浆粉刷 | m2 |  |  |  |  | 10.5 |
| 23 | 墙面乳胶漆 |  | 墙面 1、混合腻子二遍 2、白色乳胶漆二遍 | m2 |  |  |  |  | 10.5 |
| 24 | 不锈钢伸缩缝安装（宽50cm厚1.5) |  | 1.不锈钢伸缩缝安装（宽50cm厚1.5) 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | m |  |  |  |  | 10.5 |
| 25 | 12mm复合地板 |  | 1.楼地面基层清理 2.复合地板泡沫垫 3.12厚强化复合地板 | m2 |  |  |  |  | 360 |
| 26 | 木质踢脚线 |  | 1.高120mm成品木踢脚线 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | m |  |  |  |  | 300 |
| 27 | 家具搬运 |  | 1.家具搬运 2.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | 工日 |  |  |  |  | 6 |
| 28 | 新建防腐木地台（板厚15mm)（高12公分） |  | 新建防腐木地台（板厚15mm)（高12cm） 防腐地板调和漆2遍、清漆1遍 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | m2 |  |  |  |  | 8 |
| 29 | 挖沟槽土方 |  | 挖沟槽深度小于1.5m 1.土壤类别:投标人自行踏勘现场 2.:不考虑装车 3.:外运另计 | m3 |  |  |  |  | 6.48 |
| 30 | 碎石垫层 |  | 基础垫层碎石干铺 | m3 |  |  |  |  | 1.62 |
| 31 | 混凝土垫层 |  | 1.基础无筋砼垫层(C20非泵送预拌砼) 2.现浇混凝土垫层复合木模板(不用砂浆垫块，改用塑料卡) | m3 |  |  |  |  | 4.86 |
| 32 | 砌砖台阶 |  | 砖台阶(M5混合砂浆) | m2 |  |  |  |  | 32.4 |
| 33 | 零星项目抹水泥砂浆 |  | 20mm水泥砂浆抹面 | m2 |  |  |  |  | 9 |
| 34 | 平面砂浆找平层 |  | 1.水泥砂浆找平层(厚20mm) | m2 |  |  |  |  | 21.6 |
| 35 | 600*600*25芝麻灰火烧板 |  | 1.600*600*25芝麻灰火烧板铺台阶，火烧板台阶加工180度圆弧 水泥砂浆找平层(厚20mm) 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | m2 |  |  |  |  | 34.56 |
| 36 | 真石漆 |  | 外墙真石漆 1.涂刷罩光清漆,天然真石漆 2.中层涂料(一道)、封闭底涂(一道)(颜色接近真石漆) 3.柔性耐水腻子二道 | m2 |  |  |  |  | 18 |
| 37 | 定制卡通造型户外防腐木收纳柜(高1.1米宽0.6米） |  | 1.定制卡通造型户外防腐木收纳柜(高1.1米宽0.6米） 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | m |  |  |  |  | 13.5 |
| 38 | 排水管 |  | 1.安装部位 室内 2.介质 污水 3.材质、规格 PVC50 排水管 4.连接形式 粘接 | m |  |  |  |  | 3 |
| 39 | 排水管 |  | 1.安装部位 室内 2.介质 污水 3.材质、规格 PVC110 排水管 4.连接形式 粘接 | m |  |  |  |  | 5.5 |
| 40 | 给水管 |  | 1.安装部位 室内 2.介质 冷水 3.材质、规格 PP-R/De32 4.连接形式 热溶 5.阻火圈设计要求 管道压力试验消毒冲洗 6.含管件 | m |  |  |  |  | 10 |
| 41 | 高密度加厚橡塑保温管套（内径32） |  | 高密度加厚橡塑保温管套（内径32） 厚度15mm | m |  |  |  |  | 10 |
| 42 | 鹅卵石造型洗手池（高40-60cm)（含角阀、软管、龙头及下水） |  | 鹅卵石造型洗手池（高40-60cm)（含角阀、软管、龙头及下水） | 套 |  |  |  |  | 6 |
| 43 | 排水管 |  | 1. PVC300排水管 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | m |  |  |  |  | 20.5 |
| 牧龙幼儿园： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务事项 |  | 服务内容 | 单位 |  |  | 数量 |  |  |
| 1 | 原混凝土紫藤架拆除（宽3.3，高3米） |  | 原混凝土紫藤架拆除（宽3.3，高3米） | m |  |  | 20 |  |  |
| 2 | 二层户外平台悬浮地板拆除 |  | 户外平台悬浮地板拆除 | m2 |  |  | 200 |  |  |
| 3 | 防腐木花池拆除（宽60cm，高40-60cm） |  | 防腐木花池拆除（宽60cm，高40-60cm） | m |  |  | 50 |  |  |
| 4 | 屋面卷材防水拆除 |  | 屋面卷材防水拆除 | m2 |  |  | 300 |  |  |
| 5 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | 1.集成吊顶、石膏板吊顶、矿棉板龙骨、吊筋拆除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m2 |  |  | 60 |  |  |
| 6 | 地砖拆除 |  | 1.铲除地砖及找平层拆除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m2 |  |  | 60 |  |  |
| 7 | 墙砖拆除 |  | 1.墙砖及结合层铲除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m2 |  |  | 135 |  |  |
| 8 | 盥洗柜拆除（宽0.6m，高0.8m） |  | 1.盥洗柜拆除（宽0.6m，高0.8m） 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m |  |  | 4 |  |  |
| 9 | 杯架柜拆除（宽0.5m，高1m） |  | 1.杯架柜拆除（宽0.5m，高1m） 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m |  |  | 7.2 |  |  |
| 10 | 卫生间隔断0.9*1.5*高2m |  | 1.卫生间隔断0.9*1.5*高2m拆除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | 套 |  |  | 3 |  |  |
| 11 | 吊柜拆除 |  | 1.吊柜拆除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m |  |  | 2.3 |  |  |
| 12 | 不锈钢小便斗拆除 |  | 1.不锈钢小便斗拆除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m |  |  | 2.3 |  |  |
| 13 | 蹲坑拆除 |  | 1.蹲坑拆除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | 套 |  |  | 2 |  |  |
| 14 | 蹲坑隔断拆除（0.85*0.9*高0.8m） |  | 1.蹲坑隔断拆除（0.85*0.9*高0.8m） 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | 套 |  |  | 12 |  |  |
| 15 | 人造石盥洗台拆除（直径1.5m） |  | 1.人造石盥洗台拆除（直径1.5m） 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | 套 |  |  | 3 |  |  |
| 16 | 原塑胶地面铲除 |  | 1.原操场塑胶地面铲除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m2 |  |  | 300 |  |  |
| 17 | 建筑垃圾处置费 |  | 1.废弃料全面清理、收集并外运现场所有拆除垃圾及施工遗留垃圾，无遗漏 2.运距由投标人自行勘察现场交通、垃圾堆放及外运路线，自行承担相关风险及费用 3.含垃圾收集、清理、装载、运输及合法弃置全流程 | m3 |  |  | 92.02 |  |  |
| 18 | 建筑垃圾处置费 |  | 1.废弃料全面清理、收集并外运现场所有拆除垃圾及施工遗留垃圾，无遗漏 2.运距由投标人自行勘察现场交通、垃圾堆放及外运路线，自行承担相关风险及费用 3.含垃圾收集、清理、装载、运输及合法弃置全流程 4.按5m3/车考虑 | 车 |  |  | 14 |  |  |
| 19 | 挖沟槽土方 |  | 挖沟槽深度小于1.5m 1.土壤类别:投标人自行踏勘现场 2.外运另计 | m3 |  |  | 16 |  |  |
| 20 | 碎石垫层 |  | 基础垫层碎石干铺 | m3 |  |  | 4 |  |  |
| 21 | 混凝土垫层 |  | 1.基础无筋砼垫层(C20非泵送预拌砼) 2.现浇混凝土垫层复合木模板(不用砂浆垫块，改用塑料卡) | m3 |  |  | 12 |  |  |
| 22 | 现浇构件钢筋 |  | 三级钢筋Φ≤12 | t |  |  | 0.49 |  |  |
| 23 | 600*600*25芝麻灰火烧板 |  | 1.600*600*25芝麻灰火烧板铺台阶，火烧板台阶加工180度圆弧 水泥砂浆找平层(厚20mm) 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | m2 |  |  | 90 |  |  |
| 24 | 挖基坑土方 |  | 挖基坑深度小于1.5m 1.土壤类别:投标人自行踏勘现场 2.不考虑装车 3.外运另计 | m3 |  |  | 83.73 |  |  |
| 25 | 碎石垫层 |  | 基础垫层碎石干铺 | m3 |  |  | 20.93 |  |  |
| 26 | 混凝土垫层 |  | 1.基础无筋砼垫层(C20非泵送预拌砼) 2.现浇混凝土垫层复合木模板(不用砂浆垫块，改用塑料卡) | m3 |  |  | 62.8 |  |  |
| 27 | 现浇构件钢筋 |  | 三级钢筋Φ≤12 | t |  |  | 2.5 |  |  |
| 28 | 挖沟槽土方 |  | 挖沟槽深度小于1.5m 1.土壤类别:投标人自行踏勘现场 2.不考虑装车 3.外运另计 | m3 |  |  | 11.48 |  |  |
| 29 | 碎石垫层 |  | 基础垫层碎石干铺 | m3 |  |  | 1.08 |  |  |
| 30 | 混凝土垫层 |  | 1.基础无筋砼垫层(C20非泵送预拌砼) 2.现浇混凝土垫层复合木模板(不用砂浆垫块，改用塑料卡) | m3 |  |  | 1.8 |  |  |
| 31 | 现浇构件钢筋 |  | 三级钢筋Φ≤12 | t |  |  | 0.18 |  |  |
| 32 | 空心砖砌水沟 |  | 1.空心砖砌水沟(M5混合砂浆) 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | m3 |  |  | 2.21 |  |  |
| 33 | 零星项目抹水泥砂浆 |  | 20mm水泥砂浆抹面 | m2 |  |  | 51.45 |  |  |
| 34 | 排水沟500*300水泥沟盖板 |  | 排水沟500*300水泥沟盖板 | 套 |  |  | 72 |  |  |
| 35 | 余方弃置 |  | 余方弃置 1.装车外运，5m3/车 2.弃置距离、装卸方式投标人自行考虑 3.含渣土弃置、消纳、保洁费等一切费用 | 车 |  |  | 12 |  |  |
| 36 | 屋面卷材防水 |  | 4mmSBS聚脂胎乙烯膜卷材 1.卷材品种、规格、厚度 4mmSBS聚脂胎乙烯膜卷材, 2.防水层数 单层 3.防水层做法 满足规范要求 | m2 |  |  | 350 |  |  |
| 37 | 悬浮地板铺贴（34*34*1.6cm) |  | 悬浮地板铺贴（34*34*1.6cm) | m2 |  |  | 200 |  |  |
| 38 | 定制防腐木花箱（宽60cm，高40-60cm） |  | 定制防腐木花箱（宽60cm，高40-60cm） | m |  |  | 60 |  |  |
| 39 | 玩具架搬运 |  | 1.现场玩具架及玩具等搬出及复位 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | 工日 |  |  | 6 |  |  |
| 40 | 墙面涂膜防水 |  | 1.刷聚氨脂防水涂料(立面)二涂2.0mm 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | m2 |  |  | 75 |  |  |
| 41 | 吊顶天棚 |  | 1、Φ8吊筋 2、轻钢龙骨 3、300*300*1.0mm铝板吊顶 | m2 |  |  | 60 |  |  |
| 42 | 块料楼地面 |  | 1、300*300地砖 2、30mm干硬性水泥砂浆 | m2 |  |  | 60 |  |  |
| 43 | 块料墙面 |  | 1.300*300墙砖白水泥擦缝 2.2-3厚建筑陶瓷胶粘剂 3.6厚1:2.5水泥砂浆结合层 4.12厚1:3水泥砂浆打底找平 | m2 |  |  | 135 |  |  |
| 44 | 墙面一般抹灰 |  | 20mm1:3水泥砂浆 | m2 |  |  | 125 |  |  |
| 45 | 人造石台面盥洗柜（宽0.6，高0.8m） |  | 1.人造石台面盥洗柜（宽0.6，高0.8m） 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | m |  |  | 4 |  |  |
| 46 | 杯架柜 |  | 1.杯架柜 长1.2m，高1m，宽0.6m 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | m |  |  | 7.2 |  |  |
| 47 | 卫生间隔断 |  | 1.卫生间隔断0.9*1.5*高2m 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | 间 |  |  | 3 |  |  |
| 48 | 吊柜（高0.8*宽0.3m） |  | 1.吊柜（高0.8*宽0.3m） 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | m |  |  | 2.4 |  |  |
| 49 | 304不锈钢小便池 |  | 1.304不锈钢小便池,厚度1.5mm 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | m |  |  | 1.3 |  |  |
| 50 | 蹲坑隔断（0.85*0.9*高0.8m） |  | 1.蹲坑隔断（0.85*0.9*高0.8m） 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | 间 |  |  | 12 |  |  |
| 51 | 15mm塑胶地面 |  | 1.基层处理 2.EPDM塑胶颗粒地面（耐黄变胶水）（厚15mm)（颗粒含胶量>20%，颗粒与胶水比例1:5） 3.底层聚氨酯粘合剂新国标环保颗粒，面层聚氨酯跑道耐候漆EPDM颗粒 4.符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》规范要求 | m2 |  |  | 190 |  |  |
| 52 | 铝合金围栏（高2.4米） |  | 1.铝合金围栏（高2.4米）新做 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | m2 |  |  | 85 |  |  |
| 53 | 脚手架 |  | 1.包括完成本项目所需的所有脚手的搭设项目 2.脚手架材质：自行考虑 3.搭设数量 、方式、高度：由投标人根据施工方案自行考虑 | 项 |  |  | 1 |  |  |
| 54 | 排水管 |  | 1.安装部位 室内 2.介质 污水 3.材质、规格 PVC50 排水管 4.连接形式 粘接 | m |  |  | 12 |  |  |
| 55 | 排水管 |  | 1.安装部位 室内 2.介质 污水 3.材质、规格 PVC110 排水管 4.连接形式 粘接 | m |  |  | 8 |  |  |
| 56 | 蹲便器 |  | 1.名称：水箱式蹲便器 | 组 |  |  | 2 |  |  |
| 57 | 陶瓷台下盆 |  | 1.名称：陶瓷台下盆 2.含龙头下水，（610*435*高210） | 个 |  |  | 3 |  |  |
| 58 | 三角阀 |  | 三角阀 全铜亮银色4分 单冷/单热 | 个 |  |  | 21 |  |  |
| 59 | 水阀 |  | 水阀 加厚PPR截止阀32/1寸 | 个 |  |  | 3 |  |  |
| 60 | 300*300LED平板灯 |  | 1.名称：300*300LED平板灯 2.型号：LED-16W，3500K | 套 |  |  | 14 |  |  |
| 61 | 全铜冷热混水洗脸池龙头 |  | 1.全铜冷热混水洗脸池龙头，全铜亮银色高174mm，长150mm冷热混水龙头 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | 套 |  |  | 21 |  |  |
| 62 | 台盆下水 |  | 台盆下水 面盆通用翻板式水器（直径32mm)，自闭式防臭下水管，（直径50mm，压缩长度340，拉伸长度900mm) | 套 |  |  | 21 |  |  |
| 63 | 300*300集成吊顶换气扇 |  | 300*300集成吊顶换气扇 | 套 |  |  | 7 |  |  |
| 64 | 排水管 |  | 1.PVC300排水管 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | m |  |  | 4.5 |  |  |
| 陆郎幼儿园： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务事项 |  | 服务内容 | 单位 |  |  | 数量 |  |  |
| 1 | 墙砖拆除 |  | 1.墙砖及结合层铲除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m2 |  |  | 360 |  |  |
| 2 | 铲除乳胶漆 |  | 1.铲除乳胶漆 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m2 |  |  | 1420 |  |  |
| 3 | 木门拆除 |  | 1.原木门拆除（1.2*2.15） 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | 樘 |  |  | 6 |  |  |
| 4 | 建筑垃圾处置费 |  | 1.废弃料全面清理、收集并外运现场所有拆除垃圾及施工遗留垃圾，无遗漏 2.运距由投标人自行勘察现场交通、垃圾堆放及外运路线，自行承担相关风险及费用 3.含垃圾收集、清理、装载、运输及合法弃置全流程 4.按5m3/车考虑 | 车 |  |  | 3 |  |  |
| 5 | 墙面一般抹灰 |  | 20mm1:3水泥砂浆 | m2 |  |  | 360 |  |  |
| 6 | 墙面乳胶漆 |  | 墙面 1、混合腻子二遍 2、白色乳胶漆二遍 | m2 |  |  | 700 |  |  |
| 7 | 天棚乳胶漆 |  | 天棚 1、混合腻子二遍 2、白色乳胶漆二遍 | m2 |  |  | 720 |  |  |
| 8 | 竹木纤维护墙板 |  | 1、9mm竹木纤维护墙板 2、18mm细木工板+防火漆两遍 | m2 |  |  | 260 |  |  |
| 9 | 护墙板收边条 |  | 1.护墙板收边条 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | m |  |  | 275 |  |  |
| 10 | 实木子母门（1.2*2.15） |  | 1.实木子母门（1.2m*2.15m） 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | m2 |  |  | 15.48 |  |  |
| 11 | 软木板实木收边条 |  | 1.软木板实木收边条 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | m |  |  | 200 |  |  |
| 12 | 墙面装饰板-6mm软木 |  | 1、墙面18mm木工板基层+防火漆两遍 2、6mm软木板 | m2 |  |  | 110 |  |  |
| 13 | 吊顶天棚--石膏板 |  | 1.M8膨胀螺栓连镀锌吊杆 2.轻钢龙骨 3.9.5厚双层石膏板,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带，板面钉眼封点防锈漆 4.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 5.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | m2 |  |  | 92 |  |  |
| 14 | 吊顶天棚-铝方通 |  | 1.M8膨胀螺栓连镀锌吊杆 2.配套专用龙骨 3.50*90*厚1.2mm,间距130mm铝方通 4.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | m2 |  |  | 138 |  |  |
| 15 | 脚手架 |  | 1.包括完成本项目所需的所有脚手的搭设项目 2.脚手架材质：自行考虑 3.搭设数量 、方式、高度：由投标人根据施工方案自行考虑 | 项 |  |  | 1 |  |  |
| 16 | 铝方通专用长条灯900*70 |  | 1.铝方通专用长条灯900*70 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | 套 |  |  | 30 |  |  |
| 17 | LED吸顶灯直径50cm-48W |  | 1.LED吸顶灯直径50cm-48W 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | 套 |  |  | 20 |  |  |
| 陆朗幼儿园朱门村办点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务事项 |  | 服务内容 | 单位 |  |  | 数量 |  |  |
| 1 | 原塑胶地面铲除 |  | 1.原操场塑胶地面铲除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m2 |  |  | 520.8 |  |  |
| 2 | 建筑垃圾处置费 |  | 1.废弃料全面清理、收集并外运现场所有拆除垃圾及施工遗留垃圾，无遗漏 2.运距由投标人自行勘察现场交通、垃圾堆放及外运路线，自行承担相关风险及费用 3.含垃圾收集、清理、装载、运输及合法弃置全流程 4.按5m3/车考虑 | 车 |  |  | 2 |  |  |
| 1 | 15mm塑胶地面 |  | 1.基层处理 2.EPDM塑胶颗粒地面（耐黄变胶水）（厚15mm)（颗粒含胶量>20%，颗粒与胶水比例1:5） 3.底层聚氨酯粘合剂新国标环保颗粒，面层聚氨酯跑道耐候漆EPDM颗粒 4.符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》规范要求 | m2 |  |  | 520.8 |  |  |
| 锦文路幼儿园： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务事项 |  | 服务内容 | 单位 |  |  | 数量 |  |  |
| 1 | 墙砖拆除 |  | 1.墙砖及结合层铲除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m2 |  |  | 3 |  |  |
| 2 | 蹲坑拆除 |  | 1.蹲坑拆除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | 套 |  |  | 6 |  |  |
| 3 | 蹲坑隔板拆除（800*高800mm） |  | 1.蹲坑隔板拆除（800*高800mm） 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | 套 |  |  | 5 |  |  |
| 4 | 蹲坑地台拆除 |  | 1.蹲坑地台拆除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m2 |  |  | 6 |  |  |
| 5 | 铲除乳胶漆 |  | 1.铲除乳胶漆 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m2 |  |  | 26 |  |  |
| 6 | 原塑胶地面铲除 |  | 1.原操场塑胶地面铲除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m2 |  |  | 30 |  |  |
| 7 | 铲除乳胶漆 |  | 1.铲除乳胶漆 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m2 |  |  | 200 |  |  |
| 8 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | 1.集成吊顶、石膏板吊顶、矿棉板龙骨、吊筋拆除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m2 |  |  | 168 |  |  |
| 9 | 建筑垃圾处置费 |  | 1.废弃料全面清理、收集并外运现场所有拆除垃圾及施工遗留垃圾，无遗漏 2.运距由投标人自行勘察现场交通、垃圾堆放及外运路线，自行承担相关风险及费用 3.含垃圾收集、清理、装载、运输及合法弃置全流程 4.按5m3/车考虑 | 车 |  |  | 2 |  |  |
| 10 | 挖基坑土方 |  | 挖基坑深度小于1.5m 1.土壤类别:投标人自行踏勘现场 2.不考虑装车 3.外运另计 | m3 |  |  | 24 |  |  |
| 11 | 素土夯实 |  | 素土夯实 | m2 |  |  | 120 |  |  |
| 12 | 碎石垫层 |  | 基础垫层碎石干铺 | m3 |  |  | 6 |  |  |
| 13 | 混凝土垫层 |  | 1.基础无筋砼垫层(C30非泵送预拌砼) 2.现浇混凝土垫层复合木模板(不用砂浆垫块，改用塑料卡) | m3 |  |  | 18 |  |  |
| 14 | 现浇构件钢筋 |  | 三级钢筋Φ≤12 | t |  |  | 0.49 |  |  |
| 15 | 人造草坪铺贴（3cm环保特密，26250密度） |  | 人造草坪铺贴（3cm环保特密，26250密度） | m2 |  |  | 120 |  |  |
| 16 | 余方弃置 |  | 余方弃置 1.装车外运，5m3/车 2.弃置距离、装卸方式投标人自行考虑 3.含渣土弃置、消纳、保洁费等一切费用 | 车 |  |  | 5 |  |  |
| 17 | C30混凝土回填 |  | 基础无筋砼垫层(C30非泵送预拌砼) | m3 |  |  | 2.14 |  |  |
| 18 | 块料楼地面 |  | 1、300*300地砖 2、30mm干硬性水泥砂浆 | m2 |  |  | 6 |  |  |
| 19 | 块料墙面 |  | 1.300*600墙砖白水泥擦缝 2.2-3厚建筑陶瓷胶粘剂 3.6厚1:2.5水泥砂浆结合层 4.12厚1:3水泥砂浆打底找平 | m2 |  |  | 180 |  |  |
| 20 | 隔断安装（800*高800mm） |  | 1.隔断安装（800*高800mm） 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | 片 |  |  | 3 |  |  |
| 21 | 挖沟槽土方 |  | 挖沟槽深度小于1.5m 1.土壤类别:投标人自行踏勘现场 2.:不考虑装车 3.:外运另计 | m3 |  |  | 1.28 |  |  |
| 22 | 回填方 |  | 夯填地面回填土 | m3 |  |  | 0.96 |  |  |
| 23 | 墙面装饰板-2.5mm氟碳漆铝板 |  | 1、墙面18mm木工板基层+防火漆两遍 2、2.5mm氟碳漆铝板 | m2 |  |  | 26 |  |  |
| 24 | 墙面乳胶漆 |  | 墙面 1、混合腻子二遍 2、白色乳胶漆二遍 | m2 |  |  | 26 |  |  |
| 25 | 15mm塑胶地面 |  | 1.基层处理 2.EPDM塑胶颗粒地面（耐黄变胶水）（厚15mm)（颗粒含胶量>20%，颗粒与胶水比例1:5） 3.底层聚氨酯粘合剂新国标环保颗粒，面层聚氨酯跑道耐候漆EPDM颗粒 4.符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》规范要求 | m2 |  |  | 30 |  |  |
| 26 | 墙面乳胶漆 |  | 墙面 1、混合腻子二遍 2、白色乳胶漆二遍 | m2 |  |  | 200 |  |  |
| 27 | 吊顶天棚 |  | 1、Φ8吊筋 2、轻钢龙骨 3、600*600*1.0mm铝板吊顶 | m2 |  |  | 168 |  |  |
| 28 | 脚手架 |  | 1.包括完成本项目所需的所有脚手的搭设项目 2.脚手架材质：自行考虑 3.搭设数量 、方式、高度：由投标人根据施工方案自行考虑 | 项 |  |  | 1 |  |  |
| 29 | 排水管 |  | 1.安装部位 室内 2.介质 污水 3.材质、规格 PVC50 排水管 4.连接形式 粘接 | m |  |  | 0.5 |  |  |
| 30 | 排水管 |  | 1.安装部位 室内 2.介质 污水 3.材质、规格 PVC110 排水管 4.连接形式 粘接 | m |  |  | 4.7 |  |  |
| 31 | 给水管 |  | 1.安装部位 室内 2.介质 冷水 3.材质、规格 PP-R/De32 4.连接形式 热溶 5.阻火圈设计要求 管道压力试验消毒冲洗 6.含管件 | m |  |  | 9.2 |  |  |
| 32 | 马桶安装 |  | 1.名称：马桶安装 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | 组 |  |  | 6 |  |  |
| 33 | 水阀 |  | 1.水阀加厚PPR截止阀32/1寸 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | 个 |  |  | 1 |  |  |
| 34 | 全铜地漏 |  | 1.名称全铜地漏 2.规格：100mm*100mm 3.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 4.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | 个 |  |  | 1 |  |  |
| 35 | 600*600LED集成吊顶灯 |  | 1.名称：600*600LED集成吊顶灯 2.型号：LED-16W，3500K 3.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 4.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | 套 |  |  | 30 |  |  |
| 江宁中心幼儿园： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务事项 |  | 服务内容 | 单位 |  |  | 数量 |  |  |
| 1 | 栏杆、栏板拆除 |  | 1.拆除金属栏杆 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m |  |  | 40 |  |  |
| 2 | 墙砖拆除 |  | 1.墙砖及结合层铲除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m2 |  |  | 90 |  |  |
| 3 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | 1.集成吊顶、石膏板吊顶、矿棉板龙骨、吊筋拆除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m2 |  |  | 44 |  |  |
| 4 | 木饰面及基层拆除 |  | 1.木饰面及基层拆除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m2 |  |  | 10 |  |  |
| 5 | 铲除乳胶漆 |  | 1.铲除乳胶漆 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m2 |  |  | 30 |  |  |
| 6 | 砖砌体拆除 |  | 1.拆除混合砂浆实砌墙、柱 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m3 |  |  | 1 |  |  |
| 7 | 屋面卷材防水拆除 |  | 1.屋面卷材防水拆除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m2 |  |  | 50 |  |  |
| 8 | 铲除乳胶漆 |  | 1.铲除乳胶漆 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m2 |  |  | 140 |  |  |
| 9 | 墙砖拆除 |  | 1.墙砖及结合层铲除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m2 |  |  | 1.8 |  |  |
| 10 | 蹲坑拆除 |  | 1.蹲坑拆除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | 套 |  |  | 4 |  |  |
| 11 | 蹲坑隔板拆除 |  | 1.蹲坑隔板拆除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | 套 |  |  | 3 |  |  |
| 12 | 地砖拆除 |  | 1.铲除地砖及找平层拆除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m2 |  |  | 6 |  |  |
| 13 | 建筑垃圾处置费 |  | 1.废弃料全面清理、收集并外运现场所有拆除垃圾及施工遗留垃圾，无遗漏 2.运距由投标人自行勘察现场交通、垃圾堆放及外运路线，自行承担相关风险及费用 3.含垃圾收集、清理、装载、运输及合法弃置全流程 4.按5m3/车考虑 | m3 |  |  | 3 |  |  |
| 14 | 定制加厚波浪形镀锌护栏（高1.5-1.7米） |  | 1.定制加厚波浪形镀锌护栏（高1.5-1.7米） 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | m |  |  | 40 |  |  |
| 15 | 定制加厚波浪形镀锌护栏门（高1.5-1.7米） |  | 1.定制加厚波浪形镀锌护栏门（高1.5-1.7米） 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | m |  |  | 2 |  |  |
| 16 | 外墙砖铺贴 |  | 20mm水泥砂浆 400*800mm外墙面砖 | m2 |  |  | 90 |  |  |
| 17 | 吊顶天棚 |  | 1、Φ8吊筋 2、轻钢龙骨 3、300*300*1.0mm铝板吊顶 | m2 |  |  | 44 |  |  |
| 18 | 304不锈钢电动伸缩门（高2米） |  | 304不锈钢电动伸缩门（高2米） | m |  |  | 5 |  |  |
| 19 | 双层木工板基层木饰面 |  | 1、墙面双层18mm木工板基层+防火漆两遍 2、5mm奥松板+白色水性漆 | m2 |  |  | 10 |  |  |
| 20 | 砌砖墙 |  | 小型砌体 多孔砖(M5混合砂浆) | m3 |  |  | 1 |  |  |
| 21 | 墙面乳胶漆 |  | 墙面 1、混合腻子二遍 2、白色乳胶漆二遍 | m2 |  |  | 30 |  |  |
| 22 | 灌浆堵漏 |  | 1.灌浆堵漏（不少于35个漏水点位） 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | 项 |  |  | 1 |  |  |
| 23 | 墙面乳胶漆 |  | 墙面 1、混合腻子二遍 2、白色乳胶漆二遍 | m2 |  |  | 140 |  |  |
| 24 | 屋面卷材防水 |  | 4mmSBS聚脂胎乙烯膜卷材 1.卷材品种、规格、厚度 4mmSBS聚脂胎乙烯膜卷材, 2.防水层数 单层 3.防水层做法 满足规范要求 | m2 |  |  | 50 |  |  |
| 25 | 块料墙面 |  | 1.300*300墙砖白水泥擦缝 2.2-3厚建筑陶瓷胶粘剂 3.6厚1:2.5水泥砂浆结合层 4.12厚1:3水泥砂浆打底找平 | m2 |  |  | 1.8 |  |  |
| 26 | 块料楼地面 |  | 1、300*300地砖 2、30mm干硬性水泥砂浆 | m2 |  |  | 6 |  |  |
| 27 | 蹲坑隔断（800*高700mm） |  | 1.蹲坑隔断（800*高700mm） 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | 片 |  |  | 3 |  |  |
| 28 | 转角浴帘 |  | 1.转角浴帘 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | 套 |  |  | 1 |  |  |
| 29 | 定制检修口（铝合金检修口（0.63*0.27）） |  | 1.定制检修口（铝合金检修口（0.63*0.27） 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | 个 |  |  | 2 |  |  |
| 30 | 石材台阶面 |  | 石材台阶面-5cm人造石踏步 20mm干硬性水泥砂浆 | m2 |  |  | 1.8 |  |  |
| 31 | 墙面装饰板-PU |  | 1.墙面装饰板厚度30mm，PU厚度3mm 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | m2 |  |  | 24.5 |  |  |
| 32 | 挖沟槽土方 |  | 挖沟槽深度小于1.5m 1.土壤类别:投标人自行踏勘现场 2.:不考虑装车 3.:外运另计 | m3 |  |  | 2.18 |  |  |
| 33 | 回填方 |  | 夯填地面回填土 | m3 |  |  | 0.96 |  |  |
| 34 | 混凝土垫层 |  | 1.基础无筋砼垫层(C20非泵送预拌砼) | m3 |  |  | 0.21 |  |  |
| 35 | 脚手架 |  | 1.包括完成本项目所需的所有脚手的搭设项目 2.脚手架材质：自行考虑 3.搭设数量 、方式、高度：由投标人根据施工方案自行考虑 | 项 |  |  | 1 |  |  |
| 36 | 300*300LED平板灯 |  | 1.名称：300*300LED平板灯 2.型号：LED-16W，3500K 3.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 4.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | 套 |  |  | 16 |  |  |
| 37 | 300*300集成吊顶换气扇 |  | 1.300*300集成吊顶换气扇 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | 套 |  |  | 3 |  |  |
| 38 | 排水管 |  | 1.PVC160 排水管 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | m |  |  | 7.5 |  |  |
| 39 | 排水管 |  | 1.安装部位 室内 2.介质 污水 3.材质、规格 PVC50 排水管 4.连接形式 粘接 | m |  |  | 0.5 |  |  |
| 40 | 排水管 |  | 1.安装部位 室内 2.介质 污水 3.材质、规格 PVC110 排水管 4.连接形式 粘接 | m |  |  | 4.7 |  |  |
| 41 | 给水管 |  | 1.安装部位 室内 2.介质 冷水 3.材质、规格 PP-R/De32 4.连接形式 热溶 5.阻火圈设计要求 管道压力试验消毒冲洗 6.含管件 | m |  |  | 9.2 |  |  |
| 42 | 水阀 |  | 水阀 加厚PPR截止阀32/1寸 | 个 |  |  | 1 |  |  |
| 43 | 混水龙头及花洒 |  | 1.混水龙头及花洒 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | 套 |  |  | 1 |  |  |
| 44 | 马桶安装 |  | 1.名称：马桶安装 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | 组 |  |  | 2 |  |  |
| 45 | 全铜地漏 |  | 1.名称全铜地漏 2.规格：100mm*100mm | 个 |  |  | 1 |  |  |
| 46 | 接线盒 |  | 1.名称：灯头盒 2.材质： 钢 3.规格： 86HS50 4.安装形式： 暗装 | 个 |  |  | 1 |  |  |
| 47 | 配线 |  | 1.名称:照明线路 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV 4.规格:4mm2 5.材质:铜质 | m |  |  | 18 |  |  |
| 48 | 5孔插座 |  | 1.5孔单相暗插座15A安装 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | 个 |  |  | 1 |  |  |
| 49 | DN20软管 |  | 1.DN20软管 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | m |  |  | 6 |  |  |
| 盛江幼儿园： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务事项 | 服务内容 |  | 单位 |  | 数量 |  |  |  |
| 1 | 防腐木桥拆除 | 1.防腐木桥拆除（含踏步、栏杆） 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 |  | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 防腐木凉亭拆除(3.2*3.2*高 4.2米，柱子高2.75米） | 1.防腐木凉亭拆除(3.2*3.2*高 4.2米，柱子高2.75米） 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 |  | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 原护墙板及基层拆除 | 1.原护墙板及基层拆除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 |  | m2 |  | 15 |  |  |  |
| 4 | 顶部木梁拆除（长250*宽10*厚5cm) | 1.顶部木梁拆除（长250*宽10*厚5cm) 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 |  | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 铲除乳胶漆 | 1.铲除乳胶漆 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 |  | m2 |  | 50 |  |  |  |
| 6 | 电子屏屏幕（3.95*2.34m)拆除 | 1.电子屏屏幕（3.95*2.34m)拆除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 |  | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 7 | 建筑垃圾处置费 | 1.废弃料全面清理、收集并外运现场所有拆除垃圾及施工遗留垃圾，无遗漏 2.运距由投标人自行勘察现场交通、垃圾堆放及外运路线，自行承担相关风险及费用 3.含垃圾收集、清理、装载、运输及合法弃置全流程 4.按5m3/车考虑 |  | 车 |  | 1 |  |  |  |
| 8 | 新建防腐木桥 | 1.新建防腐木桥（桥面8.5*2.8cm防腐木板，13.5*6.5cm防腐木横梁7根 防腐木踏步（宽32，高13cm) 防腐木栏杆（高1.15米），防腐木10.5*10.5cm立柱，8.5*3.5cm横梁，5.5*3.5斜撑） 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 |  | m2 |  | 14 |  |  |  |
| 9 | 防腐木水性漆 | 1.防腐木水性漆，调和漆2遍、清漆1遍 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 |  | m2 |  | 52 |  |  |  |
| 10 | 防腐木树脂瓦四角凉亭 | 防腐木树脂瓦四角凉亭(长3.2*宽3.2*高 4.2米，柱子高2.75米） 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 |  | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 11 | 竹木纤维护墙板 | 1.9mm竹木纤维护墙板 2.18mm细木工板+防火漆两遍 3.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 4.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 |  | m2 |  | 15 |  |  |  |
| 12 | 护墙板收边条 | 1.护墙板收边条 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 |  | m |  | 12 |  |  |  |
| 13 | 木质踢脚线 | 1.成品木踢脚线 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 |  | m |  | 12 |  |  |  |
| 14 | 顶部防腐木梁（长250*宽10*厚5cm) | 1.顶部防腐木梁（长250*宽10*厚5cm) 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 |  | 根 |  | 30 |  |  |  |
| 15 | 防腐木水性漆 | 1.防腐木水性漆，调和漆2遍、清漆1遍 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 |  | m2 |  | 25.5 |  |  |  |
| 16 | 天棚乳胶漆 | 天棚 1、混合腻子二遍 2、白色乳胶漆二遍 |  | m2 |  | 50 |  |  |  |
| 17 | 电子屏屏幕（3.95*2.34m)户外P4全彩屏 | 1.电子屏屏幕（3.95*2.34m)户外P4全彩屏 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 |  | m2 |  | 10 |  |  |  |
| 18 | 脚手架 | 1.包括完成本项目所需的所有脚手的搭设项目 2.脚手架材质：自行考虑 3.搭设数量 、方式、高度：由投标人根据施工方案自行考虑 |  | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 19 | 三角阀 | 1.三角阀，全铜亮银色4分 单冷/单热 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |
| 20 | DN20软管 | 1.DN20软管 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 |  | m |  | 1 |  |  |  |
| 21 | 台盆下水 | 台盆下水 面盆通用翻板式水器（直径32mm)，自闭式防臭下水管，（直径50mm，压缩长度340，拉伸长度900mm) |  | 套 |  | 1 |  |  |  |

★四、服务需求

- 人员要求

1、供应商应按照法律法规合法用工，严禁使用有职业禁忌、患有妨碍工作病症的人员。严禁使用患有传染病、精神疾病的人员。严禁使用身份不明的人员。

2、按实际需要，配备相关专业技术人员。包括基础的瓦工、木工、油漆工及其他必备人员。

3、供应商进场前，必须把维修人员的花名册、操作证和身份证等资料提供给采购人。

4、供应商应严格审核委派的特种作业人员的上岗资质，所有特种作业人员应做到持证上岗，并向采购人提供相关证照资料复印件。因提供虚假资料，导致的所有责任均由供应商承担。

5、供应商需将所有在岗人员详细信息（身份证复印件、特殊工种上岗证、人员信息登记表、社保缴纳证明）提交采购人备案，当有人员变动时应第一时间将信息提交采购人。

- 供应商需指定一人或专人为现场负责人，全面负责维修过程中的安全管理和质量管理工作。

（二）安全要求

1、维修期间供应商维修人员的人身安全、因供应商原因造成的设备损坏事故等一律由供应商负责。

2、供应商需自行配齐基本劳保、安全用品，监督维修人员正确配戴相关安全用具进入维修现场。

3、供应商派出人员在采购人场所工作时，遵守采购人有关规定及制度。

4、未经采购人许可，供应商不可私接电线、用水、进入非工作区域。

5、用电及设备使用必须由专业人员持证操作。

6、特种作业，需要编制和签署相关安全协议或许可证。

7、对维修安全负责，杜绝安全事故的发生。

8、维修期间，维修用具、材料实行定置摆放，保持场地整洁，对周围环境予以保护，对破坏环境的行为予以惩处。

9、供应商应在维修现场的危险区域设置明显的安全警示标志。

10、供应商必须接受采购人监督和指导，有出现安全生产责任事故时或危及安全情况，必须立即报告采购人。供应商对采购人提出的有效意见必须及时整改。

- 维修工作过程中和结束后，现场垃圾及时清扫、整理，禁止随意丢弃。

（三）应急服务需求

1、根据供应商距采购人项目地点距离安排应急车辆。

2、供应商负责人必须24小时保持电话畅通，服从采购人统一指挥调度。

3、在维修时间发现故障或接到故障通知，在2小时内赶到现场并解决问题。

4、积极配合采购人单位完成一些突发或应急事件。

（四）物资储备

1、针对项目维修要求，需做好一定的材料及设备的储备工作。包括基础的油漆、沙石、钢管、砌砖、安装的配管配线等。

2、在项目进行中，应保持原材料的供应要求，避免出现应急维修问题的时候，因材料不足而影响维修进度。

第四章 评分标准

一、评标委员会对质量和货物和服务均能满足采购文件实质性要求的供应商，磋商小组对质量和服务均能满足采购文件实质性要求的供应商，综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交供应商，经采购人授权，磋商小组将综合排名第一的成交候选供应商确定为成交供应商。

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 |  |  |  |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×20（小数点保留两位） | 20分 |
| 实施方案 |  |  |  |
| 1 | 整体服务 方案 | 评委根据供应商对项目的认识、服务整体设想及总体目标，服务重点、难点及措施等评分，(1)项目认识深刻，目标明确，重难点及措施内容完善具体得 12分，(2)项目认识较好，目标比较明确，重难点及措施内容较好得 10分，(3)项目认识一般，目标一般，重难点及措施内容一般得 8分，(4)项目认识较浅，目标不够明确，重难点及措施内容较差得 6分，没有不得分。 | 12分 |
| 2 | 物资储备及安排、劳动力计划及安排 | 对供应商拟在项目履行中相关物资储备及安排、劳动力计划及安排进行评价：(1)对本项目履行中相关物资储备及安排妥当，优于项目要求、劳动力计划及安排超项目要求，准备齐全，得12分；(2)对本项目履行中相关物资储备及安排较妥当、满足项目要求，劳动力计划及安排满足要求得10分；(3)对本项目履行中相关物资储备及安排不够完整详实，劳动力计划及安排勉强满足项目要求，得8分；(4)对本项目履行中相关物资储备及安排有一定规划，但不够详细，有一定的劳动力计划及安排，准备不够充分，得6分；(5)未提供的不得分。 | 12分 |
| 3 | 重点难点分析及解决 | 投标供应商针对本项目维修服务过程中会出现的重点难点分析及解决情况进行评价： (1)重点难点分析全面，解决对策可行性很强，得12分；(2)重点难点分析较全面，解决对策有一定的针对性，得10分；(3)有重点难点分析，但是解决对策缺乏可行性，得8分；(4)对重点难点分析比较片面，解决对策无法解决实际根本性问题，得6分；(5)未提供的不得分。 | 12分 |
| 4 | 进度、质量保证措施 | 对不同（一般、紧急、应急）维修情况，分别制订维修服务规划并有相应的进度、质量保证措施合理性进行评价：(1)进度、质量保证措施优于采购文件要求，维修服务规划考虑周到、全面，得12分；(2)进度、质量保证措施满足采购文件要求，维修服务规划考虑较全面，得10分；(3)进度、质量保证措施满足采购文件要求，维修服务规划考虑存在一定的缺陷，得8分；(4)进度、质量保证措施满足采购文件要求，维修服务规划考虑存在明显缺陷，得6分；(5)未提供的不得分。 | 12分 |
| 5 | 现场安全保证措施 | 根据供应商提供的现场安全保证措施进行评价：(1)有高针对性、合理性，安全保证措施方案内容与本项目实际情况完全相符、操作要点十分完善的得12分；(2)比较有针对性、合理性，安全保证措施方案内容与本项目实际情况基本相符、操作要点完善的得10分；(3)针对性、合理性一般，安全保证措施方案内容与本项目实际情况较相符、操作要点不够完善的得8分；(4)针对性，合理性较弱，安全保证措施方案内容与本项目实际情况相符性不高，操作要点不够明了，得6分；(5)未提供的不得分。 | 12分 |
| 6 | 履约及应急保障措施 | 结合实际情况，制定保证措施，对履约能力积极响应，对应急处理预案全面合理，有可操作性的酌情进行评分：(1)方案合理可行且具有针对性，保证措施详细得11分；(2)方案合理可行但针对性不强，保证措施较完备得9分；(3)方案内容整体合理但操作性不强，有一定的保证措施得7分；(4)方案合理性、针对性不强，保证措施简略不清得5分；(5)未提供的不得分。 | 11分 |
| 业绩 |  |  |  |
| 1 | 业绩 | 2021年6月1日以来，供应商承担过类似维修项目业绩的，有一个得3分，最高得6分。（提供合同原件扫描件上传至投标文件中，合同须能反映相关信息，否则视为未提供） | 6分 |
| 人员要求 |  |  |  |
| 1 | 项目负责人 | 项目负责人具备建设工程类中级及以上职称的得3分。（提供证书原件扫描件上传至投标文件中） | 3分 |
| 合计 |  |  | 100分 |

二、评审评分细则

1、评审评分标准涉及的所有材料需按要求提供相应的证明材料在磋商响应文件中，中标后须提供原件核查，未按要求提供的均不得分。提供的证明材料必须真实可靠，如发现弄虚作假者，将向政府采购管理部门汇报，将供应商列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

2、政策功能：

2.1 本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

2.2  小企业（含小型、微型企业）应当符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准（中小企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）文认定），但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.3 监狱和戒毒企业

监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。

2.4 残疾人福利性单位

残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

2.5 监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.6 价格扣除

2.6.1 对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.6.2 小微企业价格扣除：本项目专门面向中小企业采购，评审时，采购人对小微企业的报价不给予价格扣除；本项目不允许中型企业向一家或者多家小微企业分包，采购人对中型企业的报价不给予价格扣除。

第五章  合同

南京市江宁区政府采购合同

项目编号 ：

项目名称 ：

采购单位 ：南京市江宁区人民政府江宁街道办事处

成交单位 ：

签订日期 ：

采购人（以下称甲方）：南京市江宁区人民政府江宁街道办事处

供应商（以下称乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定，甲乙双方按签订本合同。

第一条 合同标的

由采购方根据中标供应商服务承诺具体议定

第二条合同总价款

本项目为固定单价合同

本合同总价款为：              元人民币

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于南京市江宁区人民政府江宁街道办事处采购                   号采购文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（1）乙方提供的磋商响应文件和磋商报价表；

（2）技术规格响应表；

（3）投标承诺/服务承诺；

（4）成交通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证为甲方提供的服务内容任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。乙方应自觉接受并配合甲方对项目资金及绩效审核活动。

第五条 质量保证

1、乙方提供的服务必须全部达到项目采购文件的各项要求。

2、乙方提供的服务必须符合采购文件中各项承诺要求。

3、乙方应保证能够为甲方及时提供本合同所涉及的维修服务，并保证维修服务的专业性、客观性和合法性。

4、乙方提供的维修服务内容必须符合国家、行业的有关规定，如甲方的要求高于相关规定的，还应符合甲方的要求。

5、乙方必须保证所派出的技术人员工作态度积极、责任心强并具有与工作任务相匹配的资质、能力和经验，确保按质按量按时完成维修服务任务，否则甲方有权要求更换人员直至解除合同。

6、维修服务必须由乙方项目组负责人直接负责，不得随意更换其他人，否则甲方有权拒绝支付维修服务费用直至解除合同。

7、乙方在提供维修服务时，须先设计制定工作方案，经甲方审核同意后，方可施行。

第六条 维修服务的方式

1、项目组成员随时接受甲方的维修服务要求；

2、参与编制、审核涉及甲方维修服务的所有文件资料；

3、选派相应技术人员参与甲方组织的维修服务专题会议或调研；

4、定期和不定期前往甲方需要维修地点，提供服务并解决相关问题。

第七条 交付使用和验收

1、乙方应当   年   月   日前完成采购文件规定的项目,采购文件有约定的，从其约定。

2、甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的第三方机构参加验收，乙方提供的服务不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收。

第八条  合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付。

3、付款条件：项目结束后支付合同总价的30%，项目经审计后第二年支付至合同价60%，余款第三年付清。每次付款前须提供增值税正式发票(税费由承包人自行承担)，否则发包人有权拒绝支付；

4、项目结算送审价不得高于合同价的1.1倍。项目审计核减率在15%以内（含15%），审计费全额由招标方承担，项目审计核减率超过15%，审计费全额由中标方承担，若审计核减率超过20%，中标方另向招标方承担超过20％以上部分核减额的5%的违约金，中标方承担的审计费和违约金在项目审定单上直接列项从项目结算款中扣除，如遇审计所或上级审计机构对项目进行复审，施工单位需配合复审。

5、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的2‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

6、如乙方不能按期交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

7、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的2‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。

8、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第九条 合同的变更和终止

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、合同履行期限为6个月，若遇上级政府政策调整等因素，要求终止第三方服务的，采购人与供应商予以合同解除。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加江宁街道办事处组织的政府采购活动。

第十条 合同的转让

乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十一条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十二条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式六份，甲乙双方各执叁份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方：南京市江宁区人民政府江宁街道办事处 | 乙方： |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐 号： |
| 日 期： 年 月 日 |  |

第六章 电子磋商响应文件格式

附件一、磋商申请及声明格式

磋商申请及声明

致：南京富弘工程项目管理有限公司

根据贵方（项目名称）（项目编号）磋商邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表磋商供应商（磋商供应商名称），提交电子磋商文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与磋商有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的磋商（项目名称）服务报价：总价为：______（大写）人民币（¥           ）；

3、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交磋商文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

4、我们同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5、磋商截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对磋商文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。

6、一旦我方中标，我方将根据磋商文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、政府代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、本项目拟派项目负责人                    ，联系方式：                   。

9、与本磋商有关的正式联系方式为：

地址：                                          电话：

传真：                                          开户银行：

银行账号：

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：   年   月   日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

南京富弘工程项目管理有限公司：

本授权书声明：注册于（磋商供应商住址）的（磋商供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（磋商供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                    （项目名称）(项目编号:     ）磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

供应商名称（加盖电子公章）：

日        期：        年    月    日

附件三、磋商报价表

磋商报价表（第   轮）

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 报价（元） |  | 其中，小、微型企业报价（元） |
| 磋商总价（人民币，大写） |  | 元 |  |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | 是 否 |  |  |  |

供应商名称:                                                  （加盖电子公章）

说明：

1、在“供应商是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

2.请注明是第几轮报价。

分项报价表

| 铜井中学： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务事项 |  | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 原操场塑胶地面铲除 |  | 1.原操场塑胶地面铲除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m2 | 3100 |  |  |
| 2 | 看台水泥砂浆粉刷层铲除 |  | 1.原20mm水泥砂浆粉刷层拆除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m2 | 1350 |  |  |
| 3 | 看台空心砖台阶拆除 |  | 1.原看台空心砖台阶拆除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m3 | 5 |  |  |
| 4 | 墙顶面乳胶漆铲除 |  | 原外墙乳胶漆、腻子铲除 1.铲除墙面腻子、涂料层 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 4.如遇影响施工产生拆除及恢复的费用投标人自行踏勘现场报价时自行考虑 | m2 | 2000 |  |  |
| 5 | 建筑垃圾处置费 |  | 1.废弃料全面清理、收集并外运现场所有拆除垃圾及施工遗留垃圾，无遗漏 2.运距由投标人自行勘察现场交通、垃圾堆放及外运路线，自行承担相关风险及费用 3.含垃圾收集、清理、装载、运输及合法弃置全流程 4.按5m3/车考虑 | 车 | 25 |  |  |
| 6 | 13mm塑胶跑道（聚氨酯透气型塑胶面层） |  | 1.基层处理 2.13mm塑胶跑道（聚氨酯透气型塑胶面层） 3.底层聚氨酯粘合剂新国标环保颗粒，面层聚氨酯跑道耐候漆EPDM颗粒 4.符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》规范要求 | m2 | 3100 |  |  |
| 7 | 标线实线 |  | 标线实线 1.标线采用热溶型涂料，热熔漆实线 2.线宽为 15cm、厚度为1.8mm | m | 400 |  |  |
| 8 | 看台空心砖砌筑 |  | 1.部位: 2.材料品种、规格:空心砖 3.砂浆强度等级:M5混合砂浆 | m3 | 5 |  |  |
| 9 | 看台水泥砂浆粉刷 |  | 1.20mm1:3水泥砂浆找平层 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | m2 | 680 |  |  |
| 10 | 环氧彩砂自流平地面 |  | 1.环氧彩砂自流平地面，含基层固化剂 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | m2 | 680 |  |  |
| 11 | 天棚乳胶漆 |  | 天棚 1、混合腻子二遍 2、白色乳胶漆二遍 | m2 | 2000 |  |  |
| 12 | 墙面乳胶漆 |  | 墙面 1、混合腻子二遍 2、白色乳胶漆二遍 | m2 | 2000 |  |  |
| 13 | 脚手架 |  | 1.包括完成本项目所需的所有脚手的搭设项目 2.脚手架材质：自行考虑 3.搭设数量 、方式、高度：由投标人根据施工方案自行考虑 | 项 | 1 |  |  |
| 铜井中心小学： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务事项 |  | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 屋面卷材防水拆除 |  | 1.原屋面卷材防水层拆除, 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m2 | 538 |  |  |
| 2 | 铲除真石漆 |  | 1.铲除外墙腻子、真石漆层 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 4.如遇影响施工产生拆除及恢复的费用投标人自行踏勘现场报价时自行考虑 | m2 | 289 |  |  |
| 3 | 塑胶地面铲除 |  | 1.原操场塑胶地面铲除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m2 | 480 |  |  |
| 4 | 原楼梯水磨石地面拆除 |  | 1.原楼梯水磨石地面拆除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m2 | 300 |  |  |
| 5 | 建筑垃圾处置费 |  | 1.废弃料全面清理、收集并外运现场所有拆除垃圾及施工遗留垃圾，无遗漏 2.运距由投标人自行勘察现场交通、垃圾堆放及外运路线，自行承担相关风险及费用 3.含垃圾收集、清理、装载、运输及合法弃置全流程 4.按5m3/车考虑 | 车 | 7 |  |  |
| 1 | 屋面卷材防水 |  | 4mmSBS聚脂胎乙烯膜卷材 1.卷材品种、规格、厚度 4mmSBS聚脂胎乙烯膜卷材, 2.防水层数 单层 3.防水层做法 满足规范要求 | m2 | 538 |  |  |
| 2 | 屋顶防雷铝铜稀土合金圆线原油漆打磨铲除、刷氟碳漆（直径14mm) |  | 1.屋顶防雷铝铜稀土合金圆线原油漆打磨铲除、刷氟碳漆（直径14mm) 2.屋顶人工降效，安全措施保证到位 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | m | 530 |  |  |
| 3 | 真石漆 |  | 外墙真石漆 1.涂刷罩光清漆,天然真石漆 2.中层涂料(一道)、封闭底涂(一道)(颜色接近真石漆) 3.柔性耐水腻子二道 | m2 | 289 |  |  |
| 4 | 环氧彩砂自流平地面 |  | 1.环氧彩砂自流平地面，含基层固化剂 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | m2 | 500 |  |  |
| 5 | 水泥砂浆楼梯 |  | 1.30mm水泥砂浆楼梯找平层 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | m2 | 300 |  |  |
| 铜井幼儿园： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务事项 |  | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 原围墙栏杆拆除(高1.8） |  | 1.原围墙栏杆拆除(高1.8） 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m | 90 |  |  |
| 2 | 防腐木地板拆除 |  | 1.防腐木地板拆除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m2 | 20.5 |  |  |
| 3 | 立面抹灰层拆除 |  | 1.20mm水泥砂浆粉刷层拆除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m2 | 10.5 |  |  |
| 4 | 原防腐木地台拆除（高12公分） |  | 1.原防腐木地台拆除（高12公分） 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m2 | 8 |  |  |
| 5 | 原水池拆除(宽55cm,高65cm) |  | 1.原水池拆除(宽55cm,高65cm) 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m | 4.5 |  |  |
| 6 | 砖台阶拆除(宽1m,高0.25m) |  | 1.砖台阶拆除(宽1m,高0.25m) 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m2 | 13.5 |  |  |
| 7 | 建筑垃圾处置费 |  | 1.废弃料全面清理、收集并外运现场所有拆除垃圾及施工遗留垃圾，无遗漏 2.运距由投标人自行勘察现场交通、垃圾堆放及外运路线，自行承担相关风险及费用 3.含垃圾收集、清理、装载、运输及合法弃置全流程 4.按5m3/车考虑 | 车 | 4 |  |  |
| 8 | 铝合金围墙栏杆 |  | 1.铝合金围墙栏杆(高1.8）新做 2.栏杆金属面喷涂氟碳漆 3.打磨、清扫、喷涂底漆一道、喷涂防锈中间漆一道、批补原子灰腻子、打磨、喷涂氟碳面漆两道。 | m | 90 |  |  |
| 9 | 挖基坑土方 |  | 挖沟槽深度小于1.5m 1.土壤类别:投标人自行踏勘现场 2.外运另计 | m3 | 40 |  |  |
| 10 | 碎石垫层 |  | 1.基础垫层碎石干铺 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | m3 | 10 |  |  |
| 11 | 混凝土垫层 |  | 1.基础无筋砼垫层(C20非泵送预拌砼) 2.现浇混凝土垫层复合木模板(不用砂浆垫块，改用塑料卡) | m3 | 30 |  |  |
| 12 | 现浇构件钢筋 |  | 三级钢筋Φ≤12 | t | 1.23 |  |  |
| 13 | 15mm塑胶地面 |  | 1.基层处理 2.EPDM塑胶颗粒地面（耐黄变胶水）（厚15mm)（颗粒含胶量>20%，颗粒与胶水比例1:5） 3.底层聚氨酯粘合剂新国标环保颗粒，面层聚氨酯跑道耐候漆EPDM颗粒 4.符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》规范要求 | m2 | 200 |  |  |
| 14 | 挖沟槽土方 |  | 挖沟槽深度小于1.5m 1.土壤类别:投标人自行踏勘现场 2.:不考虑装车 3.:外运另计 | m3 | 6.56 |  |  |
| 15 | 碎石垫层 |  | 1.基础垫层碎石干铺 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | m3 | 0.62 |  |  |
| 16 | 混凝土垫层 |  | 1.基础无筋砼垫层(C20非泵送预拌砼) 2.现浇混凝土垫层复合木模板(不用砂浆垫块，改用塑料卡) | m3 | 1.03 |  |  |
| 17 | 现浇构件钢筋 |  | 三级钢筋Φ≤12 | t | 0.1 |  |  |
| 18 | 空心砖砌水沟 |  | 1.空心砖砌水沟(M5混合砂浆) 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | m3 | 1.26 |  |  |
| 19 | 零星项目抹水泥砂浆 |  | 20mm水泥砂浆抹面 | m2 | 29.4 |  |  |
| 20 | 排水沟500*300水泥沟盖板 |  | 1.排水沟500*300水泥沟盖板 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | 套 | 41 |  |  |
| 21 | 余方弃置 |  | 余方弃置 1.装车外运，5m3/车 2.弃置距离、装卸方式投标人自行考虑 3.含渣土弃置、消纳、保洁费等一切费用 | 车 | 8 |  |  |
| 22 | 墙面一般抹灰 |  | 20mm1:3水泥砂浆粉刷 | m2 | 10.5 |  |  |
| 23 | 墙面乳胶漆 |  | 墙面 1、混合腻子二遍 2、白色乳胶漆二遍 | m2 | 10.5 |  |  |
| 24 | 不锈钢伸缩缝安装（宽50cm厚1.5) |  | 1.不锈钢伸缩缝安装（宽50cm厚1.5) 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | m | 10.5 |  |  |
| 25 | 12mm复合地板 |  | 1.楼地面基层清理 2.复合地板泡沫垫 3.12厚强化复合地板 | m2 | 360 |  |  |
| 26 | 木质踢脚线 |  | 1.高120mm成品木踢脚线 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | m | 300 |  |  |
| 27 | 家具搬运 |  | 1.家具搬运 2.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | 工日 | 6 |  |  |
| 28 | 新建防腐木地台（板厚15mm)（高12公分） |  | 新建防腐木地台（板厚15mm)（高12cm） 防腐地板调和漆2遍、清漆1遍 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | m2 | 8 |  |  |
| 29 | 挖沟槽土方 |  | 挖沟槽深度小于1.5m 1.土壤类别:投标人自行踏勘现场 2.:不考虑装车 3.:外运另计 | m3 | 6.48 |  |  |
| 30 | 碎石垫层 |  | 基础垫层碎石干铺 | m3 | 1.62 |  |  |
| 31 | 混凝土垫层 |  | 1.基础无筋砼垫层(C20非泵送预拌砼) 2.现浇混凝土垫层复合木模板(不用砂浆垫块，改用塑料卡) | m3 | 4.86 |  |  |
| 32 | 砌砖台阶 |  | 砖台阶(M5混合砂浆) | m2 | 32.4 |  |  |
| 33 | 零星项目抹水泥砂浆 |  | 20mm水泥砂浆抹面 | m2 | 9 |  |  |
| 34 | 平面砂浆找平层 |  | 1.水泥砂浆找平层(厚20mm) | m2 | 21.6 |  |  |
| 35 | 600*600*25芝麻灰火烧板 |  | 1.600*600*25芝麻灰火烧板铺台阶，火烧板台阶加工180度圆弧 水泥砂浆找平层(厚20mm) 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | m2 | 34.56 |  |  |
| 36 | 真石漆 |  | 外墙真石漆 1.涂刷罩光清漆,天然真石漆 2.中层涂料(一道)、封闭底涂(一道)(颜色接近真石漆) 3.柔性耐水腻子二道 | m2 | 18 |  |  |
| 37 | 定制卡通造型户外防腐木收纳柜(高1.1米宽0.6米） |  | 1.定制卡通造型户外防腐木收纳柜(高1.1米宽0.6米） 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | m | 13.5 |  |  |
| 38 | 排水管 |  | 1.安装部位 室内 2.介质 污水 3.材质、规格 PVC50 排水管 4.连接形式 粘接 | m | 3 |  |  |
| 39 | 排水管 |  | 1.安装部位 室内 2.介质 污水 3.材质、规格 PVC110 排水管 4.连接形式 粘接 | m | 5.5 |  |  |
| 40 | 给水管 |  | 1.安装部位 室内 2.介质 冷水 3.材质、规格 PP-R/De32 4.连接形式 热溶 5.阻火圈设计要求 管道压力试验消毒冲洗 6.含管件 | m | 10 |  |  |
| 41 | 高密度加厚橡塑保温管套（内径32） |  | 高密度加厚橡塑保温管套（内径32） 厚度15mm | m | 10 |  |  |
| 42 | 鹅卵石造型洗手池（高40-60cm)（含角阀、软管、龙头及下水） |  | 鹅卵石造型洗手池（高40-60cm)（含角阀、软管、龙头及下水） | 套 | 6 |  |  |
| 43 | 排水管 |  | 1. PVC300排水管 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | m | 20.5 |  |  |
| 牧龙幼儿园： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务事项 |  | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 原混凝土紫藤架拆除（宽3.3，高3米） |  | 原混凝土紫藤架拆除（宽3.3，高3米） | m | 20 |  |  |
| 2 | 二层户外平台悬浮地板拆除 |  | 户外平台悬浮地板拆除 | m2 | 200 |  |  |
| 3 | 防腐木花池拆除（宽60cm，高40-60cm） |  | 防腐木花池拆除（宽60cm，高40-60cm） | m | 50 |  |  |
| 4 | 屋面卷材防水拆除 |  | 屋面卷材防水拆除 | m2 | 300 |  |  |
| 5 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | 1.集成吊顶、石膏板吊顶、矿棉板龙骨、吊筋拆除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m2 | 60 |  |  |
| 6 | 地砖拆除 |  | 1.铲除地砖及找平层拆除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m2 | 60 |  |  |
| 7 | 墙砖拆除 |  | 1.墙砖及结合层铲除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m2 | 135 |  |  |
| 8 | 盥洗柜拆除（宽0.6m，高0.8m） |  | 1.盥洗柜拆除（宽0.6m，高0.8m） 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m | 4 |  |  |
| 9 | 杯架柜拆除（宽0.5m，高1m） |  | 1.杯架柜拆除（宽0.5m，高1m） 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m | 7.2 |  |  |
| 10 | 卫生间隔断0.9*1.5*高2m |  | 1.卫生间隔断0.9*1.5*高2m拆除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | 套 | 3 |  |  |
| 11 | 吊柜拆除 |  | 1.吊柜拆除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m | 2.3 |  |  |
| 12 | 不锈钢小便斗拆除 |  | 1.不锈钢小便斗拆除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m | 2.3 |  |  |
| 13 | 蹲坑拆除 |  | 1.蹲坑拆除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | 套 | 2 |  |  |
| 14 | 蹲坑隔断拆除（0.85*0.9*高0.8m） |  | 1.蹲坑隔断拆除（0.85*0.9*高0.8m） 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | 套 | 12 |  |  |
| 15 | 人造石盥洗台拆除（直径1.5m） |  | 1.人造石盥洗台拆除（直径1.5m） 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | 套 | 3 |  |  |
| 16 | 原塑胶地面铲除 |  | 1.原操场塑胶地面铲除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m2 | 300 |  |  |
| 17 | 建筑垃圾处置费 |  | 1.废弃料全面清理、收集并外运现场所有拆除垃圾及施工遗留垃圾，无遗漏 2.运距由投标人自行勘察现场交通、垃圾堆放及外运路线，自行承担相关风险及费用 3.含垃圾收集、清理、装载、运输及合法弃置全流程 | m3 | 92.02 |  |  |
| 18 | 建筑垃圾处置费 |  | 1.废弃料全面清理、收集并外运现场所有拆除垃圾及施工遗留垃圾，无遗漏 2.运距由投标人自行勘察现场交通、垃圾堆放及外运路线，自行承担相关风险及费用 3.含垃圾收集、清理、装载、运输及合法弃置全流程 4.按5m3/车考虑 | 车 | 14 |  |  |
| 19 | 挖沟槽土方 |  | 挖沟槽深度小于1.5m 1.土壤类别:投标人自行踏勘现场 2.外运另计 | m3 | 16 |  |  |
| 20 | 碎石垫层 |  | 基础垫层碎石干铺 | m3 | 4 |  |  |
| 21 | 混凝土垫层 |  | 1.基础无筋砼垫层(C20非泵送预拌砼) 2.现浇混凝土垫层复合木模板(不用砂浆垫块，改用塑料卡) | m3 | 12 |  |  |
| 22 | 现浇构件钢筋 |  | 三级钢筋Φ≤12 | t | 0.49 |  |  |
| 23 | 600*600*25芝麻灰火烧板 |  | 1.600*600*25芝麻灰火烧板铺台阶，火烧板台阶加工180度圆弧 水泥砂浆找平层(厚20mm) 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | m2 | 90 |  |  |
| 24 | 挖基坑土方 |  | 挖基坑深度小于1.5m 1.土壤类别:投标人自行踏勘现场 2.不考虑装车 3.外运另计 | m3 | 83.73 |  |  |
| 25 | 碎石垫层 |  | 基础垫层碎石干铺 | m3 | 20.93 |  |  |
| 26 | 混凝土垫层 |  | 1.基础无筋砼垫层(C20非泵送预拌砼) 2.现浇混凝土垫层复合木模板(不用砂浆垫块，改用塑料卡) | m3 | 62.8 |  |  |
| 27 | 现浇构件钢筋 |  | 三级钢筋Φ≤12 | t | 2.5 |  |  |
| 28 | 挖沟槽土方 |  | 挖沟槽深度小于1.5m 1.土壤类别:投标人自行踏勘现场 2.不考虑装车 3.外运另计 | m3 | 11.48 |  |  |
| 29 | 碎石垫层 |  | 基础垫层碎石干铺 | m3 | 1.08 |  |  |
| 30 | 混凝土垫层 |  | 1.基础无筋砼垫层(C20非泵送预拌砼) 2.现浇混凝土垫层复合木模板(不用砂浆垫块，改用塑料卡) | m3 | 1.8 |  |  |
| 31 | 现浇构件钢筋 |  | 三级钢筋Φ≤12 | t | 0.18 |  |  |
| 32 | 空心砖砌水沟 |  | 1.空心砖砌水沟(M5混合砂浆) 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | m3 | 2.21 |  |  |
| 33 | 零星项目抹水泥砂浆 |  | 20mm水泥砂浆抹面 | m2 | 51.45 |  |  |
| 34 | 排水沟500*300水泥沟盖板 |  | 排水沟500*300水泥沟盖板 | 套 | 72 |  |  |
| 35 | 余方弃置 |  | 余方弃置 1.装车外运，5m3/车 2.弃置距离、装卸方式投标人自行考虑 3.含渣土弃置、消纳、保洁费等一切费用 | 车 | 12 |  |  |
| 36 | 屋面卷材防水 |  | 4mmSBS聚脂胎乙烯膜卷材 1.卷材品种、规格、厚度 4mmSBS聚脂胎乙烯膜卷材, 2.防水层数 单层 3.防水层做法 满足规范要求 | m2 | 350 |  |  |
| 37 | 悬浮地板铺贴（34*34*1.6cm) |  | 悬浮地板铺贴（34*34*1.6cm) | m2 | 200 |  |  |
| 38 | 定制防腐木花箱（宽60cm，高40-60cm） |  | 定制防腐木花箱（宽60cm，高40-60cm） | m | 60 |  |  |
| 39 | 玩具架搬运 |  | 1.现场玩具架及玩具等搬出及复位 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | 工日 | 6 |  |  |
| 40 | 墙面涂膜防水 |  | 1.刷聚氨脂防水涂料(立面)二涂2.0mm 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | m2 | 75 |  |  |
| 41 | 吊顶天棚 |  | 1、Φ8吊筋 2、轻钢龙骨 3、300*300*1.0mm铝板吊顶 | m2 | 60 |  |  |
| 42 | 块料楼地面 |  | 1、300*300地砖 2、30mm干硬性水泥砂浆 | m2 | 60 |  |  |
| 43 | 块料墙面 |  | 1.300*300墙砖白水泥擦缝 2.2-3厚建筑陶瓷胶粘剂 3.6厚1:2.5水泥砂浆结合层 4.12厚1:3水泥砂浆打底找平 | m2 | 135 |  |  |
| 44 | 墙面一般抹灰 |  | 20mm1:3水泥砂浆 | m2 | 125 |  |  |
| 45 | 人造石台面盥洗柜（宽0.6，高0.8m） |  | 1.人造石台面盥洗柜（宽0.6，高0.8m） 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | m | 4 |  |  |
| 46 | 杯架柜 |  | 1.杯架柜 长1.2m，高1m，宽0.6m 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | m | 7.2 |  |  |
| 47 | 卫生间隔断 |  | 1.卫生间隔断0.9*1.5*高2m 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | 间 | 3 |  |  |
| 48 | 吊柜（高0.8*宽0.3m） |  | 1.吊柜（高0.8*宽0.3m） 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | m | 2.4 |  |  |
| 49 | 304不锈钢小便池 |  | 1.304不锈钢小便池,厚度1.5mm 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | m | 1.3 |  |  |
| 50 | 蹲坑隔断（0.85*0.9*高0.8m） |  | 1.蹲坑隔断（0.85*0.9*高0.8m） 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | 间 | 12 |  |  |
| 51 | 15mm塑胶地面 |  | 1.基层处理 2.EPDM塑胶颗粒地面（耐黄变胶水）（厚15mm)（颗粒含胶量>20%，颗粒与胶水比例1:5） 3.底层聚氨酯粘合剂新国标环保颗粒，面层聚氨酯跑道耐候漆EPDM颗粒 4.符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》规范要求 | m2 | 190 |  |  |
| 52 | 铝合金围栏（高2.4米） |  | 1.铝合金围栏（高2.4米）新做 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | m2 | 85 |  |  |
| 53 | 脚手架 |  | 1.包括完成本项目所需的所有脚手的搭设项目 2.脚手架材质：自行考虑 3.搭设数量 、方式、高度：由投标人根据施工方案自行考虑 | 项 | 1 |  |  |
| 54 | 排水管 |  | 1.安装部位 室内 2.介质 污水 3.材质、规格 PVC50 排水管 4.连接形式 粘接 | m | 12 |  |  |
| 55 | 排水管 |  | 1.安装部位 室内 2.介质 污水 3.材质、规格 PVC110 排水管 4.连接形式 粘接 | m | 8 |  |  |
| 56 | 蹲便器 |  | 1.名称：水箱式蹲便器 | 组 | 2 |  |  |
| 57 | 陶瓷台下盆 |  | 1.名称：陶瓷台下盆 2.含龙头下水，（610*435*高210） | 个 | 3 |  |  |
| 58 | 三角阀 |  | 三角阀 全铜亮银色4分 单冷/单热 | 个 | 21 |  |  |
| 59 | 水阀 |  | 水阀 加厚PPR截止阀32/1寸 | 个 | 3 |  |  |
| 60 | 300*300LED平板灯 |  | 1.名称：300*300LED平板灯 2.型号：LED-16W，3500K | 套 | 14 |  |  |
| 61 | 全铜冷热混水洗脸池龙头 |  | 1.全铜冷热混水洗脸池龙头，全铜亮银色高174mm，长150mm冷热混水龙头 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | 套 | 21 |  |  |
| 62 | 台盆下水 |  | 台盆下水 面盆通用翻板式水器（直径32mm)，自闭式防臭下水管，（直径50mm，压缩长度340，拉伸长度900mm) | 套 | 21 |  |  |
| 63 | 300*300集成吊顶换气扇 |  | 300*300集成吊顶换气扇 | 套 | 7 |  |  |
| 64 | 排水管 |  | 1.PVC300排水管 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | m | 4.5 |  |  |
| 陆郎幼儿园： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务事项 |  | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 墙砖拆除 |  | 1.墙砖及结合层铲除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m2 | 360 |  |  |
| 2 | 铲除乳胶漆 |  | 1.铲除乳胶漆 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m2 | 1420 |  |  |
| 3 | 木门拆除 |  | 1.原木门拆除（1.2*2.15） 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | 樘 | 6 |  |  |
| 4 | 建筑垃圾处置费 |  | 1.废弃料全面清理、收集并外运现场所有拆除垃圾及施工遗留垃圾，无遗漏 2.运距由投标人自行勘察现场交通、垃圾堆放及外运路线，自行承担相关风险及费用 3.含垃圾收集、清理、装载、运输及合法弃置全流程 4.按5m3/车考虑 | 车 | 3 |  |  |
| 5 | 墙面一般抹灰 |  | 20mm1:3水泥砂浆 | m2 | 360 |  |  |
| 6 | 墙面乳胶漆 |  | 墙面 1、混合腻子二遍 2、白色乳胶漆二遍 | m2 | 700 |  |  |
| 7 | 天棚乳胶漆 |  | 天棚 1、混合腻子二遍 2、白色乳胶漆二遍 | m2 | 720 |  |  |
| 8 | 竹木纤维护墙板 |  | 1、9mm竹木纤维护墙板 2、18mm细木工板+防火漆两遍 | m2 | 260 |  |  |
| 9 | 护墙板收边条 |  | 1.护墙板收边条 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | m | 275 |  |  |
| 10 | 实木子母门（1.2*2.15） |  | 1.实木子母门（1.2m*2.15m） 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | m2 | 15.48 |  |  |
| 11 | 软木板实木收边条 |  | 1.软木板实木收边条 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | m | 200 |  |  |
| 12 | 墙面装饰板-6mm软木 |  | 1、墙面18mm木工板基层+防火漆两遍 2、6mm软木板 | m2 | 110 |  |  |
| 13 | 吊顶天棚--石膏板 |  | 1.M8膨胀螺栓连镀锌吊杆 2.轻钢龙骨 3.9.5厚双层石膏板,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带，板面钉眼封点防锈漆 4.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 5.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | m2 | 92 |  |  |
| 14 | 吊顶天棚-铝方通 |  | 1.M8膨胀螺栓连镀锌吊杆 2.配套专用龙骨 3.50*90*厚1.2mm,间距130mm铝方通 4.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | m2 | 138 |  |  |
| 15 | 脚手架 |  | 1.包括完成本项目所需的所有脚手的搭设项目 2.脚手架材质：自行考虑 3.搭设数量 、方式、高度：由投标人根据施工方案自行考虑 | 项 | 1 |  |  |
| 16 | 铝方通专用长条灯900*70 |  | 1.铝方通专用长条灯900*70 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | 套 | 30 |  |  |
| 17 | LED吸顶灯直径50cm-48W |  | 1.LED吸顶灯直径50cm-48W 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | 套 | 20 |  |  |
| 陆朗幼儿园朱门村办点： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务事项 |  | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 原塑胶地面铲除 |  | 1.原操场塑胶地面铲除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m2 | 520.8 |  |  |
| 2 | 建筑垃圾处置费 |  | 1.废弃料全面清理、收集并外运现场所有拆除垃圾及施工遗留垃圾，无遗漏 2.运距由投标人自行勘察现场交通、垃圾堆放及外运路线，自行承担相关风险及费用 3.含垃圾收集、清理、装载、运输及合法弃置全流程 4.按5m3/车考虑 | 车 | 2 |  |  |
| 1 | 15mm塑胶地面 |  | 1.基层处理 2.EPDM塑胶颗粒地面（耐黄变胶水）（厚15mm)（颗粒含胶量>20%，颗粒与胶水比例1:5） 3.底层聚氨酯粘合剂新国标环保颗粒，面层聚氨酯跑道耐候漆EPDM颗粒 4.符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》规范要求 | m2 | 520.8 |  |  |
| 锦文路幼儿园： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务事项 |  | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 墙砖拆除 |  | 1.墙砖及结合层铲除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m2 | 3 |  |  |
| 2 | 蹲坑拆除 |  | 1.蹲坑拆除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | 套 | 6 |  |  |
| 3 | 蹲坑隔板拆除（800*高800mm） |  | 1.蹲坑隔板拆除（800*高800mm） 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | 套 | 5 |  |  |
| 4 | 蹲坑地台拆除 |  | 1.蹲坑地台拆除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m2 | 6 |  |  |
| 5 | 铲除乳胶漆 |  | 1.铲除乳胶漆 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m2 | 26 |  |  |
| 6 | 原塑胶地面铲除 |  | 1.原操场塑胶地面铲除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m2 | 30 |  |  |
| 7 | 铲除乳胶漆 |  | 1.铲除乳胶漆 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m2 | 200 |  |  |
| 8 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | 1.集成吊顶、石膏板吊顶、矿棉板龙骨、吊筋拆除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m2 | 168 |  |  |
| 9 | 建筑垃圾处置费 |  | 1.废弃料全面清理、收集并外运现场所有拆除垃圾及施工遗留垃圾，无遗漏 2.运距由投标人自行勘察现场交通、垃圾堆放及外运路线，自行承担相关风险及费用 3.含垃圾收集、清理、装载、运输及合法弃置全流程 4.按5m3/车考虑 | 车 | 2 |  |  |
| 10 | 挖基坑土方 |  | 挖基坑深度小于1.5m 1.土壤类别:投标人自行踏勘现场 2.不考虑装车 3.外运另计 | m3 | 24 |  |  |
| 11 | 素土夯实 |  | 素土夯实 | m2 | 120 |  |  |
| 12 | 碎石垫层 |  | 基础垫层碎石干铺 | m3 | 6 |  |  |
| 13 | 混凝土垫层 |  | 1.基础无筋砼垫层(C30非泵送预拌砼) 2.现浇混凝土垫层复合木模板(不用砂浆垫块，改用塑料卡) | m3 | 18 |  |  |
| 14 | 现浇构件钢筋 |  | 三级钢筋Φ≤12 | t | 0.49 |  |  |
| 15 | 人造草坪铺贴（3cm环保特密，26250密度） |  | 人造草坪铺贴（3cm环保特密，26250密度） | m2 | 120 |  |  |
| 16 | 余方弃置 |  | 余方弃置 1.装车外运，5m3/车 2.弃置距离、装卸方式投标人自行考虑 3.含渣土弃置、消纳、保洁费等一切费用 | 车 | 5 |  |  |
| 17 | C30混凝土回填 |  | 基础无筋砼垫层(C30非泵送预拌砼) | m3 | 2.14 |  |  |
| 18 | 块料楼地面 |  | 1、300*300地砖 2、30mm干硬性水泥砂浆 | m2 | 6 |  |  |
| 19 | 块料墙面 |  | 1.300*600墙砖白水泥擦缝 2.2-3厚建筑陶瓷胶粘剂 3.6厚1:2.5水泥砂浆结合层 4.12厚1:3水泥砂浆打底找平 | m2 | 180 |  |  |
| 20 | 隔断安装（800*高800mm） |  | 1.隔断安装（800*高800mm） 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | 片 | 3 |  |  |
| 21 | 挖沟槽土方 |  | 挖沟槽深度小于1.5m 1.土壤类别:投标人自行踏勘现场 2.:不考虑装车 3.:外运另计 | m3 | 1.28 |  |  |
| 22 | 回填方 |  | 夯填地面回填土 | m3 | 0.96 |  |  |
| 23 | 墙面装饰板-2.5mm氟碳漆铝板 |  | 1、墙面18mm木工板基层+防火漆两遍 2、2.5mm氟碳漆铝板 | m2 | 26 |  |  |
| 24 | 墙面乳胶漆 |  | 墙面 1、混合腻子二遍 2、白色乳胶漆二遍 | m2 | 26 |  |  |
| 25 | 15mm塑胶地面 |  | 1.基层处理 2.EPDM塑胶颗粒地面（耐黄变胶水）（厚15mm)（颗粒含胶量>20%，颗粒与胶水比例1:5） 3.底层聚氨酯粘合剂新国标环保颗粒，面层聚氨酯跑道耐候漆EPDM颗粒 4.符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》规范要求 | m2 | 30 |  |  |
| 26 | 墙面乳胶漆 |  | 墙面 1、混合腻子二遍 2、白色乳胶漆二遍 | m2 | 200 |  |  |
| 27 | 吊顶天棚 |  | 1、Φ8吊筋 2、轻钢龙骨 3、600*600*1.0mm铝板吊顶 | m2 | 168 |  |  |
| 28 | 脚手架 |  | 1.包括完成本项目所需的所有脚手的搭设项目 2.脚手架材质：自行考虑 3.搭设数量 、方式、高度：由投标人根据施工方案自行考虑 | 项 | 1 |  |  |
| 29 | 排水管 |  | 1.安装部位 室内 2.介质 污水 3.材质、规格 PVC50 排水管 4.连接形式 粘接 | m | 0.5 |  |  |
| 30 | 排水管 |  | 1.安装部位 室内 2.介质 污水 3.材质、规格 PVC110 排水管 4.连接形式 粘接 | m | 4.7 |  |  |
| 31 | 给水管 |  | 1.安装部位 室内 2.介质 冷水 3.材质、规格 PP-R/De32 4.连接形式 热溶 5.阻火圈设计要求 管道压力试验消毒冲洗 6.含管件 | m | 9.2 |  |  |
| 32 | 马桶安装 |  | 1.名称：马桶安装 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | 组 | 6 |  |  |
| 33 | 水阀 |  | 1.水阀加厚PPR截止阀32/1寸 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | 个 | 1 |  |  |
| 34 | 全铜地漏 |  | 1.名称全铜地漏 2.规格：100mm*100mm 3.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 4.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | 个 | 1 |  |  |
| 35 | 600*600LED集成吊顶灯 |  | 1.名称：600*600LED集成吊顶灯 2.型号：LED-16W，3500K 3.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 4.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | 套 | 30 |  |  |
| 江宁中心幼儿园： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务事项 |  | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 栏杆、栏板拆除 |  | 1.拆除金属栏杆 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m | 40 |  |  |
| 2 | 墙砖拆除 |  | 1.墙砖及结合层铲除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m2 | 90 |  |  |
| 3 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | 1.集成吊顶、石膏板吊顶、矿棉板龙骨、吊筋拆除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m2 | 44 |  |  |
| 4 | 木饰面及基层拆除 |  | 1.木饰面及基层拆除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m2 | 10 |  |  |
| 5 | 铲除乳胶漆 |  | 1.铲除乳胶漆 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m2 | 30 |  |  |
| 6 | 砖砌体拆除 |  | 1.拆除混合砂浆实砌墙、柱 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m3 | 1 |  |  |
| 7 | 屋面卷材防水拆除 |  | 1.屋面卷材防水拆除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m2 | 50 |  |  |
| 8 | 铲除乳胶漆 |  | 1.铲除乳胶漆 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m2 | 140 |  |  |
| 9 | 墙砖拆除 |  | 1.墙砖及结合层铲除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m2 | 1.8 |  |  |
| 10 | 蹲坑拆除 |  | 1.蹲坑拆除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | 套 | 4 |  |  |
| 11 | 蹲坑隔板拆除 |  | 1.蹲坑隔板拆除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | 套 | 3 |  |  |
| 12 | 地砖拆除 |  | 1.铲除地砖及找平层拆除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 | m2 | 6 |  |  |
| 13 | 建筑垃圾处置费 |  | 1.废弃料全面清理、收集并外运现场所有拆除垃圾及施工遗留垃圾，无遗漏 2.运距由投标人自行勘察现场交通、垃圾堆放及外运路线，自行承担相关风险及费用 3.含垃圾收集、清理、装载、运输及合法弃置全流程 4.按5m3/车考虑 | m3 | 3 |  |  |
| 14 | 定制加厚波浪形镀锌护栏（高1.5-1.7米） |  | 1.定制加厚波浪形镀锌护栏（高1.5-1.7米） 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | m | 40 |  |  |
| 15 | 定制加厚波浪形镀锌护栏门（高1.5-1.7米） |  | 1.定制加厚波浪形镀锌护栏门（高1.5-1.7米） 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | m | 2 |  |  |
| 16 | 外墙砖铺贴 |  | 20mm水泥砂浆 400*800mm外墙面砖 | m2 | 90 |  |  |
| 17 | 吊顶天棚 |  | 1、Φ8吊筋 2、轻钢龙骨 3、300*300*1.0mm铝板吊顶 | m2 | 44 |  |  |
| 18 | 304不锈钢电动伸缩门（高2米） |  | 304不锈钢电动伸缩门（高2米） | m | 5 |  |  |
| 19 | 双层木工板基层木饰面 |  | 1、墙面双层18mm木工板基层+防火漆两遍 2、5mm奥松板+白色水性漆 | m2 | 10 |  |  |
| 20 | 砌砖墙 |  | 小型砌体 多孔砖(M5混合砂浆) | m3 | 1 |  |  |
| 21 | 墙面乳胶漆 |  | 墙面 1、混合腻子二遍 2、白色乳胶漆二遍 | m2 | 30 |  |  |
| 22 | 灌浆堵漏 |  | 1.灌浆堵漏（不少于35个漏水点位） 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | 项 | 1 |  |  |
| 23 | 墙面乳胶漆 |  | 墙面 1、混合腻子二遍 2、白色乳胶漆二遍 | m2 | 140 |  |  |
| 24 | 屋面卷材防水 |  | 4mmSBS聚脂胎乙烯膜卷材 1.卷材品种、规格、厚度 4mmSBS聚脂胎乙烯膜卷材, 2.防水层数 单层 3.防水层做法 满足规范要求 | m2 | 50 |  |  |
| 25 | 块料墙面 |  | 1.300*300墙砖白水泥擦缝 2.2-3厚建筑陶瓷胶粘剂 3.6厚1:2.5水泥砂浆结合层 4.12厚1:3水泥砂浆打底找平 | m2 | 1.8 |  |  |
| 26 | 块料楼地面 |  | 1、300*300地砖 2、30mm干硬性水泥砂浆 | m2 | 6 |  |  |
| 27 | 蹲坑隔断（800*高700mm） |  | 1.蹲坑隔断（800*高700mm） 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | 片 | 3 |  |  |
| 28 | 转角浴帘 |  | 1.转角浴帘 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | 套 | 1 |  |  |
| 29 | 定制检修口（铝合金检修口（0.63*0.27）） |  | 1.定制检修口（铝合金检修口（0.63*0.27） 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | 个 | 2 |  |  |
| 30 | 石材台阶面 |  | 石材台阶面-5cm人造石踏步 20mm干硬性水泥砂浆 | m2 | 1.8 |  |  |
| 31 | 墙面装饰板-PU |  | 1.墙面装饰板厚度30mm，PU厚度3mm 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | m2 | 24.5 |  |  |
| 32 | 挖沟槽土方 |  | 挖沟槽深度小于1.5m 1.土壤类别:投标人自行踏勘现场 2.:不考虑装车 3.:外运另计 | m3 | 2.18 |  |  |
| 33 | 回填方 |  | 夯填地面回填土 | m3 | 0.96 |  |  |
| 34 | 混凝土垫层 |  | 1.基础无筋砼垫层(C20非泵送预拌砼) | m3 | 0.21 |  |  |
| 35 | 脚手架 |  | 1.包括完成本项目所需的所有脚手的搭设项目 2.脚手架材质：自行考虑 3.搭设数量 、方式、高度：由投标人根据施工方案自行考虑 | 项 | 1 |  |  |
| 36 | 300*300LED平板灯 |  | 1.名称：300*300LED平板灯 2.型号：LED-16W，3500K 3.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 4.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | 套 | 16 |  |  |
| 37 | 300*300集成吊顶换气扇 |  | 1.300*300集成吊顶换气扇 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | 套 | 3 |  |  |
| 38 | 排水管 |  | 1.PVC160 排水管 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | m | 7.5 |  |  |
| 39 | 排水管 |  | 1.安装部位 室内 2.介质 污水 3.材质、规格 PVC50 排水管 4.连接形式 粘接 | m | 0.5 |  |  |
| 40 | 排水管 |  | 1.安装部位 室内 2.介质 污水 3.材质、规格 PVC110 排水管 4.连接形式 粘接 | m | 4.7 |  |  |
| 41 | 给水管 |  | 1.安装部位 室内 2.介质 冷水 3.材质、规格 PP-R/De32 4.连接形式 热溶 5.阻火圈设计要求 管道压力试验消毒冲洗 6.含管件 | m | 9.2 |  |  |
| 42 | 水阀 |  | 水阀 加厚PPR截止阀32/1寸 | 个 | 1 |  |  |
| 43 | 混水龙头及花洒 |  | 1.混水龙头及花洒 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | 套 | 1 |  |  |
| 44 | 马桶安装 |  | 1.名称：马桶安装 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | 组 | 2 |  |  |
| 45 | 全铜地漏 |  | 1.名称全铜地漏 2.规格：100mm*100mm | 个 | 1 |  |  |
| 46 | 接线盒 |  | 1.名称：灯头盒 2.材质： 钢 3.规格： 86HS50 4.安装形式： 暗装 | 个 | 1 |  |  |
| 47 | 配线 |  | 1.名称:照明线路 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV 4.规格:4mm2 5.材质:铜质 | m | 18 |  |  |
| 48 | 5孔插座 |  | 1.5孔单相暗插座15A安装 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | 个 | 1 |  |  |
| 49 | DN20软管 |  | 1.DN20软管 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 | m | 6 |  |  |
| 盛江幼儿园： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务事项 | 服务内容 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 防腐木桥拆除 | 1.防腐木桥拆除（含踏步、栏杆） 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 防腐木凉亭拆除(3.2*3.2*高 4.2米，柱子高2.75米） | 1.防腐木凉亭拆除(3.2*3.2*高 4.2米，柱子高2.75米） 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 原护墙板及基层拆除 | 1.原护墙板及基层拆除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 |  | m2 | 15 |  |  |
| 4 | 顶部木梁拆除（长250*宽10*厚5cm) | 1.顶部木梁拆除（长250*宽10*厚5cm) 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 铲除乳胶漆 | 1.铲除乳胶漆 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 |  | m2 | 50 |  |  |
| 6 | 电子屏屏幕（3.95*2.34m)拆除 | 1.电子屏屏幕（3.95*2.34m)拆除 2.循序拆除，清理拆卸材料运至校内集中点 3.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 |  | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 建筑垃圾处置费 | 1.废弃料全面清理、收集并外运现场所有拆除垃圾及施工遗留垃圾，无遗漏 2.运距由投标人自行勘察现场交通、垃圾堆放及外运路线，自行承担相关风险及费用 3.含垃圾收集、清理、装载、运输及合法弃置全流程 4.按5m3/车考虑 |  | 车 | 1 |  |  |
| 8 | 新建防腐木桥 | 1.新建防腐木桥（桥面8.5*2.8cm防腐木板，13.5*6.5cm防腐木横梁7根 防腐木踏步（宽32，高13cm) 防腐木栏杆（高1.15米），防腐木10.5*10.5cm立柱，8.5*3.5cm横梁，5.5*3.5斜撑） 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 |  | m2 | 14 |  |  |
| 9 | 防腐木水性漆 | 1.防腐木水性漆，调和漆2遍、清漆1遍 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 |  | m2 | 52 |  |  |
| 10 | 防腐木树脂瓦四角凉亭 | 防腐木树脂瓦四角凉亭(长3.2*宽3.2*高 4.2米，柱子高2.75米） 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 |  | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 竹木纤维护墙板 | 1.9mm竹木纤维护墙板 2.18mm细木工板+防火漆两遍 3.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 4.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 |  | m2 | 15 |  |  |
| 12 | 护墙板收边条 | 1.护墙板收边条 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 |  | m | 12 |  |  |
| 13 | 木质踢脚线 | 1.成品木踢脚线 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 |  | m | 12 |  |  |
| 14 | 顶部防腐木梁（长250*宽10*厚5cm) | 1.顶部防腐木梁（长250*宽10*厚5cm) 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 |  | 根 | 30 |  |  |
| 15 | 防腐木水性漆 | 1.防腐木水性漆，调和漆2遍、清漆1遍 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 |  | m2 | 25.5 |  |  |
| 16 | 天棚乳胶漆 | 天棚 1、混合腻子二遍 2、白色乳胶漆二遍 |  | m2 | 50 |  |  |
| 17 | 电子屏屏幕（3.95*2.34m)户外P4全彩屏 | 1.电子屏屏幕（3.95*2.34m)户外P4全彩屏 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 |  | m2 | 10 |  |  |
| 18 | 脚手架 | 1.包括完成本项目所需的所有脚手的搭设项目 2.脚手架材质：自行考虑 3.搭设数量 、方式、高度：由投标人根据施工方案自行考虑 |  | 项 | 1 |  |  |
| 19 | 三角阀 | 1.三角阀，全铜亮银色4分 单冷/单热 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 |  | 个 | 2 |  |  |
| 20 | DN20软管 | 1.DN20软管 2.所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求； 3.报价综合考虑完成本项工作的所有内容 |  | m | 1 |  |  |
| 21 | 台盆下水 | 台盆下水 面盆通用翻板式水器（直径32mm)，自闭式防臭下水管，（直径50mm，压缩长度340，拉伸长度900mm) |  | 套 | 1 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

附件四、对第一章磋商邀请中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件作出的书面承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

20  年  月  日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心(公司)组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虛作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称(加盖电子公章): 法定代表人(签字) : 二〇 年 月 日 |  |  |

说明：

1、不适用信用承诺的情形

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）南京市政府采购供应商诚信档案管理系统中诚信档案分在40分以下；

（3）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（4）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

2、违反信用承诺的法律责任

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后,按照《政府采购法》第七十七条规定,处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动;有违法所得的，并处没收违法所得,情节严重的,由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件五、第一章磋商邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

附件六、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 竞争性磋商文件要求的商务条款 | 参与投标的商务响应 | 是否偏离 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请磋商供应商根据实际情况填写，如果一字不漏照抄磋商文件要求，将作无效磋商处理。

磋商供应商名称（加盖电子公章）:

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件七、技术规格偏离表

技术规格偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 竞争性磋商文件要求的规格型号 | 参与投标的技术响应 | 是否偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请磋商供应商根据实际情况填写，如果一字不漏照抄磋商文件要求，将作无效磋商处理。

磋商供应商名称（加盖电子公章）:

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件八、供应商项目业绩及人员情况表

供应商项目业绩情况表（合同）

| 序号 | 项目名称 | 委托人 | 合同约定主要工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

磋商供应商名称（加盖电子公章）:

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

说明：

1、如果行、列数不够，请自行增加。

2、请同时提供以上业绩的合同等文件证明材料原件扫描件上传。

附件九、拟投入项目的人员汇总表

| 姓 名 | 年 龄 | 证书名称及证书号 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  | 项目负责人 |
| … |  |  | 其他项目组成员 |
|  |  |  | … |

注：本表后附相关证明材料原件扫描件上传，按表中人员顺序进行排列。

供应商名称：                （加盖电子公章）

附件十、中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（其他未列明行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日 期：

附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京富弘工程项目管理有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加本次采购活动前3年内在经营活动中          （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（加盖电子公章）：

年      月      日

附件十二、安全生产责任承诺书

安全生产责任承诺书

我公司现向贵单位承诺，我公司在项目名称：            实施过程中，保证不发生重大人员伤亡事故，在此服务过程中所发生的一切工伤事故，或安全事故，均由我公司承担一切责任。

承诺单位（加盖电子公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

附件十三、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采 购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位， 且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程 /提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单 位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子公章）：

日 期：

附件十四、属于监狱企业的证明文件

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证 明文件）

附件十五、节能产品认证文件

节能产品认证文件

（提供产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面）

附件十六、环境标志产品认证文件

环境标志产品认证文件

（提供产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面）

附件十七、进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十八：磋商供应商认为需提供的其他资料

附件十九：方案文件(格式自拟)

磋商供应商名称（加盖电子公章）:

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

第七章 供应商中标后需要提交核验的资料

一、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照）；

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供财务状况报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））；

五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明或承诺书）；

注：

1.以上资料如电子响应文件中已提供的无需再提供

2.响应文件（纸质份数）：成交供应商在中标后提供肆份通过专用投标工具软件打印的纸质投标文件并加盖单位公章。