招 标 文 件

项目名称：洋河新区监控织密补盲（2025-1）项目

项目编号：JSZC-321393-JXXM-G2026-0006

采购人：宿迁市公安局洋河新区分局

采购代理机构：江苏佳兴项目管理有限公司

2026年6月18日

# 总  目  录

总  目  录	2

第一章  投标邀请	3

一、项目基本情况	3

二、申请人的资格要求：	4

三、获取招标文件	4

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	4

五、公告期限	4

六、其他补充事宜	5

七、本次招标联系方式	5

第二章  投标人须知	6

投标人须知前附表：	6

一、总则	7

二、招标文件	7

三、投标文件的编制	10

四、投标文件的提交	12

五、开标、评标程序	12

六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形	15

七、中标及合同签订	17

八、验收及付款	19

九、质疑与投诉	20

第三章 资格审查及评标方法	22

第四章 采购需求	25

第五章 合同文本	38

第六章 投标文件格式	49

一、投标函	51

二、法人授权书	52

三、开标一览表	53

四、分项报价表	54

五、中小企业或残疾人福利性单位声明函	56

六、关于符合本国产品标准的声明函	58

七、技术响应偏离表（技术参数响应）	59

八、项目组人员	60

九、企业业绩	61

十、投标所需其他材料	62

第一章  投标邀请

受宿迁市公安局洋河新区分局的委托，江苏佳兴项目管理有限公司就洋河新区监控织密补盲（2025-1）项目(JSZC-321393-JXXM-G2026-0006)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

洋河新区监控织密补盲（2025-1）项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”自行免费获取招标文件，并于2026年7月10日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321393-JXXM-G2026-0006

2.项目名称：洋河新区监控织密补盲（2025-1）项目

3.预算金额：190万元

4.本项目 设定 最高限价，最高限价为190万元。

5.采购需求（简介）：为保障洋河新区视频监控系统的监控稳定运行，需对洋河新区过期视频监控到期续保，项目包含前端点位建设和后期设备运维，具体内容详见采购需求部分。

6.合同履行期限：租赁服务期及运行维护期三年，其中租赁的设备须在采购合同签订后30日内（不包含试运行及检验时间）安装调试完毕并进行试运行，试运行正常后采购人在3日内组织专业人员对试运行情况进行检验，检验合格后进入服务期及运行维护期（租赁服务期及运行维护期从设备安装调试检验合格之日起计算）。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标函）。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2026年6月19日9:00至2026年6月26日17:30。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取招标文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个采购包。投标人参与多个采购包投标的，应按采购包分别上传对应投标文件。否则，后果自负。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年7月10日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-82668207。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18351098172。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。

4.招标公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：宿迁市公安局洋河新区分局

地 址：宿迁市洋河新区果园社区陆沟小区旁

联系人：袁永威

联系方式：0527-84352856

2.采购代理机构信息

名 称：江苏佳兴项目管理有限公司

地 址：宿迁经济技术开发区世纪大道299号

联系人：周璐

联系方式：0527-88858115

第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 本项目属性按以下第2种确定： 1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 投标有效期 | 60日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 3 | 投标文件份数 | 提交加密电子投标文件1份。 |
| 4 | 开标 | “苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。 |
| 5 | 进口产品 | 按以下第2种方式确定： 1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定； 2.不接受进口产品。 |
| 6 | 评标办法 | 具体评标办法详见招标文件第三章。 评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。 |
| 7 | 确定中标人 | 采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人。 |
| 8 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第2种方式确定： 1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无 2.不允许分包。 |
| 9 | 代理费用收取方式及标准 | 参照国家计委计价格〔2002〕1980号文件标准向代理单位支付代理服务费。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。 |
| 10 | 其他 | - 信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。 - 现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。 |

一、总则

1、招标方式

本次采购采取公开招标方式。

2、合格的投标人

2.1合格的投标人必须符合招标文件第一章《投标邀请》第二条及投标人须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律和标准

3.1本次招标及由招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

二、招标文件

5、招标文件构成

5.1招标文件由以下部分组成：

第一章：投标邀请；

第二章：投标人须知；

第三章：资格审查及评标办法；

第四章：采购需求；

第五章：合同文本；

第六章：投标文件格式。

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件。

6、政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应序号为6.1、6.2、6.4.1

6.1中小企业政策

本项目按第（2）种政策落实：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）对符合规定情形的小微企业报价给予10%扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

6.2采购本国产品的支持政策

6.2.1适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

6.2.2本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2.3当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

6.2.4投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

6.2.5投标人需在《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

6.2.6评标过程中，如发现投标人在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

6.3节能产品、环境标志产品

拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6.3.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。

6.3.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能产品、环境标志产品清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能产品、环境标志证书产品的投标人加分。

6.4政府采购需求标准

6.4.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。

6.4.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。

6.4.3绿色建材政府采购需求标准

按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。

6.5采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。

7、招标文件的澄清或修改

7.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2招标文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

7.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取、查看澄清答疑文件（修改后的招标文件），否则造成的相关责任由投标人承担。

三、投标文件的编制

8、投标文件的编制要求

8.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。

8.2投标文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。

8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子投标，投标人使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交投标文件，如投标文件制作工具内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

9、投标文件构成

9.1投标文件包括投标函、开标一览表、分项报价表、响应及偏离表等部分。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

9.2招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。

10、投标报价

10.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：设备租赁费、设备安装调试费、设备维护费、线路铺设、检修及维护费、三年电费、人工费、材料费、机械费、施工作业人员及维保人员人身安全保险费、机器设备第三者责任保险费、售后服务费、验收费、税金以及交付使用过程中涉及的其他一切费用。

10.2报价注意事项：投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，招标文件有规定的按招标文件执行。

11、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

12、投标有效期

12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件。

12.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不得修改或撤回投标文件。

四、投标文件的提交

13、投标文件的提交

13.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件并将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中。除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

13.2投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件。投标文件以最终完成上传的为准。

13.3采购人、采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

14、投标文件被拒绝接收的情形

在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。

五、开标、评标程序

15、开标

15.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照规定参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件解密。

15.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

15.3投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。投标人应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。

15.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

15.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

16、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家等组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。

17、评标程序

17.1资格审查

开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

17.2符合性检查

依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。实质性响应的投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。

17.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因。评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

17.4评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

17.5有关问题的澄清

17.5.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

17.5.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

17.5.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

17.6 异常低价投标审查

17.6.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

17.6.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

17.7比较

评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

17.8推荐中标候选人

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形

18、无效投标情形

18.1投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

18.2投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。

18.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.4投标文件未通过符合性审查的。

18.5投标文件出现重大偏离，不符合招标文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。

18.6评标委员会启动异常低价投标审查后，投标人不能提供书面说明、证明材料，或者评标委员会认为投标人提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

18.7投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

18.8投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的。

18.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

19、废标情形

19.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

19.3因重大变故，采购任务取消的。

19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

19.5在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的投标人不足三家的。

20、投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21、串通投标情形

有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效：

21.1投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标人的投标情况，并修改其投标文件；

21.2评审活动开始前投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

21.3投标人接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

21.4投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

21.6投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

21.7投标人之间商定部分投标人放弃投标或者放弃中标、成交；

21.8投标人与采购人或采购代理机构之间、投标人相互之间为谋求特定投标人中标成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

21.9 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

21.10不同投标人的电子投标文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；

21.11不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

21.12不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

21.13不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

21.14不同投标人的投标文件相互混装；

21.15不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

22、取消中标候选人资格情形

22.1提供虚假材料谋取中标的；

22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

22.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

22.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

22.6法律、法规规定的其它情况。

七、中标及合同签订

23、确定中标人

23.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.2中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将在财政部门指定信息媒体上发布中标结果公告，公告的公告期限为1个工作日。

23.3采购人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。

24、中标通知书

24.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

24.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24.3采用综合评分法评审的，未中标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、授予合同

25.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

25.2采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

26、履约保证金

按照以下第（2）方式确定履约保证金收取方式。

（1）本项目不收取履约保证金。

（2）本项目收取履约保证金。

26.1履约保证金提交形式

履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

26.2履约保证金提交金额

按采购合同总价的10%提交。

支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的6 %（以履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

26.3履约保证金退还方式

以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

26.4履约保证金退还条件

具有验收合格相关证明材料。

26.5履约保证金退还时间

采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。

26.6履约保证金不予退还情形

除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

26.7逾期退还履约保证金违约责任

采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

27、线上融资

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

28、合同履行

28.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

28.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 八、验收及付款

29、验收

29.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

30、付款

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的投标人账户或投标人数字人民币账户。

预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付；

进度款：第一次：设备安装调试检验合格，维护满一年后，支付至合同金额的35%；

第二次：设备安装调试检验合格，维护满两年后，支付至合同金额的60%；

第三次：设备安装调试检验合格，维护满三年后，支付至合同金额的100%。

注：1.在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定；2.若支付预付款，则首次进度款支付应扣除预付款；3.每次付款前采集汇总考核结果（详见考核办法），扣除应扣款项后据实支付。

关于采购供应商合法权益补偿救济条款：在履约过程中，因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。

## 九、质疑与投诉

31、质疑

31.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见31.2），以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

本项目接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：宿迁市公安局洋河新区分局/江苏佳兴项目管理有限公司

联系电话：0527-84352856/0527-88858115

通讯地址：江苏省宿迁市洋河新区果园社区陆沟小区旁/宿迁经济技术开发区世纪大道299号

31.2投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

31.3质疑投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

31.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）投标人为自然人的，由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；

（9）投标人委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交投标人签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，授权委托书应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

31.5采购人在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

32、投诉

质疑投标人对答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

# 第三章 资格审查及评标方法

一、资格审查

资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |

二、符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法人授权书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评标方法

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

综合评分保留至小数点后两位。

评标委员会根据评标后投标人排序推荐中标候选人，并形成评标报告。招标文件未规定的评标标准不得作为评标的依据。

四、评标标准

| 评审因素 | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 10.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10。 注：1.符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2.符合规定的本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 技术响应 | 20.00分 | 针对招标文件“第四章 采购需求”中的“四、服务项目及服务技术要求-货物类”所列内容进行评分，设备主要规格参数及服务相关要求（★除外）完全满足或优于招标文件的，得20分。“▲”为重点参数要求，共3项，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”）不满足的扣1分；其余为一般参数要求共68项，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”，“★、▲”除外）负偏离扣0.25分，扣完为止。 注：投标人针对本项评标内容在投标文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，若《技术响应偏离表》与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，未按要求提供证明材料或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项，按负偏离进行扣分处理。 |
| 企业业绩 | 12.00分 | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）已完成类似本项目业绩的，每提供一个得3分，本项最高得12分。 注：投标文件中提供合同（主要内容、标的、签订时间清晰可见）证明和甲方出具的项目验收合格材料（或履约评价证明材料）电子件，二者缺一不可，否则不得分。 |
| 项目组人员 | 6.00分 | 1、项目负责人具有计算机技术与软件专业技术资格的信息系统项目管理师证书的得1分；具有电子信息类中级工程师证书的得0.5分，具有电子信息类高级工程师及以上证书的得1分；本项最高得2分； 2、技术负责人具有计算机技术与软件专业技术资格的网络工程师证书的得1分；具有电子信息类中级工程师证书的得0.5分，具有电子信息类高级工程师及以上证书的得1分；本项最高得2分； 3.项目组人员（除项目负责人、技术负责人外）中具有计算机技术与软件专业技术资格的网络工程师证书或信息系统管理工程师证书或系统集成项目管理工程师证书的，每有一个得1分，最高得2分。 注：1、投标文件中同时提供相关证书原件扫描件和2025年9月（含）以来供应商为其办理的任意1个月的社会养老保险或医疗保险缴纳证明，未提供不得分。2、项目组人员（除项目负责人、技术负责人外）中同一人具有多个证书的不重复计分。 |
| 现场勘查与点位规划方案 | 7.00分 | 针对招标文件“第四章 采购需求-五、现场勘查与点位规划”提供方案。优于采购需求的，得7分；满足采购需求的，得4分；其他情况不得分。 |
| 项目实施组织与进度管控方案 | 6.00分 | 针对招标文件“第四章 采购需求-六、项目实施组织与进度管控”提供方案。优于采购需求的，得6分；满足采购需求的，得3分；其他情况不得分。 |
| 日常巡检与设备维护方案 | 7.00分 | 针对招标文件“第四章 采购需求-七、日常巡检与设备维护”提供方案。优于采购需求的，得7分；满足采购需求的，得4分；其他情况不得分。 |
| 故障响应与处置流程方案 | 7.00分 | 针对招标文件“第四章 采购需求-八、故障响应与处置流程”提供方案。优于采购需求的，得7分；满足采购需求的，得4分；其他情况不得分。 |
| 数据安全与管理方案 | 6.00分 | 针对招标文件“第四章 采购需求-九、数据安全与管理”提供方案。优于采购需求的，得6分；满足采购需求的，得3分；其他情况不得分。 |
| 保密管理方案 | 7.00分 | 针对招标文件“第四章 采购需求-十、保密管理”提供方案。优于采购需求的，得7分；满足采购需求的，得4分；其他情况不得分。 |
| 风险排查与预案制定 | 6.00分 | 针对招标文件“第四章 采购需求-十一、风险排查与预案制定”提供方案。优于采购需求的，得6分；满足采购需求的，得3分；其他情况不得分。 |
| 应急处置与统筹管理方案 | 6.00分 | 针对招标文件“第四章 采购需求-十二、应急处置与统筹管理”提供方案。优于采购需求的，得6分；满足采购需求的，得3分；其他情况不得分。 |

# 第四章 采购需求

## 一、采购标的清单

| 采购包号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 洋河新区监控织密补盲（2025-1）项目 | 租赁和商务服务业 |

## 二、项目概况

为保障洋河新区视频监控系统的监控稳定运行，需对洋河新区过期视频监控到期续保，项目包含前端点位建设和后期设备运维，采取租赁方式进行购买服务，最高限价为190万元。

## 三、商务要求

（一）服务地点：采购人指定地点。

（二）合同履行期限：租赁服务期及运行维护期三年，其中租赁的设备须在采购合同签订后30日内（不包含试运行及检验时间）安装调试完毕并进行试运行，试运行正常后采购人在3日内组织专业人员对试运行情况进行检验，检验合格后进入服务期及运行维护期（租赁服务期及运行维护期从设备安装调试检验合格之日起计算）。

（三）产权要求：合同履行届满后，本项目后台存储设备、服务器(含应用软件)、布控球、无人机干扰器产权归采购人所有，其他前端设备产权归中标人所有。

（四）付款方式：

对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的投标人账户或投标人数字人民币账户。

预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付；

进度款：第一次：设备安装调试检验合格，维护满一年后，支付至合同金额的35%；

第二次：设备安装调试检验合格，维护满两年后，支付至合同金额的60%；

第三次：设备安装调试检验合格，维护满三年后，支付至合同金额的100%。

注：1.在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定；2.若支付预付款，则首次进度款支付应扣除预付款；3.每次付款前采集汇总考核结果（详见考核办法），扣除应扣款项后据实支付。

（五）服务质量：合格。

★（六）服务内容：

1.需对洋河新区现有视频图像进行织密补盲，设备选型应严格执行国家或行业标准，选用成熟、主流、安全的设备和算法，确保接口统一、设施互通、数据可通过网络SDK协议或GB28181协议或ONVIF协议等协议接入公安现有的监控管理平台，实现设备统一调取、管理、运维等功能，满足采购人使用的需求。

2.投标人确保整个系统与分局、市局使用的平台无缝对接，如遇平台调整，投标人要无偿配合。

3.本次系统建成后可实现存储周期图片存储不低于12个月，视频存储不低于30天。

（七）人员要求

投标人中标后要组建不少于12人的服务团队，至少包含1名项目负责人、2名技术负责人、2名安全负责人，明确各环节对接人员，并将团队成员名单、联系方式、岗位职责提交至采购人备案，如中途调整团队成员，须提前一周以书面形式征求采购人意见（中标单位须在合同签订后10个工作日内为本项目外出作业人员购置人身安全意外保险并将证明材料递交至采购人处备案）。

- （八）物资配备

- 投标人中标后必须提供用于维护的多功能登高作业车不少于1辆，笔记本电脑不少于2台、工程检测仪不少于1套、数字万用表不少于1台、网络万用表不少于1台、人字型梯子不少于1个、电动螺丝刀不少于1个、线缆测试仪不少于1台、接地电阻测试仪不少于1台、高级电子、电信、电工工具箱不少于1套、穿线器不少于1只以及完成本工程安装、调试、检修和保养工作的相关配套工具。中标人提供的维护装备只能用于完成本项目维保需要，非经采购人同意，不得用于其他项目。中标人在维保过程中更换的设备，必须与采购人现使用的设备型号、技术规格相同或向上兼容，不得使用低配置的设备。

## 四、服务项目及服务技术要求（线路点位清单另附）

本项目采取租赁方式进行购买服务，服务的相关设备须满足以下参数和数量要求：

| 序号 | 设备名称 | 主要规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物类 |  |  |  |  |  |
| 治安监控前端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清球机（含电源、支架等、256GB存储卡） | ★1.摄像机具有两个图像传感器，靶面尺寸不小于1/1.8英寸，视频图像分辨率不小于2560×1440，内置GPU芯片；摄像机具有双路视频融合功能，可分别输出黑白及彩色图像，并对视频图像进行融合输入（提供具有CMA标识的第三方检测报告电子件）。 2.支持35倍光学变倍。 3.最低照度：彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx。 4.支持快速聚焦功能，当设备对监控区域内的行人人脸进行跟踪录像，录像通过单帧回放时应能保持每帧画面清晰稳定。 ★5.设备可对监视画面中不小于40个人脸进行检测、跟踪和抓拍（提供具有CMA标识的第三方检测报告电子件）。 ▲6.设备具备布控接力跟踪功能，多台设备外接平台并布控成功后，当布控人脸和车牌目标经过监控区域内时，监控区域所属的设备应按照人脸和车牌目标经过顺序进行跟踪，并可通过平台持续显示视频图像（提供具有CMA标识的第三方检测报告电子件）。 7.可抓拍距设备100米处的人脸，可抓拍距设备150米处的人体及车辆。 8.具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像；滤光片透过率不小于95%。 9.水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°。 10.支持7路报警输入，2路报警输出，支持1路音频输入和输出接口；最大支持512GB SD卡。 11.室外球机应具备较好防护性能，支持IP67。 | 台 | 6 |  |
| 2 | 监控摄像机（含镜头、护罩、支架、电源等） | 1.具有400万像素 CMOS传感器。 2.镜头:2.7-12mm。 ★3.内置GPU芯片。 4.最低照度彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx，亮度等级不小于11级。 5.红外补光距离不小于110米。 6.需支持双码流技术，主码流最高2688x1520@25fps，子码流640x480@25fps。 7.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 8.信噪比不小于62dB。 9.需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置。 ▲10.需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 11.需具备镜头控制功能，可通过IE控制镜头的ZOOM和FOCUS，并支持自动聚焦功能，在变焦过程中不会虚焦。 12.不低于IP67防尘防水等级。 13.需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 14.设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 | 台 | 104 |  |
| 3 | 补光灯 | 常亮补光灯； 通光量：1000lm； 平均功率：15W； 发光角度：40度； 最佳补光距离：16-25米； 控制方式：支持光控。 | 台 | 104 |  |
| 4 | 300万卡口抓拍单元（含电源、支架等、32GB存储卡） | 1.包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、网络信号防雷器、电源适配器等。 2.图像传感器：1/1.8英寸Progressive Scan CCD；不得使用CMOS图像传感器。 3.最大图像尺寸≥2048×1536像素。 4.视频帧率：可通过客户端软件设置视频帧率范围帧率1～25fps可调。 5.支持JPEG图片、H.264视频流同时输出。 6.多码流输出：至少支持两路码流输出，可同时输出主码流、子码流两种分辨率的视频图像，子码流分辨率可设。 7.最小照度：彩色≤0.3lx。 8.水平中心分辨力：≥1200TVL。 9.快门：1/25秒至1/100，000秒，支持双、三快门。 10.镜头接口类型：C/CS接口；高清定焦镜头焦距35mm，可根据现场情况选择。 11.自动光圈：DC驱动。 12.视频压缩标准：H.264/MJPEG；压缩输出码率： 32Kbps~16Mbps。 13.图像格式：JPEG；图片质量可设； 图像设置：饱和度，亮度，对比度，白平衡，增益，3D降噪通过软件可调。 14.存储功能：支持SD/SDHC，USB存储设备；接入协议：支持GB/T28181协议，支持标准Onvif协议。 15.网络协议：TCP/IP，HTTP, DHCP, DNS, RTP,RTSP, NTP,支持FTP上传图片。 16.通用功能：心跳，密码保护，NTP校时。 17.智能识别：车牌识别、车型识别、车辆检测。 18.补光灯控制：闪光灯自动控制、时控可选；支持多种补光方式：独立闪、不闪、关联闪、轮闪和频闪等。 19.专用功能：支持视频触发、外部I/O触发、网络触发、RS-485触发，支持红绿灯状态输入，支持JPEG抓图功能，支持电源同步，支持IO测速功能。 20.支持外接USB存储设备本地图片存储、自动覆盖、自动上传。 21.通讯接口：1个10M/100M/1000M自适应RJ45接口，1个RS-485接口。 22.触发输入：4路外部触发输入；触发输出：3路(光耦隔离2500VAC),可作为闪光灯同步输出控制。 23.支持闪光灯、LED频闪灯同步控制。 24.1个SD卡插槽，支持不少于32GB 高速SD卡，护罩内不得安装硬盘等不稳定器件。 25.工作环境温度：-40℃～+70℃。 26.工作环境湿度：5%～95%，40℃，无凝结。 27.电源适配器、网络信号的防雷器应安装于护罩内，护罩防护等级IP66，应采用前突式防尘防水面板。 | 台 | 2 |  |
| 5 | 补光灯 | 光源类型：原装大功率白光LED； LED灯珠数量 ：16颗； 色温：5000K～7000K； 发光角度：40°； 覆盖范围：三车道； 最佳补光距离：16米～25米； 日夜功能，支持环境亮度检测，低照度下自动开启； 设计寿命≥50000小时； 外壳材质：压铸铝； 电源：AC220V±20%，47Hz～63Hz； 功率：最大36W ； 工作环境：工作温度-40℃～+70℃，工作湿度10%～90%； 防护等级 IP66。 | 台 | 4 |  |
| 6 | 闪光灯 | LED频闪灯（色温：6500～7000k；频率：50Hz～60Hz自适应；显色指数：85%。 | 台 | 4 |  |
| 7 | 横臂 | 臂长1.5米、镀锌喷塑。 | 套 | 17 |  |
| 8 | 杆件 | L型4*0.5（直杆高4米、挑臂长0.5米、镀锌喷塑、接地）、预制基础。 | 套 | 11 |  |
| 9 | 杆件 | L型6.5*4（直杆直径165-4mm高6.5米、挑臂直径89-3mm 长4米、含地笼、镀锌喷塑、接地）、C25商混、1.0*1.0*1.0基础、含机械费用。 | 套 | 45 |  |
| 10 | 杆件 | L型6.5*6（直杆八角180-240-5mm高6.5米、挑臂横臂八角90-160-3mm 长6米、含地笼、镀锌喷塑、接地）、C25商混、1.2*1.2*1.5基础、含机械费用。 | 套 | 7 |  |
| 11 | 控制箱 | 镀锌钢板机箱，480MM*420MM*150MM,含三位插座，2P10A空开，安装地板，箱体印制“洋河公安监控”，喷塑。 | 套 | 75 |  |
| 12 | 施工辅材 | 含网线、电源线（RVV3*1.0)、信号线、电表开户及配套线缆辅材。 | 路口 | 77 |  |
| 中心设备 |  |  |  |  |  |
| 13 | 网络存储设备 | 1.单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥64GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统（其中电源仅以照片证明即可）。 2.单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥4个万兆口或≥8个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口，可扩展2个SSD固态硬盘，可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔。 3.可接入硬盘≥36块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展。 4.支持前端设备和存储设备之间直接存储，采用块级存储，不生成文件（即不使用文件系统），无碎片。 ★5.一套云存储系统可对外提供多种类型数据混合存储，同时支持分布式流式存储，分布式对象存储、分布式文件存储、分布式块存储（提供具有CMA标识的第三方检测报告电子件）。 6.支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点；各节点间读写任务数差距小于等于1。 ★7.云存储支持补录（包括历史流计划补录、手动补录、云间历史流回传等）流控，支持针对不同的通道设置不同的流控速度（提供具有CMA标识的第三方检测报告电子件）。 ▲8.支持图片文件以缩略图和裁剪图的形式下载；支持图片按URL单张下载；支持图片批量下载；图片按URL地址下载或按时间段批量下载时，均支持按压缩比例、按缩放比例、按区域（坐标、指定宽高）进行裁剪、按指定宽高下载；支持对图片指定区域加马赛克处理（提供具有CMA标识的第三方检测报告电子件）。 9.支持时区设置，支持客户端与云存储设备在不同的时区，录像时间段不受异地时区影响。 10.支持云存储容量自动检测功能，支持当前云存储容量不足时视频录像可根据策略自动切换到其他云存储中进行存储。 11.支持对管理节点和存储节点的硬件信息、云服务进程、服务软件版本、磁盘信息、系统容量进行实时监控，并对存储节点的风扇、温度、块设备信息进行实时监控。 12.支持系统日志、报警统计、设备日志、操作日志、网管日志管理；支持按用户、时间等条件对日志信息进行搜索；日志及报警统计信息可按照xls格式输出。 13.支持存储空间虚拟化管理；支持多存储设备容量整合，形成录像池；可根据用户业务分配通用、文件、视频、图片等类型存储空间；支持在线弹性伸缩录像池的容量空间，不影响业务继续读写。 | 台 | 3 |  |
| 14 | 3.5寸企业级硬盘 | 3.5英寸；4000G，7200转；128M；SATA3。 | 个 | 120 |  |
| 15 | 校时服务器 | 根据授时信号的强度，支持GPS/北斗/CDMA自动切换校时； 守时能力：精度24小时＜28us； 授时容量：单端口≥7000次/秒； 标配4个端口（可选6个端口）； 高授时精度：＜5 us； 授时频段： GPS授时中心频率1575MHz； 北斗授时中心频率2491MHz； CDMA授时中心频率800MHz； 电源功率50W。 | 台 | 1 |  |
| 序号 | 服务内容 | 相关要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 服务类 |  |  |  |  |  |
| 16 | 机柜托管服务 | ★机房环境扩容不低于15平方、配电不低于额定负荷的1.5倍、千兆网络设备、防静电处理等基础建设。 | 项 | 1 |  |
| 17 | 公安视频网专线传输服务 | ★选用传输速度不小于100M的线缆，铺设73条公安视频网专线；铺设的线路传输速率需满足视频回传需求（带宽达标、延迟≤10ms），设备运行符合等保要求，铺设完成后需对线路进行巡查、维护并满足使用方需求。 | 项 | 1 |  |
| 18 | 维保费用 | ★3年。 | 项 | 1 |  |
| 19 | 电费 | ★3年。 | 项 | 1 |  |

## 五、现场勘查与点位规划

（一）现场勘查：组建勘查小组，在合同签订后5个工作日内完成所有租赁设备安装点位的实地勘测，勘查工作需结合洋河新区公安监控实际需求，对点位的地理环境、传输条件、供电保障、监控视野进行全维度勘测，形成要素完整、数据精准、规划科学的点位勘查报告。

（二）投标人中标后配套线路实施前需与采购人确认相应方案，实施过程中应从包括但不限于技术、管理等多个角度，确保实施质量高、整体过程平稳、时间快速。

## 六、项目实施组织与进度管控

制定详细的项目实施组织方案，明确团队各岗位分工及工作衔接机制；编制精细化项目进度计划，需将安装、调试、试运行等各环节进度细化到具体时间节点，制定节点管控措施、工期保障措施及跨环节衔接方案，确保30日内完成设备安装调试。

## 七、日常巡检与设备维护

1、设备日常巡检：制定完善的运维巡检制度，每周开展1次全点位巡检，巡检覆盖率100%，巡检完成后24小时内提交巡检报告。每月视频监控点完好率不低于97%。

2、线路日常巡检：每周1次，①线路物理状态：检查光纤无破损、弯折、老化，接头无松动、氧化，室外线路防护套管无脱落、破损，避免线路暴露或受外力破坏；②传输性能测试：每次巡检需用专业设备测试线路带宽、延迟（≤10ms）、丢包率（≤0.01%），确保符合视频数据实时回传需求，测试数据需留存记录。

## 八、故障响应与处置流程

1、发现故障（如线路断裂、接头故障）需立即标记位置，30分钟内反馈采购人，并启动应急预案（如切换备用线路保障视频传输）；建立7X24小时支撑服务，指定负责人，并配备专门通信渠道，保证服务热线畅通。

2、故障报修响应时间≤15分钟、2小时内到达故障现场，图像、视频监控故障在8小时内处理结束，电源故障在12小时内处理结束，故障修复率100%。采购人通知中标人途径不限于书面、电话、传真、网络等，采购人以任何一种方式通知，则视为中标人已接收响应并开始执行。

3、记录与报告管理：（1）每次巡检需填写线路巡检记录表，内容包括巡检时间、人员、线路状态、测试数据、问题及处理情况，由采购人对接人员签字确认；（2）每月5号前提交上月巡检报告，含巡检概况、故障统计、整改措施；每年度提交线路运维总结报告，分析线路损耗趋势，提出优化建议（如线路改道、设备升级）

## 九、数据安全与管理

- 1、服务期间所获取、产生的监控视频、图片、点位信息等所有数据归采购人所有，需建立数据全流程管控体系，对数据的存储、传输、调阅、备份进行严格管理；数据存储需采用加密方式，传输需符合公安视频网安全规范，调阅需建立审批、登记制度，严禁无关人员接触；制定完善的数据备份和完整性校验方案，定期对存储数据进行备份，备份介质专人管理、异地存放，数据迁移、更新后需及时进行完整性校验，确保数据无丢失、无损坏。

- 2、数据安全保障：处置涉及存储设备、数据传输的应急事件时，须由安全负责人全程监督，避免数据泄露、丢失或损坏；若需迁移数据，需提前制定数据迁移方案并报采购人同意，迁移过程中需进行数据备份；处置完成后需对数据完整性进行校验，确保数据完好；确保视频监控存储设备录像资料安全、录像时间连续，确保视频监控录像资料不流失、不得提供给无关人员调阅，录像资料不得流传。

## 十、保密管理

1、中标人需指定2名人员作为安全负责人，并加强安全保密教育和管理，服务期间所获取、产生的资料和数据应独立存储和分开管理，不得与其他项目混合存储。投标人需为其单位和员工造成的网络安全、数据泄露等事件，赔偿一切损失和负法律责任。

2、应做好相关人员的保密安全管理，服务期间所获取、产生的所有数据、资料归采购人所有。

3、项目人员不得向无关人员透露项目工作内容，不得在公共场合讨论项目敏感信息。

4、制定安全保密突发事件应急处置预案，涵盖数据泄露、设备被盗、网络攻击等场景，明确应急响应流程、责任人员及处置时限；发生安全保密突发事件（如数据泄露、设备丢失），中标人须立即启动预案，采取阻断泄露、追回设备、排查漏洞等措施，并在 30分钟内书面报告采购人；不得隐瞒事件情况，不得拖延处置，否则将加重追究责任。

## 十一、风险排查与预案制定

1、风险排查：结合每周全点位巡检，同步开展应急风险排查，重点排查设备安全、线路破损、电源隐患、平台对接异常等风险点，形成应急风险排查台账，每月随巡检报告同步提交采购人，对高风险点位需制定专项防控措施。

2、预案：中标人须在项目交付后（租赁的设备调试完毕经检验合格并交付使用）1个月内制定专项应急处置预案，涵盖设备故障、网络中断、存储异常、平台对接故障、极端天气影响等各类场景，针对不同场景明确具体的处置流程、操作规范、时限要求及责任人员，确保预案具备可落地性和可操作性。​

## 十二、应急处置与统筹管理

按照 “影响范围由大到小、重要程度由高到低”设定清晰合理的应急处置优先级：一级（核心存储设备故障、平台全面断联、大面积摄像头离线，影响50%以上监控点位）→二级（重点区域设备故障、局部网络中断，影响10%—50%监控点位）→三级（单个或少量非重点区域设备故障，影响10%以下监控点位）。

建立分级统筹的应急处置执行机制，一级事件需总指挥全程统筹，制定专项处置方案，协调各类资源开展处置；二级事件需技术统筹现场指导，确保处置流程规范、处置结果有效；三级事件由现场处置人员按流程处置；制定应急演练与预案优化方案，定期组织项目团队开展应急演练，演练完成后进行总结分析，针对预案中存在的问题及时修订完善，提升团队应急处置能力。

## 十三、验收要求及标准

（一）验收主体：采购人。

（二）验收时间：合同履行结束后，中标单位准备台账申请验收之日起三个工作日内采购人组织验收小组对本项目整体服务质量进行验收。

（三）验收标准：合格。

（四）验收程序、内容及履约：由验收小组按照招标文件、投标文件及合同对中标人履约情况进行验收。验收结束后，验收单由验收双方共同签署。履约验收的各项资料存档备查。

（五）采购人按照验收结果及合同约定的付款节点及时向中标人支付项目款。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规、规章等规定的违法违规情形的，采购人将及时报告本级财政部门。

## 十四、考核细则

洋河新区监控织密补盲（2025-1）项目考核办法

| 序号 | 项目 | 考核标准 | 考核办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常维护 | 每周开展1次全点位巡检，巡检覆盖率100%，巡检完成后24小时内提交巡检报告。 | 1.未按要求巡检的，每次扣200元。 2.未按要求提交巡检报告的，每次扣500元。 |
| 2 | 故障响应 | 1.提供7X24小时支撑服务，指定负责人，并配备专门通信渠道，保证服务热线畅通。 2.故障报修响应时间≤15分钟、2小时内到达故障现场，图像、视频监控故障在8小时内处理结束，电源故障在12小时内处理结束。 | 1.响应超时，每次扣100元。 2.图像、视频监控和电源故障处理超时，每次扣200元。 3.自修复时限届满后开始，每逾期24小时加扣500元，以此累计，直至故障修复。 |
| 3 | 数据安全保障 | 1.确保视频监控存储设备录像资料安全、录像时间连续。 2.确保视频监控录像资料不流失、不得提供给无关人员调阅，录像资料不得流传。 3.定期对设备进行安全检测，漏洞排查及修复。 | 1.每发现一次监控录像间断、图片不全，每次扣100元。 2.未及时修复网络安全漏洞的，每次扣1000元。 3.录像、图片外泄的，按本合同违约条款处理。 |
| 4 | 其他事项 | 1.按采购人的要求做好视频故障处理的管控。 2.按采购人的要求做好临时事项的服务保障工作。 3.项目服务过程中，甲方有权要求乙方撤换不称职的工作人员，乙方需在甲方要求的时间内完成替换，替换人员须具有与原人员能力相当或更高的资质和能力。 | 1.未按采购人要求配合服务工作，每次扣300元。 2.如人员无法在甲方要求的时间内替换，按每人每天200元扣款。 |

# 第五章 合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，投标人不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

采购单位（全称）：宿迁市公安局洋河新区分局 （以下简称甲方）

中标人（全称）：                         （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典（第三编合同）》等相关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就项目编号       的洋河新区监控织密补盲（2025-1）项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、合同内容

1.1 标的名称：洋河新区监控织密补盲（2025-1）项目

1.2 标的质量：合格

1.3 合同履行期限：租赁服务期及运行维护期三年，其中租赁的设备须在采购合同签订后30日内（不包含试运行及检验时间）安装调试完毕并进行试运行，试运行正常后采购人在3日内组织专业人员对试运行情况进行检验，检验合格后进入服务期及运行维护期（租赁服务期及运行维护期从设备安装调试检验合格之日起计算）。

1.4 产权要求：合同履行届满后，本项目后台存储设备、服务器(含应用软件)、布控球、无人机干扰器产权归采购人所有，其他前端设备产权归中标人所有。

1.5 服务地点：甲方指定地点

1.6 履行方式：按照招标文件和投标文件及合同约定履行，全面服从甲方工作安排及要求。

二、合同金额

1、乙方向甲方提供总价值为                  元（¥：      元）的标的（服务）。

2、合同价款已包含三年所有电费、三年所有维保费用，甲方不再另行支付。

三、款项支付

3.1款项的支付方式及进度安排

对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户或乙方数字人民币账户。

预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付；

进度款：第一次：设备安装调试检验合格，维护满一年后，支付至合同金额的35%；

第二次：设备安装调试检验合格，维护满两年后，支付至合同金额的60%；

第三次：设备安装调试检验合格，维护满三年后，支付至合同金额的100%。

注：1.在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，甲方可不适用预付款规定；2.若支付预付款，则首次进度款支付应扣除预付款；3.每次付款前采集汇总考核结果（详见考核办法），扣除应扣款项后据实支付。

四、服务内容

4.1需对洋河新区现有视频图像进行织密补盲，设备选型应严格执行国家或行业标准，选用成熟、主流、安全的设备和算法，确保接口统一、设施互通、数据可通过网络SDK协议或GB28181协议或ONVIF协议等协议接入公安现有的监控管理平台，实现设备统一调取、管理、运维等功能，满足甲方使用的需求。

4.2乙方确保整个系统与分局、市局使用的平台无缝对接，如遇平台调整，乙方要无偿配合调整。

4.3本次系统建成后可实现图片、视频存储周期，图片存储不低于12个月，视频存储不低于30天。

五、人员要求及物资配备

5.1乙方要组建不少于12人的服务团队，至少包含1名项目负责人、2名技术负责人、2名安全负责人，明确各环节对接人员，并将团队成员名单、联系方式、岗位职责提交至甲方备案，如中途调整团队成员，须提前一周以书面形式征求甲方意见（乙方须在合同签订后10个工作日内为本项目外出作业人员购置人身安全意外保险并将证明材料递交至甲方备案）。

5.2物资配备：乙方必须提供用于维护的多功能登高作业车不少于1辆，笔记本电脑不少于2台、工程检测仪不少于1套、数字万用表不少于1台、网络万用表不少于1台、人字型梯子不少于1个、电动螺丝刀不少于1个、线缆测试仪不少于1台、接地电阻测试仪不少于1台、高级电子、电信、电工工具箱不少于1套、穿线器不少于1只以及完成本工程安装、调试、检修和保养工作的相关配套工具。乙方提供的维护装备只能用于完成本项目维保需要，非经甲方同意，不得用于其他项目。乙方在维保过程中更换的设备，必须与甲方现使用的设备型号、技术规格相同或向上兼容，不得使用低配置的设备。

六、现场勘查与点位规划

6.1现场勘查：组建勘查小组，在合同签订后5个工作日内完成所有租赁设备安装点位的实地勘测，勘查工作需结合洋河新区公安监控实际需求，对点位的地理环境、传输条件、供电保障、监控视野进行全维度勘测，形成要素完整、数据精准、规划科学的点位勘查报告。

6.2乙方配套线路实施前需与甲方确认相应方案，实施过程中应从包括但不限于技术、管理等多个角度，确保实施质量高、整体过程平稳、时间快速。

七、日常巡检与设备维护

7.1设备日常巡检：制定完善的运维巡检制度，每周开展1次全点位巡检，巡检覆盖率 100%，巡检完成后24小时内提交巡检报告。每月视频监控点完好率不低于97%。

7.2线路日常巡检：每周1次，①线路物理状态：检查光纤无破损、弯折、老化，接头无松动、氧化，室外线路防护套管无脱落、破损，避免线路暴露或受外力破坏；②传输性能测试：每次巡检需用专业设备测试线路带宽、延迟（≤10ms）、丢包率（≤0.01%），确保符合视频数据实时回传需求，测试数据需留存记录；

八、故障响应与处置流程

8.1故障响应：发现故障（如线路断裂、接头故障）需立即标记位置，30分钟内反馈甲方，并启动应急预案（如切换备用线路保障视频传输）；建立7X24 小时支撑服务，指定负责人，并配备专门通信渠道，保证服务热线畅通。

8.2故障报修响应时间≤15分钟、2小时内到达故障现场，图像、视频监控故障在8小时内处理结束，电源故障在12小时内处理结束，故障修复率100%。甲方通知乙方途径不限于书面、电话、传真、网络等，甲方以任何一种方式通知，则视为乙方已接收响应并开始执行。

8.3记录与报告管理：（1）每次巡检需填写线路巡检记录表，内容包括巡检时间、人员、线路状态、测试数据、问题及处理情况，由甲方对接人员签字确认；（2）每月5号前提交上月巡检报告，含巡检概况、故障统计、整改措施；每年度提交线路运维总结报告，分析线路损耗趋势，提出优化建议（如线路改道、设备升级）

九、数据安全与管理

9.1服务期间所获取、产生的监控视频、图片、点位信息等所有数据归采购人所有，需建立数据全流程管控体系，对数据的存储、传输、调阅、备份进行严格管理；数据存储需采用加密方式，传输需符合公安视频网安全规范，调阅需建立审批、登记制度，严禁无关人员接触；制定完善的数据备份和完整性校验方案，定期对存储数据进行备份，备份介质专人管理、异地存放，数据迁移、更新后需及时进行完整性校验，确保数据无丢失、无损坏。

9.2数据安全保障：处置涉及存储设备、数据传输的应急事件时，须由安全负责人全程监督，避免数据泄露、丢失或损坏；若需迁移数据，需提前制定数据迁移方案并报甲方同意，迁移过程中需进行数据备份；处置完成后需对数据完整性进行校验，确保数据完好；确保视频监控存储设备录像资料安全、录像时间连续，确保视频监控录像资料不流失、不得提供给无关人员调阅，录像资料不得流传。

十、保密管理

10.1乙方需指定2名人员作为安全负责人，并加强安全保密教育和管理，服务期间所获取、产生的资料和数据应独立存储和分开管理，不得与其他项目混合存储。乙方需为其单位和员工造成的网络安全、数据泄露等事件，赔偿一切损失和负法律责任。

10.2应做好相关人员的保密安全管理，服务期间所获取、产生的所有数据、资料归甲方所有。

10.3项目人员不得向无关人员透露项目工作内容，不得在公共场合讨论项目敏感信息。

10.4乙方须制定安全保密突发事件应急处置预案，涵盖数据泄露、设备被盗、网络攻击等场景，明确应急响应流程、责任人员及处置时限；发生安全保密突发事件（如数据泄露、设备丢失），乙方须立即启动预案，采取阻断泄露、追回设备、排查漏洞等措施，并在 30 分钟内书面报告甲方；不得隐瞒事件情况，不得拖延处置，否则将加重追究责任。

十一、风险排查与预案制定

11.1风险排查：结合每周全点位巡检，同步开展应急风险排查，重点排查设备安全、线路破损、电源隐患、平台对接异常等风险点，形成应急风险排查台账，每月随巡检报告同步提交甲方，对高风险点位需制定专项防控措施。

11.2预案：乙方须在项目交付后（租赁的设备调试完毕经检验合格并交付使用）1个月内制定专项应急处置预案，涵盖设备故障、网络中断、存储异常、平台对接故障、极端天气影响等各类场景，针对不同场景明确具体的处置流程、操作规范、时限要求及责任人员，确保预案具备可落地性和可操作性。​​

十二、应急处置与统筹管理

按照“影响范围由大到小、重要程度由高到低”设定清晰合理的应急处置优先级：一级（核心存储设备故障、平台全面断联、大面积摄像头离线，影响50%以上监控点位）→二级（重点区域设备故障、局部网络中断，影响10%—50%监控点位）→三级（单个或少量非重点区域设备故障，影响10%以下监控点位）。

建立分级统筹的应急处置执行机制，一级事件需总指挥全程统筹，制定专项处置方案，协调各类资源开展处置；二级事件需技术统筹现场指导，确保处置流程规范、处置结果有效；三级事件由现场处置人员按流程处置；制定应急演练与预案优化方案，定期组织项目团队开展应急演练，演练完成后进行总结分析，针对预案中存在的问题及时修订完善，提升团队应急处置能力。

十三、验收要求及标准

13.1验收主体：甲方。

13.2验收时间：合同履行结束后，乙方准备台账申请验收之日起三个工作日内甲方组织验收小组对本项目整体服务质量进行验收。

13.3验收标准：合格。

13.4验收程序、内容及履约：由验收小组按照招标文件、投标文件及合同对乙方履约情况进行验收。验收结束后，验收单由验收双方共同签署。履约验收的各项资料存档备查。

13.5甲方按照验收结果及合同约定的付款节点及时向乙方支付项目款。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规、规章等规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十四、履约保证金

14.1按采购合同总价的 10 %收取。

14.2履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，乙方还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

支持和鼓励乙方使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，乙方如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的6%（应提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容详见江苏政府采购网“保险保函”模块。

14.3履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至乙方存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

14.4履约保证金退还的条件：具有验收合格相关证明材料。

履约保证金退还时间：甲方收到乙方退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，乙方不履行与甲方订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

十五、合同转包或分包

15.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

15.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

15.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

十六、甲乙双方权利与义务

16.1甲方的权利和义务

16.1.1乙方因自身原因导致合同无法继续履行，则视为乙方违约，甲方有权解除合同，并向乙方追偿损失。

16.1.2甲方告知不符合服务要求的内容和原因后，乙方应在甲方指定期限内完成整改，如不整改或整改后仍不符合要求的，甲方有权解除本合同。

16.1.3甲方应依照招标文件约定，向乙方提供技术服务所必须的信息、数据、资料。

16.1.4甲方应向乙方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由乙方负责。

16.1.5乙方未按本合同要求执行，甲方按照合同约定进行考核，考核结果以书面形式通知乙方项目负责人并签字确认，若乙方拒绝签字确认的，不影响甲方对乙方合同履行考核结果。

16.1.6甲方应及时向乙方支付合格服务标准的服务费用。

16.2乙方的权利和义务

16.2.1乙方对本项目的施工质量负责，严格按照相关国家、地方标准进行施工，要求项目施工质量达到合格以上。

16.2.2本项目涉及的施工、维护等工作，乙方要做好安全保护工作，造成人员伤亡、财产损失等，由乙方负责赔偿，若乙方不履行相应责任的，甲方有权从未支付的服务款项中进行扣除。

16.2.3因本项目设备设施造成第三者人身伤亡和财产损失，由乙方先行承担相关费用，乙方有权向侵权人员追偿责任。

16.2.4乙方应严格执行项目服务计划，依照招标文件的约定交付服务成果，乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，符合招标文件技术参数相关要求。在施工工期内以及维保期内乙方应对由于设计、工艺、材料或安装施工的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

16.2.5在维保期内出现故障抵达现场不能现场修复的，必须用同类、同型号产品或功能性能效果高于原产品进行替换，保证信息畅通。

16.2.6自合同签订之日起，乙方需负责本合同涉及的所有设备（含配套管线）的维护保养等工作，甲方不提供任何配件，所有软件、硬件均由乙方自行负责维护。因乙方维护不当造成的损失由乙方自行负责。

16.2.7严禁违反“保密协议”的相关规定：擅自保留或外传涉及本系统的所有合同、文档、方案、图纸（包括复印件、电子文档）等资料；未经甲方许可，不得将涉及本系统的任何资料透露给与本协议无关的任何人员，不得对保密信息进行拷贝或抄写；未经甲方许可，不得使用、转让或处理系统中的声音、图像和数据等信息，且不得向除甲方以外的任何单位和个人（即第三方）提供设备和系统中保存的有关信息。违反上述情况的由乙方承担 5000元/次罚款且甲方有权追究乙方相应的法律责任。

16.2.8若乙方履行本合同确需甲方配合或协调的，应事先向甲方提出书面说明并清晰、完整地列明甲方需配合的事项及时间要求等内容，经甲方书面同意后，甲方依约定完成配合或协调事项；否则，甲方无须向乙方提供任何配合或协助，乙方亦不能以此为由要求甲方承担任何责任或主张减轻或免除自己任何责任。

16.2.9法律法规规定的以及本合同项下的其他权利义务。

十七、违约责任

17.1甲方有权对乙方服务情况进行督查和考核。履约期间，乙方中断服务的，甲方有权解除合同。

17.2除不可抗力外，如果乙方不能在施工工期内完成合同约定的内容，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的5‰计算，最高限额为本合同总价的10%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同。

17.3乙方没有提供合同约定的设备，或提供的设备型号、规格和性能与合同约定的不符，或设备性能不能满足甲方规定的要求，经甲方书面催告仍不能按时履行或提供的替代设备或设备性能达不到甲方要求，导致合同无法履行的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿全部损失、扣除全部履约保证金。

17.4除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之一计算，最高限额为应付款项的5‰；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权要求甲方支付违约金。

17.5任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失。

17.6因相关法律法规、部门规章、重大政策性文件等调整，导致本合同内容无法正常履行，甲方可直接书面通知乙方解除本合同。

17.7如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

十八、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

十九、项目所有权

19.1维保期内，未经甲方同意，乙方不得私自泄露、转让、抵押给第三方使用。

19.2乙方承担质保的运营维护责任，需自行完成系统故障排除、系统设备维护，确保系统长期稳定运行，满足甲方实际需要。

二十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

二十一、保密义务

甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在合同中约定。

二十二、合法权益补偿机制

在履约过程中因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成乙方合法权益受损的，甲方依据实际情况对乙方进行补偿救济。

二十三、不可抗力事件处理

23.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

23.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

23.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

二十四、产品包装要求

乙方所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。

二十五、解决争议的方法

双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，向宿迁仲裁委员会提起仲裁。

二十六、合同生效及其它

26.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

26.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关条文执行。

26.3本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：

联系电话：                              联系电话：

签订日期：      年    月   日           签订日期：      年    月   日

附件：考核细则

依据政府采购合同文件要求，明确乙方的权利和义务，保障本项目工作。对乙方进行定期考核，细则如下：

洋河新区监控织密补盲（2025-1）项目考核办法

| 序号 | 项目 | 考核标准 | 考核办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常维护 | 每周开展1次全点位巡检，巡检覆盖率100%，巡检完成后24小时内提交巡检报告。 | 1.未按要求巡检的，每次扣200元。 2.未按要求提交巡检报告的，每次扣500元。 |
| 2 | 故障响应 | 1.提供7X24小时支撑服务，指定负责人，并配备专门通信渠道，保证服务热线畅通。 2.故障报修响应时间≤15分钟、2小时内到达故障现场，图像、视频监控故障在8小时内处理结束，电源故障在12小时内处理结束。 | 1.响应超时，每次扣100元。 2.图像、视频监控和电源故障处理超时，每次扣200元。 3.自修复时限届满后开始，每逾期24小时加扣500元，以此累计，直至故障修复。 |
| 3 | 数据安全保障 | 1.确保视频监控存储设备录像资料安全、录像时间连续。 2.确保视频监控录像资料不流失、不得提供给无关人员调阅，录像资料不得流传。 3.定期对设备进行安全检测，漏洞排查及修复。 | 1.每发现一次监控录像间断、图片不全，每次扣100元。 2.未及时修复网络安全漏洞的，每次扣1000元。 3.录像、图片外泄的，按本合同违约条款处理。 |
| 4 | 其他事项 | 1.按甲方的要求做好视频故障处理的管控。 2.按甲方的要求做好临时事项的服务保障工作。 3.项目服务过程中，甲方有权要求乙方撤换不称职的工作人员，乙方需在甲方要求的时间内完成替换，替换人员须具有与原人员能力相当或更高的资质和能力。 | 1.未按甲方要求配合服务工作，每次扣300元。 2.如人员无法在甲方要求的时间内替换，按每人每天200元扣款。 |

第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标函

二、法人授权书

三、开标一览表

四、分项报价表

五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

六、关于符合本国产品标准的声明函

七、技术响应偏离表

八、项目组人员

九、企业业绩

十、投标所需其他材料

## 一、投标函

投标函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为（项目编号）的（项目名称）的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。

投标人名称：           （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

## 二、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号） 号    （项目名称）   项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 三、开标一览表

投标人全称(CA公章) ：投标人名称

采购项目编号：

采购项目名称：

采购包名称：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 元 |

日期：     年     月     日

## 四、分项报价表

分项报价表

| 设备租赁费用三年报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格.型号 | 制造商名称 |  | 产地 |  | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 高清球机（含电源、支架等、256GB存储卡） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 监控摄像机（含镜头、护罩、支架、电源等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 补光灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 300万卡口抓拍单元（含电源、支架等、32GB存储卡） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 补光灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 闪光灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 横臂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 杆件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 杆件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 杆件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 控制箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 施工辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 网络存储设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 3.5寸企业级硬盘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 校时服务器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备租赁费用三年报价 |  |  | ￥ |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该项目提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务费用名称 |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价（元/年） |  | 合价（元） |  |
| 16 | 机柜托管服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 公安视频网专线传输服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 维保费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 电费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务报价 |  |  | ￥ |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  |  | ￥ 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投设备租赁费、设备安装调试费、设备维护费、线路铺设、检修及维护费、三年电费、人工费、材料费、机械费、施工作业人员及维保人员人身安全保险费、机器设备第三者责任保险费、售后服务费、验收费、税金以及交付使用过程中涉及的其他一切费用。

2.“分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，投标人未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  采购编号为（采购编号），        项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.符合报价折扣情形的请将此函填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。

3.对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，投标人自行勾选承接企业的企业规模类型。

残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）采购编号为（采购编号），          项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

备注：1.非残疾人福利性单位不需提供此函。

2.符合报价折扣情形的请将此函填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。

## 六、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：      年   月   日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

## 七、技术响应偏离表（技术参数响应）

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏离情况 （正偏离、负偏离、无偏离） | 偏离内容及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1.针对采购需求中的实质性要求（“★”内容），投标人须做出明确响应。采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术响应偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列明的，作无效响应处理。

2.对采购需求的其它非实质性要求，投标人应在此表中逐条列出响应及偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离），采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，若《技术响应偏离表》与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，未按要求提供证明材料或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项，按负偏离进行扣分处理。

## 八、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如投标人中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按采购文件要求附相关人员证书。

## 九、企业业绩

投标人自   年   月   日以来承担

类似项目业绩一览表

| 序 号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同主要标的 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

## 十、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。