竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320115-NJYP-C2026-0014 项目名称：江宁街道住宅小区电梯维护保养项目

采购人：南京市江宁区人民政府江宁街道办事处

采购代理机构：南京永平建设项目管理有限公司

二○二六年六月

目录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  供应商须知	6

一、总    则	7

二、磋商响应文件编制	7

三、磋商响应文件的提交	11

四、磋商	11

五、质疑和投诉	16

第三章 磋商评审标准	18

第四章 采购需求	22

第五章 合同主要条款及格式	29

第六章 磋商响应文件格式	29

附件一、磋商申请及声明格式	35

附件二、法定代表人授权委托书格式	36

附件三、磋商报价表	37

附件四、对第一章磋商邀请中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件作出的书面承诺书	38

附件五、第一章磋商邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；	39

附件六、分项报价明细表	39

附件七、商务条款偏离表	39

附件八、技术条款偏离表	41

附件九、供应商项目业绩及人员情况表	41

附件十、中小企业声明函格式	43

附件十一、无重大违法记录声明格式	44

附件十二、安全生产责任承诺书	44

附件十三、残疾人福利性单位声明函	45

附件十四、属于监狱企业的证明文件	45

附件十五、节能产品认证文件	45

附件十六、环境标志产品认证文件	46

附件十七、进口产品转让技术、消化吸收再创新方案	46

附件十八：磋商供应商认为需提供的其他资料	46

附件十九：服务方案文件(格式自拟)	46

第七章 供应商中标后需要提交核验的资料	47

第一章  竞争性磋商公告

江宁街道住宅小区电梯维护保养项目的潜在供应商应在江苏省政府采购交易系统“苏采云系统”获取竞争性磋商文件，并于2026年7月10日9时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320115-NJYP-C2026-0014

项目名称：江宁街道住宅小区电梯维护保养项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：58.38万元

最高限价：55.60万元，供应商的磋商报价（第一轮、第二轮）均不得超出采购预算及采购最高限价。

采购需求：江宁街道住宅小区电梯维护保养项目，为便于电梯维保管理，提高应急响应效率（发生电梯困人紧急情况等，确保维保人员10分钟内抵达现场），具体详见附表

| 标段名称 | 所属片区 | 电梯维保台数 | 最高限价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 滨江安置房（海棠园、樱花园、蔷薇园、松竺园、丁香园、石榴园）电梯维护保养项目 | 滨江安置房江宁片区 | 139 | 55.60 |  |

注：本项目为原江宁街道住宅小区电梯维护保养项目的分包3，已被确定为分包1、分包2、分包4的成交供应商的，此次采购项目将不再被推荐为成交候选人。

合同履行期限：服务期一年。（若遇上级政府政策调整等因素，要求终止第三方服务的，采购人与供应商予以合同解除。）

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力(请提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明)。

2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定，提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，其中不适用信用承诺的情形：

①供应商被列入严重失信主体名单；

②被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

③其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位），本项目按照以下方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（三）本项目的特定资格要求：供应商须具备有效期内的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯B级及以上资质）或有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目涵盖：电梯安装（含修理）】（提供有效证书扫描件上传至响应文件中）。

三、获取采购文件

时间：自竞争性磋商公告发布之日起5个工作日

地点：江苏省政府采购交易系统“苏采云系统”

方式：在“江苏政府采购网”免费下载。供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

磋商文件费用：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2026年7月10日9时30分（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

- 开启

时间：2026年7月10日9时30分（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日内

- 其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传磋商响应文件。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。

2.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云系统”用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云系统”上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云系统”目前仅支持“苏采云系统”下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云系统”的网络地址和方法：“苏采云系统”的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）竞争性磋商文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云系统”--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云系统”，供潜在供应商下载或者查阅。

3.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以原件扫描盖章件形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 ‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，原件扫描件上传至磋商响应文件中一并提交。

供应商诚信档案注册登记，按以下程序进行：

（1）进入“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“南京政府采购供应商诚信档案”图标，或直接输入访问地址，在用户登录界面点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写《南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表》，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

（3）系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

（3）供应商被“信用中国”、“中国政府采购网”网站列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（4）供应商未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

5.竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商（谈判）失败，供应商自行承担其后果。

6.采购人不组织现场踏勘，供应商如需踏勘现场可自行联系采购人。

7.本项目的招标代理费由成交供应商支付，具体详见竞争性磋商文件。

八、凡对本次采购提出疑问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：南京市江宁区人民政府江宁街道办事处

单位地址：南京市江宁区滨江开发区盛安大道739号

联系人：李主任

联系电话：025-86199665

2.采购代理机构信息

单位名称：南京永平建设项目管理有限公司

单位地址：南京市江宁区万泰路39号宸泰科技大厦泰楼（杭州银行旁）七楼

联系人：王工

联系电话：025-52166105-8029

3.项目联系方式

项目联系人：王工

电话：025-52166105-8029

第二章  磋商供应商须知

| 序号 | 项 目 |  | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 |  | JSZC-320115-NJYP-C2026-0014 |  |
| 2 | 项目名称 |  | 江宁街道住宅小区电梯维护保养项目 |  |
| 3 | 采购代理机构 |  | 南京永平建设项目管理有限公司 |  |
| 4 | 采购代理机构地址 |  | 南京市江宁区万泰路39号宸泰科技大厦泰楼（杭州银行旁）七楼 |  |
| 5 | 磋商文件获取方法 |  | 在“江苏政府采购网”免费下载。供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。 |  |
| 6 | 最高限价 |  | 55.60万元，供应商的磋商报价（第一轮、第二轮）均不得超出采购预算及采购最高限价。 |  |
| 7 | 踏勘现场 |  | 采购人不组织现场踏勘，供应商如需踏勘现场可自行前往。 |  |
| 8 | 磋商有效期 |  | 磋商之日起30天 |  |
| 9 | 响应性文件提交信息 | 时间 | 2026年7月10日9时30分（北京时间） |  |
|  |  | 地点 | 江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。 |  |
| 10 | 磋商 信 息 | 时间 | 2026年7月10日9时30分（北京时间） |  |
|  |  | 地点 | 江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。 |  |
| 11 | 联系 事 项 | 采购人 | 联系人 | 李主任 |
|  |  |  | 联系电话 | 025-86199665 |
|  |  | 采购代理机构 | 联系人 | 王工 |
|  |  |  | 联系电话 | 025-52166105-8029 |

一、总    则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加磋商竞争，并符合磋商文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “服务”指本磋商文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

参加磋商的中小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。其他详磋商文件“第三章 评标标准”。

4、参加磋商费用

4.1采购的最小单位是包。采购服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；采购服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.2 为简化招标代理费支付流程，已将本次采购招标代理费计入最高限价中，此费用由成交供应商直接向采购代理公司支付。招标代理费以各分包中标金额为基数，按招标代理服务收费管理办法计价格[2002]1980号收费标准的70%执行，费用不足3000元的，按3000元收取。由成交供应商承担，该费用不单独计列，已综合考虑计入供应商的磋商报价中。

5、本项目不接受联合体投标，本项目不允许转包或分包。

二、磋商响应文件编制

6、磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。磋商响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 供应商应在电子磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

6.5 信用承诺形式：政府采购供应商应当以原件盖章形式向政府采购监管部门、采购人或政府采购代理机构作出信用承诺(格式见附件)。

6.6 信用承诺应用：在政府采购活动中，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的盖章扫描件形式的承诺书，不再需要提供以下证明材料:

（1）符合国家相关规定的财务状况报告;

（2）依法缴纳税收的证明材料;

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料;

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料;

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料;

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

7、磋商响应文件的组成

7.1供应商应当根据磋商文件要求编制电子响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。电子磋商响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。（电子响应文件按竞争性磋商文件要求签署、盖章或加盖电子公章）

7.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的竞争性磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的竞争性磋商文件为准。

7.3 磋商响应文件的商务部分

商务部分是证明供应商有资格参加磋商和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效。

（1）★磋商申请及声明；

（2）★法定代表人授权委托书；

（3）★磋商报价表；

（4）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

注：本表打印时间必须在竞争性磋商文件发布之日起至提交响应文件截止日前。

（5）第一章磋商邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的资格条件证明文件；

（6）第一章磋商邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（7）★分项报价明细表；

（8）★商务条款偏离表；

（9）★中小企业声明函；

（10）★无重大违法记录声明；

（11）安全生产责任承诺书；

（12）残疾人福利性单位声明函（如有）；

（13）属于监狱企业的证明文件（如有）；

（14）节能产品认证文件（如有）；

（15）环境标志产品认证文件（如有）；

（16）进口产品转让技术、消化吸收再创新方案（如有）；

（17）磋商供应商认为需提供的其他商务资料；

（18）法定代表人参加磋商的，提供法定代表人身份证原件扫描件上传；授权委托代理人参加磋商的，提供本人有效身份证原件扫描件上传至磋商响应文件。

7.4 磋商响应文件的技术部分

（1）技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，以及对磋商报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

（2）若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

（3）提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

（4）磋商响应文件应按照磋商文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加★项目不得有缺失或无效：

①★服务方案；

②★技术条款偏离表；

③★磋商供应商实施本项目拟投入的专业人员一览表；

④磋商供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.5 磋商响应文件的价格部分

（1）价格部分是对磋商货物及服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。在验收过程中，如发现有漏项、缺件，磋商方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的最终磋商报价中。

（3）供应商应以表格形式详细说明服务的价格构成，以及价格构成各项因素的单价和总价。供应商系中小企业（含中型、小型、微型企业），并由本企业提供服务的，须在《磋商报价表》、《磋商分项报价表》中注明。

（4） 《磋商报价表》须加盖单位公章上传在磋商响应文件中。

（5）报价应包含完成采购项目服务内容的所有一切费用。磋商供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（6）政府采购提倡公平竞争，反对盲目压价参与磋商，任何盲目压价和低于成本报价将会被拒绝。

根据关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知（财库〔2026〕2号），采购人明确，政府采购评审中评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

供应商的磋商报价（第一轮、第二轮均不得超出采购预算及采购最高限价），超过最高限价的其响应文件将被作为无效响应处理，根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（财库〔2026〕2号），采购人明确，政府采购评审中，供应商的磋商报价（二轮报价即为最后报价）低于最高限价的65%时，磋商小组将对该供应商发起答疑澄清，供应商须作出书面说明并提供相关证明材料【需包含成本明细说明】。提供证明材料后，磋商小组将对证明材料进行论证。未提供证明材料或者供应商提供的证明材料【需包含成本明细说明】不能证明其报价合理性，则磋商小组或采购人应当将其作为无效响应处理。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。

投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，要求供应商于苏采云系统中提交最后报价。如供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价，将作无效响应处理。

8、磋商保证金：本项目不收取保证金。

三、磋商响应文件的提交

9、磋商响应文件的密封和提交

9.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

9.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第14.5条规定做无效响应处理。

9.3 有下列情形之一的电子磋商响应文件将拒收：

（1）在磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间之后上传送达的。

10.电子响应文件的撤回和修改

10.1 电子响应文件的撤回

（1）供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

（2）供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

10.2 响应文件的修改

（1）供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

（2）提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

10.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

11、诚实信用

11.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

11.2 供应商不得以向工作人员、磋商委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

四、磋商

12. 电子响应文件解密

12.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

13  磋商组织

13.1 在提交磋商响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和平台组织磋商小组与供应商进行磋商。

13.2 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

14  磋商程序

14.1 磋商响应文件审查分为资格审查和符合性审查

14.1.1资格审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，磋商小组对磋商响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

14.1.2 符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对磋商响应文件进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

14.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

14.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份磋商响应文件是否实质性响应了竞争性磋商文件的要求。实质性响应的磋商响应文件应该是与竞争性磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。如果磋商响应文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

所谓重大偏离或保留是指与竞争性磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与竞争性磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定磋商响应文件的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

14.3.1 磋商小组所有成员集中与所有通过资格条件审查、符合性审查通过的供应商就竞争性磋商采购项目的商务和价格进行磋商，本次磋商原则将采用二轮报价的形式。供应商提供最终报价的方式：磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖电子公章。提交最后报价的供应商不得少于3家，最后报价是供应商磋商响应文件的有效组成部分。

14.3.2 磋商小组制定一个符合采购人要求的最优方案，或直接根据响应性文件要求所有供应商在规定时间内作最后报价。

14.4评审过程中的澄清

14.4.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对全部供应商都作澄清要求。

14.4.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为磋商响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

14.4.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

14.4.4 磋商响应文件报价出现前后不一致的，除竞争性磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

(3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评标委员会将按上述修正错误的方法调整磋商响应文件中的磋商报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则将被拒绝。

14.5 出现下列情形之一的磋商响应文件按照无效处理：

如果磋商响应文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密磋商响应文件；

（2）供应商未按照竞争性磋商文件要求上传磋商响应文件；

（3）磋商响应文件未按竞争性磋商文件要求签署、盖章或加盖电子公章的；

（4）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的磋商响应文件或者最后报价；

（5）不具备竞争性磋商文件中规定资格要求的；

（6）磋商总价超出采购项目预算或者最高限价的；供应商的每一轮报价均超出最高限价的；

（7）未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

（8）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在评审时间内提供说明，必要时提交相关证明材料加盖公章上传。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理；

（9）磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）不符合法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。

14.6有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的ip地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的（待系统供应商核查，以核查结果为准）；

14.7出现下列情形之一的磋商终止，无成交供应商：

（1）在磋商过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足2家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

15、评审方法和标准。

采用综合评分法。即磋商响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照磋商评审因素的量化指标评审得分最高的磋商供应商为成交候选人的磋商方法。具体评分标准详见磋商文件“第三章 评标标准”。

16、确定成交供应商

磋商小组对质量和服务均能满足竞争性磋商文件实质性要求的供应商，综合比较与评价后，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的并列。磋商响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。本项目为原江宁街道住宅小区电梯维护保养项目的分包3，已被确定为分包1、分包2、分包4的成交供应商的，此次采购项目将不再被推荐为成交候选人。

17．编写磋商报告

磋商委员会根据全体磋商成员签字的原始评标记录和评标结果编写磋商报告或由苏采云系统签章生成的磋商报告。

18. 成交通知书

18.1 （1）供应商在中标(成交)后，应按竞争性磋商文件要求，将前述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标(成交)通知书。

（2） 成交供应商确定后将在江苏政府采购网网站进行公示，公示期为1个工作日，公示结束后向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

（3） 在投标有效期期满之前,采购人将以书面形式通知成交供应商，并确认其磋商响应已被接受。

18.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。

18.3 成交通知书发出后，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。

18.4 采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

18.5 所有磋商响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购代理机构均不退回。

19、签订合同

19.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和磋商响应文件作实质性修改。

19.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

19.3 成交通知书发出后，采购人改变成交结果或拒绝签订合同的，应至少向成交供应商支付与磋商保证金相等的补偿金，以及供应商为参加磋商所发生的有关费用和双方商定的其他补偿，并承担相应的法律责任。

19.4 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

19.5 政府采购合同履行中，经双方协商一致，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

五、质疑和投诉

20、质疑

20.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

20.2 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人。

20.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

20.4质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对竞争性磋商文件提出质疑的，应自供应商获得竞争性磋商文件之日起计算，且应当在提交磋商响应文件截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对成交结果提出质疑的，自成交结果公告之日起计算。

20.5 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

20.6 采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

21. 投诉

质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

22、诚实信用

22.1供应商之间不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

22.2供应商不得以向采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

22.3供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

22.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

第三章 磋商评审标准

一、采用综合评分法。即磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照磋商评审因素的量化指标评审得分最高的磋商供应商为成交候选人的磋商方法。本项目为原江宁街道住宅小区电梯维护保养项目的分包3，已被确定为分包1、分包2、分包4的成交供应商的，此次采购项目将不再被推荐为成交候选人。

二、综合评分法评审评分细则

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 （30分） | 本项目采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最终磋商报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/最终磋商报价)×30（小数点保留两位） 注：供应商的磋商报价（第一轮、第二轮均不得超出采购预算及采购最高限价），超过最高限价的其响应文件将被作为无效响应处理，根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（财库〔2026〕2号），采购人明确，政府采购评审中，供应商的磋商报价（二轮报价即为最后报价）低于最高限价的65%时，磋商小组将对该供应商发起答疑澄清，供应商须作出书面说明并提供相关证明材料【需包含成本明细说明】。提供证明材料后，磋商小组将对证明材料进行论证。未提供证明材料或者供应商提供的证明材料【需包含成本明细说明】不能证明其报价合理性，则磋商小组或采购人应当将其作为无效响应处理。 | 30 |
| 2 | 服务方案（54分） | 1、针对本项目制定培训计划： （1）培训计划详细全面，可行性、针对性强，有不同于其他人的新颖思路的，得9分； （2）培训计划的全面性、可行性基本合理，基本符合项目的实际情况的，得7分； （3）培训计划全面性基本合理、但缺乏针对性的，得5分； （4）培训计划全面性及针对性均不合理，含糊不清的得3分； （5）未提供不得分。 | 9分 |
|  |  | 2、项目服务体系； （1）服务体系流程完整、科学、可行，各类体系制度健全规范、明确的得9分； （2）服务体系流程较完整、科学、可行，各类体系制度较健全规范、明确的得7分； （3）服务体系内容简单，体系制度规划简单的得5分； （4）服务体系不齐全或不合理，体系制度规划不科学、不可行的不得3分； （5）未提供不得分。 | 9分 |
|  |  | 3、维修管理制度： （1）维修管理制度全面性及针对性科学合理，切合实际得9分； （2）维修管理制度全面性及针对性较科学合理，切合实际得7分； （3）维修管理制度不全或不完善，流程不健全，且针对性不强得5分； （4）维修管理制度全面性及针对性均不合理，含糊不清的得3分； （5）未提供不得分。 | 9分 |
|  |  | 4、电梯维保质量控制方案： （1）电梯维保质量控制方案健全，超越采购人要求，流程信息清晰，具备可操作性的得9分； （2）电梯维保质量控制方案基本符合采购人要求，但对本项目针对性不强的得7分； （3）电梯维保质量控制方案基本符合采购人要求，但内容不完备、不健全，对本项目针对性不强的得5分； （4）电梯维保质量控制方案不全，不符合采购人要求或内容含糊不清，和本项目实际情况不吻合的得3分； （5）未提供不得分。 | 9分 |
|  |  | 5、突发事件应急处理预案： （1）突发事件应急处理预案完备健全，对本项目针对性强，具有实际可操作性的得9分； （2）突发事件应急处理预案基本完备，但对本项目针对性不强的得7分； （3）有突发事件应急预案，但内容不完备、不健全，对本项目针对性不强的得5分； （4）突发事件应急处理预案的内容含糊不清，和本项目实际情况不吻合的得3分； （5）未提供不得分。 | 9分 |
|  |  | 6、安全保证措施: （1）安全保证措施内容全面合理，可行性高、完整性全面的得9分； （2）安全保证措施内容明确，可行性较高、完整性较全面的得7分； （3）安全保证措施内容简单，可行性较不明确、完整性不全面的得5分； （4）安全保证措施内容含糊不清或和本项目不吻合的得3分； （5）未提供不得分。 | 9分 |
| 3 | 技术力量及人员配备 | 1、供应商拟投入的驻点维保人员至少2人，具有中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证（电梯操作证（T）证），满足得基本分2分，在此基础上每多提供1人得1分，此项最高得4分。 注：以上须提供证书及近三月（2026年3月至2026年5月）内任意一个月供应商为其缴纳的社保证明（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，且加盖社保中心或社保中心参保缴费明电子专用章）。未提供或提供不完整不得分。 2、人员配备：承诺驻点维保人员工作日每日在岗满6小时及以上得 3 分，否则不得分。须提供对应承诺书，未提供或资料不全不得分。 | 7分 |
| 4 | 业绩 | 2021年5月1日以来，供应商承担过电梯维保项目的，提供一个得3分,本项最高9分。（提供合同原件扫描件上传至响应文件中，合同须能反映相关信息，否则视为未提供） | 9分 |

三、说明

1、评审评分标准涉及到的所有材料需按要求提供相应的证明材料盖章扫描上传至磋商响应文件中，未按要求提供的均不得分。提供的证明材料必须真实可靠，如发现弄虚作假者，将向政府采购管理部门汇报，将供应商列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

2、政策功能：

2.1 本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

2.2 中小企业（含小型、微型企业）应当符合以下条件：

（1）供应商为中小企业，且符合中小企业划分标准（中小企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）文认定），但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.3 监狱和戒毒企业

监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。

2.4 残疾人福利性单位

残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

2.5 监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.6 价格扣除

2.6.1 对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.6.2小微企业价格扣除：本项目专门面向中小企业采购，评审时，采购人对小微企业的报价不给予价格扣除；本项目不允许中型企业向一家或者多家小微企业分包，采购人对中型企业的报价不给予价格扣除。

第四章  采购需求

一、项目名称

江宁街道住宅小区电梯维护保养项目

二、项目概况

1、维保范围：江宁街道住宅小区电梯维护保养项目，为便于电梯维保管理，提高应急响应效率（发生电梯困人紧急情况等，确保维保人员10分钟内抵达现场），具体详见附表

| 标段名称 | 所属片区 | 电梯维保 台数 | 最高限价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 滨江安置房（海棠园、樱花园、蔷薇园、松竺园、丁香园、石榴园）电梯维护保养项目 | 滨江安置房江宁片区 | 139 | 55.60 |  |

2、维保标准：实施日常维护保养后的电梯应当符合国家《电梯维修规范》等电梯安全技术规范的相关规定。

3、维保服务时间：服务期一年。若遇上级政府政策调整等因素，要求终止第三方服务的，采购人与供应商予以合同解除。

三、电梯保养内容

1、按照国家《电梯日常维护保养规则》完成半月、月、季度、半年、年保养项目，并做好维护保养记录。

2、主要服务内容

1）日常维护保养：严格按照国家相关技术规范，每15天进行一次常规保养，每季度、半年、年度进行全面检查与调试，确保电梯机械部件润滑良好、安全装置灵敏可靠、电梯运行稳定。

2）应急救援与故障处理：建立24小时值班制度，确保接到困人报警后10分钟内抵达现场实施救援；一般故障修复不超过2小时，需更换配件的一般性故障不超过24小时。

3）年度检验配合：负责电梯年度自检，配合市场监督管理部门特检院完成年度强制检验，确保电梯一次性通过年检。

四、日常维护保养费用

1、 日常维护保养费含税含电梯责任险。

2、不包括以下费用：

1）对于此前为非供应商保养的电梯，供应商交接检查后提出需整改的费用；

2）属国家规定的为电梯进行改造、重大维修工作所需要的材料和人工费用；

3）支付给国家特种设备检验机构的电梯检验费用。

3、在维护保养期间，电/扶梯零部件自然损坏且其单件更换费用在400元以下（含400元）的，由供应商免费更换,包含灯管等易损件以及导轨齿轮油（附件2：400元以内由供应商免费更换的电梯易损件配件、包限价材料清单明细表）。如单件更换费用在400元以上的，则由采购人承担全额。对于一些重大维修或者当国家有关安全标准的规定发生改变需增减安全装置例如：主机轴承更换、主机更换、钢丝绳更换、轿厢起吊等非日常维护工作，在采购人和供应商签订相关更换或者维修协议并由采购人支付所需费用后，由供应商完成。如电梯浸水，则浸水部分无质保期，损坏的材料及其更换或修理之费用由采购人承担。工作量（包括材料用量）必须由采购人人员事先核定确认。

附件一：电梯型号层数清单

| 标段名称 | 台数（台） | 安置房 | 电梯型号层数清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交付时间 | 设备 类型 | 产品型号 | 主要技术参数 | 台数（台） |
| 滨江安置房（海棠园、樱花园、蔷薇园、松竺园、丁香园、石榴园）电梯维护保养项目 | 139 | 海棠园（40台） | 2018年1月 | 客梯 | XO-REZO | 楼层站18层17站，载重800kg，速度1.75m/s | 2 |
|  |  |  |  | 客梯 | XO-REZO | 楼层站19层19站，载重800kg，速度1.75m/s | 18 |
|  |  |  |  | 客梯 | XO-REZO | 楼层站18层17站，载重1000kg，速度1.75m/s | 2 |
|  |  |  |  | 客梯 | XO-REZO | 楼层站19层19站，载重1000kg，速度1.75m/s | 18 |
|  |  | 樱花园（16台） | 2018年1月 | 客梯 | XO-REZO | 楼层站19层17站，载重800kg，速度1.75m/s | 2 |
|  |  |  |  | 客梯 | XO-REZO | 楼层站19层19站，载重800kg，速度1.75m/s | 6 |
|  |  |  |  | 客梯 | XO-REZO | 楼层站19层17站，载重1000kg，速度1.75m/s | 2 |
|  |  |  |  | 客梯 | XO-REZO | 楼层站19层19站，载重1000kg，速度1.75m/s | 6 |
|  |  | 蔷薇园（26台） | 2022年7月 | 客梯 | 曳引式电梯/MAX-E | 楼层站19层17站，载重825kg，速度1.75m/s | 4 |
|  |  |  |  | 客梯 | 曳引式电梯/MAX-E | 楼层站19层19站，载重825kg，速度1.75m/s | 9 |
|  |  |  |  | 客梯 | 曳引式电梯/MAX-E | 楼层站19层17站，载重1050kg，速度1.75m/s | 4 |
|  |  |  |  | 客梯 | 曳引式电梯/MAX-E | 楼层站19层19站，载重1050kg，速度1.75m/s | 9 |
|  |  | 松竺园（16台） | 2024年7月24日 | 客梯 | XO-REZ0II | 楼层站14层14站，载重800kg，速度1.75m/s | 2 |
|  |  |  |  | 客梯 | XO-REZ0II | 楼层站21层21站，载重800kg，速度1.75m/s | 6 |
|  |  |  |  | 客梯 | XO-REZ0II | 楼层站14层14站，载重1000kg，速度1.75m/s | 2 |
|  |  |  |  | 客梯 | XO-REZ0II | 楼层站21层21站，载重1000kg，速度1.75m/s | 6 |
|  |  | 丁香园（14台） | 2024年7月24日 | 客梯 | XO-REZ0II | 楼层站27层27站，载重800kg，速度1.75m/s | 7 |
|  |  |  |  | 客梯 | XO-REZ0II | 楼层站27层27站，载重1000kg，速度1.75m/s | 7 |
|  |  | 石榴园（27台） | 2013年4月 | 客梯 | 曳引式电梯 | 楼层站12层12站，载重825kg，速度1.0m/s | 27 |

附件2：400元以内（含400元）由乙方免费更换电梯易损件配件、包限价材料清单明细表。

| 序号 | 名称规格 | 序号 | 名称规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门机皮带 | 17 | 门联动钢索 |
| 2 | 门机随行链 | 18 | 厅门对重钢索 |
| 3 | 厅门复位弹簧 | 19 | 门滑轮 |
| 4 | 主轨靴衬 | 20 | 数字板 |
| 5 | 轿顶照明 | 21 | 轿厢用防震橡皮 |
| 6 | 地坑照明 | 22 | 箱内风扇和开关 |
| 7 | 井道照明 | 23 | 导滑片 |
| 8 | 缓冲器弹簧 | 24 | 厅门套筒 |
| 9 | 检修开关 | 25 | 厅门第二开关 |
| 10 | 油杯 | 26 | 电源开关 |
| 11 | 钢丝绳用吊杆 | 27 | 各种螺丝的补充 |
| 12 | 门安全开关 | 28 | 检点用灯 |
| 13 | 门扒橡皮档 | 29 | 插座 |
| 14 | 注油器 | 30 | 其他紧固件 |
| 15 | 蘑菇型急停开关 | 31 | 轨道导滑器 |
| 16 | 操作盘提杆把手 | 32 | 紧急照明灯泡 |

第五章 合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

项目编号：

项目名称：

使用单位：

服务单位：

签订日期：

南京市江宁区采购合同

采购人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

为保障电梯的安全正常运行，依照国务院《特种设备安全监察条例》、《中华人民共和国政府采购法》、 《中华人民共和国民法典》有关规定，甲乙双方就                的有关事宜按照招标采购结果签订本合同。

一、日常维护保养的电梯和地点

附件1：电梯型号层数清单及维保保养费用明细

| 序号 | 电梯型号层数清单 |  |  |  |  |  | 维护保养费用（元/台） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安置房 | 交付时间 | 设备 类型 | 产品型号 | 主要技术参数 | 台数（台） |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 日常维护保养内容

1、乙方应当按照国家《电梯日常维护保养规则》完成半月、月、季度、半年、年保养项目，并做好维护保养记录。

2、主要服务内容

1）日常维护保养：严格按照国家相关技术规范，每15天进行一次常规保养，每季度、半年、年度进行全面检查与调试，确保电梯机械部件润滑良好、安全装置灵敏可靠、电梯运行稳定。

2）应急救援与故障处理：建立24小时值班制度，确保接到困人报警后10分钟内抵达现场实施救援；一般故障修复不超过2小时，需更换配件的一般性故障不超过24小时。

3）年度检验配合：负责电梯年度自检，配合市场监督管理部门特检院完成年度强制检验，确保电梯一次性通过年检。

三、日常维护保养标准

实施日常维护保养后的电梯应当符合国家《电梯维修规范》等电梯安全技术规范的相关规定。

四、日常维护保养时限

服务期一年。若遇上级政府政策调整等因素，要求终止第三方服务的，采购人与供应商予以合同解除。

五、日常维护保养费用及其结算办法

1、日常维护保养费每年总计人民币：      （￥：    元/年）。

注：此费用含税含电梯责任险。

2、不包括以下费用：

1）对于此前为非乙方保养的电梯，乙方交接检查后提出需整改的费用；

2）属国家规定的为电梯进行改造、重大维修工作所需要的材料和人工费用；

3）支付给国家特种设备检验机构的电梯检验费用。

3、在维护保养期间，电/扶梯零部件自然损坏且其单件更换费用在400元以下（含400元）的，由乙方免费更换,包含灯管等易损件以及导轨齿轮油（附件2：400元以内由乙方免费更换的电梯易损件配件、包限价材料清单明细表）。如单件更换费用在400元以上的，则由甲方承担全额。对于一些重大维修或者当国家有关安全标准的规定发生改变需增减安全装置例如：主机轴承更换、主机更换、钢丝绳更换、轿厢起吊等非日常维护工作，在甲方和乙方签订相关更换或者维修协议并由甲方支付所需费用后，由乙方完成。如电梯浸水，则浸水部分无质保期，损坏的材料及其更换或修理之费用由甲方承担。工作量（包括材料用量）必须由甲方人员事先核定确认。

4、付款方式: 服务期内每满半年支付合同总价的50%，剩余尾款于服务期满后一次性结清；每次付款前乙方须提供合规的增值税发票。

六、甲方权利义务

（一）权利

1、有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务，发出故障通知或提出建议。

2、有权要求乙方保障电梯的安全正常运行。乙方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求甲方有权拒绝在维护保养记录上签字。

3、甲方及小区物业服务单位有权对乙方电梯维保服务开展日常监督考核，考核内容包含电梯运行使用状态、日常维保落实情况、现场服务质量等相关事项，乙方须积极配合接受检查考评。

（二）义务

1、在合同期内，未经乙方书面同意，甲方不得约请或允许非乙方单位人员从事电梯维护保养的相关工作。否则，甲方须承担由此造成的全部后果。

2、甲方应按国务院条例规定建立电梯安全技术档案，制订电梯使用运行管理制度，培训电梯安全管理人员，保证电梯的使用条件符合安全技术规范要求，正常使用电梯，发现故障或异常情况应当立即停止使用，并及时通知乙方。

3、甲方应对乙方的维保工作提供尽可能的便利和帮助，如为驻场保养方式，甲方应提供有必要生活设施的驻场作业服务场所，以利乙方顺利开展维保工作。

4、对乙方书面提出的整改意见应予积极配合并具体落实。如甲方不予采纳乙方提出的整改意见则须承担因此而造成的电梯不安全运行或国家检验机构检验不合格所产生的全部后果。

七、乙方权利义务

乙方权利义务

（一）权利

1、有权要求甲方提供维护保养所需的工作环境及相关资料。

2、有权拒绝甲方提出的影响电梯安全运行的要求。

（二）义务

1、应当具备特种设备安全监督管理部门核发的相应许可。独立作业人员应当取得相应的《特种设备作业人员资格证》。

2、设立全天候服务电话和投诉电话，提供24小时紧急救援服务，发生电梯困人事故接警后驻点服务10分钟内到达现场。

3、对所维护保养电梯的安全运行负责，保障安全保护装置有效和设备完好。对因更换机电器件等原件材料的质量问题给甲方造成的损失承担全部责任。

4、作业中负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。

5、向甲方提出合理化建议并向甲方报告所维护保养电梯的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及电梯更换修理需求。

6、配合电梯检验机构对电梯的定期检验。

7、不得以任何形式分包、转包。

8、应当在电梯安全检验合格有效期届满前1个月，向电梯检验机构提出定期检验申请。

八、其他相关事项

1、乙方对因不可抗力（火灾、洪水、地震等）或甲方不当管理和使用原因导致的电梯故障、损坏及造成的后果不承担责任。

2、发生下列情形之一可以解除合同

1）乙方未能按合同要求进行维保，连续3次书面投诉后，乙方仍未整改的，甲方有权解除合同。

2）甲方私自约请或同意非乙方单位工作人员从事电梯维护保养的相关工作，乙方有权解除合同。

- 甲方经常不当使用电梯造成电梯故障明显增加且乙方已经3次以上提出仍未改正的；乙方有权解除合同。

- 因非乙方的原因而导致乙方无法开展正常维保工作的，乙方有权解除合同。

- 甲方未按照约定期限支付费用的，乙方有权解除合同。

3、由甲方原因解除合同的，乙方不退保养费余额。由乙方原因解除合同的，保养费余额将按实退还给甲方。

4、任何一方未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。

5、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向有关部门申请协商调解,调解不成的可以提请各自所在地仲裁委员会仲裁解决。

6、因维护保养原因导致电梯检验检测不合格的，乙方还应当承担复验费用。

7、重大维修、改造或甲方要求乙方提供本合同约定以外的增值服务的，双方应当以书面形式另行签订合同。

8、若乙方维保服务考核不合格，甲方有权下达整改通知并要求限期整改；乙方逾期未整改或整改后仍考核不达标的，甲方有权单方面解除本合同，同时乙方须按合同总价的5%向甲方支付违约金，并承担由此造成的一切损失。

9、本合同自双方盖章签字生效。本合同文本不得涂改，本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

10、本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份。

九、附件

附件一：电梯型号层数清单

附件2：400元以内（含400元）由乙方免费更换电梯易损件配件、包限价材料清单明细表。

| 甲方（采购人）：（盖章） 委托代理人： 日期： | 乙方（供应商）：（盖章） 委托代表人： 项目负责人： 电话： 开户银行： 账号： 单位地址： 日期： |
| --- | --- |

第六章 磋商响应文件格式

响  应  文  件

项目名称：

项 目 编号：

项 目 名称：

供应商名称 ：

日      期 ：

附件一、磋商申请及声明格式

磋商申请及声明

致        （采购人名称）：

根据贵方（项目名称）（项目编号）磋商邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表磋商供应商（磋商供应商名称），提交磋商响应文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与磋商有关的所有证据和资料。

2、按磋商要求，我们的磋商（项目名称）报价：总价为：     （大写）人民币（¥           ）。

服务期：                  。

3、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交磋商文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

4、我们同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5、磋商截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对磋商文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。

6、一旦我方中标，我方将根据磋商文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、本项目拟派项目负责人                    ，联系方式：                   。

9、与本磋商有关的正式联系方式为：

地址：                                          电话：

传真：                                          开户银行：

银行账号：

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：   年   月   日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

本授权书声明：注册于（磋商供应商住址）的（磋商供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（磋商供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                    （项目名称）(项目编号:     )磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

供应商名称（加盖电子公章）：

日        期：        年    月    日

## 附件三、磋商报价表

磋商报价表（第   轮）

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 报价（元） |  | 其中，小、微型企业报价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 磋商总价（人民币，大写） |  | 元 |  |  |  |
| 磋商货物中有无进口产品 |  | 有□ 无□ |  |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | 是□ 否□ |  |  |  |
| 人民币与美元汇率 |  | 10：X |  |  |  |

供应商名称:                                                  （加盖电子公章）

说明：

1、在“磋商货物中有无进口产品”栏后“有”或“无”上打“√”。

2、在“供应商是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

3.请注明是第几轮报价。

## 附件四、对第一章磋商邀请中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件作出的书面承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

20  年  月  日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心(公司)组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虛作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称(加盖电子公章): 法定代表人(签字) : 二〇 年 月 日 |  |  |

说明：

1、不适用信用承诺的情形

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）南京市政府采购供应商诚信档案管理系统中诚信档案分在40分以下；

（3）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（4）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

2、违反信用承诺的法律责任

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后,按照《政府采购法》第七十七条规定,处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动;有违法所得的，并处没收违法所得,情节严重的,由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

## 附件五、第一章磋商邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

## 附件六、分项报价明细表

分项报价明细表

| 序号 | 电梯型号层数清单 |  |  |  |  |  | 维护保养费用（元/台） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安置房 | 交付时间 | 设备 类型 | 产品型号 | 主要技术参数 | 台数（台） |  |  |
| 1 | 海棠园（40台） | 2018年1月 | 客梯 | XO-REZO | 楼层站18层17站，载重800kg，速度1.75m/s | 2 |  |  |
| 2 |  |  | 客梯 | XO-REZO | 楼层站19层19站，载重800kg，速度1.75m/s | 18 |  |  |
| 3 |  |  | 客梯 | XO-REZO | 楼层站18层17站，载重1000kg，速度1.75m/s | 2 |  |  |
| 4 |  |  | 客梯 | XO-REZO | 楼层站19层19站，载重1000kg，速度1.75m/s | 18 |  |  |
| 5 | 樱花园（16台） | 2018年1月 | 客梯 | XO-REZO | 楼层站19层17站，载重800kg，速度1.75m/s | 2 |  |  |
| 6 |  |  | 客梯 | XO-REZO | 楼层站19层19站，载重800kg，速度1.75m/s | 6 |  |  |
| 7 |  |  | 客梯 | XO-REZO | 楼层站19层17站，载重1000kg，速度1.75m/s | 2 |  |  |
| 8 |  |  | 客梯 | XO-REZO | 楼层站19层19站，载重1000kg，速度1.75m/s | 6 |  |  |
| 9 | 蔷薇园（26台） | 2022年7月 | 客梯 | 曳引式电梯/MAX-E | 楼层站19层17站，载重825kg，速度1.75m/s | 4 |  |  |
| 10 |  |  | 客梯 | 曳引式电梯/MAX-E | 楼层站19层19站，载重825kg，速度1.75m/s | 9 |  |  |
| 11 |  |  | 客梯 | 曳引式电梯/MAX-E | 楼层站19层17站，载重1050kg，速度1.75m/s | 4 |  |  |
| 12 |  |  | 客梯 | 曳引式电梯/MAX-E | 楼层站19层19站，载重1050kg，速度1.75m/s | 9 |  |  |
| 13 | 松竺园（16台） | 2024年7月24日 | 客梯 | XO-REZ0II | 楼层站14层14站，载重800kg，速度1.75m/s | 2 |  |  |
| 14 |  |  | 客梯 | XO-REZ0II | 楼层站21层21站，载重800kg，速度1.75m/s | 6 |  |  |
| 15 |  |  | 客梯 | XO-REZ0II | 楼层站14层14站，载重1000kg，速度1.75m/s | 2 |  |  |
| 16 |  |  | 客梯 | XO-REZ0II | 楼层站21层21站，载重1000kg，速度1.75m/s | 6 |  |  |
| 17 | 丁香园（14台） | 2024年7月24日 | 客梯 | XO-REZ0II | 楼层站27层27站，载重800kg，速度1.75m/s | 7 |  |  |
| 18 |  |  | 客梯 | XO-REZ0II | 楼层站27层27站，载重1000kg，速度1.75m/s | 7 |  |  |
| 19 | 石榴园（27台） | 2013年4月 | 客梯 | 曳引式电梯 | 楼层站12层12站，载重825kg，速度1.0m/s | 27 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、不提供此表格的将视为没有实质性响应磋商文件。

2、如果行、列数不够，请自行增加。

供应商名称（加盖电子公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：        年    月   日

## 附件七、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 竞争性磋商文件要求的商务条款 | 参与投标的商务响应 | 是否偏离 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请磋商供应商根据实际情况填写，如果一字不漏照抄磋商文件要求，将作无效磋商处理。

供应商名称（加盖电子公章）:

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

## 附件八、技术条款偏离表

技术条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 竞争性磋商文件要求的规格型号 | 参与投标的技术响应 | 是否偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请磋商供应商根据实际情况填写，如果一字不漏照抄磋商文件要求，将作无效磋商处理。

供应商名称（加盖电子公章）:

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

## 附件九、供应商项目业绩及人员情况表

供应商项目业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 委托人 | 合同约定主要工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖电子公章）:

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

说明：

1、如果行、列数不够，请自行增加。

2、请同时提供以上业绩的合同等文件证明材料原件扫描上传。

拟投入项目的人员汇总表

| 姓 名 | 年 龄 | 证书名称及证书号 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  | 项目负责人 |
| … |  |  | 其他项目组成员 |
|  |  |  | … |

注：本表后附相关证明材料原件扫描上传，按表中人员顺序进行排列。

供应商名称（加盖电子公章）:

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

## 附件十、中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日 期：

## 附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

（采购人名称）：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加本次采购活动前3年内在经营活动中          （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（加盖电子公章）：

年      月      日

## 附件十二、安全生产责任承诺书

安全生产责任承诺书

（采购人名称）：

我公司现向贵单位承诺，我公司在项目名称：            实施过程中，保证不发生重大人员伤亡事故，在此服务过程中所发生的一切工伤事故，或安全事故，均由我公司承担一切责任。

承诺单位（加盖电子公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

## 附件十三、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采 购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单 位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子公章）：

日 期：

## 附件十四、属于监狱企业的证明文件

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

## 附件十五、节能产品认证文件

节能产品认证文件

（提供产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面）

## 附件十六、环境标志产品认证文件

环境标志产品认证文件

（提供产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面）

## 附件十七、进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

## 附件十八：供应商认为需提供的其他资料

## 附件十九：服务方案(格式自拟)

供应商名称（加盖电子公章）:

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

第七章 供应商中标后需要提交核验的资料

一、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照）；

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供财务状况报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））；

五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明或承诺书）。

注：

1.以上资料如电子响应文件中已提供的无需再提供；

2.响应文件（纸质份数）：成交供应商在领取成交通知书前提供肆份通过专用投标工具软件打印的纸质响应文件并逐页加盖单位公章。