启东市社会治安防控体系建设第九期项目

政府采购招标文件

项目编号：JSZC-320681-JZCG-G2026-0033

启东市公共资源交易中心

2026年6月18日

________________________________________________________________

地址：启东市金桥路199号

邮政编码：226200

江苏政府采购网

目 录

第一部分  投标邀请

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  开标和评标

第五部分  投标文件格式

# 第一部分  投标邀请

受[启东市公安局]的委托，启东市公共资源交易中心就[启东市社会治安防控体系建设第九期项目]（项目编号：JSZC-320681-JZCG-G2026-0033）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

[启东市社会治安防控体系建设第九期项目]的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年7月10日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320681-JZCG-G2026-0033

项目名称：启东市社会治安防控体系建设第九期项目

项目类型：货物

所属行业：工业

预算金额：1000万元

最高限价： 一标包：301万元，二标包：400万元，三标包：299万元

采购需求：详见招标文件，请仔细研究。

合同履行期限：详见招标文件第三部分项目需求。

本项目是否接受联合体投标：否。

本项目是否接受分包：否。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于非专门面向中小企业采购的项目，无落实政府采购政策需满足的资格要求。

3.本项目的特定资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

三、获取招标文件

时间：自本公告发布之日起至2026年6月26日

地点：江苏政府采购网（网上注册登记成功后系统内免费下载）

方式：本项目采用网上注册登记方式。

1.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册－获取“CA数字证书”－CA绑定与登录－网上报名－下载采购文件（后缀名为“.kedt”）－将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－制作响应文件－导出加密的响应文件（后缀名为zip）－通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

2.潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—苏采云—供应商进入—CA办理指南中《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》。

4.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作指南及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－已报名项目－报名详情页面内相应链接进行下载。

5.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

6.请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2026年7月10日9点00分（北京时间）

逾时，交易系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

地点：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。

2.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过“苏采云”系统参加开标会。

3.项目演示、样品、答辩等：无

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其他部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：启东市公安局

地  址：启东市汇龙镇金沙江路668号

联系人：陆警官

联系方式：13962899328

2.采购代理机构

名  称：启东市公共资源交易中心

地  址：启东市金桥路199号

联系方式：0513-83340291

3.软件技术支持

交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806

# 第二部分  投标须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，启东市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由交易中心解释。

二、招标文件

1.招标文件构成

1.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件格式

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清

2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改

2.2采购人视情组织答疑会

3.招标文件的修改

3.1在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

3.2交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成

2.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、开标一览表、分项报价明细表、其他证明文件等部分。投标人按“第五部分 投标文件格式” 及“苏采云系统”中电子投标（响应）文件格式目录要求的内容编写投标文件。

2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

3.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

3.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

3.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

4.分项报价明细表

4.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价明细表。

4.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

5.技术部分正负偏离表、商务部分正负偏离表

5.1投标人需按招标文件中的技术要求与商务要求作出响应或偏离，并说明原因。

5.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

6.投标函和开标一览表

6.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

6.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

7.投标有效期

7.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

8.投标有效期的延长

8.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

1.投标文件的递交

1.1投标人应当按照江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》规定，在响应文件提交截止时间前按要求制作并上传电子响应文件。

2.投标截止日期

2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽、CA数字证书及电子签章故障等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的拒收

3.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

4.投标文件的撤回和修改

4.1投标文件的撤回

4.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

4.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

1开标

1.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

1.2开标仪式由交易中心组织，在“苏采云”系统中进行开标，并公布各投标人的报价。

1.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》执行。

2评标委员会

2.1开标后，交易中心将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

3.评标过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，交易中心将设专门人员与投标人联系。

3.4交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

4.投标的澄清

4.1评标期间，为有助于投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“苏采云”系统中作出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

5对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。进入评标程序后，资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加投标的资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度（包括技术部分、商务部分和其他投标材料的响应）进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.8投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.8投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：

6.1.10.1评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

6.1.10.2启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第① 项至第④ 项情形的，评标委员会应当要求相关供应商在合理的时间内通过“苏采云”系统对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30 分钟。其中，属于第3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审时可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）

6.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

6.1.13不同投标人的投标文件经系统查询Mac地址、标书制作工具客户端标识码一致的。（符合本条款不同的投标人不得参加本项目的后续采购事项，并移送政府采购监管部门进行处理。）

6.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5因“苏采云”系统故障原因造成开评标无法继续进行的。

6.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

1.3交易中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

2.质疑处理

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

供应商于法定期限内提起质疑，向采购人或交易中心以书面形式提交质疑函。

交易中心政府采购项目质疑受理部门为政府采购科，联系地址：启东市金桥路199号，联系电话：0513-83340291。

采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

2.5以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3中标通知书

3.l中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书（详见招标文件第四部分）。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.合同信用融资扶持政策

根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三部分  项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求：技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

项目需求内容：

一、采购需求

本项目财政预算1000万元。主要针对启东市沿江沿海地区及其周边小区安装智能相机。共分三个标包，其中一标包预算301万元，二标包预算400万元，三标包预算299万元。

（一）一标包采购清单

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万像素全彩相 机 | 传感器类型：不小于1/1.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大补光距离：40m； 内置不少于4颗灯珠； 镜头光圈：F1.0； 镜头焦距：3.6mm； 接入标准：GB/T28181； 功能：超低照高灵敏度传感器，低照度无主动补光场景提供24小时全天候彩色图像；内置麦克风； 支持5行标注； 防护等级：IP67。 | 只 | 500 |
| 2 | 800万像素全结构化相机 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：800万； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）； 最大补光距离：60m（暖光）； 镜头类型：电动变焦 镜头焦距：不低于8mm-32mm； 功能：支持结构化，支持识别是否戴口罩、头盔等功能；内置麦克风； 接入标准：GB/T28181，GA/T1400， GB/35114A； 防护等级：IP67； 支持5行标注。 | 只 | 100 |
| 3 | 400万像素智能相机 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：400万； 最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：60m（红外）；40m（暖光）；6m（目标检测距离）； 补光灯：（红外+暖光）灯； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：不低于8mm-32mm； 支持目标检测；支持抓拍；支持目标抓图增强，支持目标曝光；支持目标属性提取；内置麦克风，内置扬声器； 接入标准：GB/T28181；GA/T1400；GB/35114A； 防护等级：IP67。 | 只 | 500 |
| 4 | 900万像素环保抓拍单元 | 传感器类型：不小于1/1英寸CMOS； 像素：900万； 镜头焦距：50mm;特殊情况下，需置换25mm； 功能：生态无光污染，内置处理器； 接入标准：GB/T28181； GA/T1400， GB/35114A； 防护等级：IP67。 | 只 | 10 |
| 5 | 环保多功能补光灯 | 频闪、爆闪、白光、红外，红外白光切换； 寿命≥1000万次； 亮度可调 | 只 | 20 |
| 6 | 400万像素球机 | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 补光类型：白光+红外； 镜头焦距：4.8mm～154mm；32倍光学变焦； 水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续观察； 接入标准：GB/T28181，GA/T1400， GB/35114A； 防护等级：IP67。 | 只 | 10 |
| 7 | 普通杆件 | 杆件立杆高度3.5-6.5米左右；整体热镀锌/喷塑；立杆为等径≥140mm，壁厚≥4mm；横臂为等径Φ≥89mm，壁厚≥3mm，横臂与立杆使用法兰连接，杆的底座应牢靠地固定在路边用地脚螺栓预埋的钢筋混凝土基座上。立杆上应合理设置避雷装置。杆件中附控制箱，控制箱为全天候防风雨壁挂式机箱。用于放置所有的单元模块、电源系统、防雷电系统等。基础采用C25混凝土浇筑。杆件喷涂的颜色需符合采购方需求。 | 根 | 50 |
| 8 | 光纤线路 | 为治安图像服务配置光纤资源、要求裸光纤，至少千兆，两端配置网络设备接入指定网络 | 条 | 40 |
| 9 | 其他费用 | 电费、辅材及安装维护及其他不可预见费用 | 批 | 1 |

注：上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价

（二）二标包采购清单

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万像素全彩相机 | 传感器类型：不小于1/1.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大补光距离：40m； 内置不少于4颗灯珠； 镜头光圈：F1.0； 镜头焦距：3.6mm； 接入标准：GB/T28181； 功能：超低照高灵敏度传感器，低照度无主动补光场景提供24小时全天候彩色图像；内置麦克风； 支持5行标注； 防护等级：IP67。 | 只 | 500 |
| 2 | 800万像素全结构化相机 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：800万； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）； 最大补光距离：60m（暖光）； 镜头类型：电动变焦 镜头焦距：不低于8mm-32mm； 功能：支持结构化，支持识别是否戴口罩、头盔等功能；内置麦克风； 接入标准：GB/T28181，GA/T1400， GB/35114A； 防护等级：IP67； 支持5行标注。 | 只 | 400 |
| 3 | 400万像素智能相机 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：400万； 最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：60m（红外）；40m（暖光）；6m（目标检测距离）； 补光灯：（红外+暖光）灯； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：不低于8mm-32mm； 支持目标检测；支持抓拍；支持目标抓图增强，支持目标曝光；支持目标属性提取；内置麦克风，内置扬声器； 接入标准：GB/T28181；GA/T1400；GB/35114A； 防护等级：IP67。 | 只 | 200 |
| 4 | 900万像素环保抓拍单元 | 传感器类型：不小于1/1英寸CMOS； 像素：900万； 镜头焦距：50mm;特殊情况下，需置换25mm； 功能：生态无光污染，内置处理器； 接入标准：GB/T28181； GA/T1400， GB/35114A； 防护等级：IP67。 | 只 | 16 |
| 5 | 环保多功能补光灯 | 频闪、爆闪、白光、红外，红外白光切换； 寿命≥1000万次； 亮度可调 | 只 | 32 |
| 6 | 高空全景相机 | 传感器类型：通道1（全景）：1/1.8英寸CMOS；通道2（球机）：1/1.8英寸CMOS； 像素：通道1（全景）：1200万；通道2（球机）：400万； 补光灯：通道2（球机）：6颗（混光灯）； 镜头焦距：通道1（全景）：2.8mm，通道2（球机）：5.2mm～210mm，40倍光学变焦； 视场角：通道1（全景）：水平：270°；垂直：103°； 通道1（全景）： 不少于五类统计效果； 支持雨刷功能； 支持AR全景展示，可添加各类AR标签； 内置水平仪； 支持任意目拼接，自由裁剪； 内置双麦克风，内置双扬声器； 支持玻璃加热； 接入标准：GB/T28181，GA/T1400， GB/35114A； 防护等级：IP67。 | 只 | 3 |
| 7 | 普通杆件 | 杆件立杆高度3.5-6.5米左右；整体热镀锌/喷塑；立杆为等径≥140mm，壁厚≥4mm；横臂为等径Φ≥89mm，壁厚≥3mm，横臂与立杆使用法兰连接，杆的底座应牢靠地固定在路边用地脚螺栓预埋的钢筋混凝土基座上。立杆上应合理设置避雷装置。杆件中附控制箱，控制箱为全天候防风雨壁挂式机箱。用于放置所有的单元模块、电源系统、防雷电系统等。基础采用C25混凝土浇筑。杆件喷涂的颜色需符合采购方需求。 | 根 | 100 |
| 8 | 光纤线路 | 为治安图像服务配置光纤资源、要求裸光纤，至少千兆，两端配置网络设备接入指定网络 | 条 | 60 |
| 9 | 其他费用 | 电费、辅材及安装维护及其他不可预见费用 | 批 | 1 |

注：上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价

（三）三标包采购清单

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 900万像素环保抓拍单元 | 传感器类型：不小于1/1英寸CMOS； 像素：900万； 镜头焦距：50mm;特殊情况下，需置换25mm； 功能：生态无光污染，内置处理器； 接入标准：GB/T28181； GA/T1400， GB/35114A； 防护等级：IP67。 | 只 | 46 |
| 2 | 环保多功能补光灯 | 频闪、爆闪、白光、红外，红外白光切换； 寿命≥1000万次； 亮度可调 | 只 | 92 |
| 3 | 治安卡口杆件 | 杆件立杆高度6.5米左右；多边棱锥形管，立柱管材壁厚≥6mm，横杆管材壁厚≥4mm，立柱底端口径对角≥280mm，横臂口径对角≥100mm。立柱采用的钢材符合国标及行业标准的要求，顶部采用3mm厚的钢板焊接封盖；F杆、法兰盘、抱箍、抱箍底衬、柱帽、加劲肋及连接螺栓、螺母、垫圈等钢铁件，采用热镀锌进行防锈处理，立杆、横杆采用双面焊，所有的对接焊缝和贴角焊缝，其厚度和强度与被焊构件相等，焊缝打磨光滑。并在非机动车道上方增加尾臂，用于安装相机。控制箱及杆件颜色要求同上。 | 根 | 12 |
| 4 | 大数据服务器 | 配置不少于2颗国产化处理器，单处理器物理核心数≥24核，主频≥2.2GHz； 内存不少512G DDR4； 硬盘不少于2块600G SAS、1块480G M.2 SSD、6块960G SSD、6块8T SATA； 配置1张RAID 1G阵列卡，带电池； 网口不少于2个千兆电口、2个万兆光口（含光模块）配置冗余电源； 具备不少于20亿的感知数据存储及服务； 具备感知数据服务总览，支持数据总量统计，支持查看数据接入趋势； 具备感知数据资产管理。支持统计原始库、资源库和主题库数量；支持数据表分类管理和数据表查询； | 台 | 2 |
| 5 | 移动图像设备 | 支持5G全网通网络，兼容4G网络，内置摄像机、红外灯、白光灯、拾音器、扬声器、显示屏 ；可外接高清摄像头。 内置存储≥64GB;不低于2.4英寸的彩色触摸屏。 支持图片抓拍； 接入标准：GB/T28182； GA/T1400；无缝接入本地原有管理平台； | 只 | 60 |
| 6 | 350兆数字基站 | 制式：PDT;载频数量:3 频率;上行:351~356 MHz;下行:361~366MHz; 工作温度: -40°C～55°C; 工作湿度:5%RH to 100%RH; 防护等级: IP68; 防风等级: 240Km/h; 防雷等级: 电源端口防雷等级：20KA | 座 | 1 |
| 7 | 风险识别预警系统 | 对数据进行分析研判，建立预警机制，具体方案与采购方联系。 | 套 | 1 |
| 8 | 启隆派出所图像室改造 | 对启隆派出所图像室进行改造。 | 批 | 1 |
| 9 | 其他费用 | 网络光纤费用、电费、辅材及安装维护及其他不可预见费用 | 批 | 1 |

注：上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。

为确保平台平稳升级，需要提前沟通、对接好原有平台，确定对接方案，无缝接入指定平台；所有接入设备均需要配置万兆多模光模块接入网络，避免网络卡顿。

二、建设要求

（一）一标包、二标包建设要求

1、一标包以圆陀角旅游度假区建设为主，二标包以启东其他区域建设为主。

2、两个标包共需建设安装1000只全彩相机、500只结构化相机、700只智能相机、10只普通球机、3只高空全景相机、150根普通杆件。其余部分提供借杆安装服务，借助于原有的网络及电路，通过壁装、挂杆等方式安装相机，并通过线材连接到最近的社会面点位上。如数据传输不能满足要求，中标供应商须升级网络交换容量，所涉及的费用由中标供应商负责，且前端点位产生的电费由中标供应商负责。新建点位中前端交换机须有3-4个网口空余，用于接入其他网络设备。安装位置、高度要满足安全、视频图片质量等要求。视频清楚，抓拍清晰。

3、两个标包共需升级安装900万像素环保抓拍单元26只，环保多功能补光灯至少52只。根据道路情况配置相关相机和灯具，相机可以管理单向两车道或三车道，灯具管理一车道。（因车道数量问题，环保多功能补光灯总数可能大于52只，多余灯具由中标供应商提供。）卡口改造中包含特定卡口（具体请联系采购方），在升级过程中，中标供应商需充分考虑确保平台数据不丢失。

4、两个标包中共为图像服务点位配置光纤资源100条、要求裸光纤，至少千兆带宽，两端配置网络设备接入指定网络。

5、其他要求

（1）在点位确认完毕后，中标供应商需提供方案，经采购方认可后，方可实施。

（2）如变更或增加点位后，造成原有网络不稳定，由中标供应商负责改造网络用以满足要求。

（3）中标供应商应为施工作业人员配置必要的安全防护、劳动保护用品及作业工具，并督促员工遵守各项安全制度。工作中注重安全，若发生伤亡事故，责任由中标供应商负责。

（4）中标供应商负责前期基础设施建设及建设过程中所有协调事项和费用，如开挖、埋管、立杆、防雷、接电、传输网络等项及服务使用中产生的各类费用（包括传输网络使用资费、电费、开挖赔偿等）。前端点位建设维护期内所产生的安装、辅材、人工、电费等均有中标供应商负责。

（5）项目在质保期内，使用权属于采购方，采购方有权使用与项目有关的所有设备。项目到期后，除数据专线外，所有设备皆属于采购方。

（6）前端点位应根据采购方要求，接入指定平台，并做好相关台账工作。

（二）三标包建设要求

1、本标包安装治安抓拍单元46只，环保多功能补光灯至少92只。其中新建治安卡口6对，配置治安卡口杆件12根，裸光纤6根，900万像素环保抓拍单元12只，环保多功能补光灯至少24只，其余治安抓拍单元及环保多功能补光灯用于原有卡口改造。根据道路情况配置相关相机和灯具，相机可以管理单向两车道或三车道，灯具管理一车道。（因车道数量问题，环保多功能补光灯总数可能大于92只，多余灯具由中标供应商提供）卡口改造中包含特定卡口（具体请联系采购方），在升级过程中，中标供应商需确充分考虑确保平台数据不丢失。

2、本标包中的大数据服务器、移动图像设备均需无缝接入指定平台，并确保平台运行稳定。在对接过程中，所需要的如网线、光纤、光模块等均由中标供应商提供，对接所产生的费用由中标供应商负责。

3、本标包中的设备涉及硬盘的，均为不返还维保；涉及到授权的，均为正式授权，且满足平台升级后正常使用，硬件能充分发挥性能。

4、在启东指定地点建设一座350兆数字基站，并做好防雷措施，新建基站与南通350兆现有数字中心必须按照原有基站建设模式通过有线光纤连接至启东节点，也可直连南通基站网络，并能够通过原有统一网管软件实现控制管理。350兆系统建设期间，必须保证原有无线通信原有的运行质态，不得改变原系统的基站设备及系统、网管软件，必须确保350兆数字集群中心及基站不停机和各基站正常运行。用户应能在基站之间自动漫游，无需手动切换。建设350兆基站所需的电费、网络光纤费用、机房租用费用、建设安装费用等费用均包含在报价表中，请供应商充分考虑各种因素。

5、对启隆图像室进行改造，一是对室内原有设备设施拆除清运，涉及机房设备、网络设备拆除整理，勤务办公区搬迁及吊顶、灯具等通用设施拆除；二是改造设备采购安装，包含室内全彩 LED 屏（点间距≤2.0mm，屏幕面积≥9.5平方米）、音频系统、控制系统及操作台等，满足信息化与办公需求；三是改造设施施工，涵盖墙面装饰、标识系统、吊顶、地面等装饰工程，以及强弱电、空调拆装保养、顶面防尘处理等配套工程，同时包含系统集成服务。中标供应商在改造前需提供施工图，经采购方认可后方可改造。

三、服务要求

## （一）安全要求

1、施工安全

在建设施工时，提供安全设施，对前后端施工进行安全管理，并督促员工遵守各项安全制度。工作中注重安全，若发生伤亡事故，责任由供应商负责。

2、网络安全

严格网络安全教育，项目所有涉及人员都能清楚知道网络安全的重要性，如何规范操作网络，以及熟知网络安全规定。

3、信息安全

中标供应商须严格保守过程中获悉的公安警务秘密和公民的隐私，签订保密承诺书、安全责任书等，并配合公安局做好数据信息的安全防范工作。

（二）服务保障要求

1、标准要求

本项目施工期限：2026年12月31日止，项目主体完工，完成初验，试运行1个月后，完成验收工作。

本项目维保期限为5年，从项目验收合格之日起止，建设标准和考核要求，以社会面六期要求为准，如有冲突的，或设备、参数和考核内容等等不一致的地方，以本项目要求为准。

2、保障要求

为应急工作需要，在规定的时间内响应并提供团队负责配合好采购人的视频图像保障工作；项目建设需要协调的，由中标供应商自行负责处理。

3、人员要求

为确保本项目顺利进行，在维保期内，三个标包中标供应商需为本项目提供技术人员驻场服务。如两个标包为同一中标供应商的，则只需提供一人驻场服务。该员工必须为中标供应商的正式员工，且无正当理由不得更换。

（三）考核要求

1、一标包、二标包：视频图片质量结合《启东市公安局“超融合”运维考核系统》进行考核，并按照考核结果支付费用。点位无录像，扣款计算方法如下：录像丢失小时数（不满1小时按1小时计算）×(合同子项金额/相机总数/365/5/24)：如果建设的点位纳入重点考核点位的，扣款翻倍。

社会面视频图像质量参照《启东市公安局“超融合”运维考核系统》进行综合考核。

2、三标包：每日需做好巡检工作，并记录在册，每少1次扣款100元，弄虚作假的每次扣款1000元，因设备故障未及时修复，造成重大影响的，每次扣款10000元。

3、共性要求：

各标包中标供应商须在规定时间内完成初验工作，每延时1日，扣款200元。

中标供应商应在中标通知书公示之后一个月内，提供项目相关人员身份信息，由采购方进行人员背景审查，并签订保密协议，未能完成的，扣1000元/日。

维护响应人员必须保持24小时通信畅通，如发生电话关机、不接电话、不回电话的情况，每发生一次扣款500元。

应急情况下，维护人员应无条件听从采购方安排进行紧急保障、维护，如违反本条规定，每次扣款2000元。

未能提供全程驻场服务的，按500元/人/日进行扣款。

未能在规定的时间内完成指定的工作，按1000元/日/次扣款。

驻场人员未经采购方同意，擅自更换，扣5000元/次。

发生安全事故、被上级通报的网络违规、视频图像或截图外泄造成影响的，一经查实，扣款3万元。

四、报价要求：

本项目投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容，包括租赁费、人工费、交通费、运输、装卸、保险、税金、安装、调试及售后服务等一切费用。投标人自行考虑包含在投标报价内，并考虑了应由供应商承担的义务、责任和风险所存在的费用。

备注：

- 项目采购设备需经启东市市场监督管理局抽样检测并出具合格报告或相关证明文件，此为验收前置条件。

2、投标保证金：按省财政厅规定，免予收取；

五、采购标的的其他技术、服务等要求

（一）政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第四部分 开标和评标”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（二）本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。

品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。

六、采购标的中的核心产品及主要标的

1、核心产品

一标包：400万像素全彩相机，二标包：400万像素全彩相机，三标包：900万像素环保抓拍单元。

2、主要标的

一标包：400万像素全彩相机、800万像素全结构化相机，二标包：400万像素全彩相机、800万像素全结构化相机，三标包：900万像素环保抓拍单元、大数据服务器。

七、付款方式

1、一标包、二标包：硬件设备基本到位，经启东市市场监督管理局抽验合格并出具相关证明后，支付合同款的40%，项目验收合格后支付合同款的35%，余款经审计后根据考核情况分五年支付，每年实际支付款=（决算审计款-合同款×75%）÷5–考核扣款。

三标包：项目验收合格后支付合同款的40%，次年支付至合同审计款的80%，余款经审计后根据考核情况分四年支付，每年实际支付款=（决算审计款-合同款×80%）÷4–考核扣款。

- 项目采购设备需经启东市市场监督管理局抽样检测并出具合格报告或相关证明文件，此为验收前置条件。

（备注：对满足合同支付条件的，采购人应当自收到发票后30日内支付资金）

八、履约保证金

1.本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%，中标供应商的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标供应商凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未协商一致，则视为自动放弃中标资格。

2.中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。

4.若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。

九、本项目三个标包均不接受进口产品投标

十、合同条款

甲方（采购人）：                       签订地点：

乙方（中标人）：                          签订时间：     年   月   日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关政府采购法规，甲乙双方按照启东市社会治安防控体系建设第九期项目（  标包）（项目编号：  ）采购结果，签订本合同。

一、建设内容

按招标文件要求。

二、供货、安装、服务周期、地点：

1、供货与安装周期：按招标文件要求。

2、本项目服务期为5年，自验收合格之日起开始计算。

3、供货地点：甲方指定地点。

三、考核要求

按招标文件要求。

四、质量要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品(包括零部件)，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

五、质保、售后服务要求：

1、质保期限：自验收合格之日起五年（包括原厂质保和乙方免费维护，涉及软件升级五年内免费提供），原厂质保期高于乙方承诺质保期的，按原厂质保期计算。自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期。

2、售后服务要求：

（1）质保期内，产品因设计、材质、制造、装配生产缺陷而导致的质量故障及非因甲方人为因素而出现的质量问题，乙方须负责进行免费修理或更换。在质保期外出现故障，乙方应免费提供咨询、更换损坏的零件和维修服务。

（2）维修服务的响应时间：在质保期内发生故障时成交供应商在接到甲方故障通知后1小时内到达现场，24小时内解决问题，如不能及时解决应提供备用设备。所有设备自验收合格之日起质保期内凡出现故障，包换不低于同品牌同配置的新设备。

（3）乙方免费对甲方委派的相关人员进行使用操作等的技术培训。

六、项目验收要求

经启东市市场监督管理局组织抽样检验并取得合格的检测报告或有效的证明文件后方可安装，安装、调试完毕后，由乙方向甲方提出书面验收申请，甲方在收到乙方提交的书面项目验收申请后7个工作日内，将组织验收小组根据招标公告和供应商投标文件对乙方所供货物及相关产品合格证等进行验收。如验收时发现所供货物的数量、品牌、技术参数等与招投标文件不一致，或无有效产品合格证、存在安全隐患等，根据启东市市场监督管理局意见，甲方将向乙方签发整改通知书。乙方在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，甲方将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。

若部分货物启东市市场监督管理局无法进行检测鉴定的，甲方保留在例行送检之外随机抽检及送检货物的权利，检验机构为通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构。对于产品的任何技术及质量不合格，乙方承担检测费用，甲方有权拒收、部分拒收、退货、部分退货直至解除本合同，并要求乙方支付因此造成的所有损失。破拆部件由乙方负责补齐且甲方不支付任何补偿费用。

七、其他事项:

1、在点位确认完毕后，乙方需提供设计方案，经甲方认可后，方可实施。

2、乙方应为施工作业人员配置必要的安全防护、劳动保护用品及作业工具，并督促员工遵守各项安全制度。工作中注重安全，若项目实施过程中发生任何安全事故或人身伤害，则均由乙方自行承担。

3、合同签订前，乙方应按照甲方要求提供企业及为本项目服务的工作人员相关信息，用于备案登记；且与甲方签订保密协议，并遵照执行。

4、项目在质保期内，使用权属于甲方，甲方有权使用与项目有关的所有设备。项目到期后，除数据专线外，所有设备皆属于甲方。

5、合同价为本项目服务期内所包含的一切费用，包括但不限于前期基础设施建设及建设过程中所有协调事项和费用（如开挖、埋管、立杆、防雷、接电、传输网络等项目）、全部货物及辅材、安装、调试、质保（易损件、备品备件、辅材等）、售后服务、培训、技术指导、咨询费、专家评审费、规费、税金、材料价格涨跌和国家政策性调整等风险，及服务使用中产生的各类费用（包括传输网络使用资费、开挖赔偿等）。

# 八、付款方式：按招标文件支付

九、项目负责人：

乙方项目联系人员：                ，联系号码：                。

十、履约保证金：

# 1、本项目中标后的履约保证金为项目成交价的10%（ 元），乙方的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），乙方凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

# 2、乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后一次性退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

# 3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

# a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

# b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

十一、违约责任：

1、如乙方延期交(提)货，除人力不可抗拒的因素外，乙方应偿还延期违约金，按单台设备价值每日0.4％的标准从款项中扣除。

2、如甲方延期付款时(有正当拒付理由者除外)应向乙方偿还延期付款违约金，按每日托收金额的0.4％计算。

3、由于甲方的使用单位延期的原因要求延期交货时，甲方使用单位应按规定承付货款，并承担供方所提供的代为保管费用(按有关仓储规定另议)。

4、如乙方实际提供的货物与投标书上的设备清单不符，每项不符处从质保金内扣一万，并须赔偿本项设备的差价。

十二、合同相关文件：有关本次采购项目的采购文件以及相关的函件如答疑函、承诺函等均为本合同不可分割的一部分。若“本次采购项目的采购文件以及相关的函件、如答疑函、承诺函”与本合同有出入时，以“本次采购项目的采购文件以及相关的函件如答疑函、承诺函”为准。

十三、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购(招标)文件的原则下，协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，具有同等效力。

十四、合同争议处理方式：本合同在履行中若发生争议，双方应协商解决。协商不成时，按下列第（2）种方式处理：

(1)提交     仲裁委员会仲裁。    (2)依法向启东市人民法院起诉。

十五、合同签署

本合同一式 伍 份，甲乙双方各执 贰 份，行政主管部门备案 壹 份。合同附件和本合同均具有同等法律效力。自签订之日起生效。

| 甲方（公章）： 地址： 法定（授权）代表人： 委托代理人： 开户银行： 账号： 签订日期： | 乙方（公章）： 地址： 法定（授权）代表人： 委托代理人： 开户银行： 账号： 签订日期： |
| --- | --- |

# 注：此合同样本仅作参考，采购人、供应商可根据采购项目的实际情况进行修改。

# 第四部分  开标和评标

一、开标

不见面远程开标模式：投标人在各自地点通过“苏采云”系统参加开标会。

二、评标流程和评标标准

采用综合评分法，总分值为100分。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审

查

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分：40分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

下列序号（1）评分项属于暗标评审项，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品（如有））中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。

| 序号 | 评分项 | 评分细则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施 （15分） | 1.项目技术与实施方案（一标包、二标包含前端建设部分、网络架构、运维保障、人员保障等；三标包含设备对接平台建设方案，含建设、兼容性等）。 评分要求：能全面理解和把握本项目建设意图，方案内容阐述详细、完整、合理可行，得5分；内容阐述合理，但方案内容描述简单或未结合本项目实际情况描述的，得2分；方案内容存在缺失或不合理，得1分；方案整体思路不清晰，或未提供相关内容不得分。 2.编制项目施工组织方案，包括：①项目管理制度的完整性；②项目实施进度安排的合理性；③项目团队组织结构设计的科学性；④施工难点分析及相应解决方案的合理性、可行性。根据方案综合评审，方案内容阐述详细、完整、合理可行，得5分；内容阐述合理，但方案内容描述简单或未结合本项目实际情况描述的，得2分；方案内容存在缺失或不合理，得1分；方案整体思路不清晰，或未提供相关内容不得分。 3.项目应急预案：提供详细的现场应急保障预案及措施，方案内容阐述详细、完整、合理可行，得5分；内容阐述合理，但方案内容描述简单或未结合本项目实际情况描述的，得2分；方案内容存在缺失或不合理，得1分；方案整体思路不清晰，或未提供相关内容不得分。 | 15 |
| 2 | 售后服务 （6分） | 投标供应商提供详细的售后服务方案，包含质保期内服务流程及保障方案、技术运维人员配置、售后服务响应机制及时间、备件供应方案等分析，内容详细、合理、可行性高且专业水平较高的，项目实施过程中可能遇到的问题及解决方案明确，且落实到责任人，得6分；从其质保期内服务流程及保障方案、技术运维人员配置、售后服务响应机制及时间、备件供应方案等分析，内容合理、可行，项目实施过程中可能遇到的问题及解决方案明确，但未落实到责任人，得 3分； 从其质保期内服务流程及保障方案、技术运维人员配置、售后服务响应机制及时间、备件供应方案等分析，服务方案内容存在缺失或存在不合理性，可行性低，未落实到责任人的，得 1 分；不提供售后服务方案，不得分。 （注:中标后提供质保承诺书) | 6 |
| 3 | 企业综合实力 （8分） | 1.项目组团队成员（含项目经理）具有网络工程师、信息系统项目管理师（高级）的，每提供一类证书得1分，满分2分。注：提供有效的证书及供应商为上述人员缴纳的近三个月内任意一个月养老保险缴费证明。同一人只能计一次分值，不重复计分。 2.投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，有1个证书得1分，满分3分。提供相关证书及中国国家认证认可监督管理委员会网站查询截图。 3.供应商自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过安防建设项目的得1分，满分3分。提供建设合同。 | 8 |
| 4 | 其他要求（10分） | 1.一标包、二标包每增加10个结构化相机得5分，最高10分。要求设备为中标供应商同一型号品牌800万像素全结构化相机，并包含配件及安装服务。 2.三标包与采购方组建联合实验室，为采购方提供不少于5万元设备的，得5分，为采购方提供不少于10万元设备的，得10分。设备使用权归采购方，所有权归中标供应商。 | 10 |
| 5 | 节能环保（1分） | 1.投标产品属于财政部、国家发展和改革委员会公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.2分，最多得0.4分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.2分，最多得0.4分。 3.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，优先使用低挥发性原辅材料的加0.2分（投标时须提供相应使用低VOCs含量的有效证明材料，否则不得分）。 | 1 |
| 备注： 评分项所述证明材料均须提供复印件并加盖单位公章，且真实有效，若投标人弄虚作假，经查实，采购人有权作无效标处理或取消中标资格。 |  |  |  |

（四）价格分：60分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

1.非专门面向中小企业采购的项目或者采购包，执行以下价格评审优惠的扶持政策。

（1）小微型企业价格扣除：

①对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

②供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

③企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

（2）残疾人福利单位价格扣除：

①对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（3）监狱和戒毒企业价格扣除

①对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

③监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（6）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行上述价格评审优惠的扶持政策。

3.采购本国产品的支持政策

3.1 当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第五部分 投标文件格式”的“附件8 分项报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

3.3 对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

3.4供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

3.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

3.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

4.对于非专门面向中小企业的采购项目，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

（六）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，综合评审得分最高的投标人为中标候选人，若总得分者有相同时，则投标报价低者排名优先，均相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序。

本项目（每标段）选取1名中标候选人，并编写评标报告。采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

（七）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放中标通知书

公告中标结果的同时，交易中心向中标供应商发放中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

签订合同时请中标供应商提供1正2副纸质版投标文件至采购人处。

# 第五部分  投标文件格式

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）（如分公司参加投标的，另需提供总公司的授权证明）；

2.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人参加的提供身份证明；

3.法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明书（格式见附件2）；非法定代表人参加投标的提供法定代表人授权委托书原件（格式见附件3）；

4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；

5.投标函（格式见附件5）；

6.商务部分正负偏离表（格式见附件6）、技术部分正负偏离表（格式见附件7）；

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

7.开标一览表[格式见“苏采云”系统内电子投标（响应）文件中表式]；

8.分项报价明细表（格式见附件8）；

9.中小企业声明函（格式见附件9）；

10.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）；

11.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件11）；

12.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件12，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠）

附件1

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加                                          （项目名称）（项目编号：                      ）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（加盖公章）：

日期：        年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士，身份证号码：                        ，现任我单位        职务，为我单位法定代表人，特此证明。

本证明用于参加                                 （项目名称） （项目编号：                    ）投标活动。

单位名称（加盖公章）：

日 期：         年     月     日

附：法定代表人的身份证复印件加盖单位公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人           （姓名）系           （授权单位名称）的法定代表人，现委托           （姓名）（身份证号                                 ，联系电话            ）为我方代理人，以我方名义全权处理与                       （项目名称）（项目编号：                    ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于         年     月     日起生效。代理人无转委托权。

代理人（被授权人）签字：

授权单位名称（加盖公章）：

授权单位法定代表人（签字或盖章）：

日期：         年     月     日

附：代理人（被授权人）身份证复印件加盖单位公章

附件4

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育。

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商名称（加盖公章）：

时间：       年     月     日

## 附件5

投标函

致：                   （采购人名称）

根据贵方项目编号为                   的招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本次投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

电  子  邮  箱：

投标人名称（加盖公章）：

日          期：       年   月    日

附件6

商务部分正负偏离表

项目编号：

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.未说明偏离的，将被认为响应招标文件的规定，但该表不作为投标人对所投标内容关于商务部分等详细描述和说明的替代。

2.如有偏离的，在“偏离说明”一栏选择“正偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、负偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评标委员会认定。

3.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

投标人名称（加盖公章）：

日期：       年   月    日

附件7

技术部分正负偏离表

项目编号：

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.未说明偏离的，将被认为响应招标文件的规定，但该表不作为投标人对所投标内容关于技术部分等详细描述和说明的替代。

2. 如有偏离的，在“偏离说明”一栏选择“正偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、负偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评标委员会认定。

3.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

投标人名称（加盖公章）：

日期：       年   月    日

附件8

分项报价明细表（货物类）（    标包）

项目编号：

投标人名称（加盖公章）：                              年  月  日

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 人民币（大写）： （小写）：¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 注：1.投标人必须按实填写分项报价明细表中的各项内容，且本表各分项报价合计应当与开标一览表报价合计相等，请各投标人务必按照以上要求填报。

# 2.主要标的信息将随中标（成交）结果公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

附件9

中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），              项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：       年   月    日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

# 附件10

残疾人福利性单位声明函（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）采购编号为（采购编号），             项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：       年   月    日

# 附件11

监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

# 注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

# 2.中标（成交）供应商为监狱企业的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 附件12

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。  /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。  /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：       年   月    日

_________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

附件13

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。