## 汇总表
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：南通市海门区临江新区东布洲森林步道工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 绿化工程 | 773309.21 |  | 6207.29
2 | 景观工程 | 406733.88 |  | 3288.12
3 | 给水 | 61532.41 |  | 1570.71
4 | 监控 | 57949.40 |  | 822.12
5 | 强电 | 411197.45 |  | 10496.43
6 | 小品及排水 | 521566.72 |  | 4205.19
合 计 |  | 2232289.07 |  | 26589.86
注： 1、本工程投标报价为全费用单价，含工程费、营改增因素、管理费、利润、施工文明指施费、机械进退场费、便桥便道、其他措施费以及规费税金等全部费用在内；所有满足本工程施工的内容应全部考虑在投标报价中，结算时全费用单价不作任何调整 2、投标单位应自行踏勘现场结合现场实际合理报价

## 全费用工程量清单与计价表(清单)【绿化工程】1.1
全费用工程量清单与计价表(清单)
工程名称：绿化工程 | [6 empty] | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 暂估价
1 | 050101005001 | 整理绿化用地 |  | m2 | 19355 | 0.66 | 12774.30
2 | 050101006001 | 绿地起坡造型 | 1.土质情况：种植土 2.工程量暂估，按实结算 | m3 | 1161.3 | 31.39 | 36453.21
3 | 050103001001 | 栽植乔木 | 1.种类：水杉，胸径6cm 2.一级养护2年 | 株 | 138 | 88.16 | 12166.08
4 | 050103001002 | 栽植乔木 | 1.种类：紫荆，地径5.1-6cm，高度151-200cm，冠幅251-300cm 2.一级养护2年 3.姿态优美,树型佳,0.5m分枝以上 | 株 | 32 | 316.94 | 10142.08
5 | 050103001003 | 栽植乔木 | 1.种类：大岛樱，地径8cm，高度101-120cm，冠幅250-300cm 2.一级养护2年 3.姿态优美,树型佳,0.5m分枝以上 | 株 | 56 | 456.67 | 25573.52
6 | 050103001004 | 栽植乔木 | 1.种类：阳光樱，地径6cm，高度251-300cm，冠幅201-250cm 2.一级养护2年 3.姿态优美,树型佳,0.5m分枝以上 | 株 | 45 | 147.41 | 6633.45
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
全费用工程量清单与计价表(清单)
工程名称：绿化工程 | [6 empty] | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 暂估价
7 | 050103001005 | 栽植乔木 | 1.种类：山樱花，地径8cm，高度151-200cm，冠幅280-320cm 2.一级养护2年 3.姿态优美,树型佳,0.5m分枝以上 | 株 | 84 | 456.67 | 38360.28
8 | 050103001006 | 栽植乔木 | 1.种类：垂丝海棠，地径8cm，高度201-250cm，冠幅200-250cm 2.一级养护2年 3.姿态优美,树型佳,0.5m分枝以上 | 株 | 40 | 491.98 | 19679.20
9 | 050103001007 | 栽植乔木 | 1.种类：红梅A，地径7.1-8cm，高度181-250cm，冠幅250-300cm 2.一级养护2年 3.姿态优美,树型佳,0.5m分枝以上 | 株 | 8 | 652.54 | 5220.32
10 | 050103001008 | 栽植乔木 | 1.种类：红梅B，地径5.1-6cm，高度121-160cm，冠幅200-250cm 2.一级养护2年 3.姿态优美,树型佳,0.5m分枝以上 | 株 | 39 | 506.48 | 19752.72
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
全费用工程量清单与计价表(清单)
工程名称：绿化工程 | [6 empty] | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 暂估价
11 | 050103001009 | 栽植乔木 | 1.种类：美人梅A，地径8cm，高度151-200cm，冠幅250-300cm 2.一级养护2年 3.姿态优美,树型佳,0.5m分枝以上 | 株 | 20 | 221.20 | 4424.00
12 | 050103001010 | 栽植乔木 | 1.种类：美人梅B，地径6cm，高度161-200cm，冠幅250-300cm 2.一级养护2年 3.姿态优美,树型佳,0.5m分枝以上 | 株 | 46 | 117.97 | 5426.62
13 | 050103001011 | 栽植乔木 | 1.种类：丹桂（丛生），高度251-300cm，冠幅350-450cm 2.一级养护2年 3.树形端正优美,生长健壮 | 株 | 11 | 1455.92 | 16015.12
14 | 050103001012 | 栽植乔木 | 1.种类：金桂（独杆），地径8cm，高度201-250cm，冠幅350-400cm 2.一级养护2年 3.树形端正优美,生长健壮 | 株 | 20 | 456.67 | 9133.40
15 | 050103001013 | 栽植乔木 | 1.种类：紫薇（丛生），高度301-350cm，冠幅350-400cm 2.一级养护2年 3.树形端正优美,生长健壮 | 株 | 17 | 1124.72 | 19120.24
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
全费用工程量清单与计价表(清单)
工程名称：绿化工程 | [6 empty] | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 暂估价
16 | 050103001014 | 栽植乔木 | 1.种类：紫薇（单杆），地径8cm，高度251-300cm，冠幅300-350cm 2.一级养护2年 3.树形端正优美,生长健壮 | 株 | 38 | 480.21 | 18247.98
17 | 050103001015 | 栽植乔木 | 1.种类：乌桕A，胸径20cm，高度600-700cm，冠幅＞600cm 2.一级养护2年 3.树形端正优美,生长健壮 | 株 | 5 | 3093.59 | 15467.95
18 | 050103001016 | 栽植乔木 | 1.种类：乌桕B，胸径16cm，高度500-550cm，冠幅＞500cm 2.一级养护2年 3.树形端正优美,生长健壮 | 株 | 10 | 1727.26 | 17272.60
19 | 050103001017 | 栽植乔木 | 1.种类：枫香A，胸径10cm，高度251-300cm，冠幅＞450cm 2.一级养护2年 3.树形端正优美,生长健壮 | 株 | 20 | 625.02 | 12500.40
20 | 050103001018 | 栽植乔木 | 1.种类：枫香B，胸径8cm，高度201-250cm，冠幅＞400cm 2.一级养护2年 3.树形端正优美,生长健壮 | 株 | 43 | 315.39 | 13561.77
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
全费用工程量清单与计价表(清单)
工程名称：绿化工程 | [6 empty] | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 暂估价
21 | 050103001020 | 栽植乔木 | 1.种类：三角枫A，胸径10cm，高度401-450cm，冠幅＞400cm 2.一级养护2年 3.树形端正优美,生长健壮 | 株 | 9 | 554.38 | 4989.42
22 | 050103001019 | 栽植乔木 | 1.种类：三角枫B，胸径8cm，高度351-400cm，冠幅＞350cm 2.一级养护2年 3.树形端正优美,生长健壮 | 株 | 35 | 315.39 | 11038.65
23 | 050103001021 | 栽植乔木 | 1.种类：鸡爪槭A，地径8cm，高度251-300cm，冠幅251-300cm 2.一级养护2年 3.姿态优美,树型佳,0.5m分枝以上 | 株 | 22 | 562.62 | 12377.64
24 | 050103001022 | 栽植乔木 | 1.种类：鸡爪槭B，地径6cm，高度151-200cm，冠幅201-250cm 2.一级养护2年 3.姿态优美,树型佳,0.5m分枝以上 | 株 | 36 | 141.53 | 5095.08
25 | 050103009001 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类：二月兰，高度20-25cm，冠幅15-20cm，籽播，5g/m2 2.一级养护2年 | m2 | 2628 | 18.82 | 49458.96
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
全费用工程量清单与计价表(清单)
工程名称：绿化工程 | [6 empty] | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 暂估价
26 | 050103009002 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类：地被菊，高度15-25cm，冠幅15-20cm，籽播，5g/m2 2.一级养护2年 | m2 | 1372 | 22.26 | 30540.72
27 | 050103009003 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类：美丽月见草，高度25-30cm，冠幅20-25cm，籽播，5g/m2 2.一级养护2年 | m2 | 2383 | 18.82 | 44848.06
28 | 050103009004 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类：白三叶，高度10-15cm，冠幅10-15cm，籽播，8g/m2 2.一级养护2年 | m2 | 113 | 18.26 | 2063.38
29 | 050103009005 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类：矢车菊，高度40-50cm，冠幅20-25cm，籽播，4g/m2 2.一级养护2年 | m2 | 610 | 18.26 | 11138.60
30 | 050103009006 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类：细叶芒，高度60cm，冠幅40-50cm 2.单位面积株数：精品苗，12株/平方米,栽植后不露土 3.一级养护2年 | m2 | 106 | 116.11 | 12307.66
31 | 050103009007 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类：黄菖蒲，高度60cm，冠幅30-40cm 2.单位面积株数：精品苗,15株/平方米,栽植后不露土 3.一级养护2年 | m2 | 65 | 62.35 | 4052.75
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
全费用工程量清单与计价表(清单)
工程名称：绿化工程 | [6 empty] | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 暂估价
32 | 050103009008 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类：虞美人，高度40-60cm，冠幅20-25cm，籽播，1g/m2 2.一级养护2年 | m2 | 1302 | 17.11 | 22277.22
33 | 050103009009 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类：金鸡菊，高度30-40cm，冠幅15-25cm，籽播，5g/m2 2.一级养护2年 | m2 | 207 | 18.26 | 3779.82
34 | 050103009010 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类：马蘭，高度30-40cm，冠幅15-25cm，籽播，5g/m2 2.一级养护2年 | m2 | 469 | 18.82 | 8826.58
35 | 050103009011 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类：粉黛乱子草，高度60-80cm，冠幅30-40cm，籽播，0.4g/m2 2.一级养护2年 | m2 | 2990 | 18.82 | 56271.80
36 | 050103009012 | 现状连翘移栽 | 1.种类：现状连翘移栽 2.单位面积株数：现状苗木移栽保留,工程量现场施工为准 | m2 | 150 | 56.06 | 8409.00
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
全费用工程量清单与计价表(清单)
工程名称：绿化工程 | [6 empty] | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 暂估价
37 | 050103009013 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类：凌霄 2.单位面积株数：现状共6个花架,种植攀爬植物,牵引枝条向上攀爬单个花架约6米长,单侧种植6株,两侧对称种植共12株,施工时必须每个花架两端头各种一株,保证景观覆盖 3.一级养护2年 | 株 | 72 | 25.29 | 1820.88
38 | 050103015001 | 铺种草皮 | 1、现状露土草地补植，以造价允许范围内优先补植景观核心区约74332平方米)部分的10%区域(约14866平方米)，百幕大+黑麦草籽混合将播。15-20g/平方米，造价宽裕，则补植其余区域裸土绿地，具体工程量以现场为准现 2.一级养护2年 | m2 | 7433.2 | 22.33 | 165983.36
合计 | [6 empty] | 773204.82
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】

## 全费用工程量清单与计价表(清单)【景观工程】2.1
全费用工程量清单与计价表(清单)
工程名称：景观工程 | [6 empty] | 第1页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 暂估价
|  | 景观工程 |  |  | 1 |  | 406733.88
1 | 050307020001 | 现状景墙出新 | 1.现状景墙出新，详见施工图景施07-4 2.铝板重新喷漆出新，颜色同原现状图纸 深咖色 3.玻璃面板清洁出新，更换内侧塑料宣传物料 4.现状石材清洗出新 | 项 | 1 | 1975.43 | 1975.43
2 | 050307020002 | 现状次入口两个栏杆出新 | 1.现状次入口两个栏杆出新，详见施工图景施08-1 | 项 | 2 | 4938.58 | 9877.16
3 | 050307020003 | 完好红色透水混凝土路面整体出新 | 1.详见施工图景施09.1-2 2.双丙聚氨酯保护层（分2次涂刷） 3.细微缺陷修补层（局部点补，厚度≤3mm） 4.原红色透水混凝土路面 除碱清洗 5.100宽聚氨酯白磁漆 划线 | m2 | 4186 | 7.10 | 29720.60
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
全费用工程量清单与计价表(清单)
工程名称：景观工程 | [6 empty] | 第2页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 暂估价
4 | 050201003001 | 破损红色透水混凝土路面局部修复 | 1.详见施工图景施09.1-1 2.双丙聚氨酯保护层一层 3.6mm粒径C25红色强固透水砼（厚度同现状，暂按50mm计算） 4.2厚透水混凝土专用界面剂 均匀涂刷 5.原路基破损基层清理 6.100宽聚氨酯白磁漆 划线 | m2 | 627.9 | 38.23 | 24004.62
5 | 050201025001 | 新建林下砾石园路 | 1、50厚粒径5-10玄武岩浮铺 2、土工布，100g/平米 3、素土夯实，压实度不小于0.93 4、150宽5厚钢板收边 5、100厚C25混凝土垫层 | m2 | 1096.99 | 100.84 | 110620.47
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
全费用工程量清单与计价表(清单)
工程名称：景观工程 | [6 empty] | 第3页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 暂估价
6 | 050201025002 | 主入口核心区现状铺装破损修复出新 | 1.石材铺装面层，材质、规格、色泽同现状石材，厚度暂按30mm考虑 2.20~30厚1:3水泥砂浆（厚度同现状） 3.C25砼垫层（局部破损，厚度同现状，暂按100mm考虑） 4.碎石垫层（局部破损，厚度同现状，暂按100mm考虑） 5.素土夯实不下于0.93 6.主入口核心区现状铺装总面积约1566，修复出新暂预计5%,实际工程量以现场施工为准 | m2 | 78.3 | 366.26 | 28678.16
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
全费用工程量清单与计价表(清单)
工程名称：景观工程 | [6 empty] | 第4页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 暂估价
7 | 050201025003 | 新建林下木栈道 | 1.1500*100*25厚樟子松防腐木板 留缝10钢 钉固定 2.100x100樟子松防腐木梁 3.现状钢梁（根据现场情况，做除锈、修补处理） 4.经现场查勘，原有木栈道表面破损严重，钢结构存在局部锈蚀问题，但完整性较好。本次修复，对原有钢结构进行除锈、修复工作，此部分具体工作量根据现场实际情况而定，木栈道原有表层全部清除，更换表层，采用樟子松防腐木板 | m2 | 191.31 | 311.39 | 59572.02
8 | 050307020004 | 跷跷板 | 1.成品购买，具体细节需厂家二次深化设计施工 2.含基础、运输、安装等一切费用 3.数量暂估，按实结算 | 个 | 3 | 1057.62 | 3172.86
9 | 050307020005 | 轮胎桥 | 1.成品购买，具体细节需厂家二次深化设计施工 2.含基础、运输、安装等一切费用 3.数量暂估，按实结算 | 个 | 1 | 1113.28 | 1113.28
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
全费用工程量清单与计价表(清单)
工程名称：景观工程 | [6 empty] | 第5页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 暂估价
10 | 050307020006 | 平衡板桥 | 1.成品购买，具体细节需厂家二次深化设计施工 2.含基础、运输、安装等一切费用 3.数量暂估，按实结算 | 个 | 2 | 890.63 | 1781.26
11 | 050307020007 | 成品大型无动力设施 | 1.成品购买，具体细节需厂家二次深化设计施工 2.含基础、运输、安装等一切费用 3.数量暂估，按实结算 | 个 | 1 | 8906.26 | 8906.26
12 | 050305004001 | 成品座椅 | 1.成品购买，详见施工图 2.含基础、运输、安装等一切费用 | 个 | 11 | 556.64 | 6123.04
13 | 050307018001 | 垃圾箱 | 1.成品购买，详见施工图 2.含基础、运输、安装等一切费用 | 个 | 23 | 556.64 | 12802.72
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
全费用工程量清单与计价表(清单)
工程名称：景观工程 | [6 empty] | 第6页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 暂估价
14 | 050307008001 | 标志牌一 | 尺寸：2.8*2.45m，详见施工图景施21 1、2厚镀锌钢板彩色烤漆 2、不锈钢字白色烤漆 外凸8MM 专用胶粘接 3、彩色不锈钢 LOGO 外凸5MM 专用胶粘，图案专业厂家二次深化设计 4、3厚60×60方钢立柱，2厚60X20热镀锌方钢管，钢板预埋件 5、C25混凝土基础 6、100厚碎石垫层 7、素土夯实，夯实系数≥93% | 个 | 4 | 9080.30 | 36321.20
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
全费用工程量清单与计价表(清单)
工程名称：景观工程 | [6 empty] | 第7页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 暂估价
15 | 050307008002 | 标志牌二 | 尺寸：2.5*0.85m，详见施工图景施21 1、2厚镀锌钢板彩色烤漆 2、不锈钢字白色烤漆 外凸8MM 专用胶粘接 3、彩色不锈钢 LOGO 外凸5MM 专用胶粘，图案专业厂家二次深化设计 4、3厚60×60方钢立柱，2厚60X20热镀锌方钢管，钢板预埋件 5、C25混凝土基础 6、100厚碎石垫层 7、素土夯实，夯实系数≥93% | 个 | 3 | 4045.43 | 12136.29
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
全费用工程量清单与计价表(清单)
工程名称：景观工程 | [6 empty] | 第8页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 暂估价
16 | 050307008003 | 标志牌三 | 尺寸：1.2*2m，详见施工图景施21 1、2厚镀锌钢板彩色烤漆 2、不锈钢字白色烤漆 外凸8MM 专用胶粘接 3、3厚60×60方钢立柱，2厚60X20热镀锌方钢管，钢板预埋件 4、C25混凝土基础 5、100厚碎石垫层 6、素土夯实，夯实系数≥93% | 个 | 2 | 667.97 | 1335.94
17 | 050307008004 | 标志牌四 | 尺寸：3*2m，详见施工图景施21 1、2厚镀锌钢板彩色烤漆 2、不锈钢字白色烤漆 外凸8MM 专用胶粘接 3、彩色不锈钢 LOGO 外凸5MM 专用胶粘，图案专业厂家二次深化设计 4、3厚60×60方钢立柱，2厚60X20热镀锌方钢管，钢板预埋件 5、C25混凝土基础 6、100厚碎石垫层 7、素土夯实，夯实系数≥93% | 个 | 3 | 8076.92 | 24230.76
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
全费用工程量清单与计价表(清单)
工程名称：景观工程 | [6 empty] | 第9页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 暂估价
18 | 050307008005 | 标志牌五 | 尺寸：2.35*1.24m，详见施工图景施21 1、2厚镀锌钢板彩色烤漆 3、警示图，图案专业厂家二次深化设计 4、3厚60×60方钢立柱，2厚60X20热镀锌方钢管，钢板预埋件 5、C25混凝土基础 6、100厚碎石垫层 7、素土夯实，夯实系数≥93% | 个 | 1 | 1750.81 | 1750.81
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
全费用工程量清单与计价表(清单)
工程名称：景观工程 | [6 empty] | 第10页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 暂估价
19 | 050307008006 | 标志牌六 | 尺寸：3.2*2.02m，详见施工图景施21 1、2厚、3厚镀锌钢板彩色烤漆 2、不锈钢字白色烤漆 外凸8MM 专用胶粘接 3、彩色不锈钢 LOGO 外凸5MM 专用胶粘，图案专业厂家二次深化设计 4、3厚60×60方钢立柱，2厚60X20热镀锌方钢管，钢板预埋件 5、C25混凝土基础 6、100厚碎石垫层 7、素土夯实，夯实系数≥93% | 个 | 2 | 2962.47 | 5924.94
20 | 050307008007 | 科普标志牌一 | 尺寸：1*1.25m，详见施工图景施21 1、2厚镀锌钢板彩色烤漆 3、东布洲公园科普内容广告牌 4、3厚60×60方钢立柱，2厚20X60热镀锌方钢管，钢板预埋件 5、C20混凝土基础 6、100厚碎石垫层 7、素土夯实，夯实系数≥93% | 个 | 2 | 6679.69 | 13359.38
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
全费用工程量清单与计价表(清单)
工程名称：景观工程 | [6 empty] | 第11页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 暂估价
21 | 050307008008 | 科普标志牌二 | 尺寸：1.96*0.28m，详见施工图景施21 1、2厚镀锌钢板彩色烤漆 3、东布洲公园科普内容广告牌 4、彩色不锈钢 LOGO 外凸5MM 专用胶粘，图案专业厂家二次深化设计 5、3厚60×60方钢立柱，2厚20X60热镀锌方钢管，钢板预埋件 6、C20混凝土基础 7、100厚碎石垫层 8、素土夯实，夯实系数≥93% | 个 | 2 | 6679.69 | 13359.38
合计 | [6 empty] | 406766.58
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】

## 全费用工程量清单与计价表(清单)【给水】3.1
全费用工程量清单与计价表(清单)
工程名称：给水 | [6 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 暂估价
1 | 031001008001 | 塑料管 | 1.名称：给水管 2.规格：PE100给水管De63 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：按设计要求 | m | 1044.1 | 33.55 | 35029.56
2 | 031001008002 | 塑料管 | 1.名称：给水管 2.规格：PE100给水管De50 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：按设计要求 | m | 33.1 | 27.17 | 899.33
3 | 031001008003 | 塑料管 | 1.名称：给水管 2.规格：PE100给水管De32 3.连接形式：热熔 4.管道消毒、冲洗：按设计要求 | m | 472.9 | 16.99 | 8034.57
4 | 031002011001 | 水表 | 1.名称：水表 2.型号：DN25 | 个 | 2 | 177.50 | 355.00
5 | 031002011002 | 水表 | 1.名称：水表 2.型号：DN40 | 个 | 1 | 307.38 | 307.38
6 | 031002001001 | 阀门 | 1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN25 | 个 | 2 | 81.97 | 163.94
7 | 031002001002 | 阀门 | 1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN40 | 个 | 1 | 169.61 | 169.61
8 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.名称：砖砌水表井（用于装DN40或DN25水表） 2.备注：详参07MS101-2，P41 | 座 | 3 | 1102.34 | 3307.02
9 | 040101004001 | 暗挖土方 | 1.土类别：一二类土 | m3 | 465 | 10.06 | 4677.90
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
全费用工程量清单与计价表(清单)
工程名称：给水 | [6 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 暂估价
10 | 040101004002 | 回填土 | 1.名称：原土回填 | m3 | 465 | 18.46 | 8583.90
合计 | [6 empty] | 61528.21
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】

## 全费用工程量清单与计价表(清单)【监控】4.1
全费用工程量清单与计价表(清单)
工程名称：监控 | [6 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 暂估价
1 | 030502005001 | 光缆 | 1.名称：4芯单模光纤 | m | 775.2 | 3.10 | 2403.12
2 | 030501004001 | 存储设备 | 1.名称：6T硬盘 | 块 | 2 | 1360.40 | 2720.80
3 | 030904018001 | 机柜 | 1.名称：22U，42寸机柜 | 台 | 1 | 1316.00 | 1316.00
4 | 030501004002 | 存储设备 | 1.名称：32路硬盘录像机 | 台 | 1 | 3559.82 | 3559.82
5 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称：8口光纤收发器电源机箱 2.规格：详设计图纸 | 台 | 1 | 1192.14 | 1192.14
6 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称：接入箱（含接入交换机） 2.型号：内设摄像机电源、防雷器等 | 台 | 4 | 1340.55 | 5362.20
7 | 030402011003 | 电脑 | 1.名称：主控电脑 2.型号：满足功能需求 | 台 | 1 | 4946.80 | 4946.80
8 | 030402011004 | 立杆 | 1.名称：监控立杆（3.5m高） 2.型号：详设计图纸 3.备注：含基础 | 台 | 1 | 892.11 | 892.11
9 | 030502011001 | 光纤接续盒 | 1.名称：光纤盒 2.规格：详设计图纸 | 个 | 9 | 143.51 | 1291.59
10 | 030502011002 | 光纤接续盒 | 1.名称：光纤收发器 2.规格：详设计图纸 | 个 | 9 | 426.33 | 3836.97
11 | 030501002001 | 输出设备 | 1.名称：显示器 32寸 | 台 | 1 | 1821.76 | 1821.76
12 | 030501015001 | 交换机 | 1.名称：核心交换机24路千兆 | 台 | 1 | 3087.49 | 3087.49
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
全费用工程量清单与计价表(清单)
工程名称：监控 | [6 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 暂估价
13 | 030506010001 | 监控摄像设备 | 1.名称：高清网络枪式摄像机 2.规格：400万像素红外数字高清,红外距离不少于50米,自带数字宽动态功能,星光级 | 台 | 9 | 574.76 | 5172.84
14 | 030506010002 | 监控摄像设备 | 1.名称：太阳能高清网络枪式摄像机 2.规格：400万像素红外数字高清,红外距离不少于50米,自带数字宽动态功能,星光级配备太阳能电池板50WP,50AH电池,自带SD存储卡128G | 台 | 3 | 1466.86 | 4400.58
15 | 030502014001 | 尾纤 | 1.名称：光纤尾纤 | 条 | 16 | 26.42 | 422.72
16 | 030502007001 | 跳线、跳纤 | 1.名称：光纤跳纤 | 条 | 8 | 28.44 | 227.52
17 | 030502012001 | 光纤接续 | 1.名称：光纤熔接 | 芯 | 32 | 28.34 | 906.88
18 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称：超五类网线 | m | 26.5 | 4.21 | 111.57
19 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV-3*4 | m | 595.2 | 18.82 | 11201.66
20 | 030412004001 | 配线 | 1.名称：配线 2.型号：RVV-2*1.5 | m | 26.5 | 4.75 | 125.88
21 | 030412004002 | 砖砌井 | 1.名称：手孔井 2.备注：500*500*1000 | 座 | 10 | 294.73 | 2947.30
合计 | [6 empty] | 57947.75
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】

## 全费用工程量清单与计价表(清单)【强电】5.1
全费用工程量清单与计价表(清单)
工程名称：强电 | [6 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 暂估价
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称：总控制箱AA1（304不锈钢箱体） 2.规格：详设计图纸 3.安装方式：落地 4.备注：含基础、垫层 | 台 | 1 | 6067.96 | 6067.96
2 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称：亮化照明控制箱LHAL（304不锈钢箱体） 2.规格：详设计图纸 3.安装方式：落地 4.备注：含基础、垫层 | 台 | 1 | 5060.03 | 5060.03
3 | 030412001001 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：电线管PE32 3.配置形式：埋地 | m | 14.9 | 9.74 | 145.13
4 | 030412001002 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：电线管PE40 3.配置形式：埋地 | m | 593.9 | 12.24 | 7269.34
5 | 030412001003 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：电线管PE50 3.配置形式：埋地 | m | 1569.1 | 14.66 | 23003.01
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
全费用工程量清单与计价表(清单)
工程名称：强电 | [6 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 暂估价
6 | 030412001004 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：电线管PE75 3.配置形式：埋地 | m | 244.7 | 20.43 | 4999.22
7 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV-4*25+1*16 3.敷设方式：管内 | m | 256.8 | 130.07 | 33401.98
8 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV-5*16 3.敷设方式：管内 | m | 438.6 | 94.43 | 41417.00
9 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV-5*10 3.敷设方式：管内 | m | 1194.3 | 58.88 | 70320.38
10 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV-3*6 3.敷设方式：管内 | m | 43.8 | 25.28 | 1107.26
11 | 030409001005 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV-3*4 3.敷设方式：管内 | m | 586.5 | 19.17 | 11243.21
12 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.型号：YJV-4*25+1*16 | 个 | 2 | 150.75 | 301.50
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
全费用工程量清单与计价表(清单)
工程名称：强电 | [6 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 暂估价
13 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.型号：YJV-5×16 | 个 | 2 | 56.00 | 112.00
14 | 030409003003 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.型号：YJV-5×10 | 个 | 6 | 56.00 | 336.00
15 | 030409003004 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.型号：YJV-3*6 | 个 | 2 | 34.29 | 68.58
16 | 030409003005 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.型号：YJV-3*4 | 个 | 10 | 34.29 | 342.90
17 | 030412004001 | 配线 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：穿管 3.型号：RVV-2×4 | m | 20 | 10.31 | 206.20
18 | 030412001007 | 配管 | 1.名称：电气配管（监控用） 2.材质：PE50 3.配置形式：埋地 | m | 1000 | 14.66 | 14660.00
19 | 030404006002 | 开关电源 | 1.名称：开关电源 2.型号：220/24V 350W,IP67,结构性防水 | 个 | 3 | 523.51 | 1570.53
20 | 030404006003 | 接线井 | 1.名称：接线井 2.规格：500*500*1000 3.备注：详设计图纸 | 座 | 16 | 300.26 | 4804.16
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
全费用工程量清单与计价表(清单)
工程名称：强电 | [6 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 暂估价
21 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称：线条灯 2.型号：LED型,防护等级IP67,3000K,12W/M,24V | m | 63.2 | 156.08 | 9864.26
22 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称：挂树彩灯 2.型号：详设计图纸 3.备注：以一棵树为一套 | 套 | 22 | 344.23 | 7573.06
23 | 030413002003 | 装饰灯 | 1.名称：太阳能草坪灯 2.型号：LED灯,5W,光效不低于150LM/W,防护等级IP65,4000K，电池板6Wp,2000mAH电池,h=0.5m 3.基础：C25混凝土，300*300*400mm | 套 | 318 | 208.84 | 66411.12
24 | 030413010001 | 庭院灯 | 1.名称：太阳能庭院灯 2.型号：LED灯,30W,光效不低于150LM/W,防护等级IP65,4000K，电池板50Wp,50AH电池,h=4m 3.基础：C25混凝土，450*450*800mm | 套 | 102 | 854.05 | 87113.10
25 | 040101004001 | 暗挖土方 | 1.土类别：一二类土 | m3 | 484 | 10.06 | 4869.04
26 | 040101004002 | 回填土 | 1.名称：原土回填 | m3 | 484 | 18.46 | 8934.64
合计 | [6 empty] | 411201.61
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】

## 全费用工程量清单与计价表(清单)【小品及排水】6.1
全费用工程量清单与计价表(清单)
工程名称：小品及排水 | [6 empty] | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 暂估价
|  | 景施12-现状厕所翻新 |  |  | 1 |  | 4680.20
1 | 011402003001 | 原金属漆清洗翻新 | 1、原金属漆清洗翻新 | m2 | 20.5 | 89.30 | 1830.65
2 | 011508001001 | 更换标识 | 1、更换破损标识 | 项 | 1 | 1658.01 | 1658.01
3 | 011102003001 | 光面大理石瓷砖维修出新 | 1、光面大理石瓷砖维修出新 | m2 | 4.05 | 200.00 | 810.00
4 | 010702006001 | 户外坐凳翻新 | 1、现状木板条维修出新 2、更换木板条樟子松材质 | m3 | 0.07 | 5450.00 | 381.50
|  | 景施13-成品厕所新建 |  |  | 1 |  | 94375.23
5 | 050307020001 | 成品景观公共厕所 | 1、成品景观公共厕所 2、包含采购、安装等 | 个 | 1 | 84180.81 | 84180.81
6 | 010702006002 | 户外坐凳 | 1、章子松板条坐凳 | m3 | 0.07 | 13759.84 | 963.19
7 | 010506025001 | 预埋铁件 | 1、预埋件制安 | t | 0.068 | 12673.70 | 861.81
8 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1、600*300*30厚光面灰色大理石瓷砖 | m2 | 4.05 | 173.83 | 704.01
9 | 050201006001 | 硬质地面面层 | 1、600*300*30的芝麻灰荔枝面花岗岩 | m2 | 30 | 255.52 | 7665.60
|  | 景施14集装箱驿站 |  |  | 1 |  | 117875.52
10 | 050307020002 | 成品集装箱驿站 | 1、成品景观公共厕所集装箱驿站 2、包含楼梯、栏杆、高耐竹铺装等 3、包含采购、安装等 4、具体详见图纸及建设单位要求 | 项 | 1 | 69325.37 | 69325.37
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
全费用工程量清单与计价表(清单)
工程名称：小品及排水 | [6 empty] | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 暂估价
11 | 050201004001 | 地面垫层 | 1、100厚C25素混凝土梁 2、100厚级配碎石垫层 3、素土夯实，压实度不小于0.93 | m2 | 81.52 | 105.42 | 8593.84
12 | 050201008001 | 木(竹、塑木)地面面层 | 1、1500*120*25厚樟子松防腐木板，留缝10mm 2、50*50*3厚热镀锌方通龙骨@400 3、10厚50*50垫木@600，现场调节 | m2 | 50.21 | 691.67 | 34728.75
13 | 010506025003 | 预埋铁件 | 1、预埋件制安 | t | 0.119 | 12673.70 | 1508.17
14 | 010102001003 | 挖基坑土方 | 1、挖基坑土方 2、作业方式综合考虑 | m3 | 8.96 | 5.54 | 49.64
15 | 010102007004 | 回填方 | 1、素土回填方 2、作业方式综合考虑 | m3 | 5.95 | 13.68 | 81.40
16 | 010501001005 | 基础垫层 | 1.基础形式：垫层 2.厚度：100mm 3.材料品种、强度要求、配比：C20 | m3 | 0.90 | 370.73 | 333.66
17 | 010505001004 | 垫层模板 | 1、垫层模板 | m2 | 4.48 | 104.53 | 468.29
18 | 010502001003 | 独立基础 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.基础类型：独立基础 | m3 | 1.78 | 318.84 | 567.54
19 | 010505002004 | 基础模板 | 1、独立基础模板 | m2 | 15.96 | 88.28 | 1408.95
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
全费用工程量清单与计价表(清单)
工程名称：小品及排水 | [6 empty] | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 暂估价
20 | 010502025003 | 零星现浇构件 | 1、150厚C25混凝土 2、柱脚保护含模板 | m3 | 0.34 | 1166.15 | 396.49
21 | 010506001003 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1、基础钢筋及联系梁钢筋 | t | 0.069 | 5993.56 | 413.56
|  | 景施15集装箱游客中心 |  |  | 1 |  | 45343.91
22 | 050307020003 | 成品集装箱游客中心 | 1、成品集装箱游客中心 2、成品包含楼梯、栏杆、高耐竹铺装等 3、包含采购、安装等 4、具体详见图纸及建设单位要求 | 项 | 1 | 41595.22 | 41595.22
23 | 010102001001 | 挖基坑土方 | 1、挖基坑土方 2、作业方式综合考虑 | m3 | 6.4 | 5.54 | 35.46
24 | 010102007001 | 回填方 | 1、素土回填方 2、作业方式综合考虑 | m3 | 4.25 | 13.68 | 58.14
25 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.基础形式：垫层 2.厚度：100mm 3.材料品种、强度要求、配比：C20 | m3 | 0.64 | 370.73 | 237.27
26 | 010505001001 | 垫层模板 | 1、垫层模板 | m2 | 3.2 | 104.53 | 334.50
27 | 010502001001 | 独立基础 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.基础类型：独立基础 | m3 | 1.27 | 318.84 | 404.93
28 | 010505002001 | 基础模板 | 1、独立基础模板 | m2 | 11.4 | 88.28 | 1006.39
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
全费用工程量清单与计价表(清单)
工程名称：小品及排水 | [6 empty] | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 暂估价
29 | 010502025001 | 零星现浇构件 | 1、150厚C25混凝土 2、柱脚保护含模板 | m3 | 0.24 | 1166.15 | 279.88
30 | 010506025002 | 预埋铁件 | 1、预埋件制安 | t | 0.094 | 11623.11 | 1092.57
31 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1、基础钢筋及联系梁钢筋 | t | 0.050 | 5993.56 | 299.68
|  | 景施16 生态森林驿站 |  |  | 1 |  | 181928.60
|  | 主体部分 |  |  | 1 |  | 38776.96
32 | 010103001001 | 平整场地 | 1、平整场地 2、作业方式综合考虑 | m2 | 43.2 | 9.81 | 423.79
33 | 010102001002 | 挖基坑土方 | 1、挖基坑土方 2、作业方式综合考虑 | m3 | 44.17 | 5.54 | 244.70
34 | 010102007002 | 回填方 | 1、素土回填方 2、作业方式综合考虑 3、多余土方就近消化 | m3 | 47.52 | 13.68 | 650.07
35 | 010501001002 | 基础垫层 | 1.基础形式：垫层 2.厚度：100mm 3.材料品种、强度要求、配比：C15 | m3 | 1.85 | 334.56 | 618.94
36 | 010505001002 | 垫层模板 | 1、垫层模板 | m2 | 6.36 | 104.53 | 664.81
37 | 010502001002 | 独立基础 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.基础类型：独立基础 | m3 | 5.79 | 325.90 | 1886.96
38 | 010505002002 | 基础模板 | 1.基础类型：独立基础 | m2 | 27.07 | 88.28 | 2389.74
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
全费用工程量清单与计价表(清单)
工程名称：小品及排水 | [6 empty] | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 暂估价
39 | 010502002001 | 条形基础 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.基础类型：条形基础 | m3 | 1.44 | 327.08 | 471.00
40 | 010505003001 | 基础联系梁模板 | 1.模板形式：条形基础 | m2 | 12 | 65.75 | 789.00
41 | 010502024001 | 填充混凝土 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C40细石混凝土加6%HEA微膨胀剂 3.填充部位：100厚二次灌浆层 | m3 | 0.22 | 1318.23 | 290.01
42 | 010502025002 | 零星现浇构件 | 1、270厚C20混凝土 2、柱脚保护含模板 | m3 | 0.49 | 1161.10 | 568.94
43 | 010506025004 | 预埋铁件 | 1、预埋件制安 | t | 0.449 | 11623.11 | 5218.78
44 | 010506001002 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1、基础钢筋及联系梁钢筋 | t | 0.854 | 5858.76 | 5003.38
45 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格：小青瓦 2.铺设及搭接方式：详设计要求 3.卧瓦层砂浆种类及厚度：25厚1:2水泥砂浆座浆 | m2 | 49.73 | 266.20 | 13238.13
46 | 010703001001 | 屋面木基层 | 1、20厚木望板 2、檐口下封檐板200*20mm | m2 | 49.73 | 73.88 | 3674.05
47 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度：三元乙丙防水卷材 | m2 | 49.73 | 53.19 | 2645.14
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
全费用工程量清单与计价表(清单)
工程名称：小品及排水 | [6 empty] | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 暂估价
|  | 钢构部分 |  |  | 1 |  | 118335.42
48 | 010603002001 | 空腹钢柱 | 1.柱类型：方管柱 2.钢材品种、规格：Q235 3.构件涂(镀)层要求：热镀锌处理 | t | 1.064 | 11516.58 | 12253.64
49 | 010604001001 | 钢梁 | 1.梁类型：方管、异形管梁 2.钢材品种、规格：Q235 3.构件涂(镀)层要求：热镀锌处理 4.端口封板 | t | 2.801 | 11754.65 | 32924.77
50 | 010607003001 | 钢檩条 | 1、屋面钢檩条60*80mm，间距350mm 2、端口封板 | t | 0.814 | 9789.80 | 7968.90
51 | 010607007001 | 钢护栏 | 1.钢材品种、规格：5#槽钢、矩形钢、钢板 2.护栏形式：钢板护栏 3.构件涂(镀)层要求：木纹色氟碳漆 4.探伤要求：满足设计要求 | t | 0.167 | 13545.15 | 2262.04
52 | 010609002001 | 金属栅栏 | 1.材料品种、规格：方钢管 2.边框及立柱型钢品种、规格：方钢管 3.木纹氟碳漆 | m2 | 30.79 | 1009.99 | 31097.59
53 | 011402004001 | 金属构件油漆 | 1.构件名称：钢柱 2.油漆品种、遍数或厚度：防火涂料时限2小时 | m2 | 105.78 | 93.83 | 9925.34
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
全费用工程量清单与计价表(清单)
工程名称：小品及排水 | [6 empty] | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 暂估价
54 | 011402004002 | 金属构件油漆 | 1.构件名称：钢梁 2.油漆品种、遍数或厚度：防火涂料时限1.5小时 | m2 | 64.37 | 72.23 | 4649.45
55 | 011402004003 | 金属构件油漆 | 1.构件名称：檩条、格栅等其他构件 2.油漆品种、遍数或厚度：防火涂料时限1小时 | m2 | 54.29 | 61.01 | 3312.23
56 | 011402003002 | 金属面油漆 | 1、构件涂(镀)层要求：喷木纹色氟碳漆 2、防锈漆底漆 3、酚醛磁漆二度 | m2 | 224.44 | 62.12 | 13942.21
|  | 块料地面工程 |  |  | 1 |  | 24816.23
57 | 010501001003 | 基础垫层 | 1.基础形式：垫层 2.厚度：150mm 3.材料品种、强度要求、配比：级配碎石 | m3 | 9.29 | 408.47 | 3794.69
58 | 010501001004 | 基础垫层 | 1.基础形式：垫层 2.厚度：100mm 3.材料品种、强度要求、配比：C25 | m3 | 5.68 | 375.76 | 2134.32
59 | 010505001003 | 垫层模板 | 1、垫层模板 | m2 | 6.1 | 104.53 | 637.63
60 | 010502026001 | 挡土墙 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.截面尺寸：240mm厚 | m3 | 3.69 | 320.05 | 1180.98
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
全费用工程量清单与计价表(清单)
工程名称：小品及排水 | [6 empty] | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 暂估价
61 | 010505002003 | 基础模板 | 1、挡土墙基础模板 | m2 | 30.72 | 79.76 | 2450.23
62 | 050201003001 | 石材地面 | 1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：600*300*30厚芝麻灰荔枝面花岗岩 3.面层铺设方式：平铺 | m2 | 45.57 | 255.52 | 11644.05
63 | 050201003002 | 石材地面-压顶 | 1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：600*300*80厚芝麻灰荔枝面花岗岩 3.面层铺设方式：平铺 | m2 | 7.21 | 412.61 | 2974.92
|  | 室外排水 |  |  | 1 |  | 77363.26
64 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别：二类土 2.开挖深度：2米以内 | m3 | 114.90 | 5.54 | 636.55
65 | 010102007003 | 回填方 | 1.填方部位：管沟回填 2.材料品种：素土回填 3.密实度：满足设计要求 | m3 | 38.74 | 13.68 | 529.96
66 | 010103002001 | 余方弃置 |  | m3 | 76.17 | 8.64 | 658.11
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
全费用工程量清单与计价表(清单)
工程名称：小品及排水 | [6 empty] | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 暂估价
67 | 040501005001 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度：中粗砂垫层 2.材质及规格：PE实壁排水管，管径DN225，环刚度采用8kN/m2 3.连接形式：热熔 4.铺设深度：2米以内 5.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 42.91 | 235.65 | 10111.74
68 | 040504002001 | 污水检查井 | 1.种类：污水井 2.规格：800*800 3.盖板材质、规格：连体式防盗轻型球墨铸铁井盖 4.详图集S01-2021-220 | 座 | 9 | 4606.75 | 41460.75
69 | 040504002002 | 现浇混凝土井 | 1.种类：1型钢筋砼隔油池,参04S519-53 2.规格：1360*1860mm 3.垫层、基础材质及厚度：C10 4.混凝土强度等级：C25 5.盖板材质、规格：钢盖板 | 座 | 3 | 4812.57 | 14437.71
70 | 040504009001 | 整体化粪池 | 1.材质：玻璃钢化粪池 2.型号、规格：YJBH-I-II型双格玻璃钢化粪池，参14SS706-22 | 座 | 3 | 1875.81 | 5627.43
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
全费用工程量清单与计价表(清单)
工程名称：小品及排水 | [6 empty] | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 暂估价
71 | 040504009002 | 整体化粪池 | 1.材质：玻璃钢化粪池 2.型号、规格：YJBH-5-II型双格玻璃钢化粪池，参14SS706-22 | 座 | 1 | 3901.83 | 3901.83
合计 | [6 empty] | 521569.79
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】