## 表B.1.1 招标工程量清单封面
| 灌云县养老机构（南岗、杨集、鲁河）消防平安工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
|  | 招 标 人： | （盖章）
年 月 日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 灌云县养老机构（南岗、杨集、鲁河）消防平安工程
标段名称： |  | 灌云县养老机构（南岗、杨集、鲁河）消防平安工程
招标工程量清单
| 编 制 人： |  | 周春丽 | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | 刘春洁 | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | 江苏坤廷工程咨询管理有限公司 | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | 程晓琴 | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | 灌云县民政局 | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | 郑奋翔 | (签字或盖章)
| 编 制 时 间： |  | 2026 年 07 月 20 日

## 表E.1.1 单位工程汇总表【南岗镇】
单位工程汇总表
工程名称：南岗镇 |  | 标段：灌云县养老机构（南岗、杨集、鲁河）消防平安工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目费
2.1 | 通用措施项目
2.1.1 | 其中：安全生产
2.2 | 专业措施项目
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【南岗镇】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南岗镇 |  |  |  | 标段：灌云县养老机构（南岗、杨集、鲁河）消防平安工程 |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
消防工程
1 | 031005016001 | 箱泵一体化水箱 | 1. 类型：箱泵一体化水箱 2. 规格：15*6*3m 3. 材质：水箱底板/侧板/顶板采用SUS304不锈钢，压制成型 4. 内部配置：含爬梯、人孔、通气管、溢流管、水位计及配套法兰接口 5. 含槽钢底座及防锈处理 |  | 台 | 1
2 | 030109001001 | 喷淋泵 | 1.型号：XBD系列立式单级消防泵组 2.主要参数：流量 25L/S，扬程 55m，功率 30KW 3.配置：一用一备（含泵头、电机、联轴器、公共底座） 4.材质：叶轮、泵轴采用不锈钢材质 5.含减震装置（隔振垫/弹簧减震器） |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南岗镇 |  |  |  | 标段：灌云县养老机构（南岗、杨集、鲁河）消防平安工程 |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
3 | 030109001002 | 消防泵 | 1.型号：XBD系列立式单级消防泵组 2.主要参数：流量 20L/S，扬程 55m，功率 22KW 3.配置：一用一备（含泵头、电机、联轴器、公共底座） 4.材质：叶轮、泵轴采用不锈钢材质 5.含减震装置（隔振垫/弹簧减震器） |  | 台 | 1
4 | 041001008001 | 混凝土路面恢复 | 1.内容：基土夯实，碎石垫层铺设 2.混凝土浇筑：C30商品混凝土，振捣密实，原浆收光 3.养护及切缝 |  | m3 | 4.5
5 | 041001008002 | 混凝土拆除路面基础恢复 | 1.内容：路面机械/人工切割、破碎、开挖； 2.土方开挖及外运（运距自行考虑）； 3.含渣土清运及处置； 4.含基层夯实、碎石垫层铺设 |  | m3 | 56
6 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称:热镀锌桥架 2.规格:100*50 3.类型:含隔板、盖板等 4.含支、吊架 |  | m | 20
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南岗镇 |  |  |  | 标段：灌云县养老机构（南岗、杨集、鲁河）消防平安工程 |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
7 | 030412001001 | 户外电管 | 1.名称: 镀锌钢管 2.规格: DN40 3.配置：含管枕、接头、弯头及混凝土包封 |  | m | 40
8 | 030412001002 | 电管 | 1.名称:KBG管 2.材质:镀锌管 3.规格:20 |  | m | 10
9 | 030412004001 | 多线联动及压力开关、直启线信号线 | 1. 名称：多线联动控制电线 2. 规格型号：WDZN-RVSP-2*1.5 3. 用于水泵控制柜与消控室之间多线控。 |  | m | 420
10 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.型号：YJV-0.6/1KV 2.规格: 3*16+1*10mm² 3.含电缆头制作安装及测试 |  | m | 140
11 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.型号：YJV-0.6/1KV 2.规格: 3*10+1*6mm² 3.含电缆头制作安装及测试 |  | m | 5
12 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.型号：YJV-0.6/1KV 2.规格: 3*6+1*4mm² 3.含电缆头制作安装及测试 |  | m | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南岗镇 |  |  |  | 标段：灌云县养老机构（南岗、杨集、鲁河）消防平安工程 |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
13 | 030402011001 | 双电源切换柜 | 1.名称: 消防泵双电源自动转换柜 2.配置：进线隔离开关，双电源自动转换装置 3.适配功率：适配喷淋泵+消火栓泵 4. 柜体：落地式/壁挂式，防护等级IP40 |  | 台 | 1
14 | 030402011002 | 巡检柜 | 1.名称: 消防泵自动巡检控制柜 2.功能：一巡四（可控制4台水泵低频自动巡检） 3.防护等级：IP55（防雨防尘） 4.具有过载、短路、缺相保护及故障报警功能 |  | 台 | 1
15 | 030402011003 | 机械应急启动柜 | 1. 名称: 消防泵机械应急启动控制柜 2. 功能：一控四（满足强制启动要求，可直接启动水泵） 3. 防护等级：IP55 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南岗镇 |  |  |  | 标段：灌云县养老机构（南岗、杨集、鲁河）消防平安工程 |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
16 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位： 室外 2.材质、规格 ：内外热浸镀锌钢管DN150 3.连接形式 卡箍连接， 4.试压方法按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的规定执行 5.卡箍配件及安装 6.管道冲洗 |  | m | 50
17 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位： 室外 2.材质、规格 ：内外热浸镀锌钢管DN100 3.连接形式 卡箍连接， 4.试压方法按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的规定执行 5.卡箍配件及安装 6.管道冲洗 |  | m | 100
18 | 030901001003 | 补水管 | 1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN32 3. 含管道支架、管件及水压试验 |  | m | 50
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南岗镇 |  |  |  | 标段：灌云县养老机构（南岗、杨集、鲁河）消防平安工程 |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
19 | 031002001001 | 金属阀门 | 1. 类型：法兰式暗杆楔式闸阀 2. 规格：DN150 3. 材质：球墨铸铁阀体，不锈钢阀杆，铜合金闸板 4. 含配套法兰、螺栓及垫片 |  | 个 | 2
20 | 031002001002 | 金属阀门 | 1. 类型：法兰式暗杆楔式闸阀 2. 规格：DN100 3. 材质：球墨铸铁阀体，不锈钢阀杆，铜合金闸板 4. 含配套法兰、螺栓及垫片 |  | 个 | 4
21 | 031208002001 | 管道保温 | 1.保温层：B1级橡塑海绵管壳，厚度30mm 2.保护层：镀锌铁皮（0.5mm厚）包裹，咬口或自攻螺丝固定 3.适用：室外明露管道防冻保温 4.需保温管道规格DN100 |  | m | 60
22 | 030904003001 | 水泵直启控制按钮 | 1. 名称：消火栓泵直接启动按钮 2. 参数：DC24V，IP54防护等级 3. 包含底座及安装面板。 |  | 个 | 2
23 | 030901008001 | 液位远程显示 | 1.液位远程显示 2.满足相关规范及验收要求 |  | 组 | 1
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【南岗镇】
材料暂估单价及调整表
工程名称：南岗镇 |  |  |  |  | 标段：灌云县养老机构（南岗、杨集、鲁河）消防平安工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【南岗镇】
措施项目清单计价表
工程名称：南岗镇 |  |  | 标段：灌云县养老机构（南岗、杨集、鲁河）消防平安工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
2 | 031401010001 | 文明施工 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
3 | 031401011001 | 环境保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
4 | 031401012001 | 临时设施 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
6 | 031401020001 | 夜间施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
8 | 031401013001 | 二次搬运 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
11 | 031401023001 | 按质论价 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
13 | 031401025001 | 特殊施工降效 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
14 | 031401026001 | 协管 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
15 | 031401001001 | 脚手架 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
16 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
17 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
18 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【南岗镇】
其他项目清单计价表
工程名称：南岗镇 |  | 标段：灌云县养老机构（南岗、杨集、鲁河）消防平安工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | —

## 表E.4.2 暂列金额明细表【南岗镇】
暂列金额明细表
工程名称：南岗镇 |  |  |  | 标段：灌云县养老机构（南岗、杨集、鲁河）消防平安工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
1.1
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【南岗镇】
专业工程暂估价明细表
工程名称：南岗镇 |  |  |  | 标段：灌云县养老机构（南岗、杨集、鲁河）消防平安工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1
本页小计 | [10 empty] | --
合计 | [10 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【南岗镇】
计日工表
工程名称：南岗镇 |  |  |  | 标段：灌云县养老机构（南岗、杨集、鲁河）消防平安工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【南岗镇】
总承包服务费计价表
工程名称：南岗镇 |  |  |  | 标段：灌云县养老机构（南岗、杨集、鲁河）消防平安工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【南岗镇】
直接发包的专业工程明细表
工程名称：南岗镇 |  | 标段：灌云县养老机构（南岗、杨集、鲁河）消防平安工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【南岗镇】
增值税计价表
工程名称：南岗镇 |  |  | 标段：灌云县养老机构（南岗、杨集、鲁河）消防平安工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  | 9
合 计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表【南岗镇】
发包人提供材料一览表
工程名称：南岗镇 |  |  |  |  | 标段：灌云县养老机构（南岗、杨集、鲁河）消防平安工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） |  | 有效损耗率(%) | 备注
本页小计 | [7 empty] | -- | --
合 计 | [7 empty] | -- | --

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一【南岗镇】
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：南岗镇 |  |  |  |  | 标段：灌云县养老机构（南岗、杨集、鲁河）消防平安工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Cₒ（元） |  | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息 Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整金额 ΔP（元）
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险 幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## 表E.1.1 单位工程汇总表【灌云县杨集镇养老院】
单位工程汇总表
工程名称：灌云县杨集镇养老院 |  | 标段：灌云县养老机构（南岗、杨集、鲁河）消防平安工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目费
2.1 | 通用措施项目
2.1.1 | 其中：安全生产
2.2 | 专业措施项目
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【灌云县杨集镇养老
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：灌云县杨集镇养老院 |  |  |  | 标段：灌云县养老机构（南岗、杨集、鲁河）消防平安工程 |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
消防工程
1 | 031005016001 | 箱泵一体化水箱 | 1. 类型：箱泵一体化水箱 2. 规格：15*6*3m 3. 材质：水箱底板/侧板/顶板采用SUS304不锈钢，压制成型 4. 内部配置：含爬梯、人孔、通气管、溢流管、水位计及配套法兰接口 5. 含槽钢底座及防锈处理 |  | 台 | 1
2 | 031005016002 | 高位水箱增容 | 1.高位水箱增容6m3 |  | 台 | 1
3 | 030109001001 | 喷淋泵 | 1.型号：XBD系列立式单级消防泵组 2.主要参数：流量 25L/S，扬程 55m，功率 30KW 3.配置：一用一备（含泵头、电机、联轴器、公共底座） 4.材质：叶轮、泵轴采用不锈钢材质 5.含减震装置（隔振垫/弹簧减震器） |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：灌云县杨集镇养老院 |  |  |  | 标段：灌云县养老机构（南岗、杨集、鲁河）消防平安工程 |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
4 | 030109001002 | 消防泵 | 1.型号：XBD系列立式单级消防泵组 2.主要参数：流量 20L/S，扬程 55m，功率 22KW 3.配置：一用一备（含泵头、电机、联轴器、公共底座） 4.材质：叶轮、泵轴采用不锈钢材质 5.含减震装置（隔振垫/弹簧减震器） |  | 台 | 1
5 | 041001008001 | 混凝土路面恢复 | 1.内容：基土夯实，碎石垫层铺设 2.混凝土浇筑：C30商品混凝土，振捣密实，原浆收光 3.养护及切缝 |  | m3 | 12
6 | 041001008002 | 混凝土拆除路面基础恢复 | 1.内容：路面机械/人工切割、破碎、开挖； 2.土方开挖及外运（运距自行考虑）； 3.含渣土清运及处置； 4.含基层夯实、碎石垫层铺设 |  | m3 | 64
7 | 090402007001 | 钢结构楼房爆破拆除 | 1.钢结构楼房爆破拆除 |  | 项 | 1
8 | 010401007001 | 砖检查井 | 1.阀门井 2.规格：600*600 |  | 座 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：灌云县杨集镇养老院 |  |  |  | 标段：灌云县养老机构（南岗、杨集、鲁河）消防平安工程 |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
9 | 080707013001 | 防火堵洞 | 1.名称:防火封堵 2.方式:采用防火不燃材料封堵 3.部位:桥架穿越楼板、墙体等处 4.满足图纸及验收要求 |  | 项 | 1
10 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称:热镀锌桥架 2.规格:100*50 3.类型:含隔板、盖板等 4.含支、吊架 |  | m | 60
11 | 030412001001 | 户外电管 | 1.名称: 镀锌钢管 2.规格: DN40 3.配置：含管枕、接头、弯头及混凝土包封 |  | m | 80
12 | 030412001002 | 电管 | 1.名称:KBG管 2.材质:镀锌管 3.规格:20 |  | m | 50
13 | 030412004001 | 多线联动及压力开关、直启线信号线 | 1. 名称：多线联动控制电线 2. 规格型号：WDZN-RVSP-2*1.5 3. 用于水泵控制柜与消控室之间多线控。 |  | m | 1000
14 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.型号：YJV-0.6/1KV 2.规格: 3*16+1*10mm² 3.含电缆头制作安装及测试 |  | m | 120
15 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.型号：YJV-0.6/1KV 2.规格: 3*10+1*6mm² 3.含电缆头制作安装及测试 |  | m | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：灌云县杨集镇养老院 |  |  |  | 标段：灌云县养老机构（南岗、杨集、鲁河）消防平安工程 |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
16 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.型号：YJV-0.6/1KV 2.规格: 3*6+1*4mm² 3.含电缆头制作安装及测试 |  | m | 5
17 | 030402011001 | 双电源切换柜 | 1.名称: 消防泵双电源自动转换柜 2.配置：进线隔离开关，双电源自动转换装置 3.适配功率：适配喷淋泵+消火栓泵 4. 柜体：落地式/壁挂式，防护等级IP40 |  | 台 | 1
18 | 030402011002 | 巡检柜 | 1.名称: 消防泵自动巡检控制柜 2.功能：一巡四（可控制4台水泵低频自动巡检） 3.防护等级：IP55（防雨防尘） 4.具有过载、短路、缺相保护及故障报警功能 |  | 台 | 1
19 | 030402011003 | 机械应急启动柜 | 1. 名称: 消防泵机械应急启动控制柜 2. 功能：一控四（满足强制启动要求，可直接启动水泵） 3. 防护等级：IP55 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：灌云县杨集镇养老院 |  |  |  | 标段：灌云县养老机构（南岗、杨集、鲁河）消防平安工程 |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
20 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位： 室外 2.材质、规格 ：内外热浸镀锌钢管DN150 3.连接形式 卡箍连接， 4.试压方法按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的规定执行 5.卡箍配件及安装 6.管道冲洗 |  | m | 80
21 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位： 室外 2.材质、规格 ：内外热浸镀锌钢管DN100 3.连接形式 卡箍连接， 4.试压方法按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的规定执行 5.卡箍配件及安装 6.管道冲洗 |  | m | 190
22 | 030901001003 | 补水管 | 1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN32 3. 含管道支架、管件及水压试验 |  | m | 20
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：灌云县杨集镇养老院 |  |  |  | 标段：灌云县养老机构（南岗、杨集、鲁河）消防平安工程 |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
23 | 031002001001 | 金属阀门 | 1. 类型：法兰式暗杆楔式闸阀 2. 规格：DN150 3. 材质：球墨铸铁阀体，不锈钢阀杆，铜合金闸板 4. 含配套法兰、螺栓及垫片 |  | 个 | 2
24 | 031002001002 | 金属阀门 | 1. 类型：法兰式暗杆楔式闸阀 2. 规格：DN100 3. 材质：球墨铸铁阀体，不锈钢阀杆，铜合金闸板 4. 含配套法兰、螺栓及垫片 |  | 个 | 4
25 | 031208002001 | 管道保温 | 1.保温层：B1级橡塑海绵管壳，厚度30mm 2.保护层：镀锌铁皮（0.5mm厚）包裹，咬口或自攻螺丝固定 3.适用：室外明露管道防冻保温 4.需保温管道规格DN100 |  | m | 20
26 | 030904003001 | 水泵直启控制按钮 | 1. 名称：消火栓泵直接启动按钮 2. 参数：DC24V，IP54防护等级 3. 包含底座及安装面板。 |  | 个 | 4
27 | 030901008001 | 液位远程显示 | 1.液位远程显示 2.满足相关规范及验收要求 |  | 组 | 1
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【灌云县杨集镇养老院】
材料暂估单价及调整表
工程名称：灌云县杨集镇养老院 |  |  |  |  | 标段：灌云县养老机构（南岗、杨集、鲁河）消防平安工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【灌云县杨集镇养老院】
措施项目清单计价表
工程名称：灌云县杨集镇养老院 |  |  | 标段：灌云县养老机构（南岗、杨集、鲁河）消防平安工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
2 | 031401010001 | 文明施工 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
3 | 031401011001 | 环境保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
4 | 031401012001 | 临时设施 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
6 | 031401020001 | 夜间施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
8 | 031401013001 | 二次搬运 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
11 | 031401023001 | 按质论价 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
13 | 031401025001 | 特殊施工降效 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
14 | 031401026001 | 协管 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
15 | 031401001001 | 脚手架 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
16 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
17 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
18 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【灌云县杨集镇养老院】
其他项目清单计价表
工程名称：灌云县杨集镇养老院 |  | 标段：灌云县养老机构（南岗、杨集、鲁河）消防平安工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | —

## 表E.4.2 暂列金额明细表【灌云县杨集镇养老院】
暂列金额明细表
工程名称：灌云县杨集镇养老院 |  |  |  | 标段：灌云县养老机构（南岗、杨集、鲁河）消防平安工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
1.1
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【灌云县杨集镇养老院】
专业工程暂估价明细表
工程名称：灌云县杨集镇养老院 |  |  |  | 标段：灌云县养老机构（南岗、杨集、鲁河）消防平安工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1
本页小计 | [10 empty] | --
合计 | [10 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【灌云县杨集镇养老院】
计日工表
工程名称：灌云县杨集镇养老院 |  |  |  | 标段：灌云县养老机构（南岗、杨集、鲁河）消防平安工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【灌云县杨集镇养老院】
总承包服务费计价表
工程名称：灌云县杨集镇养老院 |  |  |  | 标段：灌云县养老机构（南岗、杨集、鲁河）消防平安工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【灌云县杨集镇养老院】
直接发包的专业工程明细表
工程名称：灌云县杨集镇养老院 |  | 标段：灌云县养老机构（南岗、杨集、鲁河）消防平安工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【灌云县杨集镇养老院】
增值税计价表
工程名称：灌云县杨集镇养老院 |  |  | 标段：灌云县养老机构（南岗、杨集、鲁河）消防平安工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  | 9
合 计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表【灌云县杨集镇养老院】
发包人提供材料一览表
工程名称：灌云县杨集镇养老院 |  |  |  |  | 标段：灌云县养老机构（南岗、杨集、鲁河）消防平安工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） |  | 有效损耗率(%) | 备注
本页小计 | [7 empty] | -- | --
合 计 | [7 empty] | -- | --

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一【灌云县杨集
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：灌云县杨集镇养老院 |  |  |  |  | 标段：灌云县养老机构（南岗、杨集、鲁河）消防平安工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Cₒ（元） |  | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息 Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整金额 ΔP（元）
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险 幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## 表E.1.1 单位工程汇总表【鲁河卫生院】
单位工程汇总表
工程名称：鲁河卫生院 |  | 标段：灌云县养老机构（南岗、杨集、鲁河）消防平安工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目费
2.1 | 通用措施项目
2.1.1 | 其中：安全生产
2.2 | 专业措施项目
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【鲁河卫生院】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：鲁河卫生院 |  |  |  | 标段：灌云县养老机构（南岗、杨集、鲁河）消防平安工程 |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
消防工程
1 | 031005016001 | 箱泵一体化水箱 | 1. 类型：箱泵一体化水箱 2. 规格：15*6*3m 3. 材质：水箱底板/侧板/顶板采用SUS304不锈钢，压制成型 4. 内部配置：含爬梯、人孔、通气管、溢流管、水位计及配套法兰接口 5. 含槽钢底座及防锈处理 6.含原箱泵一体化拆除 |  | 台 | 1
2 | 030109001001 | 喷淋泵 | 1.型号：XBD系列立式单级消防泵组 2.主要参数：流量 25L/S，扬程 55m，功率 30KW 3.配置：一用一备（含泵头、电机、联轴器、公共底座） 4.材质：叶轮、泵轴采用不锈钢材质 5.含减震装置（隔振垫/弹簧减震器） |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：鲁河卫生院 |  |  |  | 标段：灌云县养老机构（南岗、杨集、鲁河）消防平安工程 |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
3 | 030109001002 | 喷淋稳压泵 | 1.型号：XBD系列立式单级消防泵组 2.主要参数：1.5kw,1.5L/s，功率 1.5KW 3.配置：一用一备（含泵头、电机、联轴器、公共底座） 4.材质：叶轮、泵轴采用不锈钢材质 5.含减震装置（隔振垫/弹簧减震器） |  | 台 | 1
4 | 030109001003 | 消火栓泵及稳压系统拆除安装 | 1.消火栓泵及稳压系统拆除安装 |  | 项 | 1
5 | 030412001001 | 户外电管 | 1.名称: 镀锌钢管 2.规格: DN40 3.配置：含管枕、接头、弯头及混凝土包封 |  | m | 20
6 | 030412001002 | 电管 | 1.名称:KBG管 2.材质:镀锌管 3.规格:20 |  | m | 20
7 | 030412004001 | 多线联动及压力开关、直启线信号线 | 1. 名称：多线联动控制电线 2. 规格型号：WDZN-RVSP-2*1.5 3. 用于水泵控制柜与消控室之间多线控。 |  | m | 490
8 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.型号：YJV-0.6/1KV 2.规格: 3*16+1*10mm² 3.含电缆头制作安装及测试 |  | m | 40
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：鲁河卫生院 |  |  |  | 标段：灌云县养老机构（南岗、杨集、鲁河）消防平安工程 |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
9 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.型号：YJV-0.6/1KV 2.规格: 3*10+1*6mm² 3.含电缆头制作安装及测试 |  | m | 20
10 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.型号：YJV-0.6/1KV 2.规格: 3*6+1*4mm² 3.含电缆头制作安装及测试 |  | m | 20
11 | 030402011001 | 双电源切换柜 | 1.名称: 消防泵双电源自动转换柜 2.配置：进线隔离开关，双电源自动转换装置 3.适配功率：适配喷淋泵+消火栓泵 4. 柜体：落地式/壁挂式，防护等级IP40 |  | 台 | 1
12 | 030402011002 | 巡检柜 | 1.名称: 消防泵自动巡检控制柜 2.功能：一巡四（可控制4台水泵低频自动巡检） 3.防护等级：IP55（防雨防尘） 4.具有过载、短路、缺相保护及故障报警功能 |  | 台 | 1
13 | 030402011003 | 机械应急启动柜 | 1. 名称: 消防泵机械应急启动控制柜 2. 功能：一控四（满足强制启动要求，可直接启动水泵） 3. 防护等级：IP55 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：鲁河卫生院 |  |  |  | 标段：灌云县养老机构（南岗、杨集、鲁河）消防平安工程 |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
14 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位： 室外 2.材质、规格 ：内外热浸镀锌钢管DN150 3.连接形式 卡箍连接， 4.试压方法按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的规定执行 5.卡箍配件及安装 6.管道冲洗 |  | m | 20
15 | 030901001002 | 补水管 | 1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN32 3. 含管道支架、管件及水压试验 |  | m | 20
16 | 031002001001 | 金属阀门 | 1. 类型：法兰式暗杆楔式闸阀 2. 规格：DN150 3. 材质：球墨铸铁阀体，不锈钢阀杆，铜合金闸板 4. 含配套法兰、螺栓及垫片 |  | 个 | 2
17 | 031208002001 | 管道保温 | 1.保温层：B1级橡塑海绵管壳，厚度30mm 2.保护层：镀锌铁皮（0.5mm厚）包裹，咬口或自攻螺丝固定 3.适用：室外明露管道防冻保温 4.需保温管道规格DN100 |  | m | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：鲁河卫生院 |  |  |  | 标段：灌云县养老机构（南岗、杨集、鲁河）消防平安工程 |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
18 | 030904003001 | 水泵直启控制按钮 | 1. 名称：消火栓泵直接启动按钮 2. 参数：DC24V，IP54防护等级 3. 包含底座及安装面板。 |  | 个 | 2
19 | 030901008001 | 液位远程显示 | 1.液位远程显示 2.满足相关规范及验收要求 |  | 组 | 1
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【鲁河卫生院】
材料暂估单价及调整表
工程名称：鲁河卫生院 |  |  |  |  | 标段：灌云县养老机构（南岗、杨集、鲁河）消防平安工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【鲁河卫生院】
措施项目清单计价表
工程名称：鲁河卫生院 |  |  | 标段：灌云县养老机构（南岗、杨集、鲁河）消防平安工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
2 | 031401010001 | 文明施工 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
3 | 031401011001 | 环境保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
4 | 031401012001 | 临时设施 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
6 | 031401020001 | 夜间施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
8 | 031401013001 | 二次搬运 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
11 | 031401023001 | 按质论价 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
13 | 031401025001 | 特殊施工降效 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
14 | 031401026001 | 协管 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
15 | 031401001001 | 脚手架 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
16 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
17 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
18 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【鲁河卫生院】
其他项目清单计价表
工程名称：鲁河卫生院 |  | 标段：灌云县养老机构（南岗、杨集、鲁河）消防平安工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | —

## 表E.4.2 暂列金额明细表【鲁河卫生院】
暂列金额明细表
工程名称：鲁河卫生院 |  |  |  | 标段：灌云县养老机构（南岗、杨集、鲁河）消防平安工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
1.1
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【鲁河卫生院】
专业工程暂估价明细表
工程名称：鲁河卫生院 |  |  |  | 标段：灌云县养老机构（南岗、杨集、鲁河）消防平安工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1
本页小计 | [10 empty] | --
合计 | [10 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【鲁河卫生院】
计日工表
工程名称：鲁河卫生院 |  |  |  | 标段：灌云县养老机构（南岗、杨集、鲁河）消防平安工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【鲁河卫生院】
总承包服务费计价表
工程名称：鲁河卫生院 |  |  |  | 标段：灌云县养老机构（南岗、杨集、鲁河）消防平安工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【鲁河卫生院】
直接发包的专业工程明细表
工程名称：鲁河卫生院 |  | 标段：灌云县养老机构（南岗、杨集、鲁河）消防平安工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【鲁河卫生院】
增值税计价表
工程名称：鲁河卫生院 |  |  | 标段：灌云县养老机构（南岗、杨集、鲁河）消防平安工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  | 9
合 计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表【鲁河卫生院】
发包人提供材料一览表
工程名称：鲁河卫生院 |  |  |  |  | 标段：灌云县养老机构（南岗、杨集、鲁河）消防平安工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） |  | 有效损耗率(%) | 备注
本页小计 | [7 empty] | -- | --
合 计 | [7 empty] | -- | --

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一【鲁河卫生院】
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：鲁河卫生院 |  |  |  |  | 标段：灌云县养老机构（南岗、杨集、鲁河）消防平安工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Cₒ（元） |  | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息 Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整金额 ΔP（元）
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险 幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。