## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【江苏省扬州环境监测中1.1
表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： | 江苏省扬州环境监测中心职大实验室装修改造项目
标段名称：
招 标 工 程 量 清 单
编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
审 核 人： |  | (签字及盖章)
编 制 单 位： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
招 标 人： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【江苏省扬州环境监测中2.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：江苏省扬州环境监测中心职大实验室装修改造项目 |  | 标段：0 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 土建工程
2 | 装饰工程
3 | 安装工程
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【土建工程】3.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：土建工程 | 标段：0 | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 房屋建筑与装饰工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 | 24962.37
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  | 24962.37
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【土建工程】3.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：0 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
房屋建筑与装饰工程
1 | 011403001002 | 铲除涂料面 | 1、铲除部位名称：内墙 3、高度：暂按3.60m | m2 | 1200
2 | 011302001002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除的基层类型：纸面石膏板 2、龙骨及饰面种类：轻钢龙骨 | m2 | 300
3 | 011207003003 | 隔断隔墙拆除 | 1、拆除隔墙的骨架种类：金属龙骨 2、拆除隔墙的饰面种类：石膏板 3、隔墙高度：暂按3.60m | m2 | 500
4 | 010801001001 | 开门洞 | 1、开门洞 | 个 | 8
5 | 040601030001 | 五楼楼台清理 | 1、五楼楼台清理 | m2 | 80
6 | 011104002001 | 拆地板 | 1、楼地面龙骨及饰面拆除 | m2 | 180
7 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：拆除建筑垃圾 2、运距：投标人自行考虑 | m3 | 137.53
8 | 010401002002 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：砼实心砖 2、墙体类型：1/2隔墙 3、砂浆强度等级、配合比：水泥M7.5 4、部位：卫生间隔墙 | m3 | 21.6
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：0 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
9 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 热熔满铺法 双层 2、含顶面卫生处理、燃气 3、搬运费用，吊机机械 4、品牌参考：雨虹、德高、三棵树 | m2 | 1600
10 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 1、墙体类型：新砌隔墙 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚1:3水泥砂浆分层抹平 3、面层厚度、砂浆配合比：8厚1:2.5水泥砂浆分层抹平 | m2 | 300
11 | 011101008001 | 自流坪楼地面 | 1、自流坪楼地面 2、阳光房地面找平 | m2 | 570
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【土建工程】3.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段：0 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
15 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆
16 | 011601001002 | 脚手架
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【土建工程】3.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段：0 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 24962.37 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 24962.37 |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【土建工程】3.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段：0 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【装饰工程】4.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：装饰工程 | 标段：0 | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 房屋建筑与装饰工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 | 61424.16
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  | 61424.16
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【装饰工程】4.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：0 |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
房屋建筑与装饰工程
1 | 020412007001 | 金属门窗拆除 | 1、拆装防盗门 2、财务室、档案室 3、含搬运 | 樘 | 2
2 | 010801002001 | 木质门带套 | 1、定制木门 | 樘 | 40
3 | 010810001001 | 窗帘 | 1、窗帘材质：全遮光布艺帘 2、含罗马杆，阻燃窗帘 | m | 680
4 | 011102003001 | 块料楼地面（修补地砖） | 1、面层材料品种、规格、颜色：800*800地砖 2、嵌缝材料种类：同色美缝 3、酸洗、打蜡要求：抛光处理 4、品牌参考：安基、冠珠、顺辉 | m2 | 50
5 | 011401001001 | 粉门洞 | 1、粉门洞 | 樘 | 13
6 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1、面层材料品种、规格、颜色：800*800地砖 2、嵌缝材料种类：同色美缝 3、酸洗、打蜡要求：抛光处理 | m2 | 50
7 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 1、踢脚线高度：80mm 2、面层材料品种、规格、颜色：成品硬木 | m | 281
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：0 |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
8 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格、颜色：12厚石膏板 3、阻燃隔音棉 4、品牌参考：泰山、龙牌、梦牌 | m2 | 550
9 | 011207002001 | 玻璃隔断 | 1、面层材料品种、规格、颜色：中空带百叶钢化玻璃 2、含吊车搬运费 3、上下铝合金骨架 | m2 | 130.5
10 | 011207003001 | 成品隔断 | 1、成品卫生间 隔断 | 间 | 52
11 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：8，H=750（利旧） 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨（利旧） 3、基层材料种类、规格：9.5厚纸面石膏板 4、面层材料品种、规格、：9.5厚纸面石膏板（把损坏的污染的石膏板换新） | m2 | 300
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：0 |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
12 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1、基层类型：墙面 2、腻子种类：白水泥腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆 5、品牌参考：立邦、多乐士、三棵树 | m2 | 1500
13 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、真石漆 胶带分格 | m2 | 120
14 | 011207002002 | 主席台制作 | 1、主席台制作 | m2 | 18
15 | 011207002003 | 主席台背景墙制作 | 1、主席台背景墙制作 | m2 | 21.6
16 | 011207002004 | 保洁 | 1、保洁 | m2 | 1300
17 | 011207002005 | 办公桌椅 | 1、办公桌椅1600*600 | 套 | 10
18 | 011207002006 | 午休沙发 | 1、午休沙发2000*800 | 套 | 5
19 | 011207002008 | 镶贴面层 | 1、大理石台面10.8m 2、大理石挂边4.8m 3、大理石台面开孔12个 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【装饰工程】4.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段：0 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
15 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆
16 | 011601001002 | 脚手架
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【装饰工程】4.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段：0 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 61424.16 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 61424.16 |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【装饰工程】4.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段：0 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【安装工程】5.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：安装工程 | 标段：0 | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 | 35138.98
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  | 35138.98
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【安装工程】5.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：0 |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
1 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1、名称：总配电箱 2、型号：AL1 3、规格：30KW 4、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm2、4mm2、6mm2 5、安装方式：嵌墙安装 | 台 | 2
2 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称：配电箱 AL 2.型号：按现场施工设计要求 3.安装方式：明装 底边距地1.8m | 台 | 6
3 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1、名称：弱电箱 2、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm2、4mm2、6mm2 3、安装方式：嵌墙安装 | 台 | 6
4 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1、名称：单联单控开关 2、品牌参考：欧普、公牛、正泰 | 套 | 25
5 | 030413014003 | 插座 | 1、名称：2+3插座 2、安装方式：暗装 3、品牌参考：欧普、公牛、正泰 | 套 | 342
6 | 030413014002 | 插座 | 1、名称：空调插座 | 套 | 45
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：0 |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
7 | 030412001004 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：刚性阻燃管 3、规格：PC20 4、配置形式：暗配 | m | 500
8 | 030412004003 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB-BYJ-2.5 4、品牌参考：江扬、宝胜、上上 | m | 3000
9 | 030412004004 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB-BYJ-4 4、品牌参考：江扬、宝胜、上上 | m | 4500
10 | 030412004005 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB-BYJ-4 4、品牌参考：江扬、宝胜、上上 | m | 100
11 | 030412004006 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB-BYJ-4 4、品牌参考：江扬、宝胜、上上 | m | 200
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：0 |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
12 | 030412004007 | 配线 | 1、规格：电缆线3*16+1*10mm2 2、品牌参考：江扬、宝胜、上上 | m | 500
13 | 030413003005 | 接线盒 | 1、名称：开关盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装 | 套 | 25
14 | 030413003004 | 荧光灯 | 1、名称：吸顶灯 2、型号：详见设计图纸 | 套 | 10
15 | 030413003003 | 荧光灯 | 1、名称：平板灯 | 套 | 162
16 | 030502010001 | 信息、网络插座 | 1、名称：单口网络插座 2、品牌参考：欧普、公牛、正泰 | 个 | 120
17 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1、名称：网络线 2、规格：CAT6,UTP 3、敷设方式：管内穿线 4、品牌参考：江扬、宝胜、上上 | m | 1500
18 | 030502004001 | 大对数电缆、电话线 | 1、名称：电话线 | m | 300
19 | 030502002001 | 电话插座 | 1、名称：电话插座 2、品牌参考：欧普、公牛、正泰 | 个 | 20
20 | 030412006001 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、品牌参考：欧普、公牛、正泰 | 个 | 300
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：0 |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
21 | 030412002001 | 凿（压）槽 | 1、名称：砖墙开、补槽 2、规格：DN20以内 | m | 1500
22 | 030412002002 | 不锈钢线槽 | 1、名称：不锈钢线槽 2、规格：DN20以内 | m | 100
23 | 080603005001 | 显示屏、表示盘 | 1、名称：拆装显示屏 2、尺寸：4*2.8m | 项 | 1
24 | 080603005002 | 显示屏新钢架和包边 | 1、名称：显示屏新钢架和包边 | 项 | 1
25 | 080603005003 | 显示屏调试 | 1、名称：显示屏调试费用 | 项 | 1
26 | 040205019001 | 监控摄像机 | 1、名称：监控摄像设备安装 2、高清设备过道安装 | 台 | 10
27 | 031003007001 | 小便器 | 1、规格、类型：AN604A 2、感应器：AGY106 3、品牌参考：箭牌、恒洁、东野 4、含小便器隔板，参考品牌：康贝特、兔宝宝、泰山 | 组 | 15
28 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1、规格、类型：AP4008-1（ATX5942F) 2、面盆龙头：AF4102 3、翻盖下水：AF5303 4、角阀：AF5220 5、品牌参考：箭牌、恒洁、东野 | 组 | 12
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：0 |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
29 | 031003003002 | 小厨宝设备 | 1、小厨宝设备 | 组 | 6
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【安装工程】5.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：0 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
15 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆费
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【安装工程】5.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：0 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 35138.98 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 35138.98 |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【安装工程】5.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：0 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计