## 表B.1.1 招标工程量清单封面【海宁中学东校区立德楼1.1
表B.1.1 招标工程量清单封面
海宁中学东校区立德楼修缮工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | （盖章）
2026年06月02日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【海宁中学东校区立德楼1.2
表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： | 海宁中学东校区立德楼修缮工程
标段名称：
招 标 工 程 量 清 单
编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
审 核 人： |  | (签字及盖章)
编 制 单 位： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
招 标 人： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间： | 2026年06月02日

## 表D.1.1-1 工程量清单编制（审核）说明【海宁中学1.3
表D.1.1-1 工程量清单编制（审核）说明
工程名称：海宁中学东校区立德楼修缮工程 | 标段： | 第1页 共1页
一、工程概况： 1.本工程为连云港市海宁中学 立德楼 安全及抗震加固,位于连云港市海州区建设东路56号;，无地下室,砖混结构。 2.建筑面积：4253平米 二、编制依据： 1.《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GBT50854-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GBT50856-2024）、 《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026 ）、 《江苏安装工程消耗量》（2026）、《江苏修缮安装计价定额》（2009）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用参考》（2026），以及现行的其他有关造价方面的相关文件。 三、施工前，施工单位需与建设单位确认工作范围，工作内容，不可盲目施工 四、其他 1.女儿墙不在编制范围 2.真石漆，外墙瓷砖、内墙瓷砖颜色 、花样需同现场，按甲方要求执行。 3.门窗桌椅、书本、黑板、大屏、灯具、设备、墙面画报等装饰品需成品保护、物品搬运，按甲方要求执行。 4.综合考虑加固处理对电路的影响及处理费用。 5.预制板支座角钢加固处大样中：地面、墙角处的角钢上仅做3cm水泥砂浆抹面，平面压光处理，立面刷乳胶漆。
注：工程量清单编制(审核)说明应包括工程概况、工程范围、编制(审核)依据、特殊要求(如有)及其他需要说明的问题等内容。

## 表E.1.1-1 工程项目汇总表【海宁中学东校区立德楼1.4
表E.1.1-1 工程项目汇总表
工程名称：海宁中学东校区立德楼修缮工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 海宁中学东校区立德楼修缮工程 | 59000.00
合 计 |  | 59000.00
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【海宁中学东校区立德楼2.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：海宁中学东校区立德楼修缮工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 加固工程 | 42000.00
2 | 修缮工程建筑工程 | 17000.00
3 | 安装工程
合 计 |  | 59000.00
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【加固工程】3.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：加固工程 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程加固
1.2 | 预制板工程加固
1.3 | 钢筋工程
1.4 | 走道现浇板的加固处理
1.5 | 梁部加固处理
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 | 42000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  | 42000.00
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【加固工程】3.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：加固工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程加固
1 | 01B014 | 钻孔、穿入钢筋、打胶灌实 | 1.部位：墙体拉筋6 2打洞部位材质:投标单位依据施工现场自行考虑 3洞尺寸:Φ8孔径 4.钢筋另计 5.打胶灌实 6.未详尽事宜见施工图纸及清单规范、结构加固施工图设计总说明等 | 个 | 11026
2 | 01B015 | 钻孔、穿入钢筋、打胶灌实 | 1.部位：双面加固窗间墙6箍筋 2打洞部位材质:投标单位依据施工现场自行考虑 3洞尺寸:Φ8孔径 4.钢筋另计 5.打胶灌实 6.未详尽事宜见施工图纸及清单规范、结构加固施工图设计总说明等 | 个 | 3072
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：加固工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
3 | 01B016 | 钻孔、穿入钢筋、打胶灌实 | 1.部位：墙体10钢筋 2.打洞部位材质:投标单位依据施工现场自行考虑 3.洞尺寸:Φ12孔径 4.钢筋另计 5.打胶灌实 6.未详尽事宜见施工图纸及清单规范、结构加固施工图设计总说明等 | 个 | 392
4 | 01B017 | 钻孔、穿入螺栓、打胶灌实 | 1.部位：墙体12螺栓 2.打洞部位材质:投标单位依据施工现场自行考虑 3.洞尺寸:Φ14孔径 4.螺栓另计 5.打胶灌实 6.未详尽事宜见施工图纸及清单规范、结构加固施工图设计总说明等 | 个 | 4136
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：加固工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 011201001001 | 砌块墙钢筋网砂浆加固 | 1.材料品种、规格:面层砂浆采用强度等级M20高强度聚合物改性水泥砂浆,容重25KN/m3，砂浆层厚度35mm,分层抹压或喷射,每层厚度不宜大于15mm 2.钢筋另计 3.部位:内墙面 4.未详尽事宜见施工图纸及清单规范、结构加固施工图设计总说明等 | m2 | 1665.53
6 | 011201001002 | 砌块墙钢筋网砂浆加固 | 1.材料品种、规格:面层砂浆采用强度等级M20高强度聚合物改性水泥砂浆,容重25KN/m3，砂浆层厚度35mm,分层抹压或喷射,每层厚度不宜大于15mm 2.钢筋另计 3.部位:外墙面 4.未详尽事宜见施工图纸及清单规范、结构加固施工图设计总说明等 | m2 | 503.68
预制板工程加固
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：加固工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
7 | 01B019 | 钻孔、穿入钢筋、打胶灌实 | 1.部位：楼面处14钢筋 2.打洞部位材质:投标单位依据施工现场自行考虑 3.洞尺寸:Φ16孔径 4.钢筋另计 5.打胶灌实 6.未详尽事宜见施工图纸及清单规范、结构加固施工图设计总说明等 | 个 | 1674
8 | 01B020 | 钻孔、穿入钢筋、打胶灌实 | 1.部位：楼板处12钢筋 2.打洞部位材质:投标单位依据施工现场自行考虑 3.洞尺寸:Φ14孔径 4.钢筋另计 5.打胶灌实 6.未详尽事宜见施工图纸及清单规范、结构加固施工图设计总说明等 | 个 | 844
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：加固工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
9 | 01B021 | 钻孔、穿入螺栓、打胶灌实 | 1.部位：梁板12螺栓 2.打洞部位材质:投标单位依据施工现场自行考虑 3.洞尺寸:Φ14孔径 4.螺栓另计 5.打胶灌实 6.未详尽事宜见施工图纸及清单规范、结构加固施工图设计总说明等 | 个 | 10396
10 | 010607010002 | 零星钢构件 | 1.角钢F75*6 2.需满足建设单位的要求，未详尽事宜见施工图纸及清单规范、结构加固施工图设计总说明等 3.施工单位综合考虑报价 | t | 15.682
11 | 010607010005 | 零星钢构件 | 1.钢板 2.需满足建设单位的要求，未详尽事宜见施工图纸及清单规范、结构加固施工图设计总说明等 3.施工单位综合考虑报价 | t | 0.4
12 | 010607010004 | 零星钢构件 | 1.角钢F75*6 2.角钢与楼板、墙体贴合面抹乳胶水泥黏贴牢固 | m2 | 85.1
13 | 010607010003 | 零星钢构件 | M12螺栓 | t | 2.129
钢筋工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：加固工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
14 | 010506017001 | 钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢12mm以内 | t | 19.923
15 | 010506017002 | 钢筋 | 1.钢筋种类、规格：三级钢25mm以内 | t | 2.207
16 | 040901007001 | 植筋 | 1.植筋种类:Φ10,新植钢筋一定要避开原结构主筋 2.植入深度:植筋深度需满足加固设计总说明相关要求 3.钻孔:按照设计位置要求,在预定位置上用电锤钻孔,如遇钢筋等障碍可适当移动位置. 4.清孔:先用毛刷将孔壁粉尘刷净,再用风机将孔内粉尘彻底吹除,然后用棉纱蘸酒精擦拭孔壁,确保孔内清 理干净.孔内不应有粉尘,钢筋表面除锈去污. 5.调胶:将甲乙两组分按重量比4:1配料,然后进行充分混合.粘结剂采用环氧树脂,性能参数应符合有关规定的要求。 6.植筋:孔清理干净后,即可将调好的胶送入孔内, | 根 | 16
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：加固工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
在送入孔内的过程中,不断搅拌,确保孔壁上附着胶,然后将钢筋锚固范围内涂上胶,插入孔内,边插边转直到预定位置. 7.植筋范围:钢筋并入钢筋工程量内计算 8.未详尽事宜见施工图纸及清单规范、结构加固施工图设计总说明等
走道现浇板的加固处理
17 | 010902001001 | 粘贴纤维增强复合材料加固 | 1 碳纤维布采用高强度ⅠⅠ级,抗拉强度设计值ff 为2000Mpa,300g/m2;符合《混凝土结构加固设计规范》的要求。 2.涂刷基底树脂，底胶、粘结剂符合图纸、规划的要求 3.T-200@200，包含1T-100垂直压条 4.未详尽事宜见施工图纸及清单规范、结构加固施工图设计总说明等 5.按碳纤维布的图示铺贴面积计量 | m2 | 573.58
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：加固工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
梁部加固处理
18 | 010902001002 | 粘贴纤维增强复合材料加固（JGL1） | 1 碳纤维布采用高强度ⅠⅠ级,抗拉强度设计值ff 为2000Mpa,300g/m2;符合《混凝土结构加固设计规范》的要求。 2.涂刷基底树脂，底胶、粘结剂符合图纸、规划的要求 3.2T-200，1U-100@400，梁每侧2Y-100，碳纤维布的表面安装压结钢片 4.未详尽事宜见施工图纸及清单规范、结构加固施工图设计总说明等 5.按梁加固部位的中线线长度计量，其中2T-200，1U-100@400，梁每侧2Y-100不重复计取，只计1次 | m | 294.2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：加固工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
19 | 010902001003 | 粘贴纤维增强复合材料加固（JGL2） | 1 碳纤维布采用高强度ⅠⅠ级,抗拉强度设计值ff 为2000Mpa,300g/m2;符合《混凝土结构加固设计规范》的要求。 2.涂刷基底树脂，底胶、粘结剂符合图纸、规划的要求 3.2T-200，1U-100@400，梁每侧2Y-100，碳纤维布的表面安装压结钢片 4.未详尽事宜见施工图纸及清单规范、结构加固施工图设计总说明等 5.按梁加固部位的中线线长度计量，其中2T-200，1U-100@400，梁每侧2Y-100不重复计取，只计1次 | m | 73.4
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：加固工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
20 | 010902001004 | 粘贴纤维增强复合材料加固（JGL3） | 1 碳纤维布采用高强度ⅠⅠ级,抗拉强度设计值ff 为2000Mpa,300g/m2;符合《混凝土结构加固设计规范》的要求。 2.涂刷基底树脂，底胶、粘结剂符合图纸、规划的要求 3.2T-200，1U-100@400，梁每侧2Y-100，碳纤维布的表面安装压结钢片 4.未详尽事宜见施工图纸及清单规范、结构加固施工图设计总说明等 5.按梁加固部位的中线线长度计量，其中2T-200，1U-100@400，梁每侧2Y-100不重复计取，只计1次 | m | 184.81
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：加固工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
21 | 010902001005 | 粘贴纤维增强复合材料加固（JGL4） | 1 碳纤维布采用高强度ⅠⅠ级,抗拉强度设计值ff 为2000Mpa,300g/m2;符合《混凝土结构加固设计规范》的要求。 2.涂刷基底树脂，底胶、粘结剂符合图纸、规划的要求 3.2T-200，1U-100@400，梁每侧2Y-100，碳纤维布的表面安装压结钢片 4.未详尽事宜见施工图纸及清单规范、结构加固施工图设计总说明等 5.按梁加固部位的中线线长度计量，其中2T-200，1U-100@400，梁每侧2Y-100不重复计取，只计1次 | m | 38.64
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【加固工程】3.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：加固工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建（构）筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
15 | 011601003001 | 其他大型机械及出场及安拆费
16 | 011601001002 | 脚手架
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【加固工程】3.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：加固工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 42000.00 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 42000.00 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【加固工程】3.5
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：加固工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  | 42000.00
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - | 42000.00 |  |  | -
合 计 |  | - | - | 42000.00 |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【加固工程】3.6
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：加固工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额± (元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [8 empty] | -
合 计 | [8 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【加固工程】3.7
表E.4.4 计日工表
工程名称：加固工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |  | 调整金额± (元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A₁ | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【加固工程】3.8
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：加固工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 确认 计算基础 | 结算金额 (元) | 调整金额± (元) | 备注
|  | A₁ | B | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [6 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计 |  | - | - |  | - |  |  | -
合 计 |  | - | - |  | - |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【加固工程】3.9
表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
工程名称：加固工程 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 直接发包的专业工程名称 | 备注
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【加固工程】3.10
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：加固工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【修缮工程建筑工程】4.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：修缮工程建筑工程 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 土石方工程
1.2 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.3 | 预制板修缮
1.4 | 走道现浇板修缮
1.5 | 梁部加固处理
1.6 | 室外地面工程
1.7 | 室内地面工程
1.8 | 门
1.9 | 门窗桌椅、书本、黑板、大屏、灯具、设备、墙面画报等装饰品需保护
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 | 17000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  | 17000.00
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【修缮工程建筑4.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮工程建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
土石方工程
1 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:投标单位依据施工现场自行考虑 2.挖土深度:挖至图纸设计标高 3.弃土运距:投标人自行考虑 4.未详尽事宜见施工图纸及清单规范、结构加固施工图设计总说明等 | m3 | 6.3
2 | 010103002001 | 余方弃置、卫生保洁，成品打扫,收尾清扫保洁 | 1.废弃料品种:拆除后无法利旧、利用建筑垃圾清理、弃置、卫生保洁，成品打扫及施工完毕后的现场收尾清扫保洁工作。 2.运距:投标单位自行考虑 3.未详尽事宜见施工图纸及清单规范、结构加固施工图设计总说明等 4.单项包干价，施工单位综合考虑报价 | 项 | 1
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮工程建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
3 | 01B013 | 锯缝 | 1.部位：女儿外墙面底部水平线位置 2.施工单位结合现场施工，未详尽事宜见施工图纸及清单规范、结构加固施工图设计总说明等 | m | 63.16
4 | 011203003001 | 块料外墙面拆除 | 1.拆除部位:外墙踢脚拆除 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:墙面块料拆除，达到无损切除、拆除不损坏砌体结构；符合建设单位、图纸设计、规范标准要求 3.构件表面的附着物种类:水泥砂浆、乳胶漆等，投标单位自行考虑拆除物残值冲抵部分费用 4.未详尽事宜见施工图纸及清单规范、结构加固施工图设计总说明等 | m2 | 44.77
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮工程建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰、真石漆拆除 | 1.拆除部位:外墙墙面真石漆、抹灰拆除 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:墙面抹灰、真石漆拆除，达到无损切除、拆除不损坏砌体结构；符合建设单位、图纸设计、规范标准要求 3.构件表面的附着物种类:水泥砂浆、乳胶漆等，投标单位自行考虑拆除物残值冲抵部分费用 4.未详尽事宜见施工图纸及清单规范、结构加固施工图设计总说明等 | m2 | 537.32
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮工程建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
6 | 011404001001 | 内墙一般抹灰、涂料拆除 | 1.拆除部位:内墙墙面涂料抹灰拆除 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:墙面抹灰拆除，达到无损切除、拆除不损坏砌体结构；符合建设单位、图纸设计、规范标准要求 3.构件表面的附着物种类:水泥砂浆、乳胶漆等，投标单位自行考虑拆除物残值冲抵部分费用 4.未详尽事宜见施工图纸及清单规范、结构加固施工图设计总说明等 | m2 | 1148.61
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮工程建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
7 | 011203003002 | 块料内墙面拆除 | 1.拆除部位:内墙墙裙瓷砖拆除 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:墙面块料拆除，达到无损切除、拆除不损坏砌体结构；符合建设单位、图纸设计、规范标准要求 3.构件表面的附着物种类:水泥砂浆、瓷砖等，投标单位自行考虑拆除物残值冲抵部分费用 4.未详尽事宜见施工图纸及清单规范、结构加固施工图设计总说明等 | m2 | 732.79
8 | 01B026 | 墙体裂缝、孔洞处理 | 1.部位:局部墙体裂缝、孔洞处，采取压力灌浆 或填塞补严 2未详尽事宜见施工图纸及清单规范、结构加固施工图设计总说明等 | 项 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮工程建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
9 | 011203003003 | 块料墙面 | 1.部位：外墙瓷砖踢脚 2.瓷砖，瓷砖的选用需与现场一致，需满足建设单位的要求 3.瓷砖采用专用粘结剂粘贴，牢固、不脱落 4.投标人自行踏勘现场，综合考虑报价， 5.未详尽事宜见施工图纸及清单规范、结构加固施工图设计总说明等 | m2 | 44.77
10 | 011404001002 | 墙面喷刷真石漆 | 1.喷刷涂料部位：外墙 2.涂料品种、喷刷遍数：真石漆 3.面漆颜色需与环境外观一致，需满足甲方的要求，综合考虑报价 | m2 | 1148.61
11 | 011404001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位：内墙 2.刮腻子遍数：2遍腻子，2遍乳胶漆 | m2 | 1003.78
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮工程建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
12 | 011203003004 | 块料墙面 | 1.部位：内墙墙裙 2.瓷砖，瓷砖的选用需与现场一致，需满足建设单位的要求 3.瓷砖采用专用粘结剂粘贴，牢固、不脱落 4.投标人自行踏勘现场，综合考虑报价， 5.未详尽事宜见施工图纸及清单规范、结构加固施工图设计总说明等 | m2 | 732.79
预制板修缮
13 | 01B027 | 预制楼板裂缝、孔洞处理 | 1.部位:局部预制楼板裂缝、孔洞处，采取压力灌浆 或填塞补严 2未详尽事宜见施工图纸及清单规范、结构加固施工图设计总说明等 | 项 | 1
走道现浇板修缮
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮工程建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
14 | 011301001001 | 天棚涂料、抹灰拆除 | 1.天棚涂料、抹灰拆除 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:天棚抹灰、涂料拆除，达到无损切除、拆除不损坏结构；符合建设单位、图纸设计、规范标准要求 3.未详尽事宜见施工图纸及清单规范、结构加固施工图设计总说明等 | m2 | 573.58
15 | 011301001006 | 天棚凿毛 | 1.天棚凿毛，不暴力施工，不漏筋 2.梁测另计 3.符合建设单位、图纸设计、规范标准要求 4.未详尽事宜见施工图纸及清单规范、结构加固施工图设计总说明等 | m2 | 573.58
16 | 011301001002 | 天棚抹灰 | 1.10mm聚合物砂浆保护层 2.不包含梁侧部位 | m2 | 573.58
17 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.2遍腻子、２遍乳胶漆 2.不包含梁侧部位 | m2 | 573.58
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮工程建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
18 | 01B029 | 走道现浇板的裂缝、孔洞处理 | 1.部位:局部现浇板裂缝、孔洞处，采取压力灌浆 或填塞补严 2未详尽事宜见施工图纸及清单规范、结构加固施工图设计总说明等 | 项 | 1
梁部加固处理
19 | 011301001005 | 梁部涂料、抹灰拆除 | 1.梁部涂料、抹灰拆除 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:梁部抹灰、涂料拆除，达到无损切除、拆除不损坏结构；符合建设单位、图纸设计、规范标准要求 3.未详尽事宜见施工图纸及清单规范、结构加固施工图设计总说明等 | m2 | 722.64
20 | 011301001003 | 梁部凿毛 | 1.天棚凿毛，不暴力施工，不漏筋 2.符合建设单位、图纸设计、规范标准要求 3.未详尽事宜见施工图纸及清单规范、结构加固施工图设计总说明等 | m2 | 722.64
21 | 011301001004 | 梁部抹灰 | 10mm聚合物砂浆保护层 | m2 | 722.64
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮工程建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
22 | 011404002002 | 梁部喷刷涂料 | 2遍腻子、２遍乳胶漆 | m2 | 722.64
23 | 01B028 | 梁部裂缝、孔洞处理 | 1.部位:局部梁部裂缝、孔洞处，采取压力灌浆 或填塞补严 2未详尽事宜见施工图纸及清单规范、结构加固施工图设计总说明等 | 项 | 1
室外地面工程
24 | 01B025 | 锯缝 | 室外地面切缝20cm | m | 126.32
25 | 010502005001 | 基础联系梁 | 1.C20细石混凝土灌填 | m3 | 6.3
室内地面工程
26 | 011104003001 | 抗静电地板拆除 | 1.抗静电地板保护性拆除 2.满足最大限度利旧使用 3.包含支架拆除 | m2 | 68.04
27 | 011104003002 | 抗静电地板恢复 | 1.抗静电地板（利旧） 2．如地板被破坏，更换的抗静电地板需与现场一致，且需满足建设单位的要求 | m2 | 68.04
28 | 011101006001 | 平面砂浆面层 | 1.部位：预制板支座地面、墙角处 2.角钢上均匀涂抹水泥砂浆30mm，并收光 | m2 | 85.1
门
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮工程建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
29 | 01B030 | 楼梯间门框拆除 | 1.铁质， 2.部位：一楼楼梯间 3.单个面积：2.71*3.2m 4.满足施工需要，按甲方要求执行 | 樘 | 3
门窗桌椅、书本、黑板、大屏、灯具、设备、墙面画报等装饰品需保护
30 | 01B032 | 学校加固房间内装饰品、物件、设备保护及物品搬运 | 1.教室内门窗桌椅、柜体、书本、黑板、墙面装饰品，大屏、灯具等电气设备、需特别保护，不缺失，不损害 2.物品搬运 3.具体按甲方要求执行，施工单位综合考虑报价 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【修缮工程建筑工程】4.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：修缮工程建筑工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建（构）筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
15 | 011601003001 | 其他大型机械及出场及安拆费
16 | 031401001001 | 脚手架
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【修缮工程建筑工程】4.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：修缮工程建筑工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 17000.00 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 17000.00 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【修缮工程建筑工程】4.5
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：修缮工程建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  | 17000.00
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - | 17000.00 |  |  | -
合 计 |  | - | - | 17000.00 |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【修缮工程建筑工程】4.6
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：修缮工程建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额± (元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [8 empty] | -
合 计 | [8 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【修缮工程建筑工程】4.7
表E.4.4 计日工表
工程名称：修缮工程建筑工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |  | 调整金额± (元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A₁ | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【修缮工程建筑工程】4.8
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：修缮工程建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 确认 计算基础 | 结算金额 (元) | 调整金额± (元) | 备注
|  | A₁ | B | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [6 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计 |  | - | - |  | - |  |  | -
合 计 |  | - | - |  | - |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【修缮工程建筑工4.9
表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
工程名称：修缮工程建筑工程 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 直接发包的专业工程名称 | 备注
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【修缮工程建筑工程】4.10
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：修缮工程建筑工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【安装工程】5.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：安装工程 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【安装工程】5.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
1 | 030413001001 | 普通灯具拆除（吸顶灯） | 1.保护性拆除 2.满足施工的需要、甲方的要求，施工单位综合考虑报价 | 套 | 26
2 | 030413001003 | 普通灯具拆除（吊链式线性荧光灯） | 1.保护性拆除 2.满足施工的需要、甲方的要求，施工单位综合考虑报价 | 套 | 12
3 | 030413001002 | 普通灯具（吸顶灯） | 1.名称：灯具利旧安装 2.施工自行踏勘现场，灯具安装需满足施工需要、满足甲方要求，施工单位综合考虑报价 | 套 | 26
4 | 030413001004 | 普通灯具（吊链式线性荧光灯） | 1.名称：灯具利旧安装 2.施工自行踏勘现场，灯具安装需满足施工需要、满足甲方要求，施工单位综合考虑报价 | 项 | 12
5 | 03B002 | 空调移位（柜机） | 1.保护性移位、施工后复原位置 2.移位位置按甲方要求执行，施工单位综合考虑报价 | 项 | 3
6 | 03B007 | 空调移位（挂机） | 1.保护性移位、施工后复原位置 2.移位位置按甲方要求执行，施工单位综合考虑报价 | 项 | 25
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
7 | 03B006 | 空调室外机移位 | 1.保护性移位、施工后复原位置 2.移位位置按甲方要求执行，施工单位综合考虑报价 | 台 | 32
8 | 03B004 | 水箱拆除 | 1.部位：屋面（楼层共5层） 2.金属水箱拆除，水箱分片拆解，吊装下楼 3.水支架保留 4.尺寸约：3*3*2m 5.施工单位自行踏勘现场，综合考虑垃圾清运等费用 | 台 | 1
9 | 031005016001 | 水箱 | 1.部位：屋面（楼层共5层） 2.2*3*3锈钢双层组合式不锈铜水箱， 3.底座利旧 4.含DN75，DN11０钢质浮球阀、内含全套组配件 5.需满足建设单位的要求，综合考虑水箱的运输、吊装、安装等费用 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
10 | 03B005 | 管道保温棉拆除+更换 | 1.部位：DN110镀锌钢管 2.破损橡塑保温棉、铝箔玻纤布拆除、换新 3.需满足建设单位的要求，施工单位综合考虑报价 | m | 63
11 | 031001008001 | 排水管保护性拆除+恢复 | 1.排水管保护性拆除+恢复 2.部位：外墙面改造处 3.规格：PVC110 | m | 155.2
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【安装工程】5.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建（构）筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
15 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆费
16 | 031401001005 | 脚手架
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【安装工程】5.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【安装工程】5.5
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【安装工程】5.6
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额± (元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [8 empty] | -
合 计 | [8 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【安装工程】5.7
表E.4.4 计日工表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |  | 调整金额± (元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A₁ | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【安装工程】5.8
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 确认 计算基础 | 结算金额 (元) | 调整金额± (元) | 备注
|  | A₁ | B | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [6 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计 |  | - | - |  | - |  |  | -
合 计 |  | - | - |  | - |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【安装工程】5.9
表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
工程名称：安装工程 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 直接发包的专业工程名称 | 备注
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【安装工程】5.10
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计