招　标　文　件

项目名称：宿豫区2026年至2028年城区亮化设施管理、维修、巡查服务采购项目

项目编号：JSZC-321311-JSSM-G2026-0002

（服务类项目，本项目非专门面向中小企业）

采购人：宿迁市宿豫区城市管理局

采购代理机构：江苏思迈工程咨询管理有限公司

2026年6月

目  录

第一章  投标邀请	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求：	1

三、获取招标文件	2

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	2

五、公告期限	2

六、其他补充事宜	3

七、本次招标联系方式	3

八、其他	4

第二章  投标人须知	5

一、总则	5

二、招标文件	6

三、投标文件的编制	7

四、投标文件的递交	10

五、开标与评标	11

六、定标	16

七、授予合同	19

第三章  合同文本	24

第四章 采购需求	36

第五章 评标方法与评标标准	72

第六章  投标文件格式	78

一、投标声明及承诺函	80

二、投标人基本情况	81

三、特定资格要求的证明文件	82

四、法人授权书	83

五、开标一览表	84

六、投标报价明细表	85

七、中小企业声明函（服务）	86

残疾人福利性单位声明函	87

八、技术要求响应及偏离表	88

九、项目组人员	89

十、企业业绩	90

十一、投标所需其他材料	91

第一章  投标邀请

受［宿迁市宿豫区城市管理局］的委托，［江苏思迈工程咨询管理有限公司］就［宿豫区2026年至2028年城区亮化设施管理、维修、巡查服务采购项目］（［JSZC-321311-JSSM-G2026-0002］）进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

宿豫区2026年至2028年城区亮化设施管理、维修、巡查服务采购项目的潜在投标人可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年07月6日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321311-JSSM-G2026-0002

2.项目名称：宿豫区2026年至2028年城区亮化设施管理、维修、巡查服务采购项目

3.预算金额：750万元

4.本项目最高限价：投标费率100%，高于此限价作无效标处理。

5.采购需求（简介）：对路灯、景观灯、草坪灯、投光灯、路灯变压器、控制柜、配电箱、电缆、线条灯、点光源等灯具及其相关的元器件等进行管理、维修、维护、巡查等。具体内容详见采购需求。

6.合同履行期限：自合同签订之日起2年或预算资金使用完毕。

7.本项目接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

信用信息的使用规则：投标人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商提供的货物、工程或者服务符合规定情形的，对小微企业报价给予15%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（二）本项目的特定资格要求：

1.投标人须同时具备以下资质：

1.1具备城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质;

1.2具备电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质,且同时具有承装（修、试）电力设施许可证（新证）三级及以上证书[或原在有效期内的承装类（修、试）电力设施许可证五级及以上证书]。

2.项目负责人注册专业、资格等级：

具备机电工程专业二级及以上注册建造师资格，并同时具有建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B 类证）；在投标时提供2025年12月（含）以来本单位为其办理的任意1个月社会养老保险或医疗保险缴纳证明；

3.企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证（相关规定不作要求的除外）；

4.本项目接受联合体投标，但联合体单位数量不得超过2个。联合体投标的，除应符合申请人应当具备的资格条件外，还应遵守以下规定：

4.1 以联合体形式投标的，联合体的资格（资质）条件必须符合招标文件要求，并附有共同投标协议（联合体协议书）；

4.2 联合体各方应按招标文件提供的格式签订共同投标协议（联合体协议书），明确联合体牵头人和各方权利义务；

4.3 联合体投标的，联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的施工资质和相应能力；

4.4 联合体协议中约定的分工由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

4.5 联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效；

三、获取招标文件

1.时间：2026年6月15日至2026年6月22日17:30。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个包。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年07月06日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-84465519。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18351098172。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：宿迁市宿豫区城市管理局

地址：宿迁市宿豫区湘江路30号

联系人：周硕勇

联系方式： 0527-84468816

2.采购代理机构信息

名称：江苏思迈工程咨询管理有限公司

地址：宿迁经开区虞姬公园玻璃房二楼

联系方式：18936908444

3.项目联系方式

项目联系人： 贺瑞瑞

电话：18936908444

八、其他

1、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2、.本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏思迈工程咨询管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第（2）种方式执行

（1）无需支付；

（2）具体方式及标准为：由采购人支付，按苏招协【2022】002号文件规定标准50%向采购代理机构支付代理服务费、评审费。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 在投标截止时间之前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六章“投标文件格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。

10.2 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。投标文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行投标文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5 如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件2份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件扫描件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：服务本身的费用以及在提供服务过程中涉及到的其他一切费用。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标声明及承诺函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

16.2中标人的投标文件作为项目服务合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统投标人操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评委会

22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评委会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中加★项为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 按以下第（1）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

27.3 采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 投标人应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：宿迁市宿豫区城市管理局、江苏思迈工程咨询管理有限公司

联系电话：0527-84468816/18936908444

通讯地址：宿迁市宿豫区湘江路30号、宿迁经开区虞姬公园玻璃房二楼

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

28.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

28.7质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标投标人可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：/；

2.不允许分包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.5履约保证金

按照以下第（2） 方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)本项目收取履约保证金在采购合同签订前提交，履约保证金的金额:按采购合同总价的5%(使用江苏政府采购电子履约保函代替缴纳履约保证金，按采购合同价的3%)计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函的形式向采购人缴纳;

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函形式缴纳履约保证金的，在保函约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款

基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

33、验收及付款

33.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，投标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

33.2对于实际使用人和甲方分离项目，甲方邀请实际使用人参与验收，实际使用人意见决定验收结果。

33.3采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

33.4严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

33.5验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向投标人支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。投标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 付款

按照服务类确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的投标人账户或投标人数字人民币账户。

（1）货物类项目

预付款：合同金额的  /  %，合同签订后按规定支付；

进度款：  /  。

（2）服务类项目

预付款：合同款的10%，合同签订后按规定支付；

进度款：服务费由采购人按季度支付，中标人根据每季度付款额开具合规的发票，采购人在接收中标人发票后，按规定及时将每季度付款额支付给中标人。余款待项目经审计后按财政拨款计划付清（无息）。

注：1、每季度实际付款额=（每季度应付款-季度中每月考核后扣除的费用）。

2、每季度应付款=维修审定金额*中标费率*70%（注:1.维修审定单中单项价格为品目清单的限定价*中标费率*实际工程量。2.根据月维修审定金额的季度总和支付70%，剩余30%待项目结束后根据项目审计结果支付，见5余款额度)

3、在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

4、中标人未按要求提供符合要求的发票的，采购人有权暂停付款，且不免除中标人继续合同约定的义务。

5、余款额度=最终审计价-已支付金额

- 工程类项目

预付款：合同金额的  / %，合同签订后按规定支付；

进度款：   /      。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

第三章  合同文本

合同编号：

政府采购合同

（服务类）

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地点：

签订日期：   年  月  日

#### 政府采购合同（合同编号）

项目名称：宿豫区2026年至2028年城区亮化设施管理、维修、巡查服务采购项目

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）___  ____

甲、乙双方根据宿豫区2026年至2028年城区亮化设施管理、维修、巡查服务采购项目公开招标的结果，签署本合同。

#### 一、合同内容

1.1 标的名称：宿豫区2026年至2028年城区亮化设施管理、维修、巡查服务采购项目

1.2 标的质量：合格

1.3 标的数量（规模）：1项

1.4 履行时间（期限）：自合同签订之日起2年或预算资金使用完毕。注：服务过程中，满足上述任意一条情况将终止合同；

1.5维保期：2年；

1.6 履行地点：甲方指定地点；

1.7 履行方式：乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同。

#### 二、合同金额

2.1本合同金额为：投标费率：      % 。

#### 三、服务内容及要求

3.1服务内容、要求及标准

- （一）亮化维修

- （1）承包内容为：承包范围内的所有城市亮化设施的日常巡查、维修和维护管理。所有城市亮化设施（含电缆、变压器、配电箱）的维修养护迁移等，按照“维修小故障不过夜，维修大故障不过天”的路灯亮化维修原则，及时修复损坏的亮化设施，确保亮化率达 99.9%；保障重要活动观摩的亮化设施正常运行；保障重要活动的亮化观摩；全面掌握宿豫区路灯等公共亮化设施现状，建立健全相关台账；根据季节及亮化实际需要及时调整路灯开关时间，做到长效管理、科学管理；做好路灯维修作业的安全工作。

- （2）维修人员每天上午对巡查人员汇总的亮化情况开展维修，重点修复夜晚作业较为困难的个体故障，线路故障等，要确保次晚必须亮灯。

- （3）一般故障是指路灯（光源组件及灯头部分）在亮化运行工作中，因正常的耗损造成的个体故障，如灯泡老化、烧毁、灯晕、镇流器、触发器等元器件损耗，单个路灯的线路故障等。在维修中对发现的此类故障应当场修复，确保次日晚必须亮灯。

- （4）较大故障：指路灯因线路原因造成的连续 3 盏以上的不亮灯，维修人员尽量在发现当晚修复，如当晚未能修复的，根据实际情况及时进行应急处理，于次日白天进行抢修，确保次日晚上正常亮灯。

- （5）重大故障：指路灯线路原因，控制柜、变压器等设备故障造成10盏以上或整路段大面积不亮灯。维修人员应在平常工作中，加强检查检修，做到提前预防，尽量避免此类故障发生。如发生此类故障时，应在第一时间上报相关情况，根据实际情况采取一系列应急亮化措施，并限期进行维修。

- （6）突发性故障：指受突发性自然灾害影响突发性人为破坏等原因造成的故障，如恶劣天气造成的线路故障、车辆等撞击造成的灯杆损坏、路政工程造成的线路损坏等。维修人员应根据实际情况果断处理，应尽量在 1 日内完成修复 ，因特殊情况短时间内无法修复的，应将相关情况及时上报，应按照重大故障的处理原则进行限期抢修。

- （7）涉及需要维修、更换的品目由采购人审核并签署维修（更换）确认单后进行维修、更换。确认单据作为结算的核心凭证。

- （二）亮化巡查

- 对亮化巡查实行定人巡查常态化、规范化，确保路灯亮化巡查工作有序开展。建立健全的巡视制度、巡视台账，落实责任人。对维修范围内的路灯亮化设施完好情况和亮化率，路灯开关时间人员安全操作等进行全面督查，做到一天一查，一天一报，每天在工作群或者纸质上报总结巡查人员巡查点位、存在问题等。巡查每条道路要有日期、时间、起点、中间、止点至少三处带经纬度巡查记录，每月初上交上月的巡视台账（成册）。特殊情况不能一天一查的要提前报备，全年不能超过五天次。

- （三）亮化设施日常管养

- 由于亮化设施在建设和使用期间，存在正常耗损，需要在日常的维修工作中开展科学规范的管理养护，使之达到最佳的工作状态，切实保证城区亮化照明的实际需要。

- （1）定期对路灯灯头、灯杆、配电柜、变压器等设施的检查检修，保证其安全有效运行。

- （2）定期对灯杆灯头等进行除锈。

- （3）定期对路灯设施的防盗设施加固，尽量减少人为偷盗破坏。

- （4）定期对安全隐患的排查，对存在重大安全隐患的路灯及时上报相关情况，并及时处理。

- （5）维保的技术质量标准均按国家相关行业的统一标准，发现问题及时向甲方反应，协商确定维修方案，及时解决问题，确保灯光照明正常运行。

- （6）维保过程中，如维保人员操作不慎引起其他设备损坏，由维保单位负责，并无偿修复。

- （7）法定节假日期间，安排5名值班人员进行巡查，发生故障及时处理。

- 管理内容及标准

| - 内容 | - 标准及要求 | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 其他 | - 1、管理责任人到位，通讯畅通，承包项目无转包现象。 |  |
|  | - 2、着装仪容整洁上岗，严格按安全生产操作规程组织作业，养护管 - 理规范。 |  |
|  | - 3、管护组织制度全，工作有台账 ，记录全，内容实并及时上报。 |  |
|  | - 4、要定期各类业务培训。 |  |
| - 备注 | - 承包范围内被新闻单位曝光的，各类城市创建检查被扣分或被点名批评的，按考核标准双倍扣除对应考核分值及金额。 |  |

四、管理标准

1、路灯专用变压器、配电柜要满足日常安全使用及行业标准，灯杆（灯臂、手孔门基础、螺丝）整齐，灯具无破损，景观灯、草坪灯、投光灯、电缆要无外漏，亮灯率要达 99.9%。

2、故障响应：接到报障电话10分钟内响应。如须现场维护，则应30分钟内赶赴现场，如果产品故障在检修8个小时后仍无法排除，供应商应在48小时内提供符合本项目要求的备用产品正常使用，直至故障产品修复后替换。

五、考核结果的运用。

1、月度考核满分100分，实行扣分制。

2、每低1分扣除当月管护费用1000元，得分低于90分（不含90分），每低1分另扣当月管护费用5000元。

3、在合同履行期间内一个月考核得分低于90分的（不含90分），给予警告；连续两个月考核得分低于90分（不含90分），给予约谈并扣除当月项的10%；连续三个月考核得分低于90分（不含90分），扣除当月款项的20%，宿豫区城市管理局有权终止管护承包合同。

#### 六、产权担保

乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

#### 七、履约保证金

按照以下第（2）方式确定履约保证收取方式。

（1）不收取履约保证金。

（2）履约保证金应在采购合同签订前提交，按采购合同总价的  5  %计取（如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金的，按采购合同总价的3%计取）。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

服务类项目，项目履约期满评价合格，出具验收报告（履约评价报告）及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：甲方收到乙方退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，乙方不履行与甲方订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

#### 八、合同转包或分包

1、乙方不得将合同标的转包给他人履行。

2、乙方不得将合同标的分包给他人履行。

3、乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

#### 九、合同款项支付

合同款项的支付方式及进度安排

预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付；

进度款：服务费由采购人按季度支付，中标人根据每季度付款额开具合规的发票，采购人在接收中标人发票后，按规定及时将每季度付款额支付给中标人。余款待项目经审计后按财政拨款计划付清（无息）。

注：1、每季度实际付款额=（每季度应付款-季度中每月考核后扣除的费用）。

2、每季度应付款=维修审定金额*中标费率*70%（注:1.维修审定单中单项价格为品目清单的限定价*中标费率*实际工程量。2.根据月维修审定金额的季度总和支付70%，剩余30%待项目结束后根据项目审计结果支付，见5余款额度)

3、在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

4、中标人未按要求提供符合要求的发票的，采购人有权暂停付款，且不免除中标人继续合同约定的义务。

5、余款额度=最终审计价-已支付金额

资金支付的时间：收到乙方发票10个工作日内；

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到乙方发票；

#### 十、税费

10 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

#### 十一、项目内容确认

1、每次维修内容由监理单位和路灯所进行查验，查验合格后制定相应的维修审定单。

2、项目服务期结束后组织第三方审计。

#### 十二、违约责任

1、如果乙方无正当理由拖延管理或不按合同提供服务，甲方有权不予支付此项服务费用，并加收同等数额的违约损失赔偿；

2、除不可抗力外，乙方未能履行合同义务，不能完成服务目标，甲方有权要求乙方给予所造成损失的经济赔偿；

3、本项目不得转让分包，如有发生，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。同时甲方有权要求乙方退还甲方已付款项，并由乙方支付合同总价30%违约金;

4、如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

5、承包人未按采购需求和响应文件履约合同并在交办之日起3日内拒不整改或未完成整改致使合同目的不能实现的，发包人有权委托第三方社会服务机构代为履行合同内相关义务及责任，直至项目确定新的中标单位。

6、乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十三、安全责任

#### 乙方确认并同意，其为本合同履行全过程中安全生产的第一责任人，对合同项下作业期间及作业区域内发生的任何人身伤亡、财产损失或第三方损害(以下简称“安全事故’)承担全部责任。除非乙方能够提供直接、充分的证据证明安全事故完全是由甲方提供的图纸资料存在根本性错误、甲方明知存在重大隐患仍强行指令乙方违规操作所直接导致的，否则，全部赔偿责任及因此产生的所有费用(包括但不限于赔偿金、诉讼费、律师费、鉴定费等)均由乙方承担。

#### 乙方同时承诺，其将为本项目人员及第三方购买足额且符合法律要求的保险。对于任何安全事故，乙方应首先自行处理并赔付，并保证甲方免于遭受任何形式的索赔、诉讼、损失及责任。

#### 本条的安全责任含城区亮化设施管理维修巡查项目考核表中考核细则列出的相关事项而引起的安全责任。

#### 十四、供应商合法权益补偿机制

供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程中因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，甲方依据实际情况对乙方进行补偿救济。

#### 十五、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

#### 十六、解决争议的方法

15.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由宿豫区人民法院管辖。

#### 十七、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

3、本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲方、乙方、代理机构各执一份。

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 经办人： | 经办人： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 年月日 |  |

附表1

城区亮化设施管理维修巡查项目考核表

考核单位：宿迁市宿豫区路灯管理所                         服务时间：

| 项目及分值（100分） | 考核细则 | 扣分及原因 (明确到具体点位) | 综合 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 亮灯率99.9%以上（10分） | 1.每发现一处线路故障且乙方未备案、未采取措施的（含白天亮灯延时未关闭）扣1分； 2.发现灯头损坏的，未及时修复的，每盏扣0.5分； 3.亮灯率低于99.9%的，每低一个点扣1分。 |  |  |
| 设施完好率98%以上（20分） | 1.每发现一处路灯设施破损、不规范的扣1分； 2.路灯杆倾斜，手孔门缺损，电线外露，锈蚀，每发现一处扣0.5分； 3.路灯专用变压器门及防护罩未上锁，每发现一处扣1分； 4.路灯控制柜损坏、无门、门开、无锁，每发现一处扣1分； 5.专用变压器附属设施周边环境应清洁有序、警示标语齐全，否则每个点扣0.5分； 6.路灯控制柜无警示标语，附近有杂草等，每发现一处扣0.5分； 7.检查发现第三方施工破坏路灯设施，乙方未上报造成损失的，每处扣1分。 |  |  |
| 故障处理及时率日常维修时限达100%（30分） | 1.线路故障无特殊情况的，故障处理不及时，每次扣1分，交办后24小时内未能修复到位每次扣2分，造成社会影响的每次扣3分； 2.配电箱、配电房、控制柜故障，小问题没能及时处理的扣1分；大故障无特殊原因又未报备的，48小时内没有修复的扣2分； 3.单个路灯不亮的当晚能修复的，未及时修复，每次扣0.2分；当晚不能修复的，在次日没有修复的，每次扣0.5分； 4.一条道路有连续3盏路灯不亮能修复的，当晚未能修复每次扣0.5分，不能修复的，在次日没有修复的，每次扣1分； 5.一条道路有连续5盏以上路灯不亮的能修复的，当晚未修复的每次扣1分，当晚不能修复的要上报，在24小时内没有修复的，每次扣2分（特殊情况除外）； 6.因各类施工或者交通事故等人为造成对照明设施的损坏，未及时发现上报，每发现一处扣1分。 7.施工过程中绿化恢复严格按照绿化管养标准恢复（或新栽），达不到标准的，每平方扣1分。 |  |  |
| 交办任务、网络问政、数字城管交办等 （10分） | 1.未按规定要求完成交办任务每次扣1分（包括网络问政、数字城管交办、路灯巡查交办单、安全生产交办等）；2.未按规定要求完成重大交办任务（上级领导交办）每次扣5分； 3.完成不及时或未及时回复完成情况每次扣1分； 4.因辖区内路灯亮化工作受到区相关部门领导批评的每次扣5分，被区级以上领导批评的每次扣10分； 5.每月15日之前上报上个月工程审定单，未及时上报的每次扣1分；每天未能发布当日巡查情况总结及次日工作安排的，每次扣1分； 6.因网络问政、群众举报投诉，经查属实的，每次扣2分，造成严重后果的，每次扣5分。 |  |  |
| 维修车辆、作业人员管理 （5分） | 1.维修车辆内物品杂乱，维修材料、工具等随意乱放的，每车次扣1分； 2.作业人员未按要求着装的佩戴安全设施施工，每次扣1分； 3.未做到安全、文明施工，现场工完料清场地净的，每次扣2分； 4.项目组人员不得缺少，每发现每人/次扣3分； 5.上班严禁饮酒，严禁酒后上岗，每发现一人次扣2分，并约谈项目负责人 |  |  |
| 规章制度的落实（5分） | 1.维修管理制度不齐全，未上墙的，每项扣1分； 2.维护、值班人员未按要求配齐或工作期间脱岗、离岗的，每人次扣1分； 3.维护车辆、设备未经许可擅自离开维护区域的，每次扣2分。 |  |  |
| 安全生产工作（20分） | 1.建立健全安全生产长效机制，开展安全生产培训，定期召开安全生产会议，制定安全（应急）方案，完善安全生产台账资料，未按要求完成每缺1项扣1分; 2.对控制柜、变压器、灯杆等路灯设施的安全隐患未能及时发现并及时整改的每次扣1分；造成重大损失的每次扣5分并进行责任追究； 3.维修操作过程中，未按要求穿戴反光背心或反光工作服、安全头盔、绝缘手套等进行相关作业的每人次扣0.5分； 4.在作业时应该设置各类安全警示标志未设置的，每次扣1分，车辆维修操作中应开启双闪警示灯的未开启的每次扣1分； 5.其他违反安全操作规程以及文明施工要求的每次扣1分； 6.乙方未经甲方同意私自接用路灯电源，每发现一处扣1分，第三方违法接用路灯电源，乙方未及时发现的，每次扣2分，情节严重的（变压器超容等），造成经济损失的由乙方承担； 7.发生安全事故的（被上级认定为安全事故），每次扣20分，情节严重的，另行追究责任。 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

# 第四章  采购需求

项目属性：服务类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

本项目不接受进口产品。

一、项目概况

宿迁市宿豫区城市管理局对宿豫区2026年至2028年城区亮化设施管理、维修、巡查项目进行采购，主要内容包括但不限于：对路灯、景观灯、草坪灯、投光灯、路灯变压器、控制柜、配电箱、电缆、线条灯、点光源等灯具及其相关的元器件等进行管理、维修、维护、巡查等。

二、合同履行期限及地点

1、服务期：自合同签订之日起2年或预算资金使用完毕；

- 注：服务过程中，满足上述任意一条情况将终止合同；

- 2、维保期：2年；

2、服务地点：宿迁市宿豫区

三、付款方式

预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付；

进度款：服务费由采购人按季度支付，中标人根据每季度付款额开具合规的发票，采购人在接收中标人发票后，按规定及时将每季度付款额支付给中标人。余款待项目经审计后按财政拨款计划付清（无息）。

注：1、每季度实际付款额=（每季度应付款-季度中每月考核后扣除的费用）。

- 每季度应付款=维修审定金额*中标费率*70%（注:1.维修审定单中单项价格为品目清单的限定价*中标费率*实际工程量。2.根据月维修审定金额的季度总和支付70%，剩余30%待项目结束后根据项目审计结果支付，见5余款额度)

- 3、在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

- 4、中标人未按要求提供符合要求的发票的，采购人有权暂停付款，且不免除中标人继续合同约定的义务。

- 5、余款额度=最终审计价-已支付金额

四、服务范围

宿豫区：根据采购人指定地点。

五、服务内容、要求及标准

- （一）亮化维修

- （1）承包内容为：承包范围内的所有城市亮化设施的日常巡查、维修和维护管理。所有城市亮化设施（含电缆、变压器、配电箱）的维修养护迁移等，按照“维修小故障不过夜，维修大故障不过天”的路灯亮化维修原则，及时修复损坏的亮化设施，确保亮化率达 99.9%；保障重要活动观摩的亮化设施正常运行；保障重要活动的亮化观摩；全面掌握宿豫区路灯等公共亮化设施现状，建立健全相关台账；根据季节及亮化实际需要及时调整路灯开关时间，做到长效管理、科学管理；做好路灯维修作业的安全工作。

- （2）维修人员每天上午对巡查人员汇总的亮化情况开展维修，重点修复夜晚作业较为困难的个体故障，线路故障等，要确保次晚必须亮灯。

- （3）一般故障是指路灯（光源组件及灯头部分）在亮化运行工作中，因正常的耗损造成的个体故障，如灯泡老化、烧毁、灯晕、镇流器、触发器等元器件损耗，单个路灯的线路故障等。在维修中对发现的此类故障应当场修复，确保次日晚必须亮灯。

- （4）较大故障：指路灯因线路原因造成的连续 3 盏以上的不亮灯，维修人员尽量在发现当晚修复，如当晚未能修复的，根据实际情况及时进行应急处理，于次日白天进行抢修，确保次日晚上正常亮灯。

- （5）重大故障：指路灯线路原因，控制柜、变压器等设备故障造成10盏以上或整路段大面积不亮灯。维修人员应在平常工作中，加强检查检修，做到提前预防，尽量避免此类故障发生。如发生此类故障时，应在第一时间上报相关情况，根据实际情况采取一系列应急亮化措施，并限期进行维修。

- （6）突发性故障：指受突发性自然灾害影响突发性人为破坏等原因造成的故障，如恶劣天气造成的线路故障、车辆等撞击造成的灯杆损坏、路政工程造成的线路损坏等。维修人员应根据实际情况果断处理，应尽量在 1 日内完成修复 ，因特殊情况短时间内无法修复的，应将相关情况及时上报，应按照重大故障的处理原则进行限期抢修。

- （7）涉及需要维修、更换的品目由采购人审核并签署维修（更换）确认单后进行维修、更换。确认单据作为结算的核心凭证。

- （二）亮化巡查

- 对亮化巡查实行定人巡查常态化、规范化，确保路灯亮化巡查工作有序开展。建立健全的巡视制度、巡视台账，落实责任人。对维修范围内的路灯亮化设施完好情况和亮化率，路灯开关时间人员安全操作等进行全面督查，做到一天一查，一天一报，每天在工作群或者纸质上报总结巡查人员巡查点位、存在问题等。巡查每条道路要有日期、时间、起点、中间、止点至少三处带经纬度巡查记录，每月初上交上月的巡视台账（成册）。特殊情况不能一天一查的要提前报备，全年不能超过五天次。

- （三）亮化设施日常管养

- 由于亮化设施在建设和使用期间，存在正常耗损，需要在日常的维修工作中开展科学规范的管理养护，使之达到最佳的工作状态，切实保证城区亮化照明的实际需要。

- （1）定期对路灯灯头、灯杆、配电柜、变压器等设施的检查检修，保证其安全有效运行。

- （2）定期对灯杆灯头等进行除锈。

- （3）定期对路灯设施的防盗设施加固，尽量减少人为偷盗破坏。

- （4）定期对安全隐患的排查，对存在重大安全隐患的路灯及时上报相关情况，并及时处理。

- （5）维保的技术质量标准均按国家相关行业的统一标准，发现问题及时向甲方反应，协商确定维修方案，及时解决问题，确保灯光照明正常运行。

- （6）维保过程中，如维保人员操作不慎引起其他设备损坏，由维保单位负责，并无偿修复。

- （7）法定节假日期间，安排5名值班人员进行巡查，发生故障及时处理。

- 管理内容及标准

| - 内容 | - 标准及要求 | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 其他 | - 1、管理责任人到位，通讯畅通，承包项目无转包现象。 |  |
|  | - 2、着装仪容整洁上岗，严格按安全生产操作规程组织作业，养护管 - 理规范。 |  |
|  | - 3、管护组织制度全，工作有台账 ，记录全，内容实并及时上报。 |  |
|  | - 4、要定期各类业务培训。 |  |
| - 备注 | - 承包范围内被新闻单位曝光的，各类城市创建检查被扣分或被点名批评的，按考核标准双倍扣除对应考核分值及金额。 |  |

- 六、设备要求

- 1.高空作业工程车要求（保证随时有车到维修现场）：

- (1)为本车辆配备符合国家要求的驾驶人员，费用含在本次投标报价中。

- (2)车辆常驻宿豫区，专门用于本项目。并按照国家规定为车辆购买保险，安装GPS，后期接入市区两级平台并年检合格。

- (3)车辆运行费用投标人自理，所投车辆要符合国家相关使用要求，车辆使用状态良好。（不得因车辆故障或事故拖延到维修现场）

- 2.巡视车辆要求：

- (1) 为本车辆配备符合国家要求的驾驶人员，费用含在本次投标报价中。

- (2)车辆常驻宿豫区，专门用于本项目，按照国家规定为车辆购买保险，安装GPS，后期接入市区两级平台并年检合格。

- (3)车辆运行费用投标人自理，所投车辆要符合国家相关使用要求，车辆使用状态良好。

- （4）至少配备一辆皮卡车（注：满足项目需求）。

- 七、管理标准

- 1、路灯专用变压器、配电柜要满足日常安全使用及行业标准，灯杆（灯臂、手孔门基础、螺丝）整齐，灯具无破损，景观灯、草坪灯、投光灯、电缆要无外漏，亮灯率要达 99.9%。

- 2、故障响应：接到报障电话10分钟内响应。如须现场维护，则应30分钟内赶赴现场，如果产品故障在检修8个小时后仍无法排除，供应商应在48小时内提供符合本项目要求的备用产品正常使用，直至故障产品修复后替换。

- 八、人员要求

项目组人员不得低于12名，其中项目经理1人、现场管理1人，安全员1人，维修人员不得低于9名。（注：1.服务期内项目组人员数量为最低要求，如项目组人员更换需经甲方书面同意；2.上一个项目的员工如自愿留下来应予以接收，原有工资待遇及相关福利保持不变。）

九、城区亮化设施管理维修巡查项目考核表

城区亮化设施管理维修巡查项目考核表

考核单位：宿迁市宿豫区路灯管理所                         服务时间：

| 项目及分值（100分） | 考核细则 | 扣分及原因 (明确到具体点位) | 综合 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 亮灯率99.9%以上（10分） | 1.每发现一处线路故障且乙方未备案、未采取措施的（含白天亮灯延时未关闭）扣1分； 2.发现灯头损坏的，未及时修复的，每盏扣0.5分； 3.亮灯率低于99.9%的，每低一个点扣1分。 |  |  |
| 设施完好率98%以上（20分） | 1.每发现一处路灯设施破损、不规范的扣1分； 2.路灯杆倾斜，手孔门缺损，电线外露，锈蚀，每发现一处扣0.5分； 3.路灯专用变压器门及防护罩未上锁，每发现一处扣1分； 4.路灯控制柜损坏、无门、门开、无锁，每发现一处扣1分； 5.专用变压器附属设施周边环境应清洁有序、警示标语齐全，否则每个点扣0.5分； 6.路灯控制柜无警示标语，附近有杂草等，每发现一处扣0.5分； 7.检查发现第三方施工破坏路灯设施，乙方未上报造成损失的，每处扣1分。 |  |  |
| 故障处理及时率日常维修时限达100%（30分） | 1.线路故障无特殊情况的，故障处理不及时，每次扣1分，交办后24小时内未能修复到位每次扣2分，造成社会影响的每次扣3分； 2.配电箱、配电房、控制柜故障，小问题没能及时处理的扣1分；大故障无特殊原因又未报备的，48小时内没有修复的扣2分； 3.单个路灯不亮的当晚能修复的，未及时修复，每次扣0.2分；当晚不能修复的，在次日没有修复的，每次扣0.5分； 4.一条道路有连续3盏路灯不亮能修复的，当晚未能修复每次扣0.5分，不能修复的，在次日没有修复的，每次扣1分； 5.一条道路有连续5盏以上路灯不亮的能修复的，当晚未修复的每次扣1分，当晚不能修复的要上报，在24小时内没有修复的，每次扣2分（特殊情况除外）； 6.因各类施工或者交通事故等人为造成对照明设施的损坏，未及时发现上报，每发现一处扣1分。 7.施工过程中绿化恢复严格按照绿化管养标准恢复（或新栽），达不到标准的，每平方扣1分。 |  |  |
| 交办任务、网络问政、数字城管交办等 （10分） | 1.未按规定要求完成交办任务每次扣1分（包括网络问政、数字城管交办、路灯巡查交办单、安全生产交办等）；2.未按规定要求完成重大交办任务（上级领导交办）每次扣5分； 3.完成不及时或未及时回复完成情况每次扣1分； 4.因辖区内路灯亮化工作受到区相关部门领导批评的每次扣5分，被区级以上领导批评的每次扣10分； 5.每月15日之前上报上个月工程审定单，未及时上报的每次扣1分；每天未能发布当日巡查情况总结及次日工作安排的，每次扣1分； 6.因网络问政、群众举报投诉，经查属实的，每次扣2分，造成严重后果的，每次扣5分。 |  |  |
| 维修车辆、作业人员管理 （5分） | 1.维修车辆内物品杂乱，维修材料、工具等随意乱放的，每车次扣1分； 2.作业人员未按要求着装的佩戴安全设施施工，每次扣1分； 3.未做到安全、文明施工，现场工完料清场地净的，每次扣2分； 4.项目组人员不得缺少，每发现每人/次扣3分； 5.上班严禁饮酒，严禁酒后上岗，每发现一人次扣2分，并约谈项目负责人。 |  |  |
| 规章制度的落实（5分） | 1.维修管理制度不齐全，未上墙的，每项扣1分； 2.维护、值班人员未按要求配齐或工作期间脱岗、离岗的，每人次扣1分； 3.维护车辆、设备未经许可擅自离开维护区域的，每次扣2分。 |  |  |
| 安全生产工作（20分） | 1.建立健全安全生产长效机制，开展安全生产培训，定期召开安全生产会议，制定安全（应急）方案，完善安全生产台账资料，未按要求完成每缺1项扣1分; 2.对控制柜、变压器、灯杆等路灯设施的安全隐患未能及时发现并及时整改的每次扣1分；造成重大损失的每次扣5分并进行责任追究； 3.维修操作过程中，未按要求穿戴反光背心或反光工作服、安全头盔、绝缘手套等进行相关作业的每人次扣0.5分； 4.在作业时应该设置各类安全警示标志未设置的，每次扣1分，车辆维修操作中应开启双闪警示灯的未开启的每次扣1分； 5.其他违反安全操作规程以及文明施工要求的每次扣1分； 6.乙方未经甲方同意私自接用路灯电源，每发现一处扣1分，第三方违法接用路灯电源，乙方未及时发现的，每次扣2分，情节严重的（变压器超容等），造成经济损失的由乙方承担； 7.发生安全事故的（被上级认定为安全事故），每次扣20分，情节严重的，另行追究责任。 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

- 十、考核管理办法

宿豫区城管局路灯亮化维护管理考核办法

第一条　为加强和规范路灯亮化维护管理，提高路灯亮化维护管理水平，结合我区路灯亮化维护管理工作实际，制定本办法。

第二条　本办法所称路灯亮化维护管理，指区城管局负责的路灯亮化设施设备维护管理。

第三条　本办法遵循公平、公正、公开及政府主管、社会参与的原则。

第四条　宿豫区城市管理局路灯所负责组织实施对辖区内路灯亮化维护管理情况日常检查考核。

第五条　路灯所不定期对路灯设施进行巡查，每月对路灯亮化维护管理进行一次集中检查考核，每季度汇总评分一次，作为经费拨付和绩效考核的主要依据。

第六条　考核内容包括亮灯率、完好率、故障处理及时率、日常维护管理工作、安全生产责任制度落实等。其中亮灯率达到99.9%以上，设施完好率98%以上，故障处理及时率达到100%。

（一）路灯亮化日常维修指标：

1. 灯头故障，当天修复到位。

2. 大面积熄灯(或一段道路不亮灯)故障，最长须在24小时内完成修复，如因开关跳闸等非损坏性故障，在检查确认无问题后，须立即恢复亮灯，时间不得超过0.5小时。

3. 配电箱、配电房、控制柜故障，小问题及时处理，大故障48小时内修复。

4. 电缆管线和设施被盗、被挖、被损坏，应及时组织抢修，最长须在24小时内完成修复。

5. 路灯检修门、电缆井盖缺失，及时采取临时封盖措施，3小时内修复。

6. 非特殊情况，一般不得在白天进行亮灯检修，如需白天开灯检修，必须设置告知牌并上报路灯所备案。

（二）路灯亮化日常管理指标：

1. 路灯维护单位应建立健全路灯亮化资料档案和维修档案，切实做好路灯亮化的巡查、维修、抢修工作，维修工程量清单按月（于次月15号之前）报送路灯所备案。

2. 定期对路灯照明设施设备进行保洁，安全防护，及时清理照明设施上的违章广告、悬挂物、杂草等保持整体整洁，设施设备完好。

3. 遇重大检查活动，重大节假日来临前，要有计划地对路灯亮化及景观亮化进行检查，发现问题即时维修，以保证路灯亮化及景观亮化的正常运行。

4. 未经区城管局路灯所同意不得擅自变更、拆移亮化照明设施，或改变照明功能。

5. 每日上路巡查不少于1次，及时发现并处理施工、交通事故等损坏路灯、亮化设施问题。（白天需对路灯设施、设备进行巡查、夜间需对亮化情况进行巡查）

6.做好外接电巡查、维护、管理工作。

7.做好区城管局路灯所指派的新建、改造路灯、景观亮化工程监督指导工作。

8.各种维修材料储备充足，保障维修（抢修）工作正常运行。

9. 应按要求进行照明设施安全检查、检测工作，强化管理，落实责任，确保照明设施运行安全。

10. 应建立健全安全生产管理制度，抓好防火防盗防漏电安全工作。

第七条　考核结果的运用。

（一）月度考核满分100分，实行扣分制。

（二）每低1分扣除当月管护费用1000元，得分低于90分（不含90分），每低1分另扣当月管护费用5000元。

（三）在合同履行期间内一个月考核得分低于90分的（不含90分），给予警告；连续两个月考核得分低于90分（不含90分），给予约谈并扣除当月款项10%；连续三个月考核得分低于90分（不含90分），扣除当月款项的20%，宿豫区城市管理局有权终止管护承包合同。

- 十一、办公场所要求

投标人中标后签订合同前须在服务范围内设有固定的办公场所。办公场所应满足人员办公、仓储和车辆停放的要求。（提供产权证明（或租赁合同）及相关影像资料等证明材料）

十二、项目实施方案

投标人根据项目情况及服务要求的内容为基础，编制详细的服务管理整体方案；亮化维修方案、路灯巡查方案；亮化设施日常管养方案；应急保障机制；管理规章制度；进退场交接方案；运营车辆维护、管理方案；拟投入设备方案。

1、服务管理整体方案

针对本项目整体分析，管理模式，安全保障，管理理念、计划，总体模式及配套措施完整、细致等内容进行详尽描述。

2、亮化维修方案

根据道路等级，从机械化作业时间、频次、机械化覆盖率及路面感官量化对方案进行细化，对本项目重难点分析及应对措施。

- 3、路灯巡查方案

投标人根据采购需求中的要求及标准，制定项目实施过程中各项工作的安排、工序管理措施、各项工作的质量保证措施等内容。

- 4、亮化设施日常管养方案

- 投标人根据采购需求中的要求及标准，制定项目实施过程中各项工作的安排、工序管理措施、各项工作的质量保证措施等内容。

5、应急保障机制

对重大活动安全应急预案、本地气候特点及其他突发事件等有相对完善的组织机构和应急预案等内容进行详尽描述。及时落实各项工作，确保作业质量的具体方案，以及道路灾害天气应急预案及其它应急抢险方案（含台风天气、暴雨天气、冰雪天气、冰冻等应急预案）。

6、安全文明施工保护措施

安全管理体系、施工安全机构设置、安全防护措施等。

- 十三、报价要求

1、本项目按费率报价，不接受备选的实施方案或有选择的报价，只允许有一个报价。报价内容包括：完成本项工作所需的包括人工费、材料费、机械费、服务费、管理费、税金以及完成本项目涉及到的其他一切费用。

2、投标人应对项目现场进行踏勘，但费用由投标人自行承担。投标人在报价时应充分考虑现场及其他实际情况，采购人不负担因投标人对项目情况考虑不周而产生的其他任何费用。

十四、其他

- 1、本项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切法规、规范的要求。

- 2、对材料的质量和试验要求现行中华人民共和国及省、市、行业的一切法规、规范的要求。

- 3、所有更换维修品目均已包含拆除旧件、换新、现场清理、托运等费用。

- 4、旧件运距由投标人自行考虑报价。

- 5、维修所需电缆应进行提前备货，及时更换及安装电缆。

- 6、高空更换所需的登高车辆费用均已包含在单价中，由投标人自行考虑报价。

- 7、扬尘控制、施工破坏及恢复的费用已包含在单价中，费用由投标人综合考虑报价。

- 8、每次维修内容由监理单位和路灯所进行查验，查验合格后制定相应的维修审定单。

- 9、项目服务期结束后组织第三方审计。

第五章 评标方法与评标标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 接受联合体投标 |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 符合招标文件要求 |
| 本项目的特定资格要求 | 符合招标文件要求 |

二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法人授权书 | 符合招标文件要求 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐3名中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

- 详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 20.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*20。注：最终计算结果四舍五入保留至小数点后两位。 |
| 企业经营业绩、信誉 | 企业业绩 | 6.00分 | 投标人提供自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过与本项目类似业绩的，每有一个得2分，本项最高得6分； 注：须提供业绩合同原件扫描件和中标（成交）通知书原件扫描件，业绩合同中主要内容、标的等需清晰可见，未提供或字迹模糊不清不得分。企业业绩与项目负责人业绩可重复计分。 |
|  | 项目负责人业绩 | 2.00分 | 拟选派的项目负责人自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过与本项目类似业绩的，每有一个业绩得2分，本项最高得2分。注：须提供业绩合同原件扫描件和中标（成交）通知书原件扫描件，业绩合同中主要内容、标的等需清晰可见，未提供或字迹模糊不清不得分。业绩证明材料应能够明确反映供应商名称、合同签订时间、项目负责人姓名（业绩合同材料若无法体现项目负责人姓名的，需另外提供合同甲方出具的证明材料，否则不得分）、项目内容、竣（交）工验收日期等，否则不得分。企业业绩与项目负责人业绩可重复计分。 |
|  | 项目组成人员（项目负责人除外） | 8.00分 | - 1、为本项目拟投入的人员（项目负责人除外）具有机电工程专业二级及以上注册建造师资格的，每有1人得1分，最高得2分； - 2、本项目拟投入的人员（项目负责人除外）具有高压或低压电工证的，每有1人得1分，最高得6分； - 注：1、需提供相应证书电子件；2、提供2025年12月（含）以来为其缴纳的任意1个月社保证明材料（以投标人所在地保险管理部门出具的证明为准），否则不予认可。 |
| 项目实施方案 | 服务管理整体方案 | 10.00分 | 针对采购文件“第四章、采购需求”中“五、服务内容、要求及标准”制定方案。基于对本项目认识情况、技术方案可行性，方案操作流程合理规范且描述详细、成果内容详实、质量要求严格、转化落地有严格的可执行性且优于采购需求的，得10分；方案内容全面且满足采购需求，得7分；方案内容笼统但不影响实质性意思表达，通过后期优化调整能够实现采购需求的得4分；没有内容不得分。 |
|  | 亮化维修方案 | 10.00分 | 针对采购文件“第四章、采购需求”中“亮化维修”提供技术方案。方案操作流程合理规范且描述详细、成果内容详实、质量要求严格、转化落地有严格的可执行性且优于采购需求的，得10分；方案内容全面且满足采购需求，得7分；方案内容笼统但不影响实质性意思表达，通过后期优化调整能够实现采购需求的得4分；没有内容不得分。 |
|  | 路灯巡查方案 | 10.00分 | 针对采购文件“第四章、采购需求”中“路灯巡查”提供技术方案。方案操作流程合理规范且描述详细、成果内容详实、质量要求严格、转化落地有严格的可执行性且优于采购需求的，得10分；方案内容全面且满足采购需求，得7分；方案内容笼统但不影响实质性意思表达，通过后期优化调整能够实现采购需求的得4分；没有内容不得分。 |
|  | 亮化设施日常管养方案 | 10.00分 | 针对采购文件“第四章、采购需求”中“亮化设施日常管养”提供技术方案。方案操作流程合理规范且描述详细、成果内容详实、质量要求严格、转化落地有严格的可执行性且优于采购需求的，得10分；方案内容全面且满足采购需求，得7分；方案内容笼统但不影响实质性意思表达，通过后期优化调整能够实现采购需求的得4分；没有内容不得分。 |
|  | 车辆配备 | 12.00分 | 1、为本项目拟投入15米及以上的高空作业工程车，每有1辆得3分，最高得6分； 2、为本项目拟投入的巡视车辆满足巡查车辆要求的得2分，额外每增加1辆的(皮卡车、面包车、轿车、货车等能满足本项目巡查要求均可)得2分，本项最高得6分； 注：1、需提供相应车辆的行驶证扫描件；2、车辆如果是投标人自行购置，提供相应的购置发票扫描件；如果是投标人租赁，提供车辆租赁合同扫描件，否则不予认可。 |
|  | 应急保障机制 | 5.00分 | 根据投标人对本项目重大活动安全应急预案、本地气候特点及其他突发事件等的措施及方案。方案内容完整、详细具体、科学合理、措施可靠、针对性强的且优于采购需求的，得5分；方案内容全面且满足采购需求，得3分；方案内容笼统但不影响实质性意思表达，通过后期优化调整能够实现采购需求的得2分；没有内容不得分。 |
|  | 安全文明施工保护措施 | 7.00分 | 根据投标人提供的文明施工及保护措施进行评审。安全文明施工保护措施方案内容涵盖：安全管理体系、施工安全机构设置、安全防护措施等内容进行打分。方案内容全面、具体详细，思路清晰、要点明确、重点突出，方案结合实际利于执行的且优于采购需求的，得7分；方案内容全面且满足采购需求，得5分；方案内容笼统但不影响实质性意思表达，通过后期优化调整能够实现采购需求的得3分；没有内容不得分。 |

（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为1、2、

- 采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第2种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物、工程或者服务符合规定情形的，对小微企业报价给予15%（工程项目为5%）扣除，用扣除后的价格参加评审。

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

6、关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值X50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价X50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价X45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标声明及承诺函

二、投标人基本情况

三、满足特定资格要求的证明文件

四、联合体协议书

五、法人授权书

六、开标一览表

七、投标报价明细表

八、中小企业声明函

九、技术要求响应及偏离表

十、项目组成员

十一、企业业绩

十二、投标所需其他材料

## 一、投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

## 二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 提供营业执照等证明材料 |  |  |

## 三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

四、联合体协议书（参考格式，如有时提供）

## 联合体协议书

（所有成员单位名称） 自愿组成联合体，共同参加（项目名称）招标活动。现就联合体招标事宜订立如下协议。

1、（某成员单位名称）为牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目响应文件编制和项目招标活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交响应文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                      。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式         份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （印章或签字）

成员名称：    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （印章或签字）

## 五、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321311-JSSM-G2026-0002号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 六、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：宿豫区2026年至2028年城区亮化设施管理、维修、巡查服务采购项目

项目编号：JSZC-321311-JSSM-G2026-0002

投标报价(费率)

小写：投标费率 %

备注：

日期：       年   月   日

## 七、投标报价明细表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | 注：各项报价均不得高于附件清单各项单价（不含税）价格 |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.“投标总报价”应包括本项目服务过程中所发生的一切费用，包括但不限于实施方案编制、技术培训等和人员工资及福利、机械设备、法定税费、合理利润、管理、培训、风险、会办会费、专家成果评审费以及为完成招标文件规定的技术支撑服务工作所涉及到的一切相关费用。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

## 八、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购代理机构组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。3、服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为     的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

## 九、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容） | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

## 十、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如投标人中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按投标文件要求附相关人员证书。

## 十一、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

## 十二、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。