附件：工程量清单、咨询报告
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扬州大学江阳路南校区体育场地翻新工程附件/扬州大学江阳路南校区体育场地翻新工程-清单.xlsx

表C.1.1 招标工程量清单扉页【扬州大学江阳路南校区1.1





						表C.1.1    招标工程量清单扉页


						工程名称：			扬州大学江阳路南校区体育场地翻新工程


						标段名称：


						

招 标 工 程 量 清 单





						编   制  人：						(造价专业人员签字及盖章)


						审   核  人：						(签字及盖章)


						编 制 单 位：						(盖章)


						法定代表人
或其授权人：						(签字或盖章)


						招   标  人：						(盖章)


						法定代表人
或其授权人：						(签字或盖章)


						编 制 时 间：			2026年06月16日








表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【扬州大学江阳3.1





			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：扬州大学江阳路南校区体育场地翻新工程												标段：									第1页 共8页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


									拆除工程									


			1			041001001001			拆除路面			本项目所有的拆除清运消纳等工作（包含但不限于以下内容）
1、田径场铲除废弃塑胶面层，铣刨3cm已老化细沥青层，铲除垃圾处理出校；
2、足球场地铲除废弃人造草坪，固体废弃物无害化处理；
3、网球场铲除废弃塑胶面层，铣刨已老化沥青至无机料稳定层，铲除垃圾处理出校；
4、篮球场铲除废弃塑胶面层，铣刨已老化沥青至无机料稳定层，铲除垃圾处理出校；
5、其他部分：内环排水沟原盖板拆除，原有跳板拆除，场地周边杂草清除，排水沟清淤，高压水枪冲洗；田径场新增跳板处人工拆除现有地面；拆除部分原有地面；拆除路牙、沙坑、排水沟盖板、管道等；			项			1











			本页小计








			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：扬州大学江阳路南校区体育场地翻新工程												标段：									第2页 共8页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


												拆除垃圾及时清理、统一袋装，集中指定地点堆放后外运。废弃料品种、运距：运距自行考虑，应包括垃圾现场转运、垃圾处置车辆运输费用、保洁费用、土场费用、再生资源利用处置费及其他所有相关费用，投标人自行踏看现场，综合考虑报价，结算不得调整、需满足建设单位要求；未拆除的部分需要保护处理。








									田径场部分									


			2			040203006001			沥青混凝土			1.沥青品种：SBS改性沥青AC-10细集料
2.厚度：4cm
3.基础压实找平，地面清洗干净，结合现场，必须满足建设单位需求，综合考虑报价			m2			5700

















			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：扬州大学江阳路南校区体育场地翻新工程												标段：									第3页 共8页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			3			040203009001			弹性面层			1.面层：塑胶面层（含场地划线）
2.材料品种：聚氨酯混合型喷颗粒塑胶面层，抗紫外线聚氨酯罩面剂喷涂
3.厚度：14厚			m2			5700


									足球场地部分									


			4			010103001001			平整场地			1.足球场
2.C30商品混凝土修补基层，投标人自行考虑
3.基础压实找平，地面清洗干净，结合现场，必须满足建设单位需求，综合考虑报价			m2			3700





			5			040203009002			弹性面层			1、材料品种：人工草坪面层（草丝纤维度≥12000Dtex，100%PE挤出型抗紫外线单丝草，草苗高度50mm，簇密度每平方10500针，双层底布，丁苯背胶)
2、按每平方28~30kg充注20~40目石英砂，按每平方4~6kg充填2~3mm粒径环保橡胶颗粒			m2			3700





									网球场部分									


			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：扬州大学江阳路南校区体育场地翻新工程												标段：									第4页 共8页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			6			040203006002			沥青混凝土			1.沥青品种：SBS改性沥青AC-10细集料
2.厚度：8cm
3.基础压实找平，地面清洗干净，结合现场，必须满足建设单位需求，综合考虑报价			m2			2770





			7			040203009003			弹性面层			1.材料品种：硅PU面层（含场地划线）
2.厚度：8厚			m2			2770


									篮球场部分									


			8			040203006003			沥青混凝土			1.沥青品种：SBS改性沥青AC-10细集料
2.厚度：8cm
3.基础压实找平，地面清洗干净，结合现场，必须满足建设单位需求，综合考虑报价			m2			4750





			9			040203009004			弹性面层			1.材料品种：硅PU面层（含场地划线）
2.厚度：8厚			m2			2475


									其他部分									


			10			040402017001			沟道盖板			1.材质：成品预制50ⅹ50厚8cm田径场地专用环沟盖板
2.排水沟内侧水泥砂浆修补
3.工程量暂定，结算时按实调整			m			50


			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：扬州大学江阳路南校区体育场地翻新工程												标段：									第5页 共8页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			11			010102007001			回填方			1.沙坑回填细河沙
2.厚度：约5cm			m3			16.2


			12			040205016001			起跳板槽			1.材料品种：防腐木起跳板：1.22M*30CM*10CM厚实木，刷防腐三遍，面层留置嵌入式10CM宽红色防滑条，埋地安装，包含C30混凝土基础			个			6


			13			040204004001			安砌侧(平、缘)石			1.材料品种、规格：提高道牙高度
2.垫层材料品种、厚度：30厚水泥砂浆			m			424.29


			14			040203006004			沥青混凝土			1.沥青品种：SBS改性沥青AC-10细集料
2.厚度：8cm
3.基础压实找平，地面清洗干净，结合现场，必须满足建设单位需求，综合考虑报价
4.田径场外西北入口处			m2			107.52























			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：扬州大学江阳路南校区体育场地翻新工程												标段：									第6页 共8页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			15			040204004002			安砌侧(平、缘)石			1.材料品种、规格：更换路牙
2.垫层材料品种、厚度：30厚水泥砂浆
3.部位：田径场外西北入口处
4.需满足建设单位要求，按项包干			项			1






























































			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：扬州大学江阳路南校区体育场地翻新工程												标段：									第7页 共8页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			16			040201022001			排水			田径场排水孔开洞时发生的沟壁破损应及时修复，产生的费用综合考虑一次性包干；
塑胶跑道内施工现场高程排水标高与市政管网排水标高有冲突，施工企业应根据现场情况自行设计其排水系统图，与建设方及监理方确认后，方可按照施工企业提供的图纸施工。施工企业中产生的勘测、设计、施工费用一次性包干；
田径场外区域范围内的窨井及雨水井相应提升，费用一次性包干；
铅球区天然草坪基层的盲管疏通，返水向内环沟，如无法疏通施工，须重新安装∅300HDPE波纹管，施工方综合考虑，费用一次性包干。			项			1




















			本页小计











			17			040602051001			检测			本工程须通过中国田径协会二类场地认证标准，投标人自行考虑，费用包干			项			1






















































































			合   计














表E.3.1 措施项目清单计价表【扬州大学江阳路南校区3.2





			表E.3.1   措施项目清单计价表


			工程名称：扬州大学江阳路南校区体育场地翻新工程									标段：			第1页 共1页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容			价格(元)			备注


			1			011601009001			安全生产


			2			011601007001			文明施工


			3			011601008001			环境保护


			4			011601006001			临时设施


			5			011601010001			冬雨季施工增加


			6			011601011001			夜间施工增加


			7			011601012001			特殊地区施工


			8			011601013001			二次搬运


			9			011601014001			已完工程及设备保护


			10			011601015001			既有建(构)筑物、设施保护


			11			011601016001			按质论价


			12			011601017001			建筑工人实名制


			13			011601018001			特殊施工降效


			14			011601019001			协管


			15			011601003001			其他大型机械进出场及安拆





























			本页小计															-


			合  计															-





			注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。








表E.4.1 其他项目清单计价表【扬州大学江阳路南校区3.3





			表E.4.1   其他项目清单计价表


			工程名称：扬州大学江阳路南校区体育场地翻新工程									标段：						第1页 共1页


			序号			项目名称			暂估(暂定)
金额(元)			结算(确定)
金额(元)			调整金额±
(元)			备注


			1			暂列金额												详见本标准表E.4.2


			2			专业工程暂估价												详见本标准表E.4.3


			3			计日工												详见本标准表E.4.4


			4			总承包服务费												详见本标准表E.4.5


			5			合同中约定的其他项目			






























































			合  计															-














表E.5.1 增值税计价表【扬州大学江阳路南校区体育场3.4





			表E.5.1   增值税计价表


			工程名称：扬州大学江阳路南校区体育场地翻新工程									标段：						第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础说明			计算基础			税率(%)			金额（元）


			1			增值税			分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费						9







































































			合计


















扬州大学江阳路南校区体育场地翻新工程附件/扬州大学江阳路南校区体育场地翻新工程.24jz
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