苏州市吴江区政府采购

货物类公开招标项目

招标文件

采购编号：JSZC-320509-ZHHD-G2026-0005

项目名称：消防器材采购

采 购 人：江苏省汾湖高新技术产业开发区管理委员会

采购类别：货物类

苏州中合惠德项目管理有限公司

二○二六年七月

前附表

尊敬的投标单位：欢迎参加本项目的投标。为了保证投标顺利进行，请在制作投标文件之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并严格按要求制作和递交投标文件。谢谢合作！

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标编号 | JSZC-320509-ZHHD-G2026-0005号 |
| 2 | 招标内容 | 消防器材采购 |
| 3 | 投标有效期 | 六十天（日历日） |
| 4 | 投标保证金 | þ不需提交，招标文件中有关投标保证金的规定均不适用。 投标（响应）人应在投标（响应）文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（详见附件），否则为无效投标。 |
| 5 | 招标代理机构 | 苏州中合惠德项目管理有限公司 地 址：苏州市高新区滨河路337号F9-905-009 联系人：李湘怡 联系电话：15370779133 |
| 6 | 采购单位 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区管理委员会 联系人：张翔宇 联系电话：0512-63479119 |
| 7 | 投标文件组成 | 详见招标文件第二章 |
| 8 | 获取招标文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2026年7月31日13：30（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2026年7月31日13：30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2026年7月31日13：30（北京时间） 苏州市吴江区公共资源交易中心三楼评标室 |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 中标后5个工作日内，中标单位向招标代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 本项目无需缴纳。 按照《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。 |
| 15 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 16 | 代理服务费 | 由采购人支付。 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。 说明：代理服务费以预算金额为基数依据，参照以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则按人民币3000元整计收。本项目根据中介超市中选金额，代理服务费为人民币壹万叁仟叁佰元整。 |
| 17 | 评分标准 | 按招标文件。 |
| 18 | 评标方法 | 综合评分法。 |
| 19 | 相关账号 | 代理服务费交纳账号： 账户名：苏州中合惠德项目管理有限公司 开户行：江苏银行苏州虹桥支行 账 号：30190188000052626 |
| 20 | 导致无效 投标因素 | 投标人存在下列情况之一的，投标无效： 1.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； 2.不具备招标文件中规定的资格要求的； 3.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 4.投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的； 5.不同投标（响应）文件制作机器码一致的； 6.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 21 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： 1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 2.出现影响采购公正的违法、违规行为的； 3.投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价的，采购单位不能支付的； 4.因重大变故，采购任务取消的。 |

目    录

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  招标书

第五章  合同一般条款

第六章  合同主要条款

第七章  评标办法及评分标准

第一章  投标邀请函

项目概况

消防器材采购招标项目的潜在投标人应在苏采云系统获取招标文件，并于2026年7月31日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320509-ZHHD-G2026-0005

2.项目名称：消防器材采购

3.预算金额：人民币壹佰壹拾壹万肆仟叁佰整（¥：1114300.00）；

最高限价：人民币壹佰壹拾壹万肆仟叁佰整（¥：1114300.00）

4.采购需求：

4.1采购清单（具体详见招标文件要求）

| 序号 | 器材名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防头盔 | 顶 | 13 |  |
| 2 | 消防员灭火防护头套 | 只 | 25 |  |
| 3 | 消防手套 | 双 | 34 |  |
| 4 | 消防员灭火防护靴 | 双 | 26 |  |
| 5 | ……… |  |  |  |

4.2.交货地点：具体按采购人指定地点。

5.合同履行期限：自合同签订生效后45天内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用；所有产品质保一年，免费保修期为自货物验收合格之日起计算。

6.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业采购。本项目所属行业为工业。

3.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.本项目的特定资格要求：无。

三、招标文件的获取

1.时间：自公告发布之日起5个工作日

2.地点：苏采云系统自行下载

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.售价：免费。

四、提交电子投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2026年7月31日13：30（北京时间）；

2.开标时间：2026年7月31日13：30（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

2.本公告有关信息将同时在苏州市政府采购网、江苏省政府采购网上发布，敬请留意。

3.苏州吴江区政府采购办公室监督电话：0512-63982393。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购单位信息

名    称：江苏省汾湖高新技术产业开发区管理委员会

地    址：江苏省苏州市吴江区黎里镇芦莘大道

联系电话：0512-63479119

2.代理机构联系方式

名  称：苏州中合惠德项目管理有限公司

地  址：地  址：苏州市高新区滨河路337号F9-905-009

联系人：李湘怡

联系电话：15370779133

3.项目联系方式

项目联系人：李湘怡

电　　  话：15370779133

第二章  投标人须知

一、说明和释义

1.1本招标文件仅适用于苏州中合惠德项目管理有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州中合惠德项目管理有限公司。

1.4 词语释义

1.4.1招标代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

1.4.2投标人（投标单位）：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

1.4.3响应：投标人根据招标代理机构或招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

1.4.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

1.4.5甲方（委托方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人 。

1.4.6乙方（服务方）：合同中规定的向采购单位提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

1.4.7货物：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1.4.8服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.4.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

1.4.10天：日历日。

1.4.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终交付地点。

1.4.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

1.4.13产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

1.4.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

1.4.15损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

1.4.16进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

1.4.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

二、 投标人

2. 合格投标人的条件：

2.1具有独立承担民事责任的能力；

2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.7合格投标单位其他资格条件见第一章投标邀请函；

3. 投标人代表：指全权代表投标方参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标方代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

4. 投标费用

4.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5. 联合投标及分包转包

5.1本次招标不接受联合投标的方式；

5.2本次招标不接受转包、分包。

三、 招标文件的说明

6. 招标文件

6.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标单位应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

6.2 招标文件及其更正公告不是直接从苏采云系统中获得的，招标采购单位对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

7. 招标文件的澄清

招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。

8. 招标文件的修改

8.1对于补充通知（包括更正公告），报名成功的供应商通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。

9. 投标答疑

9.1投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应在项目采购交易系统中提出，招标代理机构将以网上答复的方式予以解答（包括对询问的解释，但不说明来源）。

9.2勘察现场：

9.2.1本项目因运行环境和安装设备的要求，投标单位根据自身投标需要，可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.2.3 经招标采购单位允许，投标人可为勘察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.3投标答疑包括招标采购单位认为可以回答且不会引起投标人误解的相关问题和答复。由于投标答疑而产生的对招标文件内容的澄清或者修改，由招标采购单位按照本须知有关规定，以更正公告的方式发出。招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网上等媒体发布的内容为准。

四、投标文件说明

10． 提示与要求

10.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

11. 投标文件计量单位和使用文字

11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标代理机构概不负责。

12. 投标文件的组成

12.1封面

12.2开标一览表

12.3投标报价分析表

12.4资格审查文件

12.4.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1）具有独立承担民事责任的能力。提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供包括但不限于最近一期（2024年度或2025年度）财务审计报告或最近一期（2026年3月至今任一期）财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供证明材料或承诺；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供供应商参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供书面声明函；

6）法律、行政法规规定的其他条件。提供书面声明函；

12.4.2提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

12.4.3其他有关资格性证明的文件（如有）；

12.5符合性审查文件

12.5.1投标函；

12.5.2商务条款偏离表；

12.5.3关于资格文件的声明函；

12.5.4投标单位情况表；

12.5.5法定代表人身份证复印件，法人授权委托书（如有授权）及委托代理人身份证复印件（如有授权）；

12.5.6投标（响应）保证承诺书；

12.5.7其他有关符合性证明的文件（招标文件要求的其他符合性资料）；

12.6综合评审文件（具体以系统模块为准）

12.6.1技术响应对照表；

12.6.2项目实施方案；

12.6.3《质保期满后三年内备品备件、易损件报价表》、《人员配备情况表》、《售后服务承诺书》等；

12.6.4类似业绩一览表；

12.6.5评分标准中要求的其他相关资料；

12.7价格折扣文件格式：

12.7.1供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。如不提供将不享受本国产品价格评审优惠；

注：（1）以上12.4为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上12.5为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“12.4-12.7”中不得出现投标总报价。投标人所提交的技术资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过报名时在投标确认函模块留存的手机号与供应商联系。此号码在开标截止之前可修改，以投标确认函保存的最新号码为准，请供应商确保该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

13. 投标文件编制要求

13.1投标文件按统一格式、顺序编写。

13.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

14. 投标报价（编制）要求的说明

14.1投标报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。投标报价为最终报价，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.2 投标人应按《投标报价分析表》中的全部服务内容的每一单项计算并填写单价和总价，并由企业法定代表人或委托代理人签署。

14.3 一项投标内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的投标报价。投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

14.4 投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.5 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。

15. 投标保证金（本项目无需缴纳）

16. 投标文件的有效期

16.1自开标日起60天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被拒绝。

16.2在特殊情况下，招标代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

17. 投标文件的制作、签署、上传

17.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

17.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

17.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交（上传）

18. 投标文件的递交

18.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

18.3纸质投标文件：中标后5个工作日内，中标单位向招标代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份。

19. 投标截止时间

19.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

19.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

19.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

20. 投标文件的补充、修改和撤回

20.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、 开标和评标

21. 开标

21.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3资格审查

21.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

22. 评标委员会或评标小组

22.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）成员依法组建。

22.2评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

22.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

22.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

22.2.3对投标文件进行比较和评价；

22.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购单位委托直接确定中标单位；

22.2.5向采购单位、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.3评标委员会成员应当履行下列义务：

22.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

22.3.2按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

22.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

22.3.4参与评标报告的起草；

22.3.5配合财政部门的投诉处理工作；

22.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

23. 评标内容的保密

23.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

23.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

23.3在评标期间，招标代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

24. 对投标文件初审

24.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者将被拒绝：

24.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

24.1.2未按本须知规定提交资格文件或资质不合格；

24.1.3与招标文件有重大偏离；

24.1.4投标人拒绝修正错误；

24.1.5投标人的报价是选择性的；

24.1.6投标人的报价只投了部分内容；

24.1.7其他被评委会认定无效的情况。

24.2根据政府采购法及相关法规的规定，将对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

24.2.1查询时间：投标文件递交截止时间后。

24.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

24.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

24.2.4采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

24.2.5信用记录使用规则：对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

24.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的货物和服务范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、范围及服务的期限和服务的内容明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中需方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

24.4招标代理机构将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

24.5评委会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

24.5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

24.5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

24.5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

24.5.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法（中华人民共和国财政部令第87号）》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.6招标代理机构对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

24.7招标代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25. 投标的澄清

25.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

25.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

26．无效投标的具体情形有：

26.1未按照招标文件的规定提交《投标（响应）保证承诺书》；

26.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

26.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

26.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

26.5投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的；

26.6不同投标（响应）文件制作机器码一致的；

26.7法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

27.废标的具体情形有：

27.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

27.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.3投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购单位不能支付的；

27.4因重大变故，采购任务取消的。

28. 投标文件的评价和比较

28.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

28.2评价和比较采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照本招标文件中规定的评标方法和评分标准及其他各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或中标单位的评标方法。评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的综合服务计划的科学性、可行性、服务质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

28.3 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。

28.4评标原则及方法

28.4.1公正、公平、公开、科学、择优。

28.4.2对所有投标文件的评审，均采用相同的程序和标准。

28.4.2.1评审方案的可行性、先进性、实用性以及风险等（含同类项目业绩，人员资质，实施本项目的资金能力、技术能力、履约能力和用户信誉等方面的从业表现等）。

28.4.2.2评审技术服务的承诺文件是否满足采购单位的要求。

28.4.2.3评委会根据评分标准（除报价）进行独立打分，招标代理机构进行汇总并按算术平均方法计算出各投标单位的得分，报价得分根据评分标准直接计算取得，评委得分与报价得分之和最高者为中标单位。

七、授予合同

29. 中标单位的确认

29.1评标委员会根据投标单位专业性资格审查情况和符合性审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人书面授权向招标代理机构推荐中标单位。

29.2经评标委员会评审并确定中标单位后，招标代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公示。

29.3政府采购合同履行中，采购单位需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

30.质疑处理

30.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

30.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

30.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

30.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

30.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

采购代理机构：苏州中合惠德项目管理有限公司

质疑联系人：李湘怡

邮编：215000

联系电话：15370779133

现场递交地址:苏州市干将西路399号四楼401室中合惠德项目管理公司

邮寄收取地址:苏州市干将西路399号四楼401室中合惠德项目管理公司

31. 合同授予标准

31.1招标代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标单位。确定为中标的投标单位必须具有实施本合同的能力和资源。

32. 中标通知书

32.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

32.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

32.3对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

32.4中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

33. 合同的签订

33.1中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与甲方代表签订合同,否则按放弃中标权处理。

33.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清文件为依据。

33.3中标单位无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，报请政府采购监管部门对该投标单位进行相应的行政处罚。

八、其他事项

34. 履约保证金：无。

35.中标服务费

35.1由采购人支付。

36. 监督

36.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

37. 未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式

说明：对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1、（投标方）法人授权委托书

法人授权委托书

本授权书声明： （供应商名称） 授权 （被授权人的姓名）_为我方授权代表（即代理人），参加苏州中合惠德项目管理有限公司组织实施的编号为   （招标编号）  的公开招标项目。代理人在本次招标活动过程、合同签订及处理有关事宜所作出的全部意思表示（包括签署的全部文件），我司均予以承认并由我司承担相应法律后果。

如我司需撤销该代理人授权或更换代理人的，必须另行向贵方提交相应正式书面文件，并经贵方确认送达后方可实施。代理人撤销授权或更换完成之前所作的各项意思表示不受撤销或更换的影响，我司仍予以承认。

本授权委托书有效期自委托书作出之日起至本项目合同履行完毕之日止。

代理人无转委托权。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）                。

单位名称：（签章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

附：法人代表、授权代表的身份证正反面复印件

要求：真实、有效、清晰

附件2、投标函

投标函

苏州中合惠德项目管理有限公司：

我们收到贵公司【】号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1.我们愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目货物及服务工作，投标总报价包括产品供货、辅助材料、备品备件、运输、仓储、发货、送货、安装、调试、人工、机械、装卸、培训、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保等完成本次项目所需的一切费用。

2.如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3.我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 60天。

4.我们愿意提供招标代理机构在招标文件中要求的所有资料。

5.我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

6.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7.我们愿意按照贵公司招标文件的要求提供电子投标文件，并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；

8.我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。

9.综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：              联系人：

地址：              邮政编码：

联系电话：          传真：

邮箱地址：

投标单位：（签章）

日期：      年     月     日

附件3、开标一览表

开标一览表

招标编号：             号

| 序号 | 项目名称 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（人民币大写）： ￥： |  |  |  |

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件4、投标报价分析表

投标报价分析表

招标编号：号                             项目名称：

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： |  | 大写：元 |  |  |  |  |  |  |
| 注：本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位（签章）：

日期：年月日

备注：1、请投标单位按照上述格式分析投标总报价，本项投标总报价需与开标一览表投标总报价一致。

- 投标总报价应包括产品供货、辅助材料、备品备件、运输、仓储、发货、送货、安装、调试、人工、机械、装卸、培训、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保等完成本次项目所需的一切费用。

3、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

附件5、技术响应对照表

技术响应对照表

招标编号：             号项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 招标要求 | 投标要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应对照招标文件技术要求等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2.未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件6、质保期满后三年内备品备件、易损件报价表（不含在投标报价中）

质保期满后三年内备品备件、易损件报价表

招标编号：        号                  项目名称：

| 序号 | 设备（配件）名称 | 型号规格 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1、此报价作为最高限价，实际价格在中标后以双方协商为准。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件7：售后服务承诺书

售后服务承诺书

招标编号：             号                    项目名称

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |
| 2 | 服务响应 |  |  |
| 3 | 到达现场 |  |  |
| 4 | 解决问题 |  |  |

投标人：（签章）

日期：　　年　　 月　　 日

附件8：商务条款偏离表

商务条款偏离表

招标编号：             号                  项目名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |  |
| 2 | 付款步骤 |  |  |  |
| 3 | 合同条款 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：投标人的投标文件（除服务要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件9、针对本项目的人员配置表

针对本项目的人员配置表

项目编号：         号                        项目名称：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 学历 | 专业 | 职称 | 责任 或分工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人自行根据项目需要配备相应的人员。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件10、类似业绩一览表

类似业绩一览表

项目编号：         号                        项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位（采购单位） | 合同签订时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件11、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、有效的、准确的。本公司愿意提供招标文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合招标文件投标人须知要求中“合格投标人的条件”的资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件12、投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称：（签章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2025年 万元 |  |
| 实现利润 | 2025年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

附件13、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、  除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购单位）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购单位签订合同；

3.中标（成交）后不按本招标文件规定向采购单位提交履约保证金（如有）；

4.中标（成交）后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、  我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购单位）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人（签章）：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

日期：

附件14、合格投标人资格证明材料

合格投标人资格证明材料

招标编号：             号

| 序号 | 投标单位资格要求 | 是否完全响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 |  | 提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  | 提供包括但不限于最近一期（2024年度或2025年度）财务审计报告或最近一期（2026年3月至今任一期）财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明） |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  | 提供证明材料或承诺 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  | 提供供应商参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  | 提供书面声明函 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 |  | 提供书面声明函 |
| 7 | 合格投标单位其他特定资格要求（如有） |  | 按招标公告要求提供相关证明材料 |

投标单位：（签章）

日期：

附件15、声明函

（1）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员【】人，营业收入为【】万元，资产总额为【】万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员【】人，营业收入为【】万元，资产总额为【】万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、中标单位为残疾人福利性单位的，采购单位或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

附件17：关于符合本国产品标准的声明函（招标编号：JSZC-320509-ZHHD-G2026-0005）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

附件18：政府采购合同信用融资政策告知函（本附件无需签章放置投标文件中）

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商:

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！

政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购〔2021〕82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

第四章 招标书

受江苏省汾湖高新技术产业开发区管理委员会的委托，苏州中合惠德项目管理有限公司作为招标代理机构，就其委托的消防器材采购的政府采购进行国内公开招标。

  - 一、招标编号：JSZC-320509-ZHHD-G2026-0005号

二、项目名称：消防器材采购

三、预算金额：人民币壹佰壹拾壹万肆仟叁佰整（¥：1114300.00）

最高限价：人民币壹佰壹拾壹万肆仟叁佰整（¥：1114300.00）

四、采购清单及产品具体技术要求

| 序号 | 标的物名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防头盔 | 顶 | 13 | 1.整体要求 1.1产品应符合国家XF44-2015《消防头盔》标准要求，提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测报告。 2.外观及材质： 2.1盔型组成：半盔式，由帽壳、缓冲层、佩戴装置、面罩、披肩等构成；颜色：根据采购人要求。 2.2材质：帽壳应采用碳纤维复合材料制成。面罩应采用透明、耐冲击、耐热、防雾和耐刮擦的材料制成，开合过程应能随意保持定位； 2.3披肩：为装卸式，应采用铝箔复合防水层、芳纶阻燃面料、抗热辐射性能面料的三层结构制成，可完全覆盖消防员肩部与颈部，脱卸方便； 2.4滑轨：盔体两侧设黑色多功能模块化滑轨，应采用耐高温阻燃材质。 3.技术性能 3.1冲击吸收性能：经高温、低温、浸水、辐射热预处理后头模所受到的最大冲击力应≤3000N；帽壳不应有碎片脱落，帽托不应有损坏或断裂，帽箍与帽壳的连接机构不应有损坏或断裂。 3.2抗冲击加速度性能： 帽壳顶部最大冲击加速度：≤140gn； 帽壳前部最大冲击加速度：≤340gn；加速度>150gn，其持续时间：≤5.5ms，加速度>200g，其持续时间：≤2.5ms。 帽壳侧部最大冲击加速度：≤340gn；加速度>150gn，其持续时间：≤5.5ms，加速度>200g，其持续时间：2.5ms。 帽壳后部最大冲击加速度：≤340gn；加速度>150gn，其持续时间：≤5.5ms，加速度>200g，其持续时间：2.5ms。 3.3耐穿透性能：钢锥不应穿透头盔与头模产生接触。 3.4耐燃烧性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰应在5s内自熄。不应有火焰烧透到帽壳内部的迹象。 ▲3.5阻燃性能： 下颏带损毁长度：≤25mm，续燃时间：≤1s；不应有熔融、滴落现象。 披肩损毁长度：≤26mm，续燃时间：≤1s；不应有熔融、滴落现象。 面罩续燃时间：≤1s；不应有熔融、滴落现象。 3.6耐热性能： 帽壳不得触及头模，且应无明显变形。 帽箍、帽托、缓冲层、下颏带和披肩均应无明显变形和损坏。 帽箍调节装置、下颏带锁紧装置、附件和五金件应保持其原有功能。 3.7电绝缘性能：帽壳泄露电流:≤2.5mA； 3.8侧向刚性：帽壳最大变形：≤18mm，卸载后残余变形：≤3mm，帽壳不应有片脱落； 3.9下颏带抗拉强度：延伸长度≤20mm；下颏带不应出现断裂、连接件脱落及搭扣松脱现象。 3.10头盔佩戴装置稳定性：头盔不应从头模上脱落。 3.11面罩抗冲击性能：不应出现破碎现象。 3.12面罩抗高速粒子冲击性能：不应出现破碎现象。 3.13面罩透光率：面罩透光率≥80%（浅色）； 3.14披肩防水性能：耐静水压＞17kPa； 3.15质量：半盔式（不包括披肩及附件）：≤1100g。 |
| 2 | 消防员灭火防护头套 | 只 | 25 | 1、结构组成：采用芳纶等本质阻燃材料制成，原材料采用原浆染色，洗涤不脱色。 2、主要应用场景：主要用于消防灭火作业时头部、侧面及颈部保护，免受火焰或高温烫伤。 3、符合国家 XF869-2010《消防员灭火防护头套》标准要求。 4、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检验报告（报告内体现参照该标准检验）。 5、保护区域：头套前部与防护服领口内重叠的长度＞200mm,头套后部与防护服领口内重叠的长度＞200mm，头套侧部与防护服领口内重叠的长度＞130mm。 6、面部开口边缘与呼吸防护装具面罩重叠长度＞10mm。 7、面料性能： 1）阻燃性能：经向续燃时间0s，损毁长度8mm，无熔融、滴落现象；纬向续燃时间0s，纬向损毁长度7mm，无熔融、滴落现象。 2）经 260℃热稳定性能试验后沿经、纬方向尺寸变化率为4.4%，试样表面无变色、熔融和滴落等明显变化。 3）水洗尺寸变化率直向2.9%，横向 1.0%。 4）单位面积质量：两层或两层以上256g/㎡。 5）面料抗起球等级4级。 6）甲醛含量：未检出。 7）PH 值6.5-7.5。 8、缝纫线耐高温性能：无熔融、炭化的现象。 9、整体性能：1）接缝强力916.7N。2）面部开口尺寸稳定性2.0%。3）针距密度：缝制明暗线每3cm12 针。4）质量≤155g |
| 3 | 消防手套 | 双 | 34 | 1.满足XF 7－2004《消防手套》标准，提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检验报告。 2.消防用灭火防护手套，形状手指部分自然弯曲，符合人体工程学。外层手掌材料采用牛皮，手背材料采用芳纶双面格子布，防水材料采用防水透气膜，隔热层材料采用芳纶抗静电针织布。 3.阻燃性能外层：手套掌心面、背面：经、纬向续燃时间≤0s；阴燃时间≤0s；损毁长度≤10mm；无熔融、滴落。 4.阻燃性能隔热层：手套掌心面、背面：经、纬向续燃时间≤0s、阴燃时间≤0s，损毁长度≤30mm，无熔融，滴落。 5.整体热防护性能：掌心面≥120cal/c㎡，背面：≥60al/c㎡。 ▲ 6.耐热性能：手套收缩率 长度方向上≤1.0% 宽度方向上≤1.0% 无熔融，无滴落。衬里收缩率经向≤1.0%；纬向≤1.0% 无熔融，无滴落。 7.耐磨性能 (循环次数)：掌心面、背面均≥2000次。 8.割破力：掌心面、背面均≥15N。 9.撕破强力： 掌心面≥290N ；背面≥400N 10.刺穿力：掌心面≥150N 背面≥120N 11.耐静水压性能:手套防水层和其线缝在静水压7kPa下 ,试验5min后，无水滴。整体防水性能：应无渗透。 12.灵巧性能：≥4级。 13.握紧性能：拉重力比≥80%。 14.穿戴性能：穿戴时间≤2s。 |
| 4 | 消防员灭火防护靴 | 双 | 26 | 1、满足消防员灭火防护胶靴XF 6－2004标准,提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检验报告。 2、靴头采用铝包头材质防砸性能更强、更结实，靴面和外底采用天然橡胶材质，靴底采用凯夫拉中底加天然阻燃橡胶、硅胶鞋垫3mm，靴口设有阻燃绑带可以自行调节收紧，靴帮由外到里分为天然阻燃橡胶、防切割层采用防切割布和舒适层采用牛勃朗内里共三层结构。 3、质量≤1.8kg 4、靴底耐油性能体积变化（%）：-2%~10% 5、防砸性能：静压力试验后的靴头间隙高度≥25mm；冲击试验后的靴头间隙高度(mm)≥22mm 6、抗刺穿性能：靴底抗刺穿力≥1800N 7、电绝缘性能:击穿电压≥5000V、泄漏电流＜0.1mA 8、隔热性能：靴底内表面温升≤10℃ 9、抗辐射热渗透性能≤7℃ 10、在防水性能试验时没有出现渗水现象 11、防滑性能始滑角≥15° |
| 5 | 消防安全腰带 | 条 | 21 | 1、结构组成：安全腰带由织带、带扣、D 型环和移动板组成。 2、主要应用场景：供消防员在灭火救援、抢险救灾或日常训练中防止坠落用，也可用于紧急情况下的逃生自救。 3、符合《XF494-2004 消防用防坠落装备》标准。 4、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检验报告。 5、采用尼龙和热锻铝合金材质，采取固定与移动相结合的D型环设计，主体颜色为藏蓝色。 6、款式：插扦改良式。 7、织带。尼龙66材质，织带为整根，没有接缝，具有一定硬度，末端收尾为整烫圆弧型。 8、带扣。热锻铝7075合金材质。 9、扦针： 9.1不锈钢420材质，双扦针。 9.2直径应与带扣、扦针孔适配。 10、D型环： 10.1热锻铝7075合金材质，配置两个D型环。 10.2其中一个D型环采用缝合固定，距带扣100mm±2处； 10.3另一个D型环采用移动板和D型环组合结构，可自由调节。 11、扦针孔。优质不锈钢材质，直径12±1mm，距带尾部200mm±4处成双排六列型式向前等距排列。 12、收带扣、移动板、缝线为尼龙66材质。 13、织带：藏蓝色，色差：≥3级；带扣、D型环：铝本色；保护盖、移动板、收带扣：黑色；缝线：颜色为灰色。 14、正立方向静拉力：≥13KN。 15、腰带质量≤0.7kg。 16、说明书或单独电子档有此项装备基础数据如：名称，产地，品牌型号，保质期，出厂时间，使用范围，性能参数，组成部分，注意事项及维护保养。 |
| 6 | 绳包 | 个 | 21 | ▲ 1、表面层采用芳纶阻燃格子布，阻燃性能：径向纬向续燃时间均≤0s，径向损毁长度≤60mm，纬向损毁长度≤50mm，提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检验报告。 2、包的正反面有黄银黄反光条，整体采用魔术贴和金属扣双重设计，解决了在救援过程中方便快速拿取物品的同时里面的东西不容易洒落。 3、背包可容纳一组自救安全绳和排绳器，背面有两个魔术贴挂点可以挂腰斧。 4、背包正面有两个小口袋可以放一些小配件。 5、背包底部设有三个排水孔。 |
| 7 | 正压式消防空气呼吸器 | 套 | 13 | 1、符合国家XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准要求，并提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检验报告。 2、★提供应急管理部消防产品合格评定中心出具的3C认证证书。 3、投标产品主要组成部件，如：全面罩、供气阀、减压阀、警报器、背架、压力平视装置等主要部件应为同一品牌。 4、▲气瓶阀配备限流装置，可以避免气瓶阀意外断裂时，大流量高压气体不受控制的释放而产生的气瓶冲击危险（提供证明材料）。 5、全面罩具有球形大视野面屏，总视野保留率大于83%，双目视野保留率大于65%，面罩透光率大于93%，具有本质防雾功能。头网采用凯芙拉材料，本质阻燃、耐切割、抗撕拉，采用五点式收紧结构，与面部贴合更紧密，在进行整机气密性能试验后，压力表的压力指示在1分钟内下降0MPa，。配有颈部挂带，方便舒适。面罩应具有阻燃性能，其续燃时间为0秒。需在高低温条件下呼吸顺畅，面罩呼吸腔体内应保持正压。耐高温性能，高温试验后，各零部件应无异常变形、黏连、脱胶等现象，在呼吸频率为40次/分钟，呼吸流量100L/min，呼气阻力应不大于500Pa。耐低温性能，低温试验后，各零部件应无开裂、异常收缩、发脆等现象，呼气阻力不应大于400Pa。 动态呼吸阻力：在气瓶压力30MPa～2MPa，呼气量40×2.5 L/min时，吸气阻力≤80Pa，呼气阻力≤480Pa；在气瓶压力2MPa～1MPa，呼气量25×2 L/min时，吸气阻力≤80Pa，呼气阻力≤360Pa。 耐辐射热性能：在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1 min内的下降0 MPa；气瓶压力30MPa～2MPa呼吸量40×2.5 L/min时，吸气阻力≤70Pa，呼气阻力≤340Pa。 6、面罩配有HUD压力平视显示装置，配置方式：内置，传输方式：无线。通过压力传感器采集气瓶内的气体压力，将信号用无线发射的方式发送到安装在面罩内侧的接收端上，信号具有唯一性，设计有配对按钮。防爆等级：Exia IIC T4 Ga ，防护等级：IP67；工作温度-35℃～+60℃；发射端及显示端均采用碱性干电池。（提供防爆合格证及检测报告复印件） 7、供气阀为单手握式，体积小不影响下视野。供气阀与面罩分体式，便于分别维护保养。供气阀与面罩连接方式为360度快速插拔。供气阀与中压管可自由连接、拆卸并带有自锁功能。供气阀需具有吸气自动开启装置首次呼吸自动激活，具有节气开关和强制供气按钮。供气阀应具有阻燃性能，其续燃时间为0秒。 8、减压器额定输入压力30MPa，内置安全阀装置，减压器输出压力值应在0.7MPa以上。减压阀与高、中压管接口可360°旋转。高、中压管隐藏于气瓶与背板之间，防止意外刮伤。 9、报警哨与压力表一体化设计，置于胸前，报警压力5.5±0.5MPa，报警声≥90dB，压力表的连接为活动式（可360°旋转），表盘荧光显示，便于黑暗中读取数据。从警报启动至气瓶压力下降至1Mpa为止，警报器平均耗气量≤1.2L/min。 10、配有自锁式快速救援接口（Y型三通），置于使用者胸前，可使呼吸器扩展为两人同时使用，可实现队员之间的互救及对被困人员的他救。 11、气瓶总成：工作压力30MPa,气瓶容积6.8L；气瓶阀为右手设计，接口螺纹：G5/8，并带有双面带表压力显示，需采用大三角形整体按压式设计，以便于戴消防手套时操作。同时带有自锁结构，避免因使用过程中不慎碰撞或误操作关闭瓶阀。 12、整机佩戴质量≤11kg。整套用便携方便的拉杆箱包装，方便携带。 |
| 8 | 消防员呼救器 | 个 | 25 | 1、技术性能符合GB27900-2011《消防员呼救器》要求，提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检验报告。 2、★提供应急管理部消防产品合格评定中心出具的3C认证证书。 3、使用可标注姓名的身份铭牌开机、关机，队员内攻时身份铭牌保存于后场，实现内攻身份快速登记； 4、连续开机时间≥200小时，连续报警时间≥800分钟，质量≤220g； 5、0度角发光亮度：≥800cd/m2 6、具有高亮辅助照明灯、温度传感器； 7、可通过蓝牙连接手机APP小程序，设置环境温度报警阈值等参数； 8、具备个人黑匣子功能，所有报警事件均被记录，可供分析； ▲9、防爆性能：≥Ex ia IIC T3 Ga，提供防爆合格证及检测报告复印件。 |
| 9 | 安全钩 | 个 | 30 | 1.符合XF 494-2004《消防用防坠落装备》的标准要求。安全螺环，旋紧式开口，钢质。主要用于消防队员在近火场由楼上下滑自救或抢险被救人员和物资的防护装置。提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检验报告。 2.安全钩由铝和钢两种材料制作，具有强度高，延伸率小，抗冲击性能好等特点。安全钩为手锁式设计。（无棱角、毛刺、不会有裂纹、明显压痕和划伤等缺陷，其边缘呈弧形。） 3.钢质安全钩： 在开口闭合状态时，轻型消防安全钩长轴的破断强度32.51kN； 在打开状态时，轻型消防安全钩长轴的破断强度8.34kN； 短轴方向下，轻型消防安全钩的破断强度12.25kN； 安全钩具有耐腐蚀性能。 4.尺寸：110×59mm 5.质量：≤165g |
| 10 | 消防轻型安全绳 | 根 | 25 | 1、产品符合 XF494-2023《消防用防坠落装备》 要求，并提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检验报告。 2、安全绳的直径为9.5mm±0.5mm。 3、破断强度：≥25kN，经耐高温性能试验后，安全绳未出现熔融、焦化现象。 4、延伸率：当承重达到最小破断强度的10%时，延伸率>1%且<4%。 |
| 11 | 消防腰斧 | 把 | 25 | 符合XF 630-2023《消防腰斧》标准要求。腰斧为不锈钢一体浇铸而成，具备能砍、能凿、能撬、能割等性能。 1.腰斧各刃部及撬口均经热处理，硬度＞52HRC，平刃能砍断直径5mm的Q235A圆钢。 2.尖刃能凿击1.5mm的Q235A钢平板，无缺刃、卷边和裂纹等损伤。 3.消防腰斧的斧柄能承受850N的载荷，斧柄不应出现弯曲、断裂等损伤。 4.消防腰斧的斧柄抓握区域的绝缘电阻应＞10MΩ。 5.消防腰斧的斧头与斧柄连接牢固，在施加12.5kN拉力时，斧头与斧柄未拉脱。 6.斧柄套附着性能，在施加750N拆卸力时，柄套与斧柄未松脱。 具备抗冲击、耐腐蚀性能。 斧头材质：3cr13不锈钢 斧柄材质：3cr13不锈钢 斧柄套材质：PP+TPR 尺寸：285mm*160mm 质量：0.79±0.05kg |
| 12 | 消防员灭火防护服 | 套 | 26 | 1、符合XF10-2014《消防员灭火防护服》标准。提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检验报告。 2、结构：由外层、防水透气隔热层、舒适层三层结构组成，具备阻燃、防水、透气、隔热等性能。外层采用芳纶面料，防水透气隔热层采用PTFE防水透气层，舒适层采用芳粘混纺面料，并配备救生拖拉带。款式符合国家消防救援局《关于规范防护服款式标识有关事项的通知》的最新统型要求。 ▲3、整体热防护性能TPP值≥32cal/cm2。 4、整套服装重量≤2.55Kg。 5、阻燃性能： 1）外层面料：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤30mm，无熔融、滴落现象。 2）防水透气隔热层：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤35mm，无熔融、滴落现象。 3）舒适层：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤40mm，无熔融、滴落现象。 4）反光标志带：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤30mm，无熔融、滴落现象。 5）外层加强材料：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤30mm，无熔融、滴落现象。 6、力学性能： 1）外层面料断裂强力：经向≥1000N，纬向≥950N。 2）撕破强力：经向≥200N，纬向≥150N。 3）舒适层断裂强力：经向≥350N，纬向≥550N。 4）外层接缝断裂强力：经、纬向均≥850N。 5）救生拖拉带断裂强力：经、纬向≥7600N。 7、透湿性能：防水透气层透湿率≥8200g/(m2·24h)。 8、外层表面抗湿性能：≥4级。 ▲9、热稳定性：外层、外层加强材料经、纬向尺寸变化率≤1%；防水透气层经、纬向尺寸变化率≤2%，舒适层经、纬向尺寸变化率≤3%。 10、缩水率：外层经向≤1%、纬向≤1.5%；防水透气层经、纬向≤2%；舒适层经向≤1.5%、纬向≤2%。 11、针距密度：明暗线≥13针/3cm。 12、救生拖拉带：展开时间≤4s，拖动距离≥2.5m。 |
| 13 | 佩戴式防爆照明灯 | 个 | 24 | 1.额定电压 DC3.7V, 额定容量 1900mAh。 2.额定功率（LED） 3W,光源（LED）平均使用寿命 ≥100000h。 3.连续放电时间 4h（强光）/8h（工作光）/16h（频闪）, 充电时间 4h。 4.电池使用寿命 ≥1000（循环）,外形尺寸≤24×120mm(直径×长度)。 5.重量≤0.15kg ,外壳防护等级 IP68，防爆标志：Ex ib ⅡC T4 Gb。 |
| 14 | 过滤式消防自救呼吸器 | 个 | 30 | 符合标GB21976.7-2012规定。 1、名称:过滤式消防自救呼吸器 2、保质期:3年 3、防护时间≥30min，防毒、防火、防热辐射、防烟多种保护。 4.密封性好、适用于成年人各种面形。 5、防护对象:一氧化碳(CO)、氰化氢(HCN)、氮气(NH3)、毒烟、毒雾。本消防呼吸器有特殊药剂成份.用于综合防毒等。 6、滤烟性能≥95% 7、吸气阻力≤800pa;呼气阻力≤300pa. |
| 15 | 抢险救援头盔 | 个 | 15 | 1、产品应符合XF633-2006《消防员抢险救援服装》标准，提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检验报告； 2、产品外观及材质要求 2.1材质：盔壳应采用碳纤维复合材料制成；缓冲层应采用EPP、高性能PA材质制成； 2.2产品组成：头盔由盔壳、滑轨、佩戴装置、下颌带、缓冲层、舒适衬垫等组成，盔体两侧采用多功能模块化滑轨设计，配有照明灯安装装置； 3、产品技术要求 3.1冲击吸收性能：高温、低温、浸水预处理后头模所受冲击力≤2200N； 3.2耐穿透性能：钢锥不应与头模建立电接触； ▲3.3阻燃性能：火源离开帽壳后，离火自熄时间≤2s； 3.4热稳定性能：救援头盔在180℃的烘箱中，保持5min后，其边沿应无变形；硬质附件应保持功能完好；反光材料表面应无炭化、脱落现象； 3.5电绝缘性能：帽壳的泄漏电流≤1mA； 3.6侧向刚性：帽壳的最大变形值≤15mm、卸载后的变形≤2mm； 3.7下颏带抗拉强度：下颏带未发生断裂、滑脱，其延伸长度≤16mm； 3.8产品质量≤750g； 3.9耐化学品性能：帽壳不应出现大于10mm的损坏及穿透现象； 3.10耐熔融金属飞溅性能：帽壳未被穿透；不应出现大于10mm的损坏变形；帽壳续燃时间小于5s。 3.11侧向冲击性能：加速度峰值≤150gn；加速度超过150gn时的累计时间≤1ms；加速度超过200gn时的累计时间≤1ms；壳体无碎片脱落。所有部件未与壳体分离。 |
| 16 | 抢险救援手套 | 双 | 30 | 1. 产品符合 XF 633《消防员抢险救援防护服装》标准要求。 2. 耐磨性能：掌心面材料在9 KPa 压力下，经 8000 次循环摩擦后，不被磨穿。 3. 抗切割性能：掌心面和背面材料的割破力大于 5N。 4、抗机械刺穿性能： 掌心面抗刺穿力：最薄部位137N ,加强部位242N， 背面抗刺穿力：最薄部位107N ,加强部位126N， 5、阻燃性能：本体防护层面料、袖筒防护层面料和外层加强材料经过 5 次洗涤后进行阻燃性能试验， 掌心面材料： 牛皮： 经向续燃时间0s，损耗长度12mm， 纬向续燃时间0s，损耗长度12mm，均无熔融、滴落现象； 加强材料： 经向续燃时间0s，损耗长度11mm， 纬向续燃时间0s，损耗长度11mm，均无熔融、滴落现象； 背面（袖筒）材料： 经向续燃时间0s，损耗长度15mm， 纬向续燃时间0s，损耗长度13mm，均无熔融、滴落现象； 6、热稳定性能：整只抢险救援手套在（180±5）℃试验温度下保持 5 min，表面无明显变化，且无熔融、熔滴和剥离现象，其在长度方向上2.1%；宽度方向上2.3%，能保持正常穿戴。 7、灵巧性能：徒手控制百分比：108.4% 8、抓握性能：戴手套与未戴手套的拉重力比87.6% 9、穿戴性能：穿戴时间小于：5S 10. 外观质量：抢险救援手套的外观质量符合以下： 10.1 缝线顺直平伏、针距匀称、松紧适宜，无跳针、开线、断线； 10.2 无橡筋断裂、长短不一、纹路歪斜、前后松紧不一以及拇指部位不正； 10.3 标签位置正确，标志准确清晰。 （二）款式 1. 抢险救援手套为五指分离式，手套本体环形延伸，袖筒长度超出腕骨不少于25mm，手套口的设计能限制杂物进入手套内，手套与抢险救援服的袖口配合穿戴。 2. 抢险救援手套主体颜色为橘红色和黑色，黑色潘通色号为 PANTONE 19-4003 TCX Black Onyx，橘红色潘通色号为 PANTONE 17-1456 TCX Tigerlily。 3. 手掌结构符合以下： 3.1 分为内层、外层和加强层三层结构设计，在食指指尖增设触屏功能。 3.2内层采用克重为（210±20）g 芳纶针织布，颜色为黄色。 3.3 外层采用优质反绒头层牛皮，牛皮厚度为（1.0±0.2）mm，颜色为黑色，手掌指尖一片式翻转手指背，牛皮覆盖手指指甲、小指、食指外侧面和虎口部 位。 3.4 加强层采用克重为（280±20）g 芳纶耐磨布，颜色为黑色，设置于手掌面和虎口处，手掌加强层内侧设置厚度为 3mm 的缓冲海绵。 4. 手背结构符合以下： 4.1 手背由芳纶双面针织布和 TPR 防撞条组成。 4.2 芳纶双面针织布外面为橘红色，内面为黄色，克重（380±20）g。 4.3 TPR 防撞条设置在手背、中指、无名指和小指部位，能覆盖手背关节部位和手指指甲以下关节部位，防撞条为整体一片式，关节部位采用分离式设计， 便于手背关节部位弯曲，颜色为黑色、橘红色和灰色三色组合。 4.4 食指设计银色反光标记，手背下方设计宽度为 1cm 的银色反光条。 4.5 手指夹条采用牢固舒适的黑色芳纶针织布，夹条上方采用黑色芳纶耐磨布补强。大拇指手背内层采用克重为（210±20）g 芳纶针织布，颜色为黄色，外层采用牢固舒适的黑色毛巾布。 5. 袖口结构符合以下： 5.1 袖口为圆形设计，袖口外侧采用克重（380±20）g 橘红色芳纶双面针织布，袖口内侧采用橘红色亲肤舒适的松紧带材料包裹，袖口边缘采用黑色超纤包边处理。 5.2 袖口外侧采用魔术贴收紧，魔术贴一片式翻转设计，魔术贴表面为 TPR 材质，设置于袖口外侧，颜色为黑色、橘红色和灰色三色组合，刻有“应急消防” 字样，字体为简粗平黑，颜色为橘红色，每个字大小 8mm×8mm，字间距1mm，位置居中。内面为毛面，刺面缝于袖口内侧。 5.3 小指侧下方三角形开口采用黑色芳纶针织布，可有效防止碎屑瓦砾等小颗粒物进入。 6. 缝线采用芳纶缝线，规格为30支3股，颜色为黑色和橘红色。 7. 挂环采用高强度布制纤维材料，设置在手腕内侧袖口处。 8. 每只手套有永久性的布标标签。标志上的文字大小不小于 2mm。文字和图形采用白底黑字的形式。布标尺寸为 25×70mm（内布标误差长±5mm，宽±3mm），对折后居中缝于手背内扣收缩袖口处。 9. 消防员抢险救援手套基础规格为4 种尺寸（S-XL），每种型号需求按照使用单位需求加工制作。 |
| 17 | 抢险救援靴 | 双 | 17 | ▲ 1、技术性能符合《消防员抢险救援防护靴试验大纲》标准要求，提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检验报告。 2、主体为黑色；鞋带、靴底和“中国消防救援”标志为橘红色，符合抢险救援防护靴款式标识统型要求。 3、消防员抢险救援靴主体结构：从靴内后跟中央起至靴口最低处的高度≤150mm；靴内侧设有拉链。 4、鞋底采用连帮注射工艺。 5、低腰款设计，消防员抢险救援靴41码质量为≤1.2kg。 6、靴帮抗剌穿性能≥120N。 7、靴底抗刺穿性能≥1100N。 8、阻燃性能:损毁长度＜1mm,离火自熄时间0s，且不产生熔融、熔滴或剥离等现象。 9、热稳定性能:任何部件不产生熔滴，所有硬质附件应保持性能完好。 10、隔热性能:靴底内表面的温升≤16℃。 11、靴帮抗辐射热渗透性能：内表面温升≤19℃。 12、电绝缘性能:击穿电压＞5000V，泄漏电流≤0.08。 |
| 18 | 抢险救援腰带 | 条 | 17 | 1.抢险救援腰带是用织带制作。用于抢险救援时对腰部位置系紧作用。 2.织带拉力kN ≥12 3.织带宽度mm ≤50 4.腰带规格：长度×宽度×厚度≤1200×50×3.0mm 5.质量kg ≤0.15 |
| 19 | 抢险救援服 | 套 | 15 | 1、材料：芳纶永久阻燃面料。应具有防静电、阻燃、轻便、抗拉力强等性能。 2、款式外观：符合国家消防救援局《关于规范防护服款式标识有关事项的通知》相关要求。 3、技术性能符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求，提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检验报告。 4、技术性能： 1）阻燃性能：面料经、纬向损毁长度≤50mm；续燃时间≤0s，且不应有熔融、滴落现象。 2）断裂强力：面料经向断裂强力≥1100N；纬向断裂强力≥1100N。 3）撕破强力：面料经向撕破强力≥140N、纬向撕破强力≥120N。 4）热稳定性能：面料经向尺寸变化率≤0.5%，纬向尺寸变化率≤0.5%，且试样表面应无明显变化。 5）色牢度：面料的耐水摩擦色牢度≥4级、耐洗色牢度≥4级。 6）色差（成衣）：≥4级。 7）针距密度：各部位明暗线每3cm≥14针，包缝线每3cm≥14针。 8）接缝断裂强力：外层面料接缝断裂强力≥1300N。 9）防静电性能（成衣）：带电荷量≤0.2μC。 10）表面抗湿性能：≥4级。 11）成衣质量：≤1.5kg/套。 |
| 20 | 灭火器 | 个 | 24 | 1.灭火器的名称:手提式干粉灭火器 2.主要组分及含量:干粉灭火剂、ABC-NUPO,(75%)+(NL),S0,(15%) 3.灭火器灭火级别和灭火种类:1A 21B C E 4.灭火器标准号:GB 4351-2023 5.灭火器使用温度范围:-20°C~60°C 6.灭火器驱动气体名称、含量及20°C时的压力:空气、1.2MPa(20°C） |
| 21 | 灭火毯 | 个 | 4 | 1.灭火毯采用玻璃纤维制成，具有防火、阻燃、耐高温等特点，用于火场救生和重要物品保护，也可用于扑灭火源、火灾逃生和隔离浓烟之用。 2.断裂强力：经向≥3000N、纬向≥1600N； 3.阻燃性能：手持件续燃时间0s； 4.操作性能：取出所有力≤38N、取出展开时间≤4S； 5.绝缘性能 绝缘电阻：≥29MΩ； 6.符合XF1205-2014《灭火毯》标准。提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检验报告。 |
| 22 | 多功能水枪 | 个 | 10 | 1、符合GB8181-2005《消防水枪》标准；提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检验报告。 2、流量范围四档位：I档≥2.59L/s、II档≥5.22L/s、III档≥6.60L/s、IV≥8.20L/s 3、标准压力： 0.6Mpa,喷雾流量：≥8.2L/s 4、射程≥32米 ,最大喷雾角：0~120° 5、水枪操作力矩≤15N·m 6、枪头采用塑料涡轮齿，喷雾时可产生极细小的水珠,枪头喷射模式可通过旋转枪头调节直流，开花，喷雾,枪体配有4档位流量调节圈，可调节出水流量大小,高压冲洗档位，可随时清除枪膛内杂物,水带防缠绕接口,根据人体力学设计的手枪式握柄和水枪开关，便于控制喷射方向，后坐力小，单人即可操作。 7、重量≤2KG |
| 23 | 40水枪 | 个 | 6 | 1、符合GB8181-2005《消防水枪》标准；提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检验报告。 2、流量范围两档位：II档≥2.4L/s 、I档≥3.9L/s 3、标准压力： 0.6Mpa,喷雾流量：≥3.9L/s 射程≥26.1m ，最大喷雾角：0~120° 4、水枪操作力矩≤7.6N·m。 5、枪头采用金属涡轮齿喷雾时可产生极细小的水珠,枪头喷射模式可通过旋转枪头调节直流，开花，喷雾,枪体配有2档位流量调节圈，可调节出水流量大小,高压冲洗档位，可随时清除枪膛内杂物,水带防缠绕接口,根据人体力学设计的手枪式握柄和水枪开关，便于控制喷射方向，后坐力小，单人即可操作。 6、重量≤1.5KG。 |
| 24 | 直流水枪 | 个 | 6 | 该直流水枪为全铝合金材质的开关式水枪，喷射的水流为柱状，射程远、流量大、冲击力强，用于扑救一般固体物质火灾，以及灭火时的辅助冷却等。 1、符合GB8181-2005《消防水枪》标准；提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检验报告。 2、直流射程≥28m； 3、额定喷射压力：≥0.35MPa,额定流量≥7.3L/s； 4、水枪操作力矩≤7.5N·m； 5、手柄指向出水口是“开”，手柄垂直水枪轴线是“关”，并且这两个位置有限位功能；接口公称直径：65mm； |
| 25 | 三分分水器（40分水3个） | 个 | 6 | 1、符合XF868-2010《分水器和集水器》标准，提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检验报告。 2、分水器由铝合金铸造而成，有一个进水口,三个出水口,可以随时关闭,控制水流,便于增加和调换支线水带.主要用于铺设消防水带用,是从水带干线分出水带支线的消防器材。 3、主要材料为铝镁合金,由本体,锻压接口等组成。本体材质：铝合金ZL104，接口材质铝合金6061。本体表面经过喷塑处理，接口金色阳极氧化处理，T字型提手采用不锈钢材质，不易损坏，手柄采用锻造工艺，表面黑色氧化处理，锤击敲打而不断。 4、工作压力：2.5Mpa，进水口径：80mm，出水口径：3×40mm，阀门开启力≤62N |
| 26 | 机动消防泵（手抬泵） | 台 | 1 | 一、基本描述 1、结构组成：由汽油机，单级离心泵，引水装置，手抬框架，吸水管等组成。 二、技术要求 ▲1、符合GB6245-2006《消防泵》标准，提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检验报告。 2、外观质量：所有铸件外表面没有明显结巴、气泡、沙眼等缺陷。 3、机械密封性能试验：泵体及部件没有渗漏、冒汗等缺陷。 4、主要技术参数要求： 4.1 工况1：吸深3m时，流量不小于20L/s，出口压力不小于0.6MPa。 4.2 工况2：吸深7m时，流量不小于10L/s，出口压力不小于0.6MPa。 5、真空密封性能：泵进行真空密封性能试验时，1min内的真空降落值不大于1kPa。 6、引水装置性能： 6.1 引水装置产生的最大真空度为不小于85kPa。 6.2 引水时间不大于10s。 7、发动机类型：卧式，双缸，水冷，二冲程，冷却水还流式汽油机；燃油采用自动混合比例供应。 8、起动方式：绳拉式手动起动或电起动，自动反冲系统。 9、发动机主轴转速≥5000rpm，输出功率≥33KW。 10、水泵：单泵单程离心泵，进水口尺寸约80mm，出水口尺寸约65mm（快速接口），配备快速球阀出水开关，出水口阀门可转动180°。 ▲11、真空泵：碳纤维活片无油式真空泵，手动操作吸水，最大吸程≥7m。 12、最大工作压力≥1.0MPa。 13、油箱容积：≥18L。 14、照明装置：射灯，12V。 15、整机体积：≤700mm×620mm×730mm。 16、重量（含燃油和机油）：≤105KG。 |
| 27 | 手台泵吸水管 | 根 | 3 | 吸水管参数: 1、材质：轻型橡胶 + 纤维增强，内置螺旋细钢丝（轻型），负压不瘪、柔软易盘卷； 2、口径:≥ DN80 mm； 3、长度≥7m / 根，配滤水器，以及仿藤材质过滤篓1个； 4、接口与现有手抬泵接口相匹配。 |
| 28 | 背负式机动消防泵（核心产品） | 台 | 3 | 1、单缸二冲程水冷与空气复合冷却的汽油发动机；标示参数：功率≥12Hp/12000r/min，排量≥118cc，综合油耗≤2.5L/h。 ▲2、三级离心泵，框架、叶轮、轴承材质为不锈钢。 3、进水口具备直径40mm、50mm 双尺寸接口。 4、泵在横向、纵向倾斜90°的条件下，在额定工况下，各连续运转1h，泵应能正常工作。 5、最大流量≥335L/min。 ▲6、最大压力≥2.85MPa。 ▲7、最大扬程≥290m。 8、吸水深度≥7m。 ▲9、启动电源：具备两个USB接口，一个Type-C接口，一个汽车启动应急输出口，一体式指南针一个，显示屏幕一个（可显示电量百分比），具备应急照明灯功能、应急爆闪功能 （SOS）、红蓝警示光功能，具备磁力感应功能，尾部带破窗器。重量≤500g。 ▲10、启动方式：手拉启动、储能式一键式电启动、无接触感应控制启停 、遥控启动。 ▲11、水泵结构：水泵具有防反转保护结构，轴承具有末端滑动支撑。 12、发动机冷却方式闭路循环、强制水冷循环系统(水冷缸头)和自然风冷复合冷却方式。 13、保护系统：发动机带有高温自动保护装置、启动过流自动保护功能、无水保护功能、超速保护功能。 14、最大射程≥35m。 15、化油器内置燃油过滤器，油泵中装有滤网。 16、外挂油箱，设置独立加油口，可实现不停机加油。 17、配备全方位保护框架，具有减震支撑结构，可以使水泵在各个方向都可存放。设备设有便于提拿的把手，可立 、可卧、可侧方位存放。 18、长×宽×高：400mm×320mm×170mm（±5%）。 19、重量≤13.0kg 20、水泵主机一台、主机隔热背包一个、附件背包一套、3米进水管一根、油箱一个、吸油管一根、启动电源一个，直流水枪一把，雾枪一把，三通分水器一个，单向阀一个，止水钳一把，水带扳手一把，手动引水泵一个。 |
| 29 | 移动式消防炮 | 台 | 3 | 1、符合GB19156-2019《消防炮》，提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检验报告。 2、额定工作压力：≤0.8Mpa,工作压力范围0.8MPa-1.0MPa； 3、流量：≥40.3L/S,射程≥65.5m； 4、喷雾角(°)≥120,俯仰角(°)：≥+30～+70,水炮可调角度±20°； 5、可连接2条65水带接口，重量≤11.5KG,水炮进水口含有单向阀，可以使用单条水带。 |
| 30 | 移动式排烟机 | 台 | 2 | 1.发动机型式：四冲程、单缸、风冷汽油机 2.功率：3.6KW (165cc) 3.额定转速≦3600r/min 4.风扇：42Cm*7个叶片 5.PPV风量 ：9000~12000m³/h 6.质量≤30kg 7.体积：≤L350×B700×H800mm |
| 31 | 6米拉梯 | 把 | 3 | 符合XF137-2007《消防梯》标准要求，提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检验报告并取得自愿性认证。 1.工作高度：6±0.2m。 2.最小梯宽：300±3mm。 3.梯蹬间距：280±2mm。 4.整梯质量：≤28kg。 5.水平弯曲残余变形比值：≤0.10％。 6.梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂现象。 7.拉梯进行单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件没有松动、损伤及变形。 8.梯蹬与侧板紧密吻合，无松动和加楔。金属零件和竹质零件紧密粘合，无补塞。紧固件垂直旋紧，没有突出的钉头锋口和毛刺等缺陷。铆钉紧固并呈平整半圆头。消防梯外表面光滑无毛刺，表面涂有不导电的涂料保护，竹表面呈桔黄色，金属零件镀锌并涂有黑色磁漆。涂料表面光亮，色泽均匀，无漏涂、流痕和影响外表面质量的缺陷。拉梯的撑脚采用优质金属制造，工作时能可靠支撑在梯蹬上。拉梯在展开和缩合的过程中，其限位装置牢固可靠 |
| 32 | 单杠梯 | 把 | 2 | 符合XF137-2007《消防梯》标准要求，提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检验报告并取得自愿性认证。 1.工作高度：3±0.1m。 2.最小梯宽：250±2mm。 3.梯蹬间距：340±2mm。 4.整梯质量：≤8.85kg。 5.梯节扭转角：≤10°。 6.水平弯曲残余变形比值：≤0.15％。 7.梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.24％。 8.侧板悬臂弯曲最大变形值：≤1.3mm。 9.侧板摇摆残余变形比值：≤0.18％。 10.梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂现象。 11.消防梯在进行翘曲试验后，任一梯脚均不离地。 12.梯蹬与侧板紧密吻合，无松动和加楔，金属梯蹬设有防滑措施。金属零件和竹质零件紧密粘合，无补塞。紧固件垂直旋紧，没有突出的钉头锋口和毛刺等缺陷。铆钉紧固并呈平整半圆头。消防梯外表面光滑无毛刺，表面涂有不导电的涂料保护，竹表面呈桔黄色，金属零件镀锌并涂有黑色磁漆。涂料表面光亮，色泽均匀，无漏涂、流痕和影响外表面质量的缺陷。单杆梯展开后，目测梯蹬与侧板的夹角为直角，折合后两侧板无翘曲和歪斜。 |
| 33 | 消火栓扳手 | 把 | 6 | 消防扳手可用于日常应急消防、便于辅助消防栓的正常开启及使用。扳手本身采用红色防锈涂层，防锈耐用。使用方便、快捷。 |
| 34 | 65×20M水带 | 条 | 145 | 1.符合GB6246-2011《有衬里消防水带性能要求和实验方法》标准。水带在端部附近中心线两侧有印产品名称、设计工作压力、规格（公称内径及长度）、经线、纬线及衬里材质、生产厂名、注册商标、生产日期。织物层编织均匀、表面整洁，无跳双径、断双径、跳纬及划伤。厚度均匀，表面光洁平整，无折皱和其他缺陷。聚氨脂材料制成。 2.内径：63.5mm 3.长度：20m 4.单位长度质量:274g/m 5.爆破压力:5.32MPa 6.延伸率:2.9% 7.膨胀率:4.6% 8.附着强度:55.8N/25mm 9.扯断伸长率：402.1% 10.扯断强度：49MPa |
| 35 | 40×20M水带 | 条 | 30 | 1.符合GB6246-2011《有衬里消防水带性能要求和实验方法》标准。水带在端部附近中心线两侧有印产品名称、设计工作压力、规格（公称内径及长度）、经线、纬线及衬里材质、生产厂名、注册商标、生产日期。织物层编织均匀、表面整洁，无跳双径、断双径、跳纬及划伤。厚度均匀，表面光洁平整，无折皱和其他缺陷。 2.内径：38.0mm 3.长度：20m 4.单位长度质量：174g/m 5.爆破压力：7.92MPa 6.延伸率：1.9% 7.膨胀率：5.5% 8.附着强度：42.9N/25mm 9.扯断伸长率：481.2% 10.扯断强度：49MPa 11.热空气气老化: 附着强度 织物层与村里（%）：108.7 爆破压力（%）：94.5 耐磨次数：100 |
| 36 | 80×20M水带 | 条 | 140 | 1.符合GB6246-2011《有衬里消防水带性能要求和实验方法》标准。水带在端部附近中心线两侧有印产品名称、设计工作压力、规格（公称内径及长度）、经线、纬线及衬里材质、生产厂名、注册商标、生产日期。织物层编织均匀、表面整洁，无跳双径、断双径、跳纬及划伤。厚度均匀，表面光洁平整，无折皱和其他缺陷。 2.内径：76.0mm 3.长度：20m 4.单位长度质量：292g/m 5.爆破压力：5.04MPa 6.延伸率：3.5% 7.膨胀率：4.7% 8.附着强度：56.7N/25mm 9.扯断伸长率：406.6% 10.扯断强度：49.2MPa |
| 37 | 65母口—65卡扣 | 个 | 5 | 1.满足GB12514.1-2005消防接口通用技术条件要求，各类接口的基本尺寸应符合相应标准的要求。 2.该产品由铝合金铸造而成，具有重量轻、强度高、耐腐蚀、连接灵活等特点 3.工作压力≥1.6MPa。 4.在1.5倍公称压力下，不应出现裂缝或断裂现象 5.适用介质：水、泡沫混合液。 |
| 38 | 80卡扣-80母口 | 个 | 5 | 1.满足GB12514.1-2005消防接口通用技术条件要求，各类接口的基本尺寸应符合相应标准的要求。 2.该产品由铝合金铸造而成，具有重量轻、强度高、耐腐蚀、连接灵活等特点 3.工作压力≥1.6MPa。 4.在1.5倍公称压力下，不应出现裂缝或断裂现象 5.适用介质：水、泡沫混合液。 |
| 39 | 65卡扣-80母口 | 个 | 5 | 1.满足GB12514.1-2005消防接口通用技术条件要求，各类接口的基本尺寸应符合相应标准的要求。 2.该产品由铝合金铸造而成，具有重量轻、强度高、耐腐蚀、连接灵活等特点 3.工作压力≥1.6MPa。 4.在1.5倍公称压力下，不应出现裂缝或断裂现象 5.适用介质：水、泡沫混合液。 |
| 40 | 80卡扣-65母口 | 个 | 5 | 1.满足GB12514.1-2005消防接口通用技术条件要求，各类接口的基本尺寸应符合相应标准的要求。 2.该产品由铝合金铸造而成，具有重量轻、强度高、耐腐蚀、连接灵活等特点 3.工作压力≥1.6MPa。 4.在1.5倍公称压力下，不应出现裂缝或断裂现象 5.适用介质：水、泡沫混合液。 |
| 41 | 65公口-80母口 | 个 | 5 | 1.满足GB12514.1-2005消防接口通用技术条件要求，各类接口的基本尺寸应符合相应标准的要求。 2.该产品由铝合金铸造而成，具有重量轻、强度高、耐腐蚀、连接灵活等特点 3.工作压力≥1.6MPa。 4.在1.5倍公称压力下，不应出现裂缝或断裂现象 5.适用介质：水、泡沫混合液。 |
| 42 | 异形接口 | 个 | 6 | 1.满足GB12514.1-2005消防接口通用技术条件要求，各类接口的基本尺寸应符合相应标准的要求。 2.该产品由铝合金铸造而成，具有重量轻、强度高、耐腐蚀、连接灵活等特点 3.工作压力≥1.6MPa。 4.在1.5倍公称压力下，不应出现裂缝或断裂现象 5.适用介质：水、泡沫混合液。 |
| 43 | 40卡扣-65卡扣 | 个 | 5 | 1.满足GB12514.1-2005消防接口通用技术条件要求，各类接口的基本尺寸应符合相应标准的要求。 2.该产品由铝合金铸造而成，具有重量轻、强度高、耐腐蚀、连接灵活等特点 3.工作压力≥1.6MPa。 4.在1.5倍公称压力下，不应出现裂缝或断裂现象 5.适用介质：水、泡沫混合液。 |
| 44 | 40卡扣-65母口 | 个 | 5 | 1.满足GB12514.1-2005消防接口通用技术条件要求，各类接口的基本尺寸应符合相应标准的要求。 2.该产品由铝合金铸造而成，具有重量轻、强度高、耐腐蚀、连接灵活等特点 3.工作压力≥1.6MPa。 4.在1.5倍公称压力下，不应出现裂缝或断裂现象 5.适用介质：水、泡沫混合液。 |
| 45 | 40卡扣-65公口 | 个 | 5 | 1.满足GB12514.1-2005消防接口通用技术条件要求，各类接口的基本尺寸应符合相应标准的要求。 2.该产品由铝合金铸造而成，具有重量轻、强度高、耐腐蚀、连接灵活等特点 3.工作压力≥1.6MPa。 4.在1.5倍公称压力下，不应出现裂缝或断裂现象 5.适用介质：水、泡沫混合液。 |
| 46 | 漏电探测棒 | 个 | 3 | 1、外壳采用PC材质与TPE硅胶绝缘材质一体注塑成型； 2、配备OLED彩屏，可实时显示当前工作模式、开机画面、人员信息、照明模式、低/中/高档探测模式、电池图标、漏电图标； 3、采用5000mAh容量锂电池供电，支持Type-C/5V反复充电； ▲4、具有蓝牙APP功能，APP端可以显示设备工作状态、剩余使用时间、当前操作模式及各类图标/符号； 5、前端设有LED照明功能，照明模块可辅助昏暗环境下操作； 6、可实时对高低压交流电进行探测，报警探测距离0m-8m以上，可探知160m以外的传统非屏蔽高压输电线； 7、电压频率范围20-100Hz； 8、可探测不少于120V、220V、380V、7.2kV、46kV； 9、防护等级IP65； 10、尺寸：≤直径40mm×长度510mm; |
| 47 | 消防用红外热像仪（核心产品） | 套 | 3 | 1.▲产品符合XF/T635-2023《消防用红外热像仪》、‌GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》等标准的要求，提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检验报告。 2.测温范围：-20℃~1000℃。 3.▲探测距离≥1000m。 4.高温贮存温度：80℃，低温贮存温度：-40℃。 5.抗跌落性能：红外热像仪以三个方向（x、Y、z）从2m高度各自由跌落到混凝土地面一次后，应能正常工作。 6.NETD：≤10mK。 7.▲防护等级≥IP68。 8.红外镜头直径：≥16mm。 9.重量≤430g。 10.▲红外热像仪工作温度：-40℃-260℃。 11.特定环境温度持续工作时间:85℃时可工作30分钟，150℃可工作20分钟，260℃可工作8分钟。 12.热像仪连续稳定工作时间≥6小时（单块电池）。 13.耐盐雾性能：红外热像仪经历试验周期为96h的盐雾试验，试验后，红外热像仪的功能应正常。 14.一体化开模设计，内设中空导流层（中空5mm，内部有导流槽），整机只有3个超大按键按钮，戴手套仍可轻松、准确按压，按键功能可通过在热像仪主机上进行更，热像仪主机底部有金属挂点。 15.屏幕：2.8英寸＜屏幕尺寸＜3.5英寸。 16.具备激光指示功能。 17.▲具备激光测距功能。 18.▲具备TRP数字增强技术。 19.▲热像仪内置LED照明系统，开机、关机状态下均可开启或关闭，LED灯直径≥12mm，深度≥11m。 20.具备激光指示、红外、可见光、画中画、双光融合功能。 21.▲热像仪主机具备AP和STA两种Wifi功能。 22.▲拍照照片≥25万张，录像视频≥240个小时（直接录制成MP4或AVI或其他格式），热像仪上有录像回放和图片查看模式及菜单，可在热像仪上查看或删除录像和图片。 23.热像仪具备TYPE-C接口，可对热像仪进行充电、数据传输、UVC投屏，热像仪主机具备双排3点式充电触点。 24.热像仪屏幕上的实时画面可通过WiFi传输至APP，APP内画面允许投屏到其他设备或平台。APP内可对热像仪上的录像和照片进行播放、查看、删除、下载至手机相册等。APP内可更改热像仪的发射率、距离、温度单位（摄氏度℃，华氏度℉，开式度K）。APP内可开启和关闭热像仪的最高温度点、最低温度点、中心温点、分析框，操作结果可同步显示在热像仪屏幕和APP画面内。APP内可释放热像仪挡板进行测温校准。APP内可更改热像仪画面模式。APP内可控制热像仪进行拍照和录像，并保存文件。APP内可查看热像仪的设备详情（如设备名称、型号、序列号、应用程序版本号）。 25.红外热像仪具有13种画面模式：红外（基本消防模式，流畅模式，白热模式，黑热模式，火灾模式，搜救模式，热检测模式，冷检测模式，检查模式，彩虹模式）、可见光、画中画、双光融合，画面模式以中文文字形式显示在热像仪屏幕上。 26.在高温火场环境中，使用流畅模式（混合增益技术），热像仪画面流畅不卡顿，高低温物体清晰可见。 27.车载充电器具备DC输入接口（接口清晰雕刻正负极，触点可旋转，通电亮蓝灯）、具备TYPE-C接口，具备两个4针串接线缆接口（接口清晰雕刻针脚序号，同型号充电器可串接在一起），具备双排3点式充电触点。重量＜160g，热像仪主机可完美贴合固定在车载充电器内，固定后不晃动、不掉落。红灯常亮代表正在充电，绿灯常亮代表已充满，红绿灯交替闪烁代表充电异常 28.伸缩扣：260℃可工作5分钟。伸缩扣最大自由回缩力，垂直挂载时，挂载物重量≤2kg，挂绳拉出后仍可自由回缩；垂直挂载时，挂载物重量≥2kg，挂绳会跟随挂载物自由下落，无法保持在挂钩主体内（挂绳仓内）。 29.报警功能：具有低电量报警功能。具有环境温度超温报警功能，可设置报警阈值，超温后，中心框温度数值由绿色转变成红色。 30.静电放电抗扰度：（1）放电电压:接触放电试验电压8kV,空气放电试验电压 15 kV（2）放电极性:正、负（3）放电间隔:≥1s（4）每点放电次数:10。 31.电磁辐射抗扰度：（1）场强：10 V/m(3 m法）（2）频率范围：80MHz~1000MHz （3）扫频速率／十倍频程每秒:≤1.5×10⁻³（4）调制幅度：80%（1kHz，正弦）。 32.抗冲击性能：(1)加速度:30g(2)波形:半正弦波(3)持续时间:11 ms(4)冲击方向数:6(5)每方向冲击数:3次。 33.配件：车载充电器（含壁挂式固定器），电源转接模块（串接线缆），5A@250Y保险丝线缆，可替换插头，USB连接线，点烟器（USB-A接口，具备指示灯），金属固定支架，M5、M2.5螺钉。 |
| 48 | 测温仪 | 台 | 3 | 1、测量温度范围-30°至+500° 2、测量精度-50°至1100° 3、辐射率等级≥0.95,0.85,0.75 4、距离靶面比12:1 5、屏显尺寸≥36毫米x25毫米 6、亮屏显示器 7、激光等级2 8、激光类型650nm.<1mW 9、重量≤0.3kg |
| 49 | 有毒气体探测仪 | 台 | 3 | 1、测量范围:二氧化硫、一氧化碳、硫化氢、甲烷等4种有毒有害气体 2、分辨率:二氧化硫0.1ppm、一氧化碳 1ppm、甲烷0.1%LEL、硫化氢0.1ppm 3、误差:≤土5%；重复性:≤士2%；零点漂移:≤士2% (F. S/年)；恢复时间:≤30秒；响应时间≤20秒 4、电池容量:≥2800Ah锂离子充电电池 5、工作温度≥-10℃-55℃； 6、采用自然扩散和泵吸式气体检测方式 7、相对湿度:<95%RH (非凝露 ) 8、采用≥2.0英寸高清彩屏，120度宽广可视角；三按键操作方式，操作简便、直观 ▲9、防爆等级≥Ex ib IIC T4 Gb 10传感器寿命:≥2年:产品质保标定2年 |
| 50 | 可燃气体检测仪 | 台 | 3 | 1、结构组成：产品由主机、鳄鱼夹、显示屏和充电器组成； 2、主要应用场景：主要用于救援现场的可燃气体检测包括不限于甲烷、丙烷，异丁烷 3、可燃气：量程：3~100%LEL；示值误差：<±5%FS ，响应时间 ≤18s； 4、采样方式：扩散检测； 5、重量：≤135g(含电池）； 6、显示屏：LCD液晶显示； 7、工作温度：≥-10℃ ~ 55℃； 8、工作湿度： ≥ 10%-90%相对湿度； 9、报警方式：声报警≥80dB@30cm，声光报警，振动报警； 10、数据记录：≥1000组记录； 11、仪器具备振动、跌落试验，试验后应能正常工作和无机械损伤和紧固部位松动现象 12、传感器原理：催化原理或优于 ▲13、防护等级：≥IP66；提供型式器具批准证书； 14、提供应急管理部消防产品合格评定中心出具的3C认证证书或提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检验报告 |
| 51 | 断线钳、铁锤、撬棒、消防斧等简易破拆工具 | 套 | 4 | 1.断线钳：尺寸：24寸；重量：≤3Kg；可以剪断8mm以下钢筋；特性：剪刃口硬度HRC55-60， 剪柄(橡胶)耐电压20KV； 2.消防斧：斧头材质高碳工具钢锻打而成, 经热处理高频淬火硬度(HRC)48-55保证强度。斧柄采用TPR（热塑性橡胶材料）+PVC+玻璃纤维棒芯复合型手柄，柄芯采用玻璃纤维棒以保证强度，斧柄表面采用PVC制成绝缘轻便强度高，韧性好，外表包裹一层TPR经人体工程学设计防滑不震手，更环保，因材料特殊性永不折断，具备砍，剁，锤等功能。▲提供应急管理部消防产品合格评定中心出具的3C认证证书或提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检验报告。 3.消防撬棍为六棱棍；可以凿撬抬起钉子等多用；还可以用于火场撬门破窗翘起被压物品方便救援；材质:高碳钢；表面喷漆处理；全长:≥920mm 4.消防锤头部采用高碳钢，经过整体锻打一次成型，锤柄采用TPR（热塑性橡胶材料）+PVC+玻璃纤维棒芯复合型手柄，柄芯采用玻璃纤维棒以保证强度，锤柄表面采用PVC制成绝缘轻便强度高，韧性好，外表包裹一层TPR经人体工程学设计防滑不震手，更环保，因材料特殊性永不折断，经过特殊热处理淬火工艺在应急救援中可以砸锁、破门、破坏石膏、复合板等墙体。 |
| 52 | 多功能挠钩 | 套 | 3 | 1.产品应符合GB32459-2015《消防应急救援装备 手动破拆工具通用技术条件》标准。提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检验报告。 2.采用多节组合式，可快速拆卸，更换不同工具头，具有锁扣。 3.配备挠钩、消防锤、爪耙、撑顶器、消防锯、消防剪、消防斧、攀高钩、探路棒、水平和标高仪等工具头。 4.所有工具头及连接点坚固耐用，表面光滑。 5.手柄杆做绝缘处理。 6.挠钩：破拆吊顶、钩拉电线等。 7.消防锤：可敲碎普通建筑窗户玻璃，可临时作为无火花工具使用。 8.爪耙：现场倒塌物、障碍物、有毒有害物质的清理，以及灾后垃圾的清理。 9.撑顶器：用于临时支撑易坍塌的危险场所的门框、窗户和其它构件。 10.消防锯：锯断一些一定高度的易坠落物、易坍塌物和构件。 11.消防剪：用于灾害现场的电线、树枝、连接线等剪切。 12.消防斧：可劈可撬，可以劈开门、窗、以及一些木质障碍物，也可撬开地板、箱、柜、门窗。 13.攀高钩：攀爬、登高使用。 14.水平和标高仪：单杆长≥1m，通过组合连接，可以在现场迅速地测量水平距离、标高、坑或涵洞深度。 15.探路棒：可以作为火灾、浓烟、洼地、水坑等场所灭火救援的探路工具。 16.产品需提供铝合金箱。 |
| 53 | 电动破拆工具 （剪扩器） | 套 | 2 | - 检测依据： 1.1、GB/T 4208-2017 外壳防护等级(IP代码) ★1.2、参考 GB/T 17906-2021 消防应急救援装备 液压破拆工具通用技术条件 ▲二、检测报告要求：提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检验报告 三、技术参数 2.1、额定工作压力：72MPa ▲2.2、最小扩张力(测力点距离扩张臂顶端 25mm 处）≥51kN，扩张力(测力点距离扩张臂顶端 110mm 处)≥65kN，理论最大扩张力≥982kN 2.3、扩张距离≥370mm，剪切刀刃开口距离≥270mm 2.4、牵引距离（不含牵引套具)≥275mm，最大牵引力≥71kN 2.5、剪切能力≥ф36mm(Q235圆钢)、≥20mmx50mm(Q235板材） 2.6、质量(不含电池)(kg）：≤20 ▲2.7、外壳防护等级(机身)：IP68(水深5m) 2.8、理论最大剪切力≥1145kN，挤压力≥80kN ▲2.9、锂电池：防护等级IP68(水深5m)，电池容量≥28V 5.6Ah、质量≤1.5kg 2.10、控制板功能：集中式中央控制面板集电控开关、电量显示、功率负载、照明、方向指示等功能。电量低于20%时显示电量报警(红灯闪烁提醒);超负载警报提示红、黄、绿灯同时闪烁提醒);LED照明灯与破拆工具的液压系统使用同电源，不单独安装电池 |
| 54 | 无齿锯 | 台 | 3 | 适用于切割金属和混凝土材料的手持切割机，可以用水冲洗，适合各种恶劣环境中使用，符合GB/T5392-2017要求。 1.风冷二冲程发动机，功率大，重量轻，5级过滤系统，超长耐用，模块化设计，维护和更换零件简便； 2.功率≥3.7 KW； 3.锯片尺寸≥φ350mm； 4.切深≥125mm； 5.重量≤11Kg； 6.排量≥74CC； 7.配同品牌金属砂锯片1片，可以切割钢筋混凝土、金属、木材、橡胶、PVC、玻璃幕墙，以及高铁、地铁、飞机等符合材质； 8.提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效）。 |
| 55 | 通用安全绳 | 个 | 5 | 1.符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》和TFRI-ZY-16:2020《消防产品自愿性认证实施规则消防员个人防护装备产品》的标准要求。 2.消防安全绳为连续结构，主承重部分由连续锦纶6业丝纤维制成。 3.安全绳采用包芯绳结构。 4.安全绳表面没有任何机械损伤现象，整绳粗细均匀、结构一致。 5.安全绳的两端裹以透明套管，没留有散丝。其中一端采用绳环结构，用细绳扎缝，缝合长度符合轻型安全绳50 mm以上，通用型安全绳100 mm以上的要求，并在扎缝处热封，外裹透明套管。 6.直径：16mm±0.5mm。 7.整体破断强度≥20kN,最大破断强度是55.53kN。 8.当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率是2.4%。 9.经 204℃±5℃的耐高温性能试验后，安全绳不出现融熔、焦化现象。 10.经抗滑移性能试验后，绳皮（护套）沿绳芯正反两方向的纵向滑移量是3mm。 11.标志 11.1在消防用防坠落装备的明显部位上设置永久性标志，且至少包括下列内容： a)生产者和/或生产企业名称，采用五种方式之一表示，包括中文全称、英文或拼音全称、中文简称、英文或拼音简称、注册商标图案； b)产品名称及型号； c)生产日期或批号(前六位为生产年、月)； d)产品执行标准的代号； e)法律法规要求标注的其他内容。 11.2安全绳的绳芯内应编入一根宽度不小于2mm、贯穿全绳的信息条，其上至少包括生产者和/或生产企业名称，采用以下两种方式之一表示：中文全称、英文或拼音全称。 11.3安全绳的永久性标志设置在绳索任一端部的透明套管内。 |
| 56 | 发光导向绳 | 个 | 2 | 1.符合GB26783-2011《消防救生照明线》标准和具有国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检验报告； 2.发光亮度：≥13 cd/m²； 3.闪烁频率：1.1Hz； 4.质量：≤4.03kg； 5.绝缘电阻：≥50MΩ； 6.最高表面温度：≤25℃； 7.连续工作时间：常亮≥8h，闪烁型≥16h。 8.产品有铭牌，清楚标记以下内容：产品名称、产品型号、工作电压和最大工作电流、制造厂名、制造日期、防爆标志、执行标准代号 9.长度100米 |
| 57 | 移车器 | 个 | 2 | 1.类型:杠杆齿轮式 2.规格:≤长550宽600高250mm 3.滚简:高硬度金属滚简 4.重量/台:≤18kg/台 5.承重(4台):≥4吨 6.链条类型:高强度国标链条(质保10年) 7.主架材质:国标碳钢 8.适用轮胎:23寸及以下(84cm 以下) 9.适用车型:大型轿车、大型 SUV、大型 12 座客车及以下 10.行走速度:s5km/h 11.提升速度:0.003m/s 12.下降速度:0.08m/s 13.最大爬坡度:3% 14.脚轮材质:全新料尼龙轮 15.脚轮类型:360“万向轮 16.脚轮直径:100mm*4个 17.表面处理:静电粉末喷涂工艺 18.杠杆齿轮式移车器组成部件: 万向脚轮，止轮臂，高强度链条，脚踏板，安全插销 备注:1人可推动，最佳操作人数 3-4人 |
| 58 | 警戒带 | 个 | 16 | - 用于划定事故现场的警戒区。 - 警示带印有“消防救援”字样，每盘长度不小于100米，宽不小于40毫米。 3.使用方便，不会污染现场环境，色泽鲜艳。 |
| 59 | 锥形事故标志柱/警 戒标志杆☆ | 个 | 25 | - 用于事故现场的道路警戒、阻拦或分割车流和引导交通。 - 通常是橡胶制品，不怕撞击，耐轧压，能迅速回弹，不伤车伤人。 3.高度≥70cm，重量:≤ 3kg，能耐撞击、耐碾压、耐水和灰尘。 |
| 60 | 扩音器 | 个 | 2 | - 产品材质:ABS新料 2.录音时长:350秒 3.功率:35W频率响应:80Hz-15KHz 4.产品特点:强劲穿透手持喊话器，800米传输距离，穿透力强，传播更广更远。350秒录音循环播放，让你一次录个够。原声保真还原真实音质。75度可折叠手柄，不占空间随心放。大容量双锂电池循环充电强力续航。可插U盘TF卡蓝牙功能，可警报音乐。 |
| 61 | 基地台 | 个 | 2 | 1、符合GA/T 1255-2016警用数字集群（PDT）通信系统射频设备技术要求和测试方法，具有中华人民共和国工业和信息化颁发的无线电发射设备型号核准证，提供权威机构出具的检验报告。 2、通过国军标（GJB150A-2009）和IP54工业防护标准，提供第三方检测机构出具的有效检验报告。 3、支持显示中文/英文操作界面，1.8英寸彩色显示屏和全数字键盘。 4、信道数量不少于1024个，区域数量不少于248个，支持12.5/20/25KHz。 5、工作频率：350-400MHz。 6、支持单北斗定位模块。 7、支持一键呼叫功能包含文本消息、语音呼叫和补充业务。 8、支持工作模式：数字集群、模拟集群、数字常规、模拟常规模式，手动切换模式时，切换过程中无需重启对讲机。 9、支持漫游功能，设置为漫游的对讲机在通常情况下首先锁定在本中转台，一旦接收到的本中转台的信道弱于设定值时，终端会自动搜索信号更强的中转台信号，并且自动进行信号判断，自动切换并且锁定。 10、支持双声码器选择，双声码如：AMBE++和NVOC，同时支持在菜单中切换声码器。 11、支持公安部一所硬件加密，保障用户更高的通信保密性。 12、支持发射中断功能，使用发射中断后，高级别对讲机具有更高的管理权限。 13、支持模拟扰频和数字加密，数字加密最大满足256位。 |
| 62 | 车载电台 | 个 | 5 | 1、符合GA/T 1255-2016警用数字集群（PDT）通信系统射频设备技术要求和测试方法，具有中华人民共和国工业和信息化颁发的无线电发射设备型号核准证，提供权威机构出具的检验报告。 2、通过国军标（GJB150A-2009）和IP54工业防护标准，提供第三方检测机构出具的有效检验报告。 3、支持显示中文/英文操作界面，1彩色显示屏和全数字键盘。 4、信道数量不少于1000个，区域数量不少于240个，支持12.5/20/25KHz。 5、工作频率：350-400MHz。 6、支持单北斗定位模块。 7、支持一键呼叫功能包含文本消息、语音呼叫和补充业务。 8、支持工作模式：数字集群、模拟集群、数字常规、模拟常规模式，手动切换模式时，切换过程中无需重启对讲机。 9、支持漫游功能，设置为漫游的对讲机在通常情况下首先锁定在本中转台，一旦接收到的本中转台的信道弱于设定值时，终端会自动搜索信号更强的中转台信号，并且自动进行信号判断，自动切换并且锁定。 10、支持双声码器选择，双声码如：AMBE++和NVOC，同时支持在菜单中切换声码器。 11、支持公安部一所硬件加密，保障用户更高的通信保密性。 12、支持发射中断功能，使用发射中断后，高级别对讲机具有更高的管理权限。 13、支持模拟扰频和数字加密，数字加密最大满足230位。 |
| 63 | 公网集群电台 | 个 | 8 | 1.具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的无线电发射设备型号核准证，提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检验报告； 2.符合GA/T 1255-2016警用数字集群（PDT）通信系统射频设备技术要求和测试方法； 3.工作频段：350～400MHz； 4.支持PDT集群、PDT常规、模拟MPT1327集群、模拟常规和中继（可选）五种工作模式； ▲5.通过国家电气产品防爆认证，手持台防爆等级应达到：气体防爆级别：Ex ib IIB T4 Gb以上；粉尘防爆级别：Ex ib IIC T130℃ Db以上。提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检验报告； 6.发射功率：1W～3.5W可调； 7.按照消防三级组网要求预设频率、一键选频功能； 8.显示屏≥2.0英寸，键盘按键：尺寸≥10×8mm； ▲9.防护等级≥IP68，提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检验报告； 10.电池：按百分比显示剩余电池电量；电池容量≥2600mAh； 11.工作时间≥12小时； 12.工作温度≥－20℃～55℃； 13.内置蓝牙模块，蓝牙版本≥5.0； 14.仅支持单北斗模式； 15.数字声码器：AMBE++/NVOC双模声码器，两种模式可在终端本地菜单中切换； |
| 64 | 手提式照明灯 | 个 | 9 | 1.额定电压 DC11.1V,额定容量 4000mAh 2.额定功率（LED） 3×3W, 光源（LED）平均使用寿命 ≥100000h 3.连续放电时间 5h（强光）/10h（工作光）/20h（频闪） 4.充电时间 6h（正常使用后）/ 8h（电池耗尽后） 电池使用寿命 ≥1000（循环）,外形尺寸≤70×170mm（直径×长） 5.重量≤1.0kg, 外壳防护等级 IP68(1.5米) 防爆标志：Ex dia ⅡC T6 Gb |

注：（1）以上技术参数中加“★”条款为必须满足项，否则为无效投标。

（2）上述所有技术参数中涉及的型号仅为参考型号，投标人可以投其他型号，但所投产品的功能及技术参数应等于或高于参考型号的要求。

五、投标货物要求及相关说明：

（一）货物要求

1、投标消防产品必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。依法实行强制性产品认证的消防产品，必须由具有法定资质的认证机构按照国家标准、行业标准的强制性要求认证合格。新研制的尚未制定国家标准、行业标准的消防产品，应当按照国务院产品质量监督部门会同国务院应急管理部门规定的办法，经技术鉴定符合消防安全要求。注：如有最新标准或规范，按最新标准或规范执行。

2、投标单位所供的装备保证是全新的、未使用过的，完全符合合同规定的质量、规格型号和性能要求。并保证所提供的装备经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应符合合同约定的性能，并且确保通过各项检验和测试。在装备质量保证期内，投标单位应对由于设计、工艺、材料和配套件缺陷所产生的任何不足或故障负责。(如因装备质量缺陷等问题导致消防员在使用过程中发生伤亡的，由供应商负责一切后果，并承担法律责任）。

3、本次采购的供货范围，除包括上述货物外，还应包括货物使用所必需的配件。

4、消防器材应携带永久性标签或标识，标签或标识内容包含厂家名称、规格型号、执行标准、生

产日期等装备主要参数。

（二）特别说明

1、“采购清单及技术要求”及相关要求是投标单位投标报价的基础，投标单位不得对“采购清单及技术要求”序号进行任何修改。

2、投标单位应对 “采购清单及技术要求”中的所有货物进行报价。

3、投标单位根据按照采购文件提供的技术响应表格式对技术指标逐条进行应答，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

4、投标单位应明确所投货物的型号、规格和外形、尺寸、安装尺寸、重量及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。

5、采购单位有权不定期对成交标的物的生产过程等进行查看,如果发现中标单位存在违反本次采购标的物要求的,采购单位有权终止合同履行,相关损失由中标单位承担。

（三）包装和装运

1、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定由中标单位负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由中标单位负责。

2、包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和苏州地区的气候特点。

（四）安装、检验与质量保证

1、安装

1.1如有需要安装的货物，中标单位必须派技术人员到现场安装，并检查安装质量。

1.2中标单位应负责现场安装人员的安全管理并提供安装中全部所需的工具。

2、验收依据

2.1招标文件、中标单位的响应文件、双方签订的合同文件及其附件。

2.2中国政府颁布的相关国家标准和行业标准。

3、如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

4、质量保证

4.1中标单位保证合同货物是全新的，配件为原装的，完全符合国家有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求，并有货物“合格证”或“产品质量保证书”，严禁提供假冒伪劣货物，一经发现，采购单位有权解除本合同，且因此而产生的一切费用和责任由中标单位承担。

4.2 履行中标单位在其响应文件中的服务承诺。

4.3若货物验收时货物质量不能满足要求，采购单位有权要求更换，同时有权提出索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由中标单位承担。

（五）售后服务

1、中标单位货物经过双方检验认可后，签署验收报告，免费质量保证期不低于一年（招标文件具体技术要求另有说明的除外），质量保证期自货物验收合格之日起算，由中标单位提供货物保修文件。

2、在质保期内出现质量问题，中标单位需在2小时内响应，12小时内赶到现场提供免费服务,并在3天内完成修复或更换，无法修复或经过两次修复仍出现质量问题，予以换货，造成采购单位的损失，由中标单位负责，采购单位应尽快以书面形式或口头通知中标单位，并向中标单位提出索赔。如中标单位在接到通知后3天内没有答复或处理问题，则视为中标单位承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。

3、中标单位须提供全面使用、维护培训。

4、质保期满以后，卖方应按同类货物的优惠价格提供保修服务。

六、综合说明其他要求

1、投标单位所投产品应明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸及一些必须说明的技术参数，以及设备配置清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数。

2、投标单位根据招标文件中提出的全部技术规格与要求选择配置并列出所投设备的技术规格，如果以其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、投标总报价一次报定，包括所有货物和服务、配件、辅材以及相关的备件、专用工具、运输、装卸、人工、安装、调试、培训、保险、检验检测、专利技术、技术支持、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

4、交货期：自合同签订生效后45天内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用，具体根据采购单位要求。

5、交货地点：具体按照采购单位要求。

6、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以招标代理机构发布的通知为准。

7、知识产权：供方应保证采购人免除且供方承担由于采购人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

八、政策执行

1、本次招标均不接受进口产品投标。进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

2、中、小、微企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策；中小企业依据预留项目和价格扣除等优惠政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，小型企业和微型企业的投标报价扣除20%后参与评审。《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

3、残疾人福利性单位（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

4、监狱企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、绿色采购

1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

7、异常低价审查

（一）按照财政部发布的《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（ 财库〔2026〕2号）文，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

A、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

- 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

8、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

8.1.本项目对采购本国产品给予政策支持：

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”的“附件：投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

8.2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

8.3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

第五章合同一般条款

一、合同文件

38.  合同文件适用法律

38.1  适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

39.  合同文件组成和解释顺序

39.1  合同文件的组成和解释顺序如下：

39.1.1 合同的特殊性条款

39.1.2 合同的一般性条款

39.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

39.1.4 中标通知书、投标书和招标文件

39.1.5 有关图纸

39.1.6 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

39.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

40. 合同文件使用文字

40.1 合同文件使用中文书写、解释和说明

40.2 合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

二、标的物的一般条款

41.  完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

42.  质量保证

42.1 乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

42.2 根据甲方按检验标准或行业标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

42.3除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自相应批次标的物交货并通过最终验收之日起计算，具体按招标文件中规定的质量保证期为准或中标单位承诺更高于招标要求的质量保证期为准。

43.  包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

44.  伴随服务

44.1  乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。

44.1.1  标的物的现场启动、调试、监督；

44.1.2  提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

44.1.3  在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

44.1.4  对甲方技术人员的技术指导或培训。

44.2  除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

三、标的物的交付、检验和验收

45.  标的物的交付

45.1  标的物的所有权自标的物交付时转移。

45.2  乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

45.3  乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

46.  检验和验收

46.1  在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

46.2  甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

46.3  验收期限自标的物交付之日起30日内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

46.4  如双方对验收结果有分歧，则以苏州市市场监督管理局下属法定检验机构的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

四、对标的物提出异议的时间和办法

47.  对标的物提出异议的时间和办法

47.1  甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

47.2  如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

47.3  乙方应在收到甲方书面异议后2天内（双方在合同特殊条款另行规定的除外）负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

五、合同价款和支付

48.  合同价款和支付

48.1 本合同的结算货币为人民币，单位元。

48.2 乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。

48.2.1 正式的发票。

48.2.2 甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

48.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

48.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

六、违约责任

49.  违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

50.  甲方违约责任

50.1  甲方逾期付款的（正当拒付、供方同意延期付款时除外），应按同期银行贷款利率支付拖欠材料款的利息。但乙方不得因拖欠材料款而停止供货。

50.2甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失，包括运输部门的罚款。

51.  乙方违约责任

51.1  乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方必须承担甲方由此引起的一切额外损失（包括但不限于货物差价、运输费用、建设承包方的窝工损失、设备闲置及其他赔偿要求），赔偿金额不低于合同价格。

51.2  乙方逾期完工（即项目全部安装调试完成，整体验收合格并提交竣工资料），应在完工前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即完工并应按照逾期完工部分货款的每天千分之四支付逾期完工违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。甲方原因引起的工期延误甲方应予以顺延工期，但甲方不承担乙方因此可能发生的任何经济损失。

51.3乙方提前交货的，须经甲方同意，接货后，仍可按合同规定的付款时间付款。

51.4甲方凭乙方出具的检验证明及质量担保书收货后，有权基于公共利益的考虑和对质量担保书的信任立即将相应标的物应用于施工。但在质量保证期限内，已使用的标的物被证明不符合合同规定的要求，则甲方有权选择下列一种方法追究乙方的违约责任：

51.4.1另行采购相应标的物、开挖、重新铺埋等所发生的一切费用均由乙方承担，乙方并应赔偿甲方的其他损失。

51.4.2乙方向甲方一次性赔偿相当于被证明不符合合同规定批次标的物价款的300%的赔偿金。

52.  不可抗力

52.1  如果双方中任何一方由于战争，自然灾害、政治原因、禁止性法律规定以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应可延长，延长的期限应不超过14日，延长期内甲方有权另行购买，乙方必须承担甲方包括施工费用在内的所有损失。但由于一方违约或疏忽不属于不可抗力，应按违约责任条款予以处理。

52.2 受不可抗力影响的一方应在不可抗力发生后以尽快的方式通知另一方，如果不可抗力的时间超过14日，双方有权终止履行合同。

七、索赔

53.  索赔

53.1  甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

53.2  在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

53.2.1  乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给乙方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费、工程损失费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

53.2.2  根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经供需双方可商定降低标的物的价格，对已交付的货款多退少补。

53.2.3用符合规格、质量和性能要求的标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，供方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

53.3  如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

八、履约保证金

54.  无

九、合同的解除和转让

55.  合同的解除

55.1 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

55.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

55.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

55.2有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

56.  合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十、合同的生效

57.  合同的生效

本合同经甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效。

十一、争议解决

58.  争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以甲方所在地人民法院起诉。

十二、附则

59.  合同份数。

本合同一式肆份，甲方贰份、乙方壹份、招标代理机构执壹份。

60.  未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

第六章 合同特殊条款

甲方 ：苏州市吴江区盛泽镇人民政府

联系人：

联系电话：

地址：

乙方 ：

联系人：

联系电话：

地址：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定、苏州市创杰招投标咨询服务有限公司采购编号号公开招标文件及乙方的投标文件和中标通知书,甲乙双方就此次中标的    项目的购销事宜，签订本合同书。

- 项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写： |  |  |  |  |  |  |  |

二、下列文件为本合同不可分割部分：

（一）中标通知书；

（二）招标文件、技术要求及补充通知（如有）；

（三）中标文件和其它承诺、书面澄清等；

（四）技术文件；

（五）其他约定文件等。

三、合同价格与支付：

（一）本合同价格为项目所在地含税价，本合同价格按人民币结算。

（二）本项目合同总价为：         （￥    ），合同总价包括全部产品供货、辅助材料、备品备件、运输、仓储、发货、送货、安装、调试、人工、机械、装卸、培训、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保等完成本次项目所需的一切费用。

（三）付款方式：

1.付款步骤：

在政府采购合同签订生效后，待货物全部交付并经甲方验收合格后付至合同金额的90%，余款在验收合格满一年后一次性付清(具体支付金额以甲方财政支付要求为准)。

甲方付款时，乙方需提供以下资料：

A、甲方签收的送货回单。

B、正式的发票。

C、由甲乙双方及招标代理机构签章的《政府采购履约验收书》

2.付款前，乙方应开具正规合格的增值税专用发票原件提交甲方，甲方将支付相应款项。

3.付款方式：银行转账、银行汇票或转帐支票。

4.乙方账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

四、交付时间、地点、方式：

（一）交付方式：所有合同货物均由乙方装运至甲方指定地点，所有货物的包装费用、运输费用及运输安全均由乙方负责。货物装运后由乙方办理保险，费用已含在合同总价中。

（二）交货期限：自合同签订生效后45天内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用。

（三）交货地点：甲方指定地点。

（四）乙方发货到甲方指定地点前，应先与甲方确认，并确定实际到场时间，乙方提前于甲方通知日期运货到现场，若发生有关现场额外的保管费等费用支出，均由乙方承担。若甲方根据现场进度，推迟货物进场时间，乙方不得因此提出任何费用增加的申请。

（五）所有货物的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行。任何由于乙方包装及保护措施不足或不当以及其它原因造成的损坏或丢失，均由乙方负责修复或补缺。

（六）货物交货时，包装须完整无破损，乙方还必须提供以下材料：

A、货物装箱清单                    B、质量检验合格文件

C、中英文技术资料                  D、使用维修保养中文说明书

E、其它必备材料和必备工具等        F、保修单等其它必须材料

（七）如因甲方原因货物不能在规定时间内进场，乙方承诺免费提供货物寄存场所，货物寄存于乙方仓库。

五、质量及验收：

1.产品质量及安装符合国家质量标准和验收规范，供应商应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品。

2.所有产品各项技术应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标准设备按招标约定的技术要求和规范。

3.所有设备在到达安装现场时须经采购单位技术人员记录验收后才可进行设备安装，验货时须提交该产品的原厂质量合格证明及服务质保证明文件，且合格证明签发日期不得早于本合同签订日前六个月。

4.所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

5.缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，中标方必须提出分析报告和解决方案，更换该产品，直到最后纠正缺陷、投标人提供质保从纠正之日起重新计算质保期。

6.如果是超出投标人的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由投标人进行修理，其额外费用由双方协商承担。

7.甲方有权对乙方所供产品随机进行抽样检测（检测机构由甲方指定，相关检测费用全部由乙方承担。），如任何一项不符合投标文件及乙方投标相关承诺货不对板或乙方所供产品质量不合格的，乙方须无条件进行退货、换货，如不配合退换货或退换货后再次不合格的，甲方有权解除合同，并要求乙方退还全部货款同时乙方应当承担合同总金额的30%货款作为违约金，违约金不足以弥补甲方损失的应当补足。

8.验收要求：

8.1.履约验收标准：根据政府采购合同要求、招标文件要求、投标文件、承诺及有关行业规定。

8.2.履约验收主体：由甲方或委托专家（或第三方机构）组成的验收小组进行验收。

8.3.履约验收方式：严格按照本合同约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，验收结束后，出具验收书，列明各分项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。相关检测（检验）费用或验收小组成员中的专业技术人员费用由乙方承担。

8.4.其他验收要求按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》规定执行。

8.5甲方验收通过并不免除乙方对提供货物质量的责任，如在验收合格后发现隐蔽质量缺陷的，仍视为乙方产品质量不合格，甲方有权追究其违约责任。

8.6如乙方交货不合格从而影响甲方按期正常使用的视为乙方逾期交货。

六、售后服务及其他要求：

（一）具体按招标文件售后服务条款。

（二）其他要求按乙方投标文件承诺的条款执行。

七、税费：

（一）根据国家有关税务法律、法规和规定，乙方应该交纳的与本合同有关的所有税费均由乙方承担。

（二）本合同价格为含税价。乙方提供的所有货物、技术资料、技术服务、进口设备/部件等所有税费，已全部包含在合同价格内，由乙方承担。

八、违约责任：

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

（一）甲方违约责任

1、 在合同生效后，甲方要求退货的（产品质量不合格或乙方无法正常履约除外），应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

（二）乙方违约责任

1、乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，并要求乙方退还全部货款同时乙方应当承担合同总金额的30%作为违约金，违约金不足以弥补甲方损失的应当补足。

2、乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每十五天千分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

（三）不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

（四）合同的解除和转让

1、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1.1、因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

1.2、因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

2、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

3、除合同另有约定外，乙方不得擅自解除合同，否则除应退还甲方全部已支付款项外，还应当承担合同总金额30%的违约金，违约金不足以弥补损失的应当补足。

九、索赔：

（一）甲方有权根据产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

（二）合同货物如发生由于制造、运输、工艺或材料缺陷而造成的质量问题，乙方必须按上述售后服务条款规定的时间内作出答复及派遣专业工作人员到现场处理。如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应负责修理、更换或退货，并承担由此发生的一切损失和费用。如逾期不予答复和处理，则视为上述索赔已被接受，乙方应承担由此发生的一切损失和费用。

（三）在本合同执行过程中，如由于乙方原因造成甲方或第三人人身伤害，或因乙方的故意行为或重大过失致使甲方或第三人财产损失的，乙方应依法承担赔偿责任。

十、合同生效及其它

1、本合同经甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向招标代理机构和政府采购管理部门提交一份备存。

3、争议的解决：甲乙双方因合同发生争议，应在招标代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。违约方承担由此产生的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、保险费、差旅费等）。

4、未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

5、本合同一式肆份，甲方贰份、乙方壹份、招标代理机构执壹份，具备同等法律效力。

甲方(公章或合同章)：                        乙方（公章或合同章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：		法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

合同签订日期：      年月日                  合同签订日期：      年月日

第七章  评标办法及评分标准

一、评标办法：

1．本次招标评标采用综合评分法，即在响应招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标单位作为中标单位。

2．评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标单位的标书技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3．对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均计算得分，计算出每个投标单位的得分（四舍五入保留两位小数），加上价格得分即为每个投标单位的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

4．如出现评标总得分最高的投标单位有两个或两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为中标单位，如果实际投标报价也相同的，则由评标委员会以抽签方式确定中标单位。

5.本项目核心产品为消防用红外热像仪、电动破拆工具（剪扩器）。使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

二、评分标准：

（一）价格分：最高为30分

第一步：投标总报价低于或等于采购预算价格的，为有效投标报价。超采购预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不得中标。

第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价（报价按评审价格调整后的价格为最低价的作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准），其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后保留两位（价格权值为30%）

（二）投标产品技术质量（40分）

1、投标产品的技术参数、功能等符合情况：最高为40分

投标单位所投产品的技术要求完全符合或优于招标文件的技术要求的得最高分40分，产品技术要求中标注“★”的技术条款为必须满足项，否则为无效投标；标注“▲”的技术条款每负偏离一条扣1分；其他技术条款每负偏离一条扣0.5分，扣完为止。

说明：1、投标人需对第四章采购需求中的采购清单内所有技术参数要求进行逐条响应，在《技术条款偏离表》中如实详细填列所投产品的参数，且在偏差表中标明是否响应，招标文件要求提供证明材料的提供相应证明材料；否则评标委员会有权做负偏离处理。

（1）就采购需求中技术参数已明确要求需要通过技术支持资料（包括检测检验报告、白皮书、设备生产厂家证明原件、彩页、手册等）来印证是否响应采购需求的参数内容，投标文件需要提供相应的技术支持资料（如检测报告、白皮书、设备生产厂家证明原件、彩页、手册等，相关材料复印件需加盖投标人鲜章）。若未提供或所提供技术支持资料不完整、不清晰等问题，即便投标文件中已承诺响应采购需求的，评审时也不予采信。

（2）就采购需求中技术参数未明确要求需要通过技术支持资料（包括检测检验报告、白皮书、设备生产厂家证明原件、彩页、手册等）来印证是否响应采购需求的参数内容，以投标文件技术条款偏离表响应的内容为准，其他技术支持资料作为评审参考。

（3）除特别说明外，采购文件中标注“★”和“▲”的条款需要在投标文件内提供技术支持资料（如检测报告、白皮书、设备生产厂家证明原件、彩页、手册等材料）。当出现同一投标人提供的证明材料证明内容不一致的情况，将按照以下顺序认定：检测报告、彩页、设备生产厂家证明、手册、白皮书、其他证明材料。

（三）项目实施方案及售后服务（28分）

1、针对本项目的项目实施方案（最高为6分）

根据投标单位针对本项目的项目实施方案评定，包括项目货源组织、产品质量控制、交货进度计划及安装调试验收方案等：项目实施方案内容完整不漏项、有针对性说明、切实可行、能切实提供项目进度及质量保证承诺及措施的得6分；方案各项内容阐述不够全面有缺漏项、针对性说明较为简单、可行性一般、项目进度及质量保证措施一般的得3分；方案各项内容粗略、有缺漏、缺乏针对性说明、项目进度及质量保证措施较差的得1分；未提供相关说明或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

2、针对本项目的售后服务方案（最高为6分）

根据投标单位针对本项目的售后服务方案评定，包括售后服务范围、售后服务点设置、售后服务人员配备、响应时间、售后服务承诺等情况：售后服务各项内容阐述全面无缺项、合理、内容详细，符合项目实际需求情况，可行性高的得6分；售后服务各项内容阐述不全面、有缺项漏项，内容较为简要，针对性、可行性一般的得3分；售后服务各项内容阐述粗略或无阐述，无针对性，可行性较差的得1分；未提供相关说明或或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

3、针对本项目的应急和重大故障解决方案（最高为7分）

根据投标单位针对本项目的应急和重大故障解决方案评定，包括应急和重大故障预防措施，以及出现问题的响应时间、补救措施等：应急和重大故障解决方案内容阐述全面无缺项、合理、内容详细，符合项目实际情况，可行性高的得7分；应急和重大故障解决方案内容阐述不全面、有缺项漏项，内容较为简要，针对性一般，可行性一般的得4分；应急和重大故障解决方案内容阐述粗略或无阐述，无针对性，可行性较差的得1分；未提供相关说明或或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

4、针对本项目使用方人员的技术培训方案（最高为6分）

根据投标单位提供的针对本项目使用方人员的技术培训方案评定，包括但不限于使用操作、常规检查、保养内容、日常使用注意事项等方面：技术培训服务方案考虑全面周到，针对性强，实操性强的得6分；技术培训服务方案较为全面，针对性和实操性较好的得3分；技术培训服务方案简略笼统，无针对性或可操作性较差的得1分。未提供相关说明或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

5、免费质保期满后维保情况及配件供应情况（3分）

根据投标单位对本项目免费质保期满后维保情况及配件供应保障情况进行综合评定，维保及配件价格优惠且保障情况较好的得3分；基本满足项目需求的得2分；供应价格相对较高且保障不力的得1分；未作说明的本项不得分。

（四）投标单位综合履约能力（2分）

投标单位2023年1月1日起至今（以合同签订时间为准）签订的类似项目情况，每提供一个业绩得1分，最高得2分。投标文件中提供完整清晰的合同复印件，否则不得分。

备注：1.付款步骤、交货期限如有负偏离的不得中标。

2.针对评分标准中评分的每一条，投标单位在投标文件中应提供清晰明了的相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料或提供的资料不清晰或评委无法判断是否满足评分要求的视为不具备该项得分的条件。

3.投标单位必须保证全部投标资料的真实性，采购人有权在采购的任何阶段进行调查和核实，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

（全文完）