招　标　文　件

| 项目名称： | 江苏海洋大学2026-2029年物业管理服务（非专门面向中小企业） |
| --- | --- |
| 项目编号： | JSZC-320700-JZCG-G2026-0070 |

连云港市公共资源交易中心

2026年7月

目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	6

第三章  合同文本	24

第四章  采购需求	30

第五章  评标方法与评标标准	155

第六章  投标文件格式	185

第一章  投标邀请

受江苏海洋大学的委托，连云港市公共资源交易中心就江苏海洋大学2026-2029年物业管理服务（项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2026-0070）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 江苏海洋大学2026-2029年物业管理服务（非专门面向中小企业）招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2026年7月24日10:30:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2026-0070

项目名称：江苏海洋大学2026-2029年物业管理服务（非专门面向中小企业）

采购方式：公开招标

预算金额：人民币4006万元（采购包1：1959万元；采购包2：353万元；采购包3：1393万元；采购包4：301万元），投标报价超过每个采购包预算金额或最高限价（如有）的投标无效。

江苏海洋大学物业管理服务项目共分为四个采购包：

采购包1：江苏海洋大学2026-2029年苍梧校区公共区域及老家属区综合物业管理服务（预算金额1959万元）；

采购包2：江苏海洋大学2026-2029年宋跳校区公共区域综合物业管理服务（预算金额353万元）；

采购包3：江苏海洋大学2026-2029年苍梧校区学生宿舍物业管理服务（预算金额1393万元）；

采购包4：江苏海洋大学2026-2029年宋跳校区学生宿舍物业管理服务（预算金额301万元）；

本项目兼投不兼中，投标人四个采购包皆可投，但只可中一个采购包。

开标、评标的顺序以一、二、三、四采购包依次进行，中标顺序以评标顺序确定。如投标人采购包1被确定为中标人，采购包2将不推荐为中标候选人，以此类推。

采购需求：

采购包1：江苏海洋大学苍梧校区公共区域及老家属区综合物业管理服务，服务范围包括江苏海洋大学苍梧校区教学楼、行政楼、文渊楼、图书馆、体育场馆、老家属区等公共楼宇及场所的值班、卫生保洁、安全巡查、水域治理、小型维修及校园绿化养护等物业管理服务，具体要求详见第四部分采购需求。

采购包2：江苏海洋大学宋跳校区占地约270亩，在校师生约3000人，本采购包服务范围包含公共楼宇、值班、绿化、内外保洁、小型维修、水面治理等服务内容，能够满足江苏海洋大学宋跳校区公共楼宇和公共区域日常物业管理服务要求，具体要求详见第四部分采购需求。

采购包3：江苏海洋大学苍梧校区学生宿舍内部公共区域、楼宇周边滴水坡、工作站、楼组院内等。建筑面积173555.8㎡，具体负责A区10栋、B区14栋、D区8栋学生宿舍楼值班、保洁、维修，以及32栋宿舍楼化粪池（含盖板）的维护等。具体要求详见第四部分采购需求。

采购包4：江苏海洋大学宋跳校区学生宿舍内部公共区域、楼宇周边滴水坡、工作站、楼组院内等。建筑面积30683.27㎡，具体负责学生宿舍楼值班、保洁、维修，以及辖区内值班室、公共卫生间及其他公共房间、8栋宿舍楼化粪池（含盖板）的维护等。具体要求详见第四部分采购需求。

对本项目4个采购包的资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限（采购包1、采购包2、采购包3、采购包4）：3年（合同约定时间起算）。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求（采购包1、采购包2、采购包3、采购包4）

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见投标文件格式。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件。（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询信用中国网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起至2026年7月10日（北京时间）

地点：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年7月24日10:30:00（北京时间）

开标时间：2026年7月24日10:30:00（北京时间）

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：江苏海洋大学

地    址：连云港市海洲区苍梧路59号

联系方式：0518-85895183、0518-85895079

2.采购代理机构信息

名    称：连云港市公共资源交易中心

地    址：连云港市海州区凌洲东路9号2号楼419室

联系方式：李俊怡   0518-85868290

3.项目联系方式

采购包1、采购包2：

项目联系人：李老师、牛老师

电      话：0518-85895183、0518-85895203

采购包3、采购包4：

项目联系人：马老师、张老师

电      话：0518-85895079

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.6除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，连云港市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购人和交易中心不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9.投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

9.3根据关于印发《连云港市本级优化政府采购领域营商环境2026年重点举措》的通知（连采购〔2026〕11号）规定，自2026年4月1日起，针对市本级全部集中采购项目实施暗标盲评。

本项目评审因素中技术（方案）部分采用暗标评审。要求如下：方案内容、文字、各类型图表、框图均不得出现供应商名称、相关人员姓名和其他可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称、投标人独享的企业标准或编号等内容；不得出现能显示企业特征或批注、底纹、阴影、水印等提示性的标记或标识；不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该供应商单位名称或人员姓名的标记，相关人员姓名应以职务或职称代替。

- 9.4方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家投标人方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。投标人需按照上述要求编制方案，未按要求编制的本项不得分。

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11.投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表（如有请提供）、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13.投标分项报价表

13.1 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16.投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不做无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17.投标有效期

17.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，交易中心于原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18.电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19.投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定做无效投标处理。

19.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.投标文件的拒收

20.1 交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21.投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22.开标

22.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.评标委员会

23.1 开标后，交易中心将立即组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24.评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25.投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按规定响应，其风险由投标人自行承担。

26.对投标文件的审查

26.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人资格审查的同时，在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

26.1.2符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否实质性响应了招标文件要求。实质性响应是与招标文件要求的全部实质性要求和条件相符，且与招标文件的其余非实质性要求和条件没有重大偏离。

26.1.3政府采购异常低价审查：

采购包1、采购包2、采购包3、采购包4：

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；

2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；

3.投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述（一）中第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟，具体时间由评审委员会确定。其中，属于（一）中第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。本项目中如采购包未设定最高限价，以采购包预算金额作为最高限价。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

采购人、采购代理机构为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。

26.1.4未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 在符合性审查阶段，评委会将审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，包含但不限于设备质量、技术规格、售后服务和履约能力等材料明显不能满足招标文件要求，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用综合评分法的采购项目，评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定。

26.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

27.无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.3 废标条款

（1）因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购相关规定执行。

六、定标

28.确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。本项目共分为四个采购包，开标、评标的顺序以一、二、三、四标段依次进行，中标顺序以评标顺序确定。如投标人一标段被确定为中标人，二标段将不推荐为中标候选人，以此类推。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 交易中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.中标通知书

29.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、履约保证金及授予合同

30.履约保证金

30.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

30.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

30.5 本项目各采购包履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

31.签订合同

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32.合同标的的追加

31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

34.询问

33.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者交易中心应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对交易中心委托授权范围的，交易中心应当告知供应商向采购人提出。

35.质疑提出

35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.2 供应商认为各采购包采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、采购公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、交易中心提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、交易中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、交易中心。采购人、交易中心不具有法定调查、认定权限。

35.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

36.质疑函的受理和答复

36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、交易中心不负责搜集必要的证明材料等工作。

36.2对符合质疑要求的，采购人、交易中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.3 对不符合质疑要求的，采购人、交易中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.4 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

36.5 采购人、交易中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内答复。

37.1 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

九、政府采购政策功能

38.促进中小企业发展

38.1 本项目（采购包1、采购包2、采购包3、采购包4）执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。对于小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的投标报价为准。

38.2 本项目（采购包1、采购包2、采购包3、采购包4）对提供的服务全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业承接的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

38.3 参加本项目（采购包1、采购包2、采购包3、采购包4）政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）投标人为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

38.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型企业、微型企业的，不重复享受政策。

38.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

39.支持绿色发展

39.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

39.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

39.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。

40.政府采购需求标准

40.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

第三章  合同文本

（采购包1、采购包2、采购包3、采购包4）

连云港市政府采购合同（服务）

（合同编号：***）

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据      年   月   日         项目（项目编号：         ）公开招标的结果，签订本合同。

一、合同内容

1.1 服务内容：           。

1.2 服务要求：           。

1.3 服务标准：           。

1.4 补充条款：           。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：            元（¥         ）。

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳     作为本合同的履约保证金，乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

6.2 履约保证金在乙方主要合同义务履行完毕后五个工作日内由甲方以非现金形式一次性退还。

6.3 乙方违约的，甲方将根据违约责任条款扣除其全部或部分履约保证金。如乙方违约给甲方造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

6.4 逾期退还履约保证金的甲方承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率支付超期资金占用费。

6.5中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

七、合同转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应。

7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、服务时间

8.1 服务时间：            。

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交 付 期：_________。

9.2 交付方式：_________。

9.3 交付地点：_________。

十、合同款支付

10.1 付款方式：_________。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定和投标文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2 乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所产生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，乙方退还甲方支付的合同款，同时承担由此产生的全部费用，甲方不承担任何产生费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

12.4 在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、项目验收

13.1 甲方依法组织履约验收工作。

13.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

13.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

13.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

13.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

13.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十四、合同内容的交付

14.1 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。合同标的涉及包装的应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

14.2 使用说明书、质量检验证明书等一并提交甲方。

14.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收标的总值       的违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日       向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的       。

15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值       的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方交付的产品或服务不符合项目需求要求、乙方投标文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、解决争议的方法

17.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十八、合同生效及其他

18.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：       年    月    日

第四章  采购需求

说明：本项目（采购包1、采购包2、采购包3、采购包4）属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为物业管理。

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，物业管理行业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

1.根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效投标处理。

采购包1

一、项目概况

本项目服务范围包括江苏海洋大学苍梧校区教学楼、行政楼、文渊楼、图书馆、体育场馆、老家属区等公共楼宇及场所的值班、卫生保洁、安全巡查、小型维修及校园安全巡查、绿化养护、室外卫生保洁、室外小型维修、水域治理、路灯、草坪灯维护等物业管理服务。配合学校做好校园传染病消杀防控、突发事件应急处置、重大活动保障等服务管理工作。

服务标准须符合江苏海洋大学后勤与基建管理处物业管理考核办法及考核标准。

- 二、服务范围及内容

2.1公共楼宇及体育场馆

苍梧校区教学楼、行政楼、文渊楼、图书馆等26栋楼宇（总建筑面积约240654㎡），老家属区13栋住宅楼（面积20636平方米）及运动场（面积约80000㎡）的值班、卫生保洁、安全巡查、小型维修等。

| 序号 | 楼宇 | 面积（㎡） | 主要服务范围及内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文通楼 | 21020 | 教室102间，值班室2个；教师休息室6个；公共厕所32间；走廊、楼梯、室外平台（连廊）等部位。负责值班、楼内保洁、安全巡查、小型维修。 |
| 2 | 海洋楼 | 11115 | 公共厕所18间；值班室1个；走廊、楼梯、室外连廊（平台）等部位；局部中央空调。负责值班、楼内保洁(含内庭院、天井)、安全巡查、小型维修。 |
| 3 | 计算机楼 | 5832 | 公共厕所11间；值班室1个；走廊、楼梯、室外平台等公共面积2414m2；机房局部中央空调。负责值班、楼内保洁、安全巡查、小型维修。 |
| 4 | 艺术楼 | 6313 | 公共厕所10间；值班室1个；走廊、楼梯、室外平台等公共面积1848m2。负责值班、楼内保洁、安全巡查、小型维修。 |
| 5 | 化工楼 | 7787 | 公共厕所16间；值班室1个；走廊、楼梯、室外平台等公共部位。负责值班、楼内保洁、安全巡查、小型维修。 |
| 6 | 文达楼 | 17869 | 普通（多媒体）教室15间，语音教室13间；值班室1个；公共厕所36间；4个茶水间；走廊、楼梯、室外平台等公共部位；电梯2部（16层）；负责值班、楼内保洁(含内庭院、天井)、安全巡查、小型维修。 |
| 7 | 土木楼 | 9677 | 公共厕所20间；走廊、楼梯、室外平台等公共部位。负责值班、楼内保洁、安全巡查、小型维修。 |
| 8 | 机械楼 | 9833 | 公共厕所20间；值班室1个，走廊、楼梯、室外平台等公共部位。负责值班、楼内保洁、安全巡查、小型维修。 |
| 9 | 文博楼 | 2720 | 普通（多媒体）教室8间；公共厕所4间；值班室1间；走廊、楼梯、室外平台等公共部位。负责值班、楼内保洁、安全巡查、小型维修。 |
| 10 | 文渊楼 | 14883 | 公共厕所28间；学生事务中心（保洁、小型维修）；走廊、楼梯、室外平台等公共部位。负责值班、楼内保洁(含内庭院、天井)、安全巡查、小型维修。 |
| 11 | 行政楼 | 3410 | 公共厕所8间；走廊、楼梯等公共部位。负责楼内、四楼东西侧门开放平台保洁、安全巡查、小型维修。 |
| 12 | 图书馆 | 13945 | 卫生间16间，茶水间5间；阅览室；走廊、楼梯等公共部位。负责值班、楼内保洁(含阅览室)、安全巡查、小型维修。 |
| 13 | 海工楼 | 3333 | 卫生间2间；公共区域。楼内保洁、安全巡查、小型维修。 |
| 14 | 定海楼 | 21750 | 公共厕所34个；值班室1间；电梯1部；走廊、楼梯等公共区域。负责值班、楼内保洁、安全巡查、小型维修。 |
| 15 | 大学生活动中心 | 4529 | 公共厕所8个；值班室1个；二楼礼堂；一层走廊、楼梯等公共区域；负责值班、楼内保洁、安全巡查、小型维修。 |
| 16 | 文思楼 | 10758 | 值班室l间；普通（多媒体）教室52间；教师休息室6间；公共厕所12间（每间分男女各一个）；电梯两部；走廊、楼梯等公共部位。负责值班、楼内保洁、安全巡查、小型维修。 |
| 17 | 测绘楼 | 10248 | 公共厕所12间；电梯两部；走廊、楼梯等公共部位。负责值班、楼内保洁、安全巡查、小型维修。 |
|  | 连廊 | 1728 | 负责走廊等公共部位保洁、安全巡查、小型维修。 |
| 18 | 文华楼 | 10758 | 普通（多媒体）教室43间；教师休息室4间；公共厕所12间；走廊、楼梯等公共部位。负责值班、楼内保洁、安全巡查、小型维修。 |
| 19 | 电子楼 | 10248 | 公共厕所12间；走廊、楼梯等公共部位。负责值班、楼内保洁、安全巡查、小型维修。 |
|  | 连廊 | 1728 | 负责走廊等公共部位保洁、安全巡查、小型维修。 |
| 20 | 兴海楼 | 6566 | 4个男卫生间，4个女卫生间；二楼工会之家；三楼公共区域；上二、三楼的楼梯、室外平台等公共部位。负责日常开关门、楼内保洁(包括二楼工会所有活动室)、安全巡查、小型维修。 |
| 21 | 筑海楼 | 5296 | 多媒体教室3间、绘图室4间；公共厕所6间；招生就业大厅、走廊、楼梯、室外平台等部位。负责值班、楼内保洁、安全巡查、小型维修。 |
| 22 | 会议中心、文博楼及文渊楼会议室 | 2723 | 负责3个会议室的室内地面、桌椅、门窗、卫生间等公共部位保洁、安全巡查、小型维修。 |
| 23 | 体育学院 | 4163 | 卫生间10间；洗浴间2间；走廊、楼梯、看台等公共部位；器材室、活动室、会议室、办公室等。负责值班、保洁（公共区域和室内房间均保洁）、安全巡查、小型维修。 |
| 24 | 体育馆 | 8754 | 卫生间10间；负责值班及活动室、器材室、看台、卫生间、走道等区域保洁及小型维修。 |
| 25 | 第二学生生活区商业楼 |  | 走廊、楼梯、楼道的卫生保洁；小型维修；安全巡查。 |
| 26 | 卫生科、水泵房、1-4号门门卫室 | 500 | 负责小型维修。 |
| 27 | 老家属区共13栋楼 | 20636 | 负责室外及楼道保洁，绿化养护，路灯及楼梯间照明灯具等的维修，窨井、雨水井、化粪池等疏通清掏，雨污下水管道疏通、各类井沟水泥盖板更换，小型维修，安全巡查。老家属区内有公共自行车库、变电所、一个物业办公用房，日常保洁包含自行车库（约210㎡）和物业办公用房（81㎡）。 |
| 28 | 运动场 | 80000 | 负责校区田径场、篮球场、网球场、足球场、排球场、滑轮场、健身步道等运动场地区域保洁及小型维修。 |
| 备注 |  | 1.负责托管区域所有楼宇的屋面清理工作； 2.负责托管楼宇周边车棚及非机动车停车区域的卫生保洁、非机动车辆的摆放，托管楼宇下水道、化粪池的疏通清理等。 3.负责楼宇室内及周边环境的防蚊虫、防病毒消杀。 4.合同履行期间，因学校发展需要，对现有建筑调整使用功能而增加教室等用房、闲置建筑重新启用的，提供相关物业服务但不增加物业服务费。 |  |

2.2绿化养护、水域治理、校园环境卫生保洁及其他物业服务

苍梧校区绿化养护与管理，水域治理，道路、广场、停车场、绿地的保洁等服务。

| 序号 | 项目 | 面积（㎡） | 主要服务范围及内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化养护 | 整个校区绿化 | 负责苍梧校区所有绿化地带（含1号门外侧东西两块草坪及合同期内新增部分）内树木、花灌木（含花箱、花坛）、地被植物的标识、养护（如浇水、修剪、除杂、施肥、药剂涂白、各类病虫害防治等），以及学校安排的移栽、补种等与绿化养护有关的其他任务；负责绿化垃圾清运，绿化地带枯枝落叶、白色垃圾、石块、建筑垃圾清理；每年完成主楼草坪、会议中心西侧草坪、四教草坪维护及小面积补植。 |
| 2 | 水域治理 | 校区范围内水域 | 包含校区河道、静思湖、欣园水池、体育馆水池、主楼广场前水池等水体。负责水质护理如除菌杀藻抑水草、种植水花（荷花或睡莲等），负责景观水池投放观赏鱼及投喂鱼食，喂养天鹅，河道湖池换水，喷泉开关，漂浮物清捞，护坡除杂，卫生保洁，清洗水池等。 |
| 3 | 室外环境保洁及消杀 |  | 负责苍梧校区室外环境的卫生保洁，包括但不限于：所有硬化路面（地面）、绿化地带、楼宇周边、各类广场、运动场、停车场、健身步道等的卫生保洁和积水清理；三食堂广场、卫生科北侧（保真超市西）和西运动场三座公共厕所的卫生保洁；校园亭台、凳椅、各类标识、宣传牌、橱窗等的保洁；校园环境中各类垃圾（含生活、绿化、零星建筑等垃圾）的清理。 |
| 4 | 路灯射灯等管理 |  | 负责校园内所有路灯、庭院灯、草坪灯、投射灯、景观灯、灯箱等的日常开关和维修养护。 |
| 5 | 垃圾中转站日常管理 |  | 负责辖区所有室内外垃圾统一收集，集中运送到校区垃圾中转站；负责垃圾中转站的日常管理和保洁、消杀，督促垃圾清运公司及时清运垃圾，协调校区内垃圾运送。 |
| 6 | 窨井、雨水井、化粪池、水表井、管线井（尤其是道路管线井） |  | 负责辖区化粪池、雨污水管道、窨井、雨水井、水表井、管线井等的疏通、清掏、巡查、维护，发现损坏井盖、盖板及时更换（水泥盖板由物业购买）。如果遇到下水道堵塞、化粪池堵塞要24小时内完成清理清掏工作。 |
| 7 | 校园管理 |  | 负责清理乱贴、乱挂各类小广告，校园摊点管理，校园施工许可检查；负责校内淮工河北175亩空地及围墙的日常检查、安全巡视，发现围墙破损及时维修，定期对荒地生长的芦苇杂草进行清理，杜绝消防等安全隐患。 |

2.3小型维修

| 序号 | 类别 | 物品名称 | 维修责任范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建 筑 及 附 属 设 施 | 办公室、教室门 | 锁具、钥匙、铰链、插销、把手等维修及更换，以及门板门框维修。 | 不含电子锁等特殊门锁 |
| 2 |  | 阳台门 |  |  |
| 3 |  | 卫生间门 |  |  |
| 4 |  | 窗户 | 窗户的把手、锁具、插销等的维修、更换，以及对窗扇窗框的维修。 |  |
| 5 |  | 纱窗 | 维修、更换，每年4月10日前需完成纱窗检修，确保正常使用。 | 纱窗更换含框更换 |
|  |  | 抹灰墙面及顶棚 | 内墙及踢脚线抹灰空鼓、剥落的；顶棚石膏板、天花板抹灰剥落的；重新抹灰刷涂料。 | 4㎡以内 |
|  |  | 水泥地面、楼面、屋面 | 楼面、地面、屋面起砂空鼓；地面、散水严重破损影响其功能的。 | 3㎡以内 |
| 6 |  | 楼内墙面瓷砖、地砖、踢脚线、踏步铜条 | 墙面砖、地砖、踢脚线、踏步铜条维修及更换。 | 除大面积（瓷砖2㎡以上）或整体更换 |
| 7 |  | 室外地面地砖 | 地砖松动、脱落、小面积损坏的维修及更换。 |  |
| 8 |  | 普通天花块料板、扣板（石膏板、塑料扣板等） | 维修、更换。 | 除大面积（20㎡以上）或整体更换 |
| 9 | 电 | 室内灯具 | 零配件的维修及更换 | 灯具零配件包括灯管、灯泡、灯罩、镇流器等（含单个价值200元以下的整套灯具更换），灯管灯泡换新时使用节能产品。 |
| 10 |  | 走廊灯具 | 零配件的维修及更换 |  |
| 11 |  | 阳台灯具 | 零配件的维修及更换 |  |
| 12 |  | 镜前灯具 | 零配件的维修及更换 |  |
| 13 |  | 插座 | 插座及零配件的维修及更换 | 实验室特殊插座除外 |
| 14 |  | 室内开关 | 维修及更换 | 含感应开关 |
| 15 |  | 走廊及楼梯开关 | 零配件的维修及更换 | 含感应开关 |
| 16 |  | 低压配电室空开 | 配电室空开跳闸维修及空开的更换 | 总断路器更换除外 |
| 17 |  | 电扇、排风扇 | 零配件的维修及更换 | 批量更换除外 |
| 18 |  | 室内外明线线路 | 零配件的维修及更换 | 更换4mm²以上线路，总长度超过20m除外 |
| 19 |  | 校园路灯、草坪灯 | 灯泡、灯罩、恒流源、灯管等零配件的维修及更换 | 整套更换除外 |
| 20 | 水 | 水龙头 | 水龙头及配套软管、配件损坏更换 |  |
| 21 |  | 卫生间水箱 | 零配件维修及更换 |  |
| 22 |  | 室内分水管（明管） | 维修或更换 | 供水主管除外 |
| 23 |  | 化粪池、窨井、雨水井、雨污水管道、屋顶排水管道等 | 疏通、清掏、巡查、维护，达到排污、排水管道畅通。下水道、电缆沟等水泥盖板更换，窨井、雨水井铸铁井盖及雨水篦子更换。 | 整体修整除外 |
| 24 |  | 洗脸池（含支架、台面） | 洗面池维修及更换 | 台面整体更换除外 |
| 25 |  | 便池 | 零配件及附属配件的维修及更换，接口漏水的维修。 | 大便池、小便池整体更换除外 |
| 26 |  | 便池感应器（便池冲水阀） | 便池感应器维修及冲水阀维修更换 |  |
| 27 |  | 卫生洁具 | 上下水管及零配件维修及更换 | 整套更换除外 |
| 28 | 其 他 | 小五金 | 门锁、钥匙、窗把、门把、分水管阀门 |  |
| 29 |  | 课桌椅 | 维修五金配件、局部桌椅面 | 整套桌面、椅面、桌椅腿更换除外 |
| 30 |  | 窗帘 | 窗帘缝补，窗帘盒、跑道维修及挂钩更换 | 整体更换除外 |
| 31 |  | 玻璃 | 门、窗玻璃（含钢化玻璃）更换 | 非平面玻璃除外、高空作业除外 |
| 32 | 完成采购人临时交办的小型维修项目 |  |  |  |

说明：

1.服务期限内，实际维修项目包括但不限于以上内容，以实际情况为准，所列服务内容为基础要求，中标人可根据自身作业标准进行提升和填充。

2.除上述维修内容外，单件或单项材料费用300元（以京东、淘宝商城同类产品价格为参考）及以下维修项目均由中标单位维修。

（1）其他材料费300元以内的零星维修，虽未在本表体现，亦属于物业维修范围。如宣传栏、灯箱、落水管、路牙石、花坛、地面、墙面破损修补等。

（2）学校维修的项目主要是房屋改造，屋面翻修，楼宇墙体、地面漏水，地面及墙面的全面整修或粉刷，以及因设备设施老化等原因需大批量维修或更换的项目，由学校实施维修。

（3）中标人对平时的报修应及时维修。

（4）实验室（专用设备除外）、会议室、报告厅等材料费300元以内的常规维修属于物业维修范围。如发现中标人推卸维修责任，将该维修项目累积不修的，学校将加倍处罚。

注意事项：

1.在服务期限内，因学校办学需要，在总人数不变的情况下对不同岗位人员进行调整，不增加服务费。

2.维修更换的产品，须为学校目前正在使用的同类产品，如不得将损坏的LED灯管更换为普通节能灯管等，更换的产品须经采购人确认。

3.合同履行期限内，因客观原因（如校区重新布局调整，改变房间用途等）需要在服务范围内增加教室、窨井（雨水井、污水井）、化粪池、水表井、管线井（尤其是道路管线井）数量或者绿化、公共区域保洁面积，中标人承担物业服务，不再额外增加服务费用，新建增加楼宇不受此限制，投标单位投标时务必要谨慎考虑此风险。

三、服务具体要求及标准

| 项 目 | 服务要求和标准 |
| --- | --- |
| 一、基本要求 |  |
| 人力资源配置要求 | 1.根据楼宇的具体情况和合同约定，配备相应的管理服务人员和服务设施； 2.在服务过程中应保持良好的精神状态；表情自然、亲切；举止大方、有礼；用语文明、规范；对待师生主动、热情、耐心、周到并及时为师生提供服务； 3.按规定统一着装、着装整齐清洁，仪表仪容整洁端庄；在指定位置佩戴标志，站姿端正，坐姿稳重，行为规范，服务主动； 4.及时、认真做好工作日志、交接班记录、账册等记录工作，做到字迹清晰、数据准确； 5.接受过相关专业技能的培训，掌握物业管理基本法律法规，熟悉物业服务的基本情况，能正确使用相关专用设备。 |
| 物业服 务要求 | 1.楼宇的维护保养工作，应保持房屋建筑的完好和设施设备的正常运行； 2.从实际出发，充分考虑制定合适、有效的节约能源方案，并付诸实施； 3.为楼宇提供全天候的公共秩序维护服务，维护楼宇的人员、财产和建筑物的安全； 4.按时完成规定的环境保洁服务，为师生提供整洁、卫生、安全、美观的环境； 5.采购的物资及服务符合相关标准在质量、环境、安全等方面的要求； 6.对自然灾害、事故灾害、公共卫生事件和社会安全事件等突发公共事件建立应急预案，并组织实施培训、演习、评价和改进，事发时按规定途径及时报告师生、物业公司和有关部门，并采取相应措施； 7.充分了解高等学校教学、科研规律，做好日常教学及科研环境保障服务。 |
| 二、礼仪标准 |  |
| 仪容仪表 | 1.在工作中应面带笑容，保持开朗心态； 2.在工作中需穿戴整齐工作服、佩戴工作牌于左胸前； 3.在工作中需保持身体清洁卫生，避免身体有异味、头屑等现象，不可用刺激气味强的香水及染较明显夸张颜色的头发，要干净得体； 4.工作中男员工不留长发，女员工不化浓妆；头发梳理整齐，面部保持清洁； 5.工具包、笔要随身携带，保持整洁； 6.手部干净，指甲修剪整齐，男员工不留长指甲，女员工不涂抹鲜艳指甲油。 |
| 接听电话 礼仪标准 | - 1.服务人员接听电话执行“首问负责制”； - 2.接听电话时，应仔细聆听，耐心、细致解答；对于自己能解决的问题，在最短时间内给予解决；不能当即答复的问题，应留下对方姓名、联系电话，研究或请示上级后应在24小时内答复，不可越权答复； 3.在接听电话的过程中，严禁与师生发生争执，处理业务应保持平和心态；遇到师生由于其它原因导致心情不好时，应安抚师生的情绪，使师生愿意与之沟通； 4.拿起电话、挂断电话时，要注意服务礼貌用语，参照语言标准规范； 5.对于师生的咨询、投诉、报修、报警电话，要及时记录，快速反馈。 |
| 前台服务 标准 | 1.前台服务人员应时刻保持良好的精神状态，符合基本的礼仪标准规范； 2.师生进门时，前台服务人员应立即点头微笑致意； - 3.对待师生的询问，做到有问必答，解答不了的，应找熟悉的同事解答，不得以生硬、冷淡的态度对待师生； - 4.随时保持教学楼大厅内环境的卫生整洁，门前脚垫清洗，厅内物品及时擦拭； 5.不在大厅内用餐、吃零食；不在工作时间闲聊、看报纸、杂志及做其他与工作无关的事情； 6.大厅内值班，工作时间不得擅自离岗。 |
| 三、建筑物管理 |  |
| 巡检 | 1.每学期初、学期末或重大节假日及重要时间节点对房屋共用部位、设施设备、道路、桥梁、河道、绿地等进行全面检查，发现质量问题及时向校方报告与建议。 2.在冬、雨季和天气异常时安排组织房屋设施巡视，对易出问题的部位重点检查，发现问题马上向学校汇报并采取紧急处理措施； 3.每周巡视楼内外，包括暂不使用区域发现重大问题应向学校汇报并采取紧急处理措施； 5.巡检有记录，发现问题及时向校方报告。 |
| 日常维护 | 负责房屋、建筑物、构筑物、水电等配套公共设施日常维护管理； |
| 施工管理 | 1.采购人安排的施工单位进行现场施工，将有关的禁止行为和注意事项告知施工单位，办理出入证；物业辖区内的施工须中标人协助采购人进行监管； 2.施工期间防火防盗；每日巡查施工情况，监督施工方采取措施确保学校资产、设备安全。 3.施工结束后查验现场，督促施工方及时清除施工垃圾，现场打扫干净。 |
| 道路、停车场（车棚、车库）及配套设施 | 1.保持道路畅通，路面平坦整齐，排水畅通，路面无积水；按校方规定管理车辆停放，车辆停放首尾一致、整齐美观； 2.有巡查制度，专人负责，发现损坏属于物业维修范围的及时维修，不属于物业维修范围的及时联系上报有关部门，并做好跟踪工作； 3.停车场内照明设施完好，通道畅通无阻，符合停车场规范要求，便于管理和车主停放车辆。 |
| 四、日常零星维修 |  |
| 服务时限 及要求 | 1.紧急抢修项目20分钟到位，水电、门窗、家具等零修当天报修当天完成，小修原则上24小时内修复，大修项目或当天维修有困难的维修项目等特殊情况需作出说明和限时承诺。服务时限不得以节假日和休息时间顺延（校方预约、雨天筑漏可不受2日限制）； 2.设立报修电话，开通报修平台，建立报修档案； 3.专业人员持证上岗，实行24小时值班制度； 4.每天对辖区内楼宇的公共设施和物品、水电管网的完好情况进行巡查，发现问题应及时处理或修理；每次雨雪过后应将屋面、落水管口及雨水井积存的杂物清扫干净；建立巡查记录； 5.报修手续简便，维修及时，维修材料使用规范；管理人员对维修有验收，返修率低于3%； 6.维修人员能使用信息化手段处理报修； 7.保证维修后可以正常使用，且与周围环境相协调。维修产品的更换，应是学校正在使用的同类产品或型号、性能、外观等类同于同类产品。 |
| 五、安全管理 |  |
| 校园巡查 | 1.建立安全预防制度，每天对公共场所、停车场、走道、墙面、门、窗、防火门、照明、管道、阀门、灭火器、消火栓等装置进行巡视； 2.按与校方共同制定的巡视路线（主要以不影响师生正常工作学习为准），每2至4小时到每个巡视点拾取信号一次（或作记录），应做好相应巡视记录； 3.巡视时遇师生应主动问好，师生需要帮助时，应及时提供服务或通知有关人员到场处理； 4.发现可疑的人和异常的事、物，及时报告，并迅速查明情况，严密监视； 5.接到相关指令，立即赶到现场进行处理，并将处理结果反馈，同时做好记录； 6.遇到紧急情况，按应急预案执行； 7.巡视时看到垃圾应及时拾捡，投入就近的垃圾桶内；发现路灯不亮、水管及阀门漏水等，应及时通知设备人员维修； 8.巡视时发现违章用电及自接用电设备应及时安全拆除，并通知维修人员检查电路是否完好并恢复原貌； 9.禁止在楼内燃烧物品及往楼下抛掷物品等； 10.禁止在教学楼内从事其他非法活动，禁止在校园内张贴广告和乱刻乱画。 |
| 固定资产管理 | 做好固定资产统计、保管工作：对辖区范围内的资产进行不定期清查，做好管理和维护，保障各项资产的完好、安全和正常运转，不得私自占用或租借楼宇房间，也不得将楼内的设备设施随意搬出、挪作他用或外借，因正常损耗不能使用的资产不能随意处置，报送主管部门统一处理。按校方要求做好资产调整和零星搬运。 |
| 紧急事故 处理 | 发现火警 1.应立即向主管报告，按火警应急预案采取紧急消防措施或直拨火警电话119，请求消防队接警； 2.通知并组织火警事发地点周围师生按照与校方共同制定的紧急疏散路线疏散师生； 3.听候消防队的指挥。 |
|  | 发现盗窃、抢劫等刑事、治安案件 1.应立即向保卫处报告，必要时同时向110报警，组织人员保护好现场； 2.协助警方向相关人员了解情况并作记录； 3.向公安人员提供有关情况并协助破案。 |
|  | 发现触电事故 1．应切断电源，使触电者脱离电源； 2．应报告主管、报告学校安全管理部门，尽快实行现场人工急救，拨打医务急救电话必要时直拨120，请求医务急救中心派医生来现场； 3．引导救护车抵达现场。 |
| 消防管理 | 负责消防设备（含消防泵房）、设施巡检报修及监控管理。熟练使用灭火器、消火栓，每月检查并填写月检卡。每学期至少进行一次消防宣传教育活动，每年至少组织开展一次消防演习。 |
| 灾害预防 | 建立健全各类规章制度和操作规程，普及燃气、燃油、电力、煤气的安全使用知识。如遇台风、暴雨或其他灾害性天气的气象或有关信息时，应采取以下应急措施： 1.对设备机房、门窗、停车场、广告牌等设施的抗强能力进行检查； 2.及时准备必要的防洪抗冰雪抢险物资，安排值班人员进行巡查。 3.做好夏季防洪抗台，冬季扫雪以及台阶、楼道等人流密集区防冻防滑以及其它突发事件相关的服务工作。 |
| 六、设施设备管理 |  |
| 电梯运行 与管理 | 1.每年检查2次电梯井底，清除垃圾杂物。 2.确定合理的电梯运行时间，随时监督电梯运行状况，经常巡查楼层，防止地面水流入电梯井，防止违章使用电梯。 3.协调联系电梯维保工作。 |
| 公共照明 系统 | 1.每天一次巡检，教室、大堂、电梯厅、楼道、路灯、草坪灯等公共部位照明设备应保持98%以上的亮灯率，如有缺损，应及时更换； 2.每月一次对泛光照明灯具、大堂吊灯外观进行检查，保持清洁完好，并保持98%以上的亮灯率； 3.辖区内照明系统遇有故障，应及时处置，应保持98%以上的亮灯率； 4.每天一次巡检公共电器柜电器设备，遇有故障，应及时处置，保证运行安全、正常。 5.每天一次巡检主楼亮化字，保证每日定时开闭。 |
| 公共水电管理服务 | 负责水电正常供应，各楼配电房管理，教学楼宇做到定时供电，路灯、亮化、发光字、电子屏幕、喷泉设施按学校要求定时开闭。做好节水节电工作，冬季12月前做好上下水管线防冻工作。 |
| 七、保洁管理 |  |
| 楼宇地面 | 保洁服务人员应保证教学办公楼内公共区域及校园环境干净整洁,无杂物、垃圾堆积，无卫生死角；墙面、地面以及公共领域的照明灯等设施设备无灰尘、污渍覆盖； 1.大理石、瓷砖、木地板地面清洁：先用扫帚扫清地面垃圾，湿抹布清除地面污垢，待干透后，再以尘推来回反复推尘，保持地面清洁光亮，无垃圾杂物、无泥沙、污渍。 2.水泥地面清洁：先用扫帚扫清地面垃圾，用铲刀铲净地面污垢，再用湿拖把拖洗地面，保证地面无明显灰尘、无污渍； 3.地毯地面清洁：及时清扫，保持毯面的干净整洁，无污渍； 4.地面保洁每天至少2次。大理石、地砖地面适时彻底清洗。 |
| 墙角、墙顶、墙面 | 每周用掸帚掸清墙角、墙顶、墙面，保持墙上四周无灰尘，干净无污渍。 |
| 楼宇外立面 | 做好楼宇外立面及附属设施的保洁（高空作业除外） |
| 楼道梯间、走廊地 | 1.每天两次清洁楼道、楼梯台阶、走廊地面，保证干净无水渍； 2.根据材质特性周期性保养，保持楼梯干净，无泥土、灰尘、杂物。每天两次擦拭扶手、栏杆，根据材质特性加光亮剂，保持扶手干净。 |
| 门、窗等 | 门、窗、扶手、电子门、消防栓管、电表箱、信报箱、宣传栏、楼道灯开关要求： 一般每周保洁一次，按巡回路线用柔软毛巾先湿后干擦拭，去除污垢、污迹、手印等；适当使用光亮剂，保持光亮，无灰尘、印迹，无痰迹、积尘。 |
| 灯罩、烟感器、出风口、 指示灯 | 每周用干毛巾擦拭，确保灯罩、烟感器、出风口、指示灯位置无明显灰尘、无污迹。 |
| 教室、会议室保洁 | 1.室内卫生：每天上午7:30、中午13:40之前全面清洁一次，确保教室内整洁、无杂物、墙面无灰尘、蜘蛛网、地面无污迹，空气清新； 2.室内桌椅以及多媒体设备：每天早晨上课之前，要检查教室内的桌椅、多媒体设备并确保摆放整齐；同时要用抹布擦拭多媒体及桌椅的表层灰尘，保证不影响正常教学需要； 3.玻璃门窗、镜面：每周用湿毛巾擦拭一次并巡回保洁，做到玻璃表面无污迹、手印、清刮后用纸巾擦拭无明显灰尘； 4.垃圾箱：每天保洁2次，且巡回保洁。上午8:00，下午2:00之前完成垃圾箱、桶清运，擦拭垃圾桶； 5.地面、楼道梯级、台阶、宣传窗、灯具装饰柱、植物花盆、大小便器、垃圾篓、开水器等每天保洁2次，且巡回保洁；上午10:30之前，下午4:30之前完成； 6.装饰门及门套、踢脚线、消防设备、扶手、封面、配电箱、天棚、楼道门、窗、灯及开关等每周保洁1次； 7.教室消杀工作每月至少进行两次（特殊情况下教室、会议室等场所按照学校要求进行消杀）。 |
| 外围硬化 地面保洁 | 1.每日至少两次对包干区进行清扫。7:30、13:40之前完成各大楼宇前及校园主要道路保洁工作，随后接着完成其他保洁； 2.及时巡视，确保地面无明显泥沙、污垢、白色垃圾、落叶、杂草、无烟蒂（50㎡为一处考核单位）等杂物； 3.每日清扫2次，循环保洁； 4.遇大雪或暴雪时及时组织相关人员共同清扫 |
| 亭台凳椅 保洁 | 每日至少两次对校园亭台区域进行清扫，上下午各一次对室外休闲凳、椅保洁一次，保持凳、椅表面无灰尘，干净无污渍。 |
| 水域保洁 | 每天2次，且巡回保洁，水面无蓝藻、落叶、白色垃圾等漂浮物。 |
| 污水管网 | 化粪池清掏（每半年一次）、窨井（雨水井、污水井）、污水管道定期清理疏通，损坏井盖、盖板24小时内购买更换。 |
| 教师 休息室 | 保洁服务人员要保证教师休息室内干净整洁、空气清新，满足教室基本休息的需要。 1.每天保证至少清洁一次； 2.及时清理休息室内的垃圾； 3.保证休息室内各类物品摆放整齐，擦拭休息室内门、窗、椅、柜等室内设施和室内装饰物品，保持干净； 4.根据需要在休息室内喷洒空气清新剂，保持空气清新； 5.休息室消杀工作每月至少进行两次； 6.保证休息室开水供应等相关服务到位。 |
| 卫生间 保洁 | 对于公共卫生间保洁，要做到早晨、中午学生上课前全面清洁，每节课巡回保洁，确保卫生间内地面干净，无异味、无积水、无污渍、无杂物；设施完好、保洁用具齐全。 1.保洁开始时在卫生间门口放置“暂停使用”告示牌； 2.作业前准备好清洗器材，并用干、湿毛巾分别擦拭卫生间镜面和洁具外侧； 3.用毛巾擦拭坐便器外部、小便器外部、水箱、盖板、坐板，保持坐便器、小便器外部清洁无灰尘和污渍、污垢，釉面色泽光亮； 4.每天巡回擦拭镜面、台面、门、隔板，保持镜面和其他立面干净无污渍、手印； 5.根据巡回路线巡视卫生间，经常抽水冲洗坐便器、小便器，保持坐便器、小便器内无脏物。每天1-2次滴入清洁剂，用刷子刷洗，保持坐便器、小便器内部无污渍、污垢，釉面色泽光亮； 6.及时倾倒垃圾篓，一般保持垃圾篓内废弃物不超过2/3；及时清洗垃圾篓，保持垃圾篓外表无灰尘、污垢； 7.每节课清扫卫生间，保持地面无垃圾。每天清除卫生间地面污垢、脚印等，并立即用干拖把拖干，保持卫生间清洁，防止地面打滑； 8.适时安排点香除臭/放卫生球，定期消杀； 9.根据校方需要在卫生间明显位置公示每天保洁记录情况。 |
| 电梯及电梯厅保洁 | 1．每天至少擦拭一次，确保电梯轿厢四壁干净无污迹、手印，电梯门轨槽、显示屏干净无尘、轿厢干净无杂物、污渍； 2.灯饰及轿箱顶部每周清洁1次。 |
| 非机动车 停车区域及车棚保洁 | 1.每日至少两次对包干区进行清扫； 2.及时巡视，确保路上无明显泥沙、污垢； 3.每日清扫2次，循环保洁。 |
| 垃圾桶、果皮箱保洁 | 垃圾桶、果皮箱：每日清运2次；每日抹布抹2次；垃圾桶、果皮箱周围地面无散落垃圾、无污水、无明显污迹； |
| 垃圾收集 与处理 | 垃圾收集袋装化，日产日清，物业公司每日及时清运垃圾到垃圾清运箱。 |
| 标识及 宣传牌 | 标识、宣传牌每周擦拭2次。各类违规张贴物、悬挂物及时清除清理。 |
| 除四害消杀 | 四月中下旬至十一月上旬，公共卫生间灭蚊蝇工作，每天一次； 垃圾中转站，每周一次；公共楼宇，每月至少一次；特殊时间特殊消杀。 |
| 八、标识管理 |  |
| 标识管理 | 1.楼宇内应设指示性标识（包括引导标志和功能标识，如：电梯、楼梯、出入口通道、残疾人通道、男女厕所、有毒有害废弃物存放点标识等）； 2.办公、教学区域、公共区域内的紧急出口，河道、绿化带等区域设置警示性标识； 3.集中停放非机动车场所摆放停车标识； 4.配置并在适当时使用“维修进行中”、“小心地滑”等临时性服务状态标识； 5.各类标识的格式应统一，悬挂（摆放）应安全、正规、醒目、便利、协调、无涂改，文字规范。 |
| 九、前台接待 |  |
| 前台接待 | 处理电话咨询、来访接待、引导、失物招领以及各类公告等事宜。 |
| 十、教学服务 |  |
| 日常教学 服务 | 1.办公室、教室内的日常清洁，课桌椅的整理与排放；按时开关教室门，按作息时间和上下课时间做好打铃等服务； 2.教学楼内所有钥匙的管理和教辅用品的借用、发放，提供教学使用粉笔、黑板擦； 3.自修教室的开放与管理； 4.协助校方完成各类考试的物业保障工作。 |
| 多媒体 物业服务 | 1.管理好多媒体教室中所有设备，保证设备完整齐全； 2.根据教室使用安排，开放多媒体教室，负责多媒体、扩音设备等相关教学服务工作，发放多媒体教室相关设备的钥匙、遥控器以及其它备件。 |
| 十一、绿化养护（参照江苏城市园林绿化养护分级标准二级管理） |  |
| 草坪养护 | 1.补植：每天巡查，覆盖率95%以上，空秃地段及时补植，草根不裸露，叶色正常，生长季节不枯黄； 2.轧剪：适时，冬季宜矮，夏季宜高，草高控制在4-10㎝左右，草坪边缘切齐，修剪后草屑及时运出； 3.施肥：每年至少2次，春秋各适时追肥至少一次，春季施氮肥，薄肥勤施；秋季施有机肥，保证草坪不缺养分，茂盛葱绿； 4.病虫害防治：适时消杀，每年至少2次，预防为主、防治结合，发现虫害时，第一时间采用高效、低毒农药治理，无斑病、无虫害、无死亡。 5.除杂：每周至少1次，保持草坪整洁美观，及时捡走草地上的杂石块等建筑、绿化垃圾，保持草地整洁。清除杂草，杂草率5%以下，枯死植物及时挖除，保持草坪清洁度。 6.灌溉：适时，天气干旱、土壤干燥时，根据土质、生长势、草种等因素适时、适量浇水，浇水必须湿透根系层，至少浸湿土层10㎝，不发生地面长时间积水。灌溉以喷灌为主，春季浇返青水，冬季浇防冻水； 7.更新：草坪整齐美观茂盛葱绿，断根、松土、施肥打孔、开沟补种。 |
| 乔灌木 养护 | 1.整形修剪：树木：每年至少2次。均衡树势，树冠基本完成、内膛不乱，通风透光；休眠期修剪以整形为主，稍重剪，生长期修剪以调整树势为主，宜轻剪。修剪要避开树木伤流盛；修剪范围：内膛肢、徒长枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝、扭伤枝及枯枝烂头，切口必须靠节，剪口在剪口芽的反侧呈45℃倾斜，剪口要平整，并涂抹园林及的防腐剂。对于粗壮的大枝采取分段截枝法，防止扯裂树皮；修剪剩余物要及时清理干净，保证作业现场的洁净； 2.灌木：适时修剪，修剪有利于短枝和花芽的形成，遵照“先上后下、先内后外、去弱留强、去老留新”的原则进行修剪。绿篱修剪保持全株枝叶丰满，线条整齐； 3.施肥：每年至少2次，树木长势良好，春秋季各施肥1次，春以速效肥为主，秋末以复合肥为主。生长季节无黄叶、焦叶、卷叶、落叶； 4.灌溉：根据树种、立地条件进行适期、适量的灌溉，认真做好干旱浇水工作，保持土壤中有效水分。浇水前先松土，并围堰做好积水坑。夏季浇水宜早、晚进行；冬季浇水宜中午进行。浇水要一次浇透，特别是春、夏季节。浇水水流不能过急，以防止地表泾流；（未经甲方允许不能用自来水灌溉） 5.病虫害防治：适时消杀，全校范围每年至少3次。预防为主，及时采用高效、低毒农药，使被啃咬的叶片最严重的每株在3%以下；有蛀干虫害的株数在2%以下，树木缺株在1‰以下； 6.除杂：每周至少1次。及时除杂草，杂草留存不超过3天，严禁菟丝等藤蔓植物存在； 7.保护措施：6月份之前，在树木周围用各种栅栏、绿篱或其它形式围栏防护；高大乔木采取支柱、绑扎、加土、扶正、疏枝、打地桩等综合措施；对树体歪倒的树木及时扶正，就地种植难以成活的树木，将树冠强截后适地种植养护。12月份之前，主杆包扎、冬季涂白、设防风障等防寒措施。适时，松土（选在晴朗或初晴天气，且土壤含水50%左右的时候进行）、培土，清理树枝积雪，有倒伏危险的树木应立支撑保护。 8.种植：根据校方规划，负责种植校方购买的绿化（苗木、草花等）。 9.移植：若因土地用途变化，此处树木移至彼处（校区内），负责运输、移植。 10.补植：各类植物凡种植一年以上的，保存率达98%，枯树及时移除，补种同类树木。 |
| 绿化垃圾 | 绿化垃圾及时清运。 |
| 补充说明 | 1.绿化养护参照江苏省城市园林绿化养护管理分级标准二级管理，负责苍梧校区绿化养护、管理及规范监督绿化带内其他施工管理，无石块、建筑垃圾等。协助采购人做好节假日和学校重大活动的校园美化工作。 2.校园巡查：负责校园日常巡查工作，制止破坏绿化行为。 3.灾害预防救治：做好防旱、防洪、抗台风，关注天气情况，提前加固树木，倒伏树木及时扶正，枯树、死树及时移除。 |
| 十二、水域治理 |  |
| 水面 | 1.治理：保持水质清澈，无水花生、水草、水藻、芦苇等水生植物滋生，采用高效、低毒农药和人工清捞等方式结合进行，使用农药不得影响生态环境； 2.给排水：保持水质清澈，配合校方施工，适时给排水； 3.睡莲等水生花草按指定水面放置，水面成活水生花草不得少于300株； 4.池内景观鱼保持在500尾以上（应≥15公分）；按时喂食。 5.喷泉：定期检查静思湖、西河道、体育馆广场喷泉系统； 6.负责黑天鹅饲料的供应与喂养：每日上下午各喂1次，发现天鹅有异常现象，应及时向甲方汇报。 7.保洁：每天2次，且巡回保洁；水面无蓝藻、落叶、白色垃圾等漂浮物 |
| 护坡 | 1.保洁：每天1次，且巡回保洁，护坡水草存放不超过2天、无垃圾，坡面干净，危险地段设立警示标识； 2. 养护：护坡无泥土、岩石、台阶松动，护栏无缺损、无杂草。 |
| 闸阀、喷泉及泵房 | 1.适时开关喷泉、水泵和闸阀；管理保养：适时维护保养，保证水泵使用正常； 2.发现设备运行异常或发生故障时，应及时向采购人汇报； 3.暴雨期，做好防汛排涝工作，保证泵房不受影响。 |
| 十三、能源管理 |  |
| 能源管理要求 | 1.执行校方水电管理部门提出的节能方案。杜绝长明灯、长流水，做到人走灯灭，人走水停，无跑、冒、滴、漏现象。各楼宇管理员负责巡视检查，发现水电浪费的行为要及时制止，检查情况要记录备案。教室用灯要做到随用随开，并根据在教室学生人数随时调整教室照明度。 2.根据学校的实际情况细化节能降耗方案，实施行为节能与技术节能相结合，将节能工作落到实处。每天巡视校园水电，防止水电资源流失，做好巡视记录，发现水压明显降低和用电消耗异常及时向校方报告。 3.根据学校水电科数据，及时总结经验，帮助查找水电抄表数据异常原因，对水电量波动大的用户需了解其用水用电情况及计量装置是否异常，及时向采购人汇报。 4.熟悉辖区楼宇耗电量大的设备开关时间周期，按要求及时关闭设备，特别是考研教室、会议室等公共场所空调。 4.了解掌握水电技术与管理基本知识，熟悉工作流程和工作安全规范。 5.熟悉校园水电供应网线及管道走向，建立相关档案。 6.配备一套科学、系统的能源管理体系，涵盖从能源规划、使用到改进的全流程，帮助学校将节能工作落到实处。 |
| 十四、信息化管理 |  |
| 信息化服务 | 1.配备与本项目服务需求相关的信息化服务系统或平台，并应向校区管理部门开放后台管理功能，并能与校区的信息化管理与服务系统对接； 2.配合采购人做好校园服务网站、微信和各类信息化应用系统的维护、运营、升级等工作；并负责对校园物业服务的相关业务模块的维护及信息发布等。 3.根据项目的管理特点尽可能地利用信息化技术手段降低服务成本，提升服务品质，并提供针对本项目的物业管理服务信息化、大数据、数字化、智慧化等技术应用方案。 4.有管理创新举措（如含有物业保值增值管理运营方案、考勤信息管理、维修调度管理等功能），充分发挥高科技在管理中的作用，以提高管理效率和管理质量。 |
| 十五、档案资料管理 |  |
| 档案资料 管理 | 1.房屋、水电、家具、消防、安全、维修、卫生、绿化等各类公共设施资料收集、整理归档；按照学校管理规范，建立各类管理台账；做好各类数据统计工作，随叫随提供。 2.内部档案进行分类及系统管理，管理完善，合理分类，查阅方便。 |
| 十六、其它应急事件处理 |  |
| 应急事件 处理 | 1.制定应急事故处理预案，至少包括：火灾、爆炸、疫情、地震、炸弹恐吓、安全疏散以及电梯应急等； 2.有紧急事件救护组织，并始终处于紧急事故反应状态； 3.书面描述紧急事故救护组织职责，并让每位成员了解，周期性地进行反应训练。 |
| 十七、沟通制度 |  |
| 沟通制度 | 1.定期汇报，汇报内容包括：工作计划，设施完好情况、相关部门信息反馈、投诉（报修）情况分析、存在问题及建议措施等； 2.突发事件及时沟通； 3.根据校方要求随时汇报工作。 |
| 十八、其他工作 |  |
| 其他工作 | 1.配合学校开展各类宣传教育和文体活动； 2.新生入学、毕业生离校、重大节日及重要活动时要营造校园氛围和提供物业服务保障等。 3.校内资产零星搬运。 4.学校要求物业完成的其他工作。 5.服务期内具有完善的制度实施方案，包含但不限于国考、省考保障，重大活动保障，新生报到，假期服务管理，校园文化建设，节假日氛围营造等内容，并能够提出合理化建议。 |

以上服务范围涉及的人员工资、劳动工具费用和材料等费用投标报价时均应考虑在内。

四、设备配置要求

1.总体要求

设备配置要求一览表

| 名称 | 室外不锈钢垃圾桶 | 分类垃圾桶 |
| --- | --- | --- |
| 数量（单位） | 80（只） | 20（组） |

参考图片

| 不锈钢垃圾桶 | 分类垃圾桶 |
| --- | --- |

2.具体要求

- 2.1室外不锈钢垃圾桶配备不少于80只，具备灭烟盒，规格100*33*100cm左右，采用一级料镀锌板材质制作，上盖1.2MM左右，底座模压成型，桶身1.0MM左右，涂层厚度约90um，垃圾桶配2个不锈钢内胆，配垃圾桶专用锁。该项费用包含在投标报价中，式样功能参照参考图片。

- 2.2户外分类垃圾桶（阻燃材料）不少于20组（每组4只，计80只），质量指标：产品符合CJ/T280-2008标准（供货前如有最新标准，按照最新标准），容积240L/桶。垃圾桶为一次性投入，均为新品，确保合同期内正常使用。该项费用包含在投标报价中，式样功能参照参考图片。

2.3提供路面洗扫一体车一台，整备质量≧5吨，确保合同期内正常使用，该项费用包含在投标报价中。

投标人书面承诺为本采购包所配备的设备不低于上述要求，并在2026年8月15日前配备到位。另有其他需要的机具设备，将根据实际情况，双方协商后及时配备到位。（投标文件中提供加盖投标人公章的设备投入承诺函，否则投标无效。具体格式详见第六章投标文件格式十九 采购包1：设备投入承诺函）

五、人员配置及要求

1.人员配备基本要求

本采购包须配备最低人数共计140人。各岗位最低配置如下：项目经理1人，副经理1人，文员1人，绿化技术员（主管）1人，维修主管1人，保洁主管1人，值班员20人，绿化工23人，维修工8人（含电梯管理员1人），保洁员83人。其中，24小时住校值班人员不少于7人，具体包含项目经理或副经理不少于1人，维修工不少于2人，其他值班员不少于4人，住校值班人员负责安全巡查及突发事件处置。

学校有寒暑期共约2个月，寒暑假期间最低配置人数共计102人。各岗位最低配置如下：项目经理1人，副经理1人，文员1人，值班员不少于18人，保洁员不少于60人（含保洁主管），绿化工不少于16人（含绿化技术员），维修工不少于5人在岗（含维修主管）。

各岗位设置服务人数为最低要求，投标人必须书面承诺人员配置不少于各岗位最低人数配置要求。（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺书，否则投标无效。具体格式详见第六部分投标文件格式 二十 采购包1：人员配置承诺函）

4.2服务人员素质要求

1.项目经理、副经理、文员等主要管理者应具备大专及以上学历，应具有校园物业服务工作3年及以上管理经验，年龄不超过55周岁。

投标人一经中标，项目经理不得随意更换，如果特殊原因需更换，须经采购人考核认可后，方可更换。

2.绿化技术员（主管）、维修主管、保洁主管应具备大专及以上学历（绿化技术员（主管）为园林、园艺相关专业、维修主管为土木、机械、电气、市政相关专业），具有相关技能（职称）证书和从业经历，年龄不超过55周岁。

3.维修人员中至少1人具有高压电工证、2人具有低压电工证、1人具有电梯管理员证，年龄不超过57周岁。值班员至少1人具红十字救护员证。

4.其他服务人员合同期内年龄要求：值班员、维修工男性不超过62周岁（60-62周岁男性比例不超过20%），女性不超过57周岁（55-57周岁女性比例不超过20%）；保洁员男性年龄60周岁以下，女性年龄55周岁以下；绿化工男性年龄60周岁以下，女性年龄55周岁以下。

5.所有人员上岗前必须进行健康体检，确保身体健康，无慢性病史。工作认真负责，服务态度好，待人接物热情周到，讲普通话，工作时统一着装，上岗前必须经过岗前培训合格。所有用工名单及证书报采购人备案。

4.3人员岗位职责要求

（一）项目经理岗位职责

1.全面管理项目的各项工作，具有很强的责任心和组织协调能力。

2.负责制定工作计划，合理安排人才、物力、财力，并负责监督执行、实施及总结，对属下员工的安全作业、工作质量、物料消耗、设备等负有管理责任。

3.组织属下员工认真完成各项日常工作，加强自身管理知识学习，制定部门各项培训计划，定期开展员工培训，不断提高管理水平和员工的业务技能。

4.指挥员工严格执行作业操作规程，正确使用保洁设备、工具和清洁剂。

5.负责江苏海洋大学物业服务各项工作的完成情况，发现问题及时整改。

6.抓好各部门的环保意识建设，关注环境影响，节约能源，防止污染。

7.坚持每天巡视各管理区域，有效制止各种违章现象，检查督导各班操作规程的执行情况。

8.努力做好属下员工的思想品质教育，提高项目部凝聚力，最大限度地发挥和调动项目部员工的工作积极性和服务热情及责任感。

9.加强同其他部门的工作协调和沟通，树立整体服务意识。

10.负责项目部物料的计划、申购、使用和控制，做到物尽其用。

11.收集物资质量、环境管理记录，做好统计、分析、改进、创新等工作。

12.完成学校交办的其他任务。

（二）项目副经理岗位职责

1.在项目经理领导下根据“物业服务合同”中所约定的各项条款及服务标准及考核细则，依照公司的规定的“物业管理服务质量标准”，配合项目经理完成项目物业服务管理工作。

2.负责对本项目楼宇值班、工程维修、保洁、绿化等部门执行规章制度、服务质量标准进行监督、检查。

3.负责本项目部人力资源管理，员工在岗培训。

4.负责本项目财务工作管理，参与费用支出审核；负责对本项目收费指标完成情况进行监督、管理。

5.负责对项目合同签约单位及服务投拆处置。

6.负责对本项目部部门经理以下职工工作的绩效考核、评价。

7.负责对本项目客户服务日常巡视质量进行监督、管理。

8.负责组织本项目文化活动及节假日校园环境布置。

9.完成学校及项目经理交办的其他工作。

（三）文员岗位职责

1.负责往来文件起草、打印、收发及档案文件分类、存档工作。

2.负责业务范围内甲方资产的统计和分类汇总工作。

3.负责公司固定资产、办公用品、劳保卫生用品、维修材料等购买、入库、出库手续，并做好库管工作。

4.负责公司日常会议记录、考勤统计、人事档案管理。

5.负责项目接报修、分派任务工作。

6.负责项目人员招聘，人员合同签订管理工作。

7.完成项目经理交办的其他工作。

（四）项目主管岗位职责

1.全面负责分管业务模块的日常管理，组织、安排、协调分管的各项工作。

2.负责分管业务模块的工作方案的制定、执行、检查。

3.拟定项目周/月及年度工作计划，分解工作任务，并监督执行。

4.负责主持相关部门的例会，及时发现并解决问题。

5.协助项目经理组织员工业务知识、安全知识、消防知识、法律法规的培训。

6.负责员工的管理工作及考核。

7.完成项目经理交办的其他工作。

8.负责各自岗位人员的管理及沟通等工作。

（五）保洁员岗位职责

1.遵守公司和服务单位各项管理制度，树立良好形象。

2.遵守劳动纪律，坚守工作岗位，按照规定的清洁标准做好日常环境卫生，要求保洁率99%。

3.发扬互助精神，支持同事工作，以礼相待。

4.节约保洁用品、爱惜保洁工具，保洁用具按要求摆放在指定位置，定期检修保养。

5.负责辖区内道路、广场、大厅、过道、楼梯、电梯、门窗等公共区域的保洁和消杀工作。

6.定期对公共区域进行消杀。

7.对辖区内违反清洁规定的行为进行劝阻和纠正。

8.积极参加业务培训，提高业务水平，自觉学习有关清洁卫生知识，提高个人素质。

9.熟练掌握保洁操作程序，严格按操作程序进行保洁，达到卫生考核标准。

10.自觉接受值班员对卫生状况的检查、监督，并及时整改。

11.对辖区内损坏的设备设施及时报修，区域内不得出现长明灯、长流水。听从领导统一调配，完成交办的其他工作。

12.听从本公司和服务单位调配，切实完成季节性和临时性保洁任务。

13.诚恳接受客户监督，虚心听取客户意见。

14.关注房屋和公共设备设施存在的质量问题，发现情况及时向后勤处反映。

15.保洁车驾驶员要按学校及公司规定的路线、时间、速度行驶，坚持文明驾驶，确保行车安全。

（六）维修工岗位职责

1.维修电工需持证上岗。

2.遵守劳动纪律，注重仪表仪容，文明用语，精神饱满，工作热情，保证质量，为公司树立良好形象，努力钻研技术、学习业务知识，学习其他工种的操作技能，做到一专多能。

3.遵守职业道德，做到挂牌服务，及时维修，礼貌待人，不与用户发生争执。

4.按照操作规程及技术要求彻底完成每一项工作。

5.负责上、下水设施的拆除、更换、安装疏通等检修工作。

6.负责电气线路的拆除、更换、安装等检修工作和临时线路的铺设工作。

7.负责门窗、隔板等建筑配件的检修，负责门锁、玻璃等配件设施的更换检修工作。

8.负责墙面、地面、瓷砖、吊顶的检修工作。

9.负责抹灰面、木材面、金属面的油漆粉刷修补工作。

10.负责雨水井、污水井的清掏疏通工作。

11.负责维修工具、材料的正确合理使用。

12.严格执行安全操作规程，做到安全生产。

13.完成领导交办的其他任务。

（七）电梯安全管理员职责

1.熟悉电梯方面的各种法律、法规和有关条例。

2.认真贯彻执行政府有关部门政策、法令和上级对电梯管理的各项指示、要求和规定。

3.制订电梯规章制度及安全操作规程，并负责监督执行。

4.制定电梯安全管理目标，包括各项的规章制度及安全操作规程，规定各级安全负责人的职责，并监督贯彻执行。

5.建立健全电梯安全管理组织机构，对电梯安全运行情况、电梯工作计划实施情况进行监督。

6.定期进行电梯安全管理情况抽查和总结，对存在的安全隐患要求立即整改。认真听取对安全管理的合理化建议。

7.加强电梯的定期维修保养工作的检查力度，减少安全责任事故的发生，保证电梯安全运行。

8.完成领导安排在其他工作。

（八）值班员岗位职责

1.遵守劳动纪律、注重仪容仪表，文明用语，精神饱满、工作热情，保证质量，为公司树立良好形象。

2.遵守公司及甲方的规章制度，负责所管辖区域的各类台账记录，认真做好值班记录和交接班记录，按时开启、开闭楼宇各出入口。

3.根据教务制定的课程表安排教室使用，并将教辅用品、开水等送到指定地点。维护本楼正常的教学秩序，确保教学工作的正常开展。

4.完成采购人固定资产的统计和保管工作；未经相关部门批准的贵重物品、设备、仪器、书籍等严禁携出，严格按工作次序值班、巡查、清场，发现异常情况及时报告相关部门和人员，杜绝安全事故的发生。

5.安全通道的钥匙必须固定存放，随时可取，并每月查验一次，严格执行钥匙借用登记手续。

6.熟悉楼内外室分布，认真接待、处理师生提出的服务要求，了解设施设备的使用，牢记应急电话，掌握突发应急预案，对突发事件按照应急预案采取相应措施，妥善有效处理各类事故。

7.不定期巡查各楼层供水供电情况，教室门窗关闭情况，教学仪器缺少情况，发现问题及时采取相应措施（报修、维修、上报相关部门），并做好详细记录。认真做好值班记录和交接班记录。

8.按要求检查监督保洁员的工作情况和服务质量。

9.工作时间不得看书、看报、看电视，不得做其他私事，不得擅离职守。

10.完成领导交办的其他任务。

（九）绿化技术员职责

1.遵守学校规章制度及安全生产制度，执行严格的安全措施和操作流程，政令畅通，服从管理。

2.熟知苍梧校园内种植的花草树木的名称、生长特性和养护管理程序。

3.负责绿化养护人员技术指导、监督。

4.负责安排绿化养护人员定期对养护区域内植物的施肥、浇水、除杂，并及时修枝整形，安排移栽、补栽、补种树木和草坪的工作，掌握病虫害的防治方法。

5.负责对责任区内绿化进行管理，制止一切破坏绿化的行为。

6.做好防旱、排涝、防台风工作，参加突发事件的应急处理。

7.服从项目经理安排，遵守工作纪律，定期总结和学习专业知识。

（十）绿化工岗位职责

1.遵守学校规章制度及安全生产制度，执行严格的安全措施和操作流程，政令畅通，接受绿化技术员的技术指导和学校的管理。

2.上班时间统一着装，着装整洁、装备配备齐全，礼待游客，说话和蔼，不与师生发生争吵。

3.按照养护计划安排及时进行浇水、施肥、喷药、修剪、除草等养护管理内容。

4.按照计划安排及时进行绿化补植及调整工作。

5.做好绿化工具的使用、收纳、保养。

6.负责园内造型树、球、行道树的整型修剪的组织协调和实施工作，做到整齐美观，并将修剪下来的枯枝等杂物运往指定地点。

7.熟悉园林器械安全操作规范，保障财产及生命的安全。

8.做好园林绿化器械及修剪工具的日常维护工作。

六、服务期限: 3年（合同约定时间起算）。

七、考核标准及考核办法

1.考核标准

1.1月度考核评分细则

江苏海洋大学物业服务月度考核评分细则

| 考核内容 | 检查标准 | 评分标准 | 标准分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础管理（20分） | 1、制定有详细的物业管理实施方案、应对各类突发事件的应急预案。 | 满分20分，不符合标准扣0.5分/项；不按要求整改扣1分/次，直至此项不得分。 | 4 |  |
|  | 2、建立健全各项管理制度，各岗位工作标准，并制定具体的落实措施和考核办法。 |  | 4 |  |
|  | 3、物业公司管理人员和专业技术人员持证上岗，员工统一服装，佩戴明显标志，工作规范，作风严谨。 |  | 3 |  |
|  | 4、及时与学校的物业管理部门沟通，对安排的有关工作要及时跟踪、落实及反馈。 |  | 3 |  |
|  | 5、建立24小时值班制度，耐心、细致、礼貌地接受师生的报修、投诉、求助、建议、问询、质疑并及时处理各类诉求，做好记录， 建立回访制度。 |  | 3 |  |
|  | 6、每半年开展一次管理服务满意度调查、意见征询活动，调查部门覆盖率达80％以上，满意率达90％以上，对合理建议或意见及时整改。 |  | 3 |  |
| 楼宇管理（20分） | 1、熟悉本楼宇基本情况，楼宇辨识率达95%，熟练操作应急事情处理方法，能正确使用灭火器等安全工具。 | 满分20分，不符合标准扣0.5分/项；不按要求整改扣1分/次，直至此项不得分。 | 4 |  |
|  | 2、仪容仪表得体，精神面貌良好，工作认真负责，站姿端正，坐姿稳重，服务态度主动热情。 |  | 4 |  |
|  | 3、值班时要遵守工作纪律，不得擅离职守，迟到早退。 |  | 2 |  |
|  | 4、每天至少3次巡查楼宇，及时登记形成台账，发现问题，及时协调处理，无长流水、长明灯现象。 |  | 4 |  |
|  | 5、对发生的各种意外事故要及时采取措施，不得退缩不前；对重大事故和火灾要及时报警，并报告带班领导。 |  | 3 |  |
|  | 6、上下班及人流进出密集时，能在主要门口站岗值班。能适时引导、摆放非机动车。 |  | 3 |  |
| 保洁服务（20分） | 1、楼宇公共部位地面无水渍、无污渍，无垃圾，无积尘，光亮，墙面无灰尘、无广告、无污渍，光亮，墙角无蜘蛛网。 | 满分20分，不符合标准扣0.5分/项；不按要求整改扣1分/次，直至此项不得分。 | 3 |  |
|  | 2、卫生间无异味、厕坑便具洁净无黄渍、镜面、水盆、台面无污点，光亮；纸篓随时清理。 |  | 3 |  |
|  | 3、公共场所无果皮、无纸屑、无塑膜、无痰迹、无污水、无暴露垃圾、无烟头、无乱张贴。 |  | 3 |  |
|  | 4、保洁工具的定位摆放整齐统一，不得乱放乱丢 |  | 3 |  |
|  | 5、室外道路及广场保持路面干净，人行道干净，雨水蓖干净，井口干净，树坑壁干净，垃圾箱干净。 |  | 3 |  |
|  | 6、垃圾桶清理及时，垃圾日产日清，垃圾桶周边保持干净。 |  | 3 |  |
|  | 7、定期灭杀蚊子、苍蝇、老鼠等害虫，做到无滋生源。水域保持水体质量良好，保持水面无明显漂浮物。 |  | 2 |  |
| 绿化养护（20分） | 1、乔灌木、绿篱、色块、球类、花灌木、造型树按合同要求的时间、频次及标准修剪。修剪、清理后的枝叶及时清运干净。 | 满分20分，不符合标准扣0.5分/项；不按要求整改扣1分/次，直至此项不得分。 | 3 |  |
|  | 2、按合同要求的时间、频次及标准完成乔灌球等独立个体的数穴切边，模纹、草坪、地被和园路之间的切边，边沟内无杂草。 |  | 3 |  |
|  | 3、绿地内地被、花境、草坪按合同要求的时间、频次及标准及时除草，无明显植空带、斑秃。 |  | 3 |  |
|  | 4、乔灌木、绿篱色块、球类、草坪、地被病虫害及时治理，无明显症状。 |  | 3 |  |
|  | 5、按合同要求的时间、频次及标准浇水，无造成叶片蒙尘、缺水叶片萎蔫或根际裸露、生长势衰弱。冬季浇防冻水，无因浇防冻水不及时、不足量导致返青萌发困难、苗木死亡。 |  | 3 |  |
|  | 6、按标准规定的品种、数量和期限要求施肥。 |  | 3 |  |
|  | 7、雨季排涝措施及时得当，高大乔木在风暴来临时采取有效措施加固树木。 |  | 2 |  |
| 维修服务（20分） | 1、维修人员持证上岗，有值班、交班记录。 | 满分20分，不符合标准扣0.5分/项；不按要求整改扣1分/次，直至此项不得分。 | 4 |  |
|  | 2、设立报修电话，开通报修平台，建立报修档案。 |  | 4 |  |
|  | 3、经常性地对辖区内的公共设施和设备、水电管网的完好情况进行巡查，发现问题应及时处理或修理，每月至少全面巡查一次。 |  | 3 |  |
|  | 4、维修及时，维修材料使用规范，符合要求；管理人员对维修有验收，返修率低于3%。 |  | 3 |  |
|  | 5、按年、季度、月拟定维修工作计划。 |  | 3 |  |
|  | 6、保障设施设备正常使用，完好率95%以上。 |  | 3 |  |
| 合 计 得 分 |  |  |  |  |
| 综合评价： 考核人： 年 月 日 |  |  |  |  |

1.2季度测评考核表

江苏海洋大学物业服务季度测评考核表

考核时间：

| 序号 | 评议内容 |  | 请在认可的分值内打√，单项满分为10分，不符合标准扣1分/项；不按要求整改扣2分/次，直至此项不得分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | 组织机构健全、岗位职责明确、管理制度完善，员工着装整洁，热情服务，态度和蔼，文明用语 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 公共设施设备完好，安全、消防等制度健全、措施到位，并定期开展演练，员工能按预案熟练处置突发情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 值班记录完整清晰，无漏记错记，值班巡查到位，严格出入管理，按时开关门窗、电源，交接班手续完备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 各项节能措施落实到位，报修渠道畅通，维修处理及时，无长流水、长明灯、无浪费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 卫生保洁及时，卫生间无异味，垃圾定点封闭存放，每日按时收集清运，桶内垃圾无外溢，且保持外壁清洁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 绿化养护规范，绿化外形美观、长势良好、除杂及时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 电动车、自行车等各种车辆摆放整齐，无乱停乱放现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 定期开展杀虫灭鼠及消毒消杀工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 服从现场单位管理，按要求报送各类报表等，与其他单位的关系和谐融洽，注重与师生沟通和交流，能尽量满足物业服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 反映意见渠道畅通，有公布投诉电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 得 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核人签名 及建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说 明 |  | 本项目物业测评考核区域为：教学楼（宿舍）、办公楼、体育馆、校园绿化养护、环境保洁、小型维修等物业管理服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3季度满意度测评考核表

江苏海洋大学公共物业服务季度满意度测评考核表

测评时间：

| 序号 | 评议内容 | 请您在认可的分值内打√，10为非常满意，依次递减，0为很不满意 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | 员工着装整洁，热情服务，态度和蔼，文明用语，风纪严整，专于值守，无脱岗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 公共设施设备完好，报修渠道畅通，维修处理及时。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 值班巡查到位，严格出入管理，按时开关门窗、电源，无长流水、长明灯现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 校园（宿舍）文明宣传润心，楼门厅、楼道、走廊布置具有文化氛围和育人功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 卫生保洁及时，卫生间无异味。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 河道水位适宜，水面保持清洁无杂物；定期开展杀虫灭鼠及消毒消杀工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 电动车、自行车等各种车辆摆放整齐，无乱停乱放现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 绿化养护规范，绿化外形美观、长势良好、除杂及时。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 反映意见渠道畅通，有公布投诉电话。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 注重与师生沟通和交流，不断提升物业服务水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 得 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说 明 | 本项目物业测评考核区域为：教学楼（宿舍）、办公楼、体育馆、校园绿化养护、环境保洁、小型维修等物业管理服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.考核办法

江苏海洋大学后勤与基建管理处物业管理考核办法（修订）

为加强对物业托管服务单位的考核与监督，提高物业管理服务能力和水平，确保物业托管服务单位严格按照合同约定切实履行合同义务，结合学校物业管理的分类与实际情况，制定本办法。

第一章 考核管理的主要内容

第一条 人员管理：物业服务人员数量是否符合要求，人员出勤率是否到位，着装是否规范。

第二条 安全管理：安全管理制度以及突发应急工作预案是否完备，安全隐患和安全风险是否及时排除；每季度是否按规范开展演练至少1次，员工是否能够按照预案熟练处置突发情况。

第三条 资产管理：是否定期检查维护设施设备，并确保运行可靠；雨雪台风等极端天气是否提前做好防护，保护资产完好情况；是否按要求规范及时做好房屋、课桌椅等各种资产的维修维护。

第四条 环境卫生管理：员工是否统一着装上岗，保持个人卫生清洁；是否按要求定时打扫以及打扫是否整洁干净无死角，垃圾是否及时清运，是否按标准做好区域保洁，做到地表目视无杂物、无垃圾、无污渍；清洁用品是否摆放整齐有序；化粪池、雨水井、污水井等是否及时清掏并保证使用功能正常；卫生间是否定时保洁消毒、干净无异味，台面、镜面无水渍，小便斗、蹲便池无黄渍，卫生间设施设备完好正常运转情况；是否定期开展杀虫、灭鼠及消毒消杀工作。

第五条 标识管理：是否根据学校实际情况，在服务范围内按要求制作并安装警示标识等标识牌，标识牌是否完好清晰美观，安放位置是否合理，是否按规定在校园水域配备救生圈等安全设施。

第六条 值班管理：值班记录是否完整规范、清晰可查；值班人员是否礼貌待人、文明服务；交班是否规范严谨；是否定时对所辖场所及周边巡查，并发现问题及时处理和报告。

第七条 配电及照明设备管理：是否认真进行日常巡查，设备运行记录齐全，保持设备整洁，及时完成设备消缺工作，制定并实施设备养护计划，确保办公、教学、生活等区域供电可靠。

第八条 节能管理：是否根据季节、天气变换及时切换照明等设备运行方式；是否认真进行日常巡检工作，无长明灯、无跑冒滴漏现象，并做好巡检及维修保养记录。

第九条 维修管理：日常校园巡检完整，地面地砖及建筑墙砖破损等是否及时按规范维修，台账完整，是否及时按要求完成校方交办的小型维修工作。

第十条 绿化养护：制定每周工作计划，编制绿化苗木台账清单，每日填写绿化工作记录表，每次消杀完成后，填写病虫害消杀工作记录表，无缺水干旱现象，正常施肥喷药，无病虫害，因维护保养不到位造成生长不良或死亡，应及时予以更换或补种。草坪清理干净无垃圾，修剪整齐无杂草。根据天气情况，采取措施做好乔灌木的防寒防冻及防台风工作。乔灌木定期修剪，造型轮廓整齐美观。

第十一条 履行服务承诺：主要考核物业托管服务单位的服务质量是否按合同要求履行承诺，投标自主承诺内容的履行情况，物业服务自我改进提升情况等。

第十二条 其他：未包含在以上内容的其他物业委托服务范围内的工作完成情况。

第二章 考核形式

第十三条 考核分为定期考核和不定期考核，全校师生积极参与。

1.定期考核

由后勤与基建管理处校区相关科室负责对所在校区定期考核及管理工作，定期考核原则上每三个月一次。校区相关科室定期向后勤与基建管理处物业考核小组（考核小组由全体处领导组成，处长任组长）分发和回收《江苏海洋大学物业服务季度测评考核表》（附件2）、及向全校师生分发和回收《江苏海洋大学物业服务季度满意度测评考核表》（附件3），校区相关科室成员依据本办法及《江苏海洋大学物业服务月度考核评分细则》（附件1）对物业服务对象进行考核，对乙方物业服务内容及质量进行评分并提出相应的整改意见。

2.不定期考核

由相关物业科室负责不定期考核工作。校区相关科室依据本办法、《江苏海洋大学物业服务月度考核评分细则》、物业委托服务合同、招投标文件、相关承诺等，对乙方物业服务内容及质量进行检查、巡查，并当场提出整改意见，下达口头、书面整改通知单或者扣款通知单，扣款额为500-5000元。

第三章 考核等级确定

第十四条 考核总评得分为100分；

第十五条 考核等级分为：A级、B级、C级、D级、E级，三个月为一周期。

A级：每周期内综合得分90分以上（含90分）；

B级：每周期内综合得分85分以上（含85分）到89分；

C级：每周期内综合得分80分以上（含80分）到84分；

D级：每周期内综合得分70分以上（含70分）到79分；

E级：每周期内综合得分70分以下（不含70分）。

第四章 考核结果运用

第十六条 定期考核结果运用

1.定期考核结果作为当次周期（三个月）付款依据，考核分值中师生满意度评分占40%，校区相关科室月度考核综合评分占30%，物业考核小组评分占30%。

（1）考核结果为A级的：全额支付当次周期物业服务费用；

（2）考核结果为B级的：扣减当次周期应付物业服务费用的0.5%；

（3）考核结果为C级的：扣减当次周期应付物业服务费用的1.5%；

（4）考核结果为D级的：扣减当次周期应付物业服务费用的5%；

（5）考核结果为E级的：扣减当次周期应付物业服务费用的20%。

2.不定期考核结果运用

（1）考核结果为B级、C级的，物业托管服务单位应当针对考核中提出的问题进行及时整改，在规定期限内未能完成整改的，后勤与基建管理处视具体情况，给予每条整改意见200-500元扣款。

（2）考核结果为D级及以下的，物业托管服务单位应当针对考核中提出的问题进行及时整改，在规定期限内未能完成整改的，后勤与基建管理处视具体情况，给予未整改的每条意见500-1000元扣款。

3.综合考核结果的其他运用

（1）定期考核与不定期考核综合评定为D等级的，学校有权要求物业托管服务单位采取有力措施提高物业服务质量。一年周期内，两次考核评定为D级的，视为物业托管服务单位不积极履行合同义务，学校有权提前解除合同，不支付剩余周期的物业服务费，履约保证金不退。

（2）定期考核与不定期考核综合评定为E等级的，视为物业托管服务单位不积极履行合同义务，学校有权提前解除合同，不支付剩余周期的物业服务费，履约保证金不退。

（3）年度内定期考核与不定期考核均为优秀的，可作为年度考核评优的优先推荐单位。

八、付款方式与履约保证金

1.付款方式：根据考核结果每三个月支付一次服务费，每次支付前中标人须提供正规合法发票。

2.履约保证金: 本采购包收取履约保证金，金额为合同金额的 1 %。

中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

九、报价要求

1.本项目报价不得超过预算金额，总价包干。投标报价包含管理人员和服务人员的工资、社会保险、福利、耗材、服装、设施设备、信息化管理系统、税费、合理利润以及完成招标文件规定的服务工作所涉及的一切相关费用。

2.投标人应采用分项报价最终汇总的方式进行，标明拟提供服务的单价和总价，详细分析各项费用组成（表格自拟）。

3.中标人自行承担物业服务人员劳动报酬，并按《劳动合同法》等规定缴纳相应保险，必须与招聘人员签订用工合同，并将合同复印件报给采购人。所聘用人员工资及六险不能低于项目所在地最低工资标准等规定，不得发生拖欠员工工资等情况，发生任何的经济、法律纠纷和人身损害赔偿等，由中标人自行解决，与采购人无关。在合同期内不得因国家提高最低工资标准、保险金比例等因素而调整合同价格，投标人在报价时综合考虑在内，中标后不予调整。

4.因中标人员工责任造成采购方财产损失的，由中标人负责赔偿。中标人员工在校园工作期间发生人身伤害和重大事故等所有相关事宜由中标人全部负责。

采购包2

一、项目概况

江苏海洋大学宋跳校区占地约270亩，在校师生约3000人，现对物业管理服务进行公开招标，服务期限为3年。要求物业公司拟派人员不少于26人，能够满足宋跳校区日常的楼宇值班、安全巡查、小型维修、绿化、保洁等物业服务内容，同时要具备完善的规章管理制度，切实可行的管理措施，管理期间无责任事故发生，满意度达90%以上，遵守岗位纪律，符合相关岗位要求。

二、服务技术要求

2.1服务范围

（一）楼宇主要服务范围

| 序号 | 楼宇 | 面积（㎡） | 服务范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厚德楼 | 4300.66 | 普通（多媒体）教室20间；会议室3间；教师休息室1间；公共厕所12间；走廊、楼梯、室外平台等公共部位；局部空调。负责值班、安全巡查、消防、楼内保洁、小型维修。 |
| 2 | 敦行楼 | 11023 | 普通（多媒体、实验室、绘图室等）教室48间；教师休息室2间；保安值班室1间；公共厕所18间；报告厅1个；走廊、楼梯、室外平台等部位；局部空调。负责值班、安全巡查、消防、楼内保洁、小型维修（包括不锈钢扶手）。 |
| 3 | 藏修楼 （教学） | 2545.77 | 普通（多媒体）教室17间；考研教室2间；教师休息室1间；公共厕所4间；走廊、楼梯、室外平台等部位；局部空调。负责值班、安全巡查、消防、楼内保洁、小型维修。 |
| 4 | 藏修楼 （图书馆） | 4597 | 考研教室、书库共3间；阅览室3间；报告厅1间；公共厕所8间；走廊、楼梯、室外平台等部位；局部空调。负责值班、安全巡查、消防、楼内保洁、小型维修。 |
| 5 | 玉成楼 | 3865 | 普通（多媒体、实验室等）教室26间；公共厕所8间；走廊、楼梯、室外平台等部位；局部空调。负责值班、安全巡查、消防、楼内保洁、小型维修。 |
| 6 | 行政楼 | 1674 | 会议室2间，值班室1间，公共厕所3间；走廊、楼梯、室外平台等公共部位；局部空调。负责值班、安全巡查、消防、楼内保洁、小型维修。 |
| 7 | 行健馆、大学生活动中心 | 2296.38 | 负责值班、安全巡查、消防、楼内保洁、小型维修。 |
| 8 | 其它 | 1133.96 | 负责正门传达室、新旧高压配电房、泵房、库房等小型维修； |
| 注： 1.负责托管区域所有楼宇的屋面清理工作； 2.负责托管楼宇周边车棚及非机动车停车区域的卫生保洁、非机动车辆的摆放。 3.负责楼宇及周边环境的消杀，灭“四害”。托管楼宇下水道、化粪池的疏通清掏等。 |  |  |  |

（二）绿化、保洁及其它主要服务范围

| 序号 | 名称 | 面积（㎡） | 服务范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化养护 | 整个校区（含校门口） | 所有绿化地带内(含合同期内新增部分)树木、花灌木（含花箱、花坛）、地被植物的标识、养护（如浇水、修剪、除草、施肥、药剂涂白、各类病虫害防治等），绿化带施工管理，绿化带石块、建筑垃圾清理。 |
| 2 | 水域保洁 | 整个校区（含校门口） | 中心花园喷泉池治理，如除菌、杀藻、抑水草、种植水花（睡莲等）、观赏鱼（投放鱼苗并喂食）、水池清洗换水、漂浮物清捞、护坡除杂、卫生保洁等。 |
| 3 | 绿化带、道路及广场和空地保洁 | 整个校区（含校门口） | 负责所有道路、楼宇周边公共区域环境卫生保洁；负责垃圾中转站的日常管理和保洁；负责绿化带、长廊等休息凳卫生保洁；负责校园内所有各类垃圾（含生活、绿化、零星建筑等垃圾）的清理并运送到中转站，督促垃圾清运公司及时清运垃圾；负责所有化粪池、污水管道清理疏通（每半年一次）。西北角22亩地禁止倾倒垃圾，定期清（整）理。 |
| 4 | 路灯射灯等管理 |  | 校园内所有路灯、射灯、灯箱、景观灯、发光字等日常开关、维护及小型维修。 |
| 5 | 窨井、雨水井、化粪池、水表井、管线井（尤其是道路管线井） |  | 疏通、清掏、巡查、维护，发现损坏井盖、盖板及时购买更换。 |
| 6 | 垃圾中转站 |  | 垃圾中转站的日常管理和保洁，督促垃圾清运公司及时清运垃圾，协调校区内垃圾运送。 |
| 7 | 校园管理 |  | 负责校园环境日常管理；负责清理乱贴、乱挂及各类小广告，校园摊点管理，校园施工许可检查。负责西北角22亩地院内日常检查、巡视，杜绝安全隐患。 |

注意事项：

1.合同履行期限内，因客观原因（如校区重新布局调整，改变房间用途等）需要在服务范围内增加教室、窨井（雨水井、污水井）、化粪池、水表井、管线井（尤其是道路管线井）数量或者绿化、公共区域保洁面积，中标人承担物业服务，不再额外增加服务费用，增加楼宇不受此限制，投标单位投标时务必要谨慎考虑此风险。

2.维修更换的产品，不得低于学校目前正在使用的同类产品，如不得将损坏的LED灯管更换为普通节能灯管等。更换的产品须经过采购人确认。

3.校区楼宇安排不少于4名值班员轮流值班，值班安排方案须经采购人同意。

2.2服务具体要求

1.楼宇物业服务内容

（1）公共设施管理：负责房屋、建筑物、构筑物、水电等配套公共设施维护管理。

（2）消防管理：负责消防设备（含消防泵房）、设施巡检报修及监控管理。

（3）安全保卫管理：结合楼宇安全管理实际，制定各类安全管理制度及应急预案。负责楼内公共秩序维护以及固定资产、设备设施的防盗工作。更新安全警示线、标、楼层标识等。

（4）卫生管理：承担楼内公共部位以及各类教室、教师休息室、会议室、指定房间等室内保洁工作，楼宇外立面及附属设施的保洁。

（5）公共空调管理：按学校规定管理考研教室、会议室等公共场所空调。

（6）教学楼宇服务管理：按学校相关规定做好教室的管理工作。负责教学楼内所有钥匙的管理和教辅用品的借用、发放，教学用粉笔、黑板擦的配置与管理，按作息时间和上下课时间做好打铃等服务。

（7）多媒体教学设备服务管理：负责多媒体、扩音设备等相关教学服务工作，确保正常的教学秩序。

（8）教师休息室服务管理：正常开放，保证休息室开水供应等相关到位。

（9）公共水电管理服务：负责水电正常供应，各楼配电房管理，教学楼宇做到定时供电，路灯、亮化、发光字、电子屏幕、喷泉设施按学校要求定时开闭。做好节水节电工作，冬季做好上下水管线防冻工作。

（10）车辆停放管理：根据学校有关规定，做好所有托管区域内机动车和自行车停车位的停放管理工作。负责托管楼宇周边车棚及非机动车停车区域的卫生保洁、非机动车辆的摆放。

（11）维修服务：负责服务区域内房屋、家具、课桌、讲台、黑板、门窗、窗帘、把手、门锁、铝合金扶手、上课铃、水电管线、开关、各类灯具、路灯、照明设施、桥架、喷泉、环卫、铰链小五金、电风扇、纱窗等设施保洁、清洗、日常维护、维修工作（单件、单项不超过300元的维修项目），以上不区分室内和公共走廊。

（12）垃圾清运、垃圾中转站管理：负责辖区室内外垃圾统一收集，集中运送到校区垃圾中转站，负责垃圾中转站的日常管理和保洁，负责校园内所有生活垃圾的清理。

（13）环境保洁：负责校园内所有环境保洁，灭“四害”（负责配备必要的工具、药剂），化粪池清掏（每半年一次）、窨井（雨水井、污水井）、污水管道清理疏通，损坏井盖、盖板更换，各类违规张贴物、悬挂物清除清理，校园道路保洁，所有建筑物的屋面清理。

（14）防洪扫雪：按甲方统一指挥，做好夏季防洪抗台，冬季扫雪以及台阶、楼道等人流密集区防冻防滑以及其它突发事件相关的服务工作。

（15）档案资料管理：负责房屋、水电、消防、安全、维修、卫生、绿化等各类资料的收集、归档和移交。

（16）校内资产零星搬运。

（17）其他属于物业管理范围内的管理项目和学校安排的工作。

以上各项管理服务工作的考核，按照《江苏海洋大学后勤与基建管理处物业管理考核办法（试行）》执行。

2.绿化、室外保洁服务内容

（1）所有绿化地带以及树木、花草、苗木(含年度内新增部分)的标识、养护（浇水、修剪、除草、施肥、保护涂白、各类虫害（含白蚁）防治）等。

（2）所有道路、楼宇周边、公共区域、运动场、体育馆等公共区域的卫生保洁。

（3）垃圾中转站的管理。负责垃圾中转站的日常管理和保洁，督促垃圾清运公司及时清运垃圾。负责管辖楼宇的化粪池和校区污水管道清理疏通（化粪池清掏每半年一次）

（4）校园环境日常管理。负责清理乱贴、乱挂及各类小广告，校园摊点管理，校园施工许可检查。

3.小型维修：室内外维修服务内容

| 序号 | 类别 | 物品名称 | 维修责任范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建 筑 及 附 属 设 施 | 办公室、教室门 | 锁具、钥匙、铰链、插销、锁芯、把手等零星维修及更换，以及门板门框维修等。 |  |
| 2 |  | 阳台门 |  |  |
| 3 |  | 卫生间门 |  |  |
| 4 |  | 窗户 | 窗户的把手、锁具、插销等的维修、更换，以及对窗扇窗框的维修。 |  |
| 5 |  | 纱窗、门 | 维修、更换，每年4月10日前需完成纱窗检修，确保正常使用。 | 含纱窗框更换 |
|  |  | 抹灰墙面及顶棚 | 内墙及踢脚线抹灰空鼓、剥落的；顶棚石膏板、天花板抹灰剥落的 | 4㎡以内 |
|  |  | 水泥地面、楼面、屋面 | 楼面、地面、屋面起砂空鼓；地面、散水严重破损影响其功能的 | 3㎡以内 |
| 6 |  | 楼内墙面瓷砖、地砖、踢脚线、踏步铜条 | 墙面砖、地砖、踢脚线、踏步铜条维修及更换 | 除大面积（瓷砖2㎡以上）或整体更换 |
| 7 |  | 室外地面地砖 | 地砖松动、脱落、小面积损坏的维修及更换 |  |
| 8 |  | 普通天花块料板、扣板（石膏板、塑料扣板等） | 维修、更换 | 除大面积（20㎡以上）或整体更换 |
| 9 | 电 | 室内灯具 | 零配件的维修及更换 | 灯具零配件包括灯管、灯泡、灯罩、镇流器等（含单个价值200元以下的整套灯具更换），灯管灯泡换新时使用节能产品。 |
| 10 |  | 走廊灯具 | 零配件的维修及更换 |  |
| 11 |  | 阳台灯具 | 零配件的维修及更换 |  |
| 12 |  | 镜前灯具 | 零配件的维修及更换 |  |
| 13 |  | 插座 | 插座无电及零配件的维修及更换 | 实验室特殊插座除外 |
| 14 |  | 墙面开关、室内开关 | 维修及更换 | 含感应开关 |
| 15 |  | 走廊及楼梯开关 | 零配件的维修及更换 | 含感应开关 |
| 16 |  | 配电室控开 | 配电室空开跳闸及零配件的维修及更换 | 总断路器更换除外 |
| 17 |  | 电扇、排风扇 | 零配件的维修及更换 |  |
| 18 |  | 室内外明线线路 | 零配件的维修及更换 | 更换4mm²以上线路，总长度超过20m除外 |
| 19 |  | 校园路灯、草坪灯 | 灯泡、灯罩、恒流源、灯管等零配件的维修及更换，（高杆路灯灯头更换配件由甲方提供） | 整套更换除外 |
| 20 | 水 | 水龙头 | 水龙头损坏漏水及零配件维修及更换 | 含水龙头更换 |
| 21 |  | 卫生间水箱 | 零配件维修及更换 | 整套更换除外 |
| 22 |  | 室内分水管（明管） | 维修或更换 | 供水主管除外 |
| 23 |  | 化粪池、窨井、雨水井、雨污水管道、屋顶排水管道等 | 疏通、清掏、巡查、维护，达到排污、排水管道畅通。发现损坏盖板、井盖及时购买更换。 | 整体修整除外 |
| 24 |  | 洗脸池（含支架、台面） | 零配件及附属配件的维修及更换 | 含洗面池更换（台面整体更换除外） |
| 25 |  | 便池 | 零配件及附属配件的维修及更换，接口漏水的维修。 | 含便池冲水阀更换（大、小便池整体更换除外） |
| 26 |  | 便池感应器 | 维修更换 |  |
| 27 |  | 卫生洁具 | 上下水管及零配件维修及更换 | 整套更换除外 |
| 28 | 其 他 | 小五金 | 门锁、钥匙、窗把、门把、分水管阀门维修更换 | 含门锁更换（不含电子锁等特殊门锁） |
| 29 |  | 课桌椅 | 维修五金配件、局部桌椅面 | 整套桌面、椅面、桌椅腿更换除外 |
| 30 |  | 窗帘 | 窗帘缝补，窗帘盒、跑道维修及挂钩更换 | 整体更换除外 |
| 31 |  | 玻璃 | 门、窗玻璃（含钢化玻璃）更换 | 非平面玻璃除外、高空作业除外 |
| 32 | 完成采购人临时交办的小型维修项目 |  |  |  |

说明：

1.服务期限内，实际维修项目包括但不限于以上内容，以实际情况为准，所列服务内容为基础要求，中标人可根据自身作业标准进行提升和填充。

2.除上述维修内容外，单件或单项材料费用300元（以京东、淘宝商城同类产品价格为参考）及以下维修项目均由中标单位维修。

（1）其他材料费300元以内的零星维修，虽未在本表体现，亦属于物业维修范围。如宣传栏、灯箱、落水管、路牙石、花坛、地面、墙面破损修补等。

（2）学校维修的项目主要是房屋改造、屋面翻修、墙体或地面漏水、地面及墙面的全面整修或粉刷，以及因宿舍设备设施老化等原因需大批量维修或更换的项目，由学校和中标人双方组成的认定小组认定后实施维修。

（3）中标人对平时的报修应及时维修。

（4）实验室（不含专用设备）、会议室、报告厅等材料费300元以内的常规维修属于物业维修范围。如发现中标人推卸维修责任，将该维修项目累积不修的，学校将加倍处罚。

注意事项：

1.在服务期限内，因学校办学需要，在总人数不变的情况下对不同岗位人员进行调整，不增加服务费。

2.维修更换的产品，须为学校目前正在使用的同类产品，如不得将损坏的LED灯管更换为普通节能灯管等。

3.合同履行期限内，因客观原因（如校区重新布局调整，改变房间用途等）需要在服务范围内增加教室、床位、窨井（雨水井、污水井）、化粪池、水表井、管线井（尤其是道路管线井）数量或者绿化、公共区域保洁面积，中标人承担物业服务，不再额外增加服务费用，新建增加楼宇不受此限制，投标单位投标时务必要谨慎考虑此风险。

三、岗位服务要求及标准

3.1维修

1.维修要求

（1）紧急抢修项目20分钟到位，水电、门窗、家具等零修当天报修当天完成，小修原则上24小时内修复，大修项目或当天维修有困难的维修项目等特殊情况需作出说明和限时承诺。服务时限不得以节假日和休息时间顺延。（校方预约、雨天筑漏可不受2日限制）。

（2）设立报修电话，开通报修平台，建立报修档案。

（3）专业人员持证上岗，实行24小时值班制度。

（4）经常性地对辖区内楼宇的公共设施和物品、水电管网的完好情况进行巡查，发现问题应及时处理或修理，每月要全面巡查一次。

（5）报修手续简便，维修及时，维修材料使用规范；管理人员对维修有验收，返修率低于3%。

（6）我校实行信息化报修，要求维修人员能使用信息化手段处理报修。

2.维修标准

（1）地面

小修内容：楼面和地面起砂空鼓、影响使用，楼面或地面的块料面层松动的、散水严重破损影响其功能的，应修补；质量标准：普通水泥楼面地面及散维修后应平整、光滑、接槎平顺；

（2）墙面及顶棚

小修内容：内墙及踢脚线抹灰空鼓、剥落的应修补；顶棚石膏板、天花板剥落的应修补；质量标准：修缮后的内墙面应恢复原有使用功能，抹面应接槎平整、不开裂、不空鼓、不起泡、不翘边，面层与基层结合牢固。

（3）门窗

小修内容：门窗框松动、门窗扇开关不灵活、脱榫、 糟朽、开焊、小五金缺损、纱窗更换（含窗框）；质量标准：修后的门窗应开关灵活不松动，框与墙体结合牢固，五金齐全。玻璃装钉牢固，腻子饱满，窗纱绷紧，不露纱头。

（4）屋面、落水管口、采光井、雨水井等

小修内容：每月应将屋面、落水管口及雨水井积存的杂物清扫干净；落水管巡查；质量标准：屋面采光井应清扫干净，雨水井、线路管道井疏通、清掏、巡查、维护，发现损坏盖板及时更换不影响使用。

（5）卫生设备

小修内容：卫生设备及配件残缺的应配齐，破损的应维修；便池感应器维修更换；质量标准：修缮后应做到给排水畅通，各部位零件齐全、灵活、有效，无跑、冒、漏、滴现象，能正常使用。

（6）排水管道、化粪池，检查井等

小修内容：楼房排污管道堵塞，排污不畅通的应疏通；化粪池、检查井的配件残缺应补齐。质量标准：楼房排污管道经疏通后，应达到排污管道畅通，不滴水；化粪池检查井满溢的清掏应清除全部污物，化粪池检查井局部损坏的应修好， 达到井体、池体、井圈、井盖、池盖完好。

（7）其他维修，维修后，可以正常使用，且与周围环境相协调。维修产品的更换，必须是学校正在使用的同类产品。因人为损坏需要收费维修的，由损坏人提供材料，物业负责维修；若损坏人提出现金赔偿，数额由损坏人、物业双方协商确定。

3.2值班

1.值班要求

（1）办公楼宇、高压配电室实行24小时值班制。

（2）值班员要求统一着工作装，在指定位置佩带标志，五官端正，仪容仪表得体，精神面貌良好，工作认真负责，站姿端正，坐姿稳重，服务态度主动热情。

（3）熟悉本楼宇基本情况，楼宇辨识率达95%，熟练操作应急事情处理方法，能正确使用灭火器等安全工具。

（4）禁止在值班室及物业辅助用房用电饭煲、电磁炉做饭。

（5）遵守劳动纪律，不得脱岗、串岗、做私活。

（6）每天至少4次巡查楼宇。及时登记形成台账，发现问题，及时协调处理。

（7）上下班、上下学及人流进出密集时，应在主要门口站岗值班。

2.值班职责

（1）负责楼宇各类台账日常登记，维修验收。

（2）每日8:00前大厅卫生及值班室卫生保洁。

（3）不定时资产查验

（4）每周一次卫生检查

（5）校区总表和各楼宇（含宿舍）总表、食堂分表每天查抄一次，其它水表每月查抄统计一次（发现用水量异常及时报告）。

3.3保洁

| 项目 | 作业频率 | 保洁范围 | 服务质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公共楼宇 | 每两小时1次，且巡回保洁 | 公共卫生间 | 卫生间无异味、厕坑便具洁净无黄渍、镜面、水盆、台面无污点，光亮；纸篓随时清理； 保洁工具与保洁用品要统一放在指定地点； |
|  | 每天2次，且巡回保洁；上午8:00，下午2:00之前完成 | 垃圾箱、桶清运，擦拭垃圾桶 | 垃圾袋装化，减少道路污染； 车走地净；车容车貌保持整洁，设备完好无损； 垃圾桶、垃圾车外观干净，无污渍、无倾斜、无破损； |
|  | 每天保洁2次，且巡回保洁；上午10：30之前，下午4:30之前完成 | 地面、楼道梯级、台阶、宣传窗、垃圾桶、灯具装饰柱、植物花盆、大小便器、垃圾篓、开水器 | 地面无水渍、无污渍，无垃圾，无积尘，光亮 墙面无灰尘、无广告、无污渍，光亮，墙角无蜘蛛网， 公共设施表面无积尘、无污渍、光亮 不锈钢表面无手印，无积尘，无污渍、光亮；玻璃上无手印，无积尘，无污渍、明亮 植物花盆无积尘，无污渍 窗台无积尘， 开水房(含下水道)达到卫生标准、安全可靠。 |
|  | 每周保洁1次； | 装饰门及门套、踢脚线、配电箱、消防设备、扶手、墙面、天棚、楼道门、窗、灯具及开关等 |  |
|  | 每月1次 | 地砖或地面彻底刷洗 |  |
| 教室、会议室、接待室、报告厅、教师休息室、自习室 | 每日3次 | 桌椅、讲台，黑板、地面、踏步、窗台 | 桌椅、讲台，窗台、黑板、地面、踏步、门楣、门套、墙面、墙角无积尘，光亮；桌斗内无杂质；黑板板面擦净，板槽内无粉末，黑板周围整洁；窗台无积尘，窗帘挂放整齐；室内无异味；捡拾物品及时上交值班员做失物招领，不私自处理。 |
|  | 每日一次 | 门楣、门套、踢脚线、扶手、 |  |
|  | 每周1次 | 楼道门窗、墙面、墙角、天棚、灯具、开关、设备（有会议随时保洁） |  |
|  | 每两周1次 | 窗玻璃 |  |
| 道路、广场保洁 | 每天2次，且巡回保洁 | 7:30、13:30之前完成各大楼前及校园主要道路保洁工作，随后接着完成其他保洁， 垃圾桶（箱）内垃圾集中清运至垃圾中转站，做到日产日清； 重大活动期间实施道路冲洗保湿； 遇大雪或暴雪时及时组织相关人员共同清扫。 | 保持道路全天整洁干净，达到“九无”(无果皮、无纸屑、无塑膜、无痰迹、无污水、无暴露垃圾、无烟头、无乱张贴、路牙无泥沙)；“四净”(路面净、果皮箱净、树穴绿化带净、地下通道净)“一通”(下水道口通) 雨雪天气时，保证路面不积水、少结冰（中、大雪以上保证道路畅通）；上下班前，完成门口、楼梯防滑设施铺设 |
| 绿化带 | 每天一次 | 绿篱、草坪、树丛等 | 无白色垃圾、树叶、瓦砾石块等建筑垃圾，无焚烧垃圾、树叶等现象 |
| 廊庭、庭院 | 每天一次，且巡回保洁 | 廊庭走廊、树池、树坑座椅、室外排椅、亲水平台、庭步等 | 椅面无灰尘，周边无垃圾 |
| 化粪池、窨井、雨水井、管线井、水表井 | 每月一次 | 窨井、雨水井、屋面、雨水井、管道井等清理 | 窨井、雨水井无杂物，下水排放畅通，道路无积水； 损坏盖板及时更换 |
|  | 每半年一次 | 化粪池清掏 | 日常无粪便堵塞或溢出现象，发现后，及时清掏，保证污水管道畅通 ；损坏盖板及时更换 |
| 除四害消杀 | 每日1次 | 四月中下旬至十一月上旬，公共卫生间灭蚊蝇工作 | 国家爱卫会标准 |
|  | 每周1次 | 垃圾中转站 |  |
|  | 每月一次 | 校园公共区域消杀 |  |
|  | 每学期2次 | 公共卫生间彻底清洗消毒 | 保证无尿垢，室内下水道畅通 |

3.4绿化

| 项目 | 内容 | 频次 | 服务质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 草坪养护 | 补植 | 每天巡查 | 覆盖率95%以上，空秃地段及时补植，草根不裸露，叶色正常，生长季节不枯黄 |
|  | 轧剪 | 适时 | 冬季宜矮，夏季宜高，草高控制在8±2 cm，草坪边缘切齐，修剪后草屑即时运出。 |
|  | 施肥 | 每年至少2次 | 春秋各适时追肥至少一次，春季施氮肥，薄肥勤施；秋冬季施有机肥，保证草坪不缺养分，茂盛葱绿。 |
|  | 病虫害防治 | 适时消杀，每年至少2次 | 预防为主、防治结合，发现虫害时，第一时间采用高效、低毒农药治理，无斑病、无虫害、无死亡。 |
|  | 除杂 | 每周至少一次 | 保持草坪整洁美观，及时捡走草地上的杂石杂块等建筑、绿化垃圾，保持草地清洁。清除杂草，杂草率5%以下；枯死植物及时挖除，保持草坪清洁度。 |
|  | 灌溉 | 适时 | 天气干旱、土壤干燥时，根据土质、生长势、草种等因素适时、适量浇水，浇水必须湿透根系层，至少浸湿土层10cm,不发生地面长时间积水。灌溉以喷灌为主。 |
|  | 更新 |  | 草坪整齐美观茂盛葱绿，断根、松土、施肥打孔、开沟补种。 |
| 乔灌木养护 | 补植 | 每天巡查 | 各类植物凡种植一年以上的，保存率达98%，枯树及时移除，并购买、补种同类树木。 |
|  | 移植 | 不定时 | 若因土地用途变化，此处树木移至彼处（校区内），负责运输、移植。 |
|  | 种植 | 不定时 | 根据校方规划，负责种植校方购买的绿化（苗木、草花等） |
|  | 整形修剪 | 树木：每年至少2次 | 均衡树势，树冠基本完成、内膛不乱，通风透光；休眠期修剪以整形为主，稍重剪，生长期修剪以调整树势为主，宜轻剪。修剪要避开树木伤流盛；修剪范围：内膛肢、徒长枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝、扭伤枝及枯枝烂头；枝条修剪时，切口必须靠节，剪口在剪口芽的反侧呈45℃倾斜，剪口要平整，并涂抹园林用的防腐剂。对于粗壮的大枝采取分段截枝法，防止扯裂树皮；修剪剩余物要及时清理干净，保证作业现场的洁净。 |
|  |  | 灌木：适时 | 修剪有利于短枝和花芽的形成，遵循“先上后下、先内后外、去弱留强、去老留新”的原则进行修剪。绿篱修剪保持全株枝叶丰满，线条整齐。 |
|  | 施肥 | 每年至少2次 | 树木长势良好，春秋季各施肥一次，春以速效肥为主，秋末以复合肥、有机肥为主。生长季节无黄叶、焦叶、卷叶、落叶； |
|  | 灌溉 | 适时 | 根据树种、立地条件进行适期、适量的灌溉，保持土壤中有效水份。浇水前先松土，并围堰做好积水坑。夏季浇水宜早、晚进行；冬季浇水宜在中午进行。浇水要一次浇透，特别是春、夏季节。浇水水流不能过急，以防止地表泾流。 |
|  | 病虫害防治 | 适时消杀，每年至少2次 | 以防为主，及时采用高效、低毒、农药，使树木被啃咬的叶片最严重的每株在3%以下；有蛀干害虫的株数在2%以下，树木缺株在1‰以下； |
|  | 除杂 | 每周至少一次 | 及时除杂草，杂草留存不超过3天，严禁菟丝等藤蔓植物存在。 |
|  | 保护措施 | 6月份之前 | 在树木周围用各种栅栏、绿篱或其它形式围栏防护；高大乔木采取支柱、绑扎、加土、扶正、疏枝、打地桩等综合措施；对树体歪倒的树木及时扶正，就地种植难以成活的树木，将树冠强截后适地种植养护。 |
|  |  | 12月份之前 | 主杆包扎、冬季涂白、设防风障等防寒措施， |
|  |  | 适时 | 松土（选在晴朗或初晴天气，且土壤含水50%左右的时候进行）、培土，清理树枝积雪，有倒伏危险的树木应立支撑保护 |

说明：

（1）绿化养护（参照江苏省城市园林绿化养护管理分级标准二级管理），负责服务区域内绿化养护、管理及规范监督绿化带内其他施工管理，无石块、建筑垃圾等。协助采购人做好节假日和学校重大活动的校园美化工作。

（2）校园巡查：负责校园日常巡查工作，制止破坏绿化行为。

（3）灾害预防救治：做好防旱、防洪、抗台风，关注天气情况，提前加固树木，倒伏树木及时扶正，枯树、死树及时移除。

3.5水域治理

| 项目 | 内容 | 频次 | 服务标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水面 | 保洁 | 每天2次，且巡回保洁 | 水面无蓝藻、落叶、白色垃圾等漂浮物 |
|  | 治理 | 适时 | 水质清澈，无水花生、水草、水藻、芦苇等水生植物滋生，采用高效、低毒农药和人工清捞等方式结合进行，使用农药不得影响生态环境 |
|  | 给排水 | 适时 | 保持水质清澈，配合校方施工，适时给排水。 |
|  | 观赏鱼 | 按时喂食 | 中心花园水池，保持适量的观赏鱼（≧200条） |
| 护坡 | 保洁 | 每天一次，且巡回保洁 | 护坡水草存放不得超过3天、无白色垃圾、无施工垃圾，坡面整洁干净，危险地段设立警示标识 |
|  | 养护 | 适时 | 护坡无泥土、岩石、台阶松动，护栏无缺损、无杂草 |
| 闸阀、泵房 | 保养维 修 | 适时 | 配件维修，水泵可以正常使用。暴雨期,做好防汛排涝工作,保证泵房不受影响. |

3.6管理要求

（1）严格执行学校有关校园、楼宇管理的规章制度。

（2）制定各类安全管理制度及应急预案。管理规范，职责明确，重要规章制度上墙。

（3）每天上报辖区内工作情况，突发情况及时汇报。帮助协调第三方提供合格服务，如门锁、卡，洗衣机、热水器、太阳能、空调等服务商，多次（3次及以上）协调无果的，做好记录，报甲方协调。

（4）辖区内安全隐患排查，及时报送相关部门。

（5）按照学校管理规范，建立各类管理台账。

（6）资产管理：对辖区范围内的资产进行不定期清查，做好管理和维护，保障各项资产的完好、安全和正常运转，不得私自占用或租借楼宇房间，也不得将楼内的设备设施随意搬出、挪作他用或外借，因正常损耗不能使用的资产不能随意处置，报送主管部门统一处理。按校方要求做好资产调整和零星搬运。

（7）安全管理：具有应急处理消防事件的能力和水平，工作人员熟练掌握各类应急预案的处理技能。

四、设备配备要求

1.室外不锈钢垃圾桶配备不少于15只，具备灭烟盒，规格100*33*100cm左右，采用一级料镀锌板材质制作，上盖1.2MM左右，底座模压成型，桶身1.0MM左右，涂层厚度约90um，垃圾桶配2个不锈钢内胆，配垃圾桶专用锁。另外每个教室还需提供垃圾篓1个（每天更换套袋）。

2.户外分类垃圾桶（阻燃材料）不少于8组（每组4只，计32只），质量指标：产品符合CJ/T280-2008标准（供货前如有最新标准，按照最新标准），容积240L/桶，并需保证服务期内垃圾桶完好能够正常使用。垃圾桶为一次性投入，均为新品，确保合同期内正常使用。

设备投入费用包含在投标报价中，投标人书面承诺为本采购包所配备的设备不低于上述要求，并在2026年8月15日前配备到位。另有其他需要的机具设备，将根据实际情况，双方协商后及时配备到位。（投标文件中提供加盖投标人公章的设备投入承诺函，否则投标无效。具体格式详见第六章投标文件格式 二十一 采购包2：设备投入承诺函）

3.式样功能如参考图片：

| 不锈钢垃圾桶 | 分类垃圾桶 |
| --- | --- |

五、人员配备要求

3.1人员基本配置要求

本项目须配备最低人数共计26人。各岗位最低配置如下：项目经理1人，文员1人，保洁人员11人（含保洁主管），维修工3人（含维修主管），园林绿化专业技术人员1人，绿化养护工及水面治理3人，值班员3人，电工3人。

学校有寒暑期共约2个月，各岗位最低配置如下：项目经理1人、文员1人、保洁员5人、维修工2人，电工3人，值班员2人，园林绿化专业技术人员1人，绿化养护工及水面治理2人，共计17人在岗。放假前所有用工名单须提前报采购人备案。

各岗位设置服务人数为最低要求，投标人必须书面承诺人员配置不少于各岗位最低人数配置要求（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺书,否则投标无效。格式详见第六章 投标文件格式 二十二 采购包2：人员配置承诺函）

3.2人员任职要求：

总体要求：

1.项目经理：大专及以上学历，从事过物业管理服务工作，年龄55周岁以下。

2.文员：大专及以上学历，年龄55周岁以下。

3.维修工：男性，至少1人具有低压电工证，年龄不超过60周岁。

4.园林绿化专业技术人员：具有绿化工作经验，具备初级及以上职称，年龄不超过55周岁。

5.绿化养护技工及水面治理：年龄男性一般不超过60周岁，女性一般不超过55周岁。

6.保洁人员：规定时间完成相应保洁、消杀项目，年龄男性一般不超过60周岁，女性一般不超过55周岁。

7.值班员：24小时人员在岗在位，遵守岗位纪律，年龄男性一般不超过60周岁，女性一般不超过55周岁。

8.电工：男性，持有效期内特种作业操作证，高压配电工优先，24小时人员在岗在位，年龄不超过60周岁。至少两名交由校区统一安排与现有高压电工24小时共同排班，其考核及工资等福利待遇发放由中标人负责。

9.除项目经理及文员外，值班员、维修工应具有高中及以上学历，男性不超过62周岁（60-62周岁男性比例不超过20%），女性不超过57周岁（55-57周岁女性比例不超过20%）；保洁员具有初中及以上学历，男性年龄60周岁以下，女性年龄55周岁以下；绿化工应具有初中及以上学历，男性年龄60周岁以下，女性年龄55周岁以下。所有人员上岗前必须进行健康体检，身体健康，工作认真负责，服务态度好，待人接物热情周到，讲普通话，所有工作人员上岗必须经过岗前培训。电工等特殊工种人员需持有行业主管部门颁发的上岗证，园林绿化专业技术人员应具备初级及以上职称，绿化养护技工应持证上岗。

3.2岗位职责要求：

1.项目经理岗位职责：

（1）全面管理项目点的各项工作；

（2）负责制定工作计划，合理安排人才、物力、财力，并负责监督执行、实施及总结，对属下员工的安全作业、工作质量、物料消耗、设备等负有管理责任；

（3）组织属下员工认真完成各项日常工作，加强自身管理知识学习，制定部门各项培训计划，定期开展员工培训，不断提高管理水平和员工的业务技能；

（4）指挥员工严格执行作业操作规程，正确使用保洁设备、工具和清洁剂；

（5）负责江苏海洋大学各项工作的完成情况，发现问题及时整改；

（6）抓好部门的环保意识建设，关注环境影响，节约能源，防止污染；

（7）坚持每天巡视各管理区域，有效制止各种违章现象，检查督导各班操作规程的执行情况；

（8）努力做好属下员工的思想品质教育，提高项目部凝聚力，最大限度地发挥和调动项目部员工的工作积极性和服务热情及责任感；

（9）加强同其他部门的工作协调和沟通，树立整体服务意识；

（10）负责项目部物料的计划、申购、使用和控制，做到物尽其用；

（11）收集物资质量/环境管理记录，做好统计、分析、改进、创新等工作；

（12）完成上级领导交办的其他任务。

2.文员岗位职责：

（1）负责往来文件起草、打印、收发及档案文件分类、存档工作；

（2）负责来访人员接待工作；

（3）负责公司固定资产、办公用品、劳保卫生用品、维修材料等购买、入库、出库手续，并做好库管工作；

（4）负责公司日常会议记录、考勤统计、人事档案管理；

（5）负责项目接报修、分派任务工作；

（6）负责公司办公区域日常清洁维护；

（7）完成项目经理交办的其他工作。

3.保洁员（含主管）岗位职责：

（1）遵守公司和服务单位各项管理制度，树立良好形象。

（2）遵守劳动纪律，坚守工作岗位，按照规定的清洁标准做好日常环境卫生，要求保洁率99%。

（3）发扬互助精神，支持同事工作，以礼相待。

（4）节约保洁用品、爱惜保洁工具，保洁用具按要求摆放在指定位置，定期检修保养。

（5）负责辖区内大厅、过道、楼梯、门窗等公共区域的保洁和消杀工作。

（6）定期对公共区域进行消杀。

（7）对辖区内违反清洁规定的行为进行劝阻和纠正。

（8）积极参加业务培训，提高业务水平，自觉学习有关清洁卫生知识，提高个人素质。

（9）熟练掌握保洁操作程序，严格按操作程序进行保洁，达到卫生考核标准。

（10）自觉接受值班员对卫生状况的检查、监督，并及时整改。

（11）对辖区内损坏的设备设施及时报修，区域内不得出现长明灯、长流水。

听从领导统一调配，完成交办的其他工作。

（12）听从公司和服务单位调配，切实完成季节性和临时性保洁任务。

（13）诚恳接受客户监督，虚心听取客户意见。

（14）关注房屋和公共设备设施存在的质量问题，发现情况及时后勤处反映。

（15）听从领导统一调配，完成交办的其他工作。

5.维修工（含主管）岗位职责：

（1）遵守劳动纪律，注重仪表仪容，文明用语，精神饱满，工作热情，保证质量，为公司树立良好形象努力钻研技术、学习业务知识，学习其他工种的操作技能，做到一专多能。

（2）遵守职业道德，做到挂牌服务，及时维修，礼貌待人，不与用户发生争执。

（3）按照操作规程及技术要求彻底完成每一项工作。

（4）负责上、下水设施的拆除、更换、安装疏通等检修工作。

（5）负责电气线路的拆除、更换、安装等检修工作和临时线路的铺设工作。

（6）负责门窗、隔板等建筑配件的检修，负责门锁、玻璃等配件设施的更换检修工作。

（7）负责墙面、地面、磁砖、吊顶的检修工作。

（8）负责抹灰面、木材面、金属面的油漆粉刷修补工作。

（9）负责雨水井、污水井的清掏疏通工作。

（10）负责维修工具、材料的正确合理使用。

（11）严格执行安全操作规程，做到安全生产。

（12）完成领导交办的其他任务。

6.值班员岗位职责

（1）遵守劳动纪律、注重仪容仪表，文明用语，精神饱满、工作热情，保证质量，为公司树立良好形象。

（2）遵守公司及甲方的规章制度，负责所管辖区域的各类台账记录，认真做好值班记录和交接班记录，按时开启、开闭楼宇各出入口。

（3）根据教务处制定的课程表安排教室使用，并将教辅用品送到指定地点，开水送到指定地点。维护本楼正常的教学秩序，确保教学工作的正常开展。

（4）未经相关部门批准的贵重物品、设备、仪器、书籍等严禁携出，严格按工作次序值班、巡查、清场，发现异常情况及时报告相关部门和人员，杜绝安全事故的发生。

（5）安全通道的钥匙必须固定存放，随时可取，并每月查验一次，严格执行钥匙借用登记手续。

（6）熟悉楼内外室分布，认真接待、处理师生提出的服务要求，了解设施设备的使用，牢记应急电话，掌握突发应急预案，对案发事件按照应急预案采取相应措施，妥善有效处理各类事故。

（7）不定期巡查各楼层供水供电情况，教室门窗关闭情况，教学仪器缺少情况，发现问题及时采取相应措施（报修、维修、上报相关部门），并做好详细记录。认真做好值班记录和交接班记录。

（8）按要求检查监督保洁员的工作情况和服务质量。

（9）工作时间不得看书、看报、看电视，不得做其他私事，不得擅离职守。

（10）完成领导交办的其他任务。

7.园林绿化专业技术人员及绿化养护技工岗位职责

（1）所有绿化地带内(含合同期内新增部分)树木、花灌木（含花箱、花坛）、地被植物的标识、养护（如浇水、修剪、除草、施肥、药剂涂白、各类病虫害防治等）

（2）绿化带施工管理，绿化带石块、建筑垃圾清理保证学校内绿化养护及水域保洁。

（3）中心花园喷泉池治理，如除菌、杀藻、抑水草、种植水花（睡莲等）、观赏鱼（喂食）、水池换水、漂浮物清捞、护坡除杂、卫生保洁等

（4）每天一次清理绿化带白色垃圾、树叶、瓦砾石块等建筑垃圾，无焚烧垃圾、树叶等现象。

（5）负责校园内树木、花草移栽，个别区域的花草种植，定期浇水、养护，保证成活率。

（6）负责校园内树木枝叶定期修剪、施肥，草坪修剪、施肥、灌溉浇水等。

（7）负责校园内长廊、座椅、石凳石桌的清理、保养、清洁工作。

（8）完成领导交办的其他任务。

8.高压值班电工岗位职责

（1）遵守劳动纪律、注重仪容仪表，文明用语，精神饱满、工作热情，保证质量，为公司树立良好形象。

（2）遵守公司及甲方的规章制度，执行本岗位的安全操作规程，负责高压值班室24小时值班，做好各类台账记录，认真做好值班记录和交接班记录。

（3）熟悉配电室设备的结构性能，技术规范和有关操作规章制度，掌握设备的运行情况、技术状况，负责处理运行故障，确保宋跳校区教学、生活的供电工作的正常运行。

（4）做好配电室电气设备的运行维护、巡回检查和监视调整工作，严格按照规范做好值班工作，发现异常情况及时报告相关部门和人员，杜绝安全事故的发生。

（5）配电室的钥匙必须固定存放，随时可取，并每月查验一次，严格执行钥匙借用登记手续。

（6）掌握突发应急预案，对案发事件按照应急预案采取相应措施，妥善有效处理各类事故。

（7）工作时间不得看书、看报、玩手机，不得做其他私事，不得擅离职守。

（8）完成领导交办的其他任务。

六、服务期限：三年（合同约定时间起算）。

- 考核标准及考核办法

1.考核标准

1.1月度考核评分细则

江苏海洋大学物业服务月度考核评分细则

| 考核内容 | 检查标准 | 评分标准 | 标准分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础管理（20分） | 1、制定有详细的物业管理实施方案、应对各类突发事件的应急预案。 | 满分20分，不符合标准扣0.5分/项；不按要求整改扣1分/次，直至此项不得分 | 4 |  |
|  | 2、建立健全各项管理制度，各岗位工作标准，并制定具体的落实措施和考核办法。 |  | 4 |  |
|  | 3、物业公司管理人员和专业技术人员持证上岗，员工统一服装，佩戴明显标志，工作规范，作风严谨。 |  | 3 |  |
|  | 4、及时与学校的物业管理部门沟通，对安排的有关工作要及时跟踪、落实及反馈。 |  | 3 |  |
|  | 5、建立24小时值班制度，耐心、细致、礼貌地接受师生的报修、投诉、求助、建议、问询、质疑并及时处理各类诉求，做好记录， 建立回访制度。 |  | 3 |  |
|  | 6、每半年开展一次管理服务满意度调查、意见征询活动，调查部门覆盖率达80％以上，满意率达90％以上，对合理建议或意见及时整改。 |  | 3 |  |
| 楼宇管理（20分） | 1、熟悉本楼宇基本情况，楼宇辨识率达95%，熟练操作应急事情处理方法，能正确使用灭火器等安全工具。 | 满分20分，不符合标准扣0.5分/项；不按要求整改扣1分/次，直至此项不得分 | 4 |  |
|  | 2、仪容仪表得体，精神面貌良好，工作认真负责，站姿端正，坐姿稳重，服务态度主动热情。 |  | 4 |  |
|  | 3、值班时要遵守工作纪律，不得擅离职守，迟到早退。 |  | 2 |  |
|  | 4、每天至少3次巡查楼宇，及时登记形成台账，发现问题，及时协调处理，无长流水、长明灯现象。 |  | 4 |  |
|  | 5、对发生的各种意外事故要及时采取措施，不得退缩不前；对重大事故和火灾要及时报警，并报告带班领导。 |  | 3 |  |
|  | 6、上下班及人流进出密集时，能在主要门口站岗值班。能适时引导、摆放非机动车。 |  | 3 |  |
| 保洁服务 （20分） | 1、楼宇公共部位地面无水渍、无污渍，无垃圾，无积尘，光亮，墙面无灰尘、无广告、无污渍，光亮，墙角无蜘蛛网。 | 满分20分，不符合标准扣0.5分/项；不按要求整改扣1分/次，直至此项不得分 | 3 |  |
|  | 2、卫生间无异味、厕坑便具洁净无黄渍、镜面、水盆、台面无污点，光亮；纸篓随时清理。 |  | 3 |  |
|  | 3、公共场所无果皮、无纸屑、无塑膜、无痰迹、无污水、无暴露垃圾、无烟头、无乱张贴。 |  | 3 |  |
|  | 4、保洁工具的定位摆放整齐统一，不得乱放乱丢 |  | 3 |  |
|  | 5、室外道路及广场保持路面干净，人行道干净，雨水蓖干净，井口干净，树坑壁干净，垃圾箱干净。 |  | 3 |  |
|  | 6、垃圾桶清理及时，垃圾日产日清，垃圾桶周边保持干净。 |  | 3 |  |
|  | 7、定期灭杀蚊子、苍蝇、老鼠等害虫，做到无滋生源。水域保持水体质量良好，保持水面无明显漂浮物。 |  | 2 |  |
| 绿化养护（20分） | 1、乔灌木、绿篱、色块、球类、花灌木、造型树按合同要求的时间、频次及标准修剪。修剪、清理后的枝叶及时清运干净。 | 满分20分，不符合标准扣0.5分/项；不按要求整改扣1分/次，直至此项不得分 | 3 |  |
|  | 2、按合同要求的时间、频次及标准完成乔灌球等独立个体的数穴切边，模纹、草坪、地被和园路之间的切边，边沟内无杂草。 |  | 3 |  |
|  | 3、绿地内地被、花境、草坪按合同要求的时间、频次及标准及时除草，无明显植空带、斑秃。 |  | 3 |  |
|  | 4、乔灌木、绿篱色块、球类、草坪、地被病虫害及时治理，无明显症状。 |  | 3 |  |
|  | 5、按合同要求的时间、频次及标准浇水，无造成叶片蒙尘、缺水叶片萎蔫或根际裸露、生长势衰弱。冬季浇防冻水，无因浇防冻水不及时、不足量导致返青萌发困难、苗木死亡。 |  | 3 |  |
|  | 6、按标准规定的品种、数量和期限要求施肥。 |  | 3 |  |
|  | 7、雨季排涝措施及时得当，高大乔木在风暴来临时采取有效措施加固树木。 |  | 2 |  |
| 维修服务（20分） | 1、维修人员持证上岗，有值班、交班记录。 | 满分20分，不符合标准扣0.5分/项；不按要求整改扣1分/次，直至此项不得分 | 4 |  |
|  | 2、设立报修电话，开通报修平台，建立报修档案。 |  | 4 |  |
|  | 3、经常性地对辖区内的公共设施和设备、水电管网的完好情况进行巡查，发现问题应及时处理或修理，每月至少全面巡查一次。 |  | 3 |  |
|  | 4、维修及时，维修材料使用规范，符合要求；管理人员对维修有验收，返修率低于3%。 |  | 3 |  |
|  | 5、按年、季度、月拟定维修工作计划。 |  | 3 |  |
|  | 6、保障设施设备正常使用，完好率95%以上。 |  | 3 |  |
| 合 计 得 分 |  |  |  |  |
| 综合评价： 考核人： 年 月 日 |  |  |  |  |

1.2季度测评考核表

江苏海洋大学物业服务季度测评考核表

考核时间：

| 序号 | 评议内容 |  | 请在认可的分值内打√，单项满分为10分，不符合标准扣1分/项；不按要求整改扣2分/次，直至此项不得分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | 组织机构健全、岗位职责明确、管理制度完善，员工着装整洁，热情服务，态度和蔼，文明用语 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 公共设施设备完好，安全、消防等制度健全、措施到位，并定期开展演练，员工能按预案熟练处置突发情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 值班记录完整清晰，无漏记错记，值班巡查到位，严格出入管理，按时开关门窗、电源，交接班手续完备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 各项节能措施落实到位，报修渠道畅通，维修处理及时，无长流水、长明灯、无浪费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 卫生保洁及时，卫生间无异味，垃圾定点封闭存放，每日按时收集清运，桶内垃圾无外溢，且保持外壁清洁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 绿化养护规范，绿化外形美观、长势良好、除杂及时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 电动车、自行车等各种车辆摆放整齐，无乱停乱放现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 定期开展杀虫灭鼠及消毒消杀工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 服从现场单位管理，按要求报送各类报表等，与其他单位的关系和谐融洽，注重与师生沟通和交流，能尽量满足物业服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 反映意见渠道畅通，有公布投诉电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 得 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核人签名 及建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说 明 |  | 本项目物业测评考核区域为：教学楼（宿舍）、办公楼、体育馆、校园绿化养护、环境保洁、小型维修等物业管理服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3季度满意度测评考核表

江苏海洋大学公共物业服务季度满意度测评考核表

测评时间：

| 序号 | 评议内容 | 请您在认可的分值内打√，10为非常满意，依次递减，0为很不满意 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | 员工着装整洁，热情服务，态度和蔼，文明用语，风纪严整，专于值守，无脱岗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 公共设施设备完好，报修渠道畅通，维修处理及时。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 值班巡查到位，严格出入管理，按时开关门窗、电源，无长流水、长明灯现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 校园（宿舍）文明宣传润心，楼门厅、楼道、走廊布置具有文化氛围和育人功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 卫生保洁及时，卫生间无异味。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 河道水位适宜，水面保持清洁无杂物；定期开展杀虫灭鼠及消毒消杀工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 电动车、自行车等各种车辆摆放整齐，无乱停乱放现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 绿化养护规范，绿化外形美观、长势良好、除杂及时。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 反映意见渠道畅通，有公布投诉电话。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 注重与师生沟通和交流，不断提升物业服务水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 得 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说 明 | 本项目物业测评考核区域为：教学楼（宿舍）、办公楼、体育馆、校园绿化养护、环境保洁、小型维修等物业管理服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.考核办法

江苏海洋大学后勤与基建管理处物业管理考核办法（修订）

为加强对物业托管服务单位的考核与监督，提高物业管理服务能力和水平，确保物业托管服务单位严格按照合同约定切实履行合同义务，结合学校物业管理的分类与实际情况，制定本办法。

第一章 考核管理的主要内容

第一条 人员管理：物业服务人员数量是否符合要求，人员出勤率是否到位，着装是否规范。

第二条 安全管理：安全管理制度以及突发应急工作预案是否完备，安全隐患和安全风险是否及时排除；每季度是否按规范开展演练至少1次，员工是否能够按照预案熟练处置突发情况。

第三条 资产管理：是否定期检查维护设施设备，并确保运行可靠；雨雪台风等极端天气是否提前做好防护，保护资产完好情况；是否按要求规范及时做好房屋、课桌椅等各种资产的维修维护。

第四条 环境卫生管理：员工是否统一着装上岗，保持个人卫生清洁；是否按要求定时打扫以及打扫是否整洁干净无死角，垃圾是否及时清运，是否按标准做好区域保洁，做到地表目视无杂物、无垃圾、无污渍；清洁用品是否摆放整齐有序；化粪池、雨水井、污水井等是否及时清掏并保证使用功能正常；卫生间是否定时保洁消毒、干净无异味，台面、镜面无水渍，小便斗、蹲便池无黄渍，卫生间设施设备完好正常运转情况；是否定期开展杀虫、灭鼠及消毒消杀工作。

第五条 标识管理：是否根据学校实际情况，在服务范围内按要求制作并安装警示标识等标识牌，标识牌是否完好清晰美观，安放位置是否合理，是否按规定在校园水域配备救生圈等安全设施。

第六条 值班管理：值班记录是否完整规范、清晰可查；值班人员是否礼貌待人、文明服务；交班是否规范严谨；是否定时对所辖场所及周边巡查，并发现问题及时处理和报告。

第七条 配电及照明设备管理：是否认真进行日常巡查，设备运行记录齐全，保持设备整洁，及时完成设备消缺工作，制定并实施设备养护计划，确保办公、教学、生活等区域供电可靠。

第八条 节能管理：是否根据季节、天气变换及时切换照明等设备运行方式；是否认真进行日常巡检工作，无长明灯、无跑冒滴漏现象，并做好巡检及维修保养记录。

第九条 维修管理：日常校园巡检完整，地面地砖及建筑墙砖破损等是否及时按规范维修，台账完整，是否及时按要求完成校方交办的小型维修工作。

第十条 绿化养护：制定每周工作计划，编制绿化苗木台账清单，每日填写绿化工作记录表，每次消杀完成后，填写病虫害消杀工作记录表，无缺水干旱现象，正常施肥喷药，无病虫害，因维护保养不到位造成生长不良或死亡，应及时予以更换或补种。草坪清理干净无垃圾，修剪整齐无杂草。根据天气情况，采取措施做好乔灌木的防寒防冻及防台风工作。乔灌木定期修剪，造型轮廓整齐美观。

第十一条 履行服务承诺：主要考核物业托管服务单位的服务质量是否按合同要求履行承诺，投标自主承诺内容的履行情况，物业服务自我改进提升情况等。

第十二条 其他：未包含在以上内容的其他物业委托服务范围内的工作完成情况。

第二章 考核形式

第十三条 考核分为定期考核和不定期考核，全校师生积极参与。

1.定期考核

由后勤与基建管理处校区相关科室负责对所在校区定期考核及管理工作，定期考核原则上每三个月一次。校区相关科室定期向后勤与基建管理处物业考核小组（考核小组由全体处领导组成，处长任组长）分发和回收《江苏海洋大学物业服务季度测评考核表》（附件2）、及向全校师生分发和回收《江苏海洋大学物业服务季度满意度测评考核表》（附件3），校区相关科室成员依据本办法及《江苏海洋大学物业服务月度考核评分细则》（附件1）对物业服务对象进行考核，对乙方物业服务内容及质量进行评分并提出相应的整改意见。

2.不定期考核

由相关物业科室负责不定期考核工作。校区相关科室依据本办法、《江苏海洋大学物业服务月度考核评分细则》、物业委托服务合同、招投标文件、相关承诺等，对乙方物业服务内容及质量进行检查、巡查，并当场提出整改意见，下达口头、书面整改通知单或者扣款通知单，扣款额为500-5000元。

第三章 考核等级确定

第十四条 考核总评得分为100分；

第十五条 考核等级分为：A级、B级、C级、D级、E级，三个月为一周期。

A级：每周期内综合得分90分以上（含90分）；

B级：每周期内综合得分85分以上（含85分）到89分；

C级：每周期内综合得分80分以上（含80分）到84分；

D级：每周期内综合得分70分以上（含70分）到79分；

E级：每周期内综合得分70分以下（不含70分）。

第四章 考核结果运用

第十六条 定期考核结果运用

1.定期考核结果作为当次周期（三个月）付款依据，考核分值中师生满意度评分占40%，校区相关科室月度考核综合评分占30%，物业考核小组评分占30%。

（1）考核结果为A级的：全额支付当次周期物业服务费用；

（2）考核结果为B级的：扣减当次周期应付物业服务费用的0.5%；

（3）考核结果为C级的：扣减当次周期应付物业服务费用的1.5%；

（4）考核结果为D级的：扣减当次周期应付物业服务费用的5%；

（5）考核结果为E级的：扣减当次周期应付物业服务费用的20%。

2.不定期考核结果运用

（1）考核结果为B级、C级的，物业托管服务单位应当针对考核中提出的问题进行及时整改，在规定期限内未能完成整改的，后勤与基建管理处视具体情况，给予每条整改意见200-500元扣款。

（2）考核结果为D级及以下的，物业托管服务单位应当针对考核中提出的问题进行及时整改，在规定期限内未能完成整改的，后勤与基建管理处视具体情况，给予未整改的每条意见500-1000元扣款。

3.综合考核结果的其他运用

（1）定期考核与不定期考核综合评定为D等级的，学校有权要求物业托管服务单位采取有力措施提高物业服务质量。一年周期内，两次考核评定为D级的，视为物业托管服务单位不积极履行合同义务，学校有权提前解除合同，不支付剩余周期的物业服务费，履约保证金不退。

（2）定期考核与不定期考核综合评定为E等级的，视为物业托管服务单位不积极履行合同义务，学校有权提前解除合同，不支付剩余周期的物业服务费，履约保证金不退。

（3）年度内定期考核与不定期考核均为优秀的，可作为年度考核评优的优先推荐单位。

八、付款方式与履约保证金

1.付款方式：根据考核结果每三个月支付一次服务费，每次支付前中标人须提供正规合法发票。

2.履约保证金: 本采购包收取履约保证金，金额为合同金额的 1 %。

中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

九、报价要求

1.投标报价要求：包含管理人员和服务人员的工资、五险、公共保险、福利、耗材、设备、维修、服装、税费、合理利润以及完成招标文件规定的服务工作所涉及到的一切相关费用。所有聘用人员均须按规定缴纳养老保险金、工伤保险、医疗保险金、失业保险金、生育保险金、补充医疗保险等。

2.投标人应采用分项报价最终汇总的方式进行，标明拟提供服务的单价和总价，详细分析各项费用组成（表格自拟）。

3.中标人自行承担物业服务人员劳动报酬，并按《劳动合同法》等规定缴纳相应保险，必须与招聘人员签订用工合同，并将合同复印件报给采购人。所聘用人员工资及五险不能低于项目所在地最低工资标准等规定，不得发生拖欠员工工资等情况，发生任何的经济、法律纠纷和人身损害赔偿等，由中标人自行解决，与采购人无关。在合同期内不得因国家提高最低工资标准、保险金比例等因素而调整合同价格，投标人在报价时综合考虑在内，中标后不予调整。

4.因中标人员工责任造成采购方财产损失的，由中标人负责赔偿。中标人员工在校园工作期间发生人身伤害和重大事故等所有相关事宜由中标人全部负责。

采购包3

一、项目概况

江苏海洋大学苍梧校区现有32幢学生宿舍及8个工作站，服务范围和服务要求详见服务技术要求，物业服务须做到符合《江苏省物业管理条例》以及相关法规的规定。

二、服务技术要求

1.服务范围

苍梧校区学生宿舍内部公共区域、楼宇周边滴水坡、工作站、楼组院内等。建筑面积173555.8㎡，具体负责A区10栋、B区14栋、D区8栋学生宿舍楼值班、保洁、维修，以及32栋宿舍楼化粪池（含盖板）的维护等，基本情况见下表：

| 序号 | 楼号 | 建筑面积（㎡） | 房间数 | 床位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A#1号楼 | 7636.8 | 160 | 640 |  |
| 2 | A#2号楼 | 8597.1 | 192 | 768 |  |
| 3 | A#3号楼 | 7636.8 | 160 | 640 |  |
| 4 | A#4号楼 | 8597.1 | 192 | 768 |  |
| 5 | A#5号楼 | 5205 | 115 | 460 |  |
| 6 | A#6号楼 | 5205 | 115 | 460 |  |
| 7 | A#7号楼 | 5205 | 115 | 460 |  |
| 8 | A#8号楼 | 5205 | 115 | 460 |  |
| 9 | A#9号楼 | 5205 | 115 | 460 |  |
| 10 | A#10号楼 | 5205 | 115 | 460 |  |
| 11 | B#1号楼 | 10569 | 143 | 572 |  |
| 12 | B#2号楼 |  | 143 | 572 |  |
| 13 | B#3号楼 | 5661 | 143 | 572 |  |
| 14 | B#4号楼 | 4870 | 142 | 568 |  |
| 15 | B#5号楼 | 2910 | 64 | 364 |  |
| 16 | B#6号楼 | 3257 | 69 | 394 |  |
| 17 | B#7号楼 | 4925 | 137 | 820 |  |
| 18 | B#8号楼 | 5480 | 135 | 810 |  |
| 19 | B#9号楼 | 3212 | 93 | 558 |  |
| 20 | B#10号楼 | 3762 | 93 | 558 |  |
| 21 | B#11号楼 | 3762 | 91 | 546 |  |
| 22 | B#12号楼 | 5431 | 134 | 804 |  |
| 23 | B#13号楼 | 2166 | 91 | 280 |  |
| 24 | 文予楼 | 2166 | 70 | 70 |  |
| 25 | D#3号楼 | 14521 | 181 | 716 |  |
| 26 | D#4号楼 |  | 181 | 716 |  |
| 27 | D#5号楼 | 13790 | 161 | 644 |  |
| 28 | D#6号楼 |  | 154 | 616 |  |
| 29 | D#7号楼 | 5997 | 137 | 80 |  |
| 30 | D#8号楼 | 5691 | 130 | 260 |  |
| 31 | D#9号楼 | 5997 | 137 | 548 |  |
| 32 | D#10号楼 | 5691 | 130 | 520 |  |
| 33 | 工作站 | 8个（含心理中心），77间办公室，16间公共卫生间。 |  |  |  |
| 34 | 化粪池 | 32个 |  |  |  |
| 35 | 充电桩 | A区充电桩的日常巡查、维护、安全管理 |  |  |  |

2.服务内容

2.1设施设备运维管理：

负责管辖区域设施、设备日常管理、巡检及零星维修养护，具体维修范围详见附件《物业公司维修范围》；开展区域固定资产清查、调拨、报废等日常管理；定期排查设施运行状况，按要求报送大型维修项目计划。

- 2.2环境保洁与消杀防疫：

- 全面负责辖区全域环境卫生清扫保洁、常态保洁运维；落实全域除四害、消杀防治工作，自行配齐作业工具、消杀药剂及耗材；同步负责自习室、一站式社区（工作站）及办公用房公共区域保洁工作。

- 2.3安全保卫与应急管理：

- 统筹辖区消防安全、治安保卫、日常安全巡查及综合秩序管理；结合宿舍管理实际，建立健全安全管理制度、各类突发事件应急预案；常态化排查并及时更换、更新辖区安全标线、警示标识、楼层标识等设施。

- 2.4水电节能及抄表管理：

- 落实辖区水电节约使用管控工作；负责辖区内宿舍用水抄表工作，不含水表校验、用水量核对、水费核算及收缴等相关工作。

- 2.5学生住宿管理与服务：

- 协助学院开展学生宿舍日常行为教育、住宿管理与配套服务；严格遵照学校管理规定，健全管理制度、服务流程与作业标准，按要求填报、汇总并上报各类管理台账资料。

- 2.6宿舍文化建设：

- 常态化推进宿舍文化建设工作，每学年至少组织开展 1 次辖区主题文化活动，营造良好住宿氛围。

- 2.7专项设施养护：

- 定期对化粪池开展巡查、清掏、维护保养，及时排查更换破损化粪池盖板，消除安全隐患。

- 2.8秩序及综合配套管理：

- 规范辖区车辆停放及排放秩序管理；负责一站式社区（工作站）、办公用房各类小型维修维保工作。

- 2.9物资配置保障：

- 每学年为辖区新生宿舍统一配备全套清洁工具（扫把、拖把、簸箕、垃圾桶等），保障日常住宿使用需求。同步为每栋宿舍楼配置一台平板电脑，用于宿舍智能化管理，支撑日常晚查寝、内务卫生检查登记、住宿台账录入等数字化管理工作。

备注：工作站分别为：A5-6、A7-8、A9-10，每个工作站7间办公室、2间公共卫生间；B5-6心理中心8间办公用房、2个卫生间；D3-4、D5-6、D7-8、D9-10，每个工作站12间办公室、2间公共卫生间；一站式社区房间10间（座谈室、会议室等公共用房）日常维修、公共区域保洁。

附件：

物业公司维修范围

| 范围 | 类别 | 物品名称 | 维修责任范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生宿舍 | 家具及设备 | 床及附属配件 | 螺丝等零配件的维修及更换，床板、护栏、蚊帐架维修。 | 脱焊需焊接，不得用绑铁丝代替。 |
|  |  | 橱柜 | - 螺丝、拉手、铰链、锁具、搭扣、钥匙、抽屉跑道、连体桌及橱柜的压边等零配件维修和更换。 - 损坏椅子相互间椅面椅背的调换、维修。 |  |
|  |  | 连体课桌 |  |  |
|  |  | 椅子 |  |  |
|  |  | 窗帘 | 窗帘及窗帘盒、跑道的维修。 |  |
|  | 建筑及附属设施 | 宿舍门 | - 门板、锁具、钥匙、铰链、插销、把手的零星维修及更换。 - 房门锁芯的互换及更新、维修。 |  |
|  |  | 阳台门 |  |  |
|  |  | 卫生门 |  |  |
|  |  | 壁橱 | 壁橱板及边口压条的维修，锁具、钥匙、铰链、插销、把手的零星维修及更换。 |  |
|  |  | 玻璃 | 含消防玻璃、钢化玻璃、双层玻璃，更换。 | 高空作业除外 |
|  |  | 天花板、扣板 | 维修、零星更换。 |  |
|  |  | 窗户 | 窗户的把手、插销、限位器的维修。 |  |
|  |  | 纱窗、纱门 | 维修、零星配件更换。 |  |
|  |  | 墙面瓷砖、地砖、踢脚线、踏步及踏步铜条 | 维修及更换。 | 墙面瓷砖、地砖一次性为30平方米（含）以上时由学校负责维修及更换。 |
| 学生宿舍 | 供电 | 室内灯具 | 零配件的维修及更换。 | 灯具零配件包括灯管、灯泡、灯罩、镇流器等，下同 |
|  |  | 走廊灯具 | 零配件的维修及更换。 |  |
|  |  | 阳台灯具 | 零配件的维修及更换。 |  |
|  |  | 插座 | 零配件的维修及更换。 |  |
|  |  | 室内开关 | 零配件的维修及更换。 |  |
|  |  | 走廊及楼梯开关 | 零配件的维修及更换。 |  |
|  |  | 配电室控开 | 零配件的维修及更换。 | 空气开关（含）以上主线路部分由学校负责维修及更换。 |
|  |  | 室内外明线线路 | 零配件的维修及更换。 |  |
|  | 给排水 | 水龙头 | 零配件维修及更换。 |  |
|  |  | 马桶、卫生间水箱 | 零配件维修及更换。 |  |
|  |  | 室内分水管（明管） | 维修或更换。 |  |
|  |  | 管道疏通 | 下水管道疏通。 | 因下管道脱节等原因，造成维修项目成为工程时由学校负责。 |
|  |  | 化粪池 | 清掏、发现损坏盖板及时更换。 |  |
|  |  | 洗脸池（含支架、台面） | 零配件及附属配件的维修及更换。 | 以现状为准 |
|  |  | 便池 | 零配件及附属配件的维修及更换，接口漏水的维修。 | 整体更换便池由学校负责。 |
| 、 |  | 混水阀 | 零配件维修及更换。 | 仅D区 |
|  |  | 喷淋软管 | 零配件维修及更换。 | 仅D区 |
|  | 其他 | 阳台晾衣架 | 维修及更换。 |  |
|  |  | 公共卫生间 | 感应器维修、更换及其他小型维修。 |  |
|  |  | 栏杆 | 维修。 |  |
|  |  | 防盗窗 | 维修。 |  |
|  |  | 其他突发或临时的小型维修 | 由学校相关部门与物业公司商定 |  |

3.服务具体要求及标准

| 项目 | 服务要求与标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1.队伍建设 | 1.1 分别成立学生宿舍物业项目部，按实际工作内容和要求配备各岗位工作人员。所有工作人员均要求身心健康，能胜任所聘岗位职责。 |  |
|  | 1.2 合理配备宿管员、保洁员等工作人员。宿舍楼实行宿管员负责制，要求宿管员具有高中及以上学历，工作认真负责，服务态度好，待人接物热情周到，讲普通话；值班（含维修）实行24小时制度，每栋宿舍楼至少安排2名值班员轮流值班。 |  |
|  | 1.3 各岗位人员由物业公司按照《中华人民共和国劳动合同法》要求择优聘用，并独立承担托管期间的刑事和民事责任、劳资、劳动保障医疗、工伤等纠纷；允许在当地或原有人员中招聘。遵守学校的各项管理制度。 |  |
|  | 1.4 各岗位工作人员管理规范，明确岗位工作职责和劳动纪律，考核、激励、处罚办法有效；人员聘用、调配手续完备，档案齐全；按照《中华人民共和国劳动合同法》规定发放人员工资，缴纳社会保险或人身意外险、雇主责任险等商业保险；各岗位工作人员用工花名册报学校备案。 |  |
|  | 1.5 加强工作人员岗前培训，有年度员工培训计划；各岗位工作人员熟知本岗位工作职责，熟悉学生宿舍管理规定，清楚本宿舍楼学生的住宿情况，辨识率达80%以上，新聘员工熟悉时间不超过两个月。规范人员离职管理，离职人员须及时退出各类工作群组。与员工签订书面履责协议，包括但不限于以下禁止行为：1.员工在职及离职后，传播工作期间拍摄的涉及学生及学校的图片、音视频等资料；2.员工在职及离职后，发表诋毁、抹黑学校的言论，或有损害学校、学生名誉和利益的行为。 |  |
|  | 1.6 组织、发挥好楼长层长宿舍长以及学生自我管理服务中心学生干部等的作用，群策群力为宿舍安全、内务整理、报修维修、环境美化、文明行为等发挥力量，做出贡献。 |  |
| 2.规章制度 | 2.1 严格执行学校有关宿舍管理的规章制度，并建立健全内部管理规章制度。包括：（1）物业管理规范：如各岗位工作人员工作职责、工作纪律、培训制度、服务规范、考核办法和安全责任制度；宿舍设备设施管理办法；水电、环卫、消防管理办法；财务管理制度；保密管理；住宿学生意见收集和反馈制度；突发事件处理预案和重大事项报告制度等。（2）学生行为规范：对于学生入住、退宿和会客接待，节约用水用电、安全用电、防火防盗，室内设施管理及公物损坏赔偿，宿舍卫生评比等学生行为问题，根据学生住宿管理办法，制定针对性的落实措施和管理办法。 |  |
|  | 2.2 各项规章制度应在醒目处张贴、宣传，在学生中开展教育；要求工作人员职责、入住须知、服务承诺、维修赔偿办法等有关学生切身利益的重要规章制度上墙。 |  |
|  | 2.3 各项制度执行情况记录完整及时，有检查考核；形成学生宿舍管理工作情况定期通报和即时通报制度；有符合学校管理要求的规章制度，按照校方要求填写、上报各类台账。 |  |
|  | 2.4 建立健全各项工作档案和学生住宿档案，如在下一轮不再托管时应当将有关档案完整地移交给学校或下一轮托管单位。具体包括：住宿学生基本信息，值班和交接班记录，来访人员登记，物品出入登记，卫生、安全检查登记，学生晚归和不归登记，报修和维修登记，违纪学生登记，物品借用登记，失物认领登记等。 |  |
| 3.日常管理 | 3.1 工作有计划、有总结，学校布置的工作任务有落实、有反馈；月度、学期计划和年度规划及时报学校备案。 |  |
|  | 3.2 建立健全宿舍管理信息报送与反馈机制，确保信息渠道畅通高效。项目经理及协管须保持24小时通信畅通，工作期间离校一日及以上应提前24小时向学生处报备。宿舍管理中遇到的重大事项、争议问题或需学校协调的工作，及时报送学生处宿管科。宿舍区发生明火事故、自伤自杀、打架斗殴、突发疾病、群体性事件、重大安全隐患、非法开展或传播宗教活动等情形，必须第一时间直报学生处负责人。对学校部署的工作任务，必须严格落实情况并及时反馈。 |  |
|  | 3.3 工作人员统一着装并佩戴工作牌上岗，服务态度热情周到，实行规范化服务。 |  |
|  | 3.4 工作人员要主动了解住宿学生情况，加强与各学院、各宿舍长、“学生自我管理服务中心”成员的联系和交流；财务管理规范，收支账目清楚，无违规收费；在各门厅设置学生意见箱，经常性地听取学生意见和建议，不断完善和提高管理和服务水平。 |  |
|  | 3.5 按照学校要求统计上报学生住宿和床位信息，办理学生入住和退宿手续；学生入住前应当与其签订入住协议，明确各自的权利和义务；学生不得无故私自调换宿舍，学生有特殊情况需要调整宿舍的，应当向所在学院申请，经宿管科同意备案方可进行。 |  |
|  | 3.6 严格执行学生宿舍作息时间，按时启、闭门；无特殊情况或未经允许男女生不得互访；对会客、晚归、不归或外宿等，坚持请假、验证登记制度。每天对推送的夜不归宿数据进行核查，并报夜间值班辅导员。 |  |
|  | 3.7 宿舍房间钥匙管理规范，钥匙借用归还登记手续完备。 |  |
|  | 3.8 寒暑假留校学生，实行相对集中住宿；按学校规定办理入住手续，收取水电费用押金；针对假期学生住宿有切实可行的管理措施，最大限度保障假期住宿学生的人身财产安全。 |  |
| 4.清洁卫生 | 4.1 负责配备必要的工具、药剂等，卫生清洁工具齐全，在规定地点摆放整齐，不影响美观。 |  |
|  | 4.2 根据每栋楼及周围环境卫生区域的大小合理配备保洁员，在门前屋后或值班员视线范围内的环境卫生可由值班员负责；楼道、走廊地面，每天要全面清洁两次，应当在上午10点、下午4点前清洁完毕；随时保持门厅、楼道、走廊的天花板、壁面、灯具、栏杆、指示牌、楼梯间的清洁卫生，并注意节约用水。 |  |
|  | 4.3 垃圾实行袋装化，垃圾桶、泔水桶及时清空，桶体内外保持干净，无黏附物；垃圾袋及时更换；清出的垃圾，及时送到指定存放地点，现场严禁堆放垃圾。 |  |
|  | 4.4 公共盥洗室和公共厕所空气流通，剩饭剩菜杂物每天清理，地面无积水，便池无尿垢，瓷砖面洁净，墙面和天花板无灰尘和蜘蛛网，下水道通畅。 |  |
|  | 4.5 托管范围建筑物外围道路路牙以内所有区域环境卫生实行“四包”。环境卫生：保持卫生整洁，负责区域内下水道、化粪池清掏；校容秩序：门前车辆停放整齐，无杂物堆放；绿化带维护（不含养护）：绿化带内整洁无杂物，在树木及绿化带无乱拉标语、广告等现象，并及时制止破坏绿化行为；墙体及建筑物：设有专用张贴栏，无乱贴、乱画、乱挂，无不规范或存在安全隐患的灯箱广告等。如有重要接待任务、检查活动、节假日，要派专人在现场随时保洁。 |  |
|  | 4.6 宿舍区内每个月消毒一次，做好灭鼠、灭蚊蝇工作，确保宿舍区内无“四害”孳生源，有灭“四害”台账。根据学校及上级部门要求，做好宿舍楼公共区域的消杀工作。 |  |
|  | 4.7 每年对新生宿舍配备或更换一次宿舍卫生工具（包括：扫把、拖把、簸箕、垃圾桶）；宿舍楼保洁垃圾桶基材底色为分类垃圾桶的标准色，其中，可回收物桶为蓝色120个，PANTONE647C（C100；M60；Y0；K20），有害垃圾桶为红色24个，PANTONE485C（C0；M100；Y100；K0），其他垃圾桶为灰色144个，PANTONE5477U（C69；M56；Y54；K4）；此部分包含在投标报价中。督促、指导学生保持宿舍内的整洁、卫生，每周对学生宿舍内的卫生和内务普查一次并张榜公布，每周将统计检查结果报送学生所在学院、宿管科。 |  |
|  | 4.8 每年对毕业生宿舍内卫生间进行一次彻底清洗消毒，保证无尿垢和下水道畅通；学生有需要时，能随时为学生宿舍清洗卫生间尿垢和疏通下水道。 |  |
|  | 4.9 做好辖区内辅导员夜间值班室管理，需要负责室内所有公共物品的保管、床上物品清洁卫生。每天更换被套、床单、枕巾，定期晾晒被褥。日常保洁工作以及日常卫生清洁用品的添置或更换，室内小型维修。 |  |
|  | 4.10 工作站分别为：A5-6、A7-8、A9-10，每个工作站7间办公室、2间公共卫生间。B5-6心理中心8间办公用房、2个卫生间，D3-4、D5-6、D7-8、D9-10，每个工作站7间办公室、2间公共卫生间，负责小型维修，公共区域保洁。一站式社区房间10间（座谈室、会议室等公共用房），负责室内卫生打扫，每周一次。 |  |
| 5.安全管理 | 5.1 宿舍区是人员高度聚集区域，公共安全至关重要，坚持安全第一，预防为主。严格执行安全用电管理办法，禁止违章用电，不得在宿舍内私拉乱接电线和网线。管理员每天要检查学生的违章用电情况，及时代为保管违章电器，对保管的违章电器管理规范，应当出具保管通知单，并做好登记，每天统计上报宿管科。由于违章用电造成断电的，必须交出违章电器和书面检查后方可送电；对使用违章电器者直接报送学生所在学院、宿管科给予处理。 |  |
|  | 5.2 宿舍区内不得使用明火，宿舍房间禁止使用明火设施和吸烟。对使用者应当及时进行劝阻或收缴，对不听劝阻者，及时上报学生所在学院或学校处理。更新安全警示线、楼层标识等。 |  |
|  | 5.3 有消防处理预案，每月检查一次消防设施、安全通道及标志，有记录，保证设备完好，出现问题及时上报；管理服务人员会使用消防器材并熟悉有关报警、报案等程序，及时核查烟感报警等预警信息，发现火灾隐患或火灾事故时，应当及时采取报警、打开疏散通道、组织学生撤离现场、灭火等有效措施，以降低损失，及时报送相关部门；每天上报辖区内工作情况，对突发情况及时汇报。具有消防应急处理相应技能。 |  |
|  | 5.4 制定有效的防盗和安全教育措施，实行安全巡查制度，做好巡查记录。每个宿舍楼出入口每班次至少有一人值班，无脱岗、空岗现象，值班员临时有事应有其他工作人员顶岗；晚上宿舍闭门期间值睡班，有事及时处理；及时做好每天的值班和交接班记录、来客登记、迟归或不归登记、大件物品出入登记等；严禁推销及无关人员进出宿舍楼。帮助协调第三方提供服务，如门锁、卡、洗衣机、热水器、太阳能、空调、网络维护等服务商，多次（3次及以上）协调无果的，做好记录，报宿管科协调。 |  |
|  | 5.5 教育引导学生妥善保管贵重物品，对发现疏忽大意者有口头或书面告知制度。 |  |
|  | 5.6 不允许学生私自留宿外人，特殊情况及时上报。 |  |
|  | 5.7 发现刑事、治安、人身伤害等突发事件时，除了做好应急处理外，要引导学生保护现场，并及时报告学校保卫处、学生处，并协助处理。 |  |
|  | 5.8制定并配套完善的安全应急响应管理体系，包含点不限于安全事件预防、检测、响应及恢复能力等内容。 |  |
| 6.资产管理 | 6.1 对宿舍楼的资产进行保管、清查与交接。 |  |
|  | 6.2 不得将学生宿舍的固定资产随意搬出、挪作他用或外借。 |  |
|  | 6.3 做好毕业生资产核查和清赔工作。 |  |
| 7.公物维修 | 7.1 合理配备专业维修人员，维修人员应有相应的上岗证书，并根据托管合同要求及《江苏海洋大学学生宿舍公共物品报修及维修规范》制定维修人员的工作职责和工作规范，严格维修操作规程。 |  |
|  | 7.2 按照维修范围开展维修工作，无滴漏现象，下水道通畅，确保正常使用和完好交接。巡查、维护，发现化粪池损坏盖板要及时更换。 |  |
|  | 7.3 对房屋改造、屋面翻修、墙体或地面漏水，墙面或地面的全面整修或粉刷，以及宿舍设备设施和门窗的全面整修、更换或添置等大修项目，由学校负责。对应当由学校负责修理的大修项目及时报修；若经检查连续两次未及时报修的项目，或因未报修出现事故的，应当由托管单位自行负责或修理。 |  |
|  | 7.4 经常性地对学生宿舍楼内的公共设施和物品、水电管网的完好情况进行巡查，发现问题应当及时处理，每个月要全面巡查一次。对公共区域物品的损坏情况由值班员报修，对学生宿舍内的物品损坏要督促引导学生主动报修；做到报修手续简便，维修及时可靠，到正规厂家购买维修材料；维修更换的产品质量要求不能低于目前正在使用的产品，比如：不得将损坏的LED灯管更换为普通节能灯管，蚊帐架更换成竹竿等；管理人员对维修有验收，返修率低于3%。水电零星和紧急抢修项目20分钟到位，门窗、家具零修当天报修当天完成；大修项目或当天维修有困难的特殊维修项目，应当及时告知学生，并做好解释工作。 |  |
|  | 7.5 对学生人为损坏的物品，按学校制定的《江苏海洋大学学生宿舍公共物品人为损坏赔偿办法与标准》收费，并及时修理或更新，主动开具收据，做到维修记录和收费账目清楚，经费管理规范，维修完毕由学生签字确认。对人为损坏物品难以界定到个人的，宿舍内物品由宿舍成员共同承担修理费用，公共区域物品修理由托管单位负责；对公物损坏赔偿费用，经催缴仍不缴纳时，可以请求学生所在学院催缴直至给予纪律处分。对学生赔偿所交的费用和维修情况每个月底应报宿管科备案；如托管单位无法修复或更新的项目，向学生收取的赔偿费用应主动及时转交学校财务处，交费收据作为托管期满设备设施交接的凭据。 |  |
| 8.水电管理 | 8.1 严格执行学校水电管理规定，按学校要求加强水电定量管理，并做好相应的配合工作。 |  |
|  | 8.2 有节约水电措施和告示牌，经常性地对学生进行节水、节电方面的宣传教育；无长流水、长明灯，无违章用电现象。 |  |
| 9.学生行为管理 | 9.1 上级要求依托宿舍区域建立“一站式”社区，协助采购人推进“全员力量进宿舍、思政教育进宿舍、管理服务进宿舍”的宿舍一站式社区建设，切实维护学生的“衣食住行学”。同时协助采购人做好学生思想教育，共同推动学生文明宿舍创建工作，每学期开展一次流动红旗宿舍评比，每学年开展一次文明宿舍创建评比活动，文明宿舍达到宿舍总数的20%—30%，卫生达标宿舍在80%以上（C级及以上）。 |  |
|  | 9.2 协助学院做好学生行为管理，对学生有打架、酗酒、赌博、喧闹等违纪行为进行劝阻，对违纪情况有记录；如发现严重的或持续的学生违纪行为，除进行劝阻外，及时通报相应学院或保卫处、宿管科，努力避免事态扩大。 |  |
|  | 9.3 重视文明离校工作，规范办理学生离校手续；在毕业生离校期间，加强值班力量，态度要热情，工作要细致，防止不良现象发生。 |  |
|  | 9.4 对学生中的好人好事，及时通报相应学院进行表扬或建议给予操行加分；对不服从管理或违纪学生，及时通报相关学院或宿管科进行处理。 |  |
| 10.配套服务 | 10.1 积极宣传先进文化，开设宣传橱窗，宿舍楼门厅、走廊、值班室、接待室、活动室、办公室等布置规范，整洁美观，突出文化氛围和育人功能；每学期至少开展一项宿舍文化、艺术或体育活动，丰富学生业余文化生活。 |  |
|  | 10.2 在各宿舍楼配备微波炉、电吹风、冰箱、打气筒、针线包、留言板、方便雨伞等。 |  |
| 11.培训要求 | 11.1 对新入职员工开展职业技能和工作纪律、流程要求培训； 11.2 配合学校开展物业人员消防安全知识、心理技能等培训。 |  |

三、人员配备要求

3.1人员配备基本要求

1.本采购包最低人员配置共计107人。各岗位最低配置如下：项目经理1人，协管和文员6人，维修工6人，宿舍管理员64人，宿舍保洁员30人。寒暑假校内留校宿舍开放范围，由校方相关职能部门结合实际留校学生统筹确定，物业服务单位须按实际开放楼栋及管理需求足额配齐在岗工作人员（一般要求约55人在岗，管理人员、宿管员、保洁员、维修工等参照日常运行要求配备），保障假期宿舍管理服务正常运转。

各岗位设置服务人数为最低要求，投标人必须书面承诺人员配置不少于各岗位最低人数配置要求（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺书，格式详见第六部分投标文件格式二十三、采购包3：人员配置承诺函，否则投标无效）。

2.区域人员分配如下：

| 序号 | 服务岗位 | 人数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 |
| 2 | 协管 | 3 |
| 3 | 文员 | 3 |
| 4 | 维修工 | 6 |
| 5 | 宿舍管理员 | 64 |
| 6 | 宿舍保洁员 | 30 |

3.2人员任职要求

所有用工人员身心健康、不超过法定退休年龄并能满足本岗位的工作要求。

1.项目经理：

应具备大专及以上学历，有同等工作经验的，年龄可以适当放宽。负责物业服务的日常工作，指导各岗位开展工作，积极联系学校，定期汇报物业服务工作情况，配合学校做好物业考核及服务管理各项工作。项目经理不得随意更换，如因特殊情况更换，须经学校主管部门同意后更换。

2.协管：

应具备大专及以上学历，有同等工作经验的，年龄可以适当放宽。协助项目经理进行物业服务的日常工作，指导各岗位开展工作，与学校保持联系，定期汇报物业服务工作情况，配合学校做好物业考核及服务管理工作。

3.文员：

应具备大专及以上学历，会计算机操作，统计表格以及报送文件。年龄不超过45岁，有同等工作经验的，年龄可以适当放宽。

4.维修工：

具有电工操作证，具有三年维修经历者可以适当放宽年龄。负责对辖区内的水电、门窗、桌椅、寝具、构筑物等一切公物设施的维修工作。

5.宿舍管理员：

从事过同等工作表现优秀者，年龄可以适当放宽。学历应在高中及以上，具备较高政治思想素质和管理服务水平，且无违法违纪记录。值班时要求统一着工作装，在指定位置佩戴标志，五官端正，仪容仪表得体，精神面貌良好，工作认真负责，服务态度主动热情，工作经验丰富。

6.宿舍保洁员：

工作认真负责，身体状况良好，吃苦耐劳，服务态度好，待人接物热情周到，具备保洁经验。工作时必须统一着装，上岗必须经过岗前培训。

7.其他要求：

为方便工作开展，有女生的宿舍区管理人员至少有1人为女性，宿管员及保洁员均须为女性。

3.3岗位职责

1.项目经理岗位职责

（1）全面负责宿舍物业的各项工作；

（2）负责制定工作计划，合理安排人力、物力、财力，并监督实施和总结，对物业员工的安全作业、工作质量、物料消耗、设备等进行管理；

（3）组织物业员工认真完成各项日常工作，制定培训计划，定期开展员工培训，不断提高自身管理水平和员工的业务技能；

（4）督促员工严格执行作业操作规程，如夜不归宿检查、值班要点必记、外来人员进出宿舍登记、重要工作报告等；

（5）每天开展巡视，及时制止各种违章现象，检查督导各班操作规程的执行情况；

（6）做好员工的思想品质教育，提高团队凝聚力，最大限度地发挥和调动员工的工作积极性；

（7）负责维修物料的计划、申购、使用和控制，做到物尽其用；

（8）收集物资质量/环境管理记录，做好统计、分析、改进、创新等工作；

（9）协调第三方提供服务，如门锁、卡、洗衣机、热水器、太阳能、空调等服务商，多次（3次及以上）协调无果的，做好记录，报宿管科协调；

（10）具备消防设施检查及应急相关技能；

（11）完成学生处交办的其他任务。

2.协管岗位职责

（1）协助经理检查督促各部门日常管理工作，组织、安排、协调辖区内的工作秩序；

（2）协助经理检查督促各部门对上级下达的决议、决定、任务的完成情况，具备消防设施检查及应急相关技能；

（3）协助经理做好员工的考核和考评，并上报公司；

（4）对员工的录用、岗位变动、解聘有建议权；

（5）积极宣传、认真贯彻江苏海洋大学制定的学生宿舍相关的各项规章制度；

（6）协助经理定期或不定期召开各类会议，发现问题及时解决，协助经理配合学生开展各项宿舍管理服务工作；

（7）督促各楼宇值班员做好台账，建立楼情日志、完善学生基础信息档案，加强夜不归宿检查和外来人员出入管理；

（8）督促各楼值班员严格按照标准完成宿舍内务卫生及违章电器检查工作，值班工作需要时及时到位；

（9）协助项目经理组织员工学习各类安全知识和各类紧急预案，并加强安全宣传；

（10）遵纪守法，遵守职业道德，遵守学校及管理处的各项规章制度，统一着装，挂牌上岗，微笑服务；

（11）完成项目经理交办的其他各项工作。

3.文员岗位职责

（1）负责办公室的日常事务工作：文稿的打印、发送，文件材料的领取；

（2）负责保管登记和按规定发放公司办公用品及维修用品；

（3）负责办理各类文件的收发、登记、阅签、清退、整理、归档；

（4）负责处理本区来往邮件、接听电话并做好记录，及时上传下达；

（5）负责本部门人员的考勤和工资、福利事务；

（6）负责本区会议的筹备、并做好会议记录和文字材料的整理；

（7）负责收集和撰写宿管相关工作，做好新闻报道，及时向领导提供信息和参考意见；

（8）建立、完善员工人事档案， 办理好员工入职、离职手续；

（9）负责各类办公用品及维修用品的仓库保管，每月清点，年终盘存统计；

（10）做好日报、周报、月工作计划，并及时向领导反馈相关工作；

（11）负责宿舍固定资产的核查工作；

（12）负责学校维修项目接报修，及时上报；

（13）负责托管区域办公区域日常清洁维护；

（14）完成各领导临时交付的其他任务。

4.维修工岗位职责

（1）遵守劳动纪律，注重仪表仪容，文明用语，精神饱满，工作热情，保证质量，努力钻研技术、学习业务知识，学习其他工种的操作技能，做到一专多能；

（2）遵守职业道德，做到挂牌服务，及时维修，礼貌待人，不与学生发生争执；

（3）负责上、下水设施的拆除、更换、安装疏通等检修工作；

（4）负责电气线路的拆除、更换、安装等检修工作和临时线路的铺设工作；

（5）负责门窗、隔板等建筑配件的检修，负责门锁、玻璃等配件设施的更换检修工作；

（6）负责墙面、地面、瓷砖、吊顶的检修工作；

（7）负责抹灰面、木材面、金属面的油漆粉刷修补工作。

5.宿舍管理员岗位职责

（1）严格执行学校有关宿舍、楼宇管理的规章制度，建立各类管理台账；

（2）熟悉本楼宇基本情况，楼宇学生辨识率达80%，每天至少4次巡查楼宇，及时登记形成台账，发现问题，及时协调处理；

（3）上下学及人员进出密集时，在宿舍楼大厅立岗工作；

（4）负责楼宇各类台账日常登记，维修验收；

（5）每日7:00前进行大厅保洁及值班室卫生保洁；

（6）宿舍内务卫生检查、用水抄表、车辆摆放；

（7）辖区内安全隐患排查，及时报送相关部门；每天认真检查夜不归宿情况并报值班辅导员，突发情况及时汇报；

（8）按照学校学生行为规范要求，建立学生床卡制度，规范学生入住、调宿、退宿及请销假制度，节约用水用电、安全用电、防火防盗，室内设施管理及公物损坏赔偿，宿舍卫生评比等学生行为问题，制定针对性的落实措施和管理办法；

（9）资产管理。对辖区范围内的资产进行不定期清查，做好管理和维护，保障各项资产的完好、安全和正常运转，不得私自占用或租借宿舍、楼宇房间，也不得将楼内的设备设施随意搬出、挪作他用或外借，因正常损耗不能使用的资产不能随意处置，报送主管部门统一处理；

（10）消防管理。具有应急处理消防事件的能力和水平，熟练操作应急事件处理方法，能正确使用灭火器等消防工具；

（11）配合保洁做好楼宇公共区域的消杀和记录。

6.保洁员岗位职责

（1）遵守公司和服务单位各项管理制度，树立良好形象；

（2）节约保洁用品、爱惜保洁工具，保洁用具按要求摆放在指定位置，定期检修保养；

（3）负责辖区内大厅、过道、楼梯、电梯、门窗、公共卫生间等公共区域的保洁和消杀工作；

（4）对辖区内违反清洁规定的行为进行劝阻和纠正；

（5）积极参加业务培训，提高业务水平，自觉学习有关清洁卫生知识，提高个人工作技能；

（6）熟练掌握保洁操作程序，严格按操作程序进行保洁，达到卫生考核标准；

（7）自觉接受值班员对卫生状况的检查、监督，并及时整改；

（8）对辖区内损坏的设备设施及时报修，严禁出现长明灯、长流水现象

四、服务期限：3年（合同约定时间起算）。

五、考核办法及考核标准

江苏海洋大学学生宿舍物业管理考核细则（修订）

为全面提升物业管理服务水平，打造高效、文明、团结的物业服务团队，实现物业服务的制度化、规范化、信息化，进一步激发物业公司的活力与动力，更好地融入江苏海洋大学的建设之中，贯彻落实以学生为本、服务育人的管理理念，特制定本考核办法。

一、考核组织

设立江苏海洋大学苍梧校区学生宿舍物业管理考核领导小组（以下简称领导小组），负责对物业管理的日常工作进行管理、监督、巡查，并与校内其他部门进行协调，同时负责组织对物业公司考核工作的实施。

组  长：学生工作处处长

副组长：学生工作处分管副处长

成  员：宿舍管理科，研究生院和国际交流与合作处负责学生宿舍的工作人员，各学院分管宿舍辅导员

领导小组下设办公室，地点在学生工作处宿舍管理科（文渊楼167室）。

二、考核办法

物业考核主要是物业在管理与服务、环境卫生与安全管理、资产管理与维修、师生满意度等方面的服务，由日常工作考核分（40%）、领导小组考核分（30%）、师生满意率问卷调查分（20%）和师生投诉分（10%）四部分组成。

（一）日常工作考核

根据物业日常工作完成情况，由领导小组办公室依据物业日常工作完成情况，填写《江苏海洋大学学生宿舍物业管理工作季度考核表》，满分为100分。此项得分占考核总分的40%。

（二）领导小组考核

领导小组依据日常巡查、物业工作记录、师生满意度及投诉等情况，填写《江苏海洋大学学生宿舍管理工作满意度调查表》，满分为100分。此项得分占考核总分的30%。

（三）师生满意率问卷测评分

采用师生随机问卷调查的方式，填写《满意度测评表》，了解师生对物业管理、服务等方面的满意情况，满分为100分。此项得分占考核总分的20%。

（四）师生投诉分

师生投诉分采用扣分制，满分100分，师生投诉一经调查确实，扣5分/次，扣完为止。此项得分占考核总分的10%。

领导小组负责物业日常管理、制定师生满意率调查问卷和处理师生投诉，各学院（单位）分管宿舍辅导员负责组织学生填写满意率调查问卷，办公室根据各项得分计算物业考核总得分，综合得分90分及以上为优质，85分（含）至90分（不含）为合格，低于85分为不合格。

为保证管理的最优实现，领导小组成员可根据各自不同的工作实际，定期或不定期巡查、督促物业公司的服务工作，做好记录，作为每个季度的考核依据。对在检查中发现的问题以书面形式向物业公司签发整改通知；物业公司根据整改通知落实整改责任人、改正时间，整改项目完成后，具体整改人签署姓名后交还签发人，并由宿管科存档备查。

三、奖惩办法

1. 物业的考核结果作为当次季度付款依据。考核结果为合格（85分）及以上，且对管理部门提出的问题整改到位，全额支付对应三个月的物业服务费用。

2. 考核结果为不合格，从当次周期（每三个月）物业费用中扣减相应金额：

（1）84—80分，扣减当次周期应付物业费用的0.5%；

（2）79—76分，扣减当次周期应付物业费用的0.8%；

（3）75—71分，扣减当次周期应付物业费用的1%；

（4）70（含）分以下，扣减当次周期应付物业费用的2%。

（5）对于因工作失责、渎职等导致学校或学生重大损失，或引起恶劣影响的，考核定为不合格，除赔偿损失外，扣减不低于当次周期应付物业费用的3%。

3.日常巡查中，发现物业管理未到位的服务项目，视违反约定情节轻重，给予200-2000元罚款。

4.对物业管理中服务管理到位、有育人服务贡献的工作人员给予物质和精神奖励。

四、考核内容

（一）管理与服务（30分）

1.遵守学校的各项规章制度，按规定及程序开展工作；不得张贴未经学校同意的通知、公告、海报及其他宣传品等。

2.按合同要求配备工作人员，岗位职责上墙；实行定岗、定责、定人，工作人员必须遵守岗位职责，不得出现工作疏漏；宿舍管理实行24小时值班制度，不得出现无故缺勤、脱岗和空岗现象。

3.工作人员统一着装并佩戴工作牌；对待老师，学生态度谦和，服务热情；主动接受师生监督。

4.认真完成学校布置的有关工作，按要求执行，工作到位，态度积极，不推诿，工作中无弄虚作假现象。

5.管理规范，建立健全各项工作档案和学生住宿档案，管理台账、工作记录要求全面、具体真实；并做好材料上报及归档工作。

6.与学生签订入住协议，明确各自的权利和义务。

7.开展文明宿舍评比活动，经常开展宿舍文化艺术，宣传活动；宿舍楼的门厅，楼道，走廊布置突出文化氛围和育人功能。文明宿舍不低于宿舍总数的20%。

8.对文明离校工作重视，有措施、有规定、有效果。

9.对学生违纪情况有教育，有记录。

10.无学生投诉现象，学生的民调满意率不低于85%。

（二）环境卫生与安全管理（40分）

1.每天开展学生宿舍卫生和内务、违章电器、夜不归宿等检查，发现问题及时上报宿管科和相关学院。

2.楼内走道清洁无垃圾，无积垢，空气清新，地角线无灰尘；墙壁无污迹，无灰尘，无乱贴乱画；天花板无灰尘和蜘蛛网；门窗洁净，玻璃明亮；灯管灯具明亮，目视无灰尘；楼梯扶手，消防箱内外干净无灰尘。

3.盥洗室地面无积水，盥洗池上下内外无污垢，无剩饭菜杂物，无蜘蛛网，瓷砖面洁白明亮。

4.厕所内空气流通，便池无污垢，瓷砖面洁白，墙面和天花板无灰尘，无蜘蛛网，下水道畅通。

5.垃圾桶分类，及时清空，桶外壁保持干净，无黏附物，卫生工具在规定地点摆放整齐。

6.督促学生住宿房间内空气流通清新，无异味；地面无垃圾灰尘；墙壁干净无乱贴乱画；天花板无吊灰，无蜘蛛网；门窗干净，窗玻璃明亮；灯管灯具目视无灰尘。

7.教育督促学生床铺被褥叠放整齐；台面生活用品摆放整齐；室内无乱悬挂物，拉线；窗台，阳台整洁无杂物。

8.宿舍楼周围环境卫生保持好，无乱扔垃圾；墙面干净无乱张贴；自行车摆放整齐。

9.环境卫生保洁好，定期灭杀蚊蝇，蟑螂，鼠害，做到“四无四净”及时清运垃圾。

10.定期检查消防设施器材配备，安全通道及标志等情况，制定各类突发事件的处理预案有突发事件发生按预案及时处理并上报有关部门；管理服务人员掌握报警途径以及消防器材的使用方法。

11.门卫24小时值班，值班记录齐全；来客登记，迟归登记，大宗物品出入登记认真，详细。严禁商贩进入宿舍，施工有证，做好巡查工作。

12.无留宿外人情况，对学生无故迟归现象有教育措施。

13.管理人员每日巡视不少于两次。

14.经常开展宿舍内的安全用电检查，能有效禁止违章用火，用电现象。采取措施，消除火灾隐患。

15.宿舍楼公共区域地面、墙面、门窗、门锁，家具无残损；水龙头无滴漏，水箱无长流水，电灯无长明灯现象。

16.学生负担的水电费，维修费账目清楚。

17.管理中融入环保意识，有废电池收集桶。

18.无学生投诉现象，学生的民意测评满意率不低于85%。

（三）资产管理与维修（30分）

1.做好宿舍资产清查与交接工作；以及宿舍资产备案备查工作。

2.在受托管理期间，能管理好，维护好学生宿舍的固定资产，保障各项资产的完好，确保正常运转。

3.不得将学生宿舍的固定资产随意搬出和外借。

4.按照合同要求以及《江苏海洋大学学生宿舍维修规范》，及时处理学生的报修，对损坏的资产进行维修。实行24小时报修制度。

5.报修手续简便，学生能主动报修；维修及时，建立报修档案。

6.对学生人为损坏物品的报修，按学校制定的《江苏海洋大学学生宿舍维修收费标准》统一收费。

7.对合同规定的大修项目及时报修，并按程序办理有关手续。

8.在资产管理和维修中无学生投诉现象，学生的民意测评满意率不低于85%。

（四）加分（10分）

1.在学校的重大活动中有突出表现。

2.学生的民意测评达100%。

3.为学校节省开支，增加服务项目，受到师生好评。

4.在学生宿舍管理中有突出表现。

5.在学生宿舍管理中有创新。

6.能主动为学生提供无偿服务。

（五）扣分（10分）

1.因乙方原因，导致发生火灾、盗窃等重大责任事故。

2.服务对象举报并查实的违规行为和服务质量问题。

3.未能按时落实甲方提出合理的整改要求。

4.在学校组织的专项检查中检查出的不符合服务要求和标准的问题。

5.乙方服务工作中存在的其他问题，视具体情况扣分。

6.学生测评的满意率低于80%扣5分，低于60%的扣10分。

五、考核说明

1.中标人在合同期内，未履行责任和义务，造成采购人人员伤亡或公共财产损失形成案件的，应承担相应违约责任，并赔偿采购人由此引起的经济损失。具体由学校相关部门和公安机关认定的案件责任和经济损失确定乙方赔偿方法和金额。

2.在宿管、维修、保洁等工作人员进入学校提供服务之前，中标人须将聘用的各类人员的各类手续、身份证（复印件）、照片，健康证明等报采购人备案。

3.采购人指定专人根据中标单位报送的工作计划的安排对派驻我校的工作人员的工作成效进行考核，具体规定如下：

3.1学校为所配备的人员在岗位上正常履行职务工作提供法律支持和协助。

3.2学校不定期对中标人的工作效果进行问卷调查，满意率达85%以上；

3.3各类刑事、治安案件和重大事故、一般事故造成学校师生伤亡或财产损失的，分类和责任认定工作由学校和公安机关具体认定的案件责任和经济损失，以确定中标人赔偿方法和金额。

十、付款方式与履约保证金

1.付款方式：根据考核结果每三个月支付一次服务费，每次支付前中标人须提供正规合法发票。

2.履约保证金: 本采购包收取履约保证金，金额为合同金额的 1 %。

中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

十一、报价要求及其他

1.应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。投标报价包含管理人员和服务人员的工资、社保、福利、耗材、服装、管理费和税费等其他费用。自行承担员工垃圾分类周转桶购置、劳动工具、清洁用品、保洁等耗材费用及劳保、服装等相关费用。投标人要充分考虑所有工作人员的值休、轮休、法定假日休息以及岗位顶班、日常机动人员的配备，以上所有费用均计入总价。

2.中标人的用工要符合国家的相关规定，必须与招聘人员签订用工合同，并将合同复印件报给采购人，中标人派遣外包人员到采购人工作要出具介绍信或派工单，中标人要按照国家相关法律规定为招聘人员缴纳各项社会保险；月工资收入不得低于当地政府最低工资标准。如未按照国家相关法律规定为招聘人员缴纳各项保险，发生任何经济、法律纠纷和人身损害赔偿等，由中标人自行解决。因中标人所派人员的责任造成采购人财产损失的，由中标人负责赔偿。在合同期内不得因国家提高最低工资标准、保险金比例等因素而调整合同价格，投标人在报价时综合考虑在内，中标后不予调整。

3.投标人采用分项报价最终汇总的方式进行，标明拟提供服务的单价和总价。应对所响应项目的全部内容进行报价，完成招标文件规定的服务工作所涉及的一切相关费用。

4.工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

采购包4

一、项目概况

江苏海洋大学宋跳校区现有8幢学生宿舍，服务范围和服务要求详见服务技术要求，物业服务须做到符合《江苏省物业管理条例》以及相关法规的规定。

二、服务技术要求

1.服务范围

宋跳校区学生宿舍内部公共区域、楼宇周边滴水坡、工作站、楼组院内等。建筑面积30683.27㎡，具体负责学生宿舍楼值班、保洁、维修，以及辖区内值班室、公共卫生间及其他公共房间、8栋宿舍楼化粪池（含盖板）的维护等，基本情况见下表。

| 序号 | 楼号 | 建筑面积（㎡） | 房间数 | 床位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号楼 | 2535.61 | 81 | 324 |  |
| 2 | 2号楼 | 3344.86 | 78 | 312 |  |
| 3 | 3号楼 | 3462 | 80 | 480 |  |
| 4 | 4号楼 | 1498.52 | 24 | 120 |  |
| 5 | 5号楼 | 1623.30 | 24 | 120 |  |
| 6 | 6号楼 | 6905.1 | 160 | 800 |  |
| 7 | 7号楼 | 5656.94 | 139 | 556 |  |
| 8 | 8号楼 | 5656.94 | 141 | 564 |  |
| 9 | 化粪池 | 8个 |  |  |  |
| 10 | 其他 | 辖区内值班室、公共卫生间及其他公共房间 |  |  |  |

2.服务内容

- 2.1设施设备运维管理：

- 负责管辖区域设施、设备日常管理、巡检及零星维修养护，具体维修范围详见附件《物业公司维修范围》；开展区域固定资产清查、调拨、报废等日常管理；定期排查设施运行状况，按要求报送大型维修项目计划。

- 2.2环境保洁与消杀防疫：

- 全面负责辖区全域环境卫生清扫保洁、常态保洁运维；落实全域除四害、消杀防治工作，自行配齐作业工具、消杀药剂及耗材；同步负责自习室、一站式社区（工作站）及办公用房公共区域保洁工作。

- 2.3安全保卫与应急管理：

- 统筹辖区消防安全、治安保卫、日常安全巡查及综合秩序管理；结合宿舍管理实际，建立健全安全管理制度、各类突发事件应急预案；常态化排查并及时更换、更新辖区安全标线、警示标识、楼层标识等设施。

- 2.4水电节能及抄表管理：

- 落实辖区水电节约使用管控工作；负责辖区内宿舍用水抄表工作，不含水表校验、用水量核对、水费核算及收缴等相关工作。

- 2.5学生住宿管理与服务：

- 协助学院开展学生宿舍日常行为教育、住宿管理与配套服务；严格遵照学校管理规定，健全管理制度、服务流程与作业标准，按要求填报、汇总并上报各类管理台账资料。

- 2.6宿舍文化建设：

- 常态化推进宿舍文化建设工作，每学年至少组织开展 1 次辖区主题文化活动，营造良好住宿氛围。

- 2.7专项设施养护：

- 定期对化粪池开展巡查、清掏、维护保养，及时排查更换破损化粪池盖板，消除安全隐患。

- 2.8秩序及综合配套管理：

- 规范辖区车辆停放及排放秩序管理；负责一站式社区（工作站）、办公用房各类小型维修维保工作。

2.9物资配置保障：

每学年为辖区新生宿舍统一配备全套清洁工具（扫把、拖把、簸箕、垃圾桶等），保障日常住宿使用需求。同步为每栋宿舍楼配置一台平板电脑，用于宿舍智能化管理，支撑日常晚查寝、内务卫生检查登记、住宿台账录入等数字化管理工作。

备注：4#、5#楼暂无学生入住，仅负责公共区域卫生。

附件：

物业公司维修范围

| 范围 | 类别 | 物品名称 | 维修责任范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生宿舍 | 家具及设备 | 床及附属配件 | 螺丝等零配件的维修及更换，床板、护栏、蚊帐架维修。 | 脱焊需焊接，不得用绑铁丝代替。 |
|  |  | 橱柜 | - 螺丝、拉手、铰链、锁具、搭扣、钥匙、抽屉跑道、连体桌及橱柜的压边等零配件维修和更换。 - 损坏椅子相互间椅面椅背的调换、维修。 |  |
|  |  | 连体课桌 |  |  |
|  |  | 椅子 |  |  |
|  |  | 窗帘 | 窗帘及窗帘盒、跑道的维修。 |  |
|  | 建筑及附属设施 | 宿舍门 | - 门板、锁具、钥匙、铰链、插销、把手的零星维修及更换。 - 房门锁芯的互换及更新、维修。 |  |
|  |  | 阳台门 |  |  |
|  |  | 卫生门 |  |  |
|  |  | 壁橱 | 壁橱板及边口压条的维修，锁具、钥匙、铰链、插销、把手的零星维修及更换。 |  |
|  |  | 玻璃 | 含消防玻璃、钢化玻璃、双层玻璃，更换。 | 高空作业除外 |
|  |  | 天花板、扣板 | 维修、零星更换。 |  |
|  |  | 窗户 | 窗户的把手、插销、限位器的维修。 |  |
|  |  | 纱窗、纱门 | 维修、零星配件更换。 |  |
|  |  | 墙面瓷砖、地砖、踢脚线、踏步及踏步铜条 | 维修及更换。 | 墙面瓷砖、地砖一次性为30平方米（含）以上时由学校负责维修及更换。 |
| 学生宿舍 | 供电 | 室内灯具 | 零配件的维修及更换。 | 灯具零配件包括灯管、灯泡、灯罩、镇流器等，下同 |
|  |  | 走廊灯具 | 零配件的维修及更换。 |  |
|  |  | 阳台灯具 | 零配件的维修及更换。 |  |
|  |  | 插座 | 零配件的维修及更换。 |  |
|  |  | 室内开关 | 零配件的维修及更换。 |  |
|  |  | 走廊及楼梯开关 | 零配件的维修及更换。 |  |
|  |  | 配电室控开 | 零配件的维修及更换。 | 空气开关（含）以上主线路部分由学校负责维修及更换。 |
|  |  | 室内外明线线路 | 零配件的维修及更换。 |  |
|  | 给排水 | 水龙头 | 零配件维修及更换。 |  |
|  |  | 马桶、卫生间水箱 | 零配件维修及更换。 |  |
|  |  | 室内分水管（明管） | 维修或更换。 |  |
|  |  | 管道疏通 | 下水管道疏通。 | 因下管道脱节等原因，造成维修项目成为工程时由学校负责。 |
|  |  | 化粪池 | 清掏、发现损坏盖板及时更换。 |  |
|  |  | 洗脸池（含支架、台面） | 零配件及附属配件的维修及更换。 | 以现状为准 |
|  |  | 便池 | 零配件及附属配件的维修及更换，接口漏水的维修。 | 整体更换便池由学校负责。 |
|  | 其他 | 阳台晾衣架 | 维修及更换。 |  |
|  |  | 公共卫生间 | 感应器维修、更换及其他小型维修。 |  |
|  |  | 栏杆 | 维修。 |  |
|  |  | 防盗窗 | 维修。 |  |
|  |  | 其他突发或临时的小型维修 | 由学校相关部门与物业公司商定 |  |

3.服务具体要求及标准

| 项目 | 服务要求与标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1.队伍建设 | 1.1 分别成立学生宿舍物业项目部，按实际工作内容和要求配备各岗位工作人员。所有工作人员均要求身心健康，能胜任所聘岗位职责。 |  |
|  | 1.2 合理配备宿管员、保洁员等工作人员。宿舍楼实行宿管员负责制，要求宿管员具有高中及以上学历，工作认真负责，服务态度好，待人接物热情周到，讲普通话；值班（含维修）实行24小时制度，每栋宿舍楼至少安排2名值班员轮流值班。 |  |
|  | 1.3 各岗位人员由物业公司按照《中华人民共和国劳动合同法》要求择优聘用，并独立承担托管期间的刑事和民事责任、劳资、劳动保障医疗、工伤等纠纷；允许在当地或原有人员中招聘。遵守学校的各项管理制度。 |  |
|  | 1.4 各岗位工作人员管理规范，明确岗位工作职责和劳动纪律，考核、激励、处罚办法有效；人员聘用、调配手续完备，档案齐全；按照《中华人民共和国劳动合同法》规定发放人员工资，缴纳社会保险或人身意外险、雇主责任险等商业保险；各岗位工作人员用工花名册报学校备案。 |  |
|  | 1.5 加强工作人员岗前培训，有年度员工培训计划；各岗位工作人员熟知本岗位工作职责，熟悉学生宿舍管理规定，清楚本宿舍楼学生的住宿情况，辨识率达80%以上，新聘员工熟悉时间不超过两个月。规范人员离职管理，离职人员须及时退出各类工作群组。与员工签订书面履责协议，包括但不限于以下禁止行为：1.员工在职及离职后，传播工作期间拍摄的涉及学生及学校的图片、音视频等资料；2.员工在职及离职后，发表诋毁、抹黑学校的言论，或有损害学校、学生名誉和利益的行为。 |  |
|  | 1.6 组织、发挥好楼长层长宿舍长以及学生自我管理服务中心学生干部等的作用，群策群力为宿舍安全、内务整理、报修维修、环境美化、文明行为等发挥力量，做出贡献。 |  |
| 2.规章制度 | 2.1 严格执行学校有关宿舍管理的规章制度，并建立健全内部管理规章制度。包括：（1）物业管理规范：如各岗位工作人员工作职责、工作纪律、培训制度、服务规范、考核办法和安全责任制度；宿舍设备设施管理办法；水电、环卫、消防管理办法；财务管理制度；保密管理；住宿学生意见收集和反馈制度；突发事件处理预案和重大事项报告制度等。（2）学生行为规范：对于学生入住、退宿和会客接待，节约用水用电、安全用电、防火防盗，室内设施管理及公物损坏赔偿，宿舍卫生评比等学生行为问题，根据学生住宿管理办法，制定针对性的落实措施和管理办法。 |  |
|  | 2.2 各项规章制度应在醒目处张贴、宣传，在学生中开展教育；要求工作人员职责、入住须知、服务承诺、维修赔偿办法等有关学生切身利益的重要规章制度上墙。 |  |
|  | 2.3 各项制度执行情况记录完整及时，有检查考核；形成学生宿舍管理工作情况定期通报和即时通报制度；有符合学校管理要求的规章制度，按照校方要求填写、上报各类台账。 |  |
|  | 2.4 建立健全各项工作档案和学生住宿档案，如在下一轮不再托管时应当将有关档案完整地移交给学校或下一轮托管单位。具体包括：住宿学生基本信息，值班和交接班记录，来访人员登记，物品出入登记，卫生、安全检查登记，学生晚归和不归登记，报修和维修登记，违纪学生登记，物品借用登记，失物认领登记等。 |  |
| 3.日常管理 | 3.1 工作有计划、有总结，学校布置的工作任务有落实、有反馈；月度、学期计划和年度规划及时报学校备案。 |  |
|  | 3.2 建立健全宿舍管理信息报送与反馈机制，确保信息渠道畅通高效。项目经理及协管须保持24小时通信畅通，工作期间离校一日及以上应提前24小时向学生处报备。宿舍管理中遇到的重大事项、争议问题或需学校协调的工作，及时报送学生处宿管科。宿舍区发生明火事故、自伤自杀、打架斗殴、突发疾病、群体性事件、重大安全隐患、非法开展或传播宗教活动等情形，必须第一时间直报学生处负责人。对学校部署的工作任务，必须严格落实情况并及时反馈。 |  |
|  | 3.3 工作人员统一着装并佩戴工作牌上岗，服务态度热情周到，实行规范化服务。 |  |
|  | 3.4 工作人员要主动了解住宿学生情况，加强与各学院、各宿舍长、“学生自我管理服务中心”成员的联系和交流；财务管理规范，收支账目清楚，无违规收费；在各门厅设置学生意见箱，经常性地听取学生意见和建议，不断完善和提高管理和服务水平。 |  |
|  | 3.5 按照学校要求统计上报学生住宿和床位信息，办理学生入住和退宿手续；学生入住前应当与其签订入住协议，明确各自的权利和义务；学生不得无故私自调换宿舍，学生有特殊情况需要调整宿舍的，应当向所在学院申请，经宿管科同意备案方可进行。 |  |
|  | 3.6 严格执行学生宿舍作息时间，按时启、闭门；无特殊情况或未经允许男女生不得互访；对会客、晚归、不归或外宿等，坚持请假、验证登记制度。每天对推送的夜不归宿数据进行核查，并报夜间值班辅导员。 |  |
|  | 3.7 宿舍房间钥匙管理规范，钥匙借用归还登记手续完备。 |  |
|  | 3.8 寒暑假留校学生，实行相对集中住宿；按学校规定办理入住手续，收取水电费用押金；针对假期学生住宿有切实可行的管理措施，最大限度保障假期住宿学生的人身财产安全。 |  |
| 4.清洁卫生 | 4.1 负责配备必要的工具、药剂等，卫生清洁工具齐全，在规定地点摆放整齐，不影响美观。 |  |
|  | 4.2 根据每栋楼及周围环境卫生区域的大小合理配备保洁员，在门前屋后或值班员视线范围内的环境卫生可由值班员负责；楼道、走廊地面，每天要全面清洁两次，应当在上午10点、下午4点前清洁完毕；随时保持门厅、楼道、走廊的天花板、壁面、灯具、栏杆、指示牌、楼梯间的清洁卫生，并注意节约用水。 |  |
|  | 4.3 垃圾实行袋装化，垃圾桶、泔水桶及时清空，桶体内外保持干净，无黏附物；垃圾袋及时更换；清出的垃圾，及时送到指定存放地点，现场严禁堆放垃圾。 |  |
|  | 4.4 公共盥洗室和公共厕所空气流通，剩饭剩菜杂物每天清理，地面无积水，便池无尿垢，瓷砖面洁净，墙面和天花板无灰尘和蜘蛛网，下水道通畅。 |  |
|  | 4.5 托管范围建筑物外围道路路牙以内所有区域环境卫生实行“四包”。环境卫生：保持卫生整洁，负责区域内下水道、化粪池清掏；校容秩序：门前车辆停放整齐，无杂物堆放；绿化带维护（不含养护）：绿化带内整洁无杂物，在树木及绿化带无乱拉标语、广告等现象，并及时制止破坏绿化行为；墙体及建筑物：设有专用张贴栏，无乱贴、乱画、乱挂，无不规范或存在安全隐患的灯箱广告等。如有重要接待任务、检查活动、节假日，要派专人在现场随时保洁。 |  |
|  | 4.6 宿舍区内每个月消毒一次，做好灭鼠、灭蚊蝇工作，确保宿舍区内无“四害”孳生源，有灭“四害”台账。根据学校及上级部门要求，做好宿舍楼公共区域的消杀工作。 |  |
|  | 4.7 每年对新生宿舍配备或更换一次宿舍卫生工具（包括：扫把、拖把、簸箕、垃圾桶）；宿舍楼保洁垃圾桶基材底色为分类垃圾桶的标准色，其中，可回收物桶为蓝色120个，PANTONE647C（C100；M60；Y0；K20），有害垃圾桶为红色24个，PANTONE485C（C0；M100；Y100；K0），其他垃圾桶为灰色144个，PANTONE5477U（C69；M56；Y54；K4）；此部分包含在投标报价中。督促、指导学生保持宿舍内的整洁、卫生，每周对学生宿舍内的卫生和内务普查一次并张榜公布，每周将统计检查结果报送学生所在学院、宿管科。 |  |
|  | 4.8 每年对毕业生宿舍内卫生间进行一次彻底清洗消毒，保证无尿垢和下水道畅通；学生有需要时，能随时为学生宿舍清洗卫生间尿垢和疏通下水道。 |  |
|  | 4.9 做好辖区内所有辅导员夜间值班室管理，需要负责室内所有公共物品的保管、床上物品清洁卫生。每天更换被套、床单、枕巾，定期晾晒被褥。日常保洁工作以及日常卫生清洁用品的添置或更换，室内小型维修。 |  |
| 5.安全管理 | 5.1 宿舍区是人员高度聚集区域，公共安全至关重要，坚持安全第一，预防为主。严格执行安全用电管理办法，禁止违章用电，不得在宿舍内私拉乱接电线和网线。管理员每天要检查学生的违章用电情况，及时代为保管违章电器，对保管的违章电器管理规范，应当出具保管通知单，并做好登记，每天统计上报宿管科。由于违章用电造成断电的，必须交出违章电器和书面检查后方可送电；对使用违章电器者直接报送学生所在学院、宿管科给予处理。 |  |
|  | 5.2 宿舍区内不得使用明火，宿舍房间禁止使用明火设施和吸烟。对使用者应当及时进行劝阻或收缴，对不听劝阻者，及时上报学生所在学院或学校处理。更新安全警示线、楼层标识等。 |  |
|  | 5.3 有消防处理预案，每月检查一次消防设施、安全通道及标志，有记录，保证设备完好，出现问题及时上报；管理服务人员会使用消防器材并熟悉有关报警、报案等程序，及时核查烟感报警等预警信息，发现火灾隐患或火灾事故时，应当及时采取报警、打开疏散通道、组织学生撤离现场、灭火等有效措施，以降低损失，及时报送相关部门；每天上报辖区内工作情况，对突发情况及时汇报。 |  |
|  | 5.4 制定有效的防盗和安全教育措施，实行安全巡查制度，做好巡查记录。每个宿舍楼出入口每班次至少有一人值班，无脱岗、空岗现象，值班员临时有事应有其他工作人员顶岗；晚上宿舍闭门期间值睡班，有事及时处理；及时做好每天的值班和交接班记录、来客登记、迟归或不归登记、大件物品出入登记等；严禁推销及无关人员进出宿舍楼。帮助协调第三方提供服务，如门锁、卡、洗衣机、热水器、太阳能、空调、网络维护等服务商，多次（3次及以上）协调无果的，做好记录，报宿管科协调。 |  |
|  | 5.5 教育引导学生妥善保管贵重物品，对发现疏忽大意者有口头或书面告知制度。 |  |
|  | 5.6 不允许学生私自留宿外人，特殊情况及时上报。 |  |
|  | 5.7 发现刑事、治安、人身伤害等突发事件时，除了做好应急处理外，要引导学生保护现场，并及时报告学校保卫处、学生处，并协助处理。 |  |
| 6.资产管理 | 6.1 对宿舍楼的资产进行保管、清查与交接。 |  |
|  | 6.2 不得将学生宿舍的固定资产随意搬出、挪作他用或外借。 |  |
|  | 6.3 做好毕业生资产核查和清赔工作。 |  |
| 7.公物维修 | 7.1 合理配备专业维修人员，维修人员应有相应的上岗证书，并根据托管合同要求及《江苏海洋大学学生宿舍公共物品报修及维修规范》制定维修人员的工作职责和工作规范，严格维修操作规程。 |  |
|  | 7.2 按照维修范围开展维修工作，无滴漏现象，下水道通畅，确保正常使用和完好交接。巡查、维护，发现化粪池损坏盖板要及时更换。 |  |
|  | 7.3 对房屋改造、屋面翻修、墙体或地面漏水，墙面或地面的全面整修或粉刷，以及宿舍设备设施和门窗的全面整修、更换或添置等大修项目，由学校负责。对应当由学校负责修理的大修项目及时报修；若经检查连续两次未及时报修的项目，或因未报修出现事故的，应当由托管单位自行负责或修理。 |  |
|  | 7.4 经常性地对学生宿舍楼内的公共设施和物品、水电管网的完好情况进行巡查，发现问题应当及时处理，每个月要全面巡查一次。对公共区域物品的损坏情况由值班员报修，对学生宿舍内的物品损坏要督促引导学生主动报修；做到报修手续简便，维修及时可靠，到正规厂家购买维修材料；维修更换的产品质量要求不能低于目前正在使用的产品，比如：不得将损坏的LED灯管更换为普通节能灯管，蚊帐架更换成竹竿等；管理人员对维修有验收，返修率低于3%。水电零星和紧急抢修项目20分钟到位，门窗、家具零修当天报修当天完成；大修项目或当天维修有困难的特殊维修项目，应当及时告知学生，并做好解释工作。 |  |
|  | 7.5 对学生人为损坏的物品，按学校制定的《江苏海洋大学学生宿舍公共物品人为损坏赔偿办法与标准》收费，并及时修理或更新，主动开具收据，做到维修记录和收费账目清楚，经费管理规范，维修完毕由学生签字确认。对人为损坏物品难以界定到个人的，宿舍内物品由宿舍成员共同承担修理费用，公共区域物品修理由托管单位负责；对公物损坏赔偿费用，经催缴仍不缴纳时，可以请求学生所在学院催缴直至给予纪律处分。对学生赔偿所交的费用和维修情况每个月底应报宿管科备案；如托管单位无法修复或更新的项目，向学生收取的赔偿费用应主动及时转交学校财务处，交费收据作为托管期满设备设施交接的凭据。 |  |
| 8.水电管理 | 8.1 严格执行学校水电管理规定，按学校要求加强水电定量管理，节约有奖，超额收费，并做好相应的配合工作。 |  |
|  | 8.2 有节约水电措施和告示牌，经常性地对学生进行节水、节电方面的宣传教育；无长流水、长明灯，无违章用电现象。 |  |
| 9.学生行为管理 | 9.1 上级要求依托宿舍区域建立“一站式”社区，协助采购人推进“全员力量进宿舍、思政教育进宿舍、管理服务进宿舍”的宿舍一站式社区建设，切实维护学生的“衣食住行学”。同时协助采购人做好学生思想教育，共同推动学生文明宿舍创建工作，每学期开展一次流动红旗宿舍评比，每学年开展一次文明宿舍创建评比活动，文明宿舍达到宿舍总数的20%—30%，卫生达标宿舍在80%以上（C级及以上）。 |  |
|  | 9.2 协助学院做好学生行为管理，对学生有打架、酗酒、赌博、喧闹等违纪行为进行劝阻，对违纪情况有记录；如发现严重的或持续的学生违纪行为，除进行劝阻外，及时通报相应学院或保卫处、宿管科，努力避免事态扩大。 |  |
|  | 9.3 重视文明离校工作，规范办理学生离校手续；在毕业生离校期间，加强值班力量，态度要热情，工作要细致，防止不良现象发生。 |  |
|  | 9.4 对学生中的好人好事，及时通报相应学院进行表扬或建议给予操行加分；对不服从管理或违纪学生，及时通报相关学院或宿管科进行处理。 |  |
| 10.配套服务 | 10.1 积极宣传先进文化，开设宣传橱窗，宿舍楼门厅、走廊、值班室、接待室、活动室、办公室等布置规范，整洁美观，突出文化氛围和育人功能；每学期至少开展一项宿舍文化、艺术或体育活动，丰富学生业余文化生活。 |  |
|  | 10.2 在各宿舍楼配备微波炉、电吹风、冰箱、打气筒、针线包、留言板、方便雨伞等。 |  |
| 11.培训要求 | 11.1 对新入职员工开展职业技能和工作纪律、流程要求培训； 11.2 配合学校开展物业人员消防安全知识、心理技能等培训。 |  |

三、人员配备要求

3.1人员配备基本要求

1.本采购包最低人员配置共计22人。各岗位最低配置如下：项目经理（全日制）1人，协管和文员1人，维修工2人，宿舍管理员12人，宿舍保洁员6人。寒暑假校内留校宿舍开放范围，由校方相关职能部门结合实际留校学生统筹确定，物业服务单位须按实际开放楼栋及管理需求足额配齐在岗工作人员（一般要求约10人在岗），保障假期宿舍管理服务正常运转。

各岗位设置服务人数为最低要求，投标人必须书面承诺人员配置不少于各岗位最低人数配置要求（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺书，格式详见第六部分 投标文件格式二十四 采购包4：人员配置承诺函，否则投标无效）。

2.区域人员分配如下

| 序号 | 服务岗位 | 人数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 |
| 2 | 文员 | 1 |
| 3 | 协管、维修工 | 2 |
| 4 | 宿舍管理员 | 12 |
| 5 | 宿舍保洁员 | 6 |

3.2人员任职要求

所有用工人员身心健康、不超过法定退休年龄并能满足本岗位的工作要求。

1.项目经理：

应具备大专及以上学历，有同等工作经验的，年龄可以适当放宽。负责物业服务的日常工作，指导各岗位开展工作，积极联系学校，定期汇报物业服务工作情况，配合学校做好物业考核及服务管理各项工作。项目经理不得随意更换，如因特殊情况更换，须经学校主管部门同意后更换。

2.协管：

应具备大专及以上学历，有同等工作经验的，年龄可以适当放宽。协助项目经理进行物业服务的日常工作，指导各岗位开展工作，与学校保持联系，定期汇报物业服务工作情况，配合学校做好物业考核及服务管理工作。

3.文员：

应具备大专及以上学历，会计算机操作，统计表格以及报送文件。年龄不超过45岁，有同等工作经验的，年龄可以适当放宽。

4.维修员：

具有电工操作证，具有三年维修经历者可以适当放宽年龄。负责对辖区内的水电、门窗、桌椅、寝具、构筑物等一切公物设施的维修工作。

5.宿舍管理员：

从事过同等工作表现优秀者，年龄可以适当放宽。学历应在高中及以上，具备较高政治思想素质和管理服务水平，且无违法违纪记录。值班时要求统一着工作装，在指定位置佩戴标志，五官端正，仪容仪表得体，精神面貌良好，工作认真负责，服务态度主动热情，工作经验丰富。

6.宿舍保洁员：

工作认真负责，身体状况良好，吃苦耐劳，服务态度好，待人接物热情周到，具备保洁经验。工作时必须统一着装，上岗必须经过岗前培训。

7.其他要求：

为方便工作开展，有女生的宿舍区管理人员至少有1人为女性，宿管员及保洁员均须为女性。

3.3岗位职责

1.项目经理岗位职责

（1）全面负责宿舍物业的各项工作；

（2）负责制定工作计划，合理安排人力、物力、财力，并监督实施和总结，对物业员工的安全作业、工作质量、物料消耗、设备等进行管理；

（3）组织物业员工认真完成各项日常工作，制定培训计划，定期开展员工培训，不断提高自身管理水平和员工的业务技能；

（4）督促员工严格执行作业操作规程，如夜不归宿检查、值班要点必记、外来人员进出宿舍登记、重要工作报告等；

（5）每天开展巡视，及时制止各种违章现象，检查督导各班操作规程的执行情况；

（6）做好员工的思想品质教育，提高团队凝聚力，最大限度地发挥和调动员工的工作积极性；

（7）负责维修物料的计划、申购、使用和控制，做到物尽其用；

（8）收集物资质量/环境管理记录，做好统计、分析、改进、创新等工作；

（9）协调第三方提供服务，如门锁、卡、洗衣机、热水器、太阳能、空调等服务商，多次（3次及以上）协调无果的，做好记录，报宿管科协调；

（10）具备消防设施检查及应急相关技能；

（11）完成学生处交办的其他任务。

2.协管岗位职责

（1）协助经理检查督促各部门日常管理工作，组织、安排、协调辖区内的工作秩序；

（2）协助经理检查督促各部门对上级下达的决议、决定、任务的完成情况，具备消防设施检查及应急相关技能；

（3）协助经理做好员工的考核和考评，并上报公司；

（4）对员工的录用、岗位变动、解聘有建议权；

（5）积极宣传、认真贯彻江苏海洋大学制定的学生宿舍相关的各项规章制度；

（6）协助经理定期或不定期召开各类会议，发现问题及时解决，协助经理配合学生开展各项宿舍管理服务工作；

（7）督促各楼宇值班员做好台账，建立楼情日志、完善学生基础信息档案，加强夜不归宿检查和外来人员出入管理；

（8）督促各楼值班员严格按照标准完成宿舍内务卫生及违章电器检查工作，值班工作需要时及时到位；

（9）协助项目经理组织员工学习各类安全知识和各类紧急预案，并加强安全宣传；

（10）遵纪守法，遵守职业道德，遵守学校及管理处的各项规章制度，统一着装，挂牌上岗，微笑服务；

（11）完成项目经理交办的其他各项工作。

3.文员岗位职责

（1）负责办公室的日常事务工作：文稿的打印、发送，文件材料的领取；

（2）负责保管登记和按规定发放公司办公用品及维修用品；

（3）负责办理各类文件的收发、登记、阅签、清退、整理、归档；

（4）负责处理本区来往邮件、接听电话并做好记录，及时上传下达；

（5）负责本部门人员的考勤和工资、福利事务；

（6）负责本区会议的筹备、并做好会议记录和文字材料的整理；

（7）负责收集和撰写宿管相关工作，做好新闻报道，及时向领导提供信息和参考意见；

（8）建立、完善员工人事档案， 办理好员工入职、离职手续；

（9）负责各类办公用品及维修用品的仓库保管，每月清点，年终盘存统计；

（10）做好日报、周报、月工作计划，并及时向领导反馈相关工作；

（11）负责宿舍固定资产的核查工作；

（12）负责学校维修项目接报修，及时上报；

（13）负责托管区域办公区域日常清洁维护；

（14）完成各领导临时交付的其他任务。

4.维修工岗位职责

（1）遵守劳动纪律，注重仪表仪容，文明用语，精神饱满，工作热情，保证质量，努力钻研技术、学习业务知识，学习其他工种的操作技能，做到一专多能；

（2）遵守职业道德，做到挂牌服务，及时维修，礼貌待人，不与学生发生争执；

（3）负责上、下水设施的拆除、更换、安装疏通等检修工作；

（4）负责电气线路的拆除、更换、安装等检修工作和临时线路的铺设工作；

（5）负责门窗、隔板等建筑配件的检修，负责门锁、玻璃等配件设施的更换检修工作；

（6）负责墙面、地面、瓷砖、吊顶的检修工作；

（7）负责抹灰面、木材面、金属面的油漆粉刷修补工作。

5.宿舍管理员岗位职责

（1）严格执行学校有关宿舍、楼宇管理的规章制度，建立各类管理台账；

（2）熟悉本楼宇基本情况，楼宇学生辨识率达80%，每天至少4次巡查楼宇，及时登记形成台账，发现问题，及时协调处理；

（3）上下学及人员进出密集时，在宿舍楼大厅立岗工作；

（4）负责楼宇各类台账日常登记，维修验收；

（5）每日7:00前进行大厅保洁及值班室卫生保洁；

（6）宿舍内务卫生检查、用水抄表、车辆摆放；

（7）辖区内安全隐患排查，及时报送相关部门；每天认真检查夜不归宿情况并报值班辅导员，突发情况及时汇报；

（8）按照学校学生行为规范要求，建立学生床卡制度，规范学生入住、调宿、退宿及请销假制度，节约用水用电、安全用电、防火防盗，室内设施管理及公物损坏赔偿，宿舍卫生评比等学生行为问题，制定针对性的落实措施和管理办法；

（9）资产管理。对辖区范围内的资产进行不定期清查，做好管理和维护，保障各项资产的完好、安全和正常运转，不得私自占用或租借宿舍、楼宇房间，也不得将楼内的设备设施随意搬出、挪作他用或外借，因正常损耗不能使用的资产不能随意处置，报送主管部门统一处理；

（10）消防管理。具有应急处理消防事件的能力和水平，熟练操作应急事件处理方法，能正确使用灭火器等消防工具；

（11）配合保洁做好楼宇公共区域的消杀和记录。

6.保洁员岗位职责

（1）遵守公司和服务单位各项管理制度，树立良好形象；

（2）节约保洁用品、爱惜保洁工具，保洁用具按要求摆放在指定位置，定期检修保养；

（3）负责辖区内大厅、过道、楼梯、电梯、门窗、公共卫生间等公共区域的保洁和消杀工作；

（4）对辖区内违反清洁规定的行为进行劝阻和纠正；

（5）积极参加业务培训，提高业务水平，自觉学习有关清洁卫生知识，提高个人工作技能；

（6）熟练掌握保洁操作程序，严格按操作程序进行保洁，达到卫生考核标准；

（7）自觉接受值班员对卫生状况的检查、监督，并及时整改；

（8）对辖区内损坏的设备设施及时报修，严禁出现长明灯、长流水现象。

四、服务期限：3年（合同约定时间起算）。

五、考核办法及考核标准

江苏海洋大学学生宿舍物业管理考核细则（修订）

为全面提升物业管理服务水平，打造高效、文明、团结的物业服务团队，实现物业服务的制度化、规范化、信息化，进一步激发物业公司的活力与动力，更好地融入江苏海洋大学的建设之中，贯彻落实以学生为本、服务育人的管理理念，特制定本考核办法。

一、考核组织

设立江苏海洋大学苍梧校区学生宿舍物业管理考核领导小组（以下简称领导小组），负责对物业管理的日常工作进行管理、监督、巡查，并与校内其他部门进行协调，同时负责组织对物业公司考核工作的实施。

组  长：学生工作处处长

副组长：学生工作处分管副处长

成  员：宿舍管理科，研究生院和国际交流与合作处负责学生宿舍的工作人员，各学院分管宿舍辅导员

领导小组下设办公室，地点在学生工作处宿舍管理科（文渊楼167室）。

二、考核办法

物业考核主要是物业在管理与服务、环境卫生与安全管理、资产管理与维修、师生满意度等方面的服务，由日常工作考核分（40%）、领导小组考核分（30%）、师生满意率问卷调查分（20%）和师生投诉分（10%）四部分组成。

（一）日常工作考核

根据物业日常工作完成情况，由领导小组办公室依据物业日常工作完成情况，填写《江苏海洋大学学生宿舍物业管理工作季度考核表》，满分为100分。此项得分占考核总分的40%。

（二）领导小组考核

领导小组依据日常巡查、物业工作记录、师生满意度及投诉等情况，填写《江苏海洋大学学生宿舍管理工作满意度调查表》，满分为100分。此项得分占考核总分的30%。

（三）师生满意率问卷测评分

采用师生随机问卷调查的方式，填写《满意度测评表》，了解师生对物业管理、服务等方面的满意情况，满分为100分。此项得分占考核总分的20%。

（四）师生投诉分

师生投诉分采用扣分制，满分100分，师生投诉一经调查确实，扣5分/次，扣完为止。此项得分占考核总分的10%。

领导小组负责物业日常管理、制定师生满意率调查问卷和处理师生投诉，各学院（单位）分管宿舍辅导员负责组织学生填写满意率调查问卷，办公室根据各项得分计算物业考核总得分，综合得分90分及以上为优质，85分（含）至90分（不含）为合格，低于85分为不合格。

为保证管理的最优实现，领导小组成员可根据各自不同的工作实际，定期或不定期巡查、督促物业公司的服务工作，做好记录，作为每个季度的考核依据。对在检查中发现的问题以书面形式向物业公司签发整改通知；物业公司根据整改通知落实整改责任人、改正时间，整改项目完成后，具体整改人签署姓名后交还签发人，并由宿管科存档备查。

三、奖惩办法

1. 物业的考核结果作为当次季度付款依据。考核结果为合格（85分）及以上，且对管理部门提出的问题整改到位，全额支付对应三个月的物业服务费用。

2. 考核结果为不合格，从当次周期（每三个月）物业费用中扣减相应金额：

（1）84—80分，扣减当次周期应付物业费用的0.5%；

（2）79—76分，扣减当次周期应付物业费用的0.8%；

（3）75—71分，扣减当次周期应付物业费用的1%；

（4）70（含）分以下，扣减当次周期应付物业费用的2%。

（5）对于因工作失责、渎职等导致学校或学生重大损失，或引起恶劣影响的，考核定为不合格，除赔偿损失外，扣减不低于当次周期应付物业费用的3%。

3.日常巡查中，发现物业管理未到位的服务项目，视违反约定情节轻重，给予200-2000元罚款。

4.对物业管理中服务管理到位、有育人服务贡献的工作人员给予物质和精神奖励。

四、考核内容

（一）管理与服务（30分）

1.遵守学校的各项规章制度，按规定及程序开展工作；不得张贴未经学校同意的通知、公告、海报及其他宣传品等。

2.按合同要求配备工作人员，岗位职责上墙；实行定岗、定责、定人，工作人员必须遵守岗位职责，不得出现工作疏漏；宿舍管理实行24小时值班制度，不得出现无故缺勤、脱岗和空岗现象。

3.工作人员统一着装并佩戴工作牌；对待老师，学生态度谦和，服务热情；主动接受师生监督。

4.认真完成学校布置的有关工作，按要求执行，工作到位，态度积极，不推诿，工作中无弄虚作假现象。

5.管理规范，建立健全各项工作档案和学生住宿档案，管理台账、工作记录要求全面、具体真实；并做好材料上报及归档工作。

6.与学生签订入住协议，明确各自的权利和义务。

7.开展文明宿舍评比活动，经常开展宿舍文化艺术，宣传活动；宿舍楼的门厅，楼道，走廊布置突出文化氛围和育人功能。文明宿舍不低于宿舍总数的20%。

8.对文明离校工作重视，有措施、有规定、有效果。

9.对学生违纪情况有教育，有记录。

10.无学生投诉现象，学生的民调满意率不低于85%。

（二）环境卫生与安全管理（40分）

1.每天开展学生宿舍卫生和内务、违章电器、夜不归宿等检查，发现问题及时上报宿管科和相关学院。

2.楼内走道清洁无垃圾，无积垢，空气清新，地角线无灰尘；墙壁无污迹，无灰尘，无乱贴乱画；天花板无灰尘和蜘蛛网；门窗洁净，玻璃明亮；灯管灯具明亮，目视无灰尘；楼梯扶手，消防箱内外干净无灰尘。

3.盥洗室地面无积水，盥洗池上下内外无污垢，无剩饭菜杂物，无蜘蛛网，瓷砖面洁白明亮。

4.厕所内空气流通，便池无污垢，瓷砖面洁白，墙面和天花板无灰尘，无蜘蛛网，下水道畅通。

5.垃圾桶分类，及时清空，桶外壁保持干净，无黏附物，卫生工具在规定地点摆放整齐。

6.督促学生住宿房间内空气流通清新，无异味；地面无垃圾灰尘；墙壁干净无乱贴乱画；天花板无吊灰，无蜘蛛网；门窗干净，窗玻璃明亮；灯管灯具目视无灰尘。

7.教育督促学生床铺被褥叠放整齐；台面生活用品摆放整齐；室内无乱悬挂物，拉线；窗台，阳台整洁无杂物。

8.宿舍楼周围环境卫生保持好，无乱扔垃圾；墙面干净无乱张贴；自行车摆放整齐。

9.环境卫生保洁好，定期灭杀蚊蝇，蟑螂，鼠害，做到“四无四净”及时清运垃圾。

10.定期检查消防设施器材配备，安全通道及标志等情况，制定各类突发事件的处理预案有突发事件发生按预案及时处理并上报有关部门；管理服务人员掌握报警途径以及消防器材的使用方法。

11.门卫24小时值班，值班记录齐全；来客登记，迟归登记，大宗物品出入登记认真，详细。严禁商贩进入宿舍，施工有证，做好巡查工作。

12.无留宿外人情况，对学生无故迟归现象有教育措施。

13.管理人员每日巡视不少于两次。

14.经常开展宿舍内的安全用电检查，能有效禁止违章用火，用电现象。采取措施，消除火灾隐患。

15.宿舍楼公共区域地面、墙面、门窗、门锁，家具无残损；水龙头无滴漏，水箱无长流水，电灯无长明灯现象。

16.学生负担的水电费，维修费账目清楚。

17.管理中融入环保意识，有废电池收集桶。

18.无学生投诉现象，学生的民意测评满意率不低于85%。

（三）资产管理与维修 （30分）

1.做好宿舍资产清查与交接工作；以及宿舍资产备案备查工作。

2.在受托管理期间，能管理好，维护好学生宿舍的固定资产，保障各项资产的完好，确保正常运转。

3.不得将学生宿舍的固定资产随意搬出和外借。

4.按照合同要求以及《江苏海洋大学学生宿舍维修规范》，及时处理学生的报修，对损坏的资产进行维修。实行24小时报修制度。

5.报修手续简便，学生能主动报修；维修及时，建立报修档案。

6.对学生人为损坏物品的报修，按学校制定的《江苏海洋大学学生宿舍维修收费标准》统一收费。

7.对合同规定的大修项目及时报修，并按程序办理有关手续。

8.在资产管理和维修中无学生投诉现象，学生的民意测评满意率不低于85%。

（四）加分（10分）

1.在学校的重大活动中有突出表现。

2.学生的民意测评达100%。

3.为学校节省开支，增加服务项目，受到师生好评。

4.在学生宿舍管理中有突出表现。

5.在学生宿舍管理中有创新。

6.能主动为学生提供无偿服务。

（五）扣分（10分）

1.因乙方原因，导致发生火灾、盗窃等重大责任事故。

2.服务对象举报并查实的违规行为和服务质量问题。

3.未能按时落实甲方提出合理的整改要求。

4.在学校组织的专项检查中检查出的不符合服务要求和标准的问题。

5.乙方服务工作中存在的其他问题，视具体情况扣分。

6.学生测评的满意率低于80%扣5分，低于60%的扣10分。

五、考核说明

1.中标人在合同期内，未履行责任和义务，造成采购人人员伤亡或公共财产损失形成案件的，应承担相应违约责任，并赔偿采购人由此引起的经济损失。具体由学校相关部门和公安机关认定的案件责任和经济损失确定乙方赔偿方法和金额。

2.在宿管、维修、保洁等工作人员进入学校提供服务之前，中标人须将聘用的各类人员的各类手续、身份证（复印件）、照片，健康证明等报采购人备案。

3.采购人指定专人根据中标单位报送的工作计划的安排对派驻我校的工作人员的工作成效进行考核，具体规定如下：

（1）学校为所配备的人员在岗位上正常履行职务工作提供法律支持和协助。

（2）学校不定期对中标人的工作效果进行问卷调查，满意率达85%以上；

（3）各类刑事、治安案件和重大事故、一般事故造成学校师生伤亡或财产损失的，分类和责任认定工作由学校和公安机关具体认定的案件责任和经济损失，以确定中标人赔偿方法和金额。

十、付款方式与履约保证金

1.付款方式：根据考核结果每三个月支付一次服务费，每次支付前中标人须提供正规合法发票。

2.履约保证金: 本采购包收取履约保证金，金额为合同金额的 1 %。

中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

十一、报价要求及其他

1.应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。投标报价包含管理人员和服务人员的工资、社保、福利、耗材、服装、管理费和税费等其他费用。自行承担员工垃圾分类周转桶购置、劳动工具、清洁用品、保洁等耗材费用及劳保、服装等相关费用。投标人要充分考虑所有工作人员的值休、轮休、法定假日休息以及岗位顶班、日常机动人员的配备，以上所有费用均计入总价。

2.中标人的用工要符合国家的相关规定，必须与招聘人员签订用工合同，并将合同复印件报给采购人，中标人派遣外包人员到采购人工作要出具介绍信或派工单，中标人要按照国家相关法律规定为招聘人员缴纳各项社会保险；月工资收入不得低于当地政府最低工资标准。如未按照国家相关法律规定为招聘人员缴纳各项保险，发生任何经济、法律纠纷和人身损害赔偿等，由中标人自行解决。因中标人所派人员的责任造成采购人财产损失的，由中标人负责赔偿。在合同期内不得因国家提高最低工资标准、保险金比例等因素而调整合同价格，投标人在报价时综合考虑在内，中标后不予调整。

3.投标人采用分项报价最终汇总的方式进行，标明拟提供服务的单价和总价。应对所响应项目的全部内容进行报价，完成招标文件规定的服务工作所涉及的一切相关费用。

4.工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

江苏海洋大学2026-2029年物业管理服务现场考察

因本项目（采购包1、采购包2、采购包3、采购包4）服务范围广且分散，涉及到校园楼宇、绿化及维修范围、宿舍管理等内容，为了避免投标人无法掌握现场的实际情况，建议投标人进行现场考察，采购人会提供必要的协助，让投标人充分了解现场情况以及投标报价所需的相关数据。如投标人因对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论影响投标报价、方案编制等由此造成的后果由投标人自行承担。

因中标人自身原因现场考察不全面的，中标后不得因此提出修改投标报价或提出索赔等要求，不得以此为由拒绝签署合同或履行所约定的各项义务。项目履约过程无法满足采购人实际需要的，造成的所有损失由投标人自行承担并承担一切法律责任。

考察联系人：

采购包1、采购包2：牛老师

采购包3、采购包4：马老师、 张老师

联系电话：

采购包1、采购包2：13812346813

采购包3、采购包4：0518-85895079

考察前请提前联系，预约时间，考察时请携带授权委托书和有效身份证，现场考察的费用由投标人自行承担。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标办法。投标人四个采购包皆可投，但只可中一个采购包。开标、评标的顺序按照一、二、三、四采购包依次进行，中标顺序根据评标顺序确定。如投标人采购包一被确定为中标人，采购包二将不推荐为中标候选人，以此类推。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

三、中标标准

每个采购包评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。评标委员会按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。如投标人采购包一被确定为中标人，采购包二将不推荐为中标候选人，以此类推。

综合评分法

采购包1

1.价格分（15分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15分。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位（四舍五入）。

2.商务分（50分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 项目实施保障 （6分） | 1.投标人通过质量管理体系认证且在有效期内的得1.5分。 2.投标人通过职业健康安全管理体系认证且在有效期内的得1.5分。 3.投标人通过环境管理体系认证且在有效期内的得1.5分。 4.投标人通过能源管理体系认证且在有效期内的得1.5分。 （上述1-4项投标文件中须同时提供：（1）有效证书扫描件；（2）中国国家认证认可监督管理委员会的认证信息查询系统(http://www.cnca.gov.cn)或中国合格评定国家认可委员会查询系统(https://www.cnas.org.cn)的网站查询截图，截图中公示状态须为“有效”。上述证明材料须加盖投标人公章，未提供、缺项、证书中信息与网页截图不一致的均不得分） |
| 业绩 （18分） | 1.自2023年1月1（含）日以来，投标人承担过校园物业管理服务项目业绩的，且合同内容至少同时包含校园和楼宇保洁服务、绿化养护、工程维修、河道或水域治理相关服务内容，每提供一个业绩得2分。最高得12分。 2.自2023年1月1日以来，投标人承担过物业管理服务项目（非住宅类、非校园类）业绩的，且服务内容至少包含保洁服务、公共楼宇管理（楼宇值班）、工程维修、绿化养护中任意三个服务的，每提供一个业绩得1分。最高得6分。 （上述1-2项投标文件中提供合同及服务期内任意一次服务费发票扫描件，并加盖投标人公章，否则不得分。时间、标的内容以合同为准。如合同中涉及上述服务内容表述不一致，由评审委员会现场统一认定。投标人可提供说明，便于评审） |
| 项目经理 （4分） | - 1.拟派项目经理具有本科及以上学历的得1分。 - 2.拟派项目经理具有全国物业管理企业经理岗位证书的得2分。 - （上述1-2项投标文件中提供相应有效证书扫描件、复印件或电子件及2026年1月1日（含）以来任意1个月由投标人为其缴纳社保证明材料，并加盖投标人公章，否则不得分。其中学历证书可用加盖投标人公章的学信网学历认证报告截图代替） 3.拟派项目经理具有三年及以上学校物业服务工作经历（负责的项目需求至少同时包含楼宇值班、卫生保洁、小型维修、绿化养护、河道或水域治理相关内容）的得1分。 （投标文件中提供加盖被服务单位公章或被服务单位内设机构公章的工作经验证明材料，证明材料至少须体现服务的项目名称、人员姓名、岗位、工作年限、包含上述内容的项目需求及被服务单位联系电话等信息，证明材料加盖投标人公章，缺项或未按要求提供均不得分。请投标人如实填写，后续采购人将有权核实） |
| 项目副经理 （2分） | - 1.拟派项目副经理具有本科及以上学历的得1分。 - （投标文件中提供相应有效证书扫描件、复印件或电子件及2026年1月1日（含）以来任意1个月由投标人为其缴纳社保证明材料，并加盖投标人公章，否则不得分。其中学历证书可用加盖投标人公章的学信网学历认证报告截图代替） - 2.拟派项目副经理具有三年及以上学校物业项目管理经历的得1分。 - （投标文件中提供加盖被服务单位公章或被服务单位内设机构公章的工作经验证明材料，证明材料至少须体现服务的项目名称、人员姓名、岗位、工作年限、岗位工作职责及被服务单位联系电话等信息，证明材料加盖投标人公章，缺项或未按要求提供均不得分。请投标人如实填写，后续采购人将有权核实） |
| 文员 （2分） | 1.拟派文员具有本科及以上学历的得1分。 - （投标文件中提供相应有效证书扫描件、复印件或电子件及2026年1月1日（含）以来任意1个月由投标人为其缴纳社保证明材料，并加盖投标人公章，否则不得分。其中学历证书可用加盖投标人公章的学信网学历认证报告截图代替） 2.拟派文员具有校园物业文员工作经历的得1分。 （投标文件中提供加盖被服务单位公章或被服务单位内设机构公章的工作经验证明材料，证明材料至少须体现服务的项目名称、人员姓名、岗位、工作年限、岗位工作职责及被服务单位联系电话等信息，证明材料加盖投标人公章，缺项或未按要求提供均不得分。请投标人如实填写，后续采购人将有权核实） |
| 绿化技术员 （4分） | 1.拟派绿化技术员具有园林、园艺相关专业本科及以上学历得1分；具有园林绿化工程师证书或中级及以上花卉园艺师证书的得1.5分，本项最高得2.5分。 - （投标文件中提供相应有效证书扫描件、复印件或电子件及2026年1月1日（含）以来任意1个月由投标人为其缴纳社保证明材料，并加盖投标人公章，否则不得分。专业类别等信息由评审委员会现场统一认定。投标人可提供说明，便于评审。其中学历证书可用加盖投标人公章的学信网学历认证报告截图代替） 2.拟派绿化技术员具有三年及以上绿化相关岗位工作经历的得1.5分。 （投标文件中提供加盖被服务单位公章或被服务单位内设机构公章的工作经验证明材料，证明材料至少须体现服务的项目名称、人员姓名、岗位、工作年限、岗位工作职责及被服务单位联系电话等信息，证明材料加盖投标人公章，缺项或未按要求提供均不得分。请投标人如实填写，后续采购人将有权核实） |
| 维修人员 （7分） | 1.拟派维修主管具有土木、机械、电气、市政相关专业本科及以上学历的得1分；具有中级及以上职称证书或二级建造师证书的得1分，本项最高得2分。 - （投标文件中提供相应有效证书扫描件、复印件或电子件及2026年1月1日（含）以来任意1个月由投标人为其缴纳社保证明材料，并加盖投标人公章，否则不得分。专业类别等信息由评审委员会现场统一认定。投标人可提供说明，便于评审。其中学历证书可用加盖投标人公章的学信网学历认证报告截图代替） 2.拟派维修人员中具有应急管理部门颁发的有效期内高压电工证的得1分；同时具有三年及以上相关岗位工作经历的得1分，本项最高得2分。 - （投标文件中同时提供如下证明材料：（1）相应有效证书扫描件、复印件或电子件及2026年1月1日（含）以来任意1个月由投标人为其缴纳社保证明材料；（2）加盖被服务单位公章或被服务单位内设机构公章的工作经验证明材料，证明材料至少须体现服务的项目名称、人员姓名、岗位、工作年限、岗位工作职责及被服务单位联系电话等信息。上述两项证明材料加盖投标人公章，缺项或未按要求提供均不得分。请投标人如实填写，后续采购人将有权核实） 3.拟派维修人员中具有应急管理部门颁发的有效期内低压电工证书的，每提供一个证书得1分，最高得2分；在满足具有低压电工证的基础上，同时具有三年及以上相关岗位工作经历的，每提供一个工作经历的得0.5分，最高得1分，本项最高得3分。（工作经历不单独计分） - （投标文件中提供如下证明材料：（1）相应有效证书扫描件、复印件或电子件及2026年1月1日（含）以来任意1个月由投标人为其缴纳社保证明材料；（2）加盖被服务单位公章或被服务单位内设机构公章的工作经验证明材料，证明材料至少须体现服务的项目名称、人员姓名、岗位、工作年限、岗位工作职责及被服务单位联系电话等信息。上述两项证明材料加盖投标人公章，缺项或未按要求提供均不得分。请投标人如实填写，后续采购人将有权核实） |
| 服务团队其他成员（4分） | 1.拟派保洁员（含保洁主管）中具有保洁员职业技能相关证书的得1分。 2.拟派的电梯安全管理员具有电梯管理员（特种设备安全管理员（代号A证））证书的得1分。 3.拟派值班人员中具有有效期内的红十字救护员证书的，每提供一个证书得1分，最高得2分。 （上述1-3项投标文件中同时提供相应有效证书扫描件、复印件或电子件及2026年1月1日（含）以来任意1个月由投标人为其缴纳社保证明材料，并加盖投标人公章，缺项或未提供均不得分） |
| 信息化管理 （3分） | 1.投标人具有物业服务相关信息化管理软件并书面承诺应用于本项目的得1分。 （投标文件中同时提供如下证明材料：（1）针对本项目使用物业服务相关信息化管理软件的承诺函并加盖投标人公章，格式自拟，须明确承诺内容；（2）如为自有软件，投标文件中提供投标人自行开发软件著作权证书扫描件、复印件或电子件并加盖投标人公章；如为购买软件，投标文件中提供信息化管理软件购买合同（协议）及发票扫描件、复印件或电子件并加盖投标人公章；如为租赁软件，投标文件中提供软件租赁合同（协议）扫描件、复印件或电子件并加盖投标人公章；否则不得分） 2.投标人提供的物业相关信息化管理软件具有综合巡检、工单管理、设备维保、能耗分析功能的，每具有一项功能的得0.5分，最高得2分。 （投标文件中提供功能截图，否则不得分。建议提供的截图中标注属于哪一项的功能截图，便于评审。提供截图软件功能模块名称不完全一致的，投标文件中可提供相应的功能说明，由评标委员会根据提供的材料认定） |

3.技术分（35分）（本部分采用暗标方式进行评审）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 整体服务方案 （5分） | 投标人根据采购需求提供项目的整体方案，内容包含但不限于对项目总体理解、定位、针对性方案（比如国考、省考保障，重大活动保障，校园保洁，安全巡检，节能管理，绿化养护，小型维修，教室管理，新生报到，假期服务管理，校园文化建设，节假日氛围营造等）及合理化建议等。 方案详细完整，可执行性好，目标明确清晰，针对校园物业管理服务有针对性，整体设想贴合服务内容的得5分； 方案较详细完整、可执行性较好，目标较明确清晰，针对校园物业管理服务较有针对性，整体设想较贴合服务内容的得4分； 方案基本详细完整，目标基本明确清晰，针对性一般，整体设想基本贴合服务内容的得2分； 方案内容有缺项，目标不够明确清晰，整体设想与服务内容存在偏差的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 规章制度方案 （5分） | 投标人结合项目需求提供规章管理制度方案，内容包含但不限于组织架构及各岗位职责、奖惩考核制度、建立自查表格、工作流程规章制度等。 架构及岗位职责清晰，奖惩及考核制度科学合理，制度完善严谨，工作流程规范，规章制度详细的得5分； 架构及岗位职责较清晰，奖惩及考核制度较科学合理，制度较完善严谨，工作流程较规范，规章制度较详细的得4分； 架构及岗位职责内容简单，奖惩及考核制度合理性一般，制度比较完善，工作流程基本规范，有规章制度的得2分； 架构及岗位职责内容简单粗糙，奖惩及考核制度偏离项目需求，工作流程规范性一般，规章制度条例不清的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 日常管理及物资配备方案 （5分） | 投标人根据采购需求提供日常管理标准方案，物资装备的配备及使用方案。 方案全面完善，装备配置合理，日常管理及使用方案措施详细，完全满足项目需求的得5分； 方案较完整，装备配置较合理，日常管理及使用方案措施较合理，较好满足项目需求的得3分； 方案内容简单，合理性一般，基本满足项目需求的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 人员配备及管理方案（5分） | 投标人根据采购需求提供人员配备及管理方案。内容包含但不限于根据本项目要求合理制定服务人员配备及管理情况、遇到突发事情、学校重大活动等人员调配使用计划等。 方案包含上述内容，条理清晰，措施贴合项目需求及实际，可行性强的得5分； 方案较完整，基本包含上述内容，条理较清晰，措施较贴合项目需求及实际，可行性较强的得4分； 方案基本包含上述内容，内容简单，条理性一般，措施可行性一般的得2分； 上述内容有缺项，内容粗糙，条理性不清晰，措施可行性不高的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 培训方案、安全文明作业 （5分） | 投标人根据采购需求提供人员培训方案，保证安全作业、文明作业，内容包括但不限于各类人员的培训计划、方式、目标及言行规范、仪容仪表、公众形象、技术能力等。 内容全面完善，详尽可行，操作性强，完全满足采购需求的得5分； 内容较完善，针对性较合理，较好满足采购需求的得4分； 内容较简单，合理性一般，基本满足采购需求的得2分； 内容简单粗糙，合理性不强，与采购需求存在偏差的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 进退场交接方案（5分） | 投标人根据采购需求提供详细的进退场交接方案，内容包括但不限于进场前与前一服务单位（假设有）的工作任务、档案交接的详细方案、进场后工作安排以及合同到期后与交接单位（假设有）的工作任务、档案等交接工作的详细方案等。 方案内容详细，包含上述内容，条理清晰，有针对性，措施可行性强的得5分； 方案内容较详细，包含上述内容，条理较清晰，较有针对性，措施较具有可行性的得4分； 方案内容简单，基本包含上述内容，条例不清晰，针对性一般，措施可行性一般的得2分； 方案内容简单粗糙，没有针对性，措施可行性不强的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 应急处理 预案（5分） | 投标人根据采购需求对各种突发事件制定应急处理预案。内容包含但不限于停电、停水、火灾、盗窃、突发公共事件处理预案、自然灾害(台风、冰雪霜冻、内涝)处理预案、相关保障措施等。 预案有针对性，科学合理，组织保障有力，可操作性强的得5分； 预案较有针对性，较科学合理，组织保障较有力，可操作性较强的得4分； 预案针对性一般，内容简单，组织保障一般，操作性一般的得2分； 预案没有针对性，内容简单，组织保障及操作性可行性不高的得1分； 该项未见阐述不得分。 |

注;

1.本项目评标标准中的技术分（35分）采用暗标方式进行评审。

2.编制要求：

2.1方案内容、文字、各类型图表、框图均不得出现供应商名称、相关人员姓名和其他可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称、投标人独享的企业标准或编号等内容；不得出现能显示企业特征或批注、底纹、阴影、水印等提示性的标记或标识；不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该供应商单位名称或人员姓名的标记，相关人员姓名应以职务或职称代替。

- 2.2方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。

- 2.3供应商需按照上述要求编制方案，未按要求编制的本项（暗标项35分）不得分。

采购包2

1.价格分（15分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15分。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位（四舍五入）。

2.商务分（50分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 项目实施保障 （6分） | 1.投标人通过质量管理体系认证且在有效期内的得1.5分。 2.投标人通过职业健康安全管理体系认证且在有效期内的得1.5分。 3.投标人通过环境管理体系认证且在有效期内的得1.5分。 4.投标人通过能源管理体系认证且在有效期内的得1.5分。 （上述1-4项投标文件中须同时提供：（1）有效证书扫描件；（2）中国国家认证认可监督管理委员会的认证信息查询系统(http://www.cnca.gov.cn)或中国合格评定国家认可委员会查询系统(https://www.cnas.org.cn)的网站查询截图，截图中公示状态须为“有效”。上述证明材料须加盖投标人公章，未提供、缺项、证书中信息与网页截图不一致的均不得分） |
| 企业业绩 （18分） | 1.自2023年1月1日（含）以来，投标人承担过校园物业管理服务项目业绩的，且合同内容至少同时包含校园和楼宇保洁服务、绿化养护、工程维修相关服务内容，每提供一个业绩得2分。最高得12分。 2.自2023年1月1日（含）以来，投标人承担过物业管理服务项目（非住宅类、非校园类）的，且服务内容至少包含保洁服务、公共楼宇管理（楼宇值班）、工程维修、绿化养护中任意三个服务的，每提供一个业绩得1分。最高得6分。 （上述1-2项投标文件中提供合同及服务期内任意一次服务费发票扫描件，并加盖投标人公章，否则不得分。时间、标的内容以合同为准。如合同中涉及上述服务内容表述不一致，由评审委员会现场统一认定。投标人可提供说明，便于评审） |
| 项目经理 （4分） | - 1.拟派的项目经理具有本科及以上学历的得1分。 - 2.拟派项目经理具有“物业管理师”职业技能证书的，三级（高级工）及以上的得1分。 - （上述1-2项投标文件中提供相应有效证书扫描件、复印件或电子件及2026年1月1日（含）以来任意1个月由投标人为其缴纳社保证明材料，并加盖投标人公章，否则不得分。其中学历证书可用加盖投标人公章的学信网学历认证报告截图代替） 3.拟派项目经理具有三年及以上学校物业服务工作经历（负责的项目需求至少同时包含楼宇值班、卫生保洁、小型维修、绿化养护相关内容）的得2分。 （投标文件中提供加盖被服务单位公章或被服务单位内设机构公章的工作经验证明材料，证明材料至少须体现服务的项目名称、人员姓名、岗位、工作年限、包含上述内容的项目需求及被服务单位联系电话等信息，证明材料加盖投标人公章，缺项或未按要求提供均不得分。请投标人如实填写，后续采购人将有权核实） |
| 文员 （2分） | 1.拟派文员具有本科及以上学历的得1分。 - （投标文件中提供相应有效证书扫描件、复印件或电子件及2026年1月1日（含）以来任意1个月由投标人为其缴纳社保证明材料，并加盖投标人公章，否则不得分。其中学历证书可用加盖投标人公章的学信网学历认证报告截图代替） 2.拟派文员具有校园物业文员工作经历的得1分。 （投标文件中提供加盖被服务单位公章或被服务单位内设机构公章的工作经验证明材料，证明材料至少须体现服务的项目名称、人员姓名、岗位、工作年限、岗位工作职责及被服务单位联系电话等信息，证明材料加盖投标人公章，缺项或未按要求提供均不得分。请投标人如实填写，后续采购人将有权核实） |
| 绿化技术员（主管）（4分） | 1.拟派绿化技术员具有园林、园艺相关专业本科及以上学历得1分；具有园林绿化工程师证书或中级及以上花卉园艺师证书的得1.5分，本项最高得2.5分。 - （投标文件中提供相应有效证书扫描件、复印件或电子件及2026年1月1日（含）以来任意1个月由投标人为其缴纳社保证明材料，并加盖投标人公章，否则不得分。专业类别等信息由评审委员会现场统一认定。投标人可提供说明，便于评审。其中学历证书可用加盖投标人公章的学信网学历认证报告截图代替） 3.拟派绿化技术员具有三年及以上绿化相关岗位工作经历的得1.5分。 （投标文件中提供加盖被服务单位公章或被服务单位内设机构公章的工作经验证明材料，证明材料至少须体现服务的项目名称、人员姓名、岗位、工作年限、岗位工作职责及被服务单位联系电话等信息，证明材料加盖投标人公章，缺项或未按要求提供均不得分。请投标人如实填写，后续采购人将有权核实） |
| 维修人员 （4分） | 1.拟派维修主管具有土木、机械、电气、市政相关专业本科及以上学历的得1.5分；具有中级及以上职称证书或二级建造师证书的得1.5分，本项最高得3分。 - （投标文件中提供相应有效证书扫描件、复印件或电子件及2026年1月1日（含）以来任意1个月由投标人为其缴纳社保证明材料，并加盖投标人公章，否则不得分。专业类别等信息由评审委员会现场统一认定。投标人可提供说明，便于评审。其中学历证书可用加盖投标人公章的学信网学历认证报告截图代替） 2.拟派维修人员中具有应急管理部门颁发的有效期内低压电工证的得1分。 - （投标文件中提供相应有效证书扫描件、复印件或电子件及2026年1月1日（含）以来任意1个月由投标人为其缴纳社保证明材料，并加盖投标人公章，缺项或未提供均不得分） |
| 电工 （6分） | 1.拟派电工中具有应急管理部门颁发的有效期内高压电工证书的，每提供一个证书得1分，最高得3分；在满足具有高压电工证的基础上，同时具有三年及以上相关岗位工作经历的，每提供一个工作经历的得1分，最高得3分，本项最高得6分。（工作经历不单独计分） （投标文件中提供如下证明材料：（1）相应有效证书扫描件、复印件或电子件及2026年1月1日（含）以来任意1个月由投标人为其缴纳社保证明材料；（2）加盖被服务单位公章或被服务单位内设机构公章的工作经验证明材料，证明材料至少须体现服务的项目名称、人员姓名、岗位、工作年限、岗位工作职责及被服务单位联系电话等信息。上述两项证明材料加盖投标人公章，缺项或未按要求提供均不得分。请投标人如实填写，后续采购人将有权核实） |
| 服务团队其他成员（3分） | 1.拟派保洁员（含保洁主管）中具有保洁员职业技能相关证书的得1分。 2.拟派值班人员中具有有效期内的红十字救护员证书的，每提供一个证书得1分，最高得2分。 （上述1-2项投标文件中同时提供相应有效证书扫描件、复印件或电子件及2026年1月1日（含）以来任意1个月由投标人为其缴纳社保证明材料，并加盖投标人公章，缺项或未提供均不得分） |
| 信息化管理 （3分） | 1.投标人具有物业服务相关信息化管理软件并书面承诺应用于本项目的得1分。 （投标文件中同时提供如下证明材料：（1）针对本项目使用物业服务相关信息化管理软件的承诺函并加盖投标人公章，格式自拟，须明确承诺内容；（2）如为自有软件，投标文件中提供投标人自行开发软件著作权证书扫描件、复印件或电子件并加盖投标人公章；如为购买软件，投标文件中提供信息化管理软件购买合同（协议）及发票扫描件、复印件或电子件并加盖投标人公章；如为租赁软件，投标文件中提供软件租赁合同（协议）扫描件、复印件或电子件并加盖投标人公章；否则不得分） 2.投标人提供的物业相关信息化管理软件具有综合巡检、工单管理、设备维保、能耗分析功能的，每具有一项功能的得0.5分，最高得2分。 （投标文件中提供功能截图，否则不得分。建议提供的截图中标注属于哪一项的功能截图，便于评审。提供截图软件功能模块名称不完全一致的，投标文件中可提供相应的功能说明，由评标委员会根据提供的材料认定） |

3.技术分（35分）（本部分采用暗标方式进行评审）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 整体服务方案 （5分） | 投标人根据采购需求提供项目的整体方案，内容包含但不限于对项目总体理解、定位、针对性方案（比如国考、省考保障，重大活动保障，校园保洁，安全巡检，节能管理，绿化养护，小型维修，教室管理，新生报到，假期服务管理，校园文化建设，节假日氛围营造等）及合理化建议等： 方案详细完整，可执行性好，目标明确清晰，针对校园物业管理服务有针对性，整体设想贴合服务内容的得5分； 方案较详细完整、可执行性较好，目标较明确清晰，针对校园物业管理服务较有针对性，整体设想较贴合服务内容的得4分； 方案基本详细完整，目标基本明确清晰，针对性一般，整体设想基本贴合服务内容的得2分； 方案内容有缺项，目标不够明确清晰，整体设想与服务内容存在偏差的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 规章制度方案 （5分） | 投标人结合项目需求提供规章管理制度方案，内容包含但不限于组织架构及各岗位职责、奖惩考核制度、建立自查表格、工作流程规章制度等。 架构及岗位职责清晰，奖惩及考核制度科学合理，制度完善严谨，工作流程规范，规章制度详细的得5分； 架构及岗位职责较清晰，奖惩及考核制度较科学合理，制度较完善严谨，工作流程较规范，规章制度较详细的得4分； 架构及岗位职责内容简单，奖惩及考核制度合理性一般，制度比较完善，工作流程基本规范，有规章制度的得2分； 架构及岗位职责内容简单粗糙，奖惩及考核制度偏离项目需求，工作流程规范性一般，规章制度条例不清的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 日常管理及物资配备方案 （5分） | 投标人根据采购需求提供日常管理标准方案，物资装备的配备及使用方案： 方案全面完善，装备配置合理，日常管理及使用方案措施详细，完全满足项目需求的得5分； 方案较完整，装备配置较合理，日常管理及使用方案措施较合理，较好满足项目需求的得3分； 方案内容简单，合理性一般，基本满足项目需求的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 人员配备及管理方案（5分） | 投标人根据采购需求提供人员配备及管理方案。内容包含但不限于根据本项目要求合理制定服务人员配备及管理情况、遇到突发事情、学校重大活动等人员调配使用计划等： 方案包含上述内容，条理清晰，措施贴合项目需求及实际，可行性强的得5分； 方案较完整，基本包含上述内容，条理较清晰，措施较贴合项目需求及实际，可行性较强的得4分； 方案基本包含上述内容，内容简单，条理性一般，措施可行性一般的得2分； 上述内容有缺项，内容粗糙，条理性不清晰，措施可行性不高的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 培训方案、安全文明作业 （5分） | 投标人根据采购需求提供人员培训方案，保证安全作业、文明作业，内容包括但不限于各类人员的培训计划、方式、目标及言行规范、仪容仪表、公众形象、技术能力等： 内容全面完善，详尽可行，操作性强，完全满足采购需求的得5分； 内容较完善，针对性较合理，较好满足采购需求的得4分； 内容较简单，合理性一般，基本满足采购需求的得2分； 内容简单粗糙，合理性不强，与采购需求存在偏差的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 进退场交接方案（5分） | 投标人根据采购需求提供详细的进退场交接方案，内容包括但不限于进场前与前一服务单位（假设有）的工作任务、档案交接的详细方案、进场后工作安排以及合同到期后与交接单位（假设有）的工作任务、档案等交接工作的详细方案等： 方案内容详细，包含上述内容，条理清晰，有针对性，措施可行性强的得5分； 方案内容较详细，包含上述内容，条理较清晰，较有针对性，措施较具有可行性的得4分； 方案内容简单，基本包含上述内容，条例不清晰，针对性一般，措施可行性一般的得2分； 方案内容简单粗糙，没有针对性，措施可行性不强的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 应急处理 预案（5分） | 投标人根据采购需求对各种突发事件制定应急处理预案。内容包含但不限于停电、停水、火灾、盗窃、突发公共事件处理预案、自然灾害(台风、冰雪霜冻、内涝)处理预案、相关保障措施等： 预案有针对性，科学合理，组织保障有力，可操作性强的得5分； 预案较有针对性，较科学合理，组织保障较有力，可操作性较强的得4分； 预案针对性一般，内容简单，组织保障一般，操作性一般的得2分； 预案没有针对性，内容简单，组织保障及操作性可行性不高的得1分； 该项未见阐述不得分。 |

注;

1.本项目评标标准中的技术分（35分）采用暗标方式进行评审。

2.编制要求：

2.1方案内容、文字、各类型图表、框图均不得出现供应商名称、相关人员姓名和其他可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称、投标人独享的企业标准或编号等内容；不得出现能显示企业特征或批注、底纹、阴影、水印等提示性的标记或标识；不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该供应商单位名称或人员姓名的标记，相关人员姓名应以职务或职称代替。

- 2.2方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。

- 2.3供应商需按照上述要求编制方案，未按要求编制的本项（暗标项35分）不得分。

采购包3

1.价格分（25分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×25分。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位（四舍五入）。

2.商务分（39分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 项目实施保障 （9分） | 1.投标人具有有效期内质量管理体系认证证书的得1.5分。 2.投标人具有有效期内职业健康安全管理体系认证证书的得1.5分。 3.投标人具有有效期内环境管理体系认证证书的得1.5分。 4.投标人具有有效期内安全应急响应管理体系认证证书的得1.5分。 5.投标人具有有效期内物业服务认证证书的得1.5分。 6.投标人具有有效期内售后服务体系认证证书的得1.5分。 （上述1-6项投标文件中须同时提供：（1）有效证书扫描件；（2）中国国家认证认可监督管理委员会的认证信息查询系统(http://www.cnca.gov.cn)或中国合格评定国家认可委员会查询系统(https://www.cnas.org.cn)的网站查询截图，截图中公示状态须为“有效”。上述证明材料须加盖投标人公章，未提供、缺项、证书中信息与网页截图不一致的均不得分） |
| 业绩 （9分） | 1.自2023年1月1日（含）以来，投标人具有校园物业管理服务项目（合同内容至少包含宿舍管理相关内容）业绩的，每提供一个业绩的得3分，最高得6分。 （投标文件中提供合同扫描件，否则不得分。时间、服务内容以合同为准） 2.自2023年1月1日（含）以来，投标人具有公共物业（住宅、校园物业除外）管理服务项目业绩的，每提供一个业绩的得1.5分，最高得3分。 （投标文件中提供合同扫描件，否则不得分。时间、服务内容以合同为准） |
| 项目经理 （7分） | 1.拟派项目经理具有本科及以上学历的得2分。 2.拟派项目经理具有全国物业管理企业经理岗位证书的得1.5分。 3.拟派项目经理具有人力资源管理师或企业人力资源管理师相关证书的得1.5分。 - （上述1-3项投标文件中提供相应有效证书及2026年1月1日（含）以来任意1月由投标人为其缴纳社保证明材料扫描件、复印件或电子件并加盖投标人公章，否则不得分） 4.拟派项目经理具有3年及以上学校物业管理服务工作（负责的项目需求至少同时包含学生宿舍楼值班、保洁、维修、宿舍管理相关）经历的得2分。 （投标文件中提供加盖被服务单位公章或被服务单位内设机构公章的工作经验证明材料，证明材料至少须体现服务的项目名称、人员姓名、岗位、工作年限、包含上述内容的项目需求及被服务单位联系电话等信息，证明材料同时加盖投标人公章，缺项或未按要求提供均不得分。请投标人如实填写，后续采购人将有权核实） |
| 项目团队成员能力（9分） | - 1.拟派维修人员中具有低压电工特种作业操作证书的，每提供一个证书的得1.5分，最高得4.5分。 - 2.拟派项目团队成员中具有初级及以上消防设施操作员或原建（构）筑物消防员证书的，每提供一个证书得1.5分，最高得4.5分。 （上述1-2项投标文件中同时提供如下证明材料：（1）有效证书扫描件、复印件或电子件及对应证书的官网查询截图；（2）2026年1月1日（含）以来任意1个月由投标人为其缴纳社保证明材料，上述证明材料加盖投标人公章，缺项或未提供均不得分） |
| 服务响应时间承诺（5分） | 投标人承诺如遇到重大问题或接到临时任务时，拟派项目经理能够3分钟内响应，并立即组织相关人员20分钟内到达现场的得5分。 （投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟，须明确承诺内容，否则不得分） |

3.技术分（36分）（本部分采用暗标方式进行评审）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 目标及整体策划方案（5分） | 投标人根据采购需求提供项目的服务目标及整体策划方案。方案内容包括但不限于对项目总体理解、定位、针对性分析、服务目标、合理化建议等： 方案总体理解全面具体，定位准确，针对校园物业管理服务有针对性，贴合采购需求，重难点分析及合理化建议实用性强，分析到位的得5分； 方案总体理解较具体，定位较准确，针对校园物业管理服务较有针对性贴合项目需求，重难点分析及合理化建议实用性较强，分析较到位的得4分； 方案总体理解一般，定位不够精准，针对性一般，有重难点分析但内容简单，可行性一般的得3分； 方案总体理解微有偏差，定位不够精准，无针对性，可行性不高的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 管理服务方案 （5分） | 投标人提供管理服务方案，包括但不限于各岗位设置合理的奖惩考核制度、岗前培训及阶段性培训管理、建立自查表格、工作流程规章制度等： 架构及岗位职责清晰，奖惩及考核制度科学合理，制度完善严谨，工作流程规范，规章制度详细的得5分； 架构及岗位职责较清晰，奖惩及考核制度较科学合理，制度较完善严谨，工作流程较规范，规章制度较详细的得4分； 架构及岗位职责内容简单，奖惩及考核制度合理性一般，制度比较完善，工作流程基本规范，有规章制度的得3分； 架构及岗位职责内容简单粗糙，奖惩及考核制度偏离项目需求，工作流程规范性一般，规章制度条例不清的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 日常管理标准及措施（6分） | 投标人提供日常管理标准方案及措施，内容包括但不限于针对服务范围的环境卫生保洁消杀、宿舍管理、垃圾清运等服务制定日常管理办法，物资装备的配备及维护使用方案，管理重点难点和措施等： 方案包含上述内容，日常管理办法及管理标准、维护使用方案条理清晰，措施完善，物资配备合理，重点难点分析到位，各项服务贴合采购需求，可行性强的得6分； 方案包含上述内容，日常管理办法及管理标准、维护使用方案条理较清晰，措施较完善，物资配备较合理，重点难点分析较合理，各项服务贴合项目需求，可行性较强的得5分； 方案基本包含上述内容，日常管理办法及管理标准内容简单，物资配备合理性一般，重点难点分析一般，可行性一般的得3分； 日常管理办法及管理标准内容粗糙，物资配备不合理，重点难点分析不到位，可行性一般的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 人员配备及管理方案（5分） | 投标人提供人员配备及管理方案。内容包含但不限于根据本项目要求合理制定服务人员配备情况（人员的年龄结构、使用计划、人员管理等）、遇到突发事件、学校重大活动等人员调配使用计划等： 方案包含上述内容，条理清晰，措施贴合项目需求及实际，可行性强的得5分； 方案较完整，基本包含上述内容，条理较清晰，措施较贴合项目需求及实际，可行性较强的得4分； 方案基本包含上述内容，内容简单，条理性一般，措施可行性一般的得3分； 上述内容有缺项，内容粗糙，条理性不清晰，措施可行性不高的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 进退场交接方案 （5分） | 投标人根据采购需求提供详细的进退场交接方案，内容包括但不限于进场前与前一服务单位（假设有）的工作任务、档案交接的详细方案、进场后工作安排以及合同到期后与交接单位（假设有）的工作任务、档案等交接工作的详细方案等： 方案内容详细，包含上述内容，条理清晰，有针对性，措施可行性强的得5分； 方案内容较详细，包含上述内容，条理较清晰，较有针对性，措施较具有可行性的得4分； 方案内容简单，基本包含上述内容，条例不清晰，针对性一般，措施可行性一般的得3分； 方案内容简单粗糙，没有针对性，措施可行性不强的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 突发事件应急处理预案（5分） | 投标人对各种突发事件制定应急处理预案。内容包含但不限于停电、停水、火灾、盗窃、学生人身安全、突发公共事件处理预案、自然灾害（台风、冰雪霜冻、内涝）处理预案、相关保障措施等： 预案有针对性，内容详细，科学合理，有针对性，组织保障有力，可操作性强的得5分； 预案较有针对性，内容较详细，较科学合理，较有针对性，组织保障较有力，可操作性较强的得4分； 预案针对性一般，内容简单，组织保障一般，针对性一般，操作性一般的得3分； 预案没有针对性，内容简单，组织保障及操作性可行性不高的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 文化建设 （5分） | 投标人制定学校宿舍文化建设方案，方案包括但不限于针对宿舍文化建设有合理的措施（比如在宿舍楼大厅、公共区域、走廊等位置制作宣传板等）、对宿舍文化氛围营造有规划及建议等： 方案结合采购需求有针对性，重点突出，措施及建议可行性强的得5分； 方案结合采购需求较有针对性，重点较突出，措施及建议可行性较强的得4分； 方案与宿舍文化建设稍有偏差，内容简单，措施及建议可行性一般的得3分； 方案与宿舍文化建设有偏差，内容简单粗糙，措施及建议可行性不高的得1分； 该项未见阐述不得分。 |

注;

1.本项目评标标准中的技术分（36分）采用暗标方式进行评审。

2.编制要求：

2.1方案内容、文字、各类型图表、框图均不得出现供应商名称、相关人员姓名和其他可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称、投标人独享的企业标准或编号等内容；不得出现能显示企业特征或批注、底纹、阴影、水印等提示性的标记或标识；不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该供应商单位名称或人员姓名的标记，相关人员姓名应以职务或职称代替。

- 2.2方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。

- 2.3供应商需按照上述要求编制方案，未按要求编制的本项（暗标项36分）不得分。

采购包4

1.价格分（25分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×25分。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位（四舍五入）。

2.商务分（39分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 项目实施保障 （9分） | 1.投标人具有有效期内质量管理体系认证证书的得1.5分。 2.投标人具有有效期内职业健康安全管理体系认证证书的得1.5分。 3.投标人具有有效期内环境管理体系认证证书的得1.5分。 4.投标人具有有效期内安全应急响应管理体系认证证书的得1.5分。 5.投标人具有有效期内物业服务认证证书的得1.5分。 6.投标人具有有效期内售后服务体系认证证书的得1.5分。 （上述1-6项投标文件中须同时提供：（1）有效证书扫描件；（2）中国国家认证认可监督管理委员会的认证信息查询系统(http://www.cnca.gov.cn)或中国合格评定国家认可委员会查询系统(https://www.cnas.org.cn)的网站查询截图，截图中公示状态须为“有效”。上述证明材料须加盖投标人公章，未提供、缺项、证书中信息与网页截图不一致的均不得分） |
| 业绩 （9分） | 1.自2023年1月1日（含）以来，投标人具有校园物业管理服务项目（合同内容至少包含宿舍管理相关内容）业绩的，每提供一个业绩的得3分，最高得6分。 （投标文件中提供合同扫描件，否则不得分。时间、服务内容以合同为准） 2.自2023年1月1日（含）以来，投标人具有公共物业（住宅、校园物业除外）管理服务项目业绩的，每提供一个业绩的得1.5分，最高得3分。 （投标文件中提供合同扫描件，否则不得分。时间、服务内容以合同为准） |
| 项目经理 （7分） | 1.拟派项目经理具有本科及以上学历的得2分。 2.拟派项目经理具有全国物业管理企业经理岗位证书的得1.5分。 3.拟派项目经理具有人力资源管理师或企业人力资源管理师相关证书的得1.5分。 - （上述1-3项投标文件中提供相应有效证书及2026年1月1日（含）以来任意1月由投标人为其缴纳社保证明材料扫描件、复印件或电子件并加盖投标人公章，否则不得分） 4.拟派项目经理具有3年及以上学校物业管理服务工作（负责的项目需求至少同时包含学生宿舍楼值班、保洁、维修、宿舍管理相关）经历的得2分。 （投标文件中提供加盖被服务单位公章或被服务单位内设机构公章的工作经验证明材料，证明材料至少须体现服务的项目名称、人员姓名、岗位、工作年限、包含上述内容的项目需求及被服务单位联系电话等信息，证明材料同时加盖投标人公章，缺项或未按要求提供均不得分。请投标人如实填写，后续采购人将有权核实） |
| 项目团队成员能力（9分） | - 1.拟派维修人员中具有低压电工特种作业操作证书的，每提供一个证书的得1.5分，最高得4.5分。 - 2.拟派项目团队成员中具有初级及以上消防设施操作员或原建（构）筑物消防员证书的，每提供一个证书得1.5分，最高得4.5分。 （上述1-2项投标文件中同时提供如下证明材料：（1）有效证书扫描件、复印件或电子件及对应证书的官网查询截图；（2）2026年1月1日（含）以来任意1个月由投标人为其缴纳社保证明材料。上述证明材料加盖投标人公章，缺项或未提供均不得分） |
| 服务响应时间承诺（5分） | 投标人承诺如遇到重大问题或接到临时任务时，拟派项目经理能够3分钟内响应，并立即组织相关人员20分钟内到达现场的得5分。 （投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟，须明确承诺内容，否则不得分） |

3.技术分（36分）（本部分采用暗标方式进行评审）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 目标及整体策划方案（5分） | 投标人根据采购需求提供项目的服务目标及整体策划方案。方案内容包括但不限于对项目总体理解、定位、针对性分析、服务目标、合理化建议等： 方案总体理解全面具体，定位准确，针对校园物业管理服务有针对性，贴合采购需求，重难点分析及合理化建议实用性强，分析到位的得5分； 方案总体理解较具体，定位较准确，针对校园物业管理服务较有针对性贴合项目需求，重难点分析及合理化建议实用性较强，分析较到位的得4分； 方案总体理解一般，定位不够精准，针对性一般，有重难点分析但内容简单，可行性一般的得3分； 方案总体理解微有偏差，定位不够精准，无针对性，可行性不高的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 管理服务方案 （5分） | 投标人提供管理服务方案，包括但不限于各岗位设置合理的奖惩考核制度、岗前培训及阶段性培训管理、建立自查表格、工作流程规章制度等： 架构及岗位职责清晰，奖惩及考核制度科学合理，制度完善严谨，工作流程规范，规章制度详细的得5分； 架构及岗位职责较清晰，奖惩及考核制度较科学合理，制度较完善严谨，工作流程较规范，规章制度较详细的得4分； 架构及岗位职责内容简单，奖惩及考核制度合理性一般，制度比较完善，工作流程基本规范，有规章制度的得3分； 架构及岗位职责内容简单粗糙，奖惩及考核制度偏离项目需求，工作流程规范性一般，规章制度条例不清的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 日常管理标准及措施（6分） | 投标人提供日常管理标准方案及措施，内容包括但不限于针对服务范围的环境卫生保洁消杀、宿舍管理、垃圾清运等服务制定日常管理办法，物资装备的配备及维护使用方案，管理重点难点和措施等： 方案包含上述内容，日常管理办法及管理标准、维护使用方案条理清晰，措施完善，物资配备合理，重点难点分析到位，各项服务贴合采购需求，可行性强的得6分； 方案包含上述内容，日常管理办法及管理标准、维护使用方案条理较清晰，措施较完善，物资配备较合理，重点难点分析较合理，各项服务贴合项目需求，可行性较强的得5分； 方案基本包含上述内容，日常管理办法及管理标准内容简单，物资配备合理性一般，重点难点分析一般，可行性一般的得3分； 日常管理办法及管理标准内容粗糙，物资配备不合理，重点难点分析不到位，可行性一般的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 人员配备及管理方案（5分） | 投标人提供人员配备及管理方案。内容包含但不限于根据本项目要求合理制定服务人员配备情况（人员的年龄结构、使用计划、人员管理等）、遇到突发事件、学校重大活动等人员调配使用计划等： 方案包含上述内容，条理清晰，措施贴合项目需求及实际，可行性强的得5分； 方案较完整，基本包含上述内容，条理较清晰，措施较贴合项目需求及实际，可行性较强的得4分； 方案基本包含上述内容，内容简单，条理性一般，措施可行性一般的得3分； 上述内容有缺项，内容粗糙，条理性不清晰，措施可行性不高的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 进退场交接方案 （5分） | 投标人根据采购需求提供详细的进退场交接方案，内容包括但不限于进场前与前一服务单位（假设有）的工作任务、档案交接的详细方案、进场后工作安排以及合同到期后与交接单位（假设有）的工作任务、档案等交接工作的详细方案等： 方案内容详细，包含上述内容，条理清晰，有针对性，措施可行性强的得5分； 方案内容较详细，包含上述内容，条理较清晰，较有针对性，措施较具有可行性的得4分； 方案内容简单，基本包含上述内容，条例不清晰，针对性一般，措施可行性一般的得3分； 方案内容简单粗糙，没有针对性，措施可行性不强的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 突发事件应急处理预案（5分） | 投标人对各种突发事件制定应急处理预案。内容包含但不限于停电、停水、火灾、盗窃、学生人身安全、突发公共事件处理预案、自然灾害（台风、冰雪霜冻、内涝）处理预案、相关保障措施等： 预案有针对性，内容详细，科学合理，有针对性，组织保障有力，可操作性强的得5分； 预案较有针对性，内容较详细，较科学合理，较有针对性，组织保障较有力，可操作性较强的得4分； 预案针对性一般，内容简单，组织保障一般，针对性一般，操作性一般的得3分； 预案没有针对性，内容简单，组织保障及操作性可行性不高的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 文化建设 （5分） | 投标人制定学校宿舍文化建设方案，方案包括但不限于针对宿舍文化建设有合理的措施（比如在宿舍楼大厅、公共区域、走廊等位置制作宣传板等）、对宿舍文化氛围营造有规划及建议等： 方案结合采购需求有针对性，重点突出，措施及建议可行性强的得5分； 方案结合采购需求较有针对性，重点较突出，措施及建议可行性较强的得4分； 方案与宿舍文化建设稍有偏差，内容简单，措施及建议可行性一般的得3分； 方案与宿舍文化建设有偏差，内容简单粗糙，措施及建议可行性不高的得1分； 该项未见阐述不得分。 |

注;

1.本项目评标标准中的技术分（36分）采用暗标方式进行评审。

2.编制要求：

2.1方案内容、文字、各类型图表、框图均不得出现供应商名称、相关人员姓名和其他可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称、投标人独享的企业标准或编号等内容；不得出现能显示企业特征或批注、底纹、阴影、水印等提示性的标记或标识；不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该供应商单位名称或人员姓名的标记，相关人员姓名应以职务或职称代替。

- 2.2方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。

- 2.3供应商需按照上述要求编制方案，未按要求编制的本项（暗标项36分）不得分。

第六章  投标文件格式

（采购包1、采购包2、采购包3、采购包4）

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

根据连财购〔2023〕4号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》

## 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料，也可根据连财购〔2023〕4号文件精神，提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。

承诺函：

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

## 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 六、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 七、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 八、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人，联系电话：         。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：          ，联系电话：

委托代理人（签字/签章）：             ，联系电话：

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4. 请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，姓名：        性别：        年龄：        职务：        系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：          ，联系电话：

日期：    年     月     日

注：请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

## 十、投标函

投标函

致：连云港市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-________号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方__________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物等）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十一、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开。

## 十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

## 十三、投标分项报价表（分包号：**）

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 产品、服务（标的）名称 | 分项单位 | 数量 | 单价 | 单项 合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

特别提醒：上述表格为模板，可调整。投标人应按照文件要求采用分项报价最终汇总的方式进行，标明拟提供服务的单价和总价，分析各项费用组成。如若中标，将作为后期履约付款依据。如投标人投标分项报价表只提供一个总价，未列明拟提供服务的单价和总价（分项报价），投标无效。

## 十四、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十五、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十六、类似项目业绩一览表（分包号：**）

类似项目业绩一览表

项目名称：         项目编号：         分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十七、项目团队人员一览表（分包号：**）

项目团队人员一览表

项目名称：        项目编号：        分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

注：表格格式不为固定格式，请各投标人根据招标文件具体内容自行编制。

## 十八、开标一览表

项目编号：      分包号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） |  |  |

投标人公章：             （电子签章）

## 十九、采购包1：设备投入承诺函

设备投入承诺函

致：【采购单位】

我公司郑重承诺：

如我公司中标，投入的设备将在2026年8月15日前配备到位。另有其他需要的机具设备，将根据实际情况，双方协商后及时配备到位。为本采购包所配备的设备不低于下述要求：

1.室外不锈钢垃圾桶配备不少于80只，具备灭烟盒，规格100*33*100cm左右，采用一级料镀锌板材质制作，上盖1.2MM左右，底座模压成型，桶身1.0MM左右，涂层厚度约90um，垃圾桶配2个不锈钢内胆，配垃圾桶专用锁。该项费用包含在投标报价中，式样功能参照参考图片。

2.户外分类垃圾桶（阻燃材料）不少于20组（每组4只，计80只），质量指标：产品符合CJ/T280-2008标准（供货前如有最新标准，按照最新标准），容积240L/桶。垃圾桶为一次性投入，均为新品，确保合同期内正常使用。该项费用包含在投标报价中，式样功能参照参考图片。

3.提供路面洗扫一体车一台，整备质量≧5吨，确保合同期内正常使用，该项费用包含在投标报价中。

如未能履行上述事项，采购人有权按违约处理。

特此承诺。

投标人（盖章）：

日期：    年     月     日

## 二十、采购包1：人员配置承诺函

人员配置承诺函

致：【采购单位】

我公司郑重承诺：

如我公司中标，各岗位的人员配置不少于采购人要求的最低人数配置要求，人员配置情况如下：本采购包配备最低人数共计140人。各岗位最低配置如下：项目经理1人，副经理1人，文员1人，绿化技术员（主管）1人，维修主管1人，保洁主管1人，值班员20人，绿化工23人，维修工8人（含电梯管理员1人），保洁员83人。其中，24小时住校值班人员不少于7人，具体包含项目经理或副经理不少于1人，维修工不少于2人，其他值班员不少于4人，住校值班人员负责安全巡查及突发事件处置。

学校有寒暑期共约2个月，寒暑假期间最低配置人数共计102人。各岗位最低配置如下：项目经理1人，副经理1人，文员1人，值班员不少于18人，保洁员不少于60人（含保洁主管），绿化工不少于16人（含绿化技术员），维修工不少于5人在岗（含维修主管）。

如未能履行上述事项，采购人有权按违约处理。

特此承诺。

投标人（盖章）：

日期：    年     月     日

## 二十一、采购包2：设备投入承诺函

设备投入承诺函

致：【采购单位】

我公司郑重承诺：

如我公司中标，投入的设备将在2026年8月15日前配备到位。另有其他需要的机具设备，将根据实际情况，双方协商后及时配备到位。为本采购包所配备的设备不低于下述要求：

- 1.室外不锈钢垃圾桶配备不少于15只，具备灭烟盒，规格100*33*100cm左右，采用一级料镀锌板材质制作，上盖1.2MM左右，底座模压成型，桶身1.0MM左右，涂层厚度约90um，垃圾桶配2个不锈钢内胆，配垃圾桶专用锁。另外每个教室还需提供垃圾篓1个（每天更换套袋）。

2.户外分类垃圾桶（阻燃材料）不少于8组（每组4只，计32只），质量指标：产品符合CJ/T280-2008标准（供货前如有最新标准，按照最新标准），容积240L/桶，并需保证服务期内垃圾桶完好能够正常使用。垃圾桶为一次性投入，均为新品，确保合同期内正常使用。

设备投入费用包含在投标报价中，如未能履行上述事项，采购人有权按违约处理。

特此承诺。

投标人（盖章）：

日期：    年     月     日

## 二十二、采购包2：人员配置承诺函

人员配置承诺函

致：【采购单位】

我公司郑重承诺：

如我公司中标，本采购包配备最低人数共计26人。各岗位最低配置如下：项目经理1人，文员1人，保洁人员11人（含保洁主管），维修工3人（含维修主管），园林绿化专业技术人员1人，绿化养护工及水面治理3人，值班员3人，电工3人。

学校有寒暑期共约2个月，各岗位最低配置如下：项目经理1人、文员1人、保洁员5人、维修工2人，电工3人，值班员2人，园林绿化专业技术人员1人，绿化养护工及水面治理2人，共计17人在岗。放假前所有用工名单须提前报采购人备案。

如未能履行上述事项，采购人有权按违约处理。

特此承诺。

投标人（盖章）：

日期：    年     月     日

- 二十三、采购包3：人员配置承诺函

人员配置承诺函

致：【采购单位】

我公司郑重承诺：

本采购包最低人员配置共计107人。各岗位最低配置如下：项目经理1人，协管和文员6人，维修工6人，宿舍管理员64人，宿舍保洁员30人。

寒暑假校内留校宿舍开放范围，由校方相关职能部门结合实际留校学生统筹确定，物业服务单位须按实际开放楼栋及管理需求足额配齐在岗工作人员（一般要求约55人在岗，管理人员、宿管员、保洁员、维修工等参照日常运行要求配备），保障假期宿舍管理服务正常运转。

如未能履行上述事项，采购人有权按违约处理。

特此承诺。

投标人（盖章）：

日期：    年     月     日

- 二十四、采购包4：人员配置承诺函

人员配置承诺函

致：【采购单位】

我公司郑重承诺：

如我公司中标，本采购包各岗位的人员配置不少于22人，人员配置情况如下：项目经理（全日制）1人，协管和文员1人，维修工2人，宿舍管理员12人，宿舍保洁员6人。

寒暑假校内留校宿舍开放范围，由校方相关职能部门结合实际留校学生统筹确定，物业服务单位须按实际开放楼栋及管理需求足额配齐在岗工作人员（一般要求约10人在岗），保障假期宿舍管理服务正常运转。

如未能履行上述事项，采购人有权按违约处理。

特此承诺。

投标人（盖章）：

日期：    年     月     日

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

具体要求详见第二章 投标人须知 八、询问与质疑。