竞争性磋商文件

项目名称：2026年宿迁市城管局智能城管运维项目

项目编号：JSZC-321300-JSQZ-C2026-0012

（服务类项目， 非 专门面向中小企业）

| 采 购 人1： | 宿迁市城市管理局 |
| --- | --- |
| 采 购 人2： | 宿迁市楚润数据集团有限公司 |
| 采购代理机构： | 江苏庆洲工程咨询有限公司 |

2026年6月26日

目    录

第一章  磋商邀请	3

第二章  供应商须知	6

第三章  评审方法与评审标准	21

第四章  采购需求	25

第五章  合同格式及条款	47

第六章  响应文件格式	59

第一章  磋商邀请

受宿迁市城市管理局、宿迁市楚润数据集团有限公司的委托，江苏庆洲工程咨询有限公司就 2026年宿迁市城管局智能城管运维项目(JSZC-321300-JSQZ-C2026-0012)进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

2026年宿迁市城管局智能城管运维项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”自行免费获取磋商文件，并于2026年07月09日09点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321300-JSQZ-C2026-0012

2.项目名称：2026年宿迁市城管局智能城管运维项目

3.预算金额：132万元（分包1：95万元；分包2：37万元；）

4.本项目最高限价：分包1最高限价为95万元；分包2最高限价为37万元；

5.采购需求（简介）：2026年宿迁市城管局智能城管运维项目；具体内容详见本磋商文件第四章。

分包1：核心采购需求是为宿迁市城管局信息化核心业务系统、配套网络安全设备、终端资源及专项合规服务提供全流程运维保障，具体涵盖7套智能城管业务系统全周期运维、9类网络安全设备续保与特征库升级服务、2 项网络安全专项评估服务、7 项配套资源与专项技术服务，同时配置 1 名专职驻场运维人员提供全时段现场支撑，保障智能城管核心业务系统全年7×24小时安全稳定运行。

分包2：涵盖666路视频监控摄像头及配套立杆、设备箱、配电管线等设施的维修更换、取电整改、点位迁移与电费代缴，同步完成对应视频监控平台的常态化运维；150台喊话音箱的全配件维护维修、功能测试与点位迁移；400个物联网井盖传感器备件供应、2371 张配套物联网卡全年资费服务，以及物联网井盖管理平台的常态化运维，同时配套提供标准化巡检、故障分级处置、应急保障、备品备件管理及全周期运维文档交付等服务。

本次采购共分为两个分包，按分包1至分包2的顺序开标、评标、中标，兼投兼中，即供应商可参与任意分包或全部分包的投标，需对拟参与分包分别进行制作投标文件，已在前一个分包被推荐为第一成交候选人的，可以参与其他分包的评审，且可再被推荐为其他分包的成交候选人。评审结束后，若其中一个分包受到质疑投诉等原因，导致该分包评审结果改变，但不影响其他分包的评审结果。

6.合同履行期限：合同签订后，运维服务期1年。

7.本项目 不接受 联合体磋商。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供磋商响应函）。

2. 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：供应商应在磋商文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取磋商文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分两个采购包。供应商参与多个采购包磋商的，应按采购包分别获取磋商文件。供应商未按要求获取磋商文件的，后果自负（其响应文件不予接受）。

四、提交响应文件截止时间、磋商时间及地点

1. 提交响应文件截止时间、磋商时间：2026年07月09日09点30分（北京时间）。

2. 地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.磋商公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18351098172。

3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。

4.质疑渠道：供应商登录“苏采云”系统“项目质疑申请”模块向采购人提出，质疑处理联系方式详见“采购人信息”；财政部门投诉受理电话：0527-84363063。

七、本次磋商联系方式

1.采购人1信息

名称：宿迁市城市管理局

地址：宿迁市宿城区发展大道3168号

联系人：范纪

联系方式：15850903648

2.采购人2信息

名称：宿迁市楚润数据集团有限公司

地址：宿迁市宿城区发展大道2496号

联系人：谢柯柯

联系方式：13641536560

3.采购代理机构信息

名称：江苏庆洲工程咨询有限公司

地址：宿迁市宿城区洞庭湖路87号203室

联系人：李朝、袁军

联系方式：0527-81180020、18360231010

八、其他

有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

第二章  供应商须知

供应商须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目类别 | 本项目属性按以下第2 种确定： 1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 响应有效期 | 60日（从提交响应文件截止之日起算） |
| 3 | 响应文件份数 | 提交加密电子响应文件1份。 |
| 4 | 进口产品 | 按以下第 2种方式确定： 1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定； 2.不接受进口产品。 |
| 5 | 评审方法 | 综合评分法。具体细则详见磋商文件评审方法和评审标准部分。 |
| 6 | 确定成交人 | 按以下第 1种方式确定成交人： 1.采购人按照规定在磋商小组推荐的中标候选人中确定成交人；2.采购人授权磋商小组直接确定成交人； |
| 7 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2种方式确定： 1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无 2.不允许分包。 |
| 8 | 代理费用收取方式及标准 | 按照计价格〔2002〕1980号文件规定标准*53%向代理单位支付代理服务费，评审费据实收取。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。 |
| 9 | 其他 | 信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。 |

一、总 则

1、采购方式

本次采购采取竞争性磋商方式。

2、合格的供应商

2.1合格的供应商必须符合磋商文件第一章《磋商邀请》第二条及供应商须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，成交后不允许转包。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

本次磋商及由磋商产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、费用

供应商应自行承担所有参加磋商活动有关的费用。

二、竞争性磋商文件

5、磋商文件构成

5.1磋商文件由以下部分组成：

第一章：磋商邀请；

第二章：供应商须知；

第三章：评审方法与评审标准；

第四章：采购需求；

第五章：合同文本；

第六章：响应文件格式。

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

5.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则风险由供应商自行承担。

6、政府采购政策

本项目落实的政府采购政策对应序号为    6.1

6.1中小企业政策

本项目按以下第（2）种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）对符合规定情形的小微企业报价给予10%扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加磋商的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加磋商的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（响应文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加磋商的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“供应商须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2节能产品、环境标志产品

拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的

产品实施政府优先采购或强制采购。

6.2.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其响应文件按无效标处理。

6.2.2拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，对提供有效节能产品或环境标志产品认证证书的供应商加分。

6.3政府采购需求标准

6.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.3绿色建材政府采购需求标准

按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。

6.4采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

7、磋商文件的澄清或修改

7.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋

商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应顺延提交首次响应文件截止时间。

7.2磋商文件的澄清或者修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

7.3供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后磋商文件），如供应商未能及时下载澄清和修改后的磋商文件，造成的相关责任由供应商承担。

三、响应文件的编制

8、响应文件的编制要求

8.1供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其响应对“磋商文件”作出实质性响应。

8.2响应文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求盖公章后上传材料电子件或直接盖电子签章。

8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子磋商，供应商使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交响应文件，如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件为准。

9、响应文件构成

9.1响应文件包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、分项报价表、响应及偏离表、磋商申请函、其他证明文件等部分。响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

9.2磋商文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，磋商小组可以视同其未提供。

10、响应文件的报价

10.1分次报价，供应商响应文件中的报价作为第一次报价，不公开；以最后报价作为价格分计算。

10.2报价注意事项：报价一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，磋商文件有规定的按磋商文件执行。

11、磋商保证金

本项目不收取磋商保证金。

12、响应有效期

12.1在供应商须知前附表规定的响应有效期内，响应有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应有效期比规定短的将被视为未实质性响应磋商文件。

12.2在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的提交

13、响应文件的提交

13.1供应商应在磋商文件规定的响应截止时间前提交响应文件。供应商应将电子响应文件上传至“苏采云”系统对应的采购包中。除磋商文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

13.2响应文件的修改或撤回：在响应截止时间前，供应商可以撤回或重新提交响应文件。响应文件以最终完成上传的为准。

13.3采购人、采购代理机构可以通过修改磋商文件酌情延长响应文件接收截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

14、响应文件被拒绝接收的情形

在磋商文件规定的响应截止时间后上传的响应文件。

五、磋商程序及最后报价

15、磋商会议

15.1采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点组织磋商。供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

15.2供应商用于解密的CA证书应为该响应文件生成加密、上传的同一把CA证书。供应商应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的，视为其放弃磋商。

15.3供应商在磋商全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

16、磋商小组

磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。磋商小组负责具体评审事务，按客观、公正、审慎的原则独立履行相关职责。

17、磋商程序

17.1资格审查

由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

信用信息查询：磋商小组查询供应商的信用信息，以确定供应商是否具备磋商资格。查询结果留存并归档。

17.2符合性审查

17.2.1依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

17.2.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离。所谓重大偏离是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。

17.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

17.4磋商小组认定响应文件的响应性，仅根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。对于未实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

17.5相同品牌产品响应

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

17.6磋商

17.6.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

17.6.2在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

17.7有关问题的澄清

对磋商文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式且不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明或者更正的内容作为响应文件的补充部分。

17.8最后报价

17.8.1磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，并要求在规定时间内提交最后报价。在提交最后报价之前，供应商可以根据情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。因供应商原因导致未提交最后报价或供应商退出磋商的，磋商小组应将其作为无效标处理。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

17.8.2最后报价在“苏采云”系统内进行，供应商应使用内含电子印章（企业公章、法定代表人或授权代表签章）的CA证书在平台设定的时限内进行最后报价。报价所需的计算机设备和网络由供应商自行准备。除因系统故障导致所有供应商均不能报价情形外，本项目不接受纸质的报价文件。

17.8.3供应商在首次响应文件中的报价为首次报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。最后报价时如磋商小组未要求分项报价的，供应商各分项报价按首次报价（总价）与最后报价（总价）比例进行同比调整。

17.8.4磋商报价表中大、小写应一致，如出现不一致情况的，以大写为准。磋商报价表内容与分项报价表内容应一致。如出现不一致情况，以磋商报价表内容为准，修正分项报价表。

17.8.5项目评审中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

17.8.6符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

17.9异常低价响应审查

17.9.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

(1)投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

(2)投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

(3)投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

(4)评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

17.9.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

17.10推荐成交候选供应商

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件17.8.6情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

六、无效响应、采购活动终止、恶意串通及取消成交候选资格情形

18、无效响应情形

18.1供应商同一采购包提交两个以上（含两个）不同的响应文件或者最后报价的。

18.2供应商不符合磋商文件规定资格要求的或响应文件未按规定提交资质证件的。

18.3供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.4响应文件未通过符合性审查的。

18.5响应文件出现重大偏离，不符合磋商文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。

18.6响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

18.7磋商小组启动异常低价响应审查后，供应商不提供书面说明、证明材料，或者磋商小组认为供应商提供的书面说明、证明材料不能证明其最后报价合理性的。

18.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.9供应商有本磋商文件规定的恶意串通情形的。

18.10法律、法规规定的其它情况。

19、采购活动终止情形

19.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

19.2符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（符合17.8.6情形除外）。

19.3出现影响采购公正的违法、违规行为的。

19.4因重大变故，采购任务取消的。

19.5磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

19.6在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

20、恶意串通情形

20.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

20.2供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改响应文件；

20.3供应商之间协商报价、技术方案等响应文件实质性内容；

20.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参与政府采购活动的；

20.5供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

20.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

20.7供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

21、取消成交（候选）供应商资格条款

21.1提供虚假材料谋取成交的；

21.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

21.3与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

21.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

21.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

21.6法律、法规规定的其它情况。

七、成交及合同签订

22、确定成交供应商

22.1采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

22.2在成交供应商确定后2个工作日内，采购人或采购代理机构将在财政部门指定信息媒体上发布成交结果，成交公告的公告期限为1个工作日。

22.3采购人确定正被列为失信被执行人的供应商为成交人的，成交结果无效。

23、成交通知书

23.1在公告成交结果的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。

23.2成交通知书发出后，采购人改变成交结果的或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

24、签订和公告合同

24.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件以及磋商过程中有关澄清文件均作为合同附件。

24.2成交供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

24.3采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

25、履约保证金

按照以下第（1）方式确定履约保证金收取方式。

（1）本项目不收取履约保证金。

（2）本项目收取履约保证金。

25.1履约保证金提交形式

履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

25.2履约保证金提交金额

按采购合同总价的 / %提交。

支持和鼓励成交供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，成交供应商如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 / % （履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

25.3履约保证金退还方式

以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至成交供应商存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

25.4履约保证金退还条件

具有验收合格相关证明材料。

25.5履约保证金退还时间

采购人收到成交供应商退付申请后5个工作日内退还。

25.6履约保证金不予退还情形

除不可抗力外，成交供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

25.7逾期退还履约保证金违约责任

采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

26、线上融资

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

27、合同履行

27.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

27.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

八、质疑与投诉

28、质疑

28.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见28.2），以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

本项目接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：江苏庆洲工程咨询有限公司或宿迁市城市管理局、宿迁市楚润数据集团有限公司

联系电话：18360231010或15850903648、13641536560

通讯地址：宿迁市宿城区洞庭湖路87号203室或宿迁市宿城区发展大道3168号、宿迁市宿城区发展大道2496号

28.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

28.3 质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

28.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并盖公章。

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并盖单位公章。

28.5采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

29、投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

30、补充救济条款：采购供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。

第三章  评审方法与评审标准

一、资格审查

资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 响应声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |

二、符合性审查

评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法人授权书 | 符合磋商文件要求 |
| 其他 | 符合磋商文件要求 |

三、评审方法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。评标委员会根据评审后投标人排序推荐3名中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。综合评分保留至小数点后两位。

（二）详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

分包1：评标标准

| 评审因素 | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 10.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*10。 注：符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 企业业绩 | 20.00分 | 投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，每有一个得4分，最高得20分。 注：提供中标（成交）通知书、合同证明和验收合格材料电子件，未提供或提供不完整不得分。 |
| 项目组人员 | 16.00分 | 1、投标人拟派项目负责人具有电子信息类高级工程师职称或持有软考高级资格证书的，得4分。 2、投标人拟派项目组成员（除项目负责人外）具备以下任意一类证书，每有一类证书得3分，本项最高得12分： （1）信息安全类：软考中级《信息安全工程师》； （2）系统开发类：软考中级《软件设计师》《嵌入式系统设计师》； （3）IT运维管理类：软考中级《信息系统管理工程师》《信息技术支持工程师》。 注：1. 提供相关证书电子件和2025年11月（含）以来任意一个月投标人为其缴纳的社会保险证明电子件，社保证明以社保主管部门出具的为准，否则不得分。 2. 项目组成员同一人持有多类证书，不重复计分；不同人员持有同一类证书，可分别计分。 |
| 项目需求理解 | 6.00分 | 投标人需结合采购人现有运行系统现状、项目背景及本次项目目标，提供详细的系统方案设计说明。方案需体现对项目需求的深度理解，设计的系统方案应具备先进性、前瞻性，能够与采购人现有的智能城管业务系统实现良好兼容。方案内容详实完整，对项目现状、需求理解全面深入，方案设计的先进性、兼容性优于采购需求的，得6分；方案内容完整，满足采购需求的，得3分；未提供方案，或方案未响应采购需求、存在重大偏差的，不得分。 |
| 运维服务方案 | 6.00分 | 投标人需针对采购需求中系统维护的相关要求，设计合理、可行、可落地的运维服务方案。方案应包含运维服务体系、服务流程、故障响应机制、保障措施等内容，确保系统稳定运行。方案内容全面、措施完善、服务保障机制健全，具备较强的可操作性，优于采购需求的，得6分；方案内容完整，满足采购需求的，得3分；未提供方案，或方案未响应采购需求、存在重大偏差的，不得分。 |
| 运维巡检方案 | 6.00分 | 投标人提供运维巡检方案，巡检体系完整，巡检范围、频次、内容、流程、记录、报告、闭环管理全面详实，针对性强，优于采购需求的，得6分；巡检方案基本完整，具备巡检范围、频次、内容、记录及报告，满足采购需求的，得3分；其他情况不得分。 |
| 运维响应方案 | 6.00分 | 投标人需全力支持运维服务，提供良好的工作保障，根据不同的故障紧急程度，确定响应时间，并提供应对各种故障的应急措施等。优于采购需求的，得6分；满足采购需求的，得3分；其他情况不得分。 |
| 运维应急预案 | 6.00分 | 投标人需对系统提供预防性维护，建立运维应急预案，对故障及时修复，不能及时修复的要积极主动提出修复方案尽快修复。优于采购需求的，得6分；满足采购需求的，得3分；其他情况不得分。 |
| 驻场人员管理 | 6.00分 | 投标人建立针对驻场人员的考勤管理、服务质量、运维保障等制度方案。优于采购需求的，得6分；满足采购需求的，得3分；其他情况不得分。 |
| 运维统计报告 | 6.00分 | 投标人应根据采购人的实际情况，制定并提供包含以下内容的运维统计报告：资产清单、日常运维台账、现场维修服务单等运维相关资料。报告内容完整、详实，覆盖采购人全部运维场景，方案内容优于采购需求的，得 6分；报告内容完整，覆盖采购需求要求的全部核心要素，满足采购需求的，得 3分；报告内容不完整，未满足采购需求，或未提供报告的，不得分。 |
| 人员培训方案 | 6.00分 | 投标人提供完整的培训方案，内容丰富、实用性强，培训方式具有一定实用性和针对性。优于采购需求的，得6分；满足采购需求的，得3分；其他情况不得分。 |
| 安全保密方案 | 6.00分 | 投标人对运维过程中接触的所有政务数据、业务信息、点位信息、视频数据、工作资料承担保密责任。优于采购需求的，得6分；满足采购需求的，得3分；其他情况不得分。 |

分包2：评标标准

| 评审因素 | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 10.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*10。 注：符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 企业业绩 | 20.00分 | 投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，每有一个得4分，最高得20分。 注：提供中标（成交）通知书、合同证明和验收合格材料电子件，未提供或提供不完整不得分。 |
| 项目组人员 | 18.00分 | 1、投标人拟派项目负责人具有电子信息类高级工程师职称、软考高级资格，提供1个有效证书得4分，本项最高得4分； 2、投标人拟派项目技术负责人具有信息系统项目管理师、系统规划与管理师（均为软考国家职业资格），提供1个有效证书得4分，本项最高得4分； 3、投标人拟派项目组成员（除项目负责人、项目技术负责人外）具备以下证书，每一类证书得2分，本项最高得10分： （1）IT运维类：软考中级【信息系统管理工程师、信息技术支持工程师】； （2）信息安全类：软考中级【信息安全工程师】； （3） 特种作业类：登高作业操作证、电工特种作业操作证（国家应急管理部门核发，纳入技能类国家职业资格目录）。 注：1.提供相关证书电子件和2025年11月（含）以来任意一个月投标人为其缴纳的社会保险证明电子件，社保证明以社保主管部门出具的为准，否则不得分； 2.项目组成员（除项目负责人、项目技术负责人外）同一人具有多个类别证书，不重复计分；不同人员持有同一类证书，可分别计分。 |
| 项目需求理解 | 6.00分 | 投标人需结合采购人现有运行设备现状、项目背景及本次项目目标，提供详细的方案设计说明。方案设计需具备先进性、前瞻性，能够与采购人现有的硬件支撑平台实现良好兼容。方案内容详实完整，对设备现状、需求理解全面深入，方案的先进性、兼容性优于采购需求的，得6分；方案内容完整，满足采购需求的，得3分；未提供方案，或方案未响应采购需求、存在重大偏差的，不得分。 |
| 运维服务方案 | 6.00分 | 投标人需针对采购需求中设备维护的相关要求，设计合理、可行、可落地的运维服务方案。方案应包含设备运维流程、故障响应机制、备件保障措施、定期巡检计划等内容，确保设备稳定运行。方案内容全面、措施完善、服务保障机制健全，具备较强的可操作性，优于采购需求的，得6分；方案内容完整，满足采购需求的，得3分；未提供方案，或方案未响应采购需求、存在重大偏差的，不得分。 |
| 运维巡检方案 | 6.00分 | 投标人提供运维巡检方案，巡检体系完整，巡检范围、频次、内容、流程、记录、报告、闭环管理全面详实，针对性强，优于采购需求的，得6分；巡检方案基本完整，具备巡检范围、频次、内容、记录及报告，满足采购需求的，得3分；其他情况不得分。 |
| 运维响应方案 | 6.00分 | 投标人需全力支持运维服务，提供良好的工作保障，根据不同的故障紧急程度，确定响应时间，并提供应对各种故障的应急措施等。优于采购需求的，得6分；满足采购需求的，得3分；其他情况不得分。 |
| 运维应急预案 | 6.00分 | 投标人需对设备及系统提供预防性维护，建立运维应急预案，对故障及时修复，不能及时修复的要积极主动提出修复方案尽快修复。优于采购需求的，得6分；满足采购需求的，得3分；其他情况不得分。 |
| 运维统计报告 | 6.00分 | 投标人应根据采购人的实际情况，制定并提供包含以下内容的运维统计报告：资产清单、日常运维台账、现场维修服务单等运维相关资料。报告内容完整、详实，覆盖采购人全部运维场景，方案内容优于采购需求的，得 6分；报告内容完整，覆盖采购需求要求的全部核心要素，满足采购需求的，得 3分；报告内容不完整，未满足采购需求，或未提供报告的，不得分。 |
| 服务设备方案 | 6.00分 | 投标人应设有设备维护所需的备品备件库，保证核心业务的运行，定期动态更新损坏清单、备品备件清单，并为驻场人员提供运维设备所需的维护工具。优于采购需求的，得6分；满足采购需求的，得3分；其他情况不得分。 |
| 人员培训方案 | 5.00分 | 投标人提供完整的培训方案，内容丰富、实用性强，培训方式具有一定实用性和针对性。优于采购需求的，得5分；满足采购需求的，得3分；其他情况不得分。 |
| 安全保密方案 | 5.00分 | 投标人对运维过程中接触的所有政务数据、业务信息、点位信息、视频数据、工作资料承担保密责任。优于采购需求的，得5分；满足采购需求的，得3分；其他情况不得分。 |

5、评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

# 第四章  采购需求

项目属性：服务类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业

本项目不接受（接受/不接受）进口产品。

一、项目概况

分包1：

1.1项目背景

本项目针对宿迁市城市管理局信息化核心业务系统、配套网络安全设备、终端资源及专项合规服务，解决现有系统设备过保后运维缺失、安全防护能力滞后、业务运行风险突出等问题。通过采购全流程、合规化的运维服务，构建“日常巡检+常态化防护+应急处置+合规保障+驻场支撑”的全生命周期运维体系，保障政务业务连续、稳定、安全运行。

1.2采购核心目标

保障智能城管相关运维期结束的业务系统全年7×24小时稳定运行，核心业务系统稳定运行，案件流转零中断；

强化网络安全防护体系，以网络安全设备续保和病毒库/威胁特征库常态化升级为核心，确保所有安全设备防护能力实时覆盖最新安全威胁，杜绝因防护规则滞后导致的安全事件；

满足国家网络安全等级保护、商用密码管理、数据安全等法律法规合规要求，完成年度专项测评与整改闭环；

建立标准化运维流程与可量化考核体系，实现运维全流程可追溯、可管控、可验收。

1.3服务周期

本项目服务周期为1年，自合同签订之日起计算。

1.4合规依据

所有运维服务严格遵循以下标准规范：

《中华人民共和国网络安全法》

《中华人民共和国数据安全法》

《中华人民共和国个人信息保护法》

《网络安全等级保护条例》

《信息安全技术网络安全等级保护基本要求（GB/T22239）

《信息安全技术信息系统密码应用基本要求（GB/T39786）

分包2：

1.1项目背景

本项目针对宿迁市核心城区已建成的智慧城管视频监控系统、物联网井盖系统及配套前端设备，解决现有设备过保后运维缺失、故障率高、在线率下降等问题。前端设备规模包括666路视频监控摄像头、150个喊话音箱、2371个物联网井盖传感器，覆盖宿城区、宿豫区、经开区等核心区域。通过采购全流程、标准化、可考核的硬件运维服务，构建“日常巡检+故障快修+应急保障+点位迁移+备件供应”的全生命周期运维体系，保障前端感知设备全年稳定、高效运行，支撑城市管理业务正常开展。

1.2采购核心目标

保障视频监控前端设备全年在线率≥95%，物联网井盖网关设备在线率≥95%；

建立故障快速响应与修复机制，前端及网关设备离线修复时间≤24小时；

提供喊话音响设备的常态化维护，确保指挥调度语音功能正常；

建立物联网井盖传感器备件库，保障传感器故障及时更换；

提供井盖物联网卡全量管理，确保数据传输链路稳定；

配合完成市政建设、道路施工等引起的点位迁移与恢复；

建立标准化运维流程与可量化考核体系，实现运维全流程可追溯、可管控、可验收。

1.3服务周期

本项目服务周期为1年，自合同签订之日起计算。

1.4合规依据

《中华人民共和国网络安全法》

《中华人民共和国数据安全法》

《中华人民共和国个人信息保护法》

《安全防范视频监控系统运行维护通用要求》（GB/T36552）

《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181）

二、运维服务清单及技术要求

分包1：

本清单为项目采购核心标的，供应商须对所有服务项进行完整响应，不得缺项、漏项、负偏离，所有服务内容均须明确执行标准、交付物与考核指标。

（一）数字城管业务系统运维

| 序号 | 系统名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指挥协调系统运维 | 套 | 1 | 投标人须完成项目全量系统提供全周期运维服务，覆盖系统常规运维、全量业务数据全生命周期管理，含城管通与宿慧办APP融合、市域社会治理平台对接、智能案卷派遣等核心模块，以及住建条线与区县特色应用门户对接体系。按照城市管理进社区全流程业务需求，同步完善城管进社区智慧赋能模块；落实日常巡检、故障处置、接口维护、数据保障工作，确保系统稳定运行，配合完成各类检查整改。 |
| 2 | 综合评价系统运维 | 套 | 1 | 投标人须完成系统全功能模块常态化运维、全周期运行状态监控与巡检，负责考核评价数据更新调整及配套技术性处理，保障城管全环节、全主体监督考核评价体系稳定运行，排查处置数据错乱、指标计算偏差等故障，确保考核结果精准合规，满足城管全流程绩效评价业务需求，服务期内完成两次城市运行管理服务综合评价自评价报告。 |
| 3 | 决策建议系统运维 | 套 | 1 | 投标人须完成决策建议系统全功能模块提供全周期运维服务，覆盖智慧渣土、智慧路灯、垃圾分类等14项“一张图”全模块，落实常态化巡检、故障快速处置、数据对接维护、可视化功能保障，确保系统全时段稳定运行、数据精准同步，配合完成各类监督检查及整改工作。 |
| 4 | 数据汇聚和交换系统运维 | 套 | 1 | 投标人须完成系统全接口、全功能模块常态化运维，负责接口调试测试、功能性检查、性能优化及交换数据常态化更新维护，保障跨层级、跨系统城管业务数据安全稳定交换，排查处置接口调用异常、数据交换丢包等故障，符合政务数据共享安全规范，必须全量配合甲方提出的数据对接需求。 |
| 5 | 应用维护系统运维 | 套 | 1 | 投标人须完成应用维护系统提供全周期运维，保障应用管理、组织管理、岗位管理、用户管理、登录页配置、授权服务、审计日志及系统支撑服务等模块稳定运行，落实日常巡检、故障处置、权限维护、数据备份与系统适配优化，确保系统自维护、自配置能力正常，支撑业务流程、组织机构、用户权限灵活调整，配合完成检查整改。 |
| 6 | 沿街商铺管理系统运维 | 套 | 1 | 投标人须完成系统全功能模块常态化运维，保障店铺信息管理、巡查记录、诚信积分与星级评定核心功能及移动端稳定可用，负责系统BUG修复、架构优化、多层级权限适配、数据备份恢复与清洗校验，落实安全加固与合规审计，排查处置各类系统故障，建立应急响应机制，提供日常技术支撑，满足商铺诚信经营管理业务需求。 |
| 7 | 有害垃圾全链条收集处置创新系统运维 | 套 | 1 | 投标人须完成系统全模块常态化巡检、故障快速处置、功能测试优化、接口调试修复、安全防护升级，定期开展数据整理修复、备份导出，保障有害垃圾全链条闭环监管、垃圾分类全流程智慧管控功能稳定运行，完成省市及第三方平台对接与数据共享，满足宿迁市垃圾分类与有害垃圾监管业务需求，按照国家政策要求，时时调整。 |

（二）网络安全设备运维服务

供应商须利旧采购人以下存量网络安全设备，不得以此为由额外申请采购新增同类安全硬件；鉴于该设备现阶段仅对接少量存量业务系统，存在业务覆盖盲区，供应商需完成整体组网优化改造，梳理全平台网络拓扑并调整路由、访问控制等相关策略，打通全部业务系统至安全设备的通信通道，同时为每套业务系统配置规范的日志转发规则，完整采集各类操作、登录、告警日志并实时推送至现有网络安全设备，保障日志传输完整不丢失，达成全平台所有业务系统一体化安全管控目标。

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 入侵防御系统（IPS）运维 | 台 | 1 | 一、硬件续保与硬件维保 1.提供硬件续保及维保服务，包含故障维修、备件更换、整机质保，硬件故障4小时内到场处置，8小时无法修复提供备用整机； 2.保障设备满足吞吐量≥40G、并发连接数≥500万、新建连接数≥40万的性能要求，7×24小时设备状态监测，完成固件安全升级、策略优化、攻击监测与溯源处置，日志留存≥6个月，符合等保合规要求。 二、核心特征库升级服务 1.提供正版病毒库、IPS攻击特征库、恶意代码库、勒索病毒特征库等全规则库全年升级授权； |
| 2 | 入侵检测系统（IDS）运维 | 台 | 1 | 一、硬件续保与硬件维保 1.提供硬件续保及维保服务，包含故障维修、备件更换、整机质保，硬件故障4小时内到场处置，8小时无法修复提供备用整机； 2.保障设备满足吞吐量≥20G、并发连接数≥500万、新建连接数≥15万的性能要求，7×24小时设备状态监测，每周现场巡检、月度健康检测，完成固件升级、规则优化、威胁监测与流量分析，日志留存≥6个月，符合等保合规要求。 二、核心特征库升级服务 1.提供正版病毒特征库、网络攻击特征库、异常流量规则库等全规则库全年升级授权； |
| 3 | 上网行为管理系统运维 | 台 | 1 | 一、硬件续保与硬件维保 1.提供硬件续保及维保服务，包含故障维修、备件更换、整机质保，硬件故障4小时内到场处置； 2.保障设备满足内存≥8G、硬盘≥1T、冗余电源、吞吐量≥40G、并发连接数≥1000万、新建连接数≥60万的性能要求，7×24小时设备状态监测，完成上网策略优化、行为审计、带宽管理与违规告警处置，日志留存≥6个月。 二、核心特征库升级服务 1.提供正版应用识别特征库、URL分类库、恶意网址库等全规则库全年升级授权； 2.恶意网址库每日增量升级；应用识别库、URL分类库每月全量升级，突发违规应用/网址24小时内完成增量更新。 |
| 4 | 日志审计系统运维 | 台 | 1 | 一、硬件续保与硬件维保 1.提供硬件续保及维保服务，包含故障维修、备件更换、整机质保，硬件故障4小时内到场处置； 2.保障设备满足内存≥8G、硬盘≥2T、日志采集性能≥2000条/秒、解析规则≥393条的性能要求，7×24小时设备状态监测，保障全网日志全量采集、存储、分析与溯源，日志留存≥6个月，符合等保合规要求。 二、核心规则库升级服务 1.提供正版日志解析规则库、安全事件分析规则库、等保合规审计规则库全年升级授权； 2.新增设备日志解析规则24小时内更新适配；合规审计规则库每季度全量升级，国家新规发布后15日内完成更新。 |
| 5 | 堡垒机运维 | 台 | 1 | 一、硬件续保与硬件维保 1.提供硬件续保及维保服务，包含故障维修、备件更换、整机质保，硬件故障4小时内到场处置； 2.保障设备满足内存≥4G、硬盘≥1T、≥6个千兆电口、图形并发≥50路、字符并发≥200路的性能要求，7×24小时设备状态监测，完成账号权限配置、运维操作全流程审计录屏，日志与录屏留存≥6个月，符合等保合规要求。 |
| 6 | 漏洞扫描系统运维 | 台 | 1 | 一、硬件续保与硬件维保 1.提供硬件续保及维保服务，包含故障维修、备件更换、整机质保，硬件故障4小时内到场处置； 2.保障设备满足内存≥8G、硬盘≥1T、≥6个千兆电口、并发任务≥40个、并发线程≥100个的性能要求，7×24小时设备状态监测，每季度完成全网资产漏洞扫描，输出扫描报告与整改建议，配合完成漏洞修复验证。 二、核心漏洞库升级服务 1.提供正版系统漏洞库、WEB漏洞库、0day漏洞库、POC验证库等全规则库全年升级授权； 2.高危/紧急漏洞对应规则库2小时内增量升级；常规漏洞库每日增量升级，每周1次全量更新，确保漏洞检测全覆盖。 |
| 7 | 核心交换机运维 | 台 | 1 | 1.提供硬件续保及维保服务，包含故障维修、备件更换、整机质保，硬件故障4小时内到场处置，8小时无法修复提供备用整机； 2.保障设备满足机框式、交换容量≥80Tbps、包转发率≥26000Mpps的性能要求，7×24小时设备状态监测，每周现场巡检、月度健康检测，完成固件安全补丁升级、网络策略优化、配置文件定期异地备份，保障网络转发稳定无异常。 |
| 8 | 数据一体机运维 | 台 | 1 | 1.提供硬件续保及维保服务，包含故障维修、备件更换、整机质保，硬件故障4小时内到场处置，8小时无法修复提供备用整机； 2.保障设备满足≥85英寸、4K分辨率、I7处理器、双系统配置，屏幕宽度≥1.95米、高度≥1.15米的要求，7×24小时设备状态监测，每周现场巡检、月度健康检测，完成固件升级、数据备份、性能调优，保障智能城管平台及运行数据稳定展示，配合完成合规整改工作。 |
| 9 | 准入控制平台运维 | 台 | 1 | 一、硬件续保与硬件维保 1.提供硬件续保及维保服务，包含故障维修、备件更换、整机质保，硬件故障4小时内到场处置； 2.保障设备满足终端准入、非法接入阻断、资产管控性能要求，7×24小时设备状态监测，完成WEB攻击防护、恶意流量识别处置、策略优化，日志留存≥6个月，符合等保合规要求。 二、核心特征库升级服务 1.提供正版WEB攻击特征库、恶意脚本特征库、漏洞防护规则库全年升级授权； 2.高危WEB漏洞对应规则库2小时内增量升级；常规规则库每日增量升级，每周1次全量更新。 |

（三）网络安全专项评估服务

| 序号 | 服务名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据安全风险评估 | 项 | 1 | 1.对本项目全范围系统及全量业务数据开展全生命周期安全风险评估，精准识别风险隐患； 2.出具合规评估报告与可落地整改方案，完成整改闭环复测，所有操作不得影响业务系统正常稳定运行。 |
| 2 | 网络安全服务 | 项 | 1 | 1.服务期内每季度开展1次全覆盖漏洞扫描与渗透测试，完成整改复测闭环； 2.重大活动重保前7个工作日完成专项漏洞扫描，跟踪落实全量整改； 3.发生网络安全事件时，须第一时间开展攻击溯源、跟踪风险处置，完成整改闭环，严防同类事件复发。 |

（四）配套资源与专项技术服务

| 序号 | 服务名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式信息采集终端运维 | 台 | 117 | 1.完成117台终端的运维保障，包含全量设备更新、软件适配、账号配置、安全加固； 2.确保终端与指挥协调系统的稳定对接，地图定位、数据采集、案件上报、任务接收等核心功能正常； 3.提供全年不限次数的终端使用培训、故障答疑，非人为损坏设备维修，按需完成终端城管系统软件升级、配置调整、病毒查杀。 |
| 2 | 市民城管通小程序微信认证服务 | 项 | 1 | 完成小程序微信认证的全流程办理、资质提交、年审续费，确保认证全程合规，保障小程序全年正常发布、公众可正常访问使用。 |
| 3 | 指挥协调系统域名认证服务 | 项 | 1 | 1.完成系统域名的注册/续费、ICP备案、实名认证、DNS解析配置，保障域名全年正常解析、系统正常访问，无域名过期、解析异常问题； 2.完成域名安全防护配置，开启DNS、SEC、防域名劫持、防解析污染防护，防止恶意解析、域名盗用等风险； 3.配合完成等保测评、密码测评相关的域名配置合规整改，提供域名相关的技术支持。 |
| 4 | 短信网关服务 | 项 | 1 | 1.保障短信网关全年稳定运行，完成通道维护、接口调试、故障修复，确保与业务系统无缝对接； 2.保障案件通知、预警提醒、验证码、任务派发等各类政务短信的实时发送，无延迟、无漏发； 3.完成短信通道安全加固，防止短信轰炸、恶意调用，保障短信发送合规，符合通信管理部门相关规定。 |
| 5 | 无人机操作培训 | 项 | 1 | 1.投标人须提供1台符合国家民航管理规定、适配数字城管业务场景的工业级无人机设备，配套完整配件与合规资料，满足高清视频采集、实时图传、定位巡航等核心业务需求，交付时提供完整产品合格证及合规使用相关文件； 2.服务期内完成设备全年硬件维保、故障维修、固件升级、调试校准、电池保养全流程服务，保障设备飞行、数据采集、视频回传； 3.须完成2名使用人员的无人机合规操作证书考试全流程培训，协助2人通过考试并取得国家认可的合规操作证书； |
| 6 | 办公网络安全检测探针 | 项 | 1 | 1.设备标配6个千兆电口，整机吞吐量≥1Gbps，最大并发会话≥100万； 2.具备国家网络安全专用产品销售许可证，支持全流量采集、威胁检测、审计溯源，适配现有办公网络，提供1年质保、免费规则升级与部署调试，不得影响现有网络及业务稳定运行。 |

（五）专职驻场运维服务

| 序号 | 服务名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专职驻场人员服务 | 人 | 1 | 配置1名专职驻场运维人员，全年工作日全时段驻场服务，驻场人员简历、资质须经采购人审核确认，未经采购人同意不得更换； 1.核心职责：负责日常系统与设备巡检、故障现场处置、业务需求对接、配置调整、数据更新、运维台账记录等日常运维工作；配合完成专项测评、应急演练、重大活动保障、业务培训等相关工作； 2.资质要求：须具备3年以上政务信息化系统运维经验，熟悉智能城管业务系统、网络安全设备运维，具备计算机相关专业大专及以上学历，持有网络安全相关认证证书优先； 3.管理要求：严格遵守采购人现场管理、网络安全、保密管理相关规定，签订保密协议，所有运维操作须经采购人授权，全程留痕可追溯； 4.服务要求：驻场人员须服从采购人工作安排，及时响应采购人运维需求，每月出具一份完整运维报告报采购人确认。 |

分包2：

本清单为项目采购核心标的，供应商须对所有服务项进行完整响应，不得缺项、漏项、负偏离，所有服务内容均须明确执行标准、交付物与考核指标。

（一）视频监控平台日常维护

| 序号 | 服务名称 | 单位 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控平台日常维护 | 套 | 1 | 1.完成视频监控平台全功能模块常态化运维，覆盖实时预览、录像回放、点位管理、设备巡检、告警管理、权限配置等核心功能； 2.7×24小时平台运行状态监控，及时发现并处置平台异常、服务中断等故障； 3.配合完成与其他部门监控平台的对接联调，包括接口调试、数据推送、权限分配，对接费用由供应商承担； 4.每月出具平台运行报告，包含在线率统计、故障记录、对接情况等。 |

（二）监控设备维修、更换、改电及电费

| 序号 | 服务名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控设备维修、更换、改电及电费 | 项 | 1 | 1.运维范围：666路视频监控摄像头（枪机408路、球机51路、高空球机8路为存量，其余为建设方案中宿城区、宿豫区、经开区前端摄像头）、配套立杆/挑臂/支架、设备箱（含箱内设备、锁具、插排、空开、防雷器、漏保等）、配电管线、传输网络设备等； 2.供应商承担运维范围内全部硬件、软件、设施及辅材、配件、配线的维修、更换费用，含摄像机配件、配线、电源等； 3.供应商承担立杆、设备箱、立杆基础、立杆标签、故障线路、线缆套管、空开等的维修、更换费用； 4.供应商负责前端点位取电线路巡检、故障维修恢复（包括欠压、中断、线路老化、裸露、破损更换整改等）、取电安全隐患整改，承担前端取电线路维修更换全部费用； 5.供应商承担所有前端点位全年电费，确保设备7×24小时正常供电； 6.因市政建设、道路施工、场地搬迁、人为破坏及其他原因需进行点位迁移的，供应商须在3天内完成协调与选址确认，2周内完成点位迁移与恢复，迁移恢复所需全部物资、费用、协调由供应商承担； |

（三）喊话音响维护维修

| 序号 | 服务名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喊话音响维护维修 | 台 | 150 | - 运维范围：宿城区70台、宿豫区60台、经开区20台指挥音箱设备； 2.包括音箱本体、适配电源、连接线缆、安装支架等全配件维护维修； 3.每月完成一次音箱功能测试，确保远程喊话、语音播报功能正常； 4.故障音箱4小时内到场维修，8小时内修复，无法修复的48小时内完成更换； 5.供应商承担音箱所有维修、更换费用。 6.因市政建设、道路施工、场地搬迁、人为破坏及其他原因需进行点位迁移的，供应商须在3天内完成协调与选址确认，2周内完成点位迁移与恢复，迁移恢复所需全部物资、费用、协调由供应商承担 |

（四）井盖传感器备件

| 序号 | 服务名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井盖传感器备件 | 个 | 400 | 1.提供400个物联网井盖传感器备件，包含位移+液位监测二合一传感器及位移+液位+可燃气体监测三合一传感器两种型号，备件比例需与现网设备型号比例一致； 2.备件须与设备完全兼容，支持即插即用更换，确保更换后数据正常上报平台； 3.备件供应商提供1年质保； 4.服务期内传感器故障，供应商须在24小时内完成更换，无需采购人额外支付费用 |

（五）井盖物联网卡

| 序号 | 服务名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井盖物联网卡 | 张 | 2371 | 1.提供2371张井盖传感器配套物联网卡，满足现网2371个传感器及备件使用需求； 2.物联网卡须支持NB-IoT/LTECat.1等低功耗广域网通信协议，适配现网传感器通信模块； 3.每张卡包含全年流量资费，流量套餐须满足传感器数据上报需求（不低于50MB/月/卡）； 4.提供物联网卡管理平台账号，支持流量查询、状态监控、异常告警等功能； |

（六）井盖平台日常维护

| 序号 | 服务名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井盖平台日常维护 | 套 | 1 | 1.完成物联网井盖管理平台全功能模块常态化运维，覆盖设备管理、数据采集、液位监测、位移告警、可燃气体监测、GIS地图展示等核心功能； 2.7×24小时平台运行状态监控，及时发现并处置平台异常、数据中断等故障； 3.定期完成传感器数据校准、设备在线状态巡检、告警阈值优化； 4.每月出具平台运行报告，包含设备在线率、告警处置情况、数据统计分析等。 |

三、运维服务要求

分包1：

3.1服务响应与故障处置分级管控标准

供应商须建立故障分级响应机制，所有故障须按以下标准完成响应、处置与闭环，响应时间自采购人发起起计算：

| 故障等级 | 定义 | 响应时限 | 业务恢复时限 | 彻底解决时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级重大故障 | 业务系统全量中断、核心业务无法开展；网络大面积中断、发生勒索病毒等重大网络安全事件；指挥中心系统全面瘫痪 | 15分钟内响应，1小时内现场到场（重大活动期间30分钟到场） | 1小时内恢复业务正常运行 | 4小时内彻底解决根因 |
| 二级紧急故障 | 核心业务模块中断，影响50%以上用户使用；重要安全设备宕机，防护能力失效；案件流转大面积异常 | 30分钟内响应，2小时内现场到场 | 2小时内恢复业务正常运行 | 8小时内彻底解决根因 |
| 三级一般故障 | 非核心功能异常，不影响主体业务开展；设备出现告警，不影响正常运行；少量终端、少量案件流转异常 | 2小时内响应，4小时内现场到场 | 不影响业务正常运行 | 8小时内彻底解决 |
| 四级咨询类需求 | 系统操作咨询、配置调整咨询、技术咨询等非故障类需求 | 2小时内响应 | / | 24小时内给出解决方案 |

3.2远程技术支持要求

供应商须提供全年7×24小时不间断远程技术支持服务，设立专属服务对接群与7×24小时服务，确保技术支持渠道全程畅通；

远程支持服务包含故障排查、技术咨询、配置指导、远程调试、安全告警处置等，所有远程操作须经采购人书面确认，全程录屏留痕；

远程无法解决的故障，须按故障分级标准按时限到场处置，不得以远程支持为由拖延现场处置。

3.3常态化巡检体系要求

供应商须建立标准化巡检体系，按以下频次与要求完成全量资产巡检。

日巡检：远程巡检视频监控平台、井盖平台运行状态，监测点位在线情况；

周巡检：抽查前端点位设备状态，完成核心点位现场巡检；

月巡检：完成本项目全量前端设备10%现场巡检，包含取电线路、防雷接地、设备箱、立杆检查和设备清洁、除尘、调焦、去除遮挡等工作，输出月巡检报告；

季度专项巡检：完成本项目全量前端设备30%现场巡检，包含取电线路、防雷接地、设备箱、立杆检查和设备清洁、除尘、调焦、去除遮挡等工作，输出季度巡检报告；

年度全面巡检：服务期满前完成本项目全量前端设备现场巡检，输出年度运维总结报告。

3.4数据备份与容灾管理要求

供应商须建立完善的数据备份机制，针对业务系统数据、配置文件、数据库数据、审计日志等核心数据，执行“每日增量备份+每周全量备份+每月异地归档备份”策略；

备份文件须采用加密方式存储，异地备份须与生产环境物理隔离，备份留存时长不低于6个月，重要业务数据留存不低于1年；

每季度完成一次备份恢复测试，验证备份文件的有效性，确保数据丢失、损坏时可快速恢复，恢复测试记录提交采购人审核；

严禁未经采购人授权，私自导出、复制、泄露、篡改业务数据，否则追究相关法律责任。

3.5应急预案与应急保障要求

供应商须在服务启动后15日内，制定完善的《系统故障应急预案》《网络安全事件应急预案》《重大活动保障方案》，经采购人审核后执行；

每年组织不少于2次应急演练，演练发现问题需3日内完成整改，形成演练-整改-复测闭。环演练内容包含系统宕机、业务中断、勒索病毒攻击、数据泄露等场景，演练方案、过程记录、总结报告提交采购人审核；

重大活动、重要会议、创文创卫等关键保障期间，供应商须安排专人7×24小时值守，提前完成系统与设备全面巡检、安全加固，按需提供现场保障服务，确保业务零中断、安全零事件；

发生网络安全事件时，须第一时间启动应急预案，同时向采购人上报，配合完成事件处置、溯源、上报工作，不得瞒报、迟报、漏报。

3.6运维文档全周期交付要求

供应商须按规范向采购人交付全流程运维文档，所有文档须经采购人审核确认，归档留存，交付清单包含但不限于：

日常运维文档：巡检报告、故障处置记录、配置变更台账、病毒库/特征库升级台账；

周期性报告：月度运维工作总结报告、季度专项巡检报告、季度漏洞扫描报告、年度运维总结报告；

专项服务文档：数据安全风险评估报告、应急预案、应急演练报告、重大活动保障方案、培训课件与记录；

验收文档：服务期满后，提交完整的年度运维全量文档汇编、项目验收申请报告、成果交付清单。

分包2：

3.1服务响应与故障处置分级管控标准

供应商须建立故障分级响应机制，所有故障须按以下标准完成响应、处置与闭环：

| 故障等级 | 定义 | 响应时限 | 业务恢复时限 | 彻底解决时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级重大故障 | 视频监控平台全量中断、大面积点位掉线（≥10%）、物联网井盖平台瘫痪 | 15分钟内响应，1小时内到场 | 1小时内 | 4小时内 |
| 二级紧急故障 | 单区域点位批量离线（≥5%）、重要路口/点位故障、喊话系统失效 | 30分钟内响应，2小时内到场 | 2小时内 | 8小时内 |
| 三级一般故障 | 单点位设备故障、单个音箱故障、单个传感器掉线 | 2小时内响应，4小时内到场 | / | 24小时内 |
| 四级咨询类需求 | 点位查询、状态咨询等非故障类需求 | 2小时内响应 | / | 24小时内给出解决方案 |

注：前端及网关设备离线修复时间均不得超过24小时。

3.2远程技术支持要求

供应商须提供全年7×24小时不间断远程技术支持服务，设立专属服务对接群与7×24小时服务热线；

远程支持包含故障排查、技术咨询、远程配置、告警处置等，远程无法解决的须按分级标准按时限到场。

3.3常态化巡检体系要求

供应商须建立标准化巡检体系，按以下频次完成全量资产巡检：

日巡检：远程巡检视频监控平台、井盖平台运行状态，监测点位在线情况；

周巡检：抽查前端点位设备状态，完成核心点位现场巡检；

月巡检：完成本项目全量前端设备10%现场巡检，包含取电线路、防雷接地、设备箱、立杆检查和设备清洁、除尘、调焦、去除遮挡等工作，输出月巡检报告；

季度专项巡检：完成本项目全量前端设备30%现场巡检，包含取电线路、防雷接地、设备箱、立杆检查和设备清洁、除尘、调焦、去除遮挡等工作，输出季度巡检报告；

年度全面巡检：服务期满前完成本项目全量前端设备现场巡检，输出年度运维总结报告。

3.4备品备件管理要求

供应商须建立本地备品备件库，储存足够的备品备件及易损易耗件；

备件包含但不限于：摄像机、电源适配器、网络传输设备、传感器、音箱配件、线缆、空开、防雷器等；

3.5应急预案与应急保障要求

服务启动后15日内，制定《故障应急预案》《重大活动视频保障方案》，经采购人审核后执行；

重大活动、重要会议、创文创卫等关键保障期间，供应商须安排专人7×24小时值守，按采购人要求提供现场视频保障服务；

保障期间发生故障，须在20分钟内响应处置。

3.6点位迁移服务要求

因市政建设、道路施工、场地搬迁、人为破坏等原因导致点位不能正常工作时，供应商须完成点位迁移与恢复；

因城市管理重点工作部署调整、采购人业务范围调整或实际管理需要优化调整服务点位的，供应商必须在采购人规定的时间内调整到位；

点位不能正常工作之日起，3天内完成协调和选址确认，2周内完成点位迁移、恢复；

迁移恢复所需全部物资、费用、协调由供应商承担；

若原址立杆及设备被破坏，由供应商负责赔偿；取电电表迁移由供应商负责协调，相关费用由供应商承担。

3.7运维文档交付要求

供应商须按规范向采购人交付全流程运维文档，包括：《月度运维工作总结》《季度运维工作总结》《监控设备故障清单》《智能井盖故障清单》《点位迁移报告》《年度运维工作总结》等；

验收文档：服务期满后提交完整的年度运维全量文档汇编、项目验收申请报告、成果交付清单。

四、网络安全技术要求

分包1：

供应商须提供全方位、全周期、一体化网络安全综合运维保障服务，严格遵照网络安全等级保护合规标准执行作业，服务全过程完整归集安全工作台账、漏洞整改佐证、安全特征库升级记录、运维值守日志等归档资料，全面提升网络边界、业务系统、核心数据防护能力，保障全网架构、业务系统、核心数据持续稳定运行，实现安全风险动态识别、实时预警、快速处置、长效闭环管控。本次服务按照日常常态化运维、攻防演练及重大保障专项运维、演练存量复发隐患处置、监管通报安全事件处置四大场景标准化分级实施，具体服务要求如下：

一、常态化网络安全运维工作要求

服务周期内常态化提供7×24小时全网安全在线监测值守，按期完成安全探针设备部署、安装、调试及上线运维，搭建常态化全网监测体系；按季度标准化开展渗透测试、漏洞扫描落地实施工作，常态化落地标准化配套运维作业，包含：全网定期安全巡检、全域安全漏洞扫描、业务系统基线合规核查、全网账号权限分级管控、安全日志审计分析、网络异常流量排查阻断、常态化应急响应处置、终端及服务器恶意程序查杀、官网网页防篡改监测、核心数据专项安全巡检；按需开展全员网络安全宣教、单位安全管理制度台账整编归档、季度攻防复盘研判、各类安全专项整改报告编制工作。

存量漏洞闭环标准化管理：供应商每季度按期开展全域漏洞扫描、渗透测试作业，排查核验的安全隐患统一移交责任运维厂商限期整改，由供应商对整改完成问题逐项复测核验，核验无误后完成隐患闭环销号，夯实常态化安全防护底线。

二、攻防演练及重大网络安全保障时段专项运维保障要求

重大网络安全保障时段、官方统一组织攻防演练周期内，供应商须派驻专职持证技术人员全程驻场保障，前置优化全网安全防护策略，加密全网端口、业务流量、后台账号、核心资产监测频次，实时识别研判外网攻击、内网入侵、暴力爆破、越权访问等各类攻防行为，实现攻击早预警、早识别、早处置：实时拦截外部攻击、阻断入侵链路、优化边界防护、临时加固风险点位，防范系统及资产被攻破；若发生业务系统、网络资产被入侵攻破事件，驻场人员须第一时间隔离风险资产、封禁攻击地址、清除恶意程序及系统后门、临时修复安全漏洞，严控攻击扩散及业务数据损失；自攻击行为首次触发告警起24自然小时内，完成攻击溯源、风险研判、影响范围核定，编制合规完整攻防溯源处置报告并完成全流程报审归档，完整归集攻防值守、应急处置、溯源研判、临时加固全套台账资料。

三、攻防演练期间复发安全问题处置要求

闭环隐患复发处置标准：已完成复测核验、闭环销号的同类安全隐患，若在日常运维、重大安全保障、攻防演练期间重复暴露，并引发网络入侵、业务被控、数据泄露等安全事件，供应商须立即启动专项深度应急处置流程：第一时间清除恶意程序、系统后门等入侵隐患，隔离风险资产；全面复盘隐患复发根源、防护短板、管控漏洞，编制专项加固整改方案，按期完成全网同类点位整改加固；优化常态化扫描核查、权限管控、值守巡检机制，增补专项防护策略，长效杜绝同类隐患重复复发。

四、官方通报网络安全事件专项处置要求

投标人须全面压实全流程安全管控主体责任，抓实日常运维、重点时段防护、隐患复测闭环各项工作，补齐全网防护短板，强化前置防御能力，全力规避服务范围内资产、业务系统发生安全违规事件，避免采购人被上级监管部门约谈、发文通报。若因投标人履职缺位、防护不力、处置不当，导致发生网络入侵、数据泄露、违规外联等安全事件，造成采购人被上级监管部门正式发文通报，投标人须严格执行标准化闭环处置流程：一是应急止损消险，事件确认后即刻关停风险端口、清除入侵后门、查杀恶意程序、隔离风险业务，快速终止攻击行为，降低业务及数据损失；二是全域合规整改，对照监管通报要求完成全网资产复核整改，优化防护策略、完善运维台账，无偿配合采购人完成答疑核查、资料归档、合规佐证工作，规避甲方监管追责风险；三是文书闭环报送，按期编制标准化安全事件处置整改报告，完整包含隐患清除流程、现场处置记录、事件成因研判、长效整改建议。

分包2：

网络安全设备续保要求：投标人须为本项目全部网络安全设备提供全质保续保服务，涵盖设备硬件故障免费维修/更换、固件安全免费升级、7×24小时技术支持、4小时内现场应急处置服务。

病毒库/特征库升级合规要求：本项目所有网络安全设备的病毒库、攻击特征库、安全规则库免费升级，必须使用设备官方正式发布的稳定版升级包，严禁使用盗版、破解版、第三方修改的升级包，严禁私自篡改升级内容。升级前须完成兼容性测试，升级后须完成功能有效性验证，确保升级操作不影响现有政务网络及业务系统的稳定运行。

五、人员配备要求

分包1：

供应商须组建专属项目运维团队，团队总人数不少于5人，包括：

| 岗位 | 人数 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1名 | 具备5年以上政务信息化项目运维管理经验； |
| 安全运维工程师 | 3名 | 具备3年以上政务网络安全运维经验，熟悉主流安全设备运维与特征库升级管理； |
| 驻场运维人员 | 1名 | 具备3年以上政务网络安全运维经验，熟悉主流安全设备运维与特征库升级管理； |

设备运维操作须由认证工程师执行，确保运维操作合规、专业；

未经采购人同意，供应商不得擅自更换项目核心人员，确需更换的，须提前15日向采购人提交申请，替换人员资质不得低于原人员，经采购人书面同意后方可更换。

分包2：

供应商须组建专属项目运维团队，团队总人数不少于5人，包括：

| 岗位 | 人数 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1名 | 具备3年以上视频监控或物联网运维项目管理经验 |
| 技术负责人 | 1名 | 负责项目实施，及项目整体技术统筹工作 |
| 设备运维服务工程师 | 1名 | 负责前端设备巡检、维修、点位迁移 |
| 平台运维服务工程师 | 1名 | 负责平台运维、协调、文档管理 |
| 客户经理 | 1名 | 负责沟通联络，物联网卡信息查询 |

外场运维人员须持有登高作业证、电工证等特种作业操作证书；

未经采购人同意，供应商不得擅自更换项目核心人员，确需更换的，须提前15日向采购人提交申请，替换人员资质不得低于原人员，经采购人书面同意后方可更换。

供应商须配备运维车辆及必要的检测、维修工具。

六、付款方式

分包1：

预付款：合同签订生效后，采购人向成交人支付合同总金额的20%作为预付款。

进度款：合同签订三个月后，成交人完成以下服务内容：病毒库/特征库合规升级、安全设备续保服务、渗透测试与漏洞扫描服务、办公网络安全检测探针、便携式信息采集终端更新、指挥协调系统城管进社区智慧赋能模块工作，并经甲方书面确认后，支付至合同总金额的40%。服务期届满，经采购人确认验收合格后，付清剩余全部款项。

注：在签订合同时，成交单位明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

资金支付时间：自符合付款条件且收到成交人提交的发票后10个工作日内。

资金支付主体：宿迁市楚润数据集团有限公司。

分包2：

预付款：合同签订生效后，采购人向成交人支付合同总金额的40%作为预付款；

进度款：服务期全部届满，成交人完成合同约定的全周期全部服务内容，经采购人验收合格后一次性付清合同剩余全部尾款。

注：在签订合同时，成交人单位明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用预付款规定。

资金支付时间：自符合付款条件且收到成交人提交的发票后10个工作日内；

资金支付主体：宿迁市楚润数据集团有限公司。

七、保密、知识产权与违约责任

分包1：

7.1供应商须与采购人签订保密协议，对运维过程中接触的所有政务数据、业务信息、涉密内容、工作资料承担终身保密责任，未经采购人书面授权，不得向任何第三方泄露、复制、传播，服务期满后须移交所有相关资料，不得留存副本；

7.2本项目服务过程中产生的所有成果、文档、方案的知识产权均归采购人所有，供应商仅享有在本项目中的使用权，不得擅自用于其他项目或向第三方提供。

7.3供应商未按要求落实7×24小时值守、季度渗透测试、漏洞复测、台账归档、安全培训等常态化运维工作，出现缺项、逾期、履职不到位情形，采购人有权按1000元/次扣款，供应商须无偿补齐全部运维工作、完善全套归档资料。

7.4攻防演练、重大网络安全保障时段，供应商未按要求驻场值守、防护策略未前置优化、攻击预警处置滞后、系统被攻破后应急止损不及时、未在24自然小时内完成溯源报告报审归档，按2000元/次扣款，供应商须无偿完成全网临时加固、攻防溯源复盘整改工作。

7.5已复测核验、闭环销号的同类安全隐患，在日常运维、重大安全保障、攻防演练期间重复爆发，引发网络入侵、攻击、业务异常等安全问题，按3000元/次扣款，供应商须无偿编制专项加固方案、全域整改同类点位，优化管控机制杜绝问题复发。

7.6因供应商履职疏漏、防护缺位、应急处置不力，造成采购人被上级监管部门约谈、发文通报、限期整改的，按5000元/次扣款；若造成采购人行政处罚、核心数据泄露、重大业务停运等严重后果，除单次扣款外，供应商全额承担采购人全部直接、间接经济损失及整改法务费用，采购人有权单方无条件解除服务合同，不予支付剩余服务款项，供应商承担全部相关法律责任。

分包2：

7.1保密要求

供应商须与采购人签订保密协议，对运维过程中接触的所有政务数据、业务信息、点位信息、视频数据、工作资料承担终身保密责任；

未经采购人书面授权，不得向任何第三方泄露、复制、传播；

服务期满后须移交所有相关资料，不得留存副本。

7.2知识产权

本项目服务过程中产生的所有成果、文档、方案的知识产权均归采购人所有；

供应商仅享有在本项目中的使用权，不得擅自用于其他项目或向第三方提供。

7.3安全责任

供应商须提供符合采购人要求的项目安全承诺书；

运维工作中因安全事故造成的一切事故责任，均由供应商承担；

供应商须严格遵守采购人现场管理规定，所有运维操作须全程留痕可追溯。

八、合法权益补偿机制

1.本项目所有运维工作均严格按照现行国家法律法规、行业政策、国家及行业强制性标准执行；服务期内如国家、上级主管部门出台新规、更新现行标准，供应商须无条件依照最新政策标准开展运维工作。

2.服务周期内因国家政策调整，造成运维内容、点位、频次缩减，运维工作量减少的，双方互不追究违约责任。采购人依据投标分项单价核算对应服务价款，签订补充协议调减合同费用；若缩减对应价款≤合同总价 10%，仅据实扣减服务费，供应商不得就此向采购人主张任何补偿、赔偿。

3.因国家政策、新标准新增运维任务、合规整改工作的，小额新增工作量（新增价款≤合同总价 10%）包含在合同总报价内，供应商不得另行收费；超出比例的新增专项运维工作，双方协商服务费用并签订补充协议。

4.供应商拒不配合政策调整、拒绝按新规优化运维或不配合工作量核价调整的，视为违约，采购人有权据实结算服务费并追究相应损失。

# 第五章  合同格式及条款

政府采购合同（服务）（合同编号）

（分包1-分包2）

项目名称：2026年宿迁市城管局智能城管运维项目

项目编号：

分包编号：

甲方1（全称）：宿迁市城市管理局

甲方2（全称）：宿迁市楚润数据集团有限公司

乙方（全称）：

签订时间：2026年      月        日

合同条款

甲方1： 宿迁市城市管理局

甲方2： 宿迁市楚润数据集团有限公司

乙方： ____________________

根据本项目采购需求及竞争性磋商结果，甲乙三方经平等协商，就乙方向甲方提供硬件运维服务事宜，达成如下条款，以资共同信守。

一、服务内容与核心标准

分包1：

1.服务范围：乙方须完整响应采购需求中“核心运维服务清单及全量分项技术要求”所列的全部内容，包括：

（一）智能城管业务系统运维（7个子系统）；

（二）网络安全设备运维（9类设备）；

（三）网络安全专项评估服务（2项）；

（四）配套资源与专项技术服务（7项）；

（五）专职驻场运维服务（1名）。

2.合规承诺：

对全部网络安全设备，乙方须提供涵盖硬件故障免费维修/更换设备、固件安全免费升级、7×24小时技术支持的全质保续保服务。

全部病毒库、攻击特征库、安全规则库的免费升级，必须使用设备官方发布的稳定版升级包。严禁使用盗版、破解版、第三方修改或网上下载升级包，严禁私自篡改升级内容。乙方开展固件、特征库升级操作前，须核验升级包官方来源；升级完成后完整留存操作日志、版本校验记录，形成规范运维台账存档备查；

分包2：

1.服务范围

乙方须完整响应采购需求中“核心运维服务清单及全量分项技术要求”所列的全部内容，包括：

（一）视频监控平台日常维护；

（二）监控设备维修、免费更换、改电及电费（含666路摄像头、配套杆件、设备箱、线路及电费）；

（三）150台喊话音响维护维修；

（四）400个井盖传感器备件供应；

（五）2371张井盖物联网卡续费；

（六）物联网井盖平台日常维护。

2.运维质量核心承诺

视频监控前端设备全月在线率≥95%，物联网井盖网关设备在线率≥95%；

前端及网关设备离线修复时间不超过24小时；

喊话音响故障4小时内到场，8小时内修复，无法修复的48小时内更换；

井盖传感器故障24小时内完成更换；

备件须与设备完全兼容，并提供1年质保；

物联网卡须适配现网传感器，每月流量不低于50MB/卡。

二、服务团队保障

分包1：

1.供应商须组建专属项目运维团队，团队总人数不少于5人，包括：

| 岗位 | 人数 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1名 | 具备5年以上政务信息化项目运维管理经验； |
| 安全运维工程师 | 3名 | 具备3年以上政务网络安全运维经验，熟悉主流安全设备运维与特征库升级管理； |
| 驻场运维人员 | 1名 | 具备3年以上政务网络安全运维经验，熟悉主流安全设备运维与特征库升级管理； |

设备运维操作须由认证工程师执行，确保运维操作合规、专业；

未经甲方同意，供应商不得擅自更换项目核心人员，确需更换的，须提前15日向甲方提交申请，替换人员资质不得低于原人员，经甲方书面同意后方可更换。

分包2：

1. 乙方专属项目运维团队总人数不少于5人，核心成员应包含：

| 岗位 | 人数 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1名 | 具备3年以上视频监控或物联网运维项目管理经验 |
| 技术负责人 | 1名 | 负责项目实施，及项目整体技术统筹工作 |
| 设备运维服务工程师 | 1名 | 负责前端设备巡检、维修、点位迁移 |
| 平台运维服务工程师 | 1名 | 负责平台运维、协调、文档管理 |
| 客户经理 | 1名 | 负责沟通联络，物联网卡信息查询 |

2. 合同生效后15个工作日内，乙方须提交全体团队成员的证明文件（证书、社保证明、简历等）供甲方核验。未经甲方书面同意，乙方不得单方面更换项目经理，如需更换的，须提前15日申请，替换人员资质不得低于被替换人员，并获甲方书面同意。

注：乙方投标响应文件如优于以上要求的。则以投标文件内容为准。

三、运维服务要求

分包1：

响应时效：一级故障15分钟响应、1小时到场；二级故障30分钟响应、2小时到场等。

升级合规性：病毒库/特征库按约定周期完成升级，无遗漏、无违规。

报告合规性：按月、季度、年度要求，准时、完整交付各类巡检、运维及专项报告。

服务可用性：核心业务系统全年稳定运行，案件流转零中断。

2.验收节点：

季度进度款确认：合同签订三个月后，乙方完成以下服务内容：病毒库/特征库合规升级、安全设备续保服务、渗透测试与漏洞扫描服务、办公网络安全检测探针、便携式信息采集终端更新、指挥协调系统城管进社区智慧赋能模块工作，并经甲方书面确认为准。

最终验收：服务期全部届满后，乙方提交完整的年度运维全量文档汇编与项目验收申请，甲方对年度服务进行最终全面验收，确认验收合格后支付尾款。

分包2：

1.响应时效与故障分级

| 故障等级 | 定义 | 响应时限 | 业务恢复时限 | 彻底解决时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级重大故障 | 视频监控平台全量中断、大面积点位掉线（≥10%）、物联网井盖平台瘫痪 | 15分钟内响应，1小时内到场 | 1小时内 | 4小时内 |
| 二级紧急故障 | 单区域点位批量离线（≥5%）、重要路口/点位故障、喊话系统失效 | 30分钟内响应，2小时内到场 | 2小时内 | 8小时内 |
| 三级一般故障 | 单点位设备故障、单个音箱故障、单个传感器掉线 | 2小时内响应，4小时内到场 | / | 24小时内 |
| 四级咨询类需求 | 点位查询、状态咨询等非故障类需求 | 2小时内响应 | / | 24小时内给出解决方案 |

2.巡检与预防性维护

乙方须执行日巡检（远程）、月全量现场巡检、季度专项巡检及年度全面巡检，确保设备清洁、调焦无遮挡、供电与防雷接地安全可靠，并按时提交巡检报告。

3.点位迁移

因市政建设、道路施工、场地搬迁、城市管理重点工作调整、采购人业务范围变更或实际管理需要，需对服务点位进行迁移或优化调整的，供应商必须在采购人规定的时间内调整到位；

乙方须在3天内完成选址协调，2周内完成迁移恢复，并承担全部物资、费用及协调工作。原址设备损毁的，由乙方负责赔偿。

4.备品备件管理

乙方须建立备品备件库，确保故障后能及时更换。

5.文档交付

乙方须按时向甲方交付《月度运维工作报告》《季度巡检报告》《设备故障处理记录》《点位迁移报告》《年度运维总结报告》等全套文档，所有文档需经甲方审核确认。

注：以上响应时限均系自接到甲方通知之时起算。

五、合同价款与支付

1. 合同总金额：人民币________元

（大写：____________________），该价款包含税金、系统软件升级、设备更换、维修等乙方为履行本合同约定义务，达到甲方服务要求所需的全部费用，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

2. 支付方式：

分包1：

预付款：合同签订生效后，甲方向乙方支付合同总金额的20%作为预付款。

进度款：合同签订三个月后，乙方完成以下服务内容：病毒库/特征库合规升级、安全设备续保服务、渗透测试与漏洞扫描服务、办公网络安全检测探针、便携式信息采集终端更新、指挥协调系统城管进社区智慧赋能模块工作，并经甲方书面确认后，支付至合同总金额的40%。服务期届满，经甲方确认验收合格后，付清剩余全部款项。

注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，甲方可不适用预付款规定。甲方有权从应付款项中直接扣除乙方应承担的违约金及其他费用。

资金支付时间：自符合付款条件且收到乙方提交的发票后10个工作日内。乙方未按要求开具发票的，甲方有权拒绝付款且不视为违约。

资金支付主体：宿迁市楚润数据集团有限公司。

分包2：

预付款：合同签订生效后，甲方向乙方支付合同总金额的40%作为预付款；

进度款：服务期全部届满，乙方完成合同约定的全周期全部服务内容，经甲方验收合格后一次性付清合同剩余全部尾款。

注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用预付款规定。甲方有权从应付款项中直接扣除乙方应承担的违约金及其他费用。

资金支付时间：自符合付款条件且收到乙方提交的发票后10个工作日内；乙方未按要求开具发票的，甲方有权拒绝付款且不视为违约。

资金支付主体：宿迁市楚润数据集团有限公司。

六、保密责任与知识产权

分包1：

1.终身保密责任：乙方及本项目所有人员，对接触的任何政务数据、业务信息、技术资料等承担永久保密义务。服务期满后，须移交全部资料，不得留存任何副本。发生泄露事件，乙方须承担全部法律责任并赔偿甲方损失。

2.知识产权归属：本项目服务过程中产生的一切成果、方案、文档、技术资料的知识产权，全部归甲方所有。乙方仅可在本项目服务期内为履行合同目的使用。

分包2：

1. 终身保密责任

乙方及本项目所有人员对接触到的任何政务数据、视频监控点位信息、物联网数据、业务资料等承担永久保密义务。服务期满后，须移交全部资料，不得留存任何副本。发生泄露事件，乙方须承担全部法律责任并赔偿甲方损失。

2. 知识产权归属

本项目服务过程中产生的所有巡检报告、故障处理记录、技术方案、运维文档等成果的知识产权，全部归甲方所有。乙方仅可在本项目服务期内为履行合同目的使用。

七、违约责任

分包1：

1.病毒库/特征库升级违规定性：若乙方使用盗版、破解版升级包，或私自篡改升级内容，视为根本性违约。甲方有权单方解除合同，乙方除返还全部已收款项外还应支付合同总价30%的违约金。

2.响应超时违约：乙方未按故障分级标准时限响应、到场、恢复或解决的，每超时1小时（不足1小时按1小时计），按本合同总金额的千分之五向甲方支付违约金。

3.人员违约：乙方未经同意擅自更换项目经理或驻场人员，或驻场人员擅离职守，每次支付合同总金额5%的违约金，并须立即纠正；情节严重的，甲方有权解除合同，乙方除返还全部已收款项外还应支付合同总价30%的违约金。

4.保密违约：发生任何形式的数据泄露、违规留存或倒卖数据行为，乙方除应退还甲方已付款项外还须向甲方支付合同总金额的50%作为违约金，不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续追偿。构成犯罪的，移送司法机关。

5.乙方提供的服务不符合约定或甲方要求的，应无条件整改，所需费用自行承担。乙方拒绝整改或整改后仍不符合要求的，甲方有权解除合同，乙方除应退还甲方已付款项外，还应支付合同总价30%的违约金。

6.乙方单方解除合同或因乙方原因导致合同解除的，除应退还甲方已付款项外，还应支付合同总价30%的违约金。

7.乙方不得将本合同项下权利义务转让、分包，如有发生，甲方有权解除合同，乙方除应退还甲方已付款项外，还应支付合同总价30%的违约金。

8.非因甲方原因，乙方未全面履行本合同其他规定或其他义务之一的，甲方有权要求其继续履行或解除合同。甲方选择继续履行的，乙方应支付合同总价10%的违约金；甲方选择解除合同的或乙方仍未全面履行的，甲方均有权解除合同，乙方除应退还甲方已付款项外，还应支付合同总价30%的违约金。

9.一方违约导致诉讼的，所产生的诉讼费、公证费、评估费、保全费、差旅费、保函保险费等费用均由违约方承担。

10.乙方未按要求落实7×24小时值守、季度渗透测试、漏洞复测、台账归档、安全培训等常态化运维工作，出现缺项、逾期、履职不到位情形，甲方有权按1000元/次扣款，乙方须无偿补齐全部运维工作、完善全套归档资料。

11.攻防演练、重大网络安全保障时段，乙方未按要求驻场值守、防护策略未前置优化、攻击预警处置滞后、系统被攻破后应急止损不及时、未在24自然小时内完成溯源报告报审归档，按2000元/次扣款，乙方须无偿完成全网临时加固、攻防溯源复盘整改工作。

12.已复测核验、闭环销号的同类安全隐患，在日常运维、重大安全保障、攻防演练期间重复爆发，引发网络入侵、攻击、业务异常等安全问题，按3000元/次扣款，乙方须无偿编制专项加固方案、全域整改同类点位，优化管控机制杜绝问题复发。

13.因乙方履职疏漏、防护缺位、应急处置不力，造成甲方被上级监管部门约谈、发文通报、限期整改的，按5000元/次扣款；若造成甲方行政处罚、核心数据泄露、重大业务停运等严重后果，除单次扣款外，乙方全额承担采购人全部直接、间接经济损失及整改法务费用，采购人有权单方无条件解除服务合同，不予支付剩余服务款项，供应商承担全部相关法律责任。

分包2：

1. 在线率不达标违约

月度视频前端在线率或网关在线率低于95%的，除按考核规定扣分外，每低1个百分点，乙方另向甲方支付合同总金额1%的违约金，按月核算。

2. 离线修复超时违约

前端或网关设备离线超过24小时未修复的，每超24小时（不足24小时按24小时计），按合同总金额的千分之五支付违约金。

3. 人员违约

乙方未经甲方同意擅自更换项目经理或驻场人员，或驻场人员擅离职守，每次支付合同总金额5%的违约金；外场运维人员无证上岗的，甲方有权要求立即更换，并每次支付合同总金额2%的违约金。

4. 安全与保密违约

发生数据泄露、违规留存或倒卖视频数据、点位信息的，乙方除应退还甲方已付款项外还须向甲方支付合同总金额的50%作为违约金，并承担全部侵权赔偿责任，甲方有权单方解除合同。

5.乙方提供的服务不符合约定或甲方要求的，应无条件整改，所需费用自行承担。乙方拒绝整改或整改后仍不符合要求的，甲方有权解除合同，乙方除应退还甲方已付款项外，还应支付合同总价30%的违约金。

6.乙方单方解除合同或因乙方原因导致合同解除的，除应退还甲方已付款项外，还应支付合同总价30%的违约金。

7.乙方不得将本合同项下权利义务转让、分包，如有发生，甲方有权解除合同，乙方除应退还甲方已付款项外，还应支付合同总价30%的违约金。

8.非因甲方原因，乙方未全面履行本合同其他规定或其他义务之一的，甲方有权要求其继续履行或解除合同。甲方选择继续履行的，乙方应支付合同总价10%的违约金；甲方选择解除合同的或乙方仍未全面履行的，甲方均有权解除合同，乙方除应退还甲方已付款项外，还应支付合同总价30%的违约金。

9.一方违约导致诉讼的，所产生的诉讼费、公证费、评估费、保全费、差旅费、保函保险费等费用均由违约方承担。

八、合法权益补偿机制

1.本项目所有运维工作均严格按照现行国家法律法规、行业政策、国家及行业强制性标准执行；服务期内如国家、上级主管部门出台新规、更新现行标准，乙方须无条件依照最新政策标准开展运维工作。

2.服务周期内因国家政策调整，造成运维内容、点位、频次缩减，运维工作量减少的，双方互不追究违约责任。采购人依据投标分项单价核算对应服务价款，签订补充协议调减合同费用；若缩减对应价款≤合同总价 10%，仅据实扣减服务费，乙方不得就此向甲方主张任何补偿、赔偿。

3.因国家政策、新标准新增运维任务、合规整改工作的，小额新增工作量（新增价款≤合同总价 10%）包含在合同总报价内，乙方不得另行收费；超出比例的新增专项运维工作，双方协商服务费用并签订补充协议。

4.乙方拒不配合政策调整、拒绝按新规优化运维或不配合工作量核价调整的，视为违约，采购人有权据实结算服务费并追究相应损失。

九、争议解决

在合同履行过程中,如发生争议,双方应通过友好协商解决。如协商不成，则依法向甲方1所在地人民法院提起诉讼。

十、其他

1.本合同一式陆份，甲方1、甲方2各执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。本合同附件包括《采购需求》《成交通知书》、乙方投标响应文件等，作为合同不可分割的组成部分。

2.各方签订本合同时登记的地址、联系方式作为通知及法律文书（含诉讼文书、传票等）送达地址、联系方式，如有变更，须提前以书面形式通知其他方。否则，如出现无法通知、文书被退回、拒收等情形视为对方已收，由此产生的法律后果均由该方承担。

甲方1：（盖章）                乙方：（盖章）

地址：                         地址：

法定（授权）代表人：           法定（授权）代表人：

联系电话：                     联系电话：

2026年  月  日                 2026年  月  日

甲方2：（盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

联系电话：

2026年  月  日

# 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号： JSZC-321300-JSQZ-C2026-0012

投标人名称 ：（盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、磋商响应函

二、响应单位基本情况

三、法人授权书

四、磋商报价表

五、分项报价表

六、中小企业声明函

七、技术响应偏离表（技术参数响应）

八、项目组人员

九、企业业绩

十、磋商所需其他材料

一、磋商响应函

磋商响应函

宿迁市城市管理局、宿迁市楚润数据集团有限公司：

根据JSZC-321300-JSQZ-C2026-0012的2026年宿迁市城管局智能城管运维项目竞争性磋商文件，我方在参加本项目竞争性磋商活动中，特作出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目磋商时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按磋商文件要求提交响应文件，响应磋商文件规定的响应有效期；

四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。

供应商名称： （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

二、响应单位基本情况

响应单位基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

注：基本情况表后附营业执照

三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321300-JSQZ-C2026-0012号  2026年宿迁市城管局智能城管运维项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附法人代表身份证正好反面：

附被授权人身份证正反面：

四、磋商报价表

本次为首次报价

货币单位：人民币元

项目编号：JSZC-321300-JSQZ-C2026-0012

采购包号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见响应文件 | 元 |
| 磋商总价（大写） | 金额大写 |  |

供应商（CA电子签章）：

供应商名称

日期：   年   月   日

五、分项报价表

分项报价表（服务类）

| 序号 | 服务费用简述 |  | 单价 （元） | 数量 | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 磋商总报价 |  | ￥ 人民币（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |

备注：“磋商总报价”数额应当与“磋商报价表”中“磋商总报价”数额一致。

六、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小微企业声明函（服务类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加 宿迁市城市管理局、宿迁市楚润数据集团有限公司 的（项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.符合报价折扣情形的请将此函填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。

3.对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加宿迁市城市管理局、宿迁市楚润数据集团有限公司的2026年宿迁市城管局智能城管运维项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

备注：1.非残疾人福利性单位不需提供此函。

2.符合报价折扣情形的请将此函填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。

七、技术响应偏离表（技术参数响应）

| 磋商文件内容 | 响应文件内容 | 偏离情况（正偏离、负偏离、无偏离） | 偏离内容及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

单位名称：             （盖CA电子公章）

备注：1.对采购需求的其他非实质性要求，投标人按所投服务情况在此表中详细列出偏离情况(包括正偏离、负偏离、无偏离)并说明理由，未列明的均视为未响应采购文件要求。2.供应商所投服务如与磋商文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

八、项目组人员

| 序号 | 姓名 | 本项目 拟任职务 | 性别 | 学历 | 身份证号 | 相关 证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、涉及评分标准的项目组人员在本表中填报，相关证明材料附后。中标后，本表（身份证号信息除外）将随成交结果进行公开。

2、未涉及评分标准的其他人员可在中标后按采购需求要求进行配备，合同签订前报采购人认可。

3、如供应商中标，项目组人员应按本表中承诺人员操作，不得随意更换。

九、企业业绩

供应商自 年 月 日以来承担

类似项目业绩一览表

| 序 号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同签订 时间 | 验收结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：涉及评分标准的“企业业绩”在本表中填报，相关证明材料附后。中标后，本表将随中标结果进行公开。

十、磋商所需其他材料

请在此文档中增加磋商所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它供应商认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。