## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【无锡立信高等职业技术1.1
表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： | 无锡立信高等职业技术学校雨污水管网及供水管网改造项目
标段名称： | 施工
招 标 工 程 量 清 单
编 制 人： | 宁本营 | (造价专业人员签字及盖章)
审 核 人： | 韩小慧 | (签字及盖章)
编 制 单 位： | 江苏华诚工程管理咨询有限公司 | (盖章)
法定代表人 或其授权人： | 丁松林 | (签字或盖章)
招 标 人： | 无锡立信高等职业技术学校 | (盖章)
法定代表人 或其授权人： | 马建春 | (签字或盖章)
编 制 时 间： | 2026年06月17日

## 表E.1.1-1 工程项目汇总表【无锡立信高等职业技术1.2
表E.1.1-1 工程项目汇总表
工程名称：无锡立信高等职业技术学校雨污水管网及供水管网改造项目 |  | 标段：施工 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 无锡立信高等职业技术学校雨污水管网及供水管网改造项目
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【无锡立信高等职业技术2.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：无锡立信高等职业技术学校雨污水管网及供水管网改造项目 |  | 标段：施工 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 土石方工程
2 | 雨污水工程
3 | 给水工程
4 | 道路等修复工程
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【土石方工程】3.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：土石方工程 | 标段：施工 | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 土石方及拆除工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【土石方工程】3.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土石方工程 |  |  |  | 标段：施工 |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
土石方及拆除工程
1 | 04B001 | 老路面切缝 | 1、为保证路面拆除面整齐，破碎路面前必要的切缝 2、工程量暂估，按实计量 | m | 1546.08
2 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:暂以平均20cm计，厚度不同时，以现场实测厚度折算计量 3、拆除方式：投标人自行考虑，不得损坏保留结构 4、运距堆场：拆除物装车外运，运距投标人自行考虑，弃土点自行解决 5、含拆除、挖方、装车、归堆、场内短驳、外运及消纳处置费等 6、工程量暂估，按实计量 | m2 | 1295.2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土石方工程 |  |  |  | 标段：施工 |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
3 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1、材质：透水砖等 2、厚度：6-8cm 3、拆除方式：投标人自行考虑，不得损坏保留结构 4、运距堆场：拆除物装车外运，运距投标人自行考虑，弃土点自行解决 5、含拆除、挖方、装车、归堆、场内短驳、外运及消纳处置费等 6、工程量暂估，按实计量 | m2 | 138.09
4 | 041001002002 | 拆除人行道 | 1、材质：石材 2、厚度：6cm 3、拆除方式：投标人自行考虑，不得损坏保留结构 4、运距堆场：拆除物装车外运，运距投标人自行考虑，弃土点自行解决 5、含拆除、挖方、装车、归堆、场内短驳、外运及消纳处置费等 6、工程量暂估，按实计量 | m2 | 280
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土石方工程 |  |  |  | 标段：施工 |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 041001003001 | 拆除基层 | 1、材质：有骨料基层（水泥砼、石材等路面粒料基层） 2、厚度：暂以平均15cm计，厚度不同时，以现场实测厚度折算计量 3、拆除方式：投标人自行考虑，不得损坏保留结构 4、运距堆场：拆除物装车外运，运距投标人自行考虑，弃土点自行解决 5、含平侧石拆除、挖方、装车、归堆、场内短驳、外运及消纳处置费等 6、工程量暂估，按实计量 | m2 | 1713.29
6 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:综合土，开挖方式自行考虑 2、挖土深度:按设计要求 3、含人工清底、修坡及除拆除老管道等全部工作内容 | m3 | 4546.33
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土石方工程 |  |  |  | 标段：施工 |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
7 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别:综合土，开挖方式自行考虑 2、挖土深度:按设计要求 3、含人工清底、修坡及除拆除老管道等全部工作内容 | m3 | 116.82
8 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1、密实度要求:按设计要求 2、填方材料品种:沟槽、基坑等回填素土 3、填方粒径要求:按施工规范要求 4、填方来源、运距:利用土方 5、道路范围外 | m3 | 3538.55
9 | 040103003001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:管线开挖多余土方、修复道路挖土及建筑垃圾等 2、运距堆场:投标人自行考虑，弃土点自行解决，含挖方、装车、外运及消纳费等 | m3 | 1124.6
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【土石方工程】3.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：土石方工程 |  |  | 标段：施工 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产
2 | 041201017001 | 文明施工
3 | 041201018001 | 环境保护
4 | 041201016001 | 临时设施
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加
6 | 041201021001 | 夜间施工增加
7 | 041201022001 | 特殊地区施工
8 | 041201023001 | 二次搬运
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护
10 | 041201025001 | 既有建（构）筑物、设施保护
11 | 041201026001 | 按质论价
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制
13 | 041201028001 | 特殊施工降效
14 | 041201029001 | 交通组织维护
15 | 041201030001 | 协管
16 | 041201012001 | 其他大型机械及出场及安拆费
17 | 041201004003 | 施工排水 | 沟槽排水
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【土石方工程】3.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：土石方工程 |  |  | 标段：施工 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【土石方工程】3.5
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：土石方工程 |  |  |  | 标段：施工 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【土石方工程】3.6
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：土石方工程 |  |  |  |  | 标段：施工 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额± (元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [8 empty] | -
合 计 | [8 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【土石方工程】3.7
表E.4.4 计日工表
工程名称：土石方工程 |  |  |  | 标段：施工 |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |  | 调整金额± (元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A₁ | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【土石方工程】3.8
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：土石方工程 |  |  |  | 标段：施工 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 确认 计算基础 | 结算金额 (元) | 调整金额± (元) | 备注
|  | A₁ | B | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [6 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计 |  | - | - |  | - |  |  | -
合 计 |  | - | - |  | - |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【土石方工程】3.9
表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
工程名称：土石方工程 | 标段：施工 | 第1页 共1页
序号 | 直接发包的专业工程名称 | 备注
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【土石方工程】3.10
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：土石方工程 |  |  | 标段：施工 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【雨污水工程】4.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：雨污水工程 | 标段：施工 | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 污水管道工程
1.2 | 雨水管工程
1.3 | 其他
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【雨污水工程】4.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：雨污水工程 |  |  |  | 标段：施工 |  |  | 第1页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
污水管道工程
1 | 04B001 | 砂石基础 | 1、密实度要求:按设计及规范要求 2、管道180°中粗砂基础，做法详见设计要求 3、工程数量以签证为准 | m3 | 765.45
2 | 040501005001 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度:360º砂石基础，工程量另计 2、材质及规格:De110PVC管铺设 3、连接形式:粘结连接 4、铺设深度:按设计要求 5、管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 231
3 | 040501005002 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度:360º砂石基础，工程量另计 2、材质及规格:DN300PE（PE80，SDR17，PN=0.8MPa）实壁管铺设 3、连接形式:热熔连接 4、铺设深度:按设计要求 5、管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 1155
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：雨污水工程 |  |  |  | 标段：施工 |  |  | 第2页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
4 | 040501005003 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度:360º砂石基础，工程量另计 2、材质及规格:DN400PE（PE80，SDR17，PN=0.8MPa）实壁管铺设 3、连接形式:热熔连接 4、铺设深度:按设计要求 5、管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 286
5 | 040501005004 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度:360º砂石基础，工程量另计 2、材质及规格:DN500PE（PE80，SDR17，PN=0.8MPa）实壁管铺设 3、连接形式:热熔连接 4、铺设深度:按设计要求 5、管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 301
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：雨污水工程 |  |  |  | 标段：施工 |  |  | 第3页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
6 | 040504002001 | 现浇混凝土井 | 1、检查井型号：φ1000钢筋混凝土检查井（含防坠网、检查井标牌） 2、垫层、基础材质及厚度：10cmC10混凝土垫层，20cmC20钢筋混凝土基础 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：20cmC30钢筋混凝土井壁 4、踏步材质、规格：球墨铸铁踏步（QT400~450） 5、防渗、防水要求：S4 6、井深、尺寸：按设计要求 7、井图号：参照02S515 P22 8、井盖、井圈材质及规格：不含井圈盖安装 9、含钢筋、模板、防坠网等 | 座 | 231
7 | 040504009001 | 整体化粪池 | 1、材质：钢筋混凝土 2、型号、规格：1#化粪池 3、详见22S702-71 4、含基础垫层、通气管、井圈井盖、盖板等 | 座 | 10
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：雨污水工程 |  |  |  | 标段：施工 |  |  | 第4页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
8 | 04B002 | 井圈盖安装 | 1、材料品种：φ700可调式重型球墨铸铁防沉降井圈盖 2、检查井井盖标识符合设计要求，承载能力达D400级 3、工程量暂估，按实计量 | 套 | 58
9 | 04B003 | 井圈盖安装 | 1、材料品种：φ700钢纤维混凝土井圈盖 2、检查井井盖标识符合设计要求，承载能力达C250级 3、工程量暂估，按实计量 | 套 | 173
10 | 04B004 | 井周加固 | 1、2000*2000井周加固 2、φ12双层双向钢筋 3、玻纤格栅铺设 4、C30混凝土卸荷板（计入路面） 5、含井周配筋，预埋法兰盘、过渡井盖安装拆除等所有工序 | 座 | 58
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：雨污水工程 |  |  |  | 标段：施工 |  |  | 第5页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
11 | 04B005 | 临时封堵 | 1、管道临时封头，规格综合考虑 2、气囊封堵 3、含抽水、封堵、安全维护等全 4、工程量预估，按实结算 | 座 | 5
12 | 04B006 | 永久封头 | 1、管道永久封头，规格综合考虑 2、井深超过3m的采用条石封堵，采用1:2（体积比）聚合物水泥砂浆抹面，厚20mm 3、含抽水、封堵、安全维护等全部费用 4、4、工程量预估，按实结算 | 座 | 5
雨水管工程
13 | 04B007 | 砂石基础 | 1、密实度要求:按设计及规范要求 2、管道180°中粗砂基础，做法详见设计要求 3、工程数量以签证为准 | m3 | 359.15
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：雨污水工程 |  |  |  | 标段：施工 |  |  | 第6页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
14 | 040501005005 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度:360º砂石基础，工程量另计 2、材质及规格:DN300PE（PE80，SDR17，PN=0.8MPa）实壁管铺设 3、连接形式:热熔连接 4、铺设深度:按设计要求 5、管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 800
15 | 040501005006 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度:360º砂石基础，工程量另计 2、材质及规格:DN400PE（PE80，SDR17，PN=0.8MPa）实壁管铺设 3、连接形式:热熔连接 4、铺设深度:按设计要求 5、管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 50
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：雨污水工程 |  |  |  | 标段：施工 |  |  | 第7页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
16 | 040501005007 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度:360º砂石基础，工程量另计 2、材质及规格:DN500PE（PE80，SDR17，PN=0.8MPa）实壁管铺设 3、连接形式:热熔连接 4、铺设深度:按设计要求 5、管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 50
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：雨污水工程 |  |  |  | 标段：施工 |  |  | 第8页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
17 | 040504002002 | 现浇混凝土井 | 1、检查井型号：φ1000钢筋混凝土检查井（含防坠网、检查井标牌） 2、垫层、基础材质及厚度：10cmC10混凝土垫层，20cmC20钢筋混凝土基础 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：20cmC30钢筋混凝土井壁 4、踏步材质、规格：球墨铸铁踏步（QT400~450） 5、防渗、防水要求：S4 6、井深、尺寸：按设计要求 7、井图号：参照02S515 P13 8、井盖、井圈材质及规格：不含井圈盖安装 9、含钢筋、模板、防坠网等 | 座 | 7
18 | 04B008 | 井圈盖安装 | 1、材料品种：φ700钢纤维混凝土井圈盖 2、检查井井盖标识符合设计要求，承载能力达C250级 3、工程量暂估，按实计量 | 套 | 7
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：雨污水工程 |  |  |  | 标段：施工 |  |  | 第9页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
19 | 040504010001 | 雨水口 | 1.雨水口规格：400*500 2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格：丙型钢格板单篦雨水口 3.垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层、10cmC30砼基础 4.材料品种、规格：MU20砖砌井壁，Mb10水泥砂浆 5.砂浆强度等级及配合比：2cm1：2防水砂浆内壁粉刷 | 座 | 16
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：雨污水工程 |  |  |  | 标段：施工 |  |  | 第10页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
20 | 04B009 | 管道疏通 | 1、管道材质：各种材质综合考虑 2、管径：综合考虑 3、工作内容：管道疏通、检查井及管道淤泥清掏、井内混凝土杂物清掏、缺损井圈盖更换等；淤泥、清掏物外运，外运按规定合法处置，工后清场，处置手续自行办理，运距自行考虑。含必要的封堵、翻水降水等 4、疏通方式：投标人自行考虑，保证疏通管道畅通， 5、设立施工现场围栏和安全标志，含安全措施费用等一切辅助工作（安全措施符合安全文明措施费的要求） 6、工程量按实际疏通管道以延长米计量 | m | 5472.47
其他
21 | 04B010 | 临泵翻水 | 1、临泵翻水 2、含管道搭设、水泵安装、柴油发电机、抽水等全部费用 | 项 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：雨污水工程 |  |  |  | 标段：施工 |  |  | 第11页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
22 | 04B011 | 硬质无基础固定式围挡 | 1、围挡高度不低于3米，围挡形式自行考虑，但必须按照锡建质安（2020）24号《关于落实建筑工地围挡整治提升工作的通知》执行 2、围挡按经甲方监理审批通过的专项设计方案进行实施，并通过相关单位的验收 3、含围挡的搭建、转换、维护、拆除等 4、转换次数由投标人根据现场情况报招标人批准后实施，单价综合报价（以后不论移动几次均不予计量） 5、根据扬尘污染防治要求顶部连续设置自动雾状喷淋装置，根据安全文明施工要求增加警示照明灯、宣传标语、企业标识，且满足招标人全线围挡统一设置的要求等因素进行综合报价，报价后不得以任何理由调整围挡清单价格。 6、按项包干 | 项 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：雨污水工程 |  |  |  | 标段：施工 |  |  | 第12页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
23 | 04B012 | 移动式钢制简易围挡 | 1、铁网+角钢，高度1.2m 2、以项包干 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【雨污水工程】4.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：雨污水工程 |  |  | 标段：施工 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产
2 | 041201017001 | 文明施工
3 | 041201018001 | 环境保护
4 | 041201016001 | 临时设施
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加
6 | 041201021001 | 夜间施工增加
7 | 041201022001 | 特殊地区施工
8 | 041201023001 | 二次搬运
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护
10 | 041201025001 | 既有建（构）筑物、设施保护
11 | 041201026001 | 按质论价
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制
13 | 041201028001 | 特殊施工降效
14 | 041201029001 | 交通组织维护
15 | 041201030001 | 协管
16 | 041201012001 | 其他大型机械及出场及安拆费
17 | 041201001002 | 脚手架
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【雨污水工程】4.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：雨污水工程 |  |  | 标段：施工 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【雨污水工程】4.5
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：雨污水工程 |  |  |  | 标段：施工 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【雨污水工程】4.6
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：雨污水工程 |  |  |  |  | 标段：施工 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额± (元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [8 empty] | -
合 计 | [8 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【雨污水工程】4.7
表E.4.4 计日工表
工程名称：雨污水工程 |  |  |  | 标段：施工 |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |  | 调整金额± (元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A₁ | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【雨污水工程】4.8
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：雨污水工程 |  |  |  | 标段：施工 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 确认 计算基础 | 结算金额 (元) | 调整金额± (元) | 备注
|  | A₁ | B | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [6 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计 |  | - | - |  | - |  |  | -
合 计 |  | - | - |  | - |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【雨污水工程】4.9
表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
工程名称：雨污水工程 | 标段：施工 | 第1页 共1页
序号 | 直接发包的专业工程名称 | 备注
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【雨污水工程】4.10
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：雨污水工程 |  |  | 标段：施工 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【给水工程】5.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：给水工程 | 标段：施工 | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 新建部分
1.2 | 拆除部分（更换阀门处）
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【给水工程】5.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段：施工 |  |  | 第1页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
新建部分
1 | 031001008001 | 塑料管 | 1.材质：钢丝网骨架塑料复合管 2.规格：DN50 3.连接形式：电熔管件连接 4.管道消毒、冲洗：按设计及施工规范要求 | m | 54.17
2 | 031001008002 | 塑料管 | 1.材质：钢丝网骨架塑料复合管 2.规格：DN65 3.连接形式：电熔管件连接 4.管道消毒、冲洗：按设计及施工规范要求 | m | 15.4
3 | 031001008003 | 塑料管 | 1.材质：钢丝网骨架塑料复合管 2.规格：DN100 3.连接形式：电熔管件连接 4.管道消毒、冲洗：按设计及施工规范要求 | m | 718.19
4 | 031001008004 | 塑料管 | 1.材质：钢丝网骨架塑料复合管 2.规格：DN150 3.连接形式：电熔管件连接 4.管道消毒、冲洗：按设计及施工规范要求 | m | 387.77
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段：施工 |  |  | 第2页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 031001008005 | 塑料管 | 1.材质：钢丝网骨架塑料复合管 2.规格：DN200 3.连接形式：电熔管件连接 4.管道消毒、冲洗：按设计及施工规范要求 | m | 306.64
6 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型：截止阀 2.材质：球墨铸铁 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：法兰 5.其他：包括连接件、法兰钢制垫片等 | 个 | 10
7 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.类型：截止阀 2.材质：球墨铸铁 3.规格、压力等级：DN65 4.连接形式：法兰 5.其他：包括连接件、法兰钢制垫片等 | 个 | 12
8 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.类型：闸阀 2.材质：球墨铸铁 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：法兰 5.其他：包括连接件、法兰钢制垫片等 | 个 | 16
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段：施工 |  |  | 第3页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
9 | 031002001004 | 金属阀门 | 1.类型：闸阀 2.材质：球墨铸铁 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰 5.其他：包括连接件、法兰钢制垫片等 | 个 | 8
10 | 031002001005 | 金属阀门 | 1.类型：闸阀 2.材质：球墨铸铁 3.规格、压力等级：DN200 4.连接形式：法兰 5.其他：包括连接件、法兰钢制垫片等 | 个 | 3
11 | 031002011001 | 水表 | 1.规格：DN50 2.连接形式：法兰 3.其他：包括连接件、法兰钢制垫片等 | 个 | 5
12 | 031002011002 | 水表 | 1.规格：DN65 2.连接形式：法兰 3.其他：包括连接件、法兰钢制垫片等 | 个 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段：施工 |  |  | 第4页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
13 | 031002008001 | 软接头(软管) | 1.材质：金属软接头 2.规格：DN50 3.连接形式：法兰 4.其他：包括连接件、法兰钢制垫片等 | 个 | 5
14 | 031002008002 | 软接头(软管) | 1.材质：金属软接头 2.规格：DN65 3.连接形式：法兰 4.其他：包括连接件、法兰钢制垫片等 | 个 | 3
15 | 031002008003 | 软接头(软管) | 1.材质：金属软接头 2.规格：DN100 3.连接形式：法兰 4.其他：包括连接件、法兰钢制垫片等 | 个 | 15
16 | 031002008004 | 软接头(软管) | 1.材质：金属软接头 2.规格：DN150 3.连接形式：法兰 4.其他：包括连接件、法兰钢制垫片等 | 个 | 7
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段：施工 |  |  | 第5页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
17 | 031002008005 | 软接头(软管) | 1.材质：金属软接头 2.规格：DN200 3.连接形式：法兰 4.其他：包括连接件、法兰钢制垫片等 | 个 | 3
18 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.安装方式：室外地上式消火栓 2.型号、规格：SSF100/65-1.6 3.其他：包括连接件、法兰钢制垫片、底座(带弯头)等 | 套 | 4
19 | 040501014001 | 新旧管连接 | 1.材质及规格：综合考虑，DN100 2.包含：割管(开口)，做接口，相接等相关配件 | 处 | 22
20 | 040501014002 | 新旧管连接 | 1.材质及规格：综合考虑，DN150 2.包含：割管(开口)，做接口，相接等相关配件 | 处 | 9
21 | 040501014003 | 新旧管连接 | 1.材质及规格：综合考虑，DN200 2.包含：割管(开口)，做接口，相接等相关配件 | 处 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段：施工 |  |  | 第6页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
22 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.种类、规格：圆形立式阀门井，内净φ1000*900(h） 2.垫层、基础材质及厚度：C20砼封底，C20砼垫层，C30钢筋砼底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 4.勾缝、抹面要求：1:2防水砂浆抹面（内外面均抹灰） 5.盖板材质、规格：C30钢筋砼 6.井筒、井盖、井圈材质及规格：不含井圈盖安装 7.其他：参见图集“苏S01-2021”P30-42中DN80闸阀用井 | 座 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段：施工 |  |  | 第7页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
23 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.种类、规格：圆形立式阀门井，内净φ1000*1200(h） 2.垫层、基础材质及厚度：C20砼封底，C20砼垫层，C30钢筋砼底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 4.勾缝、抹面要求：1:2防水砂浆抹面（内外面均抹灰） 5.盖板材质、规格：C30钢筋砼 6.井筒、井盖、井圈材质及规格：不含井圈盖安装 7.其他：参见图集“苏S01-2021”P30 DN100闸阀用井 | 座 | 15
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段：施工 |  |  | 第8页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
24 | 040504001003 | 砌筑井 | 1.种类、规格：圆形立式阀门井，内净φ1200*1200(h） 2.垫层、基础材质及厚度：C20砼封底，C20砼垫层，C30钢筋砼底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 4.勾缝、抹面要求：1:2防水砂浆抹面（内外面均抹灰） 5.盖板材质、规格：C30钢筋砼 6.井筒、井盖、井圈材质及规格：不含井圈盖安装 7.其他：参见图集“苏S01-2021”P30-42中DN150闸阀用井 | 座 | 10
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段：施工 |  |  | 第9页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
25 | 040504001004 | 砌筑井 | 1.种类、规格：矩形室外水表井，内净2250*1000*900(h)，（一个水表井内安装两水表组） 2.垫层、基础材质及厚度：C20砼封底，C20砼垫层，C30钢筋砼底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 4.勾缝、抹面要求：1:2防水砂浆抹面（内外面均抹灰） 5.盖板材质、规格：C30钢筋砼 6.井筒、井盖、井圈材质及规格：不含井圈盖安装 7.其他：参见图集“苏S01-2021”P84-90中DN80水表用井 | 座 | 3
26 | 04B001 | 井圈盖安装 | 1、材料品种：φ700可调式重型球墨铸铁防沉降井圈盖 2、检查井井盖标识符合设计要求，承载能力达D400级 3、工程量暂估，按实计量 | 套 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段：施工 |  |  | 第10页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
27 | 04B002 | 井圈盖安装 | 1、材料品种：φ700钢纤维混凝土井圈盖 2、检查井井盖标识符合设计要求，承载能力达C250级 3、工程量暂估，按实计量 | 套 | 28
拆除部分（更换阀门处）
28 | 031001008006 | 管道拆除 | 1.材质：综合考虑 2.规格：DN50 3.其他：拆除设备或材料运输至指定位置堆放 | m | 10
29 | 031001008007 | 管道拆除 | 1.材质：综合考虑 2.规格：DN65 3.其他：拆除设备或材料运输至指定位置堆放 | m | 8
30 | 031001008008 | 管道拆除 | 1.材质：综合考虑 2.规格：DN100 3.其他：拆除设备或材料运输至指定位置堆放 | m | 8
31 | 031001008009 | 管道拆除 | 1.材质：综合考虑 2.规格：DN150 3.其他：拆除设备或材料运输至指定位置堆放 | m | 4
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段：施工 |  |  | 第11页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
32 | 031002001006 | 阀门拆除 | 1.材质：综合考虑 2.规格、压力等级：DN50 3.其他：拆除设备或材料运输至指定位置堆放 | 个 | 10
33 | 031002001007 | 阀门拆除 | 1.材质：综合考虑 2.规格、压力等级：DN65 3.其他：拆除设备或材料运输至指定位置堆放 | 个 | 8
34 | 031002001008 | 阀门拆除 | 1.材质：综合考虑 2.规格、压力等级：DN100~150 3.其他：拆除设备或材料运输至指定位置堆放 | 个 | 8
35 | 031002011003 | 水表拆除 | 1.规格：DN50 2.其他：拆除设备或材料运输至指定位置堆放 | 个 | 5
36 | 031002011004 | 水表拆除 | 1.规格：DN65 2.其他：拆除设备或材料运输至指定位置堆放 | 个 | 1
37 | 041001009001 | 拆除井 | 1.结构形式：砖砌 2.规格尺寸：综合考虑，自行踏勘 3.其他：拆除设备或材料运输至指定位置堆放 | 座 | 11
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【给水工程】5.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：给水工程 |  |  | 标段：施工 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
15 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆费
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【给水工程】5.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：给水工程 |  |  | 标段：施工 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【给水工程】5.5
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段：施工 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【给水工程】5.6
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：给水工程 |  |  |  |  | 标段：施工 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额± (元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [8 empty] | -
合 计 | [8 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【给水工程】5.7
表E.4.4 计日工表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段：施工 |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |  | 调整金额± (元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A₁ | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【给水工程】5.8
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段：施工 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 确认 计算基础 | 结算金额 (元) | 调整金额± (元) | 备注
|  | A₁ | B | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [6 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计 |  | - | - |  | - |  |  | -
合 计 |  | - | - |  | - |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【给水工程】5.9
表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
工程名称：给水工程 | 标段：施工 | 第1页 共1页
序号 | 直接发包的专业工程名称 | 备注
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【给水工程】5.10
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：给水工程 |  |  | 标段：施工 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【道路等修复工程】6.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：道路等修复工程 | 标段：施工 | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 道路等修复工程
1.2 | 过路管保护
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【道路等修复工6.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：道路等修复工程 |  |  |  | 标段：施工 |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
道路等修复工程
1 | 040202010001 | 碎石 | 1、石料规格：级配碎石 2、厚度：15cm 3、夯实，压实系数不小于0.93 4、工程量暂估，按实计量 | m2 | 1378.49
2 | 040202010002 | 碎石 | 1、石料规格：级配碎石 2、厚度：20cm 3、夯实，压实系数不小于0.93 4、工程量暂估，按实计量 | m2 | 335
3 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C30混凝土 2.厚度：20cm 3、含模板、锯缝、养护、填缝等 4、工程量暂估，按实计量 | m2 | 1295.2
4 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C25混凝土 2.厚度：15cm 3、含模板、锯缝、养护等 4、工程量暂估，按实计量 | m2 | 280
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：道路等修复工程 |  |  |  | 标段：施工 |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 040203008001 | 块料面层 | 1、块料品种、规格：花岗岩，缝宽3mm（颜色、规格同现有规格一致） 2、30厚1:6干硬性水泥砂浆 3、工程量暂估，按实计量 | m2 | 280
6 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C25透水混凝土或水泥稳定碎石 2.厚度：15cm 3、含模板、锯缝、养护等 4、工程量暂估，按实计量 | m2 | 83.29
7 | 040204001001 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：60厚透水砖（颜色、规格同现有规格一致） 2、30厚1:6干硬性水泥砂浆 3、工程量暂估，按实计量 | m2 | 83.29
8 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C25透水混凝土或水泥稳定碎石 2.厚度：200cm 3、含模板、锯缝、养护等 4、工程量暂估，按实计量 | m2 | 55
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：道路等修复工程 |  |  |  | 标段：施工 |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
9 | 040204001002 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：80厚植草砖（颜色、规格同现有规格一致） 2、30厚1:6干硬性水泥砂浆 3、工程量暂估，按实计量 | m2 | 55
10 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1、材料品种、规格:砼预制侧石，原样恢复 2、基础、垫层:C20砼基础，另计 3、弧形、直形综合考虑 4、工程量暂估，按实计量 | m | 425
11 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1、混凝土强度等级:C20细石混凝土侧平石基础 2、工程量暂估，按实计量 | m3 | 11.47
12 | 050103015001 | 铺种草皮 | 1、草坪原样恢复，草坪品种投标人自行踏勘现场，综合考虑 2、三级养护一年 3、含整理绿化用地费用 4、工程量预估，按实结算 | m2 | 773.88
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：道路等修复工程 |  |  |  | 标段：施工 |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
13 | 050103003001 | 片植灌木 | 1、灌木迁改及原样恢复，灌木品种投标人自行踏勘现场，综合考虑 2、三级养护一年 3、含整理绿化用地费用 4、工程量预估，按实结算 | m2 | 1805.73
14 | 050102001001 | 移植乔木 | 1、种类：按现场实际情况综合考虑，迁移至适宜地点（投标人综合考虑） 2、胸径或干径:20-30cm 3、起挖方式：带土球 4、养护期:三级养护一年 5、支撑形式及绕杆:支撑方式按实际自行考虑，草绳绕杆 6、工作内容： 1、起挖 2、运输 3、栽植 4、回种 5、养护 7、工程量预估，按实结算 | 株 | 40
15 | 04B001 | 驳岸修复 | 1、雨水排放口接入河道处 2、恢复与现状一致 | 项 | 1
16 | 04B002 | 围墙修复 | 1、雨污水穿墙至市政道路位置 2、恢复与现状一致 | 处 | 3
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：道路等修复工程 |  |  |  | 标段：施工 |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
过路管保护
17 | 040305001001 | 垫层 | 1.材料品种、规格：碎石垫层 2.厚度：10cm 3.位置：现状况管保护 | m3 | 4.8
18 | 04B003 | 砂石基础 | 1、密实度要求:按设计及规范要求 2、管道360°内中粗砂基础，做法详见设计要求 3、工程数量以签证为准 4.位置：现状况管保护 | m3 | 5.36
19 | 041101003001 | 混凝土墙 | 1.混凝土强度等级：20cmC25混凝土侧墙 2.含模板等 3.位置：现状况管保护 | m3 | 9.6
20 | 040601010001 | 现浇混凝土盖板 | 1.混凝土强度等级：20cmC25混凝土盖板 2.含模板等 3.位置：现状况管保护 4.详见02J331-25/B4-1 | m3 | 16.8
21 | 040901001001 | 构件钢筋 | 1.钢筋种类：综合考虑 2.钢筋规格：直径12 3.位置：现状况管保护 | t | 0.761
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【道路等修复工程】6.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：道路等修复工程 |  |  | 标段：施工 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产
2 | 041201017001 | 文明施工
3 | 041201018001 | 环境保护
4 | 041201016001 | 临时设施
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加
6 | 041201021001 | 夜间施工增加
7 | 041201022001 | 特殊地区施工
8 | 041201023001 | 二次搬运
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护
10 | 041201025001 | 既有建（构）筑物、设施保护
11 | 041201026001 | 按质论价
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制
13 | 041201028001 | 特殊施工降效
14 | 041201029001 | 交通组织维护
15 | 041201030001 | 协管
16 | 041201012001 | 其他大型机械及出场及安拆费
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【道路等修复工程】6.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：道路等修复工程 |  |  | 标段：施工 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【道路等修复工程】6.5
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：道路等修复工程 |  |  |  | 标段：施工 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【道路等修复工程】6.6
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：道路等修复工程 |  |  |  |  | 标段：施工 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额± (元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [8 empty] | -
合 计 | [8 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【道路等修复工程】6.7
表E.4.4 计日工表
工程名称：道路等修复工程 |  |  |  | 标段：施工 |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |  | 调整金额± (元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A₁ | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【道路等修复工程】6.8
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：道路等修复工程 |  |  |  | 标段：施工 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 确认 计算基础 | 结算金额 (元) | 调整金额± (元) | 备注
|  | A₁ | B | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [6 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计 |  | - | - |  | - |  |  | -
合 计 |  | - | - |  | - |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【道路等修复工程6.9
表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
工程名称：道路等修复工程 | 标段：施工 | 第1页 共1页
序号 | 直接发包的专业工程名称 | 备注
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【道路等修复工程】6.10
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：道路等修复工程 |  |  | 标段：施工 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计