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一、竞争性磋商公告

项目概况
智水全流程闭环运维服务采购项目的潜在供应商应在苏采云政府采购一体化平台获取采购文件，并于2026年7月31日9点30分（北京时间）前提交响应文件。
[bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc35393629]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320500-SZWK-C2026-0202
2.项目名称：智水全流程闭环运维服务
3.采购方式：竞争性磋商
4.预算金额：壹佰陆拾万元整（￥1600000.00）
最高限价：壹佰陆拾万元整（￥1600000.00）
5.采购需求：
负责苏州市中医医院智水全流程闭环运行维护工作；处理废水中的各类污染物排放浓度达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2规定的预处理标准限值。负责管道疏通相关工作。
6.合同履行期限：
（1）合同期限：二年，自合同签订之日起。
（2）验收标准：采购方根据国家和行业标准及采购文件要求进行质量验收。
7.本项目不接受联合体投标。
8.本项目专门面向中小企业采购，本项目所属行业为其他未列明行业。
[bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc35393799]二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
[bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc28359091]2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
（1）响应单位必须提供《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明。
3、本项目的特定资格要求：无。
[bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc35393631]注：
（1）供应商须未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）
三、获取采购文件
1、时间：自采购公告发布之日起至五个工作日。
[bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc28359095]2、地点：苏采云系统
3、获取方式：自行下载
[bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc28359015]4、售价：无
四、响应文件提交
1、响应文件提交截止时间：2026年7月31日9点30分
2、开标时间：2026年7月31日9点30分
3、开标地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）
[bookmark: _Toc35393633][bookmark: _Toc28359093][bookmark: _Toc28359016][bookmark: _Toc35393802][bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc28359017]五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日
[bookmark: _Toc35393635][bookmark: _Toc35393804]六、其他补充事宜
1.本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。
有关供应商注册、获取采购文件、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。
2.供应商在获取采购文件、下载、制作采购文件过程中如有软件操作方面疑问，请拨打（1）注册咨询：18261002950；（2）CA技术咨询电话：400-608-6099；（3）签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；（4）系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
3.采购文件获取（网上获取）
3.1申领CA证书：
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。
3.2登录：供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
4.制作、提交电子响应文件：
4.1本项目采用电子招投标方式，请供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接：https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
4.2 补充通知（如有）：成功获取招标文件的供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。
4.3本项目采用电子投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》、采购文件要求进行制作、上传电子响应文件，响应单位无需提供纸质响应文件。电子响应文件制作完成后请在截止时间前完成提交（上传），否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
5.开标
5.1本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：
1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。
2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。
3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为30分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。
4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。
6.有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。
7.投标保证金：本项目无需缴纳投标保证金。
8.苏州市财政局政府采购管理处监督电话：0512-68616651。
9.政府采购履约资金扶持政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1、采购人信息
采购人：苏州市中医医院
联系人：徐洪
联系电话：0512-67872446
2、采购代理机构信息
名 称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
地　址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层
联系方式：0512-69165625
3、项目联系方式：
项目联系人：陈璐佳、李晶晶
电　话：0512-69165615
苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
2026年7月17日


二、供应商须知
1.合格磋商供应商的资格条件
详见采购公告。
2.落实政府釆购政策需满足的资格要求
详见采购公告。
3.联合体响应：不接受。
4.转包与分包与磋商费用
4.1.本项目不允许转包或分包。
4.2.无论磋商过程中的做法和结果如何，磋商供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。
5.磋商采购文件
5.1.磋商采购文件的内容如下：
竞争性磋商公告
供应商须知
采购需求
评审方法及标准
合同主要条款
附件格式
5.2.供应商获取磋商采购文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应向磋商采购单位提出，否则，由此产生的影响由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。
6.磋商文件的澄清和修改
6.1.提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
6.2.磋商文件的澄清、修改等内容与竞争性磋商文件在同一内容的表述上不一致时，以发出日期最接近磋商时间的公告为准。
6.3.磋商文件的澄清、修改等内容均将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，作为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。
7.响应文件计量单位和使用文字
7.1.响应文件中所使用的计量单位，除竞争性磋商文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
7.2.响应文件应使用中文编制，响应文件中使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，磋商采购单位概不负责。
8.磋商响应文件的组成：（部分格式见附件）
8.1封面
8.2开标一览表
8.3资格证明材料（不提供或者提供不符合要求的视为不符合资格条件要求，为无效响应）：
（1）企业营业执照副本复印件；授权委托书（如有）,法人及代理人身份证复印件；
（2）响应单位经审计过的最新一期年度完整财务报告扫描件或响应单位基本开户银行出具的资信证明原件扫描件；
（3）符合履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料；如人员信息、投入设备情况；
（4）最近一期企业依法缴纳税收的凭据和依法缴纳社会保险的凭据复印件；
（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
（6）提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件（由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件）；注：至少提供一项证明材料，否则视为非中小企业，不具备投标资格。
8.4符合性响应证明材料
（1）磋商报价明细分析表；
（2）商务条款偏离表；
（3）服务技术要求响应对照表；
8.5综合评审评分材料：
（1）与本次磋商采购相关的其他资料及评标标准中要求提供的材料；
注：
投标文件由上述8.1-8.5规定的内容共同组成。投标人必须提交上述规定的资料，并须按照“磋商响应文件的组成”将相关材料上传至相应模块。否则，投标文件将可能因资格性条件不符或未实质性响应采购文件而被拒绝。
9.网上响应文件的制作
（1）系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。
（2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照使用说明完成投标文件的编制和加盖电子签章。
（3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。
注：具体投标文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。


10.报价（编制）要求的说明
10.1.磋商报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。
10.2.响应人应按《磋商报价分析表》中的全部项目计算单价和总价。《磋商报价分析表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签署。
10.3.响应人应对磋商文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。
10.4.一项响应内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的响应报价。
10.5.响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
11.磋商有效期
11.1.磋商响应文件的有效期为30日历天，在此期间内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的，将被拒绝。
11.2.特殊情况下，磋商采购单位可与磋商供应商协商延缓磋商响应磋商文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
11.3.磋商响应方可拒绝接受延期要求而放弃磋商，同意延长有效期的磋商响应方不能修改磋商响应文件。
12.磋商响应截止时间
12.1.响应文件必须在磋商截止时间前提交。截止时间以后提交的响应文件，采购人或采购代理机构将拒绝接收。
12.2.采购人或者采购代理机构推迟磋商截止时间时，将以更正公告的形式，通知所有响应人。
13.磋商响应文件修改和撤回
13.1.响应文件的修改应在投标截止时间前进行。
13.2.投标截止时间前，投标人可以撤回投标。
14.磋商评审程序
14.1.磋商仪式
14.1.1代理机构工作人员将在招标公告中规定的时间和地点组织磋商开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加磋商开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
14.1.2开标仪式由苏采云系统自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称。
14.1.3供应商在开标过程中涉及到的开标解密、评审环节等待、等待后续多次报价、答疑澄清等操作，应按照《操作手册》规定执行。
14.2.磋商小组
14.2.1.磋商仪式结束后，采购代理机构将立即组织磋商小组（以下简称评委会）进行磋商。
14.2.2.磋商小组由磋商采购单位依法组建，由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。
14.2.3.磋商小组负责具体的磋商事务，并独立履行以下职责：
（1）确认或者制定磋商文件；
（2）审查所有供应商的资格条件和符合性响应条款；
（3）审查供应商的响应文件并做出评价；
（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；
（5）发起最终报价；
（6）编写评审报告；
（7）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。
14.2.4.磋商小组成员应当履行下列义务：
（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
（2）按照磋商文件规定的评审办法独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；
（3）参与评审报告的起草；
（4）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；
（5）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。
14.3.磋商工作纪律及保密
14.3.1.磋商开始后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。
14.3.2.评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。
14.3.3.在评审期间，磋商采购单位将通过指定联络人与供应商进行联系。
14.4.响应文件审查
14.4.1.磋商小组对所有响应文件进行资格条件和符合性进行审查，以确定其是否满足磋商文件的要求。
14.4.2.磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
14.5.供应商澄清
需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。
供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人在线与代理机构及磋商评审小组联系。
14.6异常低价审查
（一）出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
14.7.磋商程序、最后报价
磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
14.7.1磋商程序（开标结束进入评审程序后）
磋商小组首先对所有响应文件的有效性进行审查，包括对响应文件中的资格证明文件、符合性条款等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将告知提交响应文件的供应商。
磋商小组将与符合相应资格条件的供应商分别进行磋商，磋商小组与单一供应商进行磋商的次数和时间视磋商时的具体情况而定。建议各供应商法定代表人或授权代理人始终保持通讯顺畅，时刻关注系统。
14.7.2 磋商内容
在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时在系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应内容，并由其法定代表人或授权代理人签字且加盖公章或CA电子公章。
14.7.3最后报价
（1）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在系统中发起最终报价流程，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
（2）最后报价截止时间之前，各供应商的最后报价将被隐藏无法显示，在到达最后报价截止时间后，代理机构工作人员可以查看各供应商最后报价。
（3）最后报价截止时间前，供应商可以修改报价，截止时间后以最新的报价为准；如超过截止时间未提交或报价超过预算，均作无效投标处理。如提交二次报价的供应商不满三家，则本次竞争性磋商失败。
（4）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
（5）关于二次报价的具体操作流程，各供应商请详细阅读《操作手册》。
14.8.响应无效和终止磋商活动条款
14.8.1.响应人存在下列情况之一的，响应无效:
（1）未按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；
（2）供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；
（3）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；
（5）因磋商响应单位自身原因导致网上磋商响应文件无法递交的其他情况；
（6）不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；
（7）法律、法规及本竞争性磋商文件规定的其他无效的情形。
14.8.2.响应人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他响应人的竞争行为，不得损害采购人或者其他响应人的合法权益。
磋商在过程中发现响应人有上述情形的，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。
14.8.3.有下列情形之一的，视为响应人恶意串通，其响应无效：
（1）不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同响应人委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
（3）不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同响应人的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
（5）不同响应人的响应文件相互混装；
（6）不同投标（响应）文件制作机器码一致。
14.8.4.终止竞争性磋商采购活动的条款
出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
15.确定成交、询问及质疑
15.1.确定成交供应商
15.1.1.采购人授权磋商小组直接确定成交供应商。
15.1.2.采购代理机构在苏采云系统中告知开标结果，并向中标供应商发放《中标通知书》。
15.2.询问及质疑
15.2.1.询问及质疑依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》及相关法律法规处理。
15.2.2供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。
根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，请将符合资格条件的证明材料及投标供应商确认函与质疑函一起递交。
未依照采购公告要求实行网上报名的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
在采购活动中本身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
15.2.3供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
15.2.4.质疑联系方式
名称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
地址：苏州市干将西路1296号1幢17层
联 系 人：季欣怡
联系方式：0512-69165625
16.合同的签订
16.1.成交供应商应按成交通知书中规定的时间和地点，与采购人签订合同。
16.2.签订合同及合同条款应以磋商文件和成交供应商的磋商响应文件及其澄清承诺文件为依据。
16.3.《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
17.磋商保证金：无。
18.代理服务费：本项目申报预算时已经包含中标服务费，因此服务费由成交单位支付，在领取成交通知书时成交单位向招标代理机构一次性付清。
按照标段的预算金额如下比例进行计算:
即100万元（含）以内1.5%；
100~500万元（含）以1.1%；
差额定率累进法计算并支付中标服务费。
服务费交纳账户:苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
账号:1102020209000295112
开户银行:中国工商银行股份有限公司苏州道前支行
请各供应商在投标报价时综合考虑。
19.磋商说明：
（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被拒绝；
（2）参加磋商的供应商必须法定代表人或授权代理人；
（3）响应文件签署不符合要求的，响应文件将被拒绝；
（4）最终报价超过采购预算的，不能成交；
（5）不实质性响应磋商文件的不能成交；
（6）实质性响应磋商文件不满三家或进入二次报价的不满三家或二次报价在采购预算内不满三家的，磋商采购失败。
20.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。



三、采购要求
受苏州市中医医院之委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司对其需采购的智水全流程闭环运维服务项目在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加磋商。
一、磋商编号：JSZC-320500-SZWK-C2026-0202
二、采购方式：竞争性磋商采购
三、项目名称：智水全流程闭环运维服务
四、服务内容
（一）项目背景：负责苏州市中医医院智水全流程闭环运行维护工作；处理废水中的各类污染物排放浓度达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2规定的预处理标准限值。负责管道疏通相关工作。
合同期限：二年，自合同签订之日起。
（二）服务要求
[bookmark: _Hlk232426268]第一部分 污水处理要求
1.智水全流程闭环运维应严格遵守排水管理证及排污许可证相关要求。
2.根据医院每日污水处理量，一年内，消毒药粉不得低于28公斤/日，10吨/年，余氯测试包不得低于12包/年，氨氮及COD检测试剂不得低于2盒/年。
3.现场管理要求包含但不限于以下：
（1）加强日常检查巡视，防止跑、冒、滴、漏。
（2）对管路、水箱、阀门等进行日常维护和定期检修，维修费用小于1000元的由投标方负责，大于1000元的由我院负责。
（3）确保门、窗、地面、玻璃等设施无破损残缺，能正常使用。
（4）定期对污水处理设施进行清通、养护及清除污垢，保证排水系统通畅。
（5）对设备定期巡视维护和重点检测（维护要求见附表一）。
（6）加强日常维护检修，公共使用的照明灯具、线路、开关保证完好，确保用电安全。
（7）及时发现问题并上报，配合解决故障，保持设备完好率95%以上。
4.污水处理设备发生重大故障时，运维公司应有储备维修人员，一小时内响应，两小时内到达现场。
5.污水及废气相关污染检测因子应按照排污许可证副本要求进行检测（见附表二），出水水质达到GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表2预处理标准，并可以提供具有该标准检定资质的第三方机构出具的检测报告。
6.雨水排放应按照排水管理证相关要求进行检测（见附表三），且达标排放，并提供具有资质的第三方检测报告。
7.废气活性炭根据环保最新要求，应三个月更换一次，更换废活性炭材料由投标方负责，处置由采购单位负责。
附表一：
	设备
	主要配件名
	检查周期
	保养周期
	维修、更换周期

	格栅机
	电机
	1周
	　
	故障后维修、更换

	
	耙齿
	每天
	及时清理垃圾
	故障后维修、更换

	鼓风
	油量
	每天
	1月加油一次
	　

	
	油箱
	1周
	半年清洗一次
	　

	
	皮带
	1月
	　
	半年更换

	
	压力表
	每天
	　
	2年更换

	
	防护罩
	1月
	　
	半年加固

	
	气缸
	1周
	　
	故障后维修、更换

	
	电机
	1周
	　
	故障后维修、更换

	水泵
	叶轮
	每天
	堵塞清理
	故障后维修、更换

	
	电机
	1周
	　
	故障后维修、更换

	消毒设备
	计量泵
	每天
	　
	故障后维修、更换

	
	循环泵
	每天
	　
	故障后维修、更换

	
	电磁阀
	每天
	　
	故障后维修、更换

	
	Y型过滤器
	每天
	1周清洗一次
	故障后维修、更换

	
	电控
	每天
	　
	故障后维修、更换

	
	溶药箱
	每天
	1周清洗一次
	故障后维修、更换

	
	液位计
	每天
	1个月清洗一次
	2年更换

	除臭系统
	引风机
	1周
	一个月小保养 三个月大保养
	故障后维修、更换

	
	水泵
	每天
	堵塞清理
	故障后维修、更换

	
	喷淋塔
	1周
	　
	故障后维修、更换

	
	球形填料
	1周
	　
	故障后维修、更换

	
	菌种
	1周
	1年重新培养一次
	　

	在线检测系统
	PH
	每天
	探头1月清洗一次
	故障后维修、更换

	
	
	
	整机3个月校准一
	

	
	
	
	次
	

	
	
	
	　
	

	
	流量计
	每天
	探头1月清洗一次
	故障后维修、更换

	
	
	
	整机3个月校准一
次
	

	
	余氯
	每天
	探头1月清洗一次
	故障后维修、更换

	
	
	
	整机3个月校准一
次
	

	
	漏电保护
	每天
	1个月重启一次
	故障后维修、更换

	
	热保护电
器
	每天
	1个月重启一次
	故障后维修、更换

	
	断路器
	每天
	1个月重启一次
	故障后维修、更换



附表二：
	污染源类别
	排放口编号
	排放口名称
	监测内容
	污染物名称
	手工监测采样方法及个数
	手工监测频次
	手工测定方法

	废气
	DA001
	油烟排口
	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量 
	油烟
	非连续采样 至少5个 
	1次/年 
	固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法 HJ1077-2019 

	
	DA002
	臭气排放口
	烟气量,烟气流速,烟气温度,烟气含湿量 
	臭气浓度
	非连续采样 至少4个 
	1次/季 
	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法HJ1262-2022 

	
	
	
	
	氨（氨气）
	非连续采样 至少4个 
	1次/季 
	空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 

	
	
	
	
	硫化氢
	非连续采样 至少4个 
	1次/季 
	空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 

	
	DA004
	臭气排放口2
	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量 
	臭气浓度
	非连续采样 至少4个 
	1次/季 
	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法HJ1262-2022 

	
	
	
	
	氨（氨气）
	非连续采样 至少4个 
	1次/季 
	空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 

	
	
	
	
	硫化氢
	非连续采样 至少4个 
	1次/季 
	空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 

	
	DA005
	油烟排放口2
	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量 
	油烟
	非连续采样 至少5个 
	1次/年 
	固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法 HJ1077-2019 

	
	DA006
	检验中心排气筒
	无 
	细菌总数
	　
	　
	　

	废水
	DW001
	污水排放口
	流量 
	pH值
	混合采样 至少3个混合样 
	1次/12小时 
	水质 pH 值的测定 电极法HJ 1147-2020 

	
	
	
	
	色度
	/ 
	/ 
	/ 

	
	
	
	
	悬浮物
	混合采样 至少3个混合样 
	1次/周 
	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 

	
	
	
	
	五日生化需氧量
	混合采样 至少3个混合样 
	1次/季 
	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 

	
	
	
	
	化学需氧量
	混合采样 至少3个混合样 
	1次/周 
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 

	
	
	
	
	阴离子表面活性剂
	混合采样 至少3个混合样 
	1次/季 
	水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法(HJ 826-2017) 

	
	
	
	
	氨氮（NH3-N）
	混合采样 至少3个混合样 
	1次/周 
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 

	
	
	
	
	总磷（以P计）
	混合采样 至少3个混合样 
	1次/季 
	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989 

	
	
	
	
	石油类
	混合采样 至少3个混合样 
	1次/季 
	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ637-2018） 

	
	
	
	
	动植物油
	混合采样 至少3个混合样 
	1次/季 
	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ637-2018） 

	
	
	
	
	挥发酚
	混合采样 至少3个混合样 
	1次/季 
	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 

	
	
	
	
	流量
	/ 
	/ 
	/ 

	
	
	
	
	总氰化物
	混合采样 至少3个混合样 
	1次/季 
	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（HJ 484—2009 ） 

	
	
	
	
	总余氯（以Cl计）
	/ 
	/ 
	/ 

	
	
	
	
	粪大肠菌群数/（MPN/L）
	混合采样 至少3个混合样 
	1次/月 
	医疗机构水污染物排放标准（GB 18466-2005） 

	
	
	
	
	肠道致病菌
	/ 
	/ 
	/ 

	
	
	
	
	肠道病毒
	/ 
	/ 
	/ 

	废气
	污水处理站周界
	
	风速,风向 
	甲烷
	非连续采样 至少4个 
	1次/季 
	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法（HJ 604-2017） 

	
	
	
	
	臭气浓度
	非连续采样 至少4个 
	1次/季 
	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法HJ1262-2022 

	
	
	
	
	氨（氨气）
	非连续采样 至少4个 
	1次/季 
	空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 

	
	
	
	
	氯
	非连续采样 至少4个 
	1次/季 
	固定污染源废气 氯气的测定 碘量法（HJ 547-2017） 

	
	
	
	
	硫化氢
	非连续采样 至少4个 
	1次/季 
	空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 



附表三：
	项目
	位点
	检测因子
	频率

	雨水
	九曲港DW-002
	化学需氧量
	4次/年

	
	
	总磷
	

	
	
	氨氮
	

	
	
	总汞
	

	
	九曲港DW-003
	化学需氧量
	4次/年

	
	
	总磷
	

	
	
	氨氮
	

	
	
	总汞
	

	
	友新河DW-004
	化学需氧量
	4次/年

	
	
	总磷
	

	
	
	氨氮
	

	
	
	总汞
	

	
	九曲港DW-005
	化学需氧量
	4次/年

	
	
	总磷
	

	
	
	氨氮
	

	
	
	总汞
	

	
	九曲港DW-006
	化学需氧量
	4次/年

	
	
	总磷
	

	
	
	氨氮
	

	
	
	总汞
	



[bookmark: OLE_LINK2]第二部分 管道疏通
1、响应单位经营范围含管道疏通、清洗、维修相关服务；
2、具备专业设备（包含但不限于高压清洗机、疏通机、吸污车、检测设备等）；
3、管道疏通服务地址：
[bookmark: _Hlk232427423]苏州市中医医院本部：杨素路18号；
景德路门诊部、中医药博物馆：景德路340号；
制剂楼院区：西百花巷36-1号；
4、服务要求，包含但不限于：
（1）日常疏通：每周不少于两次对东楼和西楼隔油池，化粪池，东楼负五楼厕所污水坑等进行清理和疏通；
（2）应急抢修：突发管道粪水、污水倒灌、大面积堵塞等紧急情况处置；
（3）定期维护：每月不少于两次进行管道清淤、检查井清理、隔油池清掏、化粪池抽吸等相关作业；
（4）每月巡检：不得少于1次；
[bookmark: _Hlk232427694]5、服务标准与规范，包含但不限于：
（1）响应时效：7×24小时值守，日常报修30分钟内到场，应急抢修：即时响应；
（2）作业规范：进入医院须统一着装、佩戴工牌，遵守医院相关管理规定，作业前做好防护、围挡、防滑、防污染措施，避免影响患者与诊疗，感染区域作业须执行二级及以上防护，工具专用、一用一消毒；
（3）疏通后排水通畅、无渗漏、无遗留堵塞，恢复现场整洁；
（4）乙方在作业后产生的各类垃圾、污泥，由乙方装袋后密闭转运，并严格按国家法律、法规的规定进行处理，不得丢弃于甲方院区，不得违法违规随意倾倒掩埋，如因乙方违法违规行为造成处罚、损失或环境污染的，由乙方承担责任；

（三）服务人员配置及要求
根据本项目运行实际情况，配置服务人员。
运维技术团队不得少6人，运维操作人员人数应不少于2人，能熟练掌握相关设备操作，具有处理突发事件的能力，技术岗位人员需持有相关上岗必备证件。
运维操作人员应每日对污水进行自行检测，并将相关自行检测数据上报环保相关平台。
（四）其它要求：
1.在管理服务期内造成人员伤（病）亡和财产损失的，由成交单位负责赔偿。
2.在承包期间内工作人员发生各种事故：包括交通、治安等事件，所造成一切后果及损失，由成交单位承担责任和负责赔偿。
3.水电费：由采购单位承担。
4.采购单位不提供服务人员的食宿，由成交单位自行解决。
5.在委托运营期限内，自行承担各项费用、风险和所有责任（包括安全责任）。
6.本次项目不包含新环保法要求的新增加设施。
[bookmark: _Toc856]7.风险控制：确保维护人员安全，确保污水、废气合格排放。
（五）应急响应时间：工程技术人员1小时内到达现场，一般故障4小时内解决。
（六）考核细则：
苏州市中医医院社会化部门月度考核表
	序号
	考核要点
	分值
	考核要点
	扣分

	1
	污水处理工作制度、岗位管理制度
	5
	工作制度、岗位管理制度未上墙，扣5分
	　

	
	应急制度及预案
	5
	无应急制度及预案，扣5分
	　

	
	各类环保设备操作制度
	5
	无各类环保设备操作制度，扣5分
	　

	
	各类池体、环保设备等标识标牌
	5
	无各类池体、环保设备等标识标牌，每少一处，扣1分
	　

	2
	人员配备
	5
	人员配备不足，每少1人，扣1分
	　

	
	人员资质及证照
	5
	人员资质及证照不全，每少一样，扣1分
	　

	
	人员防护用具
	2
	人员防护用具不足，扣2分
	　

	
	人员岗前培训、岗位培训、应急培训
	2
	无人员岗前培训、岗位培训、应急培训，扣2分
	　

	
	人员到岗情况
	2
	人员未到岗1次，扣1分
	　

	
	人员工作服穿戴，胸牌，仪容仪表
	2
	人员工作服穿戴，胸牌，仪容仪表，不合格1次扣1分
	　

	
	人员交接班情况
	2
	人员未交接班，扣2分
	　

	
	配合医院及相关环保单位的不定期抽查
	2
	配合医院及相关环保单位的不定期抽查，不合格1次扣1分
	　

	
	人员职业健康
	2
	人员职业健康，每一人不合格，扣一分
	　

	3
	每日运行台账
	5
	每日运行台账，每缺少一次，扣1分
	　

	
	每日环保平台数据录入
	5
	每日环保平台数据录入，每缺少一次，扣1分
	　

	
	每日加药情况
	5
	每日加药情况，每缺少一次，扣1分
	　

	
	每日环保设备巡检平台录入情况
	5
	每日环保设备巡检及平台录入情况，每缺少一次，扣1分
	　

	
	设备运行及维修情况
	5
	设备运行及维修情况，不到位一次，扣2分
	　

	
	每日自行检测情况
	2
	每日自行检测情况，每缺少一次，扣1分
	　

	
	每周、每月及每季度委托检测情况
	2
	每周、每月及每季度委托检测情况，每缺少一次，扣2分
	　

	4
	消防安全管理
	5
	消防安全管理，每缺少一次，扣1分
	　

	
	有限空间作业操作管理
	5
	有限空间作业操作管理，每缺少一次，扣1分
	　

	
	有毒有害场所作业管理
	3
	有毒有害场所作业管理，每缺少一次，扣1分
	　

	
	工作场所规范管理
	2
	工作场所规范管理，每缺少一次，扣1分
	　

	5
	日常及定期疏通清理情况
	5
	日常及定期疏通清理情况，每缺少一次，扣1分
	　

	
	管道疏通维护情况
	5
	管道疏通维护情况，每缺少一次，扣1分
	　

	
	应急抢修情况
	2
	应急抢修情况，应急不及时，每次扣1分
	　

	6
	总分
	　

	考核说明：

	1.我院后勤保障部按考核要点对智水闭环管理运维单位进行不定期抽查。

	2.考核标准按照环保、水务、管道疏通等相关要求进行。环保部门、水务部门、排水管理部门、河道管理部门对我院智水闭环管理运维的检查具有同等考核效力。

	3. 考核单位与医院结算相关费用时，以该考核分为依据。该考核分≥90分，则结算费用的100%;85≤考核分＜90分，每低1分，则结算费用扣除1％。80≤考核分＜85分，每低1分，则结算费用扣除2％。该考核分＜80分，视为不合格，则结算费用扣除5%。

	4.累计三次考核不合格，甲方有权单方面解除合同

	医院考核部门：后勤保障部                         被考核单位： 


五、综合说明：
1、投标人所提供的相关服务应符合根据国家标准和规范，并遵循招标文件的要求，其服务的质量和标准应达到招标要求，并提供详细的服务说明。如其中某些条款不能完全满足时，应在响应文件中逐条列出。
2、响应文件内容必须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。
3、成交单位和服务人员应遵守安全操作规章制度，若发生人身伤害等工伤事故，由成交单位自负，与采购单位无涉。
4、投标总报价一次报定，包括但不限于全部配件（小于1000元）更换、人工、脱水压泥、试剂更换、保险、装卸、污泥装运、巡查检测、人员培训、专利技术及税金等一切费用。
5、本次采购项目的服务质量、实施质量及与此相关的所有项目质量安全问题均由中标供应商负责，如因上述原因造成的一切后果均由中标供应商自行承担，与他人无涉。
6、因服务人员工作失职或失误，造成采购单位利益损失，成交单位要作出相应赔偿，后果严重的要追究法律责任。
7、成交单位必须给服务人员按照项目所在地的有关规定支付工资、交纳正常的社会保险（社保可参照响应单位行政区域标准）等，所有配置人员的工资社保待遇不得低于项目所在地目前人均最低工资标准和社保缴费标准，并须按照国家劳动法规定的工作时间安排员工工作。如在服务期间，项目所在地人均最低工资标准和社保缴费标准进行调整，则调整部分的费用由成交单位承担。合同履行期间，服务人员与采购单位无任何劳动人事关系，用工事宜由成交单位负责。
8、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以江苏政府采购网、苏州政府采购网所发布的公告为准。
9、本项目专门面向中小企业采购，响应单位必须提供《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明，否则为无效投标。






四、评审方法及评分标准
一、评审方法
1、本次磋商采用综合评分法，即在满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为10%（权重），技术与质量及其它占90%（权重）。（保留小数点后2位）
2、综合评分的主要因素为：价格、技术水平、履约能力、售后服务等，对采购文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。
3、评标时，评审小组各评委分别对每个有效响应单位的磋商响应文件（报价除外）进行评价、打分，对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分，综合得分最高者为中标人。（保留小数点后2位）
4、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人。
二、评分标准
[bookmark: _Hlk142988703]（一）价格得分（10分）
价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低（未超采购预算）的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100
[bookmark: _Hlk5577238]（二）项目服务方案（61分）
1、针对本项目总体运作管理方案（12分）
①本项目的现状分析；②管道疏通工作方案；③污水处理运维总体运行管理方案；
上述方案每个最高4分
方案详细合理，配套措施完整且可操作性强得4分；
方案、保障措施可行性一般，有存在部分偏差，基本满足采购文件要求的得2分；
方案简单或未提供相关方案的不得分。
2、现场运维方案（12分）
①运维分组安排；②现场运维工作内容；③运维管理制度；
上述方案每个最高4分
方案详细合理，配套措施完整且可操作性强得4分；
方案、保障措施可行性一般，有存在部分偏差，基本满足采购文件要求的得2分；
方案简单或未提供相关方案的不得分。
3、运维服务承诺及达标排放计划（8分）
①运维服务承诺；②达标排放计划、日常检测计划
上述方案每个最高4分
方案详细合理，配套措施完整且可操作性强得4分；
方案、保障措施可行性一般，有存在部分偏差，基本满足采购文件要求的得2分；
方案简单或未提供相关方案的不得分。
4、运维过程中的安全生产制度（6分）
①安全生产制度；②安全事故解决措施
上述方案每个最高3分
方案详细合理，配套措施完整且可操作性强得3分；
方案、保障措施可行性一般，有存在部分偏差，基本满足采购文件要求的得1.5分；
方案简单或未提供相关方案的不得分。
5、监控监测、技术支持及质量保证（障）措施（6分）
①监测及技术支持方案；②运维质量保证（障）措施
上述方案每个最高3分
方案详细合理，配套措施完整且可操作性强得3分；
方案、保障措施可行性一般，有存在部分偏差，基本满足采购文件要求的得1.5分；
方案简单或未提供相关方案的不得分。
6、项目组织及人员配备管理方案（9分）
①人员组织结构；②岗位分工安排；③针对上述人员的管理制度
上述方案每个最高3分
方案详细合理，配套措施完整且可操作性强得3分；
方案、保障措施可行性一般，有存在部分偏差，基本满足采购文件要求的得1.5分；
方案简单或未提供相关方案的不得分。
7、突发事故应急预案与处理能力（8分）
①突发事故应急方案；②解决办法
上述方案每个最高4分
方案详细合理，配套措施完整且可操作性强得4分；
方案、保障措施可行性一般，有存在部分偏差，基本满足采购文件要求的得2分；
方案简单或未提供相关方案的不得分。
（三）拟投入的服务人员技能证书（12分）
（1）拟投入其他人员具备污水处理工证书的，每提供一名得2分，最高得6分；
（2）拟投入其他人员具备维修电工证书的，每提供一名得2分，最高得6分；
响应文件中需提供相关人员有效证书复印件及近一年的社保缴纳证明复印件并加盖公章，否则不得分。
提供上述人员的证书复印件的同时须提供响应单位为其缴纳近12个月的社保证明材料，否则不作为得分依据。
（四）综合履约能力比较（17分）
1、响应单位拥有污水处理实时监控平台的得4分，无监控平台的不得分。（响应单位须提供监控平台截图画面不少于4个，每提供一个得1分，不提供的不得分）。
2、响应单位具有2023年7月1日至今的类似案例的，每提供一个得3分，最高得9分。（响应文件中需提供相关案例的完整合同复印件，否则不得分）。
3、响应单位具备污水处理疏通车、检查车、吸污车的，每有一辆得2分，最高得4分。（响应文件中提供上相应车辆的产权证明（行驶证等）复印件）


五、合同主要条款

项目名称：智水全流程闭环运维服务
项目编号：

甲方：
地址：
电话：
传真：

乙方：
地址：
电话：
传真：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、合同内容：
1、乙方负责项目。甲方对乙方工作进行监管和考核，若乙方不能按要求实施项目，甲方有权终止此项合同。在合同有效期内一方不得擅自变更或中止此项合同，双方协商一致解约，提出方应提前 30 日书面通知对方。若乙方存在服务不合格、转包分包、逾期整改、环保超标等违约情形，甲方可随时向乙方发送书面解除通知，合同自通知送达之日立即解除，无需提前通知。
2、下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等法律效力：
（1）成交通知书；
（2）乙方的响应文件；
（3）磋商文件及其附件；
（4）乙方在磋商过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；
（5）合同附件。
3、服务期限：                         。
4、服务地点：甲方指定地点。
二、合同价格与支付
1、合同金额：（大写）        人民币（小写）¥      ：。合同金额包括但不限于全部配件（小于1000元）更换、人工、脱水压泥、试剂更换、保险、装卸、污泥装运、巡查检测、人员培训、专利技术及税金等一切费用。
2、付款方式：经甲方依据考核细则考核后按季支付，具体如下：甲方出具考核评分表,乙方需在收到考核表3个工作日内书面提出异议，逾期未提出视为认可考核结果。乙方在甲方出具考核结果后5个工作日内向甲方开具合法、合规、足额增值税发票；若乙方逾期开票、发票开具不合规、虚开发票，甲方有权顺延付款且不承担任何逾期付款责任。甲方收到合格发票且确认无扣款情形后30个工作日内支付对应季度服务费。
三、服务要求：具体见采购文件
四、违约责任
1、甲方违约责任及违约金支付：
（1）在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。若因乙方违约在先，甲方依法依约解除合同的，不属于“无理由终止”，甲方无需支付本项违约金。
（2）甲方违反合同规定，拒绝接受乙方提供服务，应当承担乙方由此造成的损失：
2、乙方违约责任及违约金支付：
（1）乙方不能提供服务的，或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。乙方服务问题造成甲方环保行政处罚、设备损毁、第三方人身/财产损失、应急处置费用、政府督查整改费用等全部实际损失，由乙方全额承担，该等损失不受前述5%违约金上限约束。
（2）乙方逾期提供服务的，应与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供服务，并按照逾期服务的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。逾期超过20日的，甲方有权另行委托第三方处置，产生的全部费用由乙方承担，同时甲方有权解除合同并要求乙方支付合同总价款5%违约金。
（3）乙方所有现场运维人员的工资、社保、工伤保险、人身安全责任全部由乙方承担；乙方人员在作业过程中发生工伤、安全事故，一切赔偿、行政处罚责任均由乙方承担，给甲方造成连带损失的，乙方全额赔付。
（4）甲方交付乙方运维的设备资产，由乙方负责日常保管、维护；因乙方操作失误、保管不善造成设备损坏、丢失的，乙方需按重置价全额赔偿。
六、不可抗力
1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
七、合同修改
1、甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。
八、转让和分包
1、政府采购合同的部分和全部都不得转让。乙方不得转包、分包、挂靠或委托第三方提供本合同服务，违者视为根本违约，甲方有权立即解约。
2、未经甲方书面同意擅自委托第三方的，视为乙方根本违约：甲方有权立即单方解除合同，乙方需向甲方支付合同总价款5%违约金，并赔偿甲方全部费用。
九、合同的解除
1、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
2、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
十、争议解决办法
1、因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。
十一、合同生效及其他
1、本合同经甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效，生效合同需网上公示。
十二、未尽事宜
1、应按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。
2、本合同一式叁份，甲乙双方各执一份，采购代理机构一份。


甲方（公章）：                                 乙方（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：         法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 
签约日期：                                     签约日期： 

合同签定地：




六、附件格式
格式1：投标函
投 标 函
              ：
我们收到贵公司           (采购项目编号)号采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。并向贵公司承诺：
1、我们愿意按照磋商文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的投标报价包括提供以上所有服务，价格及明细见《磋商采购响应报价表》等所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2、如果我们的投标被接受，我们将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。
3、我公司本项目投标文件的有效期限自提交投标文件截止之日起30天。如果我们在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们愿意承担一切责任。
4、我们愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。
5、我们已审阅全部磋商文件，包括磋商文件的澄清和更正文件（如有）及有关附件，我们已完全理解磋商文件并对磋商文件不存在任何异议。
6、我们愿意遵守招标公告及磋商文件中所列的收费标准。
7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
所有有关标书的函电，请按下列地址联系：
单    位：                     
联 系 人：                                  
地　　址：                                       
开户银行及银行账号：                                       
联系电话：                                      
传　　真：                                      

投标人（供应商）：                               
法定代表人或授权代理人：                 （签字）
日　　期：                                    

格式2：法人授权委托书

法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我          （姓名）系          （磋商响应单位名称）的法定代表人，现授权委托                          （姓名+手机号码）为我公司代理人，以本公司的名义参加                 （采购人名称）组织实施的编号    号的招标（采购）活动。代理人在投标、开标、评标、合同订立和履行过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。

磋商响应单位（盖公章）：               
法定代表人：             
代理人：                 
日 期：                   
















格式3：开标一览表
开 标 一 览 表
项目编号：                   
项目名称：                   
磋商响应单位（盖章）：
	序号
	项目名称
	投标报价（元）
	服务期限

	
	
	
	





法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：


格式4：人员配备
服务人员配置一览表

采购编号：                                采购内容： 
	序号
	项目组所任职务
	姓名
	性别
	年龄
	岗位
	专业/资格
	从事本工作时间

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


响应单位：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：   年   月   日


响应单位（盖章）
法定代表人或授权代理人：（签字或签章）
日期：

37


格式5：服务技术要求响应对照表
服务技术要求响应对照表
1、单位名称（盖章）：                      
	序号
	服务内容
	采购要求
	投标要求
	偏离/响应
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.磋商响应单位应对照采购文件技术要求等要求，所投标的物（服务）与采购文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

磋商响应单位：（单位盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：         年         月       日



格式6：商务条款偏离表
商务条款偏离表
采购编号：          
	序号
	名称
	采购要求
	响应内容
	选择项（选符合、正偏离或负偏离）

	
	食材定价方式
	
	
	

	
	合同期限
	
	
	

	
	付款方式
	
	
	

	
	...
	
	
	

	
	...
	
	
	

	
	
	
	
	



投标人（公章）：
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：  年  月  日


格式7、资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函



关于资格文件的声明函


苏州市卫康招投标咨询服务有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                              号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。



投标人（公章）：
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：      年     月     日



（2）投标单位情况表

投标单位情况表
投标人名称（公章）：                       
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	      万元
	净资产
	万元

	股东权益
	     万元
	销售收入
	2025年          万元

	实现利润
	2025年    万元
	
	

	营业面积（含厂房面积）
	        平方米
	其中：
	自有面积         平方米
承租面积         平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	其他需要说明的情况
	




格式8：

中小企业声明函（服务类）

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称）   ，属于  其他未列明 行业；
承建（承接）企业为      （企业名称），从业人员  	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于           （中型企业/小型企业/微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
                                               日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
本项目专门面向中小企业采购，响应单位必须提供《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明。






格式9：残疾人福利性单位声明函


残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。





单位名称（盖章）：
 日  期：
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