常 州 市 政 府 采 购 项 目

公 开 招 标 文 件

项目名称：常州市金坛第一人民医院全院智能化维保项目

项目编号：JSZC-320413-ZZNF-G2026-0005

采 购 人：常州市金坛第一人民医院

采购代理机构：常州市智泽南福工程招投标咨询有限公司

# 目      录

- 投标邀请

- 投标人须知

第三章  资格审查

第四章  评标程序、评标方法和评标标准

第五章  采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  投标文件的组成及提交须知

第八章  投标文件格式

# 第一章   投标邀请

受常州市金坛第一人民医院的委托，常州市智泽南福工程招投标咨询有限公司就常州市金坛第一人民医院全院智能化维保项目进行公开招标采购，各潜在投标人可在“苏采云”平台自行免费下载招标文件，并于 2026年7月28日14:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320413-ZZNF-G2026-0005

2.项目名称：常州市金坛第一人民医院全院智能化维保项目

3.项目预算金额：140万元。

4.项目最高限价：140万元。

5.采购需求：常州市金坛第一人民医院2020新院建设了覆盖后勤保障、医疗服务、信息管理等核心业务领域的全院智能化项目，相关系统专业性强、覆盖面广，医院的日常诊疗、管理及服务等多项业务均高度依赖其稳定运行。为此，通过实施全生命周期维护管理，旨在确保业务不因系统故障中断，最大限度降低因系统失效引发的医疗运营风险与安全隐患。近年来维保服务的实施已使整体运行稳定性显著提升，在此基础上，为进一步巩固维保成效、持续提升响应效率，推动运维模式从被动维修向主动预防、数据驱动的精细化运维转型。同时，通过规范的预防性维护、定期检测、部件更换与系统健康评估，有效延缓设备老化与系统性能衰减，合理规划技术升级与替换周期，从而实现系统资产寿命的延长与全生命周期成本的优化。

6.服务期限：合同签订之日起一年。

7.本项目是否接受联合体投标：否。

8.本项目是否接受进口产品投标：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否。

3.2本项目是否属于政府购买服务：否。

3.3其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台 。

3.方式：在“苏采云”平台自行免费下载采购文件。注：供应商必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行投标（响应）文件的编制和提交。

4. 售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间、开标时间：2026年7月28日14 :30（北京时间）。

2、地点：“苏采云”政府采购一体化平台 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金：无需缴纳。

2、CA办理注意事项：领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

3、关于常州市中小企业政府采购信用融资：根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

4、采购公告内容与采购文件不一致的，以采购文件为准。

5、电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/ 0519-85588163

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：常州市金坛第一人民医院

地址：常州市金坛区金坛大道500号

联系人：刘先生

联系方式：0519-82885505

2、常州市智泽南福工程招投标咨询有限公司信息

地址：常州市武进区湖塘镇武进万达广场2幢1315室

联系人：张先生

联系方式：13961472886

# 第二章   投标人须知

第一节 投标人须知资料表

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：服务 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 3 | 核心产品 | 关于核心产品本项目：不适用。 |
| 4 | 现场考察 | 不组织 |
| 5 | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 6 | 样品 | 投标样品递交： 不需要 |
| 7 | 是否专门面向中小企业 | 本项目不专门面向中小企业采购，对于符合规定的小、微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 8 | 本国产品政策支持 | 关于对采购本国产品给予政策支持，本项目：不适用。 在填写《关于符合本国产品标准的声明函》时，如未提供声明函、信息填写错误、未完整填报或不符合《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》要求的，则会导致报价不作相应扣除。 |
| 9 | 标的所属行业 | 本项目属于服务类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件与信息技术（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 10 | 履约保证金 | 不收取 |
| 11 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 12 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 13 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于2026年7月13日17:30前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（251616277@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对采购文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在江苏省政府采购网、常州市政府采购网公布。 |
| 14 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： （）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章投标邀请》。 （2）代理机构：常州市智泽南福工程招投标咨询有限公司 联系电话：13961472886； 通讯地址：常州市武进区湖塘镇武进万达广场2幢1315室。 |
| 15 | 纸质中标（成交）文件 | 中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达，常州市智泽南福工程招投标咨询有限公司和采购人各一份，联系方式见《第一章 投标邀请》） |
| 16 | 代理费 | 收费对象：中标人 收费标准： 服 费 务 类 率 型 中标金额（万元）; 工程招标; 服务招标; 货物招标. 100（含，下同）以下; 1.0%; 1.5%; 1.5%. 100-500; 0.7%; 0.8%; 1.1%. 500-1000; 0.55%; 0.45%; 0.8%. 1000-5000; 0.35%; 0.25%; 0.5%. 5000-10000; 0.2%; 0.1%; 0.25%. ……; ……; ……; ……. 按上述计算方法不足3000 元，按3000元计算. 中标服务收费按差额定率累进法计算。如遇一采多年的项目，服务费=一年中标金额计算得出的服务费*采购年数，如遇采用单价报价的项目，其服务费计取所依据的中标金额=中标单价*具体（或预计）数量。 最终中标服务费 = 按上述规则计算的服务费。 缴纳方式：银行打款（人民币）或现金支付（人民币）。 缴纳时间：成交后，领取中标通知书时。 收款单位：常州市智泽南福工程招投标咨询有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司常州湖塘支行 银行账号： 备注：代理费开具电子发票（普通发票） |

第二节 说明

一、 总则

#### 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市智泽南福工程招投标咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评标标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）投标文件的组成及提交须知

（8）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1、采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效报价处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后60天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 23、评标委员会

23.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

#### 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站或“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

#### 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部第号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件的供应商，请将合法获取招标文件的证明材料即《投标供应商确认函》与质疑函一起递交，否则不子受理。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

质疑接受地址及联系方式详见采购文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理：

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书【中标通知书领取相关事宜请致电：0519-88068618/88068615】。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购政策：

33.1进口产品：进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.2政府采购节能产品、环境标志产品

33.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

33.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

33.2.3、如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

33.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

33.3商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准：依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

33.4支持乡村产业振兴管理：为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

33.5正版软件：各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

33.6信息安全产品：具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）

33.7政府采购创新产品政策：采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

33.8绿色采购政策：

33.8.1绿色数据中心政策：依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8.2推广应用绿色建材：采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

33.8.3优先使用低挥发性有机化合物产品：采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

33.9电子履约保函政策

为进一步优化政府采购营商环境，规范我省政府采购履约保证金管理，持续降低供应商参与政府采购成本，根据国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等《关于做好2023年降成本重点工作的通知》（发改运行〔2023〕645号）要求，决定在全省推行政府采购电子履约保函（保险）。政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。具体要求详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）。

33.10政府采购中实施本国产品标准及相关政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应在投标文件中出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。具体要求详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

# 第三章  资格审查

## 第一节 资格审查程序

## 一、开标结束后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

## 二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

## 三、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

## 四、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 投标人资格声明 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 4 | 投标人信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 5 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《投标文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 |  |  |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 格式见《投标文件格式》 |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 第一节 符合性审查程序

## 一、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

二、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件不符合《符合性审查要求》的，投标无效。

第二节 符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 投标函； | 格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 报价合理性 | 根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件之规定：当评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启 动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 |  |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为非进口产品； |  |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； |  |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |  |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |

## 二、投标文件有关事项的澄清或者说明

（一）评标过程中，评标委员会将通过苏采云系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

（二）投标报价须包含招标文件全部内容，如报价明细表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

（三）投标文件报价出现前后不一致的，按照第二章26.4之规定处理，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（四）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

三、投标文件的比较和评价

（一）评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

（二）评标方法和评标标准

1、本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

## 四、确定中标候选人名单

（一）评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

（二）评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各标段或采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

## 五、报告违法行为

（一）评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第三节 评标方法

## 一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

## 二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同，则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签,抽到的供应商即确定为中标单位。

## 三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

四、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、政府采购中实施本国产品标准及相关政策：

7.1、本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

7.2、当采购项目中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，供应商为该采购项目提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（注：财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变的产品在政府采购活动中视同本国产品。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；4.简单的上漆、磨光和分装；5.其他不属于属性改变的情形。），依法对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3、供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4、供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5、评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

第四节 评标标准

| 评分 因素 | 评分细则 | 分值（分） | 提供材料要求及备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 10分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他报价得分= (评标基准价/投标报价)×10 | 10 |  |
| 主观分 30分 | 2.1、运维服务方案： （一）评分内容： 投标人提供运维服务方案，应包含以下内容： （1）项目组织管理方案； （2）售后服务内容； （3）培训计划 （二）评审依据： 1.以上内容，满足上述任意一项内容的得20%，最高得60%；其他不得分。 2.在上述基础上，专家根据各响应人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 方案可行性强，阐述详实具体，评审加40%； 方案可行性较强，阐述比较详实具体，评审加20%； 方案可行性一般，阐述不够充分，评审加10%； 方案可行性差或阐述不充分的，不加分。 | 10 |  |
|  | 2.2、安全保证措施、质量保证措施： （一）评分内容： 投标人提供安全保证措施、质量保证措施方案，应包含以下内容： （1）项目安全管理保障措施； （2）项目质量管理保障措施； （3）安全风险管理措施与应急预案； （二）评审依据： 1.以上内容，满足上述任意一项内容的得20%，最高得60%；其他不得分。 2.在上述基础上，专家根据各响应人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 方案可行性强，阐述详实具体，评审加40%； 方案可行性较强，阐述比较详实具体，评审加20%； 方案可行性一般，阐述不够充分，评审加10%； 方案可行性差或阐述不充分的，不加分。 | 10 |  |
|  | 2.3、故障处理方案： （一）评分内容： 投标人提供故障处理方案，应包含以下内容： （1）故障维修方案； （2）故障处理管理制度； （二）评审依据： 1.以上内容，满足上述任意一项内容的得30%，最高得60%；其他不得分。 2.在上述基础上，专家根据各响应人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 方案可行性强，阐述详实具体，评审加40%； 方案可行性较强，阐述比较详实具体，评审加20%； 方案可行性一般，阐述不够充分，评审加10%； 方案可行性差或阐述不充分的，不加分。 | 10 |  |
| 客观分 60分 | 3.1、类似业绩： 投标人近三年以来（投标日期截止之日往前推）承担过医疗机构类似项目的，有1份得2分。本项最高得8分。 | 8 | 时间以合同签订时间为准，提供合同扫描件（或照片）。未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 |
|  | 3.2、企业实力： 投标人具有： （1）投标人具有商品售后服务评价体系认证证书（认证范围包含计算机应用软件和计算机系统集成运维服务）得4分。 （2）投标人具有医疗器械质量管理体系认证证书（认证范围包含计算机信息系统集成）得4分； 本最高得8分。 | 8 | 1.提供证书材料； 2.未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 |
|  | 3.3、项目经理（限评1人，不得兼职1人）： 具有以下证书的，每有一项得3分，本项最高得6分： （1）注册信息安全专业人员证书； （2）系统架构设计师证书。 （3）软件测试工程师证书。 | 6 | 1.提供相关证书证明材料； 2.提供投标人为其缴纳的近三个月（响应文件提交截止时间往前推）任意一个月的社保缴纳证明材料； 3.未按要求提供或提供不清晰导致评审专家无法判断的，不得分。 |
|  | 3.4、项目组成员： 驻场服务人员（3名，项目经理除外），具有以下证书中的每具有一项，得2分，本项最高得18分： （1）低压电工证； （2）信息安全保障人员证书（安全运维） （3）高空作业证书。 （4）智能化系统工程师证书 （5）安防系统工程师证书 同一人员持有多个证书可累计计分，不同人员持有的证书亦可合并计分，总分不超过18分。 | 18 |  |
|  | 3.5、原厂服务保障： 标有“▲”系统品牌提供厂家相关承诺函，承诺函内容包括原厂厂家提供服务承诺且加盖原厂公章。每提供一个品牌的有效承诺函得5分，本项最高得15分。 | 15 | 1.提供相关证明材料 2.未按要求提供或提供不清晰导致评审专家无法判断的，不得分。 |
|  | 3.6、备品备件： 投标人须提供针对本项目的备品备件供应承诺函，承诺所供备品备件完全响应招标文件要求。中标人应在中标后一个月内，将备品备件提供到项目现场。若核验结果与招标文件要求或投标人承诺不符，采购人有权依据合同条款追究中标人责任。本项最高得5分。 | 5 | 1.提供承诺函 2.未按要求提供或提供不清晰导致评审专家无法判断的，不得分。 |

## 注意事项：评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

# 第五章   采购需求

一、采购标的

1．项目名称：常州市金坛第一人民医院全院智能化维保项目

2．预算金额：140万元

3．最高限价：140万元

4．采购项目概况（简介）：常州市金坛第一人民医院2020新院建设了覆盖后勤保障、医疗服务、信息管理等核心业务领域的全院智能化项目，相关系统专业性强、覆盖面广，医院的日常诊疗、管理及服务等多项业务均高度依赖其稳定运行。为此，通过实施全生命周期维护管理，旨在确保业务不因系统故障中断，最大限度降低因系统失效引发的医疗运营风险与安全隐患。近年来维保服务的实施已使整体运行稳定性显著提升，在此基础上，为进一步巩固维保成效、持续提升响应效率，推动运维模式从被动维修向主动预防、数据驱动的精细化运维转型。同时，通过规范的预防性维护、定期检测、部件更换与系统健康评估，有效延缓设备老化与系统性能衰减，合理规划技术升级与替换周期，从而实现系统资产寿命的延长与全生命周期成本的优化。

5．合同履行期限：合同签订之日起一年。

6．本项目是否接受联合体：否。

7．本项目是否接受分支机构参与响应：否

8．本项目是否属于政府购买服务：否

9．本项目是否接受进口产品投标：否

10．本项目是否专门面向中小企业预留采购份额：本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

11．本项目的特定资格要求：

12．项目类别：服务类

二、商务要求

1.交付的时间和地点：采购人指定地点

2.付款方式：

本合同签订之日起10个工作日内，中标单位（中标方/服务方）驻场人员进场后，采购人向中标单位支付合同总金额的10%。服务满6个月后，中标单位提出验收申请，经采购人使用科室验收合格后，采购人向中标单位支付合同总金额的50%。

合同到期后1个月内，中标单位提出验收申请，经采购人使用科室验收合格且所有整改项全部完成后，采购人付清本合同剩余款项（即合同总金额的40%）。

3.报价方式

本项目投标报价为固定总价，投标报价应包括招标文件所确定的采购范围相应货物和服务的供货、年度性能检测、备品备件、专用工具、二次运输、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等）、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标单位应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。采购人不支付投标总报价以外的任何费用。

三、服务要求

## 1.1 总要求

响应及时：建立应急响应机制，接到故障报修后迅速安排专业人员到场处理，对采购人提出的问题和要求及时响应，并依据故障分级标准在规定时限内完成处置。

功能齐全：中标人在维保服务期间，除保证全院智能化项目能正常运行外，需将全院智能化系统维持在不低于新院建设交付标准的水平，新院建设交付标准详见常州市金坛区第一人民医院综合布线及医疗专项智能化工程的招投标文件。且能满足院方使用功能需求。

维护全面：涵盖系统的硬件、软件、网络等各个部分以及设备的更换和维修，定期巡检预防隐患。详细记录维护情况，形成完整的维护档案，并适时提出合理化建议。

备件充足：储备常用备件，确保故障修复时效性，减少对医院运营的影响。

技术专业：中标人保证指派拥有丰富经验、熟悉网络系统及其设备和软硬件、具有独立处理相关技术问题能力的资深驻场工程师为采购人提供本合同规定的服务，驻场服务人员安排3名经验资深的工程师，薪资待遇由中标人自行考虑。

## 1.2驻场人员服务要求

为保障医院整体平稳运行，需安排3名驻场人员配合院方相关职能部门，对全院后勤保障、IT基础设备及医疗信息提供维保服务。（具体类目及维护要求详见附件）。

★驻场服务要求：

工作要求：保持3名技术人员驻场，提供24小时服务能力，技术人员应完全具备各类智能化系统、设备与产品的常规维修更换能力。

紧急维修：全天候随时到场处理问题，如不能立即解决，应在2小时内组建应急团队到场，直至问题彻底解决。

疑难故障：由于客观原因或因不可抗力影响的疑难特殊故障，在得到采购人同意的情况下，可按特定的计划进行协调、维修、处理，并依据故障分级标准在规定时限内完成处置。

远程支持：保持2名技术专家团队需24小时电话响应，复杂故障发生，能在2小时内到场处理问题，直至问题彻底解决。

响应时间：采购人提出故障维修需求，中标人需在半小时内响应；并在 1天内提出维修措施。

注：提供承诺函，格式自拟。(需提供的相关材料通过“苏采云”上传至“符合条件”--“投标（响应）文件有效性”)。

## 1.3 服务周期

合同签订之日起一年服务期

## 1.4项目服务范围

（一）后勤保障服务类

视频监控、一键报警、电子巡更、一卡通（门禁、梯控）、智慧水控、智能照明、地下室寻车系统、无线对讲、电梯五方对讲、楼宇自控、能源管理、BA系统、地下室集水坑液位报警等后勤相关的所有信息化系统。

（二）IT基础设备及医疗信息类

基础网络与综合布线、UPS与精密空调（数据中心机房的12套、网络备用机房和核磁共振机房各2套，共16套精密空调；UPS包括消控32组、检验科64组、手术室64 组、ICU 32组、急诊16组，共计208组电池）、病房呼叫、病房探视、唱收唱付、医疗物联网、医护随身报警及特殊病人防走失报警、婴儿防盗、智慧导诊、手术示教、医院子母钟、多媒体会议、会议会务管理（行政楼3楼学术报告厅、4楼409、5楼会议室）、信息发布与导引、护理大屏、备份一体机维护等所有的智能化系统、弱电间交换机改造等。

- 维护内容系统清单

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 提供商品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 后勤保障服务 | 视频监控（全院摄像头维护、更换） | ▲大华 |
|  |  | 一键报警 |  |
|  |  | 电子巡更 |  |
|  |  | 一卡通 |  |
|  |  | 无线对讲 |  |
|  |  | 电梯五方对讲 |  |
|  |  | 智慧水控 | 华士通 |
|  |  | BA系统 | 电信 |
|  |  | 智能照明 | 电信 |
|  |  | 楼宇自控 | Techsel |
|  |  | 能源管理 | Techsel |
|  |  | 地下室集水坑液位报警等 |  |
| 二 | IT基础设备及医疗信息服务 | 基础网络与综合布线 | / |
|  |  | UPS与精密空调（中心机房、检验科、ICU、消控室、手术室、急诊） | ▲雷诺士 |
|  |  | 无线输液呼叫系统 | ▲神舟视翰 |
|  |  | 病房呼叫 | 狄耐克 |
|  |  | 病房探视 |  |
|  |  | 唱收唱付 |  |
|  |  | 医疗物联网 | 医惠医疗 |
|  |  | 医护随身报警及特殊病人防走失报警 |  |
|  |  | 婴儿防盗 |  |
|  |  | 智慧导诊 |  |
|  |  | 手术示教 | 首视 |
|  |  | 医院子母钟 | 持久 |
|  |  | 多媒体会议 | 包含行政楼3楼学术报告厅、4楼409、5楼会议室 |
|  |  | 会议会务管理 |  |
|  |  | 信息发布与引导 | 傲视信息 |
|  |  | 备份一体机 | 英方 |
|  |  | 机房服务器 | 浪潮 |
|  |  | 护理大屏 | 好智 |
|  |  | 排队叫号系统前端显示设备（含叫号屏、机顶盒、电视机）进行故障检修与部件更换 |  |

（具体类目及维护要求详见附件一、二）。

# 2、维保服务类别和主要技术手段

## 2.1 维保服务的类别

维保服务分为日常维护、定期维护和应急维护三类：日常维护主要通过实时监控和人工巡检，对设备运行状态进行监测，及时发现并处理小故障。按照预先制定的计划定期维护，对各硬件专项进行全面检查、保养和测试。应急维护是在系统突发故障时，迅速响应，恢复使用。

## 2.2维保服务的主要技术手段

包括但不限于：使用专业的故障诊断工具，对设备和系统进行快速检测，准确定位故障点；利用远程维护技术，在不影响医院正常工作的情况下，远程解决部分问题。

## 2.3 维保服务体系

维护技术团队具有系统化、规范化、专业化的服务保障能力。熟悉院内环境及相关维保工作流程。项目经理，负责整体协调和管理维保工作。维保团队的技术人员都有明确分工，分别负责专项硬件设备、医疗专用系统等不同设备的维护。同时建立严格的工作记录和报告制度，维护工作详细记录，并定期汇报，让医院管理部门随时了解维护工作开展情况。

## 2.4 维保服务安全措施

在维保过程中，安全是首要考虑因素。维护人员需要配备专业的安全防护设备，如安全帽、绝缘手套等。在进行涉电操作时，严格遵守安全操作规程，先切断电源，确保维护人员安全。对于涉及患者隐私数据的系统维护，严格执行保密制度，维护人员签署保密协议，防止数据泄露。同时，维护人员需要提升安全意识和应急处理能力。

## 2.5 维保服务文明措施

注重维保服务过程中的文明规范。在工作过程中，保持工作区域整洁，尽量减少对医院正常秩序的影响。与医院工作人员和患者沟通时，使用文明礼貌用语，耐心解答问题。维修完成后，及时清理现场，恢复原状。

## 2.6 后勤保障服务维护要求

后勤保障服务维护内容及清单信息请见 附件一：后勤保障服务维护要求

## 2.7 IT基础设备及医疗信息服务维护要求

IT基础设备及医疗信息服务维护内容及清单信息请见 附件二：IT基础设备及医疗信息服务维护要求

# 3、日常服务期考核

日常服务期考核与奖惩条款

日常服务期考核由采购方组织实施，每半年结束后进行一次综合考评。考核采用百分制，总分为100分，具体评价标准如下：

考核得分 ≥ 80分，为“满意”；

60分 ≤ 考核得分 < 80分，为“合格”；

考核得分 < 60分，为“不合格”。

采购方有权根据服务方的考核得分（百分制）对其采取相应的奖惩措施：采购方每半年组织一次考核。若服务方综合得分低于80分，采购方有权书面通知服务方限期整改。服务方完成整改后，应向采购方提供符合要求的证明材料，经采购方验收确认合格后，方可予以付款。

考核得分每低于80分，按以下标准自动延长服务期（延长期间不计入原合同服务期限）：

考核得分在70分至79分之间（含70分和79分），服务期自动延长1个月；

考核得分在60分至69分之间（含60分和69分），服务期自动延长2个月。

若服务方整改后仍不符合采购方要求，采购方有权单方解除本合同，且不承担任何违约责任。

若考核得分低于60分，除上述服务期延长措施外，采购方有权扣除项目总资金的20%。

| 考核表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按月度由采购人对服务进行考评： |  |  | 考核评定 |  |  |
| 项目 | 考核内容 | 考核分值 | 评定内容 | 考核得分 | 备注 |
| 基础管理（40分） | 工作计划管理：应及时提交月度、季度、年度工作计划；工作计划应对计划时间内需完成的维护内容进行说明； | 10分 | 1、合同签订后30日内提交年度工作计划；未提交年度工作计划扣3分。 2、每个季度结束前5个工作日提交下个季度工作计划；未提交计划的扣2分。 2、每个月结束前5个工作日提交下个月的工作计划；未提交计划的扣1分。 |  |  |
|  | 规章制度执行管理：施工现场整洁，不影响正常营业或办公；遵守安全操作规程，有必要的安全措施，未发生安全事故，现场服从甲方人员管理。 | 8分 | 1、未按安全操作规程进行，无必要的安全措施的，有一次扣1分。 2、乙方维保人员不服从甲方人员管理，每次扣1分。 3、未按照安全操作规程进行作业，造成物品损坏；发现一次扣1分。 |  |  |
|  | 定期巡检 | 18分 | 根据月度，季度，年度计划，例行巡检，维护，未按计划执行（未提供报告），每次扣1.5分。 |  |  |
|  | 季度维护总结 | 4分 | 在每季度前5个工作日内提交上季度总结；未提供的扣1分。 |  |  |
| 质量管理（50分） | 日常维护 | 36分 | 甲方提出故障维修需求，乙方在规定时间内响应；超过半小时未响应，1天未提出维修措施，每次扣2分。 |  |  |
|  | 对重大事件、活动的现场保障 | 4分 | 未按照甲方的要求对重大事件和活动，增加人员提供现场保障，每次扣1分 |  |  |
| 人员管理（10分） | 服务质量 | 10分 | - 维护人员需保持稳定，如需替换，需提前5个工作日报备，并得到院方认可；未提前报备，每次扣3分；如果服务商在一年内更换驻场服务人员的次数超过5次及以上，那么总考核得分将直接判定为不高于80分。 - 服务热情、耐心、周到，如遇投诉，被判定为乙方原因的有效投诉，每次扣2分。 |  |  |
|  | 总分 | 100 |  |  |  |

- 备品备件要求

| 序号 | 名称 | 主要用处 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬盘 | 大华EVS | 6T企业级监控硬盘 | 块 | 5 |
| 2 | 43寸液晶显示屏 | 护士站 | 43寸液晶显示屏 | 台 | 2 |
| 3 | 55寸液晶显示屏 | 门诊叫号 | 55寸液晶显示屏 | 台 | 3 |
| 4 | 5口交换机 | 非核心机房 | 5口交换机 | 台 | 5 |
| 5 | 24口交换机 | 机房 | 24口交换机 | 台 | 2 |
| 6 | 24口交换机 | 监控 | 24口交换机（poe） | 台 | 2 |
| 7 | 千兆单模光模块 | 机房 | GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 5 |
| 8 | 光纤收发器 | 机房 | 百兆光纤收发器 | 对 | 2 |
| 9 | 摄像机 | 监控系统 | 大华枪机400万像素 | 台 | 5 |
| 10 | 摄像机 | 监控系统 | 大华半球300万像素 | 台 | 5 |
| 11 | 单防区扩展模块 | 一键报警 | 大华，总线网络报警主机八防区扩展模块/8个扩展防区数 | 个 | 5 |
| 12 | 双门门禁控制器 | 门禁系统 | 大华，具有双通讯协议设计，同时支持RS485协议和韦根协议读卡器的接入 | 套 | 3 |
| 13 | 四门门禁控制器 | 门禁系统 | 大华，具有双通讯协议设计，同时支持RS485协议和韦根协议读卡器的接入 | 套 | 3 |
| 14 | 门禁读卡器 | 门禁系统 | DH-ASR10A （包括视频门禁） | 台 | 3 |
| 15 | 单门磁力锁（含支架） | 门禁系统 |  | 套 | 3 |
| 16 | 双门磁力锁（含支架） | 门禁系统 |  | 套 | 3 |
| 17 | 时钟模块 | 子母钟系统 | CJ-NB4G | 个 | 5 |
| 18 | 乐铃呼叫器-HB100单键呼叫器 | 输液室 | HB100 | 个 | 10 |
| 19 | 梯控主机 | 五方通话 | 可控制32层以下电梯，以太网通讯 | 个 | 3 |
| 20 | 电子大屏 | 会议及显示 | 玻显屏、电源、控制主板 | 个 | 2 |
| 21 | 叫号主机 | 叫号系统 | 任意品牌小型主机 | 个 | 2 |
| 22 | 床头呼叫分机 | 病房呼叫 | 呼叫分机显示屏 | 个 | 10 |
| 23 | 其他辅材 | 日常维护 | 信息面板、网线、成品跳线、水晶头、线槽、尾纤、电源线、紧急按钮、开门按钮、电源、液位浮球开关、水控配件等 | 满足日常维护需要 |  |

四、实质性要求

| 序号 | 实质性条款具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | ★驻场服务要求： 工作要求：保持3名技术人员驻场，提供24小时服务能力，技术人员应完全具备各类智能化系统、设备与产品的常规维修更换能力。 紧急维修：全天候随时到场处理问题，如不能立即解决，应在2小时内组建应急团队到场，直至问题彻底解决。 疑难故障：由于客观原因或因不可抗力影响的疑难特殊故障，在得到采购人同意的情况下，可按特定的计划进行协调、维修、处理，并依据故障分级标准在规定时限内完成处置。 远程支持：保持2名技术专家团队需24小时电话响应，复杂故障发生，能在2小时内到场处理问题，直至问题彻底解决。 注：提供承诺函，格式自拟。(需提供的相关材料通过“苏采云”上传至“符合条件”--“投标（响应）文件有效性”)。 |

五、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常州市金坛第一人民医院2026年度智能化维保 | 本项目属于服务类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件与信息技术（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |

六、采购明细

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常州市金坛第一人民医院2026年度智能化维保 | 项 | 1 |  |

七、其它

1、本次采购包括项目范围内的所有内容及采购人合理要求的其他内容，当采购人有合理要求时，中标人不得以任何理由予以拒绝。

2、本项目实施过程中，中标人配备的人员与设备由中标人负责。在项目实施前应做好人员安全培训与设备维护，并做好应急处置预案。如在项目实施过程中，有人员安全和设备安全隐患应由中标人承担并自行处理解决，采购人不承担任何与安全相关的责任和风险。

注：以上打“★”条款为实质性条款，投标人须实质性响应，否则，作无效标处理。

第六章   拟签订的合同文本

常州市金坛第一人民医院全院智能化维保项目合同 甲方： 乙方： 签订时间： 年 月 日 签订地点： 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及 《招标文件》、乙方《投标文件》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用等原则，经甲乙双方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。 一、采购标的 1、标的名称： 2、标的质量：合格，满足采购人要求、符合行业及国家规定标准。 3、履行时间（期限）：1年，自 年 月 日 至 年 月 日 4、履行地点：常州市金坛第一人民医院 5、履行方式：现场服务 二、合同总价 1、本合同总价为：￥ 元（人民币 元整）。 2、合同价格形式： 3、合同价包含但不限于服务所需的成本、法定税费和企业的利润等其他所有费用。甲方不再支付报价以外的任何费用。 ## 三、服务内容及要求 ## （一）维保服务总体要求 ## 1.1总体要求 1.响应及时：建立应急响应机制，接到故障报修后迅速安排专业人员到场处理，对甲方提出的问题和要求及时响应，并在甲方规定的时间内完成。 2.维护全面：涵盖系统的硬件、软件、网络等各个部分以及设备的更换和维修，定期巡检预防隐患。 3.功能齐全：乙方在维保服务期间，除保证全院智能化项目能正常运行外，需将全院智能化系统维持在不低于新院建设交付标准的水平，新院建设交付标准详见常州市金坛区第一人民医院综合布线及医疗专项智能化工程的招投标文件。且能满足院方使用功能需求。 4.技术专业：乙方保证指派拥有丰富经验、熟悉网络系统及其设备和软硬件、具有独立处理相关技术问题能力的资深驻场工程师（具备智能化系统工程师(高级)证书及安防系统工程师(高级)证书）为甲方提供本合同规定的服务。 5.记录规范：详细记录维护情况，形成完整的维护档案，并适时提出合理化建议。 6.备件充足：储备常用备件，确保故障修复时效性，减少对医院运营的影响。 7.时间响应：对甲方提出的问题和要求及时响应，并在甲方规定的时间内完成，如果逾期，要说明理由，院方不认可的逾期，每次扣除相应的维保费(2000-10000)。 8.配合度高：在各级各类检查中，如果因为是智能化项目的原因导致甲方被通报批评或被责令整改或被取消相关资质等其他不良影响的，医院根据事件的严重程度每次扣除 相应的维保费(2000-10000)。 ## 1.2驻场人员服务要求 为保障医院整体平稳运行，需提供3名驻场人员配合院方相关职能部门，对全院所有IT基础、信息系统、智能化系统等提供维护服务，包括：视频监控、一键报警、电子巡更、门禁一卡通、智能水控、智慧停车、无线对讲、楼宇自控、智能照明、电梯五方对讲、各医疗系统、全院智能化维保项目等（具体类目及维护要求详见附件）。 1.驻场人员时间要求： 工作日内：保持3名技术人员于工作日进行5*8小时驻场服务，技术人员应完全具备各类智能化系统、设备与产品的检修调试能力。 非工作日：保持1名技术人员于非工作日进行2*8小时驻场服务。 日常值班：保持1名技术人员非工作时间值班，接故障电话20分钟内能抵达医院现场工作。 紧急维修：全天候随时到场处理问题，如不能立即解决，应在2小时内组建应急团队到场，直至问题彻底解决。 疑难故障：由于客观原因或因不可抗力影响的疑难特殊故障，在得到甲方同意的情况下，可按特定的计划进行协调、维修、处理，并在规定的时间内完成修复。 远程支持：保持2名技术专家团队7*24小时电话响应，复杂故障发生，能在2小时内到场处理问题，直至问题彻底解决。 2.SLA（服务等级协议）： （1）一般故障：一般故障为不影响系统运行的单点故障，如单个监控设备或床头呼叫设备掉线。此类故障5分钟响应，2小时内恢复。 （2）系统级故障：系统级故障分为严重、重大、紧急3种情况： 严重系统级故障：整片区域系统故障，但其它区域正常，且不影响医院关键基础业务运行的故障（如某单体楼监控整体不在线等）。此类故障5分钟响应，4小时内恢复。 重大系统级故障：非关键基础业务的某个系统整体奔溃（如监控系统存储奔溃等）。此类故障5分钟响应，并立即通知技术专家，技术专家最迟30分钟到达现场，如评估下来恢复时间大于2小时，在取得院方同意的情况下则可采取降低性能但不影响功能或牺牲部分非关键功能，保证主要功能的临时处理措施。完全恢复控制在48小时内。 紧急系统故障：影响关键基础业务运行的某个系统整体崩溃或部分区域奔溃：针对整体奔溃：不允许出现影响关键基础业务运行的某个系统整体崩溃，平时要做好巡检工作，发现隐患及时向院方提出强壮系统的建议，有应急处理计划。 针对部分区域奔溃：此类故障5分钟响应，如果是线路故障则立即切换备用线路；如果没有备用线路则对损坏线路紧急抢修，最短时间内恢复，最迟2小时内恢复。 ## 1.3 IT基础设备及医疗信息系统维护要求 针对全院的医疗服务，包括基础网络、信息发布、分诊排队叫号、无线输液呼叫、病房呼叫、病房探视、唱收唱付、医疗物联网、医护及防走失报警、婴儿防盗、智慧导诊、手术示教、医院子母钟等，能及时响应客户咨询与故障报修，普通故障可通过远程协助解决。驻场技术人员定期进行巡检维护，检查系统运行状态、运行日志等，提前发现并解决潜在问题。 （二）维保服务工作重点 ## 2.1 维持系统安全性、稳定性 针对电子设备随着时间的推移逐步老化问题而制定科学的维保措施是本年度维保工作的重点。一旦设备发生故障，对整个医院都会带来一定程度的安全隐患。考虑通过以下手段来确保系统稳定性。 - 增加备品备件，综合智能化系统维护的经验，以及系统运行的特点，采购一部分关键设备作为备品备件； - 检查易损件，对于影响使用性能的予以及时更换； - 完善内部管理机制，提高故障处理效率。 同时，实时通过专业工具以及定期巡检维护，发现潜在的威胁。 ## 2.2 功能性检查 不同的专项有着各自特定的功能，为保证相关硬件、软件的日常稳定运行，需定期进行功能检查。如分诊排队叫号系统需定期测试叫号准确性、屏幕显示完整性等，及时发现并修复功能异常问题，使系统始终符合医院日常运营需求，确保患者能有序就诊。 ## 2.3 维护设备运行环境 设备运行环境对其性能和寿命影响很大。要严格控制机房温度、湿度，防止因温湿度异常导致设备损坏。定期排查设备，避免灰尘堆积影响散热。检查机房的防火、防水、防雷设施，确保设备在安全的环境中运行。 - 部分关键设备有计划的除尘、清洁； - 电源系统有计划地做绝缘测试和接地电阻测试； - 摄像机镜头和信号等直接影响监控设备运行项目的需要定期清洁； - 设备控制箱的接口老化、脱落的情况，全面检查和更新； - 尽可能地增加一些备品备件，降低设备维修时间。 ## 2.4 及时更新维护资料 准确的系统资料是维护工作的重要依据。需定期梳理更新医院各专项的相关资料，包括设备清单、操作手册等。在维护过程中，若对各专项进行升级、改造或设备更换，应及时更新资料，确保资料与实际系统情况一致。以便在遇到问题时，维护人员能快速查阅资料，提高故障排查和解决的效率。 ## 2.5 提高隐患查找意识 维护团队将树立主动查找隐患的意识，改变以往被动等待故障发生再处理的模式。通过定期巡检、功能测试等手段，主动发现问题并解决。例如，对设备进行全面的性能评估，找出性能下降的部件并及时更换，能有效降低系统故障发生的概率，减少对医院正常运营的影响。 （三）维保服务类别和主要技术手段 ## 3.1 维保服务的类别 维护团队会将维保服务分为日常维护、定期维护和应急维护三类：日常维护主要通过实时监控和人工巡检，对设备运行状态进行监测，及时发现并处理小故障。定期维护则按照预先制定的计划，对各硬件专项进行全面检查、保养和测试，比如每季度对机房设备进行深度清洁和性能检测。应急维护是在系统突发故障时，迅速响应，利用专业技术和工具进行抢修。 ## 3.2维保服务的主要技术手段 包括但不限于：使用专业的故障诊断工具，对设备和系统进行快速检测，准确定位故障点；利用远程维护技术，在不影响医院正常工作的情况下，远程解决部分问题；通过数据备份和恢复技术，保障数据安全，在系统出现问题时能快速恢复数据。 ## 3.3 维保服务体系 针对医院构建一套完善的维保服务体系，需要有一支具有系统化、规范化、专业化的维护技术团队，熟悉各个岗位的职责和工作流程。项目经理，负责整体协调和管理维保工作。维保团队的技术人员都有明确分工，分别负责专项硬件设备、医疗专用系统等不同设备的维护。同时建立严格的工作记录和报告制度，维护工作详细记录，并定期汇报，让医院主管部门随时了解维护工作开展情况。 ## 3.4 维保服务安全措施 在维保过程中，安全是首要考虑因素。维护人员需要配备专业的安全防护设备，如安全帽、绝缘手套等。在进行涉电操作时，严格遵守安全操作规程，先切断电源，确保维护人员安全。对于涉及患者隐私数据的系统维护，严格执行保密制度，维护人员签署保密协议，防止数据泄露。同时，维护人员需要提升安全意识和应急处理能力。 ## 3.5 维保服务文明措施 注重维保服务过程中的文明规范。维护人员在进入医院工作区域时，统一着装，佩戴工作牌，展现专业形象。在工作过程中，保持工作区域整洁，尽量减少对医院正常秩序的影响。与医院工作人员和患者沟通时，使用文明礼貌用语，耐心解答问题。维修完成后，及时清理现场，恢复原状。 ## 3.6 后勤保障设备维护要求 后勤保障设备维护内容及清单信息请见，附件一：后勤保障服务相关设备维护要求 ## 3.7 IT基础设备及医疗信息系统维护要求 IT基础设备及医疗信息系统维护内容及清单信息请见，附件二：IT基础设备及医疗信息系统维护要求 四、付款方式 1.本合同签订之日起10个工作日内，乙方（中标方/服务方）驻场人员进场后，甲方向乙方支付合同总金额的10%。服务满6个月后，乙方提出验收申请，经甲方使用科室验收合格后，甲方向乙方支付合同总金额的50%。 合同到期后1个月内，乙方提出验收申请，经甲方使用科室验收合格且所有整改项全部完成后，甲方付清本合同剩余款项（即合同总金额的40%）。 2.合同服务期内，若甲方需要乙方提供合同约定范围外的相关服务或变更服务时，由甲方承担费用，费用金额由甲乙双方根据增加或变更的服务内容协商约定，乙方给予适当的优惠。 3.甲方变更系统环境和现场时，至少应提前一个月通知乙方，因此给乙方增加的服务支出由甲方另行承担。因甲方变更系统环境或现场造成的产生的任何故障或损失由甲方自行承担，不在本合同服务范围之内。 五、双方责任 （一）甲方责任： （1）甲方有权要求乙方为本合同和附件清单中所列出的运维系统中的软硬件提供约定的运维服务。 （2）甲方有权对乙方的服务内容和服务质量进行监督和考核，并根据考核的结果要求乙方改进。 （3）甲方发现乙方服务人员不遵守甲方工作场所规章制度并拒绝改正，或乙方服务人员技能不能满足技术服务的需要时，经过与乙方核实确认后，有权要求乙方替换合格的服务人员。 （4）在乙方依据合同的约定提供服务时，甲方应当给予必要的配合，包括但不限于服务现场准入、服务文档确认等。 （5）运维系统中的软硬件系统运行环境应当符合相关软硬件说明书及其他技术文件要求的机房环境，该环境要求包括但不限于供电、温度、湿度等多方面的要求，对于因甲方机房环境不符而造成的故障或损坏，不在乙方服务范围之内，由甲方对其损失承担责任。 （6）甲方不能自行调整或拆卸服务系统内的硬件，不自行更改系统软件设置。若确实需要进行改动，应及时通知乙方，并在管理档案中记录。因甲方自行调整或拆卸服务系统内的硬件或自行更改系统软件而造成的系统、软硬件故障或损坏的，由甲方自行承担费用及责任。如甲方需在系统中新装板卡、硬板等附属设备，则此附属物由甲方提供、安装，乙方对新增的设备系统故障无解决义务。 （7）甲方应保证系统中的软硬件在服务期开始时健康状态是良好的，如存在故障甲方另行支付乙方单次运维服务费，以甲乙双方商定的服务价格为准。 （8）经甲、乙双方检测确认，如所服务标的物不能正常运行或发生损坏是由于甲方工作人员未按照操作说明书要求引起，乙方可以进行维护，但因此产生的费用以及造成的损失由甲方另行承担。 （9）对于设备系统厂商不公开的工具、代码（激活码）、程序，如在本合同约定的服务中需要使用，甲方应负责提供。 （10）如在本合同约定的系统服务中，需使用产品参考手册，命令行手册，使用指南等厂商文件，乙方可配合提供电子文档。如需纸质文档，甲方负责提供。 （11）甲方应当按照本合同的约定按时向乙方支付服务费。 （12）本合同有效期及合同期限结束后一年内，甲方不得以自己的名义或借用其他任何第三方的名义，聘请、雇佣或以其他方式使用乙方在职员工，或聘请、雇佣或以其他方式使用从乙方离职期限不满1年的、与乙方签署过保密合同或竞业禁止承诺的离职人员。 （二）乙方责任 （1）乙方应当按照本合同及附件的约定向甲方提供合格的服务，保障甲方系统稳定运行。 （2）乙方保证所安排的技术人员具备合同约定服务所必须的技能，获得相关认证，工作态度认真负责，在项目执行中能与甲方正常沟通。 （3）乙方定期对甲方运维系统进行预防性检查，并向甲方提供检测报告。 （4）乙方对服务过程中的技术文档应妥善保存，对于服务过程中的重要事项如实记录，并经双方人员签字确认。 （5）乙方在服务中接受甲方的监督，与甲方通力合作，接纳甲方的合理建议，提高服务质量。 （6）乙方在服务过程中发现非本合同服务范围内的软硬件问题导致系统故障，应及时向甲方汇报，在获得甲方的许可和费用确认后另行处理。 （7）乙方在服务期届满前[ 30 ]日提醒甲方及时续约，以使甲方获得连续的运维服务。 六、违约责任 1、甲乙双方任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定的，均视为违约。违约方应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 2、除甲方原因或不可抗力影响外，乙方未能按照合同约定的条件提供服务或迟延提供服务，每迟延一天乙方须向甲方支付迟延服务部分价款的千分之一作为违约金，最高不超过合同总金额的百分之五。一旦达到百分之五时，甲方有权解除合同。 3、除乙方原因或不可抗力影响外，甲方未能按照合同约定支付合同金额的，每迟延一天，甲方须向乙方支付迟延付款部分金额的千分之一作为违约金，一旦达到合同金额的百分之五，乙方有权解除合同。除前述违约金外，按照迟延付款期限和金额，每天按照万分之五的利息在违约金外加收延期付款利息。前述违约金及利息不足以弥补乙方损失的，甲方应另行赔偿。 4、如乙方违反《技术服务规范书》的操作规定造成甲方系统信息数据问题，则乙方应承担甲方的直接经济损失。除此之外出现甲方数据问题，乙方不承担责任。 七、延迟履行 在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。否则，视为乙方违约。 八、不可抗力 1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。 2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不能预见、不能避免、不能克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。 3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达往上成进一步履行合同。 # 九、 合同中止、解除 1、双方当事人不得擅自中止或者终止合同；若甲方和乙方协商一致，可以解除合同。 2、若合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。 3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。 4、合同的部分和全部都不得擅自转让。 5、如出现不如实反映情况，提供虚假材料、未按承诺的价格提供服务的，甲方可以解除合同。 6、乙方在任何情况下都不得用任何不正当行为影响、干扰委托单位。一经发现可立即解除合同，同时提请有关部门追究有关当事人的责任。 十、履约保证金：不收取 十一、合同争议的解决 本合同在履行过程中发生争议，双方协商解决，协商不成，双方均可向常州市金坛区人民法院起诉。 十二、合同生效及其他 - 本合同经甲乙双方签字盖章后生效。合同执行期内，双方均不得随意变更或解除合同。如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同及补充协议一式陆份，甲方执贰份、乙方执贰份，采购代理机构执贰份。 - 其他未尽事宜，参照相关法律，双方协商解决。 甲方（盖章）：; 乙方（盖章）：. 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）; 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）. 联系人：; 联系人：. 联系电话：; 联系电话：. 开户银行：; 开户银行：. 开户名称：; 开户名称：. 帐号：; 帐号：. 日期：; 日期：.. ★备注:甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。.

# 第七章   投标文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件组 成 | 基本目录 | 投标文件封面 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格条件 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法人授权书 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △信用承诺书 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △联合体协议（如有） |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”） |
|  | 符合条件 | *报价明细表 |
|  |  | *投标（响应）函 |
|  |  | *技术偏离表 |
|  |  | *投标（响应）文件有效性(根据采购文件要求填写,如采购文件无相关要求,此条可不填写) |
|  | 综合评审评分项 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第四章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
|  | 价格折扣文件格式 | 中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函 |
|  |  | 关于符合本国产品标准的声明函 |
| 响应文件提交须知 | # 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以采购文件规定的资格条件、评分标准要求及采购文件给定格式等内容为准。 # 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。 # 3.投标人应严格按照以上顺序及要求对应上传投标文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致投标文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效响应等严重后果。 # 4.投标文件应按照采购文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 # 5.投标文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

# 第八章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、投标文件封面

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

二、开标一览表（实质性格式）

（一）投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

# 三、报价明细表（实质性格式）

项目编号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总价 |  | 小写： 元 大写： 元 |  |  |  |  |

注：1、本报价明细表的投标“总价”应与开标一览表“总价”一致。否则视为无效报价。

2、如果不提供明细报价将视为没有实质性投标招标文件。

3、投标报价采用总承包方式，投标报价应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用、人工费、安全措施费、设备费、办公费、等，项目在指定地点和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外，采购人不再支付投标报价以外的任何费用。

4、本表应按包分别填写，本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细服务要求如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

四、中小企业声明函（实质性格式）

注意事项：请按照第二章第一节《投标人须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日  期:

六、关于符合本国产品标准的声明函（实质性格式）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：    年   月   日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

## 七、项目实施方案

采购文件中提出的需求是最基本的服务要求，各投标人须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 投标人应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要招标人协助的事项

  - 投标人认为需要添加的内容

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

## 八、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

九、法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

十、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位及常州市智泽南福工程招投标咨询有限公司：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

十一、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

年   月   日

十二、联合体协议（如有）（实质性格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市智泽南福工程招投标咨询有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目 的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

# 十三、投标函（实质性格式）

致：常州市智泽南福工程招投标咨询有限公司

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我们已知悉并同意招标代理费用，并无异议，并承诺我方中标后按招标文件规定日期将招标代理费打款至贵方规定账户内。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：________年____月____日

# 十四、技术偏离表（实质性格式）

采购项目编号：

| 序号 | 名称及内容 | 招标文件技术参数 | 投标文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

注意事项：

- 请按上表格式，依照采购文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如根据采购文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；采购文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如投标人提供的货物或服务与招标文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

### 十五、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

3、关于招标文件的询问内容

项目名称：

采购编号：

内容：

被授权人姓名：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

投标单位名称：（加盖公章）

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

时间：    年   月  日