
总  说  明
工程名称：睢宁县魏集中学食堂操作间改扩建及餐厅顶棚维修 
	一、工程项目概况
本工程为睢宁县魏集中学食堂操作间改扩建及餐厅顶棚维修：土建工程、钢结构工程、修缮土建工程、安装工程。
工程类别：三类工程。
2、 编制范围
1、土建、钢结构、修缮土建、安装：图纸包含的所有内容。
三、编制依据
1、本工程执行现行国家标准1、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）；《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》(GB/T 50854-2024）;《通用安装工程工程量计算标准》(GB/T50856-2024）《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）、《园林绿化工程工程量计算标准》(GB/T50858-2024）；
2、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）、《江苏省市政工程消耗量》（2026）；
3、2026年《江苏省建设工程费用参考》及《2026江苏建设工程施工机具台班费用参考表》；
4、人工单价按照苏建函价 [2026]76号文件执行；
5、有关的政策性文件规定；
[bookmark: _GoBack]四、编制中需要说明的问题：
1、材料价参照2026年5月份《睢宁县建筑工程部分建材综合价格》，指导价缺项材料参考《徐州工程造价信息》或当期市场询价执行；
2、措施项目费：
1、安全生产：土建按3.8%计取、钢结构按3.8%计取、修缮土建按3.8%计取、安装按2.9%计取，其他按规定计取；
2、文明施工：本次预算不计，投标单位自主报价；
3、环境保护：土建按0.3%计取、钢结构按0.3%计取、修缮土建按0.3%计取、安装按0.3%计取，其他按规定计取；
4、临时设施：土建按1%计取、钢结构按1%计取、修缮土建按0.7%计取、安装按1.1%计取，其他按规定计取；
5、冬雨季施工增加：本次预算不计，投标单位自主报价；
6、夜间施工增加：本次预算不计，投标单位自主报价；
7、特殊地区施工：本次预算不计，投标单位自主报价；
8、二次搬运：本次预算不计，投标单位自主报价；
9、已完工程及设备保护：本次预算不计，投标单位自主报价；
10、既有建(构)筑物、设施保护：本次预算不计，投标单位自主报价；
11、按质论价：本次预算不计，投标单位自主报价；
12、建筑工人实名制：本次预算不计，投标单位自主报价；
13、特殊施工降效：本次预算不计取；
14、协管：本次预算不计，投标单位自主报价；
15、其他大型机械进出场及安拆费：按照江苏省建筑与装饰工程消耗量（2026）计价，投标单位自主报价；
16、税金：按（分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费）×9%计取。
五、需要说明的问题：
1、暂列金，材料暂估价见清单，结算时按时调整；
2、清单及控制价编制时没有图纸会审纪要，如审计时做法发生变化，按实际尺寸及做法，由三方签字确认，结算时调整；
3、混凝土工程清单编制时含模板，模板工程量按混凝土接触面计取；
4、未尽事项按委托方通知说明、设计要求及规范规定计算。



