
无锡市政府采购

（全流程电子化）



公开
[bookmark: _Toc9708]招标文件

（暗标）



采购项目编号：JSZC-320200-BZDL-G2026-0018
采购项目名称：2026年生活垃圾转运站渗滤液外运处置项目
采购人：无锡市环境卫生管理服务中心
采购代理机构：江苏博智工程咨询有限公司


二〇二六年七月




[bookmark: OLE_LINK2]JSZC-320200-BZDL-G2026-0018                  2026年生活垃圾转运站渗滤液外运处置项目
[bookmark: _Toc27240]
1

目录




一．投标邀请函	2
二．投标人须知	5
三．项目技术要求和有关说明	16
四．合同书（格式文本）	21
五.附件	22







[bookmark: 报价方须知前附表][bookmark: _Toc26807]
一．投标邀请函
江苏博智工程咨询有限公司受无锡市环境卫生管理服务中心的委托，对2026年生活垃圾转运站渗滤液外运处置项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：
（一）招标项目信息
1.项目名称：2026年生活垃圾转运站渗滤液外运处置项目
2.项目编号：JSZC-320200-BZDL-G2026-0018
3.项目预算：523.71万元
4.最高限价：522.79万元，单价限价为144.67元/吨，投标报价高于最高限价的作为无效投标处理。
5.服务期限：合同签订之日起2年。
6.采购方式：公开招标
7.采购人：无锡市环境卫生管理服务中心
8.本项目标的所属行业：其他未列明行业
9.本项目是否专门面向中小企业：是
10.本项目不接受联合体投标。
（二）投标人资格要求
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
    2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）；
3.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
4.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：
供应商应为中国大陆境内合法注册、具有独立法人资格的企（事）业单位。
（三）供应商主体信息库注册
1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：
（1）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“苏采云”系统使用的数字证书及电子签章为“意源”CA数字证书和“方正”电子签章。办理流程：详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》，具体网址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。请相关供应商提前完善相应办理材料。办理地点：无锡市公共资源交易中心（无锡市滨湖区观山路199号）12号楼二楼5号、6号窗口。
（3）咨询电话：供应商注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及电子加盖公章或签电子公章：0510-81827781，其他事项：0510-81827730。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。     
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
2.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险供应商自行承担。
3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、江苏政府采购网和中国政府采购网发布的信息更正公告。如潜在投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由潜在投标人自行承担。
（四）完成项目报名，获取采购文件
潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?）中免费下载公开招标文件（“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。
（五）公开答疑时间、地点
采购人、江苏博智工程咨询有限公司将以线上不见面、电话咨询、传真等方式开展线上答疑服务。截止至2026年07月17日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询采购人；投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请书面提出“JSZC-320200-BZDL-G2026-0018项目需澄清问题”，并将盖章原件邮寄至江苏博智工程咨询有限公司，地址：无锡市滨湖区高浪东路508号华发传感大厦A座。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标人自行承担。
注：建议各拟投标人尽量对项目现场和周围环境进行踏勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所做出的推论、解释和结论及由此造成的后果由投标人负责。
（六）网上投标及开标、定标时间、地点   
网上投标截止时间：2026年08月07日09:30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）
网上投标解密时间：2026年08月07日开启解密后半小时。
定标时间：评标结束
定标地点：无锡市滨湖区高浪东路508号华发传感大厦A座
（七）投标有效期：开标之日起90天
（八）采购方法：
本次采购采用《江苏省政府采购（苏采云）平台》进行采购活动，采购文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。
（九）其他
1.采购人名称：无锡市环境卫生管理服务中心
联系人：顾工
[bookmark: OLE_LINK4]联系方式：0510-85051776
2.采购代理机构名称：江苏博智工程咨询有限公司
代理机构联系人：臧允楠
联系方式：18505106338
[bookmark: OLE_LINK1]传真：0510-82820918
电子邮件地址：1058184069@qq.com
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二．投标人须知
（一）遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
（二）采购文件：
1．采购文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。
2．投标供应商应在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。
3．投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定。
4．招标文件仅作为本次招投标使用。
（三）采购文件的解释：
1．投标供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请函”中规定的时间将电子邮件或书面传真发送至江苏博智工程咨询有限公司，联系方式详见“投标邀请函”。
2．采购人、江苏博智工程咨询有限公司将按“投标邀请函”中规定的时间对投标供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。
3．本文件的最终解释权归采购人。
（四）采购文件的补充或修正：
1． 采购人或采购代理机构可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。
2． 如需对招标文件进行澄清或修正，采购人或采购代理机构将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、江苏政府采购网和中国政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
3． 投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。采购人或采购代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人或采购代理机构对无效质疑不予受理。
（五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：
1.证明文件：
第一部分：资格、资信证明文件（原件扫描件上传，身份证应为正、反面）：
（1）关于资格的声明函（格式见附件）；
（2）供应商有效期内营业执照（三证合一）；
[bookmark: OLE_LINK8]（3）供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；
（4）供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证（正、反双面扫描，法定代表人亲自参加投标的除外）；
（5）供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023年度（或2024年度）审计报告和所附已审财务报告原件扫描件；
（6）供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；
（7）供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；
（8）法定代表人授权委托人、项目负责人与企业签订的劳动合同和由社保机构出具的近一年中任意一个月份(不含投标当月) 的缴费证明原件扫描件（网上查询带有二维码/验证码的打印件可作原件使用，如报价供应商成立时间迟于要求开始的时间，则提供成立时间至采购文件中社保要求的截止时间内的社保缴费证明）；
（9）承诺书原件扫描件（格式见附件）；
（10）供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。
注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
上述资格文件中的资格、资信文件必须按要求全部提供，否则响应文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。
第二部分：补充性文件：
投标供应商简介和经营情况说明；
2.响应函部分（格式见附件）：
（1）投标函（格式见附件）
（2）开标一览表（格式见附件）
[bookmark: _GoBack]（3）明细报价表（格式见附件）
3.人员配置表（格式见附件）
4.投标偏离表（格式见附件）
5.其他及补充性文件(投标人认为有必要提供的声明和文件及评分标准中对应的所需证明材料，如有自拟并自行添加至投标文件中)
6.技术文件：（暗标，内容参照评标办法）
  特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须参照评标办法的相关要求对商务部分和技术文件部分分别进行制作。其中技术文件部分属于暗标，投标人在制作技术文件部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。
不得有体现投标人身份的内容是指：
（1）技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；
（2）技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；
（3）技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；
（4）不得有其他体现投标人身份的内容。
（六）投标文件的制作：
1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。
2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3.投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。
4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。
5.投标文件份数：本项目为不见面开标，报价人无需递交纸质响应文件至现场，中标后中标供应商向采购人提供与电子投标文件完全一致的纸质响应文件（3份：一正、二副）。
6.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。
7.投标费用自理。
（七）网上投标
1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。
3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。
4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
6.投标人进行网上投标请参照《江苏省政府采购交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
（八）报价要求：
[bookmark: _Hlk496085485]1.投标报价应包括人员工资、车辆、文印费、保险、药剂、设施维保、利润、代理服务费、税金等服务期内满足采购人要求的全部费用。投标供应商应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素（包括最低工资标准和社保基数的政策性调整），一旦投标结束最终中标，不予调整。
2.投标供应商可先到现场踏勘以充分了解项目位置、情况、道路及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔申请将不被批准。
3.投标供应商应当充分考虑服务期内所有可能影响到的因素，一旦投标结束最终成交，总价将包定，除采购人要求变更岗位配置数量外，总价不予调整（国家政策性调整除外）。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标方的报价让利行为，损失自负。
4.异常低价投标（响应）审查
4.1根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
如果项目或采购包存在有分项价格最高限价要求或单价最高限价（最高限制单价）要求时，有上述情形的，应当启动异常低价投标（响应）审查程序。
4.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。
（九）无效投标文件的确认：
投标人有下列情况之一者，投标文件无效：
1.未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；
2.电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如要求）未按规定的期限、地点送达的；
3.电子投标文件未按招标文件要求签章的；
4.投标供应商的被授权代表无法定代表人授权委托书的；
5.不具备采购文件中规定的资格要求及未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
6.投标文件未按采购文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；
7.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；
8.投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；
9.未按采购文件要求解密电子投标文件的；
10.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；
11.投标文件未按要求制作、递交的；
12.投标文件未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；
13.投标供应商未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；
14.不同投标供应商的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
15.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
16.不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
17.不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；
18.不同投标供应商报价细目呈明显规律性变化，或恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；
19.不同投标供应商投标文件相互混装的；
20.不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；
21.不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；
22.不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
23.投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；
24.投标文件被本项目评委确认为无效投标文件的；
25.未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；
26.未按要求提供技术文件的；
27.投标报价超过采购文件中规定的最高限价或者采购预算或者单项最高限价的；
28.投标供应商的投标报价畸高或畸低，投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；
29.投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，且供应商不能证明其报价合理性，不能在合理的时间内提供书面说明及提交相关证明材料，有可能影响产品及服务质量或者不能诚信履约的；
30.不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；
31.同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
32.投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
33.不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的； 
34.各投标供应商的投标文件上传使用的 MAC 地址和 IP 地址一致的，不同投标文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为投标供应商相互围标、串标,其投标无效； 
35.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；
36.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
37.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
（十）开标、评标：
1．采购人按招标文件规定的时间在“苏采云开标大厅”召开开标大会。供应商应当在报价前做好充分准备，携带 CA 数字证书准时参加；
2．响应文件递交截止时间后，采购代理机构将在系统内公布供应商名单然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在解密时间开始30分钟内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家供应商解密成功，即视为网上平台运行无故障。响应文件递交截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价；
3．开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4．电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。
5．投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
6．评标程序
评标工作由采购人和采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。
（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
1）资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；在信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)网站输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录并逐一打印。在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：A、政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。B、财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：1)被列入失信被执行人名单；2)被列入重大税收违法案件当事人名单；3)企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交响应文件日未满三年的。
查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人及采购代理机构应填写《无锡市政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
经审查供应商存在上述失信行为的，资格审查不予通过，其投标无效。
2）采购代理机构将通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。
3）符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
7．评标方法
投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法。
评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同并列的，按技术标指标优劣顺序排列。中标候选人3家，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。
8．评分标准
详见附件。
（十一）定标：
1. 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按本次招标的定标规则确定中标候选人，采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。江苏博智工程咨询有限公司自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体（江苏政府采购网）上公告中标结果，在公告中标结果的同时，江苏博智工程咨询有限公司向中标人发出中标通知书。
2. 如有质疑，按中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法执行，供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合下述要求的均为无效质疑，江苏博智工程咨询有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。
1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
2）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
　　A．供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
　　B．质疑项目的名称、编号；
　　C．具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
　　D．事实依据；
　　E．必要的法律依据；
　　F．提出质疑的日期。
　　供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
3）采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
3.投标、开标及定标的整个过程均由有关部门进行现场监督。
（十二） 废标的确认：
在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
1． 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；
2． 出现影响采购公正的违法、违规行为；
3． 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4． 因重大变故，采购任务取消。
（十三）中标无效的确认：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；
（4）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（十四）签订、履行合同：
1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏博智工程咨询有限公司见证后生效。
2.江苏博智工程咨询有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
（十五）代理服务费：
1.本次招标的采购代理服务费由中标人支付，采购代理服务费的收费按差额定率累进法，参照计价格〔2002〕1980号文收费标准服务类的70%计取。
（十六）政府采购信用担保：
政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保、合同融资两种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该两种信用担保形式。
1.履约担保
履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函；中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。
中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。
2.政府采购合同融资
根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。
（十七）其他：
1.招标文件的条款必须认真审阅，投标人应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知招标人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标人负责。
2.开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购(苏采云)平台”，按招标文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。
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三．项目技术要求和有关说明
一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求
无锡市两座大型生活垃圾转运站（南长、滨湖）的渗滤液外运处置，以及采购人指定的应急保障任务。服务的目标是渗滤液及时清运、合规处置、达标排放，确保转运站安全、环保、稳定运行。
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ/T 47-2016）、《生活垃圾转运站运行维护技术标准》（CJJ/T109-2023）、《无锡市生活垃圾转运站建设和运营管理导则》、《生活垃圾渗沥液处理技术标准》（CJJT150-2023）、《转运站渗滤液外运处置考核办法》等。
三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求
[bookmark: OLE_LINK3]（1）质量要求：满足招标人使用需求。
（2）安全要求：安全要求应满足国家相关法律法规的要求，无安全责任事故。
（3）技术要求：具体见第五大项。
四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点
（1）采购服务期限：合同签订起始日期起2年。
（2）实施地点：南长生活垃圾转运站（扬高路31号）、滨湖生活垃圾转运站（青龙山133号）。
五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
本次招标监管服务期限为24个月（合同签订起始日期起2年）。
本次招标要求按照《转运站渗滤液外运处置考核办法》及相关行业标准中内容实施运行管理，确保两座大型生活垃圾转运站（南长、滨湖）的渗滤液及时外运处置，以及完成采购人指定的应急保障任务。服务的目标是渗滤液及时清运、合规处置、达标排放，确保转运站安全、环保、稳定运行。
1.投标供应商具有不小于200m3/d的渗滤液处理能力，或与具备处理能力的渗滤液处置单位签订合作协议或合同，能确保及时处置每日收运的渗滤液。（要求投标时提供渗滤液处理能力的证明文件，如环保验收合格文件、环评批复、竣工验收报告等）
2.运输车辆驾驶员必须具备符合驾驶货车(即B2或以上)的驾驶证，驾龄两年以上，所有的驾驶员必须是投标供应商单位的正式员工，不得聘用在实习期的驾驶员；以投标供应商填列的《驾驶员清单》及按要求提供的证明文件为准；
3.投标供应商应具备2辆及以上可专用于本项目运输的罐式货车（或吸污车、吸粪车），安装随车称重系统，确保及时清运；
4.严格按操作规程和保养守则操作，确保车辆设备工况完好，不发生有责事故，如装车、运输、处置等所有服务过程中发生有责事故，将由中标人承担；
5.渗滤液运输车辆需及时将转运站产生的渗滤液运送至处置单位，不得影响转运站的安全环保运行，服从采购人安排的渗滤液清运调配要求；
6.每次装载渗滤液后，确保工完场清，应清尽清；
7.渗滤液运输车辆需经采购人核准并装配IC管理卡；
8.渗滤液须统一运至相应渗滤液处理单位进行处置，实际运输量经地磅称重计量；
9.渗滤液运输过程中须如实填写清运联单（四联单）作为依据；
10.运输车辆须装载GPS，建立监控平台，向采购人开放端口，确保运输车辆按规定线路行驶，途中做到密闭运输，不得出现超载、超速、滴漏、偷排、混装其他污水或其他站点污水等情况；
11.车辆的渗滤液装车系统及排出系统应与转运站及处置单位相配套；
12.该两个转运站渗滤液在合同年内产生量不超过36200吨的情况下，按单价据实结算，超过36200吨，按总价包干结算；
13.处置单位确保达标排放，不发生安全环保等事故，不影响渗滤液正常处置。
六、采购标的验收标准
采购人依照《转运站渗滤液外运处置考核办法》对中标人每月进行考评，每季度进行奖惩、支付服务费用，每月评分结果每扣1分扣除2千元服务费；对同一问题连续2个月出现的，次月在考核办法规定的扣分分值基础上，加倍扣分扣款。同时，采购人有权要求中标人组织整改，并将整改情况报采购人。
七、支付方式
服务经费每3个月根据考核结果向中标人支付，每期分别支付至总合同金额的12.5%（实际金额=合同总金额×12.5%—当期考核扣款）。具体付款进度按财政拨付进度为准，支付进度和金额以当年预算下达为准，当年最后一期付款有可能在下一年度支付。
八、采购标的的其他技术、服务等要求
1、中标人必须独立承担服务；
2、中标人应对国家、省、地方等行业法规、标准有深入研究和实际应用经验，保证服务合规及时；
3、中标人应建立健全内部管理、纪律安全等制度，做好人员的安全教育和技能培训，承担全部作业经费和风险，负责本项目的管理、运行、维护，使本项目处于良好的运行状态。中标人服务人员在服务期间发生的一切安全事故责任均由中标人承担，发生的投诉事件由中标人负责做出解释并妥善处理；
4、中标人必须遵守劳动法，依法规范用工，不得使用大于法定退休年龄人员，保障职工合法权益，全员签订劳动合同，加班费用支付按政策法规规定执行；
5、中标人应为项目工作人员提供符合环境要求的工作防护服装及劳动保护用品；
6、中标人按采购人要求定期提供运行数据等资料，并确保资料信息的真实性和规范性；
7、中标人应实时掌握转运站项目的渗滤液产生情况，及时清运，确保转运站渗滤液不发生外溢，合规处置；
8、中标人应实时掌握项目的运行状况、安全生产、环保排放等情况，遇特别紧急、重大的问题应在1小时内电话报告，后于24小时内补充书面情况说明。



附件1
	转运站渗滤液外运处置考核评分表

	考核项目
	考核内容
	扣分标准
	扣分
	备注

	一、装载30分
	1、运输车辆进站后与站内对接，正常装载渗滤液。
	装载过程发生事故影响转运站正常运行的，每站每次扣2分。
	
	

	
	2、装载完毕后工完场清。
	因装载渗滤液导致周围环境较差的，每次扣1分。
	
	

	
	3、服从转运站的现场指挥。
	如有不服从指挥情况，每车次扣1分。
	
	

	
	4、及时清运站内渗滤液，确保转运站正常达标运行。
	如不能及时清运，每次扣1分；因未及时清运导致站点环保指标超标，引起污水管道被封的，每次扣2分；因未及时清运导致站点环保指标超标的被环保部门处罚的，每次扣3分。
	
	

	二、运输25分
	1、GPS、IC卡、随车称重系统等可正常使用。
	如有因服务单位自身原因导致无法正常使用的，每车次扣2分。
	
	

	
	2、车容车貌整洁。
	如有不整洁现象，每车次扣1分。
	
	

	
	3、运输车辆不发生超载、超速，文明驾驶；不发生有责事故。
	如有发现超速及其他不文明驾驶行为，每车次扣1分；超载5%-10%，每车次扣1分；超载10-30%，每车次扣2分；超载30%以上，每车次扣3分；发生有责事故，导致渗滤液泄漏的，每次扣5分。
	
	

	
	4、运输车辆途中确保密闭运输，不得出现抛洒滴漏等现象。
	发现一车次扣1分。
	
	

	
	5、运输过程按规定线路行驶，不得出现偷排或者装入其他废水等情况。
	发现一车次扣5分。（该项不设分值限制）
	
	

	
	6、专车专用，不得挪作他用。
	发现一车次扣5分。（该项不设分值限制）
	
	

	三、处置25分
	1、渗滤液处置达标排放，正常运行，不发生环保事故。
	如有指标未达标情况，每次扣2分；如有收到相关部门处罚、督查或投诉情况，每次扣5分。如有因此导致的停业整顿情况，每次扣10分。
	
	

	
	2、处置过程不得有偷排、漏排情况。
	发现一车次扣5分。（该项不设分值限制）
	
	

	四、其他20分
	1、运输车辆需按要求填写清运联单，存根交市环卫中心管理。
	未按要求填写的，发现一车次扣1分；未及时交付的，发现一车次扣1分。
	
	

	
	2、清运的渗滤液需经过合格的地磅称重系统记录，如有特殊情况需手工记录的，需驾驶员、地磅房管理人员共同签字并同时告知市环卫中心确认。
	如有擅自手工记录输入的，发现一车次扣2分。
	
	

	
	3、安全管理制度完善、有效落实，未发生安全责任事故。
	发现安全隐患问题的每项（处）扣1分；发生人员重伤、死亡事故或重大财产事故每次扣10分（此项不受总分限制）。
	
	

	
	4、不发生舆论负面影响。
	产生舆论负面影响，每次扣5分。
	
	

	
	5、对人员安全、起火等事件应在1小时内告知市环卫中心，24小时内提交书面报告。
	事件发生后迟报、瞒报、漏报，扣5分/次。
	
	

	
	6、服从市环卫中心的管理和调度。
	不配合相关工作的，扣5分/次。
	
	

	扣分合计
	0
	

	得分
	100
	




附件2
无锡市大型生活垃圾转运站渗滤液清运联单
日期：    年    月    日                  NO.________
	产生单位
	委托时间
	车牌号
	载重量（吨）
	实载量
（吨）
	产生单位
负责人签名
	备注

	
	　时  分
	　
	　
	　
	　
	　

	运输单位
	离站时间
	车牌号
	载重量（吨）
	实载量
（吨）
	运输单位
经手人签名
	备注

	　
	  时  分
	　
	　
	　
	　
	　

	接纳单位
	接收时间
	车牌号
	载重量（吨）
	实载量
（吨）
	接纳单位
经手人签名
	备注

	　
	　时  分
	　
	　
	　
	　
	　


备注：1、此任务单1车次1单、1式4份，为渗滤液外运处理费用的结算依据；
2、此任务单由各转运站负责开出，负责人填写完毕并签字后交运输单位经手人填写并签字后，运输车辆方可驶离该站；
3、运输单位经手人将渗滤液运送至接纳单位时，应将清运联单交接纳单位经手人填写并签字后方可排放；
4、渗滤液接纳单位填写完毕并签字后，留存1份，其余3份交运输单位；
5、运输单位收到接纳单位所给任务单，留存1份，其余1份返回渗滤液产生单位，1份交予无锡市环境卫生管理服务中心；
6、无锡市环境卫生管理服务中心将随机检查清运联单的实施情况，并纳入考核。


4． 
合同书（格式，投标时不需填写）
[bookmark: _Toc15101]
2026年生活垃圾转运站渗滤液外运处置项目




合
同
书




项目编号：  
采购人：无锡市环境卫生管理服务中心
中标方：   

二〇二六年   月



合同书
采购人（采购人）：无锡市环境卫生管理服务中心
乙方（中标方）：    
一、采购项目编号：    
二、采购内容：本项目包括南长生活垃圾转运站（扬高路31号）和滨湖区生活垃圾转运站（青龙山133号）两座大型生活垃圾转运站的渗滤液外运处置服务，以及指定的应急保障任务。服务的目标是两座大型生活垃圾转运站产生的渗滤液得到及时清运、合规处置、达标排放，确保转运站安全、环保、稳定运行。
三、中标总金额：        （大写）；        元（小写）
四、验收标准：采购人依照《转运站渗滤液外运处置考核办法》对中标人每月进行考评，每季度进行奖惩、支付服务费用，每月评分结果每扣1分扣除2千元服务费；对同一问题连续2个月出现的，次月在考核办法规定的扣分分值基础上，加倍扣分扣款。同时，采购人有权要求中标人组织整改，并将整改情况报采购人。

五、服务期：合同签订起始日期起2年。
六、服务地点和方式：南长生活垃圾转运站（扬高路31号）、滨湖生活垃圾转运站（青龙山133号）。按采购要求实施。
七、支付步骤和办法：采购人每月考核，每3个月采购人按照合同总价的12.5%，结合考核结果向乙方支付服务费用。采购方收到中标人提交完整的请款资料和发票后十五个工作日内向市财政局办理支付服务费用的手续。
八、售后服务：/
九、违约责任：详见“合同条款”
十、解决争议的方式：详见“合同条款”
十一、其他事项：/
十二、合同不可分割部分：
招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清、确认的考核标准及考核方案等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
十三、合同备案：
合同一式伍份，供需双方各执贰份，江苏博智工程咨询有限公司壹份。
十四、合同生效：
本合同由供需双方法定代表人或授权代表签字、加盖公章，并经江苏博智工程咨询有限公司见证后生效。


合同条款
第一条 服务内容和范围
1.1采购项目名称：2026年生活垃圾转运站渗滤液外运处置项目
1.2具体采购内容：无锡市两座大型生活垃圾转运站（南长、滨湖）的渗滤液外运处置，以及采购人指定的应急保障任务。服务的目标是渗滤液及时清运、合规处置、达标排放，确保转运站安全、环保、稳定运行。
1.3服务地点：南长生活垃圾转运站（扬高路31号）、滨湖生活垃圾转运站（青龙山133号）。
1.4服务期限：合同签订之日起2年。
第二条 合同价款及支付方式
2.1合同价款：单价：   元/吨；总价：   万元。
2.2支付方式：服务经费每3个月根据考核结果向中标人支付，每期分别支付至总合同金额的12.5%（实际金额=合同总金额×12.5%—当期考核扣款）。具体付款进度按财政拨付进度为准，支付进度和金额以当年预算下达为准，当年最后一期付款有可能在下一年度支付。
第三条 考核和验收
3.1考核办法：按照《转运站渗滤液外运处置考核评分表》（见附件）进行考核。考核记分周期为1个自然月，当月考核扣分按2000元/分从服务费中扣除。对同一问题连续2个月出现的，次月在考核办法规定的扣分分值基础上，加倍扣分扣款。
每月的考核情况将在下月的前10个工作日内告知乙方。若乙方对考核结果有异议的，应于5个工作日内向采购人提出，采购人应及时回复。
假设同一问题扣1分(对应罚款2000元)，连续出现几个月的扣罚明细如下(以类推):

	月份
	违规状态
	扣分倍数
	实际扣分
	罚款金额

	1月
	首次出现
	1倍
	1分
	2,000元

	2月
	连续重复
	2倍 
	2.分
	4,000元

	3月
	再次重复
	2倍
	2分
	4,000元

	4月
	再次重复
	2倍
	2分
	4,000元


3.2 在合同约定的履约验收条件达到时，采购人应及时启动履约验收工作，并向乙方发出《采购履约通知单》。采购人根据合同条款和项目需求，组织验收。
第四条 采购人权利义务
4.1核对四联单数量和地磅计量数据，每月核对汇总；
4.2依据考核办法，每月对乙方实施考核；
4.3按合同要求支付乙方服务经费。
第5条 乙方权利义务
5.1专用于本项目运输的罐式货车（或吸污车、吸粪车），需安装随车称重系统；
5.2严格按操作规程和保养守则操作，确保车辆设备工况完好，不发生有责事故；
5.3渗滤液运输车辆需及时将转运站产生的渗滤液运送至处置单位，不得影响转运站的安全环保运行，服从采购人安排的渗滤液清运调配要求；
5.4每次装载渗滤液后，确保工完场清，应清尽清；
5.5渗滤液运输车辆需经市环卫中心核准并装配IC管理卡；
5.6渗滤液需统一运至相应渗滤液处理单位进行处置，实际运输量经地磅称重计量；
5.7渗滤液运输过程中需如实填写清运联单（四联单）作为依据；
5.8运输车辆须装载GPS，建立监控平台，向采购人开放端口，确保运输车辆按规定线路行驶，途中做到密闭运输，不得出现超载、超速、滴漏、偷排、混装其他污水或其他站点污水等情况；
5.9车辆的渗滤液装车系统及排出系统应和转运站及处置单位相配套；
5.10两座转运站渗滤液在合同期限内（2年）产生量不超过36200吨的情况下，按单价据实结算；超过36200吨，按总价包干结算；
5.11处置单位确保达标排放，不发生安全环保等事故，不影响渗滤液正常处置。如装车、运输、处置等所有服务过程中发生有责事故，将由乙方承担；
5.12乙方对涉及采购人提供要求保密的有关资料予以保密，不得泄漏给任何第三方。本条款长期有效。
5.13接受采购人监管和考核。
第6条 违约责任
6.1乙方明示不能按时提供服务，或服务不合格，影响采购人转运站按期正常运行使用的，采购人有权解除合同，乙方应返还已支付的服务价款，并向采购人赔偿合同总价款10%的违约金，违约金不足以补偿损失的，采购人有权要求乙方补足。
6.2乙方未按指定的时间提供服务的，应与采购人协商，采购人仍有需求的，乙方应尽快完成未履行服务期内任务，并按照未提供服务数量（渗滤液量）费用的万分之四支付服务违约金。该违约金不影响考核扣分扣减服务价款事项的执行。
6.3乙方不得将本项目转包给任何第三方，否则采购人有权解除合同，乙方应返还服务价款并按照合同金额的10%支付违约金。
6.4乙方未经招标人同意擅自将本项目部分服务分包给第三方的，采购人有权解除合同，乙方应返还服务价款并按照合同金额的10%支付违约金。
第7条 合同的变更与解除
7.1采购人和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。
7.2.采购人和乙方协商一致，可以解除合同。有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同。
（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
（3）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
第8条 争议解决
凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，向采购人所在地法院提起诉讼。
第9条 其他
9.1 本合同附件为合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
    9.2 合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，江苏博智工程咨询有限公司壹份。本合同由甲乙双方法定代表人或授权代表签字、加盖公章，并经江苏博智工程咨询有限公司见证后生效。




采购人（采购人）：（盖章）                    乙方（中标方）：（盖章）
法定（授权）代表人：                        法定（授权）代表人：
年 月 日                                    年 月 日                      
                                            供方户名：
                                            供方开户银行：
                                            供方账号：
见证方： （盖章）
见证人：
年 月 日  


附件1
	转运站渗滤液外运处置考核评分表

	考核项目
	考核内容
	扣分标准
	扣分
	备注

	一、装载30分
	1、运输车辆进站后与站内对接，正常装载渗滤液。
	装载过程发生事故影响转运站正常运行的，每站每次扣2分。
	
	

	
	2、装载完毕后工完场清。
	因装载渗滤液导致周围环境较差的，每次扣1分。
	
	

	
	3、服从转运站的现场指挥。
	如有不服从指挥情况，每车次扣1分。
	
	

	
	4、及时清运站内渗滤液，确保转运站正常达标运行。
	如不能及时清运，每次扣1分；因未及时清运导致站点环保指标超标，引起污水管道被封的，每次扣2分；因未及时清运导致站点环保指标超标的被环保部门处罚的，每次扣3分。
	
	

	二、运输25分
	1、GPS、IC卡、随车称重系统等可正常使用。
	如有因服务单位自身原因导致无法正常使用的，每车次扣2分。
	
	

	
	2、车容车貌整洁。
	如有不整洁现象，每车次扣1分。
	
	

	
	3、运输车辆不发生超载、超速，文明驾驶；不发生有责事故。
	如有发现超速及其他不文明驾驶行为，每车次扣1分；超载5%-10%，每车次扣1分；超载10-30%，每车次扣2分；超载30%以上，每车次扣3分；发生有责事故，导致渗滤液泄漏的，每次扣5分。
	
	

	
	4、运输车辆途中确保密闭运输，不得出现抛洒滴漏等现象。
	发现一车次扣5分。
	
	

	
	5、运输过程按规定线路行驶，不得出现偷排或者装入其他废水等情况。
	发现一车次扣5分。（该项不设分值限制）
	
	

	
	6、专车专用，不得挪作他用。
	发现一车次扣5分。（该项不设分值限制）
	
	

	三、处置25分
	1、渗滤液处置达标排放，正常运行，不发生环保事故。
	如有指标未达标情况，每次扣2分；如有收到相关部门处罚、督查或投诉情况，每次扣5分。如有因此导致的停业整顿情况，每次扣10分。
	
	

	
	2、处置过程不得有偷排、漏排情况。
	发现一车次扣5分。（该项不设分值限制）
	
	

	四、其他20分
	1、运输车辆需按要求填写清运联单，存根交市环卫中心管理。
	未按要求填写的，发现一车次扣1分；未及时交付的，发现一车次扣1分。
	
	

	
	2、清运的渗滤液需经过合格的地磅称重系统记录，如有特殊情况需手工记录的，需驾驶员、地磅房管理人员共同签字并同时告知市环卫中心确认。
	如有擅自手工记录输入的，发现一车次扣2分。
	
	

	
	3、安全管理制度完善、有效落实，未发生安全责任事故。
	发现安全隐患问题的每项（处）扣1分；发生人员重伤、死亡事故或重大财产事故每次扣10分（此项不受总分限制）。
	
	

	
	4、不发生舆论负面影响。
	产生舆论负面影响，每次扣5分。
	
	

	
	5、对人员安全、起火等事件应在1小时内告知市环卫中心，24小时内提交书面报告。
	事件发生后迟报、瞒报、漏报，扣5分/次。
	
	

	
	6、服从市环卫中心的管理和调度。
	不配合相关工作的，扣5分/次。
	
	

	扣分合计
	0
	

	得分
	100
	




附件2

无锡市大型生活垃圾转运站渗滤液清运联单
日期：    年    月    日                  NO.________
	产生单位
	委托时间
	车牌号
	载重量（吨）
	实载量
（吨）
	产生单位
负责人签名
	备注

	
	　时  分
	　
	　
	　
	　
	　

	运输单位
	离站时间
	车牌号
	载重量（吨）
	实载量
（吨）
	运输单位
经手人签名
	备注

	　
	  时  分
	　
	　
	　
	　
	　

	接纳单位
	接收时间
	车牌号
	载重量（吨）
	实载量
（吨）
	接纳单位
经手人签名
	备注

	　
	　时  分
	　
	　
	　
	　
	　


备注：1、此任务单1车次1单、1式4份，为渗滤液外运处理费用的结算依据；
2、此任务单由各转运站负责开出，负责人填写完毕并签字后交运输单位经手人填写并签字后，运输车辆方可驶离该站；
3、运输单位经手人将渗滤液运送至接纳单位时，应将清运联单交接纳单位经手人填写并签字后方可排放；
4、渗滤液接纳单位填写完毕并签字后，留存1份，其余3份交运输单位；
5、运输单位收到接纳单位所给任务单，留存1份，其余1份返回渗滤液产生单位，1份交予无锡市环境卫生管理服务中心；
6、无锡市环境卫生管理服务中心将随机检查清运联单的实施情况，并纳入考核。












五.附件
附件一：评分标准
本次评标采用综合评估法，评标总分100分，其中报价20分，投标供应商评价20分，技术文件（服务方案）60分。若得分相同时，则以投标报价由低到高顺序排序；若得分相同的情况下投标报价也相同时，则按技术指标优劣顺序排序。
[bookmark: _Toc21224]一、 报价（20分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
[bookmark: _Toc1317]投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100
价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。
①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。
③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。
二、投标供应商评价（20分）
（1）业绩（8分）：投标供应商自2023年1月1日以来承担过渗滤液处置项目业绩的，有一个得4分，最高得8分。（注：同一采购人的合同只算1次业绩。时间以合同签订日期为准，合同或协议书原件扫描件上传至系统，不提供不得分）
（2）认证证书（3分）：具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，有一个得1分，最高得3分。（提供证书原件扫描件以及该证书在“国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台”网站查询到的有效认证截图原件上传系统，不提供不得分）
（3）渗滤液处理能力（2分）：具有相应的渗滤液处理能力渗滤液处理能力达到400m3/d的得1分，渗滤液处理能力达到600 m3/d及以上规模的得2分，本项最高得2分。（投标供应商自有渗滤液处理设施的，提供渗滤液处理工程的环保验收合格（或环评批复或竣工验收报告）文件原件扫描件；不具有相应的渗滤液处理能力，但与具有渗滤液处理能力的处理单位签订协议或合同，提供与具有渗滤液处理能力的处理单位签订满足本项目处理要求和服务期的协议或合同原件扫描件，同时提供渗滤液处理工程的环保验收合格（或环评批复或竣工验收报告）文件原件扫描件）
（4）拟投入人员情况（7分）：
1）拟投入本项目的人员中具备污水处理操作证的，每提供1人得1分，最高得3分。
2）拟投入本项目的人员中具备环境类工程师及以上职称的，每提供1人得2分，最高得4分。
注：以上人员不可重复得分，另提供以上人员证书原件扫描件放入投标文件中，不提供不得分。
三、技术文件（服务方案）（暗标）（60分）
在响应采购文件需求的基础上针对下列各部分进行评价，要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性，以下各部分如未见阐述则不得分：
（1）目标及整体设想（8分）:①运输服务理念与目标、②运输服务整体设想及措施。
投标供应商针对每一项内容进行阐述。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的得4分；内容较为简单、可行、细节待完善的得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的得1分；未进行阐述或不满足采购需求的不得分；本项最高得8分。
（2）运输管理服务体系（10分）：①运输方案工作流程及管理服务机制、②运输过程应急情况处理方案及安全措施。
投标供应商针对每一项内容进行阐述。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的得5分；内容较为简单、可行、细节待完善的得3分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的得1分。未进行阐述或不满足采购需求的不得分；本项最高得10分。
（3）人员配备（4分）：①人员配备组织架构、②人员参与运输方式及各部门人员职责。
投标供应商针对每一项内容进行阐述，方案合理、描述详细、内容全面可行的得2分；内容较为简单、可行、细节待完善的得1分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求的不得分；本项最高得4分。
（4）岗前培训管理（6分）：①培训目标及方式、②具体培训方案
投标供应商针对每一项内容进行阐述。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的得3分；内容较为简单、可行、细节待完善的得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的得1分。未进行阐述或不满足采购需求的不得分；本项最高得6分。
（5）管理规章制度（6分）：①制度适用范围；②各项管理制度。
投标供应商针对每一项内容进行阐述。制度合理、内容详实、切实可行有效得3分；内容较为简单、可行、细节待完善的得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的得1分。未进行阐述或不满足采购需求的不得分；本项最高得6分。
（6）设施设备管理（6分）：①设备操作规程；②设备维修保养管理措施。
投标供应商针对每一项内容进行阐述。设备管理合理、内容详实、切实可行有效得3分；内容较为简单、可行、细节待完善的得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的得1分。未进行阐述或不满足采购需求的不得分；本项最高得6分。
（7）管理重点难点和措施（8分）：①运输方案重点难点及环保处置方式；②服务质量保证措施。
投标供应商针对每一项内容进行阐述。设备管理合理、内容详实、切实可行有效得4分；内容较为简单、可行、细节待完善的得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的得1分。未进行阐述或不满足采购需求的不得分；本项最高得8分。
（8）与采购人协调沟通方案（5分）：方案合理、描述详细、切实可行有效，内容全面可行的得5分；阐述较好但有待完善的得3分；阐述一般的得1分，未进行阐述或不满足采购需求的不得分；本项最高得5分。
（9）渗滤液处置技术工艺技术（4分）：①渗滤液处置技术工艺技术的可靠性、②渗滤液处置技术工艺技术的稳定性。
投标供应商针对每一项内容进行阐述，方案合理、描述详细、内容全面可行的得2分；内容较为简单、可行、细节待完善的得1分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求的不得分；本项最高得4分。
（10）服务响应时间（3分）：服务响应时间小于1小时的得3分；响应时间在1～2小时的得2分；响应时间超过2～4小时的得1分，响应时间超过4小时的不得分。

评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为投标单位的得分，各分项得分合计即为投标单位的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。评委独立评分，所有评委打分的平均值为各供应商最终得分。最终得分最高者将为推荐中标候选人。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

附件二：投标文件格式


投

标

文

件


采购项目编号：JSZC-320200-BZDL-G2026-0018
采购项目名称：2026年生活垃圾转运站渗滤液外运处置项目
外运处置项目
投标人：（公章）

年  月  日
[bookmark: 一．报价函（格式）]






（一）投标函（格式）：

投标函
致：
我方收到贵方编号JSZC-320200-BZDL-G2026-0018招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目2026年生活垃圾转运站渗滤液外运处置项目的投标。
1、 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
2、 我方愿意提供招标文件中要求的文件、资料。
3、 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。
4、 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成服务任务。
5、 我们尊重和服从评标委员会的评审结果。
6、 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由江苏博智工程咨询有限公司协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。
7、 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
8、 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。
9、 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
电话：传真：
通讯地址：邮编：

（二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

[bookmark: 报价方关于资格的声明函（格式）]关于资格的声明函

采购项目编号：
日期：

致：
我公司(单位)愿针对本次项目进行投标。
我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：
(一)具有独立承担民事责任的能力；
(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
(六)投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。
若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：


备注：上述所称“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。






（三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：
法定代表人授权委托书
致：
系中华人民共和国合法公司（单位），特授权代表我公司（单位）全权办理针对本项目（JSZC-320200-BZDL-G2026-0018）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
被授权代表情况：
姓名：         性别：  
身份证件号码：                电话：
被授权人(签字或盖章)：               

单位名称(盖章)：
法定代表人(签字或盖章)：
日期：
附法人和被授权代表身份证复印件（正反面）（法定代表人亲自参与投标的除外）

法定代表人身份证复印件
（证面）


法定代表人身份证复印件
（反面）







法定代表人授权代表身份证复印件：



被授权人身份证复印件
（正面）


被授权人身份证复印件
（反面）






（四）开标一览表 
开标一览表

供应商全称（加盖公章）：                采购项目编号：
	项目报价

	投标总价：
小写：             元（人民币） 
大写：             元（人民币）

	
	投标单价：
小写：            元（人民币） 
大写：            元（人民币）

	服务期限
	合同签订之日起2年

	项目负责人
	




单位名称(盖章)：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日期：










（五）明细报价表
明细报价表
供应商名称（盖章）                                 采购项目编号：
	序号
	项目名称
	报价（元/月）
	报价（元/年）
	备注

	1
	员工工资、福利、法定计提费用
	
	
	

	2
	行政办公费用
	
	
	

	3
	管理费
	
	
	

	4
	公众责任险
	
	
	

	5
	合理利润
	
	
	

	6
	税金
	
	
	

	7
	其他支出
	
	
	

	… …
	
	
	
	

	
	合计（元）
	



法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：
（1）投标供应商应当根据第三章“采购需求”的内容在上表中详细填写；
（2）表格不够可自行延长；


（1）员工工资福利及法定计提费用明细表
	序号
	项目名称
	人数配置
	人员费用标准（元/月）
	合计费用（元/月）
	合计费用（元/年）
	备注

	1
	员工工资及福利
	
	
	
	
	

	（1）
	项目负责人
	
	
	
	
	

	（2）
	其他人员
	
	
	
	
	

	（3）
	法定节假日加班工资
	
	
	
	
	

	（4）
	员工人身意外保险费
	
	
	
	
	按人员配置总数计算

	（5）
	高温费
	
	
	
	
	

	（6）
	其他员工福利
	
	
	
	
	

	… …
	
	
	
	
	
	

	2
	法定计提费用
	
	
	
	
	

	（1）
	养老保险
	
	
	
	
	按人员配置数计算

	（2）
	医疗统筹
	
	
	
	
	按人员配置数计算

	（3）
	失业
	
	
	
	
	按人员配置数计算

	（4）
	工伤
	
	
	
	
	按人员配置数计算

	（5）
	生育
	
	
	
	
	按人员配置数计算

	（6）
	其他法定计提费用
	
	
	
	
	

	… …
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	
	
	
	


1、以上人员费用包括工资、社保、福利费、法定节假日加班费、高温费等内容，符合国家、省、市相关政策规定（表中已列出的法定计提费用必须按照本项目人员配置数计提和填写）
2、上述报价表由投标单位参照，不限于此，可根据采购需求自行添加条目进行投报。

表（2）：投入本项目的工具设备物资明细表
	序号
	物品名称
	品牌
型号
	数量
	单位
	单价（元）
	合计费用
（元/月）
	合计费用
（元/年）
	产地

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	… …
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	
	


注：1、由投标人根据采购需求自行测算含在投标报价中。
2、上表可自行延长。

表（3）：投入本项目的耗材明细表
	序号
	名称
	品牌
	单价（元）
	每年用量
	单位
	金额（元/月）
	金额（元/年）
	产地

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	… …
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	
	


注：1、由投标人根据采购需求自行测算含在投标报价中。
2、上表可自行延长。



表（4）：投入本项目的维修维保费用明细表
	序号
	维保内容
	单价（元）
	合计费用
（元/月）
	合计费用
（元/年）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	合计：
	
	
	


注：1、由投标人根据采购需求自行测算含在投标报价中。
2、上表可自行延长。




（六）供应商简介和经营情况说明（格式）
供应商情况表
	投标供应商名称
	 （盖章）
	邮编
	

	投标供应商地址
	
	地址
	

	法定代表人
	
	联系人
	
	投标单位性质
	

	注册资金
	    万元
	固定资产
	                    万元

	
	
	
	其中设备：          万元

	现有职工总数
	人
	现有管理人员
	人
	现有工人
	人

	经
营
业
绩
	年份
	总产值（万元）
	

	
	2023
	
	

	
	2024
	
	

	
	2025
	
	

	业绩：





	荣誉：



法定代表人或授权代表签字或盖章：



（七）人员配置表（格式）

人员配置表
投标人名称（盖章）                                采购项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	岗位名称
	学历
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	



法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：


注：1.表格不够可自行延长。
    2.人员相关证明材料应按招标文件要求提供，并附在本表之后。



[bookmark: _Toc8449][bookmark: _Toc21126][bookmark: _Toc18892]

（八）驾驶员清单（格式）
驾驶员清单
投标人名称（盖章）                                采购项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	岗位名称
	驾龄
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	



法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：


注：1.表格不够可自行延长。
    2.人员按招标文件要求提供驾驶货车(即B2或以上)的驾驶证，并提供劳动合同和由社保机构出具的近一年中任意一个月份(不含投标当月) 的缴费证明，附在本表之后。



















（九）投标偏离表（格式）：


投标偏离表


投标人名称（盖章）  采购项目编号：
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	



法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；
（2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；
（3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。




（十）承诺书（格式）：


承诺书一(格式)

致：    （采购人名称）           
我公司自愿参加贵单位（公司）项目的招标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的采购文件要求，本公司递交的响应文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司投标报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。




          投标供应商：（公章）
法定代表人或其授权代理人：   （签字或盖章）
                                              年    月    日   


承诺书二（廉洁承诺书格式）
为了积极配合贵单位为平台的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：
1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。
2、主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。
3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。
4、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。
5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
6、不向设计招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
7、不向涉及投标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。
8、不向涉及采购的单位及个人支付好处费、介绍费。
9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。
我们若违反上述承诺，愿接收取消投标资格及其他任何形式的处理。
投标供应商：（公章）
法定代表人或其授权代理人：   （签字或盖章）
                                              年    月    日

（十一）其他及补充性文件

中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。



企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
3.投标时本表附在《开标一览表》之后（如有）



残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日  期：













（十二）技术方案（格式自拟）
技术方案
投标供应商应按评分点编制完整的服务方案，以便评审。

特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须参照评标办法的相关要求对商务部分和技术文件部分分别进行制作。其中技术文件部分属于暗标，投标人在制作技术文件部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。
不得有体现投标人身份的内容是指：
①技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；
②技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；
③技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；
④不得有其他体现投标人身份的内容。

0


