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第一章  投标邀请函
普信国际工程咨询有限公司受无锡市妇幼保健院的委托，对单基因遗传病携带者筛查外送服务项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标。
项目概况
单基因遗传病携带者筛查外送服务项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于2026年8月19日14点00分（北京时间）前递交投标文件。
（一）招标项目信息
1.项目名称：单基因遗传病携带者筛查外送服务项目
2.项目编号：JSZC-320200-PXGJ-G2026-0052
3.项目预算金额：156万元；
4.项目最高限价：无（本项目涉及的折扣率=1-优惠率）注：本次投报的是优惠率，如折扣率为40%，则报价表中优惠率填写60%；如打四折，则报价表中优惠率一栏填写 60%，以此为例；
5.采购需求：单基因遗传病携带者筛查外送服务项目。具体详见招标文件第四章《采购需求》；
6.服务期限：1年；合同履行期间，结算金额达到预算金额或者服务期满，本合同则自动终止。
7.本项目标的所属行业：其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
8.本项目不接受 联合投标。
9.本项目是否需要缴纳履约保证金：否。
（二）投标人资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1中小企业政策：本项目专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购；
2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；
3.本项目的特定资格要求：
（1）投标供应商必须具备有效期内的《医疗机构执业许可证》复印件加盖公章，所列诊疗科目包括“临床细胞分子遗传学专业”；
（2）具备国家卫健委（原卫生部、卫计委）或省级或省级委托市级临床检验中心颁发的临床基因扩增检验实验室的《技术验收合格证书》或批准文件并且批准开展的项目与采购内容相符；
（三）获取采购文件的时间期限
1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。
2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。
3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jsczt.cn/）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。
4.售价：本项目招标文件免费。
（四）提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年8月19日14点00分（北京时间），截止时间后上传的任何投标文件恕不接受。
2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。
（五）公告期限
（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。
（六）其他补充事宜
无
（七）本次招标联系方式
1.采购代理机构：
名称：普信国际工程咨询有限公司
项目联系人：施晓旻（项目负责人）、曾舒、戴永泰
电话：13057331267、15651504035               
地址：无锡市蠡湖大道2018号普信COPO 2号楼2楼213
邮箱：wxpx2b@163.com
2.采购人：
名    称：无锡市妇幼保健院	
地    址：槐树巷48号
联系方式：见“招标公告项目联系方式”
（八）其他
（一）供应商“账号注册”及CA办理
1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：
（1）点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。
（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。
（3）CA驱动下载：
在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。
技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）
2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。
3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。
4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）
技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。
（二）完成项目参与，获取采购文件
供应商可在项目招标公告附件中查看公开采购文件，如确定参加本次采购活动，必须在采购文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。
（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注普信国际工程咨询有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
（四）本次采购不收取投标保证金。
（五）纸质投标文件：本项目为不见面开标，投标人无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标供应商需向采购代理机构提供与电子投标文件完全一致的签章的纸质投标文件并在封面加盖单位公章（2份）。
（六）本招标文件中涉及的盖章部分均可使用CA签章。
[bookmark: _Toc120614211]


[bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc20823274]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc16938519]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520]1.招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205]2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体
2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。
2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。    
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278]3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc20823279]4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，普信国际工程咨询有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本项目采购代理服务费由中标人支付。本项目代理费以预算金额为计算基数，按照100万元内*1.5%、100万元-500万元*0.8%累进制计算后打三七折计取，由中标人支付。
5.招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc20823281]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526]6.招标文件构成
6.1招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请函
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件内容与格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070]7.招标文件的澄清
7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或采购代理机构以书面形式提出。
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071]8.招标文件的修改
8.1采购代理机构可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。
8.2如需对招标文件进行澄清或修改，采购代理机构将在江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc513029213]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530]9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287]10.投标文件构成
10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书1、开标一览表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。
10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。
10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216]11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件的规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]12.投标函、承诺书和开标一览表
12.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、承诺书和开标一览表。
12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中的价格为准。
13.分项报价表（如有）
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]13.1投标人应按照招标文件规定格式填报报价表。
13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670403]14.投标偏离表
14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]15.投标有效期
15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc16938540]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084]17.投标文件的递交
17.1电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542]投标人应当按照《操作手册》的规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.投标截止时间
18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。
18.2采购代理机构可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299]19.投标文件的拒收
19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228]20.投标文件的撤回和修改
20.1投标文件的撤回
20.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218]五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546]21.开标
21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》的规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231]22.评标委员会
22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232]24.投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233]25.对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规、委托代理协议和招标文件的规定，由采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。
采购代理机构在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。（本项目不接受联合投标）
25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306]25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。
25.7评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的时间为30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
26.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551]26.1无效投标条款
26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。
26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。
26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。
26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。
26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。
26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。
26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。
26.1.10投标人的项目（标项、标段）投标总价超过本项目（标项、标段）预算或最高限价的。
26.1.11未通过符合性审查的。
26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。
26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。
26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。
26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。
26.1.17不同投标人的投标文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或同一个人编制的。
26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。
26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。
26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。
26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。
26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求通过“苏采云”系统（或在评标现场）给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。
26.1.24其他法律法规及本招标文件规定的无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；
26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]27.确定中标单位
27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。
27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定一名投标人为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
27.3采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4中标无效的确认
若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.6中标供应商无正当理由放弃中标项目的处理
中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任且不因采购人同意而免除应当承担的法律责任。中标供应商无正当理由放弃中标项目，视为无正当理由拒绝与采购人签订合同，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条规定：“依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任”。
28.质疑处理
28.1 质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或采购代理机构质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标（本项目不接受联合投标），则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑等请向采购代理机构或采购人提出，由采购代理机构负责答复。
采购人、采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。
采购人、采购代理机构联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章（本项目不接受联合投标）。
28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29.中标通知书
29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553]30.签订合同
30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31.服务（包含与服务相关的货物）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。
[bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc513029243]

第3章 [bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc120614244] 合同文本
甲方（采购人）：   无锡市妇幼保健院                     

乙方（中标方）：                                        
一、采购项目编号：                                      
二、采购内容 单基因遗传病携带者筛查外送服务项目
三、合同金额：（大写）          元整 ；
（小写）   156  万元整  
中标优惠率：                                               
四、服务质量要求及验收标准： 合格，并满足采购人及采购文件要求      
五、服务期限：  壹年                                                     
六、服务地点和方式： 无锡市妇幼保健院 ；见合同条款“一.委托内容”      七、货款支付步骤和办法：                                          
1.                                                        
2.                                                   
3.                                                   
八、违约责任：  见合同条款“六.违约责任”                                 
九、解决争议的方式： 见合同条款“十.争议解决及文件送达”                
十、其他事项：   无                                                     
十一、合同不可分割部分：
招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
十二、合同备案：
合同一式四份，甲乙双方各执两份。
十三、合同生效：
本合同由供需双方签字、盖章后生效。

甲方（采购人）：无锡市妇幼保健院（盖章）  乙方（中标方）：         （盖章）

法定（授权）代表人：                   法定（授权）代表人：                   

        年      月       日                 年      月       日
                                 
乙方户名：                             
乙方开户银行：                         
乙方账号：                             

★备注：甲乙双方必须以本文本，按照合同条款拟订合同。
















合同条款
无锡市妇幼保健院单基因遗传病携带者筛查检测服务
 委托第三方检测协议

甲方： 无锡市妇幼保健院 
统一社会信用代码：12320200466290644U    
通讯地址： 无锡市梁溪区槐树巷48号      

乙方：                                          
统一社会信用代码：                       
通讯地址：                              

鉴于乙方具备提供单基因遗传病携带者筛查检测技术服务的资格、技术条件和能力，甲、乙双方经友好协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，就乙方为甲方提供检测服务等相关事宜达成一致，以资共同遵守。
一、委托内容
甲、乙双方经友好协商，乙方向甲方提供以下检测服务：
	检测项目
	收费标准
	结算价格
	检测周期
	检测量占比

	携带者筛查-基础版（30~50种疾病）
	1400元/例
	元/例
	不晚于15个工作日
	  80%

	携带者筛查-扩展版（150~250种疾病）
	2800元/例
	元/例
	不晚于15个工作日
	  16%

	携带者筛查-综合版（600+疾病）
	4200元/例
	元/例
	不晚于20个工作日
	   4%


说明：
1.检测周期是自乙方接收到合格样本至出具检测报告的时间。
2.在合同期内如遇到甲方当地政策性收费价格调减，结算价格等比例调减；如遇甲方当地政策性收费价格调增，结算价格保持本合同约定标准不变。
二、双方权利与义务
（一）甲方权利和义务
1.受检者咨询：甲方负责告知受检者及家属关于检测项目的相关必要信息及各种检测技术的局限性，并对受检者给予咨询解答工作，安排和指导受检者在接受检测前签署相关的知情同意书。
2.样本采集和前期处理：甲方负责样本采集并保证样本的合法性、合格性。甲方应当在约定的检测项目要求的规定时间内，按照规定的方式对其所采集的标本进行符合规范的前期处理和存储。
3.样本递送：甲方负责向乙方提供样本及每份样本的检测申请单、知情同意书，并确保样本、申请单、知情同意书中受检者信息一致，受检者和送检医生均需签字。甲方根据双方约定的方式将上述资料和样本递送至乙方，同时提供签字确认的交接单。
4.报告接收与发放：甲方应及时接收乙方所发放的检测报告单，根据检测结果及解释向受检者提供合理的医学建议。
5.样本重采：由于受检者个体差异及不可控因素导致样本不符合检测要求需要重新采样的，甲方需根据乙方的反馈信息及时与受检者沟通并安排重新采样，重新采样检测不收取费用。
6.检测收费：甲方于每月10日前完成上月检测量统计，在收到乙方提供的对账单及合规发票核对无误后，按甲方内部付款流程规定的合理期限结算检测费用。
7.甲方对乙方有监管权力，对乙方实验室以及提供的检测服务内容、质量进行定期或不定期质控监督，乙方需无条件配合甲方的监督检查工作，不得隐瞒、拒绝或拖延提供相关材料、样本、数据等。
8.其他：  无   。
（二）乙方权利和义务
1.临床培训和资料提供：乙方负责提供分析前样本的质量控制等相关内容的培训服务。乙方负责提供标本采集、运送所需的技术方法、递送所需的相应文本和材料。
2.样本接收：乙方安排专人负责接收甲方递送的样本，并将签字确认后的交接单交还甲方。乙方接收到样本后核对样本、检测申请单和知情同意书信息；若发现信息不一致、样本破损或外观异常、无受检者和送检医生签字等现象，则该样本视为不合格样本，乙方应及时通知甲方确认送检信息或重采样本、补签字等。
3.样本检测：乙方负责在接收到合格的样本、相关知情同意书及临床申请单后，安排样本的检测。所有经过检测后的剩余样本，均由乙方免费储存至少3年，对超过3年者需归还甲方或经甲方书面同意后协商其他方式处理。甲方有权利在合同本条款约定范围内任何时间取回送检样本并按生物样本管理规范进行处理和保管，乙方暂存样本期间需按生物样本管理规范以及相关法规保管样本，并保证不擅自使用、泄漏或提供给甲方之外的第三人。
（1）乙方严格按照相关标准开展本合同委托检测工作，不得转包、分包，保证工作全过程的公正性、科学性、准确性、可追溯性，并严格保障受检者个人隐私及数据安全，所涉及检测内容及结果不外泄。
（2）乙方检测时使用的设备必须在检定合格有效期内，环境符合标准检测要求。
（3）乙方对标本的全程管理符合检测需求和生物安全的要求。
（4）乙方保证检验过程中的质量控制。
（5）乙方根据行业标准保留检测后的标本以备复检。由于标本量不够导致无法复检的，乙方不负责复检。检测后的标本在乙方免费保存期至少3年，检测报告保存期至少10年。原始数据免费保存期为3年，超过3年的原始数据需返还甲方储存或经甲方书面同意后按生物样本管理规定处理。
（6）乙方仅对来样负责。乙方必须按照甲方委托书要求内容进行测试，出具检测报告。报告内容必须真实、准确，保证与所测试的原始数据一致。
（7）乙方对甲方提供的相关检测信息确认无误后，应在承诺的检测周期内出具准确可靠的检测报告，乙方对出具的检测报告负全部责任。如有特殊情况不能在周期内出具报告，应及时告知甲方。
（8）检验结果的信息化，乙方应根据甲方需求具体落实并承担因此发生的费用（包括但不限于对接、维护等费用）。
（9）乙方专业的技术人员负责向甲方解释各项检测方法、质控标准、结果。
（10）配合甲方不定期对样本运输、检测流程、检验结果及检验质量的监督检查。
4.报告发放：乙方应根据约定的各检测项目的检测周期将检测报告单以纸质报告和电子报告两种形式发给甲方，乙方自收到标本后，按照不同的检测项目所需周期完成相关检测。若由于样本自身或其他原因而导致无法出具检测报告的情况，乙方需第一时间通知甲方。若出现检测项目危急值或双方约定的其他异常结果报告，乙方应立即电话通知甲方，并及时出具相应的纸质和电子报告。
5.实验数据及样本回收：乙方应按检测周期（每季度）将所有检测项目的原始实验数据（包括但不限于VCF/Fastq文件等）返还甲方，血液或DNA样本按乙方权利和义务第3条“样本检测”所列条款进行处理。
三、受检样本的交接
（一）交接时间：乙方应在甲方通知后  8  小时内接收甲方递送的样本和资料。
（二）交接地点： 无锡市妇幼保健院医学遗传与产前诊断科（门诊楼样本收样室） 。
（三）交接时甲方应保证包装符合运输和保存的要求；乙方接收或者在甲方通知后  24   小时，视为乙方已接收。
（四）乙方应当在交接时应对样本及以下资料进行核对：
 每份样本的检测申请单及送检指证、知情同意书、受检者基础信息、样本信息、样本类型、样本性状、样本量。  
（五）受检样本由乙方自行或者委托具有样本运输条件和资质的物流进行运输，运输费用由乙方承担，运输过程中的样本安全、完整及生物安全责任由乙方负责。
四、费用结算
（一）结算规则：乙方每月15日前向甲方提交上月对账单，对账单需附对应检测清单及报告、甲方收费凭证等。双方核对无误后，按中标单价根据合同条款按实结算。乙方开具正规发票，甲方收到合规发票后按医院内部支付流程付款。
（二）乙方收款信息：
户名：                       
税号：                      
开户行：                    
账号：                      
地址：                                                                                         
（三）禁止现金交易，甲方将款项打入上述账号，即视为完成付款。
五、保密义务
（一）在合作期内及以后，协议内容及双方相关资料（包括但不限于各类数据、受检者信息、检测报告、样本、价格、商业信息）均为保密资料。除非保密资料已通过正当途径为公众所知，或除非由拥有资料一方事先书面授权透露，双方均应各自对保密资料保密，不得向除对方以外的任何第三人透露，也不得将保密资料用于与本协议条款和条件不相符合的任何目的。
（二）双方只能向因职责所需而需要了解上述保密资料的工作人员透露保密资料，且该工作人员经双方协商授权确定，并应与授权的工作人员签订《保密合同》以防止未经授权向第三人披露。
（三）双方保证对受检者所有信息保密，除非该信息已经由受检者主动公开。
（四）除征得甲方事先书面同意外，乙方不得将检测信息用于科研、宣传。
（五）本协议规定的保密义务不因本协议的终止、中止而失效，除非相关资料依法成为公开信息。
六、违约责任
（一）延期责任
1.如因甲方提供的样本及相关临床资料不合格或未能按时提供等原因导致的检测延误，由甲方自行承担责任，因乙方未尽临床培训等相应义务造成上述结果的情形除外。
2.如因乙方原因（包括实验室内样本丢失、检测、出具报告等环节）不能按时提供检测结果导致的出具检测报告延误，报告时间延迟1天，扣除该单检测费的50%，延迟超过2天（含2天），该单检测费全额减免，如因乙方延迟出具报告导致甲方遭受投诉纠纷或经济损失等乙方需承担相应责任，五次以上延迟报告的，甲方有权提前终止合同。前述扣减或减免的费用，甲方有权直接从应付乙方的检测费用中扣除。
3.乙方在检测或数据处理过程中因样本活性低、个体差异、结果疑难复杂需进一步验证性检测等原因而出现培养或检测困难，检测报告出具时间将相应延长，在该情况下乙方应在检测周期届满前及时通知甲方，由甲乙双方积极协商解决。非因乙方过错且乙方尽通知义务造成的延期的情形，不属于乙方的违约情况。
4.不可抗拒的客观因素导致项目延误或协议不能继续履行时，双方均不承担责任。受到不可抗力影响的一方应当及时（5个工作日内）书面通知另一方，并出具证明材料。不可抗力包括地震、洪水、战争、军事行动、法律或政府政策等相关因素。
5.特殊情况下，需要重新取样进行重新检测的，取样和检测均不重复收费。如遇无法出具报告的案例，由甲方负责退回受检者相应的检测费用，这种情形下甲方无需就该样本向乙方支付检测费用。
（二）检测环节质控或结果的争议
1.乙方保证对甲方送检的合格样本（包括完整的临床申请单及受检者知情同意书）按照甲方申请的检测方法进行检测并对检测结果的质量（包括但不限于规范性、准确性）承担全部责任，如甲方在进行检测、分析环节质控或飞行质检过程中发现乙方存在检测或数据分析相关的质控问题，则有权要求乙方重新检测或采取纠偏措施以确保检测及分析质量，如乙方发生因检测/分析环节质控问题而造成的相应损害，则由乙方承担所有责任。
2.乙方保证在技术检测范围内完成全部检测内容。但是乙方在相应知情同意书上已标注的具体情形（特指所用检测技术仍然不能全面覆盖生物复杂性的具体情形），乙方不承担责任。
3.除上述情形之外，若甲乙双方对收费的样本检测结果的准确性有异议，可以通过中华医学会医疗事故技术鉴定办公室指定的单位或双方共同认可的单位或双方无法取得一致时甲方指定的单位，用相应技术方法进行验证并组织专家论证，若确定为乙方检测结果不准确或无法排除乙方检测结果不准确的可能性，由乙方承担全部责任（包括但不限于验证费用、专家论证费用、由此造成的医疗纠纷赔偿等费用）。
4.甲方对乙方提交的检测结果有异议的，原则上应当在接收报告后20个工作日内提出。若甲方在上述期限内没有提出异议，则应按本合同第四条的约定支付检测费用。如因乙方提供的知情同意书或报告解读内容不全面并由此造成的医疗纠纷由乙方自行承担。
（三）违反保密义务
甲乙双方如有违反本协议第五条保密义务的任何规定，则违约方须及时采取措施防止守约方损失扩大，赔偿守约方相关损失并支付 5 万元作为违约金。因违反保密条款引发侵权责任诉讼或赔偿事项的由违约方承担侵权法律责任。
（四）禁止转包、分包
乙方应亲自履行合同义务，不得将检测项目转包、分包给第三方进行检测。如乙方未经甲方书面同意，将样本或检测项目送至第三方检测或进行转包、分包的，每发现一次计算一次违约责任并按 5万元／例承担违约责任，一旦发生转包、分包现象，甲方有权终止合同，并拒付已转包、分包检测项目的全部费用，同时乙方需赔偿甲方因此遭受的全部损失。
（五）检测不准确、不真实的责任承担
如乙方出具的检测报告不准确或不真实，导致甲方对外承担包括但不限于民事赔偿、行政处罚等责任，应由乙方承担甲方经济损失（包括但不限于对第三方的赔偿、行政处罚、律师费、诉讼费等）全部责任，并按最终直接、间接经济损失的30%向甲方支付违约金。其中，间接经济损失以甲方认定为准。
七、协议履行
为确保协议的全面履行，在整个项目执行的过程中，甲、乙双方应在遵守本协议的基础上，积极沟通，协调一致，保证该项目顺利进行。为保证沟通及时有效，合作双方确定在本协议有效期内，双方分别指定各方项目联系人。
甲方指定 科室：   ；职务：   ；姓名：  ；联系电话: ；电子邮箱：）为甲方项目联系人。
乙方指定（科室:；   职务：   ；姓名：  ；联系电话：  ；电子邮箱：   ）为乙方项目联系人。
一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知对方。未及时通知并影响本协议履行或造成损失的，未及时通知一方应承担相应的责任。
八、协议终止
如乙方在检测过程中出现以下情形，甲方有权终止合作：
1.因包括但不限于操作不规范或不符合技术规范等原因，导致检测结果不准确，达 5 次。
2.未能按照合同约定的时间和质量要求完成检测，不能及时提供检测结果达  5次，不可抗力除外。
3.实验室不诚信，出现欺诈行为，包括但不限于篡改室内质控数据、受检者检验数据等。
4.实验室管理不善，出现生物安全隐患。
5.泄露受检者信息造成不良后果3起或者泄露信息达到 3 条。
6.其他情形如：合同期内，乙方如有授权、法人等变更情况，甲方有权终止合同；如遇国家政策调整，甲方有权提前终止合同，不作违约处理，不予补偿。
7.发生其他违反有关法律法规规定的情形。
九、廉洁条款
为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，特约定以下廉洁条款，以资合同各方共同遵守：
（一）甲方应遵守以下规定
1.甲方工作人员及其亲友不准以暗示或其他任何形式向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品和好处费、感谢费、提成费等；不准在乙方及与本合作项目有关的其他方报销任何应由甲方工作人员或其亲友个人支付的费用。
2.甲方工作人员及其亲友不准参加乙方安排的宴请及健身、娱乐和旅游等活动；不私自接受由乙方承担费用的各类参观考察、学术交流、学习培训等赞助。
3.甲方不准要求、暗示和接受乙方为甲方工作人员及其亲友婚丧嫁娶、投资入股、个人借款、买卖股票债券、配偶子女上学或工作安排以及出国（境）、旅游等提供的方便。
4.甲方不得要求乙方为甲方工作人员及其配偶、子女等亲友在乙方单位挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。
5.甲方工作人员不得以咨询费、劳务费等名义向乙方索取合同约定以外的费用；不得在业务往来中故意刁难乙方以索取合同约定以外的费用；不得以任何理由与乙方私下进行业务协商或者达成合作默契。
6.甲方工作人员不得以任何形式向乙方提供药品、器械、耗材、试剂等货物的使用数据或服务信息。
（二）乙方应遵守以下规定
1.不准以任何理由向甲方工作人员或其亲友行贿，或赠送礼金、有价证券、贵重物品等，或赠予好处费、感谢费等；不准以任何名义给予甲方工作人员或其亲友报销应由其个人支付的费用。
2.不准以任何理由安排甲方工作人员或其亲友参加宴请及健身、娱乐和旅游等活动；不准为甲方工作人员或其亲友购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等；不准为甲方工作人员或其亲友购买、装修住房等提供方便。
3.不准为甲方工作人员或其亲友婚丧嫁娶、投资入股、个人借款、买卖股票债券、配偶子女上学或工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便；不准为甲方工作人员或其亲友在乙方单位挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。
4.不得以咨询费、劳务费等名义，或为获取便利，向甲方工作人员或其亲友支付合同约定以外的费用；不得私自向甲方工作人员或其亲友提供各类参观考察、学术交流、学习培训等赞助。
5.不得以任何理由与甲方工作人员或其亲友就合同项目进行私下协商或者达成默契。
6.严禁通过非正当手段采集，或以暗示、索要等其他任何形式取得甲方药品、器械、耗材、试剂等货物的使用数据或服务信息。
7.严格执行“两指”制度，按照甲方指定时间、指定地点开展业务；严格执行医药代表管理规定，加强诚信管理，如实向甲方提供信息备案；乙方工作人员不得直接接触医务人员。
（三）甲乙双方应共同遵守以下规定
1.严格遵守国家有关法律法规、党风廉政建设和行风管理各项规定。
2.开展业务活动应坚持公开、公正、诚信原则，不得损害国家、集体利益，不得有损社会公德，不得为获取不正当利益相互串通，不得侵害患者隐私和权益。
3.双方应自觉履行本廉洁条款并互相监督，一旦发现对方在业务活动中存在违反本协议及违法违纪违规行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务，并有责任如实向双方纪检监察部门、行风管理部门或上级有关部门反映或举报。
4.双方纪检监察部门、行风管理部门应对本协议执行情况组织监督检查，及时向对方通报问题线索，并按规定报告、调查、处置。
（四）  违约责任追究
1.双方存在违约行为，影响正确履行采购合同的，按国家有关法律法规和规章制度，对违约方予以责任追究。
2.甲方有违反本廉洁条款第一款、第三款行为的，由甲方按照管理权限，组织调查和处理；涉嫌犯罪的，移交监察机关或司法机关追究刑事责任。
3.乙方有违反本廉洁条款第二款、第三款行为的，由乙方按照管理权限，组织调查和处理；涉嫌犯罪的，移交监察机关或司法机关追究刑事责任。
4.乙方存在违反本廉洁条款行为的，甲方有权视情节轻重采取记入诚信档案、终止合同、取消药品配送资格、列入购销黑名单、报上级部门予以业内通报等处理措施。
5.乙方或其工作人员违反本廉洁条款规定的，除本款第4项规定之外，甲方可同时要求乙方按合同总金额的3%向甲方支付违约金，且该违约金不影响甲方要求乙方赔偿其他损失的权利，乙方放弃提出对违约金过高的抗辩。
6.双方在履行本协议中如发生争议，一方有权向对方上级主管部门和纪检监察部门反映并协调解决。
十、争议解决与文件送达
（一）双方因履行本合同发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，提交甲方住所地人民法院裁决。
（二）双方确认本合同载明的通讯地址可作为合同履行过程中相关文书或双方因合同产生争议引发诉讼或仲裁文书的送达地址，因载明的地址有误或未及时告知变更后的地址，导致相关文书及诉讼文书没能实际送达的，相关文书及诉讼文书退回之日即视为送达之日；因一方拒收的，相关文书及诉讼文书退回之日即视为送达之日。
十一、其他
（一）本协议经双方签字盖章后生效，合作期限自 2026 年   月   日（签字之日起）始至 2027  年    月   日止，合作期限为 壹 年。合作期满，本协议自动失效。
（二）本协议一式肆份，甲乙双方各持贰份，具有同等法律效力。未尽事宜，另行签订补充协议，补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准。
（以下无正文）


第四章 采购需求
[bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc120614281]第一部分  项目需求
一、项目概述：一级防控是出生缺陷三级防控中的第一道关，随着高通量测序技术的发展，育龄夫妇的携带者基因筛查逐渐在国内外得到了快速发展，国家卫生健康委办公厅《关于印发出生缺陷防治能力提升计划（2023-2027年）的通知》（国卫办妇幼发〔2023〕9号）中提出，鼓励开展“单基因遗传病如地中海贫血等筛查”。2024年，国内出台了3个携带者基因筛查专家共识：《针对生育人群的携带者筛查实验室和临床实践专家共识等指南》、《孕前及孕早期常见隐性单基因遗传病携带者筛查临床应用专家共识》、《综合性携带者筛查关键问题专家共识》。对于家庭来说，该筛查可以明确生育风险，实现知情生育，提供丰富的生殖方式选择，促进家族健康意识，对于社会来说，该筛查可以为生殖决策、疾病预防和管理提供依据，减少因遗传病带来的家庭和社会经济负担，降低出生缺陷，推动医学和遗传学的发展。
采购内容：

	序号
	检测内容
	单位
	收费参考价（元）（采购量占比）

	1
	携带者筛查-基础版（30~50种疾病）
	例
	1400（约80%）

	2
	携带者筛查-扩展版（150~250种疾病）
	例
	2800（约16%）

	3
	携带者筛查-综合版（600+疾病）
	例
	4200（约4%）


二、 技术需求
★（一）通用技术需求
1) 采用的技术方法适用样本类型须包含人外周血、gDNA、唾液等样本。
2) 投标人能提供本地化LIMS系统，且开通已报告样本实验流程、数据和报告的查看、审核功能，医院可实时自主查看与审核，提供质控回顾及审查作用。
3) 测序平台：用于检测服务的基因测序仪具有NMPA注册证。
4) 报告及报告审核者要求：
1. 可根据医院需求个性化定制检测报告；
2. 可根据医院需求增加报告的基因和位点；
3. 报告审核者须具备副高职称以上、具备遗传数据分析及审核能力的有资质人员。
4. 报告周期：30-50种疾病携带者筛查报告：10-15工作日；150种以上疾病携带者筛查报告：不超过15个工作日；700种以上疾病携带者筛查报告：不超过20个工作日。
5）检测过程具备完整的质控方案，保证测序数据质量，检测结果的准确性和可靠性。
6）对于 NGS 结果中 SNV 的depth<40X或ratio <0.45、INDEL的depth<60X或ratio<0.45、地贫基因大片段缺失（除CNE图人工判断结果和生信分析提示结果一致以外的其他阳性）、SMN1基因7号外显子缺失、DMD基因连续2个及以上外显子水平的缺失或重复、地贫香港型HKαα与anti-HKαα，以上变异均免费验证后再发放报告。
7）对NGS分析CNV流程中结果为阳性或灰区的样本能提供金标准MLPA、Gap-PCR等方法的二次验证。
8）所有临床检测报告均经过至少2轮人工分析及复核后出具，分析人员须具备 
相应资质（提供资质证明）。
9）具备自主开发变异解读及报告软件的能力；需提供线上变异分析系统；
10）可提供每个基因具体检测的变异位点范围（更新频率满足每月一次），且位点均需参照ACMG解读指南规则判定为致病性或疑似致病性；范围外位点人工复核以补充报告展示。
★（二）30-50种遗传病携带者筛查检测服务技术需求
1. 检测内容：基因超过20个，相关疾病种类不低于30种。所选疾病应包含国内临床高发疾病（耳聋、DMD、地贫、肝豆状核变性、苯丙酮尿症、甲基丙二酸血症等），不包含显性遗传病；
2. 检测方法：基于目标基因捕获外显子及毗邻剪接区域（约10bp）的高通量测序技术，进行富集测序以及CNV分析，具有性能验证，尤其是特殊基因拷贝数变异，如SMN1基因 7号外显子缺失，提供证明（样本及数据）；
3. 适用样本类型：外周血、DNA、唾液等；
4. 检测区域覆盖度 ≥ 99%、20X覆盖度 ≥ 98.5%、平均测序深度 ≥100X；
5.  能灵敏检测常见的CNV变异类型，包括进行性假肥大性肌营养不良DMD基因连续2个外显子及以上的缺失/重复、脊髓性肌肉萎缩症SMN1基因7号外显子缺失、地中海贫血HBA1/HBA2基因的常见5种大片段缺失（-SEA、-α3.7、-α4.2、FIL、THAI）；能检测地中海贫血HBB基因的常见3种大片段缺失（SEA-HPFH、Chinese、Taiwanese）和HBB高频点突变。
★（三）150-250种遗传病携带者筛查检测服务技术需求
1. 检测内容：基因超过150个，相关疾病种类超过150种。所选疾病应包含国内临床高发疾病（（须包含耳聋、DMD、地中海贫血、肝豆状核变性、SMA、苯丙酮尿症、血友病、克拉伯病、甲基丙二酸血症等代谢病），不包含显性遗传病；
2.  检测原理：目标区域杂交捕获、高通量测序；
3. 适用样本类型：外周血、DNA、唾液等；
4. 检测区域覆盖度 ≥ 99%、20X覆盖度 ≥ 98.5%、平均测序深度 ≥100X；
5.  对HBA/HBB/DMD基因做加密处理，能灵敏检测常见的CNV变异类型，包括进行性假肥大性肌营养不良DMD基因连续2个外显子及以上的缺失/重复、脊髓性肌肉萎缩症SMN1基因7号外显子缺失、地中海贫血HBA1/HBA2基因的常见5种大片段缺失（-SEA、-α3.7、-α4.2、FIL、THAI ），能检测地中海贫血HBB基因的常见3种大片段缺失（SEA-HPFH、Chinese、Taiwanese）和HBB高频点突变；
6. 检测位点不低于10000个，可提供每个基因具体检测的变异位点范围，且位点均需参照ACMG解读指南规则判定为致病性或疑似致病性；范围外内位点人工复核以补充报告展示。
★（四）600种以上遗传病携带者筛查检测服务技术需求
1、 检测内容：基因超过600个，所选疾病应包含国内临床高发疾病，相关疾病
种类超过600种。至少需包含常见的耳聋基因，进行性假肥大性肌营养不良
（DMD）、脊肌萎缩症（SMA）、脆性X综合征、地中海贫血、遗传代谢病等遗传病基因，且包含ACMG推荐显性成人风险疾病相关基因；
2、 检测原理：目标区域捕获、高通量测序；
3、适用样本类型：外周血、DNA、唾液等；
4、基因数量在600-800间：检测区域覆盖度 ≥ 99%、20X覆盖度 ≥ 98.5%、平均测序深度 ≥100X；基因数量大于800：检测区域覆盖度 ≥ 99%、30X覆盖度 ≥ 95%、平均测序深度 ≥100X；
5、对HBA/HBB/DMD基因做加密处理，能灵敏检测常见的CNV变异类型，包
括进行性假肥大性肌营养不良DMD基因连续2个外显子及以上的缺失/重复、脊髓性肌肉萎缩症SMN1基因7号外显子缺失、地中海贫血HBA1/HBA2基因的常见5种大片段缺失（-SEA、-α3.7、-α4.2、FIL、THAI）和地中海贫血HBB基因的高频点突变； 检测位点不低于40000个，可提供每个基因具体检测的变异位点范围（保证更新频率1个月），且位点均需参照ACMG解读指南规则判定为致病性或疑似致病性；范围外内位点人工复核以补充报告展示。
三、商务需求：
1.检测周期：30-50种疾病携带者筛查报告：10-15工作日；150种以上疾病携带者筛查报告：不超过15个工作日；600种以上疾病携带者筛查报告：不超过20个工作日。
2.投标人须具备独立完成高通量测序生物信息分析的能力，开发的生物信息数据分析流程软件具有自主知识产权。
3.投标人应提供样本递送冷链物流方案，包括样本采集、保存、运输、质控等信息。
4.信息管理系统：投标人需实现实验室整体流程的信息化，具有临床信息登记、实验室流程管理及报告结果统计功能，支持诊断结果的统一信息化管理，提供医院可实时查看样本流程、实验质控、检测数据、报告等功能。
5.投标人可根据医院需求返回fastq格式的原始数据及信息分析后的VCF文件，且原始实验数据在投标人实验室保存≥3年。原始样本至少保存3年，超过保存期限的原始数据、样本需与甲方沟通协商，按生物样本管理规范进行相应处理。
6.保密协议。投标人应遵守保密制度，保护受检者的秘密，未经许可，不得向无关人员泄露受检者的检测情况。未经招标人书面许可，投标人不得将所产生的实验数据用于科研项目、论文等研究工作，否则将承担由此造成的一切损失。标本的保存和销毁要符合国家相关规定及采购合同的约定。
7.投标人对检验结果负责，因实验误差、检测分析结果等问题引起的医疗纠纷，对患方的所有赔（补）偿费用完全由投标人支付，同时投标人应对招标人进行相应赔偿。对不明原因（非院方及患者原因或技术服务质量问题）引起的医疗投诉、纠纷，投标人需协助招标人做好患者的协调工作，并承担一定的处理费用。
8.合同期内，检测项目招标人有能力自行开展的，医院可自行检测，不再委托投标人进行检测。如遇政策调整等因素导致收费标准需要调整的，中标优惠率不予以调整，外送检测费用相应调整。
9.本项目服务期限为壹年。合同履行期间，结算金额达到预算金额或者服务期满，本合同则自动终止。
第二部分政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
1.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供的产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
2.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。
采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
3.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
4.有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。
5.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。
6.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。
中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）的保险保函模块进行办理。
7.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布的数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
8.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。
政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
9.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策  。关于对本国产品的支持政策详见第五章，如采购项目或者采购包中仅有服务的，则该采购项目或者采购包将不涉及本国产品的支持政策。

第五章  评标方法与评标标准
第一部分评标方法
投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法。
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列选取3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列，中标候选人并列的，按技术文件的得分优劣顺序排列。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。
第二部分评标标准
一、落实政府采购政策的价格调整
小微型企业价格扣除：
1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。
3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。（本项目不接受联合投标）
联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。
组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。
2、 
评分标准
一、价格（30分）：
价格分（30分）价格分采用低价优先法计算，以优惠率形式报价，即满足招标文件要求且投标最低的投标报价，即（1-投标优惠率）数值最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=[评标基准价／（1-投标优惠率）]×价格权值×100。
二、商务标部分（30分）
（一）技术参数（21分）
	序号
	评分标准
	分值

	
	一、30-50种疾病携带者筛查检测
	

	1
	基因超过20个，相关疾病种类超过30种；所选疾病应包含国内临床高发疾病（耳聋、DMD、地中海贫血、肝豆状核变性、甲基丙二酸血症等）（需提供证明材料，提供近3年超过30000例大样本多地区研究数据，不满足不得分）。
	1

	2
	可检测常见的CNV变异类型，包括进行性假肥大性肌营养不良DMD基因连续2个外显子及上的缺失/重复（得0.5分）、脊髓性肌肉萎缩症SMN1基因7号外显子缺失（得0.5分）、地中海贫血HBA1/HBA2基因的常见5种大片段缺失（-SEA、-α3.7、-α4.2、FIL、THAI）（得1分）；（前3种提供技术有效性证明，缺少任一种不得分，共计2分）；能检测地中海贫血HBB基因的常见3种大片段缺失（SEA-HPFH、Chinese、Taiwanese）（得0.5分）和HBB高频点突变（得0.5分）。对能检测的CNV提供阳性检测报告和验证证明。
	3

	3
	靶向捕获高通量测序技术，保证扩增产物均一性，可做到单外显子水平的拷贝数变异分析，支持探针个性化定制对检测区域进行额外补充。外显子水平覆盖度：检测区域覆盖度 ≥ 99%，20X以上覆盖度>98.5%，平均测序深度>100X；变异水平覆盖度：20X覆盖度>98.5%，平均测序深度>100X。（每条0.5分，不符合不得分）
	1

	4
	检测位点需覆盖检测基因的所有外显子区域。
	1

	
	二、150-250种疾病的携带者筛查
	

	5
	包含人群频率＞1/200的至少150个基因，相关疾病超150种，所选疾病应包含国内临床高发疾病（须包含耳聋、DMD、地中海贫血、肝豆状核变性、SMA、苯丙酮尿症、血友病、克拉伯病、甲基丙二酸血症等代谢病）（需提供证明材料，不满足不得分）
	1

	6
	目标区域杂交捕获及高通量测序技术。技术参数：单基因遗传病筛查外显子水平覆盖度：检测区域覆盖度 ≥ 99%，20X以上覆盖度>98.5%，平均测序深度>100X；变异水平覆盖度：20X覆盖度>98.5%，平均测序深度>100X。
	1

	7
	可检测常见的CNV变异类型，包括进行性假肥大性肌营养不良DMD基因连续2个外显子及以上的缺失/重复（得0.5分）、脊髓性肌肉萎缩症SMN1基因7号外显子缺失（得0.5分）、地中海贫血HBA1/HBA2基因的常见5种大片段缺失（-SEA、-α3.7、-α4.2、FIL、THAI）（得1分）；（前3种提供技术有效性证明，缺少任一种不得分，共计2分）；能检测地中海贫血HBB基因的常见3种大片段缺失（SEA-HPFH、Chinese、Taiwanese）和HBB高频点突变（0.5分）；21-羟化酶缺乏症：CYP21A2基因需能准确区分真假基因，检测SNV/InDel（得0.5分）。对能检测的CNV提供阳性检测报告和验证证明。
	3

	8
	检测位点不低于10000个，提供每个基因具体检测的变异位点范围，且保证更新频率为1个月（1分）。
	1

	
	三、600种以上遗传病携带者筛查
	

	9
	包含＞600个基因，且包含ACMG推荐显性成人风险疾病相关基因，所选疾病应包含国内临床高发疾病，至少需包含常见的耳聋，进行性假肥大性肌营养不良（DMD）、脊肌萎缩症（SMA）、脆性X综合征、地中海贫血、遗传代谢病等遗传病基因，且包含ACMG推荐显性成人风险疾病相关基因疾病，数量超600种（需提供证明材料不满足不得分）。
	1

	10
	可检测常见的CNV变异类型，包括进行性假肥大性肌营养不良DMD基因连续2个外显子及上的缺失/重复、脊髓性肌肉萎缩症SMN1基因7号外显子缺失、地中海贫血HBA1/HBA2基因的常见5种大片段缺失（-SEA、-α3.7、-α4.2、FIL、THAI）；（提供技术有效性证明，缺少任一种本项不得分，共计2分）；能检测地中海贫血HBB基因的常见3种大片段缺失（SEA-HPFH、Chinese、Taiwanese）和HBB基因的高频点突变（0.5分）；21-羟化酶缺乏症：CYP21A2基因需能准确区分真假基因，检测SNV/InDel（得0.5分）。提供临床阳性检测报告和验证证明。
	3

	11
	目标区域杂交捕获及高通量测序技术。技术参数：基因数量如在600-800间：检测区域外显子和变异水平覆盖度 ≥ 99%、20X覆盖度 ≥ 98.5%、平均测序深度 ≥100X；基因数量大于800：检测区域覆盖度 ≥ 99%、30X覆盖度 ≥ 95%、平均测序深度 ≥100X。（得1分）。
	1

	12
	检测位点不低于40000个，提供每个基因具体检测的变异位点范围，且保证更新频率为1个月（1分）
	1

	
	                                  通用要求
	

	1
	提供项目线上变异分析系统（需提供证明材料，0.5分），提供每个基因具体检测的变异位点范围，且保证更新频率为1个月（0.5分）
	1

	2
	具备自主开发变异解读及报告软件的能力；（0.5分）
	0.5

	3
	检测过程具备完整的质控方案，保证测序数据质量，检测结果的准确性和可靠性。（提供质控方案及证明材料）（0.5分）
	0.5

	4
	对NGS分析CNV流程中结果为阳性或灰区的样本能免费提供金标准MLPA、Gap-PCR等方法的二次验证（0.5分）
	0.5

	5
	上述三种检测范围内的检测区域覆盖度 ≥ 99%，同时20X以上覆盖度>98%（0.5分）。
	0.5

	       总分
	21


（二）实验室质量评价（2分）：
实验室通过CAP或ISO15189质量管理体系认证的，得1分（投标时提供原件扫描件上传系统并签章，不提供或提供不符合要求均不得分）
实验室近5年（2021年1月1日以来）通过省级临检中心或国家临检中心或CAP等机构的遗传病与二代测序相关室间质评项目总的数量不低于6次的，得1分（投标时提供原件扫描件上传系统并签章，不提供或提供不符合要求均不得分）；
（三）实验室人员资质（3.5分）
高级临床检验师（1分）：投标人拟投入的高级临床检验师具有PCR上岗证、省级临检中心颁发的NGS相关技术培训合格证书且具有医学遗传学或遗传学或检验专业硕士及以上学历的，有一个得0.5分，最高得1分。
中级检验师（1.5分）：投标人拟投入的中级检验师具有中级及以上职称且持有省级临检中心颁发的NGS相关技术培训合格证书的，有一个得0.5分，最高得1.5分。
遗传咨询师（1分）：投标人拟投入的人员中含有遗传咨询师的，有一个得0.5分，最高得1分。
以上人员需提供相关证明材料、同时需提供上述人员与本单位签订的劳动合同或与有关部门出具的近六个月任意一个月（不含投标当月）的社保缴费证明原件扫描件上传系统并签章，不提供或提供不符合要求均不得分。
（四）业绩（3分）：
投标供应商2024年1月1日（以合同签订时间为准）至投标截止日有三级甲等医院同类项目的业绩，每有一个得1.5分，满分3分。投标时提供合同原件扫描件上传系统并签章，不提供或提供不符合要求均不得分。
（五）研发及学术能力（0.5分）
投标人承诺可以为合作客户遗传变异解读、致病性评估及临床研究提供相关支持。（提供承诺书，得0.5分）
三、技术标部分（40分）
1、技术服务方案（10分）投标人针对需求并结合项目情况提供具体方案，包括但不限于：
（1）对项目需求的理解，服务框架流程、检验方案（5分）；
方案完全满足项目需求，可以完全契合现有开展项目；能科学合理地开展工作，技术方案详实完整有预见性的得5分；
方案合理，符合相关标准和规范，能较好满足项目需求的，得3分；
方案一般，基本符合相关标准和规范的得1分；
未提供方案或者不能满足招标文件要求的不得分。
（2）数据解读、样本保存、数据返回等（5分）：
方案完全满足项目需求，可以完全契合现有开展项目；能科学合理地开展工作，技术方案详实完整有预见性的得5分；
方案合理，符合相关标准和规范，能较好满足项目需求的，得3分；
方案一般，基本符合相关标准和规范的得1分；
未提供方案或者不能满足招标文件要求的不得分。
2、质控方案（10分）
投标人针对需求并结合项目情况，提供质控方案。包括但不限于：
（1） 人员、仪器设备质控方案（5分）
质控方案内容全面详细，可操作性强，能够完全满足招标文件要求，得5分；
质控方案内容一般，具备基本的可操作性，能基本满足招标文件要求，得3分；
质控方案内容简单，针对性、可操作性不强，得1分；
未提供方案或者不能满足招标文件要求的不得分。
（2） 检测质量监督、室内质控记录等质控方案（5分）。
质控方案内容全面详细，可操作性强，能够完全满足招标文件要求，得5分；
质控方案内容一般，具备基本的可操作性，能基本满足招标文件要求，得3分；
质控方案内容简单，针对性、可操作性不强，得1分；
未提供方案或者不能满足招标文件要求的不得分。
3、服务响应（5分）：
投标人提供服务响应方案，包括出具检测报告时间、及时响应能力及保障方案、应急预案等。
服务响应方案最详细科学可行得5分；
服务响应方案一般得3分；
服务响应方案较差得1分；
未提供方案或者不能满足招标文件要求的不得分。
4、物流方案（5分）
投标人提供样本运输方案，进行样本运输方案设计（包括但不限于样本接收、运输过程中的样本保存、运输工具、运输路线及时间控制等）的完整性、可行性等。
运输方案科学合理，可行及针对性强得5分，
方案设计较充实，能基本满足项目需求的得3分，
方案设计不充分，内容不充实的得1分，
未提供方案或者不能满足招标文件要求的不得分。
5、培训方案（5分）
投标人提供的质量控制、技术提升等相关内容的培训服务方案。包括但不限于培训内容、计划安排时间、师资力量安排等。
方案设计详细清晰、完整，方案与需求的吻合度高的得5分，
方案简单，能基本满足项目需求的得3分，
方案内容不清晰，内容不够完整的得1分，
提供服务方案的不得分。
6、特色服务和承诺（5分）
根据投标人提供的特色服务和承诺。
特色服务方案充分考虑临床未来发展的得5分，
特色服务方案较充实，能基本满足项目需求的得3分，
特色服务方案设计不充分，内容不充实的得1分，
未提供特色服务方案的不得分。
除招标文件“26.无效投标条款和废标条款”中涉及本项评分的情况外评委在5人及5人以上的，取所有成员的平均值。评委一般按照上述评分要求及投标文件实际内容酌情评分。评分办法及评分细则的解释权属于采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。


第六章  投标文件内容与格式
[bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039]第一部分投标文件内容
一、资格证明文件
	序号
	评审项及评审要求
	审查因素

	1
	具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

	2
	《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。
	

	3
	被授权人具有与本企业签订的劳动合同或供应商为其缴纳的由相关部门出具的近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的社保缴费证明（新成立的企业若不满足六个月，提供成立之后被授权人相关月份的社保缴费证明）；
	

	4
	投标人近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度或2025年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。
	

	5
	投标人近六个月任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。
	

	6
	投标人近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。
	

	7
	《资格声明函》（给定格式）。
	

	8
	满足中小企业政策的证明文件。
	落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》

	9
	本项目要求的特定资格证明文件：
（1）投标供应商必须具备有效期内的《医疗机构执业许可证》复印件加盖公章，所列诊疗科目包括“临床细胞分子遗传学专业”；
（2）具备国家卫健委（原卫生部、卫计委）或省级或省级委托市级临床检验中心颁发的临床基因扩增检验实验室的《技术验收合格证书》或批准文件并且批准开展的项目与采购内容相符；
	特定资格要求，详见第一章《投标邀请》


说明：
（1） 上述资格证明文件1～7项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第4、5、6项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立无法提供的，可以不提供。
按照《中华人民共和国政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
（2） 上述资格证明文件第8项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。
专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。
（3） 上述资格证明文件第9项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。


二、符合性证明文件及其他证明文件
（一）符合性证明文件

	序号
	评审项目及评审要求
	审查因素

	1
	投标函（给定格式）
	商务符合性

	2
	承诺书（给定格式）
	

	3
	开标一览表（给定格式）
	报价符合性

	4
	分项报价表（给定格式）
	

	5
	投标偏离表（给定格式）
	技术符合性

	6
	《采购需求》中要求提供的证明材料（如有）
	



说明：
（1）上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供），否则投标文件无效。
（2）上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。

（二）其他证明文件
1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。
2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

第二部分投标文件格式
一、封面格式（参考格式）：


投

标

文

件

[bookmark: _Hlk165208193]采购项目编号： 
采购项目名称： 
投标人： 

20   年   月
二、授权委托书（给定格式）：
授权委托书
我公司（单位、联合体）针对                      项目，兹授权：
被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；
被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；
为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。
本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
特此授权委托。
授权日期：    年    月    日                投标人名称（盖章）：
法定代表人签字或盖章：                     被授权人签字或盖章：        
（被授权人身份证原件扫描件附后）
说明：
（1） 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人处的签字人可为单位负责人。
（2） 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字或盖章即可。
（3） 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。
（4） 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：
[bookmark: 报价方关于资格的声明函（格式）]资格声明函

普信国际工程咨询有限公司：
我公司（单位、联合体）针对本次项目               进行投标，并作如下声明
1.我公司（单位、联合体）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。
2.本公司（单位、联合体）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3.本公司（单位、联合体）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
我公司（单位、联合体）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位、联合体）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：
日期： 

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
四、中小企业声明函（给定格式）： 
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。
企业名称（签章）：
日　　　　　　期：
注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为服务类的，只需按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。
（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（3）中标人的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。


五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日  期：


六、投标函（给定格式）：
投标函
致普信国际工程咨询有限公司：
我方收到贵方编号           招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。
1、 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标优惠率见《开标一览表》。
2、 我方愿意提供普信国际工程咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。
3、 我方同意按照招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
4、 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
5、 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。
6、 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。
7、 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
8、 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。
9、 如果我方被确定为中标供应商，我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。
10、 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
电话：             ；传真：         ；邮编：            ；
通讯地址：                                   ；
投标人名称（盖章）：

七、承诺书（给定格式）：
承诺书
    （投标人名称）    针对本项目编号                 在此承诺：
1.本公司（单位）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求。
2.本次投标没有借用别人资质，递交的投标文件内容真实、准确，没有使用虚假资质或虚假资料；
3.在投标过程中不串通投标、围标、哄抬报价，或不计成本、低价抢标等行为。
4.不使用贿赂等不正当手段。
5.参加本次政府采购活动前三年内，我单位在经营活动中没有因违法受到刑事处罚或处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，吊销许可证或营业执照、较大数额罚款等行政处罚。企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大安全事故和质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。
6.我方本次投标提供的所有材料均为真实、有效，无虚假内容。
7.实事求是回答招标人提出的相关问题。
_____________________（投标供应商名称）将履行诚信承诺的义务，承诺如果出现上述任何一种情况后，招标人都有权取消我们的投标资格，无论中标或进场与否。在情节严重时，招标人有权将我们列入无锡市妇幼保健院的黑名单，不得参加无锡市妇幼保健院所有招投标活动。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：


八、开标一览表（给定格式）：

开标一览表
项目编号：
	项目名称
	投标优惠率（小写）

	
	

	投标优惠率（大写）：　　　



投标人名称（盖章）：
注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”--“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准，
[bookmark: _Toc120614284]

分项报价表
项目编号：
	序号
	项目
	收费参考价（元）
	投标优惠率（%）
	备注

	1
	携带者筛查-基础版（30~50种疾病）
	1400
	
	

	2
	携带者筛查-扩展版（150~250种疾病）
	2800
	
	

	3
	携带者筛查-综合版（600+疾病）
	4200
	
	


投标人名称（盖章）：

注：（1）投标人为本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，普信国际工程咨询有限公司有权将相关内容进行公示；
（2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；
（3）表格不够可自行延长。



九、投标偏离表（给定格式）：
投标偏离表

项目编号：
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	



投标人名称（盖章）：
注：（1）本表不得删除；
（2）如无任何偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；
[bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26955066]    （3）如有任何偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。


十、项目人员配置表（格式）
拟派项目人员配置表
项目编号：
	序号
	姓名
	年龄
	本项目职责
	人员证书名称或职称
	专业

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



投标人名称（盖章）：




注：本表对应项目人员配置情况，表格不够可自行延长
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