南通市苏锡通园区消防救援装备采购项目(重新采购）

公开招标文件

项目编号：JSZC-320693-JSHL-G2026-0008

| 江苏南通苏锡通科技产业园区应急管理局 | 印制 |
| --- | --- |
| 江苏华凌科技咨询有限公司 |  |

二○二六年七月三日

地址：南通市崇川路58号2幢509室   邮编：226001
目录

第一部分  投标邀请

第二部分  投标须知

第三部分  采购需求

第四部分  评标方法与评标标准

第五部分  合同条款及格式

第六部分  投标文件格式

# 第一部分  投标邀请

江苏华凌科技咨询有限公司（以下简称“代理机构”）受江苏南通苏锡通科技产业园区应急管理局的委托，就南通市苏锡通园区消防救援装备采购项目(重新采购）（项目编号：JSZC-320693-JSHL-G2026-0008）进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

南通市苏锡通园区消防救援装备采购项目(重新采购）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年7月24日13时30分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320693-JSHL-G2026-0008

2.项目名称：南通市苏锡通园区消防救援装备采购项目(重新采购）

3.项目类型：货物

4.所属行业：工业

5.预算金额：152.646万元

6.最高限价：152.646万元，最终报价超过最高限价的为无效投标文件。

7.采购需求：详细内容见本招标文件第三部分，请仔细研究。

采购清单如下：

| 序号 | 采购主要标的 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ■灭火防护头盔（全盔） | 28 | 个 |
| 2 | 消防员灭火防护服 | 50 | 件 |
| 3 | 消防手套 | 50 | 个 |
| 4 | 漏电检测仪 | 4 | 个 |
| 5 | 消防员灭火防护靴 | 50 | 双 |
| 6 | 正压式消防空气呼吸器 | 10 | 个 |
| 7 | 呼救器、方位灯 | 20 | 个 |
| 8 | 应急逃生自救安全绳 | 20 | 套 |
| 9 | 消防腰斧 | 10 | 个 |
| 10 | 消防员灭火防护头套 | 30 | 个 |
| 11 | 抢险救援手套 | 30 | 双 |
| 12 | 抢险救援服（冬） | 25 | 件 |
| 13 | 抢险救援服（夏） | 25 | 件 |
| 14 | 抢险救援靴 | 25 | 双 |
| 15 | 手持电台 | 17 | 个 |
| 16 | 单兵图像传输设备(5G布控球) | 1 | 个 |
| 17 | 卫星电话 | 1 | 个 |
| 18 | 消防员降温背心 | 20 | 件 |
| 19 | 消防全身式安全吊带 | 4 | 件 |
| 20 | 40式水枪 | 10 | 把 |
| 21 | 40式分水器 | 5 | 个 |
| 22 | 消防水带16-40-20 | 70 | 盘 |
| 23 | 40止水器 | 10 | 个 |
| 24 | 水域救援抛绳包 | 10 | 个 |
| 25 | 15米金属消防拉梯 | 1 | 个 |
| 26 | 垫木、垫块（套） | 2 | 套 |
| 27 | 热成仪 | 1 | 个 |
| 28 | 消防防坠落辅助部件 | 1 | 套 |
| 29 | 空呼气瓶充气泵（小型） | 1 | 个 |
| 30 | 9升气瓶 | 12 | 具 |
| 31 | 6.8升气瓶 | 30 | 具 |
| 32 | 水成膜泡沫 | 50 | 吨 |
| 33 | 绳索救生套装（单兵） | 6 | 套 |
| 34 | 绳索救生套装（组合） | 1 | 套 |
| 35 | 机动链锯（电动） | 1 | 个 |

注：标注“■”号的产品为核心产品

8.合同履行期限：合同签订后6个月内完成。（具体时间以采购人确定为准）

9.本项目不接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小微型企业采购的项目,投标人应为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位，并按照招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

备注：本项目专门面向中小企业，不享受价格扣除优惠政策。

4.本项目不接受分包。

（二）本项目的特定资格要求：无。

### 三、获取招标文件

1.时间：2026年7月3日至2026年7月9日（自招标文件公告发布之日起5个工作日）。

2.获取方式：凡有意参与投标的投标人须登录江苏省政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在招标文件有效获取期内及时下载获取。

（1）潜在投标人访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

（2）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（3）“CA数字证书”的获取：

投标人需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网-办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

（4）招标文件（后缀名为“.kedt”）、投标人操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（5）采购人或代理机构将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

（6）请潜在投标人提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

（7）开评标全过程中，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法定代表人，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

注：如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年7月24日13时30分（北京时间）。逾时，“苏采云”系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）政府采购交易系统网上开标大厅。

3.投标文件的解密：开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.履约保证金：项目中标金额的10%，中标人在签订合同之前缴纳履约保证金（采用数字人民币支付），签订合同时须提供履约保证金缴纳凭证，可以以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。根据优化营商环境相关文件精神，对政府采购信用档案中无不良记录的中小企业可以申请免收履约保证金。

3.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

4.项目演示、样品、答辩等：有。

5.对项目需求部分（项目需求）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向代理机构经办人提出。

6.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

7.系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服0519-86722801。

8.有关本次招标的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。

9.投标人实物样品按招标代理机构通知的规定时间和地点由投标人自行取回，逾期未取后果自负。

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：江苏南通苏锡通科技产业园区应急管理局

地址：江苏南通苏锡通科技产业园区江成路1088号

主要负责人：孙先生（18636214757）

项目负责人：蔺先生（0513-89196806）

2.代理机构信息

名称：江苏华凌科技咨询有限公司

地址：南通市崇川路58号2幢503室

联系方式：曹女士（0513-89078482-8002）

3.项目联系方式

项目联系人：石女士

联系电话：0513-89078482

4.软件技术支持：0519-86722801，那家铭：0513-59001950

附件: 1.招标文件

2.招标人信用承诺

3.公平竞争审查表和二维码

4.“苏采云”系统投标单位操作手册

江苏南通苏锡通科技产业园区应急管理局

江苏华凌科技咨询有限公司

2026年7月3日

# 第二部分  投标须知

### 一、总则

#### 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

2.1 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 采购人不收取任何费用，专家评审费由采购人支付（采用数字人民币支付）。

4.3 依据财政部《政府采购代理机构管理暂行办法》第十五条规定，约定由中标人向代理机构支付代理服务费。代理服务费计取金额按照4500元计算，此项费用含在投标报价中，并不单独立项，由中标人在取得中标通知书前，向代理机构一次付清（采用数字人民币支付）。

#### 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标须知

（3）采购需求

（4）评标方法与评标标准

（5）合同条款及格式

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7.招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或代理机构。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

7.2采购人视情组织答疑会。

#### 8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人或代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人或代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.4 在投标截止日期前，采购单位对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的招标文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

8.5 投标人对采购人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。

### 三、投标文件的编制

#### 9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12.投标分项报价表

12.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

#### 14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15.投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16.投标有效期

16.1 投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 17.投标有效期的延长

17.1 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 18.电子投标文件其他要求

18.1 电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

18.2 投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

18.3 投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

18.4 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

18.5 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

### 四、投标文件的递交

#### 19.电子投标文件的递交

19.1 线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

#### 20.投标截止日期

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二部分第29.1.2条规定做无效投标处理。

20.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 21.投标文件的加密要求

21.1 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

21.2 投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

21.3 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

#### 22.投标文件的拒收

22.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 23.投标文件的撤回和修改

23.1 投标文件的撤回

23.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

23.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

23.2 投标文件的修改

23.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

23.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

23.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 24.开标

24.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

开标当天投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，代理机构将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

24.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

24.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

24.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 25.评标委员会

25.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

25.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

25.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 26.评标过程的保密与公正

26.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

26.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

26.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

26.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 27.投标文件的澄清

27.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

27.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

27.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 28.对投标文件的初审

28.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

28.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

28.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

28.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

28.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

28.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

28.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

28.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

28.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

28.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

#### 29.无效投标条款和废标条款

29.1 无效投标条款

29.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

29.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

29.1.3 投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

29.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

29.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

29.1.6 未通过符合性审查的。

29.1.7 不符合招标文件中规定的实质性要求的（详见本招标文件第三部分采购需求中斜体且有下划线部分）。

29.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

29.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

29.1.10 投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

29.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

29.1.12政府采购中实施本国产品标准及相关政策

（1）本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第四部分 评审方式和评审标准”。

（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

注：投标人递交的投标文件，所有内容均应真实有效；投标人所提供的产品或服务，必须满足国家相关强制性规定要求(如CCC 认证、计量器具生产许可证、医疗器械注册证、电器电子产品有害物质限制使用标识等)；一旦成为中标候选人后，由于因投标人违反国家相关强制性规定或弄虚作假，而给招标人造成损失，一切责任和后果均由投标人承担。

29.1.13 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

29.1.14 不同的投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

29.1.15 投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

29.1.16 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

29.2 废标条款

29.2.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

29.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

29.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

29.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

29.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

29.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

29.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 30.确定中标单位

30.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

30.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

30.3 代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

30.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

30.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

30.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

30.4.3 恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

30.4.4 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

30.4.5 与采购人或者其他投标人恶意串通的。

30.4.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

30.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

30.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

30.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

30.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

30.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异.

#### 31.质疑处理

31.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

31.2 投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述31.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

31.2.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

31.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

31.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

31.3 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

31.4 投标人（含潜在投标人）对采购方式、招标文件中采购需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议投标人尽量通过邮寄方式提交质疑。

采购人或代理机构质疑接收人及联系方式见招标文件第一部分。

31.5 以下情形的质疑不予受理

31.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

31.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

31.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

31.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

31.5.5 投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

31.6 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人应当依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

#### 32.中标通知书

32.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

32.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 33.签订合同

33.l 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

33.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

33.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 34.货物（包含与货物相关的服务）的追加

34.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%

34.2 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

#### 35.政府采购合同信用融资扶持政策

35.1 根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），中标（成交）人可通过中征应收账款融资服务平台（简称“中征平台”）办理“政采贷”融资贷款，具体业务操作流程如下：

35.1.1 确定融资意向。中标（成交）人取得中标(成交)通知书后，联系意向金融机构，商治融资事项，确定融资意向。

35.1.2 签订采购合同。中标（成交）人与采购人签订政府采购合同时，应将自身融资需求告知采购人或其委托的代理机构，提醒(或协助)其当天在“苏采云”上传合同的同时将“投标人是否融资”选为“是”。

35.1.3 提交融资申请。中标（成交）人登录“中征平台”进行用户注册，查看“政采贷”融资产品，向确定合作的金融机构提交融资申请。

35.1.4 确认回款账户。金融机构填写需要锁定的回款账户信息后中标（成交）人应登录“中征平台”确认账户信息，以实现回款账户的锁定。

# 第三部分 采购需求

请投标人在投标前和制作投标文件时仔细研究项目需求说明。投标人不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后投标人在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标人承担。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务要求响应及偏离表》和《技术要求响应及偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

一、有关要求说明

1.主要技术参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，投标人可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

2.产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

3.服务要求：投标人提供的服务人员必须是投标文件中所承诺的，杜绝采用分包、转包或挂靠单位人员。采购人发现提供服务的技术人员不能满足项目需求的，有权要求中标人按照承诺配备或更换相应资格的技术人员，且未经采购人同意不得随意私自更换技术人员。

二、采购需求

1.采购内容

为切实保障一线消防救援人员人身安全，确保救援装备体系完整、安全可靠，苏锡通科技产业园区消防救援大队现需购置一批消防救援装备，具体包括：灭火防护头盔（全盔）、消防员灭火防护服、消防手套、漏电检测仪、消防员灭火防护靴、正压式消防空气呼吸器、呼救器、方位灯、应急逃生自救安全绳、消防腰斧、消防员灭火防护头套、抢险救援手套、抢险救援服（冬、夏）、抢险救援靴、手持电台、单兵图像传输设备(5G布控球）、卫星电话、消防员降温背心、消防全身式安全吊带、40式水枪、40式分水器、消防水带16-40-20、40止水器、水域救援抛绳包、15米金属消防拉梯、垫木、垫块（套）、热成仪、消防防坠落辅助部件、空呼气瓶充气泵（小型）、气瓶（9升、6.8升）、水成膜泡沫、绳索救生套装（单兵、组合）、机动链锯（电动）35个装备采购。

具体采购清单如下：

| 序号 | 采购主要标的 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ■灭火防护头盔（全盔） | 28 | 个 |
| 2 | 消防员灭火防护服 | 50 | 件 |
| 3 | 消防手套 | 50 | 个 |
| 4 | 漏电检测仪 | 4 | 个 |
| 5 | 消防员灭火防护靴 | 50 | 双 |
| 6 | 正压式消防空气呼吸器 | 10 | 个 |
| 7 | 呼救器、方位灯 | 20 | 个 |
| 8 | 应急逃生自救安全绳 | 20 | 套 |
| 9 | 消防腰斧 | 10 | 个 |
| 10 | 消防员灭火防护头套 | 30 | 个 |
| 11 | 抢险救援手套 | 30 | 双 |
| 12 | 抢险救援服（冬） | 25 | 件 |
| 13 | 抢险救援服（夏） | 25 | 件 |
| 14 | 抢险救援靴 | 25 | 双 |
| 15 | 手持电台 | 17 | 个 |
| 16 | 单兵图像传输设备(5G布控球) | 1 | 个 |
| 17 | 卫星电话 | 1 | 个 |
| 18 | 消防员降温背心 | 20 | 件 |
| 19 | 消防全身式安全吊带 | 4 | 件 |
| 20 | 40式水枪 | 10 | 把 |
| 21 | 40式分水器 | 5 | 个 |
| 22 | 消防水带16-40-20 | 70 | 盘 |
| 23 | 40止水器 | 10 | 个 |
| 24 | 水域救援抛绳包 | 10 | 个 |
| 25 | 15米金属消防拉梯 | 1 | 个 |
| 26 | 垫木、垫块（套） | 2 | 套 |
| 27 | 热成仪 | 1 | 个 |
| 28 | 消防防坠落辅助部件 | 1 | 套 |
| 29 | 空呼气瓶充气泵（小型） | 1 | 个 |
| 30 | 9升气瓶 | 12 | 具 |
| 31 | 6.8升气瓶 | 30 | 具 |
| 32 | 水成膜泡沫 | 50 | 吨 |
| 33 | 绳索救生套装（单兵） | 6 | 套 |
| 34 | 绳索救生套装（组合） | 1 | 套 |
| 35 | 机动链锯（电动） | 1 | 个 |

2.技术参数要求

| 序号 | 品名 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ■灭火防护头盔（全盔） | 一、基本描述 1.结构组成：盔体、面罩、披肩、帽箍。 2.主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中头部防护，提供头部和侧翼冲击保护。 3.材料和结构：帽壳采用热塑性材料，具有阻燃、防水、绝缘、耐热、耐寒、耐冲击、耐热辐射性能；所有材料均对人体无毒、无刺激性；帽壳采用有筋的加强结构。 4.外观要求：帽壳表面色泽鲜明、光洁、无污渍、气泡、缺损及其它有损外观的缺陷；面罩表面无明显擦伤或打毛痕迹，周边光滑，无棱角；披肩缝制平整，不应有脱线、跳针以及破损、污渍等缺陷；头盔各部件的安装应牢固、端正、无松脱、滑落现象，帽盔表面字样符合国家消防救援局统型要求。 二、标准规范 1.检测标准依据：符合XF44-2015《消防头盔》标准。 三、主要技术参数【提供国家认可的第三方检测机构出具与所投产品型号一致、完整且在有效期内的型式试验（检测）检验报告】 1.冲击吸收性能：高温预处理最大冲击力≤3760N；辐射热预处理：最大冲击力≤3760N；低温预处理：最大冲击力≤3760N；浸水预处理：最大冲击力≤3760N。 2.抗冲击加速度性能：帽顶部：最大冲击加速度≤150gn；帽前部：最大冲击加速度≤370gn，加速度＞150gn，持续时间＜6ms，加速度＞200gn，持续时间＜3ms；帽侧部：最大冲击加速度≤370gn，加速度＞150gn，持续时间＜6ms，加速度＞200gn，持续时间＜3ms；帽后部：最大冲击加速度≤370gn，加速度＞150gn，持续时间＜6ms，加速度＞200gn，持续时间＜3ms。 3.耐穿透性能：符合XF44-2015《消防头盔》标准要求，钢锥不得穿透头盔与头模产生接触。 4.耐燃烧性能：符合XF44-2015《消防头盔》标准要求，火源离开帽壳后帽壳火焰在5s内自熄，没有火焰烧透到帽壳内部的现象。 5.阻燃性能：下颏带：损毁长度（mm）≤25mm，续燃时间≤2s；披肩：损毁长度（mm）≤40mm，续燃时间≤2s；面罩：续燃时间≤2s；以上试验现象均不应有熔融、滴落现象。 6.耐热性能：符合XF44-2015《消防头盔》标准要求。 7.电绝缘性能（mA）：帽壳泄露电流≤1.5mA。 8.下颏带抗拉强度（mm）：延伸长度≤16mm，下颏带不应出现断裂、连接件脱落及搭扣松脱现象。 9.侧向刚性（mm）：帽壳最大变形≤40mm；卸载后变形≤10mm；帽壳不应有碎片脱落。 10.头盔佩戴装置稳定性：符合XF44-2015《消防头盔》标准要求。 11.金属部件的耐腐蚀性：符合XF44-2015《消防头盔》标准要求；头盔上所有含有金属的部件的表面应光滑，无起层氨化、剥落或其他肉眼可见的点蚀凹坑。 12.面罩抗冲击性能：符合XF44-2015《消防头盔》标准要求。 13.面罩抗高速粒子冲击性能：符合XF44-2015《消防头盔》标准要求。 14.面罩透光率（%）：浅色≥65%。 15.披肩防水性能耐静水压力（kPa）：≥17KPa。 16.质量（g）：≤1700g。 四、其他参数 1.标志：每顶头盔上有清晰的永久性标识，包括：执行标准xf44-2015《消防头盔》标准要求，型号，规格，生产厂的名称或商标，生产厂的头盔识别编号或制造年月，检验合格标记等。同时每顶头盔附有说明书，合格证等资料。 2.帽壳应由耐高温热塑性材料制成，表面涂有水基涂层，可提供头部和侧翼冲击保护。内衬抗冲击隔热的泡沫衬垫，带超模压芳纶增强材料。头围可调范围广，最大可调节范围达到65cm。 ▲3.产品应采用双层防护面屏，外层面屏采用金色防辐射镀层，在不佩带空呼面罩的时候，外层面屏可以遮挡住下颚，提供额外保护；并且提供最大内部空间以满足佩戴矫正眼镜时的需求。（提供检测报告、白皮书、设备生产厂家证明、彩页、手册等证明材料） 4.内置防护眼罩，其采用透明聚碳酸酯镜片，抗冲击性能好，有效保护眼部安全。同时具备双轴联动调节系统，保证贴合面罩，并且不妨碍佩戴近视眼镜的人员使用。 ▲5.配置附件接口，按需要安装强光防爆电筒或其他附件。（提供检测报告、白皮书、设备生产厂家证明、彩页、手册等证明材料） |
| 2 | 消防员灭火防护服 | 一、基本描述 1.结构组成：外层、防水透气层、舒适层，共三层面料组成，并带有救生拖拉带。 2.标识、款式符合消防救援局最新标准要求。 二、标准规范 1.检测标准依据：XF10-2014《消防员灭火防护服》 三、主要技术参数【提供国家认可的第三方检测机构出具与所投产品型号一致、完整且在有效期内的型式试验（检测）检验报告】 ▲1.整体热防护性能（TPP）≥32cal/c㎡。 ▲2.阻燃性能（损毁长度）：外层经向≤30mm、纬向≤30mm；防水透气（隔热层）经向≤45mm、纬向≤40mm；舒适层经向≤35mm、纬向≤35mm；反光标志带经向≤50mm、纬向≤50mm；外层加强材料经向≤30mm、纬向≤30mm；所有试验续燃时间0s，且无熔融滴落现象。 ▲3.热稳定性能（变化率）：外层≤2.0%；防水透气层≤3.0%；外层加强材料≤2.0%；舒适层≤3.0%；试样表面无明显变化。 4.缩水率：外层经纬向≤1.5%；防水透气层经纬向≤2.0%；舒适层经纬向≤2.5%。 5.表面抗湿性能：≥3级。 6.断裂强力：外层：经向≥1000N、纬向≥950N；舒适层：经向≥350N、纬向≥400N；救生拖拉带≥8000N。 7.外层撕破强力：经向≥200N、纬向≥150N；接缝断裂强力：经向≥850N、纬向≥850N。 8.色牢度：耐洗沾色≥4级、耐水摩擦≥4级、耐光色牢度：≥4级要求。 9.防水透气层耐静水压＞50kpa、透湿率≥8000（g/(㎡•24h)）、拒油性能≥3级。 10.针距密度：明暗线≥13（针/3cm）。 11.质量：≤3kg。 |
| 3 | 消防手套 | 一、基本描述 1.整体性能 1.1用于手部防护，具备阻燃、隔热、反光、防水等性能。 2.外观及结构 2.1手套外层为阻燃布面料，颜色为藏青色；手掌有皮质加强层，颜色：黑色；手套背面关节处具有反光标志带，反光带宽度≥50.8mm，反光带颜色为黄银黄。 2.2手套本体长度：环形延伸，超出腕关节≥70mm。手套皮革中铬含量＜0.5mg/kg。 2.3由明暗线缝制一体，五指分开式，手腕部采用松紧收紧，可以限制杂质进入手套口，穿戴方便。 2.4消防手套由外层、防水层、隔热层、衬里四层组成，牛二层皮，对手指、掌部、手背、手腕等提供防护。 2.5外层采用阻燃纤维制成，手掌及指部贴优质耐用皮革，中间层采用特殊工艺贴合整张防水透气膜，里层使用舒适性良好的材料。具有灵活性高、透气性高、吸汗舒适、耐磨、耐用、防割、防砸、防穿刺、耐水洗等性能。 二、标准规范 1.检测标准依据：XF7-2004《消防手套》 三、技术参数 1.阻燃性能（损毁长度）： 外层：经向≤35mm、纬向≤35mm，阴燃、续燃时间≤0.5s，无熔融滴落现象； 隔热层：经向≤40mm、纬向≤30mm，阴燃、续燃时间≤0.5s，无熔融滴落现象。 2.整体热防护性能：≥28cal/cm²。 3.耐热性能：手套收缩率≤3%，衬里收缩率≤3%，表面无明显变化，无熔融、脱离和燃烧现象。 4.力学性能：耐磨性能掌心、背面≥2000次，割破力≥10N，撕破强力（掌心）≥140N，刺穿力（掌心）≥70N。 5.阻隔性能： 耐静水压：手套防水层和其线缝在静水压7kPa下试验5min后不出现水滴； 整体防水性能：伸握动作12次，每次10s，无渗漏。 6.人体工效要求： 灵巧性能：30s内3次拾取钢棒直径5.0mm； 抓握性能：拉重比93.4%； 穿戴时间：≤1s。 7.每副手套有永久性标签，标签具有执行标准、生产商、生产日期、型号规格等永久性标识。 |
| 4 | 漏电检测仪 | 一、基本描述 1.一款水陆两用漏电探测仪，用于火灾现场、地震、台风、洪涝等自然灾害或建筑物倒塌后确定是否漏电及泄漏电源具体位置,可声光报警,避免触电事故的发生。 二、技术参数 1.探测仪可自动探测220V-110KV/50Hz、120V/60Hz交流电源的漏电状态，具备声光报警、振动报警和屏显报警功能，当设备越接近漏电状态的电源时，声光报警装置光闪烁及发声频次越高； 2.配备液晶显示屏，屏幕尺寸≥1.3英寸，可显示电量、漏电强弱信息等； 3.具备运动静止状态检测功能、SOS紧急呼叫求救功能、照明功能； 4.探测仪内置可充电电池，续航时间≥10h，可在显示屏显示电量情况，当电量过低时，可在显示屏显示“电量低”提示信息； 5.防护等级≥IP67，抗跌落高度：≥1m； 6.工作温度：-40℃至60℃； 7.设备须通过振动（正弦）试验：频率范围5～55Hz，驱动振幅0.15mm，扫描速率1otc/min； 8.重量（含电池）：≤250克；尺寸（不含天线）≤130*80*40mm。 |
| 5 | 消防员灭火防护靴 | 一、标准规范 1.检测标准依据：XF6-2004《消防员灭火防护靴》 二、技术参数 1.靴帮、靴底材料为阻燃橡胶；铝质防砸包头，防砸性能静压力≥18mm,冲击力≥21mm；靴底防穿刺层采用凯夫拉中底，靴内衬采用发泡氯丁胶海绵。 2.靴内采用减震缓冲排汗鞋垫，在足心处应采用足弓支撑设计，后跟结构应能够分散脚部冲击地面时的震荡波，可有效吸收地面冲击力。 3.质量：255码样靴的整双靴总质量≤2.617kg。 4.防水性能：经防水性能测试后，靴内无渗水现象。 5.抗切割性能：靴面经抗切割试验后，不应被割穿。 6.抗刺穿性能≥2000N，电绝缘性能：击穿电压＞5000v,泄露电流≤0.30mA。 7.隔热性能≤9.0℃；抗辐射热渗透性能≤21.2℃。 8.外底耐油性能≥1.2%。 9.标志：生产灭火防护靴识别编号。 |
| 6 | 正压式消防空气呼吸器 | 一、基本描述 1.结构组成：产品由气瓶，全面罩、供气阀、减压阀、导气管、警报器、背架、压力平视装置等组成。 2.主要应用场景：缺氧或有毒现场作业时的呼吸防护。 二、标准规范 1.检测标准依据：XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》 三、主要技术参数【提供国家认可的第三方检测机构出具与所投产品型号一致、完整且在有效期内的型式试验（检测）检验报告】 1.材料阻燃性能：背具，背具带，带扣，气瓶保护套，全面罩，导气管，供气阀阻燃性能试验后，不应出现熔融现象，续燃时间0s。整机气密性能：压力指示值在1min内的下降0MPa。 2.抗热老化性能，整机气密性能：压力指示值在1 min内的下降0MPa，中压导气管强度符合标准。 ▲3.佩戴质量：≤12kg。 4.整机气密性，在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1 min内的下降0MPa。 5.动态呼吸器阻力，在气瓶压力≥30MPa，吸气阻力≤450 Pa，呼气阻力≤650Pa；在气瓶压力≥2MPa，吸气阻力≤300Pa，呼气阻力≤570Pa。 6.耐高温试验后，呼气阻力≤650Pa。耐低温试验后，呼气阻力≤580Pa。 7.耐辐射热性能试验后，在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1 min内的下降≤1MPa，全面罩保持正压，吸气阻力≤120Pa，呼气阻力≤750Pa。 8.静态压力≤330Pa，且不大于排气阀的开启压力。 9.报警哨性能：报警哨压力5.5±0.5Mpa,连续声响时间≥90dB(A)的声强持续≥15秒。报警器继续报警符合标准，平均耗气量≤5L/min。 ▲10.全面罩总视野保留率≥78%，双目视野保留率≥65%，镜面透光率≥85%，吸入空气中二氧化碳含量≤0.88%。 11.减压器输出压力在0.6MPa~0.9MPa。压力调整部分设置有锁紧装置和安全阀。 12.设置自动正压机构，符合标准要求。 ▲13.压力表设计符合标准，压力表精度高且带有夜光显示功能，显示精度≥1.6级，防水性能经24h水下1m的浸泡后，压力表内不应有水。其漏气量≤15L/min。压力表量程0~40MPa。 14.压力平视显示装置： 14.1无线配对连接；不应妨碍佩戴者的视线和头部转动；无论头部是否摆动，佩戴者都应看到LED的工作状态； 14.2显示方式：采用红、黄、绿不同颜色的LED灯光分别显示压力范围方式。 14.3发射装置与显示装置的配对应具有唯一性。 ▲14.4低电压状态下的工作时间≥2h。 14.5压力平视显示装置和发射模块均具备伙伴灯光提醒功能。 ▲14.6防爆性能：防爆等级≥Ex ia IIC T3 。 ▲14.7工作温度：-30℃～60℃。 ▲14.8外壳护等级：≥IP67。 15.金属高压部件强度经气瓶公称工作压力的1.5倍水压试验后，无渗漏和异常变形。 16.中压导气管不妨碍佩戴者工作和头部自由活动，且不干扰供气阀同面罩的连接。耐挤压性能：中压导气管经挤压试验后，空气流量的降低≤10%。试验结束5min后，无可观察到的扭曲。 17.输出接头的尺寸12±0.35mm，符合标准。输入接头与输出接头的连接方便可靠，连接后不漏气。 18.气瓶瓶阀:安全膜片爆破压力在气瓶阀具有安全爆破膜片压力值设置为≥37MPa。输出端螺纹长度≥18mm。 四、其他参数 1.快插接口。 2.胸前配有救援型“他救接口”。 2.1接口为直插式连接，插入后能自动锁紧，连接后不应产生漏气现象。 ▲3.气瓶符合GB28053-2023《铝合金内胆碳纤维全缠绕气瓶》规定，公称容积为≥6.8L，优质全缠绕碳纤维复合气瓶，气瓶工作压力≥30MPa。（提供检测报告、白皮书、设备生产厂家证明、彩页、手册等证明材料） 4.标志：整套空呼具有消防标识，厂家信息，型号，合格证和中文说明书。 ▲5.工作温度：-30℃～60℃。（提供检测报告、白皮书、设备生产厂家证明、彩页、手册等证明材料） ▲6.面罩胶体采用优质橡胶或硅胶材质，不出现僵化、硬化现象，对皮肤不造成过敏。（提供检测报告、白皮书、设备生产厂家证明、彩页、手册等证明材料） ▲7.面罩接插方式为360°快速接插。（提供检测报告、白皮书、设备生产厂家证明、彩页、手册等证明材料） ▲8.面罩具有除雾功能。（提供检测报告、白皮书、设备生产厂家证明、彩页、手册等证明材料） 9头网采用阻燃材料，本质阻燃、耐切割、抗撕拉，采用五点式收紧结构，与面部贴合更紧密。 10.腰带上有供气阀固定座，肩带有反光条，气瓶固定带便于伸缩，带有快调锁止机构。气瓶带有橡胶保护套的压力表，气瓶配有阻燃保护套。 |
| 7 | 呼救器、方位灯 | 一、基本描述 1.用于消防员遇险呼救报警 二、标准规范 1.检测标准依据：GB27900-2011《消防员呼救器》 三、技术参数 1.发光亮度：≥300cd/㎡。 2.允许静止时间：30s±2s。 3.预报警时间：15s±2s。 4.预报警声级响度：≥80dB。 5.强报警声级响度：≥100dB。 6.连续强报警时间：≥240min。 7.低压报警声级强度：≥65dB。 8.连续开机时间：≥24h。 9.防水性能：呼救器置于水深为 1.5m 的容器内2h，无水渗入呼救器内，呼救器能正常工作。 10.重量：≤210g。 11.防爆等级：≥ExiaⅡC T4 Ga，防护等级：≥IP68 |
| 8 | 应急逃生自救安全绳 | 一、基本描述 1.结构组成：多功能绳包、8毫米安全绳1根、轻型安全钩2个、中空连接扁带1根和排绳器。 2.主要应用场景：在灭火、抢险救援作业中用于自救和救人的绳索。 二、标准规范 1.检测标准依据：XF494-2023《消防用防坠落装备》 三、技术参数 1.整套套装质量≤1.7kg。 序号; 品名、规格及数量; 技术参数. 1; 8毫米安全绳1根; 1.直径8±0.5mm，长度≥16m。 2.安全绳最小破断强度：≥25kN。 3.延伸率1%-10%%（承重达到最小破断强度的10%时）。 4.外观结构：消防安全绳为连续结构，主承重部分由连续纤维制成。安全绳采用包芯绳结构。安全绳表面无任何机械损伤现象，整绳粗细均匀、结构一致。安全绳的两端裹以透明套管，不留有散丝。其中一端采用绳环结构，用细绳扎缝，缝合长度为轻型安全绳50mm以上，通用型安全绳100mm以上，并在扎缝处热封，外裹透明套管。安全绳作为应急逃生自救安全绳使用时，具备高温环境承载性能。. 2; 轻型安全钩2个; 1.开口距离：≥22mm 2.开口闭合状态时长轴的最小破断强度：≥22kN 3.开口打开状态时长轴破断强度：≥7kN 4.短轴破断强度：≥7kN. 3; 下降器1个; 1.破断强度：≥25kN 2.适用绳索直径范围：（7.5mm~9.5mm） 3.耐腐蚀性能：经48h中性盐雾试验后，外观符合GB/T 6461-2002外观等级评定轻微级的要求，并保持原有性能。. 4; 中空连接扁带1根; 断裂强度35KN，扁带采用了耐高温材料，经260℃高温试验后，无熔融、焦化现象。扁带为缝合的扁平中空管状织带结构，工作长度为1.0m（周长为2.0m）。. 5; 绳包; 绳包外层采用了耐高温材料，经260℃高温试验后，无熔融、焦化现象。绳包具备防止绳索缠绕、垂降墙角保护、防水和泄水功能，能合理放置安全钩、下降器和扁带，能携带于安全腰带上。. |
| 9 | 消防腰斧 | 一、基本描述 1.斧套由头层牛皮制作，坚实耐用。 2.外观要求：腰斧金属表面平整光洁，无裂纹、毛刺、凹痕、缺损或有害杂质缺陷；涂漆部分无流痕、气泡等缺陷；橡胶斧柄套无碎渣、气泡、孔隙、夹杂物及其它明显缺陷，表面花纹清晰。 3.适用于消防员随身佩戴，是集砍、斧、凿、锤、撬、锯、切割等功能为一体的便携式手动工具。并配有与消防腰斧匹配的牛皮腰斧套。 二、标准规范 1.检测标准依据：XF630-2023《消防腰斧》 三、技术参数 1.材质：斧体采用高强度碳结构钢或合金钢，斧柄套为高强度工程橡胶。 2.整体尺寸：≤325mm×175mm。 3.质量：≤1kg。 4.电绝缘性能：斧柄抓握区域的绝缘电阻≥10Ω。 5.硬度：各刃部硬均达到48HRC-56HRC。 6.平刃砍断性能：能砍断直径≥5mm的Q235A圆钢，无明显缺刃、卷边和裂缝等影响使用功能的损伤。 7.尖刃凿击性能：能凿击厚度≥1.5mmQ235A钢平板，无明显缺刃、卷边和裂缝等损伤。 8.斧柄强度：能承受≥850N的载荷,斧柄不出现弯曲、断裂等损坏。 |
| 10 | 消防员灭火防护头套 | 一、标准规范 1.检测标准依据：XF869-2010《消防员灭火防护头套》 二、技术参数 1.材质：芳纶等原色阻燃材料制成，不能使用后染色针织物。 2.保护区域：对头部、侧面部和颈部区域提供保护。头套前部和后部与防护服领口内重叠部分的长度≥200mm；头套侧部与防护服领口内重叠部分长度≥130mm。 3.面部开口：面部开口不妨碍呼吸防护装具面罩的佩戴，开口边缘与呼吸防护装具面罩边缘之间重叠部分的长度≥10mm。 4.面料阻燃性能：损毁长度≤50mm，续燃时间≤1s。 5.抗起球性能：≥3级。 6.水洗尺寸变化率：横向、纵向收缩≤5%。 7.甲醛含量：≤20mg/kg或未检出。 8.PH值：4.0-7.5。 9.接缝强力：≥250N。 10.面部开口尺寸稳定性：尺寸变化率≤10％。 11.针距密度：缝制明暗线每3cm≥12针。 12.重量≤300g。 |
| 11 | 抢险救援手套 | 一、标准规范 1.检测标准依据：XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》 二、技术参数 1.款式：由外层、防水层和舒适层等多层织物材料复合而成。抢险救援手套为五指分离式，有袖筒；手套本体环形延伸，袖筒长度超出腕骨≥25mm，手套口的设计能限制杂物进入手套内，手套与抢险 救援服的袖口配合穿戴。手套主体颜色为橘红色和黑色或灰色。 2.材质：内层采用芳纶针织布；外层采用优质反绒头层牛皮；手掌指尖一片式翻转入手指背，牛皮覆盖手指指甲、小指、食指外侧面 和虎口部位。加强层采用芳纶耐磨布，设置于手掌面和虎口处，手掌加强层内侧设置缓冲海绵。 3.阻燃性能：损毁长度≤100mm，续燃时间≤2s。 4.耐磨性能：掌心面材料在≥9kPa 的压力下，经≥8000 次循环摩擦后，未被磨穿。 5.抗切割性能：割破力≥4N。 6.耐撕破性能：掌心面和背面外层材料的撕破强力≥50N。 7.抗机械刺穿性能：组合材料抗刺穿力≥45N。 8.灵巧性能：徒手控制百分比≤200%。 9.抓握性能：戴手套与未戴手套的拉重力比≥80%。 10.每副手套配备一个金属安全钩。 |
| 12 | 抢险救援服（冬） | 一、基本描述 1.冬款抢险救援服包括上衣、裤子、行军帽和腰带，服装款式、号型等应符合《消防救援局关于印发<20式消防员灭火防护服款式标识统型要求>和<20式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求>的通知》(应急消[2020]357号)。 2.外观：衣领拉直后须能保持直立，并须有收紧设计；袖口须有收紧设计；救援服膝盖和肘部须有加固层；救援服的外贴口袋及上衣暗口袋须有上盖或打开的设计，设有排水口；上衣和裤子的重叠部分≥200mm；反光标志带牢固缝合在救援服的胸围、袖口和裤脚处，其宽度≥50mm。 3.防护服多尺寸可选，中标后采购人根据使用者体形尺寸选定。 二、标准规范 1.检测标准依据：XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》 三、技术参数 1.外层面料阻燃性能：损毁长度≤100mm，续燃时间≤2s。 2.外层面料断裂强力：经、纬向干态断裂强力≥450N。 3.外层面料撕破强力：经、纬撕破强力≥50N。 4.外层面料色牢度：耐洗沾色、耐水摩擦≥3级。 5.防水透气层耐净水压：≥17kPa。 6.针距密度：各部位明暗线每3cm≥12针，包缝线每3cm≥9针。 7.外层接缝断裂强力：≥450N。 8.防静电性能：≤0.6μC。 9.总质量：≤3.0kg（不含腰带和行军帽）。 |
| 13 | 抢险救援服（夏） | 一、基本描述 1.夏款抢险救援服包括上衣、裤子、行军帽和腰带，服装款式、号型等应符合《消防救援局关于印发<20式消防员灭火防护服款式标识统型要求>和<20式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求>的通知》(应急消[2020]357号)。 2.外观：衣领拉直后须能保持直立，并须有收紧设计；袖口须有收紧设计；救援服膝盖和肘部须有加固层；救援服的外贴口袋及上衣暗口袋须有上盖或打开的设计，设有排水口；上衣和裤子的重叠部分≥200mm；反光标志带牢固缝合在救援服的胸围、袖口和裤脚处，其宽度≥50mm。 3.防护服多尺寸可选，中标后采购人根据使用者体形尺寸选定。 二、标准规范 1.检测标准依据：XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》 三、技术参数 1.外层面料阻燃性能：损毁长度≤100mm，续燃时间≤2s。 2.外层面料断裂强力：经、纬向干态断裂强力≥450N。 3.外层面料撕破强力：经、纬撕破强力≥50N。 4.外层面料色牢度：耐洗沾色、耐水摩擦≥3级。 5.防水透气层耐净水压：≥17kPa。 6.针距密度：各部位明暗线每3cm≥12针，包缝线每3cm≥9针。 7.外层接缝断裂强力：≥450N。 8.防静电性能：≤0.6μC。 9.总质量：≤3kg（不含腰带和行军帽）。 |
| 14 | 抢险救援靴 | 一、基本描述 1.由靴外底、靴跟、带舒适层的靴帮、带防穿刺层的靴内底、鞋垫和靴头等组成；内设快速穿脱功能拉链；靴面主体材料为黑色防水阻燃牛皮和防水阻燃帆布，靴底为橡胶一体成型；具备防砸、防穿 刺、防水、阻燃、抗静电、隔热、耐高温、耐油、耐酸碱性能，具有防霉抗菌、防臭、吸湿排汗等功能。 2.抢险救援靴多尺码可选，中标后采购人根据使用者需求选定。 二、标准规范 1.检测标准依据：XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》 三、技术参数 1.靴帮抗刺穿性能：最大抗刺穿力≥55N。 2.鞋底抗刺穿性能：抗刺穿力≥1100N。3.靴帮耐弯折性能：靴帮材料在经过反复弯折超过20000次后，无裂纹、松面、掉浆等现象，允许有死折。 4.靴帮耐磨性能：靴帮材料在经过超过20000次循环摩擦后不出现被磨穿的现象。 5.防滑性能：始滑角≥15°。 6.阻燃性能：损毁长度≤100 mm，离火自熄时间≤2s。 7.质量：整双救援靴的质量≤3kg。 8.靴身内怀配有单向防水透气眼；靴舌上端配有用于隐藏多余鞋带的饰片袋；靴筒后部设带反光标志带的提手。 |
| 15 | 手持电台 | 一、标准规范 1.检测标准依据：GJB150A-2009《军用装备实验室环境试验方法》 二、技术参数 ▲1.具备良好的防水防尘能力，防尘防水等级≥IP68。（提供检测报告、白皮书、设备生产厂家证明、彩页、手册等证明材料） 2.支持不少于四种工作模式，包括数字常规、模拟常规、模拟集群、PDT数字集群，支持手动切换模式，切换过程中无需重启对讲机。 3.支持双声码器：AMBE++和NVOC，本机切换声码器过程中无需重启或升级对讲机。 4.屏幕≥2.0英寸，按键大尺寸10*8mm（L*H）。 5.支持TF卡存储录音功能。 6.内置单北斗定位模块，支持单北斗定位功能，提供单北斗检测报告。 ▲7.支持单频中继功能。（提供检测报告、白皮书、设备生产厂家证明、彩页、手册等证明材料） 8.支持消防三级组网要求预设频率。 ▲9.支持降噪功能，噪声抑制能力≥30dB。（提供检测报告、白皮书、设备生产厂家证明、彩页、手册等证明材料） 10.支持实时时间和日期显示。 11.支持双旋钮设计，对讲机音量和信道旋钮为单独设计。 12.工作频段满足350-400MHz，电池容量≥2600mAh。 |
| 16 | 单兵图像传输设备(5G布控球) | 一、基本描述 1.结构组成：布控球主机、防护箱、托盘、三脚支架、蓝牙耳机、充电线、球机安全绳、有线手咪和车载充电器。 2.主要应用场景：用于消防员灭火救援作业现场图像实施传输。 3.设备配套应具以下附件：箱子*1个、电源适配器*1个、三脚架*1个、托盘*1个、有线手咪*1个、蓝牙耳机*1套、车载充电器*1个。 二、标准规范 1.检测标准依据：GB16796-2022《安全防范报警设备 安全要求和试验方法》 2.GA/T645-2014《安全防范监控变速球型摄像机》 三、技术参数 1.产品要求具备双电源接口，1报警输入和1报警输出接口，双TF卡，4G+5G卡位，双扬声器、具备debug接口及复位按钮 2.支持近距离红外补光，远距离激光补光，可看清距样机100m处人体轮廓，补光角度：激光：≤15°，红外：≤60° 3.内置双扬声器，可自定义文本转语音播报，样机可外接有线手咪或无线蓝牙手咪，支持双向语音，支持集群对讲 4.设备要求支持在-30-60℃下能正常工作 5.设备静电放电抗扰度应符合GB/T17626.2-2018中试验等级3的规定，射频电磁场辐射抗扰度应符合GB/T17626.3-2016中试验等级3的规定，浪涌（冲击）抗扰度应符合GB/T17626.5-2019中试验等级4的规定，设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受GB16796-2009中表1规定的交流电的抗电强度试验，历时1min应无击穿和飞弧现象 6.设备外壳防护符合GB/T4208-2017中IP66的规定，带包装跌落高度1.5m跌落后，设备能正常工作 7.产品尺寸：直径≤200mm，高度≤300mm 8.云台支持水平360°连续转动、垂直-20°-90°转动，水平转速≥120°/s，垂直转速≥30°/s 9.支持变倍控制、隐私区域遮挡、支持3D定位 10.编码算法支持H.264和H.265 11.要求支持视频双码流，双码流规格均支持1920×1080/1280x720/640x480，帧率1-30帧/秒可调，码流64kbps~10Mbps可设置 12.支持图片抓拍，抓拍图片支持保存到本地或上传到服务器，且可在本地检索回放，图片分辨率支持1920×1080/1280x720/640x480 13.支持在输出的图像中叠加中文文字和符号信息，信息至少包括：时间、经纬度、名称等。支持根据分辨率适配字体大小：VGA：32*32、720P：48*48、1080P：64*64 14.网络通信功能：支持5G、4G通信；支持WiFi通信、AP热点通信，可通过手动或语音切换WiFi与AP热点模式；支持以太网，10/100自适应全双工模式；支持蓝牙通信，可搜索蓝牙设备列表选择配对，并可保存配对信息和自动连接 15.可持双TF卡存储，单卡最大可支持512GB，存储格式具有流式文件和电脑通用文件格式可选，存储的录像文件支持通过有线和无线方式导出 16.设备内置北斗定位模块，内置定位天线，仅北斗定位模式，支持将定位数据上传至服务器，同时支持可离线补传定位数据 17.设备采用宽电源设计，DC8V-36V范围内，样机可正常工作，并支持ACC信号开关机；设备自带液晶显示屏，支持查看当前拨号、电量、网络、录像、定位和存储状态 18.支持远程配置设备参数，包括视频参数、网络参数、音频参数、定位参数、远程升级和恢复出厂设置等；支持通过手机连接样机AP热点，并可实现预览视频，双向语音对讲，录像查询、回放，以及视频/网络/音频/定位等参数配置功能 19.设备电池支持在1920×1080，25帧/s并开启本地录像条件下，连续工作时间≥12h，支持电池电量的显示值可以1%的精度递增或递减，支持通过语音、蜂鸣器、指示灯方式提示低电压报警，并支持报警时间上传至服务器（提供检测报告复印件或扫描件，并加盖投标人公章）。 |
| 17 | 卫星电话 | 一、技术参数 1.网络制式：支持5G全网通+天通卫星双卡双待，支持国产天通一号卫星双向短信和语音通话 2.支持wifi5G和2.4G双频；蓝牙5.0 3.硬件接口:TF卡槽，天通SIM卡槽，全网通SIM卡槽，USB Type-c,接口，支持M6外接接口 4.定位:支持北斗芯片硬件单北斗定位功能， 5.卫星天线:支持可拆卸，支持更换手持和车载全向天线 6.CPU:八核，操作系统:Android 14.0及以上 7.显示单元:≥6.0英寸高清屏，多点触摸 8.内存:≥8GB RAM+ 256GB ROM 9.摄像头:前摄≥2400万像素，后摄≥6400 万像素 10.电池容量:≥8000mAh(TYPE-C直充，支持磁吸充电) 11.防护等级≥IP68，跌落防护不低于1.8米 12.带PTT对讲按键，支持POC对讲 13.天通卫星电话带智能降噪功能，能主动消除环境噪音，实现通话语音清晰 |
| 18 | 消防员降温背心 | 一、基本描述 1.利用先进的保温性来延长降温的时间，它由马甲，蓄冷袋构成。 二、标准规范 1.检测标准依据：XF1265-2015《蓄冷型消防员降温背心》。 三、技术参数 1.质量：≤1.5kg； 2.外层阻燃性能：损毁长度经向≤90mm、纬向≤90mm，续燃时间≤2s； 3.外层断裂强力经向≥1200N、纬向≥580N； 4.外层撕破强力经向≥60N、纬向≥30N； 5.耐洗色牢度：≥4级； 6.耐水摩擦色牢度：≥3级； 7.蓄冷剂相变热：吸热≥420kJ/kg。 |
| 19 | 消防全身式安全吊带 | 一、基本描述 1.固定于腰部、大腿和臀部以下部位和上身肩部、胸部等部位，连体结构。可承载双人；具备至少6个安全调整扣、腰部两侧双向调校、加宽加厚腰带。后腰部位有至少2个器材挂环，配备不少于5个吊挂点，其中前胸部位至少2个，背部至少1个。大腿部位有可移动衬垫，可根据人的体型及舒适度进行调整，穿戴舒适可减少工作时的勒痛感。 二、标准规范及检验报告 1.检测标准依据：XF494-2023《消防用防坠落装备》 三、技术参数 1.材质：织带由高强聚酰胺纤维（尼龙）制成，金属拉环材质为铝合金。 2.织带宽度：不应小于 40 mm 且不应大于70 mm；织带厚度≥2.5mm ，金属拉环厚度≥9mm。腰带的缝线与织带相匹配，用肉眼易于检查；缝合接口及缝合末端回缝≥13mm；线路、针迹顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线。腰带的带扣使用排插形式，使安全带长度调节方便、佩戴快速且无松脱、滑落现象。高温下不出现熔融、焦化现象。 3.静负荷性能、抗冲击性能、耐高温性能、金属零部件耐腐蚀性能符合标准。 |
| 20 | 40式水枪 | 一、基本描述 1.具有直流、开花、喷雾之功能，反冲力小，喷射距离元，水流量可随意控制，自动调整水带至直通状态，防止水带扭结，可高度细化喷雾，兼作消烟装置，设计精密，密封性好，提携方便，辅助把握，具有目前常规水枪与同类水枪不可比拟的优势，金属球阀开关。 二、标准规范 1.检测标准依据：GB8181-2005《消防水枪》。 三、技术参数 1.接口通径：40mm； 2.额定压力:0.6Mpa； 3.流量:≥4L； 4.射程：直流射程≥27（m），喷雾角:0-110°；重量：≤1.2公斤。 |
| 21 | 40式分水器 | 一、标准规范 1.检测标准依据：XF868-2010《分水器和集水器》 二、技术参数 1.材质：铝合金 2.工作压力：≥2.5MPa 3.进水口口径：65mm 4.出水口口径：40mm×2 5.阀门开启力≤100N |
| 22 | 消防水带16-40-20 | 一、基本描述 1.外层材质采用高强度涤纶长丝线，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠。 二、标准规范 1.检测标准依据：GB6246-2011《消防水带》。 三、技术参数 1.设计工作压力≥1.6MPa，爆破压力≥6.0 MPa，单位长度重量≤130g/m，水带编织层与衬里之间的附着强度≥30N/25mm，延伸率≤3%，膨胀率≤5%，扯断伸长率≥350%，扯断强度≥40MPa，水带口径为40mm，长度≥20m。 2.水带两头均配有40口径的快速接口。带口缠绕铁丝为3道，水带和接口捆绑处有水带护套。 3.水带一端应注明：生产企业名称、产品名称、规格型号、生产日期。 |
| 23 | 40止水器 | 一、基本描述 1.接口：采用锻造工艺，选用铝镁合金材质，表面金色阳极氧化防腐处理 2.阀体：采用压铸工艺，选用YL112材质，表面红色喷塑防腐处理。 3.手柄：采用铸造工艺，选用铝镁合金材质，表面阳极氧化防腐处理 4.球体：选用铜合金材质，表面白色镀锌防腐处理。 二、技术参数 1.公称压力：≥2.5MPa 2.强度压力：≥3.75MPa 3.产品重量：≤0.7kg |
| 24 | 水域救援抛绳包 | 一、基本描述 1.结构要求：水域救援抛绳包为袋状结构，顶部采用系带方式收束，底部有2个泄水孔，包身贴有2条环绕包身的反光带。抛绳包设有供使用者携带的提手。 二、技术参数 1.绳索直径：6-8mm 2.破断强度：≥8KN 3.长度：≥15M 4.漂浮性能：绳索经48h的漂浮性能试验，能始终漂浮在水面上 5.整体质量：≤0.6Kg（含绳索和提手） |
| 25 | 15米金属消防拉梯 | 一、基本描述 1.该梯由上、中、下三节组成，下节梯安装有支撑杆，用于增加稳定性，下节梯和中节梯的侧板上装有滑槽，中节梯和上节梯的侧板下端装有导板，可有效保证中节梯沿下节梯滑动、上节梯沿中节梯滑动，上节梯上端装有轮子，可方便拉梯的展开和缩合，拉梯的升降装置由滑轮、拉绳和撑脚组成，在展开和缩合过程中，可保证限位安全可靠。 2.主要应用场景：采用航空铝材，经时效氧化处理后，强度高、韧性好，精心设计结构使用灵活方，是消防队员登高救人，扑灭火灾时必备工具。也适用于工厂、机关、部队、商店、电工、安装工、市政建设人员登高作业，其用途广泛。 二、标准规范 1.检测标准依据：XF137-2007《消防梯》 三、技术参数 1.工作高度：15±0.3m。 2.最小梯宽：350±4mm。 3.梯蹬间距：340±2mm。 4.整梯质量：≤69.2kg。 5.梯节扭转角：≤10°。 6.水平弯曲残余变形比值：≤0.08％。 7.梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.11％。 8.侧板悬臂弯曲最大变形值：≤1.0mm。 9.侧板摇摆残余变形比值：≤0.05％。 10.梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂现象。 11.进行单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件没有松动、损伤及变形。 12.梯蹬与侧板紧密吻合，无松动和加楔。 13.撑脚安全性试验：三节拉梯的两侧撑脚能同时可靠的将第二节、第三节支撑在工作高度及以下的任何一级梯蹬上。在撑脚安全性能试验时，无向梯蹬外侧面移动的现象。 |
| 26 | 垫木、垫块（套） | 一、基本描述 1.结构组成：由优质木材的垫块和楔块等组成。 2.主要应用场景：产品与救生、破拆器材配套使用，起稳固保护作用。 二、技术参数 1.根据甲方需求各种规格可选：≥100*20*20CM数量5块；≥50*20*10CM数量5块；≥30*15*15CM数量5块；≥12*12*10CM 数量20块；楔块≥55*30*25*10数量10块。 |
| 27 | 热成仪 | 一、标准规范 1.检测标准依据：XF/T 635-2023 《消防用红外热像仪》 二、技术参数 1.显示屏：≥3.5英寸，支持屏幕亮度调节，采样帧速率≥60帧/秒。 2.探测器像素：≥384×288，屏幕分辨率≥640×480。 3.测温范围：-40℃～1200℃，测温精度≤±2℃（≤100℃时）或测量值的±2%（＞100℃时）。 4.噪声等效温差（NETD）：≤40mK，空间分辨率≤2mrad。 5.工作波段：8～14μm。 6.图像模式：支持白热、黑热、消防、火灾、搜救、画中画、可见光和融合等11种模式，具备温度测量值、电池耗量、温度标尺、超温、拍照或摄像状态显示功能。 7.变焦功能：支持2倍、4倍数字变焦。 8.具备红外模式和可见光模式，2种模式可快速切换，可见光分辨率≥500万像素。 9.支持本机实时查看拍摄保存的图片和视频，支持本机删除视频图片，无须连接电脑。 10.具备激光指示功能、电子罗盘指向功能、冷热点追踪功能，全屏最高温及最低温自动追踪功能，可同时显示最高、最低温度和中心点温度。 11.内置宽幅绿色条纹激光灯，可识别烟流方向、烟层厚度，帮助作业人员识别墙体、门窗等结构轮廓、通道边界，避免在视线受阻时误判环境，可标记被困人员位置，指引救援人员的进出路径； 12.主机自带照明灯，黑暗环境可作为照明使用，可通过按键实现照明灯的开启或关闭。 13.特定环境高温环境工作时长：80℃时，≥30min；120℃时，≥10min；260℃时，≥5min； 14.防护等级：≥IP67，1m抗跌落。 15.主机顶部配备金属挂钩，配备伸缩扣，可将热像仪挂于胸前，回缩≥1.5Kg。 16.主机（含电池）质量：≤800g，主机尺寸：≤200*100*70mm。 17.供电方式：采用可拆卸锂电池供电，续航时间≥5h/块，主机和电池带Type-C接口，支持本机充电和电池直接充电。 18.工作温度：-20℃~+60℃。 |
| 28 | 消防防坠落辅助部件 | 一、基本描述 1.结构组成：绳索手套1付、山岳救援头盔1顶、头灯1个、护目镜1个、全身式安全吊带1根、安全绳1根、安全钩2个、上升器1个、抓绳器1个、下降器1个、滑轮1个、连接带1个、缓冲器1个、器材1个等。 2.用于辅助救援人员进行攀爬以及搭建救援通道抢救和运送伤员。 二、技术参数 序号; 品名、规格及数量; 技术参数. 1; 绳索手套; 牛皮手套，采用耐磨工艺，手腕松紧可调。. 2; 山岳救援头盔; ABS外壳，重量≤500g，头围可调节。. 3; 头灯; 1.灯泡种类：LED 2.近距离作业：亮度≥20lm，照明距离≥15m，照明时间≥25h；远距离照明：亮度≥100lm，照明距离≥90m，照明时间≥3.5h 3.防尘防水级别：≥IP66 4.重量：≤150g. 4; 护目镜; 1.眼罩可安装在头盔上。能提供≥2.5级的日光过滤保护，并经过防磨和防雾处理； 2.重量：≤80g。. 5; 全身式安全吊带; 1.五点式全身安全带，配有双保险卡扣。腿环备有自动上锁扣，后背(腰带和腿环之间)带有自锁扣； 2.配有保护套的成形工具环≥5个，工具挂环槽≥2个，工具包连接点≥2个，配有携带工具架凹槽。. 6; 安全绳; 1.材料：尼龙和聚酯纤维，长度为:≥100米，不同颜色；直径：≥10.5mm，断裂强度：≥27KN； 2.重量：≤80g/m。. 7; 安全钩; 1.两段自动扣，铝合金制，开口尺寸≥22mm； 2.纵向拉力≥25KN，横向拉力≥8KN，开口拉力：≥7KN，重量为≤85g。. 8; 上升器; 1.多重弧度棘齿凸轮设计，开启的安全凸轮使上升器在绳索的任何位置都可以用单手打开或安装，适用绳索直径8-13mm； 2.重量：≤170g。. 9; 抓绳器; 1.可开启凸轮式抓绳器，可开启、定向的凸轮，开关闸上有未关闭指示；大连接孔，集成凸轮弹簧； 2.重量≤260g，绳索兼容9-13mm。. 10; 下降器; 1.重量≤600g，兼容绳索直径10-11.5mm，最大下降≥250kg物体；下降速度0.5-2m/s。 2.材质：铝合金，钢，尼龙。. 11; 滑轮; 1.滑轮直径≥38mm；效率≥95%；最大工作负荷≥4kN×2=8kN；断裂负荷：≥36kN； 2.重量≤270g，适用绳索直径7～13mm。. 12; 连接带; 长度≥10cm，承受拉力≥20kN；. 13; 缓冲器; 1.安全绳索通过止坠器与安全带的胸部或背部挂点相连，让绳索上升操作更加便捷。普通使用时，不需要人为干预止坠器便可在绳索上自由移动，并且跟随使用者的移动。如遇坠落冲击或突然加速，移动止坠器将在绳索上制动并制止使用者的下坠； 2.兼容10-13毫米直径的绳索，重量≤430克。. 14; 装备包; 采用非PVC材料制造，容量：≥45L。. |
| 29 | 空呼气瓶充气泵（小型） | 一、技术参数 1.压缩机排量：≥110L/min。 2.冷却方式：风冷。 3.最大工作压力：≥33MPa。 4.转速：≥2300R.P.M 5.压缩级数：3缸3级 6.润滑方式：飞溅润滑 7.润滑油油量：≥0.4L 8.功率：≥2.5kw；工作电压：≥220V/50Hz 9.冷却系统：全不锈钢冷却系统 10.噪音：≤83dB 11.充气管承压：≥400bar 12.整机尺寸：≤710*380*450mm 13.重量：≤60KG 14.充气时间：在30MPa的压力下充1个6.8L气瓶≤17分钟 15.空气充填泵带有呼吸空气过滤器 |
| 30 | 9升气瓶 | 一、基本描述 1.结构组成：碳纤维气瓶、瓶阀、瓶套。 2.主要应用场景：用于消防、化工、船舶、石油、冶炼、厂矿等处，帮助消防员或抢险救护人员能够在充满浓烟、毒气、蒸汽或缺氧的恶劣环境下提供呼吸防护的空气呼吸器高压压缩空气的存储。 二、标准规范及检验报告 1.检测标准依据：GB28053-2023《铝合金内胆碳纤维全缠绕气瓶》 三、技术参数 1.气瓶采用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶，气瓶水容积：9L，瓶体不少于30%带夜光显示。 2.工作压力：≥30MPa，水压试验压力：≥50MPa，瓶口螺纹：M18X1.5。 3.标准气瓶重量：≤5.5Kg。 4.爆破压力：≥103MPa。 5.气瓶瓶阀安全膜片爆破压力37~45Mpa，输出端螺纹尺寸G5/8，螺纹长度≥18mm。 6.气瓶瓶阀应伸手可及，阀体应配置内置式压力显示。 7.气瓶阀配备限流装置，可以避免气瓶阀意外断裂时，大流量高压气体不受控制的释放而产生的气瓶冲击危险，避免人员损伤。 8.瓶体上有嵌入式的技术参数等永久性中文标识和荧光带，每个气瓶配有带反光标志的气瓶保护套。 9.气瓶保护套采用阻燃材质，阻燃、耐高温、防碰撞，气瓶套上可根据客户需求定制印字内容。 10.配有齿轮状防滑侧开型瓶阀，开启方向为逆时针，具有防误关自锁装置。 |
| 31 | 6.8升气瓶 | 一、基本描述 1.结构组成：碳纤维气瓶、瓶阀、瓶套。 2.主要应用场景：用于消防、化工、船舶、石油、冶炼、厂矿等处，帮助消防员或抢险救护人员能够在充满浓烟、毒气、蒸汽或缺氧的恶劣环境下提供呼吸防护的空气呼吸器高压压缩空气的存储。 二、标准规范及检验报告 1.检测标准依据：GB28053-2023《铝合金内胆碳纤维全缠绕气瓶》 三、技术参数 1.气瓶采用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶，气瓶水容积：6.8L，瓶体不少于30%带夜光显示 2.工作压力：≥30MPa，水压试验压力：≥50MPa，瓶口螺纹：M18X1.5 3.标准气瓶重量：≤4.5Kg 4.爆破压力：≥102MPa 5.气瓶瓶阀安全膜片爆破压力37~45Mpa，输出端螺纹尺寸G5/8，螺纹长度≥18mm。 6.气瓶瓶阀应伸手可及，阀体应配置内置式压力显示。 7.气瓶阀配备限流装置，可以避免气瓶阀意外断裂时，大流量高压气体不受控制的释放而产生的气瓶冲击危险，避免人员损伤。 8.瓶体上有嵌入式的技术参数等永久性中文标识和荧光带，每个气瓶配有带反光标志的气瓶保护套。 9.气瓶保护套采用阻燃材质，阻燃、耐高温、防碰撞，气瓶套上可根据客户需求定制印字内容。 10.配有齿轮状防滑侧开型瓶阀，开启方向为逆时针，具有防误关自锁装置。 |
| 32 | 水成膜泡沫 | 一、基本描述 1.水成膜泡沫灭火剂（也称轻水泡沫灭火剂）由碳氢表面活性剂、氟碳表面活性剂、助剂、稳定剂、抗冻剂等组成。它是一种高效泡沫灭火剂，其特点是在油类表面上能形成一层抑制油类蒸发的防护膜，靠泡沫和防护膜的双重作用，灭火效率高、速度快、防复燃性能和封闭性能好，抗污染性高，贮存期长。 2.主要应用场景：该灭火剂与水按6：94的比例混合，产品适用于淡水及海水，可以在各种低、中倍数泡沫产生设备中发泡，扑救油类火灾；可以与干粉灭火剂联用灭火，亦可采用“液下喷射”的方式扑救大型油类贮罐火灾。广泛适用于油田、炼油厂、油库、船舶、码头，飞机场、机库等重点防灾场所。 二、标准规范及检验报告 1.检测标准依据：GB15308-2006《消防灭火剂（泡沫液）》 三、技术参数 1.凝固点：在特征值之间 2.PH值：7.5-9.0 3.比流动性：泡沫液流量不小于标准参比液的流量或泡沫液的黏度值不大于标准参比液的黏度值。 4.扩散系数：正值 5.抗冻结、融化性：无可见分层和非均相 6.表面张力：15.5-17.0mN/m 7.界面张力：1.5-2.0mN/m 8.腐蚀率mg/（d·dm²） Q235A钢片：≤5；3A21铝片：≤5 9.发泡倍数：7.5-8.0 10.25%析液时间：5.0-5.5min 11.灭火性能 IA级别 灭火时间≤3 min；抗烧时间≥15 min 12.该灭火剂应密封存放在室内、阴凉、干燥、通风、温度为-15~45℃的环境中，贮存期捌年。 |
| 33 | 绳索救生套装（单兵） | 一、基本描述 1.个人套装组件包含：通风舒适头盔1个，五点式全身安全带（含胸升）1个，手持上升器（无柄）1个，手持上升器（有柄）1个，防恐慌自动制停下降保护器1个，脚踏绳2个，滑轮锁1个，快挂扁带1个，移动止坠器1个，势能吸收器1个，备份止坠器1个，可调节挽索1个，牛尾绳1个，O型自动锁扣4个，O型丝扣锁扣2个，D型自动锁扣4个，前进挽索锁扣1个，椭圆形钢制梅陇锁扣2个，锁扣固定杆1个，装备挂环1个，扁带环2个，手套2个，割绳刀1个，绳包1个。 2.主要应用场景：用于高空救援 二、标准规范 二、标准规范 检测标准依据： 1.GB 2811 -2019《头部防护 安全帽》 2. GB/T 24538-2025《坠落防护 缓冲器》 3. GB 24543《坠落防护 安全绳》 4.GB 30862《坠落防护 挂点装置》， 5.XF 494-2023《消防用防坠落装备》 三、技术参数 序号; 品名、规格及数量; 技术参数. 1; 通风舒适头盔1个; ABS外壳，头顶内衬为六点式悬浮织带，头带由位于左右两侧的调整转盘调节大小，且头带前后同时联动保证头盔在头部处于居中位置，头带可完全折叠进头盔外壳内部，头带配有可更换的舒适泡棉；具有耐熔融金属飞溅性能，侧向刚性，阻燃性能，耐低温性能；可配备具有专用支架的头灯，护目镜，听力保护装置。 1.下颚带配有强度调节扣，可在≤25kg和＞50kg两个档位切换 2.头盔上配有≥12个带滑动开关的通风孔 3.4个头灯带夹，前后各1个头灯及配件安装槽 4.头围可调节：53-63cm 5.重量：≤500g 6.有七种颜色可供选择：白色、黄色、红色、黑色、橙色、蓝色和绿色 7.认证标准：GB 2811-2019《头部防护 安全帽》. 2; 五点式全身安全带（含胸升）1个; 用于绳索行进的全身式安全带，六个连接挂点；所有接触区域，包括肩带、腰带和腿环，使用3D泡棉衬垫和透气材料；腹部连接点配有可开启不锈钢连接杆，可直接连接挽索以及座板；一体滑动式单边调节肩带，左侧肩带配有快速卡扣，右侧肩带配有自锁卡扣，卡扣处配有防滑附件。肩部配有魔术贴。 1.腰带配有两个DOUBLEBACK自锁卡扣用于调节腰带，卡扣处配有防滑附件 2.腿环采用FAST单点可开合卡扣，卡扣处配有齿式防滑附件。腿环后部采用了可更换的弹性腿环连接带 3.两侧肩带配有存放止坠挽索锁扣的释放系统 4.背部有可调节织带，配有坠落指示器和防滑附件 5.不少于七个装备环：两个工具挂架和系统连接槽以及两个工具包连接点 6.内置胸升，适用绳径10至13 mm 7.具有不少于三个尺码 8.总尺寸范围：腰：65-120 cm，腿环：44-65 cm，身高：160-200 cm 9.重量：≤2600 g 10.认证标准：XF 494-2023《消防用防坠落装备》》. 3; 手持上升器（无柄）1个; 无柄上升器（右手），小巧，轻量化、舒适的抓握感，多用途，可作为上升器和提拉用的抓绳设备，凸轮配有自清洁槽，不锈钢凸轮非常耐用。 1.下方采用大连接孔，可同时扣入两把锁扣 2.尼龙开关，弹簧内置，回弹可靠稳定 3.兼容绳索直径：8-11mm 4.重量≤90g 5.认证标准:XF 494-2023《消防用防坠落装备》. 4; 手持上升器（有柄）1个; 手式上升器，有注模手柄的上升器，人体工程学结构，抓握感舒适，带齿凸轮配有自清洁槽，不锈钢凸轮非常耐用 1.下方采用大连接孔，可同时扣入两把锁扣 2.尼龙开关，弹簧内置，回弹可靠稳定 3.有左右手两个版本 4.兼容绳索直径：8-13mm 5.重量：≤165g 6、认证标准:XF 494-2023《消防用防坠落装备》. 5; 防恐慌自动制停下降保护器1个; 带防恐慌功能的自动制停下降器，通过人体工程学手柄控制的自动制停下降器，操作手柄可自动回弹，可在倾斜或水平面进行顺畅移动 1.带有防慌乱功能 2.带有防倒装锁定齿 3.两个摩擦位置：钢制V形摩擦槽和侧板的钢制摩擦唇。可额外增加一个辅助摩擦块 4.侧板可在连接状态下打开，也可通过自带螺丝锁定 5.兼容绳索直径：10-11.5mm 6.最大工作负荷（救援）：≥250kg 7.重量：≤600g 8.认证标准: XF 494-2023《消防用防坠落装备》. 6; 脚踏绳2个; 辅绳式脚踏圈，高分子聚乙烯（HMPE）材料辅绳，轻量化，非常耐磨；脚踏环可固定在鞋上；可快速调节长度。 1.重量：≤40g 2.颜色：白. 7; 滑轮锁1个; 滑轮锁，三段自动门，锁门开口在滑轮一侧，方便滑轮连接在锚点上时安装绳索；滚轮安装在密封滚珠轴承上带来很高的效率；H截面锁身，可防止意外钩挂。可进行绳索拖拉或单人救援。 1.兼容绳索直径：7-13mm 2.滚轮直径：≤18mm 3.重量：≤120g 4.开门宽度：≥22mm 5.效率≥80%. 8; 快挂扁带1个; 符合人体工程学的扁带，轻量化、耐磨，绳索端快挂配有橡胶保护套，可在挂绳时稳定快挂；可保护扁带免受磨损。 1.长度：≥12 cm 2.强度：≥22 kN 3.重量：≤20 g 4.材质: 尼龙、橡胶. 9; 移动止坠器1个; 搭配势能吸收器使用，不需要人为操作，便能持续跟随使用者的绳索移动止坠器；当出现突然加速或坠落时能迅速完成制停 1.具有内置锁定功能，使用时锁定该器械可以缩短坠落距离。可在绳索任何部份进行便捷安装或移除； 2.下坠速度超过3m/s时自动锁止 3.兼容10-13mm直径绳索； 4.重量：≤450g 5.工作负荷：≥5kN。 6.认证标准：XF 494-2023《消防用防坠落装备》. 10; 势能吸收器1个; 止坠器的专用势能吸收器挽索，能让备份绳索与工作绳保持一段距离，防止发生干扰，及保护备份绳索 1.长度：≥40cm 2.重量：≤210g 3.可双人救援使用，最大工作负荷250kg 4.配有可打开的保护包，方便检查，两端配有橡胶固定套STRING 5.认证标准：GB/T 24538-2025《坠落防护 缓冲器》. 11; 备份止坠器1个; 可开启的凸轮抓绳器，导向凸轮人体工程学设计开合丝滑，不会掉落，可在绳索任意位置安装，大的连接孔方便锁扣的旋转，凸轮内置弹簧，抓绳迅速。 1.两个独立的凸轮锁定开关，更安全，并配有红色指示 2．重量：≤300g 3．兼容绳索直径：9-13mm 4．认证标准：XF 494-2023《消防用防坠落装备》. 12; 可调节挽索1个; 可调节行进单挽索，可调节单根臂，可配合其他挽索，用于各类绳索前进和行进，也可倒置使用，动力绳设计，可承受低坠落系数坠落 1.通过绳索调节器轻松精确调节挽索长度，最长至100cm 2.配有TANGA固定套，固定锁扣的位置 3.重量：≤200g 4.认证标准：GB 24543《坠落防护 安全绳》. 13; 牛尾绳1个; 动力绳单挽索，可单独使用作为牛尾，或与势能吸收器组合为止坠挽索，也可作为锚点使用；两端缝合终端，配有塑料保护套，能固定锁扣 1.长度≥100cm 2.破断强度≥22kN 3.重量：≤130g 4.认证标准：GB 30862《坠落防护 挂点装置》. 14; O型自动锁扣4个; O形铝合金锁扣，对称椭圆形结构，适合连接较宽的设备，让侧板受力均匀，轻量化铝合金材质，是高空和救援作业最常使用的锁扣，H剖面锁身，顺滑的内侧设计，可配合防翻转杆使用，锁鼻，防止钩挂。 1.三段自动门 2.强度：主轴≥27kN，副轴≥8kN，开门主轴≥8kN 3.开门宽度：≥22mm 4.重量：≤75g 5.认证标准：XF 494-2023《消防用防坠落装备》. 15; O型丝扣锁扣2个; O形铝合金锁扣，对称椭圆形结构，适合连接较宽的设备，让侧板受力均匀，轻量化铝合金材质，是高空和救援作业最常使用的锁扣，H剖面锁身，顺滑的内侧设计，可配合防翻转杆使用，锁鼻，防止钩挂。 1.丝扣锁，具有未关闭指示 2.强度：主轴≥25kN，副轴≥8kN，开门主轴≥7kN 3.开门宽度：≥22mm 4.重量：≤70g 5、认证标准：XF 494-2023《消防用防坠落装备》. 16; D型自动锁扣4个; D形铝合金锁扣，轻量化不对称D形锁扣，H剖面锁身，顺滑的内侧设计，可配合防翻转杆使用，锁鼻防止钩挂 1.三段自动门 2.强度：主轴≥27kN，副轴≥8kN，开门主轴≥8kN 3.开门宽度：≥24mm 4.重量：≤75g 5.认证标准：XF 494-2023《消防用防坠落装备》. 17; 前进挽索锁扣1个; 挽索终端铝合金锁扣，用于挽索的终端，人体工程学外形使其有出色的抓握感，H截面锁身，采用大开门设计，锁鼻防止钩挂。 1.双段自动锁门， 2.强度：主轴≥25kN，副轴≥10kN，开门主轴≥8kN 3.开门宽度：≥25 mm 4.重量：≤80g 5.认证标准：XF 494-2023《消防用防坠落装备》. 18; 椭圆形钢制梅陇锁扣2个; 椭圆梅陇锁 1. ≥7mm钢制梅陇锁，用于设置半永久连接 2.强度：主轴≥25kN，副轴≥10kN 3.开门宽度：≥15mm 4.重量：≤60g 5.认证标准：XF 494-2023《消防用防坠落装备》. 19; 锁扣固定杆1个; 锁扣定位杆，帮助锁扣在主轴上受力，防止发生翻转的风险，同时将锁扣内置到设备中。-兼容锁扣及滑轮锁扣，尼龙材质。 1.重量：≤10g 2.10个/套组. 20; 装备挂环1个; 安全带工具挂架，塑料工具挂架（非PPE），可单手整理拿取工具，能稳固地安装到安全带的工具挂架槽中，顶部的孔可连接工具，锁门内置塑料保护套，能防止意外钩挂 1.重量：≤40g 2.最大负重：≥5kg. 21; 扁带环2个; 扁带环，聚酯材料扁带环 1.强度：≥22kN 2.长度：≥60cm 3.重量：≤70g 4.织带宽度：≥18mm 5.认证标准:XF 494-2023《消防用防坠落装备》. 22; 手套2个; 绳索作业专用手套，双层保护手掌和其他高磨损区域加厚补强，背面由耐磨，透气的单层楼梯布制成，确保舒适性和合身性，手背增设高亮色的TPR防撞条，增加醒目效果和防止碰撞损伤，腕部采用拉伸尼龙制造，采用魔术贴，上设一个小孔，便于用锁扣将手套与安全带相连 1.重量：≤135g。 2.袖口，魔术贴设计，穿戴快捷，预留挂孔。. 23; 割绳刀1个; 配有锁扣连接孔的小刀，小刀设计用于高空作业者的所有日常生活所需。刀刃形状能轻松割断绳索和辅绳。即使是穿戴手套的情况下，通过有纹理的轮盘也能轻松把刀打开，在刀刃打开的情况下可以被锁住。 1.材料：不锈钢，尼龙， 2.重量：≤50g， 3.颜色：黑色 4.刀上有锁孔方便用锁扣将刀与安全带相连。. 24; 绳包1个; 45L耐用背包，环保TPU材料，防水，耐光，耐磨；焊接结构带来高的强度；衬垫肩带，背负更舒适 1.手柄：外部配有不少于3个耐用手柄，内部配有不少于1个手柄 2.内部配有不少于2个装备挂环 3.上翻盖内侧配有口袋，用于储存小物件 4.上翻盖外侧有透明标识贴 5.重量：≤1600g 6.尺寸：≤60 x 35 x 30 cm 7.容量：≥45L. |
| 34 | 绳索救生套装（组合） | 一、基本描述 1.套装组件包含：100米静力绳4根，200米静力绳1根，40L绳包4个，45L装备包2个，60cm扁带10个，80cm扁带10个，120cm扁带10个，钢缆锚点2个，大分力板2个，小分力板2个，O型三段锁10个，D型三段锁10个，梨型三段锁10个，救援下降器1个，防恐慌自动制停下降保护器2个，移动止坠器2个，势能吸收器2个，备份止坠器2个，可调式定位挽索1个，可调节锚点扁带2个，椭圆形钢制梅陇锁扣2个，单滑轮2个，万向单滑轮4个，万向双滑轮2个，过结滑轮1个，索道滑轮1个，提拉套装1个，折叠救援三脚架1个，多功能担架1个，四节绳体2个，链式护绳滑轮1个，手套6副，割绳刀1个，防磨垫布2个，护绳套4个。 2.主要应用场景：用于高空救援 二、标准规范 检测标准依据： 1.GB 30862《坠落防护 挂点装置》 2.GB/T 24538-2009《坠落防护 缓冲器》 3.XF 494-2023《消防用防坠落装备》 4.XF 3009-2020《救援三脚架》 5.QB/T1333-2018《背提包》 三、技术参数 序号; 品名、规格及数量; 技术参数. 1; 100米静力绳4根; 1.材质：绳皮涤纶；绳芯锦纶（尼龙） 2.直径：≥10.5mm 3.长度：≥100m 4.颜色：≥4种颜色 5.克重：≤85g/m 6.绳皮占比：≤45% 7.延伸率：≤8% 8.无节点强力：≥30kN 9.执行标准：XF 494-2023《消防用防坠落装备》. 2; 200米静力绳1根; 1.材质：绳皮涤纶；绳芯锦纶（尼龙） 2.直径：10.5mm 3.长度≥200m 4.颜色：不少于4种颜色 5.克重≤85g/m 6.绳皮占比≤45% 7.延伸率≤8% 8.无节点强力≥30kN 9.执行标准：XF 494-2023《消防用防坠落装备》. 3; 40L绳包4个; 用于绳索及工具存放、吊运，耐磨、矮胖大开口，可⼊100米，10.5mm新绳，适合高空绳索作业携带。内置1个拉链分装袋，包面设计有菊环主锁挂点，双吊带，抽绳收口防掉物件。低吸水带有衬垫双肩背负，适合承重背负，包面设有名牌卡位。 1.材质：聚氨酯、锦纶 2.尺寸：≤40×30×40cm 3.容量：≥30L 4.重量：≤1200g 5.执行标准：QB/T1333-2018《背提包》. 4; 45L装备包2个; 可⼊200米，10.5mm新绳，低吸水带有衬垫背负，加厚腰带和弯型可调节肩带的舒适性，适合长距离背负。背负顶上设有1个直向提手，侧面有1个横向提手。袋内至少设有1个拉链⼩件附袋，5个挂点。内置名牌卡位包盖和一个拉链仓，减少流水对包口的直接冲击，加强防水性能。 1.尺寸：≤35×25×70cm 3.容量：≥45L 4.缝合强度：＞240N 5.拉链耐用度：200次后无异常。 6.振荡冲击性能：负重6kg，双肩背带振荡400次后无异常。 7.重量：≤1800g 8.执行标准：QB/T1333-2018《背提包》. 5; 60cm扁带10个; 成型锚点扁带，用于连接于建筑/自然结构的锚点（挂点），可缠绕在支撑结构上作为锚点使用，结实、耐磨，为坠落防护的个体防护装备。 1.材质：特多⻰（高强涤纶） 2.宽度：≤20mm 3.长度：≥60cm 4.最⼩破断强度：≥25kN 5.重量：≤60g 6.执行标准：XF494-2023《消防用防坠落装备》. 6; 80cm扁带10个; 成型锚点扁带，用于连接于建筑/自然结构的锚点（挂点），可缠绕在支撑结构上作为锚点使用，结实、耐磨，为坠落防护的个体防护装备。 1.材质：特多⻰（高强涤纶） 2.宽度：≤20mm 3.长度：≥80cm 4.最⼩破断强度：≥25kN 5.重量：≤75g 6.执行标准：XF494-2023《消防用防坠落装备》. 7; 120cm扁带10个; 成型锚点扁带，用于连接于建筑/自然结构的锚点（挂点），可缠绕在支撑结构上作为锚点使用，结实、耐磨，为坠落防护的个体防护装备。 1.材质：特多⻰（高强涤纶） 2.宽度≤20mm 3.长度：≥120cm 4.最⼩破断强度：≥25kN 5.重量：≤110g 6.执行标准：XF494-2023《消防用防坠落装备》. 8; 钢缆锚点2个; 钢缆锚点为高处作业，坠落防护的个体防护装备，用于作为连接于建筑/自然结构的锚点（挂点）装置，可环绕作业。环境中如圆管、工字钢等合适的结构双臂使用。 1.材质：不锈钢、铝、聚氯⼄烯 2.长度：≥80cm 3.纲缆直径：7±0.5mm 4.最⼩破断强度：≥25kN 5.重量：≤350g 6.执行标准：XF 494-2023《消防用防坠落装备》. 9; 大分力板2个; 用于架设锚点时增加锚点挂载空间，实现锚点多向受力的功能。孔位数12个，可同时使用12把主锁连接。孔径（20±1）mm。 1.材质：铝合金 2.最⼩破断强度：≥50kN 3.重量：≤400g 4.执行标准：XF494-2023《消防用防坠落装备》. 10; 小分力板2个; 用于架设锚点时增加锚点挂载空间，实现锚点多向受力的功能。连接孔位数8个，可同时使用8把主锁连接。孔径（20±1）mm。 1.材质：铝合金 2.最⼩破断强度：≥50kN 3.重量：≤210g 4.执行标准：XF 494-2023《消防用防坠落装备》. 11; O型三段锁10个; O形铝合金锁扣，对称椭圆形结构，适合连接较宽的设备，让侧板受力均匀，轻量化铝合金材质，是高空和救援作业最常使用的锁扣，H剖面锁身，顺滑的内侧设计，可配合防翻转杆使用，锁鼻，防止钩挂。 1.三段自动门 2.强度：主轴≥27kN，副轴≥8kN，开门主轴≥8kN 3.开门宽度：≥22mm 4.重量：≤75g 5.认证标准：XF 494-2023《消防用防坠落装备》. 12; D型三段锁10个; D形铝合金锁扣，轻量化不对称D形锁扣，H剖面锁身，顺滑的内侧设计，可配合防翻转杆使用，锁鼻防止钩挂 1.三段自动门 2.强度：主轴≥27kN，副轴≥8kN，开门主轴≥8kN 3.开门宽度：≥24mm 4.重量：≤75g 5.认证标准：XF 494-2023《消防用防坠落装备》. 13; 梨型三段锁10个; 梨形铝合金锁扣，不对称大尺寸梨形（HMS）锁扣，大开口设计，能容纳多个装备，可使用意大利半扣，H剖面锁身，顺滑的内侧设计，锁鼻防止钩挂 1.三段自动门 2.强度：主轴≥27kN，副轴≥8kN，开门主轴≥8kN 3.开门宽度：≥27mm 4.重量：≤95g 5.认证标准：XF 494-2023《消防用防坠落装备》. 14; 救援下降器1个; 救援型下降器，前面板挂点采取可开放设计，便于操作人员在不摘下设备的情况下，直接安装、拆取绳索。为专业绳索技术人员使用，高空下放操作时，通过控制手柄实现顺畅下降，无防恐慌功能从而能达到更高的释放效率和更快的下降速度 1.具备止退提升功能，止退滚动滑轮+锁止块设计，下端设置吊物孔，并配备超短扁带，搭建滑轮组方便快捷，可实现高效率的重物提升，节省人力。 2.救援载荷：≥250kg 3.工作负荷：≥5kN 4.重量：≤850g 5.认证标准：XF494-2023《消防用防坠落装备》. 15; 防恐慌自动制停下降保护器2个; 带防恐慌功能的自动制停下降器，通过人体工程学手柄控制的自动制停下降器，操作手柄可自动回弹，可在倾斜或水平面进行顺畅移动 1.带有防慌乱功能 2.带有防倒装锁定齿 3.两个摩擦位置：钢制V形摩擦槽和侧板的钢制摩擦唇。可额外增加一个辅助摩擦块 4.侧板可在连接状态下打开，也可通过自带螺丝锁定 5.兼容绳索直径：10-11.5mm 6.最大工作负荷（救援）：≥250kg 7.重量：≤600g 8.认证标准: XF 494-2023《消防用防坠落装备》. 16; 移动止坠器 2个; 搭配势能吸收器使用，不需要人为操作，便能持续跟随使用者的绳索移动止坠器；当出现突然加速或坠落时能迅速完成制停 1.具有内置锁定功能，使用时锁定该器械可以缩短坠落距离。可在绳索任何部份进行便捷安装或移除 2.下坠速度超过3m/s时自动锁止 3.兼容10-13mm直径绳索 4.重量：≤450g 5.工作负荷：≥5 kN。 6.认证标准：XF 494-2023《消防用防坠落装备》. 17; 势能吸收器 2个; 止坠器的专用势能吸收器挽索，能让备份绳索与工作绳保持一段距离，防止发生干扰，及保护备份绳索 1.长度：≥40cm 2、重量：≤210g 3、可双人救援使用，最大工作负荷250kg 4、配有可打开的保护包，方便检查，两端配有橡胶固定套STRING 5、认证标准：GB/T 24538-2009《坠落防护 缓冲器》. 18; 备份止坠器 2个; 可开启的凸轮抓绳器，导向凸轮人体工程学设计开合丝滑，不会掉落，可在绳索任意位置安装，大的连接孔方便锁扣的旋转，凸轮内置弹簧，抓绳迅速。 1.两个独立的凸轮锁定开关，更安全，并配有红色指示 2.重量：≤300g 3.兼容绳索直径：9-13mm 4.认证标准：XF 494-2023《消防用防坠落装备》. 19; 可调式定位挽索 1个; 可调式定位挽索，使用可调式定位挽索可以舒适地固定在工作位置。配备调节器，可以很容易地调节挽索长度。根据配置，它可以在单挂点或双挂点模式下使用。 1.可调长度：单臂可调节至3m 2.破断强度≥22kN 3.重量≤400g 4.具有保护套，保护套保护绳索免受磨蚀，增强滑行性能 5.认证标准：GB 30862《坠落防护 挂点装置》. 20; 可调节锚点扁带 2个; 可调节长度锚点扁带，宽织带，两端采用不同大小的金属连接点，非常耐用，多种连接方式，可直接打套结使用，长度可调节，使用更灵活，剩余织带可固定 1.可调长度：30-200cm 2.织带宽度：≥40mm 3.断裂强度：≥25kN 4.重量：≤850g 5.认证标准: XF 494-2023《消防用防坠落装备》. 21; 椭圆形钢制梅陇锁扣 2个; 椭圆梅陇锁 1.≥7mm钢制梅陇锁，用于设置半永久连接 2.强度：主轴≥25kN，副轴≥10kN 3.开门宽度：≥15mm 4.重量：≥60g 5.认证标准：XF 494-2023《消防用防坠落装备》. 22; 单滑轮 2个; 绳索救援系统用⾼效单滑轮。活动侧板可左右360度旋转。体积⼩巧、轻量、便携。平底可辅助使用普鲁式抓结。 1.材质：铝合金、不锈钢 2.滑轮中心直径尺寸≤40mm 3.适用绳径：4-13mm 4.极限负荷：≥36kN 5.工作负荷：≥22kN 6.滑轮效率：≥95% 7.重量：≤200g 8.执行标准：XF 494-2023《消防用防坠落装备》. 23; 万向单滑轮 4个; 绳索救援系统用高效单滑轮. 单面开活动侧板，具有侧板防误开设计，滑轮顶端自带万向结吊环，可随力的方向变化自行调整滑轮受⼒角度，吊环可入3把主锁，有内置吊环防脱销。 1.材质：铝合金、不锈钢 2.尺寸：≤140×70×35mm 3.滑轮中心直径：（38±1）mm 4.极限负荷：≥36kN 5.工作负荷：≥22kN 6.滑轮效率：≥95% 7.适用绳径：4-13mm 8.重量：≤300g 9.执行标准：XF494-2023《消防用防坠落装备》. 24; 万向双滑轮 2个; 双面活动侧板，具有侧板防误开设计，滑轮顶端自带万向结吊环，可随力的方向变化自行调整滑轮受力角度，吊环可入3把主锁，有内置吊环防脱销，底部有中⼼挂点。 1.万向双滑轮材质：铝合⾦、不锈钢 2.尺寸：≤170×70×60mm 3.滑轮中心直径：38mm 4.极限负荷：≥40kN 5.工作负荷：≥22kN 6.滑轮效率：≥95% 7.适用绳径：4-13mm 8.重量：≤450g 9.执行标准：XF494-2023《消防用防坠落装备》. 25; 过结滑轮 1个; 多挂点大轮径过结滑轮，宽大的绳槽可以通过绳结；使用密封的滚珠轴承，可获得更佳的效率。滑轮上的可拆插销固定轮轴，可使滑轮用作锚点。 1.材质：铝合金、不锈钢、赛钢 2.尺寸：≤220×110×80mm 3.滑轮中心直径：≥50mm 4.极限负荷：≥40kN 5.工作负荷：≥22kN 6.滑轮效率：≥96% 7.适用绳径：8-19mm 8.重量：≤800g 9.执行标准：XF494-2023《消防用防坠落装备》. 26; 索道滑轮 1个; 用于索道钢缆高空作业上的滑轮，大开口，大直径，兼容直径55mm的钢缆。手握开合锁门，可单手操作。 1.材质：铝合金、不锈钢、塑钢 2.尺寸：≤510×120×100mm 3.滑轮中心：直径≥40mm，外径≥90mm 4.极限负荷：≥36kN 5.工作负荷：≥22kN 6.滑轮效率：≥96% 7.适用绳径：16-55mm 8.重量：（1325±20）g 9.执⾏标准：XF494-2023《消防用防坠落装备》. 27; 提拉套装 1个; 提拉滑轮组合作为4:1或5:1系统使用，使⽤场景⼴泛，可以做担架姿态调节，固定脚架，提升和释放来帮助绳索作业，提⾼工作效率。内置吊环防脱销设计。 配置：万向滑轮*1对；16米8mm绳*1；缝合抓结*2（双色）；左右两侧拉链腿包*1；快拆插销*2；安全盖+螺丝*1。 1.材质：铝合金、钢、锦纶、涤纶 2.极限负荷：≥36kN 5.工作负荷：≥22kN 6.绳径：（8±0.5）mm 7.绳长：≥16m 8.套装重量：≤1800g 9.执行标准：XF494-2023《消防用防坠落装备》. 28; 折叠救援三脚架 1个; 折叠救援三脚架作为高处、悬崖垂直面上可设置伸出崖面的工作支点，满足高处、悬崖及井下救援作业。支腿长度可调节，支撑脚底部可以尖脚，平脚工作模式转换。头部中心有3个承重挂点，支腿外侧各有1个支架锚定挂点。不锈钢滑轮可以组装在任意支腿的顶部，以顶部滑轮为中心往下垂吊绳。手动绞盘用插销安装在三脚架的任一支撑脚上，绞盘具自锁功能，手动绞盘配钢丝绳。 配置：头部连接销3个、腿部调节销3个、手动绞盘1个（配底坐、连接销2个）、安全钩1个，围脚带1条 ，脚架携行包1个，绞盘携行包1个 1.材质：支架：铝合金；包：PVC；插销：不锈钢 2.折叠后尺寸：1494*204*146mm（允差为±2cm） 3.三脚架最大工作高度≥210cm；最小工作高度≥120cm 4.三脚架额定负载质量：≥300kg 5.重量（含部件及携行包）：≤30kg 6.绞盘钢缆长度≥30m，绞盘钢缆破断强力≥1800kg； 7.执行标准：XF 3009-2020《救援三脚架》. 29; 多功能担架 1个; 适用于消防紧急救援，可组合成全包裹式或分离成半身脊柱板使用；可拖拉、水平及垂直吊运，适用于大多数救援场合，包括各种有限或狭小空间等复杂环境救援中转运被困人员，由吊升绳索、平行吊带、D 型环和担架包等部件组成。 配置：担架外壳、脊柱板内担，水平吊带*1、专用挂钩*5，携行包*1。 1.材料：聚氯乙烯、不锈钢、尼龙 2.有效工作负载：≥200kg 3.外担架平铺尺寸≤100×240cm，内脊柱板加连接板尺寸≤60×120cm 4.外担重量≤10kg；脊柱板内胆重量≤5kg 5.耐温性能：-20℃～45℃ 无皱缩、开裂、膨胀、分解等现象。. 30; 四节绳体 2个; 四阶绳梯，尼龙绳梯，用于连接手升上升或进行辅助攀爬，耐磨的脚踩织带，增加硬度方便踩入 1.重量：≤150g 2.节数：四节 3.材质：尼龙. 31; 链式护绳滑轮 1个; 用于保护绳索，避免建筑物的棱角、墙角、岩石等粗糙尖锐突起部份预防磨损绳索。它装有4道共16个可单独转动滚珠轴承轮，拖拉时可多绳不同速⽐操作，可以对向滚动，提⾼转动效率。链条式设计（可级联），4角设置有系辅绳固定用挂点。收纳体积⼩，展开保护面积大；可组合不同长度，围柱，直角 ，斜坡等环境均适合使用。 1.材质：铝合金、不锈钢； 2.尺寸：≤40×15×5cm 3.重量：≤1500 4.有效负载：≥350kg 5.执行标准：XF 494-2023《消防用防坠落装备》 6.耐腐蚀性能：经48小时中性盐雾试验，外观符合GB/T6461外观等级评定的轻微级要求，并保持原有性能。. 32; 绳索作业专用手套 6副; 双层保护手掌和其他高磨损区域加厚补强，背面由耐磨，透气的单层楼梯布制成，确保舒适性和合身性，手背增设高亮色的TPR防撞条，增加醒目效果和防止碰撞损伤，腕部采用拉伸尼龙制造，采用魔术贴，上设一个小孔，便于用锁扣将手套与安全带相连 1.重量：≤135g。 2.袖口，魔术贴设计，穿戴快捷，预留挂孔。. 33; 割绳刀 1个; 配有锁扣连接孔的小刀，小刀设计用于高空作业者的所有日常生活所需。刀刃形状能轻松割断绳索和辅绳。即使是穿戴手套的情况下，通过有纹理的轮盘也能轻松把刀打开，在刀刃打开的情况下可以被锁住。 1.材料：不锈钢，尼龙， 2.重量：≤50g， 3.颜色：黑色 4.刀上有锁孔方便用锁扣将刀与安全带相连。. 34; 防磨垫布 2个; 用于救援时，铺垫于地面，有效隔离器材与地面的直接磨擦。100%耐高温棉帆；双层加密面料车缝结构坚固耐磨，充份保护。不少于6个304不锈钢17mm孔径⽓眼，可直接挂主锁固定，实现快速多个垫拼接。保护面积大，特别适合不规则的环境使用。 1.尺寸：≥140×80cm 2. 重量：≤1300g. 35; 护绳套 4个; 保护绳索，避免建筑物的棱角、墙角、岩石等粗糙尖锐突起部份磨损绳索。双层结构坚固耐磨，充分的保护绳索避免磨损，重量轻，便于携带。可拆包魔术贴设计，操作方便快捷。配有不锈钢弹簧卡扣，可卡在绳索上，并可以任意调节位置。 1.长度：≥70cm 2.重量：≤120g. |
| 35 | 机动链锯（电动） | 一、基本描述 1.结构组成：导板护罩*1；原装套筒扳手*1；充电器*1，电池*2，原装链条*2 二、技术参数 1.额定电压：≤18V，电池容量≥4Ah 2.马达类型：无刷马达 3.链条速度：≥15m/s 4.导板长度：≥350mm 5.有效切割长度：≥340mm 6.重量（不含电池）（kg)：≥3.1kg |

说明:本招标文件中，1.灭火防护头盔（全盔）2.消防员灭火防护服6.正压式消防空气呼吸器的主要技术参数，均须根据要求提供国家认可的第三方检测机构出具与所投产品型号一致、完整且在有效期内的型式试验（检测）检验报告；部分注“▲”号的产品为重要技术参数，须根据要求提供检测报告、白皮书、设备生产厂家证明、彩页、手册等证明材料），如未附有效证明材料或者所附的证明材料由评标委员会认为不能佐证技术指标的有效性的，则同样视为负偏离。

3.核心产品

本项目采购为非单一产品采购项目，核心产品为：灭火防护头盔（全盔）

4.样品清单（不提供样品或样品提供不全或提供的样品不符合要求的视为无效投标）

| 序号 | 器材名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火防护头盔（全盔） | 1个 |  |
| 2 | 消防员灭火防护服 | 1件 |  |
| 3 | 正压式消防空气呼吸器 | 1个 |  |

说明：样品评审包括（1）样品的质量（包括但不限于功能是否全面，材质是否符合质量要求，工艺性等方面）；（2）样品的外观（包括但不限于表面光洁度，颜色光泽度，标识是否清晰完整等方面）；（3）样品的使用体验（包括但不限结构设计是否符合人体工程学要求，操作、使用的便捷性，舒适性等方面）。

5.样品管理

5.1样品送达时间

2026年7月24日10:00起至13:30止，提交投标文件截止时间后送达的样品将被拒收。

提醒：建议各投标人考虑交通拥堵或其他突发情况，预留足够样品送达时间，避免因样品送达逾期被拒绝接收。

5.2样品递交地点：南通苏锡通科技产业园区海伦路80号苏锡通园区政务服务中心106开标室。

5.3样品接收人/退还人：石女士；

联系方式：18932249885。

5.4供应商需提交以下样品：

（1）所投对应包号为单一产品的，提供对应的产品的样品；非单一产品的需提供本包内所有产品的样品。

（2）投标人在样品上/样品背面粘贴标签（不大于20cm×20cm），标签上注明投标人名称、样品材质、规格型号、产地、品牌等信息，同时进行独立密封包装，外箱坚固、防潮、防损，不得使用透明包装暴露产品信息。

（3）样品提交时，样品上所有品牌LOGO、铭牌、丝印、型号、序列号、条码、二维码必须完全遮挡或去除，任何显示投标人名称的商标、品牌或其他显示该投标人名称的标志都须用遮挡材料（如：美纹纸、低粘遮挡膜、空白不干胶标签）遮盖，遮盖要求无痕、不残胶、不损伤样品表面，且不得局部遮挡或半遮半掩，否则评审时样品部分不得分。

5.5投标人递交/取回样品时将进行登记，并由样品递交人/取回人签字确认。

5.6投标人递交/取回样品时，不得破坏或损毁其他投标人的样品，也不得对其他投标人的样品拍照、录像。

5.7中标人递交的样品由采购人负责保管、封存并作为履约验收的依据，不再退还中标人。未中标人递交的样品在采购结果公告期结束后5个工作日内，由代理机构工作人员通知未中标人自行取回，逾期未取回，视同投标人放弃样品所有权，由采购人自行处置。

5.8其他要求

（1）样品制作及运输费用由投标人自行承担；

（2）提供的样品不符合要求的，评审时样品部分不得分，不提供或提供不全的视为无效投标，样品须与投标产品一致。

三、商务要求

1.交付时间：合同签订后6个月内完成。（具体时间以采购人确定为准）

2.交付地点：江苏省南通市崇川区江海街道巢湖路9号苏锡通科技产业园区消防救援大队。

3.付款条件：合同签订后支付合同金额的50%，所有装备到货且验收合格后于2027年底前支付合同金额的50%。

4.质保期限：3年，自项目验收合格之日起计算。质保期内，中标人接到报修请求，须在4小时内响应，8小时内维修人员到达现场，若货物故障在检修后仍无法排除，中标人须免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供采购人使用，直至故障货物修复。

5.质量要求：合格，符合国家现行有关行业标准及招标文件的要求。产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，符合国家节能环保要求，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

6.中标人须就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对采购人的相关操作人员进行培训。

7.履约保证金：项目中标金额的10%，中标人在签订合同之前缴纳履约保证金（采用数字人民币支付），签订合同时须提供履约保证金缴纳凭证，可以以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。根据优化营商环境相关文件精神，对政府采购信用档案中无不良记录的中小企业可以申请免收履约保证金。

四、履约验收要求

1.验收目的

政府采购项目履约验收是指采购人组织验收小组对供应商履行政府采购合同情况及结果进行检查、核实和评估等，以确认其提供的货物或者服务是否符合政府采购合同约定要求的活动，验收结果是政府采购项目资金支付的重要依据。

2.验收依据

采购人通过政府采购方式和程序确定供应商的货物和服务类政府采购项目应当执行《江苏省政府采购履约验收管理办法》。政府采购文件、供应商投标（响应）文件、政府采购合同是履约验收工作的基本依据。

3.验收方式及验收内容

3.1 日常考核

采购人有权不定期对采购货物的生产原料，生产设备，生产过程、工艺、环保状况、质量保证体系、最终产品数量、外包装完整性、保障运输防范措施等环节实施全程抽查。在抽查中若发现生产企业不符，原材料不符，生产设备不适用生产需要，生产过程、工艺、环保不达标，质量管理体系缺失等与政府采购文件、供应商投标（响应）文件、政府采购合同违背的情况。

采购人书面要求供应商限期整改，由此造成的一切损失由供应商承担。

3.2 检测(检验)验收

3.2.1 采购文件中设置检测报告相关要求的，应由采购人聘请有资质的检测机构实施检验、出具检测报告，且检测机构、检测标准、检测内容等应与采购文件中的要求一致或相关，相关费用由中标供应商承担。

3.2.2 货物组织抽样检验当日，采购人与供应商应同时到场配合抽样。双方代表在抽样封条上共同签字，检验机构对被指定产品进行封样，抽样数量应满足检验需求，抽样时应同时抽取检样、备样，备样封存在采购项目现场，备样在验收完成前不得使用；抽样结束后，双方应当共同配合检验机构办理检验相关手续。若供应商未按通知参加，检验或验收可正常进行，供应商应接受检验结果。供应商拒不配合抽样送检的，其所移交货物作不合格处理。

3.2.3 当某一产品检验不合格时，认定该类产品均不合格，采购人书面通知供应商限期进行整改，供应商应在限期完成不合格产品的更换，若供应商未按时完成整改或整改后再次抽检仍不合格的，则采购人有权终止合同，重新采购，由此造成的一切损失由供应商承担。

3.2.4 对检验结果存在异议时，启用备样检验，相关费用由异议提出方承担。

3.2.5 实施检验检测所造成的产品损坏、损耗，其替换补充或维修费用由中标供应商承担。

3.3 最终验收

3.3.1 验收准备

3.3.1.1 政府采购合同约定的履约验收条件达到时，采购人应当在15个工作日内启动履约验收工作，并向供应商发出《政府采购履约验收通知单》（见附件13）。在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，供应商可以主动联系采购人启动履约验收工作。供应商在收到验收通知单后五个工作日内拒不配合的，采购人应依照合同约定追究其责任。

3.3.1.2 供应商应当配合采购人做好项目验收工作，及时提供与项目验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全、合格证明及验收所必须具备的其他材料。

3.3.1.3 采购人应及时全面准备验收，在验收日期前做好通水、通电、准备验收工具等必要的验收准备工作。

3.3.2 验收小组

3.3.2.1 采购人应当组织成立验收小组，验收小组负责实施项目验收工作，其成员构成、人员数量以及负责人由采购人确定，验收小组一般由采购人指定的3名（含）以上单数工作人员组成，并确定一名负责人。

3.3.2.2 根据采购项目特点和实际需要，可以邀请相关领域专业技术人员等作为验收小组成员参与验收。前期参与本采购项目相关采购活动的采购代理机构工作人员、评审专家以及与供应商有利害关系的人员，不得作为验收小组成员参与履约验收。财政部门政府采购监管人员不得作为验收小组成员参与履约验收。

3.3.3 参与验收人员

3.3.3.1 采购人跟苏锡通园区监理一同验收，若技术复杂或专业性强的政府采购项目，可以邀请有资质的第三方专业机构参加验收并出具专业意见。

3.3.4 验收内容

3.3.4.1 验收时，验收小组应与供应商一起验货，如发现货物短缺、质次、损坏、产地和规格不符等问题，应作详细记录由双方进行签字确认，供应商立即无条件地在合同约定期限内调换或补齐，由此造成的一切损失由供应商承担。

3.3.4.2 交付验收标准适用标准为：

①按照现行国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行，并且应符合相关法律、法规规定的要求；

②采购文件所列的各项要求、采购合同、供应商在投标（响应）文件中承诺的质量技术指标。

项目验收应当按上述标准核对品牌、规格、型号、配置、零部件编号、制造商名称、数量、价格；检查是否有检验证（出厂、到货、安装、调试检验）、合格证、保修证、说明书及原始装箱配置清单并加盖制造商供货专用章；核实供应商售后服务、安全标准等合同约定内容；需现场进行安装调试的，检验设备运行状况。

3.3.5 验收记录

3.3.5.1 验收小组应当要求参与验收的供应商、专业机构、专家和服务对象等出具书面意见，作为验收书的重要组成部分。

3.3.5.2 验收小组应当认真履行项目验收职责，做好验收记录，确保验收意见客观真实反映供应商对合同的履行情况。验收小组应当要求供应商提供能证明其按照合同约定数量或工作量清单履约的相关记录或者凭证，根据履约验收方案，对供应商提供的货物或者服务按照采购文件、投标（响应）文件、政府采购合同等逐一进行检验、核实、评估等工作，对现场情况描述且签字等方式留存证明材料，由供应商确认，作为履约验收的重要凭据。

3.3.5.3 验收结束后，验收小组应在验收书中作出最终验收意见，验收小组成员意见不一致时，按照少数服从多数的原则作出验收意见。验收小组成员对验收意见有异议的，应当在验收意见栏签署不同意见并说明理由，否则视为同意验收意见。验收意见由供应商盖章确认后报采购人。

4.验收结果

4.1 采购人应当对验收小组的验收意见进行确认并盖章。确认验收合格的，采购人在验收书上加盖单位公章；验收结果与采购合同不一致的，采购人应当根据验收意见中载明的具体偏差内容和处置建议，研究确定验收结论并加盖公章；验收小组成员意见存在分歧的，采购人应当对异议事项进行复核，妥善处置。

4.2 在验收中发现供应商未按照合同履约的，具备限期整改条件的，采购人应当书面要求供应商限期整改，整改期满后重新验收整改事项。不具备整改条件或供应商未按要求整改的，采购人应当依法追究供应商的违约责任并根据生效的裁判文书支付资金。供应商不认可验收意见的，按照采购合同约定的方式解决；合同中约定的方式未能解决的，按照《中华人民共和国民法典》等法律法规规定处理。

4.3 项目验收结果与政府采购合同约定内容不一致的，在未增加合同金额的情况下，供应商所提供的货物、工程和服务比政府采购合同约定内容提高了使用功能和标准，或者属于技术更新换代产品，但在不增加产品的全生命周期成本，且不影响、不降低整个项目的运行质量和功能，采购人可按照采购文件组织专家论证，如论证通过后视同验收通过，并在验收意见中注明。

4.4《政府采购履约验收书》（见附件14）、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。

5.验收资料归档

项目验收完结后，采购人应当将验收小组名单、验收方案、验收原始记录、验收结果、资金支付情况、追究供应商违约责任的情况、合同变更、中止或终止相关资料（若有）等作为采购项目档案妥善保管，不得伪造、编造、隐匿或者违规销毁，保存期限为从采购结束之日起至少保存三十年。

五、其他要求

1.中标人应考虑交货期间的材料等费用的上涨因素，中标后的总价不予调整。

2.投标人一旦中标，所提供的产品如不符合要求，应无条件进行退货、换货，直至达到采购人的要求，并承担相应的损失和责任。

（1）更换：由中标人承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：中标人应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（不仅限于运输、保险、检验等费用）。

3.投标人所投产品为特种设备的，投标价应包含相关安全技术检测、取证、向当地市场监管部门申报并取得特检机构颁发的检验合格证，并确保能正常运行。

4.投标人的法人代表或授权代表参加远程开标会，随时接受评委询问，并予解答，如未参加开标，则视作认同开标结果。

5.包装和运输

（1）中标人提供的全部货物均须按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装须适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由中标人承担，使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

（2）中标人负责安排运输并承担运费、装卸费等相关费用。在运输和卸货过程中所涉及的一切安全责任，均由中标人负责。

（3）中标人在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到招标人48小时前通知招标人，以准备接货。

（4）货物在交付招标人前发生的风险均由中标人负责。

（5）货物在规定的交付期限内由中标人送达招标人指定的地点视为交付，中标人同时需通知招标人货物已送达。

6.中标人须保证招标人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由中标人承担全部责任。同时，中标人对招标人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

7.报价内容包括:货物本身价格、配件、辅材、运输、装卸、人工、产品损耗、检验、安装、售后服务、税费及货物交付使用过程中涉及到的其他一切费用，招标人将不再另行支付任何费用。

8.中标人必须对其材料的真实性负责，一旦发现造假行为，招标人将取消其中标资格并加入黑名单，一年内不得参与本单位任一项目的投标。

六、采购需求中必须满足的实质性要求。（请单独列出并加斜体下划线）

6.1包装要求（提供承诺函，格式自拟）：

1.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

2.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

6.2技术部分实质性要求

1.标注“■”号的产品为核心产品，通过资格审查的品牌不足三个的按无效投标处理。须提供承诺函。（格式见附件11）

2.标注“★”的为实质性指标，必须满足，不接受负偏离，否则按无效投标处理，必须按照采购文件的要求提供相应的有效证明材料（国家认可的第三方检测机构出具与所投产品型号一致、完整且在有效期内的型式试验（检测）检验报告）以证明技术参数及功能的有效性，如未附有效证明材料或者所附的证明材料由评标委员会认为不能佐证技术指标的有效性的，则同样视为负偏离。

3.卫星电话必须满足安全可靠的要求，具备中国国家强制性产品认证证书、无线电发射设备型号核准证、电信设备进网试用批文，提供相关证书、核准证书、批文等相关证明材料，不提供或提供有缺失的作无效投标处理。

6.3商务部分实质性要求

1.交付时间：合同签订后6个月内完成。（具体时间以采购人确定为准）须提供承诺函。

2.质保期限：3年，自项目验收合格之日起计算。质保期内，中标人接到报修请求，须在4小时内响应，8小时内维修人员到达现场，若货物故障在检修后仍无法排除，中标人须免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供采购人使用，直至故障货物修复。须提供承诺函。

第四部分 评标方法与评标标准

一、开标

不见面远程开标模式：开标当天投标人及时登录不见面开标大厅。

二、评标流程和评标标准

采用综合评分法。分资格审查、符合性审查、商务技术标、价格标四部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的开启、评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的投标人为中标候选人。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求，其投标文件判定为无效投标文件。

（三）商务技术分：70分

评标委员会成员不少于5人（含5人），投标人得分为评标委员会成员的算术平均值，分值四舍五入保留两位小数。

1.技术分：62分

| 序号 | 评分点名称 | 评审标准 | 最高分 | 最低分 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数 | 投标人需对第三部分采购需求中的采购清单内所有技术参数要求进行逐条响应，在《技术条款偏离表》中如实详细填列所投产品的参数，且在偏差表中标明是否响应，招标文件要求提供证明材料的提供相应证明材料并标明所在具体页码；否则评标委员会有权做负偏离处理。 1.灭火防护头盔（全盔）标注“★”的为实质性响应参数，不满足作无效投标处理； 1.灭火防护头盔（全盔）、2.消防员灭火防护服、6.正压式消防空气呼吸器标注“▲”的为重要技术指标（20个），重要技术指标不响应的，每条扣1分，该项最低得10分，低于该得分的做无效投标处理； 1.灭火防护头盔（全盔）、2.消防员灭火防护服、6.正压式消防空气呼吸器的无标记主要技术参数为一般技术指标（40个），一般技术指标不响应的，每条扣0.2分，该项最低得4分，低于该得分的做无效投标处理。 注： 1.就采购需求中技术参数已明确要求需要通过技术支持资料（包括检测检验报告（或型式试验（检测）检验报告）、白皮书、设备生产厂家证明、彩页、手册等，按要求提供）来印证是否响应采购需求的参数内容，投标文件需要提供相应的技术支持资料（如检测报告（或型式试验（检测）检验报告）、白皮书、设备生产厂家证明、彩页、手册等，相关材料复印件需加盖投标人公章）。若未提供或所提供技术支持资料不完整、不清晰等问题，即便投标文件中已承诺响应采购需求的，评审时也不予采信。 2.就采购需求中技术参数未明确要求需要通过技术支持资料（包括检测检验报告（或型式试验（检测）检验报告）、白皮书、设备生产厂家证明、彩页、手册等）来印证是否响应采购需求的参数内容，以投标文件技术条款偏离表响应的内容为准，其他技术支持资料作为评审参考。 3.非单一产品包及套装组合包评审时，就包内所有产品的参数响应按照上述评分规则累计评审。 4.除特别说明外，采购文件中标注“▲”的条款需要在投标文件内提供技术支持资料（如检测报告（或型式试验（检测）检验报告）、白皮书、设备生产厂家证明、彩页、手册等材料。当出现同一投标人提供的证明材料证明内容不一致的情况，将按照以下顺序认定：检测报告（或型式试验（检测）检验报告）、白皮书、设备生产厂家证明、彩页、手册。对技术支持资料类型要求见具体的技术条款；未明确要求技术支持资料类型的技术条款提供任意一种技术支持资料即可），并在评审索引表中详细标明所在投标文件中的具体页码和位置。如因未在《技术条款偏离表》中注明支持资料具体页码和位置导致本项不得分的，由此产生的后果由供应商自行承担。未提供技术支持资料的，评审时不予采信。 | 28 | 0 | 客观分 |
| 2 | 实施方案 | 根据投标人提供的项目实施方案（至少包括以下方面：供货方案、项目进度计划安排及管理、安装调试等）进行综合评分： 项目实施方案目标清晰，项目进度计划安排得当且满足项目需求、管理制度齐全，质量保证措施流程完整有效率的得5分； 项目实施方案目标较清晰，项目进度计划安排较合理、能满足项目需求、管理制度较齐全，质量保证措施流程较完整的得3分； 项目实施方案目标基本清晰，项目进度计划安排基本合理性、管理制度一般，质量保证措施流程基本完整得1分； 方案不符合要求或未提供方案的，得0分。 | 5 | 0 | 主观分 |
| 3 | 售后服务 | 投标人在满足项目需求要求的质保期基础上（叁年），每延长1年质保期得0.5分，最多得1分。 注：须提供书面质保期承诺书并加盖投标人公章，不提供不得分。 | 1 | 0 | 客观分 |
|  |  | 根据投标人提供的售后服务方案（至少包括以下方面：售后服务范围、售后服务内容、售后服务点设置、售后服务人员配备、拟投入的设施设备及车辆配备、响应时间、售后服务承诺与保证书等）进行综合评分： 售后服务方案完整，售后服务范围全面且清晰、售后服务点设置有利于采购人，配备售后服务人员专业对口且经验丰富，配备设施设备先进且全面，响应时间满足采购文件要求，售后服务承诺与保证书有处罚措施的得5分； 售后服务方案较完整，售后服务范围全面较清晰，售后服务点设置满足采购人要求，配备售后服务人员专业对口，配备设施设备全面，响应时间满足采购文件要求的得3分； 售后服务方案基本完整，售后服务范围基本完整，有售后服务点、售后服务人员和配套设施设备，响应时间满足采购文件要求的得1分； 方案不符合要求或未提供方案的，得0分。 | 5 | 0 | 主观分 |
| 4 | 保修期外维保 | 根据投标人提供的保修期外维保方案（至少包括以下保修期外维保服务范围、内容、响应时间及维保费用情况、易损件、零配件及重要消耗品的价格、保修期外维保承诺与保证书等）进行综合评分： 方案内容完整，维保范围、内容全面，响应时间满足采购文件要求，维保费用优惠合理，服务承诺对采购人有利的，得5分； 方案内容较完整，维保范围、内容较全面，响应时间满足采购文件要求，维保费用较优惠合理的，得3分； 方案内容较粗，维保范围、内容有瑕疵，响应时间满足采购文件要求，维保费用合理的，得1分； 方案不符合要求或未提供方案的，得0分。 | 5 | 0 | 主观分 |
| 5 | 样品 | 投标人根据项目需求所列清单提交样品，不提供样品或样品提供不全或提供的样品不符合要求的视为无效投标。 评审根据投标人提交的样品进行综合评分： 1.对投标人所提供样品的质量（包括但不限于安全，工艺等方面）进行评分：安全性强，工艺性强的得4分；安全性较强，工艺性较强的得2分；安全性一般，工艺性一般的得1分；其他情况不得分。 | 12 | 0 | 主观分 |
|  |  | 2.对投标人所提供样品的外观（包括但不限于表面光洁度，颜色，标识等方面）进行评分：表面光洁，颜色有光泽，标识清晰完整的得4分；表面较光洁，颜色较有光泽，标识较清晰完整的得2分；表面光洁度一般，颜色光泽度一般，标识基本清晰完整的得1分；其他情况不得分。 |  |  |  |
|  |  | 3.对投标人所提供样品的使用体验（包括但不限结构设计，操作、使用的便捷性，舒适性等方面）进行评分：结构设计完全符合人体工程学要求，操作、使用非常便捷，舒适性强的得4分；结构设计符合人体工程学要求，操作、使用较便捷，舒适性较强的得2分；结构设计基本符合人体工程学要求，操作、使用不够便捷，舒适性一般的得1分；其他情况不得分。 |  |  |  |
| 6 | 平台对接承诺 | 投标人需承诺单兵图像传输设备(5G布控球)可无缝接入江苏省消防救援总队互联网图像管理平台和部局图像综合管理平台。 注：提供接入承诺函，并加盖供应商公章，不提供不得分。 | 2 | 0 | 客观分 |
| 7 | 产品性能 | 所投手持电台具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》证书的得1分。 注：提供核准证证书复印件或扫描件，并加盖投标人公章，不提供不得分。 | 4 | 0 | 客观分 |
|  |  | 1.所投手持电台符合国家级电气产品防爆认证，最新本质安全防爆型 GB/T 3836.1-2021，GB/T 3836.4-2021标准，“Ex ib IIB T4 Gb（气体防爆）”和“Ex ib IIIC T130℃ Db（粉尘防爆）”要求，具有国家防爆检测机构出具的防爆合格证的得2分。 2.所投热成仪具有国家防爆检测机构出具的防爆合格证的得1分。 注：提供防爆合格证的复印件或扫描件，并加盖投标人公章，不提供不得分。 |  |  |  |

2.商务分：8分

| 序号 | 评分点名称 | 评审标准 | 最高分 | 最低分 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 投标人具有2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来类似项目业绩的，每提供一份有效业绩证明材料的得2分，本项最多得6分。 注： ①业绩证明材料须同时提供合同和验收证明复印件并加盖投标单位公章，合同须能体现签订单位信息、签订时间、产品名称、型号、价格等相关信息，否则视为无效合同。 ②统招分签的合同按一个合同业绩计。【多个合同项目名称一致的，均按一个合同计】 ③合同评审中的重要信息因存在内容模糊、无法辨认而产生不利于该项评审的情况，投标人自行承担后果。 ④不提供或提供不符合要求的，不得分。 | 6 | 0 | 客观分 |
| 2 | 节能环保 | 1.所投产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如所投产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.所投产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 注：提供相关证书复印件或扫描件并加盖投标人公章，不提供不得分。 | 2 | 0 | 客观分 |

备注：提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。上述涉及可在政府或行业协会官网查询的投标人或人员资质资格等相关证书、以及相关证明材料，仅需提供复印件（应清晰可辨）并加盖公章，非必须提供原件。评委评审时经三分之二及以上评委认为复印件存疑时，可要求投标人提供查询网址或原件核对，无法核验时该项不得分，投标人自行承担由此产生的得分损失。

（四）价格分：30分

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标人的价格为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（基准价／投标报价）×投标报价权值×100

1.项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

2.根据财库〔2026〕2号文件，评审委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求，包括：

（一）1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，相关供应商应在30分钟内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

三、政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8.采购本国产品的支持政策

8.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

8.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六部分 投标文件组成”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

8.3 投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

8.4 投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

8.5 评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

9.根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，投标人信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

四、变更为其他方式采购的情形

提交投标文件截止时间时参加投标的投标人不足3家的，及投标中出现符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人不足3家（规定可以2家的情形除外），除采购任务取消外，采购人报告市财政部门或上级主管部门，视情采取其他方式采购。招标文件中对投标人资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加投标并符合要求的投标人，根据自愿原则，参加其他方式采购。

五、出现下列情形之一的，采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的投标人或者报价未超过采购预算的投标人不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目除外）。

六、中标人的确定

评标委员会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评审报告。

采购人委托评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

七、中标通知

自确定中标人之日起2个工作日内，在指定媒体上公告中标结果，公告期限为1个工作日。

公告中标结果的同时，代理机构向中标人发放中标通知书。中标通知书一经发出，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标的，各自承担相应的法律责任。中标通知书是采购合同的组成部分。

特别说明：采用不见面远程方式开标的，中标人中标后在领取中标通知书前需提供 叁 份加盖公章的系统内打印的纸质投标文件和 壹 份电子档文件给代理机构。未提供纸质投标文件的不得领取中标通知书。

第五部分 合同条款及格式

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：南通市苏锡通园区消防救援装备采购项目(重新采购）

合同编号：

甲方：江苏南通苏锡通科技产业园区应急管理局

乙方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：南通市苏锡通园区消防救援装备采购项目(重新采购）

乙方（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1.项目信息

采购项目名称：南通市苏锡通园区消防救援装备采购项目(重新采购）

（1）采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

| 采购标的 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购¨部门集中采购¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商 ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（6）中标采购标的制造商是否为中小企业：¨是    ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是       ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠

¨是       ¨否

中标采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是¨否

中标采购标的制造商是否为监狱企业：¨是¨否

（7）合同是否分包：¨是 ¨否

（8）中标供应商是否为外商投资企业：¨是¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）不涉及进口产品：

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购 ¨优先采购   ¨否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购    ¨优先采购     ¨否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购    ¨优先采购  ¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是 ¨否 ¨不涉及

2.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（2）付款方式：分期付款：合同签订后支付合同金额的50%；所有装备到货且验收合格后于2027年底前支付合同金额的50%。

3.合同履行

（1）起始日期：   年   月   日，完成日期：       年   月   日。

（2）履约地点： 江苏南通苏锡通科技产业园区应急管理局

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是¨否

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

4.合同验收

验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体： 江苏南通苏锡通科技产业园区应急管理局

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是 ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是 ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是 ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是 ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：       ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）       ¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起30日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是 ¨否

（8）履约验收其他事项：无

5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标通知书

（5）投标文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.合同生效

本合同自 双方签字盖章后生效。

7.合同份数

本合同一式     份，甲方执        份，乙方执     份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：      年     月    日

合同订立地点：江苏南通苏锡通科技产业园区应急管理局

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） | 江苏南通苏锡通科技产业园区应急管理局 | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2.合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3.履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4.甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5.乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6.合同履行

6.1 甲乙双方应当按照

【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7.货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8.质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12.合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13.履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14.售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）乙方所供装备保证是全新的、未使用过的，完全符合合同规定的质量、规格型号和性能要求。保证所提供的装备经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应符合合同约定的性能，并且确保通过各项检验和测试。在装备质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺、材料和配套件缺陷所产生的任何不足或故障负责。（如因装备质量缺陷等问题导致甲方的消防员或相关人员在使用过程中发生人身伤亡或财产损失，由供应商负责一切后果，并承担法律责任）

（7）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同，也可要求乙方继续按照约定承担违约金。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方就实际逾期日按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

16.合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18.不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20.政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21.法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22.通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23.合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 不接受联合体招标 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 合同签订后支付合同金额的50%，所有装备到货且验收合格后于2027年底前支付合同金额的50%。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： （1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。 （2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。 （3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。 |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的 违约金。 2.甲方无故逾期验收和办理货物款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日 向乙方支付违约金。 3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第六部分 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、基本目录

1.开标一览表；（格式见附件1）

2.投标分项报价表；（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表；（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表。（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；（格式见附件5）

2.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）；

3.法定代表人身份证明书；（格式见附件6）

4.法定代表人授权委托书，授权代表本人身份证复印件；（格式见附件7）

5.投标函；（格式见附件8）

6.投标人营业执照复印件；

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）；

8.本项目属于专门面向中小微型企业采购的项目,投标人应为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位，并按照招标文件要求提供《中小企业声明函》（格式见附件9）、《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件10）或监狱和戒毒企业证明材料。

总备注：上述“资格审查内容”中1、3、4、5、6、8条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；2条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对采购需求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。

四、商务技术文件

1.响应方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等；

2.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

3.投标人认为需要提交的其他商务技术材料。

附件1

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

附件2

投标分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 制造商名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 交付日期 | 单价 （元） | 数量 | 合价 （元） | 备注（符合小微企业等规定的请注明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标 报价总计 |  | ￥ 人民币（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中，小微型企业或残疾人福利性单位的产品报价总计 |  | ￥ 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应分项进行填报，表中表格行数可自行添加。招标文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。表中投标报价总计应与对应报价一览表中投标总价一致。

2、在“备注（符合小微企业等规定的请注明）”栏内，填写“符合 小微型企业/监狱企业/残疾人福利性产品 报价”，“小微型企业、监狱企业或残疾人福利性产品报价总计”填写汇总价（报价折扣无需折算），如果未按上表格式填写，评标时将不享受价格扣除。

3、本采购包中含有多种产品时，投标人未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

附件3

技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4

商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.投标人在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：（加盖CA电子公章）

日期：______年    月    日

附件6

法定代表人身份证明书

先生/女士：现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件7

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：提供被授权人身份证复印件盖公章

附件8

投标函

致：江苏南通苏锡通科技产业园区应急管理局

根据贵方的JSZC-****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9

中小企业声明函（货物类项目）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为JSZC-****，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于 工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.投标人自行勾选制造商的企业规模类型。

附件10

残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的招标文件编号为JSZC-****的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，投标人为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11

承诺书

江苏南通苏锡通科技产业园区应急管理局

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对核心产品做如下承诺：

灭火防护头盔（全盔）品牌：___________型号：___________

特此承诺!

承诺人名称（公章）：（加盖CA电子公章）

日期：______年    月    日

附件12

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件13：

政府采购履约验收通知单

| 采购人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 履约验收方案及工作要求 |  |  |  |
| 单位公章 年 月 日 |  |  |  |

附件14：

政府采购履约验收书（货物类）

| 采购人 |  |  |  | 供应商 |  | （姓名+职务+单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代理机构 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |
| 验收地点 |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |
| 合同金额 |  |  |  | 采购方式 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  | 项目及合同编号 |  |  |  |
| 验收组织形式 | □采购人自行简易验收 □验收小组验收 □委托代理机构验收 |  |  |  |  |  |  |
| 是否日常检查/分段验收 | □是 □否 | 日常检查/分段验收情况 |  | 本项目验收共分 期（段），本次为第 期（段） |  |  |  |
| 验收小组成员（按实际情况勾选） |  |  |  | 验收内容（可附附件） |  |  | 验收意见（是否合格） |
| □采购人： （非日常考核/分段验收时必选） （姓名+所属部门） |  | 经办人： 负责人： |  | □货物清单 □外包装检查 □检查标的物合格证、说明书等质量证明文件 □品牌、型号、规格、数量、外观质量 □技术、性能、指标 □运行状况及安装调试 □核实供应商售后服务等在投标文件中承诺的内容 □安全标准 □合同履约时间、地点、方式 □对照采购文件中检测机构、检测标准、检测内容对相应标的物进行抽查检验（采购文件中设置相关要求时必选） □对照采购人需求，对标的物中涉及专业领域的部分进行复核 □其他： |  |  |  |
| □采购邀请相关领域专业技术人员： （姓名+单位） |  |  |  |  |  |  |  |
| □受采购人委托的代理机构： (姓名） |  |  |  |  |  |  |  |
| □代建单位： （姓名+单位+所属部门） |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收参与人员意见 （如有） | □第三方专业机构： □实际使用人： □社会公众服务对象： |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | □合格 □不合格 （如意见一致，请全体验收小组成员分别签名，如有异议，请分别签署异议意见并签名） |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 异议复核 | 异议事项： 复核意见： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 采购代理机构意见（如有委托） | 经办人： |  | 负责人： |  | （采购代理机构公章） |  |  |
| 采购人意见 | 经办人： |  | 负责人： |  | （采购人公章） |  |  |
| 供应商确认 | （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |