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第一章  投标邀请
江苏易章工程造价咨询有限公司对江苏师范大学透射电子显微镜采购项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。
一、项目名称和项目编号
项目名称：江苏师范大学透射电子显微镜采购项目
项目编号：JSZC-320300-JSYZ-G2026-0005
二、投标人的资格要求：
见本项目公开招标公告。
三、获取招标文件
1.本项目采用网上注册登记方式。
2.潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login；或进入徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/index.html）--办事指南--供应商--供应商登录入口，点击“苏采云”进入系统。
（3）“CA数字证书”的获取：
供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-办事指南-资料下载”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。
（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--办事指南--相关服务--资料下载，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。
（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
3.售价：免费。
四、投标有关信息
1.投标截止时间：2026年8月13日北京时间9:30
2.开标时间：2026年8月13日北京时间9:30
3.开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网--办事指南--供应商--供应商登录入口，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 
五、采购人
1.名称：江苏师范大学
2.地址：徐州市铜山区上海路101号
3.联系方式：15852390351 
4.采购项目联系人：张老师  
六、采购代理机构
1.名称：江苏易章工程造价咨询有限公司
2.地址：徐州市鼓楼区君盛广场1号楼12层
3.联系方式：0516-83006601
4.采购项目联系人：武森


第二章  投标人须知

一、总则
（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。
（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。
（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。
（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。
（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。
（六）投标人的资格条件：
1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。
投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。
（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。
二、招标
（八）招标文件应包括以下内容：
第一章：投标邀请；
第二章：投标人须知；
第三章：投标资料表；
第四章：评标标准；
第五章：拟签订的合同文本；
第六章：采购需求；
第七章：投标文件相关格式。
（九）招标文件澄清或者修改：
1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
三、投标
（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。
（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。
（十二）投标文件的构成：
1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。
（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：
1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。
2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。
（十四）投标报价要求：
1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。
2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。
3.采购人不支付报价以外的任何费用。
4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。
5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。
（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。
（十六）投标有效期：
1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。
2.采购人要求延长投标有效期的，必须在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。
3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。
（十七）投标文件的编制要求和签署要求：
（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
（2）投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
（十八）投标文件的盖章要求
1.投标文件的盖章要求以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。
（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过CA证书进行网上解密。
（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章、密封，然后纳为投标文件的组成部分。
（二十二）本项目不允许分包（转包）。
（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
在评标过程中发现投标人有上述情形的，评审委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。
1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；
4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；
6.电子投标文件未按规定期限投标的；
7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；
8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；
9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；
10.不具备招标文件中规定的资格要求的；
11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
13.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
四、开标
（二十五）开标：
1.所有投标单位凭CA证书在到达开标时间时，解密各自投标文件。
2.投标人不足3家的，不得开标。
3.开标过程由采购代理机构负责记录。
4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。
五、评标
（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：
（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
（2）宣布评标纪律；
（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
（4）组织评审委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；
（5）在评标期间采取必要的通信管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
（6）根据评审委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
（7）维护评标秩序，监督评审委员会依照招标文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
（8）核对评审结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评审委员会复核或者书面说明理由，评审委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；
（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬； 
（10）处理与评标有关的其他事项。
采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。
2.评审委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。
（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。
（二十八）评标
1.评标工作程序：
（1）投标文件初审。
①资格审查。
②符合性审查。
（2）澄清有关问题。
（3）比较与评价。
（4）推荐中标候选供应商名单。
（5）编写评审报告（评标报告）。
2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评审委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。
3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。
（三十）实施政府采购异常低价审查的有关要求：
一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审（评标）委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
二）评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审（评标）委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审（评标）委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（三十一）评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论，持不同意见的评审委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
（三十二）废标条款：
出现下列情形之一的，应予废标。
1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消的；
5.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。
六、定标
（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。
七、政府采购合同
（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：
1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务，政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。
（三十八）履约保证金：详见《第三章 投标资料表》。
（三十九）腐败和欺诈行为：
1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。
（1）腐败和欺诈行为的含义：
①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。
②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。
（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。
（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。
八、询问和质疑
（四十）询问和质疑
供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 
九、电子招标投标交易平台
（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）相关要求是本招标文件的组成部分。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。


第三章  投标资料表
该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。
	条款项号
	内 容

	一
	总则

	（一）
	本项目采购人：江苏师范大学

	（二）
	本次采购采用的政府采购方式：公开招标

	（四）
	采购人确定的采购项目属性：货物

	（五）
	本项目采购代理机构：江苏易章工程造价咨询有限公司

	（六）
	投标人的资格条件：
一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
二、如投标产品为进口产品，且投标人为代理商的，须提供以下授权文件之一：
1.所投进口产品制造商出具的授权书，授权书格式自拟；
2.所投进口产品制造商的国内控股子公司或代理人出具的授权书，授权书格式自拟；
3.所投进口产品制造商对授权的区域代理商出具的授权书及该区域代理商给投标人出具的授权书，授权书格式自拟；
4.投标人取得的所投进口产品代理证书。
[bookmark: OLE_LINK17]三、本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。
同时明确相关事项如下：
1.本项目不接受联合体参与采购活动。
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。
四、查询及使用供应商信用记录：
（一）由采购人查询信用信息。
（二）查询渠道包括：
1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
2.“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）；
3.“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn）；
4.“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。
（三）截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。
（四）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。
（五）信用信息的使用规则：
采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

	（七）
	招标代理服务费由中标人支付。按《招标代理服务收费标准》收取（见附件）。

	二
	招标

	（九）1
	对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

	（九）2
	自行现场勘察。

	（九）3
	不安排开标前答疑会。

	三
	投标

	（十一）
	投标文件的语言为中文

	（十二）1
（十二）2
	线上投标文件编制要求：
请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
一、基本目录
1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；
2.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。
注：
（1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。
（2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。
3.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。
注：
（1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。
（2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。
4.其它（包含但不限于本国产品的声明函等，如有）。

二、资格条件（必须提供，否则投标将被拒绝。）
（一）具有独立承担民事责任的能力，投标人合法有效的法人营业执照(或事业单位法人证书或其他组织应提供合法证明文件或自然人提供身份证件)的原件扫描件；
（二）财务状况报告，至少提供：
即提供投标人的本项目开标时间（不含开标当月）前6个月内任何时间的资产负债表、利润表原件扫描件各一份；或提供投标人2025年度经第三方机构审计的年度财务审计报告原件扫描件（应包括审计报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表）一份；或投标人的本项目开标时间（不含开标当月）前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效的担保函扫描件一份；
（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，至少提供：
投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收扫描件和社会保障资金扫描件的相关材料各一份（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)；
（四）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》；
特别提醒：
如投标产品为进口产品，且投标人为代理商的，须提供以下授权文件之一：
1.所投进口产品制造商出具的授权书扫描件，授权书格式自拟；
2.所投进口产品制造商的国内控股子公司或代理人出具的授权书扫描件，授权书格式自拟；
3.所投进口产品制造商对授权的区域代理商出具的授权书及该区域代理商给投标人出具的授权书扫描件，授权书格式自拟；
4.投标人取得的所投进口产品代理证书扫描件。
（五）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》）；

三、符合条件（必须提供，否则投标无效）
（一）报价
1.《报价符合性审查》。属于投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%，供应商可随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料。
2.《开标一览表》。加盖电子签章,政府采购客户端工具输入报价自动生成。
3.《分项价格表》。加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。
（二）商务资信
1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；
2.《授权委托书》（加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》特别提醒：如公司法定代表人直接参与本项目投标的，提供法定代表人资格证明或声明（格式自拟，并附身份证扫描件），可不单独提供《授权委托书》）。
（三）技术响应
1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。

四、综合评审评分项
（一）技术部分
1.技术参数响应（含相关证明材料）（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）；
2.所投产品质量、性能评价（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）；
3.项目实施方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）；
4.质保期承诺（要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》）；
5.培训与售后服务方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）。
（二）商务部分
1.供应商业绩（要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》）。

五、其他部分
（一）投标人《关于符合本国产品标准的声明函》（填写完整，加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（请填写完整，如不填写完整或未按要求填写的，视为非本国产品）。
1.本国产品应当符合以下条件：
1.1在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.1.1为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
1.1.2为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
1.1.3在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
1.1.4简单的上漆、磨光和分装；
1.1.5其他不属于属性改变的情形。
1.2在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
1.3特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3-5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。
2.本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
具体以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定为准。
注：中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
①产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
②二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
③产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
④需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
（二）企业报价折扣证明：
投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》，非必须提供）。 
《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。
注：
1.中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、（苏财购( 2022 ) 45 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
2.监狱企业制造的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。
注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
3.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位制造的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
　　①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
　　②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
　　③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
　　④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
　　⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
　　前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
   具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。
注：
1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。
2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

	（十三）2
	商务条件见：
一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。
二、本文件第三章《投标资料表》中（十二）1和（十二）2。

	（十三）3
	交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及本文件第六章《采购需求》。

	（十四）
	本项目采购预算金额为900万元人民币，不接受超过项目采购预算金额的投标报价。报价包括完成本项目所涉及的一切相关费用。采购人不再支付除报价以外的任何费用。

	（十五）
	以人民币报价。

	（十七）
	投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。
投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。
特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）。

	（十八）
	见本文件第三章《投标资料表》中（十二）1和（十二）2

	（十九）
	投标文件的提交与接收： 
1.投标文件提交与接收时间：2026年8月13日北京时间09:30前。
2.投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

	（二十）
	电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。并于开标时凭CA锁进行解密。

	
	线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。解密时限：进入解密环节后，30分钟内。
所有投标人解密（或解密时间）结束后，应当向所有投标人公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。本项目招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称和投标价格；本项目招标文件规定的其他内容：无。
“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

	
	“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布后5分钟内，投标人通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）确认开标过程。在以上时间内投标人没有确认的，视同该投标人认可开标结果。

	
	因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为“苏采云”系统，“苏采云”系统免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

	
	投标文件解密失败的补救方案：无。

	四
	开标

	（二十五）1
	开标时间及地点：
1.开标时间：2026年8月13日09:30（北京时间）
2.开标地点：“苏采云”系统（网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/index.html）--办事指南--供应商--供应商登录入口，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。
[bookmark: _GoBack]“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

	五
	评标

	（二十七）
	采用综合评分法。

	（二十八）
	一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。
二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照技术部分（方案）优劣（得分）顺序推荐。如以上内容均相同，按照以下方式确定：
（一）确定人：采购人。
（二）确定中标人方式：
按照以下顺序确定中标人：
1.投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书（不包括强制采购要求（如有），下同）的；或所投产品的环境标志产品认证证书的，被确定为中标人。
2.都符合第1种情况的，投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书和所投产品的环境标志产品认证证书的，被确定为中标人。
3.都符合第2种情况的，投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书和所投产品的环境标志产品认证证书份数最多的，被确定为中标人。
4.第3种情况无法确定的，由采购人确定。
说明：所投产品的环境标志产品认证证书、所投产品的节能产品认证证书要求：见招标文件第三章《投标资料表》。
三、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按得分最高顺序确定一名中标人。

	（二十九）
	1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。
2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。
3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

	（三十）
	[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK4]启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人，投标人自行查看。投标人未及时查看或因自身原因导致未收到信息的，责任自负。

	七
	政府采购合同

	（三十六）
	采购人与中标，成交供应商应当在中标，成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

	（三十八）
	履约保证金：无。

	（四十）
	供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购人或采购代理机构依法处理。供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。
质疑接收人：王继刚          联系电话：0516-83006601
地址：徐州市鼓楼区中山北路君盛广场1号楼12层

	附加说明
	中标人在收到中标通知书时，须向采购人和采购代理机构提交《开标一览表》《分项价格表》的数据文件（WORD格式）和纸质版一正四副投标文件（胶装成册、加盖公章），纸质投标文件的内容和苏采云上的电子投标文件内容一致。如纸质文件与电子文件不一致时，以加盖电子签章并在“苏采云”系统内最终提交的电子投标文件为准。

	
	1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。
2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。
3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。
4.招标文件中如需“授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档。签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。




本章附件：招标代理服务收费标准（本标准为自行约定标准）

	                服务类型
中标金额（万元）
	货物
	服务
	工程

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	10000-100000
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	100000以上
	0.01%
	0.01%
	0.01%



说明：1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。
2.代理服务费按差额定率累进法计算。
3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）
4.代理服务费应收取金额：按上表“招标代理服务收费标准”计算出的招标代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算）*25%。计算出的代理服务费应收取金额如低于叁千元，按叁千元收取。
5.根据苏财规[2026]1号文件有关规定，本项目代理服务费由中标人支付，各投标人在投标报价时应充分考虑在内。
6.有分包(分标段)的按一个项目计算。
账户信息：
公司名称：江苏易章工程造价咨询有限公司
开户行：徐州农村商业银行股份有限公司奎园支行
银行账号：3203230361010000277152
联行号：314303003311


第四章 评标标准
	评审因素
	评分细则

	价格部分
（30分）
	价格
（30分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评审价格最低的为评标基准价，其价格分为满分。
各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30,得分四舍五入保留小数点后2位。
注：
1.投标人所投产品全部为小微企业制造或监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位制造的（以投标人提供的《分项价格表》、《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。
该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%）
2.政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-20%）
3.上述1、2项评审优惠可同时享受，分别在供应商报价基础上予以扣除，用扣除后的价格参与评审，即该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-30%）。
享受价格评审优惠不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标人的报价签订。

	技术部分
（67分）

	技术参数响应
（42分）
	对所投产品技术参数要求指标的响应程度进行评价，产品（设备）技术参数完全满足招标要求的得满分42分；在此基础上，招标技术参数中标注“★”指标为实质性要求，有一项不符合，做无效投标处理。标注“▲”的为主要技术指标，每有一项负偏离扣3分；其他非主要指标参数负偏离的，每项扣0.5分,扣完为止。
[bookmark: OLE_LINK3]注：投标人须针对各参数指标详尽真实地提供响应偏离表，所有标注“★”“▲”技术内容的响应均应提供支撑证明材料，证明材料包括但不限于公开发行的产品彩页、产品说明书或第三方检测机构出具的检测报告、厂家盖章确认的技术材料等，如上述材料均不能证明其所投产品的响应程度，供应商需提供承诺函，未提供技术证明材料/承诺函，或提供的不符合要求的，均视为未实质性响应。

	
	所投产品质量、性能评价
（12分）
	根据所投产品质量、产品配置、产品应用情况等，从性能稳定性、质量可靠性、技术先进性方面进行评价。
性能稳定性（4分）：性能稳定性高的得4分；性能稳定性一般的得2分；性能稳定性较差的得1分。
技术先进性（4分）：技术先进的得4分；技术较先进的得2分；技术较落后的得1分。
质量可靠性（4分）：质量可靠性高的得4分；产品质量可靠性一般的得2分；质量可靠性程度较差的得1分。
未提供不得分。本项最高得12分，最低得0分。

	
	项目实施方案（5分）
	根据投标文件中项目实施方案进行综合评价。内容包含但不限于质量保障措施、实施组织计划、设备交付时间、进度计划、人员安排、安装调试等，对内容的针对性、可行性进行评价。
全面性（2分）：全面具体详实得2分，较全面得1.5分，不太全面得1分；
针对性(2分)：针对性强得2分，针对性较强得1.5分，针对性不强得1分；
可行性（1分)：符合实际切实可行得1分，可行性欠缺得0.5分；
未提供不得分，本项最高得5分，最低得0分。

	
	质保期承诺（4分）
	设备整机质保在原“1年原厂免费质保期”的基础上，每增加1年的得1分，最高得2分；
设备整机质保期后，在原“提供总时长不少于12个半天的免费人工服务”的基础上，每增加4个半天的免费人工服务，得1分，最高2分。
本项最高得4分，最低得0分。
注：投标文件中提供承诺函扫描件并加盖电子签章，如投标文件前后不一致，按照最低年限计。

	
	培训与售后服务方案（4分）
	根据投标文件中项目培训与售后服务方案进行综合评价。
方案全面性（2分）：全面具体详实得2分，较全面得1.5分，不太全面得1分；
方案针对性(1分)：针对性强得1分，针对性不强得0.5分；
方案可行性（1分)：符合实际切实可行得1分，可行性欠缺得0.5分；
未提供不得分，本项最高得4分，最低得0分。

	商务部分
（3分）
	业绩
（3分）
	投标人为乙方，自2023年7月1日（含）以来承担过相同或类似项目业绩，每提供1个得1分，最高得3分。投标文件中提供有效的合同扫描件加盖投标人电子签章，时间以合同签订时间为准，合同内容须清晰可见，提供不全或未提供的不得分。



注：评分结果精确到小数点后两位。以上要求的原件扫描件应内容清晰易辨认。


第五章  拟签订的合同文本





政府采购合同









项目编号：
项目名称：江苏师范大学透射电子显微镜采购项目
采购单位：江苏师范大学
供应商：
签订日期：    年  月  日


友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。
采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。


	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]需方：江苏师范大学
	合同编号：               

	供方：            
签订时间：     年    月    日
	合同签订地点：江苏师范大学


供需双方根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律规定，遵循自愿、公平、诚实信用的原则，经平等协商，特订立本合同，供双方履行。
一、清单及报价:
本合同总价款为人民币 [请填写大写金额] 元（小写：    ¥[请填写数字金额]）。此价格为固定不变价，包含设备本身价格、运抵指定目的地的一切费用（包括全部货物及伴随工程和服务、进出口代理费、海关办证费、报关费、报验费、银行手续费、运杂费、税费、利润、安装调试费、培训费、售后服务费、场所符合性改造费，及其他在本合同履行期内所有可预见的税费和售后服务费用）。
清单见后附表。
二、质量要求及供方对质量负责条件和期限：
1.供方提供的是原产地原装全新行货，相关的配套附件质量优良，数量齐全，产品质量符合双方约定的或中华人民共和国国家规定的产品标准（几个质量标准竞合的按最高质量标准执行），产品性能符合需方要求。
2. 质保期：自项目验收合格之日起提供     年的原厂质保。质保期后，提供总时长   个半天的免费人工服务用于维修保养，该项服务不限使用期限和使用次数，且必须由设备制造商提供标准售后服务，涉及材料仅收取材料成本费。产品质保期自《项目最终验收合格报告》后第二天算起。质保及售后服务具体事项见后附件。
三、交货时间、地点及用户所在地：
1.安装调试完工时间：合同签订后280天内完成设备调试交付。
2.交货、调试地点：江苏师范大学泉山校区（需方指定地点）。
3.交付方式：由供方送货上门并负责安装调试。
4.技术培训： 供方完成设备安装调试后，由安装工程师在采购人设备安装现场为用户提供不少于3天的系统免费培训，使用户掌握仪器具体操作内容，包括仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论和上机操作等；在设备安装后一年内，应需方要求，在设备安装现场，由制造商提供2次累计不少于5天的高级别应用培训。所有费用由中标方承担。

四、相关要求：
1.供需双方按照招标文件、投标书及相关技术参数要求在需方指定地点共同验收。供方如果不按规定的时间和地点对供货进行验收，需方可以单独验收，供方认可需方单独验收结果。交货后及安装调试后的验收主要对供货数量、货物表面瑕疵进行验收，此等验收通过并不代表需方认可货物质量合格，并不影响需方依招标文件、投标书的相关规定提出质量异议。
2.供方交货时提供货物所必备的各种证书及相关证明材料、技术资料。
3.负责调试及技术培训。
4.供方配合用户做好验收相关手续。
五、付款方式及期限：
本合同总价款按对应免税政策（如有）计算；若为进口设备，须同步签订设备购置合同、外贸代理协议。设备购置合同（进口设备配套外贸代理协议）签订生效后，需方按以下付款方式将全部分期款项支付至对应收款主体（国产设备供方提供银行保函后可直接支付供方；进口设备全额支付至外贸代理公司，由外贸公司对外付汇）。付款按照以下阶段及条件分四次支付合同价款：
第一期款项 
付款比例：合同总价款的45% 
付款条件：同时满足以下条件后30个工作日内支付。
(a)本合同已由需方和供方合法签署并正式生效； 
(b)如采购进口设备，外贸代理协议同步签署并正式生效。
付款用途说明：进口设备项下该笔款项用于外贸代理公司开立信用证；国产设备项下该笔款项作为生产预付款。
第二期款项 
付款比例：合同总价款的20% 
付款条件：同时满足以下条件后30个工作日内支付： 
(a)本合同项下全部设备已运抵采购方指定地点，并完成安装、调试； 
(b)设备通过最终验收，并由需方出具书面的《项目最终验收合格报告》；
(c)需方收到合同金额的全额正规发票。 
付款方式：国产设备直接转账支付供方；进口设备由需方支付至外贸公司，外贸公司TT电汇对外结算。
第三期款项 
付款比例：合同总价款的20%
付款条件：自本合同生效之日起2年内，且在此期间供方未发生违反本合同项下质量保证与售后服务条款的实质性违约行为，需方在收到供方提交的付款申请后 30 个工作日内支付。
第四期款项 
付款比例：合同总价款的15%
付款条件：自本合同生效之日起3年内，且在此期间供方未发生违反本合同项下质量保证与售后服务条款的实质性违约行为，需方在收到供方提交的付款申请后30个工作日内支付。
六、违约责任：
1.供方需按约定及时供货及安装调试，迟延供货或安装调试的，每迟延一天按合同价款的万分之三支付违约金。供方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合合同规定的，需方有权拒收或要求供方修理、更换，因拒收或修理、更换而延误时间并造成交货逾期的，由供方负责，并承担迟延供货的违约责任。
2.需方无正当理由拒收设备、拒付设备款的，每迟延一天需方向供方按迟延付款额的万分之三支付违约金。
3.供方货物不符合约定质量的，需方有权选择拒收、降价、修理、更换等方式维护自己的权益，并要求供方承担相应的违约责任。
4.任何一方不履行合同或有其它根本违约行为的，另一方有权行使合同解除权，并要求违约方按合同价款的20%承担违约责任。
5.供方违约使需方为维护自身合法权益而产生的包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费、执行费、律师费、交通费、劳务费、资料费等一切费用均由供方承担。
七、在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即以书面形式通知对方，并附有关权威机构出具的证明，经对方同意后可延长合同履行期，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力事件延续7天及以上时，双方应通过友好协商，决定是否继续履行合同。
[bookmark: _Hlk104302207]八、合同文件：
下列文件是构成本合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。
1.招标采购文件。
2.供方提交的投标书。
3.供方投标书的其他资料及承诺。
九、本合同未尽事宜，按民法典有关规定双方协商处理。
[bookmark: _Hlk104301831]十、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订地人民法院管辖，本合同签订地为需方所在地。
十一、合同一经双方签字，并加盖公章即为生效。合同文本一式陆份，需方叁份、供方叁份。
十二、为确保在履行合同、解决合同纠纷时通知及时生效，特约定双方联系人及联系方式，需方按照合同
约定联络方式进行的通知一经到达，无论供方回复与否，均视为有效送达。
	供方联系人：         
	联系电话：         
	邮箱：        

	需方联系人：         
	联系电话：         
	邮箱：        




	需  方（公章）：江苏师范大学

	供  方（公章）：           

	代表人（签字）：
联系电话：             
地址：徐州市铜山新区上海路101号
承办单位：             
	代表人（签字）：
联系电话：           
地址：            
开户银行：            
账号：             
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合同附件：
一、设备价格及清单：
	序号
	设备名称
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：
	人民币：     元（大写：       整）



二、质保及售后服务具体事项：

第六章  采购需求
一、本项目不接受超过总价900.00万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。
本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目，且本项目已在财政部门备案审核同意可以购买进口产品。
[bookmark: _Toc1271655649]二、项目概况
1.项目名称：江苏师范大学透射电子显微镜采购项目
2.项目内容：采购高分辨场发射透射电子显微镜1台套。其功能主要用于材料的高分辨形貌观察、微区的晶体结构分析和成分分析。
3.本项目基本构成：电子枪、物镜、相机、探测器、能谱仪、单倾样品杆、双倾样品杆、工作站、应急电源、真空泵、空气压缩机、冷却循环水系统、软件系统、减震台等，以及安装场所符合性改造。
[bookmark: _Toc959237799]4.交付时间：合同签订后280日历天内完成设备送货、安装、调试、交付。
[bookmark: OLE_LINK8]5.本项目要求最终交付时，采购的设备具备完全运行的条件，且安装场所务必满足设备运行的承重、震动、磁场、温度、湿度、噪音、负压、防尘等条件 。投标方可对安装地点进行勘察，针对安装场所的符合性改造需单独报价。中标方就场所符合性改造须在中标后向采购方提供图纸和工程量清单，由采购方审计部门对此进行审计并确定场所改造的费用后，采购方与中标方就该采购项目签订采购合同。投标方须在设备到货时完成安装场所符合性改造。
三、投标报价要求：
（一）本项目可以采购进口产品。
1.提供进口产品的，投标人应当根据采购项目的要求按人民币报价。该项目已按规定办理进口产品采购审核备案有关手续，接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。投标人负责办理进口产品有关报关等手续及所有相关费用，采购人不再支付额外费用。投标报价所涉及的各项费用（包含全部货物及伴随工程和服务、进出口代理费、海关办证费、报关费、报验费、银行手续费、运杂费、税费、利润、安装调试费、培训费、售后服务费及其他全部费用的总和）由中标人自行结算，采购人不再支付除投标报价以外的任何费用。若合同条款中无另行约定,则合同履行期间项目实施相关费用不因市场变化因素而变动。
特别提醒：
（1）投标人在供货时必须提供（核心产品）制造商或总代理出具的售后服务承诺函原件，否则，不予验收。
（2）项目以人民币结算，合同价格不受汇率等因素影响，结算时须按照税法相关规定开具与中标价等额的增值税发票。
（3）该项目要求投标人按采购清单报价；投标报价为采购清单总价。
（4）中标人在办理报关验放及减免税手续时，不允许利用学校进口产品免税资格夹带采购标的以外的进口产品，所产生的一切后果由中标人承担。
2.提供国产产品的，投标人应当根据采购项目的要求按人民币报价，“报价”如无特别说明，均指含税价格，发票为增值税专用发票或增值税普通发票（所包含的仪器设备类为增值税专用发票，物资耗材、工程和服务类为增值税普通发票）。投标人报价应包括全部货物及伴随工程和服务的相应价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、系统集成、培训、售后服务等其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。经评审确认的投标报价除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。若合同条款中无另行约定，则合同履行期间项目实施相关费用不因市场变化因素而变动。
特别提醒：该项目要求投标人按采购货物内容报价；投标报价为采购货物总价。
四、配置及技术参数要求：
注：标注“★”指标为实质性要求，有一项不符合，做无效投标处理；标注“▲”的为主要技术指标；其他未标注的为非主要指标。所有标注“★”、“▲”技术内容的响应均应提供支撑证明材料，证明材料包括但不限于公开发行的产品彩页、产品说明书或第三方检测机构出具的检测报告、厂家盖章确认的技术材料等，如上述材料均不能证明其所投产品的响应程度，供应商需提供承诺函，未提供技术证明材料/承诺函，或提供的不符合要求的，均视为负偏离，如采购需求中有具体要求，以具体要求为准；如经查证，供应商虚假响应的，将取消其中标资格并上报主管部门。
（一）技术参数
1．电子枪
★1.1电子枪可配置超亮型肖特基场发射电子枪或冷场发射电子枪，必须对应满足以下的所有参数。
a.超亮型肖特基场发射电子枪参数：
①加速电压：20kV-200kV；加速电压连续可调且全程范围内切换通过软件完成；
[bookmark: OLE_LINK9]②加速电压稳定度：≤ 1ppm/10min；
[bookmark: _Hlk233894096]③电子枪亮度：≥1.8x109 A/cm2 srad； 
④电子枪束斑漂移：≤0.5/min；
[bookmark: OLE_LINK10]⑤束斑最大电流：≥50nA；
⑥另备用一根电子枪灯丝，留存于厂家，后期需要更换时厂家免费上门更换；
b.冷场发射电子枪参数：
①束流值：≥2.5 nA @ 0.7 nm束斑；
② 能量发散度：≤0.35eV；
③亮度：≥ 8×108 A/cm2/sr；
④电子束束斑漂移：≤1.0 nm/min；
⑤束斑总电流：≥150nA；
2．TEM模式
2.1点分辨率：≤0.25 nm （200KV）；
2.2线分辨率：≤0.10 nm （200KV）；
[bookmark: OLE_LINK16]2.3信息分辨率：≤0.12 nm （200KV）；
2.4放大倍数：20 – 2M x；
3．STEM 模式
3.1 HAADF像分辨率：≤0.16 nm；
3.2 放大倍数：200x – 330Mx；
[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK25]▲3.3 STEM探测系统由高分辨明场BF像、暗场DF2/DF4/像、高角环形暗场HAADF像等独立探测器组成16分割式探测器 ，或者至少8分割式SAAF探测器；
▲3.4 STEM探测器具备轻重元素iDPC或OBF成像技术；
3.5配备实时漂移校正功能；
4．稳定度
4.1加速电压稳定性：≤0.5 ppm/min（峰峰值）；
4.2物镜电流稳定性：≤1 ppm/min（峰峰值）；		
5．最小束斑尺寸
5.1 平行光照明模式：≤ 1.0 nm；
5.2 会聚束电照明模式：≤ 0.5nm；
5.3 电子光路快速切换：TEM/EDS/NBD/CBD模式一键式切换；操作键盘和旋钮控制电子束会聚角度变化；
5.4 电子衍射（CBED）最大会聚角：≥80mrad，最大接收角：≥20°。
6．能谱仪
★6.1能谱仪可配置电制冷能谱仪或超级能谱仪，必须对应满足以下所有参数。
a.电制冷能谱仪参数：
①探测器总面积： ≥200mm2电制冷型，无需液氮；
②能量分辨率： ≤129eV；
③ 元素分析范围：4Be至92U；
④EDS立体角：≥1.7 sr；
⑤最大输入计数率：≥ 1M cps；
⑥谱图峰背比：≥4000:1，Fe-Ni比：≤1%；
⑦完全对称性及可伸缩设计，能谱高度相同，保证能谱数据的匹配性，同时减少探测器污染；
⑧STEM模式下结合EDS可进行点、线、面扫描能谱分析，并带有背景校正功能和定量分析功能的软硬件，可实现原子分辨EDS面分布；
b.超级能谱仪参数： 
①无窗设计，快门保护的超级能谱；
②探头数量≥4；
③探测器总接收面积≥120mm2；
④最大输入计数率：≥ 800Kcps；
⑤快速 EDS Mapping 图像素驻留时间低至 10μs；
⑥可进行快速点、线、面扫描等分析；
⑦完全对称性设计，能谱高度相同，保证能谱数据的匹配性；
⑧测试谱图无明显干扰峰（背景杂质峰），降低背地干扰；
⑨谱图峰背比≥4000：1；
⑩可实现原子分辨EDS成像，包含所需控制单元和定量分析软件，能谱仪和电镜一体化软件，可自动读取和控制电镜参数；
7．样品台
7.1五轴控制样品台；
▲7.2 样品移动范围：≥2mm(X, Y)； ≥0.7mm(Z)，更大的Z轴高度，后期更好适配原位样品杆；
7.3倾斜范围：≥ ±35°（X轴方向倾斜）；≥±30°（Y轴方向倾斜）；
▲7.4样品杆：配备单倾、双倾或其他样品杆，数量不少于4根；
7.5 配置高分辨智能荧光屏相机：分辨率 ≥2K*2K，具有辅助倾转带轴功能；
8．数字化成像系统
8.1相机类型：一体化底装高速高分辨CMOS相机
[bookmark: OLE_LINK20]8.2分辨率 ≥ 1600万像素；
▲8.3 像素尺寸：≥14*14μm
▲8.4读取帧速: ≥58fps@全像素模式下；
8.5图像采集、储存、测量、录像并配备实时漂移校正功能。
9．真空系统
▲9.1完全无油真空系统由机械泵、涡轮分子泵和离子泵等构成；
9.2真空度：样品室真空：< 2 x 10-5 Pa，电子枪真空：< 5 x 10-6 Pa；
9.3换样时间少于60秒；
10．电镜操作
10.1 全数字化操作系统，基于Windows计算机控制系统。 
10.2具有自动消像散、自动对比度调节、自动亮度调节、自动聚焦、自动带轴倾转等功能。
10.3电镜操作者可远程控制和操作电镜，不需要暗室。
▲10.4 配置全自动进样系统，只需点击按钮即可实现样品杆的全自动插入或者退出，退出时样品台坐标自动清零，减少误操作；手动更换方式同时并存。
11．UPS备用电源
不间断自动稳压电源1台  额定功率≥10kVA，后备时间≥1小时（满载条件下）；
12．工作站
★3.12.1 工作站  1台， 性能等同或者高于以下配置：
CPU：Intel Xeon W-2133 3.6 GHz；GPU：NVIDIA Quadro P2200 5GB 4DP；内存 32GB (4×8GB) DDR4-2666 ECC；256GB NVMe M.2 SSD + 2×1TB 7200rpm HDD；
13. 软件系统
13.1 包括不限于图像分析软件、离线数据处理软件证书授权不少于5个、放大倍率校准包、晶体软件包、合轴软件、STEM图像拍摄工具包，所有软件API必须开放。
14. 其他配件
14.1 配套循环水系统 1台；
14.2 配套空气压缩机 1台；
14.3 必备的标准附件专用工具等1套；
▲14.4 另配置备用件≥80KV透射电镜合轴1个。
[bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK35]★14.5配置主动式减震台，主动减震范围1.0 Hz - 100 Hz。
14.6配置消磁设施；

（二）详细配置
除主机外，需包含
1600万像素CMOS成像相机   1套；
能谱仪    1套；
STEM探测系统     1套；
样品杆  4根；
空压机系统  1套；
循环水 系统 1套；
工作站  1台；
不间断电源 1台；
软件系统    1套；
备用合轴 1个；
必备的备品备件、专用工具和消耗品；
按照设备安装运行条件配置减震、消磁、承重、温度、湿度、噪音、负压、防尘等设施
五、交付时间及地点：
1.交付时间：合同签订后280日历天内完成设备送货、安装、调试、交付。
注：本条为实质性响应要求，不满足按无效投标文件处理。
2.交货、调试地点：江苏师范大学泉山校区（采购人指定地点）。
3.交付方式：由供方送货上门并负责安装调试。
六、安装、调试、验收等要求
1.中标人严格按约定时间供货，提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，成品货物的到货验收包括但不限于：品名、品牌、尺码、数量、质量、铭牌、产品外观及外包装完整无破损。
2.中标人应将所提供货物的装箱清单、出厂检验报告和合格证书、使用说明书（用户手册）、安装手册、操作手册、维修手册、设备安装及调试维修线路原理图、零部件目录（包括品牌、型号、生产厂家等信息）、相关文件、支持程序软盘或光盘、原厂保修卡，以及合同中要求的其它文件资料、配件工具等全部交付给采购人，其中各项指标和参数均须符合行业内标准，采购人有权委托中华人民共和国境内相关有资质单位或机构对合同标的的性能、精度等进行校核。中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，应负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标人承担相关的违约责任。
3.中标人协助采购人进行安装前的准备工作，提供实验室建设安装资料并做相应的指导。
4.中标人在交货前应对所有货物初步检查，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，清单应随货物一起交付采购人。货物运抵采购人指定地点，采购人检查和记录外包装及设备外观状况有无破损、锈蚀、受潮等，按合同和装箱单对货物的外观、质量、型号、规格、数量、配件及附件等进行清点检验。清点无误后中标方开始组织安装、调试。中标人免费提供全套专用安装工具、并由中标人工程师免费安装。安装期间，中标人安装人员、施工机械或在运输装卸途中对其他设备及邻近管线等造成损坏，应由中标人负责修复及承担一切费用。
5.成交供应商在出厂前，应按设备技术标准规定的检验项目和检验方法进行全方位检验，须在供货时出具供货证明、产地证书、出厂检验报告和设备质量合格证等。检验结果必须达到行业内验收标准。成交供应商须在其投标文件中提供一份验收办法，但此标准不得对抗相关部门的验收和招标文件中的验收要求。
采购人应当自标的物交付验收之日起七个工作日内组织最终验收。在组织验收前，采购人将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，中标人应根据验收方案内容做好相应配合工作。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人的履约情况进行验收。验收时，采购人按照合同、招投标文件及货物说明书中的技术参数对货物的功能、技术指标逐项进行确认。采购人有权选择部分货物由质量监督检测部门进行检测，各项指标必须符合招投标文件的要求；未达到要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
6.验收结束后，验收小组出具验收报告，列明各项标准的验收情况及项目总体评价。验收合格的项目，采购人根据采购合同的约定及时向中标人支付合同款项。验收不合格的项目，采购人依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人将及时报告相关管理部门。
7.验收期间所发生的一切相关费用均由中标人承担。
七、项目实施要求	
1.投标人应保证所提供货物涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。
2.投标人应列出详细项目实施方案，包括人员姓名、工作经验、学历和在本项目中的职责分工以及项目管理方法论，项目实施管理策略、项目进度控制、项目应急措施等。投标人在成交后，应允许采购人的工作人员及运维人员自实施工作开始即参与本项目的需求分析、详细设计、测试、安装调试等工作并在实施方案中提出协同工作计划。
3.安装调试及其他辅材：包括本项目需要的全部辅料由中标人承担，须在投标报价明细表中列出。
4.安装调试工作完成后，中标人应提供咨询与全面技术支持，及时将其发现并掌握的有关货物的操作、故障检测、故障排除方法及一些新的技术发展通知采购人。
八、质量要求
①所投产品必须是成熟、稳定的产品。投标人确保产品技术成熟、性能可靠，并能提供完善的售后服务和技术支持。
②应严格按照招标文件的要求和国家有关标准，提供全新的、未经使用的、技术先进的产品。
③需有产品的出厂检测报告。
④保证向采购人提供的货物或货物的任何一部分，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或知识产权等的起诉，任何由此引起的法律责任和经济责任均由中标供应商承担。
九、技术培训要求
供方完成设备安装调试后，由安装工程师在采购人设备安装现场为用户提供不少于3天的系统免费培训，使用户掌握仪器具体操作内容，包括仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论和上机操作等；在设备安装后一年内，应需方要求，在设备安装现场，由制造商提供2次累计不少于5天的高级别应用培训。所有费用由中标方承担。
十、质保期
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK34]自项目验收合格之日起不少于1年的原厂质保。质保期后，提供总时长不少于12个半天的免费人工服务用于维修保养，该项服务不限使用期限和使用次数，且必须由产品制造商提供标准售后服务，涉及材料仅收取材料成本费。
十一、售后服务要求
1.如果设备出现故障，在接到维修服务的请求后，设备公司工程师应在24小时内对用户的服务要求给以响应；必要时，在72小时内到达现场。如需更换配件，须提供相应的原厂证明文件。一般问题应在一周内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在一周内提出解决方案。
2.服务人员要求：中标供应商须在中国大陆建立完整售后服务体系，配备专职维修技术工程师，投标时须提供至少1名工程师联系方式。
3.在硬件允许的条件下，软件终身免费升级。
4.投标人须响应本次采购活动中所有的售后服务要求并在投标文件中提供详细具体的售后服务条件及保证。也可视投标人自身情况在投标文件中提供更优、更合理的售后服务承诺。质保范围包括整机及其所有附件。保证产品为全新原厂设备，质保期内，提供免费的维修、更换损坏零部件及技术咨询服务；在质保期结束后，供应商负责提供长期优惠的有偿服务（须在分项价格表中明确告知有偿服务和常用备品备件的价格）和技术支持。提供售后服务承诺。对由于设计、工艺或材料的缺陷等原因而发生的任何不足或故障由设备厂家负责。
十二、索赔
如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，采购人有权向中标人提出索赔并寻求合同中约定的救济方式，救济方式包括（具体以合同约定内容为准，方式包括但不限于下列各项）：
1.中标人替换不符合合同规定的合同标的。
2.按质量低劣的程度、采购人受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。
3.拒收合同标的。
4.赔偿由中标人违约引起的其他损失。
十二、其它要求
（一）违约责任
1.未按合同约定供货的违约责任
中标人所交付的货物的品种、型号、规格、数量、质量、性能等不符合合同规定标准的，采购人有权拒绝部分或全部货物，中标人应向采购人偿付被拒货物货款的20%（以合同约定为准）的违约金。
2.中标人未按期交货的违约责任
①如果中标人未能按合同规定的时间足额交货（不可抗力除外），须按合同规定支付延期交货违约金并赔偿由此给采购人造成的损失，同时采购人有权选择同意延长交货期或不予延长交货期，采购人同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。
②若中标人逾期交货达45天（含45天）以上的，采购人有权单方面解除采购合同，中标人应退还采购人已支付货款，并按合同额的30%向采购人支付违约金。若因此给采购人造成损失的，中标人还应赔偿采购人所有损失。
③若中标人不能交货的，中标人应退还采购人已支付货款，并按合同额的30 %向采购人支付违约金。若因此给采购人造成损失的，中标人还应赔偿采购人所受的损失。
3.中标人所供货物质量不合格的违约责任
①若中标人所供货物在质保期前三个月内出现货物质量问题，采购人有权要求无条件免费更换相应设备。
②在质保期内，若中标人所供货物维修两次后，仍不能正常使用的产品，凭中标人提供的维修记录，由中标人负责为采购人免费调换同型号同规格的产品或者退货。采购人并有权要求中标人赔偿采购人交易价15%的损失。
③依据合同规定采购人提出换货的，中标人应在20天内无条件更换至合格，换货所产生的费用由中标人承担；若更换后的产品还存在质量问题，采购人有权终止合同，并要求中标人全额退还货款且中标人应向采购人偿付货款的30%的违约金，违约金不足以补偿采购人损失的，采购人有权要求中标人继续对不足部分予以赔偿。
（二）采购人权利
违约金，以及对采购人损失的赔偿金均可由采购人直接从未付的合同货款或质保金中扣除。
（三）违约终止合同
中标人存在下述任何一种违约行为，在采购人发出违约通知后30天内(或经采购人书面确认的更长时间内)仍未纠正的，采购人有权单方终止本合同。
1.如果中标人未能在合同规定期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。
2.中标人未能履行合同项下的任何其他义务。
（四）合同纠纷处理方式
因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择向采购人所在地仲裁委员会申请仲裁或向采购人所在地人民法院提出诉讼。
（五）若供应商所投产品为进口产品，由采购方负责委托外贸代理公司办理外贸手续；所有响应内容均以人民币报价。供应商的响应报价须遵守“中华人民共和国价格法”。
（六）保险：设备在运输过程中的运输保险费用以及遭遇自然灾害和意外事故所造成的损失由供应商承担。
（七）见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。



第七章  投标文件相关格式

1. 投标函
致： 江苏易章工程造价咨询有限公司
根据 江苏师范大学透射电子显微镜采购项目[项目编号：JSZC-320300-JSYZ-G2026-0005]招标文件，               （姓名）代表我方             （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。
据此函，投标人承诺并同意如下： 
1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。
2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4. 投标有效期为开标之日后90天。
5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
6. 投标人同意按照招标文件规定支付招标代理服务费。
7. 采购人或采购代理机构有权将我单位本项目投标文件中的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由采购人或采购代理机构确定。如我单位被确定为中标人，采购人或采购代理机构有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有）、《残疾人福利性单位声明函》（如有）和《关于符合本国产品标准的声明函》（如有）或财政部会同有关部门规定的符合本国产品标准的有关证明文件（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。
8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。
10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址： 
电话：            手机号码： 
传真： 
投标人：                  （电子签章）
日期：   年  月  日



2.开标一览表
项目名称：江苏师范大学透射电子显微镜采购项目
项目编号：JSZC-320300-JSYZ-G2026-0005
货币单位：人民币元

（此处上传政府采购客户端工具输入报价自动生成的开标一览表，加盖电子签章）



3.分项价格表
项目名称：江苏师范大学透射电子显微镜采购项目
项目编号：JSZC-320300-JSYZ-G2026-0005 
                                    货币单位：人民币元
	序号
	名称
	品牌、规格、型号
	产品制造企业名称（全称）
	产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位）
	数量
	数量单位
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价合计（即《开标一览表》中的“总价”）
	




投标人：                  （电子签章）  
日期：   年  月  日

注：1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
2.本表的总价合计与《开标一览表》中的“总价”以及按单价汇总金额应保持一致。并不超过招标文件设置的预算金额。
3.投标人对以上数据的真实性负责。
江苏易章工程造价咨询有限公司有权将以上内容进行公示。



质保期外有偿服务和常用备品备件的价格表

项目名称：江苏师范大学透射电子显微镜采购项目
项目编号：JSZC-320300-JSYZ-G2026-0005
货币单位：人民币元
	序号
	名称
	品牌、规格、型号
	产品制造企业名称（全称）
	产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位）
	数量
	数量单位
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	



注：此价格表按照项目要求及投标人实际情况自行调整，报价应包括项目涉及的一切税、费等。此部分报价不参与报价打分。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日



4.偏离表

项目名称：江苏师范大学透射电子显微镜采购项目
项目编号：JSZC-320300-JSYZ-G2026-0005 
	序号
	偏离内容
	招标文件的要求
	投标文件中的内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：投标人的投标文件中除采购需求符合性条件外的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。



投标人：                  （电子签章）  
日期：   年  月  日





5. 授权委托书
委托人：
地  址：
法定代表人（负责人）：               职务：
统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）  
年龄：  岁                 民族：   族
职务：
身份证号：
兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（江苏师范大学透射电子显微镜采购项目）项目（项目编号：JSZC-320300-JSYZ-G2026-0005）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月   日起至  年  月    日止。
特此授权委托。

委托人（公章）：                      受托人（签字或盖章）：
法定代表人（负责人）（签字或盖章）： 
受托人联系电话：                      邮箱：
   年   月   日 
（受托人身份证扫描件附后）


6.中小企业声明函
（如投标人所投产品为进口产品或不属于中小微企业制造，则不需要提供此声明函）
项目名称：江苏师范大学透射电子显微镜采购项目
项目编号：JSZC-320300-JSYZ-G2026-0005 
项目所属行业：工业

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司参加（江苏师范大学）的（江苏师范大学透射电子显微镜采购项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1.（透射电子显微镜），属于（工业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（电子签章）：
日    期：
说明：
1.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3.中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
4.执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。
5.供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。

“中小企业声明函”查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。



7. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（江苏师范大学透射电子显微镜采购项目）项目（项目编号：JSZC-320300-JSYZ-G2026-0005）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



投标人：                  （电子签章）
日期：   年  月  日












[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]8. 残疾人福利性单位声明函

项目名称：江苏师范大学透射电子显微镜采购项目
项目编号：JSZC-320300-JSYZ-G2026-0005 

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加江苏师范大学单位的江苏师范大学透射电子显微镜采购项目采购活动提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                  单位名称         （电子签章）：
       日  期：
说明：
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（注：如投标人不属于残疾人福利性单位，不需提供此声明函）





9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
（此处格式仅供参考，投标人可自行拟定）

项目名称：江苏师范大学透射电子显微镜采购项目
项目编号：JSZC-320300-JSYZ-G2026-0005 

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：江苏师范大学透射电子显微镜采购项目，项目编号：JSZC-320300-JSYZ-G2026-0005 ）所必需的设备和专业技术能力。
设备：
1.                           （证明材料的扫描件附后）
2.                           （证明材料的扫描件附后）
…………

专业技术能力：
1.                           （证明材料的扫描件附后）
2.                           （证明材料的扫描件附后）
…………
特此声明。
投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人：                  （电子签章） 
日期：   年  月  日


10.于符合本国产品标准的声明函 

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1、（透射电子显微镜）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
投标人：                  （电子签章） 
日期：   年  月  日

注：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  / ”的地方无需填写。
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