## 表D.4.1 工程量清单计算规则说明【戈湾社区尹东八村1.1
表D.4.1 工程量清单计算规则说明
工程名称：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程
本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856一2024等进行列项以及工程量计算
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容
戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程-市政排水
| 04B001 | 道路切缝 | 1、道路切缝 2、按锯缝长度计量 | m | 按锯缝长度计量
| 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别：综合考虑 2.挖土深度：综合考虑 3.按实挖体积计算 | m3 | 按实挖体积计算
| 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土类别：综合考虑 2.挖土深度：综合考虑 3.基底夯实 4.余方场内运输，运至甲方指定地点后铺平 5.按实挖体积计算 | m3 | 按实挖体积计算
| 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土类别：综合考虑 2.挖土深度：综合考虑 3.基底夯实 4.余方场内运输，运至甲方指定地点后铺平 5.按实挖体积计算 | m3 | 按实挖体积计算
| 04B002 | 钢纤维混凝土井盖座 | 1.60*60cm钢纤维砼井盖座，D400级 2.成品购置、安装，按数量计算 | 套 | 按套数计算
| 04B003 | 钢纤维混凝土井盖座 | 1.60*60cm钢纤维砼井盖座，C250级 2.成品购置、安装，按数量计算 | 套 | 按套数计算
注: 1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号； 2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。
表D.4.1 工程量清单计算规则说明
工程名称：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程
本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856一2024等进行列项以及工程量计算
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容
| 04B004 | 围墙拆除及恢复 | 1、现状围墙拆除并原样恢复 2、费用包干，结算不调整 | 项 | 按项计算
戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程-市政安装
| 03B001 | 远程网络租用 | 1、名称：远程网络租用 2、内容：专网，VPN,100M，3年 | 系统 | 按系统计算
注: 1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号； 2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

## 表E.1.1-1 工程项目汇总表【戈湾社区尹东八村二区1.2
表E.1.1-1 工程项目汇总表
工程名称：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 |  | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【戈湾社区尹东八村二区2.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 |  | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 市政排水
2 | 绿化恢复
3 | 市政安装
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【市政排水】3.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：市政排水 | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 拆除工程
1.2 | 排水明沟
1.3 | 土石方工程
1.4 | 管网工程
1.5 | 水处理工程
1.6 | 道路工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【市政排水】3.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政排水 |  |  |  | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 |  |  | 第1页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
拆除工程
1 | 04B001 | 道路切缝 | 1、道路切缝 2、按锯缝长度计量 | m | 300
2 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质：沥青砼路面 2.厚度：11cm 3.装车外运及弃渣处理另计 | m2 | 55
3 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.材质：现状人行道拆除，材质综合考虑，含砂浆底层清理 2.厚度：9cm 3.装车外运及弃渣处理另计 | m2 | 5
4 | 041001002002 | 拆除人行道 | 1.材质：现状人行道拆除，材质综合考虑，含砂浆底层清理 2.厚度：11cm 3.装车外运及弃渣处理另计 | m2 | 120
5 | 041001008001 | 拆除混凝土基层 | 1.结构形式：道路砼基层拆除，厚度综合考虑 2.装车外运及弃渣处理另计 | m3 | 53.5
6 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘)石 | 1.材质：砼平、侧石拆除，规格综合考虑 2.装车外运及弃渣处理另计 | m | 54
排水明沟
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政排水 |  |  |  | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 |  |  | 第2页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
7 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别：综合考虑 2.挖土深度：综合考虑 3.按实挖体积计算 | m3 | 927.12
8 | 040103001001 | 沟槽回填方 | 1.填方来源：原土利用 2.密实度：按设计要求 3.材料品种、规格：素土 4.排水明沟回填 | m3 | 927.12
土石方工程
9 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土类别：综合考虑 2.挖土深度：综合考虑 3.围墙外场地挖土 | m3 | 1000
10 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土类别：综合考虑 2.挖土深度：综合考虑 3.基底夯实 4.余方场内运输，运至甲方指定地点后铺平 5.按实挖体积计算 | m3 | 2386.08
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政排水 |  |  |  | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 |  |  | 第3页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
11 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土类别：综合考虑 2.挖土深度：综合考虑 3.基底夯实 4.余方场内运输，运至甲方指定地点后铺平 5.按实挖体积计算 | m3 | 70.21
12 | 040302011001 | 列板 | 1.材质、规格、型号：木挡土板 密挡土板 钢支撑 2.支护方式：横列板支护，含钢支撑 | m2 | 1019.15
13 | 040302010001 | 钢板桩 | 1.桩长：6m 2.规格、型号：[35b槽钢，具体详见设计要求 3.打拔钢板桩，使用时间综合考虑 | t | 14.482
14 | 040302012001 | 钢板桩支撑 | 1.支撑材质、规格、型号：钢管内撑152*8mm 2.围檩材质、规格、型号：[35b槽钢围檩 3.围檩、支撑安装及拆除，使用时间综合考虑 | t | 0.963
15 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 | 1.填方来源：原土利用 2.密实度：按设计要求 3.材料品种、规格：素土 | m3 | 1581.16
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政排水 |  |  |  | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 |  |  | 第4页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
16 | 040103001003 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度：按设计要求 2.材料品种、规格：砂石混合料（中粗砂+再生碎石（Ⅱ类再生骨料）），砂石配比同C25砼去除水泥 | m3 | 247.57
17 | 040103002001 | 一般回填方 | 1.填方来源：原土利用 2.密实度：按设计要求 3.材料品种、规格：素土 4.围墙外场地填土 | m3 | 1000
18 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.弃料品种：建筑垃圾 2.本项为装车、外运费用，按运至苏州市攀峰再生资源回收有限公司考虑；结算时实际运距小于25km按实调整，运距大于25km单价包干 3.不含消纳处置费 | m3 | 73.07
19 | 040103005001 | 建筑垃圾消纳处置费 | 1.弃料品种：建筑垃圾 2.本项为消纳处置费，不含装车、外运费用，苏州市攀峰再生资源回收有限公司进行处置 | t | 146.13
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政排水 |  |  |  | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 |  |  | 第5页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
管网工程
20 | 040501005001 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度：直槽，槽宽0.4m。10cm厚的中粗砂垫层，满沟槽回填中粗砂至管外顶以上15cm 2.材质及规格：de160聚乙烯(PE)直壁管（外径为160mm，壁厚9.5mm），PE100级、SDR17热熔接口，公称压力均为1.0MPa 3.连接形式：热熔 4.管道检验及试验要求：按设计要求 | m | 92.23
21 | 040501005002 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度：直槽，槽宽0.8m。10cm厚再生碎石（Ⅱ类再生骨料）垫层上铺5cm中粗砂，满沟槽回填中粗砂至管外顶以上10cm 2.材质及规格：DN300玻璃钢夹砂管，定长工艺 3.连接形式：橡胶圈接口 4.管道检验及试验要求：按设计要求 | m | 75
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政排水 |  |  |  | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 |  |  | 第6页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
22 | 040501005003 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度：直槽，槽宽1.2m。10cm厚再生碎石（Ⅱ类再生骨料）垫层上铺5cm中粗砂，满沟槽回填中粗砂至管外顶以上10cm 2.材质及规格：DN400玻璃钢夹砂管，定长工艺 3.连接形式：橡胶圈接口 4.管道检验及试验要求：按设计要求 | m | 334.21
23 | 040501005004 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度：槽底宽1.6m，1:0.5放坡。10cm厚再生碎石（Ⅱ类再生骨料）垫层上铺5cm中粗砂，满沟槽回填中粗砂至管外顶以上10cm 2.材质及规格：DN600玻璃钢夹砂管，连续缠绕工艺 3.连接形式：套筒式连接（一体式橡胶密封圈与玻璃钢复合衔接） 4.管道检验及试验要求：按设计要求 | m | 47.89
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政排水 |  |  |  | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 |  |  | 第7页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
24 | 040501005005 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度：槽底宽1.9m，1:0.5放坡。10cm厚再生碎石（Ⅱ类再生骨料）垫层上铺5cm中粗砂，满沟槽回填中粗砂至管外顶以上10cm 2.材质及规格：DN800玻璃钢夹砂管，连续缠绕工艺 3.连接形式：套筒式连接（一体式橡胶密封圈与玻璃钢复合衔接） 4.管道检验及试验要求：按设计要求 | m | 56
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政排水 |  |  |  | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 |  |  | 第8页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
25 | 040501016001 | 排水沟 | 1.断面规格：沟内宽30cm，起端深度50cm（含盖座砼厚度） 2.垫层、基础材质及厚度：8cm再生碎石（Ⅱ类再生骨料）垫层+10cmC20砼底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌筑MU20混凝土实心砖 4.勾缝、抹面要求：15mm厚1:2水泥砂浆内外抹面 5.C25钢筋砼盖座，含钢筋 6.盖板材质及规格：50*41*3.5cm钢纤维砼盖板 | m | 20
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政排水 |  |  |  | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 |  |  | 第9页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
26 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.种类、规格：90X75砖砌落底窨井，井深综合考虑，详见设计图 2.垫层、基础材质及厚度：再生碎石（Ⅱ类再生骨料）垫层，C25混凝土基础 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌筑MU20混凝土实心砖 4.勾缝、抹面要求：15厚1:2泥砂浆内外抹面 5.盖板材质、规格：雨90X75预制钢筋砼盖板 6.井筒、井盖、井圈材质及规格：井盖座另计 7.防坠装置品种及规格：检查井防坠板，承重能力大于等于100kg 8.含井字架 | 座 | 12
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政排水 |  |  |  | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 |  |  | 第10页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
27 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.种类、规格：90X90砖砌落底窨井，井深综合考虑，详见设计图 2.垫层、基础材质及厚度：再生碎石（Ⅱ类再生骨料）垫层，C25混凝土基础 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌筑MU20混凝土实心砖 4.勾缝、抹面要求：15厚1:2泥砂浆内外抹面 5.盖板材质、规格：雨90X90预制钢筋砼盖板 6.井筒、井盖、井圈材质及规格：井盖座另计 7.防坠装置品种及规格：检查井防坠板，承重能力大于等于100kg 8.含井字架 | 座 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政排水 |  |  |  | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 |  |  | 第11页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
28 | 040504001003 | 砌筑井 | 1.种类、规格：90X120砖砌落底窨井，井深综合考虑，详见设计图 2.垫层、基础材质及厚度：再生碎石（Ⅱ类再生骨料）垫层，C25混凝土基础 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌筑MU20混凝土实心砖 4.勾缝、抹面要求：15厚1:2泥砂浆内外抹面 5.盖板材质、规格：雨90X90预制钢筋砼盖板，B=240预制预制钢筋砼盖板 6.井筒、井盖、井圈材质及规格：井盖座另计 7.防坠装置品种及规格：检查井防坠板，承重能力大于等于100kg 8.含井字架 | 座 | 5
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政排水 |  |  |  | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 |  |  | 第12页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
29 | 040504001004 | 砌筑井 | 1.种类、规格：90X160砖砌交叉井，井深2.5m，详见设计图 2.垫层、基础材质及厚度：再生碎石（Ⅱ类再生骨料）垫层，C25混凝土基础 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌筑MU20混凝土实心砖 4.勾缝、抹面要求：15厚1:2泥砂浆内外抹面 5.盖板材质、规格：雨90X90预制钢筋砼盖板，B=300预制预制钢筋砼盖板，YB、L1预制钢筋砼盖板 6.井筒、井盖、井圈材质及规格：井盖座另计 7.防坠装置品种及规格：检查井防坠板，承重能力大于等于100kg 8.含井字架 | 座 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政排水 |  |  |  | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 |  |  | 第13页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
30 | 040504001005 | 砌筑井 | 1.种类、规格：140X140压力释放井，井深2.912m，详见设计图 2.垫层、基础材质及厚度：再生碎石（Ⅱ类再生骨料）垫层，C30混凝土底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌筑MU20混凝土实心砖井筒 4.勾缝、抹面要求：1:2防水泥砂浆砖墙内外抹面 5.混凝土强度等级：C30混凝土井壁 6.盖板材质、规格：雨90X90预制钢筋砼盖板，B=300预制预制钢筋砼盖板，L1预制钢筋砼盖板 7.井筒、井盖、井圈材质及规格：井盖座另计 8.防坠装置品种及规格：检查井防坠板，承重能力大于等于100kg 9.含防水套管、钢制90°弯头、塑料法兰、钢法兰，井字架 | 座 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政排水 |  |  |  | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 |  |  | 第14页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
31 | 04B002 | 钢纤维混凝土井盖座 | 1.60*60cm钢纤维砼井盖座，D400级 2.成品购置、安装，按数量计算 | 套 | 7
32 | 04B003 | 钢纤维混凝土井盖座 | 1.60*60cm钢纤维砼井盖座，C250级 2.成品购置、安装，按数量计算 | 套 | 15
33 | 040504007001 | 砌筑出水口 | 1.出水口规格：八字式出水口（DN800管），浆砌块石 2.详见图集苏01-2021-379 | 座 | 1
34 | 040501014001 | 新旧管连接 | 1.新建雨水管与原有雨水管道接入，含临时封堵、拆除、恢复、临时排水等费用 2.费用包干，结算不调整 | 项 | 1
35 | 040305001001 | 垫层 | 1.材料品种、规格：管道再生碎石（Ⅱ类再生骨料）垫层 2.工程量暂估，按实结算 | m3 | 5
36 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级：管道C25砼满沟槽包固 2.工程量暂估，按实结算 | m3 | 30
水处理工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政排水 |  |  |  | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 |  |  | 第15页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
37 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级：C15 2.含模板 | m3 | 2.59
38 | 040601006001 | 现浇混凝土池底 | 1.混凝土强度等级：C30 2.含二次浇灌砼，模板 | m3 | 8.12
39 | 040901001001 | 构件钢筋 | 1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：d12 | t | 0.16
40 | 040504001006 | 砌筑井 | 1.种类、规格：阀门井，内径1.3*1.3m，井深1.75m，参照图集05S502，68-79页 2.垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 3.勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆抹面 4.混凝土强度等级：C25钢筋砼底板、井壁 5.盖板材质、规格：C25钢筋砼预制盖板 6.井筒、井盖、井圈材质及规格：C25钢筋砼预制井圈，d800钢纤维砼井盖座D400级 7.含防水套管、钢塑爬梯、支墩 | 座 | 1
道路工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政排水 |  |  |  | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 |  |  | 第16页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
41 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种：A级70号石油沥青 2.沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土(AC-13C) 3.石料种类、规格：石灰岩 4.厚度：4cm | m2 | 55
42 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种：A级70号石油沥青 2.沥青混凝土种类：粗粒式沥青混凝土(AC-25C) 3.石料种类、规格：石灰岩 4.厚度：7cm | m2 | 55
43 | 040203004001 | 粘层 | 1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：0.6kg/m2 | m2 | 55
44 | 040202016001 | 水泥混凝土基层 | 1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：30cm 3.含切分隔缝 | m2 | 55
45 | 040204001001 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格：井字形8cm预制砼植草砖（利用），详见设计要求 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级：3cm中粗砂垫层，30cmC30砼基础 | m2 | 36
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政排水 |  |  |  | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 |  |  | 第17页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
46 | 040204001002 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格：井字形8cm预制砼植草砖（新购），详见设计要求 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级：3cm中粗砂垫层，30cmC30砼基础 | m2 | 84
47 | 040204001003 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格：6cm砼预制砖（利用），详见设计要求 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级：3cm1:3干拌水泥砂浆，20cmC25砼基础 | m2 | 1.5
48 | 040204001004 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格：6cm砼预制砖（新购），详见设计要求 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级：3cm1:3干拌水泥砂浆，20cmC25砼基础 | m2 | 3.5
49 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格：预制砼侧石30*12.5cm(利用) 2.垫层材料品种、厚度：C20细石砼基础及靠背 | m | 16.2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政排水 |  |  |  | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 |  |  | 第18页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
50 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格：预制砼侧石30*12.5cm(新购) 2.垫层材料品种、厚度：C20细石砼基础及靠背 | m | 37.8
51 | 040204004003 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格：预制砼平石30*12.5cm(利用) 2.垫层材料品种、厚度：C20细石砼基础 | m | 16.2
52 | 040204004004 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格：预制砼平石30*12.5cm(新购) 2.垫层材料品种、厚度：C20细石砼基础 | m | 37.8
53 | 04B004 | 围墙拆除及恢复 | 1、现状围墙拆除并原样恢复 2、费用包干，结算不调整 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【市政排水】3.3
表E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：市政排水 | [5 empty] | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  | 调整金额(元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
|  |  |  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
合 计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【市政排水】3.4
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：市政排水 |  |  | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产
2 | 041201017001 | 文明施工
3 | 041201018001 | 环境保护
4 | 041201016001 | 临时设施
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加
6 | 041201021001 | 夜间施工增加
7 | 041201022001 | 特殊地区施工
8 | 041201023001 | 二次搬运
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护
10 | 041201025001 | 既有建（构）筑物、设施保护
11 | 041201026001 | 按质论价
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制
13 | 041201028001 | 特殊施工降效
14 | 041201029001 | 交通组织维护
15 | 041201030001 | 协管
16 | 041201012001 | 其他大型机械及出场及安拆费 | 1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运 输、装卸、辅助材料等费用
本页小计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：市政排水 |  |  | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
17 | 041201004001 | 施工排水 | 1.施工排水，满足施工需要
18 | 041201008001 | 临时钢盖板便道 | 1.材料运输、铺设、夯实 2.拆除、清理
19 | 041201008003 | 施工护栏 | 1.护栏安装、维护、拆除、回收 2.运输（包括场内场外运输）
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【市政排水】3.5
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：市政排水 |  |  | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【市政排水】3.6
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：市政排水 |  |  |  | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【市政排水】3.7
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：市政排水 |  |  |  |  | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额± (元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [8 empty] | -
合 计 | [8 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【市政排水】3.8
表E.4.4 计日工表
工程名称：市政排水 |  |  |  | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |  | 调整金额± (元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A₁ | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【市政排水】3.9
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：市政排水 |  |  |  | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 确认 计算基础 | 结算金额 (元) | 调整金额± (元) | 备注
|  | A₁ | B | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [6 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计 |  | - | - |  | - |  |  | -
合 计 |  | - | - |  | - |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【市政排水】3.10
表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
工程名称：市政排水 | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 | 第1页 共1页
序号 | 直接发包的专业工程名称 | 备注
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【市政排水】3.11
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：市政排水 |  |  | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表【市政排水】3.12
表G.1.1 发包人提供材料一览表
工程名称：市政排水 |  |  |  | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 有效损耗率 (%) | 备注
本页小计 | [5 empty] | - | -
合 计 | [5 empty] | - | -

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一【市政3.13
表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)
工程名称：市政排水 |  |  |  | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 C。 (元) | 投标报价(元) | 风险幅度系数 r(%) | 价格信息 Cᵢ (元) | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P(元)
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## 表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二【市政3.14
表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二 (适用于价格指数调差法)
工程名称：市政排水 |  |  | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数 F₀ | 现行价格指数 Fₜ | 风险幅度系数 (%) | 价差调整金额 △P(元)
| 定值权重A | 1 | - | - | - | -
合计 |  | 1 | - | - | -
注：1 “名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写； 2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用； 3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【绿化恢复】4.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：绿化恢复 | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 绿化恢复
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【绿化恢复】4.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：绿化恢复 |  |  |  | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
绿化恢复
1 | 050101002001 | 植被清理 | 1.植物种类：色块、地被、草皮等 2.废料外运及处置，运距及处置费用综合考虑 | m2 | 531
2 | 050101005001 | 整理绿化用地 | 1.整理绿化用地 2.找平找坡要求：按设计要求 | m2 | 531
3 | 050102002001 | 移植单株灌木 | 1.种类：石楠，高度301-350cm，蓬径251-300cm 2.小区内移植至建设方指定地点，施工期养护 | 株 | 5
4 | 050103003001 | 片植灌木 | 1.种类：红叶石楠，高度25-30cm、蓬径20-25cm，种植密度36株/m2 2.施工期养护 | m2 | 132.75
5 | 050103003002 | 片植灌木 | 1.种类：金森女贞，高度25-30cm、蓬径21-25cm，种植密度36株/m2 2.施工期养护 | m2 | 132.75
6 | 050103015001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类：矮生百慕大草皮（砂培） 2.铺种方式：满铺 3.施工期养护 | m2 | 132.75
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：绿化恢复 |  |  |  | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
7 | 050103016001 | 播植草籽 | 1.草(灌木)籽种类：百慕大草籽（30g/m2） 2.施工期养护 | m2 | 132.75
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【绿化恢复】4.3
表E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：绿化恢复 | [5 empty] | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  | 调整金额(元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
|  |  |  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
合 计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【绿化恢复】4.4
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：绿化恢复 |  |  | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 050406004001 | 安全生产
2 | 050406002001 | 文明施工
3 | 050406003001 | 环境保护
4 | 050406001001 | 临时设施
5 | 050406005001 | 冬雨季施工
6 | 050406006001 | 夜间施工
7 | 050406007001 | 特殊地区施工增加
8 | 050406008001 | 二次搬运
9 | 050406009001 | 已完工程及设备保护
10 | 050406010001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 050406011001 | 按质论价
12 | 050406012001 | 建筑工人实名制
13 | 050406013001 | 特殊施工降效
14 | 050406014001 | 协管
15 | 050402001001 | 植物养护（验收后三级养护一年、成活率100%） | 1.从竣工验收到移交期间的施肥、除草、病虫害防治、修剪、除杂草、松土、灌溉排水、环境清理等
16 | 050403001001 | 树木支撑架 | 1.制作 2.运输 3.安装 4.维护
17 | 050403002001 | 树木裹干 | 1.搬运 2.绕杆 3.余料清理 4.养护期后清除
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【绿化恢复】4.5
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：绿化恢复 |  |  | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【绿化恢复】4.6
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：绿化恢复 |  |  |  | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【绿化恢复】4.7
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：绿化恢复 |  |  |  |  | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额± (元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [8 empty] | -
合 计 | [8 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【绿化恢复】4.8
表E.4.4 计日工表
工程名称：绿化恢复 |  |  |  | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |  | 调整金额± (元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A₁ | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【绿化恢复】4.9
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：绿化恢复 |  |  |  | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 确认 计算基础 | 结算金额 (元) | 调整金额± (元) | 备注
|  | A₁ | B | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [6 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计 |  | - | - |  | - |  |  | -
合 计 |  | - | - |  | - |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【绿化恢复】4.10
表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
工程名称：绿化恢复 | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 | 第1页 共1页
序号 | 直接发包的专业工程名称 | 备注
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【绿化恢复】4.11
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：绿化恢复 |  |  | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表【绿化恢复】4.12
表G.1.1 发包人提供材料一览表
工程名称：绿化恢复 |  |  |  | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 有效损耗率 (%) | 备注
本页小计 | [5 empty] | - | -
合 计 | [5 empty] | - | -

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一【绿化4.13
表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)
工程名称：绿化恢复 |  |  |  | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 C。 (元) | 投标报价(元) | 风险幅度系数 r(%) | 价格信息 Cᵢ (元) | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P(元)
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## 表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二【绿化4.14
表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二 (适用于价格指数调差法)
工程名称：绿化恢复 |  |  | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数 F₀ | 现行价格指数 Fₜ | 风险幅度系数 (%) | 价差调整金额 △P(元)
| 定值权重A | 1 | - | - | - | -
合计 |  | 1 | - | - | -
注：1 “名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写； 2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用； 3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【市政安装】5.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：市政安装 | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 水系统
1.2 | 电气系统
1.3 | 监控系统
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【市政安装】5.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政安装 |  |  |  | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
水系统
1 | 030109001001 | 泵 | 1.名称：一体化泵站 2.规格：筒体直径1500，高度3.58米，含1台水泵：Q=100m3/h，H=7m，N=4kw；液位传感器、水泵导轨、安全格栅、井盖、通风管、水泵控制箱(仅计取主材费，安装费另计)、控制箱至水泵电缆等泵体外第一个法兰片内的全部泵站内容 | 套 | 1
2 | 031002008001 | 软接头(软管) | 1.材质：橡胶软接头 2.规格：DN400，PN10 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 1
3 | 031002009001 | 法兰 | 1.材质：平焊法兰 2.规格、压力等级：DN400，PN10 3.连接形式：焊接 | 副 | 1
4 | 031002008002 | 软接头(软管) | 1.材质：橡胶软接头 2.规格：DN150，PN10 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政安装 |  |  |  | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型：止回阀 2.材质：铸铁+环氧涂层 3.规格、压力等级：DN150，PN10 4.连接形式：法兰连接 | 个 | 1
6 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.类型：闸阀 2.材质：铸铁+环氧涂层 3.规格、压力等级：DN150，PN10 4.连接形式：法兰连接 | 个 | 1
7 | 031002009002 | 法兰 | 1.材质：平焊法兰 2.规格、压力等级：DN150，PN10 3.连接形式：焊接 | 副 | 3
8 | 031001006001 | 不锈钢管 | 1.材质：不锈钢管 2.规格：DN150 3.压力等级：PN10 4.连接形式：焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、压力试验 | m | 2.5
电气系统
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政安装 |  |  |  | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
9 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称：水泵电源箱APj01(不锈钢304外壳、防护等级IP65) 2.型号：XJD-04(改) 3.规格：详见设计 4.安装方式：落地安装 | 台 | 1
10 | 030410001001 | 接地极 | 1.名称：角钢接地极 2.材质：热镀锌角钢 3.规格：L50*50*5，L=2500mm | 根 | 1
11 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称：接地扁钢 2.规格：热镀锌扁钢-40*4 3.安装部位：埋地 | m | 5.5
12 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称：水泵电源箱APps1(不锈钢304外壳、防护等级IP65)(设备配套) 2.型号：GXL-I(改) 3.规格：详见设计 4.安装方式：落地安装 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政安装 |  |  |  | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
13 | 030412001001 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：RC50 4.配置形式：埋地 | m | 300
14 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称：电缆 2.规格：YJV22-1KV-4*16 3.敷设方式：穿管敷设 | m | 150
15 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称：电缆(备用电源) 2.规格：YJV-1KV-5*16 3.敷设方式：穿管敷设 | m | 150
16 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称：压铜接线端子 2.规格：16mm2以内 | 个 | 18
17 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称：电缆 2.规格：YJV-1KV-5*4 3.敷设方式：穿管/桥架 | m | 3.8
18 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称：无端子接线 2.规格：4mm2 | 个 | 10
监控系统
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政安装 |  |  |  | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
19 | 030506010001 | 监控摄像设备 | 1.名称：室外一体化快速球机(含镜头/护罩/支架) 2.规格：内置18X、20X、30X高清一体化摄像机模块，最大分辨率可选1920*1080@30fps或1280*720@30fps，H。264 high profile/M-JPEG双编码，支持三码流 3.安装方式：立杆安装 | 台 | 1
20 | 030411001001 | 电杆组立 | 1.名称：室外球机立杆(含基础) 2.规格：高3.5米，不锈钢管∅150，壁厚3.5mm | 根 | 1
21 | 030506015001 | 录像设备 | 1.名称：NVR录像机 2.规格：4路 | 台 | 1
22 | 030501004001 | 存储设备 | 1.名称：硬盘 2.规格：6TB | 块 | 1
23 | 030501015001 | 交换机 | 1.名称：工业级光交换机 2.规格：至少2个百兆光口，8个百兆电口，含光模块 | 台 | 1
24 | 030402004001 | 避雷器 | 1.名称：网路防雷器(二合一) 2.规格：ETRJ45-2/220 | 组 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政安装 |  |  |  | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
25 | 030501005001 | 插箱、机柜、台架 | 1.名称：弱电机柜 2.规格：不锈钢304外壳，带防盗锁，防护等级IP65，外形尺寸：宽 800× 深 600× 高1800mm， 3.安装方式：落地抬高300 | 台 | 1
26 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称：电缆 2.规格：YJV3*2.5 3.敷设方式：穿管/桥架 | m | 4.9
27 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称：STP超五类八芯线 | m | 18
28 | 030412004001 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：RVV3*1.5 | m | 15
29 | 030502005001 | 光缆 | 1.名称：多模4芯重铠光纤 | m | 200
30 | 030412001002 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：RC25 3.配置形式：埋地 | m | 18
31 | 030412001003 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：RC50 3.配置形式：埋地 | m | 200
32 | 03B001 | 远程网络租用 | 1、名称：远程网络租用 2、内容：专网，VPN,100M，3年 | 系统 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政安装 |  |  |  | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
33 | 030506021001 | 安全防范系统调试及试运行 | 1.调试类别：与中控联机调试 2.调试内容：将一体化泵井信号传输至建设方指定监控平台，并进行编程调试，二次开发 | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【市政安装】5.3
表E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：市政安装 | [5 empty] | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  | 调整金额(元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
|  |  |  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
合 计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【市政安装】5.4
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：市政安装 |  |  | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产
2 | 041201017001 | 文明施工
3 | 041201018001 | 环境保护
4 | 041201016001 | 临时设施
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加
6 | 041201021001 | 夜间施工增加
7 | 041201022001 | 特殊地区施工
8 | 041201023001 | 二次搬运
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护
10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 041201026001 | 按质论价
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制
13 | 041201028001 | 特殊施工降效
14 | 041201029001 | 交通组织维护
15 | 041201030001 | 协管
16 | 041201012001 | 其他大型机械进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【市政安装】5.5
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：市政安装 |  |  | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【市政安装】5.6
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：市政安装 |  |  |  | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【市政安装】5.7
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：市政安装 |  |  |  |  | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额± (元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [8 empty] | -
合 计 | [8 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【市政安装】5.8
表E.4.4 计日工表
工程名称：市政安装 |  |  |  | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |  | 调整金额± (元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A₁ | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【市政安装】5.9
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：市政安装 |  |  |  | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 确认 计算基础 | 结算金额 (元) | 调整金额± (元) | 备注
|  | A₁ | B | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [6 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计 |  | - | - |  | - |  |  | -
合 计 |  | - | - |  | - |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【市政安装】5.10
表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
工程名称：市政安装 | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 | 第1页 共1页
序号 | 直接发包的专业工程名称 | 备注
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【市政安装】5.11
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：市政安装 |  |  | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表【市政安装】5.12
表G.1.1 发包人提供材料一览表
工程名称：市政安装 |  |  |  | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 有效损耗率 (%) | 备注
本页小计 | [5 empty] | - | -
合 计 | [5 empty] | - | -

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一【市政5.13
表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)
工程名称：市政安装 |  |  |  | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 C。 (元) | 投标报价(元) | 风险幅度系数 r(%) | 价格信息 Cᵢ (元) | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P(元)
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## 表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二【市政5.14
表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二 (适用于价格指数调差法)
工程名称：市政安装 |  |  | 标段：戈湾社区尹东八村二区小公园积水改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数 F₀ | 现行价格指数 Fₜ | 风险幅度系数 (%) | 价差调整金额 △P(元)
| 定值权重A | 1 | - | - | - | -
合计 |  | 1 | - | - | -
注：1 “名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写； 2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用； 3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。