竞争性磋商文件

项目名称：护理大屏交互及监护数据上传系统项目

项目编号：JSZC-320116-JZCG-C2026-0022

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心六合分中心

2026年6月

# 总  目  录

- 磋商邀请…………………………………………

- 供应商须知………………………………………

- 合同文本…………………………………………

- 采购需求…………………………………………

- 评审方法与评审标准……………………………

- 响应文件格式……………………………………

# 第一章  磋商邀请

受南京市六合区人民医院（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心六合分中心（以下简称“交易中心”）就护理大屏交互及监护数据上传系统项目（项目名称）进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320116-JZCG-C2026-0022

2.项目名称：护理大屏交互及监护数据上传系统项目

3.预算金额：80万

- 最高限价：70万

- 采购需求（简介）：采购护理大屏交互及监护数据上传系统，建设内容包括：智慧病房AI护理可视化系统、物联网平台等。（详细内容见本磋商文件第四章）

6.合同履行期限：60天

7.本项目不接受联合体参加磋商。

8.本项目不接受进口产品。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

3.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（响应文件中无需提供证明材料）

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交响应文件截止时间

2026年7月7日9时00分（北京时间）。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他事宜

1.本次磋商不收取磋商保证金。

2.本项目不组织勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子响应文件（苏采云系统供应商操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。

4.有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对上述事项以外的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》收件人：收件人：屠老师，收件地址：南京市六合区健康巷9号，联系电话：025-57123713。

交易中心《质疑函》收件人：交易中心质疑接收部门为业务受理科（快递运单上的收件人填写“业务受理科”即可），联系地址：南京市六合区雄州街道龙池路333号市民中心四楼业务受理科，联系电话：025-57130508。

七、本次磋商联系方式

1.采购人

名  称：南京市六合区人民医院

地  址：南京市六合区雄州街道健康巷9号

联系人：屠老师

联系电话：025-57123713

2.交易中心

地  址：南京市六合区龙池路333号

联系人：王老师

联系电话：025-57130503

第二章  供应商须知

一、总则

1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称“磋商”)方式，本文件仅适用于采购公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1 满足采购公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足磋商文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购交易中心和采购人不收取磋商文件工本费与成交服务费。

5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、磋商文件

6.磋商文件构成

6.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

供应商应仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期五日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.磋商文件的修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，交易中心可以对磋商文件进行修改。磋商文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

8.2 供应商应在提交响应文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交响应文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间，并在原公告媒体发布更正公告。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合磋商文件规定。

11.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.分项报价表（如有）

12.1 供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.磋商响应函

14.1 供应商应按照磋商文件规定格式完整、正确填报磋商响应函。

15.磋商有效期

15.1 磋商有效期为采购公告规定的提交响应文件截止之日起六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而被拒绝。

16.磋商有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃磋商。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、响应文件的递交

17.响应文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在采购公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第24.3条规定做无效响应处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

18.响应文件的拒收

18.1 提交响应文件截止时间后上传的任何响应文件将被拒绝。

19.响应文件的撤回和修改

19.1 响应文件的撤回

19.1.1 供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

19.2 响应文件的修改

19.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

19.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

20.响应文件解密

20.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

21.磋商

21.1 依法组建的磋商小组对响应文件进行评审。

21.2 磋商小组由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

22.评审过程的保密与公正

22.1 磋商小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2 供应商不得以任何方式影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

22.3 交易中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

23.评审过程中的澄清

23.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

24.响应文件的审查

24.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

24.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 异常低价审查

24.3.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价审查程序：

（1）报价低于全部通过符合性审查供应商报价平均值65%的，即报价<全部通过符合性审查供应商报价平均值×65%；

（2）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商报价65%的，即报价<通过符合性审查的次低报价供应商报价×65%；

（3）报价低于采购项目最高限价65%的，即报价<采购项目最高限价×65%；

（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.3.2磋商小组启动异常低价审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对报价作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

磋商小组依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为未实质性响应磋商文件处理。

24.4 未实质性响应磋商文件的情形

24.4.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

24.4.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

24.4.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

24.4.4 供应商不具备磋商文件中规定的资格要求。

24.4.5 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

24.4.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件）。

24.4.7 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

24.4.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

24.4.9 磋商小组按照本采购文件规定对供应商进行异常低价审查后，认为供应商不能证明其报价合理性的。

24.4.10 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

24.4.11 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章。

24.4.12 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

24.5 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

24.6 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

24.7 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

25.磋商程序及评审方法与评审标准

25.1 磋商程序

25.1.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

25.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

25.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

25.2 评审方法与评审标准

25.2.1 评审方法。见磋商文件第五章。

25.2.2 评审标准。见磋商文件第五章。

25.3 采购活动终止

出现下列情形之一的，本次采购活动终止：

25.3.1 因情况变化，不再符合竞争性磋商采购方式适用情形。

25.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.3.3 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足三家。

25.3.4 除本磋商文件第二章第25.1.2条第三款规定的情形外，磋商过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算或最高限价的供应商不足三家。

25.3.5 法律法规规定的其他应当终止情形。

25.4 如出现25.3.3或25.3.4情形，采购活动失败，磋商小组应对磋商文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

六、成交

26.确定成交单位

26.1 成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取成交。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

27.成交通知书

27.1 成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

27.2 《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

28.4 成交供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 成交供应商通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，成交供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本磋商文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见采购文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑函》《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 超出政府采购法定期限的质疑；

36.2 属于第33条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑；

36.3 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，参与磋商的供应商享受中小企业扶持政策：

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。评审委员会评审中发现供应商提供的《中小企业声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

43.实施本国产品标准及相关政策

43.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。

43.2本国产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

43.3本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

43.4对本国产品的支持政策

本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第五章。

43.5政策执行要求

（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

（2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

评审委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

44.数据交易说明

数据交易标的包括数据产品、数据服务、数据工具。

数据产品是指用于交易的数据和数据衍生产品，包括但不限于数据集、数据分析报告、数据可视化产品、数据指数、API 数据、加密数据等。

数据服务是指提供数据收集、存储、使用、加工、传输等服务，包括但不限于数据采集和预处理服务、数据建模、分析处理服务、数据可视化服务、数据安全服务等。

数据工具是指可实现数据服务的软硬件工具，包括但不限于数据存储和管理工具、数据采集工具、数据清洗工具、数据分析工具、数据可视化工具、数据安全工具等。

# 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对磋商、响应文件内容作实质性修改。

南京市政府采购合同（服务）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心六合分中心组织的____________________项目竞争性磋商结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按磋商文件及响应文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按磋商文件及响应文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按磋商文件及响应文件执行。

1.5 履行地点：甲方指定地点。

1.6 履行方式：按磋商文件及响应文件执行。

1.7 包装方式：按磋商文件及响应文件执行。

1.8 合同组成：关于本项目的磋商文件、响应文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。

二、合同金额

2.1 本合同金额为：人民币____________________元，（大写：_____________________）。

三、技术资料

3.1 乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

### 6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除磋商文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订且服务团队人员到位后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 系统开发完成并验收合格后，甲方支付合同总价款的60%。

8.1.3 系统平稳运行满一年后，甲方支付合同总价款的10%。

8.1.4 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目磋商的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见磋商文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

10.7 网络安全、市场准入要求（如有）：

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额

的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的     %。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日     向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额    的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：      年    月   日

## 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇磋商文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

# 第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

当前，医疗行业正加速向智能化、数字化转型，传统护理模式已难以满足现代化医院精细化、精准化的护理管理需求。医院现有护理工作中，存在患者信息分散、护理任务繁琐、数据同步不及时、监护数据采集效率低、护理安全预警不及时等问题，不仅增加了护理人员的工作负担，也在一定程度上影响了护理服务质量和患者就医体验。为响应医疗数字化转型号召，落实优质护理服务要求，提升医院护理工作的智能化水平，规范护理流程、保障护理安全、减轻护理人员工作负荷，优化患者就医体验，特启动本次采购项目，引入智慧病房AI护理可视化系统、物联网平台及相关硬件设备，补齐护理工作智能化短板，推动护理工作向精准化、个性化、智能化方向发展，助力医院提升核心医疗服务能力。

（二）项目建设遵循标准

本项目建设严格遵循国家、行业及地方现行的相关规范和标准，涵盖医疗信息化、数据安全、护理管理、物联网设备接入等相关领域，确保项目建设合法合规、技术先进、安全可靠、贴合医院临床实际需求。

具体遵循标准包括但不限于：医疗行业信息化建设相关标准、数据安全与隐私保护相关法律法规及行业标准、物联网设备接入与数据传输相关规范、医院护理管理相关行业规范等。

以上标准如有更新，按更新后的标准执行。

## 或：遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

## 三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 单价上限 （元） | 所属行业 | 属性 | 数据交易类型 （如有） | 政府强制采购节能产品 （如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧病房AI护理可视化系统 | 1 | 项 | 主要产品 | 534000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 数据产品 | 否 |
| 2 | 物联网平台 | 1 | 项 |  | 100000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 数据产品 | 否 |
| 3 | 55寸大屏 | 15 | 台 |  | 3000 | 工业 | 货物（成品硬件） | / | 是 |
| 4 | 数据采集盒 | 10 | 台 |  | 2100 | 工业 | 货物（成品硬件） | / | 否 |

## 四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

### （一）技术要求

基础要求

1、系统基础架构

1.1架构设计：管理人员可通过IE、谷歌、edge、360等主流浏览器网页登录系统后台管理，支持单点登录，可与医院内部各类业务系统无缝整合；同时兼容B/S、C/S混合架构部署模式，满足医院多样化部署需求。

1.2安全与备份机制：系统设计多重安全访问验证机制，包含账号权限管控、操作日志追溯等；配备完善的数据备份机制，支持定时自动备份、手动备份及异地备份，保障系统运行安全与数据稳定。

2、系统基础配置

2.1无授权限制：中标软件无注册码、授权码等使用限制，可永久授权使用，无激活及授权到期相关操作。

2.2多系统兼容：系统运行环境支持WindowsXP/Windows7/Windows10等Windows系列系统，同时完美兼容麒麟、统信等国产操作系统，满足不同终端设备的运行要求。

2.3接口支持：需与医院现有护理系统对接，安排专业技术人员完成接口优化、升级及问题排查工作，保障接口稳定对接。需与his系统完成人员、科室、医嘱、用药的对接。

2.4、★国产化适配迁移：后续如需切换达梦、人大金仓等国产数据库，或麒麟、统信等国产操作系统，中标供应商需提供环境重新部署、数据无缝迁移、系统调试优化等全套服务。（2.4需提供服务承诺函，否则作无效投标处理）

智慧病房AI护理可视化系统

1、多系统深度对接能力

1.1 与医院现有系统全量对接，实现患者基本信息、诊疗数据、护理数据等护理临床数据全域整合。

1.2 深度对接医院移动护理系统，支持护理数据双向实时同步，PDA护理终端的操作、数据信息同步至智慧大屏。

1.3 兼容与医院护理待办事项、危机值、护理不良事件、护理评估等第三方业务系统的标准接口对接，实现系统间数据联动、信息互通。

1.4 支持与护理系统、输液系统、体征采集设备等物联网应用设备无缝连接，兼容 RS485、TCP/IP、蓝牙等主流对接协议，护士站智慧大屏可实时查看设备采集的原始数据及分析数据，设备异常时大屏实时触发智能警报。

2、数据准确性多重保障

2.1 支持在智慧大屏端手动新增各类护理监测、处置类任务，支持自定义任务名称、执行对象、执行周期、执行频次、负责人员、备注说明等字段，弥补医嘱开立习惯多样性和临床计算规则复杂性导致的信息提取误差，适配所有特殊临床场景的任务录入需求。

2.2 系统对所有操作行为进行全流程留痕管理，包括手动任务新增 / 修改 / 删除、数据录入 / 编辑、配置调整等，记录内容至少包含操作人、操作时间、操作内容、操作前数据、操作后数据，所有记录不可篡改，可追溯查询，追溯年限无限制。

2.3 支持数据校验功能，对录入的护理数据进行逻辑校验，异常数据实时弹窗提醒，标注错误原因，支持数据修正后重新提交。

3、触摸操作交互要求

3.1 支持多点触摸操作，支持单指点击、双击放大、双指缩放、拖拽等常规触摸操作，无卡顿、无延迟。

3.2 患者卡片、照护标识、护理任务、评估报告等所有核心信息、功能模块，均支持单次单指点击查看关联全量详情信息，详情页支持一键返回上级界面，操作流程无冗余步骤。

3.3 操作界面适配护理人员工作习惯，按钮、字体、图标尺寸符合人体工程学，最小可点击按钮尺寸、最小显示字体字号满足使用需求，支持夜间模式切换，降低视觉疲劳。

4、非触摸操作交互要求

4.1 支持在PC 端操作大屏端的患者卡片、照护标识、护理任务、评估报告等所有核心信息、功能模块。

5、核心信息精细化展示

5.1 以可视化卡片形式展示患者核心信息，卡片信息支持自定义显隐配置，必选展示字段至少包含床号、姓名、肖像、护理等级、入院诊断、入院天数、过敏标识、高危标识、欠费状态、手术信息、主管护士、主治医生，可选展示字段支持医院自定义添加。

5.2 支持入院诊断信息支持隐藏 / 展示，支持按诊断类型分类展示；手术信息至少包含手术名称、手术时间、手术医生、术后状态。

5.3 支持动态展示患者各类照护标识，标识信息与移动护理系统实时同步，展示标识至少包含护理等级、病情状态、过敏信息、饮食类型、管路信息、约束信息，标识采用图文结合形式展示，图标辨识度高。

5.4 患者卡片支持一键刷新、一键收藏，收藏的患者卡片在列表首位高亮展示，支持按床号、姓名进行快速检索。

6、多维度分类展示能力

6.1 ▲支持一键筛选分类展示病区患者，分类维度至少包含：在院患者、入院多天患者、特级护理、一级护理、二级护理、三级护理、病危、病重、空床、过敏患者、各风险患者（提供产品功能截图）。

6.2 护理等级卡片配色有明确标准，不可随意更改默认配色：特级护理（紫色）、一级护理（红色）、二级护理（绿色）、三级护理（黄色），配色支持 RGB 值自定义修改，修改后全系统同步生效。

6.3 病危 / 病重患者卡片支持采用高危标识形式提醒，过敏患者卡片直接展示过敏名称，图标位置醒目，无遮挡。

6.4 支持多维度组合筛选患者，组合筛选无维度数量限制，筛选结果实时展示。

7、空床管理功能

7.1 支持空床卡片独立分类展示。

8、AI 智能护理任务建议

8.1 支持对接医院 HIS 系统，实时抓取并 1:1 还原展示嘱托、文字类、自由文本类等各类非结构化医嘱，保留医嘱时间、执行频次、医嘱内容核心字段，解析覆盖所有临床非结构化医嘱类型。

8.2 支持对医嘱进行深度分析，关键字匹配覆盖骨科等专科高频词汇，支持医嘱意图理解。

8.3 ▲AI 智能任务建议生成：支持生成针对性护理任务建议，建议内容强制包含任务名称、执行依据（关联医嘱原文）、推荐执行频次、执行周期、执行优先级（高 / 中 / 低）、智能推荐执行人员，建议条目分类展示，高危任务红色高亮标注（提供产品功能截图）。

8.4 建议交互与操作：支持护理任务建议在智慧大屏独立功能界面展示，支持对单条 / 多条建议进行一键应用、仅忽略一次、始终忽略操作，所有操作结果实时同步至护理任务列表；支持自定义调整任务频次、执行人员、适用范围等字段，修改后实时生效。

8.5 适用范围配置：支持 “是否应用到所有人” 选项配置，可选择 “是”（全院 / 本科室患者通用）或 “否”（仅当前患者适用），支持按患者病情、护理等级筛选建议适用对象，适配专科重症 / 术后患者护理需求。

8.6 自主学习能力：系统支持自主学习，可自动学习医护人员对护理任务建议的决策行为，学习周期可自定义，学习完成后可根据科室医护临床操作习惯自动生成护理任务，无需人工干预；自动生成的任务标注 “系统自动生成” 专属标识，与手动新增任务区分展示。

8.7 决策规则配置：任务决策行为默认匹配病区通用规则，同时支持单任务独立处置配置，可针对单个患者、单个医嘱类型单独配置学习规则，满足特殊患者定制化护理需求；支持对语义识别关键字、识别逻辑规则进行科室级自定义配置，可添加 / 修改 / 删除关键字及匹配规则，适配各科室临床个性化需求。

8.8 全流程留痕追溯：支持对医嘱解析、建议生成、决策操作、自动生成任务等全流程操作留痕，记录内容至少包含操作人、操作时间、操作内容、医嘱原文、决策结果、任务变更记录，所有记录不可篡改，支持按患者、医嘱类型、时间检索，追溯年限无限制，支持一键导出操作日志报表。

9、手动护理任务全流程操作

9.1 ▲支持在智慧大屏端手动新增各类护理监测、处置类任务，任务执行周期支持自定义设置，可选择需要的起始时间和结束时间，当结束时间到时，自动从归类标签中删除，关联患者支持单患者 / 多患者批量选择（提供产品功能截图）。

9.2 支持手动标记护理任务执行进度，进度状态包含未开始、执行中、已完成、暂停，标记进度时需填写执行记录（至少包含执行时间、执行结果、执行人员），执行记录支持上传图片、文字备注。

9.3 支持对未执行 / 执行中任务进行取消操作，取消任务时需填写取消原因，取消原因支持预设备选词条，也可自定义输入，取消后的任务标记 “已取消” 标识，保留在任务列表中，不可删除，支持追溯查询。

9.4 支持手动新增 / 修改 / 取消的任务信息，实时同步至医院移动护理系统、护理人员 PDA 终端，确保多端信息一致。

10、智能备忘全生命周期管理

10.1 支持备忘事项选择式 + 自定义双输入模式，预设常用备忘备选词条，备选词条可按科室自定义添加 / 修改 / 删除，自定义输入支持文字、数字、符号，输入字数无限制。

10.2 备忘事项支持与指定患者、指定床号、指定护理任务绑定，支持设置备忘有效期，支持永久有效设置。

10.3 支持重要备忘事项置顶展示，置顶数量无限制，置顶的备忘采用红色字体 + 五角星图标高亮展示，支持一键取消置顶。

10.4 备忘事项满足以下任一条件时自动消除：①备忘有效期到期；②患者办理转科手续；③患者办理出院手续；自动消除的备忘保留消除记录，包含消除时间、消除原因，可追溯查询。

10.5 ▲支持在智慧大屏端手动添加与删除备忘事项，手动添加的备忘录，可以被执行，执行操作后将保留在备忘列表中，不可删除（提供产品功能截图）。

11、任务标签动态智能配置

11.1 系统实时检测各类护理任务的执行状态，无任务的标签自动智能隐藏，仅展示有待执行 / 执行中任务的标签，标签检测频率为实时，无延迟。

11.2 支持在智慧大屏端快速配置护理任务标签，可实现标签的一键激活 / 一键隐藏，配置结果自动保存，全系统同步生效。

11.3 任务标签支持自定义命名、自定义配色、自定义图标，标签样式支持文字 / 图标 / 图文结合三种形式，可按科室个性化配置。

11.4 任务标签点击后可一键筛选出对应任务列表，列表支持按执行优先级、执行时间、关联床号排序。

12、患者多维度分类与分层展示

12.1 支持按临床需求对患者进行快速分类，默认分类维度至少包含特级护理患者、病危患者、病重患者、我的关注患者、今日手术患者、预出院患者，支持医院自定义新增分类维度，分类维度数量无限制，分类规则可自定义配置。

12.2 所有患者卡片采用分层展示模式，至少设置 3 个展示层级：重点关注层（病危 / 病重 / 特级护理）、常规护理层（一级 / 二级护理）、普通观察层（三级护理 / 康复患者），层级顺序可自定义调整，层级之间有明显的视觉分隔。

12.3 支持按分类维度快速筛选、定位患者，筛选结果在对应层级中高亮展示，支持一键展开 / 折叠各层级患者卡片。

12.4 分类后的患者列表支持按床号、入院时间、护理等级、风险等级排序，排序方式可一键切换。

13、护理交班全流程功能支持

13.1 支持分类结果以可视化卡片形式展示，交班时可一键查看各层级、各分类的患者核心信息，重点患者信息突出展示，无遮挡。

13.2 支持交班记录录入功能，可在大屏端填写交班人、接班人、交班时间、交班备注等信息，交班记录支持保存、修改、查询，可按时间、交班人进行检索。

13.3 支持交班过程中，新产生的护理任务、数据变更可实时更新至交班界面，确保交班信息的准确性和实时性。

14、医嘱进度实时精准展示

14.1 支持与医院移动护理系统、HIS 系统深度对接，实时展示医嘱处理状态及执行进度，展示的医嘱类型至少包含输液巡视、输血巡视、皮试巡视、血库备血、检查检验、药物发放、护理操作等。

14.2 医嘱处理状态设置明确标识，至少包含待执行、执行中、已完成、异常、暂停，异常状态采用弹窗提醒形式触发警报，标注异常原因。

14.3 支持查看医嘱处理进度的全流程追溯记录，记录内容至少包含医嘱开立人、开立时间、执行人员、执行时间、执行步骤、执行结果、审核人员、审核时间，所有记录不可篡改，可按床号、姓名、医嘱类型、时间进行检索。

14.4 支持医嘱执行进度的可视化展示，采用进度条、百分比等形式标注执行完成情况，进度条颜色按状态区分（待执行 - 灰色、执行中 - 蓝色、已完成 - 绿色、异常 - 红色）。

15、监测与处置任务闭环管理

15.1 动态显示体温监测、脉搏监测、呼吸监测、血压监测、出入量统计、血糖监测等各类监测与处置任务的执行进度及结果概要信息，触摸任务条目可查看详细执行记录及数据趋势图。

15.2 实现监测类医嘱开立 - 分配 - 执行 - 结果反馈 - 审核 - 归档的全闭环管理，每个节点均有记录。

15.3 监测结果出现异常值时，系统在智慧大屏端立即触发高亮提醒，标注异常指标、实测值、参考范围，同时同步推送提醒至负责护理人员的 PDA 终端。

15.4 支持监测数据的趋势分析，可按小时 / 天 / 周生成趋势图，趋势图支持放大、缩小、导出，便于医护人员分析患者病情变化。

16、护理评估任务精细化管理

16.1 ▲支持动态展示高危风险的评估任务，评估类型至少包含跌倒坠床风险评估、压疮风险评估、自理能力评估、营养风险评估、疼痛评估（提供产品功能截图）。

16.2 支持自定义设置超期未完成评估任务的提醒阈值，超期任务采用红色标识 + 弹窗提醒形式触发警报，超期提醒频率可设置。

16.3 支持查看患者各类护理评估的历史概要信息，概要信息至少包含评估时间、评估结果、风险等级，触摸可查看历史评估全量报告，报告包含评估指标、评分明细、干预建议、评估人员等。

16.4 历史评估报告支持按评估类型、评估时间进行筛选，支持一键导出、打印，报告保存期限为永久，可追溯查询。

16.5 支持对接医院新增的护理评估类型，新增评估类型后无需二次开发，可直接在大屏端配置展示、记录、查询功能。

17、护理安全风险实时预警

17.1 动态按评估类型分类展示各类风险评估中的高危患者名单，高危患者判定标准支持对接医院自定义规则，高危患者卡片采用红色标识 + 边框加粗 + 高危图标形式高亮展示，无遮挡。

17.2 触摸高危患者卡片可查看详细评估信息，至少包含评估指标、评分结果、风险等级、干预措施、干预执行情况、复查时间，干预措施未执行完成的标注剩余任务。

17.3 与 PDA 护理终端实时联动，PDA 上的护理安全相关操作信息、数据信息实时同步至智慧大屏，确保多端信息一致。

17.4 ▲支持护理安全风险数据的统计分析，可按科室、按评估类型、按时间生成高危患者统计报表，报表支持一键导出、打印（提供产品功能截图）。

18、护理转运事件实时跟踪

18.1 ▲动态展示病区各类转运事件及相关详情，转运事件类型至少包含今日手术、新入院、转科、预出院、出院、检查（提供产品功能截图）。

18.2 转运状态设置明确标识，至少包含待执行、进行中、已完成、取消，进行中的转运事件实时更新进度，取消的转运事件标注取消原因，保留记录可追溯。

18.3 触摸转运事件条目可查看详细信息，至少包含转运路线、陪同人员、设备准备、注意事项、交接记录，交接记录支持在大屏端填写、保存、修改。

18.4 今日手术患者卡片添加手术专属图标，标注手术时间、手术间、主刀医生，手术开始前预设时间触发提醒，提醒方式为大屏高亮 + 弹窗。

19、床位统筹管理

19.1 支持在智慧大屏端一键查看病区预住院患者信息及空床信息。

19.2 实时同步医院床位管理系统，支持排班床位的查看，全系统床号信息自动更新。

20、患者生日智能提醒

20.1 ▲系统自动从患者基本信息中提取生日数据，在患者生日当天进行智能提醒，提醒信息在智慧大屏顶部显眼位置展示，展示内容至少包含患者床号、姓名（提供产品功能截图）。

20.2 生日提醒的展示方式支持自定义选择，可选顶部滚动、患者卡片高亮、弹窗提醒，支持多种方式组合使用。

20.3 支持自定义设置生日提醒的持续时长，提醒结束后自动取消展示，保留提醒记录。

20.4 支持开启 / 关闭生日提醒功能，功能开关一键切换，可按科室独立配置是否开启该功能。

21、科室消息精准推送与管理

21.1 支持接收系统自动推送、人工发布的当前科室专属消息，消息类型至少包含护理任务提醒、数据异常提醒、设备故障提醒、危机值提醒、系统通知、第三方联动信息、科室公告。

21.2 ▲消息推送采用弹窗 + 滚动双展示形式，弹窗在大屏中央显眼位置展示，停留时间可自定义设置，滚动消息在大屏顶部展示，支持手动关闭弹窗 / 滚动提醒（提供产品功能截图）。

21.3 不同类型的消息采用不同配色及图标区分，辨识度高。

21.4 支持查看历史消息通知记录，可按消息类型、推送时间、发布人进行筛选，历史消息可一键删除、批量删除，删除后的消息可在回收站找回。

21.5 支持在智慧大屏端人工发布科室内部消息，发布时可填写标题、内容、发布人、发布时间、生效时间，消息支持一键撤回、修改，撤回 / 修改后全系统同步更新。

22、免 PC 端快速配置能力

22.1 ▲无需通过 PC 端后台，可直接在智慧大屏端完成所有基础功能、界面展示、参数设置等操作，所有配置操作均在大屏本地完成，无需登录服务器，操作流程简单，无需专业技术人员（提供产品功能截图）。

22.2 所有配置操作支持一键保存，配置结果实时生效，无需重启系统，支持一键恢复默认配置，满足误操作后的快速恢复需求。

22.3 大屏端配置界面设置操作权限，区分管理员权限、普通护理人员权限，管理员可进行所有配置操作，普通护理人员仅可进行部分基础操作，权限可按人员自定义配置。

23、界面与展示个性化设置

23.1 支持自定义修改智慧大屏的界面展示形式，可调整各功能板块的布局、位置、大小，板块大小支持缩放，支持新增 / 删减展示板块，板块数量无限制。

23.2 患者病区概览卡片的显示大小支持自定义设置，支持按比例缩放，也支持按固定尺寸设置，适配不同尺寸的智慧大屏。

23.3 支持自定义设置各功能板块的显示样式，包括背景颜色、字体颜色、字体字号、边框样式，支持 RGB 值自定义配色，支持保存多种展示样式模板，模板支持一键切换、修改、删除。

23.4 支持隐藏大屏端的配置入口，隐藏后需通过密码解锁才能进入配置界面，密码由管理员设置，确保配置操作的安全性。

24、轮播与锁屏智能化设置

24.1 ▲支持自定义设置各功能界面的自动轮播时间，支持开启 / 关闭界面轮播功能，轮播顺序可自定义调整，支持拖拽式排序（提供产品功能截图）。

24.2 轮播过程中，若大屏检测到触摸操作，立即暂停轮播，触摸操作结束后，按预设时间恢复轮播，支持一键暂停 / 恢复轮播。

24.3 ▲支持自定义设置大屏自动锁屏时长，锁屏后大屏显示锁屏界面，隐藏所有患者及护理数据，确保信息安全（提供产品功能截图）。

24.4 锁屏后支持密码登录解锁，密码支持由管理员自定义设置，密码复杂度满足安全要求，支持密码修改，修改后立即生效。

24.5 大屏锁屏期间，后台数据同步、消息推送、警报触发不受影响，解锁后可实时查看锁屏期间的所有消息及数据变更。

25、基础功能个性化配置

25.1 支持责护人员通过权限验证后，一键查看全科患者的体征数据，体征数据支持列表、趋势图两种展示形式，可按床号、姓名、护理等级筛选。

25.2 支持在大屏端发布、编辑、删除医院 / 科室公告信息，公告编辑字段至少包含标题、内容、发布人、发布时间、生效时间、失效时间，公告支持图文编辑，支持上传图片、附件，公告在大屏显眼位置展示，失效后自动隐藏。

25.3 支持两种床位卡片排列方式，可按床号顺序排序，也可按患者入院时间排序，两种排列方式支持一键切换。

25.4 支持自定义设置护理等级的展示样式及配色，可修改各护理等级卡片的底色、字体颜色、边框样式、标识图标，修改后全系统同步生效，支持保存护理等级样式模板。

25.5 支持大屏亮度、对比度、音量的本地调节，调节后立即生效。

26、隐私保护与标识符配置

26.1 支持对患者隐私信息进行精细化个性化设置，可对患者姓名、性别、年龄、身份证号、手术信息、诊疗记录等隐私信息分别设置显示 / 隐藏 / 脱敏展示，脱敏规则可自定义配置。

26.2 隐私设置支持按科室、按操作权限配置，不同科室、不同权限的人员查看的患者信息不同，确保患者隐私信息不泄露。

26.3 支持配置临床常用标识符，默认标识符至少包含术（手术）、敏（过敏）、压（压疮）、跌（跌倒 / 坠床）、自（自理）、营（营养风险）、痛（疼痛），标识符支持文字 / 图标 / 图文结合三种展示形式。

26.4 支持自定义新增 / 修改 / 删除标识符，新增标识符时可设置文字、配色、图标、关联含义，标识符配置后全系统同步生效，支持按科室独立配置标识符。

26.5 标识符支持一键显示 / 隐藏，隐藏后患者卡片上不展示该标识符，仅在详情页展示，确保界面简洁的同时，不影响信息的完整性。

27、专科适配与权限控制

27.1 支持骨科等专科关键词库自定义配置，可新增 / 修改 / 删除专科词汇，配置后立即生效。

27.2 权限分级管理：管理员可配置关键词库、学习规则，护士长可配置单任务规则，普通护士仅可查看 / 应用建议，保障数据安全与操作规范。

27.3 适配不同尺寸智慧大屏，建议展示界面布局自适应，文字 / 按钮大小符合大屏显示与触摸操作习惯。

28、大屏适配：系统需适配医院现有大屏（型号：创维电视55H5D）。

物联网平台

1、数据上传

1.1支持具有 RJ45 接口、RS232 串口、RS485 串口、USB 接口的监护仪、呼吸机、输液泵设备接入，实现数据智能上传。

2、数据记录

2.1 ▲支持后台记录逐次设备使用时长、对应床位、对应护士、对应患者，以及累计使用时长（提供产品功能截图）。

3、告警设置

3.1 支持危急值预警，后台设定告警范围，针对异常数据进行告警提示。

3.2 支持后台设定自动记录频率。

3.3 支持未设置的情况下自动判断告警。

4、数据对接

4.1 支持后台记录监护体征数据及告警信息，同时提供接口供护理文书系统、重症系统、电子病历及集成平台系统等调用。

5、数据展示

5.1 支持后台查看各床位监护仪、呼吸机、输液泵、微量泵及血透机的历史监护体征数据，支持趋势图展示。

6、图像识别

6.1 支持与现在各品牌型号监护仪、呼吸机、输液泵等设备一对一配置使用，支持具有图像输出接口（VGA、HDMI、DVI、DP、SVideo）的监护仪、呼吸机、输液泵等设备接入，通过图像识别智能采集数据，数字图像识别准确率可达≥99.99%，识别速度小于 100ms。

7、监护仪数据采集

7.1 ▲支持采集监护仪能监测到屏幕显示的生命体征数据（心率、呼吸频率、血氧饱和度、血压、脉搏）和报警信息，可配置采集时间间隔≤10s（提供产品功能截图）。

8、平台化扩展

8.1支持可扩展接入所采集的点测类（额温枪、耳温枪、电子血压计、血氧仪），POCT 类（血糖仪、血气分析仪）等具有屏幕显示的电子医疗设备数据。

配套硬件参数

55寸大屏  15台

1、运行内存≥2GB，机身存储≥32GB。

2、操作系统≥Android 12.0（32 位），处理器为四核及以上。

3、无线网络支持 2.4G 802.11 b/g/n/ax。

4、分辨率≥3840×2160，屏幕尺寸 55 英寸。

5、可视角度≥178°，对比度≥5000:1。

6、网络接口数量≥1 个。HDMI 接口数量≥2 个。USB 接口数量≥2 个。

7、▲支持通过机器内部菜单进行参数设置，支持开机后自动启动任意一个APP功能（提供产品功能截图）。

8、适配兼容智慧病房 AI 护理可视化系统软件。

数据采集盒 10台

1、支持通过RJ45、VGA 、HDMI、DVI、RS232串口等接口识别与解析设备数据，机身具有RJ45、USB Type-C、VGA或HDMI接口。

2、支持具有图像输出口的监护仪、输液泵设备屏幕图像的采集与图像处理。

3、支持HL7协议数据输入与解析。

4、支持802.1x认证，适配高安全等级网络环境。

5、支持常规220V转USB Type-C接口供电。

6、设备智能识别，即插即连，医疗设备无需固定、支持医疗设备院内随处移动。

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含磋商文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

供应商须提供完整的智慧病房AI护理可视化系统、物联网平台及相关硬件，按采购人要求完成部署、安装、调试，确保系统正常运行。

（2）服务要求

提供全程技术支持，配合采购人完成系统部署、调试、培训及运维服务，及时响应采购人提出的合理需求，保障系统稳定运行，提供7×24小时技术支持。

（3）验收要求

①软件完成部署和调试后，采购人将组织履约验收，以采购人或实际使用人（最终用户）的验收报告为最终验收结果。验收时发现未完成安装部署的、未进行调试的，采购人有权要求供应商立即进行补充。

②软件安装、调试达到技术规范书规定的指标后，可进行验收测试。验收规范 (包括计划、项目、指标、方式和测试仪器等)应由供应商在验收前两周提交给采购人，采购人可根据合同及技术规范书和采购人的有关规定进行修改和补充。验收规范经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收测试合格后，双方签署验收协议，系统试运行。

③系统所有性能指标达到技术规范书的要求时，可进行最终验收。终验中发现由于系统质量等造成某些指标达不到要求，允许供应商进行修复，终验顺延一个月，在全部达到要求时，双方签署最终验收文件；供应商应根据系统业务需求，提供自测文档，列明系统功能、流程、接口清单供验收核对，并按采购人要求提供完备的验收材料。

（4）维保要求

提供1年维保服务

（5）人员要求

成交单位须成立专属项目实施团队，团队人员稳定，未经采购人书面同意，不得擅自更换核心成员，若确需更换，需提前7个工作日提交书面申请，且更换后人员资质、经验不得低于原成员标准。

（6）知识产权及保密要求

①采购人拥有本系统永久使用权；拥有本系统产生的所有数据的所有权。

②供应商保证所提供的软件没有侵害任何第三方的知识产权。如有第三方指控供应商提供给采购人的软件侵犯了该方的知识产权或其他权利，供应商应负责就上述指控为采购人辩护或进行妥善处理，并承担给采购人及第三方造成的一切损失（包括但不限于赔偿金、律师费等）。

③供应商须按照与采购人签订的《信息安全保密承诺书》的约定严格履行各项保密义务。

（7）网络安全等级保护测评要求

供应商配合采购人，做好系统通过等保测评相关准备工作。

（8）网络安全和数据安全要求，外包网络安全管理要求

符合网络安全和密码应用要求，符合国家安全可靠应用政策规定。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后60天内完成系统开发。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

6.其他要求

采购文件中要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按采购文件要求和响应文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验。供应商未按采购文件要求和响应文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取成交，采购人将取消其成交资格。

采购文件评审方法与评审标准中涉及的相关证明材料，应在响应文件中提供，由评审小组在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时供应商应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验。

（三）演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，大于50M的需分段压缩，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见苏采云系统操作指南，上传的演示视频将作为响应文件的组成部分。视频时长总计不超过20分钟。

2.演示内容如下：

1、AI自主学习生成护理任务 + 手动添加患者

系统通过获取到的医嘱信息进行分类学习，依据医嘱的原文内容、关键字、频次以及任务标签的性质，进行分类；在AI学习到信息后，会自主根据学习到的建议，自动生成专属标签的护理任务；并且用户可以对生成的任务进行操作：执行或放弃；如果遇到多条任务时，会以进度条方式展示执行效果，当完成时会置灰处理；对于需要额外在标签归类上加患者时，提供手动添加功能，方便用户及时高效的加入患者，并且手动加入的患者会有特殊的颜色区分。

2、护理安全风险全域预警 + 多端同步闭环管理

当护理文书或pda对跌倒、压疮、营养、MEWS等风险表单进行评估后，出现高危患者，所有护理系统进行广播消息发送，大屏AI会识别到这些高危预警信息，并以消息的方式进行提醒；对于产生的消息，用户可以对其进行操作，并可以转入到备忘录；当消息已读后所有多端系统同步已读信息。

3、大屏本地与后台配置相结合 + 权限精细化管控

对于前端的配置，护士角色无需登录后台服务进行配置，比如：患者姓名隐藏方式、锁屏超时时间、板块当前数量、板块轮播时间间隔、主界面刷新时间间隔等；提高用户对系统的使用方便程度；而对于标签规则、导管等配置则需要护士长身份按照每个科室的不同情况，通过大屏后端服务自行进行定义与维护工作，配置项会更精细；配置保存后、即时生效、误操作可以一键恢复配置。

4、信息备忘 + 手写板

信息备忘可以从消息转抄过来，也可以手动添加，备忘信息可以进行执行操作，方便用户在特殊场景下临时记录关键事件；配合手写板记事功能，能快速方便的让用户在没有纸笔的情况下，快速记录信息，并且以原笔迹方式进行保存。

5、护理排班 + 输液监测

在大屏上可以看到护士长排过的班次及组责信息；当pda执行过的输液医嘱，可以在大屏上直观看到输液的进度情况。

# 第五章  评审方法与评审标准

一、评审方法

1.采用综合评分法，对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组成员独立对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组按照评审总分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照“评审标准2.技术项”得分由高到低顺序推荐。

二、本国产品价格扣除

1.本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此作出承诺的（按照采购文件要求在《分项报价表》中作出承诺），则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。

3.供应商需按照采购文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。供应商需在《声明函》中逐项准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

4.对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。

三、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

四、评审标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价/最终报价)×价格分值（小数点保留两位） | 20 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足磋商文件要求的得满分，打★指标为重要指标，有1项负偏离，作无效投标处理；打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣0.6分；其余指标有1项负偏离扣0.1分。 注： “▲”的内容需提供系统截图证明。 | 21 | 客观分 |
| 2.2 | 需求理解 | 根据本项目采购需求中“实施要求”编制方案，内容包含：1.项目整体实施部署、进度安排与现场落地实施计划；2.项目人员组织配置、质量管控及安全保障措施；3. 项目培训服务、试运行保障、验收交付及后期运维服务方案。以上每项内容逐项评分： 方案内容完整详细，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合； 方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合； 方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.3 | 实施方案 | 评委根据供应商提供的项目实施方案综合评分，包括不限于项目组织管理、进度计划安排、安装调试方案、测试及验收方案。 （1）方案全面、组织架构合理、可操作性强，内容完整全面、充分考虑用户需求、保证措施健全、有针对性的，得8分； （2）方案较全面、组织架构较合理、可操作性较强，内容较全面、考虑用户需求、保证措施健全、具有针对性的，得6分； （3）方案一般、组织架构一般、可操作性一般，内容基本覆盖项目需求及用户需求、保证措施一般、针对性一般的，得4分； （4）不提供不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.6 | 视频演示 | 评委根据供应商提供的演示视频（总演示时间不超过20分钟）综合评分。 采用类似真实系统演示，每小项功能完整准确演示得4分，最多得20分； 采用系统原型（DEMO）演示，每小项功能完整准确演示得2分，最多得10分； 采用PPT等方式演示，每小项功能完整准确演示得1分，最多得5分。 （未提供视频文件或因供应商自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。） 演示要求：视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，大于50M的需分段压缩，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见苏采云系统操作指南，上传的演示视频将作为响应文件的组成部分。视频时长总计不超过20分钟。 演示内容如下： 1、AI自主学习生成护理任务 + 手动添加患者 系统通过获取到的医嘱信息进行分类学习，依据医嘱的原文内容、关键字、频次以及任务标签的性质，进行分类；在AI学习到信息后，会自主根据学习到的建议，自动生成专属标签的护理任务；并且用户可以对生成的任务进行操作：执行或放弃；如果遇到多条任务时，会以进度条方式展示执行效果，当完成时会置灰处理；对于需要额外在标签归类上加患者时，提供手动添加功能，方便用户及时高效的加入患者，并且手动加入的患者会有特殊的颜色区分。 2、护理安全风险全域预警 + 多端同步闭环管理 当护理文书或pda对跌倒、压疮、营养、MEWS等风险表单进行评估后，出现高危患者，所有护理系统进行广播消息发送，大屏AI会识别到这些高危预警信息，并以消息的方式进行提醒；对于产生的消息，用户可以对其进行操作，并可以转入到备忘录；当消息已读后所有多端系统同步已读信息。 3、大屏本地与后台配置相结合 + 权限精细化管控 对于前端的配置，护士角色无需登录后台服务进行配置，比如：患者姓名隐藏方式、锁屏超时时间、板块当前数量、板块轮播时间间隔、主界面刷新时间间隔等；提高用户对系统的使用方便程度；而对于标签规则、导管等配置则需要护士长身份按照每个科室的不同情况，通过大屏后端服务自行进行定义与维护工作，配置项会更精细；配置保存后、即时生效、误操作可以一键恢复配置。 4、信息备忘 + 手写板 信息备忘可以从消息转抄过来，也可以手动添加，备忘信息可以进行执行操作，方便用户在特殊场景下临时记录关键事件；配合手写板记事功能，能快速方便的让用户在没有纸笔的情况下，快速记录信息，并且以原笔迹方式进行保存。 5、护理排班 + 输液监测 在大屏上可以看到护士长排过的班次及组责信息；当pda执行过的输液医嘱，可以在大屏上直观看到输液的进度情况。 | 20 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 售后服务方案 | 评委根据供应商提供的项目售后服务方案综合评分，包括但不限于后期服务、故障解决方法、售后响应时间、售后服务机构、售后服务人员及服务电话。 （1）售后服务方案科学合理、可行性强，能够完全满足采购人需求的，得6分； （2）售后服务方案较科学合理、可行性较强，比较满足采购人需求的，得4分； （3）售后服务方案基本科学合理可行，基本满足采购人需求的，得2分； 本项最多6分，未提供不得分。 | 6 | 主观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 供应商业绩 | 供应商提供2023年6月1日（含）以来类似项目业绩（至少包含智慧医院或智慧病房或护理信息系统，每提供1个得1分，最多得2分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容） | 2 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | （1）项目经理能力： 具有ITSS服务工程师证书、信息系统项目管理师、信息安全保障人员认证证书（CISAW）、注册信息安全专业人员证书（CISP），每提供1个证书得2分，最多得8分。 （2）项目实施团队能力（不含项目经理）： 团队成员具有物联网应用工程师（高级）证书、系统架构设计师证书、软件设计师证书、大数据分析师，每提供1个证书得1.5分，（一人多证及多人一证不重复计分），最多得6分。 （以上人员不得重复，提供上述人员证书复印件加盖公章及供应商为其缴纳的2025年6月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） | 14 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 供应商具有本项目相关的软件著作权证书，包括“基本医疗护理一体化服务系统、智慧医院智能助手系统、物联网采集服务平台软件”等，每提供1个证书得1分，最多得3分。 （所提供证书“软件名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。） | 3 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

# 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、磋商响应函

五、报价一览表

六、分项报价表（如有）

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

十二、分包承诺书（如有）

十三、关于符合本国产品标准的声明函（如有）

一、供应商信用承诺函

### 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心六合分中心：

我公司（单位）                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司（单位）符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

(六)我公司（单位）已知晓：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(七)未参加此项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

如果我公司（单位）成交，将在成交结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

我公司（单位）对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

### 法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人的姓名）作为我方就编号为                             的项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、磋商响应函

### 磋商响应函

致：南京市公共资源交易中心六合分中心

根据贵方编号为                             的项目磋商文件，我方正式提交磋商响应函，并宣布同意如下内容：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的磋商日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方为：¨民营企业 ¨非民营企业 ¨其他（在对应¨内打“√”）

9.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、报价一览表

### 报价一览表

供应商名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                  采购包号：

投标总报价

小写（人民币：元）：

日  期：

六、分项报价表

### 分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 智慧病房AI护理可视化系统 |  |  |  |  |  |
| 2 | 物联网平台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 55寸大屏 |  |  |  |  |  |
| 4 | 数据采集盒 |  |  |  |  |  |
| … | 总报价（元） |  |  |  |  |  |
| 本采购包中本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和 ¨是 ¨否 达到提供的全部产品成本之和的80%以上。 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，采购文件另有规定的除外。

2.《分项报价表》中“总报价”应当与《报价一览表》中“投标总报价”一致。

3.《分项报价表》中的分项名称须与“第四章-项目清单”中的名称一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限的，视为无效响应。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

5.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商未对提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例达到80%以上作出承诺的，将不享受本国产品价格评审优惠。

七、技术要求响应及偏离表

### 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对磋商文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效响应。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时成交供应商应按采购文件要求和响应文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），另有约定的除外。成交供应商未按采购文件要求和响应文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取成交，采购人将取消其成交资格。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

### 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对磋商文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效响应。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

### 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，供应商须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业（服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员），不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合成交，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本采购文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

十二、分包承诺书

分包承诺书

：（采购人名称）

我公司                            （供应商名称）郑重承诺：

如我公司中标（成交）                            （项目名称）项目，拟将项目中的

建设内容，分包给具有相应资质的供应商实施，并在签订合同时提供分包意向协议。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

十三、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               采购包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。