招 标 文 件

项目名称：戴南镇张郭区域感知层前端补盲改造项目

项目编号：JSZC-321281057-TZJH-G2026-0003号

采 购 人：兴化市戴南镇人民政府

江苏嘉和项目管理有限公司

二○二六年六月

目   录

第一部分  投标供应商须知

前附表

一、总 则

二、招标文件

三、投标报价

四、投标文件的编制

五、投标截止时间、开标时间

六、开标、评标

七、定 标

八、签订、履行合同

第二部分  采购需求

第三部分  政府采购合同

一、合同条款

二、政府采购合同（参考）

第四部分  投标文件格式

兴化市政府采购不见面交易相关提醒

一、政府采购线上合同信用融资功能告知提醒

今年我市已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请贷款。

1.“政采贷”业务流程

2.操作流程

苏采云合同公示时，当供应商向采购人报备有融资贷款需求，并且在中征平台已经发起贷款申请。采购人需要在合同公示第三点其他信息中供应商账户信息第一行【供应商是否融资】选项里面设置为是。

3.常见问题

Q1：哪些企业能申请“政采贷”？

答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请"政采贷"。

Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？

答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请

Q3：中标供应商要注意什么？

答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。

Q4：采购单位要做什么？

答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。

Q5：“政采贷”融资失败怎么办？

答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。

3.网址及联系方式

政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html

中征平台：https://www.crcrfsp.com/

联系人：张女士           联系电话：0523-82020605

二、不见面交易投标文件制作提交说明

1.业务流程：潜在供应商访问政府采购云平台“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2.苏采云资料：采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过泰州政府采购网—服务指南--下载中心，点击进入“苏采云系统操作手册（供应商）”，进行下载。

省网最新要求，投标人需重新办理CA锁，不再使国信CA,网址

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

3.视频参考资料：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeDetails?type=13&articleid=1d984549-f767-40c7-8647-cbbd55af52da

技术服务联系电话：0523-82020605，0523-87633965

三、竞争性磋商、磋商不见面交易注意事项

1.安装调试音视频设备。各供应商在投标前按照要求装好耳麦、摄像头等通讯工具。

2.确保音视频畅通。竞争性磋商、磋商项目需要进行磋商、磋商程序，请各供应商在投标前按照要求对耳麦、摄像头等通讯工具进行最终调试，可以利用微信或qq等相关软件进行测试，确保在磋商、磋商过程可以正常进行。

3.及时完成最终报价。竞争性磋商、磋商项目需要供应商进行最终报价，请各供应商在项目评标结束之前不要擅自离开“苏采云”交易系统开标大厅，待评审专家开启最终报价程序后，及时准确完成最终报价。

四、供应商相关法律责任提醒

政府采购不见面交易实现了供应商在家报名、在线提交投标文件，最大限度降低交易成本。为避免供应商在采购活动中成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同、提供虚假材料谋取中标、成交等问题，希各供应商客观真实编制投标响应文件、规范报价行为、依法签订履行合同，持续营造我市风清气正的政府采购环境。

相关法律法规：

《政府采购法》第七十七条　供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商磋商的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

《政府采购法实施条例》第七十二条　供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）向评标委员会、竞争性磋商小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（四）将政府采购合同转包；

（五）提供假冒伪劣产品；

（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

五.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.1.1中小企业定义：

5.1.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

5.1.1.2投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.1.1.3在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.1.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.1.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.1.4小微企业价格评审优惠的政策调整：见《评标方法与评标标准》（如涉及）。

5.2政府采购节能产品、环境标志产品

5.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购方依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.2.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

5.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。

5.3商品包装、快递包装

根据财政部就联合生态环境部、国家邮政局三部门对外发布《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》，对于项目中所涉及商品和快递包装的，参考招标文件中的项目需求对产品进行绿色包装。

5.5绿色数据中心

根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（ 财库〔2023〕7号）要求，

5.5.1采购人采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。

5.5.2采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。

5.5.3采购人在项目的投标、响应环节，原则上不对数据中心相关设备、服务进行检测、认证，也不要求供应商提供检测报告、认证报告，供应商出具符合相关要求的承诺函可视为符合规定。

5.5.4采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.5.5对于供应商未按合同约定提供设备或服务的，采购人应当依法追究其违约责任。对于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，依法予以处理。

5.6信息安全产品

5.6.1依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号），所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，应采用经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。

5.6.2未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

5.7 电子履约保函(保险)

根据兴化市财政局、地方金融监督管理局转发《江苏省财政厅 国家金融监督管理总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（兴财购〔2023〕25号）要求，为优化政府采购营商环境，进一步降低供应商参与政府采购成本，我市全面启用政府采购履约保函（保险）。

政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。

省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函（保险）平台”提供系统技术服务，符合条件的第三方机构与该司进行技术对接。平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。

供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

第一部分   投标供应商须知

（前附表）

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：戴南镇张郭区域感知层前端补盲改造项目 项目编号：JSZC-321281057-TZJH-G2026-0003号 采购方式：公开招标 |
| 2 | 本项目不收取投标保证金 |
| 3 | 履约保证金：由采购人按成交金额的 10% 在双方签订合时自行收取，合同履行后按合同付款比例无息退还。 缴纳方式为☑银行保函或者☑银行电汇或网上银行支付或者☑专业担保公司担保或综合保险的保证担保。 江苏省政府采购网：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/ 电子履约保函办理网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex 手续费：0.8%（如：履约保证金10万，电子保函手续费约800元，具体详见电子保函平台） |
| 4 | 投标有效期：开标后60日内 |
| 5 | 本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。 供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。 “CA数字证书”的获取： 供应商需办理CA锁 “CA数字证书”的获取： http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。 使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。 “苏采云”系统使用要求： 使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。 电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。 操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。 投标响应文件递交截止时间：2026年7月20 日09 :30（北京时间） 开标时间:2026年 7月 20 日09 :30(北京时间) 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| 6 | 供应商如认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，否则视为认同。 |
| 7 | 本项目非专门面向中小企业。 |
| 8 | 本招标文件共 98页；请仔细查阅，如有漏、错页或字迹不清等问题，请主动与江苏嘉和联系调换或补正。 |

一、招标公告

项目概况

戴南镇张郭区域感知层前端补盲改造项目项目的潜在供应商应在江苏政府采购“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/）获取采购文件，并于2026年 7 月 20 日 09:30（北京时间）前提交投标响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321281057-TZJH-G2026-0003号

项目名称：戴南镇张郭区域感知层前端补盲改造项目

预算金额：人民币叁佰玖拾捌万元整 （￥：3980000.00 元 ）,最后响应报价高于采购预算的，将被判定为无效响应文件。

采购需求：戴南镇张郭区域感知层前端补盲改造项目等,详见招标文件采购需求。

合同履行期限：合同签订后90天完成所有主体工程，并具备竣工条件。

本项目接受联合体投标，本项目采用资格后审方式。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。

4.本项目的特定资格要求：无。

本项目接受供应商以联合体的身份参考，本项目采用资格后审方式。

三、获取招标文件

（一）时间：2026年 6 月 27 日至2026年 7 月 4  日

（二）获取方式：

1.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁：网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过泰州政府采购网—服务指南--下载中心，点击进入“苏采云系统操作手册（供应商）”，进行下载。

（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（6）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（7）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标响应文件递交截止时间：2026年7月 20 日09:30（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至供应商提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

开标时间：2026年 7 月 20  日 09 :30(北京时间)

开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

如在报名中或者制作电子投标文件中有任何疑问，请拨打电子化政府采购技术支持电话:智先生:0523-86897512:张先生:0523-87633965。客服QQ:1195486789，709339244。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：兴化市戴南镇人民政府

地址： 兴化市戴南镇

联系方式：汪先生    19852374876

2.采购代理机构信息

名 称：江苏嘉和项目管理有限公司

地 址：兴化市英武丽都4号楼4楼

联系方式：张女士  13641557666

3.项目联系方式

项目联系人：汪先生        张女士

电 话：19852374876    13641557666

一、总  则

1、适用范围

（1）本招标文件仅适用于江苏嘉和项目管理有限公司(以下简称江苏嘉和)组织的本次招标活动。

（2）本次招标由江苏嘉和组织,采取公开招标方式。

（3）本次招标活动及本次招标产生的合同受中国法律的约束和保护。

（4）投标供应商一旦参加投标，即视为自愿接受了本招标文件中所有条件和规定。

（5）投标供应商必须遵守国家有关的法律、法规和政策，有能力提供所采购的货物和服务，具有进入兴化市政府采购市场资格的供应商，同时必须承认和履行招标文件中的各项规定。

2、供应商资格要求

供应商应符合的基本资格条件：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）在参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；（6）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

供应商须符合的特定资格条件：无。

本项目接受供应商以联合体的身份参与，本项目采用资格后审方式。

二、招标文件

招标文件构成

1、招标公告

2、投标供应商须知

3、采购需求

4、政府采购合同（参考）

5、投标文件格式

招标文件的澄清和修改

1、投标供应商在下载招标文件后，如有疑问需要澄清，须按“投标供应商须知前附表”内容中规定的时间前以书面形式向采购人提出，江苏嘉和将根据采购人的答复内容在“江苏政府采购网”答复包括所提问题，但不包括问题的来源。补充（更正）公告将作为招标文件的组成部分,与招标文件具有同等法律效力。敬请投标供应商关注“江苏政府采购网”发布的相关信息，特别是在投标文件定稿前，应主动查阅是否有本项目的变更信息。

2、投标供应商对招标文件自行所做出的判断、推论、解释和结论，并由此所造成的后果，均由投标供应商自负。

3、在投标截止十五日前，江苏嘉和可主动地或在解答投标供应商提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

4、为使投标供应商有充分的时间对招标文件的修改部分进行分析、研究，采购人可以根据规定延长投标截止日期和开标日期，并将此变更情况在“江苏政府采购网”、上发布，请各投标供应商主动点击查询，江苏嘉和将以电话或短信方式告知所有已报名的投标供应商。

三、投标报价

开标一览表

投标供应商应认真填写开标一览表（格式见附件一）并与投标文件中的投标报价表中总报价相一致，投标报价表上应标明提供服务的内容、单价、计量单位、数量及投标总报价。

投标货币

投标文件中的所有报价均为人民币，以元为计价单位。

投标费用

1、该项目的的报价应包括制造该产品所需的生产制造费、原辅材料费、运输费、保险费、包装费、各类税金、产品检（测）验费、技术培训费及其它应付的费用等。

2、本项目招标代理服务费参照“《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知（苏政采协【2024】20号）”文件收费标准收取（差额累进），由招标人向本公司缴纳,专家评审费由招标人支付。

3、最终投标总报价是指上述费用的总和。

4、投标供应商承担其编制、递交投标文件及参加投标所涉及的一切费用。

四、投标文件的编制

投标文件的构成

1、投标文件应包括下列部分：

商务、技术部分

（1）开标一览表（附件一）；

（2）投标函（附件二）；

（3）投标报价明细表（附件四）；

（4）技术参数响应及偏离表（附件五）；

（5）属于正偏离技术参数的有效证明材料原件扫描件；

（6）“采购需求”部分要求提供或评分办法中涉及评审事项的证书、承诺、材料等原件扫描件；

（7）企业声明函（附件八）（如为小微企业）；

（8）残疾人福利性单位声明函（附件九）（如有）；

（9） 关于符合本国产品标准的声明函（附件十）；

（10）项目组织实施方案（如需要）；

（11）质保、服务承诺及培训计划等；

（12）招标文件要求或供应商认为需要提供的其他资料；

资信部分

（13）供应商合法有效的法人的营业执照扫描件，或事业单位法人证书扫描件，或民办非企业单位登记证书扫描件；

（14）近六个月中任意一个月的财务状况报告（资产负债表和利润表）原件扫描件，或经会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告原件扫描件，或本年度基本开户银行出具的资信证明原件扫描件（成立不满一年不需提供）；

（15）近六个月中任意一个月缴纳税收和社会保险的凭据原件扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明文件原件扫描件）；

（16）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明（附件六）；

（17）无重大违法记录声明（附件七）；

（18）招标文件中规定的资格特定条件证明材料：无。

本项目接受供应商以联合体的身份参与，本项目采用资格后审方式。

注：以上资信部分材料原件扫描件提供不全或无效的，将被判定为无效投标。

- 投标供应商必须认真仔细研究招标文件所有内容，按招标文件规定的格式完整、清晰、正确地填写，编制好投标文件。

投标的语言及计量单位

1、投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与江苏嘉和就有关投标的所有来往函电均应使用法定简体中文。

2、除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。

投标函格式

投标供应商须完整地填写招标文件中的投标函格式。

投标资格、技术要求、设计要求和基本服务要求的响应。

1、投标文件必须对招标文件中的供应商投标资格要求逐项作出实质性响应；

2、投标文件必须对招标文件中的技术要求逐项作出实质性响应；

3、投标文件必须对招标文件中的设计要求逐项作出实质性响应；

4、投标供应商的服务承诺必须按不低于招标文件中基本服务要求的标准作出实质性响应；

5、未按招标文件要求作实质性响应的投标文件，原则上，经评标委员会确认后按无效投标处理。

五、投标截止时间、开标时间

投标截止时间及地点

1、江苏嘉和收到投标文件的时间不得迟于“投标供应商须知前附表”中（第11页第5项）规定的投标文件递交截止时间，不接受邮寄、传真、电子邮件等方式的投标，超过投标截止时间递交的投标文件一律拒收。

2、开标时间：2026年7 月 20 日09:30 (北京时间)。

3、投标、开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

供应商在投标文件提交的截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。在投标截止时间之后，投标供应商不得对其投标文件做任何修改。

4、不接受不按要求加盖公章（电子签章）的投标文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

5、投标文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

6、采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过泰州政府采购网—服务指南--下载中心，点击进入“苏采云系统操作手册（供应商）”，进行下载。

7、相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

8、江苏嘉和可以通过修改招标文件决定酌情延长投标截止日期。在此情况下，招标文件取得者和投标供应商的所有权利和义务以及投标供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

投标有效期

1、自开标之日起60日内为投标有效期。

2、在特殊情况下，江苏嘉和有权在原投标有效期满前延长投标有效期，并及时在 ““江苏政府采购网”（http://jszfcg.jsczt.cn/）上公布。投标供应商可以拒绝延长投标有效期，且不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标供应商既不能要求也不被允许修改其投标文件。有关投标保证金没收和退还的规定在延长期内继续有效。

六、开标、询标与评标

开标

1、江苏嘉和将在“投标供应商须知前附表”中（第11页第5项）规定的时间和地点组织开标。

2、供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、江苏嘉和相关工作人员需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。

3、供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

评标委员会

1、开标后,江苏嘉和将组织评标委员会进行评标;

2、评标委员会由5人或以上单数组成,其中技术、经济专家不少于三分之二;

3、评标委员会独立开展工作,负责评审所有的投标文件并推荐中标候选供应商;

4、评标委员会将对投标供应商的商业秘密予以保密。

评标过程的保密性

1、开标后，直至向中标供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标建议等，均不得向投标供应商及与评标无关的其他人员透露。

2、在评标过程中，如果投标供应商试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同等方面向江苏嘉和和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被作为无效投标处理。

投标文件的初审

1、在详细评标之前，采购人、评标委员会将首先对投标文件的资格性、符合性进行审查，确定不合格投标供应商和进入详细评审阶段的供应商名单。其内容主要包括：①投标报价是否均超过采购预算 ②投标供应商的资格是否符合招标文件中的要求 ③投标供应商所投产品是否符合招标文件的要求 ④投标文件内容是否齐全 ⑤投标文件签署情况 ⑥对货物技术、服务、交货时间的响应情况。

2、存在重大偏离的投标文件为无效投标。所谓重大偏离是指明显不能满足招标文件规定的供货期、供货数量、质量、性能及技术参数、服务等要求。不能满足招标文件要求重大偏离的认定须经评标委员2/3以上同意。评标委员会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。对非实质性响应的投标文件，供应商不能通过修正或撤消不符之处，而使其成为实质性响应文件。

资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | 1、供应商合法有效的法人的营业执照扫描件，或事业单位法人证书扫描件，或民办非企业单位登记证书扫描件； 2、近六个月中任意一个月的财务状况报告（资产负债表和利润表）原件扫描件，或经会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告原件扫描件，或本年度基本开户银行出具的资信证明原件扫描件（成立不满一年不需提供）； 3、近六个月中任意一个月缴纳税收和社会保险的凭据原件扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明文件原件扫描件）； 4、法定代表人身份证明 5、参加本项目采购活动前三年内无重大违法记录声明(见投标文件格式附件六)； 6、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单： （1）信用查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）； （2）查询截止时点：开标结束后，采购代理机构进行资格审查时； （3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构通过信用查询渠道查询打印，经供应商法定代表人或其授权代表签字确认，作为投标文件的组成部分； （4）信息信用的使用规则：仅用于参加本项目政府采购活动。 |
| 2 | 供应商须符合的特定资格条件 | 无，本项目接受供应商以联合体的身份参与，本项目采用资格后审方式。 |

符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全 |
|  |  | 投标方案 | 只能有一个方案投标 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正本、副本数量符合招标文件要求 |
|  |  | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏 |
| 3 | 招标文件的响应程度审查 | 质量、性能、技术参数及服务等 | 满足招标文件提出的实质性要求 |
|  |  | 完成期限 | 满足招标文件要求 |
|  |  | 质保、售后服务、培训计划等 | 满足招标文件要求 |
|  |  | 其 他 | 见招标文件无效投标条款及招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的 |

3、如果投标文件出现下列情况之一视为无效投标:

（1）投标文件中授权委托书无供应商法定代表人的印鉴(或签字)或非原件的；

（2）资信证明文件不全或无效导致评标委员会无法评判的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件未按规定的数量、格式、内容和要求编制或投标文件字迹潦草、模糊、无法辩认的；

（4）投标文件报价高于采购预算或者最高限价的；

（5）对招标文件未能作出全部实质性响应或对招标文件进行实质性修改的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）不同供应商投标文件相互混装的；

（8）单位负责人为同一人或存在管理、控股关系的不同供应商参加同一合同下采购活动的；

（9）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目活动的；

（10）不同供应商投标文件中的相关人员出现同一人的；

（11）不同供应商投标文件中内容出现非正常一致的；

（12）不同供应商报价表呈明显规律性变化，故意哄抬价格或压价等其它恶意串通行为的；

（13）投标文件中提供虚假资料的；

（14）投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，不能证明其报价合理性的；

(15) 如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

(16) 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

(17)投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

（18）有欺诈行为或隐瞒自身违规问题的；

（19）违反法律、法规或损害国家及采购人利益的。

4、恶意串通行为的认定

（1）供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的响应情况，并修改其响投标文件；

（2）评审活动开始前供应商直接或间接从采购人、采购代理机构或监管部门处获得评标委员会组成人员情况；

（3）供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

（4）供应商之间协商报价、技术方案等实质性内容；

（5）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

（6）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标；

（7）供应商之间商定部分供应商放弃参与或者放弃中标；

（8）供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为；

（9）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（10）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（11）不同供应商投标文件相互混装的；

（12）不同供应商投标文件中的相关人员出现同一人的；

（13）不同供应商投标文件中内容出现异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（14）不同供应商的投标文件载明的项目管理人员或者联系人员为同一人的；

5、评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步的审核，看其在报价中是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中投标报价明细表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准进行；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

6、评标委员会将允许投标供应商修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的非实质性内容，但这些修改不能影响评标结果的名次排列。

评审过程的澄清、说明和更正

评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

接到评标委员会要求的供应商应派人按评标委员会通知的时间做出书面澄清、说明或更正。供应商为法人的，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章；由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为其他组织的，应当由其负责人或授权代表签字或者加盖公章；由授权代表签字的，应当附负责人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

接到评标委员会澄清要求的供应商如未按规定或在合理时间内做出澄清，其风险由供应商自行承担。

提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的认定。

采用最低评标价法的采购项目，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的供应商参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为预中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

投标文件的比较和评价

评标委员会仅对确定为实质性响应招标文件要求的投标进行比较和评价。

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若该供应商拒绝说明或未在规定时间内提供书面说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

强化政府采购异常低价审查

(一)采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

1.投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值X50%;

2.投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价X50%;

3.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价X45%;

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标(响应)审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评标办法和标准

1、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款。

咨询电话：张女士，0523-82020605。

2、针对中小微企业的评审优惠：

根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、江苏省财政厅《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购〔2020〕19号）的通知规定，对属于中小微企业单位给予评审优惠。

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

供应商根据情况在投标响应文件中提供的《中小企业声明函》（详见本招标文件附件七），企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

为方便广大中小企业、政府部门和社会公众识别企业规模类型，各单位参照国务院APP小微企业扶持政策查询或工信部http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html网站查询。广大中小企业和各类社会机构填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

如供应商符合上述规定的，对中小企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，成交金额则以实际响应报价为准。

未按要求填写《中小企业声明函》（详见本招标文件附件七）或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

供应商提供相关资料弄虚作假的，将按相关法律法规及招标（采购）文件规定进行处理。

3、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

5、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：《中华人民共和国政府采购法》第七十七条

供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

6、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

（1）本项目对采购本国产品给予政策支持。

1）采购本国产品的支持政策

① 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第四部分 投标文件格式”的“附件4投标报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

③ 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

④ 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

⑤ 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

(一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）“根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例等相关规定，中标或者成交供应商放弃中标或者成交项目的，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

1、本次评标采用综合评分法，由评标委员会根据评分办法规定的各项因素综合评定打分，按照最终得分由高到低的顺序排列。最终得分相同的，按照投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定排名顺序。

2、最终得分=综合得分*（1±数值%）

3、采购人确定最终得分最高且排名第一的供应商为中标供应商。

评标时,评标委员会各成员应当独立对每个有效投标供应商的标书进行评价打分，然后汇总每个投标供应商每项评分因素的得分。

（附评分办法）

# 一、价格F1(30分)

满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。（分值计算结果保留两位小数）

# 二、企业综合实力F2（13分）

1、供应商具有有效的经国家认监委平台备案质量管理体系认证、企业标准管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，有一个得1分，共3分。（提供证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会网站查询截图，否则不得分）

2、供应商具有供应商具有国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全工程类、风险评估类）的，每个得2分，最高4分。

3.供应商具有信息技术服务标准（ITSS）符合性证书（智能运维）得2分。

4.针对本项目配备一名项目经理，项目经理本人具有机电工程一级建造师、系统集成项目管理工程师、高级工程师（电子信息）、ITSS-IT服务工程师，以上证书每提供一个得1分，本项最高得4分。

# 三、产品安全与质量要求F3（37分）

1、技术参数（30分）：严格按照磋商文件中采购货物要求进行评定，供应商提供的产品规格、参数完全响应磋商文件要求的得30分。投标人需提供技术响应偏差表，标明正偏离、无偏离或负偏离。标“★”的技术参数出现负偏离的，每有一项扣1分。其他技术参数存在负偏离的，每有一项扣0.5分，扣完为止。标“★”的技术参数需根据技术参数要求提供证明材料，并在偏差表中标明检测报告的具体页码，否则视为不满足，按照负偏离响应文件处理。

2、投标人或摄像机制造商应具备较强的科技实战能力，可提供感知应用关键性技术支撑,获得公安部重点实验室的，得2分，提供相关证明材料。

3、投标人或所投软件平台制造商应具备较强的软件技术创新能力和服务能力，获得由权威机构颁发的“中国最具影响力软件和信息服务业企业”的，得1分；获得软件行业应用领军企业的，得1分；共计2分；提供相关证明复印件。

4、投标人或摄像机制造商应具备较好的系统服务和研发创新能力，能提供国家发改委印发的国家地方联合工程研究中心或国家地方联合工程实验室的证明复印件，得1分。

5、为体现企业科研技术、自主创新及知识产权运用能力等核心竞争力，投标人或摄像机制造商获得由国家工信部认定的“工业企业知识产权运用能力培育工程试点单位”的，得1分，提供有效证明材料复印件。

6、投标人或摄像机制造商应具有高水平的科技实力与制造能力、强大的产业链和创新链资源整合能力，能入选国家科学技术部发布的“国家专业化众创空间示范名单”的，得1分，提供相关证明材料。

# 四、项目理解及设计图纸F4（10分）

投标人需基于招标文件及现场踏勘情况，提供针对本项目的深化设计图纸及说明，以体现对项目建设范围、环境特点、监控需求的准确理解。评审内容及分值如下：

| 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1. 相机点位勘查布置图（含经纬度标注） | 4分 | - 勘查需提供完整的相机点位布置图，且图上标注每个相机点位的经纬度坐标（格式：°′″或十进制，与现场一致），经纬度标注错误率需≤10%。 - 提供每个相机点位的勘查布置图得4分。 - 提供部分相机点位的（≥70%）勘查布置图得2分。 - 未提供或提供点位数量比例<70%的勘查布置图得0分。 |
| 2. 相机点位勘查视角效果图 | 3分 | - 勘查需提供点位视角效果图（包含覆盖范围、监控视角模拟、关键区域示意），且画面清晰、合理匹配现场实际场景。 - 提供每个相机点位的勘查视角效果图得3分。 - 提供部分点位（≥70%）的勘查视角效果图，或效果图与现场明显不符：得1分。 - 未提供效果图或提供比例<70%：得0分。 |
| 3. 接电方式说明及图示 | 2分 | - 勘查需明确每个点位或区域（如立杆、墙面等）的接电方式（如市电直供、PoE、太阳能等），并附接线示意图或说明表（包括取电位置、线缆类型、供电距离）。 -提供每个相机点位的接电方式说明及图示得2分。 -提供部分点位（≥50%）的接电方式说明及图示得1分。 -未提供接电方式说明及图示或提供比例<50%：得0分。 |
| 4. 安装方式说明及图示 | 1分 | - 针对不同点位（如立杆、墙体、横臂等）提供安装方式详图或说明（含安装高度、支架类型、固定方式）：得1分。 - 仅有笼统描述或无图示：得0分。 |
| 备注：投标人针对上述四项勘查图纸及说明可放于一张图纸中，也可分开提供。 |  |  |

# 五、施工及售后服务F5（10分）

1、实施方案（5分）：根据供应商企业内部资源配置情况，编写详细的施工组织设计，施工方案，项目质量目标及落实方案、进度计划及控制方案。方案优于招标文件需求的得5分，符合招标文件需求的得3分，不符合或未提供不得分。

2、维保体系（5分）：根据供应商针对本项目的前端、接电、传输等系统提供的维护体系解决方案，如人员技术能力、培训方案、日常维护、升级服务、故障响应、售后服务体系等方面进行详细阐述，方案优于招标文件需求的得5分，符合招标文件需求的得3分，不符合或未提供不得分。

综合得分＝F1+F2+F3+F4+F5

七、定    标

废标

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消。

5.因“江苏政府采购苏采云系统”重大故障原因无法继续开评标的。

中标

评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。江苏嘉和项目管理有限公司将在江苏省政府采购网发布中标公告。

江苏嘉和和评标委员会对未中标原因不做解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达江苏嘉和，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏嘉和将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏嘉和对无效质疑不予受理。

如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，江苏嘉和有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

江苏嘉和向中标供应商发中标通知书。

中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

中标无效

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与招标采购单位、其他供应商恶意串通的；

（4）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例等相关规定，中标或者成交供应商放弃中标或者成交项目的，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

八、签订、履行合同

签订合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏嘉和见证后生效。

2.中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，江苏嘉和将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

3.履约保证金

中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

九、项目验收

9.1 甲方可依法组织履约验收工作。

9.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

9.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

9.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

9.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

9.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

第二部分   招标需求

1、采购技术要求（对不允许偏离的实质性要求和条件，以黑体加斜体方式提示）

2、本次采购范围为戴南镇张郭区域感知层前端补盲改造项目等。

3、本项目采购预算金额：人民币叁佰玖拾捌万元整 （￥：3980000.00元）；最后响应报价高于采购预算的，将被判定为无效响应文件。

4、项目概况

4.1、项目背景

2022年，中央网信办、农业乡镇部、国家发展改革委、工业和信息化部、科技部、住房和城乡建设部、商务部、市场监管总局、广电总局、国家乡村振兴局印发《数字乡村发展行动计划(2022-2025年)》(以下简称《行动计划》)。在推动社会综合治理精细化方面，《行动计划》提出，要高质量建成涵盖所有县、乡、村的公共安全视频图像应用体系，进一步加大乡镇地区公共安全视频图像应用系统建设。引导各级各类社会化视频图像接入公共安全视频图像信息共享交换平台，积极推动视频图像资源与网格中社会治理基础数据有效融合、开放共享。

4.2、项目现状

随着经济社会的发展，城市现代化、规模化建设和集镇城镇化建设步伐日益加快，城区依托平安城市、雪亮工程、天网工程等大型平安工程项目建设，已基本实现了视频监控全覆盖、无死角，为服务社会、治安防控、打击犯罪发挥了巨大作用。但乡镇区域面积和常住人口占比仍然较大，由于防范区域宽阔，加之警力有限，完全依靠人防难以达成目的。目前，乡镇平安建设水平仍普遍薄弱，即使有部分乡镇通过整合资金尝试建设视频监控系统，也仍然存在设备相对落后、管理维护不力、使用效率不高等问题。

4.3、建设目标

健全完善立体化社会治安防控运行机制，织密社会治安防控网，全面提升社会治安防控体系建设法治化、社会化、信息化水平，增强社会治安整体防控能力，有效防范影响群众安全感的多发性案件和公共安全事故，人民群众安全感和满意度明显提升，社会更加和谐稳定，让乡镇雪亮信息化建设成为“雪亮工程”的乡镇版本和乡镇社会治理的典型。

针对全区已探明的340处点布控点位进行升级改造，改造317台800万人脸结构化相机，改造11处智能环保卡口系统，对其他未覆盖区域进行补盲改造。

本项目升级改造的核心目标在于全面恢复并提升戴南张郭地区高清监控及智能卡口系统的运行效能，确保所有前端点位能够稳定、高效地服务于社会治安管理。具体措施包括：

4.3.1点位深化及补盲

针对张郭三道包围圈的建设要求，将全区前端点位升级换新，将新增317套人脸结构化相机，实现覆盖区域的全动态，无死角技防管控要求。

4.3.2线路续约与优化

与运营商协商续约现有线路服务，同时对线路进行必要的优化升级，提升数据传输速度和稳定性，保障监控画面的实时性和清晰度。

4.3.3全点位上线

通过上述措施，实现所有前端点位在监控平台的全面上线，恢复并提升监控覆盖率，增强区域治安防控的全面性和及时性。

4.3.4卡口部分全部更换

卡口老旧相机更新升级为新一代高清相机，可清晰记录车辆行驶轨迹、驾驶员面部特征等细节，为事故责任认定提供关键证据。

5、建设清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端感知层(社会面监控系统) |  |  |  |  |
| 1 | 800万人脸结构化相机 | 台 | 317 |  |
| 2 | 配套支架及横臂 | 台 | 317 |  |
| 3 | 监控电源 | 台 | 317 |  |
| 4 | 电源线 | 米 | 3170 |  |
| 5 | 网线 | 米 | 3170 |  |
| 6 | 穿线管 | 米 | 3170 |  |
| 7 | 设备箱（含内部配件） | 套 | 317 |  |
| 8 | 立杆 | 根 | 15 | 按实结算 |
| 9 | 新建相机安装调试费 | 项 | 317 |  |
| 10 | 接电施工费 | 项 | 317 |  |
| 11 | 维保二年 | 项 | 317 |  |
| 12 | 运营商网络租赁二年（新建点位） | 项 | 317 | 其中167个点位原有在线点位线路，162个点位新增监控点位线路 |
| 二、前端感知层(卡口系统) |  |  |  |  |
| 1 | 环保卡口抓拍相机 | 台 | 11 |  |
| 2 | 环保爆闪灯 | 台 | 11 |  |
| 3 | 终端服务器 | 台 | 7 |  |
| 4 | 8口千兆交换机 | 台 | 7 |  |
| 5 | 总电源线 | 米 | 300 |  |
| 6 | 设备电源线 | 米 | 300 |  |
| 7 | 网线 | 米 | 300 |  |
| 8 | 管道 | 米 | 300 |  |
| 9 | 安装调试费 | 项 | 29 |  |
| 10 | 接电施工费 | 项 | 7 |  |
| 11 | 维保二年 | 项 | 29 |  |
| 13 | 运营商网络租赁二年 （新建点位） | 项 | 7 |  |
| 三、中心业务层 |  |  |  |  |
| 1 | 磁盘阵列 | 台 | 2 |  |
| 2 | 硬盘 | 台 | 48 |  |
| 3 | 服务器维护 | 台 | 3 |  |
| 4 | 磁盘阵列维护 | 台 | 2 |  |
| 5 | 交换机 | 台 | 1 |  |
| 6 | 推理应用服务底座 | 台 | 1 |  |
| 7 | 算法仓库 | 套 | 1 |  |
| 8 | 人脸解析服务应用系统 | 路 | 317 |  |
| 9 | 办案区中心管理应用平台 | 套 | 1 |  |

6、技术参数要求

（1）800万人脸结构化相机

800万全结构抓拍机，支持输出主码流图像不小于3840×2160。

具有不小于1/1.8"英寸传感器。

内置GPU芯片。

★设备采用基于transformer架构的大模型算法，内置算力不小于8TOPS。

支持对两眼瞳距不小于20像素的人脸进行检验。

★设备支持大模型结构化混行目标检测，支持混行目标（行人、人脸、车辆、非机动车）检测、抓拍及结构化属性分析。可关联显示人脸/人体图片和车牌/车辆图片，并将结果上传平台，上传延时不超过1S。

同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥50%。

★设备支持大模型人脸比对功能，可对监控画面中出现的人脸与设备人脸库中的人脸图片进行比对，比对准确率不低于99%。

支持电动/手动变焦、自动聚焦、自动调节光圈功能，且支持一件聚焦功能。

★设备支持大模型人脸成像增强功能，开启后可提升低照度、雨、雾等环境下的人脸抓拍图片成像效果。

最低照度彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx。

★设备具备大模型分析夜视能力，在环境光照度不高于0.1lx，关闭补光灯情况下，可抓拍距离样机15m处人脸，可认清抓拍图片人脸的面部特征。

★设备支持开启、关闭文搜功能，功能开启后，可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别、在视场中的位置。

★设备内置鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状，灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。

内置不少于1个麦克风，1个扬声器，支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，支持DC12V或POE供电。

标★项为设备重要参数，需提供公安部或国家产品质量检测中心的检测报告复印件加盖制造商公章。

（2）900万环保生态卡口抓拍单元

包含900万高清智能摄像机、高清镜头、单元防护罩、内置LED补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等。

图像传感器：采用1英寸GMOS。

★设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光。

图像控制：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等。

★多边形车道配置检查：车道线支持配置成多边形。

自动画线功能检测：支持自动画线功能，可自动识别并画出车道线和抓拍检测线。支持辅助生成车道线和车道线类型，可人工确认并修改；支持辅助生产电警场景配置线和信号灯检测框，可人工确认并修改。

★右转弯压实线检测功能检查：支持车辆右转弯压实线检测并抓拍。

超速比设置功能检测盒：支持不少于14种车型(大货车、中货车、小货车、客车、轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包车、环卫车、工程车、渣土车、油罐车、其他车型)的不同超速比，可设置14个超速比区间。在同一检测区域内，设备支持根据不同的超速比对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。

★外接雷达功能检查：支持外接多目标检测雷达，可实现雷达视频融合检测，可输出目标编号、车型和雷达速度、位置等信息。

为保障设备数据展示便捷，设备应实现根据不少于 11 个结果选择进行数据，可自定义选择进行界面展示的数据，包括：设备编号、抓拍时间、事件类型、车道、车牌、车牌颜色、车速（km/h）、车身颜色、车辆类型、车辆品牌等。

用户及服务检测扫描功能检查：支持用户及服务检测扫描，包括：用户状态、配置安全、登陆认证，并可在视频画面上显示优化建议。

★外接鱼眼相机联动功能检查：支持两台设备（一个卡口、一个电警）和外接鱼眼相机，实现车辆的管控取证和违章变道的取证（支持配合终端服务器输出卡口和电警的抓拍合成图，可配置输出合成鱼眼图）。

视频和雷达测速试验：支持视频测速功能，视频测速误差不大于5%（车速30km/h~65km/h范围内）。支持外接雷达实现测速，并支持视频测速校正雷达测速结果输出（在雷达未标定情况下）。

★目标跟踪功能检查 ：支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。

图像传输延时检验：网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为1920 × 1080、帧率设置为25fps, 码率设置为1Mbps，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms。

感兴趣区域设置功能检查：支持37块感兴趣区域（ROI）增强编码设置功能，ROI区域压缩比在0~100范围内可设置。

★车牌识别功能检查 ：支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码。 支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。

车身颜色识别功能检查 ：支持识别不少于 39 种车身颜色，包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、栗色、银灰、暗灰、白烟、深橙、浅玫瑰、番茄红、橄榄、金、暗橄榄、黄绿、绿黄、森林绿、海洋绿、深天蓝、青、深蓝、深红、深绿、深黄、深粉、深紫、深棕、深青、橙、深金、粉红。

支持识别车身副颜色。

★车辆子品牌识别功能检查：支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加7200种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出 OSD 叠加3900 种车辆子品牌并显示相应的年款。

信号灯状态检测功能检查：支持通过视频检测信号灯状态，支持接收信号机广播的信号灯状态，通过对比判断信号灯的整体运行状况，可在视频预览画面上叠加信号机异常的结果指标。

★司乘人员抓拍性能：支持前排人脸检测，并识别主驾驶员的性别、是否戴眼镜结构化属性信息，可在抓拍图上叠加主/副驾驶人脸小图和主驾驶员的结构化属性信息。

在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试。车辆前排人脸抓拍废片率≤1%。前排人脸抓拍率≥99%。其中，车辆前排人脸抓拍废片率=抓拍图上叠加的小图为非人脸的车辆数/实际过车数；前排人脸抓拍率=抓拍人脸数/实际过车中前排人脸数。

电源：100 VAC～240 VAC；频率：48 Hz～52 Hz

功耗：Max. 32 W。

标★项为设备重要参数，需提供公安部或国家产品质量检测中心的检测报告复印件加盖制造商公章。

（3）环保爆闪灯

符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》。

铝合金灯体，鳍片式散热结构，面罩透光效果好。

采用24颗高性能大功率高亮度LED光源，寿命长，稳定性好，发光效率高。

内置LED格栅，有效减少周边光污染。

气体灯管采用大尺寸高功率灯管，质量可靠，寿命长。

专业光学设计，发光均匀，目标光斑明显，有效减少光污染。

LED控制采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰。

气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍。

支持LED灯频闪、LED爆闪、白光气体爆闪。

支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复。

光源类型：LED灯珠、气体灯管。

发光角度：LED：10°；气体灯：10°。

色温：LED＜4000K，气体灯＜7000K。

补光距离：16~25m。

瞬时功率：1500W。

响应时间：LED≤20us，爆闪≤47us。

触发方式：电平量，可配置开关量。

LED触发频率：1Hz~250Hz。

LED触发占空比：1%~39%，当占空比大于等于40%时进入自保护状态。

爆闪时长：300us。

气体闪光次数：＞2000万次（2S闪一次）。

防护等级：IP65。

为保证抓拍效果和兼容性，要求与卡口抓拍单元同一品牌。

（4）终端服务器

嵌入式操作系统，支持12路设备接入。

双网卡，具备8个100M以太网接口及2个1000M以太网接口、2个1000M SFP光纤接口。

坚固紧凑无风扇设计，体积小巧，适合在路边机柜及抱杆机柜使用，单面接口设计，更便于施工操作。

内置1块4T硬盘，图片与录像可设置配额。

★可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间。

支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储。

可配置多种字符叠加、图片合成模式。

支持区间测速功能。

★可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息,可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示,可将数据上传至平台。

★对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。

可实时显示接入的摄像机、线圈、车检器、红绿灯检测器等前端设备的工作状态、样机内部温度、工作时间等信息；外接机柜门时具有机柜门状态实时显示与查询功能。

★设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。

支持数据直存，可将视频流直接写入存储；采用自动分段记录格式时，相邻两段间最大记录间隔时间应≤0.4s；对于记录在存储介质上的视频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存(或复制)。

标★项为设备重要参数，需提供公安部或国家产品质量检测中心的检测报告复印件加盖制造商公章。

（5）8口千兆交换机

配置：可用千兆电口数量≥8，可用千兆光口数量≥2。

交换容量≥20 Gbps。

转发性能≥14.88 Mpps。

★支持双电源输入。

★静电放电抗扰度等级（ESD）满足接触放电6kv，空气放电8kv。

支持≥4K MAC地址表。

支持无风扇设计。

★网口浪涌等级(Surge)满足6kv。

支持防护等级IP40。

★支持-40℃到+75℃工作环境温度。

标★项为设备重要参数，需提供公安部或国家产品质量检测中心的检测报告复印件加盖制造商公章。

（6）磁盘阵列存储扩容

设备配置：≥1颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥4个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速；支持热插拔1+1AC220V电源或1+1直流冗余电源供电。

★设备标配：≥4个2.5Gb网口，支持2个前置 USB2.0接口、2个后置USB3.0接口，支持1个前置VGA接口、1个后置HDMI接口，支持1个RS-232串口，支持4个PCI-E扩展槽。

具有24个硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。

★设备具备1个定位灯、1个电源灯、1个设备报警灯、1个就绪灯、1个网络状态灯、1个系统盘状态灯、1个硬盘状态灯，机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计。设备左右侧面各2个抬手，具备前面板抽拉标签卡。

★ 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T/30T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动。

支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式。

支持 ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、SIP2.0、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6、HLS、S3、OSS等协议，支持IP组播。

支持网络RAID纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1-18个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断；允许每组RAID中任意20块硬盘发生故障，业务不中断。

★设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整。

设备支持MAID2.0磁盘节能功能，当磁盘不工作时，可根据设置的时间自动启动磁盘降速或磁盘休眠指令，降低磁盘驱动能耗。

★设备支持硬盘的多级工作模式，包括性能模式、空闲模式（A\B\C，A：硬盘短时空闲，可以正常响应IO；B：较多空闲，磁头不再移动，硬盘满转；C:硬盘完全空闲，磁头不再移动，硬盘降速）、休眠模式（硬盘不再旋转，新下发IO需要唤醒）。

★BMC支持复杂密码，设备首次使用默认密码登录BMC时，提示修改密码，并且需要强制修改完密码后重新登陆，否则无法进入BMC web。

标★项为设备重要参数，需提供公安部或国家产品质量检测中心的检测报告复印件加盖制造商公章。

（7）推理应用服务底座

处理器：配置2颗国产化处理器，核数≥24核，主频≥2.6GHz ；

内存：配置 128G DDR4；最多支持16根内存插槽；

硬盘：配置2块480G SSD；最多12个3.5/2.5英寸SAS/SATA硬盘；

独显&GPU扩展：配置2张Atlas 300V Pro加速卡；可选支持最多4张半长单宽显卡或GPU卡；

阵列卡：标配SAS_HBA 卡，支持RAID 0/1/10；可选RAID1G、2G或4G 卡, 支持RAID 0/1/5/6/10/50/60 ，可选支持断电保护；

网口：配置4个千兆电口；支持2个板载网络插卡，每个插卡支持4*GE电口或者4*10GE光口或者4*25GE光口；

PCI E扩展槽：最大可支持9个PCIe 4.0接口扩展插槽，其中8 个为标准的PCIe 扩展槽位， 1 个为 RAID 扣卡专用扩展槽位；

电源：配置2000W(1+1)冗余电源；支持2个热插拔 900W 或 2000W 交流电源模块或1200W直流或1500W直流电源模块，支持 1+1 冗余；

其它端口：前面板提供 2 个 USB 3.0 端口、1 个 DB15 VGA 端口；后面板提供 2 个 USB 3.0 端口、1 个 DB15 VGA 端口、1 个RJ45 串口、1 个 RJ45 系统管理端口。

操作系统兼容：HIKOSV1.1、SUSE、Ubuntu、CentOS、openEuler、UOS、麒麟软件等；

管理功能：集成国产BMC芯片，支持中文化、IPMI、SOL、KVM和虚拟媒体等，国产自主安全 BIOS/BMC 固件 ；

（8）算法仓库

支持通过界面展示查看算法仓库支持的算法列表，包括算法名称、分析类型、分析目标、算法厂商、芯片平台、算法版本和详情信息。

支持通过授权的形式去调用算法仓库中的不同的算法，实现全分析。

支持同一时间并发运行多种不同的算法。

支持对视频进行人脸、人体、车辆的全分析。

支持对图片进行人脸、人体、车辆的全分析。

兼容物理服务器、虚拟机、Docker等多种资源平台。

支持根据分析任务灵活切换智能算法。

支持根据需求进行硬件计算资源预分配，达到任务秒级处理；支持对突发的任务进行计算资源动态分配，算法资源动态管理；支持通过界面展示查看每种算法已使用/预分配的总资源。

支持通过协议将服务开发给第三方。

支持512个算法包管理，支持从界面和接口进行增、删、查操作，支持第三方算法包存储及下载。

支持任务接入及调度，支持根据任务优先级调度任务。

AI训练平台训练输出的算法模型支持在GPU设备上运行；支持组件；caffe、tensorflow、pytorch、MXNet；支持GPU卡；支持GPU卡：NVIDIA P4、T4、TX1。

（9）人脸解析服务应用系统

支持检出长刘海、披肩长发、齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴棒球帽、戴雷锋帽、戴普通帽子、戴头戴式耳机等遮挡方式的人脸。

★单个人脸检测结果，系统存储的人像特征数据大小不大于1K字节；支持不同光照条件下人脸检出（过曝、欠曝、阴阳脸、逆光下等）。

支持识别102×126~1600万像素人脸图片;支持识别图片大小小于等于8MB的人脸图片;支持比对两眼瞳距不小于18像素点的人脸图片;支持比对水平偏转不超过60度，俯仰角度不超过45度的人脸图片。

★支持对人脸图片识别人脸性别;人脸性别检出率不低于99%;人脸性别识别准确率不低于99% 。

支持对人脸图片识别人脸年龄段(童年、少年、青年、中年、老年）。

支持对人脸图片识别人脸是否戴眼镜;人脸图片戴眼镜检出率不低于99%;人脸图片戴眼镜识别准确率不低于99%。

支持对人脸图片识别人脸是否微笑;人脸图片人脸是否微笑检出率不低于99%。

黑名单报警：设备对抓拍的人脸图片进行分析，将分析后的结果与关联的黑名单库进行比较，比对成功时触发报警，并产生报警提示。

支持单张或批量导入黑名单照片及信息。

支持按照姓名、性别、省份、城市、身份证号、起始生日、截止生日查询黑名单库中人脸照片。

★内置图像增强算法，支持图片增强功能，对雾霾、强光照、大角度、低照度等进行图像增强处理。

★通过深度学习算法模型将检测到的人脸进行特征值提取,支持512维的人脸特征向量提取，用于比对分析。

支持将黑名单库分为16个库分别管理，每个库设置不同报警阈值或关联相机。

支持黑名单库容量300万张图片;支持黑名单报警历史信息查询;支持报警界面同时显示黑名单照片信息与报警照片结构化信息;黑名单实时报警首位命中准确率不低于99%。

标★项为设备重要参数，需提供公安部或国家产品质量检测中心的检测报告复印件加盖制造商公章。

（10）办案区管理平台系统

提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力；

提供用户权限管理能力，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限；

★支持重要环节安全认证，包括服务接口调用安全认证、媒体网关取流安全认证、图片存储访问安全认证、CVR/云存储访问安全认证、数据库/消息系统/缓存系统访问安全认证；

提供用户安全管理，支持账户绑定用户mac地址及IP地址能力，提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置，支持登录类型（Web端、PC客户端、移动端）和认证方式（密码、PKI）的配置；

提供NTP校时服务能力，支持对设备和服务器统一校时;

支持150路视频监控及级联功能；

★支持系统分布式、负载均衡等技术，支持多级架构进行系统平台规模扩展；

提供数据、服务等统一开放能力；

★支持IPv6网络适配，支持IPv6网络环境下平台部署，并支持用户以IPv6的方式进行平台访问和业务应用实现；支持通过IPv6的方式添加视频设备等；

提供系统运行状态监测能力，包括运行服务监控、运行服务统计、运行数据报告和运行服务解析概览。

标★项为设备重要参数，需提供公安部或国家产品质量检测中心的检测报告复印件加盖制造商公章。

7、项目施工及维护要求

7.1项目施工规范要求

本项目中标方必须在兴化本地成立项目部，选派一名项目经理并足额配备技术管理人员入住项目部。

供应商明确指定的项目经理对项目从投标方案、深化设计、管理实施、试运行、验收、维护阶段的项目全寿命周期内进行现场管理，在没有得到建设单位的认同下不得更换项目经理。

本项目在实施中的任意阶段项目经理必须在场指导施工，建设单位有权在项目经理不在现场时要求供应商停止施工并对此造成的工期损失向供应商进行索赔。

7.2项目工期要求

合同签订后90天完成所有主体工程，并具备竣工条件。

7.3项目维护要求

系统出现故障后，通过维修或更换，使系统恢复正常运转。

系统发生故障后，响应处理时间应少于30分钟，在2小时内到达现场，并在4小时内修复。

设备在维护维修时，存在系统被入侵、攻击的可能，应对设备日常维护与维修的行为必须有安全性要求：

要做好维护、维修人员的身份审核。

全程记录相关操作过程。记录必要的软件、设备信息。

在维护、维修工作中要防止系统规划、用户信息、图像资源等信息的泄密。

摄像机护罩每季度清洁一次，以保证图像的清晰；定期查看各安装点的摄像头线缆情况，树木是否遮拦前端摄像头，弱电柜中的编码器、收发器、视频光端机状态是否正常，电源有否松动，对设备柜中的灰尘进行清洁，检查防雷、接地系统是否正常。

维护期内备品备件及设备自然损坏的要求：

对系统中自然损坏的设备中标方应保证更换和投标文件中相同的设备。如该损坏设备因确实停产，中标方无法再进行采购更换，应由原生产厂家出具停产说明。中标方经建设方同意后，采购和投标时相同（或高于）技术参数的产品进行更换。

8、考核要求办法

★本项目中标方所提供的服务期为2年，在项目验收后每年支付一次费用，出现无法达到考核标准要求，直接从次年服务费中扣除。具体考核办法如下：

使用单位每天对本项目所涉及前端监控点位的在线率进行汇总，对不在线的点位以书面形式（书面形式包括：文件、电子邮箱、共同建立的微信群，QQ群等）发送给招标方，中标方在2小时内到达现场处理故障，以书面形式回复使用单位故障原因，除因不可抗力所导致的故障，中标方需在4小时内对前端点位进行修复，超过4小时未给予修复的使用单位有权对中标方当年的服务费用进行核减。考核方案为：

将当年所支付的服务费用总额÷365天÷24小时，折算为当前年度每小时的服务费用。

将当前年度每小时的服务费用÷本项目前端相机数量，折算为当前年度每小时每台前端相机的服务费用。

当天所有前端相机在线率在95%及以上的，不扣除当天服务费用。

当天所有前端相机在线率在95%至92%区间内，且中标方在4小时内未完成前端点位修复上线（除法定不可抗力外），使用单位有权按照当前年度每小时每台前端相机的服务费用进行核减，直至修复完成为止。

当天所有前端相机在线率在92%至90%区间内，且中标方在4小时内未完成前端点位修复上线（除法定不可抗力外），使用单位有权按照当前年度每小时每台前端相机的服务费用进行核减，直至修复为止。

当天所有前端相机在线率在90%以下的，且中标方在4小时内未完成前端点位修复上线（除法定不可抗力外），使用单位有权核减当天所有的服务费用，直至修复为止。

在服务期内，因设备损坏，网络或接电故障影响侦察破案的，不受上述考核要求约束，每影响一次，扣款5000元。

9、项目技术要求

（一）施工组织设计（要求：编写详细的施工组织设计施工方案包含项目目标管理、工程施工落实、工程质量管理、施工进度计划及保证措施的控制方案等）

（一）施工组织架构与工期保障措施

9.1、团队人员配置标准
中标供应商必须为本工程组建专门的项目管理班子，其中至少包括1名项目经理、1名副经理，同时配备一定数量的项目工程师和普通施工人员。进场施工时，应挑选操作熟练、经验丰富的安装队伍，并设置多级质量与进度监督岗位，从人员上保证工期不延误、质量不降低。

9.2、物资与作业节奏控制

对于各类主要工程材料，原则上应于开工之前一次性采购到位，避免因中途补货而拖慢进度。

在保障施工安全和工程质量的前提下，可根据现场实际情况合理延长每日作业时长，采用错开高峰时段施工等方式，最大限度压缩施工周期，确保按期交工。

9.3、计划协调与沟通机制
中标供应商须加强计划管理，具体包括：编制周作业计划和日作业计划，建立物资后勤保障体系，确保材料供应及时可靠。同时，应组织各级碰头例会，不断优化具体施工工艺，并主动加强与采购人的沟通对接，对于施工中出现的各类问题做到及时发现、当场协调、快速解决。

（二）隐蔽工程管理要求

定义：隐蔽工程指在安装过程中或完工后将被覆盖、表面无法直接观察到的施工内容。

在每一处隐蔽工程施工前，供应商必须填写《隐蔽工程施工申报单》，将所用材料清单及施工方案报送采购人签字确认，该签字文件将作为最终总验收的必要条件之一。

若缺失或未提供经采购人签字的申报单，采购人有权拒绝进行验收。

执行标准：所有隐蔽工程项目均须按国家现行规范执行。

（三）质量保证组织措施

建立覆盖全程的质量检验与监督体系，确保工程质量可控。

严格把控设备、材料采购环节，实行入库前质量检查制度，杜绝不合格或伪劣产品进入工地。

全部施工活动须按规范操作，不得随意变更工艺。

实行“施工人员自检 → 项目工程师复检 → 项目经理审核并签证”的三级质量确认制度，保证每道工序合格。

每道工序开工前，技术人员应对施工人员进行详细技术交底，确保所有操作人员清晰掌握要点，减少失误。

加强施工人员的质量责任教育，提升全员质量意识。

推行产品验收、工序验收、阶段验收的多层次质量控制机制，逐层把关。

（四）安全施工管理要求

中标供应商应建立以项目经理为核心的项目安全施工管理体系，并制定紧急情况处置预案。

所有施工人员进入现场必须按照安全规范着装，作业过程中必须严格遵守安全操作规程。

供应商须全面遵守适用于本工程的法律、法规及其他规范性文件。

施工期间所发生的一切安全事故及相关法律责任、经济赔偿，均由供应商承担，采购人不承担任何连带责任。

（五）施工协调责任

在本项目施工过程中，涉及供电、住建、公路、园林、绿化等相关部门的协调工作，原则上由供应商负责主导，采购人仅提供必要协助。由此产生的所有协调费用均由供应商自行承担。

三、现场勘察与设计要求

图纸设计
供应商须对项目建设所涉及的路段、路口进行详细实地勘察，并提交现场照片。同时提供设计平面图，图中应清晰标注路口名称、杆件基础位置、信号灯、监控设备、标志牌等信息。

电源接入方案
供应商须提供完整的电源接入方案。电源接入点必须能够以公安局名义单独开户，不得将电源接入非供电公司管理的线路中。

（二）维保体系（要求：根据本项目的特点，针对本项目的前端接电传输等特点，提供的维护体系解决方案，如项目售后服务、定期巡检服务、日常及紧急现场支持与维护服务、建立系统文档管理、售后服务团队建立、人员培训计划等方面进行详细阐述）

服务方案要求：投标供应商应提供内容完整、可操作性强的售后服务方案，作为投标文件的组成部分。

备品备件准备：成交供应商须自行配备前端相机不少于3套的备品备件，用于项目运行期间的快速替换。

故障响应与修复时限

接到故障报修后，供应商须在60分钟内做出响应。

技术人员须在2小时内到达现场。

一般性故障应在24小时内完成修复。

重大问题的修复时限可放宽至48小时。

质保与维保服务

供应商应对本项目全部设备提供终身维修服务。

自项目验收合格之日起2年内，须提供无条件免费的原厂质保、技术支持及维保服务（含人工、备件等全部费用）。

在2年质保期内，如设备出现无法正常使用的情况，供应商须无条件免费更换同等级或更高规格的设备。

质保期满后的服务安排：质保期届满后（即2年以外），是否继续由成交供应商负责维修保养，由采购人根据实际情况决定。但无论采购人是否选择续签维保，成交供应商均必须无条件提供必要的技术支持服务。

全天候应急保障：为应对突发故障或事件，投标供应商须提供7×24小时不间断的售后服务通道（包括节假日）。

10、交货时间、地点

（1）合同签订后90天完成所有主体工程，并具备竣工条件。

（2）交货地点：采购人指定地点。

11、付款方式：工程进度款采用五三二原则支付，工程竣工经验收合格后付至审定价的50%，第一次付款满一年经复验合格后付至审定价的80%，第二次付款满一年经复验合格后根据审定价付清余款（不计息）。每次支付工程款时，承包方应出具等额正式税务发票，税票税率应与审计报告一致，结算价不得高于合同价。工程付款原则上不得委托支付，收款单位应当与合同一致。

12、采购标的的所属行业

参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件，本项目采购标的所属行业为 工业 行业。

第三部分  政府采购合同（参考）

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：     （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                           文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：       （供应商）

乙方2（全称）：       （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）         （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1、项目信息

（1）采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：    数量： 金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是     ¨否

（7）合同是否分包：¨是      ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业    ¨中型企业    ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位    ¨监狱企业    ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：       金额：

国别：        品牌：         规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

合同金额

（1）合同金额小写：                大写：

分包金额（如有）小写：             大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

合同验收

验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

合同生效本合同自            生效。

合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第四部分   投标文件格式

投   标   文   件

项目编号：        号

项目名称：

投标供应商：

年      月      日

附件一               开标一览表

投标供应商名称：

招标文件编号：                号

项 目 名 称：

| 投标总报价（人民币） | 大写： |
| --- | --- |
|  | 小写￥： 元 |

投标供应商（公章）：

法定代表人 （签名或印鉴）：

或被授权代表 （签名或印鉴）：

年   月   日

附件二                     投 标 函

江苏嘉和项目管理有限公司:

根据你公司《         号招标文件》的要求，正式授权下述签字人               （姓名和职务）代表投标供应商                  （投标供应商的名称）提交电子投标文件。

我单位经现场考察和认真研究招标文件后慎重作出如下报价和承诺：

（1）完成招标文件规定全部内容的投标总报价为人民币（大写）         元。

（2）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的其它报价的任何投标。

（3）我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我们同意从规定的开标日期起遵守本投标书的约定，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

（5）如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金不要求退还。

（6）同意提供你中心可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。

（7）一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于招标文件中规定的时间前完成本招标项目的交采购人使用并验收合格。

（8）与本投标有关的正式通讯地址为：

地  址：                         电  话：

邮  编：                         传  真：

投标供应商（公章）：

法定代表人（签名或印鉴）：

或被授权代表（签名或印鉴）：

年   月   日

# 附件三        法定代表人授权书

江苏嘉和项目管理有限公司：

我            （姓名）系                       (供应商单位全称)法定代表人，现授权委托                 (姓名)为我的代理人，以本单位的名义参加贵中心组织的                   采购项目的投标活动，授权代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我单位均予承认，但代理人无转委托权。

授权代理人从投标时起至合同执行结束时止，全权代表我单位对上述项目的进行投标、签约等，所签署的一切文件，我公司均承认有效。

特此委托。

投标供应商（公章）：

法定代表人（签名或印鉴）：

年    月    日

附件四                 投标报价明细表

| 序号 | 货物 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 厂家 （产地） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总报价(大写人民币): ￥: 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

5.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

（备注1：该表仅适用于项目采用货币报价的情形。项目采用优惠率报价的，如需要填写投标分项报价表，请项目经办人自行设计表格。招标文件定稿后该备注删除。）

投标供应商（公章）：

法定代表人（签名或印鉴）：

或被授权代表（签名或印鉴）：

年   月   日

附件五            技术参数响应及偏离表

（由投标供应商据实填写）

投标供应商名称：

| 序号 | 采购货物名称 | 招标要求参数 | 投标实际参数 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

注：如此表格栏目不够填写，可依照此格式自行扩展、复制。

说明：1、供应商可根据招标文件第二部分采购需求的内容填报技术要求响应表，技术要求响应表的内容必须对其相对应的货物要求中的内容逐项、详细、真实的填写。

2、供应商对存在正偏离或负偏离的的技术要求，应真实填写（对属于正偏离的技术参数，供应商须在投标文件中提供有效证明材料，如未提供，评标委员会在评审时将不予认可；对属于负偏离的技术参数，未真实填写的视为虚假响应）。

投标供应商（公章）：

法定代表人（签名或印鉴）：

或被授权代表（签名或印鉴）：

年   月   日

附件六具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（采购单位名称）：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

声明人：（公章）

日期：     年    月    日

其他证明材料及文件：（如果供应商认为需要提供的话）

附件七               无重大违法记录声明

致：                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重声明，我方参加

（项目名称）采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标供应商（公章）：

法定代表人（签名或印鉴）

被授权代表（签名或印鉴）：

年   月   日

附件八                  企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称） 的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 	 人，营业收入为    	万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

附件九       残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（公章）：

日  期：  年    月  日

附件十  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　年　　月　日

_____________________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件十一            质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7.按该表格填写，一式两份，并将该函和相关证据盖公章在规定的时间内分别送达采购人和采购代理机构。